苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0599

采购单位：中共苏州市委党校

项目名称：苏州市委党校智能化系统及相关设备运维服务

项目类别：服务类

苏州市政府集中采购中心

2025年12月

总目录

第一章 磋商邀请函	5

第二章 磋商须知	8

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	27

第五章 合同及主要条款	51

第六章 评审办法和评分标准	56

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-C2025-0599 |
| 2 | 项目名称 | 苏州市委党校智能化系统及相关设备运维服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市政府集中采购中心 地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼 联系人: 陆经理，谢经理 联系电话：0512-69820255 |
| 4 | 采购单位 | 名称：中共苏州市委党校 地址：苏州高新区何山南 联系人：李伟 联系电话：13913178185 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年12月15日13点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年12月15日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年12月15日13点30分（北京时间） 苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

第一章 磋商邀请函

项目概况：苏州市委党校智能化系统及相关设备运维服务采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2025年12月15日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0599

2、项目名称：苏州市委党校智能化系统及相关设备运维服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币陆拾万元整（¥600000.00）

5、最高限价：人民币伍拾柒万元整（¥570000.00）

6、合同履行期限：自合同签订之日起壹年

7、采购需求：详见采购文件第四章

为保障苏州市委党校智能化系统及相关设备安全的正常运行，更好地为党校教学、科研、办班、办会、办公等工作服务，现对苏州市委党校智能化系统及相关设备运维保障服务项目进行采购。

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2025年12月15日13点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2025年12月15日13点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日

七、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：中共苏州市委党校

地址：苏州高新区何山南

联系人：李伟

联系方式：13913178185

2、采购代理机构信息

名称：苏州市政府集中采购中心

地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼

联系方式：0512-69820255

3、项目联系方式

项目联系人：陆经理，谢经理

电话：0512-69820255

第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.4磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.5合格供应商的基本条件

3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.7其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件（供应商根据评分标准制作）

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、本项目的特定资格要求：无

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、异常低价响应审查

11.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

11.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：金工

联系电话：0512-69826795

联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼717室。

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（3）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（4）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件3.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州市政府集中采购中心

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商响应有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件4.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应综合考量在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

附件5.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件6.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件7. 项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件8.针对本项目的技术方案及制度

针对本项目的技术方案及制度

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件10.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市政府集中采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（中共苏州市委党校）的（苏州市委党校智能化系统及相关设备运维服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（苏州市委党校智能化系统及相关设备运维服务），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市政府集中采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件12.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注:根据采购文件第二章“磋商须知”要求，在评审过程中当出现响应报价低于采购项目预算50%或者响应报价低于采购项目最高限价45%或者磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形时, 磋商小组应当启动异常低价响应审查程序。磋商小组应当要求供应商出具书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料（例如进货合同及发票、往期类似项目合同报价清单、库存清单、仓库照片等，最终以磋商小组具体要求为准）。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

第四章 采购内容

苏州市政府集中采购中心受中共苏州市委党校的委托，就苏州市委党校智能化系统及相关设备运维服务项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

- 项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0599

- 项目名称：苏州市委党校智能化系统及相关设备运维服务

三、项目预算：人民币陆拾万元整（¥600000.00）

四、最高限价：人民币伍拾柒万元整（¥570000.00）

五、合同履行期限: 自合同签订之日起壹年

六、采购内容：

（一）项目概况

为保障苏州市委党校智能化系统及相关设备安全的正常运行，更好地为党校教学、科研、办班、办会、办公等工作服务，现对苏州市委党校智能化系统及相关设备运维保障服务项目进行采购。

# （二）服务清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 低照度摄像机 | 套 | 57 |
| 2 | 低照度球机 | 套 | 2 |
| 3 | 网络交换机 | 台 | 10 |
| 4 | 网络硬盘录像机（含硬盘） | 套 | 4 |
| 5 | 网络高清解码器 | 套 | 2 |
| 6 | 显示屏 | 套 | 2 |
| 7 | 监控管理平台 | 套 | 1 |
| 8 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 崇实楼监控设备 |  |  |  |
| 9 | 高清红外半球型网络摄像机 | 台 | 8 |
| 10 | 16路NVR（含硬盘） | 台 | 1 |
| 11 | 24口交换机 | 台 | 1 |
| 12 | 相关链路及辅助设施 | 台 | 1 |
| 和风楼监控设备 |  |  |  |
| 13 | 高清红外半球型网络摄像机 | 台 | 20 |
| 14 | 32路NVR（含硬盘） | 台 | 1 |
| 15 | 24口交换机 | 台 | 1 |
| 16 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 清风楼监控设备 |  |  |  |
| 17 | 高清红外半球型摄像机 | 台 | 12 |
| 18 | NVR（含硬盘） | 台 | 1 |
| 19 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 雅风楼监控设备 |  |  |  |
| 20 | 高清红外半球型摄像机 | 台 | 16 |
| 21 | NVR（含硬盘） | 台 | 1 |
| 22 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 涵德楼监控设备 |  |  |  |
| 23 | 高清红外半球型摄像机 | 台 | 18 |
| 24 | NVR（含硬盘） | 台 | 1 |
| 25 | 24口交换机 | 台 | 1 |
| 26 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 惠风楼监控设备 |  |  |  |
| 27 | 高清红外网络摄像机 | 台 | 60 |
| 28 | 16路网络硬盘录像机 | 套 | 5 |
| 29 | 4T硬盘 | 台 | 18 |
| 30 | 接入层交换机 | 台 | 3 |
| 31 | 24口交换机 | 台 | 1 |
| 32 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 门卫室监控设备 |  |  |  |
| 33 | 16路网络硬盘录像机 | 套 | 3 |
| 34 | 4T硬盘 | 台 | 24 |
| 35 | 8口千兆POE交换机 | 台 | 7 |
| 36 | 网络高清解码器 | 台 | 1 |
| 37 | 六类网线 | m | 3000 |
| 38 | 单模尾纤 | 根 | 24 |
| 39 | 千兆单模双芯光纤跳线LC-LC | 条 | 14 |
| 40 | 千兆光纤收发器 | 块 | 7 |
| 41 | 电源线 | m | 400 |
| 42 | 液晶拼接屏，3.5mm拼缝 | 台 | 9 |
| 43 | 拼接屏框架46寸*9 | 套 | 1 |
| 44 | 拼接处理器 | 台 | 9 |
| 45 | 监控工作站 | 台 | 1 |
| 46 | 控制台 | 项 | 1 |
| 47 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 48 | 32寸显示屏 | 台 | 1 |
| 2.多媒体系统 |  |  |  |
| 会议室一（崇德楼） |  |  |  |
| 49 | 数字化标准型讨论会议系统主机 | 台 | 1 |
| 50 | 台面式全数字化会议系统主席单元 | 台 | 1 |
| 51 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | 台 | 15 |
| 52 | 会议专用混合矩阵 | 台 | 1 |
| 53 | 高清视频会议摄像机 | 台 | 2 |
| 54 | 基础管理软件模块 | 套 | 1 |
| 55 | 视频控制软件模块 | 套 | 1 |
| 56 | 电脑 | 台 | 1 |
| 57 | 智能音频管理控制平台 | 台 | 1 |
| 58 | 调音台 | 台 | 1 |
| 59 | 主扩音箱 | 只 | 4 |
| 60 | 主扩功放 | 台 | 2 |
| 61 | DVD播放器 | 台 | 1 |
| 62 | 手持套装（动圈） | 套 | 2 |
| 63 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 64 | 桌面多媒体插座-气压弹起式 | 台 | 2 |
| 65 | 网络控制协议转换主机 | 台 | 1 |
| 66 | 平板触摸控制终端 | 台 | 1 |
| 67 | 界面优化软件授权模块 | 台 | 1 |
| 68 | 无线AP | 台 | 1 |
| 69 | 会议室电力管理控制模块 | 台 | 1 |
| 70 | 红外控制连接器 | 根 | 4 |
| 71 | 网络型管理平台控制软件 | 台 | 1 |
| 72 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 73 | 85寸电视机 | 台 | 2 |
| 74 | 投影仪 | 台 | 1 |
| 75 | 电视 | 台 | 1 |
| 会议室二（惠风楼） |  |  |  |
| 76 | 主音箱 | 台 | 16 |
| 77 | 主音箱功放 | 台 | 4 |
| 78 | 12路调音台 | 台 | 4 |
| 79 | 数字音频处理器 | 台 | 4 |
| 80 | 电源时序器 | 台 | 4 |
| 81 | 反馈抑制器 | 台 | 4 |
| 82 | 数字会议主机 | 台 | 4 |
| 83 | 一拖二无线手持话筒 | 台 | 4 |
| 84 | 主席单元 | 台 | 4 |
| 85 | 代表单元 | 台 | 40 |
| 86 | 分布式中控主机 | 台 | 4 |
| 87 | 控制触摸屏ipad | 台 | 4 |
| 88 | 85寸电视机 | 台 | 2 |
| 89 | 无线路由器 | 套 | 4 |
| 90 | 8路手动、自动电源控制器 | 台 | 4 |
| 91 | 桌插 | 个 | 10 |
| 92 | 会议专用地插 | 个 | 8 |
| 93 | 投影机 | 台 | 4 |
| 94 | 120寸电动投影幕 | 台 | 4 |
| 95 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 涵德楼多功能厅 |  |  |  |
| 96 | 主扩音箱 | 台 | 2 |
| 97 | 超低音音箱 | 台 | 2 |
| 98 | 辅助音箱 | 台 | 4 |
| 99 | 主扩功放 | 台 | 2 |
| 100 | 超低音功放 | 台 | 1 |
| 101 | 智能音频管理控制平台 | 台 | 1 |
| 102 | 调音台 | 台 | 1 |
| 103 | 反馈抑制 | 台 | 1 |
| 104 | 电源时序器 | 台 | 2 |
| 105 | 反馈抑制处理软件 | 套 | 1 |
| 106 | 无线手持话筒 | 台 | 1 |
| 107 | 无线鹅颈话筒 | 台 | 6 |
| 108 | 天线分配器 | 台 | 2 |
| 109 | 全方向性型天线 | 副 | 2 |
| 110 | 天线放大器 | 副 | 2 |
| 111 | 65寸电视机 | 台 | 2 |
| 112 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 113 | 高清视频会议摄像机 | 台 | 4 |
| 114 | 会议专用混合矩阵 | 台 | 1 |
| 115 | 双绞线输入卡 | 台 | 1 |
| 116 | HDMI输出卡 | 台 | 1 |
| 117 | 接收器 | 台 | 12 |
| 118 | 智能中控主机 | 台 | 1 |
| 119 | 球型高清摄像机 | 台 | 1 |
| 120 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 会议室三（涵德楼二楼） |  |  |  |
| 121 | 主扩音箱 | 台 | 2 |
| 122 | 低频音箱 | 台 | 1 |
| 123 | 全频同轴会议音箱 | 台 | 4 |
| 124 | 主扩功放 | 台 | 1 |
| 125 | 超低音功放 | 台 | 1 |
| 126 | 智能音频管理控制平台 | 台 | 1 |
| 127 | 调音台 | 台 | 1 |
| 128 | 反馈抑器 | 台 | 1 |
| 129 | 电源时序器 | 台 | 2 |
| 130 | 数字化标准型讨论会议系统主机 | 台 | 1 |
| 131 | 65寸电视机 | 台 | 1 |
| 132 | 图形工作站 | 台 | 1 |
| 133 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 134 | 高清视频会议摄像机 | 台 | 1 |
| 135 | 会议专用混合矩阵 | 台 | 1 |
| 136 | SDI输入卡 | 台 | 1 |
| 137 | 接口卡 | 台 | 1 |
| 138 | HDMI输出卡 | 台 | 1 |
| 139 | 接收器 | 台 | 4 |
| 140 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 涵德楼党风廉政室 |  |  |  |
| 141 | 主扩音箱 | 台 | 2 |
| 142 | 功放 | 台 | 1 |
| 143 | 有线鹅颈话筒 | 台 | 1 |
| 144 | 无线手持话筒 | 台 | 2 |
| 145 | 调音台 | 台 | 1 |
| 146 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 147 | 无线领夹麦克风 | 台 | 1 |
| 148 | 挂壁式触控一体机 | 台 | 1 |
| 149 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 150 | 可编程控制系统控制柜 | 台 | 1 |
| 151 | 32寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 152 | 图形工作站 | 台 | 1 |
| 153 | LED全彩屏 | 平方 | 18 |
| 154 | 电脑 | 台 | 1 |
| 155 | 65寸液晶屏 | 台 | 1 |
| 涵德楼党性实训室 |  |  |  |
| 156 | 主扩音箱 | 台 | 2 |
| 157 | 功放 | 台 | 1 |
| 158 | 有线鹅颈话筒 | 台 | 1 |
| 159 | 无线手持话筒 | 台 | 2 |
| 160 | 无线领夹麦克风 | 台 | 1 |
| 161 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 162 | 调音台 | 台 | 1 |
| 163 | 图形工作站 | 台 | 1 |
| 164 | 挂壁式触控一体机 | 台 | 1 |
| 165 | 32寸液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 166 | 流媒体制作 | 套 | 1 |
| 167 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 168 | 可编程控制系统控制柜 | 台 | 1 |
| 169 | 触控一体机 | 台 | 1 |
| 170 | 图形工作站 | 台 | 1 |
| 171 | 电脑 | 台 | 1 |
| 172 | LED全彩屏 | 平方 | 15 |
| 173 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 涵德楼校史馆 |  |  |  |
| 174 | 主扩音箱 | 台 | 2 |
| 175 | 功放 | 台 | 1 |
| 176 | 24寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 177 | 多媒体播放管理软件 | 套 | 3 |
| 178 | 挂壁式高清液晶显示屏 | 台 | 4 |
| 179 | 图形工作站 | 台 | 3 |
| 180 | 24口千兆交换机 | 台(套) | 1 |
| 181 | 可编程控制系统控制柜 | 台 | 1 |
| 182 | 机架式显示器 | 台 | 1 |
| 183 | 2x2拼接屏 | 套 | 1 |
| 184 | 中控控制程序 | 套 | 1 |
| 185 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 报告厅一（涵德楼） |  |  |  |
| 186 | 远场主扩阵列音箱 | 台 | 4 |
| 187 | 线阵主扩声低频音箱 | 台 | 2 |
| 188 | 近场主扩音箱 | 台 | 2 |
| 189 | 流动返听音箱 | 台 | 2 |
| 190 | 台唇补声音箱 | 台 | 2 |
| 191 | 后场辅助音箱 | 台 | 6 |
| 192 | 主线阵高频功放 | 台 | 1 |
| 193 | 主线阵低频功放 | 台 | 2 |
| 194 | 超低功放 | 台 | 1 |
| 195 | 近场主扩功放 | 台 | 1 |
| 196 | 流动返听功放 | 台 | 1 |
| 197 | 台唇补声功放 | 台 | 1 |
| 198 | 后场辅助功放 | 台 | 2 |
| 199 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 200 | 调音台 | 台 | 1 |
| 201 | 监听音箱 | 台 | 2 |
| 202 | 有线鹅颈话筒 | 台 | 1 |
| 203 | 无线手持话筒 | 台 | 2 |
| 204 | 无线头戴话筒 | 台 | 2 |
| 205 | 天线分配器 | 台 | 1 |
| 206 | 全方向性型天线 | 副 | 2 |
| 207 | 天线放大器 | 副 | 2 |
| 208 | 电源时序器 | 台 | 2 |
| 209 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 210 | 反馈抑制处理软件 | 台 | 1 |
| 211 | 数字化标准型讨论会议系统主机 | 台 | 1 |
| 212 | 台面式全数字化会议系统主席单元 | 台 | 1 |
| 213 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | 台 | 9 |
| 214 | 高清视频会议摄像机 | 台 | 6 |
| 215 | 会议录播编码器 | 台 | 2 |
| 216 | 会议录播服务器 | 台 | 1 |
| 217 | 24口千兆交换机 | 台 | 2 |
| 218 | 一体式机柜 | 台 | 1 |
| 219 | 图形工作站 | 台 | 2 |
| 220 | 拼接控制处理器 | 台 | 1 |
| 221 | LED全彩屏 | 个 | 2 |
| 222 | 22寸监控电视机 | 台 | 1 |
| 223 | 混合拼接矩阵 | 台 | 1 |
| 224 | SDI输入卡 | 台 | 1 |
| 225 | HDMI输入卡 | 台 | 1 |
| 226 | HDMI输出卡 | 台 | 2 |
| 227 | HDMI/CAT5接收器 | 台 | 4 |
| 228 | HDMI/CAT5发送器 | 台 | 4 |
| 229 | 智能中控主机 | 台 | 1 |
| 230 | 控制软件 | 套 | 1 |
| 231 | LED横幅 | ㎡ | 10 |
| 232 | 图形工作站 | 台 | 2 |
| 233 | 拼接控制处理器 | 台 | 1 |
| 234 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 报告厅二（崇德楼） |  |  |  |
| 235 | 高保真鹅颈会议话筒（含底座） | 只 | 12 |
| 236 | 报告席高保真鹅颈会议话筒（含底座） | 只 | 1 |
| 237 | 自动混音器 | 台 | 1 |
| 238 | 调音台 | 台 | 1 |
| 239 | 智能音频管理控制平台 | 台 | 1 |
| 240 | 视频控制器 | 台 | 1 |
| 241 | 主扩音箱 | 只 | 2 |
| 242 | 主扩功放 | 台 | 1 |
| 243 | 辅助音箱 | 只 | 2 |
| 244 | 辅助功放 | 台 | 1 |
| 245 | 返听音箱 | 只 | 2 |
| 246 | 返听功放 | 台 | 1 |
| 247 | 超低音箱 | 只 | 2 |
| 248 | 超低功放 | 台 | 1 |
| 249 | 均衡器 | 台 | 1 |
| 250 | 无线手持话筒 | 套 | 2 |
| 251 | 无线领夹话筒 | 套 | 1 |
| 252 | 监听音箱 | 只 | 2 |
| 253 | 效果器 | 台 | 1 |
| 254 | DVD/VCD/CD兼容视盘机 | 台 | 1 |
| 255 | 电源时序器 | 台 | 2 |
| 256 | 双色LED屏 | 平米 | 9.6 |
| 257 | 会议系统控制主机 | 台 | 1 |
| 258 | 主席话筒 | 套 | 1 |
| 259 | 代表话筒 | 套 | 13 |
| 260 | 连接盒 | 个 | 7 |
| 261 | 专用跟踪摄像机 | 台 | 3 |
| 262 | 辅助音响 | 台 | 2 |
| 263 | 辅助功放 | 台 | 1 |
| 264 | 智能化中控插卡拼接式矩阵 | 台 | 1 |
| 265 | 智能VGA信号输入模块 | 块 | 2 |
| 266 | 智能SDI信号输入模块 | 块 | 1 |
| 267 | 智能拼接融合DVI输出模块 | 块 | 5 |
| 268 | 智能中控主机 | 台 | 1 |
| 269 | 无线终端 | 台 | 2 |
| 270 | 红外发射棒 | 根 | 8 |
| 271 | 无线接收器 | 台 | 1 |
| 272 | 电源控制器 | 台 | 1 |
| 273 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 274 | LED全彩屏 | 平方 | 24 |
| 275 | 摄像球机 | 个 | 1 |
| 276 | 横幅发布大屏 | 个 | 1 |
| 崇德楼案例教学室 |  |  |  |
| 277 | 会议系统控制主机 | 台 | 1 |
| 278 | 连接盒 | 个 | 13 |
| 279 | 专用跟踪摄像机 | 台 | 4 |
| 280 | 智能化中控插卡拼接式矩阵 | 台 | 1 |
| 281 | 智能VGA信号输入模块 | 块 | 2 |
| 282 | 智能SDI信号输入模块 | 块 | 1 |
| 283 | 智能拼接融合DVI输出模块 | 块 | 5 |
| 284 | 智能VGA输出信号模块 | 块 | 2 |
| 285 | 智能流媒体服务模块 | 块 | 1 |
| 286 | 智能流媒体服务软件 | 套 | 1 |
| 287 | 智能中控主机 | 台 | 1 |
| 288 | 无线终端 | 台 | 2 |
| 289 | 电脑 | 台 | 7 |
| 290 | 显示器 | 台 | 25 |
| 291 | 红外发射棒 | 根 | 8 |
| 292 | 无线接收器 | 台 | 1 |
| 293 | 电源控制器 | 台 | 1 |
| 294 | 软件调试编程 | 套 | 1 |
| 295 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 296 | 电子白板一体机 | 台 | 1 |
| 297 | 门外LED大屏 | 块 | 1 |
| 298 | 3x4LED大屏 | 块 | 1 |
| 299 | 全自动录播主机 | 套 | 1 |
| 300 | 全数字高清摄像机组 | 台 | 4 |
| 301 | 多维图像识别定位摄像机套件 | 套 | 1 |
| 厚德楼一楼教室 |  |  |  |
| 302 | 无线手持话筒（一拖二） | 套 | 4 |
| 303 | 无线领夹话筒 | 台 | 2 |
| 304 | 无线话筒天线分配器 | 台 | 2 |
| 305 | 无线会议主机 | 台 | 2 |
| 306 | 无线主席话筒 | 只 | 2 |
| 307 | 无线代表话筒 | 只 | 14 |
| 308 | 电源充电箱 | 台 | 2 |
| 309 | 调音台12路 | 台 | 2 |
| 310 | 电源时序器2台、球机2台 | 台 | 4 |
| 311 | 高端吸顶麦克风 | 台 | 4 |
| 312 | POE供电扬声器 | 只 | 12 |
| 313 | 音频适配器 | 台 | 2 |
| 314 | 音频处理器 | 台 | 2 |
| 315 | POE交换机 | 台 | 2 |
| 316 | 55寸电视机 | 台 | 4 |
| 317 | LED大屏22.8平方 | 块 | 2 |
| 厚德楼二楼教室 |  |  |  |
| 318 | 鹅颈有线会议话筒 | 个 | 8 |
| 319 | 功放 | 台 | 3 |
| 320 | 音响 | 台 | 8 |
| 321 | 调音台 | 台 | 2 |
| 322 | VGA切换矩阵 | 台 | 1 |
| 323 | 智能中控主机 | 台 | 1 |
| 324 | 无线无线话筒一拖四 | 套 | 2 |
| 325 | 无线话筒一拖二 | 套 | 2 |
| 326 | 电源控制器 | 台 | 2 |
| 327 | 24口交换机（有线） | 台 | 1 |
| 328 | 24口交换机（无线） | 台 | 1 |
| 329 | 电视机 | 台 | 4 |
| 330 | 电子白板 | 台 | 2 |
| 331 | 投影仪 | 台 | 1 |
| 332 | 电源时序器 | 台 | 2 |
| 尚德楼党员活动室 |  |  |  |
| 333 | 投影仪 | 套 | 1 |
| 尚德楼党性实训室 |  |  |  |
| 334 | 拼接屏 | 块 | 1 |
| 335 | 电脑 | 台 | 1 |
| 336 | 有线话筒 | 套 | 1 |
| 337 | 功放 | 台 | 1 |
| 338 | 音响 | 台 | 4 |
| 尚德楼阶梯教室 |  |  |  |
| 339 | 话筒主机 | 套 | 1 |
| 340 | 有线话筒 | 个 | 2 |
| 341 | 功放 | 台 | 2 |
| 342 | 音响 | 台 | 4 |
| 343 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 344 | 跟踪摄像机 | 台 | 2 |
| 345 | 调音台 | 台 | 1 |
| 346 | 电子白板一体机 | 台 | 1 |
| 347 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 348 | 投影仪 | 台 | 1 |
| 349 | 全自动录播主机 | 套 | 1 |
| 350 | 多维图像识别定位摄像机套件 | 套 | 1 |
| 351 | 全数字高清摄像机组 | 台 | 2 |
| 涵德楼党建展示馆 |  |  |  |
| 352 | 中控管理系统 | 套 | 1 |
| 353 | 中控主机 | 台 | 1 |
| 354 | 电脑 | 台 | 7 |
| 355 | 平板 | 台 | 2 |
| 356 | 功放 | 台 | 5 |
| 357 | 视频处理器 | 台 | 2 |
| 358 | 2X2 拼接屏 | 套 | 1 |
| 359 | LED全彩屏 | 套 | 1 |
| 涵德楼三大法宝展示馆 |  |  |  |
| 360 | 2X2 拼接屏 | 套 | 1 |
| 361 | 液晶显示器 | 台 | 3 |
| 3.信息发布显示系统 |  |  |  |
| 362 | P2全彩屏（崇德楼报告厅） | 平方 | 24 |
| 363 | 视频处理器（崇德楼报告厅） | 套 | 1 |
| 364 | 液晶拼接屏，3.5mm拼缝（涵德楼大厅） | 台 | 9 |
| 365 | 拼接处理器（涵德楼大厅） | 台 | 9 |
| 366 | 监控工作站 | 台 | 1 |
| 367 | 室内LED屏（涵德楼大礼堂） | m2 | 14 |
| 368 | 视频处理器 | 台 | 3 |
| 369 | 多媒体发布盒 | 台 | 3 |
| 370 | 发布主机 | 台 | 1 |
| 371 | 46寸拼接屏 | 套 | 34 |
| 372 | 55寸液晶拼接屏（涵德楼、保安室各9套） | 套 | 18 |
| 373 | P2.5全彩屏（校广场） | 平方 | 20 |
| 374 | LED视频处理器 | 台 | 1 |
| 375 | 控制系统 | 套 | 1 |
| 376 | 工程投影机 | 台 | 1 |
| 377 | 投影机幕布 | 平方 | 2 |
| 378 | P2.5全彩屏（惠风楼食堂二楼） | 平方 | 10 |
| 379 | LED视频处理器 | 台 | 1 |
| 380 | 控制系统 | 套 | 1 |
| 381 | P2.5全彩屏（惠风楼食堂三楼） | 平方 | 10 |
| 382 | LED视频处理器 | 台 | 1 |
| 383 | 控制系统 | 套 | 1 |
| 384 | 户外P6全彩屏（和风楼） | 平方 | 9.6 |
| 385 | 发送卡 | 张 | 1 |
| 386 | 接收卡 | 套 | 1 |
| 387 | 配电系统 | 套 | 1 |
| 388 | 单/双色屏体（清风楼） | 平米 | 8 |
| 389 | 控制卡 | 套 | 2 |
| 390 | 电源 | 个 | 25 |
| 391 | 控制设备 | 台 | 2 |
| 392 | 42寸触控一体机 | 套 | 7 |
| 393 | 接收卡 | 套 | 1 |
| 394 | 配电系统 | 套 | 1 |
| 395 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 4.录播室系统 |  |  |  |
| 396 | 肩扛式高清摄像机（含64G+送64G卡） | 台 | 1 |
| 397 | 座麦 | 台 | 1 |
| 398 | NAS平台 | 套 | 1 |
| 399 | 4T硬盘 | 台 | 8 |
| 400 | 监听耳机 | 台 | 1 |
| 401 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 402 | 服务器 | 台 | 1 |
| 403 | 影视处理专业电脑 | 台 | 3 |
| 404 | 新闻灯 | 套 | 1 |
| 405 | 非编系统 | 套 | 1 |
| 406 | 60寸LCD | 台 | 1 |
| 407 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 5.校园网络系统 |  |  |  |
| 408 | 无线AP（惠风楼） | 套 | 36 |
| 409 | 面板式无线AP（惠风楼） | 套 | 69 |
| 410 | 无线控制器 | 台 | 1 |
| 411 | 24口千兆POE接入交换机 | 台 | 6 |
| 412 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 7 |
| 413 | 8口千兆POE交换机 | 台 | 5 |
| 414 | 24口千兆管理交换机 | 套 | 1 |
| 415 | 单孔网络插座面板 | 个 | 76 |
| 416 | 110配线架 | 个 | 5 |
| 417 | 24口六类配线架含模块 | 个 | 9 |
| 418 | 1U理线器 | 个 | 9 |
| 419 | 12口光纤配线架 | 个 | 6 |
| 420 | 12口电话光端机 | 块 | 8 |
| 421 | 光纤终端盒12口（含耦合器） | 个 | 6 |
| 422 | 室内无线AP | 套 | 129 |
| 423 | 室外AP | 套 | 4 |
| 424 | 核心交换机 | 套 | 3 |
| 425 | PoE交换机 | 台 | 16 |
| 426 | 接入交换机 | 台 | 9 |
| 427 | 普通接入交换机 | 台 | 17 |
| 428 | 出口防火墙 | 套 | 1 |
| 429 | 无线认证设备（无感知Portal认证） | 套 | 1 |
| 430 | 防毒墙 | 套 | 1 |
| 431 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 6.环控系统 |  |  |  |
| 432 | UPS | 套 | 3 |
| 433 | 电池及支架 | 套 | 56 |
| 434 | 精密空调 | 套 | 1 |
| 435 | 智能电量仪 | 台 | 1 |
| 436 | 通讯转换模块 | 个 | 1 |
| 437 | 智能温湿度传感器 | 个 | 1 |
| 438 | 8路隔离数字量输入模块 | 个 | 1 |
| 439 | 区域式漏水控制模块 | 台 | 1 |
| 440 | 漏水感应绳 | 条 | 1 |
| 441 | 嵌入式监控服务器 | 台 | 1 |
| 442 | GSM短信模块 | 套 | 1 |
| 443 | 机房环境监控平台 | 套 | 1 |
| 444 | 无管网灭火装置 | 套 | 1 |
| 445 | 机械泄压阀 | 只 | 1 |
| 446 | 光电感烟火灾探测器 | 套 | 2 |
| 447 | 点型温感火灾探测器 | 套 | 2 |
| 448 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |
| 449 | 警铃 | 只 | 1 |
| 450 | 紧急启停按钮 | 只 | 1 |
| 451 | 气体释放显示灯 | 只 | 1 |
| 452 | 火灾声光警报器 | 只 | 1 |
| 453 | 弱电间系统 | 套 | 10 |
| 454 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 7.客房桌面管理系统 |  |  |  |
| 455 | 运算服务器（中心机房） | 台 | 6 |
| 456 | 云终端接入设备（惠风楼以外住宿楼） | 套 | 245 |
| 457 | 云桌面管理软件（惠风楼以外住宿楼） | 套 | 245 |
| 458 | 纳入校园一卡通系统 | 项 | 1 |
| 459 | 发卡主机 | 台 | 1 |
| 460 | 数据存储服务器 | 台 | 1 |
| 461 | 客房管理软件 | 套 | 1 |
| 462 | 刷卡机 | 台 | 10 |
| 463 | 考勤主机 | 套 | 1 |
| 464 | 学员培训系统 | 套 | 1 |
| 465 | 食堂消费机 | 台 | 8 |
| 466 | 访客管理主机 | 台 | 1 |
| 467 | 访客身份识别器 | 台 | 1 |
| 468 | 访客管理系统 | 套 | 1 |
| 469 | 智能卡综合管理主机 | 台 | 1 |
| 470 | 24口千兆接入交换机 | 台 | 1 |
| 471 | 智能卡综合管理系统 | 套 | 1 |
| 472 | 智能卡微信公众号平台 | 台 | 1 |
| 473 | 智能微信公众号平台云服务器 | 年 | 2 |
| 474 | 客房电脑（惠风楼） | 台 | 68 |
| 475 | 电话程控交换机 | 架 | 1 |
| 476 | 86型语音插座面板 | 个 | 76 |
| 477 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 8.虚拟化系统 |  |  |  |
| 478 | 虚拟化服务器 | 台 | 2 |
| 479 | 直连SAN存储 | 台 | 1 |
| 480 | 虚拟化软件 | 套 | 1 |
| 481 | 公用、媒体服务器 | 台 | 3 |
| 482 | 图书管理服务器 | 台 | 1 |
| 483 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 9.广播设备设施 |  |  |  |
| 484 | 背景音乐主机1 | 台 | 2 |
| 485 | 背景音乐主机2 | 台 | 1 |
| 486 | 250w定压功放机 | 台 | 6 |
| 487 | 扬声器 | 台 | 26 |
| 488 | 室外草坪音响 | 台 | 10 |
| 489 | 鹅颈动圈话筒 | 台 | 1 |
| 490 | 十分区矩阵器 | 台 | 1 |
| 491 | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 492 | 功放 | 台 | 4 |
| 493 | 音源播放设备 | 台 | 1 |
| 494 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| 495 | 草坪音箱 | 套 | 39 |
| 496 | 吸顶音箱 | 套 | 21 |
| 497 | 壁挂音箱 | 套 | 14 |
| 498 | 室内音柱 | 套 | 10 |
| 499 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 10.门禁道闸设备设施 |  |  |  |
| 500 | 通道门禁管理（含门禁） | 套 | 2 |
| 501 | 数字式车辆检测器 | 套 | 2 |
| 502 | 数字高清车牌识别系统 | 套 | 2 |
| 503 | 车牌识别信息显示屏 | 套 | 2 |
| 504 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 505 | 停车场管理软件 | 套 | 1 |
| 506 | 停车场管理系统工作站 | 台 | 1 |
| 507 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |
| 11.办公设备设施 |  |  |  |
| 508 | 办公电脑 | 台 | 98 |
| 509 | 办公打印机 | 台 | 56 |
| 510 | 55寸显示器 | 台 | 2 |
| 511 | 相关链路及辅助设施 | 项 | 1 |

# （三）服务要求

1、系统设施类

| 序号 | 名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责对设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常； 3.负责对系统充分理解，不仅提供设备软硬件的维护，更要保证整个系统的运行稳定； 4.负责对设备进行必要的定期保养服务和对摄像机与网络硬盘录像机进行除尘处理； 5.负责对采购方的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务； 6.负责提供7*24现场技术支持服务。 |
| 2 | 多媒体系统 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责对设备进行定期及办班办会前巡检服务，及时发现并处理设备的损坏或系统的功能异常等问题，包括但不限于信息发布显示及话筒等设施设备； 3.负责对系统充分理解，不仅提供设备软硬件的维护，更要保证整个系统的运行稳定； 4.负责培训班办班、会议期间的所有现场系统设备正常运行保障服务，包括但不限于信息发布显示及话筒等设施设备； 5.负责现场根据培训班、会议需求调整系统模式； 6.负责根据培训、会议及录课需求，对培训班、会议等内容进行音视频的录制和摄像及特殊模式转换、存储及备份工作； 7.负责对设备进行必要的定期保养服务和每月对设备进行除尘处理； 8.负责对设备所涉平台软件的功能维护及软件版本升级； 9.负责对采购方的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务； 10.负责提供7*24现场技术支持服务。 |
| 3 | 信息发布显示系统 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责对设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常； 3.负责对系统充分理解，不仅提供设备软硬件的维护，更要保证整个系统的运行稳定； 4.负责根据采购方每次具体要求分别对校园内各电子屏内容进行信息发布工作；对校园内各电子屏开展定期保养和维修、维护，包括但不限于对崇德楼二楼报告厅、涵德楼一楼多功能厅、明德楼二楼党性实训教室、户外广场屏幕、厚德楼教室等电子屏幕的定期保养和维修、维护； 5.负责对设备进行必要的定期保养服务和对设备进行除尘处理； 6.负责对设备所涉平台软件的功能维护及软件版本升级； 7.负责对采购方的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务； 8.负责提供7*24现场技术支持服务。 |
| 4 | 录播室系统 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责对设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常； 3.负责对系统充分理解，不仅提供设备软硬件的维护，更要保证整个系统的运行稳定； 4.负责现场根据教学等需求调整系统模式； 5.负责根据培训、会议及录课需求，对培训班、会议、拟录课程等内容进行音视频的录制和摄像及特殊模式转换、存储及备份工作； 6.负责对设备进行必要的定期保养服务和设备进行除尘处理； 7.负责对设备所涉平台软件的功能维护及软件版本升级； 8.负责对采购方的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务； 9.负责提供7*24现场技术支持服务。 |
| 5 | 校园网络系统 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责对网络设备配置进行充分理解，能够根据现场设备上自制线缆标签，查找并定位线路故障；光缆光纤发生线路故障时，及时修复并提供熔纤等服务，不另收取服务费用及维修费用； 3.负责对于新增加的设备位设定及线路配置，能给出合理化方案及建议； 4.负责提供所有网络设备版本升级、优化等工作； 5.负责对网络中的流量进行实时分析，监测校园网络信号强度实时状况，每日查看网络运行情况，发现网络异常立即处理并向采购方及时反馈，使之不影响业务系统的运行； 6.负责提供防火墙免费原厂延保及保障服务，确保防火墙正常运行；定期完成防火墙包过滤规则的梳理工作，并完成修改、配置工作； 7.负责定期提供安全性检查，发现并杜绝网络安全隐患，防止类似网络黑客病毒、网络风暴等网络攻击； 8.负责提供网络安全培训服务及校园网络安全漏洞扫描服务；通过web扫描器和漏洞扫描设备进行漏洞扫描，针对检测到的网络安全漏洞问题生成验证报告并落实好相应的修补措施； 9.负责提供7*24现场技术支持服务。 |
| 6 | 环控系统 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责实时监控市电、UPS、温湿度、精密空调等系统运行状况，发生异常及时处理并通知采购方； 3.负责定期检测UPS电池、精密空调、气体灭火等设备的性能，并提供备品备件安装、更换及调试服务，不另收取安装、更换、调试服务等费用； 4.负责对各系统所有设备进行必要的定期保养服务和每月除尘，其中包括但不限于负责联系原设备供应商对精密空调等设备进行每季度一次室内机和室外机保养及清洗等，不另收取费用； 5.负责协助客户制定具备可操作性的主机设备故障应急方案并协助演练； 6.负责提供7*24现场技术支持服务。 |
| 7 | 客房桌面管理系统 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责定期检查客房内常规电脑、云桌面电脑及终端设备、后端管理系统设备的运行状况，出现异常及时修复，不另收取维修等费用； 3.负责根据客房用户需求调整客房系统资源池性能参数； 4.负责对设备所涉平台软件的功能维护及软件版本升级； 5.负责提供针对客房用户的7*24现场技术支持服务。 |
| 8 | 虚拟化系统 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责检查系统是否正常运行，是否有硬件故障报警，记录、分析异常信息； 3.负责对设备的硬件进行检测、更换、升级，其中包括但不限于升级CPU、内存和增加磁盘； 4.负责数据维护，定期做好数据备份； 5.负责查看设备的状态，查看是否有CPU和内存占用过高等异常情况； 6.负责检查操作系统，分析系统日志等判断系统的运行状况； 7.负责检查系统账号，检查本地用户和组选项，查看管理员组是否添加有新账号，检查是否有克隆账号； 8.负责对主机微码升级、漏洞扫描，补丁更新维护； 9.负责对其它系统管理，安全保障，性能优化，应用安装调整，系统部署测试，系统资源规划等的维护操作； 10.负责需要进行机房内迁移时，免费提供全面支持，其中包括但不限于将系统关机、下架、上架、开机，以及相应的布线； 11.负责当设备需要进行升级扩充时，提供升级硬件的安装支持，其中包括但不限于对硬盘、板卡等；提供操作系统或操作系统级相关软件的安装支持，在设备配置信息库中更新相应记录； 12.负责提供7*24现场技术支持服务。 |

2、设备设施类

| 序号 | 名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 广播设备设施 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责定期巡检音箱、功放、播放机等设备的使用状况，能够根据现场设备上自制线缆标签，查找并定位线路故障，保证系统正常运行； 3.负责提供7*24现场技术支持服务。 |
| 10 | 门禁道闸设备设施 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责定期检查门禁道闸系统设备的运行状况，出现异常及时修复，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修费用； 3.负责对设备所涉平台软件及人脸识别等系统的功能维护、人员信息的录入、撤销及软件版本升级，确保安全平稳运行； 4.负责提供7*24现场技术支持服务。 |
| 11 | 办公设备设施 | 1.负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修设备费用； 2.负责定期检查办公设备（电脑、打印机、电话等设备）的运行状况，出现异常及时修复，不另收取安装、更换、调试服务费用及维修费用； 3.负责对办公电脑系统及软件进行安装、升级； 4.负责按采购方要求对校园信息化设施设备进行定期数量信息统计、资料更新，确保完整准确； 5.负责提供针7*24现场技术支持服务。 |

3、成交单位必须对采购单位系统及相关设备所包含的所有硬件设备、管路管线、附件材料及系统软件和系统数据存储等进行现场维护、技术维修，系统升级，系统对接，故障配件及设备的更换，负责待修待换设备的维修及备品备件安装、更换、调试服务，确保采购单位各系统及设备设施的正常运行，包括但不限于：

（1）普查登记采购单位弱电及信息化设备

为保证采购单位现有系统及信息化技术资料档案的准确性，成交单位在合同签定之日起15个工作日内完成对采购单位的弱电及信息化设备普查登记工作，对现有文档资料进行更新，并提供一份详细的系统检查报告。报告内容包括系统的设备配置、设备清单、工作状况、工作环境等信息。普查登记工作完成后，经采购单位确认后视为该项工作完成。

（2）设备专业除尘服务

合同期内，成交单位须为采购单位的中心机房、分机柜及其他存放设备的区域实施专业除尘，保证机房等环境指标满足相关规定，具体实施时间由采购单位另行安排，由此产生的费用包含在该项目报价之中。

（3）应急故障排除服务

采购单位设备发生大规模病毒灾难、软硬件升级、大批量设备安装调试、需大规模手工维护设备以及采购单位认为工作需要时，成交单位须根据采购单位发出的需求及时增加工程师配合采购单位技术人员进行以上工作，必须在采购单位规定的期限内完成，不得影响正常工作使用；提供节假日设备应急运维保障，提供值班人员联系电话，电话不能解决的需在1个小时内安排技术人员到达现场进行设备维修处理。

（4）系统运行保障

成交单位根据采购方要求，须提供党校已在使用的应用系统（包括但不限于学员培训管理教学移动端、标准化培训、图书管理、网络门户宣传窗口）的运维保障服务工作，包含：1、主体班从开办到结业应用系统的运维服务（短信群发、开班信息添加、资料上传、报表查询统计、学员选课、学员信息数据及课程内容录入导出等工作），图书管理系统的书籍编目录入和借阅及统计等；2、负责保障应用系统和数据的安全，包含安全检查（漏洞和木马扫描）和系统安全升级，按信息安全要求对系统漏洞进行修改和升级，数据备份、数据恢复等；3、负责全校服务器安全维护、数据备份、数据恢复、系统恢复等，并完成系统的日常维护和备份管理、巡检工作，提前预警并及时提醒；4、配合安全等级保护测评机构对系统进行全方位测评，并根据测评结果进行系统整改和升级；5、负责标准化培训系统能够在开课前、开课后对参训人员发送定位签到码、选课码、测评码、二维码等，包括但不限于报名、考试等环节，实现通过手机号码及验证码等进行培训班管理的运维保障服务。6、对网络门户宣传窗口的调整优化及运行保障，对等保测评工作的保障协助和升级优化；7、对视频会议系统、上网行为管理系统、上网实名认证系统的运行提供保障协助，配合进行升级优化，并对服务器进行相应调整优化，确保安全平稳运行；8、系统的日常维护和备份管理、巡检工作，与采购方就维护服务情况定期交流及关键技术的培训服务。

（5）系统数据备份

成交单位必须在合同期内定期对整体系统数据进行备份，并建立相关档案，确保数据准确完整，不丢失遗漏，能够及时完成系统数据的恢复使用。

（6）提供维保档案及书面文档等相关工作

成交单位驻场维保人员使用设施设备后，按教室、会议室、机房等地点场所及时进行设施设备整理及清理，确保设施设备用后物归原位，在以上场所地点内提供并放置最新设备文件夹及塑封清单，每半年进行更新。按采购方要求对校园信息化设施设备进行定期数量信息统计、资料更新，确保完整准确。每半年提供一份完整准确的设施设备详细清单及系统检查报告，并由驻场维保人员签字确认，内容包括系统的设备配置、设备清单、工作状况、工作环境、启用时间等信息；

中标单位将项目中的工作内容向采购方提交维护档案及书面说明，其中维护档案及书面说明包括但不限于提交以下内容：

设施设备需要进行整体更换或更换备品备件的，由中标单位提供加盖公章的书面说明；设施设备无法修复的，由中标单位提供加盖公章的书面说明。上述情况中的设施设备及备品备件政府采购价格在1万元以下的，也可由中标单位驻场维保人员签字并进行书面说明；

定期撰写巡检报告、维护报告和特殊故障处理情况报告；

建立服务档案记录，将每次服务内容记录，并由采购单位签字确认；

建立“解决方案”资料库，并在解决故障24小时内，将“解决方案”更新入库。

（7）定期巡查

包括对设备进行清理、调整、检测和测试等并免费更换正常使用下损坏之零件，以确保设备运行在稳定状态。巡检除对设备硬件本身进行检测外，还将对系统的性能进行调优，确保系统正常稳定运行，巡检至少每月1次。

（四）人员要求

响应单位应为该项目设立专门的技术服务团队，团队中项目经理1人，项目技术负责人1人，驻场维保人员至少2人，后台技术支持人员5人，保证系统不间断运行。驻场人员具有良好的设备检测、维护服务经验及基本的软件维护、问题排查经验，熟悉机房环境、服务器、网络设备、多媒体系统、录播系统、电子屏显示系统、信息发布系统、门禁道闸系统等基本维护管理工作。服务地点主要在市委党校，另根据苏州市干部培训工作需要，在市委市政府驻地举办的培训班或专项会议也须做好服务保障。项目经理具有大专或以上学历。项目技术负责人具有大专或以上学历。

（五）响应时间

驻场维保人员：接到采购单位电话必须30分钟内赶到现场；1小时之内给出解决方案，4小时之内解决问题，故障排除后，及时更新服务档案和“解决方案”资料库；发现三次及以上维修不及时，采购单位有权另找他人维修，同时终止合同，并要求中标单位退还业主已支付的合同款项。

后台支持人员：当发生的问题驻场人员不能独立完成，需要升级到后台支持的时候，后台支持人员需要在接到电话的1小时内赶到客户现场，2小时内给出解决方案，6小时内解决问题。

（六）现场勘查

本次项目是对党校已建成及启用的智能化系统及相关设备设施的整体运维（除主要服务清单外，还须保障各应用系统的正常运行）。为了能够充分了解本次项目，各响应单位可自行到项目现场进行勘察，勘察现场所发生的费用由响应单位自行承担。若未勘查现场的，需为投标价格中所造成的偏差及错误承担责任。现场勘察时间：2025年12月11日，地点：市委党校2号楼，联系人:应枢来，联系电话：13912633143。

（七）维保工具

响应单位须为驻场人员配备必要的维保工具，以便驻场服务人员能够在日常维护过程中更加快速、有效的为采购单位提供服务。

（八）其他服务要求

（1）考虑到对采购单位服务的高效性和及时性，要求成交单位服务人员根据采购单位劳动纪律规定的工作时间按时上下班，服从采购单位工作安排及加班安排，及时完成采购单位安排的技术服务工作。

（2）在维保服务过程中，若需要更换设备或配件，更换的设备、配件必须与原品牌、型号一致或高于，并经采购单位相关职能处室管理人员签字确认。另单次用于设备维修及设备更换的设备、配件总价在300元以内的由中标单位负责（采购单位不向中标单位支付设备、配件费用）；单次用于设备维修及设备更换的设备、配件总价超出300元的由采购单位负责。

（3）在维保服务过程中，成交单位的服务质量（包括维修响应时间，故障排除时间，系统调优能力，服务程度等）达到采购单位的维保需求，每项维修服务结束后须经过采购单位维修需求处室验收认可，并签字确认。成交单位每次执行维保任务时，必须持有维修工作单（一式两份，写明维保内容、执行情况、维保人、维修结果、时间等）。以上单据资料，汇总后经采购单位职能处室确认后作为合同考核及付款凭证，并按采购方要求建立考核档案。未经采购单位确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

（4）成交单位不得以任何方式将有关采购单位的系统信息披露、发表或传播，并与采购单位签订相关保密协议。保密协议将作为技术服务合同的附件。

（5）项目验收要求：本项目服务内容得到实现；文档和资料完整，售后服务条约清晰。

（九）其他

供应商需提供

1.对项目需维保系统的理解与服务内容分析

根据响应单位对项目维保系统与服务内容的理解准确程度，服务内容分析比较的透彻程度等进行综合评审。包括但不限于：

（1）针对项目服务的概述；

（2）具体服务内容描述（包括服务要求中11个子模块）；

2.项目维保方案

根据响应单位提供针对本项目的维保方案进行综合评审。包括但不限于：

（1）日常维护方案；

（2）月度维护方案；

（3）季度维护方案；

（4）年度维护方案；

3.系统运行保障方案

根据响应单位提供针对党校已在使用的应用系统运行保障方案进行综合评审。包括但不限于：

（1）学员培训管理教学移动端；

（2）标准化培训系统；

（3）图书管理；

（4）网络门户宣传窗口；

4.应急保障方案

根据响应单位提供应急保障方案进行综合评审。包括但不限于：

（1）设备保障方案；

（2）人员保障方案；

5.管理方案

根据响应单位按照项目需要制定的具体管理制度、安全、节约和文明服务响应措施方案综合评价酌情打分。包括但不限于：

（1）执行管理方案；

（2）安全管理体系方案；

（3）成本控制方案；

6.综合协调方案

根据响应单位按照项目需要制定的维护期间与其他单位（如物业）的综合协调方案综合评价酌情打分。包括但不限于：

（1）维护期间主要协调内容；

（2）与物业稽起相关单位的综合协调方案；

7.售后服务及人员培训方案

根据响应单位提供的售后服务及人员培训方案综合评价酌情打分。包括但不限于：

（1）售后服务方案；

（2）培训计划（对采购单位相关人员的培训内容和培训模式方案）。

七、综合说明

1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）本合同签订生效并收到发票后【十】个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的30%预付款；其余款项自合同签订生效后，项目服务人员按要求提供运维服务，经考核通过后，按季度支付合同款项。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签订地：

# 第六章 评审办法和评分标准

一、评审办法：

1.本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2.磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3.对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4. 如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。

5.如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格分(30分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

（二）技术服务方案（40分）

1.对项目需维保系统的理解与服务内容分析（6分）

根据响应单位对项目维保系统与服务内容的理解准确程度，服务内容分析比较的透彻程度等进行综合评审。包括但不限于：

（1）针对项目服务的概述；

（2）具体服务内容描述（包括服务要求中11个子模块）；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

2.项目维保方案（6分）

根据响应单位提供针对本项目的维保方案进行综合评审。包括但不限于：

（1）日常维护方案；

（2）月度维护方案；

（3）季度维护方案；

（4）年度维护方案；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得1.5分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

3.系统运行保障方案（6分）

根据响应单位提供针对党校已在使用的应用系统运行保障方案进行综合评审。包括但不限于：

（1）学员培训管理教学移动端；

（2）标准化培训系统；

（3）图书管理；

（4）网络门户宣传窗口；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得1.5分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

4.应急保障方案（6分）

根据响应单位提供应急保障方案进行综合评审。包括但不限于：

（1）设备保障方案；

（2）人员保障方案；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

5.管理方案（6分）

根据响应单位按照项目需要制定的具体管理制度、安全、节约和文明服务响应措施方案综合评价酌情打分。包括但不限于：

（1）执行管理方案；

（2）安全管理体系方案；

（3）成本控制方案；

上述叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

6.综合协调方案（6分）

根据响应单位按照项目需要制定的维护期间与其他单位（如物业）的综合协调方案综合评价酌情打分。包括但不限于：

（1）维护期间主要协调内容；

（2）与物业稽起相关单位的综合协调方案；

上述叙述，内容完整，条理清晰的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。

7.售后服务及人员培训方案（4分）

根据响应单位提供的售后服务及人员培训方案综合评价酌情打分。包括但不限于：

（1）售后服务方案；

（2）培训计划（对采购单位相关人员的培训内容和培训模式方案）；

上述每项应逐条叙述，内容完整，条理清晰的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。

（三）技术服务团队能力（16分）

1.项目经理（6分）

（1）具有本科或以上学历的得3分；

（2）具有信息系统项目管理师证书的得3分。

2.项目技术负责人（6分）

（1）具有本科或以上学历的得2分；

（2）具有注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分。

（3）具有嵌入式系统设计师证书的得2分。

（注：响应文件中需提供以上1.-2.人员证书复印件、证明材料复印件及本企业为该员工缴纳至少最近一期的社保证明复印件，不提供相关证明不得分。）

3.技术服务团队人员（项目经理、项目技术负责人除外）（4分）

（1）有一人具有注册信息安全专业人员（CISP）证书得2分；本项最高得2分。

（2）有一人具有系统集成项目管理工程师证书的得2分；本项最高得2分。

（注：响应文件中需提供以上人员证书复印件、证明材料复印件及本企业为该员工缴纳至少最近一期的社保证明复印件，同一人员最多提供一个证书，不重复得分，不提供相关证明不得分。）

（四）响应单位履约能力（10分）

1.响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每满足一项得1分，最高得3分。

（注：响应文件中提供上述证书的复印件或网上发文完整截图，不提供相关证明不得分。）

2.响应单位具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每满足一项得2分，最高得4分。

（注：响应文件中提供上述证书的复印件或网上发文完整截图，不提供相关证明不得分。）

3.响应单位具有有效期内的信息技术服务标准符合性证书（ITSS）证书的得3分。

（注：响应文件中提供上述证书的复印件或网上发文完整截图，不提供相关证明不得分。）

（五）类似项目业绩（4分）

2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）响应单位具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。

（注：响应文件中需提供合同复印件并加盖单位公章，不提供相关证明不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。