江苏省政府采购

竞争性磋商文件

| 项目名称： | 东王集镇慈善光伏助困项目（专门面向中小企业） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320723-AAZY-C2025-0012 |

| 采 购 人： | 灌云县东王集镇人民政府 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏中堉项目管理咨询有限公司 |
| 2025年7月 |  |

目   录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 磋商须知	4

第三章 政府采购合同格式	20

第四章 项目需求	26

第五章 评审方法和评审标准	35

第六章 响应文件格式	38

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况： 东王集镇慈善光伏助困项目（专门面向中小企业）的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取竞争性磋商文件，并于2025年7月28日10:00:00（北京时间）前递交电子响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320723-AAZY-C2025-0012；

2、项目名称：东王集镇慈善光伏助困项目（专门面向中小企业）；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、预算金额：人民币1051079.54元；

5、最高限价：人民币1051079.54元，报价超出最高限价的按无效响应处理；

6、采购需求：东王集镇慈善光伏助困项目，具体详见项目需求；

7、工期：合同签订后30天内完成安装调试，达到并网发电要求；

8、承包方式：包工包料；

9、质量标准：合格；

10、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见格式）。

2、落实政府采购需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见第六章 响应文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 响应文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，并取得企业安全生产许可证（有效的）；或具有国家电力监管委员会颁发的承装、承修、承试类五级及以上的电力设施许可证（有效的）；

（2）拟派项目负责人须具备机电工程二级及以上注册建造师资格（有效的），并具有安全生产考核合格证书（B类）（有效的）；

（3）本项目要求授权委托人必须为项目负责人，不接受项目负责人以外的人员作为委托人参与投标过程中各环节的活动。拟派项目负责人必须为供应商的员工，提供2025年1月至今任意一个月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

（4）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第6号、连建发〔2019〕182号文，关于企业资质动态核查，由供应商在响应文件中作出书面承诺（见格式），若响应有效期内企业资质核查不合格，将主动放弃成交资格；

（5）磋商供应商及项目负责人无不良行为承诺（见格式）；

4、本项目的其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

- 本项目成交后不允许分包或转包。

5、法律、法规规定的其他条件。

- 三、获取竞争性磋商文件

1、时间：2025年7月16日至2025年7月23日止（北京时间）；

2、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件；

3、售价：人民币0元。

- 四、提交响应文件截止时间

- 响应文件接收截止时间：2025年7月28日10时00分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本次磋商不收取磋商保证金。

2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对竞争磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为竞争性磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏省政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：灌云县东王集镇人民政府

联 系 人：侯大洋

联系电话：18112155370

2、采购代理机构信息

名    称：江苏中堉项目管理咨询有限公司

地    址：连云港市海州区通灌南路国投大厦807室

联系方式：周工18036611838

3. 项目联系方式

项目联系人：侯大洋

电      话：18112155370

- 八、电子采购说明

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

# 第二章 磋商须知

- 一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目采购采用电子化方式，采购文件、响应文件、开启、评审和成交结果发布全程电子化。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人、江苏中堉项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理费及清单编制费共贰万元整，由成交供应商在领取中标通知书时一次性支付，供应商在报价时应综合考虑以上相关费用，不得单列。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦依法获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按“竞争性磋商采购公告”中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在江苏省政府采购网上发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察或答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由采购人负责解释。

- 二、采购文件的构成及澄清、修改

1、磋商采购文件构成

1.1 要求提供的工程内容、磋商过程及合同条款在磋商文件中均有说明，采购文件分为八章，各章的内容如下：

第一章 竞争性磋商采购公告

第二章 磋商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 项目需求

第五章 评审方法和评审标准

第六章 竞争性磋商响应文件格式

1.2根据对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。采购文件的澄清、修改内容与采购文件相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2、采购文件的澄清、修改

2.1 采购文件的澄清

2.1.1 本项目采购文件的澄清采用下列第 （1） 种方式：

(1) 供应商在收到采购文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到采购文件后 5 日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）并加盖公章向采购人或代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商负责。

(2) 供应商在收到采购文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到采购文件后     日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）并加盖公章向采购人或代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商负责。其中工程量清单在投标截止前不需要供应商进行澄清和修改，采购人将在发出成交通知书后采用□供应商成交后与采购人核对清单；□工程完成后按实际工程量进行决算；（写明其他具体方式）方式进行核对和修改。

2.1.2 代理机构不能保证所提供的工程量清单（包括但不限于分部分项工程量清单和措施项目清单）中清单项目的完全性和工程量的准确性，供应商收到采购文件后应认真审核和计量本采购工程的项目内容及工程量清单数量，核实代理机构发出的工程量清单的准确性。供应商可以对代理机构提供的工程量清单项目和项目的工程量进行调整，但调整不能在原清单的基础上直接进行，即不能直接修改原清单的工程量，不能直接删除或在中间插入需补充的清单项目，而应当于收到采购文件后  5  日内将需调整修正的部分以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）告知代理机构。其中工程量清单在磋商采购答疑时与采购人和代理机构共同核对并修改，磋商采购答疑结束后工程量清单一律不作调整。代理机构经核实确认后，于开标截止日期3天前予以答复，并将答复以修改通知的方式书面提供给所有供应商，若采购人没有予以答复，供应商在磋商单价中综合考虑。

2.1.3 供应商对代理机构提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人和代理机构概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及对采购人或代理机构就有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

2.1.4 所有问题的解答，采购人或代理机构将在3日内提供给所有供应商。由此而产生的对采购文件内容的修改，以补充通知的方式发出。

2.2  采购文件的修改

2.2.1 代理机构对已发出的采购文件进行必要修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在“江苏政府采购网”上发布更正公告。

2.2.2 代理机构和采购人可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前发给所有供应商，并在“江苏政府采购网”媒体上发布变更公告。

2.3 采购文件发布后，采购人确需对采购文件进行澄清或修改的，采购人将通过“江苏政府采购网”发给所有供应商。

2.4 澄清或修改文件按采购文件规定发出之时起，视为供应商已收到该澄清文件。供应商未及时查阅采购文件的澄清，或未按照澄清后的采购文件编制响应文件，由此造成的后果由供应商自行承担。

- 三、磋商响应文件的编制

1. 响应文件编制要求

1.1 磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制电子响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

1.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

1.3 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.4 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.5 磋商供应商必须使用“苏采云”系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。

2. 参加磋商供应商资格的文件证明

2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

3. 磋商响应报价表

3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表(含分项报价)。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见项目需求。

3.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4. 项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5. 磋商响应文件签署

5.1 响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

6. 生成响应文件

6.1 响应文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子响应文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。

- 四、磋商报价

1. 磋商报价

1.1 磋商报价应是磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、检测费及政策性文件规定的各项应有费用等（含现场垃圾清理费用）。

1.2 经磋商后，如果最后报价高于或低于磋商供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。最低报价不能作为成交的保证。

2、磋商响应货币

2.1 磋商响应以人民币报价。

五、响应文件的提交

1、响应文件的上传、修改和撤回

1.1 线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。

1.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

1.3供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

1.4供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

1.5磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。

1.6 如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.7 磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。

2. 递交响应文件的截止时间：

2.1 所有响应文件都必须按规定的接收截止时间之前上传，迟于截止时间的不予接收。

3. 电报、电话、传真以及纸质响应文件形式的磋商概不接受。

4. 磋商响应有效期

4.1 磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十(60)天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

2.1  磋商应以人民币报价。

- 六、磋商与评审

1.磋商开始仪式

1.1响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成，具体详见《操作手册》。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2在磋商评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3 接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组2/3及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）授权代表参与政府采购活动，未附法定代表人授权书，或法定代表人授权书不符合规定格式的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）响应文件报价低于工程成本或者高于磋商文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；

（5）同一磋商供应商提交两个及以上不同的响应文件或者磋商报价，但磋商文件要求提交备选磋商的除外；

（6）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（7）响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（8）响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（9）报价出现前后不一致的，无法按照规定修正或按照规定修正，供应商不确认的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（12）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（13）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

（14）供应商提交的电子响应文件因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

（15）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予终止：

(1) 符合条件的磋商供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 磋商供应商的报价均超过了采购预算价或最高限价，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

5.5 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

6.1.4 本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法和评审标准”。

6.2.3 评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商只有1家的。

7、响应文件现场开启特殊情况处理（采用不见面交易方式采购的本条款不适用）

7.1 因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用响应文件备份U盘继续进行响应文件开启。

“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形，部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

对于不同载体的响应文件，开启、评审及认定顺序为电子响应文件、备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 七、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商在领取成交通知书时，需提供3份与电子响应文件一致的纸质打印文件。

1.3请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

1.4成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；

（6）将政府采购合同转包的；

（7）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

八、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

详见项目需求。

2.6标的物的追加

2.6.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.7政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

九、政策功能

1、支持中小企业发展

1.1执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》。

1.2供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.3供应商为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、支持绿色发展

2.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

2.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

十、质疑和投诉

1、质疑的提出

1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.5 质疑函应当使用范本（详见连云港市政府采购交易平台-监管信息-意见反馈）。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

# 第三章 政府采购合同格式

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、 乙双方根据   项目名称   采购项目（项目编号：          ）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的规模：

1.4 履行期限：

1.5 履行地点：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________元（￥_____元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、厂房技术资料的提供

甲方提供相应平面布置图设计图纸、设计说明书、建筑结构图、钢构房产结构图、管线分布等技术资料给乙方，以便乙方进行光伏电站的评估、深化设计及向供电公司申请并网方案与备案。

五、组成本合同的有关文件

采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在磋商、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

六、项目备案

乙方全权负责本协议所述项目的备案工作，甲方应予以配合提供相关资料。

七、光伏项目的建设与配合

1、甲方为乙方的施工提供必要的条件，包括但不限于：按设计方案提供建筑屋顶作为分布式光伏建设平台，并为乙方施工和运维提供必要的条件，如用水、用电、材料搬运、设备吊装、临时施工场地及项目试运行条件等。

2、甲方配电室内允许乙方因并网需要安装配电接入柜，在并柜、母线连接期间按照乙方提供的计划给予停电支持。

3、甲方对乙方提供的施工方案进行确认，在 3 个工作日内以书面形式通知乙方。

4、甲方指派具有相关资质的操作人员参加分布式光伏项目的操作和维护培训。

5、乙方应按照项目设计方案规定的技术标准和要求以及本采购文件的规定，按设计方案按时完成项目建设，做好项目运营以及维护管理。

6、乙方应确保其工作人员严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定。

7、乙方应免费对甲方指定的操作人员进行适当的培训，以使其能掌握相应的操作和设施维护要求。

8、乙方设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求以及甲方合理的施工、管理要求。

9、乙方应当确保其工作人员在项目实施、运行的整个过程中，遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

10、系统的接入性能应满足国家电网公司《光伏电站接入电网技术规定》要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行，系统应设置足够的防雷设施，防止雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。

11、乙方使用或需要增加使用甲方的水、电、通讯、场地、通道、设备等资源和设施等，需事先与甲方协商确认。

12、乙方按图施工，如深化设计有大的改动，需有资质的设计机构提供依据，并经甲方和原设计单位同意之后方可实施。

八、光伏项目的交付和验收

1、甲方对乙方交付的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按采购文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

九、光伏项目的运营与维护

1、乙方为甲方维护、检测、修理项目设施和设备提供便利，保证分布式发电项目安全运行，保证甲方可及时合理地接触与本项目有关的设施和设备。项目建设、运营期内所直接涉及的设备运营、维护、管理由甲方负责。

2、乙方必须对项目涉及甲方屋顶的承重安全性进行全面评估，充分考虑台风等恶劣天气影响，乙方负责完善设计施工与运营维护的技术措施，保证施工不破坏建筑物及其原有功能。如因乙方施工原因、屋顶设备原因造成的房屋及其他附属设施损坏的，乙方应承担全部维护、维修费用（包括但不限于对于屋顶或建筑物进行加固、修缮、更换或补漏、防水等费用）。

3、乙方应合理的注意并采取一切必要的措施维护光伏项目设备的安全和正常运行、防止不当操作及人为的损害。乙方应定期派专人检查维护光伏项目的运营情况，确保安全。如因甲方故意或过失导致光伏项目受到损失的，甲方应予以赔偿。

4、在本项目合同期限内，乙方接到甲方关于项目运行故障的通知后 1 小时内响应,4 小时内赶到现场,24小时内修复使产品恢复正常，如需更换设备或送修，必须在 2 个工作日内解决。

十、光伏项目的合法性

1、甲方保证项目选址权属无争议、所提供资料真实有效，符合国家法律法规及相关规定。2、乙方保证光伏项目的建设、运营符合国家法律、法规的要求，工程质量符合国家及相关行业标准。

十一、费用承担与安全保障

1、本协议与光伏项目相关的论证、二次深化设计、施工建设、维护、运营、管理等均由乙方负责并承担所有费用。

2、乙方开展相应活动，包括项目二次深化设计、施工建设、运营等，应取得政府批准和许可。

3、在施工过程中应做到安全施工、文明施工。在项目建设期间，必须遵守甲方内部管理制度。乙方应遵守国家、地方以及甲方依法制定的与工程建设安全生产、环境和卫生等管理规定，严格按安全标准进行施工。因乙方及其工作人员违反各规章制度造成甲乙双方设备财产损害或人员伤害的，乙方依法承担赔偿责任。

4、在项目建设与运营期间，乙方应对现场工作人员进行安全教育和技术培训，并采取安全防护措施，配备防护设备，相应费用由乙方承担。

5、乙方应在工程开工前为施工现场自有工作人员办理保险，保险单复印后留甲方一备案。

6、乙方必须确保电站建设的工程质量和施工安全，保证电站在合同有效期内正常运营。如果因乙方工程质量和施工安全等原因给甲方造成财产、人员损失，应承担相应的赔偿及法律责任。

十二、履约保证金

十三、合同款支付

付款方式：              。

十四、合作协议的违约与解除

1、双方应履行本协议项下约定义务，任意一方违反本协议约定之义务，应向另一方承担相应的违约赔偿责任。

2、本协议所述之光伏项目因一方原因若未能在本协议签订后3个月内通过相关部门备案的，另一方有权书面通知对方终止双方的合作而无须承担任何违约及赔偿责任。

3、质保期内，如乙方未在规定的响应期内提供质保服务，甲方有权委托第三方进行检修，产生的相关费用及责任由乙方承担。

十三、不可抗力

1、任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快书面通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 40 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

十五、附则

1、本协议的签署、履行、解释均适用于中华人民共和国法律法规。

2、如双方对本协议发生争议的，应通过友好协商解决，协商不成的，任意一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

发  包  人(公章)：                       承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

年    月    日                          年    月    日

# 第四章 项目需求

说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目背景

本项目利用东王集镇人民政府盐东工业集中区扶贫厂房2#、3#、7#屋顶，共计面积约3000平方米，建设安装分布式屋顶光伏发电。其中：2#厂房装机容量180KW、3#厂房装机容量193KW、7#厂房装机容量187KW，合计装机容量560KW，采用710W光伏发电板790块，经逆变器升压接入供电网络，全额上网模式。项目年发电量约70万千瓦时。（具体内容详见清单及图纸）。

- 二、项目内容

- （一）项目总体说明及要求

1、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、以提供设计图纸为准。

- （二）工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 支墩 | - 1.柱形状:圆型 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.含模板费用 | - m3 | - 15.84 |  |  |
| - 2 | - 预埋螺栓 | - 1.螺栓种类、规格：M10预埋螺栓 | - t | - 0.171 |  |  |
| - 3 | - 植入螺栓 | - 1.螺栓种类、规格：M10*130不锈钢锚栓 2.锚入混凝土不小于70mm | - 根 | - 308 |  |  |
| - 4 | - 立柱 | - 1.钢材品种、规格：S350GD，□80*80*2.5 2.防腐要求：防锈底漆两道，底漆为富锌环氧防锈漆，面漆为酚醛磁漆两道，干漆膜总厚度≥125um 3.单根质量:0.3t内 4.连接方式：焊接 5.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - t | - 1.552 |  |  |
| - 5 | - 斜梁 | - 1.钢材品种、规格：S350GD，□100*50*2.0 2.防腐要求：防锈底漆两道，底漆为富锌环氧防锈漆，面漆为酚醛磁漆两道，干漆膜总厚度≥125um 3.单根质量:0.3t内 4.连接方式：焊接 5.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - t | - 4.013 |  |  |
| - 6 | - 檩条 | - 1.钢材品种、规格：S350GD，□60*40*2.0 2.防腐要求：防锈底漆两道，底漆为富锌环氧防锈漆，面漆为酚醛磁漆两道，干漆膜总厚度≥125um 3.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - m | - 6.54 |  |  |
| - 7 | - 梁斜撑 | - 1.钢材品种、规格：S350GD，□40*40*2.0 2.防腐要求：防锈底漆两道，底漆为富锌环氧防锈漆，面漆为酚醛磁漆两道，干漆膜总厚度≥125um 3.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - t | - 0.73 |  |  |
| - 8 | - 支撑（柱间拉撑） | - 1.钢材品种、规格：S350GD，□40*40*2.0 2.防腐要求：防锈底漆两道，底漆为富锌环氧防锈漆，面漆为酚醛磁漆两道，干漆膜总厚度≥125um 3.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - m | - 0.27 |  |  |
| - 9 | - 底板 | - 1.钢材品种、规格：Q235B，-220*220*8.0 2.含垫板、加劲肋等 3.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - t | - 1.186 |  |  |
| - 10 | - 炮楼檩条底座 | - 1.钢材品种、规格：S350GD，□50*50*2.0 2.防腐要求：防锈底漆两道，底漆为富锌环氧防锈漆，面漆为酚醛磁漆两道，干漆膜总厚度≥125um 3.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - t | - 0.119 |  |  |
| - 11 | - 水槽 | - 1.钢材品种、规格:不锈钢，规格尺寸详图纸大样 2.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - t | - 3.357 |  |  |
| - 12 | - 压片 | - 1.压板带：含组件压块，压块垫板，U型螺栓、螺母 2.规格尺寸详图纸 3.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - 套 | - 3160 |  |  |
| - 13 | - 柱脚处理 | - 1.底座打孔处需做好防水处理 2.柱脚补一道沥青胶泥防水 3.其他未尽事宜详见设计图及相关规范要求 | - 处 | - 77 |  |  |
| - 14 | - 太阳能光伏板 | - 1.名称:太阳能光伏板 2.型号:晶硅组件，A级，710Wp 3.调试:太阳能电池与控制屏联调 4.其他:详见图纸及相关规范要求 | - 块 | - 790 |  |  |
| - 15 | - 逆变器 | - 1.名称:逆变器 2.型号:100KW 3.安装方式:挂墙底边距地1.5米 4.配置:配置4G采集模块 5.其他:详见图纸及相关规范要求 | - 台 | - 3 |  |  |
| - 16 | - 逆变器 | - 1.名称:逆变器 2.型号:80KW 3.安装方式:挂墙底边距地1.5米 4.配置:配置4G采集模块 5.其他:详见图纸及相关规范要求 | - 台 | - 3 |  |  |
| - 17 | - 通信网络控制设备 | - 1.名称:通讯棒 2.规格:详见图纸设计及相关说明 | - 套 | - 6 |  |  |
| - 18 | - 直流电缆 | - 1.名称:直流电缆 2.型号:PV1-F-1*4mm2 3.其他:详见图纸及相关要求 | - m | - 6000 |  |  |
| - 19 | - 交流电缆 | - 1.名称:交流电缆 2.型号:ZRC-YJV22-0.6/1-3*70+35mm2 3.电缆头：含电缆头制作安装 4.其他:详见图纸及相关要求 | - m | - 100 |  |  |
| - 20 | - 交流电缆 | - 1.名称:交流电缆 2.型号:ZRC-YJV22-0.6/1-3*50+25mm2 3.电缆头：含电缆头制作安装 4.其他:详见图纸及相关要求 | - m | - 100 |  |  |
| - 21 | - 电缆保护管 | - 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:φ160PE管 4.敷设方式:埋地敷设 | - m | - 120 |  |  |
| - 22 | - 挖沟槽土方及回填 | - 1.土壤类别:综合，由投标人根据施工现场决定报价。 2.部位:沿线管道土方挖沟及回填。综合考虑开挖方式及回填 | - m3 | - 54 |  |  |
| - 23 | - 混凝土路面拆除及恢复 | - 1.名称:路面拆除及恢复 2.内容:路面及原始路面拆除后恢复原状 3.其他:详见现场情况及设计要求 | - m2 | - 60 |  |  |
| - 24 | - 光伏并网柜 | - 1.名称:光伏并网配电柜，180kW低压柜 2.规格:落地安装，含基础槽钢 3.其他:详见图纸设计及相关说明 | - 台 | - 3 |  |  |
| - 25 | - 直流电缆桥架 | - 1.名称:桥架50*50 2.材质:钢制，槽式 | - m | - 100 |  |  |
| - 26 | - 直流电缆桥架 | - 1.名称:桥架200*150 2.材质:钢制，梯式桥架 | - m | - 30 |  |  |
| - 27 | - 铁构件 | - 1.名称:桥架支架制作安装 | - kg | - 54.17 |  |  |
| - 28 | - 金属结构刷油 | - 1.油漆品种:刷银粉漆二遍 | - kg | - 54.17 |  |  |
| - 29 | - 接地母线 | - 1.名称:-40*4热镀锌扁钢 2.安装形式:采用-40*4热镀锌扁钢接地敷设 | - m | - 600 |  |  |
| - 30 | - 接地母线 | - 1.名称:绝缘铜绞线 2.规格:BVR-1*4mm2 3.安装部位:防雷接地线 | - m | - 160 |  |  |
| - 31 | - 接地母线 | - 1.名称:绝缘铜绞线 2.规格:BVR-1*6mm2 3.安装部位:防雷接地线 | - m | - 30 |  |  |
| - 32 | - 灭火器 | - 1.形式:放置式灭火器 2.规格、型号:含灭火器箱 | - 具 | - 6 |  |  |
| - 33 | - 防火封堵 | - 1.名称:防火封堵、防火堵洞 电缆桥架在穿越楼板、防火墙等处 2.其他：具体详见图纸及相关规范要求 | - 项 | - 1 |  |  |
| - 34 | - 接地装置 | - 1.名称:接地网系统装置调试 | - 系统 | - 3 |  |  |
| - 35 | - 脚手架搭拆 |  | - 项 | - 1 |  |  |
| - 合计(元) |  |  |  |  |  |  |

- 注：本表全费用综合单价含人工费、材料费、运输费、机械费、管理费、利润、临时设施、现场安全文明施工费、规费、税金等完成项目的全部费用。

- （三）技术要求

1.1基本要求

质量等级：光伏组件A级。

功率公差：标称峰值功率0-5W。

寿命及功率衰减：光伏组件正常条件下的使用寿命不低于25年，在25年使用期限内输出功率不低于88%的标准功率。光伏组件第1年内输出功率衰减率≤2%。线缆产品要求达到国标标准。

电站运维系统：10年系统质保及10年免费运维。

1.2、质量保证期

光伏组件通过CQC或者TUV相关标准认证。

光伏组件发电效率质保期不少于25年。

支架使用寿命不低于25年，质保期不少于5年。

光伏电站屋顶做好防水措施，质保期不少于5年。

其余自验收合格之日起10年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

三、商务条款

1.本项目包含的各项内容均须上门服务，成交后不允许分包或转包。

2.验收：采购人对供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，供应商在接到招标人安装调试要求后 3 个工作日内派技术人员到现场安装、调试至合格。设备安装、调试结束后，供应商需和采购人商定具体验收时间。

3.交付条款：

3.1交付日期：合同签订后30天内完成安装调试，达到并网要求。

3.2 交付方式：项目需求单位指定方式

3.3 交付地点：项目需求单位指定地点

3.4售后服务

定期检查（每年不少4次）光伏组件板间连线是否牢固，方阵汇线盒内的连线是否牢固，光伏组件是否有损坏和异常，方阵支架间的连接是否牢固，支架与接地系统的连接是否可靠，电缆金属外皮与接地系统的连接是否可靠的。通常每隔三个月要进行一次热斑检测，半年要进行一次支架检测。平时要通过后台实时监控电站发电量的变化，一旦发电量波动超过正常的区间，就必须立即排查，找出原因并予以解决。每年出具运维报告。

供应商在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

4.付款方式：

工程完工后付至合同价的60%，工程竣工验收合格后付至合同价的80%；审计完成后付至审定价的97%，验收合格满一年无明显质量问题付至审定价的100%(无息）。

项目进行中每笔货款付款乙方必须开具正式增值税发票（自增值税发票日期后30日内付款），否则不予付款。

5.履约保证金

在合同签定之前向甲方提供合同价款的10%作为履约保证金，与此有关的费用由乙方承担。履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。本合同约定，乙方完成合同范围内的所有内容，并经验收合格后，甲方退还乙方履约保证金。

6.货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

7.备品备件及耗材等要求：无

四、其他：

本项目报价不得超过预算价。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章 评审方法和评审标准

一、政府采购政策功能落实

（一）执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购[2022]45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》。

（二）供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（三）供应商为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、磋商小组：

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

三、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

四、评审原则：

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

五、评审标准：

（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

| 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/最后响应报价）×30 |
| 商务分 (10分） | 类似业绩 （4分） | 供应商自2020年1月（以合同签订时间为准）以来承担过类似工程的有一个得1分，满分4分。 注：提供合同原件扫描件，未按照要求提供不得分。 |
|  | 企业资信（6分） | 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的，有1个得2分，满分6分，不提供不得分。（证书须在有效期内）。 注：提供上述证书原件扫描件，未按照要求提供不得分。 |
| 技术分 (60分） | 项目实施方案（15分） | 评委根据供应商提供的本工程实施方案工作思路清晰、技术路线正确、符合工程实际，合理可行等内容进行打分，优得13～15分、良得11～13分、差得9～11分，无描述的不得分，最高得15分； |
|  | 工作关键问题的认识、把握程度措施 （10分） | 评委根据供应商提供的本项目工作关键问题的认识、把握程度，本工程的重难点制定专项实施方案针对性、可操作性，以及提出相应对策及技术措施的能力等内容进行打分，优得8～10分、良得6～8分、差得4～6分，无描述的不得分，最高得10分； |
|  | 组织机构合理、高效，职责分工明确，人员稳定措施 (10分） | 评委根据供应商提供的组织机构合理、高效，职责分工明确，人员稳定，保证措施合理等内容进行打分，优得8～10分、良得6～8分、差得4～6分，无描述的不得分，最高得10分； |
|  | 质量、安全、进度保证措施（10分） | 评委根据供应商提供的针对本工程有具体的质量、安全、进度保证措施，措施切实可行等内容进行打分，优得8～10分、良得6～8分、差得4～6分，无描述的不得分，最高得10分； |
|  | 针对本工程有后续服务安排明确可行 （10分） | 评委根据供应商提供的针对本工程有后续服务安排明确可行，后续服务具体措施得当、清晰、积极响应等内容进行对比打分，优得8～10分、良得6～8分、差得4～6分，无描述的不得分，最高得10分。 |
|  | 提供设计效果图（5分） | 供应商根据本项目现场状况，提供设计效果图，在0-5分范围内酌情打分，不提供者不得分，最高分5分。未按照要求提供不得分。 |
|  | 注：以上技术分根据各投标供应商响应文件中综合评价方案的理性和可操作性，由评委酌情给分。 |  |

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第六章 响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期 ：

- 一、磋商响应函

磋商响应函

致：【采购单位】

1、根据贵方      （项目名称）      （项目编号：      ）磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的磋商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（RMB￥      元）的磋商响应报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       标准，工期      日历天。

2、我方保证在成交后派出项目负责人      同志（身份证号：           ）全面负责本工程的施工。

3、我方承诺在本次磋商过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

4、我方承诺在磋商响应有效期内（从响应文件递交截止时间结束后60天内）不修改、撤销响应文件。

5、如我方成交：

(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(4) 我方承诺不出借（挂靠）资质，如磋商中、磋商后被发现存在出错（挂靠）资质的行为，愿意无条件接受被取消成交（承包）资格、履约保证金不予退还，合同解除及清除出场，一切损失自行承担。

磋商供应商：                        （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

电话：

传真：

日期：         年        月        日

- 二、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目由本单位承建。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 三、资格证明文件

请根据磋商文件对磋商供应商的资格要求（第一章 竞争性磋商采购公告——二、申请人的资格要求），提供资格证明文件。

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

（供应商名称）公司郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

注：须附证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

磋商供应商响应承诺书

我公司参与贵单位                         工程项目的磋商，我单位郑重承诺：

1、所报项目负责人       同志未同时在两个或两个以上工程项目担任工程项目负责人；

2、拟派项目负责人      同志及本单位近 3 年以来无建筑市场不良行为；

3、我公司（超过 3 年）、法定代表人      同志（超过 5 年）、所报项目负责人       同志（超过 5 年）无行贿犯罪记录；

4、绝不出借挂靠资质；

5、磋商全过程（含质疑、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。

6、未在“信用中国”的“失信惩戒”被列为失信被执行人。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消磋商或成交资格、磋商保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

磋商供应商：           （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

项目负责人：           （签字）

项目负责人证书编号：

日期：     年     月    日

企业资质动态监管核查承诺书

（采购单位）    ：

我公司参与贵单位           （项目编号：     ）项目的磋商，我公司郑重承诺：

1、我公司在磋商期间企业资质动态监管核查结果为合格。

2、我公司在磋商响应有效期内企业资质动态监管核查为合格；若磋商响应有效期内企业资质动态监管核查不合格，将主动放弃成交资格。

3、我公司承诺的均是真实、有效的。

综上，我公司承诺如有弄虚作假，违反规定参加磋商，将按有关法律法规和文件规定被取消磋商、成交资格，记录不良信用。一切损失由我公司自行承担，同时愿意接受相关处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

四、已标价的工程量清单

注：各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价作同比例变动。

五、施工组织设计

（格式自定）

项目名称：【项目名称】

项目编号：【项目编号】

- 六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件中的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月

- 七、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

供应商公章：             （电子签章）

- 八、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 签订时间 | 业主单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：  年  月  日

- 九、其它材料

- 供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。