常州工学院天璇楼智慧教室装修工程编制说明

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）及配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。

2、委托方的编制要求。

3、常建（2014）279号文、苏建价（2014）448号文、苏建价〔2016〕154号文、苏建价函（2019）178号文、常建（2019）1号文、等编制等相关法律法规文件。

4、材料价格依据2025年4月份常州工程造价信息指导价含税价计入，4月份未有的逐月前推，信息价上没有的材料价格为市场询价计入标底，；

5、机械费用依据江苏省2014年台班单价，柴油、汽油和人工已调。

6、人工工资单价执行按苏建函价【2025】66号文《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工工程人工工资指导价的通知》执行。

7、本清单根据营改增后的编制规范，计税方式采用一般计税模式编制。

二、编制范围

本工程包括：教室内墙面装饰板、走道墙面装饰板、人造石窗台板、窗帘盒、铝合金格栅吊顶等。

三、其它说明：

（1）、供应商须自行考虑整个施工范围内，各种建筑施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内、场外运输费用、多次搬运费用，结算时均不另行计算。

（2）、对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由供应商综合考虑报价，结算时不调整。

（3）、本清单所列工程数量是根据现场情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程师审核并报业主现场代表认可的、按现场实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量，应由承包商按工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经工程师审核后报业主现场代表确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

（4）、本工程分部分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

（5）、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单，供应商应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据建设方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，综合单价包含现场一切施工费用，结算时不单独计算。

（6）、采购文件、技术要求、施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，工程量清单描述做法与相关规范不一致的，以标准要求高的为准，工程量清单做法中未明确或不完善事项以答疑、回复等为准，施工前，对于不一致的情况，供应商需通知采购人，并经采购人书面确认后再施工。不得以清单漏项、清单描述不全、清单描述前后矛盾、清单描述和规范不一致等为由要求增加、索赔相关费用等。

（7）、施工现场如需设置简易围护措施，此费用在投标报价中综合考虑,施工过程中不另计算。

（8）、规费、税金项目清单中所列费用均为不可竞争费

（9）、本工程施工所需水、接电或自行发电等由供应商负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

（10）、本工程施工过程必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，投标单位在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用，结算时不再另行计算。

（11）、采购文件、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据。

（12）、包含但不限于原有水龙头、角阀等拆除费用由投标单位在投标报价中综合考虑，施工过程中不另计算。

四、清单及控制价相关内容：

1、现行相关费率（不可竞争费率）：安全文明施工费暂计基本费，其他详见工程量清单

税金：9%；

五、材料品牌推荐表

| 1 | 阻燃板 | 莫干山、鹏鸿、泰山 | 质量符合设计和规范要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 科技木饰面板 | 科定、梵品、尚艺 | 质量符合设计和规范要求 |
| 3 | 开关、插座 | 正泰、德力西、鸿雁 | 质量符合设计和规范要求 |
| 4 | 石膏板 | 龙牌、泰山、圣戈班 | 质量符合设计和规范要求 |
| 5 | 轻钢龙骨 | 龙牌、圣戈班、泰山 | 质量符合设计和规范要求 |
| 6 | 涂料 | 立邦、多乐士、三棵树 | 质量符合设计和规范要求 |

采购人已提供材料备选品牌的，投标单位应按约定品牌选择其一进行报价；如供应商拟在推荐品牌（或规格、型号、产地）外自行选择品牌，自选品牌应在性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面均不低于备选品牌相应性能、价格、技术指标、技术参数、使用寿命等方面的要求，同时供应商须在网上答疑截止前向采购人提出，并通过“采购文件网上提问”中的附件将相应证明材料原件的扫描件上传，经采购人审核确认，将以采购文件答疑方式告知所有供应商予以增加，没有得到采购人书面认可的材料品牌一律不予接受。