目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标人须知……………………………………………5

一、投标人须知前附表………………………………………5

二、总则………………………………………………………6

三、招标文件…………………………………………………6

四、投标文件…………………………………………………7

五、开标及资格审查…………………………………………12

六、评标………………………………………………………13

七、定标………………………………………………………16

第三章   招标内容及要求……………………………………20

第四章   评标办法及评分标准………………………………52

第五章   合同主要条款………………………………………55

第六章   投标文件及格式……………………………………61

- 招标公告

项目概况 建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造项目JSZC-320925-CTGL-G2025-0004招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025-07-08 15:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320925-CTGL-G2025-0004

项目名称：建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造项目

预算金额：180.000000万元

最高限价（如有）：本项目最高限价为151.54万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理。

采购需求：建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造，具体内容详见招标文件要求。

供货期：合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。

质保期：三年

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.政策采购促进中小企业发展；

2.政府采购促进残疾人福利单位发展；

3.政府采购促进监狱和戒毒企业发展；

4.政府采购鼓励采购节能环保产品；

5.为鼓励中小企业发展，如中标企业为中小企业，则由该企业负责所有项目的运营；如中标企业为非中小企业，则中标企业须将不低于总项目30%的份额，其中预留给小微企业的比例不低于60%，分包给具有相关相应能力的中小企业，由中标企业统一管理；

6.政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品：严格执行采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品；

7.执行投标产品的商品包装、快递包装相关政策：供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

8.执行数据中心采购相关政策：若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

（三）本项目特定资格要求：

1.投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-07-08 15:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.招标文件获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“苏采云”系统供应商操作指南详见盐城市政府采购网-办理指南下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》）。

1.2潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

1.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持意源CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

1.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

1.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

1.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

2.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

3. 投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：建湖县秀夫初级中学

地址：建湖县秀夫南路1799号

联系电话：15189278255

2. 采购代理机构信息

名称：江苏辰通项目管理有限公司

地址：建湖县双湖壹品东门

联系方式：13401754148

3. 项目联系方式

项目联系人：王先生

电话：13401754148

第二章  投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | 建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造，具体内容详见招标文件要求。 |  |  |
| 项目地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 采购单位联系人 | 姜先生 | 电 话 | 15189278255 |
| 代理机构联系人 | 王先生 | 电 话 | 13401754148 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同前，须向采购人交纳中标价5%的履约保证金，于项目安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 |  |  |
| 供货期 | 合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收。 |  |  |
| 质保期 | 三年 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 60 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间:2025年07月08日15时00分 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间:2025年07月08日15时00分 地点:建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 投标文件 | 电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本贰份（评审结束后由中标人邮寄至江苏辰通项目管理有限公司，未中标单位不需要提供）。 |  |  |
| 采购预算 | 本项目最高限价为151.54万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县秀夫初级中学/江苏辰通项目管理有限公司 联系电话：13921853666/13401754148 通讯地址：建湖县秀夫南路1799号/建湖县双湖壹品东门 |  |  |
| 投诉受理部门 | 联系部门：建湖县财政局 通讯地址：建湖县双湖路建设大厦 |  |  |
| 财政监督电话 | 名称：建湖县财政局 地址：建湖县双湖路建设大厦 联系方式：0515-86233622 |  |  |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”、“采购单位”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期”系指投标截止日起60天（日历天）；

2.5 不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3. 申请人的资格要求：详见招标公告。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入采购人项目现场进行踏勘的，不得使采购人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，采购人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2025年07月02日17:00前）向采购人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及盐城市政府采购网等相关网站发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本采购文件的最终解释权归采购单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

6.3电子投标文件其他要求

6.3.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

6.3.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

6.3.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

6.5投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8. 投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标产品的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2最高限价：本项目最高限价为151.54万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理。

8.3 投标报价

8.3.1投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费：如中标人响应成交，中标人领取中标通知书签订合同后向招标代理机构交纳招标代理服务费（通过数字人民币方式交款），费用按壹万肆仟捌佰元收取；此项费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑；

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．线上投标文件编制要求，请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

9.1基本目录

（1）《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（2）《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）；

9.2资格条件（1-6必须提供，且须加盖电子签章，否则投标无效）

（1）有效的营业执照（副本）原件扫描件；

（2）上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

（3）投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

（4）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明原件扫描件；

（5）无重大违法记录声明函原件扫描件；

9.3符合条件（符合条件要求内容必须提供，且须加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》，否则投标无效

（1）报价：

①《投标函》；

②清单报价表；

（2）商务资信：

①供应商登记表；

②售后服务承诺函；

③公共资源交易投标信用承诺书；

④建湖县政府采购事前信用承诺书；

⑤实施方案及培训、售后服务方案。

（3）技术响应：

《技术响应表》

9.4企业报价折扣证明

（1）投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（2）投标人为监狱企业的等同于小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的等同于小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第六章《投标文件相关格式》）。

（4）政府采购鼓励优先采购节能产品、环境标志产品，投标人需提供相关产品的证明材料；

（5）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行；

（6）若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行；

9.5招标文件要求的其它证明资料和评标细则要求提供证明材料原件或复印件。

注：1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责，投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10．投标文件线上格式要求

10.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

10.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

10.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

11．线上投标文件的密封、签署、盖章要求

11.1投标文件的密封（加密）要求：

投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

11.2投标文件的签署要求：见招标文件第六章《投标文件相关格式》。

11.3投标文件的盖章要求：见招标文件第二章《线上投标文件编制要求》和招标文件第六章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

11.4投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

12. 投标文件的提交与接收

12.1 投标文件提交与接收时间：

线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间前。

12.2投标文件提交与接收地点：

线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

13．投标文件的撤回与修改

13.1投标文件的撤回

13.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

13.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

13.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及资格审查

14．开标、唱标、资格审查

14.1 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

14.2所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

14.3开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

14.4 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

14.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

14.7同时出现14.3-14.6中两种以上不一致的,按照14.3-14.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

14.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.9资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

采购人及采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

15．组建评标委员会

采购单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

16．投标文件的审查

16.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

16.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

16.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

16.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

16.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

16.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

16.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.4符合性检查：

16.4.1符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（2）投标人未在规定解密时间内进行解密；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）未通过符合性检查的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（8）投标人串通投标；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（10）不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形

（11）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（13）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

（15）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

16.4.2对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

16.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

16.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

16.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

16.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

16.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

16.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

16.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

16.5.7有证据证明投标人与采购单位、采购代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

16.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

16.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）因系统故障原因造成开标不成功的。

14.7若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

14.7.1提供虚假材料谋取中标的。

14.7.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

14.7.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

14.7.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

14.7.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

本项目提供相同品牌核心产品（学考终端机）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20.确定中标供应商

采购人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21.中标通知书和签订合同

- 21.1评审结束后，中标公告在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网、建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

21.3采购单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按采购文件确定的事情签订政府采购合同，合同在签订之日2个工作日内在盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html上公示。

21.5中标单位如果未按中标通知书规定日期与采购单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照政府采购法相关法律法规执行。

22. 质疑和投诉

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理；

22.2 质疑供应商必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

22.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复；

22.4 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或采购人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.5采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件；

22.6 采购人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密；

22.7 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对采购单位（采购代理机构）答复不满意或采购单位（采购代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县财政局投诉。

22.8 以下情形的质疑不予受理

22.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

22.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

22.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

22.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

22.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

22.9 质疑或投诉程序

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向采购单位或采购代理机构提出质疑，对采购单位或采购代理机构质疑答复不满意的可到建湖县财政局提出投诉。投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，招投标行政监督部门不予受理，并给予警告。

22.10 恶意投诉情形

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23.投标人有下列行为之一造成采购人重新招标的，采购人重新招标时可以拒绝其参加投标：

（1）无故放弃中标；

（2）串通投标；

（3）存在弄虚作假行为；

（4）以可能影响履约的异常低价参加投标；

（5）其他违反法律、法规的行为。

对三年内在与招标人合同履行过程中被依法判定存在违约行为导致招标人重大损失或者被列入严重失信主体名单的法人、非法人组织或者自然人，招标人可以拒绝其参加投标。

24.电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

25. 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

26.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

1.项目属性: 货物类项目

2.项目名称：建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造项目

3.最高限价：本项目最高限价为151.54万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理。

4.采购需求：建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造，具体内容详见招标文件要求

5.供货期：合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收

6.质保期：三年

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

8.本项目（是/否）进口产品投标：不接受进口产品

二、技术要求及相关说明

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校级平台 |  |  |  |  |
| 1 | 校级平台管理终端 | 1、CPU：≥10核20线程，主频≥2.2GHz； 2、主板：支持≥1颗服务器CPU，内存的可扩展插槽数量不少于 4 个，存储接口支持包括但不限于 SATA、M.2；PCIe插槽接口≥4个，支持PCIe3.0或以上； 3、内存：总内存≥128GB，支持DDR4或以上；适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格； 4、存储：出厂配备≥5个2TB监控级3.5英寸SATA硬盘，并构建RAID5；出厂配备≥1个1TB的固态硬盘；适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格； 5、具有≥8个热插拔硬盘仓，便于数据拷贝和RAID重建； 6、网络：具有≥2路自适应100/1000M RJ45网口；支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；网卡应适配两种或以上厂商产品； 7、外部接口：具有≥1路视频输出接口；具有≥4路USB接口，可外接U盘、鼠标键盘等；具有≥1路BMC管理接口，支持远程关机和重新启动功能； 8、电源：≥1个600W电源；支持过流及短路保护的功能； 9、外观：≤2U机架式设计；工作温度包括但不限于10～35℃，贮存运输温度包括但不限于-40～55℃；工作相对湿度包括但不限于35%～80%，贮存运输相对湿度包括但不限于20％～93%（40℃）；大气压包括但不限于86～106kPa；机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定；工作噪声不影响教学使用； 10、具有散热设计，支持冗余风扇模块，可支持7*24小时长期稳定运行； 11、操作系统：出厂预装正版操作系统；支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级； 12、固件安全要求：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警； 13、产品应当符合安全可靠测评要求规定，限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求，电源能耗符合GB/T 9813.3的有关规定； 14、软件兼容性：兼容3个及以上厂商的数据库产品、兼容3个及以上厂商的中间件产品、兼容3个及以上厂商的大数据平台； 15、外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动； 16、可靠性要求：整机m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h，风扇寿命应不低于40000h。 17、整机质量免费服务周期(含换件和维修)不小于3年。 | 1 | 台 |
| 2 | 考务管理系统 | 1、基础信息管理：具有管理教师库、学生库、考题库等功能；具有数据录入、增加、修改、删除等功能；具有数据导入、导出、保存等功能； 2、平台总体采用B/S架构，支持分布式部署，确保系统的伸缩性和灵活性； 3、用户权限：具有设置不同角色及分配操作权限的功能，支持划分管理员、阅卷老师、监考老师和普通老师，并根据不同角色赋予权限； 4、考场编排：拥有考试管理权限的用户可以根据考生人数、考点考场等情况设置考试批次、考试学科、考场人数、考试时长和每场考试间隔时间等参数；具备缺考、参考等情况的各类统计功能；支持安排考题、设置考试日期、选择考试范围以及安排考生等功能； 5、考点关联：支持将非考点学校关联到考点，指派非考点学校的考生到考点进行考试，并统一管理考点数据； 6、考室管理：支持设置≥2个考室分组，可以实现单学科多考室同时排考，满足考试需求； 7、考室布局：支持按照横排顺序、竖排顺序等规则进行快速布局，可以自定义座位号显示； 8、场室关联：支持关联考点校考室以外的功能场室，支持每个功能场室配置≥2个摄像头的主流及辅流视频流地址； 9、考题管理：可以根据考题评分项设置评分标准，支持启用电子试卷，并可自定义电子实验报告；报告填写内容包括但不限于填空题、简答题和选择题； 10、考试管理：学校考点可以根据自身情况安排考试日期，也可以根据县级平台统一安排的日期进行考试；在日常教学过程中，学校还可以根据需要安排模拟考； 11、排考办法：支持定时定点排考、定点不定时排考以及随到随考； 12、定时定点排考：生成全部考试批次信息，固定考室、时间及考试范围，考生按指定时间和地点进行考试； 13、定点不定时排考：生成全部考试批次信息，固定考室和考生名单，但不固定考试时间；用户可在考室监考系统中控制考试的开始和结束，在考试结束前提供提示功能；监考老师可根据实际情况选择是否延长考试； 14、随到随考：不需要设置具体的考生批次、考试时长或考试间隔时长；用户可根据实际学生到场情况，在签到页面为学生进行签到并生成考试批次；每个批次的考生有序抽签后即可进入考室；考室老师根据学生入场情况，在考室监考系统上控制考试开始和结束；可以根据考务要求配置规则，定时结束考试；在考试结束前提供提示功能，监考老师可根据实际情况选择是否延长考试； 15、并排排考：系统支持同时安排物理、化学和生物三场考试并发进行，实现不同学科考室同步并排进行考试； 16、智能排题：当选择多个考题时，系统会根据该场考试的考题数量，自动根据不同教室的座位数量和排列方式进行智能排题，确保相邻座位的题目不相同，以防止作弊； 17、结果预览：当用户完成排考数据填写后，可以预览排考结果，系统对数据进行检测，检测通过后，用户可以发布考试，若排考数据异常，系统将以文字形式指出错误原因，便于用户快速定位并修改异常数据； 18、准考证下载：支持通过平台的考试信息预览界面下载该场考试的准考证； 19、闲时补考：拥有考试管理权限的用户可以为考生安排补考；补考时间需在闲时（即非已排考的考试时间），并且补考的考试编排可以继承正常考试的数据； 20、缺考/参考统计：具备缺考、参考等情况的各类统计功能； 21、运维管理：具有对存储设备、终端等设备运维管理功能，包括查看和清理服务器磁盘容量；查看监考端和学生端的当前版本，并在平台上传软件更新包后，实现远程自动更新； 22、考室自检统计：可在考室内进行设备轮巡自检测试，自检内容包括但不限于监考主机的CPU信息、内存信息、硬盘信息、通讯IP连接情况以及监考端、学生端和平台端的时间同步情况；考室完成自检后，平台将自动记录最后一次自检结果； 23、告警功能：当发现视频存储异常时，系统支持自动或手动向平台端提交告警信息；阅卷老师觉得考卷有问题时，可以手动点击异常处理，并填写具体情况；对告警进行处理时，支持重新上传视频、安排补考、取消考试成绩（舞弊情况）等操作； 24、三端校验：可以通过 MD5 加密算法生成序列码，平台服务端、监考端和考生端的视频文件使用 MD5 进行校验。校验结果可在平台端查看，确保数据传输的完整性，防止文件被篡改。 | 1 | 套 |
| 3 | 抽签系统 | 1、基础功能：具有随机抽签安排考生座位的功能，抽签信息实时呈现在显示设备上； 2、能与校级平台进行绑定，实现考前的签到、抽签及抽签结果打印等功能，支持多种签到方式，能满足不同的签到需求； 3、支持“三固定、一抽签”：每个位置固定考题、实验器材和座位号，学生进场时通过抽签决定座位； 4、签到界面：支持显示当前批次、总批次、总人数、未签到人数、累计签到人数和本批次签到人数； 5、考生签到：支持扫码（条形码或二维码）、人脸识别、身份证识别三种签到方式；签到界面可以显示考生的姓名、考号和学校； 6、签到提示：当排考办法为随到随考时，如果当前批次签到考生人数达到考场座位总数，系统会提示人数已满，提醒用户进行抽签； 7、报到抽签：支持考生完成签到后，系统同步抽取学生考试座位号信息，并在屏幕上展示； 8、语音播报：在“报到即抽签”模式下，考生完成抽签后，系统会通过喇叭播报考生的抽签信息； 9、抽签界面：支持显示当前批次、总批次、考场座位布局，并提供抽签和标签打印功能； 10、一键抽签：支持在“定时定点”和“定点不定时”模式下，对当前批次的考生进行一键抽签；抽签信息将同步至校级平台和考场监考端； 11、结果打印：完成抽签后，可打印考生的抽签结果；用户可自由选择打印信息，包括但不限于考生姓名、座位号、考号、条形码和二维码等； 12、批次查看：支持按考场和场次查看历史抽签记录，并支持历史记录打印。 | 1 | 套 |
| 4 | 校级监考系统 | 1、监考巡查：具有调取、显示考场内所有终端视频信息的功能；能实时显示各考场、候考室的视频信息； 2、多考室巡查：能将摄像机分配到不同的考室中分别管理，能为考务人员提供多个考室的实时巡考监控视频画面； 3、支持标准RTSP协议的监控摄像机，协议开放，可兼容市面上大部分常见的IP网络摄像机； 4、每个考室支持≥1路前摄像机、≥1路后摄像机； 5、存在多场考试时，支持在巡考页面中快速切换并观看其他考试的监控，无需跳出页面； 6、能在页面中实时展示当前考试的相关信息，包括但不限于：考试科目、开考时间、考试状态等； 7、可自由选择多个摄像头切换显示，支持单画面、四分屏、九分屏等模式； 8、能自动显示每一个考室监控摄像头的通道名称，通道名称需清晰明了，包括但不限于：考点校名称、考室名称、摄像头安装位置（前/后摄像头）等； 9、考卷数据核验：支持对从考室上传的数据进行核验；核验内容包括电子实验报告、显微镜截图和考卷视频数据；系统输出核验结果，显示核查的考卷数和存在的问题，并支持跳转至异常考卷列表，以便补充上传； | 1 | 套 |
| 5 | 阅卷评分系统 | 1、▲采用C/S和B/S混合架构，既支持B/S网页阅卷，也支持C/S客户端阅卷；当阅卷规模较小时，阅卷老师可以通过网页直接访问系统进行阅卷；当阅卷规模和用户量较大时，支持通过客户端软件提前将考试视频缓存到每一台阅卷电脑；此外，支持在平台上统一管理阅卷电脑并分配考卷，支持在平台上统一查看阅卷电脑内的视频缓存情况，并支持批量清除阅卷电脑内的视频缓存；（投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） 2、基础功能管理：具有试卷管理、任务管理、教师管理等功能；可设置教师与试卷的数量匹配模式及并发数；能屏蔽考生敏感信息；具有查分管理功能，支持实时直播、视频回放、可兼容AI辅助评分或AI全自动评分等阅卷模式，各模式均应有复评流程； 3、评分管理：支持在线视频阅卷评分、成绩查询和导出；在线阅卷时，支持加速播放、暂停和查看考卷实验报告等操作； 4、支持现场打分：若考试采用现场平板电脑打分模式，系统可自动导入现场打分结果； 5、考卷数据核验：支持对从考室上传的数据进行核验；核验内容包括电子实验报告、显微镜截图和考卷视频数据；系统输出核验结果，显示核查的考卷数和存在的问题，并支持跳转至异常考卷列表，以便补充上传； 6、阅卷规则：支持单评制和多评制；在多评制中，可以设定评分阈值； 7、阅卷试评：在正式阅卷工作之前，可以进行试评卷；支持阅卷组长分配试评卷的范围，包括随机选取部分考卷发放给阅卷老师进行评阅，以及选择同一份考卷给所有阅卷老师进行评阅，以便统一评分标准； 8、阅卷老师可以选择一场考试，并固定一道题目进行阅卷；阅卷时，每个学生的主镜头和侧镜头画面将同时自动播放，且两个画面之间没有明显延迟；支持设置0.5X、1X、2X、4X、8X或更高倍速播放。 | 1 | 套 |
| 6 | AI算法设备（国产化） | - CPU总数≥9个，≥1个主控节点CPU，≥8个算力节点CPU； 2、处理器：每个主控节点≥8核，工作频率≥2.4GHz；每个算力节点≥8核，主频≥2.2GHz； 3、运行内存：算力节点总内存≥128GB，主控节点总内存≥8GB； 4、标准机架式，内置≥8个mini算力模组（采用通用SODIMM接口，易于拆卸和维护）；每个算力模组应具有视频解码及分析能力，采用国产算力芯片；每个算力模组的算力芯片核心数≥8核，主频≥2.3G，RAM≥16G，ROM≥64G，INT8算力≥32TOPS、FP16算力≥16TFLOPS； 5、视频解码能力：具备H.265、H.264解码和智能分析，支持≥256路1080P@25fps 高清视频解码； 6、网络接口：≥2个10GE光口，≥2个千兆RJ45口； 7、支持3.5寸SATA存储扩展； 8、支持HDMI2.0接口； 9、集成BMC管理系统，提供基于Web的管理界面，BMC管理系统可进行二次开发； 10、应具备多种部署方式，同时满足部署于校级机房和部署考场方案，满足考试及教学的AI赋分要求。 11、操作系统：出厂预装正版操作系统。 | 1 | 台 |
| 7 | AI教考练系统 | 1、支持用户在常用浏览器登录管理算力终端设备； 2、实验包：支持批量导入算法评分包，上传后可以查看实验原理视频，每个算法评分包对应实验科目、实验题目及实验ID；支持删除评分包； 3、评分记录：可查看AI评分的完整历史记录，包括对应视频的回放链接，以及实验得分的详细记录； 4、评分数据导出：支持导出评分数据记录； 5、设备管理：可以查看当前算力终端设备的主控芯片的占用率及温度数据； 6、AI数字孪生：系统页面上具有一个实时直播画面和AI画板，识别出仪器后系统能够自动在画板上将仪器以标准物理符号的方式重新绘制出来。进行物理电学实验时，系统能够自动在AI画板上将电流表、电压表、物理电源、开关、小灯泡、滑动变阻器等符号绘制出来，并体现出导线连接关系； 7、AI考题：可以将考题设置为AI评分题，设置后阅卷组长可以在阅卷配置开启AI评分； 8、置信卷：可以设置一个置信阈值，当考卷的AI评分结果＜阈值时，自动标记考卷异常，需要人工阅卷； 9、AI评分配置：可以设置AI评分结果是否为最终成绩，不开启则需要人工复核； 10、AI评分列表：具有AI评分列表，可以查看考试名称、考试状态、阅卷状态、考试科目、评卷方式、考试时间等信息。支持一键开启AI评卷，系统自动分配学生视频到算力终端设备； 11、AI历史评分：支持查看考卷实验评分结果，可以同步显示≥2路视频画面回放，AI评分依据包含关键帧截图及关键帧视频回放按钮，支持跳转至关键帧时间点，快速复核； 12、人工复核：当AI评分结果非最终成绩，阅卷老师可以根据AI评分结果进行复核打分，提交评分后按阅卷老师的评分作为最终成绩；每份考卷可以显示AI评分及老师评分信息； 13、实验管理：支持显示AI实验评分题目，支持增、删、改、查题目； 14、终端运维：支持管理算力终端设备，可以显示在线状态及AI评分状态； 15、可根据实验题目评分标准，通过对物体进行智能判别与分析，并对学生实验操作过程及其完成情况进行全自动评价； 16、AI练习模式：学生可以选择物化生实验题目；练习前可以查看仪器清单；具有实验原理视频，学生可以回顾观看；可以对学生的实验操作进行点评； 17、AI测评模式：学生可以选择物化生实验考题，测评过程不显示任何步骤提示，可以填写实验报告；实验操作结束后点击提交，系统自动生成测评成绩单，每一项得分点的得分和失分情况统计，可以查看实验操作回放； 18、支持教学过程中AI实现评分，可以根据实验题的评分点对学生操作步骤进行点评； 19、支持显示AI赋分过程。 | 1 | 套 |
| 8 | 理化生智考一体机 | 1、用于考试抽签，支持标签或条码打印； 2、搭配≥2块高清LCD显示屏幕，主屏≥13英寸（分辨率≥1920*1080），副屏≥10英寸,铝合金机身，具有≥1个HDMI口可外接大屏幕，整机一体化设计，各配件之间无任何外露线材，出厂预装正版操作系统； 3、主屏可触控，支持≥10点电容触控； 4、处理器：≥8核64位处理器，主频≥2.2GHz，内存≥4GB，存储≥64GB； 5、内嵌高拍仪，支持≤A4幅面拍摄； 6、内嵌身份证解密模块； 7、支持人脸识别比对，内置≥200万像素高清摄像头，支持活体检测； 8、内嵌指纹模块； 9、内置热敏标签打印机，支持打印学生抽签结果； 10、内置喇叭，支持语音播放和录音； 11、内置扫码器：支持扫码读取考生准考证上的二维码，完成考生签到。 | 1 | 台 |
| 9 | 汇聚交换机 | 1、接口规格：≥24个千兆电口+4个万兆光口 2、包转发率≥100Mpps | 1 | 台 |
| 10 | 监控终端 | 1、整机尺寸不低于65英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 2、含移动支架一套。 | 1 | 台 |
| 11 | 巡考监控 录像机 | 1.支持≥16路监控视频接入； 2.输入带宽≥160Mbps； 3.录像分辩率：支持但不限于5MP/4MP/3MP/1080P/720P； 4.支持≥9路回放； 5.配置≥2T监控硬盘； 6.≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥1个USB2.0后置，≥1个HDMI输出。 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 1、高度≥42U,深度≥1000MM； 2、要求配置≥1把风扇，≥1个8位PDU； 3、门：前后六角孔或玻璃门； 4、材质：≥1.2mm优质冷轧钢板。 | 1 | 台 |
| 13 | 校机房改造及配件 | 由实验室所在楼栋至校管理中心强弱电等所有辅材及穿线等人工费用(所有线材所需长度需投标人自行实地勘察）。 | 1 | 项 |
| 二、物理实验考评教室 |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 1、处理器：≥6核12线程，主频≥2.50GHz； 2、运行内存：≥2个内存接口，出厂配备≥2*8GB DDR4，≥2666MT/s； 3、视频输出：采用集成显卡或独立显卡，支持双屏或以上显示输出，HDMI接口≥1，DP信号输出≥1； 4、正面具有≥2路USB接口，背面具有≥3路USB接口，≥1路音频接口； 5、具有≥1路自适应100/1000M RJ45网口；支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能；支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 6、支持7*24小时长期稳定运行； 7、内置WIFI模块，支持WIFI6； 8、支持≥4个热插拔SATA硬盘； 9、支持≥50Mbps的文件读写能力； 10、配备≥2个2TB机械硬盘，尺寸3.5英寸，转速≥5400rpm；寿命：通电时间≥5万小时； 11、配备≥1个500G M.2 SSD；存储寿命：TBW≥80TB； 12、可同时存储≥48路1080P实时视频流； 13、具有≥4个热插拔硬盘仓，便于数据拷贝和维修更换； 14、配套1个≥23寸显示设备（分辨率≥1920*1080，屏占比≥80%，屏幕比例16:9，支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)，应支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%，失效点符合GB/T 9813.2的要求）、≥1套鼠键。 15、兼容性要求：兼容3个及以上厂商的数据库产品、兼容3个及以上厂商的中间件产品、兼容3个及以上厂商的大数据平台； 16、符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 17、可靠性要求：整机MTBF(m1)≥3万小时，风扇寿命应不低于40000h；18、电磁兼容性要求的抗扰度、气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性均符合GB/T 9813.1规定。 19、整机质量免费服务周期(含换件和维修)不小于3年。 | 1 | 台 |
| 2 | 考室监考系统 | 1、支持教学模式、考试模式，老师可选择任意一种模式，系统自动控制下属所有考生终端机进入对应模式； 2、当到达指定考试时间，系统自动强制所有考生终端机退出原有所在的模式，并自动进入考试模式，且不得自由退出； 3、▲采用C/S客户端设计，具有调取、显示考场内所有考生终端视频信息的功能，可同时监看包括但不限于24名、12名、6名考生的≥2个操作画面，可同时显示≥48路学生操作画面；支持开始和结束考试、座位号打印、试卷上传管理、视频上传管理、视频MD5上传管理等常用功能； （投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） 4、当考生人数超过24人时，支持手动翻页显示学生画面，也支持自动翻页； 5、负责处理数据中心和考生终端机之间数据交换服务（下发学生信息、下发实验操作指令、上传实验视频等）； 6、可实现视频实时监控,同步查看学生实验操作过程，观看延时≤0.5s； 7、支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面； 8、当使用第三方网络摄像机时，支持为每个座位单独配置视频流，系统将直接从摄像机拉取视频画面并进行录制，此时若考生终端机系统出现故障，不影响本系统进行录制； 9、支持自动获取考生终端机自带摄像机的视频流，无需单独配置每个座位的摄像机画面； 10、智能排题：可以在教室电脑的监考端软件对所在教室的座位排列方式进行设置，可以设置教室的行数、列数。在开考前，系统会自动为每个座位分配题目，可以确保每个座位前后左右的题目不冲突，并支持在教室电脑的监考端进行微调。方便管理员提前安排实验器材； 11、设备管控：可以统一管理考生终端机，可以远程关闭考生终端机，可在监考端查看考生终端机的软件版本和在线状态，支持远程升级、重启、清理磁盘空间等批量操作； 12、在开考之前，可对故障座位进行快速备换，支持更换考生终端机，支持选择故障座位，更换至备用座位，更换后信息自动同步到备用座位，无需重新设置考生终端机座位号； 13、硬盘监测：在开考之前，系统将对考生终端机的剩余硬盘空间进行检测，当检测到空间不足时，会进行弹窗提示，提醒监考老师进行磁盘数据清理； 14、▲服务自检：支持一键检测当前监考端的运行环境，可检测包括但不限于终端软件版本、校级平台版本、监考端CPU、内存、硬盘、时间同步、录制服务、消息服务、存储服务、校级平台的连接状态等，以便及时发现考试监考端的软硬件问题； （投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） 15、▲考试状态：支持监考界面显示每个座位考生的考试状态，包括人工核验、提前交卷、考生报错、取消考试、现场评分提交情况等，每个状态可以显示为不同色块，便于监考老师快速定位异常；（投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） 16、人工核验：当考试登陆方式设置为刷脸登录时，若考生终端机已配备人脸识别摄像机，软件可调用人脸识别摄像机进行刷脸登录；当考生在考位上刷脸登录失败后，可以发送现场考生照片到监考端，在监考界面进行人工比对核验。通过后考生可以继续考试。 17、突发事故处理：考试时，当出现作弊、设备故障等各类突发事故，可以在教室电脑上取消某个考生的本场考试（执行该操作时必须输入监考组长的密码）。若选择安排补考，则可直接在校级平台进行补考安排； 18、信息查核：系统可以对考试视频进行监看，将每个考生的视频和每个考生的信息包括考生姓名、准考证号、座位号同步显示，方便监考老师核对考生信息。 19、倒计时：定时定点模式下，系统显示当前考试的名称和考场信息，同时显示考试结束倒计时，当进入考试准备过程中，可以显示下一场考试开始倒计时。 20、考情统计：可以统计并显示当前批次考试评分提交情况（现考现评模式下）、显微镜截图提交情况（生物考试）、电子试卷填写提交。 21、考试控制：当考试办法为定点不定时或随到随考时，监考老师可以根据考场情况控制考试的开启与结束； 22、延长考试：当考试设置了定时任务时，到达预设的考试时间后，系统将提示用户是否延长考试，延长考试后，考生可以继续作答。 23、▲语音播报：支持语音播报功能，可通过连接的音响设备进行语音播报，方便宣读考试注意事项，可根据现场情况选择不同的语音包进行播放，支持在后台上传和管理相关语音包；（投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） 24、录制反馈：应支持实时反馈考场内所有考生终端机的录制状态，并显示录制异常的原因，便于老师排查问题； 25、考试视频可以在本地视频备份存储功能，并能对存储的视频进行批量统一管理； 26、记录实验操作过程并形成视频文件,支持传输至校平台服务端； 27、录制的视频文件格式满足H.264格式，可以在大部分播放器中直接播放； 28、支持全局统计每个批次考生各类数据的上传情况，包括视频数据、显微镜截图数据、实验报告等，对于未上传数据的异常处理，支持从考生终端机补传至监考端。 29、视频上传管理：可设定同时上传至校级服务器的视频数量并限制上传带宽，以减少资源占用，确保考试顺利进行。 30、提供教学模式入口和正式考试管理功能，并对不同类型考试显示不同考试信息； 31、教学模式：进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习，选择模式后所有考生终端机将自动进入对应模式； 32、示范教学：将一套考生终端机转为老师终端机，老师能够使用老师终端机进行操作演示、操作录制等操作录制完成可对视频名称进行编辑保存，随时查看、拷贝视频文件； 33、课堂练习：进入后可以直接进行考生终端机录制，可自定义录制时间，录制完成后能够编辑本次练习的名称，并可进行点播回看； | 1 | 套 |
| 3 | 学考终端机 | 1、一体化设计终端，整机由≥2个摄像头、≥1块触摸屏、≥1个底座组成，整机没有任何外露线材； 2、终端底部具有吸盘、支架，顶部具有提手，可根据需要固定在桌面也可便携移动； 3、能实时视频采集考生考试过程，视频数据自动存储到本机，并自动传输至上一级存储设备上； 4、处理器≥6核心，主频≥1.8GHz；内存≥4G，存储空间≥32GB； 5、设备应具有≥15英寸触摸屏（显示器），分辨率≥1920*1080，并可以在可活动范围任意角度悬停； 6、具有≥1个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口；具有≥1个HDMI接口，可以输出≥1路1080P视频信号,用于拓展显示屏画面；具有≥1个Type-C接口，可以用于调试模式； 7、支持外接网络云台摄像机，在本机上可以通过触屏对机械云台摄像机进行放大、缩小、聚焦控制、“上、下、左、右”控制； 8、▲视频采集：≥2路摄像头，每路摄像头均≥450万像素，每路摄像头均支持但不限于2880*1620、2560*1440、1920*1080等分辨率，支持多码流传输，视频帧率≥25 帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩编码，支持本地存储或本地视频汇聚与缓存功能；（投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） 9、学考终端机折叠杆可在可活动范围内的任意位置悬停；每个转动轴都可以单独转动，不会影响其他转动轴，均可以用于独立调节画面拍摄角度； 10、拍摄角度：每个摄像头均可以通过机械转动，满足正视角、左侧视角、右侧视角、俯视角度等角度的拍摄，且画面均无翻转，满足实验考试和教学的拍摄需要； 11、俯视角摄像头支架可调节，覆盖整个实验台操作区域；俯视角摄像头支持从上往下拍摄，具有≥2个转动轴，可通过转动轴完成拍摄角度和高度的调整，每个转动轴均具有阻尼设计，角度调整完成后，可保持固定角度和高度拍摄，便于快捷调节俯视角摄像头到位； 12、侧视角摄像头支架可调节，可以通过机械转动满足左侧视角或右侧视角的拍摄需求；侧视角摄像头具有多向转轴，可以在≥2个互相垂直的轴上进行转动，每个轴的转动角度均≥180°；侧视角摄像头和其他摄像头都可折叠收纳，收纳后不影响日常教学视野； 13、满足考试视频录制和传输性能要求；可支持无线 WIFI，满足教学场景灵活应用； 14、终端机具有≥100Mbps的以太网端口，支持POE供电，可通过POE网线支撑整机（包括内置操作系统、摄像头、触摸屏）的供电和供网； 15供电：具有220V转DC持续供电，支持POE供电； 16、终端机的每路摄像头均具有独立的IP地址，均能提供独立的IP网络视频流供第三方监控系统调用，支持标准RTSP、ONVIF协议；当终端软件停止运行时，监考端、服务器以及第三方NVR依然可正常获取摄像头的视频画面，确保录制安全性；支持本机视频录制，与其它端的视频录制功能互不影响，即使在断网或服务器故障的情况下也能正常使用；支持在本机视频录制过程中进行书写批注，批注方式多样，包括但不限于手写、方框、箭头、圆圈等，可以调整批注笔触的粗细、颜色，批注完成后可以截图保存；提供文件管理页面，方便查看所有录制的视频和批注截图； 17、双向互动批注：支持在教室的大屏一体机上观看本机实时直播画面和实时批注；同时支持在大屏一体机上进行反向批注，本机上也能实时看到反向批注的内容； 18、▲直播调试：支持生成1个直播间二维码，可通过手机微信扫码进入直播间；直播过程中，可在≥2个本机的摄像头之间任意选择一个摄像头作为直播画面，并且切换画面后直播不会中断。（投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） | 25 | 套 |
| 4 | 考生终端软件 | 1、软件架构：采用C/S架构，与考场监考端通讯地址绑定使用，修改绑定监考端通讯地址后即自动接收考场的信息； 2、跨网通信：考生终端机只与考场监考端通信，不与市级平台、校级平台进行通信，实现网络隔离，可以在完全不连接外网或者完全不连接学校网络的情况下，通过监考端转发信息实现视频录制； 3、IP配置：支持通过DHCP修改自动获取IP，支持手动修改固定IP； 4、网络连接方式：支持有线或无线连接； 5、多类视频接入：支持接入USB摄像机、网络摄像机，可支持≥1080P； 6、外接设备设置：支持接入数码显微镜、电子目镜； 7、配置方式：在自动获取IP的状态下，仅需配置监考端IP和本机座位号即可开启考试； 8、快速备换：当有设备发生故障时，备用考生终端机仅需改动座位号即可快速替换使用，其他配置无需改动； 9、状态上报：不间断向上级平台上报自身运行状态，包括：IP，磁盘使用率，版本号，座位号等； 10、模式切换：拥有考试模式、教学模式、练习模式，用户可在不同模式之间自由切换，但是以监考端的统一指令为最高优先级指令； 11、单机三IP： 11.1）主/副摄像机支持独立的IP地址，形成2路独立的不同IP的网络流供第三方监控系统调用，支持标准RTSP、ONVIF协议； 11.2）考生终端机具有独立IP，并生成≥2路相同IP的RTSP标准网络流，支持≥25路并发，可供教学示范时全班同学共同观看该流，支持多端拉取录制； 12、▲屏幕录制：支持在考试时自动开启后台屏幕录制，对终端的屏幕所显示的画面进行录制并保存为MP4文件；屏幕录制功能不受软件崩溃影响，当终端软件停止运行时，也应能继续录制；（投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） 13、快速入座：考生入座核验信息前，可以全屏显示座位号，便于考生进入考场后快速定位考试座位号； 14、支持触屏操作，考生可核对考生信息，并检查摄像头状态； 15、考生信息核对：考试前，学生可核对包括考场名称、考生姓名、考生准考证号、座位编号等信息； 16、检测摄像头：考试前，学生可核对摄像头角度、清晰度，对有故障设备可手动发送故障报错至监考端软件； 17、考试过程中，实时显示2个摄像头的画面，确保画面清晰且无明显延迟； 18、独立录制：软件可实现本地录制时同步生成直播流供监考端进行录制，且当校级平台或监考端崩溃时，不影响本地录制； 19、考试过程中实时显示日期、考试科目、姓名和考试题目,当定时定点模式下，支持显示当前考试剩余时间，当随到随考模式或定点不定时模式下，支持显示已进行的考试时长； 20、显微镜截图：生物考试时，考生终端机屏幕可以显示显微镜画面，考生可以对显微镜画面进行截图保存，截图后支持对涂鸦进行编辑，以便于生物考试评分。 21、试卷拍照：若使用纸质试卷时，支持调用副摄像头进行试卷拍照，可拍摄多张照片，考试结束后照片自动上传至校级平台，阅卷时可进行查看； 22、电子试卷：若使用电子试卷时，提供软件答题卡供考生作答，考生可以在屏幕上进行编辑作答，交卷后，系统自动保存答题卡； 23、练习模式：在练习模式下，学生只能观看自己的画面，不能进行其他操作；软件会提示当前的录制状态，方便学生了解老师是否已开启录制。 | 25 | 套 |
| 5 | 交换机 | 1.接口规格：≥48个千兆电口+≥4个万兆光口 2.交换容量≥700Gbps，包转发率≥200M | 1 | 台 |
| 6 | 核心网关 | 1.WAN接口：≥1个10/100/1000Base-T电口 2.LAN/WAN接口：≥3个10/100/1000Base-T电口 3.LAN接口：≥1个10/100/1000Base-T电口 4.天线数量：≥4根 5.WAN接入口：千兆网口 6.无线速率：≥1800 Mbps 7.无线协议：WiFi 6 | 1 | 台 |
| 7 | 网络巡考摄像头 | 1、支持poe供电网络 2、监控高清摄像机镜头焦距≤2.8mm 3、≥100M 以太网端口 | 2 | 支 |
| 8 | 机柜 | 1、机柜，高度≥18U,深度≥600MM； 2、要求配置≥1把风扇，≥1个6位PDU； 3、立柱间距：标准19英寸，可放置考场UPS、交换机、核心网关等设备； 4、门：前后六角孔或玻璃门。 | 1 | 台 |
| 9 | 实验操作垫 | 1、尺寸：≥80×40cm； 2、材质：PVC； 用于标识实验操作区域。 | 25 | 套 |
| 10 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400*700*850mm； 2、台面：采用≥13mm厚优抗板； 3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留； 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 6、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 张 |
| 11 | 学生实验桌 | - 规格：≥1200*600*780mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板； 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180*570*760mm； 5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 24 | 张 |
| 12 | 功能柱 | 1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成； 2、规格：≥长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 3、底座尺寸：≥390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋； 4、底座上设有螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：≥340*195*690mm，上下口尺寸：≥300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 24 | 个 |
| 13 | 教师总控电源 | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品，220V交流输出插座(六孔插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示； 4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开； 5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。 | 1 | 套 |
| 14 | 实验凳 | 1、凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径约300mm； 3、表面防滑不发光。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 48 | 张 |
| 15 | 教师转椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 1 | 张 |
| 16 | 智慧黑板 | 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3、嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4、采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 9、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 10、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 11、整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 12、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 13、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 15、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 16、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 17、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式OPS模块： 1、模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 1 | 台 |
| 17 | 展台 | 1.支持拍摄≥1300万像素照片，支持3840*2160@20Hz超高清实时视频流传输。 2.无线展台可固定在三脚架上，支持5G wifi无线传输。 3.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转，能俯拍作业（俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅），水平拍摄，手持拍摄。 4.无线展台主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面。 5.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 6.采用type C充电接口，自带可充电电池，充满电产品可工作≥4小时。支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络。 7.展台机身上有≥4个按键，实现开关机、画面旋转、一键启动展台画面、拍照、录像等功能。 8.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 9.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 10.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 11.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 12.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 1 | 台 |
| 18 | 电子班牌 | 1.采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。 2.屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。 3.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 4.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 5.整机最大厚度不大于30mm，正面覆盖钢化玻璃。 6.整机正面具备防眩光功能。 7.整机内置红外补光灯和双目摄像头，具备活体检测功能，在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别，可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。 8.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 9.内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 10.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 11.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。 12.整机支持外接门禁控制。 13.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB。 | 1 | 台 |
| 19 | 班牌软件 | 1.整体设计：整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。 2.系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版。 3.设置屏保模式后，班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。 4.系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库，用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。 5.新闻公告、相册、视频、海报功能均支持霸屏发布，在指定时间段内霸屏内容全屏展示。 6.系统内置超过20套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。 7.系统内置50+海报模板，支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 8.支持信息发布IP白名单管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限。 9.学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给管理员、班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。 10.系统提供基础信息库，包含教师、班级、学生、场地、一卡通等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。提供考试信息库，包含考场号、场地、考试时间、科目等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。 11.支持在云班后台将可用来预约的场地开启场地预约，然后老师即可在云班后台发起场地预约。同时班牌端会显示当前场地近两周的预约占用情况。 12.支持自定义德育督导班级评分标准，按全校、年级或班级设置评价维度，老师可以通过后台导入、手机小程序或班牌端扫码对班级进行评分。可按日、周、月查看班级总分，可以柱状图查看各评价维度的分数。 13.班牌人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤，可连接对应场地内的网络摄像头或录播设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课；可在单个班牌切换查看多个班级部署可视化巡课系统。 14.手机端APP支持管理员、教师、家长多重身份切换，应用内可直接切换账户角色，无需退出账号重新登录。 15.支持NFC读卡功能，第三方应用可通过读卡接口自行采集班牌刷卡信息。 | 1 | 套 |
| 20 | 音频处理器 | 1.主机需采用ARM架构处理器，CPU核心数量≥4个。 2.主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 3.音量调节旋钮采用内陷式防误触设计，防止用户误触调节音量大小。 4.支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持 48V幻象电源供电；支持≥2 路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出。 5.支持通过RS485接口实现串口通信，支持通过RJ45网口实现网络通信。 6.功率放大器的输出功率≥2*150W。 7.采样率≥48KHz；频率响应范围为100Hz~20KHz；总谐波失真≤0.1%；信噪比≥100dB。 8.支持全频带全双工自适应回声消除算法，回声消除幅度≥90dB，回声消除长度≥1s，支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声； 支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节。 9.支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。 10.支持一键声场检测可对教室混响时间、环境噪声、频率响应、谐波失真等声学参数进行检测，低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB。 11.支持鹅颈麦、无线麦与吊麦自动切换。当鹅颈麦、无线麦开启并有输入后，吊麦不扩声或降低音量，保证鹅颈麦、无线麦声音清晰；鹅颈麦、无线麦关闭或静音后，自动切换到吊麦扩声，保证扩声功能正常。 12.支持拾扩一体功能，可通过一只吊装麦克风实现本地扩声和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声。 | 1 | 台 |
| 21 | 拾音麦克风 | 1.▲麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输，采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元。（投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） 2.麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力。 3.麦克风采用12V直流供电。 4.麦克风拾音距离≥6米。 5.麦克风频率响应范围为100Hz~20KHz。 6.麦克风灵敏度为-37dB±3dB。 7.麦克风信噪比≥70dB。 8.麦克风输出阻抗为100Ω±20%。 9.麦克风最大声压级≥110dBSPL。 | 1 | 套 |
| 22 | 扩声音响 | 1.音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元。 2.音箱外壳采用高强度的HIPS材料。 3.标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 4.额定功率≥30W。 5.最大功率≥60W。 6.阻抗为8Ω。 7.最大声压级≥105dBSPL。 8.灵敏度为86dB（±3dB）。 9.频率响应范围为70Hz~20KHz。 | 1 | 对 |
| 23 | 教室黑板灯 | 1.采用一体式防眩光灯具；规格：长1216±5mm、宽90±5mm； 2.配2根刚性可伸缩中空金属吊杆，吊杆直径12mm-16mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用喷塑处理。 3.LED黑板灯C0-C180面50%光束角必须满足88°±2°，C90-C270面50%光束角必须满足25±2°。 4.LED黑板灯闪烁等级为无危害。 5.黑板灯具有技术创新的防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 | 3 | 盏 |
| 24 | 学生护眼灯 | 1.采用一体式LED灯具；规格：长1200±5mm、宽300±5mm；边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm。 2.灯具效能≥90lm/W。 3.LED 教室灯工作时所产生的噪声＜8dB(A)要求。 4.LED教室灯相关色温满足5000±200K，显色指数满足Ra≥90、R9≥90，蓝光危害等级结果为“RG0”无危险类。 5.教室灯通过阻然V-0测试。 | 9 | 盏 |
| 25 | 教室出新 | - 腻子两遍、打磨两遍，乳胶漆三遍。 - 顶面与墙面。 - 投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 200 | ㎡ |
| 26 | PVC地胶 | - 厚度≥2mm，加厚防水耐磨。外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕； 2、依据GB/T 11547-2008标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍24小时，无变化； 3、依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级。 4、依据GB/T11982.2-2015，《聚氯乙烯卷材地板》标准，纵、横向加热尺寸变化率≤0.40%。 5、依据GB/T19889.3-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量》标准，产品隔声性能≥24dB。 6、依据GB/T24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉在试验条件为21天时间，湿度90%RH，温度24℃下，检测结果为0级。 7、投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 90 | ㎡ |
| 27 | 窗帘 | - 教室遮光窗帘，遮光率大于75%，面料厚重，垂感好，配罗马杆（颜色可选） - 面料需具备良好的防火性能，符合国家相关防火标准。 - 窗户尺寸：1.75m*1.55m，窗帘宽度不得小于2.35米，每套窗帘的长度2.8米或根据甲方要求定制。 4、投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 4 | 套 |
| 28 | 文化布置 | 根据实验室使用需求整体规划设计符合教室风格（教室后墙学科相关文化布置/相关学科实验室规章制度3幅/人物挂画3幅） | 1 | 间 |
| 29 | 空调 | 1.类型：柜机。 2.匹数：≥3匹。 3.电源规格：220V 。 | 1 | 台 |
| 30 | 系统集成调试 | - 辅材：含教室内内配电箱主电源接入（主线≥国标6mm²*3电线）；每个学生座位分别≥1个二三插面板（≥国标1.5mm²*3电线）以及≥1个单口网络面板（≥六类网线）等必要配件； 2、电气布线：DN25mm阻燃线管；2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。 3、综合布线：采用开槽、吊顶或线槽的布线方式，如若开槽完成后需对施工面进行复原； 4、供电系统调试； 5、实验设备安装调试。 | 1 | 间 |
| 三、化学实验考评教室 |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 1、处理器：≥6核12线程，主频≥2.50GHz； 2、运行内存：≥2个内存接口，出厂配备≥2*8GB DDR4，≥2666MT/s； 3、视频输出：采用集成显卡或独立显卡，支持双屏或以上显示输出，HDMI接口≥1，DP信号输出≥1； 4、正面具有≥2路USB接口，背面具有≥3路USB接口，≥1路音频接口； 5、具有≥1路自适应100/1000M RJ45网口；支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能；支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 6、支持7*24小时长期稳定运行； 7、内置WIFI模块，支持WIFI6； 8、支持≥4个热插拔SATA硬盘； 9、支持≥50Mbps的文件读写能力； 10、配备≥2个2TB机械硬盘，尺寸3.5英寸，转速≥5400rpm；寿命：通电时间≥5万小时； 11、配备≥1个500G M.2 SSD；存储寿命：TBW≥80TB； 12、可同时存储≥48路1080P实时视频流； 13、具有≥4个热插拔硬盘仓，便于数据拷贝和维修更换； 14、配套1个≥23寸显示设备（分辨率≥1920*1080，屏占比≥80%，屏幕比例16:9，支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)，应支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%，失效点符合GB/T 9813.2的要求）、≥1套鼠键。 15、兼容性要求：兼容3个及以上厂商的数据库产品、兼容3个及以上厂商的中间件产品、兼容3个及以上厂商的大数据平台； 16、符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 17、可靠性要求：整机MTBF(m1)≥3万小时，风扇寿命应不低于40000h；18、电磁兼容性要求的抗扰度、气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性均符合GB/T 9813.1规定。 19、整机质量免费服务周期(含换件和维修)不小于3年。 | 1 | 台 |
| 2 | 考室监考系统 | 1、支持教学模式、考试模式，老师可选择任意一种模式，系统自动控制下属所有考生终端机进入对应模式； 2、当到达指定考试时间，系统自动强制所有考生终端机退出原有所在的模式，并自动进入考试模式，且不得自由退出； 3、采用C/S客户端设计，具有调取、显示考场内所有考生终端视频信息的功能，可同时监看包括但不限于24名、12名、6名考生的≥2个操作画面，可同时显示≥48路学生操作画面；支持开始和结束考试、座位号打印、试卷上传管理、视频上传管理、视频MD5上传管理等常用功能； 4、当考生人数超过24人时，支持手动翻页显示学生画面，也支持自动翻页； 5、负责处理数据中心和考生终端机之间数据交换服务（下发学生信息、下发实验操作指令、上传实验视频等）； 6、可实现视频实时监控,同步查看学生实验操作过程，观看延时≤0.5s； 7、支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面； 8、当使用第三方网络摄像机时，支持为每个座位单独配置视频流，系统将直接从摄像机拉取视频画面并进行录制，此时若考生终端机系统出现故障，不影响本系统进行录制； 9、支持自动获取考生终端机自带摄像机的视频流，无需单独配置每个座位的摄像机画面； 10、智能排题：可以在教室电脑的监考端软件对所在教室的座位排列方式进行设置，可以设置教室的行数、列数。在开考前，系统会自动为每个座位分配题目，可以确保每个座位前后左右的题目不冲突，并支持在教室电脑的监考端进行微调。方便管理员提前安排实验器材； 11、设备管控：可以统一管理考生终端机，可以远程关闭考生终端机，可在监考端查看考生终端机的软件版本和在线状态，支持远程升级、重启、清理磁盘空间等批量操作； 12、在开考之前，可对故障座位进行快速备换，支持更换考生终端机，支持选择故障座位，更换至备用座位，更换后信息自动同步到备用座位，无需重新设置考生终端机座位号； 13、硬盘监测：在开考之前，系统将对考生终端机的剩余硬盘空间进行检测，当检测到空间不足时，会进行弹窗提示，提醒监考老师进行磁盘数据清理； 14、服务自检：支持一键检测当前监考端的运行环境，可检测包括但不限于终端软件版本、校级平台版本、监考端CPU、内存、硬盘、时间同步、录制服务、消息服务、存储服务、校级平台的连接状态等，以便及时发现考试监考端的软硬件问题； 15、考试状态：支持监考界面显示每个座位考生的考试状态，包括人工核验、提前交卷、考生报错、取消考试、现场评分提交情况等，每个状态可以显示为不同色块，便于监考老师快速定位异常； 16、人工核验：当考试登陆方式设置为刷脸登录时，若考生终端机已配备人脸识别摄像机，软件可调用人脸识别摄像机进行刷脸登录；当考生在考位上刷脸登录失败后，可以发送现场考生照片到监考端，在监考界面进行人工比对核验。通过后考生可以继续考试。 17、突发事故处理：考试时，当出现作弊、设备故障等各类突发事故，可以在教室电脑上取消某个考生的本场考试（执行该操作时必须输入监考组长的密码）。若选择安排补考，则可直接在校级平台进行补考安排； 18、信息查核：系统可以对考试视频进行监看，将每个考生的视频和每个考生的信息包括考生姓名、准考证号、座位号同步显示，方便监考老师核对考生信息。 19、倒计时：定时定点模式下，系统显示当前考试的名称和考场信息，同时显示考试结束倒计时，当进入考试准备过程中，可以显示下一场考试开始倒计时。 20、考情统计：可以统计并显示当前批次考试评分提交情况（现考现评模式下）、显微镜截图提交情况（生物考试）、电子试卷填写提交。 21、考试控制：当考试办法为定点不定时或随到随考时，监考老师可以根据考场情况控制考试的开启与结束； 22、延长考试：当考试设置了定时任务时，到达预设的考试时间后，系统将提示用户是否延长考试，延长考试后，考生可以继续作答。 23、语音播报：支持语音播报功能，可通过连接的音响设备进行语音播报，方便宣读考试注意事项，可根据现场情况选择不同的语音包进行播放，支持在后台上传和管理相关语音包； 24、录制反馈：应支持实时反馈考场内所有考生终端机的录制状态，并显示录制异常的原因，便于老师排查问题； 25、考试视频可以在本地视频备份存储功能，并能对存储的视频进行批量统一管理； 26、记录实验操作过程并形成视频文件,支持传输至校平台服务端； 27、录制的视频文件格式满足H.264格式，可以在大部分播放器中直接播放； 28、支持全局统计每个批次考生各类数据的上传情况，包括视频数据、显微镜截图数据、实验报告等，对于未上传数据的异常处理，支持从考生终端机补传至监考端。 29、视频上传管理：可设定同时上传至校级服务器的视频数量并限制上传带宽，以减少资源占用，确保考试顺利进行。 30、提供教学模式入口和正式考试管理功能，并对不同类型考试显示不同考试信息； 31、教学模式：进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习，选择模式后所有考生终端机将自动进入对应模式； 32、示范教学：将一套考生终端机转为老师终端机，老师能够使用老师终端机进行操作演示、操作录制等操作录制完成可对视频名称进行编辑保存，随时查看、拷贝视频文件； 33、课堂练习：进入后可以直接进行考生终端机录制，可自定义录制时间，录制完成后能够编辑本次练习的名称，并可进行点播回看； | 1 | 套 |
| 3 | 学考终端机 | 1、一体化设计终端，整机由≥2个摄像头、≥1块触摸屏、≥1个底座组成，整机没有任何外露线材； 2、终端底部具有吸盘、支架，顶部具有提手，可根据需要固定在桌面也可便携移动； 3、能实时视频采集考生考试过程，视频数据自动存储到本机，并自动传输至上一级存储设备上； 4、处理器≥6核心，主频≥1.8GHz；内存≥4G，存储空间≥32GB； 5、设备应具有≥15英寸触摸屏（显示器），分辨率≥1920*1080，并可以在可活动范围任意角度悬停； 6、具有≥1个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口；具有≥1个HDMI接口，可以输出≥1路1080P视频信号,用于拓展显示屏画面；具有≥1个Type-C接口，可以用于调试模式； 7、支持外接网络云台摄像机，在本机上可以通过触屏对机械云台摄像机进行放大、缩小、聚焦控制、“上、下、左、右”控制； 8、视频采集：≥2路摄像头，每路摄像头均≥450万像素，每路摄像头均支持但不限于2880*1620、2560*1440、1920*1080等分辨率，支持多码流传输，视频帧率≥25 帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩编码，支持本地存储或本地视频汇聚与缓存功能； 9、学考终端机折叠杆可在可活动范围内的任意位置悬停；每个转动轴都可以单独转动，不会影响其他转动轴，均可以用于独立调节画面拍摄角度； 10、拍摄角度：每个摄像头均可以通过机械转动，满足正视角、左侧视角、右侧视角、俯视角度等角度的拍摄，且画面均无翻转，满足实验考试和教学的拍摄需要； 11、俯视角摄像头支架可调节，覆盖整个实验台操作区域；俯视角摄像头支持从上往下拍摄，具有≥2个转动轴，可通过转动轴完成拍摄角度和高度的调整，每个转动轴均具有阻尼设计，角度调整完成后，可保持固定角度和高度拍摄，便于快捷调节俯视角摄像头到位； 12、侧视角摄像头支架可调节，可以通过机械转动满足左侧视角或右侧视角的拍摄需求；侧视角摄像头具有多向转轴，可以在≥2个互相垂直的轴上进行转动，每个轴的转动角度均≥180°；侧视角摄像头和其他摄像头都可折叠收纳，收纳后不影响日常教学视野； 13、满足考试视频录制和传输性能要求；可支持无线 WIFI，满足教学场景灵活应用； 14、终端机具有≥100Mbps的以太网端口，支持POE供电，可通过POE网线支撑整机（包括内置操作系统、摄像头、触摸屏）的供电和供网； 15供电：具有220V转DC持续供电，支持POE供电； 16、终端机的每路摄像头均具有独立的IP地址，均能提供独立的IP网络视频流供第三方监控系统调用，支持标准RTSP、ONVIF协议；当终端软件停止运行时，监考端、服务器以及第三方NVR依然可正常获取摄像头的视频画面，确保录制安全性；支持本机视频录制，与其它端的视频录制功能互不影响，即使在断网或服务器故障的情况下也能正常使用；支持在本机视频录制过程中进行书写批注，批注方式多样，包括但不限于手写、方框、箭头、圆圈等，可以调整批注笔触的粗细、颜色，批注完成后可以截图保存；提供文件管理页面，方便查看所有录制的视频和批注截图； 17、双向互动批注：支持在教室的大屏一体机上观看本机实时直播画面和实时批注；同时支持在大屏一体机上进行反向批注，本机上也能实时看到反向批注的内容； 18、直播调试：支持生成1个直播间二维码，可通过手机微信扫码进入直播间；直播过程中，可在≥2个本机的摄像头之间任意选择一个摄像头作为直播画面，并且切换画面后直播不会中断。 | 25 | 套 |
| 4 | 考生终端软件 | 1、软件架构：采用C/S架构，与考场监考端通讯地址绑定使用，修改绑定监考端通讯地址后即自动接收考场的信息； 2、跨网通信：考生终端机只与考场监考端通信，不与市级平台、校级平台进行通信，实现网络隔离，可以在完全不连接外网或者完全不连接学校网络的情况下，通过监考端转发信息实现视频录制； 3、IP配置：支持通过DHCP修改自动获取IP，支持手动修改固定IP； 4、网络连接方式：支持有线或无线连接； 5、多类视频接入：支持接入USB摄像机、网络摄像机，可支持≥1080P； 6、外接设备设置：支持接入数码显微镜、电子目镜； 7、配置方式：在自动获取IP的状态下，仅需配置监考端IP和本机座位号即可开启考试； 8、快速备换：当有设备发生故障时，备用考生终端机仅需改动座位号即可快速替换使用，其他配置无需改动； 9、状态上报：不间断向上级平台上报自身运行状态，包括：IP，磁盘使用率，版本号，座位号等； 10、模式切换：拥有考试模式、教学模式、练习模式，用户可在不同模式之间自由切换，但是以监考端的统一指令为最高优先级指令； 11、单机三IP： 11.1）主/副摄像机支持独立的IP地址，形成2路独立的不同IP的网络流供第三方监控系统调用，支持标准RTSP、ONVIF协议； 11.2）考生终端机具有独立IP，并生成≥2路相同IP的RTSP标准网络流，支持≥25路并发，可供教学示范时全班同学共同观看该流，支持多端拉取录制； 12、屏幕录制：支持在考试时自动开启后台屏幕录制，对终端的屏幕所显示的画面进行录制并保存为MP4文件；屏幕录制功能不受软件崩溃影响，当终端软件停止运行时，也应能继续录制； 13、快速入座：考生入座核验信息前，可以全屏显示座位号，便于考生进入考场后快速定位考试座位号； 14、支持触屏操作，考生可核对考生信息，并检查摄像头状态； 15、考生信息核对：考试前，学生可核对包括考场名称、考生姓名、考生准考证号、座位编号等信息； 16、检测摄像头：考试前，学生可核对摄像头角度、清晰度，对有故障设备可手动发送故障报错至监考端软件； 17、考试过程中，实时显示2个摄像头的画面，确保画面清晰且无明显延迟； 18、独立录制：软件可实现本地录制时同步生成直播流供监考端进行录制，且当校级平台或监考端崩溃时，不影响本地录制； 19、考试过程中实时显示日期、考试科目、姓名和考试题目,当定时定点模式下，支持显示当前考试剩余时间，当随到随考模式或定点不定时模式下，支持显示已进行的考试时长； 20、显微镜截图：生物考试时，考生终端机屏幕可以显示显微镜画面，考生可以对显微镜画面进行截图保存，截图后支持对涂鸦进行编辑，以便于生物考试评分。 21、试卷拍照：若使用纸质试卷时，支持调用副摄像头进行试卷拍照，可拍摄多张照片，考试结束后照片自动上传至校级平台，阅卷时可进行查看； 22、电子试卷：若使用电子试卷时，提供软件答题卡供考生作答，考生可以在屏幕上进行编辑作答，交卷后，系统自动保存答题卡； 23、练习模式：在练习模式下，学生只能观看自己的画面，不能进行其他操作；软件会提示当前的录制状态，方便学生了解老师是否已开启录制。 | 25 | 套 |
| 5 | 交换机 | 1.接口规格：≥48个千兆电口+≥4个万兆光口 2.交换容量≥700Gbps，包转发率≥200M | 1 | 台 |
| 6 | 核心网关 | 1.WAN接口：≥1个10/100/1000Base-T电口 2.LAN/WAN接口：≥3个10/100/1000Base-T电口 3.LAN接口：≥1个10/100/1000Base-T电口 4.天线数量：≥4根 5.WAN接入口：千兆网口 6.无线速率：≥1800 Mbps 7.无线协议：WiFi 6 | 1 | 台 |
| 7 | 网络巡考摄像头 | 1、支持poe供电网络 2、监控高清摄像机镜头焦距≤2.8mm 3、≥100M 以太网端口 | 2 | 支 |
| 8 | 机柜 | 1、机柜，高度≥18U,深度≥600MM； 2、要求配置≥1把风扇，≥1个6位PDU； 3、立柱间距：标准19英寸，可放置考场UPS、交换机、核心网关等设备； 4、门：前后六角孔或玻璃门。 | 1 | 台 |
| 9 | 实验操作垫 | 1、尺寸：≥80×40cm； 2、材质：PVC； 用于标识实验操作区域。 | 25 | 套 |
| 10 | 教师演示台 | 1、规格：≥2400*700*850mm； 2、台面：采用≥13mm厚优抗板； 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330*440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形； 6、三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 张 |
| 11 | 学生实验桌 | - 规格：≥1200*600*780mm； 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，表面耐污染性能不少于60项试验污染物的检测，且包含：丙酮、食盐溶液（10%溶液）、氢氧化钠（25%的溶液）、双氧水（30%的溶液）、硝酸银（1%的溶液）、硝酸（65%的溶液）、硫酸（98%的溶液）、柠檬酸（10%溶液）等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为“5级”，表面耐划痕性能≥90%，表面耐磨性能≥650r（转）。 3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1180*570*760mm； 4、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 5、学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 24 | 张 |
| 12 | 功能柱 | 1、功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成； 2、规格：≥长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 3、底座尺寸：≥390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋； 4、底座上设有螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：≥340*195*690mm，上下口尺寸：≥300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 24 | 个 |
| 13 | 水槽柜 | 1、柜体规格:≥595×400×790mm； 2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定； 3、前门规格：≥510*365mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5、水槽规格：≥595*380*300mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 6、侧板规格495*550*30mm，左右侧板一致，主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于5.5mm的加强筋横4根竖4根； 7、水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格400*180*300mm，斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径不小于8.5mm，长不小于65mm。 | 12 | 个 |
| 14 | 三联水嘴 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 12 | 套 |
| 15 | 教师总控电源 | 教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,密码或刷卡开机功能。 | 1 | 套 |
| 16 | 实验凳 | 1、凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2、尺寸：直径约300mm； 3、表面防滑不发光。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 48 | 张 |
| 17 | 教师转椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 1 | 张 |
| 18 | 洗眼器 | 1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 台 |
| 19 | 智慧黑板 | 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3、嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4、采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 9、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 10、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 11、整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 12、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 13、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 15、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 16、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 17、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式OPS模块： 1、模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 1 | 台 |
| 20 | 展台 | 1.支持拍摄≥1300万像素照片，支持3840*2160@20Hz超高清实时视频流传输。 2.无线展台可固定在三脚架上，支持5G wifi无线传输。 3.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转，能俯拍作业（俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅），水平拍摄，手持拍摄。 4.无线展台主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面。 5.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 6.采用type C充电接口，自带可充电电池，充满电产品可工作≥4小时。支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络。 7.展台机身上有≥4个按键，实现开关机、画面旋转、一键启动展台画面、拍照、录像等功能。 8.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 9.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 10.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 11.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 12.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 1 | 台 |
| 21 | 电子班牌 | 1.采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。 2.屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。 3.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 4.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 5.整机最大厚度不大于30mm，正面覆盖钢化玻璃。 6.整机正面具备防眩光功能。 7.整机内置红外补光灯和双目摄像头，具备活体检测功能，在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别，可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。 8.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 9.内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 10.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 11.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。 12.整机支持外接门禁控制。 13.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB。 | 1 | 台 |
| 22 | 班牌软件 | - 整体设计：整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。 2.系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版。 3.设置屏保模式后，班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。 4.系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库，用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。 5.新闻公告、相册、视频、海报功能均支持霸屏发布，在指定时间段内霸屏内容全屏展示。 6.系统内置超过20套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。 7.系统内置50+海报模板，支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 8.支持信息发布IP白名单管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限。 9.学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给管理员、班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。 10.系统提供基础信息库，包含教师、班级、学生、场地、一卡通等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。提供考试信息库，包含考场号、场地、考试时间、科目等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。 11.支持在云班后台将可用来预约的场地开启场地预约，然后老师即可在云班后台发起场地预约。同时班牌端会显示当前场地近两周的预约占用情况。 12.支持自定义德育督导班级评分标准，按全校、年级或班级设置评价维度，老师可以通过后台导入、手机小程序或班牌端扫码对班级进行评分。可按日、周、月查看班级总分，可以柱状图查看各评价维度的分数。 13.班牌人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤，可连接对应场地内的网络摄像头或录播设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课；可在单个班牌切换查看多个班级部署可视化巡课系统。 14.手机端APP支持管理员、教师、家长多重身份切换，应用内可直接切换账户角色，无需退出账号重新登录。 15.支持NFC读卡功能，第三方应用可通过读卡接口自行采集班牌刷卡信息。 | 1 | 套 |
| 23 | 音频处理器 | - 主机需采用ARM架构处理器，CPU核心数量≥4个。 2.主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 3.音量调节旋钮采用内陷式防误触设计，防止用户误触调节音量大小。 4.支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持 48V幻象电源供电；支持≥2 路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出。 5.支持通过RS485接口实现串口通信，支持通过RJ45网口实现网络通信。 6.功率放大器的输出功率≥2*150W。 7.采样率≥48KHz；频率响应范围为100Hz~20KHz；总谐波失真≤0.1%；信噪比≥100dB。 8.支持全频带全双工自适应回声消除算法，回声消除幅度≥90dB，回声消除长度≥1s，支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声； 支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节。 9.支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。 10.支持一键声场检测可对教室混响时间、环境噪声、频率响应、谐波失真等声学参数进行检测，低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB。 11.支持鹅颈麦、无线麦与吊麦自动切换。当鹅颈麦、无线麦开启并有输入后，吊麦不扩声或降低音量，保证鹅颈麦、无线麦声音清晰；鹅颈麦、无线麦关闭或静音后，自动切换到吊麦扩声，保证扩声功能正常。 12.支持拾扩一体功能，可通过一只吊装麦克风实现本地扩声和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声。 | 1 | 台 |
| 24 | 拾音麦克风 | 1.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输，采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元。 2.麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力。 3.麦克风采用12V直流供电。 4.麦克风拾音距离≥6米。 5.麦克风频率响应范围为100Hz~20KHz。 6.麦克风灵敏度为-37dB±3dB。 7.麦克风信噪比≥70dB。 8.麦克风输出阻抗为100Ω±20%。 9.麦克风最大声压级≥110dBSPL。 | 1 | 套 |
| 25 | 扩声音响 | 1.音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元。 2.音箱外壳采用高强度的HIPS材料。 3.标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 4.额定功率≥30W。 5.最大功率≥60W。 6.阻抗为8Ω。 7.最大声压级≥105dBSPL。 8.灵敏度为86dB（±3dB）。 9.频率响应范围为70Hz~20KHz。 | 1 | 对 |
| 26 | 教室黑板灯 | - 采用一体式防眩光灯具；规格：长1216±5mm、宽90±5mm； - 配2根刚性可伸缩中空金属吊杆，吊杆直径12mm-16mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用喷塑处理。 3.LED黑板灯C0-C180面50%光束角必须满足88°±2°，C90-C270面50%光束角必须满足25±2°。 4.LED黑板灯闪烁等级为无危害。 5.黑板灯具有技术创新的防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 | 3 | 盏 |
| 27 | 学生护眼灯 | 1.采用一体式LED灯具；规格：长1200±5mm、宽300±5mm；边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm。 2.灯具效能≥90lm/W。 3.LED 教室灯工作时所产生的噪声＜8dB(A)要求。 4.LED教室灯相关色温满足5000±200K，显色指数满足Ra≥90、R9≥90，蓝光危害等级结果为“RG0”无危险类。 5.教室灯通过阻然V-0测试。 | 9 | 盏 |
| 28 | 教室出新 | - 腻子两遍、打磨两遍，乳胶漆三遍。 - 顶面与墙面。 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 200 | ㎡ |
| 29 | PVC地胶 | 1.厚度≥2mm，加厚防水耐磨。外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕； 2.依据GB/T 11547-2008标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍24小时，无变化； 3.依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级。 4.依据GB/T11982.2-2015，《聚氯乙烯卷材地板》标准，纵、横向加热尺寸变化率≤0.40%。 5.依据GB/T19889.3-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量》标准，产品隔声性能≥24dB。 6.依据GB/T24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉在试验条件为21天时间，湿度90%RH，温度24℃下，检测结果为0级。 7.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 90 | ㎡ |
| 30 | 窗帘 | 1.教室遮光窗帘，遮光率大于75%，面料厚重，垂感好，配罗马杆（颜色可选） 2.面料需具备良好的防火性能，符合国家相关防火标准。 3.窗户尺寸：1.75m*1.55m，窗帘宽度不得小于2.35米，每幅窗帘的长度2.8米或根据甲方要求定制。 4.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 4 | 套 |
| 31 | 文化布置 | 根据实验室使用需求整体规划设计符合教室风格（教室后墙学科相关文化布置/相关学科实验室规章制度3幅/人物挂画3幅） | 1 | 间 |
| 32 | 空调 | 1.类型：柜机。 2.匹数：≥3匹。 3.电源规格：220V 。 | 1 | 台 |
| 33 | 系统集成调试 | 1.辅材：含教室内内配电箱主电源接入（主线≥国标6mm²*3电线）；每个学生座位分别≥1个二三插面板（≥国标1.5mm²*3电线）以及≥1个单口网络2.面板（≥六类网线）等必要配件； 3.电气布线（地上部分）DN25mm阻燃线管；2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。 4.室内给排水系统（地上部分）：给水管采用优质PPR管，直径20mm； 排水管采用优质PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。 5.综合布线：采用开槽、吊顶或线槽的布线方式，如若开槽完成后需对施工面进行复原； 6.给排水调试； 7.供电系统调试； 8.实验设备安装调试。 | 1 | 间 |
| 四、生物实验考评教室 |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 1、处理器：≥6核12线程，主频≥2.50GHz； 2、运行内存：≥2个内存接口，出厂配备≥2*8GB DDR4，≥2666MT/s； 3、视频输出：采用集成显卡或独立显卡，支持双屏或以上显示输出，HDMI接口≥1，DP信号输出≥1； 4、正面具有≥2路USB接口，背面具有≥3路USB接口，≥1路音频接口； 5、具有≥1路自适应100/1000M RJ45网口；支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能；支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 6、支持7*24小时长期稳定运行； 7、内置WIFI模块，支持WIFI6； 8、支持≥4个热插拔SATA硬盘； 9、支持≥50Mbps的文件读写能力； 10、配备≥2个2TB机械硬盘，尺寸3.5英寸，转速≥5400rpm；寿命：通电时间≥5万小时； 11、配备≥1个500G M.2 SSD；存储寿命：TBW≥80TB； 12、可同时存储≥48路1080P实时视频流； 13、具有≥4个热插拔硬盘仓，便于数据拷贝和维修更换； 14、配套1个≥23寸显示设备（分辨率≥1920*1080，屏占比≥80%，屏幕比例16:9，支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)，应支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%，失效点符合GB/T 9813.2的要求）、≥1套鼠键。 15、兼容性要求：兼容3个及以上厂商的数据库产品、兼容3个及以上厂商的中间件产品、兼容3个及以上厂商的大数据平台； 16、符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 17、可靠性要求：整机MTBF(m1)≥3万小时，风扇寿命应不低于40000h；18、电磁兼容性要求的抗扰度、气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性均符合GB/T 9813.1规定。 19、整机质量免费服务周期(含换件和维修)不小于3年。 | 1 | 台 |
| 2 | 考室监考系统 | 1.支持教学模式、考试模式，老师可选择任意一种模式，系统自动控制下属所有考生终端机进入对应模式； 2.当到达指定考试时间，系统自动强制所有考生终端机退出原有所在的模式，并自动进入考试模式，且不得自由退出； 3.采用C/S客户端设计，具有调取、显示考场内所有考生终端视频信息的功能，可同时监看包括但不限于24名、12名、6名考生的≥2个操作画面，可同时显示≥48路学生操作画面；支持开始和结束考试、座位号打印、试卷上传管理、视频上传管理、视频MD5上传管理等常用功能； 4.当考生人数超过24人时，支持手动翻页显示学生画面，也支持自动翻页； 5.负责处理数据中心和考生终端机之间数据交换服务（下发学生信息、下发实验操作指令、上传实验视频等）； 6.可实现视频实时监控,同步查看学生实验操作过程，观看延时≤0.5s； 7.支持调节监看窗口的数量，可选择只看主画面或只看副画面，也可以选择同时观看主画面、副画面； 8.当使用第三方网络摄像机时，支持为每个座位单独配置视频流，系统将直接从摄像机拉取视频画面并进行录制，此时若考生终端机系统出现故障，不影响本系统进行录制； 9.支持自动获取考生终端机自带摄像机的视频流，无需单独配置每个座位的摄像机画面； 10.智能排题：可以在教室电脑的监考端软件对所在教室的座位排列方式进行设置，可以设置教室的行数、列数。在开考前，系统会自动为每个座位分配题目，可以确保每个座位前后左右的题目不冲突，并支持在教室电脑的监考端进行微调。方便管理员提前安排实验器材； 11.设备管控：可以统一管理考生终端机，可以远程关闭考生终端机，可在监考端查看考生终端机的软件版本和在线状态，支持远程升级、重启、清理磁盘空间等批量操作； 12.在开考之前，可对故障座位进行快速备换，支持更换考生终端机，支持选择故障座位，更换至备用座位，更换后信息自动同步到备用座位，无需重新设置考生终端机座位号； 13.硬盘监测：在开考之前，系统将对考生终端机的剩余硬盘空间进行检测，当检测到空间不足时，会进行弹窗提示，提醒监考老师进行磁盘数据清理； 14.服务自检：支持一键检测当前监考端的运行环境，可检测包括但不限于终端软件版本、校级平台版本、监考端CPU、内存、硬盘、时间同步、录制服务、消息服务、存储服务、校级平台的连接状态等，以便及时发现考试监考端的软硬件问题； 15.考试状态：支持监考界面显示每个座位考生的考试状态，包括人工核验、提前交卷、考生报错、取消考试、现场评分提交情况等，每个状态可以显示为不同色块，便于监考老师快速定位异常； 16.人工核验：当考试登陆方式设置为刷脸登录时，若考生终端机已配备人脸识别摄像机，软件可调用人脸识别摄像机进行刷脸登录；当考生在考位上刷脸登录失败后，可以发送现场考生照片到监考端，在监考界面进行人工比对核验。通过后考生可以继续考试。 17.突发事故处理：考试时，当出现作弊、设备故障等各类突发事故，可以在教室电脑上取消某个考生的本场考试（执行该操作时必须输入监考组长的密码）。若选择安排补考，则可直接在校级平台进行补考安排； 18.信息查核：系统可以对考试视频进行监看，将每个考生的视频和每个考生的信息包括考生姓名、准考证号、座位号同步显示，方便监考老师核对考生信息。 19.倒计时：定时定点模式下，系统显示当前考试的名称和考场信息，同时显示考试结束倒计时，当进入考试准备过程中，可以显示下一场考试开始倒计时。 20.考情统计：可以统计并显示当前批次考试评分提交情况（现考现评模式下）、显微镜截图提交情况（生物考试）、电子试卷填写提交。 21.考试控制：当考试办法为定点不定时或随到随考时，监考老师可以根据考场情况控制考试的开启与结束； 22.延长考试：当考试设置了定时任务时，到达预设的考试时间后，系统将提示用户是否延长考试，延长考试后，考生可以继续作答。 23.语音播报：支持语音播报功能，可通过连接的音响设备进行语音播报，方便宣读考试注意事项，可根据现场情况选择不同的语音包进行播放，支持在后台上传和管理相关语音包； 24.录制反馈：应支持实时反馈考场内所有考生终端机的录制状态，并显示录制异常的原因，便于老师排查问题； 25.考试视频可以在本地视频备份存储功能，并能对存储的视频进行批量统一管理； 26.记录实验操作过程并形成视频文件,支持传输至校平台服务端； 27.录制的视频文件格式满足H.264格式，可以在大部分播放器中直接播放； 28.支持全局统计每个批次考生各类数据的上传情况，包括视频数据、显微镜截图数据、实验报告等，对于未上传数据的异常处理，支持从考生终端机补传至监考端。 29.视频上传管理：可设定同时上传至校级服务器的视频数量并限制上传带宽，以减少资源占用，确保考试顺利进行。 30.提供教学模式入口和正式考试管理功能，并对不同类型考试显示不同考试信息； 31.教学模式：进入教学模式后可进行示范教学和课堂练习，选择模式后所有考生终端机将自动进入对应模式； 32.示范教学：将一套考生终端机转为老师终端机，老师能够使用老师终端机进行操作演示、操作录制等操作录制完成可对视频名称进行编辑保存，随时查看、拷贝视频文件； 33.课堂练习：进入后可以直接进行考生终端机录制，可自定义录制时间，录制完成后能够编辑本次练习的名称，并可进行点播回看； | 1 | 套 |
| 3 | 学考终端机 | 1.一体化设计终端，整机由≥2个摄像头、≥1块触摸屏、≥1个底座组成，整机没有任何外露线材； 2.终端底部具有吸盘、支架，顶部具有提手，可根据需要固定在桌面也可便携移动； 3.能实时视频采集考生考试过程，视频数据自动存储到本机，并自动传输至上一级存储设备上； 4.处理器≥6核心，主频≥1.8GHz；内存≥4G，存储空间≥32GB； 5.设备应具有≥15英寸触摸屏（显示器），分辨率≥1920*1080，并可以在可活动范围任意角度悬停； 6.具有≥1个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口；具有≥1个HDMI接口，可以输出≥1路1080P视频信号,用于拓展显示屏画面；具有≥1个Type-C接口，可以用于调试模式； 7.支持外接网络云台摄像机，在本机上可以通过触屏对机械云台摄像机进行放大、缩小、聚焦控制、“上、下、左、右”控制； 8.视频采集：≥2路摄像头，每路摄像头均≥450万像素，每路摄像头均支持但不限于2880*1620、2560*1440、1920*1080等分辨率，支持多码流传输，视频帧率≥25 帧/秒，支持H.264/H.265/MJPEG视频压缩编码，支持本地存储或本地视频汇聚与缓存功能； 9.学考终端机折叠杆可在可活动范围内的任意位置悬停；每个转动轴都可以单独转动，不会影响其他转动轴，均可以用于独立调节画面拍摄角度； 10.拍摄角度：每个摄像头均可以通过机械转动，满足正视角、左侧视角、右侧视角、俯视角度等角度的拍摄，且画面均无翻转，满足实验考试和教学的拍摄需要； 11.俯视角摄像头支架可调节，覆盖整个实验台操作区域；俯视角摄像头支持从上往下拍摄，具有≥2个转动轴，可通过转动轴完成拍摄角度和高度的调整，每个转动轴均具有阻尼设计，角度调整完成后，可保持固定角度和高度拍摄，便于快捷调节俯视角摄像头到位； 12.侧视角摄像头支架可调节，可以通过机械转动满足左侧视角或右侧视角的拍摄需求；侧视角摄像头具有多向转轴，可以在≥2个互相垂直的轴上进行转动，每个轴的转动角度均≥180°；侧视角摄像头和其他摄像头都可折叠收纳，收纳后不影响日常教学视野； 13.满足考试视频录制和传输性能要求；可支持无线 WIFI，满足教学场景灵活应用； 14.终端机具有≥100Mbps的以太网端口，支持POE供电，可通过POE网线支撑整机（包括内置操作系统、摄像头、触摸屏）的供电和供网； 15.供电：具有220V转DC持续供电，支持POE供电； 16.终端机的每路摄像头均具有独立的IP地址，均能提供独立的IP网络视频流供第三方监控系统调用，支持标准RTSP、ONVIF协议；当终端软件停止运行时，监考端、服务器以及第三方NVR依然可正常获取摄像头的视频画面，确保录制安全性；支持本机视频录制，与其它端的视频录制功能互不影响，即使在断网或服务器故障的情况下也能正常使用；支持在本机视频录制过程中进行书写批注，批注方式多样，包括但不限于手写、方框、箭头、圆圈等，可以调整批注笔触的粗细、颜色，批注完成后可以截图保存；提供文件管理页面，方便查看所有录制的视频和批注截图； 17.双向互动批注：支持在教室的大屏一体机上观看本机实时直播画面和实时批注；同时支持在大屏一体机上进行反向批注，本机上也能实时看到反向批注的内容； 18.直播调试：支持生成1个直播间二维码，可通过手机微信扫码进入直播间；直播过程中，可在≥2个本机的摄像头之间任意选择一个摄像头作为直播画面，并且切换画面后直播不会中断。 | 25 | 套 |
| 4 | 考生终端软件 | 1.软件架构：采用C/S架构，与考场监考端通讯地址绑定使用，修改绑定监考端通讯地址后即自动接收考场的信息； 2.跨网通信：考生终端机只与考场监考端通信，不与市级平台、校级平台进行通信，实现网络隔离，可以在完全不连接外网或者完全不连接学校网络的情况下，通过监考端转发信息实现视频录制； 3.IP配置：支持通过DHCP修改自动获取IP，支持手动修改固定IP； 4.网络连接方式：支持有线或无线连接； 5.多类视频接入：支持接入USB摄像机、网络摄像机，可支持≥1080P； 6.外接设备设置：支持接入数码显微镜、电子目镜； 7.配置方式：在自动获取IP的状态下，仅需配置监考端IP和本机座位号即可开启考试； 8.快速备换：当有设备发生故障时，备用考生终端机仅需改动座位号即可快速替换使用，其他配置无需改动； 9.状态上报：不间断向上级平台上报自身运行状态，包括：IP，磁盘使用率，版本号，座位号等； 10.模式切换：拥有考试模式、教学模式、练习模式，用户可在不同模式之间自由切换，但是以监考端的统一指令为最高优先级指令； 11.单机三IP： 11.1）主/副摄像机支持独立的IP地址，形成2路独立的不同IP的网络流供第三方监控系统调用，支持标准RTSP、ONVIF协议； 11.2）考生终端机具有独立IP，并生成≥2路相同IP的RTSP标准网络流，支持≥25路并发，可供教学示范时全班同学共同观看该流，支持多端拉取录制； 12.屏幕录制：支持在考试时自动开启后台屏幕录制，对终端的屏幕所显示的画面进行录制并保存为MP4文件；屏幕录制功能不受软件崩溃影响，当终端软件停止运行时，也应能继续录制； 13.快速入座：考生入座核验信息前，可以全屏显示座位号，便于考生进入考场后快速定位考试座位号； 14.支持触屏操作，考生可核对考生信息，并检查摄像头状态； 15.考生信息核对：考试前，学生可核对包括考场名称、考生姓名、考生准考证号、座位编号等信息； 16.检测摄像头：考试前，学生可核对摄像头角度、清晰度，对有故障设备可手动发送故障报错至监考端软件； 17.考试过程中，实时显示2个摄像头的画面，确保画面清晰且无明显延迟； 18.独立录制：软件可实现本地录制时同步生成直播流供监考端进行录制，且当校级平台或监考端崩溃时，不影响本地录制； 19.考试过程中实时显示日期、考试科目、姓名和考试题目,当定时定点模式下，支持显示当前考试剩余时间，当随到随考模式或定点不定时模式下，支持显示已进行的考试时长； 20.显微镜截图：生物考试时，考生终端机屏幕可以显示显微镜画面，考生可以对显微镜画面进行截图保存，截图后支持对涂鸦进行编辑，以便于生物考试评分。 21.试卷拍照：若使用纸质试卷时，支持调用副摄像头进行试卷拍照，可拍摄多张照片，考试结束后照片自动上传至校级平台，阅卷时可进行查看； 22.电子试卷：若使用电子试卷时，提供软件答题卡供考生作答，考生可以在屏幕上进行编辑作答，交卷后，系统自动保存答题卡； 23.练习模式：在练习模式下，学生只能观看自己的画面，不能进行其他操作；软件会提示当前的录制状态，方便学生了解老师是否已开启录制。 | 25 | 套 |
| 5 | 交换机 | 1.接口规格：≥48个千兆电口+≥4个万兆光口 2.交换容量≥700Gbps，包转发率≥200M | 1 | 台 |
| 6 | 核心网关 | 1.WAN接口：≥1个10/100/1000Base-T电口 2.LAN/WAN接口：≥3个10/100/1000Base-T电口 3.LAN接口：≥1个10/100/1000Base-T电口 4.天线数量：≥4根 5.WAN接入口：千兆网口 6.无线速率：≥1800 Mbps 7.无线协议：WiFi 6 | 1 | 台 |
| 7 | 网络巡考摄像头 | 1.支持poe供电网络 2.监控高清摄像机镜头焦距≤2.8mm 3.≥100M 以太网端口 | 2 | 支 |
| 8 | 机柜 | 1.机柜，高度≥18U,深度≥600MM； 2.要求配置≥1把风扇，≥1个6位PDU； 3.立柱间距：标准19英寸，可放置考场UPS、交换机、核心网关等设备； 4.门：前后六角孔或玻璃门。 | 1 | 台 |
| 9 | 实验操作垫 | 1.尺寸：≥80×40cm； 2.材质：PVC； 用于标识实验操作区域。 | 25 | 套 |
| 10 | 电子目镜 | 1.铝合金外壳材质，表面阳极化处理； 2.▲传感器≥1/3.2”，像素≥500万； 分辨率支持≥2592x1944@30 帧，向下兼容2048x1536@30 帧和1920x1080@30 帧等常见规格；显微镜调节清晰后，直接接入电子目镜即可拍摄清晰画面，无需二次调焦；拍摄画面与肉眼通过光学目镜观察一致，边缘是黑色，中间的可观测区域是圆形，不存在过度放大；（投标时提供具备CMA或CNAS标志的检测报告扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章） 3.传输协议：支持但不限于MJPEG图像格式； 4.支持自动曝光、自动白平衡； 5.传输接口：通用型USB2.0； 6.线缆：采用防屏蔽线缆连接，有效避免输出画面干扰。 | 25 | 套 |
| 11 | 教师演示台 | 1.规格：≥2400*700*850mm； 2.台面：采用≥13mm厚优抗板； 3.桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含≥330*440mmPP水槽、上下水软管和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 5.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形； 6.三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 张 |
| 12 | 学生实验桌 | 1.规格：≥1200*600*780mm； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，表面耐污染性能不少于60项试验污染物的检测，且包含：丙酮、食盐溶液（10%溶液）、氢氧化钠（25%的溶液）、双氧水（30%的溶液）、硝酸银（1%的溶液）、硝酸（65%的溶液）、硫酸（98%的溶液）、柠檬酸（10%溶液）等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为“5级”，表面耐划痕性能≥90%，表面耐磨性能≥650r（转）。 3.桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均为倒圆角； 4.台身结构：新型塑铝结构，整体1180*570*760mm； 5.桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理； 6.学生位设书包斗；书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 | 24 | 张 |
| 13 | 功能柱 | 1.功能柱:由底座、立柱、两端装饰条组成； 2.规格：≥长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 3.底座尺寸：≥390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋； 4.底座上设有螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：≥340*195*690mm，上下口尺寸：≥300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 24 | 个 |
| 14 | 水槽柜 | 1.柜体规格:≥595×400×790mm； 2.榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定； 3.前门规格：≥510*365mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于4.5mm的加强筋横6根竖6根； 4.前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型； 5.水槽规格：≥595*380*300mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）； 6.侧板规格495*550*30mm，左右侧板一致，主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于5.5mm的加强筋横4根竖4根； 7.水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格400*180*300mm，斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径不小于8.5mm，长不小于65mm。 | 12 | 个 |
| 15 | 三联水嘴 | 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 12 | 套 |
| 16 | 教师总控电源 | 教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示,密码或刷卡开机功能。 | 1 | 套 |
| 17 | 实验凳 | 1.凳面采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型； 2.尺寸：直径约300mm； 3.表面防滑不发光。 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； 5.凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 48 | 张 |
| 18 | 教师转椅 | 1.五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面； 2.铝合金五星脚，带扶手。 | 1 | 张 |
| 19 | 洗眼器 | 1.洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作； 2.具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 台 |
| 20 | 智慧黑板 | 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3、嵌入式系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4、采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 5、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 6、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 9、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 10、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 11、整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 12、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 13、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 15、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 16、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 17、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式OPS模块： 1、模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 | 1 | 台 |
| 21 | 展台 | 1.支持拍摄≥1300万像素照片，支持3840*2160@20Hz超高清实时视频流传输。 2.无线展台可固定在三脚架上，支持5G wifi无线传输。 3.摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转，能俯拍作业（俯拍情况下，拍摄角度可覆盖A3画幅），水平拍摄，手持拍摄。 4.无线展台主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面。 5.支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。 6.采用type C充电接口，自带可充电电池，充满电产品可工作≥4小时。支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络。 7.展台机身上有≥4个按键，实现开关机、画面旋转、一键启动展台画面、拍照、录像等功能。 8.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 9.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 10.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 11.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 12.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 1 | 台 |
| 22 | 电子班牌 | 1.采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。 2.屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。 3.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 4.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 5.整机最大厚度不大于30mm，正面覆盖钢化玻璃。 6.整机正面具备防眩光功能。 7.整机内置红外补光灯和双目摄像头，具备活体检测功能，在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别，可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。 8.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 9.内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 10.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 11.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。 12.整机支持外接门禁控制。 13.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB。 | 1 | 台 |
| 23 | 班牌软件 | - 整体设计：整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。 2.系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版。 3.设置屏保模式后，班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。 4.系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库，用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。 5.新闻公告、相册、视频、海报功能均支持霸屏发布，在指定时间段内霸屏内容全屏展示。 6.系统内置超过20套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。 7.系统内置50+海报模板，支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 8.支持信息发布IP白名单管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限。 9.学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给管理员、班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。 10.系统提供基础信息库，包含教师、班级、学生、场地、一卡通等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。提供考试信息库，包含考场号、场地、考试时间、科目等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。 11.支持在云班后台将可用来预约的场地开启场地预约，然后老师即可在云班后台发起场地预约。同时班牌端会显示当前场地近两周的预约占用情况。 12.支持自定义德育督导班级评分标准，按全校、年级或班级设置评价维度，老师可以通过后台导入、手机小程序或班牌端扫码对班级进行评分。可按日、周、月查看班级总分，可以柱状图查看各评价维度的分数。 13.班牌人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤，可连接对应场地内的网络摄像头或录播设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课；可在单个班牌切换查看多个班级部署可视化巡课系统。 14.手机端APP支持管理员、教师、家长多重身份切换，应用内可直接切换账户角色，无需退出账号重新登录。 15.支持NFC读卡功能，第三方应用可通过读卡接口自行采集班牌刷卡信息。 | 1 | 套 |
| 24 | 音频处理器 | - 主机需采用ARM架构处理器，CPU核心数量≥4个。 2.主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 3.音量调节旋钮采用内陷式防误触设计，防止用户误触调节音量大小。 4.支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持 48V幻象电源供电；支持≥2 路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出。 5.支持通过RS485接口实现串口通信，支持通过RJ45网口实现网络通信。 6.功率放大器的输出功率≥2*150W。 7.采样率≥48KHz；频率响应范围为100Hz~20KHz；总谐波失真≤0.1%；信噪比≥100dB。 8.支持全频带全双工自适应回声消除算法，回声消除幅度≥90dB，回声消除长度≥1s，支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声； 支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节。 9.支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。 10.支持一键声场检测可对教室混响时间、环境噪声、频率响应、谐波失真等声学参数进行检测，低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB。 11.支持鹅颈麦、无线麦与吊麦自动切换。当鹅颈麦、无线麦开启并有输入后，吊麦不扩声或降低音量，保证鹅颈麦、无线麦声音清晰；鹅颈麦、无线麦关闭或静音后，自动切换到吊麦扩声，保证扩声功能正常。 12.支持拾扩一体功能，可通过一只吊装麦克风实现本地扩声和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声。 | 1 | 台 |
| 25 | 拾音麦克风 | 1.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输，采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元。 2.麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力。 3.麦克风采用12V直流供电。 4.麦克风拾音距离≥6米。 5.麦克风频率响应范围为100Hz~20KHz。 6.麦克风灵敏度为-37dB±3dB。 7.麦克风信噪比≥70dB。 8.麦克风输出阻抗为100Ω±20%。 9.麦克风最大声压级≥110dBSPL。 | 1 | 套 |
| 26 | 扩声音响 | 1.音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元。 2.音箱外壳采用高强度的HIPS材料。 3.标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 4.额定功率≥30W。 5.最大功率≥60W。 6.阻抗为8Ω。 7.最大声压级≥105dBSPL。 8.灵敏度为86dB（±3dB）。 9.频率响应范围为70Hz~20KHz。 | 1 | 对 |
| 27 | 教室黑板灯 | 1.采用一体式防眩光灯具；规格：长1216±5mm、宽90±5mm； 2.配2根刚性可伸缩中空金属吊杆，吊杆直径12mm-16mm、壁厚≥1mm，能容纳灯具导线，表面采用喷塑处理。 3.LED黑板灯C0-C180面50%光束角必须满足88°±2°，C90-C270面50%光束角必须满足25±2°。 4.LED黑板灯闪烁等级为无危害。 5.黑板灯具有技术创新的防眩光装置，避免光线直射到教师的眼睛而引起眩光。 | 3 | 盏 |
| 28 | 学生护眼灯 | 1.采用一体式LED灯具；规格：长1200±5mm、宽300±5mm；边框宜采用厚度为：1.0-1.2mm。 2.灯具效能≥90lm/W。 3.LED 教室灯工作时所产生的噪声＜8dB(A)要求。 4.LED教室灯相关色温满足5000±200K，显色指数满足Ra≥90、R9≥90，蓝光危害等级结果为“RG0”无危险类。 5.教室灯通过阻然V-0测试。 | 9 | 盏 |
| 29 | 教室出新 | 1.腻子两遍、打磨两遍，乳胶漆三遍。 2.顶面与墙面。 3.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 200 | ㎡ |
| 30 | PVC地胶 | 1.厚度≥2mm，加厚防水耐磨。外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差，无裂痕； 2.依据GB/T 11547-2008标准，PVC地板耐化学腐蚀性能达到标准要求，40%浓度硫酸、40%浓度硝酸、37%浓度盐酸在浸渍温度（23±2）℃条件下，浸渍24小时，无变化； 3.依据GB/T21605-2008标准化学品急性吸入毒性试验，试验结果对ICR小鼠的急性吸入LC50＞2000mg/ m³。依据毒性分级，产品属于低毒级。 4.依据GB/T11982.2-2015，《聚氯乙烯卷材地板》标准，纵、横向加热尺寸变化率≤0.40%。 5.依据GB/T19889.3-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量》标准，产品隔声性能≥24dB。 6.依据GB/T24128-2018标准，抗霉菌性能试验方法，对黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉在试验条件为21天时间，湿度90%RH，温度24℃下，检测结果为0级。 7.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 90 | ㎡ |
| 31 | 窗帘 | 1.教室遮光窗帘，遮光率大于75%，面料厚重，垂感好，配罗马杆（颜色可选） 2.面料需具备良好的防火性能，符合国家相关防火标准。 3.窗户尺寸：1.75m*1.55m，窗帘宽度不得小于2.35米，每幅窗帘的长度2.8米或根据甲方要求定制。 4.投标人需到现场测量，如有误差，概不追加任何费用。 | 4 | 套 |
| 32 | 文化布置 | 根据实验室使用需求整体规划设计符合教室风格（教室后墙学科相关文化布置/相关学科实验室规章制度3幅/人物挂画3幅） | 1 | 间 |
| 33 | 空调 | 1.类型：柜机。 2.匹数：≥3匹。 3.电源规格：220V 。 | 1 | 台 |
| 34 | 系统集成调试 | 1.辅材：含教室内内配电箱主电源接入（主线≥国标6mm²*3电线）；每个学生座位分别≥1个二三插面板（≥国标1.5mm²*3电线）以及≥1个单口网络面板（≥六类网线）等必要配件； 2.电气布线（地上部分）DN25mm阻燃线管；2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。 3.室内给排水系统（地上部分）：给水管采用优质PPR管，直径20mm； 排水管采用优质PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。 4.综合布线：采用开槽、吊顶或线槽的布线方式，如若开槽完成后需对施工面进行复原； 5.给排水调试； 6.供电系统调试； 7.实验设备安装调试。 | 1 | 间 |

注：

1、投标人必须承诺该项目建设后校级平台与县级平台数据实验免费对接（承诺函格式投标人自拟）

2、为保证实际供货产品满足采购人需求，合同签订前中标单位需对考室监考系统、学考终端机进行现场实物演示，不达投标技术参数功能要求的，按虚假应标处理并列入不良行为记录名单。

- 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清单中所有产品 | 工业 |

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1.为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2.任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3.总得分最高的即为中标候选人。

4.推荐的中标候选人数：1名。

二、政府采购政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1.对小型和微型企业产品最后价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类采购，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2.供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4.以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除：

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除：

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（六）供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（七）本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

三、评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （30分） | 报价分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数（有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件）。 注：企业优惠政策详见本文第四章第二项。 |
| 2 | 技术部分（40分） | 技术参数响应（40分） | 根据各投标人对本次招标技术要求及相关说明部分响应情况进行评定。投标人的所有技术要求及相关说明满足招标要求的得满分40分；其中技术要求及相关说明加“▲”部分全部满足的得15分，有一项负偏离的扣1.5分；其他参数全部满足的得25分，负偏离1-5项的扣5分，负偏离6-10项的扣10分，负偏离11-15项的扣15分，负偏离16-20项的扣20，负偏离21项及以上的扣25分。 注： ①“▲”技术参数要求提供的证明材料的以证明材料加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项。 |
| 3 | 商务部分（8分） | 产品企业综合实力 （2分） | 投标人具有质量管理体系、环境管理体系认证证书，每提供一份得1分，共2分。（投标时提供证书扫描件和官网查询截图加盖投标人公章，提供不全不得分）。认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn” |
|  |  | 类似业绩（6分） | 投标人提供2022年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的类似项目业绩情况进行评定，每有1个得3分，最高得6分。 注：需在投标文件中提供业绩合同、验收单复印件加盖投标人公章，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入本项评分。 |
| 4 | 实施方案及售后（20分） | 整体规 划方案 （5分） | 对本项目实际需求相符的设计,提供相关实验室考评系统整体规划方案等。投标人能够详细了解此项目存在的重点、疑点、难点，并分析合理，具有相关实施方案的可操作性、合理性、科学性、美观性等等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1、方案可行性强，对于本项目内容全面覆盖施工实施范围、科学合理、方案可行便于实施且各项施工方案，具备明显的针对性的得5分； 2、方案概述较好，对于本项目内容基本涵盖施工实施范围，合理性、可行性较好，基本满足实际操作需要的得4.5分； 3、方案概述一般，对于本项目内容涵盖施工实施范围完整性、可行性、针对性一般的得4分。 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 （5分） | 根据各投标人对本次招标项目的安装调试、进度计划等。投标人能够详细了解此项目的可操作性、合理性、科学性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1、方案可行性强，对于本项目可操作性、合理性、科学性等方案详细全面、合理性好、优于采购需求的得5分。 2、方案概述较好，可操作性、合理性、科学性等方案相对合理，可行性较好的得4.5分。 3、方案概述一般，可操作性、合理性、科学性等方案完整性、可行性、针对性一般的得4分。 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 质量保障措施方案（5分） | 根据各投标人对本次招标质量保障措施方案。投标人能够详细了解此项目的合理性、科学性等酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1、方案可行性强，对于本项目合理性、科学性等方案详细全面、合理性好、优于采购需求的得5分。 2、方案概述较好，对于本项目合理性、科学性等方案相对合理，可行性较好的得4.5分。 3、方案概述一般，对于本项目合理性、科学性等方案完整性、可行性、针对性一般的得4分。 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
|  |  | 售后服 务方案 （5分） | 根据各投标人对本次招标有完善的售后服务计划，响应时间、服务方式、人员安排、培训方案、备品备件酌情量化打分，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 1、方案可行性强，对于本项目售后服务计划完整系统，合理、可行，有明显针对性得（5分）； 2、方案概述较好，对于本项目售后服务计划完整，合理性、可行性较好，针对性相对合理得（4分）； 3、方案概述一般，对于本项目售后服务计划完整性、可行性、针对性一般的得（3分）； 本项最高得5分，未提供方案的不得分。 注：评委应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。未提供相关方案说明的此项不得分。 |
| 5 | 节能 环保 （2分） | 节能 环保 (2分) | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分； 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得 0.5分，最多得1分。 |

注：上述评分标准中需提供相关证明材料的，在该项目中标公示上网之日起一个工作日内，向招标人提供原件核查。如不提供或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单。

第五章    合同主要条款

采购人（全称）：      建湖县秀夫初级中学      （以下简称甲方）

中标人（全称）：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.合同中合同总价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

二、组成本合同的有关文件

招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）开标一览表；

（3）投标承诺；

（4）服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件。

三、履约保证金

1.乙方在签订合同前须向甲方交纳中标价的5%作为履约保证金（人民币￥      元），在安装、调试、验收并交付采购人使用后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价2.5%的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与采购人订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

四、质量保证

1.乙方提供的产品性能及质量应符合国家标准并满足招标文件规定的相关质量技术要求，实现乙方的投标承诺书条款。

2.具体标准详见招标文件中技术参数要求部分。

五、产品的运输方式、费用负担及保险

1.乙方负责交货前产品的运输及保险，费用由乙方承担。乙方保证用最快捷与安全可靠的方式进行运输。产品运抵交货地点平稳摆放前产生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的规定。

六、交付与验收

1.交付时间：合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收；

交付地点：采购人指定地点。

2.乙方按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定。货物的验收包括型号、规格、数量、外观质量及包装、货物的装箱清单、随货物资料及配件工具。

3.在交货前，乙方应对所供货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

4.甲方根据合同规定的内容和国家标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后由甲方出具验收合格证明加盖单位公章，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

5.甲方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定的情况，应妥为保管，同时甲方应在 7 天内向乙方提出书面异议。在此期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自产品收到之日起超过两天未通知乙方的，视为产品合乎规定。乙方在接到甲方书面异议后，应在 7 天内负责处理。

6.采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

七、售后服务

1.乙方承诺所投产品免费质保期为     年，免费质保期间出现的问题，在2小时内响应，12个小时内到达现场，48小时内修复。如需要更换设备或送修，必须在7个工作日内完成，并提供备品。

2. 乙方应严格执行厂家的保修规定，质量保证期满后，产品须维修的，供货方或生产方应本着微利服务原则，按最低价格收取维修费用；

八、结算方式及期限

1.结付程序：乙方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票办理货款结算手续。

2.结算方式：当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3.结付方式及期限：

项目付款分期进行，该项目以审计结果作为结算依据。合同签订后由乙方向甲方申请预支付合同金额的30%，货到指定地点安装结束，验收合格后付至合同总货款的90%,余款在验收合格满三年后一次性付清（支付货款时须提供正式发票）。

九、 违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格货物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内答复乙方，办理解除合同手续。逾期不答复的，视为同意发货，但乙方仍需按本条约定承担逾期交货的违约责任。

（3）乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十、安全问题

乙方必须保证项目施工过程中以及货物供应、安装、运输、装卸、使用过程中的安全。如因产品质量不合理、不坚固、实施不规范，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任；

十一、不可抗力

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

十二、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十三、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十四、其他

1、合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2、本合同有效期：    年     月    日至     年     月    日（以下单日为准）。

3、任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4、本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏辰通项目管理有限公司贰份。

5、本合同附件包括：招标文件、中标通知书、投标文件。

- 6、该合同在签订之日起2个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

- 投标文件及格式

（一）开标一览表

项目编号：JSZC-320925-CTGL-G2025-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |  |
| 总价（大写）： | 金额大写： |  |

投标人公章：

（电子签章）

（二）投标函

采购人：建湖县秀夫初级中学

1.根据建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造项目的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及技术要求和其他有关文件后，我方愿以总价人民币即（大写）          元，（小写）￥            元的投标报价完成本项目，按招标要求实施此项目。

2.合同履行期限：合同签订后，30个日历天内供货、安装、调试完成并通过验收；

3.我方本项目的投标核心产品“学考终端机”品牌为          。

4.我方承诺所投产品质保期为        年。如我方供应的产品因质量原因不能通过相关权威部门的验收，我方无偿更换全部产品，不收取任何费用，并承担相应责任。

5.我方接受招标文件中的货款支付条件和招标文件中规定的各项要求。

6.如果我方在招标文件规定的截止时间后撤回投标文件，或在接到中标通知书后30天内未能或拒绝签订合同协议书，我单位自愿接受被列为不良行为记录。

7.如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

8.我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

9.我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

10.你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）无重大违法记录声明函

采购人：建湖县秀夫初级中学

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（五）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   （投标单位名称)的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（六）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人或单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我单位的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　      代理人联系电话（手机号）：

投标人(法人印章)：

法定代表人(印章或签字)：

日期：年    月   日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（七）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

投标人（盖章）：

年    月    日

（八）建湖县政府采购事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县公共资源电子化服务平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（九）中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加建湖县秀夫初级中学的建湖县秀夫初级中学理化生教考实验室改造项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### （十）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

单位名称（盖章）：

日 期：________年____月 ___日

（十一）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

### 日期：______年    月    日

（十二）清单报价表

建湖县秀夫初级中学：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需产品及服务，并保证所供产品为原厂合格产品，提供服务为优质服务。                        单位： 人民币元

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） | 所投 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校级平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校级平台管理终端 | 详见招标文件 第三章 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 考务管理系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 抽签系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 校级监考系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 阅卷评分系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | AI算法设备（国产化） |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | AI教考练系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 理化生智考一体机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 监控终端 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 巡考监控录像机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 校机房改造及配件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 二、物理实验考评教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 详见招标文件 第三章 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 考室监考系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 学考终端机 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 4 | 考生终端软件 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 5 | 交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 核心网关 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 网络巡考摄像头 |  | 2 | 支 |  |  |  |
| 8 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 实验操作垫 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 10 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 11 | 学生实验桌 |  | 24 | 张 |  |  |  |
| 12 | 功能柱 |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 13 | 教师总控电源 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 实验凳 |  | 48 | 张 |  |  |  |
| 15 | 教师转椅 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 16 | 智慧黑板 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 展台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 电子班牌 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 班牌软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 拾音麦克风 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 扩声音响 |  | 1 | 对 |  |  |  |
| 23 | 教室黑板灯 |  | 3 | 盏 |  |  |  |
| 24 | 学生护眼灯 |  | 9 | 盏 |  |  |  |
| 25 | 教室出新 |  | 200 | ㎡ |  |  |  |
| 26 | PVC地胶 |  | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 27 | 窗帘 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 28 | 文化布置 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 29 | 空调 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 系统集成调试 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 三、化学实验考评教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 详见招标文件 第三章 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 考室监考系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 学考终端机 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 4 | 考生终端软件 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 5 | 交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 核心网关 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 网络巡考摄像头 |  | 2 | 支 |  |  |  |
| 8 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 实验操作垫 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 10 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 11 | 学生实验桌 |  | 24 | 张 |  |  |  |
| 12 | 功能柱 |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 13 | 水槽柜 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 14 | 三联水嘴 |  | 12 | 套 |  |  |  |
| 15 | 教师总控电源 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 实验凳 |  | 48 | 张 |  |  |  |
| 17 | 教师转椅 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 18 | 洗眼器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 智慧黑板 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 展台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 电子班牌 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 班牌软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 拾音麦克风 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 25 | 扩声音响 |  | 1 | 对 |  |  |  |
| 26 | 教室黑板灯 |  | 3 | 盏 |  |  |  |
| 27 | 学生护眼灯 |  | 9 | 盏 |  |  |  |
| 28 | 教室出新 |  | 200 | ㎡ |  |  |  |
| 29 | PVC地胶 |  | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | 窗帘 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 31 | 文化布置 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 32 | 空调 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 系统集成调试 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 四、生物实验考评教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监考平台管理终端 | 详见招标文件 第三章 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 考室监考系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 学考终端机 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 4 | 考生终端软件 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 5 | 交换机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 核心网关 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 网络巡考摄像头 |  | 2 | 支 |  |  |  |
| 8 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 实验操作垫 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 10 | 电子目镜 |  | 25 | 套 |  |  |  |
| 11 | 教师演示台 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 12 | 学生实验桌 |  | 24 | 张 |  |  |  |
| 13 | 功能柱 |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 14 | 水槽柜 |  | 12 | 个 |  |  |  |
| 15 | 三联水嘴 |  | 12 | 套 |  |  |  |
| 16 | 教师总控电源 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 实验凳 |  | 48 | 张 |  |  |  |
| 18 | 教师转椅 |  | 1 | 张 |  |  |  |
| 19 | 洗眼器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 智慧黑板 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 展台 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 电子班牌 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 班牌软件 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 拾音麦克风 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 扩声音响 |  | 1 | 对 |  |  |  |
| 27 | 教室黑板灯 |  | 3 | 盏 |  |  |  |
| 28 | 学生护眼灯 |  | 9 | 盏 |  |  |  |
| 29 | 教室出新 |  | 200 | ㎡ |  |  |  |
| 30 | PVC地胶 |  | 90 | ㎡ |  |  |  |
| 31 | 窗帘 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 32 | 文化布置 |  | 1 | 间 |  |  |  |
| 33 | 空调 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 系统集成调试 |  | 1 | 间 |  |  |  |
|  | 总计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，包括全部产品采购、安装、调试、检验及售后服务等内容的价格，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.本项目最高限价为151.54万元，投标单位报价高于最高限价的作无效标处理；

3.投标单位投标时须在报价明细表中注明投标选用品牌，本项目核心产品为“学考终端机”。

4.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印。

投标单位：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签 字或盖章）

________年     月    日

（十三）售后服务承诺函

| 售 后 服 务 内 容 |  |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）技术响应表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求“第三章 二、技术要求及相关说明”在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照设备的性能指标填写投标产品技术参数，所有技术参数必须在此表逐条对应列出体现，不接受其他形式包含笼统概括的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目技术部分中技术响应的约定作相应处理，需要提供相关佐证材料的以提供招标文件要求的相关佐证材料扫描件为准。

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人： （盖章或签字）

投标单位：   （全称并加盖公章）

年     月     日

（十五）实施方案及培训、售后服务方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)