编  制  说  明

工程名称：六合区冶山街道东王安置区周边环境整治提升项目

- 工程概况：六合区冶山街道东王安置区周边环境整治提升项目 2、工程类别：三类工程 3、工程招标范围：详见工程量清单 4、编制依据及说明 4.1建设单位提供的“六合区冶山街道东王安置区周边环境整治提升项目”图纸； 4.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 4.3苏建价[2014]448号，省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范的贯彻意见； 4.4苏建函价〔2019〕178号，省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知； 4.5《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）； 4.6《江苏省建筑工程费用定额》调整（苏建价[2014]299号）； 4.7南京市2025年4月工程建设材料市场指导价格及其相应的市场价； 4.8招标文件及施工现场条件； 4.9苏建函价〔2025〕66号：关于发布建设工程人工工资指导价的通知； 4.10砼：商品砼。 4.11不可竞争的费用计取：详见各单位工程。 4.12建设方对于本项目的编制要求及项目现场实际情况。 5、其他说明 5.1本清单项目包含完成工程项目的全部内容，清单综合单价包含完成清单每道工序所需全部费用。 5.2供应商应自行踏勘现场，并充分考虑本工程的复杂性、所涉及的各项措施费及风险因素后再进行投标；并自行考虑施工条件；进场施工前施工单位应与甲方项目负责人对接需要实施的施工工程范围及要求，不得盲目施工，造成不必要的损失；否则损失均由施工单位自行承担； 5.3工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的工程量为准； 5.4中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作； 5.5 绿化养护期按两年三级养护计入造价； 5.6 外墙彩绘的涂料具有耐候性、抗紫外线、防水防霉、保色性、遮盖力、附着力以及良好的施工性能，供应商应参照下列推荐的材料设备品牌标准（或相当于）进行报价，若供应商提供的推荐品牌以外的材料，招标人认为低于推荐档次不能满足使用要求，可指定供应商采购推荐品牌的材料。 涂料推荐品牌：立邦、多乐士、三棵树 6、其余未尽事宜参见工程施工规范及工程量清单。