## 汇总表
南京站北广场强弱电管养维保服务项目-报价汇总表
序号 | 名称 | 金额 | 备注
1 | 设备日常维护 |  | 11人驻场服务
2 | 设备更换（暂列金额） | 300000 | 不得更改，否则为废标
3 | 合计

## 表1设备日常维护报价表
南京站北广场强、弱电管养维保服务项目-设备日常维护报价表
质量标准及费用约定：按维保计划书进行日常检查、定期巡检和维修保养，发现问题及时修复或更换相关配件，确保设备正常运行（含维修费和配件材料费、年度或周期性强制检测费等）。如单个配件材料的含税市场价不超过一万元，此配件材料费用由维保单位承担，业主不另外支付；如单个配件材料的含税市场价超过一万元，按表2“设备更换（暂列金额表）”中的约定处理。
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合维保费用（元/每年台） | 合价（元） | 备注
一、地下停车场土建部分
1 | 配电房柜式空调 | 3匹空调 | 台 | 6
2 | 配电房挂式空调 | 1.5匹空调 | 台 | 1
二、地下停车场安装部分-电气
1 | 应急荧光灯 | 28W T5 | 套 | 1440
2 | 壁装单管荧光灯 | 28W T5 | 套 | 207
3 | 荧光灯 | 28W T5 | 套 | 2594
4 | 双管荧光灯 | 2x28W T5 | 套 | 182
5 | 浅扁圆吸顶灯 | 20W节能灯 | 套 | 74
6 | 高压成套配电柜 |  | 台 | 9
三、地下停车场安装部分-战时照明
1 | 荧光灯 | 28W T5 | 套 | 35
2 | 浅扁圆吸顶灯 | 20W节能灯 | 套 | 30
四、东车道出口安装部分-电气
1 | 动力配电柜 | TD-AP1 | 台 | 1
2 | 照明配电箱 | TD-AL | 台 | 1
3 | 风机配电箱 | J1-APF1 | 台 | 1
4 | 配电箱 | PZ30 | 台 | 3
5 | 金卤灯 | 150W | 套 | 12
6 | 荧光灯 | 28W T5 | 套 | 5
7 | 双管荧光灯 | 2x28W T5 | 套 | 80
8 | 双管应急荧光灯 | 2x28W T5 | 套 | 65
五、地下停车场安装部分-配电箱
1 | 动力配电柜1-AP |  | 台 | 1
2 | 动力配电柜2-AP |  | 台 | 1
3 | 动力配电柜3-AP |  | 台 | 1
4 | 动力配电柜4-AP |  | 台 | 1
5 | 动力配电柜5-AP |  | 台 | 1
6 | 动力配电柜6-AP |  | 台 | 1
7 | 动力配电柜7-AP |  | 台 | 1
8 | 动力配电柜8-AP |  | 台 | 1
9 | 动力配电柜9-AP |  | 台 | 1
10 | 动力配电柜10-AP |  | 台 | 1
11 | 动力配电柜11-AP |  | 台 | 1
12 | 动力配电柜12-AP |  | 台 | 1
13 | 动力配电柜13-AP |  | 台 | 1
14 | 动力配电柜14-AP |  | 台 | 1
15 | 动力配电柜15-AP |  | 台 | 1
16 | 动力配电柜16-AP |  | 台 | 1
17 | 动力配电柜17-AP |  | 台 | 1
18 | 动力配电柜18-AP |  | 台 | 1
19 | 动力配电柜J2-AP1 |  | 台 | 1
20 | 照明配电箱1-AL |  | 台 | 1
21 | 照明配电箱2-AL |  | 台 | 1
22 | 照明配电箱3-AL |  | 台 | 1
23 | 照明配电箱4-AL |  | 台 | 1
24 | 照明配电箱5-AL |  | 台 | 1
25 | 照明配电箱6-AL |  | 台 | 1
26 | 照明配电箱7-AL |  | 台 | 1
27 | 照明配电箱8-AL |  | 台 | 1
28 | 照明配电箱9-AL |  | 台 | 1
29 | 照明配电箱10-AL |  | 台 | 1
30 | 照明配电箱11-AL |  | 台 | 1
31 | 照明配电箱12-AL |  | 台 | 1
32 | 照明配电箱13-AL |  | 台 | 1
33 | 照明配电箱14-AL |  | 台 | 1
34 | 照明配电箱15-AL |  | 台 | 1
35 | 照明配电箱16-AL |  | 台 | 1
36 | 照明配电箱17-AL |  | 台 | 1
37 | 照明配电箱18-AL |  | 台 | 1
38 | 无障碍电梯配电箱B1-APE- DT1 |  | 台 | 1
39 | 电梯配电箱B1-AP-DT2 |  | 台 | 1
40 | 电梯配电箱J1-APE-DT1 |  | 台 | 1
41 | 电梯配电箱J1-APE-DT2 |  | 台 | 1
42 | 电梯配电箱J2-APE-DT1 |  | 台 | 1
43 | 西负二照明总配电箱B2-ZAP1 |  | 台 | 1
44 | 西负二照明总配电箱B2-ZAP2 |  | 台 | 1
45 | 地下夹层消防总配电箱J1-ZAPE1 |  | 台 | 1
46 | 地下夹层消防总配电箱J1-ZAPE2 |  | 台 | 1
47 | 西夹层动力配电柜J1-ALE1 |  | 台 | 1
48 | 西夹层动力配电柜J1-ALE2 |  | 台 | 1
49 | 消控室双电源切换箱J1-APE-XKZX |  | 台 | 1
50 | 消控室监控配电箱J1-APE-AFZX |  | 台 | 1
51 | 西夹层总配电箱J1-ZAP1 |  | 台 | 1
52 | 西夹层总配电箱J1-ZAP2 |  | 台 | 1
53 | 西夹层照明箱J1-AL |  | 台 | 1
54 | 充电桩配电箱J1CAP1 |  | 台 | 1
55 | 充电桩配电箱J1CAP2 |  | 台 | 1
56 | 充电桩配电箱J1CAP3 |  | 台 | 1
57 | 充电桩配电箱J1CAP4 |  | 台 | 1
58 | 东夹层卫生间照明箱J2-AL1 |  | 台 | 1
59 | 东夹层自行车库照明箱J2-AL2 |  | 台 | 1
60 | 东夹层非机动车充电桩APCDZ1 |  | 台 | 1
61 | 东负二照明总配电箱B2-ZAP3 |  | 台 | 1
62 | 东负二照明总配电箱B2-ZAP4 |  | 台 | 1
63 | 西负一照明总配电箱B1-ZAP1 |  | 台 | 1
64 | 西负一照明总配电箱B1-ZAP2 |  | 台 | 1
65 | 充电桩配电箱B1CAP1 |  | 台 | 1
66 | 东负一照明总配电箱B1-ZAP3 |  | 台 | 1
67 | 东负一照明总配电箱B1-ZAP4 |  | 台 | 1
68 | 消防动力配电柜APS1 |  | 台 | 1
69 | 消防动力配电柜APS2 |  | 台 | 1
（含巡检设备）
70 | 消防动力配电柜APS3 |  | 台 | 1
六、地下车库换乘大厅装饰工程
1 | 米字灯 |  | 套 | 60
2 | 长条灯 |  | 盏 | 98
3 | 成品制作灯箱 |  | 套 | 19
4 | 筒灯 |  | 盏 | 1138
七、视频监控系统
1 | 日夜转换室外一体化快球（含防护罩、支架） | DS-2AF1-515 | 个 | 21
2 | 日夜转换室内一体化快球（含防护罩、支架） | DS-2AF1-505 | 个 | 25
3 | 日夜转换彩色枪机 | DS-2CC1182P-A | 台 | 101
4 | 镜头 | TV2713D-IR | 台 | 101
5 | 支架及护罩 | DS-1320HZDS-1213ZJ | 台 | 101
6 | 护罩(加热、风扇） | DS-1313HZDS-1213ZJ | 台 | 34
7 | 日夜转换室内半球 | DS-2CC5181P-VF | 只 | 5
8 | 低照度电梯摄像机 | DS-2CC572P(N)-FDX | 只 | 1
9 | 红外摄像机 | DS-2CC1172P-IR3T | 只 | 25
10 | 网络快球(室内) | DS-2DF1-5803 | 只 | 12
11 | 网络枪机 | DS-2CD853F-E | 只 | 25
12 | 高清镜头 | HV1013MPHD-DC | 台 | 25
13 | 四路视频编码器 | DS-6604HF | 台 | 45
14 | 高清解码器组 | DS-B10-S05-A03 | 套 | 1
15 | 高清解码器组 | DS-B10-S05-A02 | 套 | 1
八、中心控制软件
1 | 视频管理服务软件 | IVMS-5000 | 套 | 1
2 | 管理服务器 | IS-VSE2256X-QBF | 台 | 1
3 | 转发服务器 | IS-VSE2256X-QBF | 台 | 2
4 | 操作系统软件 | Windows® Server 2008 x64 R2 SP1 标准版 | 套 | 7
5 | 数据库软件 | Microsoft SQL SERVER 2008中文标准版 | 套 | 1
6 | 录像服务器 | IS-VSE2256X-QBF | 台 | 4
7 | 磁盘阵列 | DS-A1048R | 台 | 4
8 | 存储硬盘 | 希捷企业级2T | 块 | 160
九、网络
1 | 以太网交换机主机 | LS-7506E-S | 台 | 1
2 | 交流电源模块 | LSQM1AC1400 | 台 | 2
3 | 交换路由引擎 | LSQM1SRPA0 | 台 | 2
4 | 以太网接口模块 | LSQM1GV40PSC0 | 台 | 1
5 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 台 | 8
6 | 以太网交换机 | LS-5120-24P-EI-H3 | 台 | 6
7 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 台 | 6
8 | 以太网交换机主机 | LS-7503E-S | 台 | 1
9 | 交流电源模块 | LSQM1AC300 | 台 | 2
10 | 交换路由引擎 | LSQM1CGV24PSC0 | 台 | 1
11 | 以太网接口模块 | LSQM1GV40PSC0 | 台 | 1
十、网络管理软件
1 | 智能管理平台 | SWP-IMC-IMP | 套 | 1
2 | 管理电脑 | IdeaCentre K330 | 台 | 2
3 | 22寸专业液晶监视器 | M22LA | 台 | 30
4 | 46寸超窄边液晶拼接屏 | M46PJCZ-GS | 台 | 8
5 | 积木式拼接底座 | 定做 | 台 | 8
6 | 拼接屏控制软件 | LCD-CONTROLLER | 套 | 2
7 | 电视墙 | MTT-1306 | 套 | 2
8 | 控制台（平面式钢制喷塑8位） | MTT-1008 | 套 | 2
9 | 室外球机防雷器 | SV-3/024 | 套 | 21
10 | 室外枪机防雷器 | SV-2/024 | 套 | 34
11 | 室外摄像机安装柱（含基础、设备箱） | 定制 | 根 | 55
12 | 室外摄像机接地 | 定制 | 套 | 55
13 | 摄像机电源 | MTT-009 | 台 | 135
十一、综合布线系统
1 | 单孔面板（白色） | CP21-111-10 | 个 | 39
2 | 双孔面板（白色） | CP21-112-10 | 个 | 49
3 | 地插（双孔） | CP23-102-31 | 个 | 5
4 | 6类非屏蔽模块 | CP31-13C-14 | 个 | 137
5 | 24口6类非屏蔽防尘式配线架（含六类免工具模块，满配） | CP41-431-03N-P | 个 | 13
6 | 1U加深型理线器 | CP42-231-01 | 个 | 13
7 | 光纤配线箱 | 1110025-1A | 个 | 16
8 | 12口LC光纤配线箱面板 | 11210345-1A | 个 | 16
9 | LC双工多模耦合器 | 98E--01 | 个 | 96
10 | 100对110配线架(模块满配） | CP51-221-21 | 只 | 6
11 | 光纤配线架 | 1110025-1A | 个 | 3
12 | 24口LC光纤配线箱面板 | 11210345-1A | 个 | 3
13 | LC双工多模耦合器 | 98E--01 | 个 | 36
14 | LC尾纤，多模，OM3 | 98CG90544M0010 | 根 | 72
15 | 100对110配线架(模块满配） | CP51-221-21 | 只 | 3
16 | 标准机柜 | 6642 | 台 | 10
17 | 机柜 | 6622 | 台 | 1
十二、视频监控系统（前端）
1 | 日夜转换室外一体化快球（含防护罩、支架） | DS-2AF1-515 | 个 | 21
2 | 日夜转换室内一体化快球（含防护罩、支架） | DS-2AF1-505 | 个 | 25
3 | 日夜转换彩色枪机 | DS-2CC1182P-A | 台 | 101
4 | 镜头 | TV2713D-IR | 台 | 101
5 | 支架及护罩 | DS-1320HZ DS-1213ZJ | 台 | 101
6 | 护罩(加热、风扇） | DS-1313HZDS-1213ZJ | 台 | 34
7 | 日夜转换室内半球 | DS-2CC5181P-VF | 只 | 5
8 | 低照度电梯摄像机 | DS-2CC572P(N)-FDX | 只 | 1
9 | 红外摄像机 | DS-2CC1172P-IR3T | 只 | 25
10 | 网络快球(室内) | DS-2DF1-5803 | 只 | 12
11 | 网络枪机 | DS-2CD853F-E | 只 | 25
12 | 高清镜头 | HV1013MPHD-DC | 台 | 25
13 | 四路视频编码器 | DS-6604HF | 台 | 45
14 | 高清解码器组 | DS-B10-S05-A03 | 套 | 1
15 | 高清解码器组 | DS-B10-S05-A02 | 套 | 1
16 | 视频管理服务软件 | IVMS-5000 | 套 | 1
17 | 管理服务器 | IS-VSE2256X-QBF | 台 | 1
18 | 转发服务器 | IS-VSE2256X-QBF | 台 | 2
19 | 操作系统软件 | Windows® Server 2008 x64 R2 SP1 标准版 | 套 | 7
20 | 数据库软件 | Microsoft SQL SERVER 2008中文标准版 | 套 | 1
21 | 录像服务器 | IS-VSE2256X-QBF | 台 | 4
22 | 磁盘阵列 | DS-A1048R | 台 | 4
23 | 存储硬盘 | 希捷企业级2T | 块 | 160
24 | 以太网交换机主机 | LS-7506E-S | 台 | 1
25 | 交流电源模块 | LSQM1AC1400 | 台 | 2
26 | 交换路由引擎 | LSQM1SRPA0 | 台 | 2
27 | 以太网接口模块 | LSQM1GV40PSC0 | 台 | 1
28 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 台 | 8
29 | 以太网交换机 | LS-5120-24P-EI-H3 | 台 | 6
30 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 台 | 6
31 | 以太网交换机主机 | LS-7503E-S | 台 | 1
32 | 交流电源模块 | LSQM1AC300 | 台 | 2
33 | 交换路由引擎 | LSQM1CGV24PSC0 | 台 | 1
34 | 以太网接口模块 | LSQM1GV40PSC0 | 台 | 1
35 | 智能管理平台 | SWP-IMC-IMP | 套 | 1
36 | 管理电脑 | IdeaCentre K330 | 台 | 2
37 | 22寸专业液晶监视器 | M22LA | 台 | 30
38 | 46寸超窄边液晶拼接屏 | M46PJCZ-GS | 台 | 8
39 | 积木式拼接底座 | 定做 | 台 | 8
40 | 拼接屏控制软件 | LCD-CONTROLLER | 套 | 2
41 | 电视墙 | MTT-1306 | 套 | 2
42 | 控制台（平面式钢制喷塑8位） | MTT-1008 | 套 | 2
43 | 室外球机防雷器 | SV-3/024 | 套 | 21
44 | 室外枪机防雷器 | SV-2/024 | 套 | 34
45 | 室外摄像机安装柱（含基础、设备箱） | 定制 | 根 | 55
46 | 室外摄像机接地 | 定制 | 套 | 55
47 | 摄像机电源 | MTT-009 | 台 | 135
十三、机房
1 | 市电总配电柜AP1 | 定制 | 台 | 1
2 | 市电总配电柜AP3 | 定制 | 台 | 1
3 | 市电总配电柜AP5 | 定制 | 台 | 1
4 | 精密空调 |  | 台 | 1
5 | 照明箱 | 6回路/箱 | 台 | 3
6 | 开关 | 10A/250V | 套 | 11
7 | 不锈钢格栅日光灯 | 3×20W | 套 | 37
8 | 带应急电池的不锈钢日光灯 | 3×20W | 套 | 20
9 | 疏散标志灯 | 应急时间：≥90min; 应急转换时间≤5s | 套 | 4
10 | 应急照明灯 | 应急时间：≥90min; 应急转换时间≤5s | 套 | 2
11 | 铜质地插 | 16A/250V | 只 | 35
12 | 市电插座 | 16A/250V | 只 | 7
13 | 配电箱下角钢固定 |  | 台 | 6
14 | 防浪涌保护器（电源、一级） | AM1-80/4 | 只 | 3
15 | 防浪涌保护器（电源、二级） | AM2-40/4 | 只 | 3
16 | 扁铜环网 | 30×3mm2 | 米 | 89
17 | 绝缘端子 | 与铜牌配套 | 个 | 91
18 | 等电位箱 | 190MM*100MM*70MM | 套 | 4
19 | 2P柜机 | 制冷/制热：13.5KW/15.5KW 含控制器 | 台 | 2
20 | 挂机 | 1.5P | 台 | 1
21 | 承重散力设施 | 配套 | 套 | 1
22 | 精密空调 |  | 台 | 1
十四、楼宇自控系统
1 | 计算机 | IdeaCentre K330 | 台 | 1
2 | 报警打印机 | LQ-1600KIIIH | 台 | 1
3 | 中央管理软件 | WEB-S-AX | 套 | 1
4 | 网络控制器 | WEB-600P+NPM-256MB | 个 | 2
5 | 通讯卡 | NPB-LON | 个 | 2
6 | 通讯驱动 | DR-LONDRIV-AX | 个 | 2
7 | MODBUS驱动协议 | DR-MDB-AX | 套 | 2
8 | 变配电系统集成 | The third interface | 套 | 1
9 | 电梯系统集成 | The third interface | 套 | 1
10 | 终端电阻 | TP/FT-10 BUS | 只 | 4
11 | LONWORKS控制器 | PUL6438S | 只 | 100
12 | IO扩展模块 | HL500A210 | 只 | 250
13 | 变压器,带过流过热自保 | 24VAC | 只 | 100
14 | 继电器 | RJ1S-C-A24 | 只 | 240
15 | 智能BA控制盘（成套） | HLCP-XX | 套 | 100
16 | CO浓度传感器 | CD520VA1100 | 只 | 40
17 | 液位开关 | SAC-3M | 只 | 150
十五、公共广播及紧急广播系统
1 | 网络广播服务器 | MS-2000 | 套 | 2
2 | 网络广播控制服务器软件 | MS-8000R | 套 | 1
3 | IP网络有源监听音箱 | T-6707 | 台 | 1
4 | CD/MP3播放器 | T-6221 | 台 | 1
5 | 数字调谐器 | T-6222 | 台 | 1
6 | 寻呼话筒 | T-621A | 只 | 1
7 | 调音台 | TS-6P | 台 | 1
8 | 消防信号智能接口 | T-6223A | 台 | 1
9 | 信号转换器 | TW-041 | 台 | 1
10 | 42U机柜 | T-6039 | 套 | 1
11 | 四路IP网络适配器 | T-6704 | 台 | 6
12 | IP网络适配器 | T-6701 | 台 | 3
13 | 主备功放切换器 | T-6226 | 台 | 7
14 | 避雷器 | T-6237 | 台 | 1
15 | 四声道定压功放4*60W | T-4S60 | 台 | 1
16 | 四声道定压功放 4*120W | T-4S120 | 台 | 3
17 | 四声道定压功放 4*240W | T-4S240 | 台 | 1
18 | 定压功放60W | T-60 | 台 | 1
19 | 定压功放350W | T-350 | 台 | 1
20 | 定压功放650W | T-650 | 台 | 2
21 | 定压功放1000W | T-61000 | 台 | 2
22 | 备用功放60W | T-60 | 台 | 1
23 | 备用功放120W | T-120 | 台 | 3
24 | 备用功放350W | T-350 | 台 | 1
25 | 备用功放240W | T-240 | 台 | 1
26 | 备用功放1000W | T-61000 | 台 | 1
27 | 天花喇叭3W | T-105 | 只 | 103
28 | 壁挂音箱6W | T-601S | 只 | 185
29 | 室外音柱35W | T-803 | 只 | 64
30 | 音量控制器30W(三线制) | T-13FC | 只 | 22
31 | IP网络适配器 | T-6701 | 台 | 3
32 | 主备功放切换器 | T-6226 | 台 | 3
33 | 定压功放650W | T-650 | 台 | 4
34 | 广频域防水喇叭 | T-710G | 只 | 16
35 | 天花喇叭3W | T-105 | 只 | 6
36 | 定压功放60W | T-60 | 台 | 2
十六、LED大屏显示系统（换乘大厅）
1 | 全彩色显示屏 | HDS-ph6mm | ㎡ | 8
2 | 控制计算机 | IdeaCentre K330 | 台 | 1
3 | 显卡 | 9500 | 块 | 1
4 | 全彩屏控制系统 | 801、802 | 套 | 1
5 | 配电盒 |  | 套 | 1
6 | 音响系统 | T-906A+T-350 | 个 | 1
7 | 控制系统软件 | HDS-MP2000 | 套 | 1
十七、无线对讲系统
1 | 数字中继台 | IC-FR6000 | 台 | 1
2 | 功分器 | GFQ-450-2 | 个 | 6
3 | 耦合器 | OHQ-400 | 个 | 80
4 | 同轴馈管 | HCAAYZ-50-12 | 米 | 3000
5 | 耦合器 | OHQ-400 | 个 | 100
6 | 信号放大器 | GF-450 | 台 | 2
7 | 室内天线 | TLB-418 | 个 | 23
8 | 室外天线 | TQJ-450-5 | 根 | 1
9 | 数字对讲机 | IC-F4161DT | 台 | 30
10 | 天线支架等 | N/A | 批 | 1
十八、开闭所
1 | 高压开关柜 | SM6 | 台 | 16
2 | 负控柜 |  | 台 | 1
3 | 后台机 | HT2000 | 套 | 1
4 | SF6排风扇 | STF-3F/P 0.06KW AC200V | 台 | 2
5 | SF6报警仪 XZJ-S |  | 套 | 1
6 | 防鼠装置 |  | 套 | 1
7 | 单联双控开关 | P86K21-10 | 只 | 1
8 | 三联单控开关 | P86K11-10 | 只 | 3
9 | 照明箱 | WATSN（Z)-63/2P | 只 | 1
10 | 单相插座 | 86Z223 A10 ,250V,10A | 只 | 10
11 | 应急荧光灯 | XFJ 1005,2*20W ,yingji 20W | 盏 | 4
12 | 应急荧光灯 | HJD 501,2*40W ,yingji 40W | 盏 | 7
十九、北区变电所
1 | 高压开关柜 | SM6 | 台 | 8
2 | 变压器 | SC100-500/10，（10±2*2.5%）/0.4KV ,D ,yn11 Uk=4% | 台 | 2
3 | 变压器柜 | ZBN 2-10 | 台 | 2
4 | 低压柜 | MNS | 台 | 11
5 | 电容补偿柜 | SVS-CT-150KVAR | 套 | 2
6 | 防鼠装置 |  | 套 | 1
7 | 单联双控开关 | P86K21-10 | 只 | 1
8 | 照明箱 | WATSN（Z)-63/2P | 只 | 1
9 | 三相插座 | 86Z14-25,380V，25A | 只 | 5
10 | 单相插座 | 86Z223 A10 ,250V,10A | 只 | 11
11 | 应急荧光灯 | HJD 501,2*40W ,yingji 40W | 盏 | 15
二十、南区变电所
1 | 高压开关柜 | SM6 | 台 | 8
2 | 变压器 | SC100-500/10，（10±2*2.5%）/0.4KV ,D ,yn11 Uk=4% | 台 | 2
3 | 变压器柜 | ZBN 2-10 | 台 | 2
4 | 低压柜 | MNS | 台 | 11
5 | 电容补偿柜 | SVS-CT-150KVAR | 套 | 2
6 | 防鼠装置 |  | 套 | 2
7 | 单联双控开关 | P86K21-10 | 只 | 2
8 | 照明箱 | WATSN（Z)-63/2P | 只 | 1
9 | 三相插座 | 86Z14-25,380V，25A | 只 | 5
10 | 单相插座 | 86Z223 A10 ,250V,10A | 只 | 11
11 | 应急荧光灯 | HJD 501,2*40W ,yingji 40W | 盏 | 15
二十一、西区变电所
1 | 高压开关柜 | SM6 | 台 | 8
2 | 变压器 | SC100-500/10，（10±2*2.5%）/0.4KV ,D ,yn11 Uk=4% | 台 | 2
3 | 变压器柜 | ZBN 2-10 | 台 | 2
4 | 低压柜 | MNS | 台 | 15
5 | 电容补偿柜 | SVS-CT-150KVAR | 套 | 2
6 | 防鼠装置 |  | 套 | 1
7 | 单联双控开关 | P86K21-10 | 只 | 1
7 | 单联单控开关 | P86K11-10 | 只 | 2
8 | 照明箱 | WATSN（Z)-63/2P | 只 | 1
9 | 三相插座 | 86Z14-25,380V，25A | 只 | 9
10 | 单相插座 | 86Z223 A10 ,250V,10A | 只 | 15
11 | 应急荧光灯 | XFJ 1005，2*20W，应急20W | 盏 | 18
11 | 应急荧光灯 | HJD 501,2*40W ,yingji 40W | 盏 | 12
二十二、高清监控系统
1 | 红外筒形摄像机 | Sensor最大图像尺寸：8MP 3840(H)*2160(V) | 台 | 148
2 | 热成像摄像机 | 分辨率：5MP 2880(H)*1620(V) | 台 | 12
3 | 电梯专用摄像机 | 支持背光自适应; 采用1/2.7" CMOS; | 台 | 1
4 | 无线网桥 | 200米2.4G电梯网桥，802.11n制式 | 对 | 1
5 | 存储设备 | ≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 | 台 | 3
6 | 企业级硬盘 | 存储3个月\10T 企业级 | 个 | 108
7 | 视频解析服务器 | 512Mbps视频输入带宽 | 台 | 1
8 | 6T企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM | 个 | 5
9 | 管理工作站 | 含主机、显示器、键盘、鼠标。双网卡、64G | 台 | 1
10 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 套 | 1
11 | 4口熔纤盒 | 4口熔纤盒 | 套 | 8
12 | 弱电间机柜 | 宽600*深200*高500mm，标配托盘，接地等。 | 台 | 8
13 | 服务器机柜 | 宽600*深1000*高2000mm，标配托盘，接地等。 | 台 | 3
14 | UPS | PT20KS三进单出，机架式 | 台 | 1
15 | UPS通讯卡 | 网络监控 SNMP 卡 | 个 | 1
16 | 电池 | 12V 100Ah铅酸蓄电池 | 节 | 32
17 | 电池柜 | A32电池柜，含电池线缆，开关等 | 台 | 1
18 | 配电柜 | 定制，详见配电系统图 | 台 | 1
19 | PDU | 金属外壳，220V，8位 | 个 | 11
20 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，4个2.5G/1G SFP接口，POE输出功率370W | 台 | 10
21 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 块 | 20
22 | 核心交换机 | 24光口 | 台 | 1
23 | 红外筒形摄像机 | Sensor最大图像尺寸：8MP 3840(H)*2160(V) | 台 | 9
24 | 防雷器 | 配套 | 个 | 9
25 | 室外监控箱 | 配套 | 个 | 9
26 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 套 | 1
27 | 4口熔纤盒 | 4口熔纤盒 | 套 | 9
总计

## 表2设备更换（暂列金额表）
南京站北广场强弱电管养维保服务项目-设备更换（暂列金额表）
序号 | 名称（分系统） | 变更设备内容 | 单位 | 数量 | 暂列金额（元） | 备注
一 | 地下停车场土建部分 | 更换设备、配件、材料（分系统中，单个设备、配件、材料的含税市场价超过一万元） | 项 | 1 | 300000
二 | 地下停车场安装部分-电气 |  | 项 | 1
三 | 地下停车场安装部分-战时照明 |  | 项 | 1
四 | 东车道出口安装部分-电气 |  | 项 | 1
五 | 地下停车场安装部分-配电箱 |  | 项 | 1
六 | 地下车库换乘大厅装饰工程 |  | 项 | 1
七 | 视频监控系统 |  | 项 | 1
八 | 中心控制软件 |  | 项 | 1
九 | 网络 |  | 项 | 1
十 | 网络管理软件 |  | 项 | 1
十一 | 综合布线系统 |  | 项 | 1
十二 | 视频监控系统（前端） |  | 项 | 1
十三 | 机房 |  | 项 | 1
十四 | 楼宇自控系统 |  | 项 | 1
十五 | 公共广播及紧急广播系统 |  | 项 | 1
十六 | LED大屏显示系统（换乘大厅） |  | 项 | 1
十七 | 无线对讲系统 |  | 项 | 1
十八 | 开闭所 |  | 项 | 1
十九 | 北区变电所 |  | 项 | 1
二十 | 南区变电所 |  | 项 | 1
二十一 | 西区变电所 |  | 项 | 1
二十二 | 高清监控系统 |  | 项 | 1
| 合计 |  | 项 | 1 | 300000
说明：本表为“暂列金额”表，其价格为业主给定的金额，要求所有投标人均按表中价格在“汇总表”中统一报价，不得更改，否则为废标。该费用属于业主所有，如本表中“变更设备内容”实际发生时，工程量及单价由维保单位申报，经业主审定后确认价格并实施。