公 开 招 标 文 件

项目名称: 本地容灾中心建设项目（集成部分）

项目编号: JSZC-320800-JZCG-G2025-0051

淮安市政府采购中心

二0二五年五月十五日

第一章  投标邀请

受淮安市数据局的委托，淮安市政府采购中心就本地容灾中心建设项目（集成部分）政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:本地容灾中心建设项目（集成部分）招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年6月4日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-JZCG-G2025-0051

（二）项目名称:本地容灾中心建设项目（集成部分）

（三）预算金额:2019.10万元

（四）最高限价:2019.10万元

（五）采购需求:本地容灾中心建设项目，具体详见招标文件第五章项目采购需求。

（六）合同履行期限:合同签订后30个日历天内完成设备供货、安装、配置、调试等工作；信创部分所有合同标的交货、安装、配置、调试后45个日历天内完成项目系统安装、整体调试等工作并交付使用。

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年6月4日上午9:30

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:淮安市数据局

地址:淮安市翔宇中道150号

联系方式:张昱      电话：0517-83611100

2、采购代理机构信息

名称:淮安市政府采购中心

地址:淮安市清江浦区深圳路16号

联系方式:刘乃源    电话：0517-80996036

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

6.1 投标邀请

6.2 投标人须知

6.3 合同文本

6.4评标方法与评标标准

6.5 项目采购需求

6.6 投标文件

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分（如本项目涉及的话）

17.1 本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（灾备互联万兆接入交换机）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章“二、采购清单及技术参数要求”中标注“★”技术参数要求的；

26.1.14投标人未按照招标文件第五章“二、采购清单及技术参数要求”中标注“★”要求提供相关材料的；

26.1.15投标人未按照招标文件第五章“二、采购清单及技术参数要求”“三、项目其他要求”中标注“★”要求提供承诺函的。

26.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金

32.1乙方交纳人民币 合同金额的6% 作为本合同的履约保证金。

- 32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品（本项目不涉及）

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行/。

34.3 环保产品（本项目不涉及）

本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、技术部分:20分

（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“二、采购清单及技术参数要求”中标注“★”技术参数要求的得20分，未完全满足作无效投标处理。

（2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章“二、采购清单及技术参数要求”中未标注“★”技术参数要求相比较，以20分为基数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

3、方案部分:10分

（1）项目需求分析（5分）

投标人应根据本项目建设内容提供需求分析，包括业务需求分析、资源需求分析（包括项目机房租赁选址及配套设施需求、容灾云平台需求、数据库双活需求、数据备份需求、安全防护体系需求、运行维护需求等）、性能需求分析等。重点评审对项目需求的理解，分析具有针对性，符合项目实际情况。优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，部分符合项目要求的得1分，不符合项目要求或未提供的得0分。

（2）总体技术方案（5分）

投标人应根据招标文件要求就本次投标提供总体技术解决方案，包括总体架构、本地容灾中心网络设计、容灾云平台设计、资源池设计、业务容灾能力设计、数据库双活能力设计、数据备份能力设计、网络安全设计、跨数据中心裸光纤互联设计、密码应用安全设计、其他配套设施设计等。重点评审对项目技术方案的合理性、可行性、针对性。优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，部分符合项目要求的得1分，不符合项目要求或未提供的得0分。

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，供应商需按照第二章“投标人须知”第17条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

4、商务部分:24分

（1）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最多得3分，没有不得分。

（2）投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具备云平台类项目业绩的，每提供一个得1分，本项最多得6分，没有不得分。（提供业绩合同扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分）

（3）投标人针对本项目拟派的项目总负责人，具有信息系统项目管理师、网络工程师证书、ITSS服务项目经理证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个得1分，本项最高得4分，没有不得分。（提供相关证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不得分）

（4）投标人针对本项目拟派的项目网络安全负责人，具有信息安全保障人员认证（CISAW）证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供相关证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不得分）

（5）投标人针对本项目拟派的项目实施负责人，具有信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书的，每提供一个证书得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供相关证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不得分）

（6）投标人针对本项目拟派的项目运维负责人，具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一个证书得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供相关证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不得分）

（7）投标人针对本项目拟派的项目组技术人员（项目总负责人、项目网络安全负责人、项目运维负责人、项目实施负责人除外）具有注册一级建造师（机电）、信息系统项目管理师、网络规划设计师、注册信息安全专业人员（CISP）、ITSS服务项目经理证书等证书的，每提供一类证书的得1分，每类证书每人最多提供1个，最多得5分。（提供相关证明材料扫描件并加盖投标人电子签章，否则不得分）

注：以上（3）-（7）项不同岗位不能由同一人员兼任，须提供投标人为项目组人员缴纳的2024年1月以来任意一月的社保证明及相关证书扫描件加盖投标人电子签章，不提供或提供不全的不得分。

5、售后服务:16分

（1）质保增值服务承诺函：6分

1）投标人提供承诺函，在满足招标文件基本要求的基础上，免费质保期每增加1年得1.5分，本项最多得3分，不承诺不得分。

2）投标人提供承诺函，提供相关运维系统工具，工具支持对应用的IaaS层、PaaS层和SaaS层相关指标、日志等进行全面的监控，具备告警实时发送，支持短信、邮件、企业微信等多种推送方式的得3分，不承诺不得分。

（2）售后服务和培训方案：5分

投标人应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的售后服务和培训方案。售后服务方案包括售后服务组织架构、售后服务职责、服务监督等。培训方案包括培训计划书、培训目的、培训内容、培训资料、培训方便、详细的课程安排以及培训时间表，培训时长不少于20人/天，培训内容包括但不限于：容灾云平台、业务容灾、数据库双活、数据备份等软硬件设施技术培训等。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，部分符合项目要求的得1分，不符合项目要求或未提供的得0分。

（3）项目服务实施方案：5分

投标人应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的项目实施方案，包括供货及安装各节点时间进度、人员配置安排、质量控制、施工组织、文明施工、风险防范、安装实施服务等。重点评审方案的合理性、可行性、针对性，方案优于项目要求的得5分，符合项目要求的得3分，部分符合项目要求的得1分，不符合项目要求或未提供的得0分。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_合同金额的6%_作为本合同的履约保证金。

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

8、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

10、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市政府采购中心     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、项目概述

1、建设目标

为贯彻落实《“十四五”推进国家政务信息化规划》《江苏省“十四五”数字政府建设规划》《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》等文件精神，按照《市政府办公室关于印发淮安市“十四五”数字经济发展实施方案的通知》《市政府关于印发淮安市加快统筹推进数字政府高质量建设实施方案的通知》要求，本项目以提高我市政务信息系统风险抵御能力为目的，以业务应用持续性和高可靠性为牵引，着力打造布局科学合理、安全自主可靠的本地容灾备份体系。

本项目按照“集约化、平台化、智能化、一体化”建设思路，遵循“合理统筹、适度先进”的总体原则，依据国家、省市和行业相关标准和要求，通过容灾云平台、数据库双活、数据备份等技术手段，开展本地容灾中心基础设施建设，按需租赁机柜资源，购置计算、存储、网络和备份等灾备资源，同时，建立容灾备份管理应急保障规范和机制，进一步提升本地容灾中心安全保障水平，为政务应用和数据提供本地备份、同城备份等灾备服务，满足各部委办局政务应用和数据对容灾的需求，确保数据的可靠性和业务服务的连续性。

2、建设内容

该项目拟新建本地容灾中心，主要内容为租赁机柜资源及配套服务，购置服务器、网络交换、安全防护、备份一体机、灾备平台等软硬件产品，以满足现有生产中心承载的重要业务系统的备份需求。

项目主要建设内容和规模如下：

2.1 容灾云平台

本项目依据智慧城市云平台现有资源规模，并结合各部门单位业务容灾备份需求，在本地容灾中心电子政务外网公共服务区和互联网发布区分别建设独立的容灾云平台，主要包括各类计算设备、存储设备、配套网络设备、云安全软件，以及容灾云平台软件等。

2.2 业务容灾

根据各部门单位对重要系统业务快速恢复的需求，在本地容灾中心电子政务外网公共服务区和互联网发布区分别建设业务容灾软件以及配套管理平台，实现业务系统的紧急接管。

2.3 数据库双活

根据各部门单位对重要系统数据库双活的需求，在电子政务外网公共服务区和互联网发布区分别建设数据库双活软硬件设施，为业务系统提供数据库双活能力。

2.4 数据备份

根据各部门单位对重要数据备份的需求，在本地容灾中心电子政务外网公共服务区和互联网发布区分别建设数据备份设备，为系统提供同城数据备份保障。

2.5 安全防护

按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级安全标准要求，建设安全通信网络、安全区域边界等通用安全设施，以及云计算安全设施，购置软硬件设施，为容灾云平台提供安全防护能力。

2.6 其他配套设施

本项目其他配套设施主要包括租赁机柜及机房配套服务（包含裸光纤），购置容灾云平台驻场运维服务，保障本地容灾中心正常稳定运行。同时，采购通用基础软件，满足上云业务系统对操作系统的使用需求。

- 采购清单及技术参数要求

投标人必须对以下所有招标技术参数要求逐项编写《技术要求响应偏离表》。

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电子政务外网公共服务区 |  |  |  |  |
| （一）网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灾备互联万兆接入交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 2 |
| （二）数据库硬件设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库存储一体机 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| （三）数据备份设备 |  |  |  |  |
| 1 | 备份设备 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 3 |
| （四）安全防护设备 |  |  |  |  |
| 1 | 未知威胁监测APT | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 2 | 数据库审计 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 3 | 日志审计 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 4 | 漏洞扫描 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 5 | 堡垒机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| （五）容灾平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化平台 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 2 | 云管理平台 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 3 | 块存储服务 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 4 | 对象存储服务 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 5 | 文件存储服务 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 6 | 云租户安全 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| （六）业务容灾软件 |  |  |  |  |
| 1 | 业务容灾软件 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| （七）数据库双活软件 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库同步工具1 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 2 | 数据库同步工具2 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 二、互联网发布区 |  |  |  |  |
| （一）网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灾备互联万兆接入交换机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 4 |
| （二）数据库硬件设备 |  |  |  |  |
| 1 | FC交换机 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 2 |
| （三）数据备份设备 |  |  |  |  |
| 1 | 备份设备 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 3 |
| （四）安全防护设备 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库审计 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 2 | 日志审计 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 3 | 漏洞扫描 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| 4 | 堡垒机 | 具体见“技术指标要求” | 台 | 1 |
| （五）容灾平台软件 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟化平台 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 2 | 云管理平台 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 3 | 块存储服务 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 4 | 对象存储服务 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 5 | 文件存储服务 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 6 | 云租户安全 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| （六）业务容灾软件 |  |  |  |  |
| 1 | 业务容灾软件 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| （七）数据库双活软件 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库同步工具1 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 2 | 数据库同步工具2 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 三、跨网安全交换区 |  |  |  |  |
| 1 | 数据安全交换软件+网闸 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |
| 四、其他设施 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 具体见“技术指标要求” | 个 | 20 |
| 2 | 云平台驻场服务 | 具体见“技术指标要求” | 套 | 1 |

2、技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、电子政务外网公共服务区 |  |  |
| （一）网络设备 |  |  |
| 1 | 灾备互联万兆接入交换机 | （1）★整机交换容量最小值≥4Tbps，包转发率最小值≥2000Mpps，（提供官网截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理。） |
|  |  | （2）★整机提供≥4个业务槽位，支持≥24端口万兆电接口，≥24端口万兆光接口，≥8端口40G接口等板卡类型。实配≥48个万兆光口，≥4个40G光口，≥44个万兆多模光模块，≥4个40KM万兆光模块，≥4个40G多模光模块。 |
|  |  | （3）支持IPv6路由功能，支持OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、路由策略等功能。支持IPv6等价路由、6to4隧道、DHCPv6、NDSv6、ICMPv6等功能。 |
|  |  | （4）支持Telemetry 技术，实时采集设备数据，实现流量可视化。 |
|  |  | （5）支持无损网络RoCE（RoCEv1/RoCEv2）/RDMA，支持PFC、ECN、ETS、DCB。 |
|  |  | （6）支持Vxlan二层交换、Vxlan三层交换、Vxlan路由交换、BGP EVPN特性、微分段等特性。 |
|  |  | （7）兼容本地容灾中心灾备互联交换设备，实现Vxlan隧道的二层三层能力互通。 |
|  |  | （8）提供冗余电源，冗余风扇，支持前后、后前风道。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保，并永久提供 IPv6、SDN、Vxlan、EVPN 等软件功能。 |
| （二）数据库硬件设备 |  |  |
| 1 | 数据库存储一体机 | （1）★实配≥2台同型号同配置的机架式数据库服务器，每台服务器不低于以下配置：配置≥1颗64位处理器：单颗核心数≥32，主频≥2.6 GHz，配置≥384GB DDR4内存，配置≥2*3.84TB 的NVME SSD、配置HBA/Raid卡、高速缓存不低于2GB，配置≥2*100Gbps RoCE网络端口、≥4*10Gbps光纤以太网端口。 |
|  |  | （2）★实配≥3台同型号同配置的机架式存储服务器，每台存储服务器不低于以下配置：配置≥1颗64位处理器：单颗核心数≥16，主频≥2.2 GHz，配置≥256GB DDR4内存，配置≥12.8TB NVMe PCIe 4.0闪存，配置≥108TB高性能SAS硬盘，配置≥2*100Gbps RoCE网络端口。 |
|  |  | （3）≥2台RoCE交换机，单台RoCE交换机端口数不少于36，提供本次配置内部设备互联所需的线缆和传输模块，全部端口激活，单端口速率不低于100Gbps，配置≥1台48口以太网管理交换机，100M/1000Mbps自适应。 |
|  |  | （4）提供所有存储管理软件、操作系统软件合规使用授权，同时配置本次部署应用所需数据库企业级（Enterprise Edition）Full use版本及其运行所需要的其他选件，软件授权使用用户为项目招标人。 |
|  |  | （5）可与现有Oracle业务数据库实现不停机的无缝对接，实施中出现的任何问题由投标人承担，提供承诺函并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （6）支持IPv4和IPv6协议。 |
|  |  | （7）★3年软硬件质保。 |
| （三）数据备份设备 |  |  |
| 1 | 备份设备 | （1）★授权≥100TB可用备份存储容量（投标人提供所投产品非OEM承诺函并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理。） |
|  |  | （2）备份管理节点配置：配置≥2个国产处理器，单个处理器≥16个核心，主频≥2.0GHz，同等性能的处理器，配置≥128GB内存，配置≥2块240GB SSD系统盘，支持RAID 0/1/5/6/50/60等，配置≥1Gb缓存RAID卡，配置掉电保护模块，≥2个千兆电口，≥2个双口万兆光口（满配光模块），提供冗余电源。备份存储节点配置，基于专有硬件的存储系统，用于接收备份和重删数据，配置≥2个存储控制器，主频≥2.0GHz，国产处理器总物理核≥48核，配置≥256GB 缓存，配置≥8*1Gb 千兆口，≥4*10Gb万兆光口（满配光模块），≥4*SAS3.0端口，主控为12盘位，扩容存储单元配置24盘位。总计配置≥8*1.92TB SSD SAS硬盘，总计配置16*14TB SAS硬盘。 |
|  |  | （3）备份存储提供WORM功能，支持保护期功能，支持自动锁定模式功能，支持自动删除模式功能，备份存储提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （4）备份软件配置：基于国产操作系统，基于WEB界面的数据备份与恢复系统软件，配置定时备份功能，配置文件/数据库/Windows/Linux/云平台/虚拟化数据备份与恢复，不限制备份客户端数量，配置重删功能。为保障兼容性、安全性和扩展性，备份存储软硬件设备为同一品牌。 |
|  |  | （5）备份系统和备份专用存储无缝对接，配置备份专用存储设备作为功能介质进行备份数据的存储；支持备份系统软件和备份专用存储统一联动和管理，采取存储级数据复制技术，异地备份系统软件可以直接管理和恢复从本地备份系统传输到异地备份专用存储上的备份集数据。 |
|  |  | （6）支持数据加密与安全证书功能，支持SM4、SM2、SM3算法，支持恢复验证，支持安全验证的方式对灾备保护的数据进行恢复操作；支持数据自动校验功能，自动校验可进行校验周期设置、检验速度设置、开始时间设置，具备多种主流校验类型方式，至少包含MD5、CRC32、SHA1、SM3等校验方式。 |
|  |  | （7）支持一键恢复、自定义恢复、数据盘热恢复等恢复方式，支持恢复到最近时间点、指定时间点和指定快照；支持手动接管和一键式接管，支持将实时备份数据、云主机快照、虚拟化快照等作为数据源拉起业务主机。 |
|  |  | （8）支持麒麟、统信等操作系统文件备份，支持文件副本数据管理（含NAS），支持完全备份和永久增量备份，支持多通道备份和快速挂载，挂载时间≤25秒。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保。 |
| （四）安全防护设备 |  |  |
| 1 | 未知威胁检测 | （1）★CPU和操作系统要求国产化，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口插槽，≥5个扩展槽位，≥2TB存储容量，提供冗余电源。 |
|  |  | （2）★最大并发连接数≥150W，综合威胁检测能力≥3Gbps。 |
|  |  | （3）支持风险数据包保存功能，可存留会话的请求和相应数据包，帮助用户还原攻击过程，进行取证和关联分析；支持系统内置工具一键在线预览风险数据包。 |
|  |  | （4）支持检测Web攻击、恶意文件攻击、远程控制、Web后门访问、Web行为分析、DGA域名请求、SMB远程溢出攻击、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、密码明文形式传输等行为。 |
|  |  | （5）支持告警抑制功能，在重复攻击手段下能够减少相同告警数量，提高用户分析效率，告警上限配置可自行设置告警抑制周期、告警上限、抑制阈值、持续时间、启用维度等。 |
|  |  | （6）支持对流量、流量中会话、流量中数据包、流量中异常告警进行统计，且流量统计支持查看各网口流量和Agent流量，支持查看1个月内流量情况，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （7）支持针对智能语义分析 SQL 注入和 XSS 注入产生的告警信息进行识别业务数据并进行过滤或告警。 |
|  |  | （8）★3年原厂质保及特征库升级服务，支持IPv4和IPv6协议。 |
| 2 | 数据库审计 | （1）★CPU和操作系统要求国产化，配置≥6个千兆电口，1个Console口，≥2个扩展槽位。 |
|  |  | （2）★吞吐量≥1Gbps，SQL审计处理能力（速率）≥10000SQL/s，≥4TB存储容量，具备审计管理功能，审计数据中心。 |
|  |  | （3）支持常用数据库，如Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、虚谷数据库、人大金仓、南大通用、神舟通用、REDIS等。 |
|  |  | （4）内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改等不少于300种风险审计规则库，无需单独配置，直接调用，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （5）支持C/S架构COM、COM+、DCOM组件的审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息。 |
|  |  | （6）支持白名单管理，根据白名单支持数据库操作命令（包括select、create、delete等40种以上命令），提供语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、应用账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、时间、数据库表、包、存储过程、函数、视图、字段、索引等条件。 |
|  |  | （7）系统内置敏感数据类型，可自动发现数据库对象中包含敏感数据类型；支持敏感数据自定义，支持敏感数据扫描和结果同步；支持自定义敏感规则，可根据配置字段包括操作类型、敏感配置（保护对象所属的敏感数据）、主体信息（访问工具、访问IP、客户端MAC、操作系统主机名、操作系统用户名）、规则生效时间。 |
|  |  | （8）产品具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（ISCCC 增强级），提供证书复印件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保，支持IPv4和IPv6协议。 |
| 3 | 日志审计 | （1）★CPU和操作系统要求国产化，配置≥4个千兆电口，≥2个万兆光口，1个Console接口，提供冗余电源。 |
|  |  | （2）★综合日志处理性能≥5000EPS，≥5TB存储容量，不限制日志源授权。 |
|  |  | （3）支持通过自定义配置过滤掉用户不关心的日志。 |
|  |  | （4）支持日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备。 |
|  |  | （5）支持通过正则、分隔符、json、xml等可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。 |
|  |  | （6）支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件进行二次检索分析。 |
|  |  | （7）支持POC测试工具一键生成数据，验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （8）通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保，支持IPv4和IPv6协议。 |
| 4 | 漏洞扫描 | （1）★CPU和操作系统要求国产化，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽位，≥4TB存储容量，提供冗余电源。 |
|  |  | （2）★支持无限制IP扫描授权，支持≥200个Web域名扫描授权，并发扫描≥6个Web扫描任务，并发扫描≥15个系统扫描任务，并发扫描≥160个IP地址；支持分布式部署。 |
|  |  | （3）支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （4）支持站点组、单站点风险在线报表和站点特有属性配置站点信息包含但不限于：代理、认证、访问策略、爬取策略、指纹选项等信息。 |
|  |  | （5）支持通过代理服务器扫描目标url，代理报文可选http、http1.0、socks4、socks4a、socks5、socks5h等多种类型。 |
|  |  | （6）支持DB2、FTP、IMAP、MSSQL、MYSQL、Oracle、POP3、POSTGRES、RDP、Redis、RTSP、SMB、SMTP、SNMP、SSH、TELNET、TOMAT等的弱口令探测。 |
|  |  | （7）支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查等任务类型。 |
|  |  | （8）★3年原厂质保，支持IPv4和IPv6协议。 |
| 5 | 堡垒机 | （1）★CPU和操作系统要求国产化，配置≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，≥2个USB口，≥1个console口，≥2个扩展槽位，≥4TB存储容量，提供冗余电源。 |
|  |  | （2）★最大支持150路图形会话或500路字符会话并发，本次授权≥200个被管资源数。 |
|  |  | （3）支持旁路部署，不得影响业务环境，支持HA双机部署，支持集群部署，支持跨地域、跨数据中心分级部署，支持异地灾备部署。 |
|  |  | （4）支持微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，支持当用户需要使用手机令牌登录时，可强制绑定手机令牌。 |
|  |  | （5）不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC、Rlogin、SFTP资源，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （6）支持应用发布防跳转功能，进行http/https访问过程时运维人员仅允许访问授权地址。 |
|  |  | （7）支持运维过程中邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，协同者可以申请控制会话，创建者可以强制获取控制权。 |
|  |  | （8）产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL3+），提供证书复印件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保，支持IPv4和IPv6协议。 |
| （五）容灾平台软件 |  |  |
| 1 | 虚拟化平台 | （1）★为保证云平台扩容方案成熟稳定，提供基于开放架构的国产虚拟化平台，内置KVM虚拟化引擎，非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。虚拟化平台具有自主知识产权，具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理。 |
|  |  | （2）★实际配置≥26颗CPU虚拟化授权。虚拟化产品支持安装在通用的X86、ARM、C86等架构服务器，支持X86架构和ARM架构集群统一管理。 |
|  |  | （3）虚拟机支持主流的国内外操作系统，如Windows、Ubuntu、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度等。 |
|  |  | （4）支持集群动态资源调度功能，支持基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等信息对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能。 |
|  |  | （5）支持宿主机自治功能，在虚拟化管理平台故障时，可通过主机自治功能对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行。 |
|  |  | （6）支持vGPU虚拟机热迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的vGPU虚拟机从一台服务器迁移到另一台服务器，保障业务连续性。 |
|  |  | （7）支持快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资。 |
|  |  | （8）提供虚拟机无代理底层防病毒软件授权，支持Windows、Ubuntu、统信、银河麒麟等主流操作系统，不需要在虚拟机或虚拟桌中部署安全防护代理，对虚拟机数量无限制。 |
|  |  | （9）支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源。 |
|  |  | （10）虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 |
|  |  | （11）提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、修改等生命周期管理功能。 |
|  |  | （12）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 2 | 云管理平台 | （1）★实际配置≥26颗CPU计算资源纳管授权。投标人负责完成与现网多云管理系统、运维管理系统对接，投标人负责对接的技术支持，采购单位负责对接的协调工作，实施中出现的任何问题由投标人承担，提供承诺函并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理。 |
|  |  | （2）★为保证云平台运行稳定，提供国产云管理平台，云管理平台具有自主知识产权，具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理。 |
|  |  | （3）支持自动化安装部署，提供独立的安装部署界面，满足云管理平台的快速部署上线的要求。 |
|  |  | （4）具备开放给第三方服务集成商平台的能力，通过云平台可接入第三方服务平台，并对外提供服务。 |
|  |  | （5）支持基于海光、鲲鹏等主流CPU部署，计算节点支持基于海光、鲲鹏等主流CPU部署。 |
|  |  | （6）支持云桌面服务，支持桌面资源规格（CPU/GPU/内存）和桌面镜像（操作系统/应用软件）定义，支持虚拟桌面的申请、启动、关闭、重启、删除、配置管理等生命周期操作。 |
|  |  | （7）云管理平台管理节点组件支持以容器形式集群部署，同时支持部署在物理机和虚拟机上，并在部署前自动检测主机性能以识别主机性能是否存在风险。支持不同的服务组件如IaaS、PaaS、大数据、数据库、安全等独立部署，支持不同的服务组件单独启用或停用，单云服务组件升级对其他云服务和云管理平台无影响，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （8）云管理平台支持集中式或分布式存储设备为虚拟机提供块存储服务，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （9）支持通过SDN控制器实现对物理网络设备的自动化配置，实现虚拟私有网络、安全组等网络服务的增加、删除、修改和查询，以确保开放性。 |
|  |  | （10）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 3 | 块存储服务 | （1）★实际配置≥提供576TB裸存储授权。 |
|  |  | （2）支持多种部署方式，如：独立部署作为IP SAN使用、与厂商计算虚拟化平台实现内核级超融合部署。 |
|  |  | （3）支持多子集群管理功能，可将多套存储集群信息集成到统一运维界面，可直观展示多套集群的IOPS、带宽、硬盘池信息、异常主机、实时告警等数据。 |
|  |  | （4）支持节点间负载均衡功能，支持按照轮询、CPU使用率、剩余内存容量、客户端连接数、网络吞吐量、综合负载等多种方式，实时选择最优的节点用于业务分担。 |
|  |  | （5）支持pool级重删功能，可以创建pool存储池，开启重删开关，在pool中写入数据后，可观察到当前重删节省容量。 |
|  |  | （6）支持厚配置，可以根据业务需求分配固定的物理存储空间；支持精简配置，可以根据应用实际写需要时才弹性分配相应的物理存储空间。支持创建厚/精简配置池、创建厚/精简配置卷，挂载卷到客户端，查看卷容量。 |
|  |  | （7）支持分布式集群拉远双活功能，以实现两站点（即数据中心）两个存储数据双活，主机能够并发读写同一双活卷，任何一边站点设备宕机均不影响上层业务系统运行。 |
|  |  | （8）★要求与对象存储服务、文件存储服务软件统一品牌。 |
|  |  | （9）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 4 | 对象存储服务 | （1）★实际配置≥提供288TB裸存储授权。 |
|  |  | （2）支持多种部署方式，如：独立部署作为IP SAN使用、与厂商计算虚拟化平台实现内核级超融合部署。 |
|  |  | （3）支持多子集群管理功能，将多套存储集群信息集成到统一运维界面，清晰直观地向用户展示多套集群的IOPS，带宽，硬盘池信息，异常主机，实时告警等数据。 |
|  |  | （4）支持节点间智能负载均衡功能，支持按照轮询、CPU使用率、剩余内存容量、客户端连接数、网络吞吐量、综合负载等多种方式，实时选择最优的节点用于业务分担。 |
|  |  | （5）支持pool级重删功能，可以创建pool存储池，开启重删开关，在pool中写入数据后，可观察到当前重删节省容量。 |
|  |  | （6）支持通过S3协议，将存储在本地RGW中的数据异步同步到其它S3对象存储中。 |
|  |  | （7）★要求与块存储服务、文件存储服务软件统一品牌。 |
|  |  | （8）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 5 | 文件存储服务 | （1）★实际配置≥提供288TB裸存储授权。 |
|  |  | （2）支持多种部署方式，如：独立部署作为IP SAN使用、与厂商计算虚拟化平台实现内核级超融合部署。 |
|  |  | （3）支持多子集群管理功能，将多套存储集群信息集成到统一运维界面，清晰直观地向用户展示多套集群的IOPS，带宽，硬盘池信息，异常主机，实时告警等数据。 |
|  |  | （4）支持节点间负载均衡功能，支持按照轮询、CPU使用率、剩余内存容量、客户端连接数、网络吞吐量、综合负载等多种方式，实时选择最优的节点用于业务分担。 |
|  |  | （5）支持pool级重删功能，可以创建pool存储池，开启重删开关，在pool中写入数据后，可观察到当前重删节省容量。 |
|  |  | （6）支持创建原生HDFS共享，支持文件HDFS接口。 |
|  |  | （7）支持文件级快照，支持对快照中的某一个具体文件，进行回滚操作，不是对整个目录进行回滚。 |
|  |  | （8）★要求与块存储服务、对象存储服务软件统一品牌。 |
|  |  | （9）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 6 | 云租户安全 | （1）★实配≥15个云Web应用安全防护组件；≥15个云堡垒机组件，每套管理≥20个资产；实配≥15个云漏洞扫描组件，不限制IP数量；实配≥15个云日志审计组件，每套日志源授权≥30个；≥15个数据库审计组件，每套组件≥1类数据库授权，相同类型数据库不限制实例数；≥300个杀毒软件授权。 |
|  |  | （2）运维审计组件支持从同品牌云管理平台自动同步所在租户VPC网络内的主机资产信息（名称、IP、类型、）和用户账号信息（用户名、信息、邮箱），可通过勾选实现自动导入，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （3）运维审计组件支持SSH、Telnet、RDP、SFTP、XDMCP、VNC等多种协议，支持通过应用发布方式实现对BS、CS应用的纳管，支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图。 |
|  |  | （4）Web应用安全防护组件支持一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线。 |
|  |  | （5）Web应用安全防护组件支持利用动态令牌技术对暴力破解等自动化攻击进行有效防护 。 |
|  |  | （6）Web应用安全防护组件支持非法URL外联检测功能，针对特定外联URL进行监控或阻断，并且支持自定义URL地址，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （7）日志审计组件支持全文检索原始日志，支持任意信息、任意时间进行内容查询匹配，支持可选包含/不包含匹配方式。 |
|  |  | （8）日志审计组件支持用户自定义报表样式，可基于日志、关联事件结果生成50多种维度的自定义统计报告。 |
|  |  | （9）日志审计组件支持NAT溯源功能，查找内网资产真实IP，并能够查看相对应的安全风险，支持在DHCP场景下，结合DHCP服务器，定位问题主机当前真实IP地址，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （10）漏洞扫描组件支持检测的系统漏洞覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准。 |
|  |  | （11）漏洞扫描组件支持国产操作系统、数据库的扫描，国产操作系统如中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗等，国产数据库如神通、人大金仓、南大通用、达梦等。 |
|  |  | （12）数据库审计组件支持实时展示当前活跃会话详情信息，包括：会话开始时间、持续时长、访问来源IP、目标服务端IP、数据库协议类型、数据库实例、SQL请求总数等，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （13）数据库审计组件支持对操作语句中的IP、账号、操作、操作对象进行业务翻译，支持按照业务语句模板进行操作语句翻译。 |
|  |  | （14）杀毒软件管理端支持配置策略，支持禁用共享端口访问等策略方式，阻止病毒传播，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （15）杀毒软件支持提供至少两项处置措施，在首选措施失败的情况下，可以提供第二项措施进行处置。 |
|  |  | （16）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| （六）业务容灾软件 |  |  |
| 1 | 业务容灾软件 | （1）支持高可用组，切换过程中组内的高可用规则按阶段顺序串行或并行切换。 |
|  |  | （2）支持灾备端增量数据可自动反向复制到生产端，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （3）提供自定义脚本功能：支持自定义脚本功能，在整个业务切换过程中，能够流程化启动或停止相关应用服务，确保切换后业务系统对外提供服务。提供管理软件，支持对容灾备份节点进行统一管理，对备份作业、策略配置等操作进行统一管理。 |
|  |  | （4）支持异构云云主机之间点对点一对一容灾、多对一容灾，无需通过一体机中转。切换只需拉起目标端服务，无需重启、挂载等操作，且支持文件备份的过滤过功能，可忽略文件或目录，避免无效数据占用带宽资源。 |
|  |  | （5）支持防加密类勒索病毒功能，支持备端可过滤源端删除动作，可秒级数据找回功能，而不需要定位感染时间。全面支持整库、Schema级别、表级别的数据库双活同步，目标数据库可实时读和写，目标端可随时提供实时查询等功能。 |
|  |  | （6）支持对整盘数据、整个文件夹数据、或单个文件数据进行数据实时的CDP保护。可针对整盘保护，并排除整盘中部分不必要的文件。 |
|  |  | （7）支持按照表、用户、整库为单位在线比较，并能够通过图、表等方式提醒用户差异结果。支持按照表、用户、整库为单位一键修复，包括但不限于自动修复、手工修复等，支持相关联的表一并修复，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （8）★授权数量：满足不少于15个业务系统的应用容灾软件授权，支持动态扩容。 |
|  |  | （9）★3年原厂软件质保和服务。 |
| （七）数据库双活软件 |  |  |
| 1 | 数据库同步工具1 | （1）支持数据库企业版及高可用集群软件，必须支持Oracle Database RAC。 |
|  |  | （2）支持基于全库复制，通过IP网络实现日志复制，对于主库的所有数据类型、所有操作等，能复制到备端，且备端需基于日志恢复的方式进行数据同步，避免转换成逻辑SQL语句的方式在备端提交，保证RPO和RTO，对应用透明。 |
|  |  | （3）数据库核心内提供灾难备份功能模块，通过在内存中直接读取并自动传输日志信息，实现生产系统自动往灾备系统数据库同步数据，数据同步方式支持同步、异步，以及从同步到异步的模式转换。 |
|  |  | （4）支持查询、报表、测试、DML（增/删/改）等操作，以及主库备份卸载操作，不影响容灾系统的正常运行。 |
|  |  | （5）支持存储硬件/固件的故障可能导致数据写丢失的数据保护，主备端能够自动检测数据损坏（坏块），同时能够利用对端的完整数据（好块）进行自我修复。 |
|  |  | （6）★授权数量满足现有Oracle数据库双活实例授权，授权使用用户为项目招标人。 |
|  |  | （7）★3年软件质保和服务。 |
| 2 | 数据库同步工具2 | （1）支持高性能数据复制，具备分析功能、数据比对功能、数据回退功能、全同步并行功能、增量并行功能、定时装载功能、监控服务功能、监控代理功能等。 |
|  |  | （2）支持Oracle、DB2、MySQL、SQLServer、DM8、TiDB、PostgreSQL、Redis、HANA、RDS云数据库等主流数据库的不同版本同步。 |
|  |  | （3）支持对SQL Server、DB2、MySQL、Postgresql、MongoDB、达梦DM、K-DB、KingbaseES等多种数据库的高效日志分析及使用，支持文件和Hadoop大数据平台的实时数据复制，支持不中断业务的首次全同步及实时增量同步，文件、数据库和Hadoop大数据平台的数据复制迁移，并提供可视化的Web管理平台，支持多用户多并发访问，通过Web管理平台获取数据库实时监控信息及运行情况。 |
|  |  | （4）支持主库和备库同时双向同步复制功，支持Oracle与Oracle、MySQL到MySQL等数据库之间的同时、实时双向同步功能，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （5）支持断点续传，在软硬件异常情况下，支持全量和增量数据复制，无须重新开始同步。支持与备份系统产品统一管理和联动，在备份系统Web端实现灾备作业统一化管理、运维和演练，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （6）★授权数量不少于20个数据库实例。 |
|  |  | （7）★3年原厂软件质保和服务。 |
| 二、互联网发布区 |  |  |
| （一）网络设备 |  |  |
| 1 | 灾备互联万兆接入交换机 | （1）★整机交换容量最小值≥4Tbps，包转发率最小值≥2000Mpps，提供官网截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理。 |
|  |  | （2）★整机提供≥4个业务槽位，支持≥24端口万兆电接口，≥24端口万兆光接口，≥8端口40G接口等板卡类型。实配≥48个万兆光口，≥4个40G光口，≥44个万兆多模光模块，≥4个40KM万兆光模块，≥4个40G多模光模块。 |
|  |  | （3）支持IPv6路由功能，支持OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+、路由策略等功能。支持IPv6等价路由、6to4隧道、DHCPv6、NDSv6、ICMPv6等功能。 |
|  |  | （4）支持Telemetry 技术，实时采集设备数据，实现流量可视化。 |
|  |  | （5）支持无损网络RoCE（RoCEv1/RoCEv2）/RDMA，支持PFC、ECN、ETS、DCB。 |
|  |  | （6）支持Vxlan二层交换、Vxlan三层交换、Vxlan路由交换、BGP EVPN特性、微分段等特性。 |
|  |  | （7）兼容本地容灾中心灾备互联交换设备，实现Vxlan隧道的二层三层能力互通。 |
|  |  | （8）提供冗余电源，冗余风扇，支持前后、后前风道。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保，并永久提供 IPv6、SDN、Vxlan、EVPN 等软件功能。 |
| （二）数据库硬件设备 |  |  |
| 1 | FC交换机 | （1）支持4、8、16和32Gbps端口速度自适应。 |
|  |  | （2）支持D_Port、E_Port、EX_Port、F_Port、M_Port等端口，支持FC光口数量≥24个。 |
|  |  | （3）★每台SAN交换机激活24个16Gb FC端口，并配置相应的SFP模块。 |
|  |  | （4）★3年原厂质保。 |
| （三）数据备份设备 |  |  |
| 1 | 备份设备 | （1）★授权≥100TB可用备份存储容量。投标人提供所投产品非OEM承诺函并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理。 |
|  |  | （2）备份管理节点配置：配置≥2个国产处理器，单个处理器≥16个核心，主频≥2.0GHz，同等性能的处理器，配置≥128GB内存，配置≥2块240GB SSD系统盘，支持RAID 0/1/5/6/50/60等，配置≥1Gb缓存RAID卡，配置掉电保护模块，≥2个千兆电口，≥2个双口万兆光口（满配光模块），提供冗余电源。备份存储节点配置，基于专有硬件的存储系统，用于接收备份和重删数据，配置≥2个存储控制器，主频≥2.0GHz，国产处理器总物理核≥48核，配置≥256GB 缓存，配置≥8*1Gb 千兆口，≥4*10Gb万兆光口（满配光模块），≥4*SAS3.0端口，主控为12盘位，扩容存储单元配置24盘位。总计配置≥8*1.92TB SSD SAS硬盘，总计配置16*14TB SAS硬盘。 |
|  |  | （3）备份存储提供WORM功能，支持保护期功能，支持自动锁定模式功能，支持自动删除模式功能，备份存储提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （4）备份软件配置：基于国产操作系统，基于WEB界面的数据备份与恢复系统软件，配置定时备份功能，配置文件/数据库/Windows/Linux/云平台/虚拟化数据备份与恢复，不限制备份客户端数量，配置重删功能。为保障兼容性、安全性和扩展性，备份存储软硬件设备为同一品牌。 |
|  |  | （5）备份系统和备份专用存储无缝对接，配置备份专用存储设备作为功能介质进行备份数据的存储；支持备份系统软件和备份专用存储统一联动和管理，采取存储级数据复制技术，异地备份系统软件可以直接管理和恢复从本地备份系统传输到异地备份专用存储上的备份集数据。 |
|  |  | （6）支持数据加密与安全证书功能，支持SM4、SM2、SM3算法，支持恢复验证，支持安全验证的方式对灾备保护的数据进行恢复操作；支持数据自动校验功能，自动校验可进行校验周期设置、检验速度设置、开始时间设置，具备多种主流校验类型方式，至少包含MD5、CRC32、SHA1、SM3等校验方式。 |
|  |  | （7）支持一键恢复、自定义恢复、数据盘热恢复等恢复方式，支持恢复到最近时间点、指定时间点和指定快照；支持手动接管和一键式接管，支持将实时备份数据、云主机快照、虚拟化快照等作为数据源拉起业务主机。 |
|  |  | （8）支持麒麟、统信等操作系统文件备份，支持文件副本数据管理（含NAS），支持完全备份和永久增量备份，支持多通道备份和快速挂载，挂载时间≤25秒。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保。 |
| （四）安全防护设备 |  |  |
| 1 | 数据库审计 | （1）★CPU和操作系统要求国产化，配置≥6个千兆电口，1个Console口，≥2个扩展槽位。 |
|  |  | （2）★吞吐量≥1Gbps，SQL审计处理能力（速率）≥10000SQL/s，≥4TB存储容量，具备审计管理功能，审计数据中心。 |
|  |  | （3）支持常用数据库，如Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、虚谷数据库、人大金仓、南大通用、神舟通用、REDIS等。 |
|  |  | （4）内置疑似SQL注入、跨站脚本攻击、字段猜测、代码更改等不少于300种风险审计规则库，无需单独配置，直接调用，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （5）支持C/S架构COM、COM+、DCOM组件的审计，可提取应用层工号（账号）的身份信息。 |
|  |  | （6）支持白名单管理，根据白名单支持数据库操作命令（包括select、create、delete等40种以上命令），提供语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、数据库名、应用账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、时间、数据库表、包、存储过程、函数、视图、字段、索引等条件。 |
|  |  | （7）系统内置敏感数据类型，可自动发现数据库对象中包含敏感数据类型；支持敏感数据自定义，支持敏感数据扫描和结果同步；支持自定义敏感规则，可根据配置字段包括操作类型、敏感配置（保护对象所属的敏感数据）、主体信息（访问工具、访问IP、客户端MAC、操作系统主机名、操作系统用户名）、规则生效时间。 |
|  |  | （8）产品具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（ISCCC 增强级），提供证书复印件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保，支持IPv4和IPv6协议。 |
| 2 | 日志审计 | （1）★CPU和操作系统要求国产化，配置≥4个千兆电口，≥2个万兆光口，1个Console接口，提供冗余电源。 |
|  |  | （2）★综合日志处理性能≥5000EPS，≥5TB存储容量，不限制日志源授权。 |
|  |  | （3）支持通过自定义配置过滤掉用户不关心的日志。 |
|  |  | （4）支持日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备。 |
|  |  | （5）支持通过正则、分隔符、json、xml等可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。 |
|  |  | （6）支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件进行二次检索分析。 |
|  |  | （7）支持POC测试工具一键生成数据，验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （8）通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保，支持IPv4和IPv6协议。 |
| 3 | 漏洞扫描 | （1）★CPU和操作系统要求国产化，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽位，≥4TB存储容量，提供冗余电源。 |
|  |  | （2）★支持无限制IP扫描授权，支持≥200个Web域名扫描授权，并发扫描≥6个Web扫描任务，并发扫描≥15个系统扫描任务，并发扫描≥160个IP地址；支持分布式部署。 |
|  |  | （3）支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （4）支持站点组、单站点风险在线报表和站点特有属性配置站点信息包含但不限于：代理、认证、访问策略、爬取策略、指纹选项等信息。 |
|  |  | （5）支持通过代理服务器扫描目标url，代理报文可选http、http1.0、socks4、socks4a、socks5、socks5h等多种类型。 |
|  |  | （6）支持DB2、FTP、IMAP、MSSQL、MYSQL、Oracle、POP3、POSTGRES、RDP、Redis、RTSP、SMB、SMTP、SNMP、SSH、TELNET、TOMAT等的弱口令探测。 |
|  |  | （7）支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查等任务类型。 |
|  |  | （8）★3年原厂质保，支持IPv4和IPv6协议。 |
| 4 | 堡垒机 | （1）★CPU和操作系统要求国产化，配置≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，≥2个USB口，≥1个console口，≥2个扩展槽位，≥4TB存储容量，提供冗余电源。 |
|  |  | （2）★最大支持150路图形会话或500路字符会话并发，本次授权≥200个被管资源数。 |
|  |  | （3）支持旁路部署，不得影响业务环境，支持HA双机部署，支持集群部署，支持跨地域、跨数据中心分级部署，支持异地灾备部署。 |
|  |  | （4）支持微信小程序动态口令认证方式登录堡垒机，支持当用户需要使用手机令牌登录时，可强制绑定手机令牌。 |
|  |  | （5）不限操作系统类型，无需安装任何客户端插件，使用浏览器通过H5方式即可直接运维SSH、RDP、Telnet、VNC、Rlogin、SFTP资源，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （6）支持应用发布防跳转功能，进行http/https访问过程时运维人员仅允许访问授权地址。 |
|  |  | （7）支持运维过程中邀请其他用户参与、协助操作；会话协同过程中，协同者可以申请控制会话，创建者可以强制获取控制权。 |
|  |  | （8）产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL3+），提供证书复印件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （9）★3年原厂质保，支持IPv4和IPv6协议。 |
| （五）容灾平台软件 |  |  |
| 1 | 虚拟化平台 | （1）★为保证云平台扩容方案成熟稳定，提供基于开放架构的国产虚拟化平台，内置KVM虚拟化引擎，非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。虚拟化平台具有自主知识产权，具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理。 |
|  |  | （2）★实际配置≥26颗CPU虚拟化授权。虚拟化产品支持安装在通用的X86、ARM、C86等架构服务器，支持X86架构和ARM架构集群统一管理。 |
|  |  | （3）虚拟机支持主流的国内外操作系统，如Windows、Ubuntu、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度等。 |
|  |  | （4）支持集群动态资源调度功能，支持基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等信息对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能。 |
|  |  | （5）支持宿主机自治功能，在虚拟化管理平台故障时，可通过主机自治功能对所在宿主机和虚拟机进行管理运维，提供虚拟机启动、配置、关闭、重启、休眠、删除等生命周期管理，提供虚拟机及主机性能监控、告警管理等，保障业务稳定运行。 |
|  |  | （6）支持vGPU虚拟机热迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的vGPU虚拟机从一台服务器迁移到另一台服务器，保障业务连续性。 |
|  |  | （7）支持快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资。 |
|  |  | （8）提供虚拟机无代理底层防病毒软件授权，支持Windows、Ubuntu、统信、银河麒麟等主流操作系统，不需要在虚拟机或虚拟桌中部署安全防护代理，对虚拟机数量无限制。 |
|  |  | （9）支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源。 |
|  |  | （10）虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 |
|  |  | （11）提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、安全关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、修改等生命周期管理功能。 |
|  |  | （12）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 2 | 云管理平台 | （1）★实际配置≥26颗CPU计算资源纳管授权。投标人负责完成与现网多云管理系统、运维管理系统对接，投标人负责对接的技术支持，采购单位负责对接的协调工作，实施中出现的任何问题由投标人承担，提供承诺函并加盖投标人电子签章，未提供作无效投标处理。 |
|  |  | （2）★为保证云平台运行稳定，提供国产云管理平台，云管理平台具有自主知识产权，具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （3）支持自动化安装部署，提供独立的安装部署界面，满足云管理平台的快速部署上线的要求。 |
|  |  | （4）具备开放给第三方服务集成商平台的能力，通过云平台可接入第三方服务平台，并对外提供服务。 |
|  |  | （5）支持基于海光、鲲鹏等主流CPU部署，计算节点支持基于海光、鲲鹏等主流CPU部署。 |
|  |  | （6）支持云桌面服务，支持桌面资源规格（CPU/GPU/内存）和桌面镜像（操作系统/应用软件）定义，支持虚拟桌面的申请、启动、关闭、重启、删除、配置管理等生命周期操作。 |
|  |  | （7）云管理平台管理节点组件支持以容器形式集群部署，同时支持部署在物理机和虚拟机上，并在部署前自动检测主机性能以识别主机性能是否存在风险。支持不同的服务组件如IaaS、PaaS、大数据、数据库、安全等独立部署，支持不同的服务组件单独启用或停用，单云服务组件升级对其他云服务和云管理平台无影响，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （8）云管理平台支持集中式或分布式存储设备为虚拟机提供块存储服务，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （9）支持通过SDN控制器实现对物理网络设备的自动化配置，实现虚拟私有网络、安全组等网络服务的增加、删除、修改和查询，以确保开放性。 |
|  |  | （10）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 3 | 块存储服务 | （1）★实际配置≥提供576TB裸存储授权。 |
|  |  | （2）支持多种部署方式，如：独立部署作为IP SAN使用、与厂商计算虚拟化平台实现内核级超融合部署。 |
|  |  | （3）支持多子集群管理功能，可将多套存储集群信息集成到统一运维界面，可直观展示多套集群的IOPS、带宽、硬盘池信息、异常主机、实时告警等数据。 |
|  |  | （4）支持节点间负载均衡功能，支持按照轮询、CPU使用率、剩余内存容量、客户端连接数、网络吞吐量、综合负载等多种方式，实时选择最优的节点用于业务分担。 |
|  |  | （5）支持pool级重删功能，可以创建pool存储池，开启重删开关，在pool中写入数据后，可观察到当前重删节省容量。 |
|  |  | （6）支持厚配置，可以根据业务需求分配固定的物理存储空间；支持精简配置，可以根据应用实际写需要时才弹性分配相应的物理存储空间。支持创建厚/精简配置池、创建厚/精简配置卷，挂载卷到客户端，查看卷容量。 |
|  |  | （7）支持分布式集群拉远双活功能，以实现两站点（即数据中心）两个存储数据双活，主机能够并发读写同一双活卷，任何一边站点设备宕机均不影响上层业务系统运行。 |
|  |  | （8）★要求与对象存储服务、文件存储服务软件统一品牌。 |
|  |  | （9）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 4 | 对象存储服务 | （1）★实际配置≥提供288TB裸存储授权。 |
|  |  | （2）支持多种部署方式，如：独立部署作为IP SAN使用、与厂商计算虚拟化平台实现内核级超融合部署。 |
|  |  | （3）支持多子集群管理功能，将多套存储集群信息集成到统一运维界面，清晰直观地向用户展示多套集群的IOPS，带宽，硬盘池信息，异常主机，实时告警等数据。 |
|  |  | （4）支持节点间智能负载均衡功能，支持按照轮询、CPU使用率、剩余内存容量、客户端连接数、网络吞吐量、综合负载等多种方式，实时选择最优的节点用于业务分担。 |
|  |  | （5）支持pool级重删功能，可以创建pool存储池，开启重删开关，在pool中写入数据后，可观察到当前重删节省容量。 |
|  |  | （6）支持通过S3协议，将存储在本地RGW中的数据异步同步到其它S3对象存储中。 |
|  |  | （7）★要求与块存储服务、文件存储服务软件统一品牌。 |
|  |  | （8）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 5 | 文件存储服务 | （1）★实际配置≥提供288TB裸存储授权。 |
|  |  | （2）支持多种部署方式，如：独立部署作为IP SAN使用、与厂商计算虚拟化平台实现内核级超融合部署。 |
|  |  | （3）支持多子集群管理功能，将多套存储集群信息集成到统一运维界面，清晰直观地向用户展示多套集群的IOPS，带宽，硬盘池信息，异常主机，实时告警等数据。 |
|  |  | （4）支持节点间负载均衡功能，支持按照轮询、CPU使用率、剩余内存容量、客户端连接数、网络吞吐量、综合负载等多种方式，实时选择最优的节点用于业务分担。 |
|  |  | （5）支持pool级重删功能，可以创建pool存储池，开启重删开关，在pool中写入数据后，可观察到当前重删节省容量。 |
|  |  | （6）支持创建原生HDFS共享，支持文件HDFS接口。 |
|  |  | （7）支持文件级快照，支持对快照中的某一个具体文件，进行回滚操作，不是对整个目录进行回滚。 |
|  |  | （8）★要求与块存储服务、对象存储服务软件统一品牌。 |
|  |  | （9）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| 6 | 云租户安全 | （1）★实配≥15个云WEB应用安全防护组件；≥15个云堡垒机组件，每套管理≥20个资产；实配≥15个云漏洞扫描组件，不限制IP数量；实配≥15个云日志审计组件，每套日志源授权≥30个；≥15个数据库审计组件，每套组件≥1类数据库授权，相同类型数据库不限制实例数；≥300个杀毒软件授权。 |
|  |  | （2）运维审计组件支持从同品牌云管理平台自动同步所在租户VPC网络内的主机资产信息（名称、IP、类型、）和用户账号信息（用户名、信息、邮箱），可通过勾选实现自动导入，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （3）运维审计组件支持SSH、Telnet、RDP、SFTP、XDMCP、VNC等多种协议，支持通过应用发布方式实现对BS、CS应用的纳管，支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图。 |
|  |  | （4）Web应用安全防护组件支持一键断网（禁止访问）功能，在特殊情况下，实现对特定网站的快速下线。 |
|  |  | （5）Web应用安全防护组件支持利用动态令牌技术对暴力破解等自动化攻击进行有效防护 。 |
|  |  | （6）Web应用安全防护组件支持非法URL外联检测功能，针对特定外联URL进行监控或阻断，并且支持自定义URL地址，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （7）日志审计组件支持全文检索原始日志，支持任意信息、任意时间进行内容查询匹配，支持可选包含/不包含匹配方式。 |
|  |  | （8）日志审计组件支持用户自定义报表样式，可基于日志、关联事件结果生成50多种维度的自定义统计报告。 |
|  |  | （9）日志审计组件支持NAT溯源功能，查找内网资产真实IP，并能够查看相对应的安全风险，支持在DHCP场景下，结合DHCP服务器，定位问题主机当前真实IP地址，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （10）漏洞扫描组件支持检测的系统漏洞覆盖CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq多种漏洞标准。 |
|  |  | （11）漏洞扫描组件支持国产操作系统、数据库的扫描，国产操作系统如中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗等，国产数据库如神通、人大金仓、南大通用、达梦等。 |
|  |  | （12）数据库审计组件支持实时展示当前活跃会话详情信息，包括：会话开始时间、持续时长、访问来源IP、目标服务端IP、数据库协议类型、数据库实例、SQL请求总数等，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （13）数据库审计组件支持对操作语句中的IP、账号、操作、操作对象进行业务翻译，支持按照业务语句模板进行操作语句翻译。 |
|  |  | （14）杀毒软件管理端支持配置策略，支持禁用共享端口访问等策略方式，阻止病毒传播，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （15）杀毒软件支持提供至少两项处置措施，在首选措施失败的情况下，可以提供第二项措施进行处置。 |
|  |  | （16）★3年软件质保和不停机版本升级服务。 |
| （六）业务容灾软件 |  |  |
| 1 | 业务容灾软件 | （1）支持高可用组，切换过程中组内的高可用规则按阶段顺序串行或并行切换。 |
|  |  | （2）支持灾备端增量数据可自动反向复制到生产端，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （3）提供自定义脚本功能：支持自定义脚本功能，在整个业务切换过程中，能够流程化启动或停止相关应用服务，确保切换后业务系统对外提供服务。提供管理软件，支持对容灾备份节点进行统一管理，对备份作业、策略配置等操作进行统一管理。 |
|  |  | （4）支持异构云云主机之间点对点一对一容灾、多对一容灾，无需通过一体机中转。切换只需拉起目标端服务，无需重启、挂载等操作，且支持文件备份的过滤过功能，可忽略文件或目录，避免无效数据占用带宽资源。 |
|  |  | （5）支持防加密类勒索病毒功能，支持备端可过滤源端删除动作，可秒级数据找回功能，而不需要定位感染时间。全面支持整库、Schema级别、表级别的数据库双活同步，目标数据库可实时读和写，目标端可随时提供实时查询等功能。 |
|  |  | （6）支持对整盘数据、整个文件夹数据、或单个文件数据进行数据实时的CDP保护。可针对整盘保护，并排除整盘中部分不必要的文件。 |
|  |  | （7）支持按照表、用户、整库为单位在线比较，并能够通过图、表等方式提醒用户差异结果。支持按照表、用户、整库为单位一键修复，包括但不限于自动修复、手工修复等，支持相关联的表一并修复，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （8）★授权数量：满足不少于15个业务系统的应用容灾软件授权，支持动态扩容。 |
|  |  | （9）★3年原厂软件质保和服务。 |
| （七）数据库双活软件 |  |  |
| 1 | 数据库同步工具1 | （1）支持数据库企业版及高可用集群软件，必须支持Oracle Database RAC。 |
|  |  | （2）支持基于全库复制，通过IP网络实现日志复制，对于主库的所有数据类型、所有操作等，能复制到备端，且备端需基于日志恢复的方式进行数据同步，避免转换成逻辑SQL语句的方式在备端提交，保证RPO和RTO，对应用透明。 |
|  |  | （3）数据库核心内提供灾难备份功能模块，通过在内存中直接读取并自动传输日志信息，实现生产系统自动往灾备系统数据库同步数据，数据同步方式支持同步、异步，以及从同步到异步的模式转换。 |
|  |  | （4）支持查询、报表、测试、DML（增/删/改）等操作，以及主库备份卸载操作，不影响容灾系统的正常运行。 |
|  |  | （5）支持存储硬件/固件的故障可能导致数据写丢失的数据保护，主备端能够自动检测数据损坏（坏块），同时能够利用对端的完整数据（好块）进行自我修复。 |
|  |  | （6）★授权数量满足现有Oracle数据库双活实例要求，授权使用用户为项目招标人。 |
|  |  | （7）★3年软件质保和服务。 |
| 2 | 数据库同步工具2 | （1）支持高性能数据复制，具备分析功能、数据比对功能、数据回退功能、全同步并行功能、增量并行功能、定时装载功能、监控服务功能、监控代理功能等。 |
|  |  | （2）支持Oracle、DB2、MySQL、SQLServer、DM8、TiDB、PostgreSQL、Redis、HANA、RDS云数据库等主流数据库的不同版本同步。 |
|  |  | （3）支持对SQL Server、DB2、MySQL、Postgresql、MongoDB、达梦DM、K-DB、KingbaseES等多种数据库的高效日志分析及使用，支持文件和Hadoop大数据平台的实时数据复制，支持不中断业务的首次全同步及实时增量同步，文件、数据库和Hadoop大数据平台的数据复制迁移，并提供可视化的Web管理平台，支持多用户多并发访问，通过Web管理平台获取数据库实时监控信息及运行情况。 |
|  |  | （4）支持主库和备库同时双向同步复制功，支持Oracle与Oracle、MySQL到MySQL等数据库之间的同时、实时双向同步功能，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （5）支持断点续传，在软硬件异常情况下，支持全量和增量数据复制，无须重新开始同步。支持与备份系统产品统一管理和联动，在备份系统Web端实现灾备作业统一化管理、运维和演练，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （6）★授权数量不少于20个数据库实例。 |
|  |  | （7）★3年原厂软件质保和服务。 |
| 三、跨网安全交换区 |  |  |
| 1 | 数据安全交换软件+网闸 | （1）★内外网主机各配置≥6个10/100/1000Base-T接口、≥2个万兆光口、≥1个扩展卡槽、≥1个Console口、≥2个USB口，提供冗余电源。 |
|  |  | （2）★网闸配置10/100/1000M自适应电口≥12个（设备内外网分别≥6个），千兆光口≥8个，万兆光口≥4个、USB口≥4个、RJ45口≥1个，具有独立的网络口、管理口、HA口，系统吞吐量≥5Gbps，按需配置光模块。 |
|  |  | （3）★数据软件交换能力：≥8000Mbps；并发会话：30000个；数据库到数据库交换记录数（≥100Kb/记录）：≥20000条/秒；文件数据处理数（≥100Kb/个）：≥20000个/秒。 |
|  |  | （4）支持数据交换审计、文件交换、FTP访问、数据库交换、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块等功能，支持与第三方安管平台对接。 |
|  |  | （5）支持文件交换设置文件传输方向，同时工作模式支持源端移动、源端删除、增量更新、完全复制、完全一致等多种工作模式。传输方向可以为前置到后置、后置到前置等。 |
|  |  | （6）文件传输具备文件名过滤、文件类型过滤、文件内容过滤、文档重建、病毒过滤等功能。 |
|  |  | （7）支持实时监控文件同步进度，如当前同步文件大小、已传输大小、花费时长、同步速率等，提供系统功能截图证明材料并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离。 |
|  |  | （8）支持MySQL、Oracle、SQLServer、DB2、SYBASE、POSTGRESQL、Tbase等常见数据库，支持神通、达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库同步。 |
|  |  | （9）支持文件和数据库的异构同步，满足将XML、Excel、CSV类型文件内容同步至数据库中，或将数据库内容同步至XML、Excel、CSV类型文件中。 |
|  |  | （10）支持设定防护范围，根据地址、端口、每秒最大连接数、每秒包个数等参数，并在触发范围时，自动触发防护动作。 |
|  |  | （11）支持文件同步记录统计，可以按照任务号分别统计源端文件数量、源端文件大小、发送文件数量、发送文件大小、接收文件数量、累计接收大小，可按照图表或者饼图进行呈现。 |
|  |  | （12）支持安全审计能力，可通过自定义时间、任务名称、文件名称、文件类型、文件大小类型、源目的文件路径、源目IP等详细字段追溯业务数据流向，可自定义配置查询条件，查询条件策略可以自定义设置。 |
|  |  | （13）具备数据库数据防泄漏能力，可对数据库字段进行敏感信息脱敏过滤，支持正则表达式、关键字、枚举、数值区间、时间区间等方式来匹配关键字段内容，替换成指定内容进行数据脱敏。 |
|  |  | （14）网闸产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL4+），提供证书复印件并加盖投标人电子签章，未提供作负偏离处理。 |
|  |  | （15）★3年原厂质保，支持IPv4和IPv6协议。 |
| 四、其他设施 |  |  |
| 1 | 机柜 | （1）★机柜数量≥20个，单机柜内有效空间≥42U，单机柜功耗≥4kW。 |
|  |  | （2）单个机柜提供机柜背板数量≥10，机柜托盘数量≥10。 |
|  |  | （3）供电方式及类型为双路交流 UPS；两路PDU，PDU≥10A。 |
|  |  | （4）走线要求：走线方式为上走线，走线架设置电缆、光纤、弱电走线架相互独立；分层设置，与机柜保持一定距离。 |
|  |  | （5）租用机柜所在的机房满足国际IDC数据中心机房T3+标准或《数据中心设计规范》（GB50174—2017）A级标准，与主数据中心路由距离不超过50公里，满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）第三级要求和《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）第三级要求。 |
|  |  | （6）★需配套提供不少于5个工位的运维场地，单个工位空间不少于3平方米，满足机房驻地人员日常工作需要。 |
|  |  | （7）★服务期限3年，包含3年机房运维服务。 |
| 2 | 云平台驻场服务 | ★投标人须按照以下（1）-（4）条提供承诺函（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章，不承诺作无效投标处理）。 |
|  |  | （1）★提供云平台驻场服务人员：1人。 |
|  |  | （2）★驻场人员要求计算机相关专业毕业。 |
|  |  | （3）★驻场人员具备网络工程师证书。 |
|  |  | （4）★驻场服务期限为3年。 |

★三、项目其他要求

投标人在提供所投设备的同时必须提供对于本次招标软硬件的系统集成服务，投标人须按照以下1-8条提供承诺函（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章，不承诺或承诺不全的作无效投标处理）。

1、中标人负责软硬件安装调试。实施前，提供详细的实施方案并提交采购人认可，实施过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，中标人有义务对其提出问题进行解答。中标人须承担所投产品实施过程涉及的全部费用（包括设备、辅材、测试和验收等），系统集成过程必须接受监理监督。

2、在系统设备试运行期间，根据需要，中标人有责任派技术人员到现场指导维护工作。在系统变迁或扩容时，中标人应派设备原厂商技术人员到场指导。中标人必须向采购人提供标书中产品安装调试、售后服务、培训的全部资料内容。

3、在本次项目中须实施IPv4和IPv6双栈协议网络的部署工作。

4、根据采购人需求，中标人自通过终验之日起，免费提供淮安地区三年的8条裸光纤传输链路服务，且应保证裸光纤能满足两端安装需要，光衰减在20DB以内。

5、实施期间针对本项目配备项目总负责人1名，项目网络安全负责人1名，项目实施负责人1名，项目运维负责人1名，技术人员不少于2名，不同岗位不能由同一人员兼任，项目实施期间现场驻场人员不少于6名。

6、中标后须协助采购人通过等级保护测评、密码应用安全性评估等网络信息安全方面的认证工作。

7、本项目为交钥匙工程，提供所投设备的同时必须提供对于本项目招标软硬件（包括集成部分和信创部分）的系统集成服务，并保证系统的完整性。若涉及到本项目必需的设备、材料以及线缆等，在设备清单中未考虑未提及的，由中标人自行增补承担。

8、中标后提供系统扩充、升级方面的保障和技术支持服务，提供7×24小时的技术支持响应；在出现问题时，接到通知后需4小时内解决问题，对超过4小时不能修复的，采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作；遇到重大事件应无条件响应，且具备30分钟内支持的能力；在项目通过验收后，对所投设备、配件终身免费维修，超出质保期后仅收取维修配件成本费且不得高于投标报价。

四、商务条款

1、服务时间：合同签订后30个日历天内完成硬件设备供货、安装、配置、调试等工作；信创部分所有合同标的交货、安装、配置、调试后，45个日历天内完成系统安装、整体调试等工作并投入试运行；试运行不少于3个月。

2、服务地点：由采购人指定。

3、付款方式：

①项目初验合格后，采购人向中标人支付合同总金额的60%；②项目试运行后，采购人向中标人支付合同总金额的35%；③项目终验合格后，采购人向中标人支付合同总金额的5%尾款。

第六章  投标文件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

一、投标函

淮安市政府采购中心:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:        （电子签章）

法定代表人或授权委托人:（电子签章或电子签字）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（货物类）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。