无 锡 市 政 府 采 购

公开招标文件

采 购 项 目 编 号：JSZC-320205-WXSM-G2025-0015

采 购 项 目 名 称：2025年锡北镇张泾片市政基础设施养护      零星维修项目

采      购     人：无锡市锡山区锡北镇人民政府

采 购 代 理 机 构：无锡苏名建设咨询有限公司

二〇二五年五月

目录

一、投标邀请函	3

二、供应商须知	7

三、采购需求和技术有关要求	18

四、合同书（格式文本）	32

五、附件	42

附件一：评分标准	42

附件二：投标文件格式	46

# 一、投标邀请函

无锡苏名建设咨询有限公司受无锡市锡山区锡北镇人民政府的委托，就2025年锡北镇张泾片市政基础设施养护零星维修项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

（一）项目信息

1.项目名称：2025年锡北镇张泾片市政基础设施养护零星维修项目

2.项目编号：JSZC-320205-WXSM-G2025-0015

3.项目预算：76.2403万元，投标最高限价为76.2403万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理

4.服务期：180天，具体开始时间以采购人通知为准

5.采购方式：公开招标

6.采购人：无锡市锡山区锡北镇人民政府

7.本项目标的所属行业：其他未列明行业。

8.本项目是否专门面向中小企业：是

（二）供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法：

1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

2）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

4）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。

5.苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（四）获取招标文件

潜在投标人如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”－“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”－“参与投标”－“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、采购代理机构将以电话咨询、邮箱（956490275@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年5月30日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-WXSM-G2025-0015项目需澄清问题”， 并于答疑截止时间前邮箱（956490275@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年6月19日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年6月19日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心迎宾南路21号204

（八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。

2.未按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出的对本项目采购过程中的质疑，采购人不予受理（接收质疑函的联系方式详见（十一）联系方式）。

（十一）联系方式

1、采购人：无锡市锡山区锡北镇人民政府

采购人地址：江苏省无锡市锡山区泾石路1号

联 系 人：蒋工

联系方式：0510-83799781

2、采购代理机构：无锡苏名建设咨询有限公司

联系地址：无锡市锡山区东亭街道东亭中路20-2-2501

联 系 人：袁工

联系电话：13506182386

邮编：214100

# 二、供应商须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释

本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以电子邮件形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交首次投标文件的截止时间。

3.供应商应于投标截止日前以电子邮件形式发送至无锡苏名建设咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，邮箱：956490275@qq.com；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标文件材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。

（五）投标文件的组成

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章（投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件）；

（3）供应商法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章（正、反面）；

（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章（正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外；

（9）中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

（10）承诺书（格式见附件）；

（11）采购人要求的特定资质证明扫描件加盖公章（详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）；

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.偏离表（格式见附件）

6.项目管理机构配备情况（格式见附件）

7.服务承诺（格式见附件）

8.技术部分（详见评分标准）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（详见评分标准）

10.其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。如采购项目未专门面向中小企业、面向小微企业时，资格、资信证明文件中第（9）项，供应商需对应提供。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同投标人的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.投标人提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.投标文件中无技术方案或技术方案编制粗糙、缺漏项较多；

22.投标人的报价明显低于其他投标报价或者市场平均价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，评委将要求投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

23.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

24.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标人可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章 | 投标供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标供应商分支机构的营业执照扫描件 |
| 3 | 供应商法定代表人授权委托书加盖公章 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人身份证扫描件加盖公章 | （正、反面） |
| 5 | 供应商法定代表人授权代表身份证扫描件加盖公章 | （正、反面， 法定代表人亲自参与投标的除外） |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章，成立不满三个自然月的公司（企业）除外； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之3中要求）； |
| 11 | 特定资格要求 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之4中要求）； |
| 12 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）； |
| 13 | 关于联合体投标 | （详见“投标邀请函”－“供应商资格要求”之5中要求）。 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 3 | 明细报价表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 4 | 偏离表 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 5 | 服务承诺 | 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| 6 | 满足采购需求 | 满足招标文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| 7 | 投标文件内容 | 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

核心产品（如有）：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标

1.本项目评标委员会根据对供应商资格审查情况、投标文件编写内容的完整性、合理性及综合评分等评审主要因素，根据综合评分法的评审原则确定1家中标供应商。

采购代理机构将评审结果通知所有参加投标的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告。采购代理机构和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.在发布中标公告的同时，向成交方发中标通知书。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡苏名建设咨询有限公司见证后生效。

2. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3.成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十四）服务费：

招标代理服务费以中标价为计费基础，收费标准为（服务类）：中标金额100万（含100万）以下费率为中标金额的1.2%，由中标供应商支付。

（十五）信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、融资担保两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

3.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约和融资两种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

合作担保机构及银行出具的履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

（十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

具体事项详见《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2022/04/18/3644462.shtml）

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

# 三、采购需求和技术有关要求

（一）项目概况

1、本项目为2025年锡北镇张泾片市政基础设施养护零星维修项目，对城市道路维修管护，加强预防性，防患于未然，管护日益增长的市政基础设施，保障城市基础设施的健康运营，改善市民出行条件，主要内容为铺装拆除及恢复、混凝土路面拆除及恢复、沥青道路拆除及恢复、管道铺设、砖砌检查井、护栏维修、零星拆除、墙面粉刷等。

2、完善管养机制，落实属地责任。明确专职管理人员和作业单位，形成市政设施管养清单，消除无主道路。

3、 建立考核制度，全面提升道路完好率和及时率，道路养护状况综合完好率达到95%以上。

4、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）质量要求：合格。

（2）安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对其养护现场的人员、设备的安全负责。

（3）技术要求：满足招标文件中采购技术要求。

（二）投入本项目所需的养护人员、设备及材料要求

人员配置情况表

| 序号 | 岗位需求 | 工作内容 | 人数（最低） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（项目负责人） | 主要职责覆盖项目的全过程管理，从项目启动到收尾，需要具备高度的专业技能及项目管理经验、良好的人际沟通能力和决策力。 | 1人 |
| 2 | 技术负责人 | 专业的技术人员，制定养护方案、技术指导、质量验收。 | 1人 |
| 3 | 其他人员 | 稳定的维修养护队伍，其中24小时保障应急人员不少于5人。 | 15人 |

注：

1.本项目工作人员统一着装、佩证上岗，采购人对中标供应商人员每月不定期检查，如发现撤离到其他工地作业时，按中标供应商违约处理。

2.中标供应商应为本项目工作人员提供必要的劳动防护用品。

3.中标供应商应承担本项目所有作业人员的安全责任及费用。

设备配置情况表

| 序号 | 车辆及设备名称 | 设备要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视载货汽车 | 核定载质量≥1500（kg） | 1辆 |
| 2 | 吸污车 | 罐体≥5m³ | 1辆 |
| 3 | 压路机 | 最大工作质量 （kg）≥30000 | 1台 |
| 4 | 挖掘机 | 斗容量≥0.5m³ | 1台 |
| 5 | 路面切缝机 | 功率≥7.5千瓦 | 不少于2台 |

- 所有车辆设备要保持干净整洁，状况良好，机器设备上无乱挂放，工具摆放整齐。

- 配备的车辆设备应与投标文件保持一致，中标供应商不得随意更换，如发现未经采购人许可随意更换车辆设备，按中标供应商违约处理。

3、巡查车辆必须配备GPS定位系统，并将每天巡查的路线、时间、位置等信息导出，形成书面及电子档案记录，定时提交采购人备案。

上述人员、机械设备为满足本项目所需的最低配置，投标供应商承诺中标后7个日历天内配备到位。如中标后未按承诺内容提供的，由供应商自行承担相应风险，采购人有权终止合同。投标时若不提供承诺书的将作废标处理。（承诺书格式自拟）

（三）养护清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 （暂估） | 综合单价限价（元） | 合价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面切缝 | 1、为保证路面拆除面整齐，破碎路面前必要的切缝 2、工程量暂估，按实计量 | m | 120 | 16.26 | 1951.2 |
| 2 | 拆除基层 | 1、材质：挖除粒料基层 2、厚度：100mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 180 | 7.34 | 1321.2 |
| 3 | 拆除路面 | 1、材质：挖除破碎水泥砼板块 2、厚度：100mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 100 | 8.48 | 848 |
| 4 | 拆除路面 | 1、材质：挖除破碎水泥砼板块 2、厚度：150mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 200 | 12.68 | 2536 |
| 5 | 拆除人行道 | 1、材质：道板砖、粘结层及基层等 2、厚度：100mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 2400 | 7.34 | 17616 |
| 6 | 拆除侧石 | 1、材质：混凝土侧石 2、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 3、工程量暂估，结算按实调整 | m | 100 | 2.2 | 220 |
| 7 | 拆除侧石 | 1、材质：花岗岩侧石 2、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 3、工程量暂估，结算按实调整 | m | 150 | 3.3 | 495 |
| 8 | 拆除路面 | 1、材质：拆除沥青砼面层，拆除时必须保证路面基层不受损坏 2、厚度：60mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 100 | 4.89 | 489 |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：综合考虑 | m3 | 300 | 17.87 | 5361 |
| 10 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：综合考虑 | m3 | 105 | 14.89 | 1563.45 |
| 11 | 回填方 | 1、填方材料品种:50cm建筑垃圾圬工材料 2、填方来源、运距:外购，含挖、运、回填、碾压成型等一切工序，运距自行考虑 | m3 | 50 | 56.33 | 2816.5 |
| 12 | 回填方 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：原土回填 3、运距：投标单位自行考虑 | m3 | 305 | 20.56 | 6270.8 |
| 13 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：开挖后多余土方 2、运距：投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 3、工程量暂估，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 | m3 | 20 | 36.6 | 732 |
| 二、混凝土道路 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 路床（槽）整形 | 1、部位：道路或场地 | m2 | 50 | 2.35 | 117.5 |
| 15 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：100mm | m2 | 100 | 38.04 | 3804 |
| 16 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、厚度：150mm 3、含模板、养生、伸缩缝等 | m2 | 300 | 116.02 | 34806 |
| 三、道板砖 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、厚度：100mm 3、含切缝、模板、养生等 | m2 | 2400 | 74.93 | 179832 |
| 18 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规 格:250*250*50道板 2、基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 2400 | 62.21 | 149304 |
| 四、侧平石 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：混凝土侧石/750*250*120mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土 | m | 100 | 50.13 | 5013 |
| 20 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：花岗岩侧石/1000*300*150mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土 | m | 150 | 130.03 | 19504.5 |
| 五、沥青道路 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 粘层 | 1、材料品种：石油沥青 2、喷油量：0.8~1kg/m2 | m2 | 100 | 5.09 | 509 |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20） 3、石料粒径：采用符合要求的石灰岩 4、厚度：60mm | m2 | 100 | 96.96 | 9696 |
| 六、管道及检查井 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 回填方 | 1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种：管道360°米砂护管，上下各100mm 3、工程量暂估，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 | m3 | 60 | 206.98 | 12418.8 |
| 24 | 塑料管 | 1、材质及规格：UPVC排水管/DN160 2、连接形式：粘接 3、铺设深度：综合考虑 | m | 50 | 43.81 | 2190.5 |
| 25 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管/DN225 3、刚度等级：SN8 4、连接形式：胶圈连接 5、铺设深度：综合考虑 | m | 50 | 57.15 | 2857.5 |
| 26 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管/DN300 3、刚度等级：SN8 4、连接形式：胶圈连接 5、铺设深度：综合考虑 | m | 50 | 87.5 | 4375 |
| 27 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN110/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 50 | 63.25 | 3162.5 |
| 28 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN160/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 50 | 85.42 | 4271 |
| 29 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN200/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 50 | 106.67 | 5333.5 |
| 30 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN315/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 100 | 190.26 | 19026 |
| 31 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN400/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 50 | 232.23 | 11611.5 |
| 32 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：HDPE管/DN630/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 10 | 303.35 | 3033.5 |
| 33 | 砌筑井 | 1、名称：700mm砖砌检查井 2、深度：综合考虑 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC25砼垫层 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑实心砖井壁 5、砂浆强度等级、配合比：内外均需1:2防水砂浆抹面 6、盖板材质、规格：700成品树脂复合井盖 7、含防坠网、爬梯等 | 座 | 6 | 2201.02 | 13206.12 |
| 34 | 砌筑井 | 1、名称：700*700mm砖砌检查井 2、深度：综合考虑 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC25砼垫层 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑实心砖井壁 5、砂浆强度等级、配合比：内外均需1:2防水砂浆抹面 6、盖板材质、规格：700成品树脂复合井盖 7、含防坠网、爬梯等 | 座 | 3 | 2154.72 | 6464.16 |
| 35 | 雨水口 | 1、名称：300*600mm砖砌雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：钢纤维混凝土（重型） 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC25砼垫层 4、砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑实心砖井壁 5、砂浆强度等级及配合比：内外均需1:2防水砂浆抹面 | 座 | 20 | 806.47 | 16129.4 |
| 七、化粪池 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 化粪池 | 1、名称：0.6t玻璃钢成品化粪池 2、规格：1700*500*700mm 3、埋深：1350mm 4、垫层：池底：100mm米砂垫层；池顶：100mmC25钢筋混凝土盖板 5、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌实心砖 6、勾缝、抹面要求：内外均需20厚1：2水泥砂浆抹面 7、井盖、井圈材质及规格：500*500mm成品复合树脂井座井盖（普通型） | 座 | 1 | 3488.13 | 3488.13 |
| 37 | 清污车台班（公厕清理） | 1、内容：清理污水及废弃物 2、容量：20m3以内 3、运距：投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 4、工程量暂估，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 | 车 | 50 | 938.99 | 46949.5 |
| 八、护栏、驳岸维修 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 其他钢构件 | 1、材料品种、规格：25*25*1.2镀锌方管龙骨 2、部位：围挡上下设四根6m横杆、每隔2m加一根2.5m长斜撑插入土中；柱子宽600mm，四角设四根3.4m立杆插入独立基础，立杆间设3道连接杆 3、含拆除原有损坏钢构件等 4、工程量暂估，结算按实调整 | t | 2 | 13052.95 | 26105.9 |
| 39 | 混凝土栏杆 | 1、部位：横杆 2、拆除原有破损混凝土栏杆，安装同规格新横杆 3、含拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，废弃点自行解决、废弃物消纳费等 | 根 | 300 | 146.26 | 43878 |
| 40 | 混凝土栏杆 | 1、部位：柱子 2、拆除原有破损混凝土栏杆，安装同规格新柱子 3、含拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，废弃点自行解决、废弃物消纳费等 | 根 | 200 | 212.56 | 42512 |
| 41 | 石砌驳岸 | 1、拆除破损驳岸 2、按照原状砌筑块石驳岸 3、含拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，废弃点自行解决、废弃物消纳费等 | m3 | 10 | 968.24 | 9682.4 |
| 42 | 机械进出场 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 3500.00 | 3500 |
| 43 | 排水、降水 | 1、机械规格型号：由投标单位综合考虑 2、降排水管规格：由投标单位综合考虑 3、此项包干 | 项 | 1 | 1830.85 | 1830.85 |
| 44 | 围栏 | 1、材质：1.2mm白铁皮 2、围栏高度：2500mm 3、含25mm仿真草皮等 | m | 120 | 115.44 | 13852.8 |
| 九、修缮项目 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 拆除 | 1、构件名称：砖砌体、砼构件、抹灰面铲除、块料拆除等 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m3 | 15 | 356.44 | 5346.6 |
| 46 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:零星砌体 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M10 | m3 | 8 | 685.7 | 5485.6 |
| 47 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位:零星砌体 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2水泥砂浆 | m2 | 10 | 66.85 | 668.5 |
| 48 | 块料墙面 | 1、墙体类型:内墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜 色:300*600瓷砖 | m2 | 5 | 197.18 | 985.9 |
| 49 | 石材楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧面花岗岩 | m2 | 20 | 198.43 | 3968.6 |
| 50 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 | m2 | 20 | 154.01 | 3080.2 |
| 51 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌吊杆（高度现场勘测） 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金(嵌入式)方板龙骨 3、面层材料品种、规格:铝合金方板 | m2 | 5 | 167.81 | 839.05 |
| 52 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:外墙出新 2、腻子种类:基层处理、外墙抗裂腻子 3、刮腻子要求:满批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:外墙面弹性涂料一底二面 | m2 | 5 | 42.89 | 214.45 |
| 53 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:外墙出新 2、腻子种类:外墙抗裂腻子 3、刮腻子要求:满批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆三遍 | m2 | 5 | 72.39 | 361.95 |
| 54 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:内墙 2、腻子种类:901胶白水泥腻子 3、刮腻子要求:满批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆三遍 | m2 | 5 | 35.69 | 178.45 |
| 55 | 外脚手架 | 1、搭设方式：自行考虑 2、搭设高度：以现场实际考虑 3、脚手架材质：自行考虑 4、以项包干 | 项 | 1 | 588.49 | 588.49 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 762403 |

- 养护时间及质量要求

1、及时性要求

（1）临时定点养护维修作业在30分钟以上及5小时以下；

（2）短期定点养护维修作业在5小时以上及24小时以内完成；

（3）紧急抢修任务要求接到任务通知后1小时内完成；

（4）特殊紧急抢修任务要求接到任务通知书后立即赶赴现场修复；

（5）养护结束后应及时上报市政设施养护资料；

（6）中标供应商项目负责人参加采购人召开的生产例会。

2、质量标准

法律法规要求的相关规范标准：

①《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

②《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

③《城镇沥青路面施工技术规程》(DBJ13-98-2008)；

④《城镇水泥路面施工技术规程》(DBJ/T-114-2009)；

⑤ 法律法规要求的其他相关规范标准。

3、服务要求

（1）修复、更换的道路、人行道及其附属设施、排水及其地下管线设施等应平整通畅满足功能需要，不得有严重凹凸、积水等缺陷；

（2）浇筑混凝土或混凝土基础的须符合强度要求；

（3）所有维修更换工程须拍照片，每一个点不得少于3张照片（维修前、维修中、维修后）。

（4）公路用地范围内保持环境整洁，美观，无高草，无杂物。

（5）沥青路面，表面应平整，无松散、裂缝，油包，泛油，波浪等现象，与其他构筑物应接坡平顺，无积水现象；

（6）人行道板的缺损、塌陷、松翘等，保持道板面平整无积水；

（7）侧平石（含绿化侧平石）损坏、水毁塌后的更换修补，零星缺失的补缺；

（8）侧石侧翻与平石凸陷阻水的整修，保持侧平石稳固、直顺、完整及美观；

（9）雨、污水检查窨井井盖（含预留井）和雨水边井盖、边井蓖缺损更换，检查井井盖缺失的应在发现后2小时内完成补缺；

（10）发现雨、污水检查窨井盖底与路面高差超过允许范围后，对井座的调整恢复，做到井盖与框配套、吻合，安装平稳。

（五）安全要求

1、按有关法律法规设置完整齐全的作业安全标志，满足公安交警和主管部门交通安全的要求，确保做到安全生产,作业队伍必须加强管理，遵守作业现场的一切规章制度，文明作业，注意安全，一切伤亡事故由中标供应商负全责。

2、养护现场安全员要求佩戴显著标记，负责现场安全组织协调工作，接受交警、路政、工程养护管理人员对现场存在问题的询问、纠正和指导。遇紧急情况，采购人与中标供应商安全联络员联系，安全联络员应及时将信息传达到养护现场。特殊情况（如雨雪天、雾天）不得上路作业。

3、上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的养护设备应及时撤离。在养护过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人不承担任何责任和费用。

4、中标供应商应在整个养护期间对其为本养护工作的人员购买意外伤害险；还应对其为完成本项目的设备、车辆购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由中标供应商承担，包含在投标总价中。

5、遵守《江苏省公路条例》《城市道路管理条例》的有关规定，服从交警、路政部门的管理，自觉保护养护道路路产；遵守地方政府和有关部门对养护场地交通和施工噪音等管理规定。

6、中标供应商道路清扫、日常养护等工作应按照采购人的标准要求进行，加强养护过程控制，健全质量、环境等制度，不得污染环境。

7、在对设施进行维护时，应按《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。

（六）考核方式

由养护相关人员及采购人相关负责人现场共同考核，对巡查情况、工作量、维修养护质量等每月进行考核。考核内容根据相关管理办公室要求可做相应调整，具体考核办法见附件。

（七）其他有关说明

1、投标报价应包括但不仅限于人员费用（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、日常巡查（保洁）养护费、设备使用费、临时标识标牌等、材料的二次搬运费用等、应急防汛准备费、工程一切险、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其他费用（含法律法规应缴的费用）、材料消耗费用、管理费用、运输费、交通费、实施范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、就餐住宿费、综合验收、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到完工清场、移交竣工验收、保修（养护）期满。

2、所有的养护方案的费用以及按国家标准或养护验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应包含在投标报价中。

3、各投标供应商应根据养护现场的实际情况、文明养护要求和各自的养护经验确定合理的养护组织方案，自主合理报价。各投标供应商应认真踏勘现场，并对作业车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，凡未列的一旦发生，将视为由投标的中标供应商自理。供应商的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

4、质量验收标准：依据相关法律法规、江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同作业期间如有新规范按新规范实施，参照《无锡市市管道路管理办法》（2015年3月1日实施）。

6、偷盗设施如发现肇事者，则由中标供应商协同采购人、公安部门处理解决，损坏后维持原样的修复费用由肇事者承担；如未发现肇事者，则由中标供应商协同采购人解决，损坏后维持原样的修复费用另行结算，此部分费用支付以财政审计为准。

7、保修期：1年。

8、付款方式：本合同养护费用按月计量，服务期满根据计量结果及考核结果付至合同价的60%，验收合格并经审计后付至审定价的97%，余款保修期满一次性付清。

9、履约担保要求及形式：本项目需按中标价的10%向采购人缴纳履约保证金。

附件：

2025年锡北镇张泾片市政基础设施养护零星维修项目考核表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工质量：工程质量必须符合招标文件中质量要求及招标人要求 | 20 | 所维修标段内的工程需要修复完好，按招标文件中质量要求考核；否则发现一个质量问题扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 虚报工程量发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 其他不符合工程质量评定标准及业主要求的，相应进行扣分 |  |  |  |
| 2 | 维修及时性：相关部门通过巡查及时将沿线道路及市政设施损坏情况通知施工单位，施工单位接到通知后，应在规定时间内完成下达的任务 | 35 | 一般性维修任务要求接到任务书通知后12小时内完成，及时性不符合要求每次扣2分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 紧急抢修任务要求接到任务通知后8小时内完成，及时性不符合要求每次扣3分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊紧急抢修任务要求接到任务通知立即赶赴现场修复，否则每次扣5分，因修复不及时引起责任事故的一次扣5—10分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束后应记录任务单、养护作业计划和养护工作量日报表，报表格式统一，上报及时、准确，未能及时上报每次扣1分，每季度末当月26日前上报当季结算资料（含施工现场照片），未能及时上报的扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位项目负责人没有参加每月例行会议的，每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 施工安全 | 20 | 未及时办理上路作业手续而影响维修工作正常进行的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工人员未按规定穿着安全服的，发现一次扣2分；作业区域标志牌摆放不规范发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工车辆应有明显标识，按规定停靠后要开启黄色警示灯和双跳灯，否则发现一次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场没有安全负责人的，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 发生责任性生产事故或安全事故的，扣10分 |  |  |  |
| 4 | 安全防护 | 10 | 对发现有安全隐患的设施及时上报并做好安全围护措施.未按规定要求做的，每发现一处扣5分。 发生责任性事故或安全事故的，扣10分 。 |  |  |  |
| 5 | 巡查要求 | 15 | 每日按时正常巡查，主干道每天不少于两次巡查、次干道每天不少于一次巡查，如抽检发现未巡查的，每发现一次扣2分，路段巡查未发现问题的，每发现一次扣2分。 巡查人员如少一人每发现一次扣1分；如车辆被征作他用的，每发现一次扣1分。 遇到抢修任务应按要求接到任务通知后2小时内赶到现场处理，不符合要求每次扣3分。 对做好主管部门布置的其他事宜，不及时完成每一次扣2分。 |  |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |  |

说明：

（1）每月对巡查、维修情况进行考核，由维修单位、相关部门参与考核。

（2）维修质量评定采用现场抽检的方式进行。

（3）管理方按照考核的结果及审计后的实际工程量结算养护费（含巡查费）；

（4）养护考核主要指对日常巡查和作业（施工质量、交办任务等）的考核。月度考核与承包费用挂钩，一个合同期内连续三个月月度考核得分低于80分或累计2个月月度考核得分低于70分，管理方有权终止合同。

养护单位（签章）：                         考核评分人：

四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）

- 质量及验收标准：

- 服务期：

- 货款支付步骤和办法：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其他事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评审过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份。

- 生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章。

甲方（采购人）：               （盖章） 乙方（中标供应商）：           （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★。备注：1、甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

合同条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照          项目（项目编号：(           ）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：提供本合同规定的乙方承担的             及相关工作。

5、合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“招标文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

1、服务内容：

2、服务期限：

3、保修期：1年；

4、乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本项目合同总价为      元。

第五条 付款方式

1、本合同养护费用按月计量，服务期满根据计量结果及考核结果付至合同价的60%，验收合格并经审计后付至审定价的97%，余款保修期满一次性付清。

注：以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

2、履约担保要求及形式

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：是。

履约保证金缴纳金额:中标金额的10%。

履约保证金的缴纳时间：合同生效后进行缴纳 ；

缴纳形式：担保机构保函(担保机构应为国有融资性担保公司）；

履约保证金的退付时间：履约保证金在本项目验收合格后一次性无息退还；

退付办法：原路退回；

履约保证金不予退还的情形：

①由于乙方的原因不能履约的。

②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

第六条 验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方按照确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6 、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方的其他权利义务

1、甲方权利义务

1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

2、乙方权利义务

2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过     的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在    小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

1、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 5 %的违约金：

1.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

1.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

1.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

1.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

1.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

1.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

1.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。

2、乙方在承担上述“1”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

2、乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

3、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

4、因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

5、乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

6、因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

7、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止及其他事项

1、本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

3、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第十三条 合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1.1 本合同正常履行完毕；

1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

2、除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 争议解决方式

合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

第十六条 合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章、双方法定代表人或授权代表签字后生效。

2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

五、附件

## 附件一：评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                22分

2.投标人综合评价                          18分

3.技术方案                                60分

（二） 本项目评分标准

1.投标报价（22分）

用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

2、供应商综合评价（18分）

（1）业绩（6分）

供应商自2021年1月1日以来，承接过类似项目，有一个得3分，最高得6分。（投标文件中需提供类似项目合同扫描件、资金往来证明、竣工验收证明扫描件并加盖公章，时间以合同签订日期为准，不提供不得分）

（2）项目组人员配备情况（12分）

①拟派的项目负责人（4分）：A.具有人社部颁发的高级（含）以上职称得2分；            B.具有二级建造师（市政专业）证书得1分，具有一级建造师（市政专业）证书得2分，最高得4分。

②拟派技术负责人（2分）：具有本科学历并且具备中级（含）以上工程师职称得2分，最高得2分。

③拟派投入项目组成员中（除项目负责人、技术负责人外）（6分）：具备安全员C证的得有1个得1.5分，最高得6分。

（投标文件中提供身份证、相关证明材料及供应商近六个月 （不含投标当月）为其缴纳社保（含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证）的扫描件并加盖公章，不提供不得分）

3.技术方案（60分）

在响应招标文件需求的基础上对下列各部分进行评价。

（1）项目概况总体服务方案（10分）：需包括①本项目的总体思路；②项目总体规划；③技术路线；④劳动力和机械配备计划；⑤劳动力服务保障措施。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（2）项目日常养护方案及重点难点分析（8分）：需包括①日常养护方案；②操作实施管理制度；③针对本项目的重点分析；④针对本项目的难点分析。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（3）质量控制措施（8分）：需包括①养护目标、质量保证、管理体系、质量管理内容；②台账管理制度保障措施；③质量检验方案；④季节性施工及特殊时期施工质量保证措施。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（4）养护团队管理方案（8分）：需包括①养护人员组织结构；②养护人员分工情况；③养护人员责任制落实情况；④人员培训及管理。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（5）安全保证措施及交通协调方案（10分）：需包括①安全管理体系、重大安全健康危害因素的识别及管理措施；②交通协调方案；③安全用品的购置和检测和施工、施工现场安全守则；④健康卫生保证措施、职业病防治措施、施工安全消防措施；⑤各分部分项工程安全技术措施、季节性安全措施。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（6）劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）：需包括①劳动力投入和安排计划；②机械设备投入使用计划；③材料投入使用计划。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（7）不可抗力等突发事件的应急预案（6分）：需包括①防汛抗灾应急预案；②防雪防冻应急预案；③抢修应急处置方案。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（8）与采购人及其他单位、部门的综合协调方案（4分）：需包括①与采购人的综合协调方案；②与其他单位、部门的综合协调方案。投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

技术方案评委在5人及5人以上的，取所有成员的平均值。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

## 附件二：投标文件格式

项目

投标文件

采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                      （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	                （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）：

投标函

致：无锡苏名建设咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的      （项目名称 ）   的招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求承包本项目。

二、我们愿意提供无锡苏名建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定中标人。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意双方协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为成交人，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（采购人）    ：

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标。
    我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
    （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六） 投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
    若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

（三）法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

采购编号：

日期：

无锡苏名建设咨询有限公司：

（供应商名称）       系《中华人民共和国刑法》企业。

法定地址：                      特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：              ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

- 法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

（四）承诺书（格式）

承诺书一（格式）

承诺书一

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现以上行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字或盖章）

年    月    日

承诺书二（格式）

廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

（五）开标一览表（格式）：

开标一览表

供应商名称（盖章）：                                 采购编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 安全要求 | 满足招标文件要求 |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：               日期：   年   月   日

填写说明：

1、本表中投标报价金额为明细报价表中报价合计金额，即明细报价表中所有报价之和。

（六）明细报价表（格式）：

明细报价表

投标供应商（盖章）                                     采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面切缝 | 1、为保证路面拆除面整齐，破碎路面前必要的切缝 2、工程量暂估，按实计量 | m | 120 |  |  |
| 2 | 拆除基层 | 1、材质：挖除粒料基层 2、厚度：100mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 180 |  |  |
| 3 | 拆除路面 | 1、材质：挖除破碎水泥砼板块 2、厚度：100mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 100 |  |  |
| 4 | 拆除路面 | 1、材质：挖除破碎水泥砼板块 2、厚度：150mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 200 |  |  |
| 5 | 拆除人行道 | 1、材质：道板砖、粘结层及基层等 2、厚度：100mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 2400 |  |  |
| 6 | 拆除侧石 | 1、材质：混凝土侧石 2、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 3、工程量暂估，结算按实调整 | m | 100 |  |  |
| 7 | 拆除侧石 | 1、材质：花岗岩侧石 2、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 3、工程量暂估，结算按实调整 | m | 150 |  |  |
| 8 | 拆除路面 | 1、材质：拆除沥青砼面层，拆除时必须保证路面基层不受损坏 2、厚度：60mm，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m2 | 100 |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：综合考虑 | m3 | 300 |  |  |
| 10 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：综合考虑 | m3 | 105 |  |  |
| 11 | 回填方 | 1、填方材料品种:50cm建筑垃圾圬工材料 2、填方来源、运距:外购，含挖、运、回填、碾压成型等一切工序，运距自行考虑 | m3 | 50 |  |  |
| 12 | 回填方 | 1、密实度要求：符合规范要求 2、填方材料品种：原土回填 3、运距：投标单位自行考虑 | m3 | 305 |  |  |
| 13 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：开挖后多余土方 2、运距：投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 3、工程量暂估，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 | m3 | 20 |  |  |
| 二、混凝土道路 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 路床（槽）整形 | 1、部位：道路或场地 | m2 | 50 |  |  |
| 15 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：100mm | m2 | 100 |  |  |
| 16 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、厚度：150mm 3、含模板、养生、伸缩缝等 | m2 | 300 |  |  |
| 三、道板砖 |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20非泵送商品砼 2、厚度：100mm 3、含切缝、模板、养生等 | m2 | 2400 |  |  |
| 18 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规 格:250*250*50道板 2、基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 2400 |  |  |
| 四、侧平石 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：混凝土侧石/750*250*120mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土 | m | 100 |  |  |
| 20 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：花岗岩侧石/1000*300*150mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石混凝土 | m | 150 |  |  |
| 五、沥青道路 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 粘层 | 1、材料品种：石油沥青 2、喷油量：0.8~1kg/m2 | m2 | 100 |  |  |
| 22 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：70#A级道路石油沥青 2、沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土（AC-20） 3、石料粒径：采用符合要求的石灰岩 4、厚度：60mm | m2 | 100 |  |  |
| 六、管道及检查井 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 回填方 | 1、密实度要求：满足规范要求 2、填方材料品种：管道360°米砂护管，上下各100mm 3、工程量暂估，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 | m3 | 60 |  |  |
| 24 | 塑料管 | 1、材质及规格：UPVC排水管/DN160 2、连接形式：粘接 3、铺设深度：综合考虑 | m | 50 |  |  |
| 25 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管/DN225 3、刚度等级：SN8 4、连接形式：胶圈连接 5、铺设深度：综合考虑 | m | 50 |  |  |
| 26 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管/DN300 3、刚度等级：SN8 4、连接形式：胶圈连接 5、铺设深度：综合考虑 | m | 50 |  |  |
| 27 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN110/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 50 |  |  |
| 28 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN160/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 50 |  |  |
| 29 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN200/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 50 |  |  |
| 30 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN315/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 100 |  |  |
| 31 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：PE实壁管/DN400/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 50 |  |  |
| 32 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：360°米砂护管上下厚各100mm（工程量另计） 2、材质及规格：HDPE管/DN630/PN=0.8MPa 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：综合考虑 | m | 10 |  |  |
| 33 | 砌筑井 | 1、名称：700mm砖砌检查井 2、深度：综合考虑 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC25砼垫层 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑实心砖井壁 5、砂浆强度等级、配合比：内外均需1:2防水砂浆抹面 6、盖板材质、规格：700成品树脂复合井盖 7、含防坠网、爬梯等 | 座 | 6 |  |  |
| 34 | 砌筑井 | 1、名称：700*700mm砖砌检查井 2、深度：综合考虑 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC25砼垫层 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑实心砖井壁 5、砂浆强度等级、配合比：内外均需1:2防水砂浆抹面 6、盖板材质、规格：700成品树脂复合井盖 7、含防坠网、爬梯等 | 座 | 3 |  |  |
| 35 | 雨水口 | 1、名称：300*600mm砖砌雨水口 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：钢纤维混凝土（重型） 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC25砼垫层 4、砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑实心砖井壁 5、砂浆强度等级及配合比：内外均需1:2防水砂浆抹面 | 座 | 20 |  |  |
| 七、化粪池 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 化粪池 | 1、名称：0.6t玻璃钢成品化粪池 2、规格：1700*500*700mm 3、埋深：1350mm 4、垫层：池底：100mm米砂垫层；池顶：100mmC25钢筋混凝土盖板 5、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌实心砖 6、勾缝、抹面要求：内外均需20厚1：2水泥砂浆抹面 7、井盖、井圈材质及规格：500*500mm成品复合树脂井座井盖（普通型） | 座 | 1 |  |  |
| 37 | 清污车台班（公厕清理） | 1、内容：清理污水及废弃物 2、容量：20m3以内 3、运距：投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 4、工程量暂估，结算以施工、监理、跟踪审计及业主等现场签证厚度进行折算，数量以签证为准 | 车 | 50 |  |  |
| 八、护栏、驳岸维修 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 其他钢构件 | 1、材料品种、规格：25*25*1.2镀锌方管龙骨 2、部位：围挡上下设四根6m横杆、每隔2m加一根2.5m长斜撑插入土中；柱子宽600mm，四角设四根3.4m立杆插入独立基础，立杆间设3道连接杆 3、含拆除原有损坏钢构件等 4、工程量暂估，结算按实调整 | t | 2 |  |  |
| 39 | 混凝土栏杆 | 1、部位：横杆 2、拆除原有破损混凝土栏杆，安装同规格新横杆 3、含拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，废弃点自行解决、废弃物消纳费等 | 根 | 300 |  |  |
| 40 | 混凝土栏杆 | 1、部位：柱子 2、拆除原有破损混凝土栏杆，安装同规格新柱子 3、含拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，废弃点自行解决、废弃物消纳费等 | 根 | 200 |  |  |
| 41 | 石砌驳岸 | 1、拆除破损驳岸 2、按照原状砌筑块石驳岸 3、含拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，废弃点自行解决、废弃物消纳费等 | m3 | 10 |  |  |
| 42 | 机械进出场 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |
| 43 | 排水、降水 | 1、机械规格型号：由投标单位综合考虑 2、降排水管规格：由投标单位综合考虑 3、此项包干 | 项 | 1 |  |  |
| 44 | 围栏 | 1、材质：1.2mm白铁皮 2、围栏高度：2500mm 3、含25mm仿真草皮等 | m | 120 |  |  |
| 九、修缮项目 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 拆除 | 1、构件名称：砖砌体、砼构件、抹灰面铲除、块料拆除等 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：综合考虑 3、含挖方、装车、归堆、场内短驳、拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决、废弃物消纳费等 | m3 | 15 |  |  |
| 46 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:零星砌体 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M10 | m3 | 8 |  |  |
| 47 | 零星项目一般抹灰 | 1、基层类型、部位:零星砌体 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2水泥砂浆 | m2 | 10 |  |  |
| 48 | 块料墙面 | 1、墙体类型:内墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜 色:300*600瓷砖 | m2 | 5 |  |  |
| 49 | 石材楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:30mm厚火烧面花岗岩 | m2 | 20 |  |  |
| 50 | 块料楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 | m2 | 20 |  |  |
| 51 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌吊杆（高度现场勘测） 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金(嵌入式)方板龙骨 3、面层材料品种、规格:铝合金方板 | m2 | 5 |  |  |
| 52 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:外墙出新 2、腻子种类:基层处理、外墙抗裂腻子 3、刮腻子要求:满批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:外墙面弹性涂料一底二面 | m2 | 5 |  |  |
| 53 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:外墙出新 2、腻子种类:外墙抗裂腻子 3、刮腻子要求:满批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆三遍 | m2 | 5 |  |  |
| 54 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:内墙 2、腻子种类:901胶白水泥腻子 3、刮腻子要求:满批三遍 4、涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆三遍 | m2 | 5 |  |  |
| 55 | 外脚手架 | 1、搭设方式：自行考虑 2、搭设高度：以现场实际考虑 3、脚手架材质：自行考虑 4、以项包干 | 项 | 1 |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）投标供应商应当根据“采购需求和技术有关要求”的内容在上表中详细填写；

（2）表格不够可自行延长。

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）投标报价应包括但不仅限于人员费用（包括人员劳务费、法定节假日加班费、福利费、养老保险、社保等）、日常巡查（保洁）养护费、设备使用费、临时标识标牌等、材料的二次搬运费用等、应急防汛准备费、工程一切险、作业人员人身意外保险以及在从事该劳动过程中发生的其他费用（含法律法规应缴的费用）、材料消耗费用、管理费用、运输费、交通费、实施范围内的建筑垃圾等杂物的清除费、就餐住宿费、综合验收、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。总之投标报价应为完成该项目的全部费用，包括达到完工清场、移交竣工验收、保修（养护）期满。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（八）残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（九） 拟投入的主要人员情况表（格式）：

拟投入的主要人员情况表

供应商名称（盖章）：                                 采购编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十）拟投入的主要设备情况表（格式）：

拟投入的主要设备情况表

供应商名称（盖章）：                                 采购编号：

| 序号 | 设备名称 | 具体型号参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十一）服务承诺（格式）：

服务承诺

供应商名称（盖章） ：                                采购编号：

内容要求：

供应商须针对本招标文件作出实质性响应（格式由供应商自定）。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

（十二） 偏离表（格式）：

偏离表

采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长。

（十三）技术方案（详见评分标准）