招　标　文　件

项目名称：2025年连云港师范高等专科学校第一附属小学教育技术装备

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0125

连云港市公共资源交易中心

2025年10月

目  录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章合同文本	24

第四章采购需求	40

第五章评标方法与评标标准	75

第六章投标文件格式	78

# 第一章  投标邀请

受连云港师范高等专科学校第一附属小学的委托，连云港市公共资源交易中心就2025年连云港师范高等专科学校第一附属小学教育技术装备项目（JSZC-320700-JZCG-G2025-0125）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 2025年连云港师范高等专科学校第一附属小学教育技术装备招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年11月14日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0125

项目名称：2025年连云港师范高等专科学校第一附属小学教育技术装备

预算金额：110万元

采购方式：公开招标

采购需求：根据省教育现代化创建要求，为加强智慧校园建设，需采购LED显示屏约44.5平方、童梦剧场音响设备、办公电脑、全国人工智能教学实验校设备硬件等。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年11月14日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港师范高等专科学校第一附属小学

地    址：连云港市海州区龙河北路124号

联 系 人：张秀杰

联系电话：0518-85834378

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼423室

联 系 人：孔庆阳

联系电话：0518-82256586

3.项目联系方式

项目联系人：孔庆阳

电      话：0518-82256586

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件编制

### 9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

### 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

### 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

### 13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

### 16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

### 19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

### 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 政府采购异常低价审查：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.5 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.6 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.7 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

### 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

## 七、授予合同

### 30、履约保证金

30.1 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

### 31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 八、询问与质疑

### 34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

### 35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

### 36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

## 九、政府采购政策功能

### 37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

### 39、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业行业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 4.投标文件中须提供所投空调机节能产品认证证书。（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章 |
| 2 | 1.CPU信息:≥8核8线程，工作频率≥3.0GHz，L3缓存≥32MB； 2.内存配置容量:≥16GB； 3.内存类型:支持DDR5及以上； 4.内存条配置数量（板载内存不涉及）:≥2； 5.主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 6.主板支持的 CPU和内存情况：支持CPU性能不低于高性能8核心8线程处理器，支持DDR5及以上内存； 7.主板其他内置接口：支持M.2 NVMe SSD或者SATA扩展接口。主板4*USB3.2 Gen1（5Gbps）,2*USB2.0；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）； 8.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:≥16GB； 9.内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥32GB； 10.固态盘数量:≥1个； 11.固态存储容量:≥512GB； 12.固态存储形态:M.2 插卡形态； 13.存储设备其他参数要求:固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； 14.显卡类型:独立显卡； 15.独立显卡显存类型:显存类型为：.DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4其中的一种； 16.独立显卡显存位宽：显存位宽≥16位； 17.独立显卡显存容量:≥2G； 18.显示屏屏占比:≥80%； 19.显示屏分辨率:≥1920x1080； 20.显示屏尺寸:≥23.8 英寸； 21.显示屏屏幕比例:16:9/3:2/21:9/16:10等； 22.显示器外观颜色:黑色； 23.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、阅读模式； 24.显示屏防蓝光:支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 25.显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB； 26.显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%； 27.鼠标数量:≥1个； 28.键盘数量:≥1个； 29.键盘按键数目:61键/86键/101键/104键等； 30.键盘连接方式:有线； 31.键盘键程:2.3mm~ 4.0mm； 32.键盘按键压力:按键压力应在0.54N±0.14N； 33.有线键盘连接线:≥1.5米； 34.键盘颜色:黑色； 35.鼠标连接方式:有线； 36.有线鼠标连接线:≥1.5米； 37.鼠标DPI分辨率:800至1600； 38.鼠标颜色:黑色； 39.鼠标其他要求:其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定； 40.有线网卡数量:≥1； 41.USB接口数量:前置面板：4*USB3.2 Gen1（5Gbps）,2*USB2.0；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）； 42.视频接口数量:≥1； 43.音频接口数量:≥1； 44.整机外观:a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 45.状态指示灯:在产品显著位置提供电源状态指示灯功能； 46.整机结构:a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定； 47.机箱防护要求:机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求； 48.整机噪音:产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel； 49.整机散热:在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b) 可触及面温度不高于45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃。" 50.整机能效限定值:产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级以上； 51.机身材质:塑料或者金属； 52.机身颜色:黑色； 53.具有物理按键实现系统一键还原功能； 54.机箱尺寸容量:≤30L； 55.CPU物理核数:≥8； 56.CPU主频:≥3.6GHz； 57.CPU末级缓存容量:≥4MB； 58.CPU支持的内存最高速率:≥3200MT/s； 59.内存读写速率:≥3200MT/s； 60.显示分辨率:≥1920x1080； 61.显卡显示芯片核心频率:≥780MHz； 62.显存等效频率:≥1600MT/s； 63.显卡可同时支持多屏显示数量:显卡应支持大于等于2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920*1080； 64.显示屏刷新率:≥75Hz； 65.显示屏位深:≥8位； 66.显示屏色域:≥99% sRGB； 67.显示屏色准:△E≤4； 68.显示屏响应时间:≤8ms； 69.显示屏亮度及亮度一致性:≥300尼特； 70.显示屏亮度一致性:≥70%； 71.显示屏对比度:≥1000：1； 72.显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定 73.有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应； 74.内存扩展接口(板载内存不涉及):≥2个； 75.主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能； 76.主板防静电保护:支持防静电保护功能； 77.I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 78.显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配； 79.显示器接口:显示器应与显卡外接显示接口匹配； 80.显示器支架:固定式支架或者旋转/升级支架固定式支架底座； 81.显示器参数调节:a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； 82.存储功能:通过PCIe 固态存储或SATA 硬磁盘提供存储功能； 83.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 84.数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 85.有线网卡接口类型:支持RJ45接口； 86.网络设备拆装:网络设备可物理拆装（包括无线网卡和蓝牙模块等）； 87.音频接口类型:前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换； 88.视频接口类型:至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 89.HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 90.电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 91.中文信息处理要求:符合GB18030的相关规定； 92.操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能； 93.固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能； 94.操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 95.固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 96.BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口； 97.固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 98.固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 99.固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 100.固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能； 101.固态存储寿命:TBW≥80TB； 102.显示屏屏幕失效点:符合GB/T 9813.2 的要求； 103.键盘按键寿命:≥1000万次； 104.鼠标按键寿命:≥500万次； 105.鼠标键盘线材寿命:键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； 106.风扇寿命:≥4万小时； 107.电磁兼容性要求的抗扰度:符合GB/T 9254.2的规定； 108.环境条件要求的气候环境适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 109.环境条件要求的振动适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 110.环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 111.环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 112.环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 113.MTBF测试:MTBF(m1)≥3 万小时； 114.常用软件兼容:支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 115.数据库兼容:兼容3个及以上厂商的数据库产品； 116.中间件兼容:兼容3个及以上厂商中间件产品； 117.平台软件兼容:兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 118.标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 119.配置检查工具:中标后供应商提供自检测试工具； 120.服务响应:a)中标后供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)中标后供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 121.服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 122.预装操作系统:预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 123.培训服务:中标后供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 124.典型问题解决手册:中标后供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 125.厂家升级软件与扩容服务:中标后供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 126.整机质量服务要求:免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 127.合格证书要求:中标后供应商提供产品合格证； 128.开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导； 129.驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式； 130.兼容适配软件下载服务要求:中标后供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）跨架构平台应用兼容:供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用； 131.产品部件保障:供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 132.抗干扰性:当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 133.供应能力证明:中标后供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 134.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 135.密码算法实现:CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定； 136.信息安全基本要求:a) 产品应符合GB/T 39276 的5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口"； 137.固件安全启动:支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 138.限用物质的限量要求:符合GB/T 26572中规定； 139.所投办公电脑（含显示器）具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）。 |
| 3 | 1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。 |
| 4 | 质保期：三年。 |
| 5 | 1、付款方式：项目建成并通过试运行，经验收合格后支付至合同金额的100%。 |

3、本项目核心产品为：办公电脑。

一、项目概况

由于连云港师范高等专科学校第一附属小学教学规模的逐步提高，针对户外展示、办公电脑、剧场灯光音响和人工智能均有了新的要求，为了应对教务教学的持续性开展，此次我校更新户外LED大屏，采购办公电脑，童梦剧场灯光音响设备，人工智能实验室器材等设备。以基础设施建设和核心应用为重点，保障教学需要和教学管理，提升教学质量。

- 货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED大屏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外LED显示屏 |  | 44.5 | ㎡ | 工业 | / |
| 2 | LED控制器 |  | 1 | 台 | 工业 | / |
| 3 | LED屏安装结构 |  | 44.5 | ㎡ | 工业 | / |
| 4 | 智能配电柜 |  | 1 | 台 | 工业 | / |
| 5 | 大屏线缆施工 |  | 1 | 项 | 工业 | / |
| 6 | 1.5P空调 |  | 4 | 台 | 工业 | / |
| 7 | 60W室外音柱 |  | 2 | 台 | 工业 | / |
| 8 | 功放 |  | 1 | 台 | 工业 | / |
| 9 | LED屏系统安装及拆除 |  | 1 | 项 | 工业 | / |
| 10 | LED屏控制软件 |  | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 | / |
| 11 | 管道辅材 |  | 1 | 批 | 工业 | / |
| 二、办公电脑 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 |  | 61 | 台 | 工业 | 5000元/台 |
| 2 | 电脑助手 |  | 60 | 套 | 软件和信息技术服务业 | / |
| 3 | 系统教学软件 |  | 60 | 套 | 软件和信息技术服务业 | / |
| 4 | 办公电脑云管理软件 |  | 60 | 套 | 软件和信息技术服务业 | / |
| 三、童梦剧场灯光音响设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 298光束灯 |  | 8 | 台 | 工业 | / |
| 2 | 四眼面光灯 |  | 10 | 台 | 工业 | / |
| 3 | 18颗四合一帕灯 |  | 16 | 台 | 工业 | / |
| 4 | 中控台 |  | 1 | 台 | 工业 | / |
| 5 | 12路电源直通箱 |  | 1 | 台 | 工业 | / |
| 6 | 信号放大器 |  | 1 | 台 | 工业 | / |
| 7 | 灯光横杆安装 |  | 1 | 套 | 工业 | / |
| 8 | 扬声器 |  | 4 | 只 | 工业 | / |
| 9 | 功放 |  | 2 | 台 | 工业 | / |
| 10 | 麦克风 |  | 3 | 套 | 工业 | / |
| 11 | 双通道无线鹅颈话筒 |  | 2 | 套 | 工业 | / |
| 12 | 处理器 |  | 1 | 台 | 工业 | / |
| 13 | 电源时序器 |  | 1 | 台 | 工业 | / |
| 14 | 调音台 |  | 1 | 台 | 工业 | / |
| 15 | 机柜 |  | 2 | 台 | 工业 | / |
| 16 | 线材安装调试 |  | 1 | 套 | 工业 | / |
| 四、人工智能实验室器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI课程 | 人工智能主题课程 | 1 | 套 | 工业 | / |
| 2 | AI教学设备 | 综合实践开源硬件 | 10 | 套 | 工业 | / |
| 3 |  | AI教学平板（教师机） | 1 | 台 | 工业 | / |
| 4 |  | AI教学平板（学生机） | 20 | 台 | 工业 | / |
| 5 |  | 教学机器人 | 10 | 台 | 工业 | / |
| 6 |  | 机器人拼接地图板 | 1 | 套 | 工业 | / |
| 7 |  | 无线路由器 | 1 | 台 | 工业 | / |
| 8 | AI服务 | 人工智能基础服务 | 1 | 套 | 工业 | / |
| 9 |  | 四足机器人 | 3 | 台 | 工业 | / |
| 10 |  | 智能驾驶小车 | 2 | 台 | 工业 | / |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

- 1、LED大屏

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外LED显示屏 | 1.点间距≤3.1mm，像素密度≥111111点/m²，模组尺寸320×160mm，封装类型：SMD，全彩，显示面积不小于9.28*4.8㎡。 2.色度均匀性达±0.001Cx,Cy之内，白平衡亮度：≥10000cd/m²;亮度调节范围：0~10000cd/m²；支持程控、自动、手动：1%~100%亮度可随环境亮度的变化调节。 3.对比度10000:1；可视角度达水平178°，垂直178°；NTSC色域覆盖率≥120%；亮度均匀性≥99%。 4.灰度等级16bit，支持10~16bit调节；模组平整度≤0.05mm；整屏平整度≤0.05mm/m²。 5.发光点中心距偏差≤0.25%；色温1000K～15000K可调。 6.失控点<1/1000000，无连续失控点。 7.LED屏体单元电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下≥200MΩ，湿热条件下≥5MΩ。 8.电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受2kV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现场。 9.达到盐雾10级；符合BS476标准CLASS 1等级；支持工作温度范围：-50℃~40℃;存储温 度范围：-60℃~60℃。 10.支持工作：15%～75%无凝露，存储：10%~ 80%无凝露；在40℃80%RH恒定湿热环境下工作正常。 11.采用表贴三合一1R1G1B，室外使用；刷新率：3840HZ；灌胶工艺；显示帧率>60帧。 12.灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差≤1%。 13.具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；具有实时监控温度、故障报警功能。 14.控制软件能实时监控LED显示屏的各种运行状态：包括每个显示模块的运行状态；每个显示模组的运行状态；每个发送盒(发送卡)的运行状态等能够通过计算机的显示界面实时监测当前LED显示屏的主要运行参数。 |
| 2 | LED控制器 | 1.1U标准机架安装，提供不少于8个千兆网口，单网口带载65万像素；拥有视频输入接口：不少于3个，至少包含一个DP及两个HDMI；拥有视频输出接口：不少于9个，至少包含8个RJ45千兆输出网口及一个HDMI环出接口；拥有光探头接口1个；RS232接口1个；RS485接口1个。 2.支持PC客户端、本地按键、PAD进行设备控制。 3.支持配置底图，支持屏体各通道逐个错峰点亮；支持通过画面控制自测，测试画面显示是否正常，并支持通过客户端进行操作。 4.支持手动方式亮度调节和自动亮度调节；支持定时亮度调节；根据环境光线强弱来自动调节亮度。 5.支持灰度12-16bit调节。 6.支持通过客户端进行拼缝校正、亮暗线校正。 7.支持对屏幕亮度校正、色度校正；支持色带修复、亮斑修复、智能去背景光、智能去除抖动干扰、图像自动补偿。 ▲8.支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置功能；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ▲9.支持设备备份和网口备份功能，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 10.支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置。 11.支持800*600~4096*2160之间多种分辨率视频信号采集，支持4K范围内信号自定义分辨率采集。 ▲12.支持1路4096x2160 60帧HDMI或者DP采集，和1路1920x1080 60帧输入；支持超宽8192像素，超高4320像素输入；同时支持1路HDMI环通预览输出。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ▲13.支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
| 3 | LED屏安装结构 | 1.结构主体由钢材焊接制作，焊接处防锈处理，四周进行包边装饰，立柱材料采用钢材，与钢结构主体结合，高度适宜现场使用，满足显示屏安装及室外防水。 |
| 4 | 智能配电柜 | 1.壁挂式；一键启停；时控控制：4组时间段控制（自由设星期功能）；定时启停、联动停止。 2.通过标准Modbus-RTU协议接口给第三方系统调用。 3.三相380V；额定功率：20kW；输出路数：6。 4.按键启动，定时开关，遥控开关，PLC电脑控制，中控控制，集群控制，温度监测湿度监测，高温断电\烟雾断电。 5.485控制，TCP网口控制，锁屏功能，历史记录，查询打印报表，电脑报警，PLC报警。 |
| 5 | 大屏线缆施工 | 1. LED屏信号线及工程布线，满足工程使用需求；LED屏电源线及工程布线，满足工程使用需求。 |
| 6 | 1.5P空调 | 1.能效等级1级，1.5P，制冷量（W）达3500，制冷功率（W）达840。 2.能效比（ARF）达5.30，循环风量（m³/h）750。 3.室内机噪音dB(A)：18-35-41（静音-高-超强）。 4.投标文件中须提供所投空调机节能产品认证证书。（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章 5.支持断电记忆功能，配套提供空调系统施工及系统管材。 |
| 7 | 60W室外音柱 | 1.额定功率：60W；输入电压：100V；灵敏度：93±3dB；频响：170~15KHz；材质：铝；防水等级：IP44。 |
| 8 | 功放 | 1.额定功率：160W；输出方式：70V，100V，4-16Ω，CH1-CH6。 2.输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω。 3.音调（低音）：±10dB @100Hz；音调（高音）：±10dB @10KHz；频率响应：50-16KHz（+1dB，-3dB）。 4.信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB ；总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率。 5.通道串音衰减：≤50dB。 |
| 9 | LED屏系统安装及拆除 | 1.提供LED屏系统的安装及调试服务，满足项目使用需求； 2.拆除现场原LED屏及结构等设施，并根据项目需求将拆除设备按需存放至指定地点。 |
| 10 | LED屏控制软件 | 1.具备C/S和B/S架构，提供多语言版本；可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作； 2.支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能，支持维护和升级； 3.具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能 4.支持显示配置好的门户作为统一的门户入口，可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含二级门户、场景、页面等。 5.支持大屏预编辑，可在客户端对屏幕的视频布局显示进行调整,同时不影响大屏显示，调整完毕后可一键同步布局配置至大屏。 6.支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制； 7.支持实时查看大屏显示的内容，可远程控制可视化界面、AR全景界面、VR网页端界面等； 8.支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word文档、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等属性； ▲9.支持多端操作同步，多端包括web、windows客户端、移动端、带4路HDMI本地输出的网络键盘。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志且检验依据为“GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》”的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ▲10.支持平板多点触控及鼠标方式可视化控制LED设备，支持单台和批量操作，支持大屏开关、无人熄屏开关、大屏防火开关、亮度调节、OSD字幕、除湿开关，同时支持预案切换、信号源切换功能。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志且检验依据为“GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》”的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ▲11.支持通过平板多点触控及鼠标控制的方式对接入系统的媒体服务器进行可视化控制，包括如下功能：布局调整、节目切换、音量控制、预案切换及ppt翻页。其中ppt批注支持实时和预编辑两种模式，笔刷颜色红、绿、蓝、白、黑可选，线条粗细，支持橡皮擦功能,支持一键清空所有批注（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志且检验依据为“GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》”的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
| 11 | 管道辅材 | 1.提供LED大屏系统的高清线、网线、光纤、音频线、管道等线路辅材。 |

- 2、办公电脑

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公电脑 | 1.CPU信息:≥8核8线程，工作频率≥3.0GHz，L3缓存≥32MB； 2.内存配置容量:≥16GB； 3.内存类型:支持DDR5及以上； 4.内存条配置数量（板载内存不涉及）:≥2； 5.主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 6.主板支持的 CPU和内存情况：支持CPU性能不低于高性能8核心8线程处理器，支持DDR5及以上内存； 7.主板其他内置接口：支持M.2 NVMe SSD或者SATA扩展接口。主板4*USB3.2 Gen1（5Gbps）,2*USB2.0；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）； 8.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:≥16GB； 9.内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥32GB； 10.固态盘数量:≥1个； 11.固态存储容量:≥512GB； 12.固态存储形态:M.2 插卡形态； 13.存储设备其他参数要求:固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； 14.显卡类型:独立显卡； 15.独立显卡显存类型:显存类型为：.DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4其中的一种； 16.独立显卡显存位宽：显存位宽≥16位； 17.独立显卡显存容量:≥2G； 18.显示屏屏占比:≥80%； 19.显示屏分辨率:≥1920x1080； 20.显示屏尺寸:≥23.8 英寸； 21.显示屏屏幕比例:16:9/3:2/21:9/16:10等； 22.显示器外观颜色:黑色； 23.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、阅读模式； 24.显示屏防蓝光:支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 25.显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB； 26.显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%； 27.鼠标数量:≥1个； 28.键盘数量:≥1个； 29.键盘按键数目:61键/86键/101键/104键等； 30.键盘连接方式:有线； 31.键盘键程:2.3mm~ 4.0mm； 32.键盘按键压力:按键压力应在0.54N±0.14N； 33.有线键盘连接线:≥1.5米； 34.键盘颜色:黑色； 35.鼠标连接方式:有线； 36.有线鼠标连接线:≥1.5米； 37.鼠标DPI分辨率:800至1600； 38.鼠标颜色:黑色； 39.鼠标其他要求:其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定； 40.有线网卡数量:≥1； 41.USB接口数量:前置面板：4*USB3.2 Gen1（5Gbps）,2*USB2.0；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）； 42.视频接口数量:≥1； 43.音频接口数量:≥1； 44.整机外观:a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 45.状态指示灯:在产品显著位置提供电源状态指示灯功能； 46.整机结构:a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定； 47.机箱防护要求:机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求； 48.整机噪音:产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel； 49.整机散热:在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b) 可触及面温度不高于45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃。" 50.整机能效限定值:产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级以上； 51.机身材质:塑料或者金属； 52.机身颜色:黑色； 53.具有物理按键实现系统一键还原功能； 54.机箱尺寸容量:≤30L； 55.CPU物理核数:≥8； 56.CPU主频:≥3.6GHz； 57.CPU末级缓存容量:≥4MB； 58.CPU支持的内存最高速率:≥3200MT/s； 59.内存读写速率:≥3200MT/s； 60.显示分辨率:≥1920x1080； 61.显卡显示芯片核心频率:≥780MHz； 62.显存等效频率:≥1600MT/s； 63.显卡可同时支持多屏显示数量:显卡应支持大于等于2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920*1080； 64.显示屏刷新率:≥75Hz； 65.显示屏位深:≥8位； 66.显示屏色域:≥99% sRGB； 67.显示屏色准:△E≤4； 68.显示屏响应时间:≤8ms； 69.显示屏亮度及亮度一致性:≥300尼特； 70.显示屏亮度一致性:≥70%； 71.显示屏对比度:≥1000：1； 72.显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定 73.有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应； 74.内存扩展接口(板载内存不涉及):≥2个； 75.主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能； 76.主板防静电保护:支持防静电保护功能； 77.I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力； 78.显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配； 79.显示器接口:显示器应与显卡外接显示接口匹配； 80.显示器支架:固定式支架或者旋转/升级支架固定式支架底座； 81.显示器参数调节:a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； 82.存储功能:通过PCIe 固态存储或SATA 硬磁盘提供存储功能； 83.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 84.数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 85.有线网卡接口类型:支持RJ45接口； 86.网络设备拆装:网络设备可物理拆装（包括无线网卡和蓝牙模块等）； 87.音频接口类型:前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换； 88.视频接口类型:至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 89.HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 90.电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 91.中文信息处理要求:符合GB18030的相关规定； 92.操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能； 93.固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能； 94.操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 95.固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 96.BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口； 97.固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 98.固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 99.固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 100.固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能； 101.固态存储寿命:TBW≥80TB； 102.显示屏屏幕失效点:符合GB/T 9813.2 的要求； 103.键盘按键寿命:≥1000万次； 104.鼠标按键寿命:≥500万次； 105.鼠标键盘线材寿命:键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； 106.风扇寿命:≥4万小时； 107.电磁兼容性要求的抗扰度:符合GB/T 9254.2的规定； 108.环境条件要求的气候环境适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 109.环境条件要求的振动适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 110.环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 111.环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 112.环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T 9813.1中规定； 113.MTBF测试:MTBF(m1)≥3 万小时； 114.常用软件兼容:支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 115.数据库兼容:兼容3个及以上厂商的数据库产品； 116.中间件兼容:兼容3个及以上厂商中间件产品； 117.平台软件兼容:兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 118.标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 119.配置检查工具:中标后供应商提供自检测试工具； 120.服务响应:a)中标后供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)中标后供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 121.服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 122.预装操作系统:预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 123.培训服务:中标后供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 124.典型问题解决手册:中标后供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 125.厂家升级软件与扩容服务:中标后供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 126.整机质量服务要求:免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 127.合格证书要求:中标后供应商提供产品合格证； 128.开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导； 129.驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式； 130.兼容适配软件下载服务要求:中标后供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）跨架构平台应用兼容:供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用； 131.产品部件保障:供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 132.抗干扰性:当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 133.供应能力证明:中标后供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 134.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 135.密码算法实现:CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定； 136.信息安全基本要求:a) 产品应符合GB/T 39276 的5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口"； 137.固件安全启动:支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 138.限用物质的限量要求:符合GB/T 26572中规定； 139.所投办公电脑（含显示器）具有节能产品认证证书（投标文件中提供有效证书（如有附录须提供）扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。证明材料中所投型号须与投标分项报价表中填报的一致）。 |
| 2 | 电脑助手 | 1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信 ID 与账号的对应关系，绑定后即可通过微信扫码登录，无需再次输入账号/密码。 2.终端关联设备：支持通过微信扫码进行设备与学校的绑定，设置当前设备类型与归属用户。 3.设备详情：支持查看当前设备的硬件信息（包括 CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡）和系统信息（包括操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 、MAC 地址、内外网 IP）。 4.设备运行状态：支持查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态等信息。 5.整体描述：支持电脑使用终端应用软件发送文件至班班通设备的接收端。 6.文件条件：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档等类型的文件。 7.文件发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；支持查看待发送的文件列表，文件选择错误时支持移除。 8.快捷发送：支持从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区； 9.离线暂存：支持一次发送文件给多个接收端设备；接收端设备离线时文件支 持暂存云端，等接收端设备在线后进行自动下载。 10.其他：支持查看发送进度；支持上传失败的文件重试。 ▲11.个性接收夹：支持在接收端设备上创建自己独立的文件接收夹，可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时，有提示新文件。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 12.文件列表：支持接收端设备展示当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态等信息；对已下载的文件可直接打开，未下载或下载失败的文件可手动下载；支持查看单个文件下载进度与总进度。 13.自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收终端应用软件发送的文件。 14.自动清理：支持自动清理超过 14 天的文件。 ▲15.存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移或者删除。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 16.查看：采用云端存储的方式，用户在电脑上使用终端应用软件进行查看上传的文件；查看方式支持列表视图和栅格视图，在列表视图中，还会展示更新时间和大小；支持在列表或栅格视图中展示小预览图；支持对文件按照名称、更新时间、大小排序；支持对文件进行图片、音视频、文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动应用软件中查看；支持查看当前的路径，点击后可直接跳转至目标文件夹；支持文件根据窗口的显示大小进行适配，从而一列显示不同的数量； 17.编辑：支持用户在任意路径节点创建文件夹，并且可以自定义文件夹名称；支持用户对上传的文件和文件夹进行重命名；支持用户对文件和文件夹进行移动和批量移动；支持用户对文件和文件夹删除。 18.上传下载：支持用户上传任意格式的文件至资料夹中，上传过程支持查看进度和取消上传；支持用户拖动文件到助手栏的资料夹应用，快速完成上传；支持用户对文件进行下载，下载地址用户可自己设置，下载过程中会按照队列依次下载；支持下载过程中查看进度与完成情况；支持取消正在下载的文件； 19.发送到班级：支持用户在资料夹中把多个文件发送至班班通设备中，发送的文件不限格式，接收端自动下载该文件。 ▲20.快捷打开：支持呈现用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过终端应用软件快速打开；支持在应用内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本等；支持在终端应用软件内切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
| 3 | 系统教学软件 | （一）备授课功能： 1.为教师提供可扩展的云存储空间。 2.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。 3、课件回收站功能：按照删除时间存储已删除课件，支持用户在3天内自主或彻底删除单份/多份/全部已删除课件 4、具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。 5.云教案内容无需人为保存即可同步至云空间，支持已链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信浏览器内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。提供将Word转换为云教案的能力，支持解析文本、表格等通用元素，支持迁移旧教案。 6、云教案支持插入表格、图片、音视频（m4v、mp3、mp4、oga、ogg、opus、wav、webm）、文档附件（.pdf、.doc、.docx、.xls、.xlsx） 7、提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式模板一、表格式模板二、提纲式模板一、提纲式模板二、含集备模块模板、含单元设计模板、多课时模板 7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 8、云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，软件具有一定的安全性，达到一定的等级。 ▲9、云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 10、云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。 （二）互动资源 ▲1.有互动课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于 169 个。具备互动课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育不少于 14 个主题教育、特殊教育3大分类不少于247000 份的互动课件。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 2.提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 （三）集体备课： ▲1.发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ▲2.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ▲3.生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
| 4 | 办公电脑云管理软件 | 1.终端支持裸机部署模式，支持多硬盘管理，终端设备在部署时指定系统安装位置，同时支持在现有终端设备上部署利旧使用，可灵活支持U盘、网络、本机硬盘等多种部署方式。 2.出厂自带网络同传，独立界面操作同传。 3.支持任意终端作为主机对区域内设备的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况，便于网络传输故障点定位。 ▲4.支持复杂网络环境、跨教室跨楼层部署。IP可达即可部署，简化网络结构。不同网段的终端可以镜像同传。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 5.支持增量同传，环境更新仅传输增量部分，减少网络传输中的重复数据。 6.支持在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可通过键盘进行系统恢复至出厂默认状态正常启动云桌面镜像系统，无需连接网络、无需连接管理平台、无需额外工具辅助。 7.支持云桌面系统恢复后，公共数据分区（D盘）的数据得到保留，不受还原影响。 8.支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致。 9.支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。 10.为方便正版软件的部署和使用，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版或者恢复系统也不会破坏激活信息，无需重新激活。 11.支持自动软件注册，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册。 12.支持终端云桌面系统OTA升级，未配置管理平台或服务器宕机离线的情况下，仅需连接互联网即可进行升级。 13.支持在未连接管理平台与服务器时，任意终端能对教学环境进行镜像导入导出到U盘、查看信息、设置默认启动、设置还原、同传镜像、导入镜像、导出镜像、删除镜像、更新镜像等运维操作。 14.在未配置管理平台与服务器使用终端设备时，支持管理员设置指定云桌面镜像默认启动，终端设备每次开机、重启时自动进入设置的云桌面镜像。 15.在未配置管理平台与服务器使用终端设备时，支持管理员设置指定云桌面镜像启动还原，设置还原的云桌面镜像的使用记录与数据将不被保留。 16.在未配置和配置管理平台与服务器使用终端设备时，均支持管理员从USB移动存储设备中导入云桌面镜像系统镜像，支持编辑云桌面镜像的名称，支持自动识别操作系统类型，支持导入过程中查看进度、传输速度等信息。 17.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持管理员导出指定云桌面镜像系统镜像至USB移动存储设备，支持导出过程中查看进度、传输速度等信息。 ▲18.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持更新镜像，支持将差分盘数据更新至原镜像，也可以另存为新镜像，支持更新过程中查看进度、传输速度等信息。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） ▲19.终端设备配置和不配置管理平台与服务器，均支持同传镜像，支持单个或多个镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、MAC地址、剩余磁盘容量等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 20.支持镜像分层差分盘技术，用于存储用户系统盘产生的数据。 ▲21.支持在包括但不限于Windows、统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统等不同的云桌面中使用相同品牌的教学应用工具，包括但不限于教学白板软件、学生行为评价软件、视频展台软件、录屏软件等教学应用工具。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 22.支持在包括但不限于X86、ARM、自主终端等不同的终端中脱网启动桌面操作系统，使用相同品牌的教学应用工具，包括但不限于教学白板软件、学生行为评价软件、视频展台软件、录屏软件教学应用工具。 ▲23.为保障数据安全性，终端支持使用物理GPU的HDCP高带宽数字内容保护功能，开启HDCP功能后，显示画面无法被视频采集卡等设备盗取。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 24.在云桌面中支持操作系统原生有线、无线网络连接设置且不改变右下角托盘使用方式，无需安装第三方网络连接工具，同时支持连接无线网络时进行设备发现配置。 25.支持配置管理平台地址，支持搜索发现网络中的管理平台，也支持手动指定管理平台，支持检测管理平台的连通性；同时支持手机扫码进行关联设置。 云终端管理系统： 1.管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。 2.具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。 3.基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 4.支持查看全部设备和分组下设备的运行状态，包括CPU、内存、磁盘的使用率，CPU温度，实时上下行网速与上下行网络流量。 5.硬件资产管理：收集平台中所有云桌面终端和PC终端的硬件配置与状态信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、硬盘信息等。 6.支持终端发现，无需安装插件或程序，仅通过浏览器即可扫描局域网内可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。 ▲7. 支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 8.支持远程管理终端设备，通过管理平台进行开机、关机、重启、还原、初始化、删除、配置更改、硬件信息查看、桌面运行状态查看等。 9.支持批量修改计算机名、IP地址；支持对使用Windows系统的终端，统一设置群组的计算机名，也支持单独设置群组内某一终端的计算机名。 ▲10.支持终端批量配置，通过管理平台批量修改终端设备的所属组织（学校、校区）、设备名称、网络IP、上电自启BIOS配置、时间自动同步等设置，无需逐台配置。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 11.支持日志信息管理，对终端、镜像等操作信息进行汇总，方便对常见问题的判断追查；支持保留桌面下发记录，包括终端名称，镜像名称，状态等信息。 ▲12.单个终端可同时支持访客桌面和登录桌面两种使用方式，访客桌面开机无需账号直接进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用访客桌面，仅使用登录桌面，混合登录三种方式。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 13.支持通过账号登录、手机扫码登录、无账号访客登录启动的云桌面镜像均可访问公共数据分区（D盘）。 14.支持远程还原终端设备，在终端设备在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可远程操作系统恢复；同时可选清空终端设备的公共数据分区（D盘）的数据。 15.支持配置终端设备的使用方式统一配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统。 ▲16.支持配置终端设备使用鉴权方式统一配置，可配置成仅使用无账号登录、仅使用有账号登录、同时启用两种登录方式，支持同时配置不同登录方式的还原设置。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） 17.支持分别配置无账号登录、有账号登录方式的还原模式，开启还原后终端设备的云桌面镜像系统的使用记录与数据将不被保留。 18.支持策略生命周期管理，包括新建、删除、启用、停用。 19.支持设备计划关机，支持按照全部设备、指定分组、指定设备，设置终端关机操作，并可设置某时间单次执行或周期循环执行。 20.提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。 21. 教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。 22.支持学校自定义角色组，针对角色可设置功能权限；支持自定义角色的管理范围。 23.支持同一分组中的不同设备，分别设置不同的登录模式和还原策略。 |

- 3、童梦剧场灯光音响设备

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 298光束灯 | 1. 电压：AC110-240V 50/60HZ； 2. 光源：≥295W；定制灯泡； 3. 额定功率：≥350W； 4. 水平扫描：540°(16bit精度扫描)； 5. 垂直扫描：270°(16bit精度扫描)； 6. 主板：采用全新智能主板，智能控温控速，智能防阻扰功能； 7. 色温：6700K/4500k/3200k； 8. 颜色：14个色片+白光【可半色叠加】； 9. 图案：13个固图+白光； 10. 棱镜：8+24菱镜，可叠加，可双向独立旋转； 11. 色片：可线性色彩转换及彩虹效果； 12. 雾化：独立的雾化功能，可呈现光斑柔和自然效果； 13. 透镜:六层镀膜透镜； 14. 防护等级：IP20； 15. 通道：16/20CH两种通道模式； |
| 2 | 四眼面光灯 | 1.电源:AC90-240V,50/60Hz； 2.额定功率:180W； 3.光源:4颗双色温灯珠 4.显指：90±； 5.调光：0-100%调光； 6.频闪：1-20次/秒； 7.透镜角度：25º（可定制）； 8.控制模式：DMX512/主从/自走声控； 9.防护等级：IP20； 10.工作环境温度：-20ºC至40ºC； |
| 3 | 18颗四合一帕灯 | 1.电源:AC90-240V，50/60Hz； 2.额定功率:180W； 3.光源:18颗10W四合一灯珠； 4.通道：5种通道模式； 5.调 光：0-100%调光； 6.频 闪：1-20次/秒； 7.透镜角度：36º（可定制）； 8.控制模式：DMX512/主从/自走声控； 9.防护等级：IP20； 10.工作环境温度：-20ºC至40ºC； |
| 4 | 中控台 | 1.电源：AC 110V-230V； 2.带不少于180个内置程序，可配接不少于120台电脑灯； 3.每台电脑灯最多可控制40主通道+40微调通道，有不少于100个素材； 4.可保存不少于120个场景数量，可同时运行不少于12个场景数量； 5.多步场景的总步数不少于600步； 6.显示屏中英文可切换； 7.最大1024个DMX控制通道； 8.支持R20灯库。 |
| 5 | 12路电源直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2.额定功率：6路×6KW;6路×4kw； 3.可适用于任何负载.A.B.C三相工作指示灯； 4.设两脚和三脚带开关备用插座方便使用； 5. 12路单独控制；6路采用国标40A胶木插，6路采用国标10A胶木插； 6. 6平方主线本产品可直接接入舞台2KW常规灯具18支或4KW灯具6只。 |
| 6 | 信号放大器 | 1.电压:AC220-240V，50Hz； 2.输出:8路 DMX512信号； 3.信号输入:1路 DMX512信号； 4.输入输出光电隔离，配置设备终端电阻开关； 5.3芯信号卡龙母座,设计电源及信号指示灯； 6.DMX 信号输入连接器：XLR-D3/5M / XLR-D3/5F DMX； 7.信号分配输出连接器：XLR-D3F 8.各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V； 9.每路自带光电隔离，DMX512信号放大，均匀信号输出无干扰。 |
| 7 | 灯光横杆安装 | 根据现场环境定制灯光横杆，根据校方要求定制高度和安装。 |
| 8 | 扬声器 | 单15寸二分频扬声器，频率范围:47Hz–20kHz(-10dB)、80Hz–20 kHz(±3dB) ,覆盖角度:70°x60°,灵敏度:98dB,最大声压级:131dB（峰值）,功率: 450W/900W/1800W(连续/节目/峰值),阻抗:8Ω,13xM10悬挂点，双角度音箱支架孔。 |
| 9 | 功放 | 输出功率：600Wx2/8Ω、900Wx2/4Ω、1800W/8Ω桥接；频率响应：20-20kHz，+0/-1dB；总频率失真(THD%)：小于0.5%，20HZ-20KHZ；阻尼系数(@100HZ) >250；动态范围：≥90dB；信噪比SNR(A计权） ≥100dB；灵敏度(40dB)：0.775v ；电压增益：39；输入阻抗：10kΩ不平衡，20kΩ平衡；保护功能：短路、过载、过热、射频、超低频保护；散热气流方向：电源电压频率：交流220V±10%50Hz。 |
| 10 | 麦克风 | 一、接收机： 1.频率震荡模式：PLL锁相相环回路； 2.载波频率范围：470~960MHz； 3.对频功能：超音波无线对频（发射）； 4.天线选讯：双天线自动选讯； 5.频带宽度：36Mhz； 6.讯号杂讯比S/N：>105dB(A)； 7.总失真率T.H.D：<0.6%@1kHZ； 8.接受灵敏度：-95dBm, S/N>80dB； 9.假象拒斥比：>80dB； 10.总合频率响应：50Hz~16kHz±2dB； 11.天线接头：BNC母座； 12.天线Booster Power：DC12~15V/100mA； 13.功能显示方式：LCD； 14.功能显示内容：至少包含群组、频道、频率、电池格、天线A/B、静音位准、AF指示、RF指示、频道扫描、输出衰减(XLR)、音量指示； 15.可控制功能：至少包含电源开关、群组、频道、频率、静音位准、按键锁、音量、输出衰减(XLR)、频道扫描(ON/OFF)； 16.音频输出单位：Ref:±22.5KHz Dev@1KHz ToneΨ6.3 Phone Jack: -10dBV XLR Jack: -4dBV(Line)、 -24dBV(Mic) XLR Jack: -4dBV(Line)、-24dBV(Mic)； 17.音频输出阻抗：600Ω； 18.静音方式：杂讯静音及音码锁定； 19.输出插座型式：2个平衡式XLR接头、2个非平衡式Φ6.3mm接头； 20.电源供应：DC12~15V/500mA； 二、手握发射器： 1.频率震荡模式：PLL锁相环回路； 2.载波频率范围：470~960MHz； 3.对频功能：超音波无线对频(接收)； 4.RF输出功率：10mW/50mW(依当地法规)； 5.射频稳定度：<±10KHz@Fc； 6.调变频率偏移：±48KHz； 7.谐波辐射：<-50dBc； 8.显示方式：LCD+LED； 9.可控制功能：至少包含电源开关、静音开关、群组、频道、频率、感度调整、自动关机时间、按键锁定、发射功率调整； 10.电池型式：3号(AA)碱性电池x2 或 MiNH充电电池； |
| 11 | 双通道无线鹅颈话筒 | 一：接收机： 1.频率震荡模式：PLL锁相相环回路； 2.载波频率范围：470~960MHz； 3.对频功能：超音波无线对频（发射）； 4.天线选讯：双天线自动选讯； 5.频带宽度：36Mhz； 6.讯号杂讯比S/N：>105dB(A)； 7.总失真率T.H.D：<0.6%@1kHZ； 8.接受灵敏度：-95dBm，S/N>80dB； 9.假象拒斥比：>80dB； 10.总合频率响应：50Hz~16kHz±2dB； 11.天线接头：BNC母座； 12.天线Booster Power：DC12~15V/100mA； 13.功能显示方式：LCD； 14.功能显示内容：至少包含群组、频道、频率、电池格、天线A/B、静音位准、AF指示、RF指示、频道扫描、输出衰减(XLR)、音量指示； 15.可控制功能：至少包含电源开关、群组、频道、频率、静音位准、按键锁、音量、输出衰减(XLR)、频道扫描(ON/OFF)； 16.音频输出单位： Ref:±22.5KHz Dev@1KHz ToneΨ6.3 Phone Jack: -10dBV XLR Jack: -4dBV(Line)、 -24dBV(Mic) XLR Jack: -4dBV(Line)、-24dBV(Mic)； 17.音频输出阻抗：600Ω； 18.静音方式：杂讯静音及音码锁定； 19.输出插座型式：至少包含2个平衡式XLR接头、2个非平衡式Φ6.3mm接头； 20.电源供应：DC12~15V/500mA； 二、发射器： 1.频率震荡模式：PLL锁相环回路； 2.载波频率范围：470~960MHz； 3.对频功能：2.4G无线对频（接收）; 4.RF输出功率：10mW/50mW(依当地法规)； 5.射频稳定度：<±10KHz@Fc； 6.调变频率偏移：±48KHz； 7.谐波辐射：<-50dBc； 8.显示方式：LCD； 9.可控制功能：至少包含电源开关、发话、群组、频道、频率、感度调整、按键锁定、ID识别码、同步选项； 10.电池型式：5号(AA)碱性电池x2； 11.充电功能：有。 |
| 12 | 处理器 | 1.32位DSP芯片处理，采样率48KHz，32bit ADC和24bit DAC； 2.输入处理包含：端口输入、噪声门、增益控制、静音、相位、11段均衡、分频、输入压缩、2000ms输入延时和联动调节等处理功能； 3.输出处理包含：11段均衡、2000ms输出延时、增益控制、静音、相位、分频、输出限幅、端口输出和联动调节等处理功能； 4.所有输入和输出之间都可以进行路由分配，且每路输入和输出通道名称可以更改； 5.所有输入和输出通道带独立的相位曲线调整功能； 6.所有输入和输出通道的参数设置均可自由复制； 7.所有输入和输出通道可以导入通道参数进行自动EQ。 |
| 13 | 电源时序器 | 1.最大输入电流：60A； 2.单路最大输出电流：30A； 3.工作电压：220V/50-60Hz； 4.每一路功率：可达3000W； 5.输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压； 6.输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座； 7.电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米； 8.电压显示表：数字显示电压表； 9.机箱高度：1U （符合机柜按照标准）； 10.开关：船形开关； 11.联机支持：无； 12.滤波器：电容滤波。 |
| 14 | 调音台 | 8路话筒输入、2路立体声输入通道；精细、超线性的 GB30 话筒前置放大器；过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示(话筒前和话筒后、EQ 后和推子后)；为电容话筒提供真正专业的+48V幻象电源；为外部信号提供插入点；2路辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后；60mm推子；内部电源供电； |
| 15 | 机柜 | 白铝机柜+刹车轮（前门、四托盘）。 |
| 16 | 线材安装调试 | 含电线、信号线等材料安装调试。 |

- 4、人工智能实验室器材

| 序号 | 功能大类 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI课程 | 人工智能主题课程 | 1、需提供小学阶段≥38课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； 2、课程内容包含但不限于：生活中的人工智能、社会中的人工智能、声纹识别与超声避障、计算机视觉技术的发展与应用、人工智能对学习的发展和影响等。 ▲3、课程配套的感知实验≥5个，以微课视频形式展现，包括但不限于：社会中的AI、学习中的AI、生活中的AI、问答系统、机器翻译等。（投标文件中提供功能截图等证明材料并加盖投标人公章） |
| 2 | AI教学设备 | 综合实践开源硬件 | 1、需提供≥6种传感器，包含但不限于土壤温度传感器（≥1个）、土壤湿度传感器（≥1个）、光敏传感器（≥2个）、环境温湿度传感器（≥1个）、颜色传感器（≥1个）、红外传感器（≥1个）； 2、其他组件需包含：AI能力集成板（≥1个）、编码电机（≥2个）、伺服电机（≥1个）、循线板（≥1个）、摄像头（≥1个）、LED灯（≥2个）； 3、AI能力集成板需满足以下要求： （1）屏幕尺寸：≥2.4寸； （2）屏幕分辨率≥320*240； （3）CPU≥四核，主频≥1.8GHz； （4）运行内存：≥2GB； （5）机身存储 ：≥16GB； （6）电池容量：≥1600mAh 4、需支持响应平板和电脑完成的编程，支持搭建完成的不同形态硬件响应AI图形化编程和Python编程结果。 5、需支持响应教学平板和电脑的AI能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力； 6、需支持屏幕回显，支持将屏幕回显至平板屏幕进行显示。 |
| 3 |  | AI教学平板（教师机） | 1.CPU：≥八核；主频≥1.8GHz； 2.运行内存：≥8GB； 3.存储容量：≥128GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸，分辨率≥1920*1200； 5.电池容量：≥6000mAh ，锂聚合物电池； 6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥800万像素（自动对焦）。 7.提供教师端操控界面，提供授课系统、自由编程系统、成果管理系统； 8.具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要拖拽、拼接、复制、删除拼接模块，完成编程操作，向AI机器设备赋能; 9.支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性； 10.支持编程成果存储在云端，更换平板进行账号登录后，编程结果不会丢失； 11.支持对编程成果重新命名并保存； 12.支持删除掉已保存的编程成果。删除后，在其他平板上登录，也不会再看到该成果； |
| 4 |  | AI教学平板（学生机） | 1.CPU：≥八核；主频≥1.8GHz 2.运行内存：≥4GB； 3.存储容量：≥64GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸，分辨率≥1920*1200； 5.电池容量：≥5000mAh 锂聚合物电池 6.摄像头：前置≥500万像素；后置≥800万像素（自动对焦）。 7.提供学生操控界面，提供自由编程系统、成果管理系统。 8.具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要拖拽、拼接、复制、删除拼接模块，完成编程操作，向AI机器设备赋能; 9.支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能特性； 10.支持编程成果存储在云端，更换平板进行账号登录后，编程结果不会丢失； 11.支持对编程成果重新命名并保存； 12.支持删除掉已保存的编程成果。删除后，在其他平板上登录，也不会再看到该成果； ▲13.具有对互联网文本及音视频的不良信息进行安全监控技术。（投标文件中提供由第三方检测机构出具带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章） |
| 5 |  | 教学机器人 | 1、CPU≥四核，主频≥1.8GHz； 2、存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM； 3、摄像头：≥500万像素； 4、显示屏：≥5.9英寸，LCD屏；屏幕分辨率≥1440*720； 5、电池容量：≥3200mAh； 6、拾音距离：≥2m； 7、具备移动功能； 8、需支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通； 9、提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接； 10、需支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足： （1）需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒； （2）需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容； （3）需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； ▲（4）需支持响应机器翻译AI能力调用：支持响应将中文翻译成英文，也支持响应将英文翻译成中文，并将翻译结果显示在屏幕上；（投标文件中提供功能截图等证明材料并加盖投标人公章） （5）需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息； （6）需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将语音转化为文字，并显示在屏幕上； ▲（7）需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；（投标文件中提供功能截图等证明材料并加盖投标人公章） ▲（8）需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；（投标文件中提供功能截图等证明材料并加盖投标人公章） ▲（9）需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示；（投标文件中提供功能截图等证明材料并加盖投标人公章） （10）需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景； （11）需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示； |
| 6 |  | 机器人拼接地图板 | 1、循线地图板≥28块：每块尺寸≥230*230*4mm，正面：黑色线条，反面：纯色无线条； 2、长条贴纸≥15张，方格贴纸≥100张：贴纸共四种颜色，每个颜色九张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，2排长条贴纸。 |
| 7 |  | 无线路由器 | 1、以太网接口≥2个； 2、PoE：802.3bt/at供电； 3、内置物联网:需内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee ； 4、本地供电：需支持54V DC； 5、物联网扩展：需支持链式物联网扩展能力，最大需支持不少于8个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展； 6、发射功率(单路最大)：≥20dBm； 7、可调功率粒度：≥1dBm； 8.MTBF：≥850000H； 9、整机802.11ax最高速率:≥4.5Gbps+2.4Gbps+0.575Gbps/2.4Gbps 10、每射频最大接入用户数：≥510(整机最大接入用户数1500； 11、虚拟AP≥40； |
| 8 | AI服务 | 人工智能基础服务 | 需提供入校服务和线上远程指导，服务内容需包含产品部署调试、账号授权管理、产品培训、基础保障等，具体服务内容及频次要求如下： 1、产品部署调试≥1次：需包含教室上课环境的部署、软硬件设备的安装及调试工作； 2、账号授权管理≥1次：需包含人工智能校级平台及师生账号收集与授权、对学校教师进行账号维护培训； 3、产品培训≥1次：需包含硬件产品功能使用及维护管理方法介绍、软件系统功能使用及维护管理方法介绍； 4、基础保障≥2次/年：需包含教学设备的巡检、日常使用过程中的线上答疑/保障。 5、中标后送50套人工智能教材，课本需经出版社出版发行，具有标准书号。课本内容需涵盖生活中的人工智能、社会中的人工智能、智能语音技术、智能学伴、智能小助理、计算机视觉技术、声纹识别与超声避障等； |
| 9 |  | 四足机器人 | 一、参数要求 1、总线舵机≥14个； 2、电源适配器≥1个。 2、材质为铝合金材质，阳极氧化上色，安全无毒。 3、舵机参数 （1）输出扭矩≥2.3KG•CM； （2）转速（S/60°）≥0.12 S/60°； （3）精度≥0.2 （4）工作电压范围：4.8V～7.4V （5）工作温度：-20℃～ +60℃； （6）角度范围：0~300°； 4、编程模组参数： （1）屏幕≥0.96 OLED （2）按键≥2个 （4）外接：需支持外接usb等 5、电源系统： （1）充电器输入电压≥100-240V AC 50/60Hz； （2）充电器输出电压≥8.4V； （3）充电器输出电流≥1A，需具有过流保护特性，防止过充爆炸。 （4）电池：≥2500毫安 6、整机系统： （1）尺寸≥23*14*16CM； （2）重量≥500g。 |
| 10 |  | 智能驾驶小车 | 1、处理器：≥八核，≥2、4GHz； 2、麦克风：≥环形6麦克风阵列，灵敏度-38dB； 3、扬声器：≥4Ω3W，外磁； 4、WIFI：≥2、4G/5G双频段，IEEE 802、11a/b/g/n/ac WLANs； 5、电池：≥2600mAh； 6、摄像头：超广角≥200万像素，输出分辨率≥1080P； 7、无刷直流电机：≥4组，空载转速≥320±10% rpm，堵转扭矩：≥10kg·cm； 8、麦克纳姆轮：ABS轮毂，94*44mm（直径*宽度）； 9、激光雷达：三角测距，探测距离0、28-16m； 10：存储：≥8GB RAM+64GB ROM； 11、IMU（惯性测量单元）：三轴陀螺仪，三轴加速度计，三轴磁力计； 12、需支持利用APP控制AI小车行驶运动，同时支持响应图形化和Python编程，实时控制AI小车和进行AI模型训练/AI能力调用； 13、需支持响应基于SLAM导航训练：支持智能AI小车通过激光雷达扫描当前环境并实时构建地图，并支持智能小车在已完成雷达扫描建图的区域，规划导航行驶至任意指定点位，并可通过扫描模型进行自动到达指定点位的路径规划； 14、需支持响应基于视觉的巡道训练：支持智能AI小车通过摄像头采集跑道数据、使用APP应用进行标记数据、并基于嵌入式GPU算力进行算法模型训练，可在已完成训练的跑道上按照训练模型的推理自动行驶，可搭配停止、左转、右转巡道标识牌实现更加多样、好玩的自动驾驶模拟体验； 15、需支持响应目标检测、目标跟随应用：支持智能AI小车通过摄像头实时检测实景画面，并将检测目标进行框定选择，可实现针对框定目标进行实时跟随运动； 16、需支持响应APP完成的编程程序在AI小车上运行，包含AI能力调用，与用户进行交互，AI能力包括： （1）需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将AI小车从待机状态唤醒； （2）需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让AI小车用对应发音人声音说出对应内容； （3）需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在AI小车上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； （4）需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让AI小车能够通过声纹识别出用户信息； （5）需支持响应语音转写AI能力调用：让AI小车能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上； （6）需支持响应文字识别AI能力调用：让AI小车能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； （7）需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让AI小车能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； （8）需支持响应物体识别AI能力调用：支持AI小车利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； （9）需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让AI小车与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景。 |

四、辅材、配件

本项目供货、安装过程中需要的辅材、配件、工具等保证项目实施的必要材料均由中标人提供。

五、供货要求

1.交货期：合同签订后30天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：上门安装。

3.交货地点：连云港师范高等专科学校第一附属小学。

六、安装调试要求

1.中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。

2.合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责，货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

七、国家或行业相关规范标准

1、《室内LED显示屏规范》（GB/T 43770-2024）；

2、《音频组合设备通用规范》（GB/T 14277-2013）；

3、《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》；

4、《生成式人工智能服务管理暂行办法(2023年版)》；

5、《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》（GB/T 25000.51-2016）。

上述标准为一般性要求，项目实施期间如有最新要求，按最新标准执行。

八、人员配备要求

本项目需要现场安装，项目团队至少包含项目负责人1名，要求具有信息系统项目管理能力；实施人员至少10名，具有设备电脑安装调试实施和网络施工维护能力。

九、培训要求

1、培训要求

应根据采购人单位实际需求，为系统、设备使用及管理人员提供及时、有效、全面的培训。提供详细的培训教材（含使用手册）和培训教师。

2、培训内容

确保所有培训对象，对系统和设备的使用有较为全面的了解，能正确使用系统和设备，并对系统和设备常规故障进行识别、判断，处理简单的突发问题，能独立进行设备安装、管理、调试、运行、故障处理及日常维护等工作。

十、履约验收要求

1.货物到达现场后，在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.按招标文件的要求和投标文件的响应，将设备、网络、线路安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.提供产品的技术参数与投标文件中一致，性能指标达到规定的标准，在安装调试并试运行符合要求后，采购人组织验收，安装所需的必要仪器和专用工具由中标人自备，经双方签字确认后才视为完成最终验收。

十一、售后服务要求

质保期：三年。

质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在合同价内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十二、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十三、投标报价要求

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、垃圾清运费、产品使用培训费、材料费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容）。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

十四、付款方式与履约保证金

1、付款方式：项目建成并通过试运行，经验收合格后支付至合同金额的100%。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十五、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（50分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （30分） | 技术参数指标评审基准分30分，标注“▲”的指标，每有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 注：投标文件中详细填写《技术规格偏离表》，须逐条响应；证明材料未提供的或提供与要求不符的视为负偏离。证明材料在投标文件中的具体位置并做明显标识，便于评审。 |
| 项目实施方案 （5分） | 投标文件中提供项目实施方案，方案包括但不限于组织架构、进度计划、质量保证措施、人员配置等内容： 方案包含上述全部内容，组织架构清晰、进度计划内容详细、措施完善、人员配置安排合理的得5分； 方案包含上述全部内容，组织架构比较清晰、进度计划内容较详细、有对应措施、人员配置安排比较合理的得3分； 方案内容有缺项，内容一般、措施简单粗糙、人员配置安排合理性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 供货方案 （5分） | 投标文件中提供供货方案，方案包括但不限于供应措施、供应组织方案、安装调试措施等内容： 方案全面科学合理，供货措施切实可行，有完善的组织方案，安装调试措施得当，能够保质保量完成任务的得5分； 方案较全面科学合理，供货措施较可行，有供应组织方案，安装调试措施较得当，较能够保质保量完成任务的得3分； 方案科学合理性一般，供货措施可行性一般，组织方案简单的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （5分） | 投标文件中提供售后服务方案，方案包括但不限于售后服务响应机制、售后服务体系、售后服务内容、应急保障等内容： 方案内容全面完整，售后服务响应机制明确、售后服务体系健全、服务内容详尽、应急保障方案科学可行的得5分； 方案内容比较完整，售后服务响应机制较明确、售后服务体系较健全、服务内容较详尽、应急保障方案较可行的得3分； 方案内容简单，售后服务响应机制模糊、服务内容粗略、应急保障方案可行性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标文件中提供培训方案，方案包括但不限于培训目的、培训方式、培训课程、培训保障等内容： 方案内容详尽完善，培训目的明确、培训课程安排合理、培训方式切实可行的得5分； 方案内容比较完善，培训目的比较明确、培训课程安排比较合理、培训方式可行性较强的得3分； 方案内容简单，培训目的模糊、培训课程安排合理性一般、培训方式可行性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

（3）商务分（20分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障 （6分） | 1.投标人具有环境管理体系认证证书的得2分； 2.投标人具有质量管理体系认证证书的得2分； 3.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分； 注：投标文件中提供有效证书电子件或复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 类似业绩 （8分） | 投标人提供自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩的，有一个得2分，本项最多得8分。 注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分；时间、内容以合同为准；合同须体现合同主要内容、标的等，未提供或提供不满足要求的不得分；合同中货物名称与本项目不一致的，由评标委员会统一认定。 |
| 企业实力 （6分） | 投标人或所投产品制造商具有类似开源硬件系统软件、教师机AI教学平板软件、学生机AI教学平板软件、教学机器人软件著作权证书的，每提供一类得2分，本项最高得6分。 注：投标文件中提供有效软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评审委员会统一认定。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：          。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：         。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十八、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。