常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市金坛第一人民医院智能化维保项目

项目编号/包号：JSZC-320413-JTMS-G2025-0032

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

采购代理机构：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	18

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	24

第六章   拟签订的合同文本	27

第七章   投标文件格式	32

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTMS-G2025-0032

2.项目名称：常州市金坛第一人民医院智能化维保项目

3.项目预算金额：120万元、

项目最高限价（如有）：120万元，投标报价超过最高限价作无效标处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市金坛第一人民医院智能化维保项目 | 120 | 1 | 详见采购需求 |

5.合同履行期限：1年，具体时间以合同签订时间为准。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

- 3.3其他特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：自发布公告之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商完成注册并办理江苏政府采购专用CA证书后登录“苏采云” 政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年7月25日9点00分（北京时间）。

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。采购人自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的响应，其投标文件采购人不予受理）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业。

- 2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

- 技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。

- 运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

- 2.1办理CA认证证书

- 申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

- 2.2注册

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 2.3控件、客户端下载

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

- 2.4获取电子招标文件

- 供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

- 2.5编制电子投标文件

- 供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作投标文件并进行线上响应，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 2.6提交电子投标文件

- 供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 2.7电子开标

- 供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

- 2.8注意事项

- 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛第一人民医院

地    址：常州市金坛区金坛大道500号

联系方式：0519-82885505

2.采购代理机构信息

名    称：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区金鑫路165号中景商务楼A座8楼809室

联系方式：0519-82168969

3.项目联系方式

项目联系人：华女士

电      话：0519-82168969

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：☑服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：☑否 |
| 3 | 核心产品 | ☑关于核心产品本项目_/_包不适用。 |
| 4 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ☑本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 5 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件与信息技术（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：☑无 |
| 9 | 投标保证金 | 免收 |
| 10 | 履约保证金 | 免收 |
| 11 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 12 | 投标文件份数 | 无需提供纸质投标文件。 中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。 |
| 13 | 解密地点 | 地点：通过系统在线解密。 |
| 14 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 |
| 15 | 询问 | 已登记参加本项目的投标人对招标文件如有疑问，可于2025年7月10日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（314248070@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。 未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 16 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式： 联系部门：江苏铭硕全过程项目管理有限公司； 联系电话：0519-82168969； 通讯地址：常州市金坛区金鑫路165号中景商务楼A座8楼809室。 |
| 17 | 代理费 | 收费对象：£采购人 R中标人 收费标准：100万以下中标价1.5%，不满3000元的按照3000元计算； 时间：由中标人在领取中标通知书时支付。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8     绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 1、开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 3、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____/__________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_/____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_/____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 5  报告违法行为

- 5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处最终报价指经过报价修正及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |  |
| 2 | 主观分 | 20 |  |  |
| 2.1 | 维护方案 | 10 | （一）评分内容： 考察响应人提供的维护方案，并包含以下内容： （1）项目组织管理方案； （2）售后服务及培训计划； （3）对项目的合理化建议； （4）项目售后理解及需求分析； （5）售后实施方案及技术措施。 （二）评审依据： 方案、措施科学合理、切实可行的，得10分； 方案、措施较科学合理、切实可行的，得8分； 方案、措施基本合理、可行性一般的，得6分； 方案、措施不合理、可行性差的，得3分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 安全保证措施 质量保证措施 | 10 | （一）评分内容： 考察投标人提供的安全保证措施、质量保证措施方案，包含但不限于以下内容： （1）项目安全管理保障措施； （2）项目质量管理保障措施； （3）安全风险管理措施与应急预案； （二）评审依据： 方案、措施科学合理、切实可行的，得10分； 方案、措施较科学合理、切实可行的，得8分； 方案、措施基本合理、可行性一般的，得6分； 方案、措施不合理、可行性差的，得3分； 不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 60 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 16 | 投标人近三年以来（投标日期截止之日往前推）承担过类似智能化项目的，有1份得4分。本大项最高得16分。 注：时间以合同签订时间为准，提供合同（扫描件或图片），未提供不得分。 |  |
| 3.2 | 企业实力 | 24 | （1）投标人具有信息系统建设和服务能力证书CS5级得4分，CS4级及以下得2分。 （2）投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每有一项证书得3分，最高得9分。 （3）投标人具有商品售后服务评价体系认证证书（认证范围包含计算机应用软件和计算机系统集成运维服务）得6分。 （4）投标人需具有医疗器械质量管理体系认证证书（认证范围包含计算机信息系统集成）得5分； 本大项最高得24分。 注：提供相关证书（扫描件或图片），中标人签订合同前交齐全部资料。若无法提供或存在弄虚作假行为，采购人有权取消中标人资格并依法追究相关责任。 |  |
| 3.3 | 人员配备 | 20 | - 1、投标人为本项目配备的项目负责人（限评1人，最高6分）： （1）具有系统分析师证书可得2分； （2）具有弱电系统工程师证书可得2分； （3）具有信息系统项目管理师证书可得2分； - 2、投标人为本项目配备的技术负责人（限评1人，最高8分）： （1）具有高级弱电工程师证书得2分； （2）具有IT服务项目经理证书得2分； （3）具有系统规划与管理师证书得2分； （4）具有高级信息系统项目管理师证书得2分； - 3、投标人为本项目配备的维保人员（限评1人，最高6分）： （1）具有注册信息安全专业人员证书得2分， （2）具有信息安全保障人员（安全运维）证书得2分； （3）具有网络安全能力认证-网络安全管理II级证书得2分， - 本大项最高得20分。 注：提供相关证书（扫描件或图片）、投标人为其缴纳的近半年（投标截止之日往前推）任意一个月的社保缴纳证明；材料不全不得分。项目负责人和技术负责人不得为同一人。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 一、采购标的

1. 采购名称：常州市金坛第一人民医院智能化维保项目；

2. 预算金额：120万元；

3. 最高限价：120万元，投标报价超过最高限价作无效标处理；

4. 采购需求：详见“服务内容及要求”

5．合同履行期限：详见“商务要求”

6．是/否接受联合体投标：否；

7．是/否接受分支机构参与响应：否；

8．是/否属于政府购买服务：否；

9．是/否接受进口产品投标：否；

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：否；

11．本项目的特定资格要求：详见公告；

12．项目类别：服务类。

- 二、商务要求

1、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同履行期限期：1年，具体时间以合同签订时间为准。

服务地点：常州市金坛第一人民医院

2、付款条件（进度和方式）

乙方提出验收申请经甲方使用科室验收合格，合同执行6个月后，付总金额50%，合同到期后1个月内乙方提出验收申请经甲方使用科室验收合格付清本合同剩余款额。

- 三、服务内容及要求

（一）维保服务总体要求

1.1总体要求

1.响应及时：建立应急响应机制，接到故障报修后迅速安排专业人员到场处理，对甲方提出的问题和要求及时响应，并在甲方规定的时间内完成。

★2.维护全面：涵盖系统的硬件、软件、网络等各个部分以及设备的更换和维修，定期巡检预防隐患(提供相关承诺函，承诺函内容包括原厂厂家提供巡检且加盖原厂公章，否则认为没有巡检)。

3.功能齐全：乙方在维保服务期间，除保证全院智能化项目能正常运行外，需将全院智能化系统维持在不低于新院建设交付标准的水平，新院建设交付标准详见常州市金坛区第一人民医院综合布线及医疗专项智能化工程的招投标文件。且能满足院方使用功能需求。

★4.技术专业：乙方保证指派拥有丰富经验、熟悉网络系统及其设备和软硬件、具有独立处理相关技术问题能力的资深驻场工程师为甲方提供本合同规定的服务。（提供至少2名驻场人员的智能化系统工程师(高级)证书或安防系统工程师(高级)证书，证书不得为同一人）

5.记录规范：详细记录维护情况，形成完整的维护档案，并适时提出合理化建议。

6.备件充足：储备常用备件，确保故障修复时效性，减少对医院运营的影响。

7.时间响应：对甲方提出的问题和要求及时响应，并在甲方规定的时间内完成，如果逾期，要说明理由，院方不认可的逾期，每次扣除相应的维保费(2000-10000)。

8.配合度高：在各级各类检查中，如果因为是智能化项目的原因导致甲方被通报批评或被责令整改或被取消相关资质等其他不良影响的，医院根据事件的严重程度每次扣除 相应的维保费(2000-10000)。

- 1.2驻场人员服务要求

为保障医院整体平稳运行，需提供3名驻场人员配合院方相关职能部门，对全院所有IT基础、信息系统、智能化系统等提供维护服务，包括：视频监控、入侵报警、电子巡更、门禁一卡通、智能水控、智慧停车、无线对讲、楼宇自控、智能照明、电梯五方对讲、各医疗系统等（具体类目及维护要求详见附件）。

1.驻场人员时间要求：

★工作日内：保持3名技术人员于工作日进行5*8小时驻场服务，技术人员应完全具备各类智能化系统、设备与产品的检修调试能力（提供相关承诺函）。

非工作日：保持1名技术人员于非工作日进行2*8小时驻场服务。

★日常值班：保持1名技术人员非工作时间值班，接故障电话20分钟内能抵达医院现场工作（提供相关承诺函）。

紧急维修：全天候随时到场处理问题，如不能立即解决，应在2小时内组建应急团队到场，直至问题彻底解决。

疑难故障：由于客观原因或因不可抗力影响的疑难特殊故障，在得到甲方同意的情况下，可按特定的计划进行协调、维修、处理，并在规定的时间内完成修复。

远程支持：保持2名技术专家团队7*24小时电话响应，复杂故障发生，能在2小时内到场处理问题，直至问题彻底解决。

2.SLA（服务等级协议）：

（1）一般故障：一般故障为不影响系统运行的单点故障，如单个监控设备或床头呼叫设备掉线。此类故障5分钟响应，2小时内恢复。

（2）系统级故障：系统级故障分为严重、重大、紧急3种情况：

严重系统级故障：整片区域系统故障，但其它区域正常，且不影响医院关键基础业务运行的故障（如某单体楼监控整体不在线等）。此类故障5分钟响应，4小时内恢复。

重大系统级故障：非关键基础业务的某个系统整体奔溃（如监控系统存储奔溃等）。此类故障5分钟响应，并立即通知技术专家，技术专家最迟30分钟到达现场，如评估下来恢复时间大于2小时，在取得院方同意的情况下则可采取降低性能但不影响功能或牺牲部分非关键功能，保证主要功能的临时处理措施。完全恢复控制在48小时内。

紧急系统故障：影响关键基础业务运行的某个系统整体崩溃或部分区域奔溃：针对整体奔溃：不允许出现影响关键基础业务运行的某个系统整体崩溃，平时要做好巡检工作，发现隐患及时向院方提出强壮系统的建议，有应急处理计划。

针对部分区域奔溃：此类故障5分钟响应，如果是线路故障则立即切换备用线路；如果没有备用线路则对损坏线路紧急抢修，最短时间内恢复，最迟2小时内恢复。

- 1.3 IT基础设备及医疗信息系统维护要求

针对全院的医疗服务，包括基础网络、软件集群、信息发布、分诊排队叫号、无线输液呼叫、病房呼叫、病房探视、唱收唱付、医疗物联网、医护及防走失报警、婴儿防盗、智慧导诊、手术示教、医院子母钟等，需提供软件服务商原厂技术支持，能及时响应客户咨询与故障报修，普通故障可通过远程协助解决。原厂服务商协同院方及驻场技术人员定期进行巡检维护，检查系统运行状态、运行日志等，提前发现并解决潜在问题。

- （二）维保服务工作重点

- 2.1 维持系统安全性、稳定性

针对电子设备随着时间的推移逐步老化问题而制定科学的维保措施是本年度维保工作的重点。一旦设备发生故障，对整个医院都会带来一定程度的安全隐患。考虑通过以下手段来确保系统稳定性。

- 增加备品备件，综合智能化系统维护的经验，以及系统运行的特点，采购一部分关键设备作为备品备件；

- 检查易损件，对于影响使用性能的予以及时更换；

- 完善内部管理机制，提高故障处理效率。

同时，实时通过专业工具以及定期巡检维护，发现潜在的威胁。

- 2.2 功能性检查

不同的专项有着各自特定的功能，为保证相关硬件、软件的日常稳定运行，需定期进行功能检查。如分诊排队叫号系统需定期测试叫号准确性、屏幕显示完整性等，及时发现并修复功能异常问题，使系统始终符合医院日常运营需求，确保患者能有序就诊。

- 2.3 维护设备运行环境

设备运行环境对其性能和寿命影响很大。要严格控制机房温度、湿度，防止因温湿度异常导致设备损坏。定期排查设备，避免灰尘堆积影响散热。检查机房的防火、防水、防雷设施，确保设备在安全的环境中运行。

- 部分关键设备有计划的除尘、清洁；

- 电源系统有计划地做绝缘测试和接地电阻测试；

- 摄像机镜头和信号等直接影响监控设备运行项目的需要定期清洁；

- 设备控制箱的接口老化、脱落的情况，全面检查和更新；

- 尽可能地增加一些备品备件，降低设备维修时间。

- 2.4 及时更新维护资料

准确的系统资料是维护工作的重要依据。需定期梳理更新医院各专项的相关资料，包括设备清单、操作手册等。在维护过程中，若对各专项进行升级、改造或设备更换，应及时更新资料，确保资料与实际系统情况一致。以便在遇到问题时，维护人员能快速查阅资料，提高故障排查和解决的效率。

- 2.5 提高隐患查找意识

维护团队将树立主动查找隐患的意识，改变以往被动等待故障发生再处理的模式。通过定期巡检、功能测试等手段，主动发现问题并解决。例如，对设备进行全面的性能评估，找出性能下降的部件并及时更换，能有效降低系统故障发生的概率，减少对医院正常运营的影响。

- （三）维保服务类别和主要技术手段

- 3.1 维保服务的类别

维护团队会将维保服务分为日常维护、定期维护和应急维护三类：日常维护主要通过实时监控和人工巡检，对设备运行状态进行监测，及时发现并处理小故障。定期维护则按照预先制定的计划，对各硬件专项进行全面检查、保养和测试，比如每季度对机房设备进行深度清洁和性能检测。应急维护是在系统突发故障时，迅速响应，利用专业技术和工具进行抢修。

- 3.2维保服务的主要技术手段

包括但不限于：使用专业的故障诊断工具，对设备和系统进行快速检测，准确定位故障点；利用远程维护技术，在不影响医院正常工作的情况下，远程解决部分问题；通过数据备份和恢复技术，保障数据安全，在系统出现问题时能快速恢复数据。

- 3.3 维保服务体系

针对医院构建一套完善的维保服务体系，需要有一支具有系统化、规范化、专业化的维护技术团队，熟悉各个岗位的职责和工作流程。项目经理，负责整体协调和管理维保工作。维保团队的技术人员都有明确分工，分别负责专项硬件设备、医疗专用系统等不同设备的维护。同时建立严格的工作记录和报告制度，维护工作详细记录，并定期汇报，让医院主管部门随时了解维护工作开展情况。

- 3.4 维保服务安全措施

在维保过程中，安全是首要考虑因素。维护人员需要配备专业的安全防护设备，如安全帽、绝缘手套等。在进行涉电操作时，严格遵守安全操作规程，先切断电源，确保维护人员安全。对于涉及患者隐私数据的系统维护，严格执行保密制度，维护人员签署保密协议，防止数据泄露。同时，维护人员需要提升安全意识和应急处理能力。

- 3.5 维保服务文明措施

注重维保服务过程中的文明规范。维护人员在进入医院工作区域时，统一着装，佩戴工作牌，展现专业形象。在工作过程中，保持工作区域整洁，尽量减少对医院正常秩序的影响。与医院工作人员和患者沟通时，使用文明礼貌用语，耐心解答问题。维修完成后，及时清理现场，恢复原状。

- 3.6 后勤保障设备维护要求

后勤保障设备维护内容及清单信息请见，附件一：后勤保障服务相关设备维护要求；

- 3.7 IT基础设备及医疗信息系统维护要求

IT基础设备及医疗信息系统维护内容及清单信息请见，附件二：IT基础设备及医疗信息系统维护要求。

- （四）维保清单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 厂商品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员 | 驻场人员 | / | 3 | 名 |
| 二 | IT基础设备及医疗信息系统 | 基础网络与综合布线 | / | 1 | 项 |
|  |  | 服务器及软件集群（机房） | 卫宁健康 | 1 | 项 |
|  |  | UPS与精密空调 | 雷诺士 | 1 | 项 |
|  |  | 分诊排队叫号系统 | 上海尹哲 | 1 | 项 |
|  |  | 无线输液呼叫系统 | 神州视翰 | 1 | 项 |
|  |  | 病房呼叫系统 | 狄耐克 | 1 | 项 |
|  |  | 病房探视系统 |  |  |  |
|  |  | 唱收唱付系统 |  |  |  |
|  |  | 医疗物联网系统 | 医惠医疗 | 1 | 项 |
|  |  | 医护随身报警及特殊病人防走失报警系统 |  |  |  |
|  |  | 婴儿防盗系统 |  |  |  |
|  |  | 智慧导诊系统 |  |  |  |
|  |  | 手术示教系统 | 首视 | 1 | 项 |
|  |  | 医院子母钟系统 | 持久（城东信息） | 1 | 项 |
|  |  | 多媒体会议 | PASTAR | 1 | 项 |
|  |  | 会议会务管理 |  |  |  |
|  |  | 信息发布与引导 | 傲视信息 | 1 | 项 |
| 三 | 后勤保障设备 | 视频监控 | 大华 | 1 | 项 |
|  |  | 入侵报警 | 大华 |  |  |
|  |  | 电子巡更 | 大华 |  |  |
|  |  | 门禁一卡通 | 大华 |  |  |
|  |  | 智慧水控 | 华士通 | 1 | 项 |
|  |  | 停车场管理 | 大华 | 1 | 项 |
|  |  | 无线对讲 | 大华 | 1 | 项 |
|  |  | 电梯五方对讲 | 大华 | 1 | 项 |
|  |  | 楼宇自控 | Techsel | 1 | 项 |
|  |  | 智能照明 | Techsel |  |  |
|  |  | 能源管理 | Techsel |  |  |
|  |  | BA系统 | Techsel |  |  |
|  |  | 电梯控制系统 | 大华 | 1 | 项 |

- 四、实质性要求

| - 序号 | - 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| - 1 | ★维护全面：涵盖系统的硬件、软件、网络等各个部分以及设备的更换和维修，定期巡检预防隐患。(提供相关承诺函，承诺函内容包括原厂厂家提供巡检且加盖原厂公章，否则认为没有巡检) |
| - 2 | ★技术专业：乙方保证指派拥有丰富经验、熟悉网络系统及其设备和软硬件、具有独立处理相关技术问题能力的资深驻场工程师为甲方提供本合同规定的服务。（提供至少2名驻场人员的智能化系统工程师(高级)证书或安防系统工程师(高级)证书，证书不得为同一人） |
| - 3 | ★工作日内：保持3名技术人员于工作日进行5*8小时驻场服务，技术人员应完全具备各类智能化系统、设备与产品的检修调试能力。（提供相关承诺函） |
| - 4 | - ★日常值班：保持1名技术人员非工作时间值班，接故障电话20分钟内能抵达医院现场工作。（提供相关承诺函） |

- 注：上述加“★”条款为实质性条款，投标人须实质性响应，否则作无效标处理；

- 五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金坛第一人民医院智能化维保项目 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件与信息技术（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

- 六、报价方式

- 1、本项目报价方式为总价报价，包含但不限于服务所需的成本、法定税费和企业的利润等其他所有费用，请综合考虑。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

- 2、投标人应对现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，详细了解涉及到的器械及敷料的具体临床需求，结合实际情况做合理报价，采购人不负担因投标人对现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

- 七、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金坛第一人民医院智能化维保项目 | 1 | 项 | / |

- 附件一：后勤保障设备维护内容及清单信息

- 后勤保障设备维护内容及清单信息

- 1、视频监控

视频监控为医院的安全提供重要保障。1800台左右监控及其后端存储、平台等设备的维护，确保正常运行。定期检查摄像头的图像质量，查看是否有模糊、遮挡等情况，及时调整摄像头位置或更换损坏设备。检查监控存储设备的容量和存储时间，确保重要监控数据能完整保存。对监控系统的后台管理软件进行维护，保证操作人员能方便快捷地查看监控画面、回放历史录像。除日常维修外，巡检频次为一年12次，按月巡检。

- 2、入侵报警

入侵报警用于防范非法入侵。定期测试入侵探测器的灵敏度，400多个防区（含紧急按钮）以及后端设备的维护，确保正常运行。确保在有非法入侵行为时能及时发出报警信号。检查报警主机的运行状态，保证报警信息能准确传输到相关人员手中。除日常维修外，巡检频次为一年12次，按月巡检。

- 3、电子巡更

电子巡更能有效监督安保人员的巡逻工作。300余巡更点，确保巡更系统正常运行。定期检查巡更点设备的运行情况，确保巡更数据能准确记录和上传。对巡更软件进行维护，方便管理人员查看巡更记录，分析巡逻情况，及时发现巡逻漏洞，提高医院安全防范水平。除日常维修外，巡检频次为一年4次，按季巡检。

- 4、一卡通（门禁、梯控）

一卡通方便患者就医和医院管理。包含400余台门禁以及10余套梯控系统的维护维修，确保门禁系统和梯控系统正常运行。

定期检查一卡通设备的读卡、充值、消费等功能是否正常，确保患者和医护人员能顺利使用。维护一卡通系统的数据安全，防止信息泄露。及时处理门禁一卡通系统出现的故障。 除日常维修外，巡检频次为一年4次，按季巡检。

- 5、智慧水控

智慧水控用于管理住院楼病房的用水情况。480余台水控系统的维护维修，确保水控系统正常运行。

定期检查水控设备的计量准确性，防止出现水费计量错误。检查水控系统的阀门控制功能，确保能根据需要合理控制用水。维护水控系统的网络连接和控制系统，保证数据能及时上传，方便医院进行用水管理和成本控制。除日常维修外，巡检频次为每月1次，按月巡检。

- 6、停车场管理

停车场管理能保障医院停车场的有序运行。定期检查道闸设备的起落功能，确保车辆能顺利进出。维护车牌识别的准确性，避免出现识别错误导致车辆无法正常通行。检查停车场管理软件的收费功能，保证收费准确无误，提高停车场管理效率。除日常维修外，巡检频次为一年4次，按季巡检。

- 7、无线对讲

无线对讲方便医院内部人员沟通协调。定期检查对讲机的信号强度和通话质量，确保在医院各个区域都能正常通话。对无线对讲系统的基站设备进行维护，保证信号覆盖范围稳定。及时更换损坏的对讲机，满足医护人员和安保人员的通信需求。除日常维修外，巡检频次为一年4次，按季巡检。

- 8、电梯五方对讲

电梯五方通话是保障电梯安全运行的重要设施。定期检查电梯轿厢内、机房、电梯坑、监控室和管理室之间的通话设备，确保声音清晰，通话畅通。测试紧急呼叫功能，保证被困人员按下呼叫按钮后，能及时与外界取得联系。检查线路连接，防止因线路老化、损坏导致通话故障。并且，定期对系统进行全面测试，确保在电梯出现故障时，五方通话系统能正常工作，为被困人员提供及时救援。巡检频次为一年12次，按月巡检。

- 9、楼宇自控

楼宇自控通过自动化手段实现对医院各类设备的节能控制。100余台DDC控制器，130余台DDC扩展模块，各类传感器，执行器460余台。确保整个系统的正常运行。

传感器数据读取检查，主机及控制设备抽查，功能检查；

执行器动作检查；

联网功能检查；

发现问题及时维修。

巡检频次为一年12次，每月巡检1次。

- 10、智能照明

定期检查智能照明传感器的灵敏度，确保能准确感知环境变化。优化照明系统的控制程序，实现更加合理的照明控制，在满足照明需求的同时降低能源消耗。巡检频次为一年12次，每月巡检1次。

- 11、能源管理

能源管理系统对医院的水、电、气等能源消耗进行集中管理。定期采集能源数据，确保数据的准确性和完整性。监测设备的能耗数据，分析能耗趋势，找出能耗过高的设备或区域，针对性地进行调整和改进，巡检频次为一年12次，每月巡检1次。

- BA系统

BA用于对医院建筑内的各种设备和系统进行集中监控和管理。为确保医院BA系统（建筑设备自动化系统）的稳定运行和高效管理，需要定期对BA系统中的模块定期检查，检查内容包括：环境控制（温湿度、通风管理）；能源管理（能耗监测包括电力、水、燃气等、能源分析等）；设备监控（设备状态监测、故障报警）；安全与安防（门禁管理、视频监控）；排水管理（排水监控等）。对于发现的问题针对性地进行调整和改进，巡检频次为一年12次，每月巡检1次。

- 附件二：IT基础设备及医疗信息系统维护要求

- IT基础设备及医疗信息系统维护内容及清单信息

- 1、基础网络与综合布线

基础网络连接着各个区域的设备。要定期检查线路的连接情况，确保网络信号传输稳定，避免出现信息中断、数据传输卡顿等问题。包含约10000个左右的信息点，2000多芯主干光纤以及电话大对数电缆端接的维护维修，保证链路连通，标识准确。约1800路左右的摄像机链路及相关支持链路（含光链路）；一卡通门禁考勤消费等链路；线路维护、面板模块更换，线路测试联通、标签维护、机柜理线维护等。

针对综合布线系统进行定期线路通断抽查，改造区域重点检查，及时处理，保证线路联通；

进行标识标签抽查核对，对机柜跳线进行整理；

急时维修终端面板及跳线，保证设备链路稳定。

配合院方布线工程，对老化、损坏的网线及时进行更换。协助院方科室搬迁工作，完成各个科室搬迁任务。同时能对医院电脑进行运维，能够重新安装操作系统等，确保医院日常办公正常运行。

巡检频次为一年4次，按季巡检。

- 2、服务器及软件集群(Veritas群集软件)

服务器（含老院服务器）、网络存储和软件集群是医院信息系统的核心组成部分。定期对网络设备进行配置检查和优化，保证网络流畅。检查存储设备的容量和数据备份情况，防止数据丢失。维护的要点主要包含：应主动识别并及时修补软件漏洞，确保系统安全。快速响应硬件故障，减少停机时间。优化数据库属性和性能，关注CPU、内存、并发数及索引，以提高运行效率。定期优化数据库作业执行时间及备份策略，确保数据安全和业务连续性。加强数据库账户管理和权限控制，防范未授权访问。提供全天候应急响应服务，确保系统稳定运行。通过这些措施，提升数据库及系统的整体性能和安全性。

巡检频次为一年4次，按季巡检。

- 3、UPS与精密空调

UPS维护要点与要求：定期检查电池状态（漏液、鼓包），评估电池性能与容量，提前制定更换计划，确保紧急供电能力。测试输出电压、频率及输入/输出电流参数，确保稳定供电；监控负载情况，避免过载或异常运行，保障设备安全。对于ICU、EICU、手术室等重要医疗区域UPS，加大巡检频次，快速处理报警信息，保障生命支持设备持续供电。

精密空调维护要点与要求：清洗滤网、冷凝器、蒸发器，确保空气流通及散热效率；检查加湿罐与排水管路，防止堵塞或结垢。验证制冷/制热、加湿/除湿系统运行状态，及时更换故障部件，保障系统稳定性。

巡检频次为一年2次，半年巡检1次。

- 4、分诊排队叫号系统

含20余台自助签到机，40余台液晶显示器及各区域的扩声系统的日常维护，确保各科室排队叫号系统的正常运行与使用。

配合客户对于调整房间，更换电脑等问题，需要进行账号重新绑定，科室调整等内容工作；

配合客户因HIS等系统调整，需要对软件接口进行重新对接的工作；

定期服务器除尘、清理、扫净设备显露尘土，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。每月两次同时检查监控机房通风、散热、净土、供电等设施，室内温度控制在+5摄氏度～+35摄氏度，相对湿度控制在40%-70%间；

定期对整个系统进行资料补充整理，系统配置优化备份；

服务器上排队叫号系统数据库：维护、升级、备份、压缩、日志处理等；

巡检频次为一年4次，一季度巡检1次

- 5、无线输液呼叫系统

无线输液呼叫系统方便患者在输液过程中呼叫医护人员。定期检查呼叫设备的信号强度，确保患者能及时发出呼叫信号。维护医护人员接收终端的正常运行，保证能快速收到患者呼叫信息并及时响应，提升患者就医体验。共140余台无线呼叫按钮的日常维护，确保系统正常运行与使用。

- 服务商需安排工程师每季度远程巡检服务器运行状态，备份使用的程序及数据。如若远程无法排除故障，服务商 (24小时内)应派工程师现场处理。

巡检频次为一年4次，一季度巡检1次

- 6、病房呼叫系统

30余套护士站对讲主机，70余台医生医护主机，护士站显示屏30余套，470余套门口分机，1470余套床头分机的日常维护，确保系统正常运行与使用。

（1）定期对显示板各连接线进行全面检查，检查内容包含：金属有无腐蚀、连接线有无松动及虚接、防水性能情况等；

（2）定期检查，各分机与管理机之间、分机与分机之间（通过管理机）可实现双向通话，话音音质清晰，不应出现振鸣、杂音等现象；

（3）对数据进行备份，并能够正常查询相关数据，备份数据交由管理人员保管；

（4）在系统软件有更新的必要时、由管理人员确认后，及时对系统进行更新，并对系统软件进行优化；

（5）异常垃圾数据清理。

（6）因当前系统版本无法满足应用需求而产生的系统升级；

（7）系统原有内容格式调整；

巡检频次为一年4次，一季度巡检1次

7、病房探视系统

病房探视系统能在保证患者休息和医疗环境的前提下，满足家属探视需求。28套病房探视终端的日常维护，确保系统正常运行与使用。

定期检查系统设备：探视机、探视终端、显示屏、管理主机等；发现问题，及时维修。确保画面清晰、声音流畅。维护系统的预约管理功能，方便家属进行探视预约，同时保障患者的隐私和医疗秩序。

巡检频次为一年2次，半年巡检1次

8、唱收唱付系统

唱收唱付系统用于医院收费窗口，增加收费过程的透明度。检查系统的语音播报功能和显示设备，确保收费金额准确播报和显示。维护系统的数据记录功能，方便财务人员进行账目核对，保障医院收费工作的规范进行。50套显视终端的日常维护，确保系统正常运行与使用。

（1）定期检查、测试设备；

（2）系统软件有必要时，更新、升级，并优化；

（3）发现故障，及时处理。

巡检频次为一年2次，半年巡检1次

9、医疗物联网系统

医疗物联网系统通过连接各类医疗设备，实现设备数据的实时采集和管理。检查物联网设备的连接状态，含约475台物联网接入单元和800余台物联网级联单元及其平台的巡检维护。

（1）定期对设备交换接口巡检维护；

（2）定期对平台应用及后台服务运行情况巡检维护；

（3）定期对平台数据库的日常数据备份文件进行巡检管理；

（4）定期对终端操作员的权限进行巡检，定期更换密码确保系统安全性；

（5）定期对设备系统进行安全性巡检，确保不受外界病毒危害；

（6）定期优化整改，提升网络利用率，对数据传输进行分流提高网络速度，优化网络结构，降低现有的网络拓展层次，提升网络响应速度，降低网络的故障发生率，提高故障排查效率。

确保数据能准确上传。对物联网平台进行定期维护，保证医护人员能方便地查看设备数据，及时掌握设备运行情况和患者生命体征，为医疗诊断和治疗提供支持。

巡检频次为一年2次，半年巡检1次。

10、医护随身报警及特殊病人防走失报警系统

医护随身报警及特殊病人防走失报警系统保障医护人员安全和特殊病人安全。待检查时需提前检查报警设备的电池电量和信号强度，确保在紧急情况下能及时发出报警信号。维护报警系统的后台管理软件，方便管理人员查看报警信息和人员位置，及时采取应对措施。确保系统正常运行与使用。

根据甲方检查要求，提前一周现场测试，确保检查通过。

11、婴儿防盗系统

配合院方专项检查，检查婴儿防盗设备的识别精度和报警功能，确保能通过相关检查要求。测试系统的门禁控制功能，防止未经授权人员将婴儿带出安全区域。加强对系统的维护和管理，为新生儿提供安全的环境。确保系统正常运行与使用。根据甲方检查要求，提前一周现场测试，确保检查通过。

12、智慧导诊系统

智慧导诊系统帮助患者快速了解医院科室分布和就医流程。按需更新导诊系统的信息，如科室位置变化、专家排班调整等。优化导诊系统的交互界面，方便患者操作。维护导诊系统的后台服务器，保证系统稳定运行，为患者提供准确、便捷的导诊服务。

定时巡检：服务商每6个月进行一次定期现场巡检，对甲方应用软件的软硬件环境进行检查，发现系统稳定运行的隐患因素并及时排除。乙方向甲方出具系统巡检报告，内容包含巡检范围、结果及巡检建议。

巡检频次为一年2次，半年巡检1次

13、手术示教系统

手术示教系统用于医学教学和学术交流。检查手术示教系统的视频采集设备、传输线路和显示设备，确保手术过程能清晰地展示给观摩人员。维护系统的录制和存储功能，方便后续教学和研究使用。保证系统的网络安全，防止手术视频泄露。手术示教系统1套，教学室接收机3套，确保其正常运行。

软件功能可根据软件厂家安排统一版本免费升级，产品（软件及硬件）每年二次现场检查并提供检测报告定期检查相关设备；

巡检频次为一年2次，半年巡检1次

14、医院子母钟系统

医院子母钟系统为医院各部门提供统一准确的时间，含100余双面数字钟与5台单面指针钟，确保系统正常运行与使用。对医疗工作的有序开展至关重要。定期检查母钟的计时精度，确保其走时准确。维护子钟与母钟的同步功能，保证全院各个角落的子钟都能与母钟保持一致。检查子钟的显示效果，确保数字清晰可见。并且，定期对系统进行全面检测，及时处理出现的故障，保证医院时间的准确性，避免因时间不一致影响医疗工作安排。

巡检频次为一年4次，一季度巡检1次

15、多媒体会议

多媒体会议在医院的学术交流、远程会诊等活动中发挥重要作用。约19个左右大小会议室（含示教室，影像室）。确保会议室的正常运行与使用。

定期检查会议系统、多媒体系统的音、视频功能，显示装置的效果；确保声音清晰、图像流畅。

对会议系统的控制软件进行维护，方便操作人员进行设备控制发现问题，及时维修，保证会议室的使用。

测试会议系统的网络连接，保证远程会议能顺利进行。巡检频次为一年4次，按季巡检。

16、会议会务管理

会议会务管理用于管理医院的各类会议安排。定期维护系统的数据库，确保会议信息准确无误。优化系统的操作界面，方便会议组织者进行会议预订、安排和管理。及时处理系统出现的故障，提高会议组织和管理效率。

确保会议会务系统的正常运行与使用。

重大会议需安排专人保障。

定期检查前、后端设备，发现问题及时维修；

17、信息发布与导引

信息发布与导引为患者提供就医指引和医院信息。定期检查显示屏的显示效果，确保信息清晰可见。及时更新发布的信息，如医院科室分布、专家坐诊信息等。维护信息发布系统的后台管理软件，保证信息能准确、及时地发布到各个显示屏上。

检查显示屏、控制主机、软件更新，确保系统的正常运行与使用。

定期检查显示屏、电子屏外观，定期除尘；

定期检查控制主机、机顶盒；

定期检查传输文件功能，更换显示内容功能；

定期测试管理软件及通讯情况；

设备软件定期更新、升级；

解决问题并提供解决方案。

巡检频次为一年4次，按季巡检。

第六章   拟签订的合同文本

- 常州市金坛第一人民医院智能化维保项目合同

- 项目编号：

- 项目名称：

- 采购人名称：

- 供应商名称：

常州市金坛第一人民医院智能化维保项目合同

甲方：

乙方：

签订时间：   年   月    日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及            《招标文件》、乙方《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、采购标的

1、标的名称：

2、标的质量：合格，满足采购人要求、符合行业及国家规定标准。

3、履行时间（期限）：1年，自    年   月   日  至    年   月   日

4、履行地点：常州市金坛第一人民医院

5、履行方式：现场服务

二、合同总价

1、本合同总价为：￥        元（人民币       元整）。

2、合同价格形式：

3、合同价包含但不限于服务所需的成本、法定税费和企业的利润等其他所有费用。甲方不再支付报价以外的任何费用。

三、服务内容及要求

（一）维保服务总体要求

- 1.1总体要求

1.响应及时：建立应急响应机制，接到故障报修后迅速安排专业人员到场处理，对甲方提出的问题和要求及时响应，并在甲方规定的时间内完成。

2.维护全面：涵盖系统的硬件、软件、网络等各个部分以及设备的更换和维修，定期巡检预防隐患。

3.功能齐全：乙方在维保服务期间，除保证全院智能化项目能正常运行外，需将全院智能化系统维持在不低于新院建设交付标准的水平，新院建设交付标准详见常州市金坛区第一人民医院综合布线及医疗专项智能化工程的招投标文件。且能满足院方使用功能需求。

4.技术专业：乙方保证指派拥有丰富经验、熟悉网络系统及其设备和软硬件、具有独立处理相关技术问题能力的资深驻场工程师（具备智能化系统工程师(高级)证书及安防系统工程师(高级)证书）为甲方提供本合同规定的服务。

5.记录规范：详细记录维护情况，形成完整的维护档案，并适时提出合理化建议。

6.备件充足：储备常用备件，确保故障修复时效性，减少对医院运营的影响。

7.时间响应：对甲方提出的问题和要求及时响应，并在甲方规定的时间内完成，如果逾期，要说明理由，院方不认可的逾期，每次扣除相应的维保费(2000-10000)。

8.配合度高：在各级各类检查中，如果因为是智能化项目的原因导致甲方被通报批评或被责令整改或被取消相关资质等其他不良影响的，医院根据事件的严重程度每次扣除 相应的维保费(2000-10000)。

- 1.2驻场人员服务要求

为保障医院整体平稳运行，需提供3名驻场人员配合院方相关职能部门，对全院所有IT基础、信息系统、智能化系统等提供维护服务，包括：视频监控、入侵报警、电子巡更、门禁一卡通、智能水控、智慧停车、无线对讲、楼宇自控、智能照明、电梯五方对讲、各医疗系统等（具体类目及维护要求详见附件）。

1.驻场人员时间要求：

工作日内：保持3名技术人员于工作日进行5*8小时驻场服务，技术人员应完全具备各类智能化系统、设备与产品的检修调试能力。

非工作日：保持1名技术人员于非工作日进行2*8小时驻场服务。

日常值班：保持1名技术人员非工作时间值班，接故障电话20分钟内能抵达医院现场工作。

紧急维修：全天候随时到场处理问题，如不能立即解决，应在2小时内组建应急团队到场，直至问题彻底解决。

疑难故障：由于客观原因或因不可抗力影响的疑难特殊故障，在得到甲方同意的情况下，可按特定的计划进行协调、维修、处理，并在规定的时间内完成修复。

远程支持：保持2名技术专家团队7*24小时电话响应，复杂故障发生，能在2小时内到场处理问题，直至问题彻底解决。

2.SLA（服务等级协议）：

（1）一般故障：一般故障为不影响系统运行的单点故障，如单个监控设备或床头呼叫设备掉线。此类故障5分钟响应，2小时内恢复。

（2）系统级故障：系统级故障分为严重、重大、紧急3种情况：

严重系统级故障：整片区域系统故障，但其它区域正常，且不影响医院关键基础业务运行的故障（如某单体楼监控整体不在线等）。此类故障5分钟响应，4小时内恢复。

重大系统级故障：非关键基础业务的某个系统整体奔溃（如监控系统存储奔溃等）。此类故障5分钟响应，并立即通知技术专家，技术专家最迟30分钟到达现场，如评估下来恢复时间大于2小时，在取得院方同意的情况下则可采取降低性能但不影响功能或牺牲部分非关键功能，保证主要功能的临时处理措施。完全恢复控制在48小时内。

紧急系统故障：影响关键基础业务运行的某个系统整体崩溃或部分区域奔溃：针对整体奔溃：不允许出现影响关键基础业务运行的某个系统整体崩溃，平时要做好巡检工作，发现隐患及时向院方提出强壮系统的建议，有应急处理计划。

针对部分区域奔溃：此类故障5分钟响应，如果是线路故障则立即切换备用线路；如果没有备用线路则对损坏线路紧急抢修，最短时间内恢复，最迟2小时内恢复。

- 1.3 IT基础设备及医疗信息系统维护要求

针对全院的医疗服务，包括基础网络、软件集群、信息发布、分诊排队叫号、无线输液呼叫、病房呼叫、病房探视、唱收唱付、医疗物联网、医护及防走失报警、婴儿防盗、智慧导诊、手术示教、医院子母钟等，需提供软件服务商原厂技术支持，能及时响应客户咨询与故障报修，普通故障可通过远程协助解决。原厂服务商协同院方及驻场技术人员定期进行巡检维护，检查系统运行状态、运行日志等，提前发现并解决潜在问题。

- （二）维保服务工作重点

- 2.1 维持系统安全性、稳定性

针对电子设备随着时间的推移逐步老化问题而制定科学的维保措施是本年度维保工作的重点。一旦设备发生故障，对整个医院都会带来一定程度的安全隐患。考虑通过以下手段来确保系统稳定性。

- 增加备品备件，综合智能化系统维护的经验，以及系统运行的特点，采购一部分关键设备作为备品备件；

- 检查易损件，对于影响使用性能的予以及时更换；

- 完善内部管理机制，提高故障处理效率。

同时，实时通过专业工具以及定期巡检维护，发现潜在的威胁。

- 2.2 功能性检查

不同的专项有着各自特定的功能，为保证相关硬件、软件的日常稳定运行，需定期进行功能检查。如分诊排队叫号系统需定期测试叫号准确性、屏幕显示完整性等，及时发现并修复功能异常问题，使系统始终符合医院日常运营需求，确保患者能有序就诊。

- 2.3 维护设备运行环境

设备运行环境对其性能和寿命影响很大。要严格控制机房温度、湿度，防止因温湿度异常导致设备损坏。定期排查设备，避免灰尘堆积影响散热。检查机房的防火、防水、防雷设施，确保设备在安全的环境中运行。

- 部分关键设备有计划的除尘、清洁；

- 电源系统有计划地做绝缘测试和接地电阻测试；

- 摄像机镜头和信号等直接影响监控设备运行项目的需要定期清洁；

- 设备控制箱的接口老化、脱落的情况，全面检查和更新；

- 尽可能地增加一些备品备件，降低设备维修时间。

- 2.4 及时更新维护资料

准确的系统资料是维护工作的重要依据。需定期梳理更新医院各专项的相关资料，包括设备清单、操作手册等。在维护过程中，若对各专项进行升级、改造或设备更换，应及时更新资料，确保资料与实际系统情况一致。以便在遇到问题时，维护人员能快速查阅资料，提高故障排查和解决的效率。

- 2.5 提高隐患查找意识

维护团队将树立主动查找隐患的意识，改变以往被动等待故障发生再处理的模式。通过定期巡检、功能测试等手段，主动发现问题并解决。例如，对设备进行全面的性能评估，找出性能下降的部件并及时更换，能有效降低系统故障发生的概率，减少对医院正常运营的影响。

- （三）维保服务类别和主要技术手段

- 3.1 维保服务的类别

维护团队会将维保服务分为日常维护、定期维护和应急维护三类：日常维护主要通过实时监控和人工巡检，对设备运行状态进行监测，及时发现并处理小故障。定期维护则按照预先制定的计划，对各硬件专项进行全面检查、保养和测试，比如每季度对机房设备进行深度清洁和性能检测。应急维护是在系统突发故障时，迅速响应，利用专业技术和工具进行抢修。

- 3.2维保服务的主要技术手段

包括但不限于：使用专业的故障诊断工具，对设备和系统进行快速检测，准确定位故障点；利用远程维护技术，在不影响医院正常工作的情况下，远程解决部分问题；通过数据备份和恢复技术，保障数据安全，在系统出现问题时能快速恢复数据。

- 3.3 维保服务体系

针对医院构建一套完善的维保服务体系，需要有一支具有系统化、规范化、专业化的维护技术团队，熟悉各个岗位的职责和工作流程。项目经理，负责整体协调和管理维保工作。维保团队的技术人员都有明确分工，分别负责专项硬件设备、医疗专用系统等不同设备的维护。同时建立严格的工作记录和报告制度，维护工作详细记录，并定期汇报，让医院主管部门随时了解维护工作开展情况。

- 3.4 维保服务安全措施

在维保过程中，安全是首要考虑因素。维护人员需要配备专业的安全防护设备，如安全帽、绝缘手套等。在进行涉电操作时，严格遵守安全操作规程，先切断电源，确保维护人员安全。对于涉及患者隐私数据的系统维护，严格执行保密制度，维护人员签署保密协议，防止数据泄露。同时，维护人员需要提升安全意识和应急处理能力。

- 3.5 维保服务文明措施

注重维保服务过程中的文明规范。维护人员在进入医院工作区域时，统一着装，佩戴工作牌，展现专业形象。在工作过程中，保持工作区域整洁，尽量减少对医院正常秩序的影响。与医院工作人员和患者沟通时，使用文明礼貌用语，耐心解答问题。维修完成后，及时清理现场，恢复原状。

- 3.6 后勤保障设备维护要求

后勤保障设备维护内容及清单信息请见，附件一：后勤保障服务相关设备维护要求

- 3.7 IT基础设备及医疗信息系统维护要求

IT基础设备及医疗信息系统维护内容及清单信息请见，附件二：IT基础设备及医疗信息系统维护要求

四、付款方式

乙方提出验收申请经甲方使用科室验收合格，合同执行6个月后，付总金额50%，合同到期后1个月内乙方提出验收申请经甲方使用科室验收合格付清本合同剩余款额。

注：1.合同服务期内，乙方向甲方提供约定的服务，其费用均包含在合同金额中，甲方不需另行承担费用。

2.合同服务期内，若甲方需要乙方提供合同约定范围外的相关服务或变更服务时，由甲方承担费用，费用金额由甲乙双方根据增加或变更的服务内容协商约定，乙方给予适当的优惠。

3.甲方变更系统环境和现场时，至少应提前一个月通知乙方，因此给乙方增加的服务支出由甲方另行承担。因甲方变更系统环境或现场造成的产生的任何故障或损失由甲方自行承担，不在本合同服务范围之内。

五、双方责任

（一）甲方责任：

（1）甲方有权要求乙方为本合同和附件清单中所列出的运维系统中的软硬件提供约定的运维服务。

（2）甲方有权对乙方的服务内容和服务质量进行监督和考核，并根据考核的结果要求乙方改进。

（3）甲方发现乙方服务人员不遵守甲方工作场所规章制度并拒绝改正，或乙方服务人员技能不能满足技术服务的需要时，经过与乙方核实确认后，有权要求乙方替换合格的服务人员。

（4）在乙方依据合同的约定提供服务时，甲方应当给予必要的配合，包括但不限于服务现场准入、服务文档确认等。

（5）运维系统中的软硬件系统运行环境应当符合相关软硬件说明书及其他技术文件要求的机房环境，该环境要求包括但不限于供电、温度、湿度等多方面的要求，对于因甲方机房环境不符而造成的故障或损坏，不在乙方服务范围之内，由甲方对其损失承担责任。

（6）甲方不能自行调整或拆卸服务系统内的硬件，不自行更改系统软件设置。若确实需要进行改动，应及时通知乙方，并在管理档案中记录。因甲方自行调整或拆卸服务系统内的硬件或自行更改系统软件而造成的系统、软硬件故障或损坏的，由甲方自行承担费用及责任。如甲方需在系统中新装板卡、硬板等附属设备，则此附属物由甲方提供、安装，乙方对新增的设备系统故障无解决义务。

（7）甲方应保证系统中的软硬件在服务期开始时健康状态是良好的，如存在故障甲方另行支付乙方单次运维服务费，以甲乙双方商定的服务价格为准。

（8）经甲、乙双方检测确认，如所服务标的物不能正常运行或发生损坏是由于甲方工作人员未按照操作说明书要求引起，乙方可以进行维护，但因此产生的费用以及造成的损失由甲方另行承担。

（9）对于设备系统厂商不公开的工具、代码（激活码）、程序，如在本合同约定的服务中需要使用，甲方应负责提供。

（10）如在本合同约定的系统服务中，需使用产品参考手册，命令行手册，使用指南等厂商文件，乙方可配合提供电子文档。如需纸质文档，甲方负责提供。

（11）甲方应当按照本合同的约定按时向乙方支付服务费。

（12）本合同有效期及合同期限结束后一年内，甲方不得以自己的名义或借用其他任何第三方的名义，聘请、雇佣或以其他方式使用乙方在职员工，或聘请、雇佣或以其他方式使用从乙方离职期限不满1年的、与乙方签署过保密合同或竞业禁止承诺的离职人员。

（二）乙方责任

（1）乙方应当按照本合同及附件的约定向甲方提供合格的服务，保障甲方系统稳定运行。

（2）乙方保证所安排的技术人员具备合同约定服务所必须的技能，获得相关认证，工作态度认真负责，在项目执行中能与甲方正常沟通。

（3）乙方定期对甲方运维系统进行预防性检查，并向甲方提供检测报告。

（4）乙方对服务过程中的技术文档应妥善保存，对于服务过程中的重要事项如实记录，并经双方人员签字确认。

（5）乙方在服务中接受甲方的监督，与甲方通力合作，接纳甲方的合理建议，提高服务质量。

（6）乙方在服务过程中发现非本合同服务范围内的软硬件问题导致系统故障，应及时向甲方汇报，在获得甲方的许可和费用确认后另行处理。

（7）乙方在服务期届满前[ 30 ]日提醒甲方及时续约，以使甲方获得连续的运维服务。

六、违约责任

1、甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、除甲方原因或不可抗力影响外，乙方未能按照合同约定的条件提供服务或迟延提供服务，每迟延一天乙方须向甲方支付迟延服务部分价款的千分之一作为违约金，最高不超过合同总金额的百分之五。一旦达到百分之五时，甲方有权解除合同。

3、除乙方原因或不可抗力影响外，甲方未能按照合同约定支付合同金额的，每迟延一天，甲方须向乙方支付迟延付款部分金额的千分之一作为违约金，一旦达到合同金额的百分之五，乙方有权解除合同。除前述违约金外，按照迟延付款期限和金额，每天按照万分之五的利息在违约金外加收延期付款利息。前述违约金及利息不足以弥补乙方损失的，甲方应另行赔偿。

4、如乙方违反《技术服务规范书》的操作规定造成甲方系统信息数据问题，则乙方应承担甲方的直接经济损失。除此之外出现甲方数据问题，乙方不承担责任。

七、延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。否则，视为乙方违约。

八、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能避免、不能克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达往上成进一步履行合同。

- 九、 合同中止、解除

1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同；若甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、若合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得擅自转让。

5、如出现不如实反映情况，提供虚假材料、未按承诺的价格提供服务的，甲方可以解除合同。

6、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

十、履约保证金：不收取

十一、合同争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，双方均可向常州市金坛区人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

- 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及补充协议一式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份，采购代理机构执壹份。

- 其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字或盖章） | 法定代表人或委托代理人（签字或盖章） |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： | 日期： |
| - 见证方（盖章）： |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

营业执照（扫描件或图片）

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求：（详见公告）

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5   投标清单报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________               报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 厂商品牌 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人员 | 驻场人员 | / | 3 | 名 |  |  |
| 二 | IT基础设备及医疗信息系统 | 基础网络与综合布线 | / | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 服务器及软件集群（机房） | 卫宁健康 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | UPS与精密空调 | 雷诺士 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 分诊排队叫号系统 | 上海尹哲 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 无线输液呼叫系统 | 神州视翰 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 病房呼叫系统 | 狄耐克 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 病房探视系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 唱收唱付系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗物联网系统 | 医惠医疗 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 医护随身报警及特殊病人防走失报警系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 婴儿防盗系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智慧导诊系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手术示教系统 | 首视 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 医院子母钟系统 | 持久（城东信息） | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 多媒体会议 | PASTAR | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 会议会务管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息发布与引导 | 傲视信息 | 1 | 项 |  |  |
| 三 | 后勤保障设备 | 视频监控 | 大华 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 入侵报警 | 大华 |  |  |  |  |
|  |  | 电子巡更 | 大华 |  |  |  |  |
|  |  | 门禁一卡通 | 大华 |  |  |  |  |
|  |  | 智慧水控 | 华士通 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 停车场管理 | 大华 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 无线对讲 | 大华 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 电梯五方对讲 | 大华 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 楼宇自控 | Techsel | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 智能照明 | Techsel |  |  |  |  |
|  |  | 能源管理 | Techsel |  |  |  |  |
|  |  | BA系统 | Techsel |  |  |  |  |
|  |  | 电梯控制系统 | 大华 | 1 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（加盖公章）：____________

- 日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 服务承诺书

- 服务承诺书

- 服务承诺如下：（内容自拟）

投标人名称（加盖公章）：____________

- 日期：_____年______月______日

注：按招标文件要求提供对应的承诺函。

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                          项目名称：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 根据招标文件要求提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10 拟投入本项目小组成员一览表

拟投入本项目小组成员一览表

项目编号：                          项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 根据招标文件要求提供相关证明材料。

投标人名称（加盖公章）：

日期：     年   月   日

- 11、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司  （联合体）  参加   （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：________

日  期：________