江苏省城镇供水水质监督检测和评价

招 标 文 件

项目编号：ZJ066025H9ZC00152

采购人：江苏省住房和城乡建设厅

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

日期：2025年6月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	4

第三章 评标标准	17

第四章 采购需求	20

第五章 合同主要条款及格式	30

第六章 投标文件格式及附件	30

# 招标公告

项目概况

江苏省城镇供水水质监督检测和评价的潜在供应商应在江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）获取采购文件，并于2025年6月25日09：30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ066025H9ZC00152

项目名称：江苏省城镇供水水质监督检测和评价

预算金额：189.1万元。投标报价超过的为无效报价，按照无效响应处理。

项目划分情况：本项目分两部分实施，选取两名中标供应商。

采购需求：第一部分为南京、无锡、徐州、连云港、淮安、镇江、宿迁片区水质检测服务，第二部分为苏州、南通、常州、盐城、扬州、泰州片区水质检测服务。

采购需求：第一次监督检测：对全省77个独立供水单元，102个水源地，158个公共地表水厂、176个管网水、308个二次供水进行检测（见附件）

第二次监督检测：结合第一次检测情况，抽检不少于36个原水、48个出厂水、48个管网水、38个管网末梢水、72个二次供水。

服务时间：第一次监督监测拟安排在6-7月，供应商于8月下旬前将检测结果报送江苏省住房城乡建设厅；第二次监督检测时间拟定在9-10月，供应商于11月上旬前将检测结果报送江苏省住房城乡建设厅。

本项目不接受联合体响应。

本项目标的所属行业：水利、环境和公共设施管理业

- 二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[（提供开标前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或开标前六个月内银行出具的资信证明，或其2023年或2024年度经审计的财务报告，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）]；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（格式可参考“第六章 附件”，正本中应为原件），或证明材料（复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月纳税的凭据（依法免税的应提供相应文件说明）；提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）。提供方式：复印件加盖供应商公章装订于响应文件中）]；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见招标文件“第六章 投标文件格式及附件”，正本中应为原件）；（注：本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照采用以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：执行价格扣除优惠政策，具体详见招标文件第三章。

3.本项目的特定资格要求：

（1）熟悉饮用水制水工艺流程及供水行业情况；具备检测原水109项、生活饮用水97项能力；具有CMA资质；有国家、省或地市级供水行业水质监督检测工作的经验。检测机构应按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750）的要求采集、保存、管理和运输样品，消毒剂余量指标应在采样现场进行测定。

- 三、获取招标文件

3.1、时间：2025年6月5日至2025年6月12日17:30。（北京时间，法定节假日除外，下同）

3.2.地点：登录江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）

3.3.方式：

（1）凡有意参加响应者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载文件。

（2）平台网址为：https://www.jsygjy.cn。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（3）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

（4）下载者需要发票的，须通过平台“费用管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者可在”费用管理--发票管理”下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作；平台技术人员电话：13101881310、18851849317。

3.4、采购文件服务费每标包500元，平台下载费200元，售后不退。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交截止时间：2025年6月25日09：30

2.递交方式：现场递交投标文件

递交地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标室3

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目在江苏政府采购网发布公告。

2.供应商应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省住房和城乡建设厅

地址：南京市草场门大街88号

联系人：吴科长

联系电话：025-51868500

2.采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1004室

联系人：刘寅

电话：17705145025

邮箱：liuy@jcec.cn

3.项目联系方式

项目联系人：刘寅

电话：17705145025

# 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标：本项目不接受联合体投标

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件[（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求]：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）供应商资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中二、1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中二、2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中二、3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）供应商缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）分项报价表（格式见附件）；

（9）第三章评标标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

（10）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（11）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项产品及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标产品和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：本项目不收取投标保证金

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15.投标文件的份数和签署

15.1供应商的投标文件正本1份、副本4份、电子版1份（U盘形式。电子版须为正本PDF彩色扫描件，与纸质版一致，单独密封，与纸质文件同时递交，U盘递交后不予退还）。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

15.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，供应商应提供原件供核对。

15.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

15.4投标文件提倡按照A4幅面、双面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号80%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费、公证费、评委费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标文件的纸质版、电子版应分别密封包装，并在封套的封口处加盖供应商公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

17.2投标文件封套上应写明以下内容：

采购项目名称：

项目编号：

供应商全称：

供应商地址：

供应商电话：

在2025年  月  日  ：  前不得开启

17.3 供应商应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20.诚实信用

20.1 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同供应商的投标文件相互混装；

不同供应商的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3供应商不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

- 29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 10分 | 评标采用低价优先的方法，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |
| 2 | 技术方案 45分 | 服务工作方案（包括：对检测服务的认识、水质检测整体设想及总体目标；组织架构、检测器具及设备配备计划；水质检测服务重点、难点及措施；管理规章制度、检测质量控制方案等），满分为15分； 优：整体认识准确，思路清晰，计划安排合理，能准确把握工作的重点、 难点，分析透彻，得15分； 良：整体认识较准确，思路较清晰，基本抓住重点、难点，分析达到一定深度的，得12分； 一般：整体认识较一般，思路一般的得9分； 差：整体认识较差的，得3分； 未提供的得0分。 | 15 |
|  |  | 评委根据供应商提供水质检测实验室配置条件等因素评分，满分为15分 优：实验室配置齐全，优于检测需求的，得15分； 良：实验室配置较齐全，可以达到检测需求的，得10分； 一般：实验室配置一般的，得5分； 差：配置较差的，得2分； 未提供的得0分。提供仪器设备购买发票复印件及检定或校准合格证书复印件加盖公章 | 15 |
|  |  | 检测档案资料管理制度，档案收集、保存、移交等因素评分，满分为15分 优：制度健全，流程规范、全面的，得15分； 良：制度较健全，流程较规范、全面的，得10分； 一般：制度不健全，流程一般的，得5分； 差：制度不健全，流程混乱的，得2分； 未提供的得0分。 | 15 |
| 3 | 业绩 25分 | 2021年1月1日以来公共供水监测的业绩，有一个得5分，最高得25分。 须同时提供中标通知书及合同复印件，加盖公章。 | 25 |
| 4 | 投标人履约能力 15分 | 拟派项目负责人有水质分析、水处理等相关专业高级工程师职称的得4分；有水质分析、水处理等相关专业中级职称的得2分。 | 4 |
|  |  | 投标供应商为国家级城市供水水质监测网成员单位，得5分；为省级城市供水水质监测网成员单位，得3分；其他不得分。 | 5 |
|  |  | 拟派项目成员应至少配备检测人员8人，现场采样人员10人。满足要求得6分,每少1人扣1分 ,扣完6分为止。(提供截止投标前连续三个月，供应商为上述人员缴纳社保的记录等证明文件) | 6 |
| 5 | 售后服务能力 5分 | 具备提供属地化检测服务的能力，具有可开展水质监测项目的独立办公场所和实验室（提供基本办公场所的租赁或所有权证明、营业执照副本、计量认证证书附表复印件）；满足条件的得5分，否则不得分。 | 5 |
| 6 | 合计 |  | 100 |

说明：

1、中标原则：评标委员会按综合得分从高到低的顺序推荐中标候选人，综合得分第一的确定为本项目所划分“第一部分”中标人，综合得分第二的确定为本项目所划分“第二部分”中标人。

2、价格扣除说明：供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商参加磋商，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

3、所有认证、证明和业绩均需提供有效的复印件（扫描件）加盖公章，原件备查。

注：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，提供原件核查，未提供原件或原件与复印件不一致的，该项不得分。

2、小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

- 项目名称

江苏省城镇供水水质监督检测和评价

- 采样需求

2025年拟开展2次监督检测：

1.第一次拟对全省77个独立供水单元，102个水源地，158个公共地表水厂、176个管网水、308个二次供水进行检测（见附件）。

2. 第二次拟结合第一次检测情况，抽检不少于36个原水、48个出厂水、48个管网水、38个管网末梢水、72个二次供水。

三、检测评价要求

（一）水源水样品

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表2指标，共计29项。

（二）出厂水、管网水样品

按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）表 1 、表 2除微生物及放射性以外的指标，表3中选测2-甲基异莰醇、土臭素、丙烯酰胺，共计38项。

（三）管网末梢水、城市到乡镇趸售分界点的管网水、趸售范围内的末梢水

浑浊度、色度、肉眼可见物、臭和味、pH 、消毒剂余量和消毒副产物。共计13项。

（四）加压调蓄设施供水

浑浊度、色度、肉眼可见物、臭和味、pH和消毒剂余量，共计6项。

其中，消毒剂及其相关指标应依据《生活饮用水卫生标准》 （GB 5749-2022 ）表 1和表 2的规定选择测定；消毒副产物包括：溴酸盐(使用臭氧和次氯酸钠时)，亚氯酸盐(使用二氧化氯、次氯酸钠消毒时)，氯酸盐(使用复合二氧化氯、次氯酸钠消毒时)，三氯甲烷，一氯二溴甲烷，二氯一溴甲烷，二氯乙酸，三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和），2，4，6-三氯酚、三氯乙酸，三溴甲烷。

- 四、时间安排

第一次拟安排在6-7月，供应商于8月下旬前将检测结果报送江苏省住房城乡建设厅，并将部分抽样检测数据报住房城乡建设部；第二次监督检测时间拟定在9-10月，供应商于11月上旬前将检测结果报送江苏省住房城乡建设厅。

检测机构在采样及检测过程中要坚持公开性与公正性，录制采样与上机检测视频留档。检测机构应在现场采样时对公共供水厂的水质检测台账、原始记录和检测报告进行抽查，填写《公共供水厂水质检测情况现场检查单》，并对所承担的检测水样指标进行加标回收。合同金额按照中标供应商各自报价的50%签订。

附件

2024年度第一次城镇公共供水水质监督检测方案

| 序号 | 地区 | 原水 |  | 出厂水 |  | 管网水 | 加压调蓄设施供水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样数量 | 水源地名称 | 采样 数量 | 水厂名称 |  |  |
| 1 | 南京市区 | 1 | 南京市长江夹江北河口水源地 | 1 | 北河口水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 南京市长江夹江南水源地 | 1 | 城南水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 南京市长江燕子矶水源地 | 1 | 上元门水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 城北水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 南京市长江龙潭水源地 | 1 | 龙潭水厂 |  |  |
| 2 | 浦口 | 1 | 南京市长江桥林水源地 | 1 | 浦口水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 江浦水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 桥林水厂 |  |  |
| 3 | 江北新区 | 1 | 栖霞区长江八卦洲（左汊）上坝水源地 | 1 | 远古水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 4 | 六合 |  |  |  |  | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
| 5 | 江宁 | 1 | 南京市长江夹江南水源地 | 1 | 江宁区自来水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 江宁科学园水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 江宁区长江子汇洲水源地 | 1 | 江宁滨江水厂 |  |  |
| 6 | 溧水 | 1 | 溧水区中山水库水源地 | 1 | 溧水区新水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 溧水区方便（东屏）水库水源地 |  |  |  |  |
| 7 | 高淳 | 1 | 高淳区固城湖水源地 | 1 | 高淳区自来水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 8 | 无锡市区 | 1 | 无锡市太湖贡湖沙渚水源地 | 1 | 无锡中桥水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 无锡雪浪水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 无锡市太湖贡湖锡东水源地 | 1 | 无锡锡东水厂 |  |  |
| 9 | 江阴 | 1 | 江阴市长江西石桥水源地 |  | 西石桥水厂 | 供常州市区 |  |
|  |  |  |  | 1 | 无锡锡澄水厂 | 供无锡市区 |  |
|  |  |  |  | 1 | 江阴澄西水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 江阴市长江肖山水源地 | 1 | 肖山水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 江阴市长江小湾水源地 | 1 | 小湾水厂 |  |  |
| 10 | 宜兴 | 2 | 宜兴市油车水库水源地 | 1 | 湖父水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  | 宜兴市横山水库水源地 | 2 | 氿滨水厂 、大贤岭水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 宜兴市龙珠水库水源地 | 1 | 太华水厂 |  |  |
| 11 | 徐州市区 | 1 | 徐州市南四湖小沿河水源地 | 1 | 刘湾水厂 | 2个城市管网水、2个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 徐州市骆马湖窑湾水源地 | 1 | 徐庄水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 郑集水厂 |  |  |
| 12 | 贾汪 |  |  |  |  | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 13 | 丰县 | 1 | 丰县大沙河草庙水源地 | 1 | 付庄水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 14 | 沛县 | 1 | 沛县南四湖徐庄水源地 | 1 | 第一地表水厂 | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 第二地表水厂 |  |  |
| 15 | 睢宁 | 1 | 睢宁县庆安水库水源地 | 1 | 睢宁县地面水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 16 | 新沂 | 1 | 新沂市骆马湖新店水源地 | 1 | 唐店地表水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 窑湾水厂 |  |  |
| 17 | 邳州 | 1 | 邳州中运河张楼水源地 | 1 | 张楼地表水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 第二地面水厂 |  |  |
| 18 | 常州市区 |  |  | 1 | 西石桥水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 常州市长江魏村水源地 | 1 | 魏村水厂 |  |  |
| 19 | 武进 |  |  | 1 | 礼河水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 武进水厂 |  |  |
| 20 | 溧阳 | 2 | 溧阳市沙河水库水源地、溧阳市大溪水库水源地 | 1 | 溧阳市中心水厂 | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 天目湖南亚水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 南渡水厂 |  |  |
| 21 | 金坛 | 1 | 金坛区长荡湖涑渎水源地 | 1 | 长荡湖水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 22 | 苏州市区 | 1 | 苏州市太湖贡湖金墅湾水源地 | 1 | 白洋湾水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 相城水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 苏州市太湖渔洋山水源地 | 1 | 胥江水厂 |  |  |
| 23 | 高新区 |  |  | 1 | 高新区一水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 苏州市太湖镇湖（上山）水源地 | 1 | 高新区第二水厂 |  |  |
| 24 | 吴中 | 1 | 苏州市太湖寺前水源地 | 1 | 吴中新水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 吴中水厂 |  |  |
| 25 | 工业园区 |  |  | 1 | 星港街水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 苏州市工业园区阳澄湖水源地 | 1 | 阳澄湖水厂 |  |  |
| 26 | 吴江 | 1 | 吴江区太湖庙港水源地 | 1 | 庙港水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 吴江区太湖北亭子港水源地 | 1 | 吴江第二水厂 |  |  |
| 27 | 常熟 | 1 | 常熟市长江浒浦水源地 | 1 | 常熟三水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 滨江水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 常熟市尚湖水源地 | 1 | 第二水厂 |  |  |
| 28 | 张家港 | 1 | 张家港市长江新海坝水源地 | 1 | 张家港三水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 张家港四水厂 |  |  |
| 29 | 昆山 | 1 | 昆山市傀儡湖水源地 | 1 | 泾河水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 昆山三水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 昆山四水厂 |  |  |
| 30 | 太仓 | 1 | 太仓市长江浏河口水源地 | 1 | 太仓二水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 太仓三水厂 |  |  |
| 31 | 南通市区 | 1 | 南通市长江狼山水源地 | 1 | 狼山水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 崇海水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 南通市长江洪港水源地 | 1 | 洪港水厂 |  |  |
| 32 | 如皋 | 1 | 如皋市长江长青沙七匡水源地 | 1 | 鹏鹞水务水厂 | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
| 33 | 海门 | 1 | 海门市长江圩角河河口水源地 | 1 | 长江水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 34 | 海安 |  |  | 1 | 海安市水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 35 | 如东 |  |  |  |  | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 36 | 启东 |  |  |  |  | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 37 | 通州 |  |  |  |  | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 38 | 连云港市区 | 2 | 连云港市蔷薇河蔷薇湖水源地、连云港市沭新渠四营水源地 | 1 | 海州水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 茅口水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 第三水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 连云港市徐圩新区善后河水源地 | 1 | 徐圩新区自来水厂 |  |  |
| 39 | 赣榆 | 2 | 赣榆区小塔山水库水源地、赣榆区青口河莒城湖应急水源地 | 1 | 城南水厂 | 2个城市管网水、2个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 莒城湖水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 塔山水厂 |  |  |
| 40 | 东海 | 1 | 东海县沭新渠（沭新河）白塔水源地 | 1 | 东海县自来水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 城北水厂 |  |  |
| 41 | 灌云 | 1 | 灌云县叮当河伊山水源地 | 1 | 灌云陡沟水厂 | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 凯发新泉自来水公司凯发水厂 |  |  |
| 42 | 灌南 | 1 | 灌南县北六塘河李集水源地 | 1 | 硕项湖水厂 | 2个城市管网水、2个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 灌南县通榆河田楼水源地 | 1 | 灌南县田楼水厂 |  |  |
| 43 | 淮安市区 | 1 | 淮安市二河武墩水源地 | 1 | 城南水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 淮安市古淮河杨庄水源地 | 1 | 北京路水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 淮安市经济开发区古淮河水源地 | 1 | 经济开发区水厂 |  |  |
| 44 | 淮阴 | 1 | 淮阴区淮沭河渔沟水源地 | 1 | 淮沭河自来水有限公司 | 2个城市管网水、2个管网末梢水 | 4 |
| 45 | 洪泽 | 1 | 洪泽区洪泽湖周桥干渠水源地 | 1 | 井源地面水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 46 | 涟水 | 1 | 涟水县古淮河涟城水源地 | 1 | 涟缘水务有限公司 | 2个城市管网水、2个管网末梢水 | 4 |
| 47 | 盱眙 | 1 | 盱眙县淮河河桥水源地 | 1 | 盱眙县粤海水务水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 48 | 金湖 | 1 | 金湖县入江水道中东水源地 | 1 | 戴楼水厂 | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
| 49 | 盐城市区 | 1 | 盐城市蟒蛇河盐龙湖水源地 | 1 | 盐龙湖水厂 | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 盐城市通榆河伍佑应急水源地 | 1 | 城东水厂 |  |  |
| 50 | 大丰 | 1 | 大丰区通榆河刘庄水源地 | 1 | 大丰二水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 通榆河水厂 |  |  |
| 51 | 响水 | 1 | 响水县通榆河洪圩水源地 | 1 | 县水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 响水县滨海县中山河大有（滨淮）水源地 | 1 | 沿海水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 滨海县响水县废黄河东坎（运河）水源地 | 1 | 运河水厂 |  |  |
| 52 | 滨海 |  |  | 1 | 第二水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 滨海县淤黄河八滩水源地 | 1 | 八滩水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 滨海县苏北灌溉总渠蔡桥水源地 | 1 | 蔡桥水厂 |  |  |
| 53 | 阜宁 | 1 | 阜宁县苏北灌溉总渠板湖水源地 | 1 | 城东水厂 | 1个城市管网水、1城市管网末梢水、3个农村水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 新城水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 阜宁县潮河公兴水源地 | 1 | 凯发水厂 |  |  |
| 54 | 射阳 | 1 | 射阳县射阳河明湖水源地 | 1 | 合德水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 射阳县明湖水厂 |  |  |
| 55 | 建湖 | 1 | 建湖县西塘河颜单水源地 | 1 | 建湖县城南地面水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 建湖上冈水厂 |  |  |
| 56 | 东台 | 1 | 东台市泰东河西溪水源地 | 1 | 东台市南苑水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 57 | 扬州市区 | 1 | 扬州市长江瓜洲水源地 | 1 | 四水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 扬州市入江水道廖家沟新城水源地 | 1 | 一水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 扬州市长江三江营夹江水源地 | 1 | 头桥水厂 |  |  |
| 58 | 江都 | 1 | 江都区长江三江营水源地 | 1 | 亨达水务公司 | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 江都区里运河邵伯水源地 | 1 | 江都三水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 江都区芒稻河建乐水源地 | 1 | 江都二水厂 |  |  |
| 59 | 宝应 | 1 | 宝应县里运河氾水水源地 | 1 | 宝应粤海水务有限公司 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 宝应县潼河夏集水源地 | 1 | 宝应县潼河水厂 |  |  |
| 60 | 仪征 | 1 | 仪征市长江滨江水源地 | 1 | 弘桥水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 仪化水厂 |  |  |
| 61 | 高邮 | 1 | 高邮市里运河清水潭水源地 | 1 | 一水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 二水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 司徒水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 高邮市高邮湖水源地 | 1 | 湖西水厂 |  |  |
| 62 | 镇江市区 | 1 | 镇江市长江征润州水源地 | 1 | 金西水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 金山水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 镇江市长江江心洲水源地 | 1 | 大港水厂 |  |  |
| 63 | 丹阳 |  |  | 1 | 丹阳长湾水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 善巷水厂 |  |  |
| 64 | 扬中 | 1 | 扬中市长江（主江）二墩港水源地 | 1 | 二水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 65 | 句容 | 1 | 句容市北山水库水源地 | 1 | 二水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 句容市二圣水库水源地 | 1 | 南部应急水厂 |  |  |
| 66 | 泰州市区 | 1 | 泰州市长江永安州永正水源地 | 1 | 二水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 三水厂 |  |  |
| 67 | 姜堰 |  |  | 1 | 姜堰水厂 | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
| 68 | 高港 |  |  | 1 | 高港水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 69 | 兴化 |  |  | 1 | 戴南水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 兴东水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 兴化市缸顾水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 周庄水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 兴化二水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 一水厂 |  |  |
| 70 | 靖江 | 1 | 靖江市长江蟛蜞港水源地 | 1 | 江防水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 合兴水厂 |  |  |
| 71 | 泰兴 |  |  | 1 | 向阳水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 杨庄水厂 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 宝塔水厂 |  |  |
| 72 | 宿迁市区 | 1 | 宿迁市骆马湖宿城水源地 | 1 | 联合水务一水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 联合水务二水厂 |  |  |
| 73 | 湖滨新区 | 1 | 宿迁市骆马湖嶂山水源地 | 1 | 宿迁市新源自来水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 74 | 宿豫 | 1 | 宿豫区中运河刘老涧水源地 | 1 | 宿迁城东水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
| 75 | 泗阳 | 1 | 泗阳县中运河姜桥水源地 | 1 | 城西水厂 | 1个城市管网水、1个管网末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 泗阳县新一水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 泗阳县成子湖卢集水源地 | 1 | 泗阳县成子湖水厂 |  |  |
| 76 | 泗洪 | 1 | 泗洪县成子湖龙集水源地 | 1 | 泗洪博世科水厂 | 1个城市管网水、1个城市到乡镇趸售分界点的管网水、1个位于趸售范围内的末梢水 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 泗洪县集泰自来水有限公司 |  |  |
| 77 | 沭阳 | 1 | 沭阳县淮沭河沭阳闸北水源地 | 1 | 江苏浦华沭源自来水有限公司 | 2个城市管网水、2个管网末梢水 | 4 |
|  |  | 1 | 沭阳县淮沭河沭阳闸南水源地 | 1 | 二水厂 |  |  |
|  |  | 1 | 沭阳县沭新河沭庙头水源地 | 1 | 沭阳县庙头水厂 |  |  |
| 总计 |  | 102 |  | 158 |  | 83+10+73+10 | 77*4 |

# 合同主要条款及格式

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：                    ，详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款  本合同项下服务单价为___________（大写）人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于                   号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后  天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金（招标文件另有约定的从其约定）。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：详见招标文件

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心（或南京市政府采购社会代理机构）发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交公共资源交易中心（或南京市政府采购社会代理机构）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 交易中心： |  |
| 招标文件编制： 投标文件接收及合同签订： |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月  日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式（如需要）

分项报价表

（如果有，格式自拟）

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件八、 供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 签约及服务 时间 | 合同金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、 联合体协议

#### 联合体协议

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加          （ 项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为   	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：        	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称：   	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

附件十三、其他