江苏省政府采购

竞争性磋商文件

| 项目名称： | 东海县白塔埠中心小学运动场维修工程 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320722-LYDS-C2025-0003 |

| 采 购 人： | 东海县白塔埠中心小学 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 连云港登尚工程咨询有限公司 |

2025年 7月

- 目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	1~4

第二章 磋商须知	5~19

第三章 合同条款及格式	20~24

第四章 项目需求	25~30

第五章 工程量清单（另附）	31

第六章 评审方法和评审标准	32~34

第七章 竞争性磋商响应文件格式	35~51

- 竞争性磋商采购公告

项目概况：东海县白塔埠中心小学运动场维修工程的潜在供应商应在江苏政府采购网获取竞争性磋商文件，并于2025年7月31日09 时00分00秒（北京时间）前上传电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320722-LYDS-C2025-0003 ；

项目名称：东海县白塔埠中心小学运动场维修工程 ；

采购方式：竞争性磋商 ；

预算金额：117.000000万元；

最高限价：人民币1154204.50元，报价超过最高限价的按无效响应处理；

采购需求：东海县白塔埠中心小学运动场维修工程，铲除原有破旧地胶，基础面层修复，运动场跑道铺设12mm厚透气性塑胶面层约5692m2，人造草坪约3354m2，篮球场铺设5mm厚硅PU面层约1548m2，排水沟整修及盖板更换约250米。按工作计划安排推进该工程实施，拟招标确定施工单位开进行维修施工。(具体详见竞争性磋商文件第四章项目需求、第五章招标工程量清单)

合同履行期限：30天，具体完成时间根据采购人要求确定。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第七部分 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第七部分 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目其他资格要求：

（1）响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（备注：采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。）

（2）本项目成交后不得分包、转包；

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-31  09:00 （北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2025-07-31      09:00 （北京时间）

地点：连云港市东海县晶都大道28号连云港东海县公共资源交易中心开标四室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1、根据苏采购［2020］52号文规定，本次磋商不收取磋商保证金。

2、本项目竞争性磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对竞争磋商文件进行修改、补充或变更，其内容作为竞争性磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：东海县白塔埠中心小学

单位地址：江苏省连云港市东海县白塔埠镇驻地

联系人：苗老师

联系电话：13961323872

2.采购代理机构信息

单位名称：连云港登尚工程咨询有限公司

单位地址：江苏省东海县牛山街道魅力晶都小区11#楼-105

联系人：尚连春

联系电话：13851216731

3.项目联系方式

项目联系人：尚连春

电话：13851216731

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目采购采用电子化方式，采购文件、响应文件、开启、评审和成交结果发布全程电子化。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中“申请人的资格要求”的规定，否则该供应商投标无效。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人及采购代理机构(连云港登尚工程咨询有限公司以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理服务费及清单、控制价编制费：本项目代理费按苏招协（2022）002号文执行，磋商控制价（含清单）编制费用按苏建价协（2022）7号文收费标准收取，均由中标单位支付，以上费用由成交人领取中标通知书前一次性付清，请供应商（供应商）考虑在投标报价中，不再单列。支付方式：电汇，网银，现金。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按“竞争性磋商采购公告”中的通讯地址，向采购人或本代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，本代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制及保证金收取

1、响应文件编制要求

1.1 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、参加磋商供应商资格的文件证明

2.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.2 磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.3 磋商供应商委托代理时还应提交法定代表人授权委托书，请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”填写并附法定代表人与委托代理人身份证明电子件。

3、首次磋商报价表

3.1 磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报“首次磋商报价表”（开标一览表）与“首次磋商报价明细表”（报价明细表）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2 标的物

详见第四章“项目需求”。

3.3 有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

3.4 其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.5 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4、项目需求响应方案

4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。

4.2 对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

4.3 磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

5、磋商保证金

5.1 磋商文件约定收取磋商保证金的，磋商供应商应当在磋商开始前按照要求提交，作为其参加磋商采购的一部分。磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失，采购人因磋商供应商的行为受到损害时，采购代理机构可根据相关规定处理。

5.2 磋商保证金到账凭证：

电汇、网银等方式：转账成功页面截图，电子件上传。

现金解款单方式 ：转账凭证（红联+蓝联）与磋商供应商银行开户许可证，电子件上传。

5.3 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

5.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还，不计利息；成交供应商的磋商保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。

5.5 下列任何情况发生时，磋商供应商保证金不予退还：

（1）在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的（磋商供应商在提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的除外）；

（2）在响应文件中提供虚假材料的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）在整个磋商活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）向采购人、采购代理机构相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）成交供应商在规定期限内不与采购人签订合同的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金的；

（8）法律、法规规定的其他情况。

5.6 本项目磋商保证金要求详见磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”。

6、响应文件制作工具

6.1 磋商供应商必须使用“苏采云”系统可接受的响应文件制作工具编制响应文件，系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南，请及时关注版本更新。

7、响应文件构成

磋商供应商编制的响应文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。

7.1 响应文件格式：填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。

7.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，其他文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）响应函：请按给定格式及要求填写。

（2）开标一览表（首次磋商报价表）：请按给定格式及要求填写。

（3）报价明细表（首次磋商报价明细表）：请按第六章“竞争性磋商响应文件格式”提供的“磋商首次报价明细”格式及要求填写。

（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“七、政策功能”。

（5）资格审查材料：

投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”“二、申请人的资格要求”。

（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。

（7）商务部分正负偏离表：请按给定格式及要求，并根据供应商响应承诺的商务条件与“合同条款”“项目需求”等的差异填写。

（8）售后服务承诺书：请按给定格式及要求填写。

7.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则按无效响应处理）

（1）技术标：可以但不限于技术方案、磋商文件规定的其他文件等，格式自定。

（2）项目需求响应：格式自定。

7.4 评审因素所需材料：

如有，请按磋商文件要求提供。

7.5 其他材料：

如有，请按磋商文件要求提供。

8、生成响应文件

8.1 响应文件应由磋商供应商法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖磋商供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

8.2 电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。

- 三、响应文件及样品的递交

1、响应文件的上传、修改和撤回

1.1 线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。

1.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

1.3供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

1.4供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

1.5磋商供应商在上传响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的截止时间前。

1.6 如需对电子响应文件修改，磋商供应商可以在截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的响应文件，响应文件以最终完成上传的为准。

1.7 磋商供应商不得在截止时间后修改响应文件，也不得在截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件。

2、磋商响应有效期

2.1 磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2.2 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，采购代理机构在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

3、提交样品截止时间和地点（中标后提供样品）

3.1 成交供应商提供的样品为12mm厚尺寸不小于30cm*30cm的透气型塑胶面层跑道成品样品1块，提供尺寸不小于30cm*30cm的5mm厚硅PU篮球场面层样品1块，提供人造草样块尺寸不小于30cm*30cm样品1块。

3.2 成交供应商提供的样品由采购人保管，作为履约验收的参考。

- 四、磋商与评审

1、磋商开始仪式

1.1 采购代理机构将在本磋商文件第一章“竞争性磋商采购邀请”规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

线下开启的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在响应文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃响应和放弃对开启全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。

供应商未参加的，视同认可磋商结果。

1.2 供应商解密响应文件后，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审、磋商。

2.2 磋商小组由评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购相关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1 磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

3.2 在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2 磋商小组要求磋商供应商澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出（从评标系统发起）。磋商供应商的澄清、说明或者更正采用书面形式，通过“苏采云”系统系统作出，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

4.3 接到磋商小组澄清、说明或者更正要求的磋商供应商如未按规定作出，其风险由磋商供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1 响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2 在磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留，是指与磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组2/3及以上成员的认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中标注★的款项为实质性要求和条件）；

（6）未按磋商文件要求提供电子响应文件或者电子响应文件未能解密（指磋商供应商自身原因）且按照磋商文件明确的响应文件解密失败后补救方案（仅响应文件现场开启适用）补救不成功的；

（7）磋商供应商提交的电子响应文件、响应文件备份U盘（仅响应文件现场开启适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评审的；

（8）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

（9）响应报价超过了采购预算或最高限价的。

（10）未通过符合性检查的。

（11）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（12）供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（14）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（15）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）。

（16）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

（17）投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

（18）供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（19）未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

（20）不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

（21）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的磋商供应商。磋商供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1 磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一磋商供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（从“苏采云”系统发起）同时通知所有参加磋商的供应商。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。开评标过程中，需要各供应商进行二次报价（最终报价），二次报价不得高于首次报价，请各供应商事先准备好二次报价，按规定时间提交给采购人。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须通过“苏采云”系统作出。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.4 本项目各分项最终结算价按照磋商首次报价与最后报价同比例变动。

6.2 评审方法和标准

6.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

6.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章“评审方法和评审标准”。

6.2.3 评审报告

评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商只有1家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（6）因系统故障原因造成磋商不成功的。

（7）响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的：

7、响应文件现场开启特殊情况处理（采用不见面交易方式采购的本条款不适用）

7.1 因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用响应文件备份U盘继续进行响应文件开启。

“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子响应文件均无法解密的情形，部分响应文件无法解密的，不适用该条款。

对于不同载体的响应文件，开启、评审及认定顺序为电子响应文件、备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。

- 五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，采购代理机构将在江苏政府采购网公告成交结果，成交公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

成交供应商在领取成交通知书时，需提供肆份与电子响应文件一致的纸质打印文件。

2、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；

（8）将政府采购合同转包的；

（9）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

- 六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

1.2自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告。

1.3磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

1.4签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1 磋商文件约定收取履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2.2 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。

2.3 成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

2.4 本项目履约保证金要求详见第四章“项目需求”。

- 七、政策功能

1、支持中小企业发展

1.1执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》。

1.2供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

1.3供应商为监狱企业的，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、支持绿色发展

2.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

2.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。

2.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

八、质疑和投诉

1、质疑的提出

1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

1.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）采购文件(交易文件)下载回执函；

（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

2、质疑函的受理和答复

2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。

3、质疑处理

3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

3.6未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

4、投诉

投诉事项依照有关法律、法规执行。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

塑胶运动场维修工程施工合同

甲方：【采购单位】

乙方：

见证方：

甲、乙双方根据      年   月  日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。

合同编号：

签订地点：

签订日期：        年    月    日

甲方（发包方）

名称：________________________

地址：________________________

联系人：______________________

电话：________________________

乙方（承包方）

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人/授权代表：_________

电话：________________________

第一条 工程概况

1.工程名称：                    （具体说明：如400米标准塑胶跑道、硅PU篮球场、羽毛球场等）。

2.工程地点： ______。

3.工程内容及范围：

基础处理（如：原地面清理、修补、找平、排水沟处理等，如有）；

______类型塑胶跑道面层施工（注明类型：如混合型、透气型、全塑型、预制型等）；

______个硅PU篮球场面层施工；

（其他区域：如跳远区、铅球区、排水沟盖板、标志线绘制、器材预埋件安装等）；

材料供应、运输、施工、检测、验收及保修。

4. 工程面积：

塑胶跑道：______ 平方米；

硅PU篮球场：______ 平方米；

其他区域：______ 平方米；

总面积：______ 平方米（最终按实际竣工测量面积结算）。

第二条 技术标准与质量要求

1.执行标准：必须符合中华人民共和国现行有效的强制性国家标准、行业标准及地方标准，包括但不限于：

（1）《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）

（2）《中小学合成材料面层田径场地》（GB/T 43564—2023）

（3）《体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地》（GB/T 22517.6）

（4）《塑胶跑道》（GB/T 14833）

（5）《合成材料跑道面层》（GB/T 20394）

2.材料要求：

（1）所有合成面层材料（塑胶跑道材料、硅PU材料、胶水、颗粒、划线漆等）必须符合GB 36246-2018 中有害物质限量要求，并提供国家级检测机构出具的合格检测报告复印件加盖乙方公章作为合同附件）。

（2）乙方须提供主要材料的品牌、型号、产地、合格证明及样品（经甲方确认封样）。

（3）严禁使用含TDI（甲苯二异氰酸酯）、溶剂型煤焦油沥青、短链氯化石蜡（SCCPs）、MOCA（莫卡）等有毒有害物质的材料。

3.施工要求：

（1）严格按照材料供应商提供的施工工艺及国家规范施工。

（2）各区域厚度要求（必须在合同中明确，是核心验收指标！）：

（3）塑胶跑道主区域：总厚度 ≥ ______ mm，其中底层≥______mm，面层≥______mm；

（4）起跑区/起跳区/落地区：总厚度 ≥ ______ mm；

（5）硅PU篮球场主区域：总厚度 ≥ ______ mm；

（6）篮筐下方禁区：总厚度 ≥ ______ mm；

（7）（其他区域厚度要求）。

（8）物理性能指标：竣工后需满足GB 36246-2018中规定的冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性**等所有物理机械性能指标。

（9）环保性能：竣工后现场取样送检，必须通过GB 36246-2018 中有害物质限量检测。

4. 验收标准：以GB 36246-2018 等合同约定的标准为准，以第三方权威检测机构出具的合格检测报告为重要依据。

第三条 合同工期

1.开工日期： ______年______月______日（或“甲方书面通知进场之日起______日内开工”）。

2.竣工日期： ______年______月______日。

3.总日历天数：______ 天。

4. 工期延误：

（1）因乙方原因延误，每延误一天，乙方支付违约金______元/天，总额不超过合同总价的______%。

（2）因甲方原因（如基础未按时交付、设计变更、恶劣天气、不可抗力等）延误，经甲方确认后工期相应顺延。

第四条 合同价款与支付方式

1.合同总价（暂定）：人民币（大写）：____________ 元整（¥：________ 元）。最终结算价 = 合同单价 × 实际竣工合格面积**。合同单价包含材料费、人工费、机械费、运输费、检测费、税费、利润、风险、保修等一切费用。

2.合同单价：

（1）12mm塑胶跑道（______型）：¥ ______ 元/平方米；

（2）5mm硅PU篮球场：¥ ______ 元/平方米；

（3）50mm厚人造草：¥ ______ 元/平方米。

3.支付方式：工程竣工并验收合格后付至合同总价70%，审计结束后付至审定价的97%，余款3%做为工程质量保修金，待缺陷责任期期结束后一次性无息退还。

注：发包人在支付上述工程款前，承包人应向发包人提供符合发包人财务要求的发票。否则，发包人有权拒付，因此而产生的迟延付款的责任由承包人自行承担。

- 双方权利与义务

- 甲方义务：

1.提供合格的施工基础场地（如基础由甲方负责），办理相关手续。

2.按约定支付工程款项。

3.派驻现场代表，负责协调、监督、隐蔽工程验收、签证等。

4.组织竣工验收。

乙方义务：

1.严格按照合同、图纸、规范施工，确保工程质量和安全。

2.提供材料合格证明、检测报告、施工方案等资料。

3.自行办理施工所需手续（如安全备案、环保备案等），承担相关费用。

4.负责施工期间的安全管理，承担安全事故责任。

5.做好成品保护，承担竣工交付前的损坏风险。

6.工程完工后清理现场，提交完整竣工资料。

7.履行保修义务。

第六条 材料与设备

1.乙方采购的所有材料必须符合合同约定和国家标准，进场前报甲方验收（查验品牌、型号、合格证、检测报告），未经甲方书面确认不得使用。

2.甲方有权随时抽检材料，不合格材料必须无条件退场，费用及工期损失由乙方承担。

3.施工设备由乙方自备，并保证其安全性和适用性。

第七条 工程验收

1.隐蔽工程验收：关键工序（如基础处理、底涂、弹性层铺设等）完成后，乙方提前______小时通知甲方代表验收，合格后方可进行下道工序。

2.竣工验收：

工程完工后，乙方向甲方提交书面竣工验收申请及完整资料。

甲方在______日内组织初步验收。

核心环节：双方共同委托经国家认证的、具备相应资质的第三方检测机构，按 GB 36246-2018标准进行现场取样（钻芯测厚度）和实验室检测（物理性能、有害物质）。

取得全部项目合格的检测报告是竣工验收通过的必要条件。

验收通过，签署《工程竣工验收证书》。验收不合格，乙方限期整改并承担检测费及违约责任。

第八条 保修

1.保修期：自工程竣工验收合格之日起 ______ 个月（24个月）。

2.保修范围：因乙方材料或施工质量原因造成的脱层、起泡、开裂、褪色、厚度不足、性能不达标等问题。

3.保修响应：甲方通知后，乙方须在______小时内响应，______日内到场维修。否则甲方有权自行维修，费用从保修金中扣除。

4.非乙方原因（如人为破坏、基础沉降、自然灾害）造成的损坏，维修费用由甲方承担。

第九条 违约责任

1.质量不合格：乙方必须无偿返工至合格，并承担检测费、延期违约金及给甲方造成的损失。无法修复或检测严重不合格（如环保超标），甲方有权解除合同，乙方退还所有已付款项并赔偿损失。

2.工期延误：按本合同第三条第四款执行。

3.安全责任：施工期间发生安全事故，由乙方承担全部责任及费用。

4.甲方付款违约：按逾期金额支付同期银行贷款利息。

第十条 不可抗力

双方协商解决，可部分或全部免除责任，但应及时通知对方并提供证明。

第十一条 争议解决

因本合同引起的争议，双方应友好协商；协商不成，提交 ______ （选择：工程所在地人民法院诉讼 / ______ 仲裁委员会仲裁）解决。

第十二条 其他

1.本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

2.合同附件（与本合同具有同等效力）：

附件1：施工图纸与技术规范

附件2：材料清单、品牌、型号、技术参数及检测报告

附件3：工程量清单与报价明细

附件4：安全文明施工协议

附件5：廉洁协议

3.未尽事宜，双方签订补充协议。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

见证方：（盖章）

第四章 项目需求

- 说明：

1、本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。

- 2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。

- ★二、主要材质技术要求

（一）渗水（透气）型塑胶跑道面层产品技术标准及要求

1.产品描述：

本项目田径场塑胶跑道类型：采用聚氨酯透气塑胶面层；厚度：12mm；颜色：铁红色。10mm由单组份聚氨酯胶水颗粒混合铺设，胶水与颗粒配比1:6，表面2mm防滑颗粒加胶水色浆喷面，必须按规定比例把A、B两组份充分搅拌均匀，（配比不准会影响面层的固化效果，直接影响面层的使用性能），用专用喷枪喷涂于弹性层面上。严禁添加苯类溶剂。

- 2.技术要求：12mm渗水型合成材料面层技术要求

| 序号 | 检验项目 |  |  | 单位 | 要求 | 实际要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 物理机械性能 | 冲击吸收 | 冲击吸收（0℃+2℃） | ％ | 35~50 | 35~50 |
|  |  |  | 冲击吸收（23℃+2℃） |  | 35~50 | 35~50 |
|  |  |  | 冲击吸收（50℃+2℃） |  | 35~50 | 35~50 |
|  |  | 垂直变形 |  | mm | 0.6~3.0 | 0.6~3.0 |
|  |  | 抗滑值 |  | BPN，20℃ | ≥47（湿测） | ≥47（湿测） |
|  |  | 拉伸强度 |  | MPa | ≥0.5 | ≥0.5 |
|  |  | 拉断伸长率 |  | ％ | ≥40 | ≥40 |
|  |  | 阻燃性能 |  | 级 | Ⅰ | I |
| 22 | 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸脂类化合物（DBP、BBP、DEHP)总和 |  | g/kg | ≤1.0 | √未检出 |
|  |  | 3种邻苯二甲酸脂类化合物（DNOP、DINP、DIOP)总和 |  |  | ≤1.0 | √未检出 |
|  |  | 18种多环芳烃总和 |  | mg/kg | ≤50 | √未检出 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | ≤1.0 | √未检出 |
|  |  | 短链氯化石蜡（C10-C13） |  | g/kg | ≤1.5 | √未检出 |
|  |  | 4，4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 （MOCA) |  |  | ≤1.0 | √未检出 |
|  |  | 游离甲苯二异氰酸脂（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 |  |  | ≤0.2 | √未检出 |
|  |  | 游离二苯基甲烷二异氰酸脂（MDI） |  |  | ≤1.0 | √未检出 |
|  |  | 可溶性铅 |  | mg/kg | ≤50 | ≤50 |
|  |  | 可溶性镉 |  |  | ≤10 | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬 |  |  | ≤10 | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞 |  |  | ≤2 | √未检出 |
| 33 | 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  | mg/(㎡.h) | ≤5.0 | ≤5.0 |
|  |  | 甲醛 |  |  | ≤0.4 | ≤0.4 |
|  |  | 苯 |  |  | ≤0.1 | ≤0.1 |
|  |  | 二硫化碳 |  |  | ≤7 | √未检出 |
|  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 |  |  | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 4 | 气味 | 等级 |  | 级 | ≤3 | ≤3 |

（二）5mm 厚硅PU球场技术要求

1、通过(GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》国家新标准的检测。

2、物理机械性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 冲击吸收/(%) | 20~50 |
| 垂直变形/(mm) | 0.6~3.0 |
| 抗滑值/(BPN,20℃) | 80~110(干测) |
| 拉伸强度/(MPa) | ≥0.5 |
| 拉断伸长率/(%) | ≥40 |
| 阻燃性能/(级) | I |

3、有害物质限量及气味要求

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDPP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和/（mg/kg） | ≤50 |
|  |  | ≤20 |
|  | 苯并（a）芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（Cl0-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 4, 4' 一二氨基一3, 3' 一二氯二 苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | 未检出 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
|  | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（㎡.h）） | ≤5.0 |
|  | 甲醛/（mg/（㎡.h）） | ≤0.4 |
|  | 苯/（mg/（㎡.h）） | ≤0.1 |
|  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（㎡.h）） | 未检出 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |

（三）人造草坪技术要求

1、人造草坪50mm厚,人造草丝色泽一致、不褪色、不断丝、长短均匀；

2、竣工验收后，人造草坪的使用年限为不少于 5 年。

3、人造草坪通过(GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》国家新标准的检测。

| 人造草面层成品及草丝的物理机械性能要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  | 要求 |  |
| 1 | 冲击吸收/% |  |  | 45~70 |  |
| 2 | 垂直变形/mm |  |  | 4~11 |  |
| 3 | 草丝拉断力/N |  |  | ≥10 |  |
| 4 | 单簇草丝拔出力/N |  |  | ≥20 |  |
| 5 | 耐候性 |  |  | 人造草面层草丝加速老化500h后，草丝拉断力应不低于加速老化前测定值的80%。 |  |
| 人造草面层成品中有害物质限量要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  | 要求 |
| 1 |  | 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和a/(g/kg) |  | ≤1.0 |
| 2 |  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和a/(g/kg) |  | ≤1.0 |
| 3 |  |  | 18种多环芳烃总和b/(mg/kg) |  | ≤50 |
| 4 |  |  | 苯并[a]芘/(mg/kg) |  | ≤1.0 |
| 5 |  |  | 可溶性铅/(g/kg) |  | ≤50 |
| 6 |  |  | 可溶性镉/(g/kg) |  | ≤10 |
| 7 |  |  | 可溶性铬/(g/kg) |  | ≤10 |
| 8 |  |  | 可溶性汞/(g/kg) |  | ≤2 |
| 9 |  | 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(TVOC)/[mg/(m2•h)] |  | ≤5.0 |
| 10 |  |  | 甲醛/[mg/(m2•h)] |  | ≤0.4 |
| 11 |  |  | 苯/[mg/(m2•h)] |  | ≤0.1 |
| 12 |  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m2•h)] |  | ≤1.0 |

★三、项目验收要求

1、验收检验

1.1材料进场前供应商提供检验检测报告，由采购人和项目监理随机抽取不同批次的材料进行送检，检验结果须符合采购人需求中规定技术等级。如抽检结果不符合，全数退回，所造成的损失由供应商自行承担。

1.2塑胶、聚氨酯胶水等成品验收检验项目为厚度、物理机械性能、合成材料面层中无机填料及高聚物的含量、合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味，具体根据采购人及项目需求决定检测范围和内容。

2、型式检验

型式检验项目具体详见“《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018”的技术要求的5.2～5.6,出现下列情况之一时,产品应进行型式检验：

a)新产品、新工艺、新配方定型鉴定时;

b)正常生产后,原材料、生产工艺、配方有重大变化时;

c)停产或未施工6个月及以上恢复生产或施工时;

d)正常生产或施工时,每年进行一次;

e)质量主管部门监督抽查时。

3、检验结果的判定

经检验，检验项目全部合格,判定所检样品符合本标准要求；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定所检样品不符合本标准要求。

4、 复验规则

4.1原料样品经检验不符合本标准要求的,可另取双倍样品进行复验,检验项目全部合格，判定所检样品复验符合本标准要求,否则判定不符合本标准要求。

4.2 成品样品经初次检验如有部分指标不符合本标准要求的,可以安排复验。如物理机械性能、无机填料含量或高聚物总量存在不合格项目,可对复验备样进行检测,如果两块复验备样全部合格,判定复验符合本标准要求,否则判定不符合本标准要求；必要时,可在铺装完成后的场地上现场见证挖取样品进行复验，如检验项目全部合格,判定复验符合本标准要求,否则判定不符合本标准要求。如有害物质或气味要求存在不合格项目,可在60d内整改完毕后重新在铺装完成后的场地上现场见证挖取样品进行检验，如检验项目全部合格,判定复验符合本标准要求,否则判定不符合本标准要求。

5、场地符合性判定原则

所有检验项目，包括复验项目(如有)均符合本标准要求时,判定该场地符合本标准要求。

6、若供应商提供的材料或成品检验结果不合格由供应商承担一切后果，采购人有权依据相关法律法规进行索赔。

四、材料和成品检测的其他要求

1、施工完成后需对产品进行检测，检测费由成交供应商支付，检测不合格的产品进行铲除，重新铺设的产品待检验合格后重新铺设，期间所有费用由供应商自行承担。

2、施工安全要求：施工过程中发生的一切安全问题均由成交供应商承担全部责任；成交供应商必须安排具有相应资格人员参与安装施工，进场安装施工人员在本项目履约期间具有人身意外伤害险；在安装施工中要严格按行业规定进行安装施工，若出现任何安全事故，责任由成交供应商自行承担；要文明施工，不得影响学校正常教育教学秩序。

五、项目其他要求

1、本项目需要进行现场踏勘以充分了解工地位置、扬尘降尘费、现场情况、水电接口、场内外道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响成本价的情况。现场踏勘后，应根据自身实际情况，制订工程的施工方案或施工组织设计进行报价。成交后，不论施工方案或施工组织设计发生任何变化，由此引起的合同价款的变化均不予调整，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。供应商应自行考虑材料和构件的二次搬运、非采购人所为二十四小时内的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高（中）考、秋收种农忙、节假日、市内重大活动期间以及采购人需要的时间段内可能对施工做出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保采购人要求的质量、工期发生的费用等计入报价。采购人不统一组织考察现场，供应商可自行前往，联系方式详见第一章。

2、遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知采购人。成交供应商应将办理上述事项的费用综合考虑在报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。严格遵守连云港市建筑工地扬尘污染防治管理办法（连建质〔2015〕122号）文件要求，做好施工现场的扬尘控制措施，供应商应将此费用综合考虑在报价中。

3、报价中应包括：施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案而没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施等；以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用均不予调整；报价中还包括运输费、装卸费、安装费、服务费、检测费等一切费用，本工程完工后要对合成材料及面层进行检测，待各项指标检测合格后方可进行工程竣工验收、结算。

4、对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护（除遇不可抗力因素，如战争、地震、名木古树、地下文物等），供应商应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在报价中，一旦成交此项费用在施工中不予调整。成交供应商有责任采取保护措施，否则承担由此造成的一切责任及相应费用。施工过程中发生的纠纷由成交供应商自行协商解决，费用由成交供应商自理，该费用应包含在报价中。

5、成交供应商必须承诺所购买材料严格按照施工图纸、磋商文件要求采购。成交供应商不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其他配件均须确保为国标合格、环保、成熟、安全可靠的知名品牌的全新优等产品，以确保结构安全环保。

6、成交供应商负责工程验收及交付使用前的工程卫生清理工作，该费用包含在报价中。

7、本工程技术规范高于国家标准的，按相应的规范执行；低于国家标准的，按国家标准执行。

8、成交供应商必须做到安全文明施工，成交供应商须考虑现场的路面及所有已建成设施的保护措施，已建好的路面不得直接堆放土方，保持地面清洁，如有损坏必须承担修复而产生的全部费用，其费用由供应商考虑在报价中。成交供应商须严格执行连政办发[2018]147号文规定，对施工范围进行全线标准化施工围挡，成交供应商应将此费用综合考虑在报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。

★9、工期要求：30天。本工程工期紧，供应商应考虑赶工施工，以保证项目顺利完成，报价时包含赶工、雨季施工、其他恶劣天气等措施费用。

八、商务条款

- ★1、最高限价：人民币1154204.50元，报价超过最高限价的按无效响应处理。

- ★2、付款方式：

工程竣工并验收合格后付至合同总价70%，审计结束后付至审定价的97%，余款3%做为工程质量保修金，待缺陷责任期期结束后一次性无息退还。

注：发包人在支付上述工程款前，承包人应向发包人提供符合发包人财务要求的发票。否则，发包人有权拒付，因此而产生的迟延付款的责任由承包人自行承担。

3、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第五章 工程量清单

（详见附件链接）

通过网盘分享的文件：东海县白塔埠中心小学运动场维修工程招标工程量清单、控制价2025.7.17.rar

链接: https://pan.baidu.com/s/1JoD1RwZhhTylQLfsxNT-SA 提取码: fr5k

第六章 评审方法和评审标准

一、磋商小组：

本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

二、评审方法：综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

三、评审原则：

磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评审标准：

(一)评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

(二)本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

综合评分法

1、价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30分

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价，小数点后保留两位。

2、商务技术分：70分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| - 企业业绩 （9分） | 投标人自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至今，承接过类似项目的，每提供1个计3分，最多计9分。 - 注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。 |
| 项目组成员（12分） | 供应商项目组成员配备施工员、质量员、安全员（C类）、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员的，有一个证书得3分，最高得12分； 提供相关证书及2025年01月以来在本单位缴纳的至少一个月社会保险缴纳证明，社会保险缴纳证明必须由社保部门出具并加盖公章或者到社保部门自助打印带社保部门电子章的社会保险缴纳证明，一人多证的只计取一个证书得分。 |
| 服务承诺（4分） | 本工程质保期为两年，在此基础上每延长一年加2分，最多得4分（提供承诺书，格式自拟）。 |
| 施工组织设计（45分） | 1.施工组织总体设想：(5分) 供应商提供项目实施总体方案表述的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等。 施工方案科学、合理、针对性强、符合采购需求的，得5分； 施工方案基本合理,较可行、较符合采购需求的，得3分； 施工方案合理性、可行性一般的，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 2.难点、重点及合理化建议：（5分) 供应商根据对本项目的理解，提出本项目施工重点难点分析与合理化建议。 对本项目理解清楚,重难点描述全面，提出的解决方案科学、可操作性强的，得5分； 对本项目理解基本清楚,重难点描述基本完整，解决方案基本科学可操作的，得3分； 对本项目理解一般,重难点描述一般，提出一般的解决方案的，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 3. 施工进度计划和措施：（5分) 供应商制定施工进度计划和进度措施。内容包含进度控制点和进度计划表。 计划及措施科学可行,安排得当，得5分； 计划及措施比较合理，安排基本满足，得3分； 计划及措施一般,安排一般，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 4. 施工质量保证措施：(5分) 供应商提供工程施工质量保证措施。 保证措施可操作性强，质量控制措施明确，得5分； 保证措施可操作性较强，质量控制措施基本明确，得3分； 保证措施可操作性一般，质量控制措施不明确，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 5.项目安全控制及保障措施（5分） 评委根据供应商针对本项目编制安全控制及各阶段保障措施： 保证措施可操作性强，质量控制措施明确，得5分； 保证措施可操作性较强，质量控制措施基本明确，得3分； 保证措施可操作性一般，质量控制措施不明确，得1分； 未提供不得分。 |
|  | - 6.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置方案：（5分） 评委根据供应商针对本项目编制施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置方案： 方案可操作性强，布置科学合理，得5分； 方案可操作性较强，布置较科学合理，得3分； 方案可操作性一般，布置科学性一般，得1分； 未提供不得分。 |
|  | 7.劳动力、机械设备和材料投入计划：（5分） 评委根据供应商针对本项目编制劳动力、机械设备和材料投入计划打分： 计划科学可行,安排得当，得5分； 计划比较合理，安排基本满足，得3分； 计划一般,安排一般，得1分； - 未提供不得分。 |
|  | 8.新技术、新产品、新工艺、新材料应用描述（5分） 评委根据供应商针对本项目新技术、新产品、新工艺、新材料应用打分： 施工中大力推广和应用新技术、新产品、新工艺、新材料，得5分； 施工中部分使用和应用新技术、新产品、新工艺、新材料，得3分； 施工中未使用和应用新技术、新产品、新工艺、新材料，得1分； 未提供描述不得分。 |
|  | 9.售后服务方案（5分） 包括但不限于售后服务及响应速度、售后服务内容、问题解决方案、响应次数、响应时间、技术升级、专业技术人员保障及售后技术装备、备品备件等内容。 方案科学合理且可实施性强，有完善的部署规划，满足招标人要求的：5分； 方案较科学合理、可实施性较强，基本满足招标人要求的：3分； 方案一般、可实施性一般的：1分； 不提供不得分。 |

注：1、评分办法中涉及的证明材料须按采购文件要求编入投标文件供评标委员会审核，证明材料需齐全并能清晰辨认并在有效期，且必须能清晰的表明需要明示的内容，否则该项不得分。

1、保留小数点后两位（按四舍五入原则），获得最高评估分的供应商将被推荐为合格的中标候选人。

2、供应商在磋商时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其磋商资格。

3、保密要求：从磋商时起到中标公告发布时止，有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。

五、成交标准：

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案（施工组织设计）优劣顺序推荐。

第七章 竞争性磋商响应文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期 ：

- 格式1、响应函

响 应 函

致：

根据贵方            标段（标段编号：        ）采购文件，正式授权下述签字人全权代表参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人      兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质性响应。

- 格式2、首次磋商报价表（开标一览表）

首次磋商报价表（开标一览表）

项目名称：

项目编号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 质量标准 |  |
| 工期（天） |  |

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式3、首次磋商报价明细表（报价明细表）

首次磋商报价明细表

（供应商按采购人提供的“工程量清单”，使用预算软件编制）

一、 投标报价的编制应符合下列规定：

1使用表格：

投标报价使用的表格包括：封—3、扉-3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（不含表—12—6～表—12—8）、表—13、表—20、表—21或者表-22。

2封面应按规定的内容填写、签字、盖章。封面应按规定的内容填写、签字、盖章。根据苏建招办【2016】3号文要求，投标报价文件中是否必须加盖造价从业人员执业印章，不再做要求。

3总说明应按下列内容填写：

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2）投标报价的范围。

3）编制依据等。

二、投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。

由于工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表数量较多，投标人可只在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。

三、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

价格构成或报价要求：

1、报价包人工费、材料费、机械费、规费、税金、管理费、利润、措施费等全部费用。

2、首次报价非本次磋商中的最后报价。

3、各分项最终结算价按首次磋商报价与最后磋商报价同比例变动。

4、特别提醒：开评标过程中，需要各供应商进行二次报价（最终报价），二次报价不得高于首次报价，请各供应商事先准备好二次报价，按规定时间提交给采购人。

格式4、中小企业声明函

中小企业声明函

（联合体成员均需填写）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开。

4、如为联合体投标，则联合体成员均需填写该表。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 格式5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（盖章）：

日期：    年  月  日

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。

2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。

- 格式6、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：        （采购人名称）

我方        （供应商名称）参加      （项目名称）（标段编号：          ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

- 格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：         。

注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：      年  月  日

- 格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

：

本授权书声明：注册于（委托单位全称）的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关                 项目（标段编号：   ）的磋商采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

- 格式10、商务条款偏离表

实质性响应偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的★条款，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

格式11、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式12、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商项目组成员配备施工员、质量员、安全员（C类）、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员的，有一个证书得3分，最高得12分；

2、提供相关证书及2025年01月以来在本单位缴纳的至少一个月社会保险缴纳证明，社会保险缴纳证明必须由社保部门出具并加盖公章或者到社保部门自助打印带社保部门电子章的社会保险缴纳证明，一人多证的只计取一个证书得分。

供应商（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式13、服务承诺

服务承诺

- （供应商按综合评分法中“服务承诺”内容要求自行填写，格式自定）

- 格式14、施工组织设计

施工组织设计

- （内容及格式依据评审标准自拟）

主要包括

1、施工组织总体设想

2、难点、重点及合理化建议

3、施工进度计划和措施

4、施工质量保证措施

5、项目安全控制及保障措施

6、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置方案

7、劳动力、机械设备和材料投入计划

8、新技术、新产品、新工艺、新材料应用描述

9、售后服务方案

- 格式15、其他材料

其它材料

（供应商对响应竞争性磋商文件要求有必要提供的其他材料）