招 标 文 件

项目名称：射阳县生态环境应急监测车使用维护及国省考断面溯源排查、加密监测项目

项目编号： JSZC-320924-HHGC-G2024-0006

盐城市射阳生态环境监测站

江苏华恒工程项目咨询管理有限公司

2024年9月

总  目  录

第一章 招标公告…………………………………………  3

第二章 投标人须知………………………………………  7

第三章 合同文本……………………………………………21

第四章 采购需求……………………………………………25

第五章 评标方法与评标标准………………………………80

第六章 投标文件格式………………………………………86

第一章  招标公告

项目概况

射阳县生态环境应急监测车使用维护及国省考断面溯源排查、加密监测项目JSZC-320924-HHGC-G2024-0006招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年10月9日15点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-HHGC-G2024-0006

2.项目名称：射阳县生态环境应急监测车使用维护及国省考断面溯源排查、加密监测项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：50万元

5.最高限价：50万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

6.采购需求：根据环境监测工作需要，对射阳县县域内水环境国省考5条河流（新洋港、利民河、黄沙港、运棉河、射阳河）溯源和突发环境事件的应急监测。例行溯源监测，为5条国省考河流240个监测点，每季度1次，一年4次，监测因子主要是溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷；水质应急监测，为枯水期（旱季）、丰水期（汛期）或水质出现异常时开展溯源监测，监测因子主要是溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷，监测点位同例行溯源监测，出具溯源应急监测分析评估报告；突发环境事件现场应急监测，监测点位、监测频次、监测项目、根据现场指挥组要求确定，监测时间从事件开始至应急监测终止，出具事故应急监测总结评估报告。采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中项目需求的相应要求为准（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：2024.09-2025.08（计一年）。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的投标人为中小微企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：2024年9月11日至2024年9月19日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”

3.方式：在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年10月9日15点00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注射阳县行政服务中心在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

七、本次招标联系方式

1、招标人信息

名    称：盐城市射阳生态环境监测站

地    址：射阳县合德镇沿河路80号

联系方式：18862069570

2、招标代理机构信息（如有）

名    称：江苏华恒工程项目咨询管理有限公司

地    址：射阳县解放东路奥林春天对面太商银行大楼6楼

联系方式：13851152972

3、项目联系方式

项目联系人：徐主任

电      话：18862069570

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏华恒工程项目咨询管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3代理服务费：本项目代理服务费收费参照苏招协【2022】002号文件，并由成交供应商承担，不在投标文件中单独列出。

收款账户开户名：江苏华恒工程项目咨询管理有限公司，开户行：工行南京湖南路支行，账号：4301011009100293816。

4.4.成交单位如果未按规定缴纳成交服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。超过三个月的，采购代理机构有权保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上在15日内签订合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、履约保证金

33.1中标人在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到招标人指定账户，根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，招标人在验收合格后10个工作日内全额退还履约保证金，不计利息。

33.2供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

33.3招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

34.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务类）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方） 盐城市射阳生态环境监测站

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏华恒工程项目咨询管理有限公司组织的           项目【项目编号：                    】公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1服务内容：

1.2 服务期限：

1.3 补充条款：

二、合同金额

2.1 本合同单价金额为（大写）：_________________元整（￥__________元）人民币。

2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：不得超过合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款支付：

1、本项目落实预付款制度，在财政资金到位的情况下，支付中标价的30%作为项目的启动资金。

2、服务期满经验收合格后，一次性付完中标价剩余的70%。

九、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的标准向甲方提供服务。

10.2乙方提供的服务因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

10.3乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

12.1甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的服务，应当承担乙方由此造成的损失。

12.2乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为射阳县。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.3 本项目招标文件和乙方的投标文件中被采购方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

15.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门及代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目需求：

1、根据环境监测工作需要，对射阳县县域内水环境国省考5条河流（新洋港、利民河、黄沙港、运棉河、射阳河）溯源和突发环境事件的应急监测。例行溯源监测，为5条国省考河流240个监测点，每季度1次，一年4次，监测因子主要是溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷；水质应急监测，为枯水期（旱季）、丰水期（汛期）或水质出现异常时开展溯源监测，监测因子主要是溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷，监测点位同例行溯源监测，出具溯源应急监测分析评估报告；突发环境事件现场应急监测，监测点位、监测频次、监测项目、根据现场指挥组要求确定，监测时间从事件开始至应急监测终止，出具事故应急监测总结评估报告。

2、环境应急监测车（含仪器设备）运行维护。主要维护工作包括应急车辆维护、车载仪器日常维护及人员薪酬福利等。

应急车辆维护主要包括：监测车辆外观内饰维护、电路系统维护、照明系统维护、驾驶舱控制系统维护、空调通风系统维护、舱顶平台维护、辅助及安全器材等维护工作；要求为应急车辆配备专职维护人员，提供驻点服务。

车载仪器维护主要包括：非甲烷总烃检测仪维护、水质多参数检测仪（电化学）维护、水质多参数检测仪（光化学）维护、土壤重金属检测仪（XRF）维护、便携式锂电池维护、土壤采样箱维护。

具体内容：

（一）应急监测部分

（1）应急监测依据

水质采样样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009）

水质采样技术指导（HJ 494-2009）

水质化学需氧量的测定重铬酸盐法（HJ828-2017）

水质高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89）

水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）

水质总磷的测定钼酸铵分光光度法（GB 11893-89）

水质总氮的测定过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012）

（2）应急监测要求

具体监测时间以盐城市射阳生态环境监测站通知为准。中标单位在接到采样监测通知后，须在4小时内派出具备相应技术资格的人员到达指定地点，根据盐城市射阳生态环境监测站工作人员布置，按照相关标准规范开展采样监测工作并负责记录完整采样过程。同时水样实验室分析过程应接受盐城市射阳生态环境监测站监督检验，包括过程监督检验。

（3）应急监测质量保证

1）监测人员经过考核并持有上岗证。

2）分析使用的仪器经过有关计量检定单位检定合格并在有效期内。

3）监测数据实行三级审核。

（二）应急监测车部分

（1）运行维护目的

环境应急监测车及车载监测设备的运行维护、保养是设备技术管理的重要环节，其目的是为了延长车辆及设备的使用寿命，最大限度地保证监测车辆及仪器设备正常运转，实现监测数据准确性、可比性、代表性、精密性和完整性。

应急监测车的组成有：车体、车载电源系统、车载实验平台、各类车载/便携检测仪器等，可实现水体中常规指标、土壤重金属及固定污染源、厂界无组织废气、环境空气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃指标等的现场检测。当突发性环境事件发生时，应急监测车能迅速抵达现场，开展快速采样监测，判断突发污染类型，为处理突发性环境事件提供更加及时的监测数据，最大程度的控制突发事件的不良影响，保障环境安全。

1.1运维工作一般要求

保持监测车内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行。

保证空调正常工作，工作时温度保持在20±5℃，相对湿度保持在50%以下。

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。定期检查消防和安全设施，每次维护后做好系统运行维护记录，进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

1.2常规参数运维工作具体要求

对监测数据进行审核，审核内容须符合国家、省、市各级生态环境部门的相关要求。

1.3工作要求

每周2次查看监测数据并形成记录，分析监测数据，对运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：

根据电源电压、温度、湿度数据判断内部情况。

根据仪器显示数据判断仪器运行情况。

根据故障报警信号判断现场状况。

如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。发现运行数据有持续异常值时，应及时通知盐城市射阳生态环境监测站，并在规定的时间内找出解决问题的办法。

1.4每周工作要求

每周至少巡视1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，试剂耗材消耗情况。

检查管路是否有漏或堵塞现象，各设备及仪器运行是否正常。

检查各设备及仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证运行正常。

（2）车载仪器维护

2.1仪器设备

对监测设备进行现场维护，现场维护内容包括：

检查各台分析仪器的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

检查各仪器线路连接，仪器工作是否正常，做好气体及耗材使用登记表。

检查仪器设备的计量、校准及使用记录。

检查仪器面板显示、基线是否平稳、数据是否合理及有无报警信号。

需提供仪器设备制造商售后服务承诺原件（须含XRF,非甲烷总烃设备校准、计量及延长质保期等）

根据仪器状态填写巡检记录表，日常巡检记录表如下：

周检记录表

| 序号 | 监测设备 | 运行状态 | 耗材消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃检测仪 |  |  |  |
| 2 | 水质多参数检测仪（电化学） |  |  |  |
| 3 | 水质多参数检测仪（光化学） |  |  |  |
| 4 | 土壤重金属检测仪（XRF） |  |  |  |
| 5 | 便携式锂电池 |  |  |  |
| 6 | 土壤采样箱 |  |  |  |

2.2应急车辆

检查车辆的运行状态和主要性能参数，判断运行是否正常。

检查车辆线路连接，仪表工作是否正常，做好使用登记表。

检查车内空调、供电设备及消防器材是否正常。

检查车辆保养记录、保险项目是否健全、有无报警信号等。

周检记录表

| 序号 | 检查项目 | 检查状态 | 故障处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测车辆外观内饰 |  |  |  |
| 2 | 电路系统 |  |  |  |
| 3 | 照明系统 |  |  |  |
| 4 | 驾驶舱控制系统 |  |  |  |
| 5 | 空调通风系统 |  |  |  |
| 6 | 舱顶平台 |  |  |  |
| 7 | 辅助及安全器材等 |  |  |  |

3、技术人员任职资格及岗位职责

（1）技术人员须有全日制大专以上学历且初级以上职称，熟练掌握应急监测仪器的运行与维护工作，独立开展实验化学需氧量、氨氮、总磷、总氮项目的分析，（身体健康，男女不限，年龄不超过45周岁。（乙方派遣技术人员与甲方无直接劳务关系，人员薪酬福利及安全责任均由乙方自行承担，与甲方无关）

（2）严格参照项目管理要求及相关制度，根据运维服务的工作安排，切实做好工作计划中的内容，定期向业主单位做好工作汇报，并协助完成其他相关工作；

（3）负责运维项目所涉及的沟通协调、任务实施、成果汇报、车辆及设备维护管理等相关工作事项；

（4）认真做好运维项目的工作月报、工作总结等，及时沟通并反馈相关情况；

（5）对业主单位的仪器设备做好维护、校准、耗材保障等，车辆做好车况、卫生、维修保养等，并及时填写提交相应表单记录至助理专员汇总统计；

（6）积极与业主单位沟通确定驻点运维服务具体工作开展计划、运维服务模式、具体成果需求，满足业主单位对于运维的相关要求；

（7）熟练掌握仪器性能、操作规程，提供专业高效的运维服务；

（8）按照仪器设备操作规程和作业指导书进行现场监测，运维服务阶段的监测数据分析、报告编制并按要求及时提交审核，审核完成再提交给业主单位，并对其结果负责；

（9）做好日常过程中工作记录，包括异常点位信息，周边情况核查，照片定位记录等，并及时提交相关附件；

（10）对于运维服务项目，应定期对监测出车情况、原始数据、报告、异常点位数据信息等工作记录进行归纳整理，形成一套完整的运维服务数据溯源档案制度，任何工作事情做到留档留证；

（11）负责运维服务项目现场突发情况及问题的反馈跟进和临时处理；

（12）负责运维单位人员现场相关工作技能培训、指导、问题解答等；

（13）负责业主单位有领导或其它客户参观时的工作交流和仪器设备介绍、展示等；

（14）直接对运维项目完成质量负责，保证监测结果的真实性，遵守相关保密制度，不违规泄漏相关项目信息及结果。

（15）按照业主单位相关要求开展工作，完成中标单位交办的其他工作；

4、驾驶人员任职资格及岗位职责 （需长期加班及户外工作，适合男性）

（1）驾驶人员须持有C1（含C1）以上有效期内的驾照，身体健康，年龄不超过50周岁。（乙方派遣驾驶人员与甲方无直接劳务关系，人员薪酬福利及安全责任均由乙方自行承担，与甲方无关）

（2）认真完成派车任务要求，服从派车调度人员指挥。坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。 
    （3）安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

（4）每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。 
    （5）车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 
    （6）做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。 
    （7）认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的确良建议。 
    （8）驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。
    （9）驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。 
   （10）驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务。 
   （11）出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，否则，后果自负。 
   （12）驾驶员在工作中要保守机密，注意形象，按时保质完成领导交办的其他任务。

二、总体运维目的和要求：

环境应急监测车及车载监测设备的运行维护、保养是设备技术管理的重要环节，其目的是为了延长车辆及设备的使用寿命，最大限度地保证监测车辆及仪器设备正常运转，实现监测数据准确性、可比性、代表性、精密性和完整性。确保应急车辆的良好工况，当突发性环境事件发生时，应急监测车能迅速抵达现场，开展快速采样监测，判断突发污染类型，为处理突发性环境事件提供更加及时的监测数据，最大程度的控制突发事件的不良影响，保障环境安全。

三、合同履约期限及地点：

合同履行期限：2024.09-2025.08（计一年）。

履约地点：盐城市射阳生态环境监测站指定地点。

四、付款方式：

1、本项目落实预付款制度，在财政资金到位的情况下，支付中标价的30%作为项目的启动资金。

2、服务期满经验收合格后，一次性付完中标价剩余的70%。

五、服务内容：

1、应急监测（预算控制价28万元）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 监测指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国省考断面（新洋港、利民河、黄沙港、运棉河、射阳河）溯源（240个监测点）。 | 1年 | pH值、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷。 | 出具溯源监测报告 |
| 2 | 国省考断面（新洋港、利民河、黄沙港、运棉河、射阳河）枯水期（旱季）、丰水期（汛期）或水质出现异常时开展溯源监测。 | 1年 | pH值、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷 | 出具溯源应急监测分析评估报告 |
| 3 | 射阳境内突发水、气、土环境事件应急监测，监测要求根据现场指挥组要求确定。 | 1年 | 监测点位、监测频次、监测项目、根据现场指挥组要求确定 | 出具事故应急监测总结评估报告 |

附件：5条河流的监测点位（监测点位根据上级管理最新任务要求，可调整监测点位）

（1）运棉河监测相关点位

| 序号 | 点位名称 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 怡美西侧小河 | 120.38534582 33.73458754 |
| 2 | 海丰小区西北角 | 120.38080215 33.73097839 |
| 3 | 川通河 | 120.37166119 33.74113180 |
| 4 | 六丈河东 | 120.36902189 33.72796247 |
| 5 | 地龙河 | 120.35739451 33.73773501 |
| 6 | 六丈河中1 | 120.35011768 33.72664186 |
| 7 | 大冲沟 | 120.34983873 33.73426188 |
| 8 | 六丈河中2 | 120.33591807 33.72647232 |
| 9 | 张林沟 | 120.33801556 33.73160298 |
| 10 | 六丈河中3 | 120.31825840 33.72568262 |
| 11 | 张林合顺交界 | 120.32720089 33.73049657 |
| 12 | 三丈大沟 | 120.30356165 33.72515552 |
| 13 | 合顺 | 120.31802773 33.73042518 |
| 14 | 七里河 | 120.27528702 33.72442052 |
| 15 | 大港河 | 120.30473471 33.72933660 |
| 16 | 公墓东侧 | 120.25108631 33.72279692 |
| 17 | 运棉村 | 120.28928518 33.72871200 |
| 18 | 战备河南 | 120.23040533 33.72203740 |
| 19 | 黄海大沟东侧小沟 | 120.27542889 33.72819893 |
| 20 | 民安大沟 | 120.21087885 33.72099333 |
| 21 | 黄海大沟 | 120.27467787 33.72766355 |
| 22 | 芦洼村 | 120.19880354 33.71971723 |
| 23 | 水泥厂西侧 | 120.25145531 33.72643663 |
| 24 | 双合河 | 120.19096124 33.71716834 |
| 25 | 四港村 | 120.23957849 33.72601724 |
| 26 | 青南大沟 | 120.17727012 33.71326602 |
| 27 | 战备河北 | 120.23019075 33.72601724 |
| 28 | 横港河 | 120.16420841 33.70454535 |
| 29 | 凤凰大沟 | 120.21057251 33.72350920 |
| 30 | 和合村 | 120.15380144 33.70352784 |
| 31 | 凤鸣大沟 | 120.18869162 33.71830725 |
| 32 | 跃进河 | 120.14672041 33.69883288 |
| 33 | 新胜大沟 | 120.17167568 33.71640642 |
| 34 | 小闸口 | 120.14068323 33.69854441 |
| 35 | 后湾大沟 | 120.15369415 33.70900794 |
| 36 | 地龙河南 | 120.13158535 33.69852002 |
| 37 | 开洋村 | 120.14799178 33.70715153 |
| 38 | 新集村 | 120.12853950 33.69795179 |
| 39 | 陈东大沟 | 120.14238544 33.70559534 |
| 40 | 新集村1 | 120.12517202 33.69734781 |
| 41 | 小南滩 | 120.13656331 33.70390685 |
| 42 | 新集村2 | 120.12224842 33.69586804 |
| 43 | 地龙河（陈洋） | 120.12998010 33.70439658 |
| 44 | 兴隆河 | 120.11892825 33.69551324 |
| 45 | 七埠村 | 120.12909131 33.70246010 |
| 46 | 新集村3 | 120.11524325 33.69430100 |
| 47 | 一干沟 | 120.12441185 33.69848241 |
| 48 | 堆塘村 | 120.10823524 33.68778498 |
| 49 | 团结大沟 | 120.11416136 33.69568551 |
| 50 | 中心河 | 120.09868416 33.68434691 |
| 51 | 跃北河 | 120.09796858 33.68979927 |
| 52 | 新集村六组 | 120.09193871 33.68216546 |
| 53 | 川彭村四组 | 120.09300113 33.68793352 |
| 54 | 江南河 | 120.08558786 33.68033946 |
| 55 | 南腰站 | 120.08830275 33.68618189 |
| 56 | 新五河南 | 120.06333590 33.67380960 |
| 57 | 新运村五组 | 120.08366762 33.68449048 |
| 58 | 沙中沟 | 120.05699403 33.67312731 |
| 59 | 五界大沟 | 120.07650884 33.68200036 |
| 60 | 西支河 | 120.05038497 33.67082686 |
| 61 | 新运一组 | 120.07049642 33.67990260 |
| 62 | 新五河北 | 120.06467549 33.67747314 |
| 63 | 新运村一组2 | 120.05876702 33.67523858 |
| 64 | 新运村一组3 | 120.05276029 33.67321678 |

（2）利民河监测相关点位

| 序号 | 点位名称 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黄沙港会议中心东侧 | 120.39565086 33.72541046 |
| 2 | 港办河 | 120.39861202 33.72110934 |
| 3 | G228东侧小河 | 120.38198687 33.71936488 |
| 4 | 东方大沟桥 | 120.35547674 33.69488749 |
| 5 | 东方三组1 | 120.36674738 33.70796372 |
| 6 | 东方东塘桥 | 120.35921574 33.67594352 |
| 7 | 东方三组2 | 120.35260677 33.70110899 |
| 8 | 东方4组 | 120.36215544 33.67128277 |
| 9 | 红方村 | 120.35067558 33.69029918 |
| 10 | 鹏飞牧业西侧河 | 120.36719799 33.66722896 |
| 11 | 农场二灌河 | 120.35041809 33.68901370 |
| 12 | 十一林带河 | 120.36080360 33.65313737 |
| 13 | 农场二排河 | 120.35367966 33.68017547 |
| 14 | 十二林带河 | 120.35271406 33.64749294 |
| 15 | 农场三灌河 | 120.35805702 33.67180957 |
| 16 | 九林带河 | 120.33797264 33.64120504 |
| 17 | 农场三排河 | 120.36221981 33.66337141 |
| 18 | 东洋沙河 | 120.30694485 33.62766306 |
| 19 | 新东河 | 120.35501003 33.65241397 |
| 20 | 地龙河 | 120.29587269 33.62098061 |
| 21 | 新中河 | 120.32943249 33.64099067 |
| 22 | 二林带河 | 120.28722525 33.61999785 |
| 23 | 中心河 | 120.30509949 33.63103982 |
| 24 | 一林带河 | 120.27921617 33.61555297 |
| 25 | 新西与东辉交界 | 120.29381275 33.63034304 |
| 26 | 三胜大沟南 | 120.27350064 33.61144734 |
| 27 | 光明大沟 | 120.28637767 33.62512593 |
| 28 | 四新沟南 | 120.25954503 33.60662309 |
| 29 | 潘东村 | 120.27804090 33.62321280 |
| 30 | 战备河南 | 120.24465521 33.59988422 |
| 31 | 三胜大沟北 | 120.27100179 33.62288581 |
| 32 | 塘南三组1 | 120.23887038 33.60476369 |
| 33 | 万隆社区七组 | 120.26491847 33.61209951 |
| 34 | 塘南三组2 | 120.23545861 33.60328034 |
| 35 | 四新沟北 | 120.25862316 33.60970674 |
| 36 | 西移大沟北 | 120.22975469 33.60041218 |
| 37 | 万隆社区6组 | 120.24941399 33.60524644 |
| 38 | 西移大沟南 | 120.23302051 33.59444659 |
| 39 | 战备河北 | 120.24398042 33.60298643 |
| 40 | 跃港河 | 120.22249421 33.58943219 |
| 41 | 丰民河 | 120.21715310 33.59472242 |
| 42 | 新联大沟南 | 120.21096608 33.58434183 |
| 43 | 新联大沟北 | 120.20895460 33.58784521 |
| 44 | 港湾河南 | 120.20472165 33.57699233 |
| 45 | 港湾河北 | 120.19984907 33.58555742 |
| 46 | 盘联大沟南 | 120.19176076 33.57511869 |
| 47 | 盘联大沟北 | 120.18899081 33.58008653 |
| 48 | 西洋沙河南 | 120.18008012 33.56979264 |
| 49 | 西洋沙河北 | 120.17541738 33.57530112 |
| 50 | 南月大沟 | 120.17775809 33.55833143 |
| 51 | 三岔墩 | 120.17248095 33.57008867 |
| 52 | 盘湾地龙河 | 120.16824245 33.55810629 |
| 53 | 中沙村 | 120.16692281 33.56824435 |
| 54 | 新心大沟 | 120.15470773 33.55891016 |
| 55 | 三合大沟 | 120.16149030 33.56470282 |
| 56 | 大新河南 | 120.14468140 33.54527629 |
| 57 | 中沙村三组 | 120.15547296 33.56243275 |
| 58 | 西夏六祖 | 120.13652691 33.54815899 |
| 59 | 中沙八组 | 120.14905930 33.56138744 |
| 60 | 新民河南 | 120.12992198 33.54582740 |
| 61 | 大新河北 | 120.14064789 33.56006427 |
| 62 | 长荡中学东侧 | 120.11908496 33.54384626 |
| 63 | 宏才三组 | 120.13467602 33.55690930 |
| 64 | 中心河南 | 120.11143591 33.54285709 |
| 65 | 新民河北 | 120.12853076 33.55187132 |
| 66 | 长荡社区四组南 | 120.10371716 33.54367366 |
| 67 | 长荡公园西侧 | 120.12018323 33.54830487 |
| 68 | 中河村二组东 | 120.09754999 33.54292032 |
| 69 | 中心河北 | 120.11191836 33.54582690 |
| 70 | 中河村二组西 | 120.09247755 33.54265004 |
| 71 | 长荡社区四组北 | 120.10298032 33.54481759 |
| 72 | 川沙河南 | 120.08608942 33.54161721 |
| 73 | 中河村四组东 | 120.09661189 33.54438717 |
| 74 | 云安村委会南 | 120.08034849 33.54132573 |
| 75 | 中河村四组西 | 120.09171078 33.54376788 |
| 76 | 云安铁路东侧 | 120.07334983 33.54199732 |
| 77 | 川沙河北 | 120.08585359 33.54379088 |
| 78 | 云安铁路西侧 | 120.07293098 33.54058328 |
| 79 | 云安村委会西侧 | 120.08024131 33.54278382 |
| 80 | 云安村三组 | 120.06737945 33.54020830 |
| 81 | 云安村六祖 | 120.06725071 33.54150528 |
| 82 | 大洋河 | 120.06134311 33.54074369 |

（3）黄沙港监测相关点位

| 序号 | 点位名称 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | G228西侧小沟 | 120.37553966 33.72407642 |
| 2 | 船闸管理所东侧河 | 120.37132859 33.71967261 |
| 3 | 北兴大沟 | 120.35473108 33.71750409 |
| 4 | 东方大沟 | 120.34430479 33.70922023 |
| 5 | 东三丈河 | 120.33807233 33.71079755 |
| 6 | 红方村 | 120.33201814 33.70506302 |
| 7 | 幸福河 | 120.32137513 33.70503624 |
| 8 | 新东河 | 120.32712579 33.70035029 |
| 9 | 三丈大沟 | 120.30475154 33.69916163 |
| 10 | 新中河 | 120.30156039 33.68896401 |
| 11 | 增产大沟 | 120.28815346 33.69208426 |
| 12 | 新中河西侧 | 120.29963851 33.68867001 |
| 13 | 七里河 | 120.27800113 33.68738896 |
| 14 | 新洋农场中心河 | 120.27505875 33.68240743 |
| 15 | 安丰河 | 120.26266189 33.68121030 |
| 16 | 新洋农场基督教西侧 | 120.26528478 33.67593459 |
| 17 | 合兴河 | 120.24001213 33.67523811 |
| 18 | 东洋沙河 | 120.25161624 33.66888086 |
| 19 | 战备河北 | 120.23243894 33.67453763 |
| 20 | 四新沟 | 120.24429733 33.66906446 |
| 21 | 民安大沟 | 120.21473076 33.67230623 |
| 22 | 战备河南 | 120.23258838 33.66923217 |
| 23 | 双合河 | 120.19771724 33.66824188 |
| 24 | 西移大沟 | 120.21183011 33.66850535 |
| 25 | 青南大沟 | 120.18440940 33.65642122 |
| 26 | 丰民河 | 120.19379054 33.66047756 |
| 27 | 横港河 | 120.16800687 33.64800072 |
| 28 | 四丈大沟 | 120.18149948 33.64931548 |
| 29 | 兴隆十三中沟 | 120.16027815 33.64091180 |
| 30 | 西洋沙河 | 120.16840758 33.64397949 |
| 31 | 跃进河 | 120.15334524 33.63051384 |
| 32 | 津富六中沟 | 120.15672552 33.62829190 |
| 33 | 新生村六组 | 120.14989614 33.62118609 |
| 34 | 津富八中沟 | 120.15249252 33.61846115 |
| 35 | 四烈村五组 | 120.13908029 33.61191482 |
| 36 | 三合大沟 | 120.14633023 33.61149329 |
| 37 | 兴隆河 | 120.12678045 33.61019933 |
| 38 | 大新河 | 120.13443464 33.60692856 |
| 39 | 中心河 | 120.11468847 33.60743701 |
| 40 | 新民河 | 120.11616113 33.60388752 |
| 41 | 江南河 | 120.10200004 33.60610779 |
| 42 | 中心河 | 120.09484767 33.59764960 |
| 43 | 西堆塘河 | 120.09141628 33.60387881 |
| 44 | 川沙河 | 120.07781982 33.59179689 |
| 45 | 三港村二组 | 120.08329484 33.60263041 |
| 46 | 大洋河 | 120.05929473 33.57734350 |
| 47 | 三中沟 | 120.07055973 33.59681126 |

（4）射阳河监测相关点位

| 序号 | 监测点位 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳河闸 | 120.34145524 33.79577889 |
| 2 | 射海线跨射阳河桥 | 120.32833345 33.78762184 |
| 3 | 闸北河 | 120.32212536 33.80513448 |
| 4 | 八趟河 | 120.32052232 33.79883995 |
| 5 | 五匡中沟 | 120.31591575 33.80188228 |
| 6 | 大匡中沟南 | 120.31000718 33.79859107 |
| 7 | 一中沟 | 120.31100802 33.79314144 |
| 8 | 小洋河节制闸 | 120.30590115 33.79075224 |
| 9 | 小洋河船闸 | 120.30289742 33.78948709 |
| 10 | 中尖中沟南 | 120.30359886 33.79606985 |
| 11 | 五趟港 | 120.28978567 33.79903092 |
| 12 | 中尖二组 | 120.29869418 33.80446440 |
| 13 | 新民河 | 120.28468251 33.80528994 |
| 14 | 复堆河 | 120.29258927 33.81360808 |
| 15 | 解放圩三中沟 | 120.29148846 33.81466690 |
| 16 | 双跃河 | 120.29869538 33.81725752 |
| 17 | 三中沟 | 120.29228952 33.81898899 |
| 18 | 解放圩六中沟 | 120.29659437 33.82907729 |
| 19 | 中尖中沟北 | 120.30310124 33.82770675 |
| 20 | 一中沟北段 | 120.30169996 33.83125540 |
| 21 | 大匡中沟北 | 120.30910885 33.82896690 |
| 22 | 林基河 | 120.31331478 33.83115470 |
| 23 | 二中沟 | 120.30620570 33.83515351 |
| 24 | 三中沟 | 120.30890951 33.83884888 |

（5）新洋港监测相关点位

| 序号 | 监测点位 | 经纬度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新洋港闸 | 120.47573319 33.61709137 |
| 2 | 淡水二场 | 120.46188103 33.61701579 |
| 3 | 眠洋港 | 120.45879013 33.60978003 |
| 4 | 丁家咀 | 120.44572767 33.61623776 |
| 5 | 射阳盐场海堤河 | 120.43894368 33.61506785 |
| 6 | 林场胜利队 | 120.43794571 33.61344864 |
| 7 | 四中沟 | 120.43594971 33.61116043 |
| 8 | 新洋港居民区 | 120.47314225 33.61343687 |
| 9 | 一中沟 | 120.44333267 33.60618797 |
| 10 | 二中沟 | 120.44792045 33.59981784 |
| 11 | 黄洋界河 | 120.44403034 33.59956436 |
| 12 | 界港 | 120.44802002 33.59805700 |
| 13 | 三中沟 | 120.44442861 33.59162067 |
| 14 | 朝阳河 | 120.43644704 33.59380325 |
| 15 | 兵引河 | 120.44023835 33.58926626 |
| 16 | 新洋港线东侧大桥 | 120.43874096 33.58149536 |
| 17 | 新洋港线西侧大桥 | 120.43524808 33.57859884 |
| 18 | 袁家尖 | 120.42436758 33.58383188 |
| 19 | 涵洞村 | 120.42866035 33.57899628 |
| 20 | 袁三家尖 | 120.41867521 33.58528608 |
| 21 | 四清河 | 120.42266974 33.58114206 |
| 22 | 朝阳河 | 120.41318108 33.58804927 |
| 23 | 新黄大沟 | 120.41278107 33.58423788 |

2、环境应急监测车（含仪器设备）运行维护（预算控制价22万元）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备质保 | 1年 | 需制造商服务 |
| 2 | 仪器设备计量校准 | 1年 | 权威第三方 |
| 3 | 仪器设备耗材及配件 | 1年 | 供应商提供 |
| 4 | 应急监测车常规保养 | 1年 | 按3万公里/年计 |
| 5 | 应急监测车里程（含油费） | 1年 | 按3万公里/年计 |
| 6 | 应急监测车保险 | 1年 | 需方购买，中标方付款 |
| 7 | 应急监测车人员配置（驾驶员和技术人员各1名） | 2人 | 供应商提供 |

六、付款方式：

1、本项目落实预付款制度，在财政资金到位的情况下，支付中标价的30%作为项目的启动资金。

2、服务期满经验收合格后，一次性付完中标价剩余的70%。

第五章  评标方法与评标标准

1、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

2、政府采购政策功能落实

本次采购活动落实的政府采购政策

2.1本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。供应商须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业[2011]300号）文件的中小微企业（供应商投标时须提供《中小企业声明函》，否则按无效文件处理。）监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2.2 因本项目专门面向小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.3 供应商须按照招标文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

2.4严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

2.5供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

2.6本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

2.7根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标标准

| 评审项目 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 |  | 采用低价优先算法，满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/最后的投标报价)×25，结果保留两位小数，第三位不计。 | 25分 |
| 综合实力 | 人员配备 | 1、投标单位拟派项目负责人（1人）:具有生态环境类正高级职称的或国家注册环评（环保）工程师的得4分；具有生态环境类副高级职称的得3分；具有生态环境类工程师职称的得2分，本项最高分为4分。 （在投标文件中附职称证书、连续6个月的人员社保证明复印件并加盖单位公章；未按要求提供复印件不得分。） 2、项目组成员（不含项目负责人）中具备高级工程师职称，每个人得3分；具有中级职称的，每个人得2分；此项最高得6分。（在投标文件中附职称证书、连续6个月的人员社保证明复印件并加盖单位公章；未按要求提供复印件不得分。） | 10分 |
|  | 实验室情况 | 有固定实验场所，能独立开展相关环境检测、数据分析工作，提供房屋产权证明或房屋租赁合同（0-5分）： 实验室面积＜1000平方米，不得分；1000平方米≤实验室面积＜2000平方米，得2 分；2000平方米≤实验室面积＜3000平方米，得4 分；3000平方米≤实验室面积，得5分。 | 5分 |
|  | 环境监测能力 | 投标单位自2020年1月1日以来参加省级及以上生态环境部门组织的环境监测能力验证，每通过1批次得2分，本项最高10分（须提供结果通报合格证书等原件彩色扫描件加盖投标人公章为准，否则不得分）。 2、投标单位具有液相色谱仪、气相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、示波极谱仪、紫外分光光度计 ，每有1个仪器得1分，最高得7分，具有无人飞行器或无人船溯源排查的得3分，合计10分。 注：投标时提供投标人购买发票（如发票未体现明细须附发票附件）、仪器检定证书或校准证书、设备放置图片扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。 | 20分 |
|  | 资信条件 | - 1、投标单位具有ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证每提供一份得1分，最多得3分。（提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，认证证书查询官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”） - 2、投标单位被认定国家高新技术企业的每提供一份分别得2分。（提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章；未按要求提供彩色扫描件不得分。） | 5分 |
| 业绩 |  | 投标单位自2021年1月1日以来（以签订合同日期为准）承担过类似水质应急监测或监测车运维服务相关项目业绩的，有一个得2分，满分10分。 提供相关完整业绩合同原件彩色扫描件，并加盖单位公章，否则不得分。 | 10分 |
| 实施 方案 |  | 1、监测方案：完全满足国家技术规范等相关要求，需要对项目要求理解准确，思路清晰、组织有力、计划安排及方法可行、质控措施扎实，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣1分，每项内容中有一条无法满足本项目需求的或有缺陷的扣0.1分，直至扣完5分为止。 2、监测质量保证和质量控制方案：根据各投标人针对本项目制定的质量保证和质量控制方案的完整性、合理性、标准物质量值溯源的规范性等进行对比，每有一项方案内容缺失或与本项目无关的扣1分，每项方案内容中有一条无法满足本项目需求的或有缺陷的扣0.1分，直至扣完5分为止。 | 10分 |
| 环境应急监测车（含内部仪器设备）维护方案 |  | 应急监测车及车载仪器设备售后维护方案和服务方案合理性：思路清晰、组织有力、计划安排及方法可行、措施扎实，每有一项内容缺失或与本项目无关的扣2分，每项内容中有一条无法满足本项目需求的或有缺陷的扣0.1分，直至扣完8分为止。 | 8分 |
| 服务承诺 |  | 提供书面承诺书，承诺在中标后按时保质保量完成服务内容，若不能按序时完成或服务质量达不到要求的，扣除项目总价的5%到10%。按要求提供承诺书的得5分，否则不得分。 | 5分 |
| 节能环保 |  | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、法人授权书

九、投标函

十、小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、项目需求承诺函

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、其他

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320924-HHGC-G2024-0006号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：盐城市射阳生态环境监测站

根据贵方的JSZC-320924-HHGC-G2024-0006号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 江苏华恒工程项目咨询管理有限公司 组织的（盐城市射阳生态环境监测站）采购编号为JSZC-320924-HHGC-G2024-0006，（射阳县生态环境应急监测车使用维护及国省考断面溯源排查、加密监测项目） 的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（            ），属于  其他未列明  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市射阳生态环境监测站的采购文件编号为JSZC-320924-HHGC-G2024-0006的射阳县生态环境应急监测车使用维护及国省考断面溯源排查、加密监测项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

货币单位：人民币元

| 序号 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 |  | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、项目需求承诺函

如果我公司中标，承诺满足如下需求：

（一）应急监测部分

1、应急监测依据

水质采样样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009）

水质采样技术指导（HJ 494-2009）

水质化学需氧量的测定重铬酸盐法（HJ828-2017）

水质高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89）

水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）

水质总磷的测定钼酸铵分光光度法（GB 11893-89）

水质总氮的测定过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012）

2、应急监测要求

具体监测时间以盐城市射阳生态环境监测站通知为准。中标单位在接到采样监测通知后，须在4小时内派出具备相应技术资格的人员到达指定地点，根据盐城市射阳生态环境监测站工作人员布置，按照相关标准规范开展采样监测工作并负责记录完整采样过程。同时水样实验室分析过程应接受盐城市射阳生态环境监测站监督检验，包括过程监督检验。

3、应急监测质量保证

1）监测人员经过考核并持有上岗证。

2)分析使用的仪器经过有关计量检定单位检定合格并在有效期内。

3)监测数据实行三级审核。

（二）应急监测车部分

1、运行维护目的

环境应急监测车及车载监测设备的运行维护、保养是设备技术管理的重要环节，其目的是为了延长车辆及设备的使用寿命，最大限度地保证监测车辆及仪器设备正常运转，实现监测数据准确性、可比性、代表性、精密性和完整性。

应急监测车的组成有：车体、车载电源系统、车载实验平台、各类车载/便携检测仪器等，可实现水体中常规指标、土壤重金属及固定污染源、厂界无组织废气、环境空气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃指标等的现场检测。当突发性环境事件发生时，应急监测车能迅速抵达现场，开展快速采样监测，判断突发污染类型，为处理突发性环境事件提供更加及时的监测数据，最大程度的控制突发事件的不良影响，保障环境安全。

1.1运维工作一般要求

保持监测车内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行。

保证空调正常工作，工作时温度保持在20±5℃，相对湿度保持在50%以下。

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。定期检查消防和安全设施，每次维护后做好系统运行维护记录，进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

1.2常规参数运维工作具体要求

对监测数据进行审核，审核内容须符合国家、省、市各级生态环境部门的相关要求。

1.3工作要求

每周2次查看监测数据并形成记录，分析监测数据，对运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：

根据电源电压、温度、湿度数据判断内部情况。

根据仪器显示数据判断仪器运行情况。

根据故障报警信号判断现场状况。

如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。发现运行数据有持续异常值时，应及时通知盐城市射阳生态环境监测站，并在规定的时间内找出解决问题的办法。

1.4每周工作要求

每周至少巡视1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

查看设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，试剂耗材消耗情况。

检查管路是否有漏或堵塞现象，各设备及仪器运行是否正常。

检查各设备及仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证运行正常。

2、车载仪器维护

2.1仪器设备

对监测设备进行现场维护，现场维护内容包括：

检查各台分析仪器的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

检查各仪器线路连接，仪器工作是否正常，做好气体及耗材使用登记表。

检查仪器设备的计量、校准及使用记录。

检查仪器面板显示、基线是否平稳、数据是否合理及有无报警信号。

需提供仪器设备制造商售后服务承诺原件（须含XRF,非甲烷总烃设备校准、计量及延长质保期等）

根据仪器状态填写巡检记录表。（详见项目需求）

2.2应急车辆

检查车辆的运行状态和主要性能参数，判断运行是否正常。

检查车辆线路连接，仪表工作是否正常，做好使用登记表。

检查车内空调、供电设备及消防器材是否正常。

检查车辆保养记录、保险项目是否健全、有无报警信号等。

3、技术人员任职资格及岗位职责

（1）技术人员须有全日制大专以上学历且初级以上职称，熟练掌握应急监测仪器的运行与维护工作，独立开展实验化学需氧量、氨氮、总磷、总氮项目的分析，（身体健康，男女不限，年龄不超过45周岁。（乙方派遣技术人员与甲方无直接劳务关系，人员薪酬福利及安全责任均由乙方自行承担，与甲方无关）

（2）严格参照项目管理要求及相关制度，根据运维服务的工作安排，切实做好工作计划中的内容，定期向业主单位做好工作汇报，并协助完成其他相关工作；

（3）负责运维项目所涉及的沟通协调、任务实施、成果汇报、车辆及设备维护管理等相关工作事项；

（4）认真做好运维项目的工作月报、工作总结等，及时沟通并反馈相关情况；

（5）对业主单位的仪器设备做好维护、校准、耗材保障等，车辆做好车况、卫生、维修保养等，并及时填写提交相应表单记录至助理专员汇总统计；

（6）积极与业主单位沟通确定驻点运维服务具体工作开展计划、运维服务模式、具体成果需求，满足业主单位对于运维的相关要求；

（7）熟练掌握仪器性能、操作规程，提供专业高效的运维服务；

（8）按照仪器设备操作规程和作业指导书进行现场监测，运维服务阶段的监测数据分析、报告编制并按要求及时提交审核，审核完成再提交给业主单位，并对其结果负责；

（9）做好日常过程中工作记录，包括异常点位信息，周边情况核查，照片定位记录等，并及时提交相关附件；

（10）对于运维服务项目，应定期对监测出车情况、原始数据、报告、异常点位数据信息等工作记录进行归纳整理，形成一套完整的运维服务数据溯源档案制度，任何工作事情做到留档留证；

（11）负责运维服务项目现场突发情况及问题的反馈跟进和临时处理；

（12）负责运维单位人员现场相关工作技能培训、指导、问题解答等；

（13）负责业主单位有领导或其它客户参观时的工作交流和仪器设备介绍、展示等；

（14）直接对运维项目完成质量负责，保证监测结果的真实性，遵守相关保密制度，不违规泄漏相关项目信息及结果。

（15）按照业主单位相关要求开展工作，完成中标单位交办的其他工作；

4、驾驶人员任职资格及岗位职责 （需长期加班及户外工作，适合男性）

（1）驾驶人员须持有C1（含C1）以上有效期内的驾照，身体健康，年龄不超过50周岁。（乙方派遣驾驶人员与甲方无直接劳务关系，人员薪酬福利及安全责任均由乙方自行承担，与甲方无关）

（2）认真完成派车任务要求，服从派车调度人员指挥。坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。 
    （3）安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

（4）每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。 
    （5）车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 
    （6）做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。 
    （7）认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的确良建议。 
    （8）驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。
    （9）驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。 
   （10）驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务。 
   （11）出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，否则，后果自负。 
   （12）驾驶员在工作中要保守机密，注意形象，按时保质完成领导交办的其他任务。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：射阳县生态环境应急监测车使用维护及国省考断面溯源排查、加密监测项目

招标编号：JSZC-320924-HHGC-G2024-0006

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

注：此文件表格仅供参考，投标人必须按系统生成的开标一览表中规定格式完整、清晰、正确填写。

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、其他

（如有）

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。