## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年05月20日 | 复核时间： | 2024年05月20日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（修远楼6间大教室） |  |  | 6
|  | A.1.1 A 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011610001001 | 原门拆除 | 1.门洞口寸:1000*2500含套拆除，并运送到学校指定地点； | 樘 | 2
2 | 011612001002 | 窗帘拆除 | 窗帘及轨道等零星拆除,并运送到学校指定地点； | 项 | 1
3 | 011105002001 | 石材踢脚线拆除 | 石材踢脚线拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m | 41.6
4 | 011601001002 | 讲台踏步拆除拆除 | 1.教室讲台踏步拆除5000*1800,拆除的垃圾集中堆运至甲方指定地点； 2.拆除所有垃圾，内倒、装车外弃（运出校外，运距自行考虑），含建筑垃圾消纳费、倒运费用等一切费用； | m2 | 9
5 | 011605001001 | 地面空鼓拆除 | 空鼓地面拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m2 | 21.3
6 | 011608001001 | 墙皮铲除 | 原墙面乳胶漆及墙上附着物，人工拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m2 | 109
7 | 011601001001 | 安装窗台板窗角砖砌体拆除 | 安装窗台板窗角砖砌体拆除,并运送到学校指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m | 2
8 | 011603001001 | 原黑板拆除 | 黑板及配件拆除，清运至甲方指定地点，垃圾清运运距自行考虑； | m2 | 4.8
9 | 010103002001 | 室内桌椅搬运 | 原有旧讲台、课桌、凳子拆装搬运物品，搬运至甲方指定地点； | 项 | 1
10 | 011612001002 | 垃圾清运 | 拆除建筑垃圾垃圾清运,运距自行考虑，工程竣工保洁； | 项 | 1
|  | A.1.1 A 出新工程 |  |  | 1
11 | 011406001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.腻子种类:901胶混合腻子； 2.刮腻子遍数:3遍 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 4.部位:墙面 5.乳胶漆品牌为立邦、多乐士、嘉宝莉等同档次或高于此档次产品； 6.颜色：白色。 | m2 | 109
12 | 011302001001 | 矿棉板吊顶 | 1.天棚吊筋Φ8，吊顶高度根据框架梁的下口高度确定； 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨；中距600*600mm 2.面层材料品种、规格:600*600矿棉板 3.品牌：星牌、阿姆斯壮、美露达 | m2 | 106.56
13 | 011101005001 | 水泥基自流平砂浆地面 | 1.地面空鼓剔凿处修补平整； 2.5mm厚建筑胶水泥基自流平砂浆地面，； | m2 | 106.56
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 011101006001 | 讲台踏步水泥砂浆找平层 | 讲台踏步1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 9
15 | 011103004001 | PVC地胶 | 1.面层材料品种、规格：2mm浅蓝色同质透心PVC地胶，无方向性克重≤2850，耐磨达到T级，防火达到B1级 2.施工时保证PVC地胶接缝处无瑕疵； 3.品牌：LG,阿姆斯壮，大巨龙； 4.施工前提供样品，甲方认可后方可供货。 | m2 | 106.56
16 | 010802004001 | 教室门更换 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2500 2.合成品钢制防盗门木纹色套装门，成品采购，含门锁及其他五金配件 3.品牌：富力，春天，盼盼等同档次或高于此档次产品 4.施工前提供样品甲方认可后方可供货 | 樘 | 2
17 | 011105006002 | 100不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:不锈钢 3.面层材料品种、规格、颜色:白色304不锈钢1mm厚 | m | 41.6
18 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.人造大理石窗台板品牌是雅仕白; 2.长度为窗洞口每边加250mm,宽度为150mm厚度为20mm，颜色为灰白色， 3.人造大理石窗台板磨边加挂大理石水条采用粘贴。 | m | 11.44
19 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1. 暗窗帘盒制作； 2. 规格：200×200； 3. 50系列轻钢龙骨，局部木龙骨打底； 4. 18mm多层板防火防腐三度，9.5mm纸面石膏板； 5. 钉眼点防锈漆、贴胶带； 6. 批腻子刷乳胶漆各3遍； 7. 木制作防火涂料两遍 8.白色PVC材料阳角护角条 | m | 12
20 | 011502001001 | 铝合金压条 | 铝合金压条，台阶处及地胶收口处。 | m | 2
21 | 010810001001 | 窗帘 | 1.安装成品窗帘，含轨道、窗帘及配件等； 2.窗帘款式及颜色：遮光布，施工前提供样品甲方认可后方可供货； | m | 13.6
22 | 011612001001 | 成品保护 | 现场已经完成的墙面、天棚、成品门窗保护； | 项 | 1
分部分项合计
23 | 011701006001 | 室内装修脚手架 |  | m2 | 600
单价措施合计
本页小计
合 计

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 咨询服务费 | 4550.00
2.1 | 施工方案优化 | 2100.00
2.2 | 工程量清单及控制价编制 | 2100.00
2.3 | 项目资料审查 | 350.00
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 3.4表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 10000.00
合 计 |  |  | 10000.00 |  | —

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（装饰工程） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | 路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（修远楼6间大教室） |  |  | 6
|  | A.1.1 A 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 灯具拆除人工拆除，并运送到学校指定地点 | 套 | 14
2 | 011612001001 | 明线管拆除 | 人工拆除,并运送到学校指定地点 | 项 | 1
3 | 011612001002 | 电线拆除 | 原线路拆除，运至甲方指定地点 | m | 240
4 | 011613001002 | 开关、插座拆除 | 原有插座拆除，运至甲方指定地点 | 套 | 21
5 | 011613001003 | 风扇拆除 | 原有吊扇拆除，搬运至甲方指定地点 | 套 | 7
6 | 011613001004 | 投影仪拆除 | 原有投影仪、投影幕布及其配件拆除，运至甲方指定地点 | 套 | 1
7 | 011613001005 | 摄像头拆除 | 原有摄像头拆除及其配件拆除，搬运至甲方指定地点 | 项 | 1
|  | A.1.1 安装工程 |  |  | 1
8 | 030412004001 | 护眼平板灯 | 护眼平板灯 1、光电参数：≥36W 5000K Ra90 2、其他：≥L600*W600*H65（mm）电镀格栅 T型龙骨 3.品牌：雷士、飞利浦、欧普照明等同档次或高于此档次产品 | 套 | 12
9 | 030412004002 | 黑板灯 | 黑板灯 1、光电参数：≥36W 5000K Ra90 2、其他：≥L1200 3.品牌：雷士、飞利浦、欧普照明等同档次或高于此档次产品 | 套 | 2
10 | 030404034001 | 开关面板 | 1.名称:单联扳式暗开关(单控)（暗敷） 2.规格:86H 3.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 13
11 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.名称:5孔插座（暗敷） 2.规格:10A 3.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 13
12 | 030404035002 | 空调插座 | 1.柜机空调插座16A，距地0.3m（暗敷） 2.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 2
13 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网络插座，距地0.3m 2.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 7
14 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配电线管DN32 2.品牌：公元、联塑、中财等同档次或高于此档次产品 | m | 80
15 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿照明线路铜芯2.5mm2 2.品牌：远东、江南、亚光等同档次或高于此档次产品 | m | 260
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030502007001 | 网线 | 1.规格:六类非屏蔽双绞线（含水晶头） 2.对数:8芯 3.品牌：TP-LinK、绿联、山泽等同档次或高于此档次产品 | m | 70
17 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 2.品牌：德力西、雷士、西门子等同档次或高于此档次产品 | 个 | 27
18 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟DN32，清理及恢复 | m | 80
19 | 030503004001 | 弱电控制箱 | 满足教室所用弱电项目线路的进出衔接； | 台 | 1
20 | 030409004001 | 电气设备防雷接地 | 吊顶内的防雷接地，满足教室的防雷安全要求，本项目防雷接地需与教学楼的防雷接地相连； | 项 | 1
21 | 030903006001 | 泡沫发生灭火器 | 2个8kg灭火器+304不锈钢1mm厚箱子一个； | 台 | 2
22 | 030503005001 | 空调物联网控制 | 1.智慧教室内空调物联网控制终端； 2.弱电箱至空调漏电开关处布线； | 项 | 1
|  | C.4.11 躬行楼教室（5+5孔平推式地插、配管、配线、凿槽） |  |  | 1
23 | 030404035004 | 5+5孔平推式地插 | 1.名称:5+5孔平推式地插； 2.规格:10A | 个 | 10
24 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配电线管DN32 2.品牌：公元、联塑、中财等同档次或高于此档次产品 | m | 36
25 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿照明线路铜芯2.5mm2 2.品牌：远东、江南、亚光等同档次或高于此档次产品 | m | 150
26 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 配管砖墙刨沟DN32，清理及恢复 | m | 36
27 | 011103004001 | PVC地胶 | 1.面层材料品种、规格：2mm浅蓝色同质透心PVC地胶，无方向性克重≤2850，耐磨达到T级，防火达到B1级 2.施工时保证PVC地胶接缝处无瑕疵； 3.品牌：LG,阿姆斯壮，大巨龙； 4.施工前提供样品，甲方认可后方可供货。 | m2 | 18
28 | 011101005001 | 水泥基自流平砂浆地面 | 1.地面空鼓剔凿处修补平整； 2.5mm厚建筑胶水泥基自流平砂浆地面，； | m2 | 18
分部分项合计
本页小计
合 计

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 4.4表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00 |  | —

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：路桥与港航工程学院研讨型智慧教室项目（安装工程） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计