苏 州 市 政 府 采 购

招标文件

招标编号：JSZC-320500-SZSD-G2025-0019

采购单位：苏州市公共文化中心

采购内容：安防系统、周界防护改造升级

项目类别：服务类

苏州时代招投标有限公司

二〇二五年五月

总目录

前附表 …………………………………………………………… 2

第一章 投标邀请函……………………………………………… 4

第二章 投标人须知……………………………………………… 8

第三章 投标文件格式……………………………………………23

第四章 招标书……………………………………………………37

第五章 合同主要条款……………………………………………53

第六章 评标方法、评分标准……………………………………57

前附表

下述关于要采购的项目具体资料是对招标文件第一部分投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SZSD-G2025-0019 |
| 2 | 项目名称 | 安防系统、周界防护改造升级 |
| 3 | 招标代理机构名称及地址 | 名称：苏州时代招投标有限公司 地址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室 邮编：215011 电话/传真：0512-65201419/65208591 联系人：叶素萍、汪泽华、陈婷、徐蕾、曾颖 |
| 4 | 采购单位 | 苏州市公共文化中心 联系人：吴辰良 联系电话：0512-67280968 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章。 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 7 | 投标有效期 | 开标后九十日 |
| 8 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，无需提供纸质投标文件。 |
| 9 | 获取招标文件 时间 | 2025年5月13日至2025年5月20日 |
| 10 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年6月3日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 11 | 开标时间及 开标地点 | 2025年6月3日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为线上不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 12 | 评标时间及 评标地点 | 2025年6月3日13:30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。 本项目代理服务费（人民币）：￥20710.00。由中标人支付，在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州时代招投标有限公司 开户行：中信银行苏州南门支行 账 号：7323010182600103353 |
| 15 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照采购文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定资格要求的； （三）投标书技术部分和资格证明文件中出现总报价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 第一章 投标邀请函

项目概况 安防系统、周界防护改造升级招标项目JSZC-320500-SZSD-G2025-0019的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025年6月3日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-SZSD-G2025-0019

2、项目名称：安防系统、周界防护改造升级

3、预算金额：壹佰伍拾柒万壹仟元整（¥1571000.00）

最高限价：壹佰伍拾柒万壹仟元整（¥1571000.00）

4、采购需求：为了能更好的保障苏州市公共文化中心（以下简称“中心”）的安全防范，参考国内外安全防范技术处理方面的做法和经验，根据国家关于安全防范系统建设的各类技术规范，结合“中心”实际应用需求和实地现场情况，利用现代化、先进的安防技术，设计一套高水准、高质量、切合实际、结构合理、升级扩展能力强大的安全防范系统，加强“中心”场馆安全管理质量及管理效益，提高“中心”的安全防范水平，给市民群众创造一个安全、舒适的参观环境（具体内容详见招标文件）

5、合同履行期限：自合同签订后4个月（具体时间以合同签订为准）

6、服务地点：采购单位指定地点

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业；投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：苏采云系统

3、方式：苏采云系统报名后自行下载

4、售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年6月3日13:30（北京时间）

2、开标时间：2025年6月3日13:30（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话：0512-68616651。

3.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子投标文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件；电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.开标方式：线上不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州市公共文化中心

地 址：苏州市人民路2075号

联系方式：吴辰良/0512-67280968

2、采购代理机构信息

名 称：苏州时代招投标有限公司

地 址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室

联系方式：叶素萍/0512-65201419

3、项目联系方式

项目联系人：叶素萍、汪泽华、陈婷、徐蕾、曾颖

电 话：0512-65201419

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1．说明

1.1本招标文件仅适用于苏州时代招投标有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州时代招投标有限公司。

2．词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。

2.12地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和履行服务最终地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业；投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合、进口投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.采购文件的澄清、修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）：

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1供应商的姓名或者名称（提供营业执照副本复印件，以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2质疑项目的名称、编号；

10.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4事实依据；

10.4.5必要的法律依据；

10.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

10.5.1质疑联系人：叶素萍；

10.5.2质疑联系电话：0512-65201419

10.5.3现场递交/邮寄收取地址：苏州市虎丘区滨河路1388号 3B 501室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否提交并递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

13.投标文件的组成（部分格式见第三章）

13.1封面；

13.2开标一览表；

13.3投标报价明细表。

13.4资格审查文件

13.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

13.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

13.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

13.4.5合格投标人资格证明材料：

13.4.5.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

13.4.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

13.4.5.3依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

13.4.5.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

13.4.5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

13.4.5.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

13.4.5.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法；

13.4.5.8其他有关资格证明文件。

13.5符合性审查文件

13.5.1投标函（格式见第三章）；

13.5.2偏离表（格式见第三章）；

13.5.3其他有关符合性证明的文件。

13.6综合评审文件

13.6.1服务方案；

13.6.2投标单位综合履约能力；

13.6.3所投项目、招标文件及评审条款中要求的相关证书及证明材料等。

13.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）以上13.4-13.7中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

14.投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括完成该项目所需的所有服务、软硬件设备、辅材、配件、损耗、安装调试、验收、培训、运输、专利技术、人工、保险、利润、代理服务费、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

15.2投标人应按投标报价表中的全部服务内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝；但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

15.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

五、投标文件的提交、补充、修改和撤回

19.投标文件的提交

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

20.投标截止时间

20.1投标人电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21.投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

22.开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.4投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.5机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.3.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并确定中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予：采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书/未中标通知书

33.1确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.4未中标通知书将以邮件方式发送。

33.5采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

34.合同的签订

34.1按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.4招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

34.6采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、其他事项

35.中标人须按前附表的规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清，如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州时代招投标有限公司组织实施的编号为  （招标编号）  号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字）

日期：    年     月     日

2、投标函

投标函

苏州时代招投标有限公司 ：

我们收到贵公司（招标编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的（项目名称）全部项目的所有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查并同意招标文件及更正文件（如有）中的规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、我们承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

12、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                  联 系 人：

地    址：                                  邮政编码：

联系电话：                                  传真（或邮箱）：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

3、报价

3.1开标一览表（按苏采云投标系统内统一格式填写）

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币）大写： 小写： |  |

日期：    年   月   日

3.2投标报价明细表

分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像周界摄像机 |  | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 摄像机支架 |  | 个 | 15 |  |  |
| 3 | 周界防范专用录像机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 硬盘 |  | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 高清网络红外半球 |  | 台 | 127 |  |  |
| 6 | 半球壁装支架 |  | 套 | 76 |  |  |
| 7 | 高清高速高倍网络球机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 壁装球机支架 |  | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 电梯专用摄像机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 10 | 电梯网桥 |  | 对 | 3 |  |  |
| 11 | 吸顶式双鉴探测器 |  | 个 | 22 |  |  |
| 12 | 壁装双鉴探测器 |  | 个 | 30 |  |  |
| 13 | 单防区模块 |  | 个 | 52 |  |  |
| 14 | 网络报警主机 |  | 台 | 7 |  |  |
| 15 | 综合安防管理平台组件及授权 |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 报警接入授权 |  | 套 | 50 |  |  |
| 17 | 视频接入授权 |  | 路 | 100 |  |  |
| 18 | 时间服务器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 立杆 |  | 套 | 24 |  |  |
| 20 | 立杆基础 |  | 套 | 15 |  |  |
| 21 | 网线 |  | 箱 | 57 |  |  |
| 22 | 光纤 |  | 米 | 2000 |  |  |
| 23 | 光纤 |  | 米 | 700 |  |  |
| 24 | 电源线 |  | 米 | 1400 |  |  |
| 25 | 信号线 |  | 米 | 2000 |  |  |
| 26 | 接入交换机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 27 | 接入交换机 |  | 台 | 16 |  |  |
| 28 | 光纤模块 |  | 个 | 32 |  |  |
| 29 | 光纤配线架 |  | 个 | 18 |  |  |
| 30 | 光纤熔接配件 |  | 套 | 360 |  |  |
| 31 | 光纤跳线 |  | 对 | 32 |  |  |
| 32 | 机柜 |  | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 墙柜 |  | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 室外落地防水箱 |  | 套 | 4 |  |  |
| 35 | 防水箱基础 |  | 个 | 4 |  |  |
| 36 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 37 | 改造拆旧 |  | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 备用电源主机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 16盘位嵌入式网络硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 监控级硬盘 |  | 块 | 16 |  |  |
| 41 | 机房温控设备 |  | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 安装服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计金额（含税）人民币：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价明细表须包括详细费用组成、制作部分完整清单报价；投标单位可针对本项目实际情况自行调整报价表格式；本投标报价明细表的“合计金额”应与“开标一览表”投标总报价一致；否则以开标一览表为准。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

4、偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 采购服务要求 | 响应 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：供应商应在本表中对照招标文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

5、服务人员配备表（如有）

项目配备人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）“项目组人员”指投标单位针对完成本项目所配备的人员。

2）附相关证明材料复印件；

3）表格不够填写可添加（或自拟）。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

6、投标单位类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

7、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州时代招投标有限公司  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 	   月   	日

8、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为              万元，资产总额为               万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称）    ，从业人员人，营业收入为               万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州时代招投标有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

- 日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10、供应商情况表

供应商情况表

年月日

| 单位名称 （盖章） |  |  |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单 位 概 况 | 职工总数 |  |  |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2，租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第四章 招标书

苏州时代招投标有限公司受苏州市公共文化中心的委托，就其安防系统、周界防护改造升级项目的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。本次招标具体情况如下：

一、招标编号：JSZC-320500-SZSD-G2025-0019

二、招标内容：安防系统、周界防护改造升级

三、预算金额：壹佰伍拾柒万壹仟元整（¥1571000.00）

最高限价：壹佰伍拾柒万壹仟元整（¥1571000.00）

- 采购内容及要求：

1、项目背景：苏州市公共文化中心安防建设于2010年；由于各系统10多年不间断工作，安防和各智能化系统设备不断老化与磨损，已陆续开始出现问题，且沿用至今的模拟信号安防设备系统中部分已无法使用，达不到《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T16571-2012）等相关规定要求，存在安全隐患。

2、项目概况：为保障苏州市公共文化中心（以下简称“中心”）的安全防范工作，参考国内外安全防范技术处理做法和经验，根据国家关于安全防范系统建设的各类技术规范，结合“中心”实际应用需求和实地现场情况，利用现代化、先进安防技术，设计一套高水准、高质量、切合实际、结构合理、升级扩展能力强大的安全防范系统，加强“中心”场馆安全管理质量及管理效益，提高“中心”的安全防范水平，给市民群众创造一个安全、舒适的参观环境。

3、原有安防设备拆除：本次安防系统改造涉及对原有模拟信号安防设备系统的全面拆除及改造；拆除改造范围包括但不限于监控系统、报警系统等；拆除需严格按照设计要求和安全规范进行，确保拆除过程安全、高效，同时为改造系统的安装和部署提供良好的基础条件。

3.1前端监控设备：拆除所有安装在室内外的模拟摄像头，包括室内半球摄像头、室外枪机摄像头、高速球机等；原有摄像头安装在建筑物的出入口、走廊、停车场、重要区域等位置，用于实时监控场馆现场情况。

3.2前端探测设备：拆除安装在门窗、通道、重要区域等位置的红外对射探测器；探测器用于检测非法入侵行为，当有人或物体穿过探测区域时，触发报警信号。

3.3传输线路

3.3.1视频同轴电缆：拆除旧有用于传输模拟视频信号的同轴电缆。

3.3.2电源线：拆除原模拟信号摄像头电源线。

3.3.3报警信号线、网线（如有）：拆除旧有报警探测器输送数据的信号线缆。

3.3.4后端存储与传输设备：拆除旧有监控和报警主机，包括硬盘录像机和工控机等。

3.3.5硬盘：拆除并妥善存放旧有监控主机内的硬盘。

3.3.6光端机：拆除旧有用于视频信号传输的光端机。

3.3.7配电设备：拆除旧有安防系统提供电力的配电箱、备用电源、备用电源电池、电源适配器等。

3.3.8制冷设备：拆除安防机房中提供环境温度控制的部分设备及管道，包含室内机器与室外机器。

3.3.9拆除设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色半球摄像机 | 三星 | SCC-B5331P | 台 | 24 |
| 2 | 彩色半球摄像机 | 三星 | SCC-B5335P | 台 | 13 |
| 3 | 电梯专用彩色半球 | 三星 | SCC-B5223P | 台 | 5 |
| 4 | 彩转黑固定摄像机 | 三星 | SCC-B2333P | 台 | 35 |
| 5 | 红外摄像机 | 三星 | SIR-4160P | 台 | 11 |
| 6 | 室内一体化 快球摄像机 | 三星 | SCC-C6413P | 台 | 2 |
| 7 8 | 室外一体化 | 三星 | SCC-C7437P | 台 | 9 |
|  | 快球摄像机 |  |  |  |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8116HF-S | 台 | 7 |
| 10 | 硬盘 | 希捷 | 1T | 台 | 80 |
| 11 | 控制键盘 | 英飞拓 | V2115通过RS-232协议与矩阵切换/控制系统通信 | 台 | 1 |
| 12 | 电源 | 国产 | 12VDC/3A | 个 | 139 |
| 13 | 电源 | 国产 | 24VAC电源箱 | 个 | 12 |
| 14 | 视频多模光端机 | N-net | NT-D400R 4路 | 台 | 18 |
| 15 | 视频光端机 | N-net | NT-D800R 8路 | 台 | 34 |
| 16 | 红外探测器 | BOSCH | 壁挂式红外探测器 DS940T | 套 | 12 |
| 17 | 双鉴探测器 | BOSCH | 壁挂式双鉴探测器 DS860 | 套 | 37 |
| 18 | 双鉴探测器 | BOSCH | 吸顶式双鉴探测器 DS9370 | 套 | 36 |
| 19 | 红外探测器 | BOSCH | 吸顶式红外探测器 DS936 | 套 | 9 |
| 20 | 声音报警探测器 | NITRO | 声强超出设定最大值报警 GS-AID | 套 | 22 |
| 21 | 总线报警主机 | BOSCH | DS7400Xi-CHI 报警主机 | 套 | 2 |
| 22 | 总线报警主机 | BOSCH | MTR中心报警接收主机 | 套 | 1 |
| 23 | 震动探测器 | BOSCH | ISN-SM-80 震动探测器 | 套 | 1 |
| 24 | 手动按钮 | 国产 | HO-01B 防火ABS阻燃外壳 | 只 | 13 |
| 25 | 总线继电器模块 | BOSCH | MT3-1 1个防区、内置1个继电器 | 只 | 176 |
| 26 | 键盘 | BOSCH | DS12 | 台 | 1 |
| 2、机房工程设备 |  |  |  |  |  |
| 27 | 机房温控设备上、下水工程 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 28 | 机房温控设备线缆、空开 | 定制 |  | 项 | 1 |
| 29 | 室内机器 | 艾默生 | PEX1030F | 台 | 1 |
| 30 | 室外机器 | 艾默生 | LSF62 | 台 | 1 |
| 31 | 通讯卡 | 艾默生 | 485卡 | 张 | 1 |
| 32 | 备用电源 | 艾默生 | UL33 40KVA | 台 | 1 |
| 33 | 备用电源组 | 沈松 | 100AH | 节 | 60 |
| 34 | 备用电源柜 | 国产 |  | 台 | 2 |

4、系统改造对接要求

4.1设备替换：将新部署的高清网络摄像头、探测器等替换旧有模拟摄像头、探测器，确保安防监控点位无死角；通过以太网线接入交换机，再接入安防系统。

4.2监控管理平台整合：将新系统的监控管理平台与现有系统的监控主机进行对接，实现统一的监控画面显示和管理；通过协议转换和接口适配，确保新改造系统与现有系统能够无缝协同工作（现有安防系统采用的是海康威视安防综合管理平台）。

4.3重点区域视频监控：为达到长期追溯和事件调查的需求，本次改造需设计场馆内部分区域的长效监控方案，安防监控视频数据保存时长要求不少于两年，安防监控区域不少于8个。

5、改造范围及设备清单

| 序号 | 名称 | 规格（参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像周界摄像机 | 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能； 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。测温范围：-20 °C~150 °C，测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值）； 支持吸烟检测、测温防火、烟雾检测； 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器； 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启；测温、火点检测、烟雾检测支持同时开启；测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启；周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启； 支持线性、直方图、自适应等热成像AGC模式，支持DDE、3D DNR； ★双光融合显示功能检验：可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合预览，并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息； 可通过外接温湿度传感器，在样机OSD界面显示传感器信息； 周界防范：石油石化、电力系统、工商企业、政府大院、铁路沿线、机场、文博、学校、医院等； 烟火检测：物流仓储、博物馆、实验室、数据机房、配电房等； 吸烟检测：加油站、景区、博物馆、校园、医院、生产车间等； 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器； 热成像像元尺寸：12 μm； 热成像分辨率：256 × 192像素 热成像焦距：3 mm 热成像视场角：50°×37.2° 测温范围：-20 °C~150 °C 测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） ★最小可分辨温差≤200mk 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：30m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：90m 吸烟检测最远报警距离：4.5m 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" 可见光焦距&视场角：4mm,84.0°×43.1° 可见光分辨率：≥2688 × 1520像素 可见光补光功能：红外补光最远可达30米 ★最低可用照度≤0.011x ★最大亮度鉴别等级≥10级 ★测温示值误差检验：绝对位≤2℃ 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 周界防范检测：热成像通道（默认）：越界侦探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 可见光通道：越界探测,区域入侵探测,进入/离开区域探测 防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入 报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 音频输入：1路3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p] 音频输出：1路3.5mm Impedance: 600Ω 电源输入：12 VDC ± 25%，PoE (802.3af, class 3)功率：12 VDC ± 25%: 0.7 A, Max.8.5 W PoE (802.3af, class 3): 36 V to 57 V, 0.24 A to 0.15 A, Max. 8.5 W 工作温度和湿度：-40°C~70°C，＜95% RH 测温环境温度：-20°C~50°C 防护等级：IP67 | 台 | 15 |
| 2 | 摄像机支架 | 配套壁挂支架 | 个 | 15 |
| 3 | 周界防范专用录像机 | 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA ★支持组合报警检测，可将物力报警接口的报警输入关联IPC报警事件 ★云台接入检查：可外接云台，并通过客户端软件实现云台8个方向转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用、3D定位等功能 ★支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；支持设置检测目标类型，包括人体、车辆； ★周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200rpm 支持RAID应用(搭配NVR) 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 年写入负载：不小于360TB 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 1 |
| 5 | 高清网络红外半球 | ★分辨率≥2560*1440像素 支持联动声音报警； 防护：IP67，IK10； 传感器类型：1/3" ； 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR； ★红外作用距离不小于120m； 宽动态：≥120 dB； 调节角度：水平：0°～360°，垂直：0°～75°，旋转：0°～360°； 补光灯：红外灯； 补光距离：最远可达30m； 红外波长范围：≥850nm； 防补光过曝：支持； ★样机内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。 最大图像尺寸：2688×1520像素（默认2560×1440像素）； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG； 音频：1个内置麦克风； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 存储温湿度：-30 ℃～60 ℃，湿度小于95％（无凝结）； 启动及工作温湿度：-30 ℃～60 ℃，湿度小于95％（无凝结）； 供电方式：DC：12 V ± 25％，支持防反接保护； PoE：802.3af，Class 3。 | 台 | 127 |
| 6 | 半球壁装支架 | 配套半球壁装支架 | 套 | 76 |
| 7 | 高清高速高倍网络球机 | 传感器类型: 1/1.8＂ 内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.2，AGC ON),黑白：0.001Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距:5.9—135.7mm，23倍光学变倍 视场角: 57.6°-2.7°(广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (2560×1440)；60Hz: 30fps(2560×1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 白光照射距离: 30米 红外照射距离: 150米 供电方式: AC24V 电流及功耗: 42W max（其中加热10W，补光灯15W max） 工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90% 防护: IP66 | 台 | 3 |
| 8 | 壁装球机支架 | 配套壁装球机支架 | 套 | 2 |
| 9 | 电梯专用摄像机 | 类型 200万1/2.7” 半球型网络摄像机 最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态 120 dB 调节角度 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 补光灯类型：红外灯 补光距离 最远可达10 m 最大图像尺寸 1920 × 1080像素 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 网络存储 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频 1个内置麦克风 电流及功耗 DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式 DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 防护 IP66，IK08 | 台 | 3 |
| 10 | 电梯网桥 | 网络协议 NTP（网络校时）；SADP（自动搜索 IP 地址）；HTTPS（Web管理）；SSH（调试） 功能特性 PWR电源指示灯；LAN口指示灯；信号强度指示灯 无线传输距离 200 m 带机量 4路2M码流IPC 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 Mbps） 天线角度：半功率波束宽度：65° ± 5° 接收灵敏度：87 ± 2dB @11Mbps 最大空口传输速率： ≤ 300 Mbps 配对方式：成对 网络接口类型： 2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 信道宽度：20/40 MHz 网络模式：桥接 管理方式：Web，客户端、App 电源输入：12 VDC, 1 A | 对 | 3 |
| 11 | 吸顶式双鉴探测器 | 吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V | 个 | 22 |
| 12 | 壁装双鉴探测器 | 有线室内双鉴探测器； 探测方式：被动红外+微波 探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.2～3m/s 灵敏度：自动；35kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 安装高度：1.8m ～ 2.4m 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90% 尺寸(宽x高x深)：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm； 安装方式：壁装 使用场景：室内 | 个 | 30 |
| 13 | 单防区模块 | 防区数量：1个； 通讯接口：M-BUS； 通讯线材：RVV2*1.5； 通讯协议：M-BUS协议； 使用环境：室内； 工作电源：DC36V/0.8mA（主机总线供电）； 工作温度：-10℃至55℃； 工作湿度：10％至90％； 总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装； 地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复。 | 个 | 52 |
| 14 | 网络报警主机 | 防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理； 断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报； 外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘； 报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作； 报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能； 联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理； 事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能； 防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置； 配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机。 | 台 | 7 |
| 15 | 综合安防管理平台组件及授权 | 周界防范软件及授权 | 套 | 1 |
| 16 | 报警接入授权 | 报警接入授权 | 套 | 50 |
| 17 | 视频接入授权 | 视频接入授权 | 路 | 100 |
| 18 | 时间服务器 | 规格：NTP时间服务设备，网络授时，机架式，（含16G模块线材4套)带SSD，2层自动分层软件授权； 时间来源：GPS卫星、北斗卫星；网络协议：NTP v1.v2.v3.V4(RFC1119&1305)SNTP(RFC2030)(RFC1321)DHCP协议(RFC2131)； 授时器精度：同步精度1us； 客户端精度：用户终端同步授时精度：1-50ms(局域网典型值）； 信号接收参数：72通道授时型GPS北斗混合接收机； 支持单星授时窗口模式GPS接收L1，C/A码信号-1575.42MHz； 北斗B1，模式可选择纯北斗、纯北斗或混合三种模式；跟踪及锁定灵敏度可达-167dBm； 断电走时：支持RTC后备时钟(即使断电时间也不会丢失）； WEB管理：支持WEB页面设备管理，输入设备IP即可访问，可查看设备实时状态不用安装任何软件。 | 套 | 1 |
| 19 | 立杆 | 黑色金属立杆，高2.5米 | 套 | 24 |
| 20 | 立杆基础 | 混凝土浇筑，按现场情况定制 | 套 | 15 |
| 21 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线（305米/箱） | 箱 | 57 |
| 22 | 光纤 | 12芯单模+RV3*1.5 室外光缆 | 米 | 2000 |
| 23 | 光纤 | 国标单模 12芯室外光纤 | 米 | 700 |
| 24 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1400 |
| 25 | 信号线 | RVV4*0.75 | 米 | 2000 |
| 26 | 接入交换机 | 8口poe交换机，提供 2 个百兆 Hi-PoE 电口，6 个百兆 PoE 电口，2个千兆光电复用口 Hi-PoE 口支持 IEEE 802.3at/af/bt（最大 90 W 输出） PoE 口支持 IEEE 802.3at/af 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） 双上行网络设计 支持远距离传输 支持VLAN 支持SNMP、SSH、WEB 支持ERPS 支持端口镜像、端口隔离、端口统计 支持链路聚合 存储转发交换方式。 支持管理平台管理。 支持手机APP管理。 支持安防网络拓扑管理。 支持远程升级。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇-40℃~75℃工作环境温度 整机最大功率：110W 支持通过管理平台和手机APP进行管理 | 台 | 5 |
| 27 | 接入交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，1-24口支持PoE | 台 | 16 |
| 28 | 光纤模块 | 单模LC千兆模块 | 个 | 32 |
| 29 | 光纤配线架 | 规格：12口 机架式光纤配线架； 材料：采用冷轧钢板材料； 结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器。 | 个 | 18 |
| 30 | 光纤熔接配件 | 含熔接，耦合器，LC单芯单模光纤尾纤1米等 | 套 | 360 |
| 31 | 光纤跳线 | 3米千兆单模LC-LC | 对 | 32 |
| 32 | 机柜 | 规格：600mm*600mm*1600mm； | 个 | 1 |
| 33 | 墙柜 | 规格：600mm*450mm*650mm； | 个 | 2 |
| 34 | 室外落地防水箱 | 定制不锈钢室外落地防水箱 | 套 | 4 |
| 35 | 防水箱基础 | 定制 | 个 | 4 |
| 36 | 辅材 | 定制配件及辅材等 | 批 | 1 |
| 37 | 改造拆旧 | 原设备拆除、改造安装、对接调试服务 | 项 | 1 |
| 38 | 备用电源主机 | 1、采用模块化设计，机框容量不低于150KVA，尺寸≤600*860*2000mm（宽*深*高）； 2、功率模块应≤30KVA，内含2个30KW的功率模块。旁路模块与功率模块均持热插拔功能； 3、采用集中旁路；旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性； 4、输入电压范围：输入电压138V～485V ，适应恶劣电网环境； 5、电池电压范围：直流电压±168～±276V 、电池可调； 6、含四层拼接柜，柜体尺寸780*880*1230 7、电池连接线BVR35²含铜鼻子。 | 台 | 1 |
| 39 | 16盘位嵌入式网络硬盘录像机 | 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID | 台 | 1 |
| 40 | 监控级硬盘 | 12T AI硬盘 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 | 块 | 16 |
| 41 | 机房温控设备 | 1、风机下沉下送风，制冷量≥31.8kW，显热制冷量≥28.7kW，风量≥9000m3/h，能效比≥3.1（工况：室内侧 干球温度约24℃，湿球温度约17℃；室外侧 干球温度约35℃）； 2、满足高效节能要求，主要指标不应低于以下要求： 1）输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50Hz±2Hz； 2）适应性：室内 18℃~40℃，室外 -20℃~45℃，20%~80%RH； 3）具备加热加湿功能； 3、100%全正面维护，需可以靠装、并柜安装；操作及维修安全、方便，电控盒采用可抽拉设计，便于维护； 4、采用大送风量EC风机； | 台 | 1 |
| 42 | 安装服务 | 配套 | 项 | 1 |

6、配备人员及要求：

6.1项目负责人1名，技术负责人1名，项目组成员若干；

6.2配备人员具备类似项目的管理经验；

6.3针对本项目提供驻场服务：针对硬件部署集成调试、安全设备部署集成调试。

7、售后服务要求：

7.1整体项目提供2年免费质保，质保期内产品出现质量问题负责免费修理并更换有缺陷的部件；质保期自设备安装调试合格之日起开始计算。

7.2提供技术支持方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。

7.3现场维护：定期对用户系统的工作环境、设备运行状态、性能、安全性等方面进行检查。

7.4遇节假日、敏感时期及突发特重大事件时，根据客户要求派相关技术人员提供现场维护保障服务。

7.5提供7×24小时被动故障响应服务，同时制定故障级别，根据故障级别，确定具体的故障响应时间。

7.6现场服务响应时间：30分钟内响应，4小时内完成维修要求；如需更换设备，48小时内负责解决，且更换维修期间具有应急方案，确保正常开展。

8、培训要求：

8.1针对不同层面的系统用户进行培训，保证用户能独立地管理、维护和配置系统，以便整个系统能够正常、安全地运行，使受训人员能够高效率低成本的完成系统运维和使用操作。

8.2培训时间、培训地点和培训人数由采购单位指定，后期双方共同协商执行，培训产生的相关费用由中标单位支出。

9、验收：

9.1整个项目全部完成后10个工作日内完成最终验收。

9.2验收标准：根据采购文件、成交单位的响应文件、双方签订的合同文件及《江苏省政府采购履约验收管理办法》的规定相关规定和现行法律、规范。

五、综合说明：

1、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。

2、本项目中投标报价包括完成该项目所需所有服务、软硬件设备、辅材、配件、损耗、安装调试、验收、培训、运输、专利技术、人工、保险、利润、代理服务费、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、服务期间采购单位有权不定期进行安全检查，发现重大安全隐患，经采购单位发布3次以上整改通知的，采购单位有权终止合同，如果造成损失的可以向中标单位索赔。

4、本项目服务人员按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。中标单位在投标报价时应将在服务期限内最低工资标准和社保缴费标准进行调整的情况考虑在内，采购单位不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与采购单位无任何劳动人事关系，用工事宜由中标单位负责。

5、采购单位与服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，服务人员由中标单位自行管理，中标单位和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由中标单位自负，与采购单位无关。

6、各投标单位需根据采购单位的作息时间合理安排人员工作时间及实施方案，必须确保驻地有随时专人在现场。

7、投标单位提供的所有服务内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

8、遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织运营，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标单位管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标单位承担。

六、政府采购政策：

1.小、微企业

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

4.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

4.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章 合同主要条款

根据安防系统、周界防护改造升级项目采购招标文件（编号：JSZC-320500-SZSD-G2025-0019 ）、该项目的《中标通知书》《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、项目名称：安防系统、周界防护改造升级

二、服务内容及要求：安防系统、周界防护改造升级（详见招标文件及乙方投标文件）。

三、服务期限及验收：

1.合同履行期限：自合同签订后4个月（    年   月  日起至    年   月   日止）。

2.服务地点：采购单位指定地点。

3.验收：

3.1整个项目全部完成后10个工作日内完成最终验收；

3.2验收标准：根据采购文件、成交单位的响应文件、双方签订的合同文件及《江苏省政府采购履约验收管理办法》的规定相关规定和现行法律、规范。

4.服务质量要求：达到国家和省、市、区规定的技术标准。

四、合同价款及支付方式：

1.合同总金额为（人民币）：      ，上述金额包括完成该项目所需的所有服务、软硬件设备、辅材、配件、损耗、安装调试、验收、培训、运输、专利技术、人工、保险、利润、代理服务费、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款步骤：合同签订生效后    日内支付合同金额的20%作为预付款；完成设备备货以及文化馆、综合楼、地下二层停车场等重点区域的安防点位、光纤、网络连接部署等阶段性工作，甲方阶段性验收完后   日内支付合同金额的30%作为项目进度款；整个项目全部实施完成，并经终验合格后支付合同金额剩余的50%。甲方每次付款前，乙方应提供相应金额的发票。

3.乙方开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

4.甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6.付款方式：数字人民币支付或银行账户转账。乙方钱包或账户信息如下：

钱包开户银行：

钱包开户名称：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

或：

账户开户银行：

账户开户名称：

账户账号：

五、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

六、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求；乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故（包括给甲方或任何第三方造成的人身、物质损失）均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

七、产权要求：

1.乙方保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。

2.服务期满后，所有改造设备及系统所有权无偿归于甲方拥有。

八、违约责任：

1.甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方日常工作的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

2.2乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此招致的损失费用。

九、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同修改：甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但甲乙双方协商一致的，或者合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十一、转让和分包：政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十二、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、合同的解除：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知发出之日起解除。

十四、其他约定事项：下列文件为本合同不可分割部分：

1.中标通知书；

2.乙方的投标文件；

3.乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

4.招标文件及其附件；

5.合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

十五、合同的生效：本合同经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后需网上备案。

十六、附则：

1.合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

- 第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、本次招标评标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

二、综合评分标准：

（一）报价得分（10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。

（二）技术服务及综合履约能力：90分

1、对投标产品质量情况的评价（30分）：

所投产品技术参数完全满足招标文件技术指标得30分；其中标“★”每负偏离一项扣2分；其他每负偏离一项扣1分，扣完为止（投标单位需对照采购清单参数及要求逐条列出，并注明“无偏离”或“负偏离”，不得遗漏；标“★”项技术参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，未提供或未按要求提供不得分）。

2、针对项目实施组织设计比较（38分）：

2.1安防系统改造服务方案比较：方案中体现各子系统架构、常见故障解决方案等，内容全面详细、科学合理得8分；内容描写一般、合理性一般得5分；内容描写、合理性较差得3分；未提供或提供不全不得分。

2.2实施方案比较（结合使用单位的现场环境进行针对分析，制定符合实际的实施方案）：方案分析透彻、计划完整合理、科学性强、可操作性强得8分；分析到位、计划合理、科学性较强得5分；分析基本到位、计划安排科学性及可操作性较合理得3分；未提供或提供不全不得分。

2.3系统改造对接方案比较（方案中需针对设备替换、监控管理平台整合、重点区域视频监控等结合使用单位实际情况制定）：方案分析透彻、设计完整合理、科学性强、操作性强并达到使用单位需求得8分；分析到位、计划合理、科学性较强得5分；分析基本到位、计划安排科学性及可操作性较合理得3分；未提供或提供不全不得分。

2.4设备安装及调试方案比较【根据项目现场安装条件说明、设备进场路线图（自行设计）、管线安装、设备安装及调试等】：内容全面详细、措施合理得6分；内容描写一般、措施一般得4分；内容描写、合理性较差得2分；未提供或提供不全不得分。

2.5售后服务方案比较（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决措施、响应时间、专业技术人员保障、售后服务团队等）：内容全面详细、措施合理得4分；内容描写一般、措施一般得2分；内容描写、合理性较差得1分；未提供或提供不全不得分。

2.6培训方案比较（包括但不限于培训内容、目标人员、具体课时安排等）：内容全面详细、措施合理得4分；内容描写一般、措施一般得2分；内容描写较差、措施较差得1分；未提供或提供不全不得分。

3、配备人员比较（8分）：

3.1项目负责人具备电子信息相关专业高级工程师职称证书得2分【投标文件中需提供人员证书复印件及最近一期社保缴纳证明文件复印件（需有社保部门盖章），未提供或提供不全不得分】。

3.2项目组成员（除项目负责人外）具备CISP注册信息安全专业人员证书的，每提供1人得2分，最高得4分【投标文件中需提供人员证书复印件及最近一期社保缴纳证明文件复印件（需有社保部门盖章），未提供或提供不全不得分】。

3.3项目组成员（除项目负责人外）具备电子信息相关专业工程师及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高得2分【投标文件中需提供人员证书复印件及最近一期社保缴纳证明文件复印件（需有社保部门盖章），未提供或提供不全不得分】。

4、投标单位综合履约能力比较（14分）：

4.1投标单位具有有效期内的质量管理体系、信息技术服务管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1份得2分，最高得8分（上述证书覆盖范围应与本项目相关；投标文件中需提供认证证书原件扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图，否则对应内容不得分）。

4.2投标单位2022年（以合同签订日期为准）以来独立承担的类似项目业绩比较，每提供1份得2分，最高得6分（投标文件中需提供完整的合同及任意一期发票复印件，提供不全或未提供不得分）。

（全文完）