- 公开招标文件

- 项目名称:经济税源网格化调度指挥中心建设项目

项目编号:JSZC-320891-JZCG-G2024-0030

- 淮安经济技术开发区财政与国有资产管理局

- 淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心

二0二四 年 十一 月

- 目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  评标标准	18

第四章  合同格式及条款	27

第五章  项目采购需求	43

第六章  投标文件格式	94

- 第一章  投标邀请

受 淮安经济技术开发区财政与国有资产管理局 的委托， 淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心 就 经济税源网格化调度指挥中心建设项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况: 经济税源网格化调度指挥中心建设项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2024年12月11日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号: JSZC-320891-JZCG-G2024-0030

（二）项目名称:经济税源网格化调度指挥中心建设项目

（三）预算金额:600万元，其中：一包:预算金额为352万元；二包：预算金额为208万元；三包:预算金额为40万元

（四）最高限价:600万元，其中：一包：最高限价为352万元；二包：最高限价为208万元；三包:最高限价为40万元

（五）采购需求:经济税源网格化调度指挥中心建设项目共分为三个包，其中：

一包：经济税源网格化调度指挥中心融合通信建设项目；

二包：经济税源网格化调度指挥中心办公设备采购及安装项目；

三包：经济税源网格化调度指挥中心办公家具采购及安装项目；

具体详见招标文件 第五章 项目采购需求。

（六）合同履行期限:

一包：合同签订后45日内供货安装调试到位；

二包：合同签订后45日内供货安装调试到位；

三包：合同签订后30日内供货安装调试到位。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 一包：信息传输、软件和信息技术服务业；二包：信息传输、软件和信息技术服务业 ；三包：家具制造业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

一包：为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

二包：为专门面向中小企业采购的项目。

三包：为专门面向中小企业采购的项目。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- （三）本项目的特定资格要求:无

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2024年12月11日9点30分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”；

3.三个包均不收取投标保证金。

4.履约保证金：详见招标文件各包的合同条款中相关要求。

5.本项目招标人不统一组织现场踏勘，各投标人根据需要可自行踏勘，需要时可联系：尤先生  0517-83639339 。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.招标人联系方式

名称:淮安经济技术开发区财政与国有资产管理局

地址:淮安经济技术开发区迎宾大道8号

联系人:张主任		           联系电话：0517-83181009

2.采购代理机构信息

名称:淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心

地址:淮安市迎宾大道26号政务服务中心负一楼

联系人：方科长               联系电话：0517-89080796/18901409797

八、其他

1.本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。具体详见第二章“投标人须知”相关内容。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/

zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购中心，采购中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购中心可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

投标人如有选择参与多个包投标的，每个包均应编制投标文件。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

投标人根据自身所报名参与的包，分别填报相应的投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后就是（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件上传

17.投标文件的上传

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.4采购中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18.投标文件被拒绝接收的情形

18.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

- 20.开标

20.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 注：投标人需在投标递交截止时间前完成所有所投采购包的签到工作，采购中心将根据采购包一～三的先后顺序，逐一进行开标。

21.评标委员会

21.1开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

21.4评审费建议使用数字人民币支付。

22．评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23．投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（一包：LED大屏；二包：计算机（终端电脑）；三包：弧形工作台）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11按照第33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章“采购需求”中标注“★”技术参数要求；

25.1.14投标人未按照招标文件第五章“采购需求”中标注“★”要求提供相关材料的。

25.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2市采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3招投标中心在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格。

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向招标人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

26.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.质疑处理

27.1因本项目属县区项目，苏采云系统不支持线上质疑。若投标人对本项目有质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，请以书面形式并加盖公章递交招标人。七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

27.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

27.6招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与招标人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，招投标中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标单位领取中标通知书前须同时提交5份与上传到苏采云系统内容一致的纸质投标文件（封面加盖投标人公章）。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在财政预算有保障且在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.履约保证金

1、乙方缴纳交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。（本项目履约保证金为合同金额的10%）

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向招标人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33.节能、环保政策

33.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品

本项目 一包:电视机；二包：计算机（终端电脑、工作站）、显示器；三包：无 ；被列入“节能产品品目清单”的，实行强制采购。

33.3环保产品

本项目中 一包：服务器、电视机；二包：计算机（终端电脑、工作站）、显示器、服务器 ；三包： 台、桌、椅、沙发、柜 ；被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35.履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与招标人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的各包的评标标准对各包的投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序每个包均推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、经济税源网格化调度指挥中心建设项目共分为三个包，评委会将根据采购包一～三的先后顺序，逐一进行评审。

评委会将依据下列各包的评标标准进行评标，各包按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。如有投标人得分且投标报价均相同的,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准:

- 一包：经济税源网格化调度指挥中心融合通信建设项目

（总分100分）

序号

评分

项目

分值

评分细则

一

价格分

30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

二

政策

导向

2分

投标人所投产品（服务器、电视机）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供1项得1分，本项最高得2分。未提供不得分。

三

技术

部分

20分

投标人需对采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中逐条如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的，须提供相应证明材料并标明所在具体页码，否则评标委员会有权依据评标标准做废标或负偏离处理。

所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得20分；标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，未完全满足则为无效投标。标记“▲”为重要技术条款，每有一项负偏离扣1分，分数扣完为止。无标记为一般技术条款，每有一项负偏离扣0.5分，分数扣完为止。

本项最低分0分，最高分20分。

四

演示

15分

投标人应根据项目需求自行准备模拟环境，该模拟环境应至少包括两套物理隔离网络,其中一套网络接入互联网。演示应按下列演示要求的顺序进行，所有演示内容只能以过程录像的形式进行展示，并对演示的具体内容在视频画面底部进行全程字幕备注，字幕内容取自演示要求，全程应画面清晰、声音清楚、场景全面、内容完整，便于评委逐项识别。评委对演示内容依据以下所给具体分值逐项打分。

存在以下情形之一的不得分：（1）未进行演示或演示内容不全的；（2）演示功能存在重大偏差的；（3）未采取视频录制方式的；（4）评委根据演示视频难以准确判别是否完全满足演示要求的。

（一）管理展示：1分

1.展示按指挥中心、一级分中心、二级分中心3个层级的管理，展示对三个层级配置不同的数据权限和操作权限，展示权限管理范围编辑设定。（0.5分）

2.展示单一资源支持不少于5个标签，展示通过标签对资源进行快速查询、排序、调取。（0.5分）

（二）一键报警展示：1.5分

1.演示一键触发报警后，报警设备自动呼叫指挥中心；（0.5分）

2.呼叫接通后，现场音视频同步传送至指挥中心大屏并开启与指挥中心双向语音通话；（0.5分）

（3）同时指挥中心大屏和管理主机屏幕显示一键报警单位名称、地点相关信息。（0.5分）

（三）电话语音融合展示：1分

1.演示通过融合通信平台对语音电话进行群呼、远程监听、强插（插入某个通话）（0.5分）；

2.演示通过融合通信平台设置一个名单，对名单内电话依次呼叫，检查办公人员是否在岗；演示通过融合通信平台展示调取ip电话的录音功能（0.5分）。

（四）音视频监控融合展示：3分

1.演示通过融合通信平台调取招标人、使用人已建成并正在使用的现有音视频监控设备品牌中任意三个品牌监控设备实时画面并实现云台控制；（0.5分）

2.演示通过融合通信平台调取在“音视频监控融合展示1”中展示的任意一个品牌硬盘录像机录像视频；（0.5分）

3.演示通过融合通信平台轮巡展示不同品牌硬盘录像机中1、2、4画面预设场景各一个，其中录像内容为“音视频监控融合展示1”中展示过的内容；（1分）

4.演示通过融合通信平台将音视频监控融合展示3中轮巡的3个预设场景同时展示在一个屏幕；（1分）

（五）视频会议融合展示：5分

1.演示通过融合通信平台实现跨网络召集1个宝利通视频会议终端（0.5分）、1个华为视频会议终端（0.5分）、1个云视讯视频会议终端（0.5分）、任意1个手机APP（0.5分）、1个分布式席位终端（0.5分）、1个语音电话（0.5分）开展视频会议，视频会议主会场设置在指挥中心，指挥中心的大屏作为视频会议主屏；

2.展示在视频会议中通过融合通信系统接入三路实时监控画面，同时推送至指挥中心大屏（1分）；

3.演示在视频会议中通过工具化小程序对应用系统进行上屏展示管理：①展示对系统名称、网址、账号、密码进行增加的动态维护（名称：管委会官网，网址：http://hadz.huaian.gov.cn/，账号密码均为空）；②通过拖拽应用系统名称的方式进行多组场景预先定制；③调整展示的位置布局；④删除一个预定义的场景模块；⑤对每个模块进行全屏预览；⑥对已定制展示场景整体预览并一键推送上屏；⑦点击刚刚新添加的“管委会官网”名称按钮，打开淮安经济开发区管委会官网链接（1分）。

（六）“双分步式”功能展示：3.5分

1.演示通过融合通信系统实现指挥中心和一级分中心、一级分中心和多个二级分中心之间互相推屏（0.5分），演示通过分布式拼控实现席位调度终端的席位推送、大屏推送、远程KVM功能（0.5分）；

2.演示通过分布式拼控实现席位调度终端接听及拨打语音电话功能（0.5分）；演示通过分布式拼控实现席位调度终端主动参加融合通信平台召开的会议功能（0.5分）；演示通过分布式拼控实现席位调度终端被动参加融合通信平台召开的会议功能（0.5分）；

3.演示通过分布式拼控系统获取融合通信调度终端列表（分布式设备、电话、会议终端、手机APP）实现双向音视频通话（1分）。

- 注：

- 1.（四）音视频监控融合演示环节要求支持的品牌为招标人、使用人已建成并正在使用的设备品牌,投标人必须保证此次采购设备与招标人、使用人使用的现有设备的兼容性，品牌类型详见本包 采购需求中“四、融合通信功能概述（一）融合通信系统3.音视频监控融合”的相关内容。

2.招标人有权对中标单位的演示环境进行现场核实，若投标人无法提供演示环境或与投标提供的视频录制环境不符，招标人有权取消其中标资格。

- 3.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传,并确保在windows环境下流畅播放。如因投标人自身原因造成视频文件无法播放的，由此产生的不利后果由投标人自行承担。（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。

五

方案

部分

15分

- 1.项目设计及实施方案：8分

- 投标人须贴合项目需求结合所投产品进行设计。方案须包含但不限于以下内容：①根据招标人提供的指挥层级架构图结合设备配置，绘制总体技术架构及设备布置系统图（简称“系统图”），设备在系统图中要得到体现，并与投标清单一一对应，无漏项，在系统图说明中要明确标注所有设备所承担的功能，其中主要设备应逐条列明在系统中的核心功能及核心功能的实现方式，通过系统图能清晰证明可实现项目全部主要功能需求；分布式拼控系统和融合通信平台通过功能上的相互结合实现“功能倍增效果”，为整个指挥系统稳定、灵活运行提供有力保障；③通过合理的设备选型，增加整个系统的稳定性、健壮性、易维护性；④针对项目特点，组织各级的设备安装调试、联通测试、压力测试等工作；⑤对施工进度安排及保证措施、施工质量保障措施、安全文明施工措施、劳动力投入计划措施、大屏施工工艺及施工方法、项目验收内容等进行编制。

- 方案内容①-⑤等：内容全面，无漏项，条理清晰，描述精准，核心内容突出，“功能倍增效果”理解透彻、实现途径清晰，设备选型科学、合理、经济、复用度高，且完全满足本项目功能要求，大屏施工工艺先进，施工方法科学的，得8分；

- 方案内容①-⑤等：内容全面、无漏项，有条理，描述清晰，“功能倍增效果”理解正确、实现途径较为清晰，设备选型较为合理，满足项目功能需要的，得5分；

- 方案内容①-⑤等：内容不全，“功能倍增效果”理解基本正确，设备选型基本能满足项目功能需要的，得2分；

- 未提供或有重大偏差的均不得分。

- 2.小间距LED显示大屏设计方案：3分

- 根据投标人提供的小间距LED显示大屏设计方案进行评分：①提供小间距LED显示大屏设计图纸和详细技术方案，包括平面及立面布局设计、大屏钢结构支架设计、承重荷载计算、箱体布局、设备系统拓扑、配电系统拓扑、线缆布局拓扑，软件功能描述；②此外须提供设备及相关主要元器件（灯珠、发送卡、配电柜开关）的详细信息等。

- 方案内容①-②等：内容完整，设备及主要元器件相关参数先进，平面及立面布局设计合理，大屏钢结构支架采用铝合金材质，且结合紧密，结构稳固，包含具体的承重荷载计算，且计算正确，提供了箱体布局、设备系统拓扑、配电系统拓扑、线缆布局拓扑等设计图纸，且图纸清晰易懂，没有差错，软件功能齐全且使用方便，方案可行易实现的得3分；

- 方案内容①-②等：内容相对完整，设备及主要元器件相关参数较为先进，平面及立面布局设计基本合理，大屏钢结构支架采用铝合金材质，结构稳固，包含承重荷载计算，提供了如箱体布局、设备系统拓扑、配电系统拓扑、线缆布局拓扑等部分设计图纸，或者提供了上述全部图纸，但图纸设计表达不够清晰，软件功能不齐全或者使用不够方便，方案的可行性表述不够清晰易懂的得2分；

- 方案内容①-②等：内容不全，或者设备及主要元器件相关参数一般，或者平面及立面布局设计基本合理，或者大屏钢结构支架没有采用铝合金材质，或者没有针对本项目进行专门设计，或者方案内容混乱，表述不够清晰易懂的得1分；

- 未提供或有重大偏差的均不得分。

- 3.项目应急方案：2分

- 投标人提供的应急方案应能确保快速、有效地应对可能出现的各种突发情况，保障系统建设进度和质量，最大限度减少对指挥中心正常运行的影响，方案至少应包含针对：①硬件故障②软件问题③电力中断④网络中断⑤施工事故等情况分析及应急处理方案。

- 方案内容①-⑤等：内容完整，紧急情况考虑全面，应急措施全面、合理、高效，能够确保快速、有效地应对各种突发情况，保障系统建设进度和质量，可最大限度减少对指挥中心正常运行的影响，且成本节约的得2分；

- 方案①-⑤等：内容完整，主要的紧急情况均考虑了相应的应急措施，基本能够保障系统建设进度、质量以及后期指挥中心的正常运行的得1分；

- 方案内容①-⑤等：紧急情况考虑不全，应急措施存在缺陷，不能有效保障系统建设进度、质量以及后期指挥中心的正常运行的得0.5分；

- 未提供或有重大偏差的均不得分。

- 4.项目培训方案：2分

- 投标人必须针对本项目使用人制定详细培训方案：①提供操作指南；②组织开展操作使用培训；③日常运维培训；④应急管理培训。培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

- 方案内容①-④等：内容完整，具体培训内容考虑全面，培训方式多样且科学高效，培训材料详细、生动、易懂，培训日程安排科学合理，培训师资充足的得2分；

- 方案内容①-④等：内容基本完整，但具体培训内容考虑不全面，有多种培训方式，但具体方式不够科学，培训材料全面但不详细、不生动，培训日程安排不够科学，培训师资基本能满足需要的得1分；

- 方案内容①-④等：内容不完整，具体培训内容考虑不全面，培训方式单调，没有培训教材或者培训材料不全，培训日程安排不够科学，培训师资缺乏的得0.5分；

- 未提供或有重大偏差的均不得分。

六

- 商务

- 部分

18分

- （一）业绩：4分

- 投标人自2021年以来（以合同签订时间为准）承接过与本项目类似的业绩的，每提供一个得2分，本项最多得4分，未提供不得分。

注：

- 1.投标人应提供以下证明材料：（1）中标（成交）通知书（如有）；（2）合同；（3）项目接收证明或验收证明及投标人认为需要提交的其他证明材料。其中（2）、（3）证明材料必须提供，缺一不可，否则不得分。

2.中标（成交）通知书（如有），合同，项目接收证明或项目验收证明及投标人认为需要提交的其他证明材料相关原件的扫描件上传至电子投标文件并加盖投标人电子签章。

- （二）人员配备：4分

1.投标人针对本项目拟配的项目负责人具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全工程师（CISP）证书、贰级及以上建造师证书（机电类），每提供1个得1分，本项最高得2分，未提供不得分。

2.投标人针对本项目拟配的项目组成员（不含项目负责人）具有IT服务工程师或IT服务项目经理证书，信息安全保障人员认证（CISAW）证书（安全集成方向专业级或以上），特种作业操作证（电工作业证），信息技术应用创新专业人员（ITAIP）证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得2分，未提供不得分。（每项技能资质证书分别由组内不同成员具备，一人多证只计一项证书且证书类别相同、等级不同的也不重复得分）。

注:

（1）上述人员必须为投标人本单位专职员工，须提供近期投标人为其缴纳的任意1个月的社保证明。

（2）须提供相关证书扫描件上传至电子投标文件,并加盖投标人电子签章。未提供不得分。

- （三）体系认证证书：2分

1.投标人具有有效期内的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项得0.5分，本项最高得1分；未提供不得分。

2.投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术管理体系认证证书的，每提供1项得0.5分，本项最高得1分；未提供不得分。

注：须提供相关证书扫描件上传至电子投标文件,并加盖投标人电子签章。

- （四）建设和运维证书：2分

1.投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书四级的得1分，一～三级的得2分；本项最高得2分。未提供不得分。

注：须提供相关证书扫描件上传至电子投标文件,并加盖投标人电子签章。

- （五）售后服务：6分

- 1.根据投标人提供的服务响应时间、应急处理、应急保障措施等进行综合评分。试运行期间（半年）提供4小时内到场服务；其他时间提供2小时内远程服务，如远程服务无法完全解决问题，应在4小时之内到场服务并解决问题。提供承诺得0.5分，未提供或提供不全的本项不得分。

- 2.投标人在完全满足招标文件中质保服务的基础上，融合通信系统、LED大屏、分布式拼控、视频会议终端、触摸会议平板质保期承诺增加1年免费质保的得1分，增加2年免费质保的得3分，增加3年免费质保的得5.5分，本项最多得5.5分。

注：以上提供承诺书，格式自拟，扫描件并加盖投标人电子签章。中标人在签订合同前，必须提供有效的产品质保相关材料，否则招标人有权取消其中标资格。

二包：经济税源网格化调度指挥中心办公设备采购及安装项目

（总分100分）

序号

评分

项目

分值

评分细则

一

价格分

30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

二

政策

向导

2分

投标人所投产品（计算机（终端电脑、工作站）、显示器、服务器 ）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得2分。未提供不得分。

三

技术

部分

30分

投标人需对采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中逐条如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的，须提供相应证明材料并标明所在具体页码，否则评标委员会有权依据评标标准做废标或负偏离处理。

所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得30分；标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，未完全满足则为无效投标。标记“▲”为重要技术条款，每有一项负偏离扣1分，分数扣完为止。无标记为一般技术条款，每有一项负偏离扣0.5分，分数扣完为止。

本项最低分0分，最高分30分。

四

方案

部分

20分

（一）设计方案：5分

投标人针对本次项目中①UPS②发言扩声系统提供初步设计方案（包括系统设计说明、平面图等）。

评委会根据投标人提供的系统设计方案的规范性、完整性、准确性、系统结构合理性等进行综合评分。

- 方案内容①-②等：优于项目需求得5分；

- 方案内容①-②等：完全符合项目需求得3分；

- 方案内容①-②等：基本符合项目需求得2分；

未提供或有重大偏差的均不得分。

- （二）产品选择合理性方案：5分

①充分依据需求分析全面、功能评估准确、技术要求可靠、用户体验良好等因素；②结合投标人所投产品的先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等进行综合评分。

- 方案内容①-②等：优于项目需求得5分；

- 方案内容①-②等：完全符合项目需求得3分；

- 方案内容①-②等：基本符合项目需求得2分；

未提供或有重大偏差的均不得分。

- （三）实施方案：5分

投标人提供合理的、详细的、切实可行的项目实施方案，包括但不限于①管理要求②组织架构③进度计划④项目实施⑤安装调试⑥风险控制⑦测试运行⑧验收移交⑨项目培训等。

- 方案内容①-⑨等：优于项目需求得5分；

- 方案内容①-⑨等：完全符合项目需求得3分；

- 方案内容①-⑨等：基本符合项目需求得2分；

未提供或有重大偏差的均不得分。

（四）售后服务方案：5分

投标人根据运维工作与整体技术支持情况提供针对实际工作中可能出现紧急情况时的①应急响应时间 ②应急保障 ③运行维护方案等。

- 方案内容①-③等：优于项目需求得5分；

- 方案内容①-③等：完全符合项目需求得3分；

- 方案内容①-③等：基本符合项目需求得2分；

未提供或有重大偏差的均不得分。

五

商务

部分

18分

- （一）业绩：4分

投标人自2021年以来（以合同签订时间为准）承接过与本项目类似业绩每提供一个得2分，本项最多得4分，未提供不得分。

注：

- 1.投标人应提供以下证明材料：（1）中标（成交）通知书（如有）；（2）合同；（3）项目接收证明或验收证明及投标人认为需要提交的其他证明材料。其中（2）、（3）证明材料必须提供，缺一不可，否则不得分。

- 2.中标（成交）通知书（如有），合同，项目接收证明或项目验收证明及投标人认为需要提交的其他证明材料相关原件的扫描件上传至电子投标文件并加盖投标人电子签章。

- （二）人员配备：4分

1.投标人针对本项目拟配的项目负责人具有信息系统项目管理师证书、注册信息安全工程师（CISP）证书、贰级及以上建造师证书（机电类），每提供1个得1分，本项最高得2分，未提供不得分。

2.投标人针对本项目拟配的项目组成员（不含项目负责人）具有IT服务工程师或IT服务项目经理证书，信息安全保障人员认证（CISAW）证书（安全集成方向专业级或以上），特种作业操作证（电工作业），信息技术应用创新专业人员（ITAIP）证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得2分，未提供不得分。（每项技能资质证书分别由组内不同成员具备，一人多证只计一项证书且证书类别相同、等级不同的也不重复得分）。

注:（1）上述人员必须为投标人本单位专职员工，须提供近期投标人为其缴纳的任意1个月的社保证明。

（2）须提供相关证书、证件原件扫描件上传至电子投标文件并加盖投标人电子签章。

- （三）体系认证证书：2分

1.投标人具有有效期内的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项得0.5分，本项最高得1分；未提供不得分。

2.投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系、ISO20000信息技术管理体系认证证书的，每提供1项得0.5分，本项最高得1分；未提供不得分。

注：须提供相关证书扫描件上传至电子投标文件,并加盖投标人电子签章。

- （四）建设和运维证书：2分

1.投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书四级的得1分，一～三级的得2分；本项最高得2分。未提供不得分。

注：须提供相关证书扫描件上传至电子投标文件,并加盖投标人电子签章。

- （五）售后服务：6分

- 1.根据投标人提供的服务响应时间、应急处理、应急保障措施等进行综合评分。试运行期间（半年）提供4小时内到场服务；其他时间提供2小时内远程服务，如远程服务无法完全解决问题，应在4小时之内到场服务并解决问题。提供承诺得0.5分，未提供或提供不全的本项不得分。

- 2.投标人在完全满足招标文件中质保服务的基础上，服务器、工作站、终端电脑、UPS主机、触摸会议平板、发言扩声系统质保期承诺增加1年免费质保的得1分，增加2年免费质保的得3分，增加3年免费质保的得5.5分；本项最多得5.5分；未提供不得分。

- 注：提供承诺书，格式自拟，扫描件并加盖投标人电子签章。中标人在签订合同前，必须提供有效的产品质保相关材料，否则招标人有权取消其中标资格。

三包：经济税源网格化调度指挥中心办公家具采购及安装项目

（总分100分）

序号

评分

内容

分值

评分标准

一

价格分

30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

二

政策

导向

2分

投标人所投产品（台、桌、椅、沙发、柜）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的每提供1项得0.5分，本项最多得2分；未提供不得分。

三

技术

部分

20分

投标人需对采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中逐条如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的，须提供相应证明材料并标明所在具体页码，否则评标委员会有权依据评标标准做废标或负偏离处理。

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“采购需求”中要求的技术参数要求的得20分；每有1项（采购需求里备注中的要求每一条算1项）不满足的，扣1分，扣完为止。

四

方案

部分

28分

- （一）项目具体实施方案：8分

- 投标人根据项目需求制定方案，包括但不限于：①整体计划及部署；②进度控制；③组织流程及施工方案；④人员计划；⑤实施内容等。

方案内容①-⑤等:内容全面，计划清晰，部署合理，任务节点明确，进度控制有效，流程科学，人员充裕，任务分工明确，实施内容具体明确，完全符合本项目采购需求的得8分；

方案内容①-⑤等:内容全面，计划较清晰，部署较合理，有进度控制措施，实施内容明确但不够具体，基本符合本项目采购需求的得5分；

方案内容①-⑤等:内容不全，或者计划不清晰，或者实施内容不明确，或者不易执行的得2分；

未提供或有重大偏差的均不得分。

- （二）生产方案：8分

- 投标人根据项目需求制定方案，包括但不限于：①原材料采购和保障；②加工制作方案，在规定时间内有计划地完成生产和装配的保障措施；③安全文明生产；④核心产品的具体设计（含效果图）及生产工艺。

方案内容①-④等：内容全面；原料采购描述清楚，原料采购保障措施到位；加工制作方案描述清楚，时间排布明确，按时完成生产保障措施有力；安全文明生产措施到位；核心产品设计美观、大方、品质优越的得8分；

方案内容①-④等：内容全面；原料采购描述清楚；加工制作方案描述清楚，时间排布明确；有安全文明生产措施；核心产品设计美观、品质较好的得5分；

方案内容①-④等：内容不全，或者方案有明显缺陷，或者核心产品设计效果图品质不好的的得2分；

未提供或有重大偏差的均不得分。

- （三）质量保证方案：6分

- 投标人根据项目需求制定方案，包括但不限于：①产品质量监控和检验措施；②质量保证体系和措施；③质量工艺和品质过程控制；④质量管理程序和手册；⑤独立专职品管人员和品质管理标准⑥方法和工具等。

方案内容①-⑥等：内容全面、详细，表达清晰，措施科学合理，保障有力的得6分；

方案内容①-⑥等：内容全面，但描述不详细，虽有保障措施，但保障不到位的得4分；

方案内容①-⑥等：内容不全，或者无保障措施的得2分；

未提供或有重大偏差的均不得分。

- （四）安装方案：6分

- 投标人根据项目需求制定方案，包括但不限于：提供①安装、调试、验收作业流程、标准和程序；②现场管理和协同；③卸货及搬运措施；④布局及排线措施；⑤安装技术服务人员；⑥安全文明施工方案等；

方案内容①-⑥等：内容全面、详细、清晰，安排科学、合理，现场管理严格、高效的得6分。

方案内容①-⑥等：内容全面，但具体内容不够详细；工作安排总体合理，但个别地方存在缺陷的得4分。

方案内容①-⑥等：内容不全，或者安排不合理，或者现场管理不严格，效率不高的得2分。

- 未提供或有重大偏差的均不得分。

五

商务

部分

20分

- （一）证书、检测报告：8分

- 1.投标人具有质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项得1分，本项最高得3分；未提供不得分。（提供相关证书扫描件加盖投标人电子签章）

2.投标人所投产品的下列原材料具有有效期内的由国家认可的质量监督检验机构(具有CNAS或CMA认证的检测机构)出具的符合招标文件要求的抽样检测报告的，每提供1份检测报告得1分，本项最多得5分；未提供不得分。

（1）三聚氰胺板（涉及到检测项目：含水率≤6%；弹性模量≥2000MPa；有害物质限量，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³）；

（2）E0级中纤板（涉及到检测项目：有害物质限量，其中甲醛释放量检测结果数值≤0.05mg/m³）；

（3）刨花板(涉及到检测项目：弹性模量≥2000MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³，2h吸水厚度膨胀率≤3%）；

（4）实木皮(涉及到检测项目：经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.1mg/L）；

（5）环保水性漆（底漆或面漆）（涉及到检测项目：甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤10mg/kg，可溶性重金属含量≤5mg/kg，总挥发性有机物≤10mg/L）。

- （二）业绩：6分

投标人自2021年以来（以合同签订时间为准）承接过与本项目类似业绩的，每提供1个得2分，本项最多得6分。未提供或证明材料提供不全的不得分。

- 注：

- 1.投标人应提供以下证明材料：（1）中标（成交）通知书（如有）；（2）合同；（3）项目接收证明或验收证明及投标人认为需要提交的其他证明材料。其中（2）、（3）证明材料必须提供，缺一不可，否则不得分。

- 2.中标（成交）通知书（如有），合同，项目接收证明或验收证明及投标人认为需要提交的其他证明材料相关原件的扫描件上传至电子投标文件并加盖投标人电子签章。

- （三）售后服务：6分

- 投标人在完全满足招标文件通过验收之日起提供三年免费质保的基础上承诺增加一年免费质保的得2分，增加二年免费质保的得4分，增加三年及以上免费质保的得6分，本项最多得6分；未承诺不得分。

- 注：提供承诺书，格式自拟，扫描件并加盖投标人电子签章。中标人在签订合同前，必须提供有效的产品质保相关材料，否则招标人有权取消其中标资格。

- 第四章    合同格式及条款

注:以下为招标人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

经济税源网格化调度指挥中心建设项目

（   包：          ）

采   购   合   同

项目编号:

采 购 方：淮安经济技术开发区财政与国有资产管理局

供 应 商：

日    期：    2024年  月   日

一、合同格式

采 购 合 同

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据     （项目名称（包号名称）、项目编号）    的采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同:

一、货物及数量

本合同为经济税源网格化调度指挥中心融合通信建设项目   包：        ，所提供的货物及数量详见招标文件 第五章 项目采购需求 中的相关内容。

二、合同金额

本合同的总金额为人民币(大写)       元（¥：        元）。分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

一包：合同签订后45日内供货安装调试到位；地点由甲方指定。

二包：合同签订后45日内供货安装调试到位；地点由甲方指定。

三包：合同签订后30日内供货安装调试到位；地点由甲方指定。

四、付款方式及付款信息

1.付款方式：

一包：合同签订后，所有设备进场并经使用单位书面确认后付合同价的40%；设备安装调试完成并经使用单位书面确认后付至合同价的80%；整个项目终验合格后，一次性付清尾款。

二包：合同签订后，所有设备进场并经使用单位书面确认后付合同价的40%；设备安装调试完成并经使用单位书面确认后付至合同价的80%；整个项目终验合格后，一次性付清尾款。

三包：付款方式：合同签订后，所有家具进场并并经使用单位书面确认后付合同价的40%；所有家具安装完成并经使用单位书面确认后付至合同价的80%；整个项目终验合格后，一次性付清尾款。

注：付款时乙方须提供甲方认可的增值税发票。因票据提供不及时或不符合甲方要求而导致无法正常付款的，责任由乙方自行承担。

- 2.付款信息：

- 户名：

- 银行账号：

- 开户行：

五、验收

甲方按招标文件相关要求组织验收。验收时参与方包括甲方、乙方、使用方、专家组等相关方。如验收不符合要求的，甲方有权要求乙方在5日内整改到位；整改后仍不符合要求的，甲方有权退货并要求乙方赔偿损失、解除合同。验收费用（包括重复验收）及其他相关费用均由乙方承担。

六、履约保证金

1.乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。（本项目履约保证金为合同金额的10%）

- 2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向招标人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。担保期限不低于免费质保期。

- 4.乙方选取以履约保函（保险）形式向招标人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、质保期限：乙方须提供免费    年的原厂质保。（正式签订合同时以乙方投标时承诺的免费质保期限填写）

八、售后服务：乙方必须按照投标时所承诺的时间标准和方式提供服务。（正式签订合同时将乙方投标时承诺的售后服务内容填写）

九、双方权利、义务

1.如果乙方无法完成合同规定服务或项目的内容，或者服务或项目无法达到合同规定的质量或标准的，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务或完成项目，直至符合要求为止。因此造成经济损失的，由乙方自行承担。

2.如果甲方因工作需要对原有合同内容进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方；涉及合同服务范围调整，应与乙方协商解决。

3.乙方委派   （姓名、职务、联系电话等）  作为项目负责人或联络人与甲方联络。

4.乙方须在合同要求的服务期限内，完成供货、安装、调试，并通知甲方进行验收，并对甲方提出的要求整改合格后，再次确认验收。

5.乙方承诺，在项目交付时，组织派遣成熟的专业技术培训人员到达现场，针对本项目设备的使用等内容，向甲方的主要使用单位员进行全面、细致的培训（免费），直至受培训人员熟练掌握及应用。

6.乙方承诺并不因为乙方公司的重组、清算等原因造成对甲方的服务中断，乙方有责任将甲方的项目托管、维护工作转移至第三方以保证服务的延续。甲方不另支付任何费用，全部由乙方承担。

7.乙方根据合同服务或建设内容和要求及时提供相应的服务，不另收取任何费用，所有费用由乙方承担。乙方未按照本合同履约的，甲方有权以书面形式要求乙方整改；整改不到位的，甲方有权根据乙方提供货物、设备的质量调整合同价；未整改的，甲方有权直接解除合同，并有权追偿额外损失。

8.乙方保证确保相关人员严守保密制度，不得泄露与本项目有关的重要信息。如乙方发生泄露与本项目有关的信息，甲方有权停止支付合同价款、解除本合同，并有权追究乙方法律责任。

9.乙方不得将项目分包、转包给其他第三方实施，一经发现此类情况，甲方有权直接解除合同，已支付给乙方的费用乙方应立即全额退还给甲方。

十、相关要求

1.详见招标文件项目采购需求相关内容，正式签订合同时同步摘录过来。

2.乙方所供应的货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证货物在正常使用情况下，符合其产品的质量保证要求。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不是原装合格正品，经查实后，乙方必须无条件接受退货，并按原价货款退还甲方，同时，甲方按有关规定有权要求索赔。

2.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行准确而全面的检验，并出具相关合格证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

3.如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方可以要求乙方在规定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到甲方通知后，没有及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。

4.在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方全部承担。

十一、合同纠纷处理、违约责任

双方约定，凡因履行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，依法向淮安经济技术开发区人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

1.本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。

2.不可抗力如因政府决策等原因暂不实施本项目的，该合同自动解除，甲方无需承担违约责任，无需支付任何费用，已支付给乙方的费用乙方在甲方通知时限内全额退还到甲方指定账户。

3.如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效率。

十三、组成本合同的文件包括：

1.合同格式及条款；

2.招标文件和乙方的投标文件；

3.中标通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

甲方:                                乙方:

单位盖章:（电子签章）                单位盖章:（电子签章）

代表签字:                            代表签字:

签定日期:                            签定日期:

二、合同条款（通用条款）

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2在第8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.诉讼

15.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和诉讼。

15.2诉讼结果，对双方均具有约束力。

15.3诉讼费由败诉方负担。

15.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1招标文件、乙方提交的投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章（公章）后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第五章    项目采购需求

投标人必须对本项目提供的所有材料的真实性及有效性负责。中标后，招标人将对中标人所提供的相关材料进行核实，需要时中标人必须根据招标人要求提供相关材料原件。若提供虚假材料，将取消其中标资格，并报监管部门处理。

一、项目概况

本项目为经济税源网格化调度指挥中心建设项目，其中：

一包：经济税源网格化调度指挥中心融合通信建设项目；预算金额为352万元；

二包：经济税源网格化调度指挥中心办公设备采购及安装项目；预算金额为208万元；

三包：经济税源网格化调度指挥中心办公家具采购及安装项目。预算金额为40万元。

二、各包采购清单及需求如下：

- 一包：经济税源网格化调度指挥中心融合通信建设项目

- 一、项目概述

本项目秉持统筹资源、系统集成原则，充分利用已有信息化建设成果，通过融合通信平台及分布式拼控系统盘活现有资源，实现成本最小化、效用最大化。项目要求将位于不同物理区域的三级指挥中心，以及基础税源网格、专业化部门实现互联互通、协同指挥。指挥中心及各指挥分中心可依据职责权限进行指挥调度、拼控展示、视频协商。指挥中心和各级分中心、一级分中心和二级分中心间可依托融合通信系统或分布式拼控系统实现相互推送传屏。

通过三级指挥调度体系解决任务统筹问题，落实任务下发、工作要求和操作指引“三同步”要求提升任务布置效率，必要时指挥中心可直接指挥调度基础税源网格和各专业化部门。指挥中心的建设融合各个功能模块，实现集中统一管理、领导值班指挥，充分发挥指挥中心指挥、调度、统筹、提级、监测等功能。对重大事件快速响应，提级处理重大诉求、提级处置重大矛盾。对各级指挥分中心建设运营情况、各业务办理网点运营情况、网格化运转情况开展常态化监测。

本项目主要包括融合通信服务平台、视频会议融合子系统、音视频监控融合子系统、电话语音融合子系统、一键报警融合子系统、手机APP终端融合、移动执法终端融合、应用系统展示、桌面共享管理、指挥中心监控运维、LED大屏显示及拼控管理、桌面调度终端等。

- 二、指挥中心组织架构

- 1.层级架构图

- 2.网络情况

本次融合通信涉及业务专网和互联网，业务专网和互联网物理隔离。指挥中心和一级分中心处于同一局域网，一级分中心至二级分中心为百兆业务专网，二级分中心至基础税源网格、专业化部门为十兆以上业务专网。

所有资源的融合必须基于业务专网和互联网独立实施，不得通过IP网络在业务专网和互联网之间进行信息交互，只能通过物理方式实现音视频资源的融合和分布式拼控管理。

指挥中心互联网端不对外提供任何端口接入服务。

- 三、资源管理应用

分级管理：实现按指挥中心、一级分中心、二级分中心3个层级的管理，不同层级根据职责拥有不同的数据权限和操作权限，权限管理范围可编辑设定。

标签化管理：对进入融合通信平台的所有资源进行标签化管理，方便对所有资源进行快速查询、排序、调取。标签应满足用户自定义要求，支持单一资源多标签（至少5个以上）。

存储管理：对指挥中心发起和接收的音视频资源进行录制存储，保存时长不低于半年。

国产化要求：本次项目中如包含服务器或台式机须为国产化设备，配备国产化操作系统，使用数据库的需为国产化数据库，如非国产化数据库，应根据招标人的要求适时免费提供国产化数据库替代服务。

- 四、融合通信功能概述

- （一）融合通信系统

- 在业务专网和互联网应分别部署融合通信相关设备及功能模块，实现业务专网和互联网融合通信的物理隔离。

- 构成融合通信系统的核心模块（融合通信服务平台、视频会议融合、音视频监控融合、电话语音融合、录音录像模块）必须部署在不同的物理服务器（网关）上，实现核心模块分布式独立部署，以减少集中式部署可能带来的系统崩溃风险。

- 1.融合通信服务平台

融合通信服务平台满足上层业务系统音视频数据共享和业务协同，提供数据支撑和应用支撑，将资源整合汇聚后，对外提供无差别的融合通信开放接口，赋能第三方应用融合通信能力。

融合通信服务平台支持各类视频、语音、数据等资源的融合接入，将资源、终端灵活扩展接入，统一汇聚，并重新定义指挥调度操作席的“显控调”能力，任意一个操作席位均可进行融合指挥调度应用，形成一体化指挥体系。

- 2.视频会议融合

现有分布于业务专网及互联网的各类视频会议设备终端包括：宝利通视频会议系统（部署于业务专网），硬终端数量为17个，软终端数量为40个；华为视频会议系统（部署于业务专网），硬终端数量为3个；云视讯视频会议系统（部署于互联网），硬终端数量为3个。

要求通过融合通信平台实现跨网络（业务专网和互联网）、跨品牌视频会议互联互通、相互推屏。视频会议质量要求在1080P分辨率的情况下，图像清晰流畅无花屏破损，视音频唇音同步。

- 3.音视频监控融合

整合现有音视频监控，实现融合通信平台统一集中管理，实现对音视频监控的多网络、多制式的融合，并可通过融合通信平台加入视频会议系统。

现有音视频监控分布情况如下：

（1）业务办理秩序监控。部署于专业化业务部门，网络为百兆业务专网，现有摄像头数量约200个。

（2）业务自助网点监控。网络为互联网，部署于互联网音视频监控平台，现有摄像头数量约为100个。须接入融合通信平台，已免费开放平台端接口，定制开发部分由中标人承担。

（3）安防监控。部署于办公大楼，网络为百兆业务专网，现有摄像头数量约为800个。

（4）招标人、使用人已建成并正在使用的现有音视频监控设备品牌有：海康、大华、英飞拓、天视通、萤石、中维世纪、康佳、TPLINK等。音视频监控录像为本地化存储。

后期支持各类监控的灵活扩展接入。

- 4.电话语音融合

实现对客服电话、值班电话语音融合，可对语音电话进行点呼、群呼、远程监听、录音，通过融合通信平台加入视频会议系统。

目前需融合的语音电话数量约为50部，支持接入电话数量灵活扩展。

- 5.GIS地图模块

内置地图引擎，可集成多厂家在线地图、离线地图，支持基于GIS可视化调度能力。地图上实时显示移动设备（移动执法终端、手机APP等）的位置和状态，支持重点场所在线分类标注。支持通过GIS地图实现快速组会、呼叫通话，具备跨级扁平化、可视化指挥调度。

- 6.桌面调度终端（限业务专网）

桌面调度终端融入指挥系统，可参与视频会议、视频对讲、语音对讲、即时消息等。

- 7.一键报警融合（限业务专网）

重点场所布设一键报警设备，配备报警管理主机进行管理、展示和通话。现场发生突发情况后，工作人员触发报警按钮，报警设备自动呼叫指挥中心，呼叫接通后，现场音视频同步传送至指挥中心大屏并开启与指挥中心双向语音通话，同时指挥中心大屏和管理主机屏幕显示一键报警的单位、地点等相关信息。

报警设备设计点位为16个，部署于100M业务专网。

- 8.手机APP（限互联网）

手机APP融入融合通信平台，提供即时消息、音视频通话、点对点呼叫、多方组会、通讯录、视频资源调看，通过融合通信平台加入视频会议系统，支持通过手机向指挥中心进行一键报警等功能。手机APP注册用户数应不受限制，并发数量不少于100个。

- 9.移动执法终端（限互联网）

将现有移动执法终端接入融合通信平台，实现移动执法终端实时视频回传、历史视频回放和音视频通话、可通过融合通信平台加入视频会议系统。支持并发数量不少于50个。

目前现有移动执法终端为专门定制产品，投标人需协调产品厂商定制开发与融合通信平台接口。相关费用须包含在投标报价中。

- （二）指挥中心监控运维

在业务专网、互联网分别部署监控运维平台，基于一张图实现指挥调度中心主要设备运维宏观呈现，进行设备运维一图统管。可以统一展示主要设备拓扑、资产统计、运维次数、告警统计和告警列表。

- （三）应用系统展示

通过工具化小程序对现有若干成熟的应用系统进行上屏展示管理，实现对系统名称、网址、账号、密码进行增加、删除、修改的动态维护。

通过拖拽应用系统名称的方式进行多组场景化预先定制并可按需调整展示的位置布局，对预定义的场景模块可灵活增减，支持每个模块的全屏预览。支持对已定制展示场景整体预览和一键推送上屏。

预定义上屏展示的应用系统自动加载登录首页并自动填充已维护好的账号及密码（密码不可见）。小程序提供每5分钟刷新当前页面功能，保持页面持续登录。

- （四）桌面共享管理

在业务专网内采用软件方式实现被纳入到共享管理的终端之间桌面共享，可主动获取需共享终端桌面，也可在获得用户许可情况下直接访问被控端桌面。

共享过程中保证画面流畅、不卡帧。授权终端数量不少于30台，支持随需灵活扩展。

- （五）互联网视频会议

采用全向拾音器、高清摄像头和一体化集成硬终端会议系统的触摸会议平板，能实现跨终端的多方基于互联网视频会议，融入融合通信平台。

- （六）现有视频会议升级扩容

新增宝利通视频会议系统硬终端2套部署于业务专网；新增华为视频会议系统硬终端1套部署于业务专网；新增1套云视讯硬件设备和一条50M带宽互联网专线，提供三年免费服务。

- 五、LED大屏显示系统及分布式拼控管理

本次LED大屏显示系统采购包括：室内全彩小间距LED高清大屏（含发送卡、电源、支架等全部配套设备）、分布式拼控系统、背景墙及设备间装修，其中装修部分要和现有装修风格匹配，由投标人二次设计并需征得招标人同意。（详细尺寸见上图，如需适当提高大屏安装位置，报价应包含该部分装修改造费用。）

- （一）总体性能要求

系统建设需充分考虑到先进性、可靠性、经济性、可扩充性和可维护性等原则，采用先进成熟技术、遵循布局设计优良、设备应用合理、界面友好简便、功能有序实用、升级扩展性好的图像显示系统，以达到满足各类视频、图像及数据显示的需求。

- （二）LED大屏要求

1.规格要求：

点间距≤1.25mm，画面显示尺寸≥12m*2.7m，分辨率≥9600*2160，大屏采用后维护支架安装方式，屏后预留维护空间。

2.性能要求：

（1）无缝显示

具备超高分辨率显示、高清视频等显示要求，能在系统完整显示的情况下，利用屏体超高分辨率特点打造良好视觉效果、整屏播放视频等，不能出现错位、显示不全、信息错读、拼缝造成视角分割感等情况。

（2）7*24不间断运行

整个LED大屏幕显示系统应具备7*24小时不间断运行能力，无论是显示设备还是控制设备均应是为长时间连续工作而设计，应是采用长寿命显示技术原理产品。

（3）拼接灵活

采用模块结构设计，屏体可灵活拼接，以最大程度满足现场安装要求，且易于维护，每个模组均应符合国内和国际相关接口标准。

（4）画面还原性高

图像显示效果清晰，屏幕亮度高，显示均匀，色彩还原真实，图像失真小。

（5）全方位视角

既要满足各位置观众远近距离或不同角度观看的要求，还须确保各个角度亮度、色彩表现一致，以便在整个空间均具备舒适的视觉体验。

（6）多场景适应

画面亮度应能适应多种应用场景，既能考虑长时间监视大屏系统时对眼睛的保护，减轻辐射损伤，也能在对外接待时呈现超炫的显示效果。

（7）节能效果显著

充分考虑使用成本，无论是屏体本身，还是控制技术，均应具备显著的节能效果，确保工作时屏体发热量低，无人操作或观看时及时降低亮度直至关闭屏幕。

（8）维护成本低

充分考虑设备维护成本等后期问题，大屏系统在设计时就应考虑维护便捷、成本节约。

（9）采用先进轻量化设计

大屏显示系统因接触地面面积小并集中、设备向上堆叠多的特点，对楼板承重影响明显，大屏系统应采用先进的轻量化设计。

（10）应符合相关国际标准及国家标准

显示系统能兼容各种设备的输入，能够显示各种主流操作系统的计算机图像信号，能够显示PAL/NTSC/SECAM/1080p等各种视频信号，保证画面无压缩、不失真。

- （三）分布式拼控系统要求

分布式拼控系统是大屏幕显示系统中的关键部分，主要用于接收、处理和分配各种输入信号，以驱动大屏幕及触摸会议平板等进行高质量的图像、视频等内容显示。信号处理系统应以快捷图形图像可视化管理平台为基础，支持不同信号源（HDMI/DVI/VGA/IP/Fiber等）输入、LED大屏拼接显示、KVM协作管理、可视化管理以及对所有系统的信号集中处理等功能。

本次在经济税源网格化指挥中心拟部署一套至少23路信息输入以及29路信号输出的分布式拼控系统，以实现信息综合显示管理控制，实现对大屏及触摸会议平板等的显示图像进行切换控制。

具体要求如下：

1.大屏拼接控制显示要求

（1）支持大屏拼接处理、跨屏、漫游、叠加、放大缩小和画面分割功能，支持一键预案功能，可在不同场景之间快速切换，无重新同步，无延迟；

（2）支持多屏集中管理，多地协同操作与信号源共享；

（3）支持预编辑手动发布模式，配置大屏模式和窗口信号切换，再应用到大屏上使之生效，支持一键发布大屏模式；

（4）支持4K信号上屏。

2.支持坐席管理功能

（1）席位推送：纳入分布式系统内的每个席位均能实现将本地图像信号一键推送上屏，席位之间可相互推送，实现资源共享，执行任务时可多方协作，实现快速高效；

（2）席位跟随：管理席位可实时跟随查看其他席位电脑的操作界面及操作流程，实现席位“远程跟随、远程指导”；

（3）群组调度：多席位主机之间可进行组群，对统一视频源进行标注、标绘，同时多方语音讨论；

（4）KVM席位接管：可实现主观无延时的流畅KVM操作与切换体验；可实现“人机分离”的运行环境，节省指挥坐席空间。

3.支持海量信源接入处理

采用先进技术对多区域信号进行统一管理，至少包括指挥中心不少于6台坐席电脑信号上墙（LED大屏）显示、3个一级指挥分中心以及14个二级指挥分中心各不少于1台坐席电脑将图像信号同步传输至指挥中心大屏及本地触摸会议平板显示。后期可根据招标人要求增加任意数量的信息源。

4.支持异地互联、分级管理

可实现不同物理区域的1个指挥中心、3个一级指挥分中心、14个二级指挥分中心的图像信号互联互通，实现分级指挥、多级调度等业务功能，同时实现图像相互推送上屏显示。

5.支持平台融合，实现统一管理

可将信号处理系统与融合通信平台对接，实现融合平台系统功能包含信号处理系统，实现统一平台管理需求。将信号处理系统设备均注册到融合通信平台调度系统中，实现通过融合通信平台调用3个一级指挥分中心、14个二级指挥分中心图像信号，进行本地展示。同时，可将本地化图像推送至3个一级指挥分中心、14个二级指挥分中心显示。

六、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、融合通信系统 |  |  |  |  |
| 1.1业务专网融合通信系统 |  |  |  |  |
| 1.1.1业务专网融合模块 |  |  |  |  |
| 1 | 融合通信服务平台 | ★1.融合通信平台系统内置视频监控、语音调度、视频会议、视频指挥模块，具备设备管理，负责控制信令转发，权限分配，语音号码放号等功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） ▲2.融合业务：可以实现对多种通信协议和标准的支持，包括H.323、SIP、GBT/28181、ONVIF、RTSP和RTMP。可以融合视频监控、视频会商、语音电话、语音调度、专业数据、电子地图，可通过SDK接入三方监控设备。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） ▲3.多网系资源调度：可以实现多品牌多网系间的音视频资源的互通交互，实现“一个平台+一个调度台”就能够远程调度多个系统的媒体资源，并进行全网通信调度和多方实时呈现；其中包括语音调度、视频指挥调度、视频会议、视频监控、电子地图、大屏调度业务。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） ▲4.集成功能：可以集成视频语音调度、视频指挥调度、视频会议、远程视频监控、数据会议、数据共享、环境数据采集、报警联动、电子地图的多种业务。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 5.应具备语音调度功能，支持单呼、群组呼叫、监听、强拆、强插、点名、语音会议、语音广播等功能； 6.应具备视频指挥调度功能，单点指挥调度、多点指挥调度、多组指挥调度、指挥通播、专项指挥、分割指挥、数据共享等功能； 7.应具备视频监控功能，能够接入多品牌的监控设备。可以进行监控多屏显示、云台控制、实时监听、报警联动等功能，支持画面场景导播预案； 8.应具备GIS调度功能，支持地图定位、轨迹跟踪、地图点选、地图圈选等； 9.应具备大屏显控功能，平台能够将融合集成的监控、会议、计算机界面等各类视频推送到席位终端、显示大屏，具备拼屏、分屏、漫游等显示方式； 10.应具备编成编组功能，可实现权限内的编成功能及跨权限的编组功能，可在编成及编组内快速检查成员； 11.应具备录音录像功能，可支持音频录制、视频录制、音视频录制，录像计划及录像任务管理，支持录制文件的检索回放。 12.系统管理：用户可通过系统管理工具实现对系统的基本配置、用户管理、设备管理、地图管理、管理员管理、日志管理、系统配置等功能。 ▲13.分级管理：支持不少于4级目录管理，用户级别支持99级级别划分。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 14.权限管理：高灵活度授权，可对每个设备、用户进行独立授权，具备指挥权、监视权、上报权、控制权和短信权等，每个权限可单独选择。支持按单位授权、设备类型授权、按名称授权等模式。 15.设备管理：系统可以配置设备的各种参数，如：类型、名称、级别、权限、设备IP、组播/VS地址、所属单位等信息。 16.码流静态转发功能：通过配置系统的静态转发关系，可实现录制设备在不主动拉取码流时，系统实时给录制设备发码流，实现告警的预录功能。 17.用户管理：系统可以配置用户的各种参数，如：类型、名称、级别、权限、组播/VS地址、所属单位等信息。 18.监控接入：可对接入三方编码器，实现视频浏览、语音监听、语音对讲、云台控制及报警检测等功能。 19.系统能力：系统总容量不小于10000路的注册、并发数不小于300路；系统可接入的监控点数数不小于1000路，系统可接入的双向终端点数不小于26路 媒体转发服务： 20.数据转发服务器负责系统内的数据流复制转发。 ▲21.状态监测：转发地址、转发端口、转发流量、转发协议、NAT端口等状态的监测及展示。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 22.流媒体转发路由：支持分布式部署、支持阵列模式部署，用户可以根据网络实际情况，通过流媒体转发路由进行定制转发的路径，来提高网络的使用率，且支持多条转发路由并存。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频会议融合接入网关（服务器） | ▲1.融合能力：可以与视频会议系统实现音视频互连互通，可以跨系统组会/指挥，也可将系统内的监控、移动调度终端视频推送到第三方会议。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 2.视频编解码：MPEG-4/H.264/H.264HighProfile/H.265等； 3.音频编解码：G.711/G.722/G.723/G.726/OPUS/AMR。 4.系统协议：H.323、SIP、RTSP、SDK; ▲5.支持多个不同的视频会议系统的跨系统组会，支持智能适配为招标人现有会议终端提供可用码流。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 6.单服务器H.323对接终端数：N≥64 7.转发路数：≥128路（单台转发总量原则：单路带宽*路数≤500M）； 8.系统并发延时：≤200ms； 9.转发协议：RTP/UDP/TCP； 10.硬件参数：国产处理器CPU≥8核，主频≥2.0GHZ，内存≥16G，硬盘≥1T，配套国产操作系统； | 1 | 台 |
| 3 | 音视频监控视频融合接入网关（服务器） | ▲1.接入能力：第三方视频编码无缝接入系统；可以实时巡检，对已接入设备进行管理；可以进行编码器时间校时。可以对第三方的视频编码格式进行翻译和控制信令的处理，将不同厂商的视频编码无缝接入系统；可以支持视频浏览、语音监听、语音对讲和云台控制功能；可以对编码器的报警信息进行多路转发，辅助报警服务器完成报警流程。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 2.视频编解码：MPEG-4/H.264/H.264HighProfile/H.265等； 3.音频编解码：G.711/G.722/G.723/G.726/OPUS/AMR。 4.系统协议：SIP、RTSP、GB/T-28181、ONVIF、SDK; 5.支持海康、大华、英飞拓、天视通、萤石、中维世纪、康佳、TPLINK等GB/T28181安防平台接入； 6.非国标的前端编码器可通过ONVIF、RTSP或SDK的方式接入； 7.支持云台控制、组织树形结构、设备名称、摄像头经纬度地理信息传递。 8.支持与分布式系统无缝对接，通过设置，可自动获取安防监控信息列表，实现分布式系统直接调用； 9.单服务器支持国标GB/T28181监控摄像机和ONVIF标准协议编码器接入路数：N≤2096； 10.单服务器GB/T-28181接入路数能力：N≤5120； 11.转发路数：128路（单台转发总量原则：单路带宽*路数≤500M）； 12.系统并发延时：≤200ms； 13.转发协议：RTP/UDP/TCP； 14.硬件参数：国产处理器CPU≥8核，主频≥2.0GHZ，内存≥16G，硬盘≥1T，配套国产操作系统； | 1 | 台 |
| 4 | 电话语音融合接入网关（服务器） | 1.标准机架式，模块化设计；≥12个业务插槽；支持E1/T1/J1接入；支持PPT集群接入；支持音频广播；支持模拟用户接入；支持LTE短信接入；100M/1000M以太网交换机适配器接口≥4；USB2.0≥2；HDMI1.4≥1；支持硬盘热插拔； 2.接口版定制：可根据用户需求进行业务接口随意搭配。 3.设备堆叠：设备支持堆叠使用，满足大并发，大容量用户使用，支持平滑扩容使用。 4.按需配置：可根据用户的需求定制和配置相应的接口板卡。 | 1 | 台 |
| 5 | 音视频录制软件 | 1.具备录音录像功能，可支持音频录制、视频录制、音视频录制，录像计划及录像任务管理，支持录制文件的检索回放； ▲2.应支持多种录像触发机制，包括手动录像、定时录像、任务录制、拨打录制、接听录制、对讲录制、报警触发录像等。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） ▲3.支持对语音会议、指挥会议、接听、拨打进行录音录像。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 4.支持录音录像文件进行云存储，便于对录音录像资料的海量存储； 5.单台设备支持不小于100路高清视频并发存储写入； 6.支持分布式扩充，当录音录像规模需要扩大时，仅需要对录音录像服务器进行增加部署，就能够提升录制规模及容量； ▲7.支持WEB方式来检索和点播录音录像文件。支持多种查询检索条件，包括终端ID、标签检索、录像时间段等检索信息。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 8.在文件播放时支持加速、减速、单帧播放、单帧倒放、播放抓拍、连续抓拍等功能； 9.在播放录制文件时，支持全屏播放、进度条控制、文件下载、画中画播放等； | 1 | 套 |
| 1.1.2配套软硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 桌面调度终端 | 1.设备支持视频监控、语音对讲、视频对讲、视频会议、即时消息等通信功能； 2.≥10.1寸数字彩色液晶显示屏，分辨率≥1920*1080；10点触控，电容式触摸屏； 3.接口：RJ45≥2，USB2.0≥2、HDMI1.4≥2、3.5mm音频接口≥1； 4.支持插入SIM卡。 | 2 | 台 |
| 2 | 分中心调度软件 | ▲1.可以依据配置的各种权限和控制级别关系，通过交换机调度模块实现系统设备之间的音视频互动操作，实现语音调度、视频监控、指挥调度和GIS业务控制功能；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） ▲2.视频会商：支持即时视频会议、多组视频会议和多种例会，会议成员可以加入和退出会议组:可将监控画面直接接入到会议中。可进行即时会议、多种例会、多组会议和双流会议模式。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 3.支持指挥通播、专向指挥、分割指挥等指挥功能。 4.支持采集计算机外接高清会议摄像机视频、支持采集网络会议摄像机视频。 5.预览模式：可以至少显示一至十六路图像，根据级别关系控制云台和摄像头，并支持与用户终端双向语音对讲;支持点对点预览、点对多点预览、多点对一点预览和多点交叉预览。 6.导播预案：支持视频导播预案、场景预案功能；场景预案关联的摄像头的云台方位、角度、镜头等信息，并保存；场景预案关联的摄像头拼接的分屏数、摄像头在分屏位置等信息；支持手动执行、自动执行导播预案功能。 7.语音调度：可以支持语音呼叫内线及外线，支持语音会议、语音广播、群组poc通信等功能。 8.桌面采集：支持桌面业务采集和分发，支持会议摄像机和桌面数据的切换，支持远程控制共享桌面设备的鼠标和键盘。 9.跨平台：调度软件支持跨平台部署，支持Windows、Linux、麒麟等操作系统。 | 18 | 套 |
| 3 | 平台服务器 | 1.机架式服务器，配置安装导轨； 2.CPU：配置≥2颗国产C86处理器，单颗核心数≥16核，单颗主频≥2.5GHz； 3.内存：配置≥128GDDR4内存； 4.硬盘：配置≥2块960GSSD硬盘； 5.网口：配置≥2个千兆网口，可扩展万兆口； 6.电源：配置≥2个550W铂金电源。 7.配套国产操作系统； | 1 | 套 |
| 4 | 录音录像存储服务器 | 1.机架式服务器，配置安装导轨； 2.CPU：配置≥1颗国产C86处理器，单颗核心数≥16核，单颗主频≥2.5GHz； 3.内存：配置≥128GDDR4内存； 4.硬盘：配置≥6块8T7.2k3.5SATA6Gb硬盘； 5.网口：配置≥2个千兆网口，可扩展万兆口； 6.电源：配置≥2个550W铂金电源； 7.配套国产操作系统； | 1 | 套 |
| 5 | 应用系统展示 | 1.解决多个独立业务系统信号源大屏展示问题，对现有若干成熟的应用系统进行上屏展示管理，实现对系统名称、网址、账号、密码进行增加、删除、修改的动态维护。 2.通过拖拽应用系统名称的方式进行多组场景化预先定制并可按需调整展示的位置布局，对预定义的场景模块可灵活增减，提供自定义配置，2、3、4等多分格方式，进行九宫格、十二分格或更多自定义的排序方式的信号源展示，支持每个模块的全屏预览和已定制展示场景整体预览，并一键推送上屏。 3.预定义上屏展示的应用系统自动加载登录首页并自动填充已维护好的账号及密码（密码不可见）。提供每5分钟刷新当前页面功能，保持页面持续登录。 | 1 | 套 |
| 1.2互联网融合通信系统 |  |  |  |  |
| 1.2.1互联网融合通信模块 |  |  |  |  |
| 1 | 融合通信服务平台 | 技术要求须与所投“业务专网融合通信系统-融合通信服务平台”所有技术参数一致，但无需重复提供相关证明材料。该部分技术参数如负偏离的，不重复扣分。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频会议融合接入网关（服务器） | 1.多会议软件集成：可集成多种视频会议软件ZOOM、微软会议、腾讯会议、移动云视讯等可扩展，可将跨系统的会议可互联到系统内； 2.会议互联：可实现跨会议系统的音视频数据互联互通； 3.图像编解码：CIF/4CIF/D1/720P/1080I/1080P30/1080P60； 4.操作模式：无头控制，可在调度操控终端上远程控制； 5.视频采集：视频无采集，远程配置本次视频采集源； 6.硬件参数：国产处理器CPU≥8核，主频≥2.0GHZ，内存≥16G，硬盘≥1T，配套国产操作系统； | 1 | 台 |
| 3 | 音视频监控视频融合接入网关（服务器） | 技术要求须与所投“业务专网融合通信系统-音视频监控视频融合接入网关（服务器）”所有技术参数一致，但无需重复提供相关证明材料。该部分技术参数如负偏离的，不重复扣分。 | 1 | 台 |
| 4 | 音视频录制软件 | 技术要求须与所投“业务专网融合通信系统-音视频录制软件”所有技术参数一致，但无需重复提供相关证明材料。该部分技术参数如负偏离的，不重复扣分。 | 1 | 套 |
| 5 | 手机APP | ▲1.支持即时消息、语音组呼、语音单呼、视频监控、群组调度、会议协商、系统设置； 2.移动终端支持带宽调整、编码质量调整、丢包恢复参数调整、本地画面是否显示、本地画面随意拖动、横竖屏锁定； 3.即时消息：支持单点消息和群组消息;支持点到点、群组内发送文字、语音信息、传输图片、视频和文件； ▲4.支持语音组呼功能，当用户在多个组内的时候，可选择锁定在所选的群组内，并保持当前通信组； 5.支持设置快捷操作键设置，包含群组一键呼叫、上报一键呼叫、视频一键录制、一键销毁关键数据； 6.支持终端设置不同角色，按角色呈现不同的业务功能，可分为移动指挥端和移动调度端，指挥端能够创建、编辑会议，调度端能够参与会议。 ★7.手机APP后台管理端必须部署在云端，含三年云服务运营费用。 | 1 | 套 |
| 6 | 应用系统展示 | 1.解决多个独立业务系统信号源大屏展示问题，对现有若干成熟的应用系统进行上屏展示管理，实现对系统名称、网址、账号、密码进行增加、删除、修改的动态维护。 2.通过拖拽应用系统名称的方式进行多组场景化预先定制并可按需调整展示的位置布局，对预定义的场景模块可灵活增减，提供自定义配置，2、3、4等多分格方式，进行九宫格、十二分格或更多自定义的排序方式的信号源展示，支持每个模块的全屏预览和已定制展示场景整体预览，并一键推送上屏。 3.预定义上屏展示的应用系统自动加载登录首页并自动填充已维护好的账号及密码（密码不可见）。提供每5分钟刷新当前页面功能，保持页面持续登录。 | 1 | 套 |
| 1.2.2配套软硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 分中心调度软件 | 平台技术要求须与所投“业务专网融合通信系统-分中心调度软件”所有技术参数一致，但无需重复提供相关证明材料。该部分技术参数如负偏离的，不重复扣分。 | 18 | 套 |
| 2 | 平台服务器 | 1.机架式服务器，配置安装导轨； 2.CPU：配置≥2颗国产C86处理器，单颗核心数≥16核，单颗主频≥2.5GHz； 3.内存：配置≥128GDDR4内存； 4.硬盘：配置≥2块960GSSD硬盘； 5.网口：配置≥2个千兆网口，可扩展万兆口； 6.电源：配置≥2个550W铂金电源； 7.配套国产操作系统； | 1 | 套 |
| 3 | 录音录像存储服务器 | 1.机架式服务器，配置安装导轨； 2.CPU：配置≥1颗国产C86处理器，单颗核心数≥16核，单颗主频≥2.5GHz； 3.内存：配置≥128GDDR4内存； 4.硬盘：配置≥6块8T7.2k3.5SATA6Gb硬盘； 5.网口：配置≥2个千兆网口，可扩展万兆口； 6.电源：配置≥2个550W铂金电源； 7.配套国产操作系统； | 1 | 套 |
| 二、一键报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一键报警设备 | 1.适用于室内场景的可视报警盒； 2.内置≥1080P广角红外摄像机，水平视角≥86°； 3.内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲； 4.支持中心监视监听、录音录像与广播功能；支持紧急报警/业务咨询双按键； 5.支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 6.支持外接警灯警号； 7.支持DC12V&amp;POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警； 8.防护等级：≥IP54，防暴等级：≥IK08 9.最大支持256GMicroSD卡存储； | 16 | 台 |
| 2 | 报警管理主机 | 1.≥10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品； 2.支持≥1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256GMicroSD卡存储； 3.支持≥4路开关量输入，≥4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出； 4.支持≥1路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出； | 1 | 台 |
| 3 | 8口poe交换机 | 1.提供≥8个千兆PoE电口； 2.交换容量：≥16Gbps； 3.包转发率：≥11.91Mpps； 4.支持IEEE802.3at/af； 5.端口最大供电功率：≥30W； 6.整机最大供电功率：≥110W； 7.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z； 8.支持6KV防浪涌（PoE口）； 9.支持PoE输出功率管理。 | 8 | 台 |
| 4 | 管理平台（含服务器） | 可视对讲管理平台软件： 1.提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 2.提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 3.提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动等。 4.支持报警事件自定义时间存储； 5.支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 6.支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 7.支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 8.支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询； 9.紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 10.支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 11.支持历史报警事件查询及导出能力； 服务器配置： 12.CPU：配置≥1颗C86架构处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz； 13.内存：配置≥64GDDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB以上； 14.硬盘：配置≥2块8T硬盘，最高支持4块以上3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘； 15.PCIE扩展：支持≥2个PCIE插槽； 16.网口：≥2个千兆电口； 17.其它接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB3.0接口；≥1个VGA口； 18.电源：配置≥350W高效单电源。 | 1 | 套 |
| 三、桌面共享管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 桌面共享管理系统 | 1.管理员可以远程操作终端电脑，支持同时操作多台电脑； 2.管理员可以实时查看多个计算机的电脑屏幕，可支持≥16台客户端同时查看； 3.可以实时查看终端电脑当前电脑屏幕，菜单可以实时跟踪； 4.时间图形化展示终端电脑各时间段使用计算机情况，快速查看任一时间段电脑运行情况，精确到秒。终端电脑运行程序、操作文档、访问网页的运行时间、持续时长、屏幕截图及各类别当日排行榜，同时支持应用程序、网页标签化分类化。 | 30 | 点 |
| 四、指挥中心监控运维系统 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥中心监控运维系统 | 1.基于一张图实现设备运维宏观呈现，进行设备运维一图统管。可以统一展示所有设备拓扑、资产统计、综合排名、告警统计和告警列表； 2.首页大数据展示：首页由一个中心画面，不少于七个分屏画面组成，中心画面呈现以3D全场景模型展现指挥中心，点击模型任何一设备实时展现相关动环、核心运行数据；指挥中心墙体模型可自由切换，可自定义视角查看指挥中心模型；指挥中心三维模型能任意进行放大、缩小、旋转以及平移，无人操作情况下可自行旋转；点击任意被监控的模型能实时展示此模型具体运行参数，包括但不限于：活动告警数据、历史告警数据、实时数据、历史曲线等。 | 2 | 套 |
| 五、LED大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED屏幕 | ★1.核心参数：屏幕尺寸≥12m*2.7m，点间距≤1.25mm，分辨率≥9600*2160，亮度≥800nits（支持通过配套软件0-100%无级调节），像素密度≥640000点/㎡，采用全倒装COB封装，且发光芯片（晶片）短边尺寸≤80μm，像素构成为1R1G1B实像素；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告（屏幕尺寸和分辨率可以不在检测报告内），扫描件加盖投标人电子签章） 2.视角:水平≥175°，垂直≥175°； 3.亮度均匀性（校正后）≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy； 4.具有色彩和亮度自动调整功能，保持色彩亮度一致性； 5.红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各至少256级； 6.刷新频率≥3840Hz； 7.换帧频率≥60Hz； 8.最大对比度≥20000：1； 9.LED像素失控率≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时像素失控率为0； 10.最大亮度白色连续工作2h以上，模组表面温升≤15K； 11.LED显示屏供电电源功率因数≥95%； 12.具有单点亮度单点色度校正和灰度校正； 13.峰值功耗≤510W/㎡，平均功耗≤120W/㎡； 14.模组与主板采用浮动接插件对插接口设计； 15.箱体及后壳采用压铸铝合金，整体压铸，一次成型； ▲16.故障报警：支持实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统。支持接收卡、信号状态、温度电压、IC信息、模组参数实时显示。支持当设备电压、温度超出阈值范围，主动进行故障报警，当接收卡之间的连接线断开时，系统主动进行故障报警，支持根据采集到信息生成健康度报告，报警方式包括邮件报警、短信报警、微信报警。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） | 32.4 | 平方 |
| 2 | 发送卡 | 1.完备的输入接口，包括≥1路DP1.2，≥4路DVI。 2.支持≥16路千兆网口输出和≥4路光纤口输出。 3.单台最大带载不低于3840x2160@60Hz。 4.支持视频源位深8Bit/10Bit/12Bit。 5.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换。 6.可支持2D与3D一键切换功能。 7.支持超大分辨率设置，最高支持7680x1080@60Hz。 8.采用创新型架构，实现智能配置，极大缩短舞台准备时间。 9.采用精显时代IIIG4引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好。 10.支持精显时代III新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效。 11.根据显示屏所用LED的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还原。 12.支持液晶配屏，无需电脑，随时配屏。 | 3 | 张 |
| 3 | 高分服务器 | 1.标准机箱，配置工业级主板、服务器级电源。 2．CPU：配置≥1颗C86架构CPU，每颗CPU核心数≥12核，每颗CPU主频≥2.6GHz。 3.内存：配置≥DDR464GECC内存。 4.硬盘：配置≥512GM.2高速固态硬盘（可扩容）。 5.GPU：配置≥1块RTXA4000（16G）。 6.输入输出：配置≥4路DP输出，单路最大支持不低于3840×2160@60Hz，实现超大屏幕点对点显示，至少包含1路DVI监视器输出口。 7.支持分辨率≥7680×4320的视频图像点对点流畅播放。 8.包含配套软件及驱动。 9.含2台≥27寸4K显示器。 | 1 | 台 |
| 4 | 配电柜 | 1.提供不低于30KW供电系统（含PLC），配电柜给大屏设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，还应考虑关键信息设备端口防雷措施。 2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 | 1 | 台 |
| 5 | 结构、包边 装饰 | 1.LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 2.箱体采用落地式支架，采用前维护方式来进行维护，要求支架结构稳定牢固，安全可靠；显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形； 3.原厂出图定制。 | 32.4 | 平方 |
| 6 | 配套线材 | 定制，国标。 | 1 | 项 |
| 六、分布式拼控管理（信号管理系统全部采用分布式架构，并可将信号进行推送各级分中心） |  |  |  |  |
| 1 | 分布式采集编解码设备 | 1.需采用国产自主可控DSP纯嵌入式硬件架构，嵌入式操作系统，支持7*24小时工作；去中心化完全分布式架构；系统内任何单一节点故障不会影响系统整体业务功能；整个系统至少提供23路信号输入及29路信号输出； 2.投标产品应具备POE和本地DC12V双供电模式，供电适配器接口需设计锁紧装置防止脱落； 3.视频接口应满足HDMI2.0以上输入接口≥1路，HDMI2.0以上环出接口≥1路，解码输出≥1路。分辨率不低于支持4K@60Hz，支持分辨率自适应功能，源进源出，不损失信号分辨率； 4.音频接口应满足立体声音频输入≥1路，立体声音频输出≥1路。3.5mm双向语音对讲接口≥1路； 5.USB接口应满足USB2.0≥2路，USB3.0≥1路，支持USB数据透传及U盘文件拷贝； 6.控制接口应满足RS232接口≥1路、RS485接口≥1路、I0口或IR口≥4路、RELAY接口≥3路； 7.传输接口应满足：支持10/100/1000M自适应LAN网口≥1个，；支持选配光口≥1路，支持光电备份传输，网口故障自动切换光纤接口传输； 8.投标产品前面板应具备显示屏，能够实时显示IP信息。具有电源、网络连接、信号状态和运行状态指示灯； 9.投标产品需支持码率变码流、定码流、固定QP，可适应多种带宽环境。传输码率范围32kbps～16Mbps； 10.投标产品单路视频输出口不低于16图层画面拼接，实时预览画面、画面位置调整、叠加、漫游、缩放功能，支持液晶屏、LED屏拼接； 11.投标产品需支持视频信号多画面分割显示，并自定义多画面分割模式，无需增加额外设备即可实现1/2/4/9/16/25/32等开窗模式； 12.投标产品需支持拼接同步输出功能,满足拼接画面帧同步输出显示，多个显示终端拼接需达到微秒级同步精度误差，动态图像不能有撕裂、不同步现象； ▲13.投标产品需具备拼屏字幕叠加显示功能，可自定义字幕颜色、字体、底色、大小和静态动态显示，并可设置动态滚动速度、横向纵向显示；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） ▲14.推送功能：支持接管图像推送至其他坐席操作人员，也可推送至大屏并可撤回；坐席跟随：坐席可实时跟随(非单次抓取)和跟随接管；对讲会商：可进行对讲和会商；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章。） 15.坐席节点需满足不低于4K@60Hz高清屏带载，支持4K内自定义分辨率坐席。支持全屏、四分屏KVM坐席远程桌面控制； 16.设备需支持KVM可视化操作，能够在OSD菜单上可对系统内所有信号进行可视化预览，切换，跨屏，漫游，大屏推送与接管、抓取，远程交互协同，支持KVM权限管理； 17.设备需支持KVM系统联动功能，支持鼠键控制;能够自适应windows，Linux，麒麟等操作系统，键鼠无缝跨系统滑屏操作； 18.应具备OSD菜单，在OSD菜单上可实现≥8方交互，且具备联系人通讯录，可获取到融合调度平台的设备列表，可直接拉流解码，可与融合调度平台的终端进行双向音视频通信，可参与融合调度平台的会议； | 52 | 台 |
| 2 | 分布式软终端 | 1.分布式软件可支持跨平台部署，支持Windows、Linux、麒麟等操作系统； 2.支持桌面分辨率自定义设置，支持800*600、1280*720、1920*1080等不同分辨率； 3.支持终端远程操控分布式软件的鼠标键盘，实现远程桌面操控； 4.分布式软件可支持多桌面分布式采集，终端可远程选择不同的界面切换。 | 1 | 点 |
| 3 | 分布式控制主机 | 1.国产处理器：核心数≥8核，主频≥2.8Ghz； 2.内存：DDR43200MHz≥32GB； 3.硬盘：固态硬盘，≥1TB； 4.网口：集成10/100/1000M自适应以太网卡； 5.键鼠：配套键盘、鼠标； 6.接口：USB3.0接口≥8个，HDMI输出接口≥1个； 7.外设配置：显示器≥23.8英寸； 8.独立显卡：≥2GB； 9.预装国产化操作系统 | 1 | 台 |
| 4 | 分布式控制软件 | 1.支持静态/动态字幕叠加功能； 2.支持超高分底图功能； 3.支持信号无限分发功能，支持信号矩阵切换，输入信号可路由切换至任意输出接口机输出显示； | 1 | 套 |
| 5 | 48口网络交换机 | 1.≥48个10/100/1000Base-T以太网端口； 2.支持PoE+，PoE供电； | 1 | 台 |
| 6 | 48口网络交换机 | - 交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps，整机提供≥48个千兆以太网电口+4个万兆以太网光口 2.MAC地址表≥16K，路由表容量≥1K，ARP表容量≥1K，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF 3.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 4.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间不超过50ms； 5.内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台 - 最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） 7.端口防雷≥10KV - 注：交换机、光模块和堆叠线应为同一品牌产品 | 3 | 台 |
| 7 | 光模块 | 万兆单模模块。注：交换机、光模块和堆叠线应为同一品牌产品 | 6 | 块 |
| 8 | 堆叠线 | 万兆堆叠线。注：交换机、光模块和堆叠线应为同一品牌产品 | 3 | 根 |
| 七、移动执法记录仪接入 |  |  |  |  |
| 1 | 移动执法记录仪接入 | ★1.将现有执法记录仪系统接入融合通信平台，定制开发部分、接口费由投标人承担。 | 1 | 项 |
| 2 | 云端音视频监控平台接入 | ★1.将互联网音视频云平台系统对应的业务自助网点监控接入融合通信平台，已免费开放接口，定制开发部分由投标人承担。 | 1 | 项 |
| 八、互联网视频会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸触摸会议平板 | - ★98寸以上，内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥8米，整机内置扬声器，总功率不低于40W - 2.整机正面上端居中内置单颗5000W以上像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K30fps高清视频画面。 3.支持摄像头画质调节，模式包含原画、智能HDR、鲜艳、强化、专业等，当选择专业模式时，可手动调节画面的亮度、对比度、饱和度、色调、背光补偿、降噪、抗闪烁等。 4.支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向。 5.无线传屏实现3S快速连接。 6.支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。 | 1 | 台 |
| 2 | 75寸触摸会议平板 | 1.★75寸以上，为保证摄像头画面效果，整机内置不低于4800W像素高清摄像头，内置8阵列以上麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥8米，整机内置扬声器，总功率不低于40W。 2、整机屏幕采用UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit,可视角度178°，全高清4K系统图标显示。 3、整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2RAP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议。 4、整机内置正面上居中高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度。 5、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。 6、★支持云视讯硬终端会议，会议中可通过后台快捷控制分会场画面布局、开麦及禁言等功能 | 3 | 台 |
| 3 | 移动支架 | 1.配套移动支架支持98寸以上平板，与触摸会议平板同品牌； | 4 | 台 |
| 4 | 会议摄像机 | ★1、采用双目摄像头设计,全景镜头采用1/2.8英寸846万像素以上的高品质CMOS传感器，可实现4KP30(3840x2160)超高分辨率的优质图像。特写镜头采用1/1.8英寸842万像素以上的高品质CMOS传感器，可实现4KP30(3840x2160)超高分辨率的优质图像。向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2、特写镜头采用4K以上长焦镜头，水平视场角≥80°，垂直视角49.2°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。 3、支持3D降噪，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 4、支持HDMI1.4b以上，可直接输出4K以上无压缩数字视频。支持LAN输出4K高清视频，可同时输出2路高清数字信号。 5、支持水平、垂直翻转功能，支持背光补偿功能，支持自动白平衡,支持手动调整白平衡，设置室内,、室外、一键式、指定色温 6、特写镜头云台转动范围，水平：±170°，垂直：-90°~+90°。转动速度范围，水平：1.54°~45°/s，垂直0.43°~25°/s 7、支持预置位过程图像冻结功能，摄像机可设置不少于255个预置位，预置位精度≤0.1°。 8、支持内置麦克风，采用3阵列以上麦克风，可全向麦拾音，最远拾音距离6米。 可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 9、支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。 10、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准；必须支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,NDI¦HX，SRT,GB/T28181,组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持102400kbps，支持音频LINEIN输入，摄像机可对音频进行编码。 11、支持USB2.0和USB3.0音视频输出，支持操作系统Windows7,Windows8,Windows10,MacOSX，Android；支持YUY2/H.264/MJPEG/H.265等编码格式，USB视频通信协议UVC1.0-1.5，支持UVCPTZ控制。 12、DC12V2A输入，功耗≤20W。 13、摄像机菜单界面至少支持中英文等多种国家语言。 注：触摸会议平板、云台摄像头和桌面拾音器品牌相同 | 1 | 台 |
| 5 | 桌面拾音器 | 1、整机采用8单元以上麦克风可控阵列，支持全向360°拾音，拾音范围达8米半径 2、麦克风单体灵敏度-35dBFS 3、麦克风频响100Hz至10kHz 4、整机采用高性能扬声器，功率5W 5、扬声器最大声压级85dBSPL@1kHz1m 6、扬声器频响100Hz~20kHz 7、扬声器失真＜7%（100Hz~350Hz）<3%（351Hz~4kHz）＜5%（4.1kHz~20kHz） 8、整机支持全双工音频，整机最大功率9W 9、整机具有5个以上按键，接听、挂断、音量+、音量-、麦克风打开/关闭，每个按键均有指示灯 10、整机首台麦克风支持无线连接，其他麦克风采用RJ45进行级联，最大支持8台麦克风级联 11、整机支持24V2ADC供电和POE供电 12、整机接口支持RJ45×2、USBType-C×1、DC2.0×1 ★13、整机支持USBType-c连接、USBdongle和RJ45三种方式连接 注：触摸会议平板、云台摄像头和桌面拾音器品牌相同 | 1 | 台 |
| 6 | LED电视机 | 1.屏幕尺寸：75英寸以上，屏幕比例为16:9。 2.分辨率：4K（3840×2160）及以上分辨率。 3.系统配置：不低于4核CPU、2G内存、16G存储。 4.刷新率：至少60Hz及以上。 5.对比度：5000：1及以上。 6.至少配备2个HDMI接口。 7.至少拥有2个及以上的USB接口。 8.无开机广告。 | 3 | 台 |
| 九、会议系统终端升级扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 华为视频会议终端 | 配套对接现有华为视频会议系统，参数不低于现有终端，无缝接入现有视频会议系统；配套原厂摄像机与三脚架； ★1、采用一体化设计，集成PTZ摄像机、数字麦克及编解码器。 2、支持ITU-TH.323、IETFSIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 3、支持会议速率64Kbps~8Mbps。 4、内置PTZ高清摄像机，不低于200万像素，1/2.8英寸以上CMOS，支持1080P60fps视频图像采集。 ▲5、摄像机支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于70°（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） 6、平移角度不小于+/-100°，俯仰角度不小于+/-30°。 7、支持不少于30个预置位。 ▲8、内置全景摄像机，不低于200万像素，1/2.9英寸以上CMOS，水平视角不小于80°，支持隐私盖保护功能（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） 9、智能人脸检测和后端视频图像增强，适应宽动态照度、降低带宽消耗、提升图像清晰度以及增强运动图像效果。 10、麦克风指标要求：内置数字阵列麦克风，拾音半径不少于8米，采样率不低于48KHZ。 11、视频指标要求：支持H.265、H.264HP、H.264BP、H.263、H.263+等图像编码协议。 12、音频指标：支持G.711A、G.711U、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 ▲13、支持不少于2路视频输入接口、至少2路视频输出接口（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） 14、支持不少于3路音频输入接口、至少2路音频输出接口。 15、支持10M/100M/1000M自适应网口。 16、支持USB连接外置键盘鼠标，实现通过外设进行操作和控制； 17、支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式。 ▲18、支持30%以上网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） ▲19、支持80%以上的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章）。 ▲20、支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章）。 21、支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 22、支持IPV4和IPV6双协议栈。 23、支持在终端两个不同的视频输出口，分别显示辅流画面、远端会场画面和本地画面。 ▲24、支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端画面、本端画面及辅流画面（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） 25、数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，最大拾音距离不小于6米。 26、支持终端供电，不需要额外电源。 27、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 28、采样率不小于48KHZ。 29、三脚架配件：材质：碳纤维；承重：6-10kg；高度调节：1-1.5m | 1 | 台 |
| 2 | 宝利通视频会议终端 | 配套对接现有宝利通视频会议系统，参数不低于现有终端，无缝接入现有视频会议系统；配套原厂摄像机与三脚架； 1、采用嵌入式操作系统，非Windows系统；非PC架构，非工控机架构，摄像头及主机分体式结构。 2、多媒体框架协议：支持多种线路类型，支持H.323/SIP协议标准，支持IP接入速率128Kbps-6Mbps。 3、支持ITU-TG.711、G.722、G.728、G.729、G.719、Siren14和Siren22、Siren22LPR音频协议,支持22Khz频响的宽频语音，支持一个会场同时传输两路音频区分左右声道，实现立体声效果。 3、视频编解码协议：支持H.263、H.264、H.264HighProfile、H.264SVC视频图像编码协议，图像格式支持1080p、720p、4CIF，CIF，本次要求配置对称1080P60帧编解码能力。 4、双流性能：支持标准H.239协议的双流收发，主流视频图像和辅流PC桌面数据输入输出都能达到1080P分辨率； 5、★支持与现有视频会议平台无缝对接，实现视音频、双流信号的互联互通。 6、★网络适应性：所投设备应具有良好的网络适应性，支持LPR丢包恢复功能，在IP网络发生20%丢包时仍能够进行流畅的音视频沟通，图像无马赛克、停顿。在IP网络发生70%丢包时仍能保持音频通讯畅通。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） - 维护功能：支持网络诊断功能。支持诊断两个节点之间的连通性、Qos、NAT、实际可用带宽、H323、SIP等功能，诊断后自动输出诊断报告。 8、▲接口信息：最少具有4路高清输入接口和3路高清输出接口，高清接口支持HDMI、3G-SDI、HDCI接口，可同时支持在2个显示屏上分别显示近端、远端及双流画面；至少3路音频输入能力和2路音频输出能力。（提供产品背板接口说明图，加盖投标人电子签章） 9、★支持双流批注功能，支持对于双流画面的多方批注能力。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） - 10、系统功能及特性：提供基于WEB的系统管理功能。可通过电脑终端、中央控制系统进行控制。 13、终端具备镜头预置位预览功能，可以方便直观的了解预置位所对应的方位。 14、镜头规格及像素：采用HDCMOS图像传感器，支持最高1080P60fps高清晰视频，配备自动聚焦镜头和≥12倍光学变焦； 15、支持遥控器远程控制，实现对摄像机进行变焦和上下左右调整控制。 16、自动调节：支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。 | 2 | 台 |
| 3 | 租用云视讯 | ★提供云视讯视频会议包括：1套云视讯硬件设备和一条50M以上带宽互联网专线，提供三年免费服务。 | 1 | 项 |
| 十、管线辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜1 | 1.42U，600*800*2000； | 2 | 台 |
| 2 | 机柜2 | 1.42U，600*1000*2000； | 1 | 台 |
| 3 | 网线 | 1.六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米； | 3 | 箱 |
| 4 | 其它附材 | 1.其他配套辅材及接插件等； | 1 | 项 |
| 十一、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成服务 | 经济税源网格化指挥调度中心建设项目，本次项目除了设备采购外，还包含LED大屏显示系统、分布式拼控系统、一键报警系统、桌面共享管理系统、指挥中心监控运维系统、融合通信系统等多系统的集成，多系统对接、现场安装深化、联合调试等相关服务。 | 1 | 项 |
| 总计 |  |  |  |  |

★七、质保期限：投标人须提供免费3年原厂质保。

注：中标人在签订合同前须提供融合通信系统、LED大屏、分布式拼控、视频会议终端、触摸会议平板产品制造厂针对本项目授权书及原厂免费质保函原件。

★八、售后服务:中标人必须按照投标时所承诺的时间标准和方式提供服务。

九、商务部分

- ★（一）供货时间:合同签订后45日内供货安装调试到位。

- （二）供货地点:由招标人指定。

- （三）付款方式:详见合同条款。

- 十、本项目由江苏紫今基业项目管理有限公司协助招标人作了前期咨询工作，中标人须承担相关咨询等费用，其中咨询费用参照《江苏省招标代理服务收费指导意见》（苏招协〔2022〕002号）100%计算，共计5.53万元；以上费用须包含投标报价中，不单独列项计取。

二包：经济税源网格化调度指挥中心办公设备采购及安装项目

- 一、项目概述

本项目为配合经济税源网格化指挥中心融合通信建设，配备必需的信息化设备和发言扩声系统。主要包括：服务器1台、工作站12台、显示器12台、终端电脑82台、UPS主机1台、触摸会议平板5台、发言扩声系统1套以及相关配套设备。

- 二、功能要求

1.按照“1+9”模式（“1个主席单元+9个代表单元”）配置一套红外无线会议系统。

2.汇报席配置1只鹅颈有线话筒。

3.配置2只手持无线话筒。

4.扩声部分要配置远场两分频音柱、近场两分频音柱、有源双10寸低音音箱、吸顶音箱，以确保整个会场声场分步均匀，音质饱满，有良好的语言清晰度。

5.有合适的本底噪声控制，室内不受设备噪声、机房噪声及周围环境噪声的干扰。

6.投标人应提前进行现场勘察，投标报价中应考虑针对现场可能存在的声场缺陷的弥补措施费用以确保会议室内任何位置上不得出现回声、多重回音、颤动回音、声聚焦和共振等缺陷，避免对听音形成干扰的音质缺陷。

7.指挥中心长19m*宽12m*高3.1m，平面面积约为228㎡，净容积约为706m³，固定座位21个，活动座位若干。（详细尺寸见下图1）

- 三、技术参数

| （一）办公设备技术参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 终端（电脑） | 1.★品牌要求：国产品牌；处理器：采用国产自主可控芯片，配置≥1颗国产C86架构CPU，CPU物理核心数≥8核，主频≥2.8GHz，三级缓存≥16MB，线程数量≥16。 2.内存：配置≥16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥4个内存插槽；硬盘：配置≥1块512GB SSD； 3.存储扩展性：最大支持2个2.5寸HDD或1个2.5寸+1个3.5寸HDD，支持SAS/SATA/SSD硬盘；主板集成≥1个PCIe/SATAM.2接口；硬盘最大支持数量≥3个；显卡：配置1张独立显卡；显存≥2GB；操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统； 4.▲PCI-E扩展：提供≥4个PCI-E插槽，其中≥2个PCI-E3.0x16，≥2个PCI-E3.0x8。（提供PCIe插槽实物图片或官网截图证明；并加盖投标人电子签章） 5.网卡：板载单口千兆网卡，1000/100M自适应；支持唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持扩展千兆/万兆网卡，支持RJ45或SFP网口模式； 6.USB接口：板载提供≥8个USB3.0接口； 7.其它接口：配置1个串口；配置2组音频接口； 内置≥1个Port80数码管，可支持故障诊断显示； 8.★供电系统：响应绿色节能要求，配置≤180W静音电源； 9.键盘鼠标：配置原厂键盘鼠标； 10.显示器：配置≥23.8寸液晶显示器； 无边框ID设计、功能接口：VGA+HDMI 亮度:≥250cd/㎡ 对比度:≥1000:1 响应时间：14ms(typ.)以下 视角：(CR≥10):178° 色深：≥16.7MColors 深度：≥8bit（典型值） 分辨率：≥1920*1080 | 82 | 台 |
| 2 | 工作站 | 1.★品牌要求：国产品牌；处理器：采用国产自主可控芯片，配置≥1颗国产C86架构CPU，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，线程数量≥16。 2.内存：配置≥16GBDDR4UDIMM内存，配置≥4个内存插槽；硬盘：配置≥1块512GBSSD硬盘，1块1T机械盘；显卡：配置1张独立显卡；显存≥4GB；支持双输出以上，DP1.4以上；操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统； 3.存储扩展性：最大支持2个2.5寸HDD或1个2.5寸+1个3.5寸HDD，支持SAS/SATA/SSD硬盘；主板集成1个PCIe/SATAM.2接口；硬盘最大支持数量≥3个； 4.▲PCI-E扩展：提供≥4个PCI-E插槽，其中≥2个PCI-E3.0x16，≥2个PCI-E3.0x8。（提供PCIe插槽实物图片或官网截图证明；并加盖投标人电子签章） 5.网卡：板载单口千兆网卡，1000/100M自适应；支持唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持扩展千兆/万兆网卡，支持RJ45或SFP网口模式； 6.USB接口：板载提供≥8个USB3.0接口； 7.其它接口：配置1个串口；配置2组音频接口； 内置1个Port80数码管，可支持故障诊断显示。 8.★供电系统：响应绿色节能要求，配置≤300W静音电源； 9.键盘鼠标：配置原厂键盘鼠。 | 12 | 台 |
| 3 | 显示器 | ★27英寸以上，MiniLED，4K原生，屏幕比例：16:9，刷新率160Hz以上，HDR1000以上，对比度：1000:1以上，类型：直面屏，响应时间：1ms以下，亮度：1000nits以上；接口：HDMI≥2.1×1以上、DP≥1.4×1以上，显示色彩10bit，色域97%以上。支持旋转升降底座。 | 12 | 台 |
| 4 | 服务器 | 1.★品牌要求：国产品牌；处理器：配置≥2颗国产C86架构CPU，每颗CPU核心数≥32核，每颗CPU主频≥2.7GHz，每颗CPU三级缓存≥64MB；机型：双路机架式服务器。 2.内存：配置≥128GB DDR43200内存，支持≥32个内存插槽；存储：配置≥480G SSD硬盘*2，≥1.2TSAS硬盘*5；支持≥12个前置热插拔3.5硬盘或≥≥24个2.5硬盘，支持SAS/SATA/NVMeSSD；板载可支持≥2个内置M.2SSD，兼容PCIe和SATA规格，支持≥2个SATAM.2硬件RAID;后置支持≥4个2.5寸硬盘+4个3.5寸硬盘；后置≥4个2.5寸硬盘支持anybay，后置≥4个3.5寸硬盘，支持SAS/SATA/SSD；操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统； 3.硬盘控制器：配置≥4GBCacheRAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50，支持电容掉电保护； 4.网络：配置≥2个千兆网口；≥1个万兆光口含万兆单模模块 5.扩展插槽：最大支持10个PCIe4.0插槽（≥2个内置专用插槽）; 6.电源：配置≥2个800WCRPS标准电源，支持1+1冗余； 7.▲系统运维：用户可以设定想要阻止访问BMC的黑名单，或者设定允许访问BMC的白名单，提升安全性；支持BMC用户安全机制管理、证书管理和数据传输加密；（以上功能须提供BMC界面截图证明，并加盖投标人电子签章。） | 1 | 台 |
| 5 | 机柜 | 国产优质，42U机柜，2000*600*1000MM,机房弱电网络机柜加厚款 | 1 | 台 |
| 6 | 配线架 | 24口配线架，防尘，53*32*23CM 注：配线架、理线架、网络模块、跳线品牌一致 | 5 | 个 |
| 7 | 理线架 | 24口理线架，防尘，53*32*24CM 注：配线架、理线架、网络模块、跳线品牌一致 | 5 | 个 |
| 8 | 网络模块 | 网络模块注：配线架、理线架、网络模块、跳线品牌一致 | 200 | 块 |
| 9 | 跳线1 | 成品2米六类RJ45非屏蔽跳线 注：配线架、理线架、网络模块、跳线品牌一致 | 200 | 根 |
| 10 | 跳线2 | 成品5米六类RJ45非屏蔽跳线 注：配线架、理线架、网络模块、跳线品牌一致 | 200 | 根 |
| 11 | UPS主机 | ★1.在线双变换模块化UPS，N+X冗余，功率模块支持在线热插拔。UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出，UPS系统框最大可扩容≥120KVA，模块容量≧20KVA，本次配置≥4个模块，可实现≥80KVA输出。(提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章) 2.功率模块需要采用独立的数字化DSP控制器，模块独立自主控制，避免单点故障风险。 3.功率模块、监控模块均支持在线热插拔，方便扩容。 4.输入电压范围208-304Vac@50%负载，305-478Vac@100%负载； 5.输入频率范围40Hz～70Hz； 6.输入功率因数＞0.99； 7.输出电压：额定电压380/400/415V±1%AC； 8.输出频率：50/60±0.25%(电池模式)； 9.输出波形失真度：正弦波，线性负载≤2%，非线性负载≤4%； 10.▲输出功率因数为1；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） 11.电池32～40节可选； 12.主机系统框内有集成输入、输出以及维修空开，可以人为将UPS输出切换到手动旁路，使市电通过维护旁路直接向负载供电，从而将UPS从系统中完全分离开来以进行检修。 13.▲具备电池寿命告警提示功能，当电池安装时间超过设定的使用时间，会弹出“电池寿命警报”提醒客户及时更换电池；（提供机器界面选项图片并加盖投标人电子签章） 14.★通讯接口：标配RS232和USB，免费提供通信协议，可选配SNMP卡，实现远程监控告警； 15.标配EPO紧急关机端口，可在突发安全紧急情况下紧急关机； 16.过载能力：负载≤110%维持60min，≤125%维持10min，≤150%维持1min，≥150%立即关机。 17.采用≥5.7英寸显示屏人机界面，可实时查看UPS电源工作状态和相关参数，信息量丰富。 18.▲主机应具备直流冷启功能，可在市电中断或无交流电源获取的情况下，通过电池直接提供直流电源来启动逆变器，确保重要负载供电。（提供针对该功能的机器设定实物图片，并加盖投标人电子签章） 19.主机应具备现场电池容量允许放电时间内设定放电时间功能，同时可设置电池低容量告警数值,减小电池深度过放无法充电风险，拒绝使用软件及协议设置此功能 20.▲具备电池定期放电测试功能，可根据需要设定周/月自动放电，激活电池活性，延长电池使用寿命；（提供针对该功能的机器设定实物图片，并加盖投标人电子签章） 21.▲主机应对其机器安装、维护具有智能化管理功能。要求可记录UPS电源、蓄电池安装时间，可设置系统最近一次保养时间、蓄电池最近保养时间，用户可清楚了解到设备安装、保养日期，轻松管理，减少运维工作。（要求提供针对该功能的机器设定实物图片，并加盖投标人电子签章） | 1 | 台 |
| 12 | UPS电池 | 1.★本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥120Ah。为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 3.▲蓄电池正常浮充状态下，其浮充寿命可达10年及以上。（提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖投标人电子签章） 4.单节蓄电池净重量应不低于30.8KG 5.蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接。 6.蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 7.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 8.蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 9.蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 10.蓄电池密封反应效率应≥97.7%。 11.▲蓄电池安全阀开阀压力应在10~18kPa范围内，闭阀压力应在3~16kPa范围内；(提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章) 12.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 13.蓄电池间连接电压降应≤5.9mV 14.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 15.蓄电池内阻应≤5.6mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤6.1%。 16.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 17.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤3.4% 18.▲所投蓄电池应符合YD/T799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求（提供12V系列蓄电池的产品认证证书扫描件，产品认证证书应包含本项目投标型号，并加盖投标人电子签章） | 32 | 块 |
| 13 | UPS相关配件 | 输入输出电缆（包括ups至大屏的60米WDZ-YJV-4*50+1*25）、空气开关等配件 | 1 | 套 |
| 14 | 75寸触摸会议平板 | - 1.★75寸以上，为保证摄像头画面效果，整机内置不低于4800W像素高清摄像头，内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥8米，整机内置扬声器，总功率不低于40W。 - 2.整机屏幕采用UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit,可视角度178°，全高清4K系统图标显示。 3.整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2RAP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ ax协议。 4.整机内置正面上居中高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度。 5.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备。 6.支持云视讯硬终端会议，会议中可通过后台快捷控制分会场画面布局、开麦及禁言等功能 | 2 | 台 |
| 15 | 98寸触摸会议平板 | - ★98寸以上，内置≥8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥8米，整机内置扬声器，总功率不低于40W。 - 2.整机正面上端居中内置单颗≥5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K30fps高清视频画面。 3.支持摄像头画质调节，模式包含原画、智能HDR、鲜艳、强化、专业等，当选择专业模式时，可手动调节画面的亮度、对比度、饱和度、色调、背光补偿、降噪、抗闪烁等。 4.支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向。 5.无线传屏实现3S快速连接。 6.支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。 | 3 | 台 |
| （二）发言扩声设备技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|  | 名称 |  |  |  |
| 1、会议发言 |  |  |  |  |
| 1 | 数字红外无线会议系统主机 | 1.▲数字红外传输技术，避免窃听和无线电干扰，无电磁辐射，不受无线电频率使用限制；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） | 1 | 台 |
|  |  | 2.具备≥6个数字红外收发器接口； |  |  |
|  |  | 3.系统主机具备≥2.8″彩色屏，可显示主机状态及系统菜单； |  |  |
|  |  | 4.具备发言讨论功能； |  |  |
|  |  | 5.系统主机具有USB接口，用于系统升级和系统设置参数备份； |  |  |
|  |  | 6.具有USB接口，支持与主流软件视频会议联通； |  |  |
|  |  | 7.▲系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络UDP的方式控制主机关机；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） |  |  |
|  |  | 8.▲系统主机可对数字红外无线会议单元麦克风灵敏度、EQ独立调节；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） |  |  |
|  |  | 9.具有消防报警连动触发接口； |  |  |
|  |  | 10.频率响应：低频≤80Hz，高频≥20KHz； |  |  |
|  |  | 11.主机总谐波失真：≤0.05%； |  |  |
|  |  | 12.信噪比≥90dBA； |  |  |
|  |  | 13.动态范围≥90dB； |  |  |
| 2 | 数字红外无线会议主席单元 | 1.采用数字红外传输技术； | 1 | 台 |
|  |  | 2.全金属方柱形话筒，≥Ø16mm大振膜电容话筒； |  |  |
|  |  | 3.超心形指向性； |  |  |
|  |  | 4.自带OLED显示屏，可显示：会议单元ID号、电池电量等； |  |  |
|  |  | 5.具有优先权按键功能； |  |  |
|  |  | 6.灵敏度≥-37dB(0dB=1V/Pa)； |  |  |
|  |  | 7.信噪比≥74dBA； |  |  |
|  |  | 8.最大声压级≥132dB@1kHz,THD≤0.5； |  |  |
| 3 | 数字红外无线会议代表单元 | 1.采用数字红外传输技术； | 9 | 台 |
|  |  | 2.全金属方柱形话筒，≥Ø16mm大振膜电容话筒； |  |  |
|  |  | 3.超心形指向性； |  |  |
|  |  | 4.自带OLED显示屏，可显示：会议单元ID号、电池电量等； |  |  |
|  |  | 5.灵敏度≥-37dB(0dB=1V/Pa) |  |  |
|  |  | 6.信噪比≥74dBA |  |  |
|  |  | 7.最大声压级≥132dB@1kHz,THD≤0.5 |  |  |
| 4 | 数字红外收发器 | 1.采用1~8MHz传输频率，不受高频驱动光源干扰； | 4 | 台 |
|  |  | 2.可采用支架活动安装或固定安装在墙壁或天花板； |  |  |
|  |  | 3.收发器线缆长度需等长； |  |  |
| 5 | 充电箱 | 1.与充电电池组配套使用； | 2 | 台 |
|  |  | 2.一次可充电电池数量≥8个； |  |  |
|  |  | 3.充电时间≤4小时； |  |  |
|  |  | 4.LED指示灯显示充电状态； |  |  |
| 6 | 可充电电池组 | 锂电池，黑色，标称电压：10.95VDC，标称容量：不低于4400mAh | 10 | 台 |
| 7 | 40米收发器专用电缆 | 40米收发器专用电缆 | 4 | 条 |
| 8 | 心形指向性鹅颈话筒 | 1.双鹅颈式弯曲调节结构； | 1 | 支 |
|  |  | 2.电容式心形单指向性话筒； |  |  |
|  |  | 3.具备抗手机干扰功能； |  |  |
|  |  | 4.灵敏度≥-40dBV/Pa； |  |  |
|  |  | 5.频率响应：低频≤30Hz，高频≥20kHz； |  |  |
|  |  | 6.最大声压≥139dB,THD<1%； |  |  |
|  |  | 7.信噪比：>66dB； |  |  |
| 9 | 桌面式会议话筒座 | 1.具有3针卡侬母头插座，作为话筒接入端，带自锁开关； | 1 | 台 |
|  |  | 2.设有话筒开关按键（自锁开关）； |  |  |
|  |  | 3.红色LED开启话筒指示； |  |  |
| 10 | 无线手持话筒 | 1）真正的分集式接收功能，额定频偏±40kHz； | 2 | 套 |
|  |  | 2）动态范围（典型值）>110dB； |  |  |
|  |  | 3）总谐波失<1%； |  |  |
|  |  | 4）有效工作距离：一般不低于100米（无干扰情况下）； |  |  |
|  |  | 5）射频功率输出高输出不低于30mW，低输出不低于10mW； |  |  |
|  |  | 6）收音头：动圈心形指向性； |  |  |
| 11 | 无线天线分配器 | 1）有源UHF分集天线分配系统； | 1 | 台 |
|  |  | 2）宽频带470-990MHz； |  |  |
|  |  | 3）使用一对天线便能够为多个无线系统提供接收信号； |  |  |
|  |  | 4）提供直流12V输出，以每500mA为≥4个接收器供电； |  |  |
|  |  | 5）高OIP3电平，可大程度地防止互调干扰； |  |  |
|  |  | 6）每个天线输入端子提供高达12V/250mA的天线供电； |  |  |
| 12 | 无线话筒天线（带增益） | 1）频率响应：470~900MHz； | 2 | 个 |
|  |  | 2）输出端子：BNC-J； |  |  |
|  |  | 3）阻抗：50欧姆； |  |  |
|  |  | 4）供电：+12VDC，60mA或以下； |  |  |
|  |  | 5）OIP3：30dBm或以上； |  |  |
|  |  | 6）增益：-10dB/0dB/+6dB/+12dB； |  |  |
| 13 | AI智能自动增益器 | 1）▲提升话筒有效拾音距离一扩声系统有效声压不变，话筒拾音距离增加不低于3倍；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） | 1 | 台 |
|  |  | 2）▲相同拾音距离，扩声系统有效声压提升不低于11dB；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） |  |  |
|  |  | 3）即插即用，免调试； |  |  |
|  |  | 4）采样率：48K； |  |  |
|  |  | 5）频率响应：低频≤20HZ，高频≥20kHz； |  |  |
|  |  | 6）通道噪声：<-90dBu； |  |  |
|  |  | 7）动态范围：不低于99dBU； |  |  |
| 14 | 信息地插 | 卡龙、电源、HDMI、网络、音频模块 | 1 | 台 |
| 2、音频扩声 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1）≥16路麦克\线路输入，≥3组立体声输入，≥12路线路输出，≥1路对讲话筒输入； | 1 | 台 |
|  |  | 2）所有输入带有微调、极性、高通滤波器、门限、插入、4段参量均衡、压缩器和延时； |  |  |
|  |  | 3）所有混音输出带有插入、4段参量均衡、1/3倍频程图示均衡、压缩器和延时； |  |  |
|  |  | 4）≥5"800×480像素的彩色触摸屏能够超快速方便进行所有设置； |  |  |
|  |  | 5）不低于100mm的电动推子； |  |  |
|  |  | 6）快速复制和设置和重置场景； |  |  |
|  |  | 7）不低于100种场景记忆，并可场景安全设置； |  |  |
|  |  | 8）U盘或硬盘立体声和不低于18轨录音/播放； |  |  |
|  |  | 9）通过USB连接电脑做DAW音频工作站24x22轨录音； |  |  |
|  |  | 10）USB导出场景、库、SHOWS； |  |  |
| 2 | 数字音频处理器8*8 | 1)幻象电源电压+48V，支持软件切换； | 1 | 台 |
|  |  | 2)≥8个输入通道:平衡输入，MIC/Line输入电平支持软件切换，≥8个输出通道；线路电平在非平衡输出时将减小≤6dB； |  |  |
|  |  | 3▲可方便扩展、增益共享型、门限型自动混音模块等功能支持软件切换；(提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章）； |  |  |
|  |  | 4)具有中央控制功能，支持RS232、RS485、UDP三种控制方式； |  |  |
|  |  | 5)独立的USB声卡，支持视频会议录制及播放； |  |  |
|  |  | 6)支持用户定制操作界面，最大支持不低于30台设备同一个界面管理； |  |  |
|  |  | 7)▲支持话筒发言视像自动跟踪功能。(提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章）； |  |  |
|  |  | 8)▲支持双机热备功能，可实现扩声系统冗余备份；(提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章）； |  |  |
|  |  | 9）▲增益频率响应：不劣于20Hz--20kHz，总谐波失真≤1%；(提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章，检测报告内需含有真实的增益频率响应曲线、总谐波失真曲线，否则检测报告视为不满足。) |  |  |
| 3 | 数字音频处理器软件 | 1）通过软件操作界面可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/RS485等接口，可扩展实现系统控制逻辑功能； | 1 | 套 |
|  |  | 2）控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示； |  |  |
|  |  | 3）输入MIC和LINE模式的切换，MIC的增益独立可调，幻像电源48V控制，以及每个通道的相位和静音参数； |  |  |
|  |  | 4）所有参量均衡的增益、Q值、频率、类型可以调整，以及旁路按键选择； |  |  |
| 4 | 两分频音柱（远场） | 1）两分频单驱动全音域音柱； | 2 | 只 |
|  |  | 2）≥15°固定垂直覆盖角，≥100°水平指向，准确指向，可减少声反射； |  |  |
|  |  | 3）频率响应：低频≤80Hz，高频≥20kHz（±3dB），低频≤60Hz，高频≥25kHz（-10dB）； |  |  |
|  |  | 4）灵敏度：≥100dB； |  |  |
|  |  | 5）标称阻抗：8Ohm； |  |  |
|  |  | 6）额定功率：≥200W（AES）； |  |  |
|  |  | 7）▲中音单元：不少于4个4〞中音单元，高音单元：不少于12个0.75〞高音单元；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） |  |  |
|  |  | 8）标称覆盖角：≥100°（H）×15°（V）； |  |  |
|  |  | 9）最大声压级：≥123dBSPL，129dBSPLpeak； |  |  |
| 5 | 两分频音柱（近场） | 1）两分频单驱动全音域音柱； | 2 | 只 |
|  |  | 2）≥40°固定垂直覆盖角（+15°/-25°），≥100°水平指向，宽广的覆盖范围，优化声场均匀度； |  |  |
|  |  | 3）频率响应：低频≤80Hz，高频≥20kHz（±3dB），低频≤60Hz，高频≥25kHz（-10dB）； |  |  |
|  |  | 4）灵敏度：≥98dB； |  |  |
|  |  | 5）标称阻抗：8Ohm； |  |  |
|  |  | 6）额定功率：≥200W（AES）； |  |  |
|  |  | 7）▲中音单元：不少于4个4〞中音单元，高音单元：不少于12个0.75〞高音单元；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） |  |  |
|  |  | 8）标称覆盖角：≥100°（H）×40°（V）（+15°/-25°）； |  |  |
|  |  | 9）最大声压级：≥121dBSPL，127dBSPLpeak； |  |  |
| 6 | 6.5寸吸顶音箱 | 1）同轴吸顶，低音单元：不小于1个6.5〞低音单元，高音单元：不小于1个1.4〞高音单元； | 4 | 只 |
|  |  | 2）频率响应：低频≤90Hz，高频≥18kHz（±3dB），低频≤80，高频≥20kHz（-10dB）； |  |  |
|  |  | 3）灵敏度：≥94dB； |  |  |
|  |  | 4）标称阻抗：8Ohm； |  |  |
|  |  | 5）额定功率：≥150W（AES）； |  |  |
|  |  | 6）▲覆盖角：≥110°（H）×110°（V）；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，扫描件加盖投标人电子签章） |  |  |
|  |  | 7）最大声压级：≥116dBSPL，122dB； |  |  |
| 7 | 数字功率放大器 | 1）D类功放，具有立体声、单声道、桥接模式； | 2 | 台 |
|  |  | 2）防止功放输出削波损坏喇叭； |  |  |
|  |  | 3）短路保护机制，提供不间断声音输出； |  |  |
|  |  | 4）温度功率控制，过温保护，电源欠压保护； |  |  |
|  |  | 5）额定功率：≥4×450W（8欧）；≥4×670W（4欧）；≥2×900W（16欧/桥接）；≥2×1350W（8欧/桥接）；≥2×2020W（4欧/桥接）； |  |  |
|  |  | 6）频率响应：低频≤20Hz，高频≥20kHz（±0.2dB）； |  |  |
|  |  | 7）考虑系统稳定性，音箱和功放为同一品牌。 |  |  |
| 8 | 安装壁挂架 | 1）水平方向无极旋转； | 4 | 套 |
|  |  | 2）垂直方向±60°俯仰角度可调，±40°内5°间隔设置，±(40°-60°)之间10°间隔设置； |  |  |
|  |  | 3）重量：≥0.8kg |  |  |
| 9 | 有源双10寸低音音箱 | 1）≥2×10"低音单元； | 2 | 只 |
|  |  | 2）内置2进4出的DSP处理模块，以及双通道功率放大模块，可为扩展全频扬声器提供持续稳定的功率输出，实现整体扩声； |  |  |
|  |  | 3）DSP模块设定多种工作模式，一键切换，即插即用； |  |  |
|  |  | 4）频率响应：低频≤40Hz，高频≥300Hz（±3dB）/低频≤35Hz，高频≥400Hz（-10dB）； |  |  |
|  |  | 5）灵敏度：≥101dB； |  |  |
|  |  | 6）标称阻抗：4Ohm； |  |  |
|  |  | 7）额定功率：≥800W； |  |  |
|  |  | 8）最大声压级：≥130dBSPL,136dBSPLpeak； |  |  |
|  |  | 9）功放输入阻抗：20k/10k； |  |  |
|  |  | 10）功放信噪比：>100dB； |  |  |
|  |  | 11）阻尼系数：>300； |  |  |
|  |  | 12）输出级：ClassD。 |  |  |
| 10 | 电源时序器 | 1）通道数量：≥8路； | 2 | 台 |
|  |  | 2）每个通道的最大输出电流≥15A； |  |  |
|  |  | 3）交流电输入：180V~260V； |  |  |
|  |  | 4）标准负载功率≥2200W/通道； |  |  |
|  |  | 5）每步时间：≤1s； |  |  |
|  |  | 6）RS232控制。 |  |  |
| 11 | 30米50欧成品线 | 30米50欧成品线 | 2 | 根 |

★四、质保期限：投标人须提供至少免费3年的原厂质保。

注：中标人在签订合同前须提供服务器、工作站、终端电脑、UPS主机、触摸会议平板、发言扩声系统产品制造厂针对本项目授权书及原厂免费质保函原件。

★五、售后服务：中标人必须按照投标时所承诺的时间标准和方式提供服务。

六、商务部分

- ★（一）供货时间:合同签订后45日内供货安装调试到位。

- （二）供货地点:由招标人指定。

- （三）付款方式:详见合同条款。

七、本项目由江苏紫今基业项目管理有限公司协助招标人作了前期咨询工作，中标人须承担相关咨询等费用，其中咨询费用参照《江苏省招标代理服务收费指导意见》（苏招协〔2022〕002号）100%计算，共计3.37万元；以上费用须包含投标报价中，不单独列项计取。

三包：经济税源网格化调度指挥中心办公家具采购及安装项目

序号

货物
名称

效果图

数量

单位

尺寸（长宽高、毫米）

其他相关要求

1

连体式电脑桌

1

张

9600W*900D*760H

★1、烤漆面，桌面和腿厚度5公分，下面要求隐藏式柜体放16台电脑主机，每台电脑配键盘+鼠标一体架；

▲2、基材要求详见“备注1”。

2

直播台

1

张

3150W*1800D*760H（具体投影尺寸详见“备注14”）

★1、做法详见图纸，烤漆面，桌面和腿厚度5公分，下面没有箱体不用放主机；

- 基材要求详见“备注1”；

- 柜体要求详见“备注2”。

3

弧形工作台(含显示器支架)

12

张

①弧长3051、3194，前后宽度600（2张，每张3个工位）；②弧长1525、1597，前后宽度600（3张，每张1个工位）；③弧长1202、1202，前后宽度600（2张，每张1个工位）；④弧长1748、1807，前后宽度405（5张，每张2个工位）。

高度统一为760

★1、台面烤漆面，桌面厚度5公分，桌面前面斜边工艺，桌腿烤漆。每个工位配置一只如图所示可以安装不小于29英寸电脑显示器的可升降可伸缩显示器支架。

- 基材要求详见“备注1”；

- 柜体要求详见“备注2”。

4

演讲台

2

张

552W*510D*1230H

1、整体采用冷轧冲孔钢板，底座钢架结构，亚光喷漆。

2、台面和底座均有开孔，并通过台身中的暗管进行连接，以方便需要时连接信号线和电源线。

3、其它要求详见“备注3”。

5

沙发

2

张

2800W*800D*780H

★1、内框架采用橡木框架，靠背为高密度高回弹切割新棉，坐垫为高密度回弹海棉，绒布面料。

2、材质要求详见“备注4”。

6

学习桌

10

张

1400W*450D*750H

- ★1、刨花板(颗粒板)台面，尺寸精密，适合堆叠；

- PVC封边；

- 冷扎钢侧脚及横梁，高温静电喷粉，整体要求坚固耐用，人字流线造型；

- 详见“备注5”。

7

座椅

74

张

610W*550D*790H

- PP加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网布靠背；

- 高密度发泡PU定型棉优质加密弹性布座板（配PP工程塑料防尘底壳可翻转）；

- 金属椅架，详见“备注6”。

8

会议桌1

2

张

2200W*1100D*750H

★1、25MM台面，2MMPVC封边，上架采用2.8的钢板折叠而成，中间圆柱管壁为1.5，下脚电镀管壁为2.0，接头采用的是铝合金，连杆为60*30*1.2，与连杆连接的圆管壁5.0；

2、详见“备注7”。

9

会议椅

12

张

550W*550D*880H-960H

★1、金属底座、透气网格布靠背、海绵坐垫、可旋转，可升降；

2、详见“备注8”。

10

屏风桌

33

张

1200W*1400D*1200H

1、含半玻主屏/全板带线盒侧屏/台面板/脚板环保E0级MFC刨花板。 2、优质耐磨饰面纸。 3、台面台脚厚度25MM，2MMPVC封边条。 4、桌面配银亮色60直径线盒。 5、国标6063铝材/屏风26厚/铝材足1.0mm/着色哑光白。 6、标配带万向轮的三抽活动柜。

11

办公椅

29

张

660W*600D*990H-1080H

★1、金属底座、透气网格布靠背、海绵坐垫、可旋转，可升降；

2、详见“备注8”。

12

椅子

50

张

660W*600D*990H-1080H

★1、金属底座、西皮面料、海绵坐垫、可旋转，可升降；

2、详见“备注9”。

13

会议桌2

1

张

3000W*1200D*760H

★1、40MM台面，E0级中纤板基材，环保水性面漆、水性底漆，实木木皮；

2、详见“备注12”。

14

工位桌

40

张

1200W*600D*750H

★1、25mm厚刨花板(颗粒板)台面，挡板厚15mm；PVC封边；钢架部份上托用3.0厚冷扎板冲压而成，折叠机构采用铝合金模块化，旋转就可折叠；

- 下脚采用优质钢材圆锥管1.2厚，锥脚位置2.0厚，横梁:45圆管，管壁厚1.2mm；

- 书网二层采用12mm圆管，管壁厚1.0mm；两边塑料连接装面板底下；0.8mm厚钢挡板；

- 采用50MM带刹车尼龙脚轮；

- 详见“备注10”。

工位桌

12

1100W*600D*750H

15

互联网视频会议主席台

1

套

4000W*600D*800H

★1、25mm厚E0级免漆板，PVC自动封边；

2、详见“备注11”。

16

互联网视频会议条桌

3

张

1600W*600D*750H

1、25mm厚E0级免漆板，PVC自动封边；

2、详见“备注11”。

17

会客沙发

2

套

1800W*800D*750H

★1、橡木框架，靠背为高密度高回弹切割新棉，坐垫为高密度回弹海棉，绒布面料；

2、材质要求详见“备注4”。

18

大班桌椅1

2

套

2200W*1050D*760H(含大小活动柜），其中椅子规格为620*595*985

★1、40MM台面，E0级中纤板基材，环保水性面漆、水性底漆，实木木皮；

2、详见“备注12”;

3、椅子参数详见“备注13”。

19

大班桌椅2

2

套

1800W*900D*760H(含大小活动柜），其中椅子规格为620*595*985

★1、40MM台面，E0级中纤板基材，环保水性面漆、水性底漆，实木木皮；

2、详见“备注12”；

3、椅子参数详见“备注13”。

20

会议桌3

1

张

3000W*1100D*750H

★1、25MM台面，2MMPVC封边；

- 上架采用2.8的钢板折叠而成，中间圆柱管壁为1.5，下脚电镀管壁为2.0；

- 接头采用的是铝合金，连杆为60*30*1.2，与连杆连接的圆管壁5.0；

- 详见“备注7”。

21

升降吧台椅

4

张

直径500mm，高度400mm-760mm

西皮海绵坐垫，可升降，可旋转。

22

直播间圆桌椅一桌2椅

1

套

桌面直径80cm，桌高76cm

1、密度：岩板的密度一般在2.3-2.6g/cm之间，密度越高； 2、硬度：花岗岩的硬度为6-7级； 3、五金配件：采用优质五金配件，符合国家标准。

23

三个分中心白板（含水渡口）

7

块

板面尺寸：1800*900
支架：900-1200

- H型双面写字板，自由旋转；

- 12层工艺面板表面平整不易变形；

- 自由升降贴合使用习惯；

- 加厚碳钢架，稳定不变形。

24

通体双节资料柜

20

只

1850*900*420mm

- 定制通体双节资料柜，每节：各两层隔板+一层抽屉+一把电子锁；

- 钢板厚1.8mm；

- 乳白色。

备注1：

（1）基材：采用E0级中纤板，密度≥0.7g/cm³,板内密度偏差≤2.5%，含水率≤9%，静曲强度≥31MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.1MPa，表面结合强度≥2MPa，吸水厚度膨胀率≤2.5%，握螺钉力（板面≥1700N）（板边≥1100N），甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC):苯、甲苯、二甲苯、TVOC均为未检出，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》，符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。

（2）油漆：VOC含量≤70g/L，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，乙二醇及醚酯总含量≤40mg/kg，苯系物总和含量≤30mg/kg，烷基酚聚氧乙烯总和含量未检出，可溶性重金属镉、铬、汞含量未检出，甲苯、二甲苯与乙苯质量分数≤2%，苯含量未检出，卤代烃总和含量未检出，符合GB18581-2020《木器涂漆中有害物质限量》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准。

备注2：

- 柜体用冷轧冲孔钢板，底座钢架结构，亚光喷漆。

- 材质：柜身SPCC一级冷轧钢板，钢板厚度1.0-1.2mm，牢固性强，长期使用不易变形；

- 柜体采全自动喷涂生产线静电粉沫喷涂，色泽稳定，防锈能力强。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

备注3：

- 材质：柜身SPCC一级冷轧钢板，钢板厚度1.0-1.2mm，牢固性强，长期使用不易变形；

- 柜体采全自动喷涂生产线静电粉沫喷涂，色泽稳定，防锈能力强。冷轧钢板通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

备注4：

（1）内框架：采用橡木框架，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.2mg/L，五氯苯酚未检出，符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。

- （2）海绵：靠背为高密度高回弹切割新棉，坐垫为高密度回弹海棉；承重弹力结构，表观密度≥48kg/m³,回弹率≥53%，75%压缩永久变形≤4%，伸长率等级≥175％，撕裂强度等级≥4N/cm，拉伸强度等级≥180KPa，湿热老化后拉伸强度≥170KPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤7%，干热老化后拉伸强度≥170KPa，干热老化后拉伸强度变化率≤6%，符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、符合QBT1952.1-2012《软体家具沙发》标准。

（3）面料：选用绒布面料，甲醛含量未检出、PH值≤7，可分解致癌芳香胺染料未检出、异味无异味、香烟阴燃试样表面和内部未出现任何续燃阴燃现象、染色牢度耐水变色4-5级、粘色4-5级、耐酸汗渍变色4-5级、粘色4-5级、耐碱汗渍变色4-5级、粘色4-5级，耐干磨擦经向4-5级纬向4-5级，符合GB18401-2010，《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T17592-2011《木家具纺织面料中禁用偶氮染料的测定》、GB/T2912.1-2009《纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃的取法）》、GB17927.1-2011《软件家具床垫的沙发抗引燃特性的评定的第1部分：阴燃的香烟》标准。

备注5：

（1）板材部份：基材为刨花板(颗粒板)台面：25mm厚，挡板：15mm厚，含水率≤5%，静曲强度≥40Mpa，弹性模量≥4900MPa，内胶合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1%，握螺钉力（板面≥1900N）（板边≥1100N），甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，苯、甲苯、二甲苯、均为未检出，符合GBT39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级标准》，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量，符合GB/T4897-2015《刨花板》，符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。

- （2）PVC封边：选用优质PVC封边条，邻苯二甲酸酯未检出，可迁移元素：铅未检出，镉未检出（检出限0.011），铬未检出；汞≤0.020/kg，锑未检出，砷未检出，钡≤未检出（检出限0.066），砷≤未检出（检出限0.005），符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

- （3）侧脚：冷扎钢，厚度1.5mm，高温静电喷粉侧脚；横梁：冷扎钢，厚度1.2。

（4）1.5mm，高温静电喷粉。

（5）脚轮：优质防滑耐磨尼龙脚轮，邻苯二甲酸酯未检出，铅未检出，镉未检出（检出限0.011），铬未检出，汞≤0.02/kg，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。

（6）特点：巧妙配合，坚固耐用，人字流线造型，配合精密，适合堆叠。

备注6：

（1）靠背采用PP加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网布。

（2）座板采用高密度发泡PU定型棉优质加密弹性布，配PP工程塑料防尘底壳可翻转。

（3）椅架采用国标足厚1.2mm厚毛坯定制异型管材，横梁采用加粗16管足厚1.5mm圆管，稳固性强。椅架用高强度铝合金连接件，提供折叠与收放功能，外观精美大气；整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳。

（4）硅胶垫脚，和椅腿连接紧密，不易掉落。

备注7：

（1）贴面用材采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，其表面硬度不低于一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫，表面透明度好，耐污性更强。

（2）基料板材选用优质E0级环保刨花板，含水率≤5%，静曲强度≥40Mpa，弹性模量≥4900MPa，内胶合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1%，握螺钉力（板面≥1900N）（板边≥1100N），甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，苯、甲苯、二甲苯、均为未检出，符合GBT39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级标准》，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量，符合GB/T4897-2015《刨花板》，符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。

- （3）PVC封边选用优质PVC封边条，邻苯二甲酸酯未检出，可迁移元素：铅未检出，镉未检出（检出限0.011），铬未检出；汞≤0.020/kg，锑未检出，砷未检出，钡≤未检出（检出限0.066），砷≤未检出（检出限0.005），符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

- （4）五金配件采用国产优质五金件。

（5）上架采用2.8的钢板折叠而成，中间圆柱管壁为1.5，下脚电镀管壁为2.0，接头采用的是铝合金，连杆为60*30*1.2，与连杆连接的圆管壁5.0。

备注8：

（1）网布：PH值≤6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度（酸、碱）、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度均达到合格、甲醛含量未检出、可分解芳香胺染料未检出、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，符合GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。

- （2）海绵：表观密度≥48kg/m³,回弹率≥53%，75%压缩永久变形≤4%，伸长率等级≥175％，撕裂强度等级≥4N/cm，拉伸强度等级≥180KPa，湿热老化后拉伸强度≥170KPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤7%，干热老化后拉伸强度≥170KPa，干热老化后拉伸强度变化率≤6%，符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》，符合QBT1952.1-2012《软体家具沙发》标准。

- （3）底盘：通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

- （4）气压棒：循环寿命20万次，公称力衰减量≤4%，座面静载荷≥300kg无损坏，通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级，符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》,GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》，符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

（5）脚轮：优质防滑耐磨尼龙脚轮，邻苯二甲酸酯未检出，铅未检出，镉未检出（检出限0.011），铬未检出，汞≤0.02/kg，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。

备注9：

（1）西皮：PH值≤6，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度（酸、碱）、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度均达到合格、甲醛含量未检出、可分解芳香胺染料未检出、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，符合GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准。

- （2）海绵：表观密度≥48kg/m³,回弹率≥53%，75%压缩永久变形≤4%，伸长率等级≥175％，撕裂强度等级≥4N/cm，拉伸强度等级≥180KPa，湿热老化后拉伸强度≥170KPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤7%，干热老化后拉伸强度≥170KPa，干热老化后拉伸强度变化率≤6%，符合GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》，符合QBT1952.1-2012《软体家具沙发》标准。

- （3）底盘：通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

- （4）气压棒：循环寿命20万次，公称力衰减量≤4%，座面静载荷≥300kg无损坏，通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥240小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级，符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》,GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》，符合GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，符合QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。

（5）脚轮：优质防滑耐磨尼龙脚轮，邻苯二甲酸酯未检出，铅未检出，镉未检出（检出限0.011），铬未检出，汞≤0.02/kg，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。

备注10：

（1）板材部份：基材为刨花板(颗粒板)台面：25mm厚，挡板：15mm厚；PVC封边。

- 钢架部份:上托用3.0厚冷扎板冲压而成，折叠机构采用铝合金模块化，旋转就可折叠；下脚：采用优质钢材圆锥管1.2厚，锥脚位置2.0厚，横梁:45圆管，管壁厚1.2mm

- 书网二层:采用12mm圆管，管壁厚1.0mm;两边塑料连接装面板底下。

- 钢挡板：模具冲压折弯加焊形成，0.8厚，配合塑料配件挂件安装。

- 脚轮：常规采用50MM尼龙脚轮带刹车。

（6）喷涂工艺：前期处理:经过除锈、除油、三层酸洗、磷化、调和。工件经前期处理后不但表面没有油、锈、尘，而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜，既能防锈又能增加喷塑层的附着力，后期处理：利用静电吸附原理，在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料，经过高温固化而成。

备注11：

（1）采用优质E0级三聚氰胺板,静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥4200MPa,内结合强1.1MPa，2h吸水厚度膨胀率≤2.5%,含水率≤5%,密度≤0.8g/cm³,表面胶合强度≥2.5MPa,握螺钉力（板面≥1600N）（板边≥1100N），表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨磨耗值≤10mg/100r，表面耐磨素色磨≥400r以后应无露底现象，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀（素色）≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度5级，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC):苯、甲苯、二甲苯、TVOC均为未检出，符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，符合GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量，符合GB/T15102-2017《浸渍胶囊纸饰面纤维板和匀花板》，符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。

（2）水性胶粘剂采用优质乳胶，苯未检出、甲苯+二甲苯含量≤8g/kg、游离甲醛未检出、VOC含量(g/L)≤11g/L、总挥发性有机物≤10g/L，符合GB33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。

- （3）优质2MM厚PVC自动封边，使封边条与桌面无缝对接，品质优越，持久耐用，邻苯二甲酸酯未检出，可迁移元素：铅未检出，镉未检出（检出限0.011），铬未检出；汞≤0.020/kg，锑未检出，砷未检出，钡≤未检出（检出限0.066），砷≤未检出（检出限0.005），符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。

备注12：

（1）基材采用E0级中纤板，密度≥0.7g/cm³,板内密度偏差≤2.5%，含水率≤9%，静曲强度≥31MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.1MPa，表面结合强度≥2MPa，吸水厚度膨胀率≤2.5%，握螺钉力（板面≥1700N）（板边≥1100N），甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC):苯、甲苯、二甲苯、TVOC均为未检出，符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》，符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，符合GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。

- 油漆：环保水性面漆、水性底漆，符合GB18581-2020；HJ2537-2014标准，总铅含量未检出，VOC含量≤90g/L，苯系物总和（限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯）含量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，游离甲醛未检出。

（3）木皮：符合QB/T3324-2017；GB18584-2001标准，木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.050mg/m³。

（4）五金配件：符合GB/T3325-2017；QB/T3826-1999；GBT/10125-2012；QB/T3832-1999标准，中性盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到9级以上，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到9级以上，乙酸盐雾200h，镀（涂）层对基体的保护等级达到9级以上，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到9级以上。

备注13：

（1）面料：采用优质西皮，色泽均匀，透气性强，软且富于韧性，厚度适中；达GB/T6799-1997标准。

（2）海绵：采用密度高于50#以上海绵，并驾蓬棉，软硬适中，回弹力为50%，不变形。

（3）脚架：采用高聚脂环保油漆，苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2级，弯曲性小于20mm；漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到GB18581-2001标准。

备注14：

★三、质保期限：投标人须提供不低于免费3年的质保。

注：签订合同前，中标人须提供针对本项目授权书及质保函原件。

★四、售后服务：投标人要明确售后服务电话号码以及售后服务工作时间，确保服务工作时间电话畅通，如果招标人拨打售后服务电话占线，能及时回复。对招标人地售后服务要求，30分钟内给出答复。维修人员如果在淮安本地，2小时内到达现场，如果不在淮安本地，最长2天内赶到现场。到达现场后30分钟给出解决方案，及时解决问题，如果需原厂提供配件，则最长2天内解决问题。

五、商务部分

★（一）供货时间:合同签订后30日内供货安装调试到位。

- （二）供货地点:由招标人指定。

- （三）付款方式:详见合同条款。

- 六、本项目由江苏紫今基业项目管理有限公司协助招标人作了前期咨询工作，中标人须承担相关咨询等费用，其中咨询费用参照《江苏省招标代理服务收费指导意见》（苏招协〔2022〕002号）100%计算，共计1万元；以上费用须包含投标报价中，不单独列项计取。

第六章    投标文件格式

投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投标人:

二0二四年  月  日

一、投标函

淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

关于采购项目（项目编号:）（项目名称：     第  包：（ 采购包名称））招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:                     邮编:

电话:                     传真:

日期:       年   月   日

二、开标一览表

| 项目名称 （包号项目名称） |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |
| 服务时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人名称（电子签章）:

地址:				    邮编:

电话:			       传真:

日期:				年		月		日

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

项目名称（包号项目名称）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币大写 （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

项目名称（包号项目名称）：

| 序号 | 项目采购需求中技术参数 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 正负偏离具体数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

（1）投标人需对采购需求中的采购清单内所有技术参数要求进行逐条响应，在《技术条款偏离表》中逐条如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应，招标文件要求提供证明材料的，须提供相应证明材料并标明所在具体页码，否则评标委员会有权依据评标标准做废标或负偏离处理。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（提供扫描件，加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（提供扫描件，加盖CA电子签章）。

2.投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供扫描件，加盖CA电子签章）

3.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可。非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供；若要求提供中小企业声明函，需在中小企业声明函中逐一列明所投全部货物的相关信息）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

5.拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:（提供承诺书，格式自拟，加盖CA电子签章）

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:                性别:       年龄:        职务:

系  （投标人单位名称）  的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:（电子签章）

日期:      年  月  日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授 权 委 托 书

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

本授权书宣告:

委托方:                       地址:

法定代表人:

受托人:

姓名：           性别:        出生日期:      年   月   日

所在单位:                          职务:

身份证号:                          联系方式:

兹委托受托人代表我公司参加淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心组织的    （项目名称、项目编号、包号、包号名称）   采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:（电子签章）

日期:       年   月   日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

我公司参加贵中心组织实施的 （项目名称、项目编号、包号、包号名称） 采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:  （电子签章）

日  期:      年  月  日

示范格式四

企业声明函（货物类）

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称、项目编号、包号、包号名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）    ，属于  （招标文件中明确的所属行业）  行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）    ，属于  （招标文件中明确的所属行业）   行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:（电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:      年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安经济技术开发区招标投标管理服务中心:

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加  （招标人单位名称）  的 （招标项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:（电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:      年   月   日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

八、政府采购投标人的诚信倡议书

人之信、商之魂、业之根。诚信守法是中华民族的传统美德，是企业立业之基、兴业之魂，是企业持续发展和增强市场竞争力的不竭动力。正值《中华人民共和国政府采购法》实施20周年，作为政府采购项目的参与者和践行者，为了更好地营造公平竞争的市场环境，保障政府采购履约到位，特向各政府采购投标人作出如下倡议：

一、严守各项法律法规。忠于《中华人民共和国宪法》，严格遵守民法典、公司法、政府采购法及其实施条例等法律法规和相关规定，按照公平竞争和诚实信用的原则，依法依规参与政府采购活动。

二、增强诚实守信意识。增强诚实守信意识。将诚实守信作为生产经营活动的行为准则，不提供虚假资质文件，不以虚假材料谋取中标或成交，依法依规签订并履行政府采购合同，自觉树立和维护诚信守法形象。

三、营造公平竞争环境。营造公平竞争环境。不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；不与招标人、其他投标人或者采购中心机构恶意串通；不向招标人、采购中心机构、评标委员会等成员行贿或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向有关监管部门举报。

四、完善企业自律制度。完善企业自律制度。推进企业诚信体系建设，严格履行合同约定义务，并自觉承担违约责任。不在合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位利益；获得政府采购项目中标或成交资格后，不将项目转让他人或违法分包。

五、主动接受各方监督。主动接受各方监督。自觉接受社会监督、行业监督和政府监督。依法依规、有理有据进行质疑和投诉，拒绝以不正当途径获取应当保密的信息用以质疑投诉，自觉抵制恶意质疑和投诉。积极配合投诉处理，不断提高商品和服务质量。主动检举违法行为，维护行业秩序，构建风清气正的行业环境。

投标人全称（电子签章）：

日期：