招　标　文　件

项目名称：    如东县自然资源和规划局2025年7月-2028年6月物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320623-JZCG-G2025-0026

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统）

如东县公共资源交易中心

2025年5月

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	１７

第四章  采购需求	２１

第五章  评标方法与评标标准	４２

第六章  投标文件格式	４３

- 投标邀请

受如东县自然资源和规划局的委托，如东县公共资源交易中心就如东县自然资源和规划局2025年7月—2028年6月物业管理服务项目([JSZC-320623-JZCG-G2025-0026])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

如东县自然资源和规划局2025年7月-2028年6月物业管理服务招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年6月20日8点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-JZCG-G2025-0026

2.项目名称：如东县自然资源和规划局2025年7月—2028年6月物业管理服务项目

3.采购方式：公开招标

4.项目类型：服务

5.所属行业：物业管理

6.预算金额

人民币290.1万元，共三年的费用（如东县自然资源和规划局综合办公场所预算为240万元；如东县自然资源和规划局9个具有独立办公场所的自然资源所（分局）物业服务预算为45万，如东县林业服务站物业服务预算为5.1万。）

最高限价（如有）：290.1万元

7.采购需求（简介）：详见招标文件，请仔细研究。招标范围包括：如东县自然资源和规划局综合楼位于如东县城中街道长江路25号，建筑面积约为14720.3平方米，地下室面积为1935平方米，主楼高度49.85米，裙楼高度15.35米。主楼11层、裙楼3层、地下室1层，绿化占地面积为5000平方米。如东县自然资源和规划局9个镇区自然资源所独立办公楼及如东县林业服务站办公楼，位于马塘镇、新店镇、双甸镇、河口镇、袁庄镇、栟茶镇、丰利镇、洋口镇、大豫镇的九个自然资源所及如东县掘港街道友谊路6号的如东县林业服务站，总建筑面积约为4000平方米，场地面积约为700平方米，绿化面积约为300平方米。（详细内容见本招标文件第四章）

8.合同履行期限：本项目服务期限三年，2025年7月-2028年6月。

9.本项目是否接受联合体投标：否

10.本项目是否接受分包：否。

- 申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（按附件3格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

（二）本项目的特定资格要求：无

- 获取招标文件

1.自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年6月20日08点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 1.项目开标活动模式：不见面远程开标模式

- 2.投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查部分、合同文本等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

- 3.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

- 4.开标当天投标人应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标人解密时间限定为投标文件解密指令发出后30分钟（投标人应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标人因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由投标人自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　如东县自然资源和规划局

地 址：　如东县城中街道长江路25号

联系人：    吴伟栋、袁荷

联系方式：　15851310160、18962766586

2.如东县公共资源交易中心

地　址：如东县城中街道泰山路东侧建设大厦一楼

联系方式：     见项目联系方式

3.项目联系方式

项目联系人：  梁女士

电    话：  0513-68508598

- 4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，如东县公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

7.2采购人视情组织答疑会

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请按“第六章  投标文件格式”要求编写投标文件。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作指南》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作指南》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作指南》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作指南》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作指南》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.11公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

23.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，评标委员会将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

采购人质疑接收人及联系方式，见本招标文件第一章。

交易中心质疑受理部门及联系方式，见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。中标人应在中标结果公告之日起五个工作日内向交易中心和采购人各提供一份纸质版投标文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加、减少

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。

32.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：如东县自然资源和规划局2025年7月-2028年6月物业管理服务项目

项目编号：*****

甲方：（买方）如东县自然资源和规划局

乙方：（卖方）*****

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

一、合同内容

1.1 标的名称：如东县自然资源和规划局2025年7月-2028年6月物业管理服务项目

1.2标的质量：  ****

1.3 标的数量（规模）：  ****

1.4 履行时间（期限）：三年（自合同签订后成交供应商进场服务之日起计算）

1.5 履行地点：如东县城中街道长江路25号

1.6履行方式：  ****

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：  ****    （  ****   元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币项目中标价的3%作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：根据乙方提供的提交方式退还。

6.2.2履约保证金退还时间：服务期满退还。

6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：按季度付款（每季度服务期满后，经验收合格,支付一年服务费(合同总价/3)的25%（根据考核结果调整具体结付金额）。采购人应在收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的成交供应商账户。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 甲方将对乙方的管理服务按月度实施考核，不定期抽查管理服务质量，并按照以下考核得分支付：90-100分支付全额服务费；80-90分扣除全额服务费用的2%；70-80分扣除全额服务费用的5%；60-70分扣除全额服务费用的10%；60分以下扣除全额服务费用的15%，连续两个月考核60分以下，甲方可直接解除合同并结清前期费用，且不承担任何赔偿。

10.7 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之二十的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额万分之五每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期五个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额百分之二十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续  ****   天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：  ***  年  *** 月***  日

第四章 采购需求

供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线;

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线.

- 其内容包含：

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

项目概况：

- 采购内容：物业管理及相关服务，包括安保管理、室内保洁、公共部位的保洁、24小时保安护卫及公共秩序管理、绿化维护等。

2.服务内容：

2.1如东县自然资源和规划局综合楼概况

如东县自然资源和规划局综合楼位于如东县城中街道长江路25号，建筑面积约为14720.3平方米，地下室面积为1935平方米，主楼高度49.85米，裙楼高度15.35米。主楼11层、裙楼3层、地下室1层，绿化占地面积为5000平方米。

2.2服务区域以实地踏勘为准

2.3清洁保洁区域面积说明

2.3.1公共部位：办公综合楼每层公共走廊通道、楼梯、卫生间。第1层：内庭153㎡、走廊12.4㎡、卫生间30㎡，其余各层：走廊80㎡、卫生间300㎡

2.3.2会议室：共12间1515平方米

2.3.3室外广场：约2000平方米

2.3.4外墙：约12800平方米

2.3.5消防通道：330平方米

2.3.6地下室：1935平方米

2.3.7裙楼部位约1200平方米

2.3.8电梯：2台（计2台轿厢10平米保洁）

2.3.9绿地：约5000平方米

2.4如东县自然资源和规划局9个镇区自然资源所独立办公楼及如东县林业服务站办公楼概况

位于马塘镇、新店镇、双甸镇、河口镇、袁庄镇、栟茶镇、丰利镇、洋口镇、大豫镇的九个自然资源所及如东县掘港镇友谊路6号的如东县林业服务站。十个服务场所总建筑面积约为4000平方米，场地面积约为700平方米，绿化面积约为300平方米。服务区域以实地踏勘为准。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

在项目实施过程中，如国家标准修改，应按照最新国家标准实施；如本招标文件文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由中标供应商自行承担。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1.物业管理内容及有关说明

1.1如东县自然资源和规划局与农业农村局的公共部分

1.1.1本物管区域内公共部位、会议室、8楼部分办公室、室外广场，消防通道、地下室、裙楼门窗、外墙、共用部位、电梯间、卫生间、绿地等部位、设施清洁保洁、垃圾的收集及绿化维护等工作。

1.1.2每年两次大楼外墙、幕墙清洗（时间根据招标人要求确定）。

1.1.3 24小时保安护卫及公共秩序管理。

1.1.4交通、车辆行驶、车辆停泊指挥和管理

1.1.5会务服务（含电子会标、设备调试服务)。

1.1.6水电巡查维护。

1.1.7物业档案资料的收集管理。

1.1.8属于物业管理的其他工作事项。

1.1.9快递的收发。

1.1.10招标人与中标供应商在物业管理委托合同中规定的其他事项。

1.2如东县自然资源和规划局下属独立办公单位

如东县自然资源和规划局下属单位马塘自然资源所、新店自然资源所、双甸自然资源所、袁庄自然资源所、河口自然资源所、栟茶自然资源所、丰利自然资源所、大豫自然资源所、洋口镇自然资源分局、如东县林业服务站等独立办公区域的卫生保洁和绿化养护工作，每周不少于三次卫生保洁，每月至少一次绿化养护，每年不少于两次的玻璃清洗，确保干净整洁的办公环境。

2.管理总目标

2.1参照国家建设部制定的物业管理创优考评的各项标准开展工作，物业各项使用功能，1年内深化管理服务，提高物业管理水平，提升物业管理形象，3年内通过“江苏省物业管理优秀大厦”考评。

2.2严格遵守国家的法律、法规、条例以及江苏省的各项管理规定。科学、规范管理，全面导入和推行IS09001质量管理体系认证，服务热情、周到，建立现代化、人性化管理服务体系。

2.3建立严格规范的物业防火、防水、治安等应急体系，确保安全工作万无一失。

2.4严格认真达到细微，周到、真诚、规范的服务要求，每季度向招标人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，努力提髙招标人满意度，满意率达到95%。

2.5加强与招标人的沟通与协作，自觉接受招标人的监督，广泛听取、接受招标人的建议和意见，了解和熟悉大厦内招标人的业务，在不损害招标人利益的前提下，利用本物业的一切条件，支持和配合招标人开展工作。

2.6协助招标人，确保大厦房屋主体及各类设备设施运行良好，维修正常, 服务配套，为招标人创立一个管理规范、服务到位、配套齐全、工作便捷的现代服务信息平台。

2.7规范和执行24小时值班制度，对招标人和使用人对物业管理服务求助、建议、问询、质疑、投诉等各类情况的反馈时间，无论正常工作日还是非工作日均不超过2小时并视轻重缓急及时处理，建立配套的回访制度和记录。

2.8本物业涉及物业管理的各类标识标牌的设置由物业公司提出方案 (标识标牌费用由招标人承担)，经报如东县自然资源和规划局办公室审核通过后，自行做到统一、规范、完备，无安全隐患。

2.9提高优质环境保障，确保大楼卫生状况良好，垃圾日产日清，定期进行消杀，使大厦保持洁净、明亮、舒适。

2.10不断完善各项管理制度、各岗位工作标准，建立严格的考核办法，充分调动员工的工作积极性和主观能动性。切实增强员工的服务意识和责任心。

2.11制定完善系统的培训计划，切实提高员工队伍的整体素质，确保持证上岗率达100%。

2.12认真维护楼园绿化，保障树木花草旺盛，保持植物造型整洁美观，绿地清洁。

3.物业管理组织机构

为规划、筹备、实施好如东县自然资源和规划局办公大楼及部分下属单位的物业管理，依据工作开展的需要，设立相应的组织机构：

3.1物业管理公司。招标人签约的物业公司，为大楼物业管理实体单位，承担大楼物业管理的正常运行。

3.2大楼物业管理指导办公室。指导办公综合楼物业管理的监督机构，由招标人、物业公司各派一名同志组成。指导并负责汇集物业管理招标人意见，协调相关管理决策的执行，定期对物业管理公司提出整改完善决策方案，实施对物业管理的全面监督。

4.其他说明

4.1中标供应商根据有关物业管理法规与如东县自然资源和规划局签订物业管理委托合同，对该物业实行统一管理，综合服务。

4.2该物业委托管理期限为36个月，按合同约定的期限为准。

4.3管理用房：招标人在委托管理期限内可供免费使用的管理用房：物业公司办公室一间不少于30㎡，仓库不少于22㎡，与物业服务规模总量相匹配的工具间及夜间值班保安人员休息室。

4.4物管有关设施设备的说明：如东县自然资源和规划局综合楼用地红线范围内的岗亭、道闸、各类门牌、各类标示指示牌、垃圾中转站及垃圾桶均由招标人负责安装及提供，除以上设施设备外，投标单位在标书中为管理需要添置的设施设备视为投标单位投资，中标后必须实施。

4.5监管：在合同执行期间，中标人须接受行业主管部门的监管。

4.6公用水电费由自然资源和规划局承担费用（包括卫生间、清洁卫生、生活等各类用水；消防、水泵、照明、电梯、空调、各类机电设备等各类用电）。

4.7年度管理方案（特别是安保管理方案）必须经招标人的审批同意才能执行，不合适或不合理的管理方案必须无条件调整。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（货物类项目采购清单中必须列明主要标的、强制节能产品）；

1.人员配备基本要求

1.1大楼物业管理实行项目经理负责制，项目经理对工作全权负责，分为安保、保洁、绿化养护、设施设备维护、会务服务、水电维修等6个项目部门。

1.2物业公司工作人员要遵纪守法、热爱本职工作、身体健康，有一定的工作经验；物业公司负责招聘、培训和管理，名单需报如东县自然资源和规划局办公室审查通过后备案。

2.局机关办区域人员配备表（18人）

| 岗位 | 人数 | 工作时间 | 岗位分布 | 任职要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目

经理

1人

周一至周六上班，夜间查岗每周不少于1次

担负管理处员工的统一指 挥、协调、培训、处理日常 管理事务和紧急事项；负责与大楼相关部门的联络工作；整个物业项目的运作监督管理。

| 有5年以上的物业管理工作经历或有3年以上大厦经理任职经历，熟悉物业管理相关法规，并能规范组织大厦的管理服务工作。投标时提供身份证原件扫描件。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安保人员 | 7人 | 全年24小 时值勤 | 负责大楼日常的安全监管、车辆管理、监控管理，消防管理。 | 身高1.65米以上，年龄在60周岁以内（投标时提供身份证原件扫描件），五官端正，头脑灵活，身体健康，无不良习惯，掌握治安管理法律法规、相关专业知识和操作规程，退伍军人优先。保安人员满足具备由公安机关颁发的保安员证（投标时提供保安员证原件扫描件）。其中有4名保安须同时具有消防设施操作员证中级（四级）证书（投标时提供消防设施操作员中级（四级）证书原件扫描件，证书须能证明为中级（四级），或提供其他证明截图，否则视为无效响应）。 |
| 保洁员 | 5人 | 周一至周五，周六、周日安排值班 | 负责公共区域的日常清洁工作：室外场地保洁（包括绿地、水面)；会议室、部分办公室的的清洁。 | 年龄在60周岁以内，初中以上文化，品德良好，身体健康，无不良习惯，有吃苦、敬业精神，掌握相关专业知识和操作規程。 |

会务

服务

3人

周一至周 五，周六、 周日安排值班

负责会议服务；负责会议室及部分办公室的清洁工作。

| 年龄45周岁以内，身高160厘米以上，形象好，气质佳，头脑灵活，身体健康，无不良习惯，服从管理，掌握办公自动化及相关礼仪知识、操作流程。并有会务、酒店客房服务经验。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水电维 修、设 备维护 | 1人 | 周一至周五正常上班，周六、周日随叫随到 | 负责整栋大楼水电巡检、整栋大楼消防系统常规检查、电梯常规检查、监控设备的维护、二次供水设备保养；做好本职工作并完成招标人交办的其他任务。 | 年龄在55周岁以内，男性，同时具有高、低压电工上岗证（投标时提供身份证原件扫描件及高、低压电工操作证原件扫描件），并具有电梯、空调常规检查经验。 |
| 绿化维护 | 1人 | 根据招标人要求驻岗 | 负责大楼全部树木、花卉及绿地的维护。 | 具有绿化养护的工作经历。 |

注：以上人员配置要求不可负偏离，合同签订前，中标供应商须将拟派驻的人员身份证、相关证书及岗位信息报采购人审核确认，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

供应商对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，身体健康。 中标供应商必须严格执行《中华人民共和国劳动法》等国家有关法律法规，具体负责所属人员的招聘、用工手续、用工合同、相关费用、责任及日常管理，确保人员稳定。并依法与项目组所有成员签订劳动合同，并办理各种用工手续，按劳动法规定负责所有的工资和有关福利待遇。如因用工不当导致采购人和用工人员造成损失的由供应商承担。工作中产生矛盾、纠纷导致采购人财产损失的，责任在用工人员的由供应商负责处理。

中标供应商拟投入本项目的服务人员未经采购人同意一律不得更换，如有充分理由且经采购人同意可以更换，但更换人员数量不得超过总人数的20%。

3.人员就岗情况（最低限要求)

| 岗位划分 |  | 主要工作职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安保 | 门岗 | 负责人员出入、车辆出入、物资出入登记与指挥、快递的收发。 | 安保岗位人员可以交叉调度使用。如：上下班高峰期，除门岗必须留守1人以外，其他人员可全部调配至车管岗，确保交通停车秩序。在岗期间禁止饮酒。 |
|  | 车管岗 | 负责指挥物业管理区域内车辆行驶和停放，维持交通、停车秩序。 |  |
|  | 巡逻岗 | 负责巡查大楼公共区域的各项情况。 |  |
|  | 监控岗 | 负责监控室的各项系统的操作与监控。 | 按照规定必须配备2人，双休日、节假日不休息，24小时轮流值班。在岗期间禁止饮酒。 |
| 会务 服务 | 会务服务 | 负责会议前的准备、会中服务、及会后清场工作；协助负责部分办公室的清洁工作。 | 会务人员正常工作日必须全部在岗，双休日、节假日根据招标人安排会务人员进行会务服务。 |
| 保洁 |  | 负责责任区的清洁工作；做好本职工作并完成项目经理交办的其他任务。 | 须安排人员每天对自然资源和规划局部分办公室进行打扫保洁。 |
| 水电维修、设备维护 |  | 负责整栋大楼水电巡检、整栋大楼消防系统常规检查、电梯常规检查、监控设备的维护、二次供水设备保养；做好本职工作并完成招标人交办的其他任务。 |  |
| 绿化维护 |  | 负责外场全部树木、草花维护 |  |

4.物管设备投入基本要求
　　本着提高劳动作业效率的基本原则，本项目人员配备（基本要求）数量较少，因此必须提高物业管理作业的机械化程度。

5.物业管理的要求、标准

5.1大楼物业管理标准参照全国物业管理示范大楼标准执行。

5.2中标人根据有关物业管理规定与招标人方签订物业管理委托合同，对该物业实行统一管理，综合服务。

6.管理与维修养护标准

6.1大厦外观完好、整洁，玻璃幕墙，清洁明亮、无破损；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象。

6.2室外招牌、霓虹灯保持整洁统一美观，无安全隐患或破损。

7.安保服务标准及要求

| 岗位 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 门 岗 | 仪容 仪表 | 1、按规定统一着装，衣冠整洁，佩戴工号牌；2、精神饱满，姿态良好；3、举止文明，大方；4、立岗姿势端正，身体挺直，双手背后，双腿呈跨立状，不准稍息呈依状或其他姿势，工作人员出入行注目礼，遇领导敬礼。 |
|  | 服务 态度 | 1、微笑服务；2、说话和气，礼貌待人；3、主动、热情、耐心、周到地为大楼招标人服务；4、不发生争吵、打斗事件。 |
|  | 服务 要求 | 1、使用规范的文明用语，敬礼姿势准确；2、正确登记有效证件不超过30秒钟；3、不出现大门秩序混乱等情况；4、接到报警，不超过两分钟赶到现场并报告。 |
|  | 工作 要求 | 1、能熟练掌握招标人方主要人员的基本情况，包括姓名、特征、车辆等；2、能准确填写各种表格、记录；3、能熟练掌握报警监控、对讲、电梯等设施设备的操作程序；4、善于发现各种事故隐患和可疑人员，并能及时正确处理各种突发事件，遇有疑难时及时报告；5、遇有群众信访，及时与大厅客服取得联系；6、《车辆出入登记表》、《人员出入登记》、《物品出入登记》、《邮件收发登记》、《安管员交接班记录表》、《安管员值班日志》等记录填写清楚、准确，无漏填、漏项；7、门卫室清洁整齐，各项文件、记录存放有序；8、快递收发；9、服从领导，听从指挥。 |
|  | 工作 纪律 | 1、按时交接班，不迟到，不早退，忠于职守；2、不在岗位上坐卧、倚靠、闲谈、嬉笑、打闹、吃东西、看书报、玩手机；3、处理问题讲原则，讲方法，以理服人；4、保守内部机密。 |
|  | 其它 | 1、能遵守安管员培训制度，坚持学习、训练；2、能进守安管员职贵、权限规定；3、做好值班室门前清洁工作。 |
| 巡 逻 岗 | 仪容 仪表 | 1、按规定着装，衣冠整洁，佩戴工号牌；2、精神饱满，姿态良好；3、举止文明，大方；4、巡逻抬头挺胸，步履稳健。 |
|  | 服务 态度 | 1、微笑服务； 2、说话和气，礼貌待人；3、主动、热情、耐心、周到地为大楼招标人服务；4、不发生争吵、打斗事件。 |
|  | 服务 要求 | 1、按时巡逻，按时到指定地点签到，不出现被盗被抢事件；2、停车场内车辆完好无损，不丢失一辆车；3、处理各种事件文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则；4、接到报警不超过两分钟赶到现场并报告；5、及时发现各种事故隐患，发现及时报告。 |
|  | 工作 要求 | 1、能熟练掌提物业管理范围的基本情况，包括大耧的基本情况、防盗消防设备、主要通道的位置，配电房、水泵房、消防中心等位置；2、熟悉地下停车场的基本情况；3、善于发现、分析处理各种事故隐患和突发事件，有较强分析、判断、处理问题的能力；4、能圆满完成规定的检查内容；5、服从领导，听从指挥。 |
|  | 工作 纪律 | 1、按时交接班，不迟到，不早退，忠于职守；2、不在岗位上闲谈、嬉笑、打闹、吃东西、玩手机；3、处理问题讲原则、讲方法，以理服人；4、保守内部机密。 |
|  | 其它 | 1、能遵守安管员培训制度，坚持学习，训练；2、能遵守安管员职责、权限、纪律规定；3、熟悉报刊收发，熟悉信函收发登记制度。 |
| 监 控 岗 | 仪容 仪表 | 1、按规定着装，衣冠整洁，佩戴工号牌；2、精神饱满，姿态良好；3、举止文明，大方；4、在监控室，坐有坐相、站有站相，不能因为没有外人就放松要求。 |
|  | 服务 态度 | 1、微笑服务；2、接报警电话先说“你好”，说话和气，礼貌待人；3、主动，热情，耐心，周到地为大楼招标人服务；4、不发生争吵，打斗事件。 |
|  | 服务 要求 | 1、接电话使用规范的文明用语，详细记录报警内容；2、发现异常及时上报，并跟踪处理情况；3、严格控制人员出入，原则上无领导批准，外来人员不得入内。 |
|  | 工作 要求 | 1、认真做好各类记录，包括监控设备运打记录，监控室人员出入记录、工作交接班记录等；2、负责对讲机、应急电筒的充电、保管、借用手续。监控室 物品保管完好，交接班无差错，未经同意不得私自外借。凡外借物品应做好登记、签收工作。3、负责监控设备与监控室空调的报修。4、值班室清洁整齐，各项文件、记录存放有序。 |
|  | 工作 纪律 | 1、按时交接班，不迟到，不早退，忠于职守；2、不在岗位上闲谈、嬉笑、打闹、吃东西、玩手机；3、处理问题讲原则、讲方法，以理服人；4、保守内部机密。 |
|  | 其它 | 1、能遵守安管员培调制度，坚持学习，训练；2、能遵守安管员职责、权限、纪律规定。 |
| 车 管 岗 | 仪容 仪表 | 1、按规定着装，衣冠整洁，佩戴工号牌；2、精神饱满，姿态良好；3、举止文明，大方；4、不袖手、背手或将手插入衣袋，不勾肩搭背。 |
|  | 服务 态度 | 1、微笑服务；2、说话和气，礼貌待人；3、主动、热情、耐心、周到地为大楼招标人服务；4、不发生争吵、打斗事件。 |
|  | 服务 要求 | 1、使用规范的文明用语，敬礼姿势准确；2、车辆指挥手势准确，引导车辆及时有效；3、对待违章车主耐心说服，不失原则；4、记录准确无误。 |
|  | 工作 要求 | 1、物管区域内公共场地、专用停车场按划定车位泊车，无车辆违章停放在绿地、人行道、路口、消防通道；摩托车、自行车停入车棚整齐、有序；2、入口、路口、区内行车道进出路口畅通，行驶有序，上、下班车辆出入高峰期，有专人指挥交通；3、值班室清洁整齐，各项文件、记录存放有序。 |
|  | 工作 纪律 | 1、按时交接班，不迟到，不早退，忠于职守；2、不在岗位上闲谈、嬉笑、打闹、吃东西、玩手机；3、处理问题讲原则、讲方法，以理服人；4、保守内部机密。 |
|  | 其它 | 1、能遵守安管员培训制度，坚持学习，训练；2、能遵守安管员职责、权限、纪律规定。 |

8.清洁、保洁服务标准

| 清洁区域 | 清洁项目 | 清洁频率 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大 堂 | 地面（推尘） | 不断巡视 | 地面光亮、无尘 |
|  | 墙壁、踢脚线（擦拭） | 1次/日 | 无尘土、污迹 |
|  | 玻璃门及拉手（擦拭） | 不断巡视 | 洁净光亮无手印污迹 |
|  | 地垫（吸尘） | 2次/日 | 无杂物、污迹 |
|  | 指示牌、金属件（擦拭） | 不断巡视 | 无手印、污迹 |
|  | 服务台、沙发、消防设施 | 不断巡视 | 清洁无尘 |
|  | 烟灰盅、垃圾箱 | 不断巡视 | 无污迹、垃圾不能超过2/3 |
|  | 花卉的套盆与大叶子 | 不断巡视 | 无积灰、污渍 |
| 会议室 | 地面（扫、擦） | 1次/日 | 无杂物、污迹 |
|  | 地毯（吸尘） | 1次/日 | 污迹及时清洁 |
|  | 桌椅擦尘 | 1次/日 | 无污迹、尘土 |
|  | 各种标志牌清理 | 1次/日 | 无手印、尘土 |
|  | 垃圾筒 | 1次/日 | 无杂物、手印、污迹 |
|  | 门（擦尘） | 1次/日 | 无尘、无污渍 |
|  | 墙、踢脚线（擦拭） | 1次/日 | 无尘、无污渍 |
| 办公室 | 地面（擦）、地毯（吸尘） | 1次/日 | 无杂物、污迹 |
|  | 窗台、窗框 | 1次/日 | 洁净无尘 |
|  | 倒垃圾 | 1次/日 | 无尘、无杂物 |
|  | 桌椅、文件柜擦尘 | 1次/日 | 洁净无尘 |
|  | 烟灰缸、垃圾筒 | 1次/日 | 无杂物、手印、污迹 |
|  | 灯具（擦尘） | 1次/月 | 无尘、照明良好 |
|  | 门、门框、门把手（擦尘） | 1次/日 | 洁净无尘 |
|  | 墙、踢脚线（擦拭） | 1次/日 | 洁净无尘 |
|  | 沙发、茶几（擦拭） | 正常保持 | 干净无污渍 |
|  | 室内空气（使用芳香剂） | 1次/日 | 清新无异味 |
| 卫 生 间 | 地面（擦） | 不断巡视 | 无水迹、污迹 |
|  | 地面清洗 | 1次/月 | 无污迹、尘土 |
|  | 坐便器（刷洗） | 不断巡视 | 无水迹、污迹 |
|  | 坐便器（专用清洁剂） | 2次/周 | 光亮、无污渍 |
|  | 台面（清洗） | 不断巡视 | 光亮、无水迹、污迹 |
|  | 台面（专用清洁剂清洗） | 1次/周 | 光亮、无污渍 |
|  | 镜子（擦拭） | 不断巡视 | 光亮、无水迹、污迹 |
|  | 垃圾筒（冲刷）（刷洗） | 2次/日 | 无杂物、污迹 |
|  | 卫生纸、洗手液补充（卫生纸、洗手液由招标人提供） | 不断巡视 | 污物袋超过2/3要及时更换 |
|  | 电镀件 | 不断巡视 | 光亮、无手印、污迹 |
|  | 墙壁（清洁剂清洗） | 1次/月 | 光亮、无尘 |
| 楼 梯 走 廊 | 地面（湿墩） | 1次/日 | 无尘、无污渍 |
|  | 扶手（清洁剂擦拭） | 1次/日 | 无尘、无污渍 |
|  | 门及电镀件（擦拭） | 1次/日 | 无尘、无污迹 |
|  | 墙面、踢脚线（除尘） | 1次/日 | 无尘、无污渍 |
|  | 灯具（除尘） | 1次/日 | 无尘、照明良好 |
|  | 烟灰盅、垃圾箱 | 不断巡视 | 无污迹、垃圾不能超过2/3 |
|  | 消火栓外侧、灭火器箱（擦拭） | 1次/周 | 洁净无尘 |
|  | 疏散指示牌、装饰物（擦拭） | 1次/周 | 洁净无尘 |
| 电 梯 | 地面（扫、擦） | 不断巡视 | 无污迹 |
|  | 墙壁、按键盘（化学剂擦拭） | 不断巡视 | 无手印、无污迹 |
|  | 门（化学剂擦拭） | 不断巡视 | 无手印、无污迹 |
|  | 地毯、电梯槽（吸尘） | 2次/日 | 无尘、无杂物 |
|  | 轿厢四壁（用清洁剂擦拭） | 1次/2周 | 光亮、无污渍、无手印 |
| 大门 硬化广场 地下 停车场 | 门厅屋顶（清扫） | 1次/日 | 无积尘 |
|  | 地面（清扫） | 不断巡视 | 无杂物、无积尘 |
|  | 灯柱（擦拭） | 1次/日 | 无积尘、污迹 |
|  | 各种标志牌（擦拭） | 1次/日 | 无污迹、尘土 |
|  | 垃圾桶 | 不断巡视 | 垃圾不得超过2/3 |
|  | 金属件清洁 | 2次/周 | 光亮、无尘 |
|  | 消火栓（擦拭） | 1次/日 | 洁净无尘 |
| 绿地 | 垃圾（捡拾） | 不断巡视 | 无白色漂浮物、垃圾、杂草 |
| 水面 | 垃圾（捞拾） | 不断巡视 | 无漂浮物 |
| 专项保洁 | 外墙清洗 | 2次/年 | 无明显污渍，玻璃光亮 |

9.水电维修标准

9.1 建立大厦用水、供水管理制度。积极协助用户安排合理的用水和节水计划。

9.2设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏（不包括零部件购置费）。

9.3高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，保持不锈蚀，水池、水箱周围无污染隐患。

9.4限水、停水按规定时间通知住用户。

9.5排水系统通畅、汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。

9.6遇有事故，维修人员在规定的时间内进行抢修，无大面积跑水、 泛水、长时间停水现象。

9.7制定事故应急处理方案。

9.8根据招标人要求，快速对小型维修维护作出反应。

10.会务人员工作标准及要求

| 岗位 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 所有 会务 岗位 | 仪容仪表 | 1、 按规定着装，衣冠整洁，佩戴工号牌；2、精神饱满，姿态良好；3、举止文明，大方；4、按规定统一化淡妆，不得浓妆艳抹。 |
|  | 服务态度 | 1、 工作主动、服务热情；2、接电话先说“您好”，说话和气，礼貌待人；3、迎宾、送宾要求，站姿规范，面带微笑、礼貌招呼。 |
|  | 工作纪律 | 1、 不得擅自离岗；2、不做和工作无关的事，不在岗位上闲谈、嬉笑、打闹、吃东 西、玩手机；3、守内部机密。 |
| 会务 服务 | 工作要求 | 会前准备工作 1、会议室干净、整洁，地面洁净、门窗光亮、桌椅无尘、排列整齐；2、茶杯、毛巾消毒到位，按会议标准准备茶、茶叶、水果、鲜花等（由招标人提供)；3、提前做好音响、灯光、空调、换气等准备工作；4、会议前15分钟，客服员站立在会议室门口迎候客人到达。 会中服务 1、会议中每隔10-15分钟续水一次：2、应用正确续水规范动作；3、会议期间服务员一般不得随意进出会议室，会议开始后在会议室门外提供站立服务（涉密会议按要求执行)。 会后服务 1、 站立送客；2、对会场进行检查，有无遗留物品；3、检查设施设备和会议用品有无损坏和遗失；4、会后保洁，及时将茶杯等收回清洗；5、关闭照明、空调等电器开关、话筒座位复位。 (注一般会务服务需提供会前和会后清理、保洁服务） |

11.会务服务标准

11.1椅子排放整齐，要相互对称。

11.2茶杯等物品的摆放标准，与会议桌形状统一，并相互对称。

11.3茶杯要求：杯身、杯盖无黄斑、无缺口、无水迹，茶杯使用前必须经过消毒。

11.4茶叶的要求：根据有关部门要求准备好茶叶，茶叶无毒无霉变（招标人提供)。

11.5热水瓶的要求：热水瓶表面光亮无水迹，水温在90℃以上，冲泡时注意防止水珠外溅烫伤。

11.6鲜花、盆景摆放科学、美观（招标人提供)。

12.绿化维护基本要求

12.1养护管理内容：浇排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支撑、绿地容貌、安全施工等。实施附属绿地整洁美观、树木草花正常生长的一切养护管理措施。

12.2绿化养护标准：

12.2.1树木长势旺盛

12.2.2叶片颜色正常、叶大而肥厚、不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶 无明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片数量每株在10%以下。

12.2.3枝干树干挺直、倾斜度不超过10度，树干基部无蘖牙滋生、枝干粗壮、无明显枯叶、无遗桩、基本无害虫的活卵、活虫，侧枝上基本无活虫。

12.2.4树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当，内膛不乱，通光透光。

12.2.5行道树分枝点高低、树高、冠幅基本一致，无连续两株缺株、相邻5株的高差<10%

12.2.6花灌木着花率髙、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无缺株断行、覆盖度达100%，色块分明，线条清晰流畅。

12.2.7绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，圆滑、不露空缺，不露枝干、不露捆扎物。

12.2.8藤木长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖率达85%以上。

12.2.9草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶、花坛整洁美观、四季有花、层次分明，图案清晰、色彩搭配适宜。

12.2.10草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无杂草、无病虫害、覆盖度达98%以上，留茬高度经常保持在3-8cm。

12.2.11随时保持绿地清洁、美观。

12.2.12及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物，现场堆放时间不得超过当天。

12.2.13经常冲洗树木枝叶上的积尘，防止堵塞气孔和影响景观效果。行道树每年10月1日至次年4月1日保证每月冲洗1次以上。

13.各自然资源所及林业服务站人员配备表

| 岗位 | 人数 | 工作时间 | 工作内容 | 人员要求 | 工作地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 洁 员 | 10人，9个自然资源所、林业服务站各1人 | 每周一、三、五正常上班，调休期间听从采购人安排 | 负责办公区域公共部位（含门厅、会议室、走廊、卫生间、值班室、仓库、资料室等）的日常保洁工作：室外场地保洁；院内绿化的维护；办公楼玻璃的清洗（每年不少于两次）等。 | 年龄在60周岁以内，品德良好，身体健康，无不良习惯，有吃苦、敬业精神，掌握相关专业知识和操作规程。 | 马塘所 |
|  |  |  |  |  | 新店所 |
|  |  |  |  |  | 双甸所 |
|  |  |  |  |  | 河口所 |
|  |  |  |  |  | 袁庄所 |
|  |  |  |  |  | 栟茶所 |
|  |  |  |  |  | 沿海分局 |
|  |  |  |  |  | 丰利所 |
|  |  |  |  |  | 大豫所 |
|  |  |  |  |  | 林业服务站 |

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

本项目物业服务合同期限：合同期3年，采用1+2模式，第一年为试用期。试用期内如中标人服务到位且完全履行合同，经考核合格、得到招标人认可，则按合同继续服务两年；如中标人在试用期内的服务不到位，经考核不合格、未得到招标人认可，招标人有权单方面终止并解除合同，招标人按合同标准扣除赔偿金额后结清服务费用，合同解除后，招标人重新进行招标。

（六）采购标的的验收标准、方法、时间；

招标人将对中标人的管理服务按月度实施考核，不定期抽查管理服务质量，并按照以下考核得分结算：90-100分支付当月全额服务费；80-90分扣除当月全额服务费用的2%；70-80分扣除当月全额服务费用的5%；60-70分扣除当月全额服务费用的10%；60分以下扣除当月全额服务费用的15%，连续两个月考核60分以下，招标人可直接解除合同并结清前期费用，且不承担任何赔偿。

在合同履行过程中，因中标人原因造成重大安全事故或重大不良影响及舆情的，招标人有权解除合同。

| 月度考核细则 | 物业管理服务方式及目标要求 | 扣分数 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、日常问题整改不及时，超过2天的，无特殊情况说明，每延长一天扣除当月考核分1分； |  |
|  | 2、物业人员的仪容仪表、礼貌用语，服务与礼仪接待服务规范，不符合要求的月度考核扣1分； |  |
|  | 3、以月度为单位，值岗期间出现睡岗现象的，第一次月度考核扣1分；第二次月度考核扣2分；以此类推； |  |
|  | 4、月度重要接待出现原则性失误1次，扣月度1分，最多扣5分；月度重要接待无失误的，月度考核加3分； |  |
|  | 5、按时足额发放薪水，违反合同克扣员工工资的，从管理费中扣除该员工工资的2倍金额；请长病假未按规定及时上报招标人，并无证明的，从管理费中扣除该员工工资的2倍金额； |  |
|  | 6、有效投诉1次，月度考核扣1分，最多月度扣5分；收到招标人表扬（经采购人确认）则加分，上限3分； |  |
|  | 7、出现打架等妨碍社会治安类问题的，出现1次，月度考核扣5分； |  |
|  | 8、公共区域卫生整洁，卫生间巡查到位，打扫不及时的，出现1次，月度考核扣1分； |  |
|  | 9、因供应商拖延工作或不作为，如火灾、漏水、意外伤害等异常情况不汇报或汇报不及时，造成采购人损失的，除承担损失以外，视情节轻重处以月度扣5-10分处理。 |  |
|  | 考核得分（总分100） |  |

- （七）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。

（八） 付款方式：

合同签订后，按季度付款（每季度服务期满后，经验收合格,支付一年服务费(合同总价/3)的25%（根据考核结果调整具体结付金额）。招标人应在收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的成交供应商账户。

开票说明：如东县自然资源和规划局办公楼物业管理项目为一个开票主体，9个自然资源所保洁项目为一个开票主体，县林业服务站保洁项目为一个开票主体，发票名称均为如东县自然资源和规划局。

- 履约保证金

本项目中标后的履约保证金为项目中标价的3%，中标人的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与招标人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

（十）安全责任

中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法

采用综合评分法，由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评委会将按下列评审因素与评审标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
| 2 | 商务技术分 （90分） |  |
| 2.1 | 体系认证 （9分） | 供应商具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、防暴力管理体系认证证书、物业服务认证证书、保安服务认证证书，每提供一个认证证书得1.5分，最高得9分。（投标供应商须提供认证证书扫描件，未提供或提供不全的不得分。） |
| 2.2 | 企业荣誉 （3分） | 投标供应商自2022年1月1日以来获得县（区）级及以上政府主管部门颁发的评优创先类的荣誉的得3分，本项最高得3分。“2022年1月1日以来”是指获奖项目年度，不是颁发时间。注：上述材料须投标时提供荣誉证明文件扫描件，否则不得分。 |
| 2.3 | 企业业绩 （10分） | 提供自2022年1月1日（指合同签订时间）以来承担过非住宅类项目物业服务的，提供一个得2分，本项最高10分。（投标时提供合同原件扫描件并加盖投标供应商公章，否则不得分。）注：同一投标人同一建筑物的业绩不可重复计分。 |
| 2.4 | 项目负责人 （12分） | 项目负责人证书：持有人社部门颁发的高级保安员证书的得3分，具有市场监督管理局颁发的特种设备安全管理员证书的得3分，具有人社部门颁发的园林绿化及相关专业中级及以上工程师证书的得3分，自2022年1月1日以来获得行政主管部门颁发的物业服务相关荣誉的得3分，本项最高分12分。（投标供应商须提供证书扫描件及为其缴纳近六个月的任意一个月的社保证明，未提供或提供不完整的不得分。） |
| 2.5 | 人员配备 （4分） | 完全响应本项目需求的基础人员的同时，拟派的项目负责人或保安人员中每增加1人持有中级及以上消防设施操作员证书加2分，最多得4分； 注：投标时需提供相关证书,须同时提供响应供应商为其缴纳近六个月的任意一个月的社保证明，未提供或提供不完整的该人员不得分。 |
| 2.6 | 设备配置 （6分） | 1、提供用于本项目的驾驶式扫地机1辆得1.5分，最多得1.5分； 2、提供用于本项目的驾驶式洗地机1辆得1.5分，最多得1.5分； 3、提供用于本项目的清洗疏通车1辆得1.5分，最多得1.5分； 4、提供用于本项目的液压升降（高空作业）平台得1.5分，最多得1.5分； 注：以上各投标单位须提供设备实物照片、购买发票或租赁发票扫描件，以上均须对应相符，否则该项不得分。 |
| 2.7 | 现代化物业管理理念及方法（4分） | 投标供应商具有智能化移动终端管理模式，具备现代物业管理系统的得1分（投标时须提供管理系统的软件著作权证书扫描件，未提供的不得分）；具备保安、保洁、消控、报修、访客、能耗管理等物业精细化管理功能，每项功能单独计分，各得0.5分，最多得4分。（投标时须提供功能介绍、相关功能界面截图等证明文件，如不提供或提供不符合要求，本项不得分。） |
| 2.8 | 物业服务方案（42分） | 1、整体服务方案：（9分） （1）服务设想及策划 （2）管理服务定位 （3）管理服务目标 （4）管理服务模式 （5）管理服务特色 （6）管理服务措施 上述6个方面每一项内容完全符合项目需求得1.5分，每有一项内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止，本项最高得分9分。 2、保安服务方案：（6分） （1）保安服务管理计划 （2）保安服务管理制度 （3）保安管理工作流程及标准 （4）保安服务保障措施 上述4个方面每一项内容完全符合或优于项目需求的得1.5分，每有一项内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止，本项最高得分6分。 3、保洁服务方案：（6分） （1）保洁服务管理计划 （2）保洁服务管理制度 （3）保洁管理工作流程及标准 （4）保洁服务保障措施 - 上述4个方面每一项内容完全符合或优于项目需求的得1.5分，每有一项内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止，本项最高得分6分。 4、设备设施维护方案：（6分） （1）设备设施养护计划 （2）设备设施养护管理制度 （3）设备设施维护管理工作流程及标准 （4）设备设施维护管理服务保障措施 上述4个方面每一项内容完全符合或优于项目需求的得1.5分，每有一项内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止，本项最高得分6分。 5、会务管理方案：（4.5分） （1）会议服务管理制度 （2）会议工作流程及标准 （3）会议服务保障措施 上述3个方面每一项内容完全符合或优于项目需求的得1.5分，每有一项内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止，本项最高得分4.5分。 6、绿化养护管理方案：（4.5分） （1）绿化管理计划 （2）绿化管理工作流程及标准 （3）绿化服务保障措施 上述3个方面每一项内容完全符合或优于项目需求的得1.5分，每有一项内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止，本项最高得分4.5分。 7、应急管理方案：（6分） （1）恶劣天气应急预案 （2）突发停水、停电事件应急预案 （3）重大节日（活动）应急预案 （4）突发事件应急预案 上述4个方面每一项内容完全符合或优于项目需求的得1.5分，每有一项内容存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完为止，本项最高得分6分。 注：以上1-7项中，方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）

2.法定代表人身份证明（格式见附件4）、法定代表人的身份证扫描件

3.法人授权书（格式见附件5）、被授权人身份证扫描件

4.投标函（格式见附件6）

5.中小企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件7）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，投标人为残疾人福利性单位并由本单位提供服务，则必须提供。格式见附件8）

7.监狱和戒毒企业证明材料（如果本项目专门面向中小微型企业采购，投标人为监狱和戒毒企业的，则必须提供。格式见附件9）

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.技术要求响应及偏离表（格式见附件10）

2.商务要求响应及偏离表（格式见附件11）

3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件12），投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

2.投标人认为需要提交的其他材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件7）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

大写： 小写： （人民币：元）

附件2

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加             （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年    月    日

附件4

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

法人授权书

本授权书声明：              （投标人名称）授权               （被授权人的姓名）为我方就JSZC-************号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件6

投标函

致：如东县公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***********号招标文件，正式授权下述被授权人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，被授权人_____(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：_____年____月____日

附件7

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （物业管理） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

5、中标人的《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

残疾人福利性单位声明函（服务）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为***********的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、如项目类型为“服务”，请按照此格式填写。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

3、 非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件9

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此证明材料，价格将不做相应扣除。

2、中标人为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10

技术要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件11

商务要求响应及偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

附件11-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1. 投标人提交的投标文件中与招标文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本招标文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应招标文件，由评委会认定。

附件12

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离、负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。