苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-RQZB-C2025-0012

采购单位：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处

采购内容：科技大厦一期智能化系统维保服务采购

项目类别：服务类

苏州润启招投标咨询服务有限公司

2025年6月

目 录

一、磋商公告

二、竞争性磋商文件

三、评审方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式（部分格式）

第一章 磋商公告

项目概况

科技大厦一期智能化系统维保服务采购项目的潜在响应单位应在苏采云平台获取采购文件，并于2025年6月25日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-RQZB-C2025-0012

项目名称：科技大厦一期智能化系统维保服务采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币叁佰壹拾贰万元整（¥3120000.00元）

最高限价：人民币叁佰壹拾贰万元整（¥3120000.00元）

采购需求：科技大厦一期智能化系统维保服务采购，详见采购内容。

合同履行期限：三年（具体开始时间以采购单位通知为准）

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业。投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

地点：“苏采云”系统

方式：线上获取

四、响应文件提交：

截止时间：2025年6月25日9:30（北京时间）

地点：苏采云

五、开启：

2025年6月25日9:30（北京时间）

地点：苏采云

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1、CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。

“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动：

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；QQ：智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、政府采购监管电话：0512-68751331、0512-68751335

8、本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处

地 址：苏州高新区科普路58号

联系人：谈伟民

电 话：0512-68753316

2、招标代理机构：苏州润启招投标咨询服务有限公司

联系地址：苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座1212、1213室

联系人：胡嫣婷、王长林、史云路

联系电话：15262461408

第二章 竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-RQZB-C2025-0012

项目类别：服务类

：

受苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处委托，对其要求采购的科技大厦一期智能化系统维保服务采购进行竞争性磋商采购，欢迎具有独立承担民事责任能力及履约能力的服务商参与竞争，以期采购到合格的产品。

一、采购编号：JSZC-320505-RQZB-C2025-0012

二、项目名称：科技大厦一期智能化系统维保服务采购

三、预算金额：人民币叁佰壹拾贰万元整（¥3120000.00元）

注：本项目采用优惠率报价，优惠率即为折扣率。

| 系统名称 | 招标限额（万元/三年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 多媒体会议系统 | 48 | 包1500元以下零部件 |
| 楼宇自控系统 | 36 | 全包 |
| 智能照明系统 | 15 | 全包 |
| 安防系统(背景音乐、监控、防盗报警、停车诱导、车牌识别、升降柱、对讲系统、室外道闸系统） | 87 | 全包（升降柱柱体组件损坏除外） |
| 一卡通系统(门禁、售餐) | 33 | 全包。 |
| VAV空调系统 | 15 | 包1500（含）元以下单件零部件更换 |
| 大屏幕显示系统(LED显示屏、DLP大屏) | 66 | 全包 |
| 网络系统、能量计量系统、系统集成 | 12 | 网络系统包1500(含)元以下单件零部件更换、能量计量系统、系统集成全包(含软件升级、点位更新修改服务等所有费用 |

合计：312万元整

备注：在维保期内，上述分项系统如遇淘汰更新或升级改造，甲方有权终止该分项系统的维保服务，同时不再支付该分项系统后续的维保费用。

四、服务期限：三年（具体开始时间以采购单位通知为准）

五、采购内容：

（一）维保服务内容：

| 维保服务要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体会议系统 | 会议系统 |  | 1.包1500（含）元以下单件零部件更换或相关技术服务费用； 2.如遇重大会议召开，为满足会议保障要求，需免费增派专业技术人员至会议现场保障； 3.召开视频会议前（包括工作日和非工作日），需安排技术人员至会议现场负责点名调试、技术保障工作，每月至少安排一次视频会议系统点名调试工作；每年至少安排厂家进行一次视频会议系统的培训工作； 4.每年需安排会议设备专业技术人员上门进行人员操作培训，设备巡检，参数调整优化工作（每年不少于两次）； | 1、了解各会议系统的整体运行状态 2、定期对系统硬件设备进行除尘、清洁 3、对会议系统线路进行检查、整理 4、检查和测试会议主机、话筒的运行状态 5、定期检查和测试视频会议设备的运行状态 6、检查和测试扩音系统的运行状态 7、按照设备维保周期制作维保台账，定期更新设备台账 8、做好系统数据备份工作 9、根据客户使用情况，对会议系统的控制程序、控制参数进行优化调整，使会议系统性能始终处于最佳状态 10、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 |
|  |  | 主楼208应急线路 |  | 1.包1500（含）元以下单件零部件更换或相关技术服务费用；不包含通信费用 2.如遇重大会议召开，为满足会议保障要求，需免费增派专业技术人员至会议现场保障； 3.召开视频会议前（包括工作日和非工作日），需安排技术人员保障工作； |  |
| 2 | 楼宇自控系统 |  |  | 1.软硬件全包（成交单位应充分考虑该系统运行时间久远，设备配件停产带来的各种风险，需积极配合采购方提前做好经济可行、安全可靠的替代方案和升级方案，供采购方参考选择）； 2.如遇采购方系统有零星扩容需求，采购方可自行在市场采购或委托成交单位采购所需设备及材料，成交单位应免费配合采购方进行设备安装、程序编写、系统调试等工作，不得收取任何费用； 3.因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可询求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除； 4.成交单位要做好软件系统和系统数据的日常备份工作，做好关键硬件设备配件的储备工作，确保系统24小时可用； 风险提示：服务器硬件和TAC Vista软件深度捆绑，服务器硬件一旦损坏，修复后可能会造成TAC Vista 软件不可用，或需重新进行软件注册的，相关修复费用都需要成交单位承担，不得以任何理由额外收取相关费用。 | 1、了解系统设备的整体运行状态； 2、检查系统各软、硬件运行情况，系统整体功能性检测，定期系统性能调整，数据库无用数据清理，保证系统始终处于稳定高效运行； 3、清洁和整理各楼层DDC柜及BA机房设备机柜； 4、控制设备性能测试，包括电动风阀、电动水阀、变频器等。主要测试控制设备的有效性、正确性和稳定性； 5、按照设备维保周期制作维保台账，定期更新设备台账； 6、对所有设备安装强度进行检查； 7、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 8、请定期做好工作站和服务器的数据备份。 9、如遇服务器软硬件升级或更新，应免费配合甲方在规定期限内完成原系统软件及数据的迁移、调试，确保系统正常运行。 |
| 3 | 智能照明系统 |  |  | 1.全包（成交单位应充分考虑该系统运行时间久远，设备配件停产带来的各种风险，需积极配合采购方提前做好经济可行、安全可靠的替代方案和升级方案，供采购方参考选择） 2.如遇采购方系统有零星扩容需求，采购方可自行在市场采购或委托成交单位采购所需设备及材料，成交单位应免费配合采购方进行设备安装、程序编写、系统调试等工作，不得收取任何费用； 3.因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可询求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除； 4.成交单位要做好软件系统和系统数据的日常备份工作，做好关键硬件设备配件的储备工作，确保系统24小时可用； 5.风险提示：服务器硬件和照明控制软件深度捆绑，服务器硬件的损坏修复，可能会造成照明控制软件不可用，或需重新进行软件的注册，相关修复费用都需要成交单位承担，不得以任何理由额外收取相关费用。 | 1、了解系统设备的运行状态 2、对线路进行检查、整理，对连接线进行检查与整理，是否存在松动 3、定期对系统数据进行优化调整和无用的数据进行清理，保证系统始终处于稳定高效运行 4、对应用软件进行功能性检查 5、检查系统运行参数是否符合正常要求范围检查系统的接口、通信 6、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 7、如遇服务器硬件升级或更新，应免费配合甲方在规定期限内完成原系统软件及数据的迁移、调试，确保系统正常运行，不得以系统软件升级或其它理由额外收取相关费用 8、按照设备维保周期制作维保台账，定期更新设备台账 9、安排委外维保单位定期上门巡检，技术指导 |
| 4 | 安防系统 | 背景音乐 |  | 全包（如遇设备配件停产，需积极配合采购方提前做好经济可行、安全可靠的替代方案供采购方选择参考，成交单位承担由此产生的所有费用；如遇采购方系统有零星扩容需求，采购方可自行在市场采购或委托成交单位采购所需设备及材料，成交单位应免费配合采购方进行设备安装、程序编写、系统调试等工作，不得收取任何费用；因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可寻求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除） | 1、了解设备的整体运行状态 2、对背景音响系统的喇叭，音响等前端设备以及机柜内的后端设备进行清洁和除尘 3、对机房设备进行功能性检查，包括音源的分区域播放 4、对外围设备进行功能性检查，包括音量调节，扬声器的声响及音质 5、对线路进行检查、整理 6、进行数据调整优化和数据备份 7、对所有设备安装强度进行检查 8、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 |
|  |  | 室内防盗&报警系统 |  |  | 1、向客户了解设备的整体运行状态 2、对前端探测器及报警主机设备的清洁、除尘 3、探测器的防破坏功能检测 4、系统的联动功能检测 5、报警系统管理软件（电子地图）分区功能检测及数据备份 6、对各线缆标签检查是否脱落或者模糊，对不符合要求的标签进行重新制作 7、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 |
|  |  | 电子巡更系统 |  |  | 1、向客户了解设备的整体运行状态； 2、按照巡更路线图检查系统的巡更终端、读卡机的性能； 3、对前端巡更及终端进行外观检查及清洗； 4、现场设备的接入率及完好率测试； 5、对巡更软件历史数据定期清理及备份： 6、了解设备整体的运行状态 7、对监控系统的摄像机等前端设备以及机柜内的后端设备进行清洁、除尘 8、对摄像机的供电电压进行抽样检查 9、对视频部分进行功能性检查，包括图像的操控及记录、录像回放、存储剩余空间 10、对报警部分进行功能性检查，包括报警系统的布防、触发、联动及撤防 11、对系统所有主要连接接口检查，整理 12、对各线缆标签检查是否脱落或者模糊，对不符合要求的标签进行重新制作 13、对建筑中弱电系统的单独接地装置，防过流、过压元件的接地装置，防电磁干扰屏蔽的接地装置，防静电接地装置的检验 14、对绝缘导线、接地扁铜牢固性检查 15、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 16、按照设备维保周期制作维保台账，定期更新设备台账 |
|  |  | 视频监控系统 |  |  | 1、了解设备整体的运行状态 2、对监控系统的摄像机等前端设备以及机柜内的后端设备进行清洁、除尘 3、对摄像机的供电电压进行抽样检查 4、对视频部分进行功能性检查，包括图像的操控及记录、录像回放、存储剩余空间 5、对报警部分进行功能性检查，包括报警系统的布防、触发、联动及撤防 6、对系统所有主要连接接口检查，整理 7、对各线缆标签检查是否脱落或者模糊，对不符合要求的标签进行重新制作 8、对建筑中弱电系统的单独接地装置，防过流、过压元件的接地装置，防电磁干扰屏蔽的接地装置，防静电接地装置的检验 9、对绝缘导线、接地扁铜牢固性检查 10、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 11、按照设备维保周期制作维保台账，定期更新设备台账 |
|  |  | 停车诱导系统 |  |  | 1、了解设备的整体运行状态 2、定期进行超声波探测器的探测灵敏度检测，抗干扰性能检测 3、区域车位引导管理软件功能测试 4、中央控制器、节点控制器检查测试 5、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 6、按照设备维保周期制作维保台账，定期更新设备台账 |
|  |  | 对讲系统 |  | 全包；包含平台和网络运营商费用（如遇设备配件停产，需积极配合采购方提前做好经济可行的替代方案供采购方选择参考；因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可询求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除） | 1、向客户了解设备的整体运行状态； 2、现场设备的使用率及完好率测试； 3、平台设备接入配合调试； 4、按照设备维保周期制作维保台账，定期更新设备台账。 |
|  |  | 地下车库道闸、室外新建道闸及车牌识别系统 |  | 全包（如遇新式车牌面世或其他原因导致车牌无法识别的，成交单位需积极配合采购方寻求解决方案，成交单位承担由此产生的所有费用；如遇采购方系统有零星扩容需求，采购方可自行在市场采购或委托成交单位采购所需设备及材料，成交单位应免费配合采购方进行设备安装、程序编写、系统调试等工作，不得收取任何费用；因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可寻求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除） | 1、检查挡车杆是否完好、平直，反光膜是否完整无脱胶； 2、检查齿轮箱和传动轴装置运行是否顺畅，定期添加润滑油 3、检查地感线圈灵敏度是否正常 4、检查电脑是否正常工作，与道闸及现场控制设备通讯是否正常 5、清洁摄像头镜头，调整摄像头角度 6、定期清理历史数据，做好数据备份 7、定期下载离线数据，确保系统在离线状态下也能正常使用 |
|  |  | 升降柱系统 |  | 1.全包（升降柱柱体组件损坏除外）（成交单位应充分考虑该系统运行时间久远，设备配件停产带来的各种风险，需积极配合采购方提前做好经济可行、安全可靠的替代方案和升级方案，供采购方参考选择） 2.成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可询求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除； | 1、电气维修过程中，必须及时切断相关电源，并且在明显的位置上挂上维护、检修等标识 2、定期检查打气泵设备完好性，储气罐压力值，测试无线遥控开关，现场控制按钮，指示灯，蜂鸣器，电气控制柜等功能，确保升降柱以最佳效率工作 3、每个接线端子、每个电气元件上的螺丝也要按月进行检查，看是否会出现松动现象 4、定期对升降柱设备表面、电气控制系统以及液压控制系统进行除尘保养，对柱体进行加油、润滑 5、设备的传动机构和机械固定机构需要定期拧紧螺钉，加油润滑 6、保持防撞升降柱路障机体底部排水畅通、排水泵可用性和周边清洁，来确保升降路桩机件的运用寿命和性能以及防水密封性 7、防撞升降柱路障机在运用过程中，防止连续上升和降落。上升和降落不宜连续的急速切换，这样容易招致缩短电机和打气泵的运用寿命。 |
| 5 | 一卡通系统 | 门禁 |  | 1.全包（成交单位应充分考虑该系统运行时间久远，设备配件停产带来的各种风险，需积极配合采购方提前做好经济可行、安全可靠的替代方案和升级方案，供采购方参考选择； 2.如遇采购方系统零星扩容，采购方可自行在市场采购或委托成交单位采购所需设备，成交单位应免费配合采购方进行设备安装、程序编写、系统调试等工作，不得收取任何费用； 3.因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可询求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除； 4.成交单位要做好软件系统和系统数据的日常备份工作，做好关键硬件设备配件的储备工作，确保系统24小时可用； 5.免费提供门禁软件版本升级，数据迁移服务一次； 风险提示：服务器硬件和门禁控制软件深度捆绑，服务器硬件的损坏修复，可能会造成门禁控制软件不可用，或需重新进行软件的注册，相关修复费用都需要成交单位承担，不得以任何理由额外收取相关费用。 | 1、向客户了解设备的运行状态 2、对门禁系统控制器进行检测是否正常， 3、检查门禁读卡器是否正常； 4、对门禁控制主机进行清洗和除尘； 5、检查门禁控制主机、访客系统主机是否可以正常工作； 6、对磁力锁进行抗拉强度测试； 7、对门禁线路进行检查和检测； 8、检查门禁系统记录是否完整，控制软件是否正常工作； 9、对门禁主机软件进行备份和数据的备份； 10、保养维护完成后清理现场； 11、定期系统性能调整，数据库无用数据清理，保证系统始终处于稳定高效运行； 12、如遇服务器硬件升级或更新，应免费配合甲方在规定期限内完成原系统软件及数据的迁移、调试，确保系统正常运行，不得以系统软件升级或其它理由额外收取相关费用； 13、安排委外维保单位定期上门巡检、技术指导； |
|  |  | 售餐 |  | 全包（如遇成交单位无法处理解决的故障，需积极配合采购方向设备供应商寻求解决方案，成交单位承担由此产生的所有费用；如遇采购方系统有零星扩容需求，采购方可自行在市场采购或委托成交单位采购所需设备及材料，成交单位应免费配合采购方进行设备安装、程序编写、系统调试等工作，不得收取任何费用；因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可寻求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除） | 1、检查消费机网络通讯是否正常，按键是否灵活可用，刷卡区识别灵敏，音响声音洪亮清晰，清洁消费机上的污渍 2、配合财务及办公室做好下月餐费发放及上月数据报表的统计汇总，如有数据异常应积极配合使用人向供应商寻求解决方案 3、检查服务器及客户端电脑是否处于正常工作状态，定期做好数据备份工作 |
| 6 | VAV空调系统 |  |  | 1.包1500（含）元以下单件零部件更换或相关技术服务费用（成交单位应充分考虑该系统运行时间久远，设备配件停产带来的各种风险，需积极配合采购方提前做好经济可行、安全可靠的替代方案和升级方案，供采购方参考选择） 2.如遇采购方系统零星扩容或超过1500元单件零部件更换或相关技术服务费用，采购方可自行在市场采购或委托成交单位采购，成交单位均应免费配合采购方进行设备安装、程序编写、系统调试等工作，不得收取任何费用； 3.因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可询求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除； 4.成交单位要做好软件系统和系统数据的日常备份工作，做好关键硬件设备配件的储备工作，确保系统24小时可用； 风险提示：服务器硬件和VAV空调控制软件深度捆绑，服务器硬件的损坏修复，可能会造成VAV空调控制软件不可用，或需重新进行软件的注册，相关修复费用都需要成交单位承担，不得以任何理由额外收取相关费用。 | 1、了解系统设备的整体运行状态 2、检查系统各软、硬件运行情况，系统整体功能性检测，定期系统性能调整，数据库无用数据清理，保证系统始终处于稳定高效运行 3、空调换季进行系统切换,各楼层温度参数设定调整，各楼层办公室温控面板的调试巡检，确保空调设施设备完好，工作正常 4、风机BOX设备性能测试，包括风阀控制器、电动水阀、风扇等状态与BA后台系统的显示是否一致。保证VAVBOX设备的有效性、正确性和稳定性 5、按照设备维保周期制作维保台账，定期更新设备台账 6、检查现场温控面板信息与BA后台系统的显示是否一致 7、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 8、请定期做好工作站和服务器的数据备份 9、如遇服务器软硬件升级或更新，应免费配合甲方在规定期限内完成原系统软件及数据的迁移、调试，确保系统正常运行 10、必要时安排委外维保单位定期上门巡检，技术指导 |
| 7 | 大屏幕显示及主楼会议电视系统 |  |  | 1.全包（成交单位应充分考虑该系统运行时间久远，设备配件停产带来的各种风险，需积极配合采购方提前做好经济可行、安全可靠的替代方案和升级方案，供采购方参考选择； 2.如遇采购方系统有零星扩容需求，采购方可自行在市场采购或委托成交单位采购所需设备，成交单位均应免费配合采购方进行设备安装、程序编写、系统调试等工作，不得收取任何费用； 3.因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可询求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除； 4.成交单位要做好软件系统和系统数据的日常备份工作，做好关键设备配件的储备工作，确保系统24小时可用； | 1、了解设备的整体运行状态 2、对色轮，液晶板、偏光板，镜片等进行除尘清洁 3、对线路进行检查、整理，对设备安装强度进行检查 4、控制主机及通讯系统、计算机及计算机外设等进行维护 5、进行数据优化调整与备份 6、对应用软件进行功能性检查 7、对大屏幕显示屏光学设备表面进风口过滤网等设备进行清洗 8、对主机系统和大屏软件进行数据备份、升级 9、保养维护完成后清理现场 10、必要时安排委外维保单位定期上门巡检，技术指导 11、根据现场情况做好屏幕、机芯模块、灯泡等常用耗材、关键配件的备件工作，确保一般问题能及时得到处理恢复。 |
| 8 | 网络系统、能量计量系统、系统集成 |  | 计算机网络系统 | 包1500（含）元以下单件零部件更换，采购方有权自行在市场上采购价格更经济合理的零部件，成交单位应免费配合安装，不得收取任何费用。（如遇设备配件停产，需积极配合采购方提前做好经济可行的替代方案供采购方选择参考；因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可询求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除） | 1、了解设备的整体运行状态 2、对设备状态分析、端口分析、路由及连通性检查、性能分析、日志分析 3、整理和固定线缆 4、检查系统接口、网络功能和传输的信息参数进行测试是否符合原功能要求 5、做好设备数据优化调整与数据备份 6、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 |
|  |  |  | 系统集成 | 全包（与BA各子系统之间的数据接口通讯保持畅通，系统集成与BA各子系统之间的数据更新始终保持同步一致，如遇BA各子系统数据点位变更，应及时做好系统集成数据点位的变更，图形界面的更新，使其数据始终保持同步更新的） | 1、了解系统集成现有功能，包括数据层面、业务应用层面，提供针对性的维护方案确保平台各功能正常运行，当系统出现故障无法自行处理时，联系供应商远程或现场诊断解决； 2、确保系统内数据能够正常查询分析； 3、保证系统集成与各系统数据接口之间的通信正常； 4、定期整理数据，清除无用的数据，始终保证系统的稳定性和可用性； 5、做好系统备份和数据库文件备份； |
|  |  |  | 能量计量系统 | 1.全包（成交单位应充分考虑该系统运行时间久远，设备配件停产带来的各种风险，需积极配合采购方提前做好经济可行、安全可靠的替代方案和升级方案，供采购方参考选择） 2.如遇采购方系统有零星扩容需求，采购方可自行在市场采购或委托成交单位采购所需设备及材料，成交单位应免费配合采购方进行设备安装、程序编写、系统调试等工作，不得收取任何费用； 3.因成交单位技术能力不足或者服务响应不及时、配合度不积极，而影响采购方正常工作的，采购方可询求有能力的第三方单位进行解决，由此产生的费用从维保费用中扣除； 4.成交单位要做好软件系统和系统数据的日常备份工作，做好关键硬件设备配件的储备工作，确保系统24小时可用； 风险提示：服务器硬件和计量软件深度捆绑，服务器硬件的损坏修复，可能会造成计量软件不可用，或需重新进行软件的注册，相关修复费用都需要成交单位承担，不得以任何理由额外收取相关费用。 | 1、了解设备的整体运行状态 2、对线路进行检查、整理，对连接线进行检查与整理，是否存在松动 3、进行数据调整优化和数据备份 4、检查系统各软、硬件运行情况，系统整体功能性检测 5、检查系统的接口、通信功能和传输的星系参数进行测试是否符合原功能要求 6、保养维护完成后清理现场，工作环境始终处于干净整洁 7、如遇服务器软硬件升级或更新，应免费配合甲方在规定期限内完成原系统软件及数据的迁移、调试，确保系统正常运行，不得以系统软件升级或其它理由额外收取相关费用 8、按照设备维保周期制作维保台账，定期更新设备台账 |

注：维保设备清单网盘获取链接：https://pan.quark.cn/s/8a50552d48f0，提取码：jjZT

（三）项目管理标准

1、基本要求

1）各类系统设备、设施的完好率达到100%。

2）系统设备清洁合格率达到100%。

3）一般事故发生率小于0.3‰，杜绝较大以上事故发生。

4）报修及时率达到100%，返修率小于1%。

5）有效投诉率小于1%，及时处理率达到100%。

6）在维保服务过程中，遵循现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、行业标准及规范的要求，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准：

7）成交单位应提供年度维保大纲及月度维保的详细计划，在执行维保任务时，应在计划指定日前后5天内落实。

8）根据实际需要和智能化设备管理规定制定全面、完整、切实可行的安全防范预案，报采购人审核备案（水、火、电、各类设备、重大疫情、异常天气及其他突发性事件等）。

9）成交单位每次执行维保任务时，必须持有致采购单位的联系单（一式两份，写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购单位签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购单位确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

重要设备维修限定时间表

| 系统名称 | 说明 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多媒体会议系统 | 会议主机 | 12H | 需采取应急措施，不影响会议使用 |
|  | 矩阵 | 2天 |  |
|  | 调音台 | 2周 |  |
|  | 等离子电视机 | 2周 |  |
|  | 拼接屏 | 1-2天 | 常备一台显示单元 |
|  | DLP | 1周 | 机芯送修1周，灯泡常备 |
|  | 电脑 | 12H | 备机替换，送修1周 |
|  | 投影机 | 12H | 科会投影机，2~4周 |
|  | 系统软件 | 12H |  |
| 楼宇自动化控制系统 | DDC | 1-2天 |  |
|  | 传感器 | 12H | 常备风管温度传感器和压差传感器 |
|  | VAV控制器 | 12H | 常备单风道 |
|  | 系统软件 | 1-2天 |  |
| 智能照明系统 | 控制模块 | 12H |  |
|  | 面板 | 12H |  |
|  | 系统软件 | 1-2天 |  |
| 能量计量系统 | 水表 | 12H | 需要常备水表 |
|  | 系统软件 | 1周 |  |
| 机房系统 | 交换机 | 1周 | 接入式交换机常备 |
|  | 电脑 | 12H | 备机替换，送修电脑1~2周 |
|  | DLP显示屏 | 1周 |  |
| 视频监控系统 | 摄像头 | 12H | 遇到突发事件，批量损坏，应优先保障重要位置的功能，其他维修在3周内完成 |
|  | 云台 | 12H |  |
|  | 录像机 | 12H |  |
|  | 系统软件 | 12H |  |
| 室内报警系统 | 报警探头 | 12H | 需要厂家上门维修的故障，在2周内完成 |
|  | 系统软件 | 12H |  |
| 背景音乐及紧急广播系统 | 草地广播 | 12H | 需要查线的故障，在2周内完成 |
|  | 室内广播 | 12H |  |
|  | 功放 | 12H |  |
| 电子巡更 | 系统软件 | 12H |  |
|  | 巡更棒、巡更点 | 12H |  |
| 门禁系统 | 系统软件 | 12H |  |
|  | 门禁卡、门禁锁 | 12H | 常备NCU,ACU,刷卡读头,磁力锁,机械锁 |
| 访客系统 | 访客机 | 12H | 主机维修需要一周 |
| 停车场系统 | 系统软件（停车诱导、倒闸） | 12H |  |
|  | 感应探头 | 12H |  |
|  | 显示屏 | 2周 |  |
|  | 道闸 | 12H |  |
| 电视电话会议系统 |  | 12H |  |
| 集成系统 | 新增、修改点位 | 12H |  |
| 升降柱系统 |  | 12H |  |
| 说明：各系统根据重要程度限定维修时间、超过维修时间未能及时修好，将问题提交管理处，并对考评分进行关联，根据影响程度每项扣除1-5分。所以维保单位必须在备品备件、维修跟进情况做好相关工作。 |  |  |  |

2、维护技术要求

1）机房专业除尘服务：合同期内，须聘请专业的机房除尘公司为中心机房实施专业除尘，实施次数为一次，保证机房环境指标满足相关规定，具体实施时间由另行安排，由此产生的费用包含在该项目报价之中。

2）投急故障排除服务：发生大规模故障现象、软硬件升级、大批量设备安装调试、需大规模手工维护设备以及认为工作需要时，须根据发出的需求及时增加相投人数的工程师配合技术人员进行以上工作，必须在规定的期限内完成，不得影响正常工作使用；

3）提供节假日设备投急维修保障，提供值班人员联系电话，电话不能解决的需在2个小时内安排技术人员到达现场进行设备维修处理。

4）系统数据备份：必须在合同期内定期对整体系统数据进行备份，并建立相关档案，确保数据准确完整，不丢失遗漏，能够及时完成系统数据的恢复使用。

5）维保档案的建立：投将项目中的工作内容建立成维护档案，其中维护档案的提交投覆盖以下内容（电子文档是成果不可分割的部分）：

定期撰写巡检报告、维护报告和特殊故障处理情况报告；

建立服务档案记录，将每次服务内容记录，并由签字确认；

建立“解决方案”资料库，并在解决故障24小时内，将“解决方案”更新入库。

6）7×24小时服务：在合同期内，提供统一的维护电话号码，提供7×24小时有关软硬件问题的电话咨询和故障报修服务。在维保服务过程中，服务质量（包括维修响投时间，故障排除时间，系统调优能力、服务程度等）达到维保要求，每项维修服务结束后须经采购方相关负责人验收认可，并签字确认。

7）故障及时排除：用户发出故障报修时，驻场工作人员收到报修后需在10分钟内响应，一般故障30分钟内解决，大故障1个工作日内解决。故障排除后，投及时更新服务档案和“解决方案”资料库。具体各系统维修响应、排故时间按照系统清单列表执行。

8）日常保养：按照智能化系统维护清单列表要求进行全面的系统日常保养，包括设备清洁、设备保养以及系统存储资料的备份等。

9）至少每3个月对系统进行软、硬件进行现场巡检，并于巡检结束后24小时内向提交巡检报告；如巡检中发现软硬件问题，投及时诊断修复并提交故障报告及相投的解决措施，在维护合同过程中，所有系统相关软件应免费维护、更新、升级。

10）至少每3个月投为对所有系统硬件进行除尘，确保系统硬件始终工作在良好的环境当中。

3、其他要求：

1) 要求项目经理有丰富的综合性项目管理经验，有较强的工作能力。

2) 考虑到对服务的高效性和及时性，要求驻场人员根据采购方的劳动纪律和工作要求按时上下班，服从采购方日常管理和工作安排，及时完成各项技术服务工作。

3) 因大楼的特殊性质，成交单位应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。

4）双休日及节假日，特别是在有各种会议、活动、工程改造等，需由中标人相关人员在场协调和处理问题。

5）成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和人道主义上的责任，采购人不承担任何责任。

6）成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

7）成交单位在工作过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。工作过程中因中标人责任所造成的经济损失由中标人按实际金额赔偿。

8）成交单位负有对自己员工的安全责任，采购人不承担任何相关责任。

9）成交单位需建立服务质量内部控制管理体系，加强内控，不断提高服务质量和管理水平。

10）成交单位需按照采购人要求，以“六常管理（常整理、常整顿、常清扫、常安全、常维护、常修养等）”为抓手，开展内部精细管理，做到管理有序、服务精准、环境整洁、培训到位。

4、维护工具配置及备品备件

1）成交单位应根据最低备品清单招标要求及采购项目实际情况，经与采购方沟通确定常用备品备件数量，成交单位对这些备件的维护标准等同于运行设备。若成交单位在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件。

2）成交单位每月需提供库存备品备件清单，如备品数量未达到采购项目合同要求，采购方将按照维保服务质量考核要求进行考评。

3）成交单位应所提供的所有备品、备件必须满足本项目的使用要求，一旦发生设备故障，技术支持服务小组立即赶到故障现场，更换故障设备，保证大厦工作的顺利进行。

4）在维保服务过程中，若需要更换设备或配件，首先保证使用原厂商产品更换，选用技术参数不低于原有设备或配件的全新设备或配件,并经采购方确认。要求使用全新的设备或配件并须提供1年的免费质保期。根据各系统招标要求设备及配件全包，或单次单件维修或更换材料造价经核算后，价格低于1500元（含）的不再另行计费，含在本次项目总价内。

5）成交单位在总价中的价格均包括完成该业务承包的人工、专用工具、安装、调试、检验检测、升级维护、培训、保修、利润、税金、风险费等所有费用。

6）备品备件清单中列出及未列出的需要更换的，成交单位应按照采购方要求提供合格正规、符合设计规范的产品。其报价应在备品招标限价内，并且不可高于市场同品牌同类产品均价，若有高于市场的，采购方有权变更价格或自行采购，并由成交单位承担全部费用，并负责免费安装且质保不少于一年。

（四）项目驻场工作人员要求

1、驻场工作人员岗位人数及工作职责：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作职责要求 | 专业资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 1.具有项目经理工作经历，对工作充满激情与活力，能承受较大的工作压力，接受采购单位管理，全面负责科技大厦弱电智能化系统维保工作的进度、质量、安全、服务要求，合理部署员工工作；负责制定日常维保制度、计划、考勤、培训、检查工作落实、绩效考核等工作；积极与采购单位、物业及供应商的沟通协调，及时应对处置各类突发事件；排除各类问题隐患、不安全因素；及时处理项目管理中发生的异议和投诉，不断提高服务满意度，完成采购单位、采购文件赋予的各项任务。 2.合同开始三个月内常驻项目现场，直至项目顺利移交，因工作需要做到随叫随到，每周召开项目团队例会。 | 大专及以上学历，5年以上项目经理工作经验 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 具有技术负责人工作经历，接受采购单位管理，全面负责科技大厦弱电智能化系统维保工作的技术方面，协助项目经理合理部署员工工作；负责日常维保技术支持等工作；积极与采购单位、物业及供应商的沟通协调，及时应对处置各类突发事件；排除各类问题隐患、不安全因素；及时处理项目中发生的各种技术问题，不断提高服务满意度，完成采购单位、采购文件赋予的各项任务。 | 具有5年以上维保工作经验，精通建筑智能化相关主流品牌设备 |
| 3 | 安防系统技术支持 | 1人 | 1.熟悉安防行业各类产品，掌握视频监控、入侵报警、门禁、道匝、售餐系统、网络设备等相关技术；定期检查和维护、确保所辖范围内设备始终处于良好状态。 2.具有较强的服务意识和责任意识，良好的团队合作精神，工作严谨细致，有责任心、踏实肯干，始终保持奋斗的激情及奉献精神。 3.具备刻苦专研业务技术、不断学习掌握新知识、积累新经验提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。 4.合同期内常驻项目现场。 | 具有5年以上建筑智能化或相关领域施工和维保工作经验，精通市场上主流品牌的安防系统及网络设备。 |
| 4 | 音响系统技术支持 | 1人 | 1.负责大屏显示系统、公共广播、视频电视电话会议系统、多媒体会议系统、舞台灯光与智能灯光等系统的定期检查和维护、确保所辖范围内设备始终处于良好状态，熟悉数字控台、模拟控台及扩声设备的调试、故障排除及用户培训工作，确保各类会议过程中的音响效果保持正常。 2.具有较强的服务意识和责任意识，良好的团队合作精神，工作严谨细致，有责任心、踏实肯干，始终保持奋斗的激情及奉献精神。 3.具备刻苦专研业务技术、不断学习掌握新知识、积累新经验提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。 4.合同期内常驻项目现场。 | 具有5年以上相关工作经验，精通模拟调音台、数字调音台的调音工作，熟悉市场上主流品牌音响设备的操作使用。 |
| 5 | 楼宇控制系统技术支持 | 1人 | 1.负责项目楼宇控制系统、VAV空调控制系统、系统集成等系统的维护保养工作：负责BA系统的故障管理，及时响应相关故障处理，故障原因的分析以及预防措施的制定，保障BA系统运行稳定性。 2.具有较强的服务意识和责任意识，良好的团队合作精神，工作严谨细致，有责任心、踏实肯干，始终保持奋斗的激情及奉献精神。 3.具备刻苦专研业务技术、不断学习掌握新知识、积累新经验提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。 4.合同期内常驻项目现场。 | 具有5年以上工作经验，精通市场上主流品牌的楼控系统，有500点位以上楼控系统调试经历，熟悉市场上主流品牌PLC系统。 |

2、为保证第一时间响应并处理各类故障和问题，响应单位须在响应文件中承诺：如成交，驻场工作人员的配备将满足或优于上述要求，项目驻场工作人员的相关资料需在维保合同签订前提交给采购单位进行面试审核工作，维保合同生效之日前人员到岗。同时将驻场工作人员的相应履历、专业证书复印件、劳动合同复印件、社保缴纳等证明材料加盖成交单位公章后一并提供给采购方备案，未提供承诺视为未实质性响应采购要求。

3、驻场工作人员的工作时间服从采购方的工作与作息时间要求（特殊情况除外），不得以任何理由推诿、拖延安排的工作。驻场工作人员缺岗的按照500元/人次/天进行处罚。如发生3次以上违反采购方的规章制度、作息时间、不服从工作安排等违纪事件的，在维保费用内扣除违约金一万元，采购方有权利要求成交单位3日内更换驻场工作人员，更换的驻场工作人员，每逾期一天到岗的，按照500元/人次/天进行处罚，直至合格的驻场工作人员到岗，情节严重的，采购方可以终止合同并拒绝支付款。

4、驻场工作人员统一着装，服装干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪，态度热情，服务周到，礼让“三轻”（说话轻、走路轻、操作轻）。须接受采购人的日常监督和管理。

5、成交单位在合同服务期间，不得随意变更驻场工作人员，如遇特殊情况确实需要进行人员调整时，应提前一月告知采购人并提请书面申请报告，经业主方同意后，在后续接替人员到位的情况下方可调换。如有以上违约的，采购人有权在维保费用内扣除违约金一万元。后续接替的驻场工作人员3日内不能到岗的，按照500元/人次/天进行处罚，直至合格的驻场工作人员到岗，情节严重的，采购方可以终止合同并拒绝支付款。

6、在合同服务期内，如果驻场工作人员不能胜任工作，不称职的服务人员，甲方有权要求成交单位在3日内更换适合的人选。3日内不能到岗的，按照500元/人次/天进行处罚，直至合格的驻场工作人员到岗为止。成交单位自身力量不能解决的，应从外单位邀请专业人员解决，并承担相关费用。

7、成交单位的驻场工作人员需尽快尽早熟悉现场工作环境。如服务环节中，出现工作任务积压，疑难问题依靠自身力量无法解决的现象，成交单位需增派技术力量或委派专业的单位协助处理。如遇重大会议或遇到采购方有大型活动，则必须安排专业人员进行现场保障工作，直至会议或活动结束。

（五）备品备件清单：

| 序号 | 系统名称 | 备件名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体会议系统 | BOSCH话筒控制面板 | BOSCH | DCN-FMIC | 个 | 2 |
|  |  | BOSCH话筒主机 | BOSCH | DCN-CCUB2 | 台 | 1 |
|  |  | BOSCH话筒连接面板 | BOSCH | DCN-FMICB | 个 | 1 |
|  |  | 话筒杆 | BOSCH | BOSCH长杆 | 个 | 2 |
|  |  |  | BOSCH | BOSCH短杆 | 个 | 2 |
|  |  |  | 铁三角 | DCN-MICL | 个 | 1 |
|  |  | 视频分配器 | 迈拓 | DVI 一拖八口分配器 | 台 | 1 |
|  |  | 舞台灯泡 | 长江 | HPL成像灯 | 个 | 5 |
|  |  |  | 欧司朗 | OSRAM 2G11-50W | 套 | 5 |
|  |  |  | 长江 | LSS卤灯2000W | 个 | 10 |
|  |  |  | 长江 | PAR64系列投光灯泡 | 个 | 2 |
|  |  | 电源时序器 | 国产 | 8路I-208 | 台 | 1 |
|  |  | 光纤转DVI | 克莱默 | 克莱默 | 个 | 1 |
|  |  | 投影幕遥控器 | 天米智客 | SK-2PT | 个 | 1 |
|  |  | HDMI高清矩阵 | 克莱默 | VS81H | 台 | 1 |
|  |  | 墙面接口板 | 金亿达 | WPP-8270 | 个 | 3 |
|  |  | 鹅颈话筒 | 铁三角 | 模拟 | 套 | 1 |
|  |  | 调音台 | 雅马哈 | 16路/模拟 | 台 | 1 |
|  |  | 拼接屏 | 三星 | 101/102 | 块 | 2 |
|  |  | 电视机 | 飞利浦 | 43寸 | 台 | 1 |
|  |  | 投影机灯泡 | 日立 | 适配：HCP-D877U-W | 个 | 2 |
|  |  | 降噪隔离器 | 国产 | 卡农 | 个 | 1 |
|  |  | 博世话筒主机 | BOSCH | DCN-CCUB2 | 台 | 1 |
|  |  | 无线投屏器 | 幻影 | VP20-BA-G | 套 | 1 |
| 2 | 楼宇自动化控制系统 | 楼控281 | 施耐德 | TAC Xenta 281 | 个 | 2 |
|  |  | 温度传感器 | 施耐德 | SDT100-100 | 个 | 5 |
|  |  | 湿度传感器 | 九纯剑 | JCJ100BD（20cm） | 个 | 5 |
|  |  | 字符叠加器 | 国产 | 英特尔电子、INV-4050III | 个 | 2 |
|  |  | 楼控模块 | 施耐德 | TAC Xenta 411 | 个 | 2 |
|  |  | 楼控模块 | 施耐德 | TAC Xenta 511 | 个 | 2 |
|  |  | 江森控制器 | 江森 | VMA1632 | 个 | 2 |
|  |  | 江森控制器 | 江森 | VMA1617 | 个 | 1 |
|  |  | VAV液晶温控面板 | 江森 | NSA-FTB7003-0 | 块 | 2 |
| 3 | 智能照明系统 | 邦奇面板橡胶垫 | 定制 | 定制 | 个 | 50 |
|  |  | 灯控模块4路 | 飞利浦 | PHILPS DDRC420FRV2 | 个 | 1 |
|  |  | 灯控面板六键 | 飞利浦 | DLPE9100 | 个 | 1 |
|  |  | 灯控面板十键 | 飞利浦 | DLPE9100 | 个 | 1 |
| 4 | 能量计量系统 | 水表 | 真兰 | DN50 | 个 | 1 |
|  |  | 水表 | 真兰 | DN80 | 个 | 1 |
| 5 | 背景音乐及紧急广播系统 | 功放 | BOSCH | LBB4424/10-CN | 个 | 1 |
| 6 | 视频监控系统 | 监控枪机 | 海康 | DS-2CE56A2P-IT3P | 个 | 5 |
|  |  | 监控半球 | 海康 | DS-2CE56A2P-IT3P | 个 | 10 |
|  |  |  | 海康 | WV-CF704CH | 个 | 1 |
|  |  | 监控球机 | 海康 | DS-2AE7037I-A | 个 | 2 |
|  |  | 监控防雷插座 | 法国欧申 | MPS025-280 | 个 | 2 |
|  |  | 硬盘 | 希捷 | 希捷4T | 个 | 2 |
|  |  |  | 希捷 | 希捷服务器硬盘 | 个 | 1 |
|  |  | 视频光端机 | 海康 | HS-2000/2V1D1E | 个 | 2 |
|  |  |  | 英飞拓 | N3790RC(4口) | 个 | 1 |
|  |  |  | 英飞拓 | N3748TA/RA(8口) | 个 | 1 |
|  |  |  | 英飞拓 | N3790TA/TC(16口) | 个 | 1 |
|  |  | 电源转换器 | 国产 | DC 14-40V转12V | 个 | 10 |
|  |  | DVR硬盘录相机 | 海康威视 | DS-9116HF | 台 | 1 |
|  |  | 监视器 | 定制 | ADHT-26 | 台 | 1 |
|  |  | 硬盘录像机电源 | 海康威视 | PSF250MP-60 | 个 | 2 |
|  |  | 周界摄像头球机 | 科达 | IPX6 | 台 | 1 |
|  |  | 周界摄像头枪机 | 科达 | ipc2552-PN-SIR50 | 台 | 1 |
|  |  | 监控底座 | 霍尼韦尔 | 配套 | 个 | 1 |
| 7 | DLP及LED大屏 | DLP灯泡 | 集大成 | 集大成 | 个 | 10 |
|  |  | LED大屏模组电源 | 明纬 | 开关电源5V-40A | 个 | 1 |
|  |  | LED光纤收发器 | 国产定制 | 2200S20 | 个 | 1 |
|  |  | LED显示模组 | 蓝光韦尔 | LG-QP6.25 | 个 | 1 |
| 8 | 室内报警系统 | 报警模块 | 霍尼韦尔 | SA4208SN-1 | 个 | 2 |
|  |  | 报警联动控制器 | 霍尼韦尔 | AR-4132DVRY | 个 | 1 |
|  |  | 双技术移动探测器 | 霍尼韦尔 | DT-6360STC | 个 | 5 |
| 9 | 门禁及一卡通系统 | 门禁读卡器 | 汉军 | PXR-62MS | 个 | 5 |
|  |  | 单门磁力锁 | 卡博奥 | KT-P808 | 把 | 4 |
|  |  | 双门磁力锁 | 卡博奥 | KT-P280 | 把 | 2 |
|  |  | NCU | 汉军 | NCU-3001 8M | 块 | 1 |
|  |  | ACU | 汉军 | HUNDURE ACU200 | 块 | 2 |
|  |  | 电插锁 | 卡博奥 | KT-L604 | 个 | 2 |
|  |  | 消费机音箱 | 壹佳 | 有源/3.5接口 | 个 | 2 |
|  |  | 消费机 | 科照 | XC-101T | 台 | 1 |
| 10 | 停车诱导系统 | 车辆检测器 | 道尔 | 道尔智控 | 个 | 10 |
|  |  | 开关电源 | 德力西 | 12V | 个 | 2 |
|  |  |  | 明纬 | HF300W-S-24 | 个 | 5 |
|  |  |  | 小耳朵 | 5v-3a | 个 | 2 |
|  |  | 光纤收发器 | 品韦 | PW-880GIS | 对 | 2 |
|  |  | 开关按钮 | 鸿雁 | KOB | 个 | 5 |
| 11 | 智能网络系统 | 智能网交换机 | H3C | H3C S3100 | 台 | 1 |
|  |  |  |  | H3C S3600 | 台 | 1 |
| 12 | 升降柱系统 （两种品牌） | 离心式泵 | 竞泉 | DAB/NOVA-300-MA | 台 | 1 |
|  |  | 电磁阀 | 正泰 | DC24V | 个 | 5 |
|  |  | 双头气泵 | 奥突斯 | 750w | 台 | 2 |
|  |  | 气缸 | 国产定制 | PSS-8525定制 | 个 | 1 |
|  |  | 气管 | 正泰 | PU10MM | 米 | 20 |
|  |  | 线圈 | 正泰 | DC24V | 个 | 10 |
|  |  | 三通直通 | 正泰 | T10 | 个 | 10 |
| 13 | 电脑相关 | 电脑主机 | 戴尔 | 管理处资产/维修升级 DELL-980 | 台 | 2 |
|  |  | 笔记本电脑 | 宏基 | 宏基电脑 VS-471 | 台 | 1 |
|  |  | 电脑电源 | DELL | DELL 24针300W | 个 | 2 |
| 14 | 线材 | VGA线 | 秋叶原 | 1.8米 | 根 | 2 |
|  |  | VGA线 | 秋叶原 | 20米 | 根 | 1 |
|  |  | HDMI线 | 秋叶原 | 1.8米 | 根 | 2 |
|  |  | HDMI线 | 秋叶原 | 20米 | 根 | 1 |
|  |  | DVI线 | 秋叶原 | 2米 | 根 | 1 |
|  |  | 成品博世话筒线 | BOSCH | 5米 | 根 | 2 |
|  |  | 成品博世话筒线 | BOSCH | 10米 | 根 | 1 |
|  |  | 卡农线 | 秋叶原 | 公对公/5米 | 根 | 2 |
|  |  | 卡农线 | 秋叶原 | 公对母/5米 | 根 | 2 |
|  |  | 各类焊接头 | 秋叶原 | 3.5/莲花/卡农/博世话筒等 | 批 | 1 |
|  |  | 博世话筒线 | BOSCH | LBB4116/00 DCN | 米 | 100 |
|  |  | 音响线 | 秋叶原 | 金银铜喇叭线100芯 | 米 | 100 |
|  |  | 监控电源线 | 秋叶原 | 2*0.75 | 米 | 200 |
|  |  | 监控线 | 秋叶原 | 75-5 | 米 | 200 |
|  |  | 网线 | 秋叶原 | 秋叶原六类双屏蔽 | 米 | 305 |
| 注：备品备件的种类和数量不仅限于上表要求的，合同期内采购方将根据维修的紧急情况和维修周期进行动态调整。 |  |  |  |  |  |  |

注：备品备件清单中列出及未列出的需要更换的，成交单位应按照采购方要求提供合格正规、符合设计规范的产品。其报价应在备品最高限价内，并且不可高于市场同品牌同类产品均价，若有高于市场的，设备使用单位有权变更价格或自行采购，并由成交单位承担全部费用，并负责免费安装且质保不少于一年。

五、综合说明及其他要求：

1、报价应包含服务所需全部费用以及设备、系统维护保养所需要的人工费（包括人员工资、社保、保险等）、所有正常损坏的辅材、各种税费、管理费、社会保险缴纳、材料、机械、运输、劳保、管理、专利技术、技术支持与培训、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2、本项目以第二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，政策性条款例外。

3、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正的，采购（使用）单位有权另请其他单位进行更正，所发生的费用由成交单位承担。

4、响应单位必须承诺招标文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、响应单位必须在投标文件中注明所投产品的品牌（如有）、规格型号（如有）、主要服务参数。

6、采购（使用）文件中出现品牌、型号，仅供响应单位在投标时参考。凡达到采购（使用）文件中技术、参考品牌型号档次、品质及以上要求的产品均可投标，但不能影响（或降低）项目的整体使用性能。

7、采购（使用）单位将定期、不定期对成交单位进行检查及考核，成交单位必须无条件接受考核。

8、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

9、如遇采购（使用）单位有特殊情况，将提前三个月告知成交单位，合同内容经双方协商调整。

10、需采购（使用）单位配合的工作：响应单位应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要采购（使用）单位配合的工作和需15日前支付上月服务费用。

11、如采购（使用）单位未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，采购（使用）单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。如果成交单位未能履行合同规定的任何义务，或因成交单位责任应由成交单位承担的赔偿未完成，采购（使用）单位有权从履约保证金中取得补偿。如成交单位当月考核不合格的（考评结果＜80分），则采购（使用）单位认为成交单位未能完成当月服务工作，不予以支付当月服务费，同时扣除年度履约保证金的10%；成交单位连续2个月考核不合格或合同期内累计3次考核不合格的，采购（使用）单位有权终止合同并扣除年度履约保证金的50%～100%，成交单位须无条件按采购（使用）单位要求办理移交、退场手续。履约保证金在服务期满且服务缺陷更正3个月后，并配合采购（使用）单位和新成交单位办理移交手续后支付（无息）。

12、成交单位必须遵守中华人民共和国劳动法的规定，为采购单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由成交单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由成交单位向服务人员支付，含在响应总报价中。

13、磋商小组认为响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查的响应单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应单位不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

14、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网及政府采购指定相关媒体发布的公告为准。

六、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5、价格分的折扣：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

七、磋商须知：

（一）响应文件组成及要求

1、封面

2、报价部分

2.1开标一览表；

2.2分项报价表；

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函；

3.2磋商响应单位基本情况表；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

3.4响应单位三证合一营业执照副本扫描件；

3.5法定代表人授权委托书及磋商响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件：

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.8其它有关资格证明的文件。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函

4.2偏离表

4.3项目服务人员配置表

4.4根据采购文件第二章采购文件的第五条采购内容中（四）项目驻场工作人员要求第2点要求提供的承诺书；

4.5其他有关符合性证明的文件

5、综合评审响应文件

5.1技术与商务部分

5.2类似项目业绩

5.3与本次采购相关的其他证明材料

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求；

（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（二）供应商信用记录：

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在苏采云平台查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。“供应商信用查询”提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（三）成交服务费：

成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。本项目代理服务费：38320元。

（四）电子响应文件制作要求：

制作电子响应文件时与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（五）响应文件要求：

1、磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖响应供应商公章上传。

3、磋商截止时间：

3.1响应供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传系统。

3.2采购单位或者采购代理机构推迟磋商截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有响应供应商。在这种情况下，采购单位或者采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回：响应供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

（六）磋商采购程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

（七）询问及质疑处理

1、供应商对本次采购有疑问的，可通过联系电话或苏州市政府采购网“网上报名”系统向代理机构进行询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

3、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：胡嫣婷；  联系电话：15262461408；

现场/邮寄地址：苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座1212、1213室

（八）项目的终止：出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有两家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

八、综合说明及其它要求：

1、不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

2、在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

3、最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

4、不实质性响应采购文件的不能成交。

5、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

九、履约保证金：合同总金额的5%

十、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章 评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购单位书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

5、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间；

（2）查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

一、价格分  20分

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为20%）

二、服务方案比较  62分

1、维保服务计划及相关制度比较  5分  评委根据响应单位针对本项目提供的维保服务计划及相关制度（包括但不限于有完善详尽的项目进场交接工作方案，项目开展所需人员管理架构，制定项目管理制度，制定详尽的维保日、周、月、季度、半年度计划安排等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

2、多媒体会议系统详细维保方案比较  5分  评委根据响应单位针对本项目拟投入的多媒体会议系统详细维保方案（包括但不限于结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、应急线路保障等重大活动的保障措施等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

3、楼宇自控系统及系统集成系统维保方案比较  5分  评委根据响应单位针对本项目提供的楼宇自控系统及系统集成系统维保方案（包括但不限于结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、保障措施等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

4、VAV空调系统维保方案比较  5分  评委根据响应单位针对本项目提供的VAV空调系统维保方案（包括但不限于结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、保障措施等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

5、车辆道闸、升降柱系统维保方案比较  5分  评委根据响应单位针对本项目提供的车辆道闸、升降柱系统维保方案（包括但不限于结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、保障措施等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

6、大屏显示、主楼会议电视系统维保方案比较  5分  评委根据响应单位针对本项目提供的大屏显示、主楼会议电视系统维保方案（包括但不限于结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、保障措施等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

7、视频监控系统维保方案、室内防盗报警系统、对讲系统维保方案比较  5分  评委根据响应单位针对本项目提供的视频监控系统维保方案、室内防盗报警系统、对讲系统维保方案（包括但不限于结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、保障措施等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

8、一卡通（门禁、售餐）系统维保方案比较  5分  评委根据响应单位针对本项目提供的一卡通（门禁、售餐）系统维保方案（包括但不限于结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、保障措施等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

9、智能照明系统维保方案比较  5分  评委根据响应单位针对本项目提供的智能照明系统维保方案（包括但不限于结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、保障措施等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

10、智能网络、能量计量系统维保方案比较  5分  评委根据响应单位针对本项目提供的智能网络、能量计量系统维保方案（包括但不限于结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的日常维护、软件升级、数据备份、故障处理、应急处理、保障措施等方面）进行综合比较打分。方案完整、清晰明确、合理可行的得5分；方案较完整、较清晰明确、较合理可行的得3分；方案不够完整，针对性、合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

11、档案管理方案比较  4分  评委根据响应单位针对本项目提供的档案管理方案（包括但不限于有专人负责制定管理报修记录表，维保计划表，针对每个维保项目制定维保记录表，巡视记录表，各类检测检验报告，维保过程中形成的各种记录方案装订成册等方面）进行综合比较打分。方案完整、合理规范、可操作性强的得4分；方案较完整、较合理规范、可操作性较强的得2分；方案不够完整，合理性一般、可操作性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

12、售后服务方案比较  4分  评委根据响应单位针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于完整的设备售后服务配置体系，服务响应时间承诺比较等方面）进行综合比较打分。方案完整、合理性强的得4分；方案较完整、合理性较强的得2分；方案不够完整，合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

13、备品备件方案比较  4分  评委根据响应单位针对本项目提供的备品备件方案（包括但不限于备品备件管理制度，备品备件管理台帐，领用消耗情况登记表，定期盘点补充等方面）进行综合比较打分。方案完整、合理性强的得4分；方案较完整、合理性较强的得2分；方案不够完整，合理性一般的得1分；方案差或未提供相应内容的不得分。

三、人员情况  10分

1、项目经理情况比较  3分  响应单位针对本项目投入的项目经理具有有效的与本项目相关专业高级工程师职称、项目管理专业人士资格认证证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一项得1分，最高3分。响应文件中提供各证书及响应单位为其缴纳的近一个月社保证明扫描件，否则不得分。

2、技术负责人情况比较  2分  响应单位针对本项目投入的技术负责人具有有效的中级及以上工程师职称（电子与信息类）、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一项得1分，最高2分。响应文件中提供证书及响应单位为其缴纳的近一个月社保证明扫描件，否则不得分。

3、维保人员情况比较  5分  响应单位针对本项目投入的维保人员（项目经理、技术负责人除外）具有有效的中级及以上工程师职称（电子与信息类）、信息系统项目管理师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、注册安全工程师证书、项目管理专业人士资格认证证书的，每提供一人得1分，最高5分，如存在一人多证情形不重复计分。响应文件中提供各证书及响应单位为其缴纳的近一个月社保证明扫描件，否则不得分。

四、响应单位履约能力比较  8分

1、业绩情况  6分  响应单位提供自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过的类似项目业绩的，每提供一份得2分，最高6分。响应文件中提供合同、中标通知书扫描件，否则不得分。

2、认证证书情况  2分  响应单位具有有效期内的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一份得1分，最高2分。响应文件中提供对应证书证明扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询证书在有效期内的截图,否则不得分。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码并利于评委评审、查阅。

2、响应单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第四章  合同主要条款

采购方（以下简称甲方）：

联系人：

联系电话：

服务方（以下简称乙方）：

联系人：

联系电话：

根据苏州市政府采购编号JSZC-320505-RQZB-C2025-0012采购文件、乙方的响应文件和成交通知，甲乙双方就此次成交的科技大厦一期智能化系统维保服务采购的购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容及期限：

1、乙方负责科技大厦一期智能化系统维保服务采购的服务工作。

2、服务期限：在合同生效后，自采购人要求的服务时间起叁年，2025年    月    日起至    年    月    日。

3、服务地点：根据甲方指定地点。

4、下列文件为本合同不可分割部分：（1）采购文件及其附件；（2）成交单位的响应文件；（3）成交通知书；（4）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

二、合同价格：

1、本合同成交优惠率为      。此价格在承包期内需要的实际包括配送物、配送服务费用、劳务、制作、配件、运输（包括但不限于运输过程中的停车费，通行证费等完成运输的费用）、仓储、管理、维护、保险、利润、税金、技术服务、专用工具、代理服务费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、合同价格支付：

1、支付步骤：维保服务费按季度支付，甲方每月按照考核标准对乙方维护工作进行月考评分，每月实际付款金额与月考评分挂钩，根据每月考评结果全额或按比例确定当月维保费用。

（1）月考评分＞95分，月实际付款金额=月应付金额×100%

（2）95分≥月考评分≥90分，月实际付款金额=月应付金额×(月考评分)%

（3）90分＞月考评分≥80分，月实际付款金额=月应付金额×80%

（4）月考评分＜80分，有权拒绝付款，合同期内连续2次考核低于80分或累计3次考核低于80分的，有权终止合同。

2、每次付款前乙方须先向甲方提供以下资料，否则甲方有理由拒付，由此带来的损失由乙方自行承担：合法有效的发票；付款申请；由甲乙双方及招标代理机构签章的《合同履行验收报告》（最后一次付款时提供）；其他本合同约定的或甲方要求的材料。

3、支付方式：甲方在收到乙方开具的发票后电汇转账给乙方。乙方知晓甲方付款过程需流程审批，因此在上述支付时间外，额外给予甲方一定的宽限期，具体时间双方友好协商，并明确该情形出现时，不视为甲方违约。

4、甲方按上述约定通过银行汇票或转账支票或转账等方式向乙方支付费用。

四、履约保证金：

1、履约保证金金额：合同金额的5%，具体金额

2、成交单位必须在接到成交通知后合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户或提供不低于履约保证金金额的履约保函。拒不提供的，按照放弃成交权处理。拒不缴纳履约保证金的，按照放弃成交权处理。

3、履约保证金在服务期满三十（30）天内，且服务缺陷更正3个月后，并配合采购方和新成交方办理移交手续后支付（无息）。乙方如提供履约保函的，履约保函有效期须覆盖本项目服务期限。

4、如成交方未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的全部费用在维保服务费用或履约保证金中扣除。

5、乙方在提供服务过程中造成的包括甲方在内的任何人财物损失，均由乙方承担，若甲方因此受到追索，乙方还应承担甲方由此支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。同时，乙方同意甲方可优先从应支付的维保费中扣除。

五、售后服务：

- 乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，常规故障处理必须     小时内响应，     小时内到达现场，     小时内完成甲方提出的维修要求。如遇非常用部件更换或送修,须及时报告甲方并按甲方要求限期内解决。设备故障停用或送修期间，乙方须提供相同备用设备供甲方使用。

六、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

6.1甲方违约责任：在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

6.2乙方违约责任：乙方不能履行合同从而影响甲方按期实施的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

6.3本项目不接受联合，并不得分包或转包。一经发现，甲方有权终止合同，同时没收乙方的履约保证金。

6.4乙方的任何变更（包括但不限于经营范围等）导致甲方认为对合同的履行产生不利影响的，甲方有权解除合同。

七、不可抗力：

7.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

7.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同修改：

8.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

九、转让和分包：

9.1采购合同的部分和全部都不得转让。

9.2经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十、合同的解除：

10 .1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

10.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十一、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

十二、合同生效及其他：

12.1本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。生效后的合同需在苏州市公共资源交易平台进行合同网上备案。

12.2合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购单位提交壹份备存。

十三、未尽事宜：

13.1本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

13.2本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、附则：

本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执  贰 份，采购代理机构执 壹 份，政府采购监管部门 壹 份，具有同等法律效力。

甲方签章：

法人/授权代表：

乙方签章：

法人/授权代表：

合同签订时间：      年    月    日

- 附件1：科技大厦一期维保服务质量考核：

| 科技大厦一期维保服务质量考核 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 考核内容 | 考核分 | 评定内容 | 考核分 | 备注 |
| 基础管理 （25分） | 工作计划管理：应及时提交月度、季度、年度保养计划；保养计划应按分系统、分区域对计划时间内需完成的维保内容进行详细说明； | 5分 | 1、每月30日前提交下月工作计划；未按要求提交计划的扣1分。 2、在上个季度最后一个月的30日前提交下季度工作计划。未按要求提交计划的扣1分。 3、年度计划需按甲方要求提交，未按要求提交扣2分 |  |  |
|  | 规章制度执行管理：施工现场整洁，有围挡措施，不影响正常营业或办公；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故，现场服从甲方人员管理。 | 5分 | 1、维护完成后未按要求进行现场清理，有一次扣1分。 2、未按要求进行围挡，有一次扣1分。 3、未按安全操作规程进行，必要的安全措施的，有一次扣2分。 4、乙方维保人员不服从甲方人员管理，每次扣2分。 5、造成物品损坏；未按照安全操作规程进行作业发现一次扣2分 6、造成严重人身伤害、财产损失扣20分。 |  |  |
|  | 故障维修、巡检、保养记录（应及时提交维保记录表格，记录中应详细注明设备名称、区域、编号、维保情况、跟进整改情况等。） | 10分 | 1、在接到甲方故障申报，未按时到场排除，迟到15分钟每次扣1，30分钟扣2分。不到场扣6分，出现2次不到场甲方有权解除合同。 2、例行巡检，未按计划对设备全部检查，少检查一个设备扣0.2分 3、每次例行维保，检测不填写相关记录，每次扣1分，填写记录不全的扣0.5分（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |  |
|  | 月、季、年的维护报表 | 5分 | 每月5日前提交上月维保月报告； 在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告；为按要求提供维护报表的扣1分。 |  |  |
| 质量管理 （70分） | 日常维护 | 10分 | 因乙方维修保养不当造成设备不能正常使用的，或多台主机同时发生故障导致设备不能正常使用的，乙方在4小时未采取弥补措施或48小时内未消除故障，每次扣10分。 |  |  |
|  | 定期巡检、保养 | 15分 | 1、乙方未按照月度，季度，年度保养计划实施的，每次扣2分； 2、出现设备漏检及漏保养的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 故障修复 | 15分 | 不按合同规定在6小时内解决设备一般性故障（需要更换配件除外），每次扣4分。（一般性故障的界定：不影响系统运行的故障） |  |  |
|  | 故障响应速度 | 15分 | 不按合同规定在8小时内解决设备严重故障（需要更换配件除外）每次扣5分，对无法解决的故障不能提供书面说明每次扣3分，未能在保证的期限内处理每次扣10分 |  |  |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 | 未按照甲方的要求对重大事件和活动，增加人员提供现场保障，每次扣5分 |  |  |
|  | 备品备件完好率 | 10分 | 1、乙方提供给甲方的配件需包装完整的原厂配件，并交与甲方验收，如有违反每次扣2分。 2、备品备件不足，未及时不足的，扣2分。 |  |  |
| 人员管理 （5分） | 服务质量 | 5分 | 1、维保工人未按要求着装每次扣0.5分。 2、驻场人员未按要求签到，驻场人员有迟到早退、有一次扣1分 3、不定时现场检查，驻场人员未请假中途离开的，有一次扣1分 4、现场驻场人员如特殊情况请假超过3天，未按要求提供替补人员的有一次扣1分。 5、引起办公人员投诉扣每次扣1分。 |  |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |  |
| 注： （1）月考评分＞95分，月实际付款金额=月应付金额×100% （2）95分≥月考评分≥90分，月实际付款金额=月应付金额×(月考评分)% （3）90分＞月考评分≥80分，月实际付款金额=月应付金额×80% （4）月考评分＜80分，有权拒绝付款，合同期内连续2次考核低于80分或累计3次考核低于80分的，有权终止合同。 |  |  |  |  |  |
| 物业考核人： 管理处工程部： |  |  |  |  |  |

第五章 响应文件格式（部分）

说明：

对本章所有的格式，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、磋商响应函：

磋商响应函

致：苏州润启招投标咨询服务有限公司

我方收到贵公司                 （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商响应有关的通讯地址：

单  位：            联 系 人：

地  址：            邮政编码：

联系电话：            电子邮箱：

响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日  期：    年     月    日

- 2、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州润启招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

3、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 响应优惠率 | 服务时间 |
| --- | --- | --- |
| 科技大厦一期智能化系统维保服务采购服务 |  |  |

注：

1、以上格式仅供参考，响应单位须按苏采云系统内统一格式填写开标一览表；

2、本项目采用优惠率报价，优惠率即为折扣率。若供应商折扣率报9折，则“苏采云”系统填报优惠率为90%。

3、最终结算价=响应优惠率×各系统最高限价。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年     月     日

4、关于资格文件声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位法定代表人：（签字或盖章）

响应单位：（公章）

日    期：    年	  月 	日

5、响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

6、偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

2、表格可根据实际情况自行调整、编辑。

响应单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

7、项目经理情况介绍

单位名称（盖章）：

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 身份证号码 |  |
| 健康状况 |  |  |  |
| 从事工作时间 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 有何特长 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 本公司承诺：该人员在我单位从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |
| 工 作 简 历 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

8、投入本项目人员配备方案表

项目组服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目担任职务 | 学历 | 专业 | 职称、上岗证或其他证书材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

9、类似业绩情况表（表格自制）

10、服务方案

提示： 1、响应单位应针对本项目具体情况编写相应服务方案。 2、响应单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

11、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

苏州润启招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（公章）

日期：     年     月    日

12、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

苏州润启招投标咨询服务有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为         号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：  年  月  日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件：

代理服务收费标准

| 序号 | 公布预算金额的采购项目 收费基数（万元） | 基数依据 | 收费比例 上限（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | ☑预算金额 | 1.5% |
| 2 | 100万元~ 500万元（含）部分 |  | 1.1% |
| 3 | 500万元~1000万元（含）部分 |  | 0.8% |
| 4 | 1000万元~5000万元（含）部分 |  | 0.5% |
| 5 | 5000万元以上部分 |  | 0.25% |
| 备注： 1、代理服务收费以“收费基数”为标准，按收费比例差额定率累进法计算； 2、单个项目收费不低于3000元； 3、“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准，以“收费基数”标准，按收费比例差额定率累进法计算服务费总收取额。 |  |  |  |

全文完

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。