靖 江 市 政 府 采 购

招 标 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321282-JZCG-G2024-0020

项目名称：靖江市循环经济产业园智能监管系统建设

靖江市公共资源交易中心

2024年4月

关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

各政府采购供应商：

今年我市已已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同条款及格式……………………………

- 项目需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

项目概况

(靖江市循环经济产业园智能监管系统建设) 招标项目的公告及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商及时关注网站信息。

本项目的潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）报名、下载招标文件并制作电子投标文件，并于2024年5月10日9:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321282-JZCG-G2024-0020

2.项目名称：靖江市循环经济产业园智能监管系统建设

3.采购方式：公开招标

4.采购人：靖江市城市管理局

5.预算金额：71万元（服务期限3年）。

6.本项目设定最高限价，最高限价为71万元。

7.采购需求：详见招标文件第四章《项目需求》。

8. 本项目不接受联合体投标

- 二、申请人的资格要求：

- （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（适用承诺制）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（适用承诺制）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（适用承诺制）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（适用承诺制）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中可提供网络查询截图方便查阅）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。依据中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号文件）本项目所属行业为“软件和信息技术服务业”

（三）本项目的特定资格要求:

- 无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网上注册登记成功后系统内免费下载。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年5月10日9:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) “开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

为进一步优化政府采购领域营商环境，促进政府采购便利化，本项目试行供应商基本资格条件承诺制，供应商在投标时，可以按照采购文件要求，提供上述足以证明自身符合资格基本条件的相关材料，也可以对资格要求中的1.2-1.5条款提供填写完整且签字盖章确认的《供应商基本资格条件承诺书》（格式详见附件），资格条件中的其他条件不属于承诺的内容，需逐条按要求提供。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：靖江市城市管理局

地址：江平路228号

联系人：秦先生

联系方式：0523-84814716

2.靖江市公共资源交易中心

地　址：靖江市政务中心商务A楼3楼306室

联系人：刘先生

联系方式：0523-89182306

- 八、其他

1.供应商确定参加本项目采购活动，可自行下载采购文件及有关资料，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》（访问江苏省政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载）

2. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注靖江市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。如果项目采购文件变更并发布更正公告，需要重新下载采购文件。

4.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

5.供应商更换CA和电子签章特别提醒：

（1）供应商需办理CA锁，“苏采云”系统仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章参加政府采购活动。省内各地区办理的“苏采云”系统下的电子政务证书认证中心CA及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章全省通用。

(2)按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》 (苏财购[2023]101号)要求，“苏采云”系统原使用的国信CA及电子签章需更换为江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章才能参加政府采购活动。

(3)CA数字证书和电子签章办理或更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写“供应商CA数字证书及电子签章申请表”（操作指南中可下载），并携带营业执照复印件(盖公章)、原CA数字证书（更换）在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址:泰州市高港区泰州大道388号(原中国医药城会展交易中心W3馆西南角)。联系方式:江苏意源科技有限公司，王娟娟18051956669、陈路17327800634；方正国际软件 (北京)有限公司，周正波15195926199。

（4）“CA数字证书”的办理、注册、安装、解绑，详见供应商操作指南，具体网址：“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6.本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，靖江市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、资格性审查对照表、符合性审查对照表、投标函、开标一览表、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明、项目管理一览表、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

- 12、投标配置与分项报价表

12.1投标人报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、全年福利、培训、体检、社会保险、公积金、加班费等），服务所用设备、工具购置及维护费用，服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等支出。每项货物和服务只允许有一个报价，否则将被认定为无效投标，但招标文件要求提交备选投标的除外。

12.2 标的物

采购人需求的产品供应和服务等。

12.3有关费用处理

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1投标报价范围包括但不仅限于：所有人员的工资、福利、各项法定社会保险（不得以其他保险来代替法定的社会保险，国家法定社保指：养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险），法定节日加班费、服装费、办公设备以及管理费、利润、税金、风险及政策性文件规定的其它各种费用中的数项，以及为完成采购文件规定的各项管理工作所涉及到的其他一切相关费用。其中人员工资、社会保	险、法定加班费及相关费用应按照现行法律法规和相关规定执行 《需增值税专用发票》。

12.6.2项目单价按分项报价表中要求填报。

- 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述服务方案；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

24.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

为进一步优化政府采购领域营商环境，促进政府采购便利化，本项目试行供应商基本资格条件承诺制，供应商在投标时，可以按照采购文件要求，提供上述足以证明自身符合资格基本条件的相关材料，也可以对资格要求中的1.2-1.5条款提供填写完整且签字盖章确认的《供应商基本资格条件承诺书》（格式详见附件），资格条件中的其他条件不属于承诺的内容，需逐条按要求提供。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在“苏采云”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性检查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求，落实《绿色数据中心政府采购需求标准《试行) 》。

27.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

交易中心联系人、采购人联系人分别为交易中心和采购人质疑接收人，联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心在江苏省政府采购网发布中标公告的同时在“苏采云”中向中标供应商发出中标通知书。

30.2请供应商自行在“苏采云”打印中标通知书。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向靖江市公共资源交易中心咨询，联系电话：0523-89182306。

34、政府采购政策功能落实

34.促进中小企业发展

34.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

34.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

34.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

34.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

34.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35、支持绿色发展

35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

35.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

36、政府采购需求标准

36.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

靖江市政府采购合同（服务）（合同编号）

甲方（采购人）：靖江市城市管理局

乙方（供应商）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等与项目行业有关的法律法规，以及靖江市循环经济产业园智能监管系统建设项目公开招标采购的结果，甲、乙双方签署本合同，以兹双方共同遵守。

第一条 项目基本情况

项目名称：靖江市循环经济产业园智能监管系统建设项目

目标需求：开发建设循环经济产业园垃圾处置终端智能监管平台，全面对接采集各垃圾处置终端运行及人力监管数据，建立产业园日常运行的常态化监管机制，实现终端运行全过程的风险管控与信息化溯源。

第二条 合同期限

合同签订之日起60个工作日内完成建设。

第三条 服务内容与质量标准

详见招标文件。

第四条 服务费用及付款方式

（一）服务费用：

本项目服务中标费用总金额为（大写）：

（￥：          元）人民币。

该费用包含平台三年运维服务费、数字环卫平台等级保护测评及整改费用。

（二）付款方式：

签订合同后，甲方在收到乙方开具的增值税专用发票后15个工作日内支付30%预付款；系统服务验收合格后，乙方将其与相应的结算支付票据等全部文件交付甲方，甲方在收到后15个工作日内支付剩余70%货款。

- 开票

1、本合同中约定的价款或交易金额为含税金额，乙方应当开具增值税专用发票。

2、甲方在支付本合同项下每一笔款项前，乙方应当按照上述开票信息及要求开具并提供等额合格的增值税专用发票，乙方未按期开具或拒绝开具或所开具的发票不符合约定的，甲方有权延期付款，不构成违约。

3、乙方保证其开具的发票真实、合法、有效，因乙方逾期未提供符合约定与要求的合格发票或未缴纳税款等原因，造成甲方无法抵扣增值税的，无论乙方是否受到行政处罚或实际承担其他形式的责任，仍应当按照本合同约定承当违约责任并赔偿甲方税款损失。

4、如甲方遗失增值税专用发票的发票联及／或抵扣联的，乙方应当配合提供记账联复印件，并向乙方主管税务机关申报遗失。

5、双方一致同意，甲方收到本合同项下乙方开具的增值税专用发票后，可以随时进行进项抵扣，不构成对货物交付或其他任何事实的自认，该等事实的确定仍应当以发货记录、签收单等书面直接证明材料为准。

6、出现以下情形时，甲方有权要求乙方重新开具发票或采取其他必要补救措施，由此导致的一切成本支出均由乙方承担。乙方未按照甲方要求及时提供新开发票的，视为逾期未提供发票，应当承担违约责任。甲方收到乙方新开发票后，再将原发票退回。

（1）乙方未经甲方书面同意，擅自修改发票开具单位或收款单位的；

（2）乙方开具的发票票面信息有误、由于其他原因导致发票无法通过防伪税控系统认证或被税务等机关认定为虚假无效的；

（3）因乙方开具发票不规范、不合法或其他原因引起税务纠纷的；

（4）本合同项下交易金额、交易主体等发生变更导致原发票与实际交易内容不一致的。

7、本合同项下交易金额、交易方等内容发生变更的，如变更内容涉及已开具发票的项目、价款等内容的，乙方应当及时依法依规进行作废或开具红字发票，需要甲方配合办理任何手续的，乙方应当提前至少5天通知，因乙方未通知或怠于通知导致的任何损失由乙方自行承担，与甲方无关。

第五条 维保期

自验收合格之日起，质保期3年。

第六条知识产权

乙方保证本合同中甲方所享有的一切权利（包括合同软件的使用权以及有关软件的合法性)，并保证甲方不受第三方指控。如发生第三方指控甲方购买的软件有侵权问题，甲方对此不负任何法律和经济责任，乙方应负责与第三方进行交涉，并承担由此而产生的责任后果。

第七条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条 安装、调试、及验收

1、项目的安装、调试、系统运行、检验工作，将由乙方按照《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》的规定进行。

2、合同所涉项目全部安装调试完毕后，乙方和甲方将对软件、硬件的安装调试及其运行情况进行检查和验收。

3、验收内容包括：对硬件、软件所要求的各项条款、软件的安装调试及其系统运行、以及软件的合法性证明。

4、在甲方完成软硬件验收后，甲乙双方共同签署验收报告书面文件。

第九条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权对乙方提供的硬件进行现场检查，有权拒绝使用不符合招标文件规定的硬件，并限期整改到位。

3、甲方负责软件开发及硬件实施过程中的协调工作，为乙方提供必备的工作条件。

4、甲方向乙方提供本项目实施的各种资料、标准、数据及数字环卫系统。乙方需严格对项目实施过程中掌握或了解到的甲方信息严格保密，未经书面许可不得向任意第三方透露，否则甲方有权要求乙方承担因此产生的一切损失。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、严格按照投标文件要求，如期完成项目建设，配备项目实施人员，提供硬件产品，确保软件功能高标准开发到位，并及时响应维保服务。

6、乙方在项目实施过程出现的任何安全事故，由乙方负责，甲方概不负责。

7、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十一条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同及招标文件、投标文件的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3、如乙方开发的软件不能满足甲方招标文件的需求，提供的硬件产品不符合招标文件、投标文件的要求，甲方有权终止合同，由此带来的损失由乙方承担，甲方概不负责，并返还甲方支付的预付款。项目建设期每延迟10天，扣除合同金额的5%。维保期内，如不按投标文件要求服务到位，每次将扣除合同金额的1%。

第十二条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，因不可抗力而导致合同迟延履行或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因甲方或乙方先延误或不能履行本合同而后遇不可抗力的情形除外。

2、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，提交靖江市人民法院诉讼解决。

第十四条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，签订书面补充协议并报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、在未得到本合同对方的书面认可前，任何一方都不可将合同的权益及义务转移到任何第三方。

4、本合同一式陆份，自双方签章之日起生效。甲方叁份，乙方壹份，政府采购代理机构壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

甲方（加盖公章）：靖江市城市管理局      乙方（加盖公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：    年   月   日             签订日期：    年   月   日

# 第四章 项目需求

说明：1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、总体目标

聚焦靖江市循环经济产业园垃圾处置终端的精细化、数字化监管需求，基于靖江市数字环卫平台，开发循环经济产业园垃圾处置终端智能监管平台，全面对接采集各垃圾处置终端运行及人力监管数据，建立产业园日常运行的常态化监管机制，实现终端运行全过程的风险管控与信息化溯源，为后期与江苏省垃圾处理设施监管平台进行数据对接建立基础，并通过数据深度利用对各终端运营单位的服务质量进行监督、考核与指导，不断提升监管工作效率与工作水平，长效保障循环经济产业园中各终端的安全、达标与稳定运行。

# 二、技术要求

（1）系统开发

本项目需基于靖江市数字环卫平台开发循环经济产业园智能监管系统功能板块，建立循环经济产业园集中管理渠道，实现各类垃圾处置终端生产运行全过程的统一监管。

（2）数据对接

本项目软件系统须与循环经济产业园各垃圾处置终端的相关系统实现数据对接，包括与DCS/PLC系统对接、与地磅系统对接、与监控视频对接、与相关在线监测系统对接、与短信平台对接。

（3）数据共享

江苏省垃圾处理设施监管平台建设完成后，按照省监管平台数据对接标准，将本项目循环经济产业园垃圾处置终端运营监管数据共享至省监管平台，实现数据互融互通。

# 三、建设内容

## 综合监管驾驶舱

多窗格展示循环经济产业园各垃圾处置终端的进厂计量、卸料储料、垃圾处理、污染物处理排放、资源化利用等各工艺单元运行的实时监管数据与数据分析结果，支持查询监管平台的预警、诊断、整改跟进等信息及相关记录，管理人员通过综合监管看板可实时查看对应终端工艺流程的关键参数与整体运营情况。

## 生活垃圾焚烧厂（含市政污泥、畜禽尸体无害化协同处理）在线监管系统

（1）垃圾焚烧一张图

基于完整的垃圾焚烧运行流程图与对接采集的焚烧厂运行数据，在流程图中对垃圾焚烧各环节的重点运行监管数据进行标记，实现通过一张图全面展示垃圾焚烧厂的整体生产运行情况。

（2）进厂计量监管

通过共享数字环卫平台数据，对生活垃圾焚烧厂进出厂车辆（生活垃圾转运车、污泥车以及后期的畜禽尸体转运车等）称重计量数据进行实时监管；支持历史计量记录查询、计量数据多维度汇总分析；支持异常称重审核管理；支持地磅系统修改记录管理。

（3）视频监管

通过共享数字环卫平台数据以及对接新增监控摄像头数据，实现对厂区关键点位（地磅、卸料平台、飞灰贮存间等）的在线实时监控与运行异常取证，并支持各点位监控视频分屏展示、视频数据（已存储）导出等。

（4）入炉焚烧量监管

对垃圾入炉焚烧量进行实时监控与统计分析；并可通过关联垃圾进厂计量数据，对进厂垃圾的无害化处置率进行可视化分析展示。

（5）运行工况监管

采集实时炉温、风机风量、烟气参数、布袋压强等工况运行参数，通过多级预警限值配置实现运行异常的智能预警管控，保证运行工况参数控制在合理范围内。

（6）安全生产监管

通过人工填报，将厂区各类生产安全管理制度与安全活动记录（两票三制为重点）在线上传管理；将各类危化品信息在线上传管理；将各类应急预案及演练记录在线上传管理；全面督导垃圾焚烧厂各类安全管理制度有效执行。

（7）环保排放监管

包括污水处理监管、烟气排放监管、炉渣处理监管、飞灰处理监管以及环境检测数据管理。

（8）环保耗材监管

对氨水、石灰、活性炭以及螯合物等环保耗材的采购发票与品质检测报告进行在线管理；对各类耗材的投加量进行监测与管理，对耗材投加量不足的情况进行告警。

（9）焚烧发电量监管

对生活垃圾焚烧发电量进行在线监测与统计分析，支持结合垃圾焚烧量评估生活垃圾资源化利用水平。

（10）信息上报

通过人工填报对作业台账等非结构化数据信息进行管理，保障垃圾焚烧厂运营监管数据的全面采集。包括垃圾焚烧锅炉登记管理、设备维修上报、运营计划上报、运行台账上报、手续资料上报。

（11）整改闭环

通过系统数据处理，支持在线监管预警告警信息与现场巡查监管上报问题（包括安全、环保、计量等）的汇总查询，支持整改进度的查询，支持整改联系单的上传与审核管理，确保所有日常问题的闭环管理。

（12）数据服务

支持根据设定的考核评价标准，综合系统采集的各类运行监管数据对垃圾焚烧厂的生产运行情况进行综合考评；支持监管日报、周报、月报、年报等各维度监管报告的生成与导出，提高查看监管成果的便捷性。

（13）在线预警管理

支持根据焚烧厂监管标准对各类在线监管指标设定不同的等级的监管阈值，当相应指标数据超出监管阈值范围时，系统智能进行对应等级的预警告警，并通过信息或短信等方式将预警信息发送至相应监管人员；支持不同维度（如时间维度、事件维度）预警告警数据的统计分析。

## 餐厨垃圾处理厂在线监管系统

（1）餐厨垃圾收运监管

通过共享数字环卫平台数据，对餐厨垃圾收运车的实时位置、行驶轨迹以及车载监控视频进行全过程在线监控，对违规行驶、越区行驶等问题进行智能预警告警。

（2）进厂计量监管

包括餐厨垃圾收运车计量实时监管、垃圾类别标签、计量记录查询、计量数据统计、异常称重审核管理、地磅系统修改记录管理等功能。

（3）视频监管

通过共享数字环卫平台数据，实现对关键点位（地磅、油水分离车间等）的在线实时监控与运行异常取证，并支持各点位监控视频分屏展示、视频数据（已存储）导出等，实现厂区作业的可视化监管。

（4）安全生产监管

通过人工填报，将厂区各类生产安全管理制度与安全活动记录在线上传管理；将各类危化品信息在线上传管理；将各类应急预案及演练记录在线上传管理；全面督导餐厨垃圾处理厂各类安全管理制度有效执行。

（5）环境检测监管

通过人工填报，对运营单位的环境检测计划进行在线管理，并支持第三方监督性环境检测报告的上传与管理。

（6）工业油脂监管

对工业油脂的产生量、外运去向等进行在线管理与统计分析，实现工业油脂的溯源管理。

（7）信息上报

通过人工填报对作业台账等非结构化数据信息进行管理，保障餐厨垃圾处理厂运营监管数据的全面采集，推进全生命周期档案资料的管理。包括设备维修上报、运营计划上报、运行台账上报、手续资料上报等。

（8）整改闭环

通过系统数据处理，支持在线监管预警告警信息与现场巡查监管上报问题（包括安全、环保、计量等）的汇总查询，支持整改进度的查询，支持整改联系单的上传与审核管理，确保所有日常问题的闭环管理。

（9）数据服务

支持根据设定的考核评价标准，综合系统采集的各类运行监管数据对垃圾焚烧厂的生产运行情况进行综合考评；支持监管日报、周报、月报、年报等各维度监管报告的生成与导出，提高查看监管成果的便捷性。

（10）在线预警管理

系统支持根据餐厨垃圾处理厂监管标准对各类在线监管指标设定不同的等级的监管阈值，当相应指标数据超出监管阈值范围时，系统智能进行对应等级的预警告警，并通过信息或短信等方式将预警信息发送至相应监管人员；支持不同维度（如时间维度、事件维度）预警告警数据的统计分析。

## 飞灰填埋场在线监管系统

（1）进厂计量监管

通过共享数字环卫平台数据，对飞灰填埋场进场车辆称重计量数据进行实时监管，并支持历史记录查看计量数据汇总。

（2）视频监管

对接新增监控摄像头数据，实现对填埋场重点点位的在线实时监控与运行异常取证，强化场区生产安全管理。

（3）环保排放监管

对接渗滤液水量水质监测系统，对污水收集量、调节池液位、污水处理量以及污水进出水水质进行在线监测与异常预警；支持第三方监督性环境检测报告报告的上传与管理。

（4）信息上报

通过人工填报对作业台账等非结构化数据信息进行管理，实现填埋场运营监管数据的全面采集。

（5）整改闭环

通过系统数据处理，支持在线监管预警告警信息与现场巡查监管上报问题（包括安全、环保、计量等）的汇总查询，支持整改进度的查询，支持整改联系单的上传管理。

（6）监管报告管理

支持监管日报、周报、月报、年报等各维度监管报告的生成与导出，提高查看监管成果的便捷性。

（7）在线预警管理

支持根据飞灰填埋场监管标准对各类在线监管指标设定不同的等级的监管阈值，当相应指标数据超出监管阈值范围时，系统智能进行对应等级的预警告警，并通过信息或短信等方式将预警信息发送至相应监管人员；支持不同维度（如时间维度、事件维度）预警告警数据的统计分析。

## 建筑装修垃圾（含大件垃圾）处理厂在线监管系统

（1）进厂计量监管

对接建筑装修垃圾处理厂的地磅系统，对进出厂车辆称重计量数据（包括建筑垃圾、装修垃圾与大件垃圾等）、垃圾类别标签等进行实时监管，并支持历史记录查看计量数据汇总。

（2）视频监管

对接厂区摄像头数据或新增摄像头数据，对建筑装修垃圾处理厂重点区域的作业情况在线实时监控与异常取证，强化厂区安全生产的管理。

（3）资源化利用产品监管

通过人工填报对建筑装修垃圾的资源化利用产品的产量及外售去向进行在线管理，实现溯源管理。

（4）信息上报

通过人工填报对作业台账等非结构化数据信息进行管理，实现建筑装修垃圾处理厂运营监管数据的全面采集。

（5）整改闭环

支持在线监管预警告警信息与现场巡查监管上报问题（包括安全、环保、计量等）的汇总查询，支持整改进度的查询，支持整改联系单的上传管理。

（6）监管报告管理

支持监管日报、周报、月报、年报等各维度监管报告的生成与导出，提高查看监管成果的便捷性。

（7）在线预警管理

支持根据建筑装修垃圾处理厂监管标准对各类在线监管指标设定不同的等级的监管阈值，当相应指标数据超出监管阈值范围时，系统智能进行对应等级的预警告警，并通过信息或短信等方式将预警信息发送至相应监管人员；支持不同维度（如时间维度、事件维度）预警告警数据的统计分析。

## 巡检考核管理系统

（1）基础数据配置

支持巡检考核标准、巡检人员、巡查对象、巡检模式等基础数据的录入管理。

（2）巡检任务派发

支持日常、周期性、临时等多类型具体巡检监管任务的在线制定与派发。

（3）巡检APP

支持监管任务查询、现场巡检评分、拍照取证、问题上报、整改复核、统计结果查看等。

（4）巡检记录管理

支持监管人员、巡检时间、巡检对象、扣分情况、现场照片等所有巡检工作记录的查询、审核与管理。

## 微信小程序报告

开发微信小程序报告推送渠道，支持通过微信小程序查看个性化监管工作报告。

# 硬件配置

本项目在充分利用数字环卫平台已有配套硬件的基础上，需另外配置的相关配套硬件如下表所示。

表：配套硬件配置一览表

| 序号 | 硬件名称 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频摄像头（400万枪机） | 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：≥120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：≥850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 支持 ONVIF 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风 复位：支持 防护：IP66 在同客户端上，可最多同时开启6个视频窗口进行画面浏览。（公安部检验报告证明） 相机可听清距离10m处声级不小于70dB的声音。（公安部检验报告证明） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） | 8 |
| 2 | 视频摄像头（200万球机） | 200万海螺型网络摄像机 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态：≥120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 波长范围：≥850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 防护：IP66 支持双码流。（公安部检验报告证明） 支持配置保存、恢复出厂设置和重启、字符叠加。（公安部检验报告证明） | 5 |
| 3 | 视频摄像头（枪机，具备电子警察——车牌抓拍记录功能） | 采用1英寸900万像素彩色全局曝光CMOS，最大分辨率可达4096×2160，最大帧率达25帧； 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 可同时支持控制爆闪灯和LED频闪灯同步补光； 支持驾驶室目标检测。 深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测； 支持10种车身颜色，8种车型，220种车标和3000种子品牌识别等车辆特征识别。 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 黑白名单控制，可选配TF卡，支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 传感器类型：传感器类型 1英寸彩色全局曝光 CMOS 压缩标准 视频编码格式：H.264/H265/MJPEG 图像 帧率：25fps 码流：32 Kbps~16 Mbps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：4096(H)×2160(V) 抓拍功能 车牌识别种类：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的国标车牌 目标检测 车窗目标检测功能。 智能识别 支持车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 车型识别种类 支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型 车牌识别准确率：≥99% 捕获率：≥99%（线圈触发），≥98%（视频触发） | 2 |
| 4 | 硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 符合ONVIF、PSIA、RTSP 标准、支持600 万像素高清网络视频 存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：≥320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：≥256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等（以公安部检测报告为准） 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（提供公安部检测报告） 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别（提供公安部检测报告） 可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息（提供公安部检测报告） 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大32路音频设备管理（提供公安部检测报告） 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（提供公安部检测报告） 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路（提供公安部检测报告） 人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（提供公安部检测报告） 采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%（提供公安部检测报告） | 1 |
| 5 | 视频服务器（电子警察摄像头配套） | ≥4 个SATA 接口，单SATA 接口可支持最的大6TB 容量硬盘 | 1 |
| 6 | 支架 | 铝合金，70*97*173mm | 10 |
| 7 | 电源适配器 | DC12V1A | 15 |
| 8 | 工控机 | 350W/501G2/I5-3550S(主频3.0G)/8G/ 1T/DVD/串口/4 网口/键盘鼠标套装 | 2 |
| 9 | 交换机 | ≥1000MbpsGbps，24 端口 | 1 |
| 10 | ★显示屏 | 24 寸，屏幕比例：16:9 分辨率：1920*1080 响应时间：2ms-4ms | 1 |
| 11 | 机柜 | 材质：冷轧钢、42U | 1 |
| 12 | PDU | 8 位10A | 1 |
| 13 | 互联网专线（三年服务期） | 100M | 1 |
| 14 | ★监控大屏（液晶电视机） | 4K，86 吋 | 2 |
| 15 | 监管分析操作台（含椅子） | 五联 | 1 |
| 16 | 办公电脑 | （甲方提供） | 2 |

注：、带“★”所投产品需为最新一期《节能产品政府采购品目清单》中产品，提供有效期内的产品认证证书及附件目录扫描件加盖投标人公章，不提供为无效响应。

# 其他

- 1、为适应国家相关政策要求，本项目软件须进行国产化适配。

- 2、本项目包含平台三年运维服务费、数字环卫平台等级保护测评及整改费用。

3、平台运行过程中如采购方有新增软件功能需求，由中标方免费实现，如涉及系统结构性调整，相关费用由双方协调确定。

4、本项目费用总计70万元，硬件配置中2台办公电脑由甲方采购提供。

5、工期：合同签订之日起60个工作日内完成建设。

6、质保期：验收合格后三年

7、付款方式：签订合同后支付30%预付款，验收合格后支付70%货款。甲方在收到乙方提供的结算支付票据后15个工作日内，向乙方转账支付完成。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

评标办法和评标标准

| 评分项 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分15分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分=(最低报价/该供应商的投标报价)×15分。 | 15 |
| 企业实力 | 1、投标人具有有效的信息系统建设和服务能力CS3级及以上等级证书的得2分。提供证书复印件并加盖公章。 | 2 |
|  | 2、投标人具有ISO27032网络空间安全管理体系认证证书、ISO27040数据存储安全管理体系认证证书、ISO38505数据治理管理体系认证证书。有一个证书得2分，最高得6分，提供证书复印件并加盖公章。 | 6 |
| 软件开发实力 | 投标人具有与本项目相关的计算机类软件著作权登记证书的（比如：焚烧厂信息化监管、餐厨垃圾综合管理、填埋场智慧管理、建筑垃圾综合管理、处置终端运行工况在线监管），每有一个得1分，最多得5分。提供证书复印件并加盖公章。 | 5 |
| 类似业绩 | 2021年1月1日以来投标人具有类似信息化项目业绩的（比如：焚烧厂监管系统、餐厨垃圾处理厂监管系统、飞灰填埋场监管系统、建筑装修垃圾处理厂监管系统），每个业绩得1分，最高得4分。提供合同复印件并加盖公章。 | 4 |
| 项目团队 | 项目经理同时具有人力资源和社会保障部门颁发的高级信息系统项目管理师证书和系统规划管理师证书的得3分，具备人力资源和社会保障部门颁发的高级信息系统项目管理师证书或系统规划与管理师证书的得1分。（提供证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴费证明并加盖投标人公章） | 3 |
|  | 技术负责人具备人力资源和社会保障部门颁发的计算机（或电子信息）相关专业高级工程师证书和高级信息系统项目管理师证书的得3分，具备人力资源和社会保障部门颁发的计算机（或电子信息）相关专业高级工程师证书或高级信息系统项目管理师证书的得1分。（提供证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴费证明并加盖投标人公章） | 3 |
|  | 项目现场施工负责人具备人力资源和社会保障部门颁发的计算机（或电子信息）相关专业高级工程师证书和住房和城乡建设部颁发的机电专业一级建造师注册证书的得3分，具备人力资源和社会保障部门颁发的计算机（或电子信息）相关专业高级工程师证书或住房和城乡建设部颁发的机电专业一级建造师注册证书的得1分。（提供证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴费证明并加盖投标人公章） | 3 |
|  | 拟派本项目的项目组成员（项目经理、技术负责人、现场施工负责人除外）： （1）具有人力资源和社会保障部门颁发的软件设计师证书的得1分。 （2）具有人力资源和社会保障部门颁发的数据库系统工程师的得1分。 （3）具有住房和城乡建设部颁发的机电专业二级及以上建造师注册证书的得1分。 （4）具有人力资源和社会保障部门颁发的系统架构设计师的得1分。 （5）具有人力资源和社会保障部门颁发的系统分析师的得1分。 （6）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息安全工程师的得1分。 （7）具有人力资源和社会保障部门颁发的系统集成项目管理工程师的得1分。（提供证书原件扫描件及投标人为其缴纳的近三个月社保缴费证明） | 7 |
| 设备技术参数与功能需求的响应程度 | 所投产品的技术参数完全满足招标文件要求的，得5分，出现一项不满足的扣0.2分。 视频服务器（电子警察摄像头配套）、显示屏、监控大屏（液晶电视机）所投产品为最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》中产品，供应商提供有效期内的产品认证证书及附件目录扫描件加盖投标人公章，提供一项得1分，最高得3分 | 8 |
| 项目需求理解 | 根据投标人对本项目项目需求的理解进行评价： 投标人对采购人（或使用方）的业务现状、存在的问题、信息化现状、预期效果等理解深入、全面、准确、详细，并对需求进行了详尽的分析得6分； 投标人对采购人（或使用方）的业务现状、存在的问题、信息化现状、预期效果等理解较为全面、准确、详细得4分； 投标人对采购人（或使用方）的业务现状、存在的问题、信息化现状、预期效果等理解一般，不够全面、准确得2分。 | 6 |
| 总体设计方案 | 根据投标人总体设计方案进行评价： 总体设计方案逻辑清晰，架构合理，完全符合项目要求得5分； 总体设计方案逻辑清晰，架构基本合理，基本符合项目要求得3分； 总体设计方案逻辑基本清晰，设计有欠缺，方案不完整得1分； | 5 |
| 系统功能设计 | 根据响应供应商按照用户需求制定的各子系统设计方案进行评审： （1）综合监管驾驶舱方案：完全符合项目实际情况且详细完善得3分，基本符合项目实际情况得2分，不符合项目实际情况或有错漏的得1分，未提供不得分； （2）生活垃圾焚烧厂（含市政污泥、畜禽尸体无害化协同处理）在线监管系统方案：完全符合项目实际情况且详细完善得3分，基本符合项目实际情况得2分，不符合项目实际情况或有错漏的得1分，未提供不得分； （3）餐厨垃圾处理厂在线监管系统方案：完全符合项目实际情况且详细完善得3分，基本符合项目实际情况得2分，不符合项目实际情况或有错漏的得1分，未提供不得分； （4）飞灰填埋场在线监管系统方案：完全符合项目实际情况且详细完善得3分，基本符合项目实际情况得2分，不符合项目实际情况或有错漏的得1分，未提供不得分； （5）建筑装修垃圾（含大件垃圾）处理厂在线监管系统方案：完全符合项目实际情况且详细完善得3分，基本符合项目实际情况得2分，不符合项目实际情况或有错漏的得1分，未提供不得分； （6）巡检考核管理系统方案：完全符合项目实际情况且详细完善得3分，基本符合项目实际情况得2分，不符合项目实际情况或有错漏的得1分，未提供不得分； （7）微信小程序报告方案：完全符合项目实际情况且详细完善得3分，基本符合项目实际情况得2分，不符合项目实际情况或有错漏的得1分，未提供不得分； | 21 |
| 业务数据对接方案 | 根据投标人提供的系统集成整合方案，包括对集成整合方案的可行性、是否可实现新建系统与现有系统互联互通、信息整合共享，且易于实施，不影响现有业务系统使用的佐证材料等进行详细阐述情况等进行横向比较。 方案科学及材料全面的得4分； 方案欠佳及材料欠缺的得2分； 方案存在明显漏洞及材料欠缺得1分，无方案无材料的不得分。 | 4 |
| 项目实施方案 | 根据投标人提供的本项目组织实施方案进行评价： 投标人组织实施方案进度安排合理，质量控制方案详实，项目组织及人员安排合理可行得： 4分； 投标人组织实施方案进度基本合理，质量控制方案一般，项目组织及人员安排一般得：2分； 投标人简单提供了本项目的组织实施方案得：1分。 | 4 |
| 售后服务方案 | 根据投标人售后服务承诺及保障措施的可行性、合理性等综合评价： 投标人有完善的售后服务评价体系（须提供证明材料），提出了针对本项目的详尽的售后服务方案（包含维保方案、应急响应措施、巡检计划），服务方案合理可行，符合项目要求，保障措施得力的得：4分； 投标人提出了针对本项目较为详细的售后服务方案（包括但不限于质保期内外售后服务承诺、服务响应时间、应急响应、备品备件、技术与服务支持等），服务方案基本可行，符合项目要求，保障措施基本到位的得：2分； 投标人提出了针对本项目的售后服务方案，方案内容基本完整，有一定的可行性的得：1分； | 4 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的《营业执照》等证明文件，自然人的身份证明。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供《供应商基本资格承诺书》（格式见附件5）或提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《供应商基本资格承诺书》（格式见附件5）或具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《供应商基本资格承诺书》（格式见附件5）或提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供《供应商基本资格承诺书》（格式见附件5）或参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

9.法人授权书（格式见附件6）

10.投标函（格式见附件7）

11.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

12.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件9）、监狱企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

13.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

14.项目管理一览表（格式见附件13）

总备注：上述“资格审查内容”中1-7条、9-12条、14条投标人必须在投标

文件中提供相关材料。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）、监狱企业声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 供应商基本资格条件承诺书（格式）

（采购人名称）     ：

我单位自愿参与贵单位组织的项目政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

投标人名称(盖章)：

法定代表人 (签字)：

日期：   年   月   日

附件6                         法人授权书

本授权书声明：

____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，被授权人身份证号码：                被授权人联系电话：（手机）                           以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法人代表身份证复印件：                      被授权人身份证复印件：

附件7                              投标函

致：靖江市公共资源交易中心

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加靖江市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为                 ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-321282-****的     项目）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10  监狱企业证明

附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章

附件11 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加靖江市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

附件13  项目管理一览表

表一：企业基本状况一览表

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传 真 |  |
| 企业资质 |  |  |  | 营业执照 |  |
| 服务经历 | 年(国内) 年(国际) |  |  |  |  |
| 职工人员 | 总人数： 管理人员： |  |  |  |  |
| 组织机构框图 （包括组织结构、领导成员、主要管理人员及数量等情况） |  |  |  |  |  |

表二：项目组成员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终学历 |  |  | 毕业院校及时间 |  | 毕业专业 |  |
| 现任职务 |  |  | 政治面貌 |  | 工作年限 |  |
| 从事项目施工年限 |  |  | 专业技术职称 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术证书名及证书号 | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
| 管理主要服务经历（包括获奖情况） |  |  |  |  |  |  |

表三：其他工作人员一览表

| 序号 | 本项目中担任的岗位、职务 | 姓名 | 身份证号码\年龄 | 学历/学位 | 专业 | 职称 | 职业资格 | 相关证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目工作人员情况，据实填报上述表格。

②请投标人提供上述人员的身份证、职称证书、职业资格证书、学位证/毕业证等相关证明材料。（可对照表格，提供索引）

③如有需要说明的事项，请在备注中列明。

表四：投标人承接的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 承办地区 | 独立承办/联合承办主承办方/联合承办非主承办方 | 实施时间 | 承办机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- （全文完）