竞争性磋商文件

项目名称：调度控制系统、联控联调系统运维项目

项目编号：JSZC-321283-GZPM-C2025-0021

采购人：泰兴市城市河道管理所

代理机构：江苏高智项目管理有限公司

2025年5月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取竞争性磋商文件	4

四、响应文件提交	4

五、开启	4

六、公告期限	4

七、其他补充事宜	4

八、对本次磋商有任何意见或建议，请按以下方式联系	5

第二章  供应商须知	6

供应商须知前附表	6

1. 总则	9

2. 竞争性磋商文件	10

3. 响应文件	12

4. 响应文件	13

5. 响应文件的解密与评审	13

6. 确定成交人	14

7. 合同	15

8. 废标	15

9. 纪律和监督	15

10. 需要补充的其他内容	16

11. 竞争性磋商文件的解释	16

第三章  评审办法	17

一、评审准备	17

二、初步审查	17

三、确定进入综合评审的供应商名单	18

四、综合评审	19

五、磋商、评审及成交	22

第四章  采购需求	25

第五章  响应文件的编制及格式	34

1.响应文件的构成	34

2.响应文件的编制内容及编制要求	34

3.响应文件参考格式	36

第六章 合同条款及格式	44

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 调度控制系统、联控联调系统运维项目（JSZC-321283-GZPM-C2025-0021）采购项目的潜在供应商应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目磋商文件获取采购文件，并于2025年6月11日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321283-GZPM-C2025-0021。

2、项目名称：调度控制系统、联控联调系统运维项目。

3、采购方式：竞争性磋商。

4、预算金额：59.56万元。

5、最高限价：59.56万元/年。

6、采购需求：调度控制系统、联控联调系统运维项目，主要包括基础环境运维和调度控制系统及联控联调系统的运维，运维服务包括对所有硬件设施的日常维护、故障维修、年度检修与预防性维护、数据上报工作；为软件平台建立高效的运维体系保证整个系统的完整性，平台补丁维护、性能监控和调优、故障分析和解决、权限管理、数据整理，与系统软件适配的调整，协助并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题等；具体详见第四章采购需求。

7、合同履行期限：自合同签订之日起两年，本项目合同为一年一签。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取竞争性磋商文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目磋商文件。

3、方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

4、售价：免费。

- 四、响应文件提交

1、截止时间：2025年6月11日9时00分（北京时间）。

2、地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

- 五、开启

1、时间：2025年6月11日9时00分（北京时间）。

2、地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2、现场踏勘：潜在供应商自行踏勘。（请各潜在供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的潜在供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由潜在供应商负责）。

3、在磋商结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

4、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购【2023】101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

6、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 八、对本次磋商有任何意见或建议，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：泰兴市城市河道管理所

地 址：泰兴市大庆西路28号

联系方式：15896058979

2、招标代理机构信息

名 称：江苏高智项目管理有限公司

地　址：泰兴市高新区科能路33号5楼

联系方式：15052792115

3、项目联系方式

项目联系人：泰兴市城市河道管理所  姚曜

电　话：15896058979

项目联系人：江苏高智项目管理有限公司  周玲

电　话：15052792115

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：泰兴市城市河道管理所 地 址：泰兴市大庆西路28号 联 系 人：姚曜 联系电话：15896058979 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏高智项目管理有限公司 地 址：泰兴市高新区科能路33号5楼 联 系 人：周玲 联系电话：15052792115 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：调度控制系统、联控联调系统运维项目 项目编号：JSZC-321283-GZPM-C2025-0021 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 资金来源：财政 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 付款方式 | 项目竣（完）工验收后并通过结算审计一次性结清。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见竞争性磋商公告 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起两年，本项目合同为一年一签。 |
| 1.4.2 | 采购人要求供应商具备的特定条件 | 见竞争性磋商公告 |
| 1.9 | 分包 | 不允许 |
| 1.10 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 工程量清单（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年6月5日17时30分 |
| 2.2.2 | 提交响应性文件截止时间 | 2025年6月11日9时00分 |
| 2.4 | 最高限价 | 见竞争性磋商公告 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 60日历天 |
| 3.4 | 磋商保证金 | / |
| 3.6.1 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份（分标包） |
| 3.7.3 | 响应文件的签署 | 投标函等响应文件均需加盖电子签章 |
| 4.1.1 | 响应性文件递交截止时间和地点 | 1、本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及开标环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 开标时间：2025年6月11日9时00分。 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。） 2、一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价），一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的10分钟内提交最终报价（二轮报价）。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。 供应商最后一次报价或最终报价应在项目数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。 |
| 5.1.1 | 磋商小组组成 | 磋商小组人数：3人（含）以上单数 |
| 6.2 | 成交公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 7.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形式：支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式。 （2）金额：中标价的 5 %。 （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：合同期满后无息退还。 |
| 7.2 | 签订合同的时间要求 | 自中标通知书发出之日起 15 天内 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 本项目招标代理费由成交人支付，招标代理费收费标准参照泰住建【2024】53号关于印发《泰兴市政府投资城建项目工程建设其他费用计费指南》的通知规定计取，最终计费额按成交价按实计取。此项费用包含在投标报价中，并不单独立项，由成交人在领取成交通知书前向招标（采购）代理机构付清。 |  |
| 10.2 | 各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若中标候选人因报价过低放弃中标或不能履约等，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 |  |
| 10.3 | 质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号执行。 |  |
| 10.4 | 本项目为专门面向中小企业的项目。本项目所属行业为其他未列明行业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，供应商应当提供《中小企业声明函》。 |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况及付款方式

1.2.1 资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.3 付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同工期

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同工期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）须在中华人民共和国境内依法注册，具备独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有符合投标项目经营范围和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。需出具近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5 费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购项目招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和供应商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 分包

本项目不接受分包。

1.10 偏离

1.10.1本条所称偏离为响应文件中的内容高于或者低于竞争性磋商文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应竞争性磋商文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于竞争性磋商文件规定的技术参数、标准。

1.10.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）采购需求；

（5）响应文件的编制及格式；

（6）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3 供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有对竞争性磋商文件出实质性响应将导致投标无效。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3供应商未按澄清后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被评标委员会否决。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1采购人可以修改竞争性磋商文件，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的竞争性磋商文件内容对潜在供应商具有约束力。如果修改内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2潜在供应商应在投标截止时间前，关注竞争性磋商公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在供应商自身原因不能及时获知补充文件信息的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。潜在供应商未按修改后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被评标委员会否决。

2.4 最高限价

最高限价具体金额见投标须知前附表。

- 3. 响应文件

3.1响应文件的构成

（1）封面

（2）磋商报价表

（3）磋商响应函

（4）供应商资格条件证明材料

（5）中小企业声明函

（6）采购需求响应表

（7）供应商认为应列入响应文件的其他材料

3.2报价

3.2.1 供应商应按竞争性磋商文件规定的技术和商务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2 供应商只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3供应商的报价不得超过采购项目最高限价。

3.3响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 磋商保证金

见供应商须知前附表。

3.5响应文件的编制

3.5.1响应文件的编制应按第五章“响应文件编制和格式”要求进行编制，供应商需另行增加的，应将相关内容和材料编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关合同履行期限、响应有效期、采购需求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第五章“响应文件编制和格式”规定的方式编入响应文件。

3.6响应文件的签署

3.6.1投标函等响应文件均需加盖电子签章。

3.6.2响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人或经其授权的代表的签章或签字。

4. 响应文件

4.1响应文件的递交

4.1响应文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在磋商文件规定的响应截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。在磋商文件规定的响应截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

4.2响应文件的修改与撤回

4.2.1在响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的响应文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以磋商文件规定的响应截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

- 响应文件的解密与评审

  - 响应文件解密

5.1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

5.1.2特殊情况的处置

5.1.3在响应截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招响应过程公平和信息安全的情形。

5.1.4因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

5.1.5供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向磋商人或者采购代理机构提出。

5.1.6供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

5.2 磋商小组

5.2.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

5.2.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

5.3 评审

5.3.1磋商小组将本着公平、公正、审慎的原则，严格按照法律法规和采购文件要求与各供应商进行评审。

5.3.2磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。

6. 确定成交人

6.1采购人根据评审报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，采购人将按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定中标结果无效的；

（3）中标人拒绝与采购人签订合同的。

6.2成交人确定后，采购人将在供应商须知前附表规定的媒介上公告成交结果，并同时发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

7. 合同

7.1 履约保证金

成交人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

7.2签订合同

采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并追究其相应责任。

8.废标

出现情形之一的，采购人将予以废标，并将废标理由通知所有供应商：

（1）除财库【2014】214号文第二十一条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

9纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 11.竞争性磋商文件的解释

本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

- 第三章  评审办法

- 一、评审准备

1.1采购人的准备工作

（1）采购人向磋商小组提供评标所需的信息和数据，包括采购文件等；

（2）有关的法律、法规、规章、国家标准以及磋商小组认为必要的其他信息和数据。

1.2磋商小组的准备工作

（1）磋商小组成员到达评标现场时，须填写评标专家回避确认表，以确认参加本次评标工作无需要回避的情况。

（2）推荐磋商小组主任。磋商小组主任由磋商小组推选。磋商小组主任负责评标活动的组织领导工作，具有与磋商小组其他成员同等的表决权。

（3）磋商小组主任组织磋商小组成员认真研究采购文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、服务标准和要求、质量标准和合同履行期限要求等，掌握评标标准和方法，熟悉相关评标表格的使用，如果表格不能满足评标所需时，磋商小组应补充编制评标所需的表格。

- 二、初步审查

2.1资格性审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应文件初审 |  |  |  |
| 2.1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备有效的营业执照，且名称与供应商名称一致。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。供应商须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对供应商提供的截图信息进行核实； 供应商是其他组织的：可提供其基本开户银行出具的资信证明。 |
|  |  | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 参加本项目准备活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.提供参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据，证明其依法缴纳税收。 2.提供参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），证明其依法缴纳社会保障金。 |
|  |  | 采购人根据本项目特点，要求供应商具备的特定条件 | 详见竞争性磋商公告 |
|  |  | 中小企业声明函 | 按要求填写中小企业声明函 |
|  |  | 信用查询 | 1、查询渠道：包括但不限于：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html） 2、未列入失信被执行人、严重违法失信企业名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件 |
| 资格性评审由磋商小组负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |

2.2符合性审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 符合性检查 | 响应文件的签署 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.1项和3.6.2规定 |
|  |  | 响应内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 报价 | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 偏离 | 符合第二章“供应商须知”第1.10项规定 |
| 符合性评审由磋商小组负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |

- 三、确定进入综合评审的供应商名单

3.1初步评审中，资格审查和符合性评审的结果出现不合格的情形时，初步评审的结果为不合格，反之，初步评审的结果为合格。

3.2初步评审的结果为不合格的，作无效标处理，不再转入下步评审（综合评审）。

- 四、综合评审

4.1 本项目综合评审权重为100%。

4.2 评分步骤如下：

（1）综合评审得分

根据综合评审的细则，磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。

综合评审汇总方法为：对某一供应商的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个指标项得分进行汇总，得到该供应商的综合评审之和，即综合评审总得分。

综合评审指标详见下表：

| 序号 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  | 10 |
| 1 | 投标 报价 | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分（小数点后保留两位）。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购【2022】45号）规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审须提供的材料：投标人提供《中小企业声明函》（格式见附件）。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 10 |
| 二 | 商务部分 |  | 30 |
| 1 | 投标人资质 能力 | 1、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护一级资质的得2分，二级资质的得1分，未提供不得分；本项最高得2分。 2、投标人具有信息系统建设和服务能力认证证书CS1的得1分、CS2的得2分，CS3及以上的得3分；本项最高得3分。 3、投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证；有一个得1分，本项最高得4分。 4、投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书的得1分；本项最高得1分。 注：以上证书需提供资质证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 10 |
| 2 | 项目组成员 能力 | 1、项目负责人：具有ITSS IT服务项目经理证书、高级信息系统项目管理师证书、注册安全信息证书（CISP）、中级及以上工程师职称的；每有1个证书得1分，本项最高得4分。 2、项目技术负责人：具有ITSS IT服务工程师证书、中级信息系统项目管理师证书、中级及以上工程师职称的；每有1个证书得1分，本项最高得3分。 3、项目组成员：项目组其他成员具有网络与信息安全应急人员认证证书、CISAW信息安全保障人员认证证书、ITSS服务应用经理证书、高级IT运维工程师证书、高级智能化系统工程师、PMP证书的；每有1个证书得0.5分，本项最高得3分。 注：项目组成人员（含项目经理、技术负责人、项目组成员）不得同时兼任。同一个人员具有以上多种证书的只计算其中一种，同一个人员不重复得分。项目组成员必须为投标人正式员工，以上1、2、3条需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴费证明材料扫描件加盖公章，缺一不可，否则不得分。 | 10 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施的类似河道控制系统维保或运行维护类项目业绩的；每有1个得5分，本项最高得10分。 注：需提供项目案例中标通知书、合同证明材料扫描件并加盖投标人公章，缺一不可，否则不得分。 | 10 |
| 三 | 技术部分 |  | 60 |
| 1 | 投标人运维 服务能力 | 本项目涉及与原平台数据维护对接，甲方不负责提供相关资料及协调工作，各投标单位应在投标前充分了解原系统实际情况，评估自身技术水平是否胜任本项目，确认可行后提供与原平台无缝对接的承诺函，提供承诺函的得5分，未提供不得分。（备注：如中标方提供了承诺函但最终未能实现无缝对接将视为恶意中标，甲方有权解除合同取消中标资格并进行公示） | 5 |
| 2 | 技术参数 要求 | 投标人须对招标文件中“第四章 采购需求”中的所有技术标准和要求，结合自身实际，编制详细的技术规格响应偏离表。评委根据投标文件内容进行评分： 1、“第四章 采购需求”中带“★”号的内容为本项目的重点要求，如出现负偏离的，有一项扣5分，扣完15分为止。 2、“第四章 采购需求”中未带“★”号的内容出现负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。 注：“第四章 采购需求”中需要提供相关证明材料的，如未按要求提供证明材料，视为负偏离。 | 15 |
| 3 | 整体项目的理解 | 评委根据投标人所提供的项目背景、现状分析、需求理解等内容优劣情况进行横向比较后给分。 优秀得8分，良好得5分，一般得2分，差或无此内容不得分。 | 8 |
| 4 | 基础环境 运维方案 | 评委根据投标人所提供的基础环境运维方案内容优劣情况进行横向比较后给分。（必须勘察现场，方案中须提供实地情况的图片等信息） 优秀得8分，良好得5分，一般得2分，差或无此内容不得分。 | 8 |
| 5 | 调度控制系统运维方案 | 评委根据投标人所提供的调度控制系统运维方案内容优劣情况进行横向比较后给分。（必须勘察现场，方案中须提供实地情况的图片等信息） 优秀得8分，良好得5分，一般得2分，差或无此内容不得分。 | 8 |
| 6 | 联控联调系统运维方案 | 评委根据投标人所提供的联控联调系统运维方案内容优劣情况进行横向比较后给分。（必须勘察现场，方案中须提供实地情况的图片等信息） 优秀得8分，良好得5分，一般得2分，差或无此内容不得分。 | 8 |
| 7 | 应急服务方案 | 评委根据投标人所提供的应急服务方案内容优劣情况进行横向比较后给分。 优秀得8分，良好得5分，一般得2分，差或无此内容不得分。 | 8 |

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价从低到高顺序排列，由磋商小组在评标现场确定中标供应商。

4.4 评标报告

综合评审结束后，磋商小组负责编写评标报告。磋商小组将合格供应商的得分汇总以后得到供应商的最终评审总得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

4.5 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

4.6 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4.7 在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可以否决其磋商，按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。

- 五、磋商、评审及成交

1、对响应文件响应性的审查和确定

1.1磋商小组将对响应文件进行审查、质疑、询问、评估、比较和评定。

1.2磋商小组将依据法律法规和采购文件的规定,对供应商响应文件进行资格性检查和符合性检查,审查标准详见评标办法前附表，以确定是否符合参加磋商的资格和实质性响应采购文件的要求。

1.3磋商小组将审查响应文件是否对磋商采购文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二及以上成员的认定。

1.4被认定为非响应性的响应文件的情形：

（1）资格性审查、符合性审查未通过的；

（2）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的；

（3）其他法律、法规及本采购文件规定的以及与本采购文件所规定的技术和商务条款经磋商小组三分之二以上成员认定出现重大负偏离的情形。

2、响应文件内容的澄清和修改

2.1磋商小组在磋商时将会要求供应商对其响应文件内容进行澄清或修改。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

2.2供应商所作的重要承诺均应补充以书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。

2.3供应商必须对磋商小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则由此产生的任何不利于供应商的后果由其自行承担。

2.4除非磋商小组主动要求，磋商以外的任何时候供应商均不得就磋商事宜与磋商小组联系。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

3、成交原则

3.1采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价）。

3.2 磋商最终报价将作为评审确定中标的依据。磋商承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

3.3 供应商最后一次报价或最终报价应在项目数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

3.4不符合资格性和符合性审查的供应商，不论是否已经参加了后续磋商报价，均不得授予中标资格。

3.5磋商后，磋商小组根据评标办法进行评审，供应商的最终得分为磋商小组所有评委评分的算术平均值，保留小数点后两位。

3.6定标

磋商小组完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，阐明磋商小组对各响应文件的评审和比较意见，并按照竞争性磋商文件中规定的评审方法，按照排序推荐3名合格的中标候选人。

排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，则现场抽签决定排序。

确定成交人的原则：采购人按照磋商小组的书面评标报告确定排序第一为中标人。

- 第四章  采购需求

- 1、项目概况

调度控制系统、联控联调系统运维项目已具备招标条件，根据工作需要本工程分为二个部分运维，泰兴市城市河道调度控制系统的运维、“清水润城”二期联控联调系统的运维，现拟对以上二个部分进行社会化运营管理，运维服务包括对所有硬件设施的日常维护、故障维修、年度检修与预防性维护、数据上报工作；为软件平台建立高效的运维体系保证整个系统的完整性，平台补丁维护、性能监控和调优、故障分析和解决、权限管理、数据整理，与系统软件适配的调整，协助并解决软件系统日常运行管理过程中出现的各类问题，根据采购人需要对软件进行小规模功能升级，整个运维工作要确保各项硬件及软件平台正常稳定运行，并接受采购人的考核。

- 项目服务内容

本项目服务内容包括基础环境运维和调度控制系统及联控联调系统的运维。

2.1基础环境的运维

基础环境运维的运维主要包含供配电系统、UPS 不间断电源、精密空调、机柜及布线系统、消防系统、机房防雷系统、动力环境监控、微模块、机房装修部分。

2.1.1.供配电系统包括：主电源及各支路的各项电压、电流的日常监控和检查，线路、PDU 配电单元、开关、插座、照明单元的检查、维修和更换，电气连接、绝缘件、接地、断路器、密封性能预防性维护，相关设备和线路的整理、清洁。

2.1.2.UPS不间断电源包括：UPS输入、输出、旁路、蓄电池状态等指标监控和性能测量， UPS环境、UPS风扇、UPS整体外观、UPS主机日常巡检，电气连接、切换功能、并机功  能的检查及处理，UPS主机功能性维护和定期深度保养，相关设备的清扫清洁，更换蓄电池  及配套安装材料等。

2.1.3.精密空调包括：空气过滤网的更换，空气过滤器、冷凝盘管、室外机、冷凝器、排水 管路的检查和清洗，传动皮带、加湿系统、机组、压力容器、冷媒管路、进排水系统、压缩  机、制冷系统、空调电气等系统或部件的日常检查和维护，更换加湿系统、过滤网、皮带，补充制冷剂。

2.1.4.机柜及布线系统包括：机柜接地端子、综合布线的设备、配线架、模块、电源的检查，网络布线的链路调整、测试、检修维护，整体机柜及上走线桥架的维修调整，定期进行线路整理。

2.1.5.消防系统包括：探测器、气体灭火系统、应急照明和外围设备的通信、控制信号检查，备用电源的放电试验，更换气体灭火和防火门闭合器。

2.1.6.机房防雷系统包括：接地检测、电源防雷器检查、更换、接地测试，等电位连接紧固维修更换。

2.1.7.动力环境监控包括：供配电监测系统、空调环境检测系统、门禁设备系统、视频监控设备（包含摄像头、硬盘录像机）、监控主机和软件巡检和维护，相关数据的定期备份，故障设备的维修。

2.1.8.微模块包括：PDU、电动门、门禁、门锁等微模块相关设备的检查和维护，冷通道保洁。

2.1.9.机房装修部分包括：抗静电地板、天棚结构、玻璃隔断、门、窗、保温层等检查、维修和更换，墙面定期检查和维修，机房环境清洁度、门窗密闭情况检查和处理。

2.2调度控制系统及联控联调系统的运维

泰兴市城市河道调度控制系统及联控联调系统运维表

| 序号 | 运维内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度控制系统硬件运维-主机设备运维 | 项 | 1 | 提供运算的服务器 |
| 2 | 调度控制系统硬件运维-存储设备运维 | 项 | 1 | 用于储存信息的设备 |
| 3 | 调度控制系统硬件运维-网络设备运维 | 项 | 1 | 交换机、路由等 |
| 4 | 调度控制系统硬件运维-音频设备运维 | 项 | 1 | 拼接屏、音响等 |
| 5 | 调度控制系统硬件运维-安全设备运维 | 项 | 1 | 网络安全设备 |
| 6 | 调度控制系统硬件运维-外围设备运维 | 项 | 1 | 计算机终端等 |
| 7 | 调度控制系统-软件运维 | 项 | 1 | 系统平台 |
| 8 | 调度控制系统平台功能提升 | 项 | 1 | 须与原平台无缝对接 |
| 9 | 联控联调系统硬件运维-主机设备运维 | 项 | 1 | 提供运算的服务器 |
| 10 | 联控联调系统硬件运维-音频设备运维 | 项 | 1 | LED屏、音响等 |
| 11 | 联控联调系统硬件运维-安全设备运维 | 项 | 1 | 网络安全设备 |
| 12 | 联控联调系统硬件运维-外围设备运维 | 项 | 1 | 预警系统硬件 |
| 13 | 联控联调系统-软件运维 | 项 | 1 | 预警平台 |

2.2.1.调度控制、联控联调主机设备运维包括：应用系统提供运算服务的服务器设备，定期对主机设备保养，出现故障日常24小时、汛期4小时内修复并做好每日台帐记录工作。

2.2.2.调度控制存储设备运维包括：定期对存储设备保养，出现故障日常24小时、汛期4小时内修复并做好每日台帐记录工作。

2.2.3.调度控制、联控联调网络设备运维包括：定期对网络设备保养，出现故障日常24小时、汛期4小时内修复并做好每日台帐记录工作。

2.2.4.调度控制、联控联调音频设备设备运维包括：定期对音频设备保养，出现故障日常24小时、汛期4小时内修复并做好每日台帐记录工作。

2.2.5.调度控制、联控联调安全设备运维包括：定期对安全设备保养，出现故障日常24小时、汛期4小时内修复并做好每日台帐记录工作，需协助甲方通过等保三级。

2.2.6.调度控制外围设备运维包括：定期对外围设备保养，出现故障日常24小时、汛期4小时内修复并做好每日台帐记录工作。

2.2.7.联控联调外围设备运维包括：闸站运行智能监控系统-定期巡查48个闸涵，检查硬件是否正常并对荷重数据进行人工校准，对相关硬件进行保养，出现故障日常24小时、汛期4小时内修复并做好每日台帐记录工作。

2.2.8.调度控制系统软件运维包括：全年系统可用率≥99.9%，核心业务零中断，数据泄露风险≤0.1%，提供7*24小时响应服务；每日自动化巡检（脚本+工具），每周人工深度巡检系统，定期清理冗余数据，优化系统配置；每天对据平台出现的异常情况进行记录，对异常情况进行处理解决，每星期对平台数据库数据进行扫描校准并备份；包括状态监控、系统故障处理、性能优化、软件应用出错、网络连接不稳等；如出现故障日常24小时、汛期4小时内修复并做好每日台帐记录工作。

2.2.9.调度控制系统平台功能提升包括：在原有的系统平台基础上新增断电、断网智能识别功能，需自行对接原平台开发商并保证实现使用人的具体需求。

2.2.10.联控联调系统-软件运维包括：全年系统可用率≥99.9%，核心业务零中断，数据泄露风险≤0.1%，提供7*24小时响应服务；闸站安全监控管理平台，每日自动化巡检（脚本+工具），每周人工深度巡检系统，定期清理冗余数据，优化系统配置；每天对预警平台出现的预警情况进行记录，对报警情况进行处理解决，每星期对48个闸涵进行现场人工数据数据校准并备份；InfoWorks ICM、InfoWorks ICM PDM模块、ICM Exhange 后台自动调用和数据交换的模块、综合流域在线模型ICM Live模块，提供7*24小时响应服务，包括状态监控、系统故障处理、性能优化、软件应用出错、网络连接不稳等；以上系统如出现故障日常24小时、汛期4小时内修复并做好每日台帐记录工作。

平台维护服务清单

| 序号 | 服务名称 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bug 修复 | 针对系统偶发性的 bug 进行排查，并完成修复 |
| 2 | 安全整改 | 针对甲方不定期被扫描出的安全漏洞进行安全整改 |
| 3 | 发文修正 | 针对客户日常的发文错误信息进行修正 |
| 4 | 数据统计 | 按照客户不定期要求生成所需要的各类统计数据 |
| 5 | 安全巡检 | 对服务器进行日常的巡检工作 |
| 6 | 运维需求调研 | 定期主动与客户进行交流，对运维需求进行调研收集 |
| 7 | 培训宣传 | 定期对客户进行系统和网络方面的培训和宣讲 |
| 8 | 应急处置 | 确保全天候应急处置能力，系统发生重大突发故障时，接到报修后 30分钟内响应，工程师1小时内到达服务现场，4小时内恢复 |
| 9 | 补丁安装 | 针对最新安全、网络等方面的产品补丁，进行及时安装升级 |
| 10 | 其他 | 招标文件明确的其他内容 |

2.2.11.调度控制系统、联控联调系统运维方案要求：因本项目涉及的硬件及软件使用年限长各系统运行环境复杂，投标单位应在投标前充分考查现场软、硬件现状结合自身实际情况制定合理的运维方案。

★2.2.11.1.运维方案中须提供机房实地全景图片。

★2.2.11.2.运维方案中须以表格形式列出机柜内所有设备厂家、型号、数量等信息。

★2.2.11.3.运维方案中须以CAD平面图形式画出现有机房所有设备平面摆放示意图。

★2.2.11.4.运维方案中须以CAD平面图形式列出现有机房所有设备的网络拓扑图。

3、调度控制系统、联控联调系统运维要求

根据采购人实际需求，严格执行《数据中心基础设施运行维护标准》（GB/T 51314-2018）、《信息技术服务运维维护第4部分：数据中心服务要求》（GB/T28827.4-2019）等国家标准规范，遵守泰兴市城市河道管理所的各项规章制度，通过有效的计划、组织与实施，制定各项管理制度，明确工作内容和工作计划；合理评估项目硬、软件现有风险，提出相应解决方案，并配合相关实施；建立高效的运维保障体系，确保城市河道调度控制系统及联控联调系统安全稳定运行；及时响应故障和需求，确保本项目各类设备、系统运行稳定可靠，不发生安全责任事故。

3.1.制度建设

服务供应商应根据相关标准规范建立安全管理、运行维护管理、质量管理、应急管理、 人员管理、文档管理、绩效管理等相关维护服务规范制度。

3.2.人员保障

服务供应商针对本项目成立专门运维团队，负责保障服务期内本项目安全、稳定地运行， 人员包括运维人员、外场运维人员和设备原厂技术团队，相关人员应具备相关工作经验。确定维护人员的岗位职责，对维护人员的工作进行跟踪及质量监督，定期进行绩效考核，有完备的文档资料产生；按照当前和未来工作的需要，制定人员 培训计划，并保留培训记录；服务期内须保证人员基本固定，以确保服务需求的及时响应。

3.2.1运维人员

运维人员需对机房环境进行不少于每天2次巡查及记录，及时发现并处置异常情况， 如设备和相关业务系统属于用户单位，需及时通知相关单位处置。如遇重大保障任务或其他事项，需增派人员，确保稳定运行。

3.2.2外场运维团队

外场运维人员，包含项目经理、故障分析员、后台技术支撑工程师、 软件工程师等。

3.2.3设备原厂技术团队

本次维保范围内的设备如在原质保期内由原厂家提供质保服务，一旦设备出现故障，均由设备原厂家或原厂授权维护单位安排技术人员上门提供质保服务，如超过质保期的应及时上报业主并协助解决。

3.3.定期巡检与评估

制定所有设备的定期巡检计划，做好各类设备运行状况的记录工作，保证维修工作快速 有效，提高设备的完好率和降低故障发生率。

3.3.1每周对日常维护工作进行小结，提交工作周报。

3.3.2每月应由专业工程师对供配电系统、UPS 不 间断电源、精密空调、机柜及布线系统、消防系统、机房防雷系统、动力环 境监控、机房装修部分、主机设备、存储设备、网络设备、音频设备、安全设备、外围设备查找和排除安全隐患，提高安全性、可用性，并形成月巡检报告。

3.3.3每个季度的最后一个月提交本季度的运维服务报告。对季度运维工作、运维设备及其系统运行情况等进行数据分析和小结，并提出改善运行质量的合理化建议及措施。

3.4.保密协议

考虑运维服务可能产生的信息安全风险，服务供应商须与采购人签订安全生产责任告知书和保密协议等，运维工程师也必须与采购人签订保密协议，承诺在服务过程中对采购 人的所有资料文档，包括服务成果文档、系统数据，不经采购人许可，不得擅自拷贝、带离、 留存，不得向第三方泄露。

3.5.资产管理

对所有设备进行分类并登记在册形成文档，做好设备的管理、分配、调拨等工作，协助做好固定资产登记工作。

3.6.安全管理

制定相关的安全管理制度，对相关工作进行严格管理，提供安全的生产和服务过程，切实保障本项目机房安全、资产安全、系统安全和网络安全。

3.7.定期保养

制定定期保养维护计划，明确设备保养频次，详细记录维保设备型号、配置、用途以及维保日期，每次维保完成后递交报告。

3.8.服务响应

3.8.1提供 7×24 小时的故障排除服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决本项目出现的任何故障。

3.8.2服务期内，在发现或收到故障申告后，必须按要求及时解决。故障级别定义与服务的具体要求如下：

| 服务响应要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专线呼叫服务&技术服务 |  | 7*24 小时 |  |
| 2 | 请求响应 | 问题级别 | 服务级别 | 响应时间 |
|  |  | 紧急故障 | 7*24 小时 | ≤5 分钟 |
|  |  | 重要故障 | 7*24 小时 | ≤5 分钟 |
|  |  | 一般故障 | 7*24 小时 | ≤5 分钟 |
|  |  | 技术咨询 | 7*24 小时 | ≤5 分钟 |
| 3 | 紧急恢复服务 | 系统、硬件恢复 | 7*24 小时 | 恢复时间：日常≤ 24小时 恢复时间：汛期≤ 4小时 |

3.8.3发生故障后，如需增加现场服务人员，2小时内有关人员必须到达现场并及时排除故障，到达现场后日常24小时内修复，汛期4小时内修复故障。特大问题的故障，确保4小时内恢复系统运行。

3.8.4在频繁出现故障、节假日及重大活动期间等特殊情况，需要提高系统运维等级的情况下，根据采购人要求，服务供应商应增派技术人员，提供现场和电话技术支持，及时处理各类故障。

3.9.应急预案和演练

应针对运维内容进行突发风险详细分析，并对可能发生的各类突发事件，设计相应的预防与解决措施，提供完整的应急处理流程，制定详尽的应急预案，确保处理流程严谨有序， 定期开展应急演练，提高运维团队对突发事件的应急处置能力。

3.10.文档管理

在整个运维服务周期内，服务供应商需与采购人建立完善的沟通协调机制，根据运维需 要和遇到的各类情况及时编写运维文档，并及时提交给采购人。本项目涉及的运维文档应包 括但不限于：

（1）运维工作流程、人员绩效考核方案；

（2）维护手册及维护过程文档；

（3）资产分类登记文档；

（4）各类巡检计划、方案和报告；

（5）保养维护计划、维保记录和报告；

（6）应急演练方案、计划和总结报告；

（7）运维服务月度、季年、年度总结报告；

（8）紧急事件及故障处置总结报告（如有）；

（9）此外采购人可根据实际情况需要，要求服务供应商就特定事件提交说明报告。

3.11.绩效考核

为保障本项目运维工作的顺利开展，提升服务质量和效能，采购人每3个月对服务供应商提供的服务进行考核评估。

3.12.其他

3.12.1建立常用部件备件库，备件（机）必须是原厂设备，在出现硬件问题且不能快速解决时，能够通过更换备件（机）迅速及时恢复相关系统运行。

3.12.2运维期内需对基础环境硬件设施设备提供免费安装服务，确保所有替换设备符合原厂设备配套要求和质量标准，原厂过保的设备应及时上报业主通知其采购，部件到货后负责安装。

- 调度控制系统、联控联调系统运维考核办法

为做好泰兴市城市河道调度控制系统及联控联调系统运维服务工作，加强对运维服务的监督管理，确保运维服务合同有效执行，保障泰兴市城市河道调度控制系统及联控联调系统运维系统安全稳定运行，对发生的突发情况及时响应和处置，泰兴市城市河道管理所（以下简称“采购人”）特制定此办法。

4.1考核范围

本办法适用于泰兴市城市河道调度控制系统及联控联调系统运维服务供应商依本次采购要求为采购人提供的运维服务。

4.2考核内容

采购人按期每3个月对合同规定的服务进行考核，检查服务是否满足合同要求。

4.3评分办法

4.3.1服务内容将被分为三大项、20小项来进行评分，评分细则详见第六章。

4.3.2评分人为采购人指定人员，评分参考依据为招标文件、服务合同、运维报告和日 常工作开展情况等。

4.3.3服务考核总分为100分，采取得分制，最终累计得分为总分。得分事项应经双方项目负责人签字或加盖单位公章确认方为有效。

4.4惩罚措施

4.4.1每期考核分数均到85分的，通过当期考核，服务费按当前服务合同金额100%支 付；

4.4.2考核分数低于85分的，当期每少1分扣除当前服务合同金额的 0.5%；

4.4.3考核分数低于60分的，视为当期服务不合格，采购人可拒付尚未支付的服务费； 连续2次考核分数在60分以下的，采购人可终止合同，并要求服务供应商赔偿相关损失。

4.5安全事故定级说明

由于服务供应商未认真履行合同内容、故意、疏忽大意或严重操作失误等原因造成采购方设备损坏、数据丢失或被破坏、系统瘫痪、业务软件中断、网络中断或其他安全责任事故的，将根据安全事故等级采取相应扣分措施。安全事故定级和解释如下：

特别重大事故：是指造成主要设备损坏（包括但不限于服务器、存储、核心交换机、安全设备等），业务数据丢失或被破坏无法恢复，系统瘫痪、业务软件中断、网络大面积中断等超12小时，或其他后果特别严重的事故，恢复正常运行和消除事故负面影响所需付出代价巨大，为采购人不可承受。

重大事故：是指造成业务数据丢失或被破坏但可恢复，系统瘫痪、业务软件中断、网络中断等超8小时，或其他后果严重的事故，恢复正常运行和消除事故负面影响所需付出代价很大，但对于采购人来说仍可承受。

较大事故：是指造成系统瘫痪、业务软件中断、网络中断等超4小时，或其他产生不利后果的事故，恢复正常运行和消除事故负面影响所需付出代价较大，对于采购人来说可承受。

考核期内发生一次特别重大事故的，当期考核为零分；考核期内每发生一次重大事故的，当期考核减30分；考核期内每发生一次较大事故的，当期考核减15分。

4.6运维服务考核指标

| 项目 | 项目分类 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件 服务 项目 | 供配电系统（5分） | 按照固定频次巡检、维保，有完整的 文档记录，能及时更换损坏的设备或配件，快速修复和处理发现的问题，设备正常运行，得5分； 按照固定频次巡检、维保，有完整的文档记录，能及时更换损坏的设备或配件，但对发现的隐患和问题修复时 间较长，设备正常运行，得4分； 按照固定频次巡检、维保，有完整的文档记录，不能及时更换损坏的设备或配件，发现的问题未修复或存在问题未能发现，设备正常运行，得3分； 按照固定频次巡检、维保，文档记录 不完整，损坏的设备或配件未更换，发现的问题未修复或有问题未能发现，得2分； 未按照固定频次巡检、维保，文档记录不完整，得1分； 未巡检维保，无文档记录，得0分； |  |
|  | UPS不间断电源（5分） |  |  |
|  | 精密空调（5分） |  |  |
|  | 机柜及布线系统（5分） |  |  |
|  | 消防系统（5分） |  |  |
|  | 机房防雷系统（5分） |  |  |
|  | 动力环境监控系统（5分） |  |  |
|  | 微模块（5分） |  |  |
|  | 机房装修部分（5分） |  |  |
|  | 主机设备运维（5分） |  |  |
|  | 存储设备运维（5分） |  |  |
|  | 网络设备运维（5分） |  |  |
|  | 音频设备运维（5分） |  |  |
|  | 安全设备运维（5分） |  |  |
|  | 外围设备运维（5分） |  |  |
| 软件 服务 项目 | 调度控制系统软件运维 （5分） | 满足各项服务要求的得5分，未满足1项服务要求的扣1分，扣完5分为止； |  |
|  | 调度控制系统功能提升 （5分） |  |  |
|  | 联控联调系统软件运维 （5分） |  |  |
| 质量保障 | 7*24 小时服务 故障响应（5分） | 服务请求响应≤5分钟，故障恢复时间≤2小时，得5分； 服务请求响应≤5分钟，2 小时内基本解决故障，但仍存在小问题，得4分； 服务请求响应≤5分钟，故障解决时间较长，效率低，但能解决，得3分； 服务请求响应较长，无法解决故障，或经过长时间处理后仍存在较大问题，得 0 分。 |  |
|  | 服务文档（5分） | 服务文档齐全、规范、详细，按时提供，得5分； 服务文档齐全，按时提供，但不够规范、详细，得4分； 服务文档不齐全，未按时提供，得 3分； 无相关服务文档，得0分。 |  |

- 第五章  响应文件的编制及格式

- 1.响应文件的构成

见第二章3.1条。

- 2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1磋商报价表

2.1.1 供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2磋商报价表中的价格应与响应文件中响应函中的价格一致。响应文件的价格及其它相关内容与磋商报价表中的内容不一致的，评标时一律以磋商报价表为准。

2.1.3磋商报价表格式见附件。

2.2 响应函

2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函应加盖供应商法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在响应文件中。

2.2.3响应函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3 投标报价明细表及分析说明（如有时）

2.3.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4 资格及资信证明文件

2.4.1供应商基本资格条件证明材料；

2.4.2采购文件要求的其他资格条件证明材料。

2.5采购需求响应表

供应商应仔细阅读招标文件第四章采购需求，并对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，编制采购需求响应表。

2.6企业综合实力证明材料

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。

2.7根据评审办法应列入响应文件的其他材料

- 3. 响应文件参考格式

3.1 响应文件封面格式

响应文件

【正/副本】

采购项目名称：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2 磋商报价表

首次响应报价表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3 响应函格式

响应函

致：（采购人名称）

根据                    项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1.报价为（大写）：                         （此处报价填写首次报价，最终报价以在苏采云系统中最后提交的价格为准）。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

2.合同履行期限：                。

3.响应有效期：60日历天。在响应有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

4.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

3.4投标报价明细表及分析说明

格式自拟

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

3.5资格及资信证明文件

1、供应商基本资格条件证明材料；

2、采购文件要求的其他资格条件证明材料。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的

书面声明（格式）

（采购人名称）：

我公司参加（采购项目名称）的采购项目，在此郑重声明：

我公司近三年经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（签章或签字）：

日期：

中小企业声明函（格式）：

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）   采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 3.6采购需求响应表

| 项目名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 3.7企业综合实力证明材料

- 3.8供应商认为应列入响应文件的其他材料

- 第六章 合同条款及格式

采购人自拟