招　标　文　件

项目名称：沭阳县公安局技防设施维保项目

项目编号：JSZC-321322-JSQW-G2025-0007

| 采 购 人： | 沭阳县公安局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏清伟工程管理咨询有限公司 |

2025年6月13日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	58

第六章  投标文件格式	70

第一章  投标邀请

受沭阳县公安局的委托，（江苏清伟工程管理咨询有限公司）就沭阳县公安局技防设施维保项目(JSZC-321322-JSQW-G2025-0007)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县公安局技防设施维保项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年7月8日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-JSQW-G2025-0007

2.项目名称：沭阳县公安局技防设施维保项目

3.预算金额：1276.16万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：分包一466.4万元；分包二809.76万元

5.采购需求（简介）：

分包一：沭阳县公安局技防设施维保项目分包一，（详细内容见本招标文件第四章）

分包二：沭阳县公安局技防设施维保项目分包二，（详细内容见本招标文件第四章）

注：每个投标人可以参与全部分包的投标但只能中一个分包，投标人在先评标的分包上已被推荐为第一中标候选人的，参与其它分包的评标，但不推荐为第一中标候选人；

评、定标顺序：依次是分包一、分包二；评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审。

6.合同履行期限：合同签订后90日历天内完成交货、安装并验收完成。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分2个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月8日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　沭阳县公安局

地址：　沭阳县永康路1号

联系人： 王学昌

联系方式：18800616362

2.采购代理机构信息

名 称：江苏清伟工程管理咨询有限公司

地　址：沭阳县常州路2号西门（原供电公司院内南楼4楼）

联系人：  王学玲

联系方式：　18036845188

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 采用数字人民币或转账等方式参照苏招协[2022]002 号文标准支付代理费。各采购分包分别收取。（注：可采用数字人民币）。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为     6.1  6.2  6.3

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，质疑联系部门、联系电话、通讯地址如下：

接收质疑函的方式：以书面形式或通过投标人业务管理系统网上提交形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。

联系部门：沭阳县公安局、江苏清伟工程管理咨询有限公司

联系电话：18800616362、18036845188

通讯地址：沭阳县永康路1号、沭阳县常州路2号西门（原供电公司院内南楼4楼）

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 40.00分 | 供应商完全满足采购需求中参数要求的得40分。其中，加★项为实质性要求，不接受负偏离，否则作无效标处理；加▲项为重要参数，每有一项负偏离，扣2分;其他参数，每有一项负偏离，扣1分。本项最高40分，扣完为止。注：打“★”内容为实质性要求和条件，不允许负偏离，投标人针对采购清单及参数在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出所投产品的响应及偏离情况。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术要求响应及偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列出的对应项按未响应处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自 2021年 1月 1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目的，每提供一个得 2分，最高得4分。注：须提供中标（成交）通知书、业绩合同和验收单原件扫描件，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清不得分；业绩材料电子件上传至投标文件；未提供或提供不完整不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施计划、验收方案 | 19.00分 | 1、针对本项目采购特点的项目实施要求，方案包括但不限于前端点位勘察、材料设备进场、设备安装调试、取接电线路施工、工期计划、范围和具体措施，项目管理体系，试运行、验收方案等（分包二还需提供云存储系统扩容、视频围栏扩容、租赁机房与中心机房网络系统对接方案）。 - 方案制定全面科学合理，适合本项目的特点，针对性、可行性强，优于采购需求的得9分； - 方案制定比较全面、科学合理，完全适合本项目的特点，可行性较强，得6分； - 方案制定比较全面、科学合理，基本适合本项目的特点，可行性较强，得3分； - 方案制定一般、不够合理，未结合本项目的特点，可行性不强，得1分； - 没有内容不得分。 2、针对本项目采购特点的运维服务方案包括但不限于运营维护周期、线路租赁、范围和具体措施，项目管理体系等。 - 方案制定全面科学合理，适合本项目的特点，针对性、可行性强，优于采购需求的得6分； - 方案制定比较全面、科学合理，完全适合本项目的特点，可行性较强，得4分； - 方案制定比较全面、科学合理，基本适合本项目的特点，可行性较强，得2分； - 方案制定一般、不够合理，未结合本项目的特点，可行性不强，得1分； - 没有内容不得分。 3、针对本项目采购特点的项目组成人员配置及人员服务范围等。 - 方案制定全面科学合理，适合本项目的特点，针对性、可行性强，优于采购需求的得4分； - 方案制定比较全面、科学合理，完全适合本项目的特点，可行性较强，得3分； - 方案制定比较全面、科学合理，基本适合本项目的特点，可行性较强，得2分； - 方案制定一般、不够合理，未结合本项目的特点，可行性不强，得1分； - 没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 7.00分 | - 售后服务要求：售后服务方案针对本项目采购的设备，提供包含售后服务范围、售后服务技术力量、日常运维巡检及考核方案、使用培训、应急响应时间及处理方案，设备保养维护、配件备件、以及质保期满后主要产品、配件优惠方案等完整的售后服务方案。 （1）投标人具有完善的售后服务管理体系、售后服务方案全面、可行性强，得 7分； - 投标人具有较为完善的售后服务管理体系、售后服务方案较为全面、可行性较强，得4分； - 投标人售后服务管理体系一般、售后服务方案不够全面、可行性不强，得 2分； - （4）没有内容的不得分。 |

- 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

三、本项目 不接受 进口产品。

四、项目概况：沭阳县公安局技防设施维保项目

五、完成时间、免费质保期、实施地点及质量标准

- 交货日期：合同签订后90日历天内完成交货、安装并验收完成。

- 实施地点：采购人指定地点；

- 质量标准：合格，符合采购要求。

- 项目维保期：3年（含线路租赁、项目前端及配套设施、设备质保等本项目涉及到的所有内容，详见清单）。

六、付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：所有货物到货并经采购人到货验收合格后，付至合同总价的50%；试运行合格后，进行初验，初验合格后进行竣工验收，验收合格后支付至合同总额75%；项目审计结束后，付至审定价款的 95%，运行维护期结束，中标方提供项目完整技术文档，采购人5个工作日内组织移交验收并出具移交验收报告后，在收到中标方发票后 ，付清审定价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

七、项目主要内容：

主要采购内容为对采购人现有的监控系统进行维保和设备更新，包括（1）前端点位建设及维保；（2）系统中心建设；（3）其他等；最终建设内容以具体采购需求清单为准，完成安装调试并达到采购人实际使用要求。

八、项目技术要求及清单

第一部分 建设依据及技术要求

一、建设依据及标准

1）GA／T669.1—2008 城市监控报警联网系统通用技术标准；

2）GB／T28181-2016 安全防范视频监控联网系统传输、交换、控制技术要求；

3）《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11 号）；

4）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；

5）GB/T 27524-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求；

6）GB50348 安全防范工程技术规范；

7）GA308—2001 安全防范系统验收规则；

8）GA／T75—94 安全防范工程程序与要求；

9）GB50198—94 民用闭路监视电视系统工程技术规范；

10）GA／T74—2000 安全防范系统通用图形符号；

11）GA／367—2001 视频安防监控系统技术要求；

12）GA/T832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范；

13）GA/T445 公安交通指挥系统建设技术规范；

14）GB 50057—94 建筑物防雷设计规范；

15）GB／T50314—2000 智能建筑设计标准；

16）GA/T497-2016 公路车辆智能监测记录系统通用技术条件；

17）GA/T833-2009 机动车号牌图像自动识别技术规范；

18）GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范；

19）YD／T926 中华人民共和国通信行业标准；

20）CJJ／T1 06—2055 城市市政综合信息系统技术规范；

21）GA/T 751-2008 《视频图像文字标注规范》；

22）《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399）；

23）《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400）；

24）《公安视频图像智能化建设应用指南》

25）《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）；

26）《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）；

27）江苏省公安厅《社会面治安监控系统建设优先选用的监控产品目录》；

28）江苏省公安厅《关于印发全省 3.20 工程基础网络建设规范指导意见试行的通知》；

29）江苏省公安厅《全省 3.20 工程监控系统数据和图像采集标准和传输规范》；

30）江苏省公安厅《全省“3.20”工程市县道路监控信息管理系统建设指导意见》；

31）江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》；

32）江苏省公安厅《关于加强全省公安视频图像专网建设应用和运行管理工作的意见》；

33）《关于加强全省社会治安监控联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》；

34）《江苏省道路治安卡口监控系统建设基本技术规划（试行）》、《省际道路治安卡口信息化建设规范》、《社会治安监控系统布建指导意见》；

35）《关于推进全省公安巡逻车移动图像监控系统建设有关工作的通知》；

36）九部委关于《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996 号；

37）江苏省公安厅、宿迁市公安局相关的其他要求；

38 ）《 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

（GB/T28181-2016）；

39）《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》（GA/T 1399.1-2017）；

40）《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》）

（GA/T 1399.2-2017）；

41）《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/T 1400.1-2017）；

42）《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（ GA/T

1400.2-2017）；

43 ）《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（ GA/T

1400.3-2017）；

44）《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）；

45）《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》（GA/T1334-2016）；

46）《信息技术生物特征识别数据交换格式第五部分：人脸图像数据》（GB/T

26237.5-2014）；

47）《居民身份证制证用数字相片技术要求》（GA461-2004）；

48) 公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；

49）公安部《公安信息通信网边界接入平台安全规范》。

50）《全省智能泛在感知网建设规划指导意见》

51）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

52）部科信局《公安视频传输网建设指南（征求意见稿）》

53）GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》

54）公安部《企事业单位参与公安机关信息化建设安全管理办法》

55)《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2014）

56)《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2017）

57)《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

58)《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

59)《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2016）

60)《中华人民共和国机动车号牌》（GA36-2018）

62)《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T514-2004）

63)《公路交通安全设施设计技术规范》（JTJ074-2003）

64)《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

65)《全国道路交通管理信息数据库规范》（GA329.3 第 3 部分）

66）《公安视频监控前端设备GB35114密码接口规范》

67）《公安视频监控前端设备GB35114密码接口规范》

68）《公安视频监控客户端GB35114密码接口规范》

69）《公安视频监控共享平台GB35114密码接口规范》

70）《公安视频监控安全管理平台GB35114密码（扩展）接口规范》。

以上文件对于本项目的应用是必不可少的，以上标准，如有最新版本或者替代标准(包括所有的修改)适用于本要求。投标方提供的方案必须满足以上和最新相关国家标准和行业规范。否则后果自负。

第二部分 施工技术维护要求（服务方案）

2.1平台对接及其它要求：

1、本项目中涉及的所有前端设备都需要无缝对接现有沭阳县公安局的雪亮工程共享平台，所有的人像（含人体）车辆前端需要同时按照标准无缝接入全市人像识别平台（视图库），达到招标方实际使用要求，并能够实现前端视频资源、图片资源、数据资源、模型资源与平台的互联互通。否则中标人无条件整改。

2、如投标人提供新的平台（含配套的软硬件，含相应的授权），则该平台必须与现有平台相互兼容、无缝对接，确保对现有平台的过车数据和图片、现有云存储进行管理和使用，如未达到上述标准，投标人需无条件整改，自行承担风险。超过一定期限仍未改好的，招标方有权单方终止合同，并追究法律责任及赔偿相关经济损失。

3、本项目涉及的所有含对接、接入的数量容量、授权、二次开发等在内的技术性和软硬件费用问题均由中标人自行解决，投标人应充分考虑所需费用包含在投标总价内。非采购人招标需求变更，一律不予调整。

2.2网络传输系统租赁：

对招标方此次点位视频监控线路进行租赁和维护，同时为节约成本，部分点位利用招标方现有线路，招标方不提供任何设备和额外费用。

投标人应根据本项目的特点提供一份详细的网络传输规划设计、建设施工及日常运维方案。

1、严格遵循相关标准和规范，所有前端建设点位均要采用与沭阳公安局现有视频监控专网一致的网络传输方式，建设物理隔离、接入网络带宽必须满足前端设备传输接入的实际应用需要，每个路口（每个单位或者场所）的传输费用以一条线路进行计算（线路的路径及走向由招标方确定），并与沭阳县公安局现有视频专网及技防城一、二、三期项目、雪亮工程等项目整体网络进行无缝对接、一网运行，实现数据的互联互通，具有网络、数据、音视频同步传输等功能。光纤要求为专线，专网专用。[注：由中标方提供光缆、终端盒、调纤及ONU 等传输设备，含OLT、ONU等网络传输设备，ONU不少于4个FE口（根据甲方需要开通相应端口，必要时需提供8个FE口），1个上行 GPON 光接口，ONU设备选用符合国家相关技术标准的设备，招标方不提供任何设备]。

2、中标方必须提供满足实际使用需求且可按需扩充、提速升级，前端网络带宽必须满足实际应用要求，确保前端数据上传的带宽（200M）及延迟（3ms 以内）等相关技术要求的线路租赁给本项目（无终端接入数量限制），并负责网络基础建设。凡是投标方提供的线路带宽等性能要求不能达到招标方实际使用要求的，中标方必须无条件整改。所需整改费用一律由中标方自行承担。

3、投标方必须有专门的维护团队，负责对传输线路进行全年 7x24 小时的监控。

4、投标方须提供检测故障的技术手段和处理流程以及网管功能，确保第一时间发现前端网络故障，并通知用户，以快速有效的方式配合用户处理故障，故障排除之后向用户及时反馈结果。

5、投标方须对其施工的质量、网络的安全性、数据传输的稳定性、数据通讯质量等负责，保证采购人线路畅通及安全使用。

6、根据业主方要求，提供传输线路的新增开通、地址变更、传输线路撤销等服务。中标单位无条件承担所租赁所有线路的拆除、重建、迁移、升级等所有相关配套设备和施工费用，招标人只承担租赁线路的实际传输费用。每次线路的迁移时限原则上不超过 5日历天，确有困难的，中标人报经采购方同意后可适当延长。

7、负责本项目GPON公安视频监控传输专网故障修复，确保视频监控专网高效稳定运行。

8、出现单条视频专网故障的，在接到网络故障维修通知后 24 小时内修复；如

出现大面积视频专网故障的，在故障发生后 8 小时内修复。

- 每天对本项目涉及到的视频专网线路和设备的维修情况详细记录，形成日报， 每月交采购方签字确认。

- ▲10、投标人在维保期内免费提供10条/次临时线路租赁服务，需在采购人规定时间内完成（提供承诺书，格式自拟）。

11、县局中心系统4台防火墙为期一年维保，县局中心系统等保三级测评一次。

2.3维保要求（售后服务）：

本项目 3 年维保期从通过验收合格之日计算。

- 负责本项目所有前端涉及点位的摄像机、频闪/常亮灯、爆闪灯、挂壁机箱以及供电线路【取电点、含新开户办理的相关事宜（含电表箱）至系统设备】电线电缆、辅助线路、管道等（含利旧、新建管道等）一切相关系统设备的定期检查、故障分析、排除和调试、修复、安全隐患排除，确保前端设备正常录像、人脸抓拍、违章抓拍、车辆抓拍效果达标。所有故障均由中标单位负责修复，设备丢失、人为破坏、不可抗力等原因所引起的故障（问题），由中标单位利用备品备件进行修复。其它前端设备的拆除、被盗均属于维保范围内的工程（包含利旧设备安装调试及维护）。

- 维保期内中标方需提供免费的 20 处前端点位（以杆件为计算单位）迁移（含拆除、重建、取电、安装调试、恢复上线以及涉及的相关辅材、线路迁改等）服务。因借用利旧杆件、网络设备、电源、管线等发生故障的，中标人必须进行处理保证本项目设备正常运行并承担相关费用，不得拖延。

（3）及时清洁摄像机防护罩、镜头（含绿化遮挡）和机箱，做好防雨、防震及防干扰功能检测，清理摄像机遮挡物、小广告，检查摄像机供电、控制线路和角度等， 确保设备良好的透视性能、整洁性和正常的防干扰功能，确保视频画面、抓拍图片清晰完整。定期检查所有前端辅助设备（基础、立杆、支架、设备箱、电源、接地、防雷及附属设备）、线路及管道的安全状况，对立杆基础的沉降，立杆的焊缝、安装牢固性和稳定性等，及时发现安全隐患并及时采取加固等措施。有脱落和腐蚀现象进行修补和防腐，确保基础螺栓、螺帽和连接螺栓、螺帽的除锈、防腐、汽油、防护，并且不能松动。夏季雷雨季节，提前检查发现接地故障，并及时修复。本项目自合同签订之日起，在本项目验收之前，中标人需按招标文件要求负责前端系统中心与本项目已有的相关服务器、存储的日常巡检、故障维护和处理工作，确保系统运行稳定，满足甲方使用要求。每两个月提交一份含所有点位在内的现场巡检报告（故障点位修复的需现场照片予以佐证），未提供或延时提供的由乙方承担 5000 元/次罚款。

（4）严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知》规定， 将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；将公安机关使用的计算机及网络设备在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。以上情况一经发现中标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人，发生违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任 。

(5）严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，将涉及本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息发生，违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款 且甲方有权追究乙方相应的法律责任。

（6）项目验收合格之日起开始计算服务时间，中标人每天至少 1次抽查完好率，并做好记录截图，交于甲方确认。凡有抽查整体完好率低于 95%（ 不含）、重点部位（党政机关周边的监控，具体点位由甲方指定）监控完好率低于 100%（不可抗力原因除外）的，当天完好率视为不合格，由乙方承担 200 元/ 次罚款。若当日能完成修复的且符合完好率要求的，不予罚款。

（7）中标单位组织力量不间断巡检，尤其是重点部位（党政机关周边的监控，具体点位由甲方指定）监控，发现故障后要立即组织力量维修，确保 4 小时内修复。凡因发现不及时、修复不及时、报备不及时被省厅、市局通报的，视为当日完好率不合格，由乙方承担 200 元/路/次罚款。

(8)投标人所提供服务涉及的产品为原厂全新正品，否则采购人有权拒绝服务并对中标人处以中标价30%的罚款，由此造成设备调整服务延误的，每逾 1 天按成交金额的2‰进行罚款。中标后验收之前需提供设备原厂家针对本项目主要产品（由招标方认定）的 5 年质保函，从验收之日计算，否则采购人不予验收。

（9）管道、顶管维护要求：所有线路、管道、顶管修复标准不得低于相关建设标准或者行业标准；需要管道埋深的，挖管深度应不小于 400 ㎜；要求规范铺设管道，管与管接头处应使用套管固定。

（10）如因招标方原因造成的设备（含配套设施）损坏由招标方负责，除此之外其他诸如设备被盗、人为破坏、交通事故等因素造成的设备（含配套设施、杆件和基础）丢失或损坏的，由中标方负责处理。

（11）维保力量、售后服务及装备保障要求

1）维保人员要求：

本项目维保期间，投标人应提供不少于 1 名的专职维保服务人员（不含线路维护人员，不与现有项目人员重复使用）。安排一名专职维保巡检人员。其中，前端维保人员不少于 2 名且经过专门培训考核、具备完成维保任务的实际能力。所有维保人员随时接受公安局发出的维护指令，手机电话必须 24 小时畅通。遇有大型活动安保、重要任务保障等活动时，维护人员需全时在岗在位。上述人员只能服务于本项目，非招标方要求，不得变更。

维保服务包括但不限于以下内容：提供周报、月报、故障服务报告等； 现场响应支持，安排运维团队进行故障分析排查，快速解障等；负责视频考核工作保障，提高考核成绩等；每日监控巡检，季度深度巡检等。

2) 维保装备要求：

投标人必须提供用于维护的多功能登高作业车，笔记本电脑、工程检测仪、数字万用表、网络万用表、人字型梯子、电动螺丝刀、线缆测试仪、接地电阻测试仪、高级电子、电信、电工工具箱、穿线器等具备相应维护能力设备以及完成本工程安装、调试、检修和保养工作的相关配套工具。投标人提供的维护装备只能用于完成本项目维保需要，非经招标方同意，不得用于其它项目。投标人在维保过程中更换的设备，必须与招标人现使用的设备型号、技术规格相同或向上兼容，不得使用低配置的设备。

3）维保时限要求

投标人须提供 7*24 小时现场服务，在接到招标方或者沭阳县公安局维保通知后，必须于半小时内签收。专职维保人员必须于 2 小时内到达现场并初步反馈情况。各类故障（含线路传输）必须做到 24 小时内修复完成，自交办之日起，每延迟一天，按照每台 100 元罚款（上不封顶）。

遇到重要时期或重大事件活动期间的，投标人必须按照招标人要求提供现场全程专业化维保服务。

对于属于电源跳闸、摄像机死机、网络线路松动、设备线路接触不良等一般故障的，必须在到达现场后 1 小时内排除；对于属于摄像机、补光灯、智能终端、ONU等设备损坏故障的，必须在 24 小时内完成修复；对于线缆、管道损坏的必须在 7 日内修复，对于顶管损坏的必须在 15 日内修复。

出现单条视频专网故障的，在接到网络故障维修通知后 8 小时内修复；如出现大面积视频专网故障的，在故障发生后 24 小时内修复。

中标方用于维护的线缆、辅材等规格型号不得低于招标方现有使用和投标的规格型号。

中标方应充分评估系统建设及维保期间所需要的电源线、网线、信号线等线缆数量及辅材数量，在投标报价中予以考虑。维保期间招标方不再提供任何额外的有关以上材料费用。

2.4杆件及机箱要求

材质为 Q235A，箱体壁厚不小于 1.2MM，内外表面为热镀锌处理后喷塑，喷塑颜色为白色，卡口监控机箱尺寸不小于为长 400MM 宽 300MM 高 500MM（具体尺寸以深化设计为准），社会面监控机箱尺寸由投标方自行根据现场勘查情况进行设计。焊接标准符合 GB/T12469，焊缝符合 GB/T11345-1989 钢质焊接标准；符合 GBJ-88 钢结构设计规范。尺寸应能放置前端配套设备，并留有空间余量。箱体防护等级应能达到IP54 防护等级。机箱具体样式与已建的社会面监控的机箱相同。含自动重合闸、空开、温控、插排、风扇、电源、2 合 1 防雷器网络防雷、如存在一杆多摄像机的况， 则每台摄像机均需要配置防雷设备，电源三级防雷、锁等配套设备，抱箍采用镀 锌防锈处理，应采用国内知名品牌，机箱外壳要标注“沭阳公安”字样、按照招标人现有格式张贴相关二维码标签和定制显著的公安监控标识。立杆、挑臂及机箱的防腐处理热镀锌：锌层厚度应达 65-90UM。镀锌件的锌层应均匀光滑、无毛刺、滴瘤和多余结块，锌层应与钢杆基体结合牢固，经锤击试验，锌层不剥离，不凸起。喷塑处理：热镀锌后再进行喷塑处理，喷塑粉末应选用室外专用粉末，涂层不得有剥落、龟裂现象，涂层和基体结合强度进行检查试验时，不得有剥落和开裂。抱箍采用镀锌防锈处理。投标人应提供杆件产品使用寿命 20 年以上，抱杆机箱 10 年以上不得出现生锈、脱落、变形等质量保障。杆件及横臂高度根据现场实际情况定制，由中标人深化设计后报至招标人审核，审核通过方可实行。

1）技术要求：

1、横臂开 30*50mm 出线孔（根据卡口视频监控和人脸功能不同开孔大小进行定制），对应出线孔上方焊导轨。壁厚 3MM（含）以上。

2、主杆底部法兰向上 6.5 米处开 50mm 出线孔。（挂杆机箱用）

3、杆体焊接方式为自动埋弧焊和气体保护，焊接可靠，表面光滑，无明显的气孔，焊瘤、咬边等焊接缺陷。

4、钢杆防腐处理采用热浸锌，镀锌工艺过程经过酸洗，热镀锌，水洗，磷化、钝化等过程，镀锌层表面光滑美观，光泽一致，无皱皮，流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在。

5、杆体热镀锌后进行静电喷塑（颜色为上部白色，主杆下部1.5米以下蓝色），喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层均匀、光滑、无气孔。

6、杆件设计符合国家以及行业标准。

注：根据现场实际情况定制，由中标人深化设计后报至招标人审核，审核通过方可进场实施。

2）基坑要求：

1、卡口点位基坑浇筑尺寸不小于 1.2 米*1.2 米*1.4 米，强度 C30。具体尺寸中标方应根据现场实际情况确定，必须达到相关标准规范和招标文件要求。

2、视频监控点位基坑浇筑尺寸不小于 1 米*1 米*1.5 米，强度 C30。具体尺寸中标方应根据现场实际情况勘探确定，必须达到相关标准规范和招标文件要求。

投标人提供的杆件应在施工前提供杆件生产厂家相关的杆件检测报告、质保承诺，否则不予验收。

2.5备品备件要求

▲投标人应提供不少于以下清单中的设备作为备品备件【提供承诺书（内容包含但不限于：如果备品备件不足，则中标供应商自行采购设备），格式自拟】；所有备品备件应在合同签订之后项目验收前提供，否则采购人不予验收，经招标方验收合格后按招标方要求放置在指定的地点。否则招标方不予验收。维保期间如果备品备件（含摄像机、各类电源线、网线、辅助管线及配套设施等，所有备品备件的规格不得低于招标文件中同样设备参数要求）不足以满足现场维护的实际使用要求，中标方必须自行及时采购，备品备件采购费用自行负责，招标方不承担因备品备件不足造成的任何费用。维保结束后，所有设备移交采购人保管。

分包一备品备件清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩广角枪型摄像机 | 5 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 2 | 双目400万枪球一体机 | 5 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 3 | 双目全结构化抓拍相机 | 2 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 4 | 双400万全结构化摄像机 | 2 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 5 | 900万电子警察（含高清嵌入式摄像机、支架、电源、高清镜头、室外防护罩等） | 2 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 6 | 900 万超级卡口（含镜头、护罩、电源、支架） | 2 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 7 | 电源线1（3*2.5） | 1000 | 米 | 设备参数与招标文件一致 |
| 8 | 电源线2（2*1） | 1000 | 米 | 设备参数与招标文件一致 |
| 9 | 超 5 类网线 | 5 | 箱 | 设备参数与招标文件一致 |

分包二备品备件清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600万全彩广角枪型摄像机 | 5 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 2 | 双目400万枪球一体机 | 5 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 3 | 双目全结构化抓拍相机 | 2 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 4 | 双400万全结构化摄像机 | 3 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 5 | 900万电子警察（含高清嵌入式摄像机、支架、电源、高清镜头、室外防护罩等） | 2 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 6 | 900 万超级卡口（含镜头、护罩、电源、支架） | 2 | 套 | 设备参数与招标文件一致 |
| 7 | 电源线1（3*2.5） | 1000 | 米 | 设备参数与招标文件一致 |
| 8 | 电源线2（2*1） | 1000 | 米 | 设备参数与招标文件一致 |
| 9 | 超 5 类网线 | 5 | 箱 | 设备参数与招标文件一致 |

2.6工期要求

1、中标方必须在合同签订之日起 90日历天内完成所有建设点位（含利旧点位）的安装调试并按照招标人要求接入指定的平台内（整体在线率达到95%以上）且报请甲方申请试运行。其中，升级改造点位从摄像机至抱杆设备箱的所有配套线路必须全部更换，辅材线路的更换规格不得低于招标方建设时和投标方承诺的规格标准，以确保更换的效果达到招标方应用要求。（投标方需提供完整的工期方案）

2、投标方在投标前必须对现场进行全面的勘查，全面考虑各种风险，进行报价。在更换安装之前，必须仔细检查立杆、基础、线路、抱杆箱、配套设施的安全情况， 必须在确保安全的前提下进行更换升级。因中标人原因造成的风险、隐患，由中标人自行承担。

3、所有被更换下来的设备（含信号机、摄像机、补光灯、智能盒以及系统中心等所有设备及配套设施）必须按照招标方要求形成清单进行整体移交至指定地点或者按招标方安装在指定位置。（所需更换及运输等费用由中标方承担。）

4、本项目的维保期3年（新采购软硬件设备质保5年）。

5、从中标人中标时至维保期结束时间内，采购人不承担本项目的一切安全风险及由此造成的一切损失，由中标人承担本项目的一切安全风险及由此造成的一切损失。

2.7其他要求

- 各系统未列出设备参数或者软件功能要求请参照设备清单，所有非甲方需求变更一律不予追加。

2、以上技术要求中各项技术指标投标人须满足，如存在任何偏离，必须在投标技术文件中注明（未注明的由投标单位承担一切责任），并提供有关材料以证明其合理性。同时，投标方的报价应建立在投标方已对现场自行进行充分勘查的基础上，并以实现招标文件功能需求为标准，设备清单如有数量不足（或缺项）时，投标人在投标前提出，若不提出施工时应自行补足。如未按此要求，投标方应承担缺、少、漏项所带来的一切责任，招标方则理解为系投标方让利行为。

3、投标人各单项报价应合理、不得采用不均衡报价，如某一单项产品评标委员会一致认为价格不合理，则投标现场投标人须提供明确的证据证明报价合理性。

4、投标人在施工中如遇无法提供投标时所提供的设备，甲方有权要求投标人无条件更换招标时清单要求的设备。甲方为此不承担任何额外费用。

5、所有摄像机调试必须达到甲方使用条件，如无法达到甲方使用条件，则中标单位须无条件更改。

6、所有软硬件设备的镜头必须根据情况和甲方实战需求合理选择，如无法满足甲方需求，则中标方必须无条件更换。

7、因投标方的原因造成工期延误一律由中标方承担。（所有工期延误需要提供工期延误证明）

8、因中标方不认真投标造成施工中设备产品的变更，招标方有权进行罚款。

9、本项目的分包工程（如有），分包单位应具有相应资质和能力，经建设单位批准后方可进场施工，否则不支付工程款。

10、施工、维护有关要求

（1）除了包括保证软硬件正常运行的维护保养维修外，还包括监控（含线路）拆除、迁移、重建所包含的基础、浇筑、线材、人工、车辆、设备等保证设备正常运行的所有费用。

（2）投标方在投标前必须对现场进行全面的勘查，充分考虑到建设及维保期间各种资源，全面考虑各种情况和风险， 进行报价，非采购人需要变更一律不许追加。

（3）中标人应在规定时间内与招标人签订合同；

（4）关于安装调试与维护。含室外防水电源线标准按需、室外防水网线（超五类）标准按需、硅芯管（￠40）、双绞屏蔽线、水晶头、插排、电表箱、电费及上述未列出的其它必备辅材，以及道路沟通、顶管、架空、恢复、接电、接网、熔纤、设备安装、调测、维护、杆件和设备托运、杆件和设备保存等整套施工环节，以及维保、质保期内的设备维修/更换、线路重新铺设拉接等。内场部分还包括设备上架、安装调试、对接，以及所需的线材、水晶头、熔纤等线材、辅材、配件等；所有点位需在杆件上重新铺放超五类网线和电源线。

（5）关于立杆基础。含基础开挖、混凝土浇筑、手井、环境保护、接地、接地极焊接、接地电阻检测等于基础有关的所有内容。基坑大小根据杆件标准确定，混凝土强度不低于 C30，要逐点进行接地电阻检测，每个接地点的接地电阻小于 4 欧姆。

关于手井。每根杆子 1 个，含手井盖（水泥质地，含钢筋加固，带“公安监控” 字样），厚度不低于 6CM。

关于环境保护。含线路梳理、渣土清理、垃圾清理、绿化迁移、绿化保管、土壤回填、绿化恢复均由中标人负责并承担相关费用。

（6）关于视频管家。含视频管家二维码打印、张贴、信息采集、数据对接等均由中标人负责并承担相关费用，同时按照采购人要求在杆件上定制显著的公安监控标识。

（7）对于在原点位加装、更换设备的（含灯控路口电子警察杆件上加装非机动车道人脸识别的点位），中标人在加装、更换安装之前，必须仔细检查立杆、基础、线路、抱杆机箱、配套设施的安全情况，必须在确保安全的前提下进行更换加装、更换。招标人不承担本项目的一切安全风险及由此造成的一切损失。

（8）所有被更换下来的设备（含摄像机、补光灯等）由中标人统一保管、做好标签、形成清单，待质保期满后（或进行报废资产处置时）进行移交至招标人指定地点、指定位置均由中标人负责并承担相关费用。（所需仓库、人力、车辆等由中标人提供）。

所有涉及杆件拆除、管道破坏、取电点拆除均由中标人负责，招标人不在另行支付费用。

（9）试运行期间，整体（含该项目新建内容和纳入该项目维保的既往项目）完好率保持在 95%（含）以上、重点部位监控完好率要保持在 100%（非不可抗力原因除外）连续15日的，视为符合预验收条件，招标人可根据项目建设标准、质量的整体完成情况，视情开展预验收工作。

（10）完好率是指监控系统前端图像清晰、视频画面传输稳定，抓拍画面清晰、特征完整、数据不丢失，摄像机角度合理、标注规范、摄像机周边无树枝等异物遮挡，录像完整、不丢帧，网络通畅，监控平台等监控系统整体运行稳定。

11、信息安全要求：

(1)投标人在本项目招投标过程以及项目设施、维保过程中应严格保护公安网络和数据安全，严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》

《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，以及公安部《企事业单位参与公安机关信息化建设安全管理办法》等。

（2）严禁违反公安部《关于禁止公安业务用计算机“一机两用”的通知》规定， 将公安业务用计算机连接互联网或外单位网络，包括：将公安机关使用的计算机及网络设备既连接公安信息网，又连接国际互联网；将公安机关使用的计算机及网络设备在未采取安全隔离措施的情况下既连接公安信息网，又连接外单位网络；将存有涉密信息的计算机连接国际互联网或其他公共网络；将国际互联网信息直接下载粘贴到公安信息网上。以上情况一经发现中标人应即刻切断其与外网的连接，并立即报告采购人，发生违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款且甲方有权追究乙方相应的法律责任 。

(3）严禁违反“保密协议”的相关规定：擅自保留或外传涉及本系统的所有合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；未经采购人书面许可，将涉及本系统的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或中标人内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息发生，违反上述情况的由乙方承担 5000 元/次罚款 且甲方有权追究乙方相应的法律责任 。

(4)严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

12.前端供电

(1)本项目的前端监控点位部分为利旧杆位或者杆件（中标人自行运输到施工地点）和线路资源，可利用原有监控点供电系统进行供电，如原有监控点供电系统无电的，中标人进行重新布线开户取电等，保证所有设备在建设期间及维保期内正常供电， 费用不另行计算。

(2)本项目的所有监控点位，原则上必须满足供电局公用电的供电方式，并按照相关规定进行报建，其次部分点位需提供备用接电链路和备用电源装置作应急保障。如监控点附近确实不具备接供电局公用电条件的，须在获得采购人同意的前提下，采用其他相对稳定的供电方式，并安装监控用电电表，均由中标人负责并承担相关费用。

(3)前端供电系统应安装自动重合闸漏电保护开关，在前端设备局部短时间的漏电或短时间工作电流过大、雷电感应电流过大、电源供电电压不稳等情况下可自动跳闸保护；故障消失后可自动重合闸，而不需要人工恢复，以缩短故障时间，降低维护工作量。

(4)本项目施工过程中，采购人不提供临建，中标人需自行解决工具和材料的堆放场地。本项目施工过程中的管道开挖、路面恢复、供电报建等不限于以上的全部费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。

13.前端供电设计

（1）本项目前端各设备均采用 AC 220V 模式。本项目所有建设点位取电（含拆除、立杆、开户费、电表、电表箱、线缆及安装接电等，以及安装在招标方现有利旧杆件上所需取电及施工费用自理），即交钥匙工程均由中标单位负责。供电方式采用集中供电和就地供电相结合的方式。原则是稳定可靠，同时需做好防雷措施，所需设备数量包含在本次投标报价内。中标人中标时至维保期内，若涉及迁移、取电工作不再另行支付费用。

（2）防雷接地系统

1)投标人的防雷和接地设计必须完备，设计方案要满足以下要求：防雷设备须符合国家防雷设备技术标准。前端监控点既需考虑防止雷电过电压对设备的侵害，同时要防止直击雷。防雷和接地方案要求对前端沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿管屏蔽，同时在设备前的每条线路上加装合适的避雷器，如电源线、视频线、信号线和云台控制线。

防雷系统必须达到以下要求：

①电涌防护器的标称放电电流不小于 10KA；

②电涌防护器的接地连接线的截面积不得小于 10mm2；

③安防系统所有设备均应在避雷针保护区域内。

系统前端的接地需要采用一点接地方式，接地母线采用铜质线，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接；前端设备防雷接地网采用专用接地装置时，其接地电阻要小于 4 欧姆。接地体材料可考虑采用镀锌角钢或铜镀钢棒，规格需符合国家规范要求。焊接采用放热焊接。

第三部分 系统建设内容

整体系统架构如下图所示：

中标方提供的设备和建设系统符合国家相关标准规范和行业标准，必须符合招标方现有规划设计要求，必须无缝接入沭阳县公安局现有车辆、人脸和视图库及市局等相关平台，如不能做到无缝接入必须无条件整改。

本次项目建设内容包括：

3.1电子警察建设要求

按照采购人的要求更换目前已维保到期的部分电子警察设备，含补光灯，达到采购人实际使用要求及符合相关规定。

500 万两车道路口布局示意图

900 万三车道路口布局示意图

3.2环保超级卡口要求

按照市局超级卡口建设标准，对车流密集的重要道路全部升级改造为超级卡口（部分杆件利旧）。为保证车内人脸抓拍效果，设备选型原则按照 900 万抓拍 2 个车道、500 万抓拍 1 个车道进行设计，切实提高车辆、驾乘人员特征值和关联度等信息的采集。投标方提供超级卡口建成后能够无缝接入全市人像平台。本次超级卡口建设主要为现有的卡口摄像机进行更换或者在现有的电警杆件上进行反向安装。其中更换原来卡口摄像机，拆卸下来的卡口相机按照招标方要求安装在指定的杆件上。部分点位安装智能球机，最终建设点位以深化设计为准。建成后能够同时抓拍车牌和车内人脸，车内人脸小图清晰，保证人眼瞳距像素在 40 像素点以上（车牌像素点在 240 以上），同时保证无缝接入到全市人像平台和沭阳 320 平台和市局视图库平台，同时保证视频流、图片流可供后端进行比对,否则无条件整改。

抓拍效果必须符合招标方使用要求，否则无条件整改。

3.3云存储系统扩容建设要求

本次招标采购的云存储系统（含云存储扩容节点、硬盘）须全部接入沭阳县公安局现有雪亮工程平台，实现与采购人现有的云存储无缝接入。所有接入改造费用由中标方承担。（采购人不承担后期任何云存储配套及授权等相关费用，投标人应自行考虑报价。）

结合目前视频存储系统技术发展的主要方向，本次视频存储系统的建设需要达成以下目标：采用目前技术领先的视频云存储方式，新建视频云存储系统，有效解决海量高清视频图像数据的存储和管理需求，实现分布式存储，虚拟化集中管理；为充分利旧，将原有的视频存储系统改造融入视频云存储系统，实现全县范围内可利用视频资源的统一存储、统一管理、统一调阅，避免重复投资；视频云存储系统提供高速数据接口，为应用平台提供视频数据高效检索、快速调取等服务功能，为公安业务应用提供有力支撑；视频云存储系统提供标准的运维接口，维护便捷，实现高效实用的管理及使用机制。

3.4平台对接及其它要求

1、本项目中涉及的所有前端设备（电警、卡口、摄像机设备等）、存储系统、车辆抓拍等都需要无缝对接现有沭阳县公安局的雪亮工程共享平台，所有的人脸前端需要同时按照标准接入全市人脸识别平台（视图库），达到招标方实际使用要求，目前采用的系统，能够实现前端视频资源、图片资源、数据资源、模型资源与平台的互联互通。否则中标人无条件整改。

2、本次采购的云存储系统需要无缝接入沭阳县公安局现有云存储系统中，实现一体化运行、统一管理。

3、投标人提供的软件算法必须无条件接入市局人像平台和县局现有的图像围栏系统，否则无条件整改。中标方提供的算法及平台必须符合公安部 GA/T 1400 有关标准，支持将所有人像数据无条件无缝接入市局视图库和县局视图库，同时接入沭阳县公安局现有的人像平台，否则无条件整改。

4、如投标人提供新的平台，则该平台必须与现有平台相互兼容、无缝对接，确保对现有平台的过车数据和图片、现有云存储进行管理和使用，如未达到上述标准，投标人需无条件整改，自行承担风险。超过一定期限仍未改好的，甲方有权单方终止合同，并追究法律责任及赔偿相关经济损失。

5、平台对接中所涉及的所有技术性和费用问题由中标人自行解决，所需费用包含在投标总价内。

6、投标人提供的人脸识别授权必须充分考虑招标人现有人脸识别系统情况，能够在此基础上直接扩容，无缝接入招标人现有人脸识别系统及市局相关系统。

7、投标人提供的系统中心设备需具备与沭阳县公安局 14 楼机房网络系统对接条件，一体化运行管理，投标人需充分考虑，如无法对接，投标人需自行负责搭建核心交换、万兆接入等网络设备及相关配套内容，保证采购人正常使用，招标人不另行提供以上内容，所需费用由中标人承担。

第四部分  产品需求

4.1主要设备技术要求

    - 900 万电子警察（含高清嵌入式摄像机、支架、电源、高清镜头、室外防护罩等）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备组成 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、镜头要根据深化设计确定等 |
| 2 | 最大图像尺寸 | ★≥4096×2160 像素 |
| 3 | 视频压缩标准 | H.265、H.264、M-JPEG |
| 4 | 车牌识别 | ▲在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥98% |
| 5 | 违法检测抓拍 | 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% |
|  |  | 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99% |
|  |  | 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍 |
|  |  | ▲支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 |
| 6 | 车辆识别 | ▲支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100 种，通过车尾可识别≥3800种，全天识别准确率≥99% |
|  |  | 支持识别≥30 种车型，支持 14 种车身颜色识别，支持识别车标类型≥450 种 |
| 7 | 防护等级 | 外壳防护等级应不低于 IP66 |
| 8 | 其他要求 | 标“▲和★”参数需以公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，原件扫描件上传至投标文件中 |

    - 900 万环保超级卡口（含镜头、护罩、电源、支架）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器类型 | 1 英寸曝光 GMOS*2 |
| 2 | 分辨率 | ★不低于 4096×2160 |
| 3 | 帧率 | 25fps |
| 4 | 码流 | 32 Kbps~16 Mbps |
| 5 | 接口协议 | ISAPI ,GB28181 |
| 6 | 内部组件 | LED 补光灯 |
| 7 | 摄像机参数配置功能 | 曝光快门、AGC 控制、白平衡方式控制等 |
| 8 | 视频压缩标准 | H.264/H.265 |
| 9 | 输出图片格式 | JPEG |
| 10 | 机动车违章检测 | 机动车超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为 |
| 11 | 接口 | 不少于：3 个 RS-485 接口,1 个 RS-232 接口；2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 |
| 12 | 存储 | 支持 TF 卡，USB，云存储协议 |
| 13 | 终端接入 | 支持接入终端服务器 |
| 14 | 电压 | 100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz |
| 15 | 防护等级 | IP65 |
| 16 | 车型识别 | ▲支持识别不少于 30 种车型 |
| 17 | 人脸抓拍 | ▲支持驾驶室人脸抠图 |
| 18 | 智能检测 | 在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于 99%； 人脸检出率不小于 99%；人脸比对识别率不小于 99%；人体抓拍准确率不小于 99%。 |
| 19 | 其他要求 | 标“▲和★”参数需以公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，上传原件扫描件上传至投标文件中 |

    - 全彩广角枪型摄像机（核心产品）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器 | 1/2.7" CMOS，内置 GPU 芯片 |
| 2 | 最低照度 | 最低照度彩色 0.0005lx |
| 3 | 分辨率 | 不低于3632*1632@20fps。 |
| 4 | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
| 5 | 视场角 | ▲水平视场角不小于 180°，垂直视场角不小于 47° |
| 6 | 补光照射距离 | 柔光灯，最远可达 30 m |
| 7 | 音频 | 内置麦克风、扬声器 |
| 8 | 彩色模式 | 当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯进行补光，在白天、夜晚均可输 出彩色视频图像。 |
| 9 | 统一编码规则 或安全能力检查 | ▲密码模块编码规则符合GB35114-2017附录A的要求，或者安全能力检查符合GB 35114-2017 中的安全能力等级A要求，或同等国家标准。 |
| 10 | 其他要求 | 标“▲”参数需以公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，原件扫描件上传至投标文件中 |

    - 双400万枪球一体机

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器 | 【全景】1/1.8＂CMOS；【细节】1/2.8＂CMOS |
| 2 | 最低照度 | 【全景】彩色：不高于0.0005 Lux ；【细节】彩色:不高于0.005 Lux ，黑白:不高于0.001 Lux ； |
| 3 | 分辨率 | ▲【全景】不低于2688 × 1520，【细节】不低于2688 × 1520 |
| 4 | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
| 5 | 音频压缩 | G.711alaw，G.711ulaw，G.722.1，G.726，MP2L2，AAC-LC，PCM |
| 6 | 补光照射距离 | 【全景】不小于 30 m 【细节】不小于 200 m |
| 7 | 白平衡 | 自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡， 锁定白平衡 |
| 8 | 宽动态 | 不低于120 dB 超宽动态 |
| 9 | 倍率 | ≥25 倍光学变倍 |
| 10 | 镜头及补光 | 相机由全景摄像机和细节摄像机组成，可同时输出全景和细节两路图像。 |
| 11 | 统一编码规则 或安全能力检查 | ▲密码模块编码规则符合GB35114-2017附录A的要求，或者安全能力检查符合GB 35114-2017 中的安全能力等级A要求，或同等国家标准。 |
| 12 | 其他要求 | 标“▲”参数需以公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，原件扫描件上传至投标文件中 |

    - 双目400万全结构化枪机

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器 | 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS； |
| 2 | 最低照度 | 通道1： 彩色：不高于0.0005 Lux 黑白：不高于0.0001 Lux 通道2： 彩色：不高于0.0003 Lux 黑白：不高于0.0001 Lux |
| 3 | 分辨率 | ▲通道一：主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二：主码流分辨率不小于2688x1520@25fps。 |
| 4 | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
| 5 | 音频压缩 | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/AAC-LC/PCM/MP3 |
| 6 | 补光照射距离 | 通道1：普通监控：不低于80 m，人脸抓拍/识别：不低于15 m 通道2：普通监控：不低于30 m |
| 7 | 白平衡 | 自动白平衡调整功能：当使用环境实际色温在 2800K~10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩 |
| 8 | 宽动态 | 通道1：不低于120dB 通道2：数字宽动态 |
| 9 | 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，数字降噪 |
| 10 | 人车混行检测功能 | 可同时对监测区域内不低于160个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍 |
| 11 | 统一编码规则 或安全能力检查 | ▲密码模块编码规则符合GB35114-2017附录A的要求，或者安全能力检查符合GB 35114-2017 中的安全能力等级A要求，或同等国家标准。 |
| 12 | 其他要求 | 标“▲”参数需以公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，原件扫描件上传至投标文件中 |

    - 双目全结构化抓拍相机

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器 | 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 2 | 最低照度 | 通道1： 彩色：不高于0.0003 Lux 黑白：不高于0.0001 Lux 通道2： 彩色：不高于0.0003 Lux 黑白：不高于0.0001 Lux |
| 3 | 分辨率 | ▲通道一主码流分辨率不小于3840x2160@25fps；通道二主码流分辨率不小于2688x1520 |
| 4 | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
| 5 | 音频压缩 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
| 6 | 补光照射距离 | 通道1：普通监控：不低于80 m，人脸抓拍/识别：不低于15 m 通道2：普通监控：不低于30 m |
| 7 | 白平衡 | 自动白平衡调整功能：当使用环境实际色温在 2800K~10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩 |
| 8 | 宽动态 | 通道1：不低于120dB 通道2：数字宽动态 |
| 9 | 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，透雾，电子防抖，3D数字降噪 |
| 10 | 智能编码功能 | ▲同一静止场景相同图像质量下，使用H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85% |
| 11 | 人车混行检测功能 | 可同时对监测区域内不低于160个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍 |
| 12 | 统一编码规则 或网络协议设置检验 | ▲密码模块编码规则符合GB35114-2017附录A的要求，或者支持GB/T 28181-2016、GB 35114协议，或同等国家标准。 |
| 13 | 其他要求 | 标“▲”参数需以公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，原件扫描件上传至投标文件中 |

4.1.7补光灯

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光源类型 | 原装大功率LED，单车道环境补光 |
| 2 | 灯珠 | LED 灯珠数量：16颗 |
| 3 | 发光角度 | 10° |
| 4 | 最佳补光距离 | 16 米-25米 |
| 5 | 触发方式 | 电平量触发(可选配开关量触发) |
| 6 | 响应时间 | 小于20us |
| 7 | 日夜功能 | 支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配） |
| 8 | 触发信号电平 | 4V-6V |
| 9 | 防护等级 | IP66 |
| 10 | 外形尺寸 | 128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) |
| 11 | 功率 | 最大功率36W(实际功率与控制方式有关) |
| 12 | 爆闪功能 | 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 |
| 13 | 其他 | 补光灯频率与摄像机同步，画面无暗帧。 |

- 4.1.8三合一补光灯

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯体 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 |
| 2 | LED光源 | 采用24颗原装大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高 |
| 3 | LED格栅 | 带LED格栅，有效减少周边光污染 |
| 4 | 色温 | ＜4000K，红外光 |
| 5 | 气体闪光次数 | ＞1000万次 |
| 6 | 最佳补光距离 | 16米～26米 |
| 7 | 回电时间 | 气体光源回电时间小于70ms，支持超速连拍 |
| 8 | 补光类型 | 支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 |
| 9 | 外壳材质 | 压铸铝 |

- 4.1.8  云存储系统扩容（含软件配套）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 不低于 2颗64位多核处理器 |
| 2 | 高速缓存 | 不低于32GB（可扩展至 256GB） |
| 3 | SSD | 不低于960GB |
| 4 | RAID 级别 | RAID0、1、3、5、6、10、50、JBOD、Hot-Spare |
| 5 | CVA | 设备接入管理、录像计划执行、流转发服务、智能分析 |
| 6 | CVS | 数据存储服务、视频/图片接入服务、存储空间管理、数据读写服务 |
| 7 | 存储管理 | StorOS 存储系统、RAID 管理、SAN/NAS 服务、磁盘检测及修复、报警服务 |
| 8 | 数据接口 | 不低于 6 个千兆以太网口，可增配 8 个千兆口或 2 个万兆口 |
| 9 | 管理接口 | 不低于 1 个千兆以太网口 |
| 10 | 混合组网 | 系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度不低于4TB/h |
| 11 | 结构化数据存储 | 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等） |
| 12 | 智能事件关联 | 系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 |
| 13 | 图片数据处理 | 支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 |
| 14 | 硬盘 | 配置不低于 48 块 16T 企业级硬盘 |
| 15 | 负载均衡 | ▲1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘 |
| 16 | 虚拟化 | 支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响 |
| 17 | 其他要求 | 标“▲”参数需以公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，原件扫描件上传至投标文件中。 |
| 18 | 其他要求 | ★投标人提供的产品要与招标人现有的平台云存储系统无缝对接，投标人提供承诺书，格式自拟。 |

4.1.9大数据节点存储扩容

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 不低于2颗24核2.2GHz 国产化 X86架构CPU |
| 2 | 内存 | 不低于256GB DDR4 |
| 3 | 硬盘 | 不低于240G M.2*1（系统）+240G SSD*1 + 480G SSD*6 + 4T 7.2K SATA *4， 支持热插拔，硬盘组RAID_4G(1个) |
| 4 | 外部接口 | 不低于：万兆光口（2个）+ 千兆电口（2个）；USB4个；VGA1个；最大支持10个PCIE扩展，含2个专用 |
| 5 | 电源模块 | 不低于：高效能800W铂金1+1 CRPS冗余电源 |
| 6 | 大数据基础平台 | 基于分布式存储、分布式计算等先进技术的海量数据统一存储与处理系统，能够针对海量的人脸、人体、车辆、WIFI等数据，提供高效的存取、检索、分析、挖掘等服务，为上层应用实现数据的技战法（快速查询、图搜、时空分析、区域碰撞等）提供基础支撑。 |
| 7 | 感知数据服务软件 | 集成感知数据接入、处理、服务等功能所需的组件和任务流程，可独立销售，也可搭配硬件以一体机形式销售。软件主要实现各类物联感知结构化数据的接入、处理、存储任务模板配置，提供基于时空分析的各类人车专题分析服务，提供名单治理能力和图片管理能力，并向上级行业应用提供感知数据和设备数据的服务接口。 |
| 8 | 无缝对接 | 无缝对接现有的视图库大数据系统，对接产生的费用由中标人自行承担。 |

- 4.1.10人脸识别解析、归档授权

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别解析、归档授权 | 支持对智能抓拍设备的人脸图片接收、存储、特征提取、加入本地视频围栏系统轨迹人像库，并清理过期、重复的数据。 支持对解析后的人脸图片进行归档，支持人脸图片与本市常住人口库及重点人员库等进行比对、身份识别，形成个人档案。 |

4.1.11视频围栏扩容

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频围栏系统扩容 | 对现有视频围栏系统进行扩容，能够使用市局视频围栏系统下发的人脸、人体特征值，并向市局视频围栏系统回传特征值。 1、身份核验：对上传的2张照片给出相似值； 2、静态检索：系统支持用户上传一张查询照片，在静态人像库中检索（比如常口库、在逃库等），返回人像库中与查询照相似的人像序列。 3、卡口功能：支持抓拍机中的人脸抓拍、人体抓拍展示，支持结构化标签筛选，同时本界面也可展示布控比对结果； 4、路人检索：支持上传人脸、人体图片在系统中检索，按照相似度返回与查询照相似的人脸、人体照片； 5、结构化信息检索：针对人脸目标结构化属性识别。包括年龄、性别、眼镜、帽子、墨镜、口罩、打电话、胡须、发型； 6、同画面人脸抓拍：同一画面人脸数大于50人、人脸大于40像素×40像素条件下，人脸抓拍率大于99%，人脸识别准确率大于99%；（提供公安部检测报告原件扫描件） 7、视频流抓拍率：支持对视频流进行人脸抓拍，人脸抓拍率≥99.9%，人脸误抓拍率≤0.1%；（提供公安部检测报告原件扫描件） 8、对于遮挡不大于1/3的人脸，人脸遮挡检出率大于99%，人脸遮挡识别准确率大于95%；（提供公安部检测报告原件扫描件） |
| 2 | 人脸、人体视频流解析授权服务 | 支持对视频流相机的视频进行人脸、人体、非机动车解析、接收、存储、特征提取、加入轨迹人像库，并清理过期、重复的数据。 |
| 3 | 人脸、人体归档服务 | 在现有视频围栏系统中对人脸聚档进行扩容；支持人脸图片与本市常住人口库 及重点人员库等进行比对、身份识别，形成个人档案。 |
| 4 | 视频解析单元 | CPU：≥2颗国产化处理器，单颗主频≥2.6GHz，单颗物理核数≥32核； NPU：≥4块国产NPU推理卡，单卡计算能力单卡INT8满足≥140TOPs；FP16满足≥70TFLOPS ，单卡内存容量≥48GB，内存带宽≥200GB/S，单卡功耗≤72W； 内存：≥512GB 系统盘：≥2*480GB SSD RAID1 数据盘：≥2*3.84TB SSD RAID1 端口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口(含模块) |
| 5 | 视频围栏系统升级 | 对现有视频围栏系统进行升级，在人脸人体识别的基础上增加非机动车识别。能够使用市局视频围栏系统下发的人像特征值，并向市局视频围栏系统回传特征值。提供高稳定、高吞吐、高容量、高可靠的视频图像信息管理服务，对视频图像小图、场景图、结构化信息、特征值管理服务。 |
| 6 | 管理单元1 | CPU：≥2颗国产化处理器，单颗主频≥2.6GHz，单颗物理核数≥32核； 内存：≥256GB； 系统盘：≥2*480SSD 数据盘1：≥2*1.92TB SSD RAID1；1*1.92TB U.2 NVMe SSD； 数据盘2：≥12*12TB SATA HDD Raid卡：支持Raid 0,1,5,6 端口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口(含模块) 电源：1+1冗余； 或满足系统性能要求的配置。 |
| 7 | 管理单元2 | CPU：≥2颗国产处理器，单颗主频≥2.6GHz, 单颗物理核数≥24核； 内存：≥128GB； 系统盘：≥2*480GB SSD硬盘； 数据盘：≥3*4TB SATA硬盘； 端口：≥2*GE电口，≥2*10GE光口（含模块）； Raid卡：支持RAID 0,1，5； 或满足系统性能要求的配置。 |
| 8 | 数据传输设备 | 1、交换容量≥2.5Tbps， 包转发率≥540Mpps；以官网最小值为准 2、MAC地址表≥32K，路由表容量≥16K，ARP≥16K； 3、万兆光口≥24万个，40G光口≥2个；支持冗余电源，实配双电源；含8个万兆SFP+多模模块；2个万兆SFP+单模模块。 4、支持横向虚拟化，支持最大9台设备虚拟化； 5、支持VXLAN二层互通功能、VXLAN 集中式网关三层互通功能、EVPN分布式网关二三层互通功能； 6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 7、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 8.、绿色节能设计，支持流控(802.3x)、支持绿色以太网（EEE）； 9、支持内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台； |
| 9 | 其他要求 | ★投标人提供的产品要支持与招标人现有系统对接，满足招标人实际使用需求；投标人提供承诺书，格式自拟。 |

4.1.12 视图库软件平台（公安网）

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户身份认证 | 系统支持用户名密码登录方式，用户初次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动不显示明文功能 |
| 2 | 门户 | 应用支持以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开 20 个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用 |
| 3 | 查询 | 支持跨级人脸、车辆、人体查询，通过GA/T-1400.4接口协议向下级视图库进行人脸、车辆、人体属性查询和搜图，下级返回符合的结果 |
| 4 | 订阅通知 | 支持添加单个订阅任务，填写订阅相关信息和网络相关信息，支持 url、小图、大小图三种图片订阅方式，支持获取下级的数据模型，支持过滤不标准数据。支持同网订阅和跨网订阅，其中跨网支持 ftp 摆渡和目录摆渡两种方式。 |
| 5 | 联网监测 | 支持对上下级视图库、应用平台、采集系统、分析系统进行在线监测，按每个系统，展示其离线次数、离线时长，在线率和近七天在线率。支持按照统计时间、系统类型查询，支持统计数据的导出。 |
| 6 | 数据收发监测 | 支持按数据接收方、系统类型、数据类型、发送数据量、数据总时延、本级平均入库时延，本级平均发送时延展示数据的发送情况，支持按统计时间、数据类型、系统类型、数据接收方进行筛选，支持点击某个上级视图库，展示设备详细的时延情况 |
| 7 | 运维监控告警 | 支持数据异常监测的运维告警，支持设置告警阀值，支持按照告警内容、告警级别、告警时间展示库内数据告警，支持点击操作，跳转到详细的异常监测模块查看详情。 |
| 8 | 角色管理 | 支持给第三方视图库或应用系统分配查询检索、搜图、订阅通知等接口权限，分配了指定接口权限后，才能进行相关订阅或查询 |
| 9 | 查询性能 | ▲支持 1000 亿数据规模下，根据条件过滤的结果进行人脸搜图的后台相应时间 小于 1 秒；支持 1000 亿数据规模下，根据条件过滤的结果进行车辆检索的后台 相应时间小于 1 秒；支持 1000 亿数据规模下，根据条件过滤的结果进行人体检 索的后台相应时间小于 1 秒 |
| 10 | 标准符合 | ★符合 GA/T1400.3-2017 公安视频图像信息应用系统 第 3 部分：数据库技术要 求，提供公安部检测报告；符合 GA/T1400.4-2017 公安视频图像信息应用系统第 4 部分：接口协议要求， |
| 11 | 其他要求 | 标“★”“▲”参数需以公安部（或国家安防产品质检中心）检验报告证明，投标文件中上传原件扫描件 |

4.1.13 机房租赁机柜服务

| 序号 | 功能指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 机房所在建筑物要求 | 1、为保障招标人使用的便捷性和维护的及时性，要求提供的使用机房须位于项目所在县/区。 2、为保证机房的高安全性、高稳定性，要求机房所在建筑物不低于丙类抗震设防类别、不低于耐火等级二级；机柜间及钢瓶间活荷载标准值≥10KN/m2；电池间活荷载标准值≥16KN/m2；机柜间具备2个钢制防火门，电池间具备2个钢质防火门，以上共计4个防火门直通疏散走道；机房所在楼层至少有两个疏散口（楼梯间）。（1、要求提供机房所在楼的设计图纸及真实有效的竣工验收报告扫描件上传至投标文件中。2、提供所投机房照片上传至投标文件中，包括不限于机柜间、钢瓶间、电池间、4个防火门、机房所在楼层的两个疏散口） 4、机房采用联合接地方式，联合接地电阻小于 1Ω（即所有检测点均小于1Ω） |
| 14 | 机房要求 | 1、机房的强电和弱电线缆必须分别走各自线槽。光纤主干应走专用线槽，主从线槽必须独立分开。 2、要求机房大楼市电的供电方式为双电源（两路同供，不联络），供电电压≥10KV。 3、机房楼层配电采用ATS自动切换装置。提供两路独立的UPS电源供电至终端设备。UPS供电系统按照2N系统设计。机房内的甲方设备和中标方提供的机柜门禁、内部监控、安全系统等相关所有设备均由UPS电源供电；其它区域可采用市电供电。 4、配置发电机，功率不低于1000KW。 5、机房照明包括日常照明和应急照明。应急照明要能在机房市电停电情况下自动启动。应急照明应大于50LX。应急照明灯应均匀布置无死角，在楼道的出口处要设置应急出口标志灯。 6、在市电配电柜、UPS输入、输出柜处各加相应型号的防雷浪涌吸收装置。 7、本次提供机柜为独立专用空间{提供现场照片（照片是本次招标使用的机房，如有出入或造假，采购人将予以废标）；机房内部全景、 机房内用于本次招标使用的机柜等不少于四个角度}。 ▲8、机房网络环境：机房网络需满足采购方业务需求，需具备从县公安局至租赁机柜所在的机房（1+1主备）100G传输线路。租赁机柜所在的机房，具备一台专用汇聚交换机，汇聚交换机性能要求：采用正交CLOS架构，通过展模块实现对网络设备中资产盘点，监控，物联终端的感知、精准识别等。交换容量不低于750Tbps、包转发率不低于100000Mpps；主控槽位不少于2个，业务槽位不少于10个；配置不少于：四块交流电源、一块48口电口板卡、一块48万兆光口板卡、两块32端口万兆板卡+4端口40G板卡；配置冗余引擎模块、满配交换网板等。（如原机房不具备该项条件，需在中标人合同生效后7日内配备到位，满足采购人现场实际使用需求）。 9、单个机柜≥42U（提供现场机柜照片）。 |

- 4.1.14视频监控更新点位明细表

分包一、视频监控更新点位明细表：（详见附件：视频监控更新点位明细表）

分包二、视频监控更新点位明细表：（详见附件：视频监控更新点位明细表）

备注：上述点位需投标人自行勘察，招标人不统一组织，最终建设点位以采购人批准的深化设计方案为准。

- 项目清单

分包一：项目清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税价） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端点位建设及维保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩广角枪型摄像机 | 套 | 1400 |  |  |
| 2 | 双目400万枪球一体机 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 双目全结构化抓拍相机 | 套 | 48 |  |  |
| 4 | 双目400万全结构化枪机 | 套 | 52 |  |  |
| 5 | 900万超级卡口（含镜头、护罩、电源、支架） | 套 | 57 |  |  |
| 6 | 三合一补光灯 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 电源线1（3*2.5） | 米 | 97800 |  |  |
| 8 | 电源线2（2*1） | 米 | 23480 |  |  |
| 9 | 超5类网线 | 米 | 25000 |  |  |
| 10 | 视频监控杆件（含地笼、基础和施工） | 套 | 19 |  |  |
| 11 | 杆件抱杆箱 | 套 | 52 |  |  |
| 12 | 顶管 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 辅材（中标方必须充分考虑系统建设及3年维护期间正常运行所需要的一切辅材，包括但不限于以下：机箱（新装及利旧机箱配件）、抱箍、波纹软管、螺丝、插排、水晶头、PVC、标签、扎带、胶布、套管、法兰盘、土方、开户、取电、窨井（含井盖）、标签、支架、二维码标签、定制显著的公安监控标识、前端交换机等完成项目所有前端点位功能和系统中心升级的所有配套材料，国标） | 项 | 1 |  |  |
| 前端点位建设小计 |  |  |  |  |  |
| 二、系统中心建设 |  |  |  |  |  |
| 14 | 云存储系统扩容（公安网） | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 管理单元2 | 台 | 3 |  |  |
| 系统中心建设小计 |  |  |  |  |  |
| 三、其它费用 |  |  |  |  |  |
| 16 | 项目集成费（含设备安装更换、维保等） | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 本项目涉及的所有前端点位维保（维保3年） | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 网络传输线路（租赁2年） | 条/月 | 1303 |  |  |
| 19 | 临时线路服务 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 备品备件（详见招标文件） | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 风险金（投标人认为完成本项目交付和维保需要的其他费用） | 项 | 1 |  |  |
| 其他费用小计 |  |  |  |  |  |
| 22 | 工程总价 |  |  |  |  |

分包二：项目清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税价） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端点位建设及维保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩广角枪型摄像机 | 套 | 520 |  |  |
| 2 | 双目400万枪球一体机 | 套 | 51 |  |  |
| 3 | 双目全结构化抓拍相机 | 套 | 308 |  |  |
| 4 | 双目400万全结构化枪机 | 套 | 37 |  |  |
| 5 | 900万电子警察（含高清嵌入式摄像机、支架、电源、高清镜头、室外防护罩等） | 套 | 22 |  |  |
| 6 | 900万超级卡口（含镜头、护罩、电源、支架） | 套 | 58 |  |  |
| 7 | 补光灯 | 台 | 44 |  |  |
| 8 | 三合一补光灯 | 台 | 40 |  |  |
| 9 | 电源线1（3*2.5） | 米 | 49400 |  |  |
| 10 | 电源线2（2*1） | 米 | 21140 |  |  |
| 11 | 超5类网线 | 米 | 22500 |  |  |
| 12 | 视频监控杆件（含地笼、基础和施工） | 套 | 67 |  |  |
| 13 | 杆件抱杆箱 | 套 | 37 |  |  |
| 14 | 顶管 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 辅材（中标方必须充分考虑系统建设及3年维护期间正常运行所需要的一切辅材，包括但不限于以下：机箱（新装及利旧机箱配件）、抱箍、波纹软管、螺丝、插排、水晶头、PVC、标签、扎带、胶布、套管、法兰盘、土方、开户、取电、窨井（含井盖）、标签、支架、二维码标签、定制显著的公安监控标识、前端交换机等完成项目所有前端点位功能和系统中心升级的所有配套材料，国标） | 项 | 1 |  |  |
| 前端点位建设小计 |  |  |  |  |  |
| 二、系统中心建设 |  |  |  |  |  |
| 16 | 云存储系统扩容（视频专网） | 套 | 6 |  |  |
| 17 | 大数据节点存储扩容 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 视图库软件平台（公安网） | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 人脸识别解析、归档授权 | 路 | 200 |  |  |
| 20 | 视频围栏系统扩容 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 人脸、人体视频流解析授权服务 | 路 | 700 |  |  |
| 22 | 人脸、人体归档服务 | 路 | 700 |  |  |
| 23 | 视频解析单元 | 台 | 6 |  |  |
| 24 | 视频围栏系统升级 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 管理单元1 | 台 | 3 |  |  |
| 26 | 管理单元2 | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 数据传输设备 | 台 | 1 |  |  |
| 系统中心建设小计 |  |  |  |  |  |
| 三、其它费用 |  |  |  |  |  |
| 28 | 项目集成费（含设备安装更换、维保等） | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 本项目涉及的所有前端点位维保（维保3年） | 项 | 1 |  |  |
| 30 | 县局中心系统四台防火墙维保一年、县局中心系统等保三级测评一次 | 项 | 1 |  |  |
| 31 | 机房租赁（4个机柜） | 年 | 3 |  |  |
| 32 | 网络传输线路（租赁3年） | 条/月 | 959 |  |  |
| 33 | 临时线路服务 | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 备品备件（详见招标文件） | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 风险金（投标人认为完成本项目交付和维保需要的其他费用） | 项 | 1 |  |  |
| 其他费用小计 |  |  |  |  |  |
| 36 | 工程总价 |  |  |  |  |

九、验收标准

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量或重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并提供相关初步验收资料后 3 日内，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料）。

十、报价要求

1、投标报价要求：投标人投标报价以人民币为单位。

2、投标人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则其投标无效。

3、中标人提供服务须与投标文件相符，否则视为虚假应标，投标人自行承担由此造成的损失及后果。

4、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，清单包含主材费、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、验收评审、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用。一旦最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。投标人应充分勘察施工现场，充分考虑工程量及施工难度，确保中标后正常履约。招标人不组织现场踏勘，招标文件中所列的设备种类及数量，仅作为投标报价的依据。

十一、落实政府采购需求标准

1、落实节能、环保产品政策：对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书，不满足以上要求的按无效标处理。

2、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

3、落实政府采购领域数字人民币政策：在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，数字人民币作为支付方式之一。

第五章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

采购单位：沭阳县公安局（以下简称：甲方）

中标单位：             （以下简称：乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

1、合同内容：            。

2、合同金额：          人民币。

3、工期要求：             。

安装地点：按招标人要求实施。

4、验收依据国家法律法规及标准、招标文件、投标文件及中标人的承诺：

（1）乙方所提供货物必须符合国家标准，并经过权威机构检测。

（2）乙方所提供货物运抵指定地点，由双方对货物的种类、规格、型号、数量、 外观、包装设备及有关文件资料（如产品检验合格书、商检证书、装箱单、保修单等）进行到货验收，查看是否符合合同约定，并出具设备到货验收表。

（3）乙方完成全部工程并投入使用后，需提供产品说明书、产品检测报告、合 格证、产品质量认证证书等一系列文档资料，由甲方会同有关人员根据技术设计要求进行验收。

5、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %计取【如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取】。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

通用条款与本条不一致的，以本条款为准。

6、付款方式：

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：所有货物到货并经采购人到货验收合格后，付至合同总价的50%；试运行合格后，进行初验，初验合格后进行竣工验收，验收合格后支付至合同总额75%；项目审计结束后，付至审定价款的 95%，运行维护期结束，中标方提供项目完整技术文档，采购人 5个工作日内组织移交验收并出具移交验收报告后，在收到中标方发票后 ，付清审定价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

7、质量保证：

（1）工程项目建设完成后，乙方申请项目验收。验收通过后即进入项目质保期。

（2）乙方应保证所供器材是全新、未使用过的原装合格正品（含配件），进口产品应保证通过正规合法渠道。

（3）乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等.否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（4）乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

（5）本项目的主要产品一经确定后，不允许擅自更改；项目验收时，提供的产品品牌、型号、参数等必须与招标文件技术响应文件产品相符；如因特殊情况需要更改的，须报甲方书面同意，并且更改后的品牌、型号、质量等不得低于原来的要求。否则，所有损失由乙方承担。

（7）本项目的施工质量严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上。

(8)乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在施工工期内以及质保期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

(9)在质保期内出现故障抵达现场不能现场修复的，必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。在质保期内，若发生重大质量故障，则质保期重新开始计算，同时甲方有权解除合同并追究相关责任。

（10）质保期间，乙方所提供的人员、装备、时限必须符合招标文件、投标文件要求，乙方设立并提供 7*24 小时售后服务。

（11） 自合同签订之日起，至质保期结束并移交甲方前，乙方需负责本合同涉及到的所有设备（含配套管线）的保管维护保养等工作，甲方不提供任何配件，一切设备（含系统中心设备）均要由乙方自行负责保管维护。由乙方保管维护不当造成的损失由乙方自行负责。

（12）甲方根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

（13）需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（14）安装调试及售后服务：

1）乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2）乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3）质保期后的货物维护由双方协商再定。

4）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

5）甲方如要求供方提供招标文件及乙方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

8、违约条款：

（1）乙方不能在施工工期内完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，如乙方发生延期交付，每迟交一天，按合同总金额的0.05%支付违约金，甲方可直接从工程进度支付款中扣除。

（2）乙方没有提供合同约定的设备，或提供的设备型号、规格和性能与合同约定的不符，或设备性能不能满足甲方规定的要求，经甲方书面催告仍不能按时履行或提供的替代设备或设备性能达不到甲方要求，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

（3）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（4）在质保期内，本合同范围内涉及的各类故障未在合同规定的时间内完成修复的。因乙方的其他维护服务不能满足招标文件及合同要求，给甲方造成损失的，由乙方承担5000元/次罚款。

（5）施工和质保期间，乙方应保障施工和维护过程中的网络安全，凡是由于乙方原因造成“一机两用”、“两网互通”等网络安全案事件发生的，由乙方承担5000元/次罚款。

（6）甲方未按约定期限付款的（在走退还流程的除外），双方协商或仲裁处理。

9、项目所有权：

（1）质保期内，本项目的所有权归属甲方。未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用；

（2）乙方承担质保的运营维护责任，需自行完成系统故障排除、系统设备维护，确保系统长期稳定运行，满足采购人实际需要。

（3）质保期满，乙方必须对整个系统进行一次全面维修、保养，并必须保证所有设备完好、整个系统能正常运行后，按甲方要求无偿移交给甲方。

10、知识产权：乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引 起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求 等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

11、合同生效：本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

12、争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时依法向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

13、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺、 合同附件(附件 1：设备清单明细及报价表)等都是构成合同的组成部分。

甲方： （盖章）                 乙方： （盖章）

地址：                          地址：

法定（授权）代表人：            法定（授权）代表人：

年       月      日             年       月      日

通用条款

本合同通用条款，执行国家最新发布的机电产品采购招标文件标准条款和GF-2013-0201 《建设工程施工合同（示范文本）》中的“第二部分：通用条款”。

专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件组成及解释顺序：合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）招标文件及其澄清文件、附件；

（2）中标通知书；

（3）投标文件及其附录；

（4）合同协议书；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。

3.2适用的法律和法规

需要明示的法律、行政法规：本工程适用中华人民共和国现行的法律、行政法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国颁发的现行的有关标准、规范，省、市公安机关有关规定。

4、图纸

4.1 合同生效后3日内乙方提供基础设计、2日内提供系统的详细设计， 设计方案和图纸由甲方审核后2日内定稿。方案和图纸一经定稿后，任何一方不得擅自改动。

4.2乙方向甲方提供图纸日期和套数：签订合同5日内，提供全套施工图二套。

4.3 保密要求：未经甲方同意，乙方不得复制，不得向以施工以外人员泄漏有关图纸内容。

二、双方一般权利和义务

5、甲方职权：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向乙方提出施工组 织设计和技术方案的建议权；甲方和乙方间的组织协调的主持权；撤换不合格的项目 经理及有关人员的建议权；工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权等。

6、项目负责人

投标文件中明确的项目负责人及主要技术人员非因不可抗力不得变更，开工时或施工过程中如有变更需提前书面申请，经协商一致后可调整，否则甲方有权解除合同，并追究由此带来的甲方的一切损失。

7、甲方工作

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作。

施工现场具备施工条件的要求及完成时间。

图纸会审和设计交底时间。

双方约定甲方应做的其他工作。

8、乙方工作

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

应提供计划、报表的名称及完成时间：签订合同5日内提供施工图纸和材料计划， 每周向甲方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、 甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向甲方提供。

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由乙方负责，甲方不承担任何责任。

将所需的线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：计算工期前将电、线路接至施工现场。

已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成 品保护由乙方负责，费用由乙方承担。由于公安通信的特殊性，乙方必须严格按照国 家相关标准及招标人要求进行建设、保密和完成新旧系统割接工作，不得给甲方正常通信造成超出约定对接时限的其他影响，否则乙方将承担相应的赔偿责任。

施工现场周围环境的保护要求及费用承担：做好车辆、邻近物品的保护和观测工 作，因乙方的责任造成的财产和人身损失，由乙方承担相关费用。

施工现场清洁卫生的要求：乙方所有人员进入工地后必须遵守相关管理规定，做 到文明施工、规范施工。

双方约定乙方应做的其他工作：另订协议

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1乙方提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：图纸会审及设计交 底后二日内组织施工，每周五之前报下周进度计划。

工程师确认的时间：甲方代表应于收到乙方资料三天内予以确认，逾期不批复， 可视为该施工组织设计（施工方案） 和进度计划已经批准。乙方必须按照批准的进度 计划组织施工， 接受甲方代表对进度的检查、监督， 工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报甲方代表批准后执行。

10、工期延误

10.1双方约定工期顺延的其他情况：由于甲方的原因和非乙方的责任停工的， 工 期顺延。当乙方施工进度或工程质量明显无法达到原定计划标准时，甲方有权提出更 换项目经理直至中止合同，并要求乙方赔偿损失。

四、质量与验收

11、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表参加。通知应包含乙方自检记 录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表 在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内重新验收。

五、安全施工

项目实施过程中的设备运输、安装、调试和维护等所涉及的设备安全和人身安全 的一切责任全部由乙方承担。乙方在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由乙方承担。

质保期内产生的人身安全和其他风险等一切责任全部由乙方承担。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

13.1本合同价款采用固定价格合同方式确定。合同价款中包括了施工期间的政策性调整及市场风险等一切风险范围。

13.2 如果甲方需求变更导致合同价款调整的，调整项目经甲方确认后，调整内 容的费用按审计部门审计为准，并计入合同总价。

七、材料设备供应

14、乙方采购材料设备。双方约定乙方采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经甲方验收合格后方可进场。

八、竣工验收与结算

15、竣工验收

15.1 乙方应在规定时限内竣工，乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支 付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，如乙方发生延期交付，每迟交一天，按合同总金额的0.05%支付违约金。

15.2 乙方提供竣工图的约定：乙方应在工程竣工后一个月内免费提供二套完整的竣工图和竣工结算及其资料，否则每延迟一天向甲方支付合同价款万分之五的违约 金。

15.3 中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。

九、违约、索赔和争议

16、违约

本合同约定乙方违约应承担的违约责任：合同工期按本合同相关条款约定的工 期，如工期延误，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费，此赔偿费的支付不能解除 乙方应完成工程的责任和合同规定的其他责任。

本工程应达到甲方要求的质量标准，乙方应按照现行的国家施工验收规范和资料 评定标准施工；如工程竣工验收时验收不合格的，乙方要负责工程整改，并自行承担相应整改费用；经两次整改仍不合格，甲方将终止施工合同并不再支付任何费用，乙方并应当另行承担因此给甲方造成的全部损失。

17、争议

17.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不 成时依法向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

十、其他

18、不可抗力

18.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行。

19、保险

19.1 本工程双方约定投保内容如下：

⑴甲方投保内容：无

⑵乙方投保内容：承担合同履行期间所有按规定由甲乙双方投保的内容。

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、项目组人员

七、企业业绩

八、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、分项报价表

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

八、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 九、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。