公开招标文件

项目编号：JSDX-202311G

项目名称：2024年浦口区地表水重点水体水质监测服务

采	 购 人：南京市浦口区水务局

采购代理机构：江苏鼎新工程咨询有限公司

日       期：二O二四年一月

目 录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 供应商须知	- 6 -

第三章 采购需求	- 16 -

第四章 评分标准	- 33 -

第五章 合同草案条款及格式	- 36 -

第六章 投标文件格式	- 40 -

第一章 招标公告

项目概况

2024年浦口区地表水重点水体水质监测服务 招标项目的潜在投标人应在南京市浦口区新理想佳园A4幢102室三楼302获取招标文件，并于 2024年 01月30日 14 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSDX-202311G

项目名称：2024年浦口区地表水重点水体水质监测

预算金额：230.00 万元（单位：人民币）

最高限价：230.00 万元（单位：人民币） ，超过最高限价按无效标处理。

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：12个月。

本项目（是/否）接受联合体投标：否二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5 号）的规定，以上涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购  活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：供应商具有有效期内的 CMA 计量认证资质证书。（提供证书复印件加盖公章）。

- 证书拒绝下述供应商参加本次采购活动：

- 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

- 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

- 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

三、获取招标文件

时间： 2024 年 01 月 02  日至 2024 年 01 月 08  日，每天上午09:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00 （北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市浦口区新理想佳园A4幢102室三楼302

方式：供应商的授权委托人可持法定代表人授权委托书或《单位介绍信》、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件及复印件（加盖公章），至南京市浦口区新理想佳园A4幢102室三楼302购买招标文件，售后不退。

售价：壹佰元整/份（￥100.00 元/份） 四、响应文件提交

开始时间：2024 年 01月 19日 14 点 00 分（北京时间）

截止时间：2024 年 01月 19 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：南京市浦口区新理想佳园A4幢102室三楼302会议室

投标文件相应份数：纸质版响应文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF 格式、U 盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、开启

时间：2024年01月19 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：南京市浦口区新理想佳园A4幢102室三楼302会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。七、其他补充事宜

1、集中考察或答疑：采购人不组织集中考察。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。

2、公告期限：自招标公告在“南京公共采购信息网”发布之日起 5 个工作日。

3、供应商诚信档案管理：根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10 号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商， 应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日 2 天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）	在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后， 提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

（3）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

（4）“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”一式两份，一份装订在投标（响应） 文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用记录表暨信用承诺书”字样，随投标文件一并递交。未按上述要求提供信用记录表的，投标（响应）文件将被拒绝接收。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人信息

名	称：南京市浦口区水务局

地	址：南京市浦口区江浦街道雨合路 20 号芯浦科创中心联系方式：/

2、采购代理机构信息

名	称：江苏鼎新工程咨询有限公司

地	址：南京市浦口区新理想佳园A4幢102室三楼302

联系方式：15298363132

3、项目联系方式 项目联系人：万工

电	话：15298363132

- 第二章 供应商须知

一、总	则1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

  - “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

  - “采购人”是指：南京市浦口区水务局。

  - “政府采购代理机构”是指：江苏鼎新工程咨询有限公司。             3、政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准” 详见南京市政府采购网站政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。

  - 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》， 并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的

《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

  - 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

  - 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

  - 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品

牌或型号，并不是限制条件。二、招标文件

4、招标文件组成

  - 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供货物的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

  - 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

  - 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则， 备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

  - 采购代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 采购代理在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 供应商应用人民币报价。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

  - 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

  - 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标（本次采购不接受联合体投标）

8、投标费用

  - 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

  - 招标代理服务费参照按国家计委发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号标准58%计取，评委费另外按实据算，由中标人向采购代理机构支付。

9、投标文件组成

  - 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

  - 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

  - 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*”项目不得有缺失或无效。

- *投标函（投标申请及声明）；

- *法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

- *第一章招标公告中 4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- *第一章招标公告中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 《商务条款偏离表》；

- 合同草案条款

- 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★或*”项目不得有缺失或无效：

- *项目实施方案；

- *《开标一览表》；

- *《分项明细报价表》；

- 技术资料；

- 售后服务承诺；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。12、投标文件的价格部分

  - 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

  - 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。14、投标保证金  无

15、投标有效期

15.1 自开标之日起30天内投标有效。16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

  - 供应商应当将投标文件密封；

  - 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

  - 未按投标邀请规定的数额购买招标文件的；

  - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。19、投标文件的修改和撤回

  - 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间过后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加浦口区政府采购中心组织的政府采购活动。

四、开标、评标与确定中标供应商20、开标

20.1采购代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，采购代理将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

  - 评标组织

    - 评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责， 并独立履行下列职责：

- 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

- 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

- 推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

- 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

    - 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

  - 评标程序

    - 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- 未按投标邀请规定的数额和办法购买招标文件的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

- 投标总价超出采购预算限额的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

- 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 没有逐一说明投标产品和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

- 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

- 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。

    - 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

      - 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★或*”）、“必须（须）”或  “应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

      - 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

      - 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.6 款执行。

    - 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法和标准

    - 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

    - 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对招标文件响应程度等。

    - 评分标准详见文件第四章。22、确定中标供应商

  - 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评标办法直接确定中标供应商或推荐出中标候选供应商。

  - 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理处领取中标通知书。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

  - 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的， 由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

  - 采购代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

  - 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理均不退回。23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。24、评标过程的保密性

  - 采购代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

  - 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同25、签订合同

  - 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理或采购人提出询问，采购代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以

在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理或采购人不予受理：

- 质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

- 提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

- 质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

- 质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

- 供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

  - 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的， 应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

  - 采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

- 29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

- 29.2供应商不得以向采购代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名

单，按照《政府采购法》有关规定处理。

- 29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单， 并依法予以处罚。

- 29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

- 29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为， 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 采购需求

一、项目概述

- 为提前做好2024年全区水环境整治及河长制相关工作，对全区区、街级河长的河道、省级建成区消劣水体、部分已整治水体、入江及入滁支流、重点水体沿河泵站前池、23座水库、部分小微水体、63个幸福河湖等水体定期开展水质监测工作。项目主要通过水质监测数据分析，巩固全区水体消黑消劣整治成效。

二、工作依据

国家《环境监测质量管理规定》、《江苏省环境监测质量管理实施细则》、《南京市环境监测中心站质量管理工作实施细则》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22 号）等环境监测技术规范、标准方法。

★三、检测清单及要求：

一）区级河长水体清单

| 序号 | 河道名称 | 监测断面 | 点位编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江（浦口段） | 林东下游 | 1 |
|  |  | 海友船厂 | 2 |
|  |  | 长江三桥 | 3 |
|  |  | 长江五桥 | 4 |
| 2 | 滁河（浦口段） | 陈浅 | 5 |
|  |  | 河沿渡口 | 10 |
|  |  | 陈桥 | 16 |
|  |  | 中心路码头 | 17 |
|  |  | 复兴桥 | 18 |
|  |  | 晓桥 | 19 |
|  |  | 余湾闸 | 32 |
|  |  | 104国道 | 33 |
| 3 | 泰来河 | 泉西桥 | 34 |
|  |  | 泰来桥 | 35 |
|  |  | 汤农桥 | 36 |
|  |  | 十八组桥 | 37 |
| 4 | 万寿河 | 星甸桥 | 38 |
|  |  | 陈桥 | 39 |
|  |  | 污水处理厂出水口 | 40 |
|  |  | 郭庄泵站出水口 | 41 |
|  |  | 静脉产业园 | 42 |
| 5 | 驷马山引江水道 | 石桥 | 43 |
|  |  | 红旗桥 | 44 |
|  |  | 大谢 | 45 |
|  |  | 入江口 | 46 |
|  |  | 前进桥 | 48 |
|  |  | 乌江大桥 | 49 |
|  |  | 大窑站 | 50 |
| 6 | 七联溢洪河 | 霸王桥 | 51 |
|  |  | 七联水库溢洪口 | 52 |
|  |  | 星甸桥林分界线 | 53 |
|  |  | 赵坝桥 | 54 |
|  |  | 苏皖省界点 | 55 |
| 7 | 孙垄河 | 桥林星甸交界处 | 56 |
|  |  | 小檀桥 | 57 |
|  |  | 高卓线桥 | 58 |
|  |  | 茶壶店桥 | 59 |
| 8 | 清流河 | 界碑 | 60 |
|  |  | 唐营电站 | 61 |
|  |  | 来河口 | 62 |
|  |  | 汊河集 | 63 |
| 9 | 高旺河 | 张村南 |  |
|  |  | 高旺桥 | 65 |
|  |  | 西江口 | 66 |
|  |  | 解放涵 | 67 |
| 10 | 永宁河 | 铁路桥 | 76 |
|  |  | 毛坦桥 | 77 |
|  |  | 晓复桥 | 78 |
|  |  |  | 79 |
| 11 | 陈桥河 | 泄洪沟上游 | 80 |
|  |  | 老场泵站 | 81 |
|  |  | 陈桥交通桥 | 82 |
| 12 | 石碛河 | 侯家坝闸口 | 83 |
|  |  | 玉莲河口 | 84 |
|  |  | 长桥路 | 85 |
|  |  | 天桥 | 86 |
|  |  | 步月河口 | 87 |
| 13 | 朱家山河（浦口段） | 张堡涵 | 88 |
|  |  | 张堡桥 | 89 |
| 14 | 坝西河 | 星甸汤泉分界点 | 90 |
|  |  | 星甸桥林分界点 | 91 |
|  |  | 中间点 | 92 |
|  |  | 高卓线下游滚水坝 | 93 |
|  |  | 西赵泵站 | 94 |
|  |  | 西赵桥 | 95 |

监测要求：

每月一测，检测8项指标：PH值、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、氧化还原电位、透明度。每月5日开始取样，20日前提供检测成果，并根据检测数据出具检测报告，河道相应检测点位根据采购方实际需求进行变更、增减。

二）泵站监测清单

| 序号 | 河道名称 | 检测点位 | 点位编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城南河 | 江中泵站前池 | 1 |
|  |  | 城圩泵站前池 | 2 |
| 2 | 滁河 | 邹夏泵站前池 | 3 |
|  |  | 毛嘴泵站前池 | 4 |
|  |  | 黑窑泵站前池 | 5 |
|  |  | 赵湾泵站前池 | 6 |
|  |  | 陈桥泵站前池 | 7 |
|  |  | 太平泵站前池 | 8 |
|  |  | 小平泵站前池 | 9 |
|  |  | 熊窑泵站前池 | 10 |
|  |  | 河沿泵站前池 | 11 |
|  |  | 北城泵站前池 | 12 |
|  |  | 李营泵站前池 | 13 |
|  |  | 五四涵泵站前池 | 14 |
|  |  | 河北泵站前池 | 15 |
|  |  | 河南泵站前池 | 16 |
|  |  | 小三合圩泵站前池 | 17 |
|  |  | 三张泵站前池 | 18 |
|  |  | 白鹤泵站前池 | 19 |
|  |  | 方庄泵站前池 | 20 |
|  |  | 复兴圩泵站前池 | 21 |
|  |  | 蔡湾泵站前池 | 22 |
|  |  | 陈墩泵站前池 | 23 |
| 3 | 驷马山河 | 大窑泵站前池 | 24 |
| 4 | 高旺河 | 解放泵站前池 | 25 |
|  |  | 张村泵站前池 | 26 |
|  |  | 西江泵站前池（江浦） | 27 |
|  |  | 兰花塘红旗泵站前池 | 28 |
|  |  | 西江泵站前池（桥林） | 29 |
|  |  | 知青泵站前池 | 30 |
| 5 | 朱家山河 | 张堡涵泵站前池 | 31 |
| 6 | 石碛河 | 明星泵站前池 | 32 |
|  |  | 大闸泵站前池 | 33 |
|  |  | 中联泵站前池 | 34 |
|  |  | 林东泵站前池 | 35 |
|  |  | 北顺泵站前池 | 36 |
|  |  | 河南泵站前池 | 37 |

监测要求：

沿河泵站前池检测三项指标：氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、总磷，每月度检测一次；

三）入江支流

（1）

| 序号 | 河道名称 | 检测断面 | 点位编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石碛河 | 天桥 | 1 |
| 2 | 高旺河 | 解放涵 | 2 |

监测要求：

天桥、解放涵断面进行日测，检测指标：氨氮、高锰酸盐、总磷、化学需氧量。每日16时前提供检测表格检测成果。

（2）

| 序号 | 河道名称 | 检测断面 | 点位编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滁河 | 余湾闸 | 1 |
| 2 | 驷马山河 | 大窑站下游 | 2 |
| 3 | 万寿河 | 防汛桥 | 3 |
| 4 | 陈桥河 | 三王桥下游 | 4 |
| 5 | 永宁河 | 复兴桥 | 5 |

监测要求：

余湾闸、大窑站下游、防汛桥、三王桥下游、复兴桥断面每周各测两次，检测指标氨氮、高锰酸盐、总磷。断面应急加测接通知后进行。

四）一般水体清单

| 序号 |  | 河道名称 | 监测断面 |  | 检测编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 新合和平涵河 | 和平涵河交汇点东侧 |  | 1 |  |
|  |  |  | 和平涵河交汇点西侧 |  | 2 |  |
| 2 |  | 新合中心河 | 新合中心河交汇处 |  | 8 |  |
|  |  |  | 河道终点 |  | 9 |  |
| 3 |  | 张村中心河 | 张村泵站 |  | 24 |  |
|  |  |  | 张西路桥 |  | 25 |  |
|  |  |  | 时庄桥 |  | 26 |  |
|  |  |  | 中和桥 |  | 27 |  |
| 4 |  | 西江五组河 | 五组涵 |  | 28 |  |
|  |  |  | 新建桥 |  | 29 |  |
|  |  |  | 中埂桥 |  | 30 |  |
|  |  |  | 解放涵 |  | 31 |  |
| 5 |  | 西江中心河 | 西江泵站 |  | 32 |  |
|  |  |  | 雨合路 |  | 33 |  |
|  |  |  | 西江民主涵路 |  | 34 |  |
| 6 |  | 观桥河 | 差田路桥 |  | 35 |  |
|  |  |  | 狮山岭路桥 |  | 36 |  |
|  |  |  | 拦水坝 |  | 37 |  |
| 7 |  | 享塘水库溢洪河 | 兴隆组桥 |  | 38 |  |
|  |  |  | 与沿山大道交汇处 |  | 39 |  |
|  |  |  | 卓溪路桥 |  | 40 |  |
|  |  |  | 地铁维修站 |  | 41 |  |
|  |  |  | 与雨山河交汇处 |  | 42 |  |
| 8 |  | 内河 | 毛坦桥 |  | 49 |  |
|  |  |  | 铁路桥 |  | 50 |  |
|  |  |  | 丁湾 |  | 51 |  |
| 9 |  | 十里长河 |  |  | 52 |  |
|  |  |  |  |  | 53 |  |
|  |  |  |  |  | 54 |  |
| 10 |  | 山西河 | 坝湾村 |  | 55 |  |
|  |  |  | 下杜桥 |  | 56 |  |
|  |  |  | 入驷马山河口 |  | 57 |  |
| 11 |  | 石桥新河 | 456站上游 |  | 58 |  |
|  |  |  | 小样桥 |  | 59 |  |
|  |  |  | 雍庄站 |  | 60 |  |
| 12 |  | 周营河 | 青建桥 |  | 61 |  |
|  |  |  | 小营桥 |  | 62 |  |
|  |  |  | 入江口 |  | 63 |  |
| 13 |  | 南二山洪沟 | 余赵桥 |  | 64 |  |
|  |  |  | 五四桥 |  | 65 |  |
|  |  |  | 南头小店 |  | 66 |  |
| 14 |  | 小李泵站进水沟 | 康居碧桂园保障房排口一 |  | 67 |  |
|  |  |  | 康居碧桂园保障房排口二 |  | 68 |  |
|  |  |  | 小李泵站 |  | 69 |  |
| 15 |  | 兰花山洪沟 | 秋韵路与浦乌路交叉口 |  | 70 |  |
|  |  |  | 步月路与浦乌路交叉口 |  | 71 |  |
|  |  |  | 入石碛河口 |  | 72 |  |
| 16 |  | 绿水河 | 海桥路 |  | 79 |  |
|  |  |  | 花莲路 |  | 80 |  |
|  |  |  | 与雨山河交汇处 |  | 81 |  |
| 17 |  | 金雁河 | 三林路 |  | 82 |  |
|  |  |  | 环城西路 |  | 83 |  |
| 18 |  | 朱家店河 | 雨合路 |  | 84 |  |
|  |  |  | 西华路 |  | 85 |  |
|  |  |  | 浦云路西侧桥 |  | 86 |  |
|  |  |  | 象贤路 |  | 87 |  |
| 19 |  | 虎桥河 | 四所路1号桥 |  | 88 |  |
|  |  |  | 与芝麻河交汇处上游50m |  | 89 |  |
|  |  |  | 雨合路桥 |  | 90 |  |
| 20 |  | 金色半山沟 | 狮山路桥 |  | 91 |  |
| 21 |  | 大林泄洪沟 | 高旺社区桥 |  | 92 |  |
| 22 |  | 差田泄洪沟 | 观桥河交汇处 |  | 93 |  |
| 23 |  | 横河 | 中段 |  | 94 |  |
| 24 |  | 张村河 | 紫创路 |  | 95 |  |
|  |  |  | 雨合路 |  | 96 |  |
| 25 |  | 团结河（南农段） | 芝麻河交汇处 |  | 97 |  |
|  |  |  | 中点 |  | 98 |  |
| 26 |  | 华山河 | 卓溪路 |  | 99 |  |
|  |  |  | 中交锦兰芸对面 |  | 100 |  |
| 27 |  | 玉兰河 | 勤业路桥 |  | 104 |  |
|  |  |  | 宁泉路桥 |  | 105 |  |
|  |  |  | 永宁粮管所门口桥 |  | 106 |  |
| 28 |  | 丰子河 （向阳河） | 北段 |  | 107 |  |
|  |  |  | 双峰路 |  | 108 |  |
|  |  |  | 步月路 |  | 109 |  |
|  |  |  | 南段 |  | 110 |  |
| 29 |  | 金穗河 （运粮河） | 北段 |  | 111 |  |
|  |  |  | 中段 |  | 112 |  |
|  |  |  | 南段 |  | 113 |  |
| 30 |  | 紫鸢河 （大套河） | 北段 |  | 114 |  |
|  |  |  | 中段 |  | 115 |  |
|  |  |  | 南段 |  | 116 |  |
| 31 |  | 秋萌河 （幸福河） | 西段 |  | 117 |  |
|  |  |  | 中段 |  | 118 |  |
|  |  |  | 东段 |  | 119 |  |
| 32 |  | 河网化河 | 上游 |  | 120 |  |
|  |  |  | 中游 |  | 121 |  |
|  |  |  | 下游 |  | 122 |  |
| 33 |  | 林蒲中心河 | 北段 |  | 123 |  |
|  |  |  | 中段 |  | 124 |  |
|  |  |  | 南段 |  | 125 |  |
| 34 |  | 明因寺沟 | 龙桥路 |  | 126 |  |
|  |  |  | 明因寺入河口 |  | 127 |  |
| 35 |  | 蒋山口水库溢洪河 | 桥刘路 |  | 128 |  |
|  |  |  | 勤丰村村委会南 |  | 129 |  |
|  |  |  | 入河口 |  | 130 |  |
| 36 |  | 玉莲河 | 龙桥路 |  | 131 |  |
|  |  |  | 听莺路 |  | 132 |  |
| 37 |  | 场部沟 | 西端 |  | 133 |  |
|  |  |  | 中端 |  | 134 |  |
|  |  |  | 东端 |  | 135 |  |
| 38 | 团结河（汤泉） |  | 起点 | 136 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 137 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 138 |  |  |
| 39 | 四套沟 |  | 起点 | 139 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 140 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 141 |  |  |
| 40 | 泰来河 |  | 起点 | 142 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 143 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 144 |  |  |
| 41 | 河网化河（汤泉） |  | 起点 | 145 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 146 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 147 |  |  |
| 42 | 瓦殿中心沟 |  | 起点 | 148 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 149 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 150 |  |  |
| 43 | 滁河贯通沟 |  | 起点 | 151 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 152 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 153 |  |  |
| 44 | 施桥山洪沟 |  | 起点 | 154 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 155 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 156 |  |  |
| 45 | 顾坝河 |  | 起点 | 157 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 158 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 159 |  |  |
| 46 | 孟圩一道横河 |  | 起点 | 160 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 161 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 162 |  |  |
| 47 | 孟圩一二道直河 |  | 起点 | 163 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 164 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 165 |  |  |
| 48 | 孟圩二道横河 |  | 起点 | 166 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 167 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 168 |  |  |
| 49 | 骆圩一二道横河 |  | 起点 | 169 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 170 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 171 |  |  |
| 50 | 骆圩一道直河 |  | 起点 | 172 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 173 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 174 |  |  |
| 51 | 曹庄河 |  | 起点 | 175 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 176 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 177 |  |  |
| 52 | 古塘河 |  | 起点 | 178 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 179 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 180 |  |  |
| 53 | 王南河 |  | 起点 | 181 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 182 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 183 |  |  |
| 54 | 新河 |  | 起点 | 184 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 185 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 186 |  |  |
| 55 | 乔北河 |  | 起点 | 187 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 188 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 189 |  |  |
| 56 | 渔山河 |  | 起点 | 190 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 191 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 192 |  |  |
| 57 | 丁字河 |  | 起点 | 193 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 194 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 195 |  |  |
| 58 | 三合圩中心沟 |  | 起点 | 196 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 197 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 198 |  |  |
| 59 | 西葛电站沟 |  | 起点 | 199 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 200 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 201 |  |  |
| 60 | 张圩头道沟 |  | 起点 | 202 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 203 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 204 |  |  |
| 61 | 唐营电站沟 |  | 起点 | 205 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 206 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 207 |  |  |
| 62 | 刘营电站沟 |  | 起点 | 208 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 209 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 210 |  |  |
| 63 | 复兴圩三道沟 |  | 起点 | 211 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 212 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 213 |  |  |
| 64 | 54电站沟 |  | 起点 | 214 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 215 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 216 |  |  |
| 65 | 跃进河 |  | 起点 | 217 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 218 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 219 |  |  |
| 66 | 马南中心河 |  | 起点 | 220 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 221 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 222 |  |  |
| 67 | 毛咀河 |  | 起点 | 223 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 224 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 225 |  |  |
| 67 | 团结河（汤农） |  | 起点 | 226 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 227 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 228 |  |  |
| 68 | 胜利河 |  | 起点 | 229 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 230 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 231 |  |  |
| 69 | 林山雅苑河 |  | 起点 | 232 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 233 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 234 |  |  |
| 70 | 金盘河 |  | 起点 | 235 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 236 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 237 |  |  |
| 71 | 侯家坝翻水线 |  | 起点 | 238 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 239 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 240 |  |  |
| 72 | 马乐河 |  | 起点 | 241 |  |  |
|  |  |  | 中段 | 242 |  |  |
|  |  |  | 终点 | 243 |  |  |
| 73 | 百子岭水库溢洪河 |  | 起点 |  |  |  |
|  |  |  | 中段 |  |  |  |
|  |  |  | 终点 |  |  |  |
| 74 | 绍兴圩山洪沟 |  | 起点 |  |  |  |
|  |  |  | 中段 |  |  |  |
|  |  |  | 终点 |  |  |  |
| 75 | 付坝水库山洪沟 |  | 起点 |  |  |  |
|  |  |  | 中段 |  |  |  |
|  |  |  | 终点 |  |  |  |
| 76 | 大东河 |  | 起点 |  |  |  |
|  |  |  | 中段 |  |  |  |
|  |  |  | 终点 |  |  |  |
| 77 | 河南泵站河 |  | 起点 |  |  |  |
|  |  |  | 中段 |  |  |  |
|  |  |  | 终点 |  |  |  |
| 78 | 林山圩中心沟 |  | 起点 |  |  |  |
|  |  |  | 中段 |  |  |  |
|  |  |  | 终点 |  |  |  |
| 79 | 西江河 |  | 起点 |  |  |  |
|  |  |  | 中段 |  |  |  |
|  |  |  | 终点 |  |  |  |
| 80 | 高旺河西支流 |  | 起点 |  |  |  |
|  |  |  | 中段 |  |  |  |
|  |  |  | 终点 |  |  |  |

监测要求：

每月一测，检测6项指标：透明度、氨氮、PH值、总磷、高锰酸盐、溶解氧；每月20日前提供检测成果，并根据检测数据出具检测报告，河道相应检测点位根据要求变更、增减。

- 黑臭河道监测

| 序号 | 河道名称 | 采样断面 | 监测编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十里长河（浦口段） | 朱店桥 | 1 |
|  |  | 大华组桥 | 2 |
|  |  | 朱家店桥 | 3 |
| 2 | 东方红河 | 浦口大道 | 4 |
|  |  | 光明路 | 5 |
|  |  | 康安路 | 6 |
|  |  | 闸口泵站前池 | 7 |
| 3 | 城南河（浦口段） | 钱塘望景 | 8 |
|  |  | 狮山路桥 | 9 |
|  |  | 西门桥 | 10 |
|  |  | 东门桥 | 11 |
|  |  | 南门桥 | 12 |
|  |  | 彩虹桥 | 13 |
|  |  | 橡胶坝上 | 14 |
|  |  | 浦滨路 | 15 |
| 4 | 新河 | 与东方红河交汇处 | 16 |
|  |  | 康浦路 | 17 |
|  |  | 新浦路 | 18 |

- 监测要求：

- 每月监测一次，检测5项指标：氨氮、PH值、透明度、氧化还原电位、溶解氧；每月15日前提供检测成果，并根据检测数据出具检测报告，河道相应检测点位根据要求变更、增减。

- 建成区河道（含10条省考核水体）

| 序号 | 河湖名称 | 监测点位 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八里泄洪沟✯ | 财八路桥✯ | 1 |
| 2 | 城南河（浦口段）✯ | 浦滨路桥✯ | 2 |
| 3 | 东方红河（浦口段）✯ | 闸口泵站✯ | 3 |
| 4 | 巩固中心河 | 浦虹路 | 4 |
| 5 | 光明沟✯ | 融创臻园旁✯ | 5 |
| 6 | 华山河（高新区）✯ | 金地悦峰居5栋旁✯ | 6 |
| 7 | 团结河（江浦） | 浦虹路 | 7 |
| 8 | 享堂水库溢洪河(兰溪河） | 基隆路 | 8 |
| 9 | 新河（浦口） | 浦云路桥 | 9 |
| 10 | 雨山河 | 雨山路桥 | 10 |
| 11 | 芝麻河✯ | 光明南路桥✯ | 11 |
|  |  | 虎桥路 | 12 |
| 12 | 珠北河 | 白马路 | 13 |
| 13 | 珠西支河✯ | 钢坝✯ | 14 |
| 14 | 大马山河✯ | 西门桥✯ | 15 |
| 15 | 金色半山沟 | 狮山路 | 16 |
| 16 | 绿水河✯ | 花莲路桥✯ | 17 |
| 17 | 虎桥河✯ | 龙坝路1号桥 | 18 |
| 18 | 朱家店河 | 龙坝路1号桥 | 1 |

- 监测要求：

- 三指标：氨氮、总磷、高锰酸盐指数。每月进行一次常规监测，标注✯点位为省考建成区点位，每周3次，应急加测另行通知。

七）水库点位清单

| 序号 | 水库名称 | 点位数 | 点位编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象山 | 三个点位 | 1 |
| 2 | 三岔 | 三个点位 | 2 |
| 3 | 享堂 | 一个点位 | 3 |
| 4 | 大黄 | 一个点位 | 4 |
| 5 | 侯坝 | 一个点位 | 5 |
| 6 | 大渔塘 | 一个点位 | 6 |
| 7 | 石窑 | 一个点位 | 7 |
| 8 | 戴塘 | 三个点位 | 8 |
| 9 | 蒋家坝堰 | 一个点位 | 9 |
| 10 | 友谊 | 一个点位 | 10 |
| 11 | 前赵 | 一个点位 | 11 |
| 12 | 金坝 | 一个点位 | 12 |
| 13 | 三五 | 一个点位 | 13 |
| 14 | 蒋山口 | 一个点位 | 14 |
| 15 | 七联 | 一个点位 | 15 |
| 16 | 唐冲 | 一个点位 | 16 |
| 17 | 百子岭 | 一个点位 | 17 |
| 18 | 大堰 | 一个点位 | 18 |
| 19 | 狮子岭 | 一个点位 | 19 |
| 20 | 小拐子 | 一个点位 | 20 |
| 21 | 付坝 | 一个点位 | 21 |
| 22 | 珍珠泉 | 一个点位 | 22 |
| 23 | 平坦 | 一个点位 | 23 |

监测要求：

八项指标：PH值、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、氧化还原电位、透明度。象山水库、响堂水库、三岔水库每月一次，其余一季度一次；

八）石碛河、清流河监测清单

| 序号 | 河道名称 | 采样断面 | 监测编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清流河 | 汊河集 | 1 |
|  |  | 来河口 | 2 |
|  |  | 界碑 | 3 |
|  |  | 城南圩涵汇入点上游 | 4 |
|  |  | 大漾撇洪沟汇入点上游 | 5 |
|  |  | 五四小圩泵站前池 | 6 |
|  |  | 唐营站泵站前池 | 7 |
|  |  | 刘营泵站前池 | 8 |
|  |  | 姚子圩泵站前池 | 9 |
|  |  | 城南圩站泵站前池 | 10 |
| 2 | 五里河 | 南农河交汇处左 | 11 |
|  |  | 南农河交汇处右 | 12 |
|  |  | 十里长河交汇处左右 | 13 |
|  |  | 十里长河交汇处右 | 14 |
|  |  | 五里泵站前池 | 15 |
| 3 | 石碛河 | 明因寺沟入河口 | 16 |
|  |  | 孙垄河入河口 | 17 |
|  |  | 坝西河入河口 | 18 |
|  |  | 蒋山口水库溢洪河入河口 | 19 |
|  |  | 南二山洪沟入河口 | 20 |
|  |  | 兰花山洪沟入河口 | 21 |
|  |  | 玉莲河入河口 | 22 |
|  |  | 石碛河卫星桥 | 23 |

监测要求：

三项指标：氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷，每月监测2次。

九）幸福河湖监测数据

| 序号 | 水体名称 | 监测点位 | 点位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨山河 | 光明南路桥 | 1 |
| 2 | 芝麻河 | 团结路 | 2 |
| 3 | 大马山河 | 实验幼儿园 | 3 |
| 4 | 百兰湖 | 百兰湖 | 4 |
| 5 | 玉莲湖 | 玉莲湖 | 5 |
| 6 | 虎桥河 | 浦云路 | 6 |
| 7 | 孟圩一道横河 |  | 7 |
| 8 | 孟圩二道横河 |  | 8 |
| 9 | 顾坝河 |  | 9 |
| 10 | 玉兰河 | 勤业路 | 10 |
| 11 | 场部沟 |  | 11 |
| 12 | 汤泉河网化河 |  | 12 |
| 13 | 张圩头道沟 |  | 13 |
| 14 | 汤农团结河 |  | 14 |
| 15 | 跃进河 |  | 15 |
| 16 | 复兴圩三道河 |  | 16 |
| 17 | 万里长城河 |  | 17 |
| 18 | 大堰水库 |  | 18 |
| 19 | 前赵水库 |  | 19 |
| 20 | 金坝水库 |  | 20 |
| 21 | 三五水库 |  | 21 |
| 22 | 大黄水库 |  | 22 |
| 23 | 小拐子水库 |  | 23 |
| 24 | 大鱼塘水库 |  | 24 |
| 25 | 佛手湖水库 |  | 25 |
| 26 | 清风湖 |  | 26 |
| 27 | 八刘大塘 |  | 27 |
| 28 | 山湖塘 |  | 28 |
| 29 | 城南河 |  |  |
| 30 | 象山水库 |  |  |
| 31 | 新河 |  |  |
| 32 | 东方红河 |  |  |
| 33 | 石碛河 |  |  |
| 34 | 高旺河 |  |  |
| 35 | 长江 |  |  |
| 36 | 驷马山河 |  |  |
| 37 | 滁河 |  |  |
| 38 | 清流河 |  |  |
| 39 | 团结河 |  |  |
| 40 | 巩固中心河 |  |  |
| 41 | 珠北河 |  |  |
| 42 | 珠西支河 |  |  |
| 43 | 响堂水库溢洪河 |  |  |
| 44 | 孙垄河 |  |  |
| 45 | 坝西河 |  |  |
| 46 | 朱家山河 |  |  |
| 47 | 永宁河 |  |  |
| 48 | 陈桥河 |  |  |
| 49 | 泰来河 |  |  |
| 50 | 十里长河 |  |  |
| 51 | 八里河 |  |  |
| 52 | 光明支沟 |  |  |
| 53 | 响堂水库 |  |  |
| 54 | 三岔水库 |  |  |
| 55 | 万寿河 |  |  |
| 56 | 蒋山口水库 |  |  |
| 57 | 百子岭水库 |  |  |
| 58 | 唐冲水库 |  |  |
| 59 | 珍珠泉水库 |  |  |
| 60 | 石窑水库 |  |  |
| 61 | 平坦水库 |  |  |

- 监测要求：大堰、前赵等23个水库监测生态液位、叶绿素；剩余测监测生态液位及水体流速；每月一次

一、检测内容及要求：

1、水库每季度检测1次，每个水库1点位（戴塘水库每月1次，一次3个点位），每个河塘沿塘(坝)中心点直线，分别在中心点和两岸(距岸1.5m左右)处各布1个点。

2、检测服务期内，可根据实际工作需要对上述检测点位及频次做适当调整，服务费用据实结算。

3、第三方在实地采样时，发现异常时，如：河（库）道干枯、河道施工等现象，及时向采购人报告，根据实际情况对检测点位进行调整。

★四、服务要求（供应商应完全响应服务要求，提供承诺书原件编入响应文件）

- 检测数据CMA 报告、简报、月报及专题分析报告

- 按采购人要求出具 CMA 检测报告（需按数据上报要求拆分）及扫描件、excel 数据电子表格水质；按要求出具检测简报；

- 每次检测现场采样需拍摄断面水体情况照片，发现异常及其他采购人要求的情况应第一时间向采购人负责人报告。按照技术规范及采购人要求留存样品。

1）检测服务期内，可根据实际工作需要对上述检测点位及频次做适当调整。

2）第三方在实地采样时，发现异常时，如：河（库）道干枯、河道施工等现象，及时向采购人报告，根据实际情况对检测点位进行调整。

检测服务期内，采购人可根据实际工作需要对上述检测点位及频次做适当调整。

★五、服务响应能力（完全响应服务要求）

1、除常规监测任务外，接到临时任务通知应在 1 小时内到达现场并提出解决方案。（提供承诺书原件）

2、拟投入本项目的人员不少于 8 名（不含驾驶员），并提供专职驾驶员 1 人，承诺常驻项目所在地。（提供人员明细表、驾驶证复印件加盖公章、供应商为其缴纳近半年（2023年 7月-2023 年 12月） 的社保证明）

3、拟投入本项目自有汽车 4 辆，且到岗驾驶员熟悉南京市城市道路情况近三年无严重交通违章行为。（提供购车发票复印件、行驶证复印件、承诺书等材料）

六、服务承诺（供应商应完全响应服务要求，提供承诺书原件编入响应文件）

1、按照采购人提供的检测计划开展检测工作。

2、组织好人力物力，按照采购人的检测计划安排充足的现场检测人员及实验室分析人员。

3、按规定时间上报检测报告，并对检测数据客观真实性负责。

4、 提交的检测报告应符合规范要求，对需要评价的样品由采购人在检测计划中予以明确。

七、考核要求

1、中标供应商须无条件接受并配合采购人进行检测服务。

2、采购人将定期或不定期的对中标供应商的检测结果进行质量检查。对完成任务的进度以及服务进行满意性评价。

3、如在检测服务开展过程中，采购人对中标供应商质量检查考核有 3 次不合格的，采购人有权终止合同。

八、服务期限：

采购服务时间暂定12个月。

九、报价要求（完全响应）

1、投标单位的投标报价采用 全费用固定单价 的报价。供应商在报价时，应充分

考虑企业自身实力和承受风险的能力、通货膨胀、政府政策、天气变化影响因素，结算时

不予调整。

2、供应商所报投标价均包括但不限于完成该项目外业测量、数据计算、图纸编制、

报告编制，完成项目相关且通过审查而发生的包括车辆运输费、人员工资福利、税费及合

同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用。

十、付款要求

1、供应商每月进行工作量统计，每季度进行结算和支付（计算公式：按中标单价*季度实际工作量）。项目服务期届满且采购人考核验收合格，第四季度最后一次付款结清剩余实际发生服务费。

2、付款前，供应商需向采购人提供实际完成量的证明材料并开具符合规定的发票；未开具的，采购人有权迟延支付相关价款。支付服务费时应扣除采购人根据考核要求所处罚的金额。

3、以上付款需要在财政资金到位后，采购人通知供应商开具发票支付。

本项目加★为实质性要求，不允许偏离，偏离为无效投标。

- 第四章 评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 评标采用低价优先的方法，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 10 |
| 2 | 企业综合实力（3分） | 具有有效期内的CNAS证书得3分，满分3分。（提供证书复印件加盖公章） | 3 |
|  | 仪器（5分） | 紫外可见分光光度计、可见分光光度计、pH计、台式溶解氧测定仪、浊度仪，具有有效期内的检定（校准）证书的，每提供一种得1分、本项最高得5分。（提供证书复印件加盖公章） | 5 |
| 5 | 项目组成员 （18分） | 1、拟派本项目组成人员，持有省级及以上部门颁发的环境检测上岗证的，每提供一人得0.5分，最高得5分。 2、项目负责人具有高级职称的得3分； 3、其他成员（不包括项目负责人）具有中级及以上职称的，每一人得1分，最高10分。 （提供上述人员相关证书，所有人员须提供身份证及相关证明文件并提供供应商为其缴纳近半年（2023年7月-2023年12月）的社保证明，二者缺一不可） | 19 |
| 6 | 业绩 （16分） | 1、供应商自2020年1月1日以来，承担过区（县）级及以上水务部门水环境监测服务项目，每提供一项得2分，满分8分。 （提供合同及中标通知书复印件加盖公章，时间以中标通知书时间为准，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供） 2、项目负责人自2020年1月1日以来，承担过类似水环境监测服务业绩并担任项目负责人的，每提供一项得2分，满分8分。 （同时提供合同及中标通知书复印件加盖公章，时间以中标通知书时间为准，项目负责人以中标通知书注明的项目负责人为准，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供） 上述业绩不重复计分，原件备查 | 16 |
| 7 | 项目实施 方案 （48分） | 针对项目的认识与理解，水质监测质量保证方案（方案内容应包括硬件保障、现场监测、实验室分析、质控、报告、保密措施等）。制订的实施方案思路清晰、完善可行、内容全面详实、措施针对性强、操作性强。 评委根据供应商针对本项目实施方案的全面性、合理性、可靠性、先进性，结构完整性、表达清晰性及功能性等进行综合评审。方案完整细致，考虑全面周到，优于项目需求得11分；方案合理可行，有针对性，符合项目需求得 9分；方案较差，缺乏针对性得 6分；没有不得分。 | 11 |
|  |  | 针对水质监测质量服务技术工作方案（方案内容应包括点位确认及采样频次、技术支持等），提出针对性的要点、措施。评委根据供应商对技术支撑方案的及时性、有效性、针对性、专业化水平及人员组织等进行综合评审。 方案完整细致，考虑全面周到，优于项目需求得10分；方案合理可行，有针对性，符合项目需求得8分；方案较差，缺乏针对性得 6分；没有不得分。 | 10 |
|  |  | 针对本项目拟投入的专业团队人员的方案（包括不限于人员配备的合理性、有效性、对所有人员提供的劳动保护措施） 方案完整细致，保护措施到位、考核机制规范得9分；方案合理可行，有针对性，考核机制规范符合项目需求得 6 分；方案较差，缺乏针对性得3分；没有不得分。 | 9 |
|  |  | 针对现场监测和实验室分析提出针对性的要点、措施及合理化建议。项目重难点分析全面准确，应对的措施和相关建议的针对性和可行性强。 评委根据供应商对项目方案编制的重点及难点的认识、关键过程分析、解决思路及合理化建议等进行综合评审。方案完整细致，考虑全面周到，优于项目需求得 9 分；方案合理可行，有针对性，符合项目需求得7分；方案较差，缺乏针对性得 3分；没有不得分。 | 9 |
|  |  | 针对质控、报告的全面性、保密措施等合理性评审。 方案具有实际可操作性、保密措施强得9分；方案具有实际可操作性较合理、保密措施较强得7分；方案、保密性一般得3分。没有不得分。 | 9 |
| 分值合计 |  |  | 100 |

说明：

（一）小微型企业价格扣除

- 如供应商拟为本项目对提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

- 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号） 文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

- 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。

- 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

- 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价 格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含 新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格 将不做相应扣除。

- 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五） 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（六）所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

（七）行业类别：其他未列明行业。

- 第五章 合同草案条款及格式

采购协议书

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：                            乙方根据甲方需求提供下列服务：详见乙方投标文件。

第二条合同总价款

本项目合同价款形式采用 全费用固定单价 的形式。

本合同项下服务总价款为 	（大写）人民币（￥               元）。

本合同总价款包括但不限于乙方完成该项目外业测量、数据计算、图纸编制、报告编制，完成项目相关且通过审查而发生的包括车辆运输费、人员工资福利、税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用。

第三条组成本合同的有关文件下列关于招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）中标通知书；

（2）乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 技术规格响应表；

- 投标承诺/服务承诺；

- 招标文件及补遗文件

- 甲乙双方商定的其他文等。第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第五条质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致； 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，乙方提交成果的知识产权归属权为甲方有。

第六条交付和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条履约保证金

1、本项目无需缴纳履约保证金。 第八条合同款支付

1、乙方每月进行工作量统计，每季度进行结算和支付（计算公式：按中标单价*季度实际工作量）。项目服务期届满且甲方考核验收合格，第四季度最后一次付款结清剩余实际发生服务费。

2、付款前，乙方需向甲方提供实际完成量的证明材料并开具符合规定的发票；未在规定时间内开具发票，甲方有权迟延支付相关价款。支付服务费时应扣除甲方根据考核要求所处罚的金额。

3、以上付款需要在财政资金到位后，采购人通知供应商开具发票支付。

第九条违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰ 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的违约金。如乙方逾期交付达10 天，甲方有权解除合同，且有权要求乙方支付合同总额 5%的违约金。解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收且甲方有权不予支付未付合同价款。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准或者乙方拒不整改，乙方应退回全部合同价款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 3-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

- 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

- 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。  3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲执肆份，乙执叁份，壹份报送政府采购监督管理部门备案，均具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

以下无正文

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第六章 投标文件格式

正本（副本）

2024年浦口区地表水重点水体水质监测服务

项目编号：JSDX-202311G

投 标 文 件

供应商名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)： 采购代理机构：

日	期：

一、投标申请格式

投标申请及声明

致： 	（采购人）

根据贵 		（项目名称） 		（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人 	(姓名和职务)代表供应商	（供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）	元；人民币       元。

3、本项目交付时间为： 12个月 。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、如果我方中标，将派出 	作为项目负责人。

7、一旦我方中标，我方将根据招标、投标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商投标、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地     址： 	 电     话： 	 传     真： 	 开户银行：

银行账号：

供应商名称：（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

日期：年 月 日

二、 法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，   需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

致 ： （采购人）

同志，现任我单位 	职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：	单位：（盖章）

附：	代表人性别：	年龄：	身份证号码： 联系电话：

营业执照号码：	经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

  - 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：（采购人）

我 	（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人，现授权委托

（姓名）   为我的委托代理人，以本公司的名义参加  （采购人）  的   （项目名称、项目编号）   的投标。委托代理人在的招标活动中以本单位的名义，并代表本人与你们进行洽谈、签署文件和处理一切与此事有关的事务。

代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无权转让委托权。特此委托。

供应商名称：	（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）： 日	期： 	年 	月 	日

被授权代表身份证复印件

三、开标一览表

| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监测服务费用（分项明细报价表汇总） |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |
| 服务期 |  | 12个月 |  |  |

项目名称： 项目编号：

说 明：

1、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

3、《开标一览表》除需要装订在投标文件中外，还应另外单独用信封封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

供应商名称：	（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）： 日	期： 	年 	月 	日

四、分项明细报价表（全费用固定单价）

项目名称：	                       项目编号：

| 序号 | 费用类别 | 项目 | 单价（元/项） | 数量（项） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 例：（二）XX清单 |  |  |  |
| 一 | 分析费 | pH |  |  |  |
|  |  | 水温 |  |  |  |
|  |  | 水深 |  |  |  |
|  |  | 溶解氧 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 透明度 |  |  |  |
|  |  | 氧化还原点位 |  |  |  |
| 二 | 采样费 | 元/每项次 |  |  |  |
| 三 | 报告编制费 | 按化验费和采样费之和的 15 %收取 |  |  |  |
| 四 | 税费 | 按以上总费用之和的 6 %收取 |  |  |  |
| 五 | 小计 |  |  |  |  |
| 六 | 单价 |  |  |  |  |
| 七 | 合计 |  |  |  |  |

说明：

1、所有分项明细报价表格以此类推，如果行数不够，请自行增加。表格中项目及数量（项）见招标需求。

2、报价表中所有价格用人民币表示。

3、采购人对每一项货物或服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

4、如果以上内容无法满足供应商对投标报价描述，可自行添加包含在价格因素内的一切内容，但不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5、分项报价的汇总价应等于“报价一览表”中的报价总价。

6、分项含税金全费用单价包括但不限于完成该项目外业测量、数据计算、图纸编制、报告编制，   完成项目相关且通过审查而发生的包括车辆运输费、人员工资福利、税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用。如发现有漏项、缺项，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价中。

供应商名称：	（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）： 日	期： 	年 	月 	日

五、资格声明函格式资格声明函

项目名称：	                             项目编号：

致： 	（采购单位）	 郑重承诺：

（一） 我司参与 	（项目名称）	项目编号：	的采购活动， 我司属于在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，独立于采购人和采购代理机构，且不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

（二）我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情形。

（三）我司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： 1.具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我司承诺参与采购活动中所提供的资料文件真实有效，正确无误。并对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：	（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）： 日	期： 	年 	月 	日

附件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（网站在线打印）

六、拟为本项目主要人员情况一览表格式

拟为本项目主要人员情况一览表项目名称：

项目编号：

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 执业资格 | 专业 | 职称 | 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2、供应商需提供（2023年 7月至 2023年 12月）为以上人员缴纳的社保证明。

供应商名称：	（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

日	期： 	年 	月 	日

七、业绩项目一览表

项目名称：	                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目实施时间 | 项目单位名称地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 项目获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：中标通知书、合同复印件及证明文件附后。

供应商名称：	（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）： 日	期： 	年 	月 	日

八、政策适用性说明

表1	中小企业声明函（供应商为中小企业时适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标段意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微     型    企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注 1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注 2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

备注 3：中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75 号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

自测小程序链接：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

备注4： 若供应商不填写本表或不符合中小企业要求的，将不给予的价格扣除。

表2	残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（供应商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项 目 采 购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.若供应商不填写本声明函的，将不给予的价格扣除。

2.若供应商不是残疾人福利性单位的，可备注说明为非残疾人福利性单

位。

供应商名称：	（盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

日	期： 	年 	月 	日

残疾人福利性单位声明函（若有制造商的）

（若报价人所提供的货物全部为或含部分残疾人福利性单位制造的货物，则  应同时提交本函，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人

就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定的划分标准：

本公司是提供本次投标项目货物的制造商，为残疾人福利性单位。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： 	（盖章） 供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

日	期： 	年 	月 	日

表3	监狱企业证明文件

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（报价人认为其为监狱企业，应当提供证明文件，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

注：若供应商不是监狱企业的，可备注说明为非监狱企业。

九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称： 项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称： 	（盖章） 供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

日	期： 	年 	月 	日

十、实施方案（格式自拟）

十一、服务承诺及服务质量保证承诺书（格式自拟）

十二、供应商认为其他需要提供的材料

（格式自拟）