南京市浦口区中医院

合同能源管理项目

招标文件

项目编号：JSZC-320111-HWZX-G2022-0473

项目代理编号：0675-226JOC0031106

招 标 人：南京市浦口区中医院

招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2022年12月

第一章 招标公告

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受南京市浦口区中医院的委托，就其合同能源管理项目进行公开招标。

一、项目编号：JSZC-320111-HWZX-G2022-0473   项目代理编号：0675-226JOC0031106

二、项目简要说明：南京市浦口区中医院合同能源管理项目，具体要求详见招标文件。

| 包号 | 项目名称 | 服务期限 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同能源管理项目（托管型） | 8年 | 合同签订后6个月 | 1053万元/年 |

三、资格审查方法：本项目采用资格后审

四、投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。

其中不适用信用承诺的情形：

- 供应商被列入严重失信主体名单：

- 被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。

4、本项目不接受联合体投标。

5、法律法规要求的其他规定。

6、投标人具备建筑机电安装工程专业承包资质或具备电子与智能化工程专业承包资质

五、招标文件发售信息：

1.凡有意参加投标者，请于2022年12月9日9时至2022年12月16日17时每天9:00—11:00，13:30—17:00 (北京时间，节假日除外，下同)，登陆中招联合招标采购平台并购买下载招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取招标文件。

2.招标文件每套售价100元。

3.下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。

4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用发票由招标代理机构出具电子发票；平台下载费发票由平台公司出具电子发票，联系平台公司领取。

5平台公司咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

六、投标文件接收信息：

1. 投标文件开始接收时间：2022年12月30日下午14：00（北京时间）

2. 投标文件接收截止时间：2022年12月30日下午14：30（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

3. 投标文件接收地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅

七、本次招标联系事项：

招标代理机构联系方式

联系人：金昕 谢影

电话：025-84795965

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

采购人联系方式

联系人：万老师

电话：025-69637127 地址：南京市浦口区江浦街道公园北路18号

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 地址：建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼 联系人：金昕 谢影 联系电话：025-84795965 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 合同能源管理项目（招标编号：0675-226JOC0031106） |
| 1.1.5 | 项目地点 | 南京市浦口区中医院（门急诊楼、住院楼、食堂、儿童中心等） |
| 1.3.1 | 招标范围 | 合同能源管理项目具体要求详见第四章“招标范围及要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 | 勘察现场 | □组织 √不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 - 召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 分包 | √ 不允许 - 允许 |
| 2.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自截标之日起90个日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金： 本项目不缴纳投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □ 允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | √无特殊要求 - 特殊要求： |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标文件正本 1份，副本6份，电子文本1份(电子文件为投标文件正本的扫描件，以U盘形式递交，需同时密封在投标文件内) 注：投标文件必须胶装，未胶装的投标文件将被拒收 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 合同能源管理项目 (按包项目别分注明名称) 0675-226JOC0031106 (招标编号，包号) 投标文件在2022年12月30日下午14:30整前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 - 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 见招标公告 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会: 由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | - 是 √否,推荐中标候选人并排序。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 领取中标通知书时，中标人需按总中标金额参照1980号文收费标准（服务）向招标代理机构一次性交付中标服务费，中标服务费在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn上支付。 |  |

- 1 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围和质量要求

1.3.1 本次招标范围：详见第四章“招标范围及要求”。

- 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段供货及服务的资质条件、能力和信誉。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）与本招标项目的采购人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(3）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互控股或参股的；

(4）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互任职或工作的；

(5）被责令停业的；

(6）被暂停或取消投标资格的；

(7）财产被接管或冻结的；

(8）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

- 2.招标文件

2.1招标文件组成

本招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 招标清单及技术规格

第五章 合同模板

第六章 投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性投标是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发至招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件可能影响投标文件的编制，且时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

- 3．投标文件

- 3.1 投标文件组成

3.1.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见 “投标文件格式”。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。

3.2.2 除3.6规定的情况外，招标人对每一项投标货物及服务仅接受一个价格。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标总报价及分项报价，其修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标报价应是投标文件所确定的招标范围内的全部内容的价格体现。其应包括但不限于货物、服务、劳务、管理、材料、缺陷修补、利润、税金、招标代理服务费、综合服务费、公证费和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3请未中标人在知悉评标结果后及时和招标代理机构联系办理退还投标保证金事宜，中标人的投标保证金待合同签定后与招标代理机构联系办理退还手续。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

- 3.5 资格审查资料（详见投标人须知前附表）

3.5.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.2投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，证明文件可以是国家认可的检测单位出具的文字资料或检测报告。

- 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期或交付使用期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4．投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的纸质正本、纸质副本与电子文本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5．开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(2) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(3) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(4) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(5) 投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

- 6．评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7．合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人根据相关规定确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

- 7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8．重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会否决全部投标的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经招标人审批后不再进行招标。

- 9．纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 质疑

11.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（其中对采购文件的质疑为其获取招标文件之日起7个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出质疑。

11.2投标人对同一采购程序环节的质疑需一次性提出。

- 第三章 评标办法

2.1 初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖 单位章 |
|  |  | 招标文件格式 | 符合第七章“招标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 有效 |
| 2 | 投标人资格评审标准 | 营业执照、资质等级、及其他要求 | 符合招标公告投标人资格要求及第二章“投标人须知”相关规定 |
| 3 | 响应性评 审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  |  | 应标方案 | 符合第四章“技术规格及要求”规定 |
|  |  | 其他 | 招标文件未附有招标人不能接受的条件 |

2.2  详细评审

综合评分法：具体采用打分法

说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中：

| 内容 | 明细 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 投标报价（15分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且经评审的有效最低的投标人报价为投标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×15，小数点保留2位。 | 15 |
| 商务部分 | 企业综合能力（20分） | 投标人具备与本次项目相关的发明专利证书（节水、节电、节气、中央空调系统节能方向），每有1个得0.5分，最多2.5分 | 2.5 |
|  |  | 投标人具备与本次项目相关的软件著作权（能源管理、节能控制或机电运维相关），每有1个得0.5分，最多2.5分 | 2.5 |
|  |  | 投标人为本项目配备的项目负责人： 具备暖通空调或绿色建筑类高级职称证书，或具备注册公用设备工程师资格（暖通空调专业）的，得3分。提供投标人为其缴纳社保的证明材料。 | 3 |
|  |  | 投标人为本项目配备的专业团队人员具备： 电工职业资格证书（高级）2名、 特种作业操作证（制冷与空调设备安装、或修理）1名 得5分，缺一个本项不得分。提供投标人为其缴纳社保的证明材料。 | 5 |
|  |  | 投标人具备商品售后服务评价5星认证（GB/T27922-2011），认证覆盖的业务范围包含能源管理系统、合同能源管理、节能改造、中央空调系统设备、建筑设备运行维护、软件系统运行维护的售后服务，有得7分。没有或认证范围有缺漏，不得分,认证内容与本评分要求表述不完全一致时由评委会评议内容是否实质上与评分要求一致否则不得分 | 7 |
|  | 企业业绩（10分） | 投标人提供合同能源管理综合节能改造项目业绩（合同改造内容需包含能源管理平台、照明系统、中央空调系统、热水系统，至少包含其中三项或以上），每有一个业绩得1分，最高10分（须提供合同复印件、项目验收报告复印件，原件备查） | 10 |
| 技术部分 | 节能改 造方案（25） | 投标人提供详细的节能诊断分析，包括但不限于综合能耗分析、中央空调系统、照明系统、电梯系统、热水系统、可再生能源、用水系统的诊断分析，由评标委员会横向比较，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案不符合项目需求无可行性的得1分。未提供分析方案不得分。 | 5 |
|  |  | 根据招标需求中节能技术改造项目要求的必选内容提出节能改造方案。由评标委员会横向比较，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案不符合项目需求无可行性的得1分。未提供改造方案不得分。 | 5 |
|  |  | 根据招标需求中节能技术改造项目要求的自选内容提出节能改造方案，改造方案可以包括但不仅限于自选改造方案。由评标委员会横向比较，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案不符合项目需求无可行性的得1分。未提供自选方案不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人提供详细可行的智慧医院管理平台建设方案。 由评标委员会横向比较，全面、具体、科学、合理的每个部分得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案差无可行性的得1分，无方案不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人提供详细的节能量评估分析，包括但不限于用电用水用气等主要系统设施。 由评标委员会横向比较，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案差无可行性的得1分，无方案不得分。 | 5 |
|  | 施工方案（5分） | 在不影响医院正常办公及满足项目工期的前提下，投标人提供详细可行的施工组织设计方案，从进度、质量、安全、文明施工、应急管理等方面，由评标委员会横向比较，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案差无可行性的得1分，无方案不得分。 | 5 |
|  | 项目重难点分析及解决方案（5分） | 根据投标人对本项的理解提供的项目重难点分析及方案。由评标委员会横向比较，全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案差无可行性的得1分，无方案不得分。 | 5 |
|  | 运维服务方案（20分） | 投标人提供详细可行的能源托管期间的节能运行保障方案。由评标委员会横向比较， 全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案差无可行性的得1分，未提供运维方案不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人提供新增节能设备、中央空调主机、中央空调输配、管路系统的维护保养方案、水质管理方案、系统清洗方案、空调末端维保方案，包括风机盘管和新风机的清洗维修， 全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案差无可行性的得1分，未提供运维方案不得分。 | 5 |
|  |  | 为完成本项目，投标人为本项目组建的服务团队机构完善、管理制度、管理质量目标、管理质量保证、培训服务、应急突发事件管理预案、疫情防控措施全面、具体、科学、合理的得5分，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案差无可行性的得1分，未提供方案不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人提供合理运维服务期内采购人对服务单位的质量和满意度考核方案。 由评标委员会横向比较，全面、具体、科学、合理的得分5，基本满足需求但科学合理性较差的得3分，方案差无可行性的得1分，无方案不得分。 | 5 |

- 增加：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件，并满足以下要求的供应商，其投标报价扣除相应折扣（货物、服务为10%，工程为5%）后参与评审。

①需将中小企业制造的货物、服务在“投标分项报价表”中单独报价；

②按照招标文件的要求提供相应格式的《企业声明函》

中小企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决

2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准。对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%的加分

- 1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

- 2、评审标准（见评标办法前附表）

- 3、评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对招标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l) 第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2) 不同投标人的招标文件中出现相同错漏之处，且没有合理解释的；

(3) 不同投标人的招标文件中出现投标报价异常一致或规律性变化的；

(4) 不同投标人的招标文件中项目管理人员出现同一人的；

(5) 不同投标人的招标文件中法定代表人签署人、授权代表人签署人、项目经理签署人为同一人或同一单位人员的；

(6) 不同投标人的招标文件相互混装的；

(7) 不同投标人使用同一个人或同一单位的资金交纳投标保证金，或投标保函的反担保的；

(8) 不同投标人聘请同一个人、同一单位或在同一单位的注册人员为其提供投标咨询服务的，但招标文件规定采用专有技术的除外；

(9) 不同投标人的招标文件由同一单位或同一人编制的；

(10) 不同投标人授权同一人作为投标人代表的；

(11) 不同投标人的招标文件由同一台电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的；

(12) 同一个人或几个利害关系人分别携带两个以上（含两个）投标人的企业资料领取招标资料、参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、开标会，交纳或退还投标保证金的；

(13) 评标委员会认定的其他串通投标情形的；

(14) 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当废标的情形。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1)招标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3)如果投标货物数量和服务内容少于招标文件要求时，评标时将其他有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，但签订合同时仍按招标文件规定的内容和范围以原投标总价执行。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=投标人各项得分*各项权重后的总和

3.2.4 评标委员会组成人员打分的算术平均值为投标人最终得分。

- 3.3 招标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交招标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变招标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于招标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照符合文件商务技术要求的最高得分推荐中标候选人。

第四章 招标范围及技术服务要求

一、基本概况

1.1项目背景

南京市浦口区中医院能源托管项目，旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进医院能源系统改造，提升能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。招标人按照协议约定向中标人支付能源托管服务费。中标人负责投资并实施能源系统改造及相关设备运维，同时缴纳招标人能源托管期内的电费、水费、天然气费用。项目由综合节能改造、空调系统及其他机电设备维保服务、智慧医院管理平台建设三大部分组成，包括与之相关的设计、采购、施工、软件开发、网络平台开发建设等。

1.2项目基本情况

南京市浦口区中医院位于南京市浦口区江浦街道公园北路18号，建筑主要功能为医疗与科研。院区主要建筑共有3栋，其中门急诊楼地上4层，住院楼地上15层，儿童中心地上13层。各楼的地下车库互通。

医院主要耗能系统为暖通空调系统、照明系统、热水系统、医疗设备、电梯、厨房等。医院的具体情况详见招标文件附件的基准能耗核定报告。

1.3★项目托管费用预算

项目预算暂定为1053万元/年。托管费用由能源费用和空调系统维保费用组成。其中能源费用以第三方审计的结果为准：

1.3.1、医院有三个病区（平均约40张床位）未开放，能源费用合计约110万/年；除上述三个病区外其他区域，能源费用合计约927万/年。本项目涉及区域的空调（含制冷机组）设备维保费用为16万/年；

1.3.2、供应商报价时需分别提供上述3项目的分项报价，报价均不得超过对应的分项价格预算。（其中能源费用分项报价需在分项预算价格的基准上同比例下浮，否则视为无效报价。）

1.3.3、合同期内，医院不保证三个病区开放时间，每增减一个病区，中标供应商节能托管服务标准按供应商该项报价的1/3执行。但是投标时供应商报价必须包括上述所有区域。

| 能源种类 | 能耗量 | 单价 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自来水 | 285013m³ | 3.7331 元/m³ | 1,063,982 |
| 电力 | 11461805kWh | 0.6763 元/kWh | 7,751,619 |
| 天然气 | 343531m³ | 4.5275 元/m³ | 1,555,337 |
| 总计 | / | / | 10,370,938 |

注：第三方能源审计公司的基准能耗核定报告详见招标文件附件。

技术要求

二、节能改造及运维服务内容

2.1综合节能技改项目要求

| 序号 | 项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗监测系统 | 配电房供配电设备能耗监测； 楼层科室能耗监测； 重点耗能设备能耗监测； 提供能源审计报告1次 | 必选 |
| 2 | 中央空调系统节能改造 | 住院楼中央空调增设水泵与冷却塔变频控制柜、冷站智能控制柜与各类传感器（水温、水压、室外温湿度、冷冻水流量），实现制冷站根据室内外空气状况自动节能控制；集分水器间冷冻水支管增设电动阀，实现供冷分时分区智能控制； 住院楼冷却塔布水盘装置优化，保障冷却塔布水均匀； 门急诊楼VRV系统增设室内机集中智能控制系统； 儿童中心风冷热泵系统增设水泵变频控制柜、热泵机组冷凝器喷雾冷却装置、冷站智能控制柜与各类传感器（水温、水压、室外温湿度、冷冻水流量），实现制冷站根据室内外空气状况自动节能控制； 部分公共区域空调末端温度控制器应根据院方需求加装远程智能控制功能；(其中儿童中心的公共区域空调末端控制改造在原工程质保期结束后进行) 典型区域环境质量监控（含温度、湿度与CO2浓度）； | 必选 |
| 3 | 热水系统 | 热水锅炉系统与太阳能集热系统增设智能控制柜，实现热水系统的节能优化控制； 住院楼与儿童中心增设空气源热泵热水装置； | 必选 |
| 4 | 照明灯具改造 | 室内区域部分普通节能灯更换为LED灯； 部分公共区域更换成感应智能控制灯具； 车库区域的灯具更换为LED雷达灯； | 必选 |
| 5 | 用水系统改进 | 室内水龙头增设起泡器； 分楼栋与主要功能区域用水单独计量，水耗定期分析，用水异常及时处理； 供水管网探漏补漏，用水器具跑冒滴漏处理； 提供水平衡测试报告2次； | 必选 |
| 6 | 新能源应用 | 1）门急诊楼增设屋顶光伏发电系统；总装机容量不低于60kWp（约300平米）； | 必选 |
| 7 | 照明设备控制改进 | 部分室内公共区域灯具增设智能控制装置； | 自选 |
| 8 | 电梯改造 | 直梯设备增设能量回馈装置； | 自选 |
| 9 | VRV空调 | 门诊楼VRV空调系统室外机增设喷雾冷却系统 | 自选 |
| 10 | 路灯或车棚改造 | 对路灯和停车棚进行光伏改造 | 自选 |

注：自选节能技改项目包括但可以不限于以上四项，实施前须申报方案并经过招标人同意方可实施。节能技改施工期间投标人应精心组织、合理安排、安全文明不得影响或扰乱正常的医疗秩序。否则招标人有权命令投标人停工，工期不顺延。

2.2智慧医院管理平台建设要求

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大屏展示 | 1、医院总览；2、能源监管总览；3、设备安全总览；4、智慧运维总览医院环境分析； |  |
| 能源监管子平台 | 1、能耗监测；2、可再生能源监测；3、总能耗定额管理;4、科室定额管理；5、节能管理；6、净碳排放7、降碳分析；8、预警告警；9、诊断报告；10、能耗报表；11、能耗公示； |  |
| 设备安全及控制子平台 | 1、住院楼中央空调冷站监控；2、儿童中心风冷热泵系统监控；3、门急诊楼VRV系统监控；4、热水系统监控；5、空调末端系统监控；6、可再生能源系统监测；7、表计监测；8、智控日志；9、运行记录； |  |
| 智慧运维子平台 | 1、电子看板；2、安全报警；3、工单管理；4、巡检计划；5、保养计划；6、排班管理；7、资产管理；8、备品备件；9、出入库管理； |  |
| 微信小程序 | 1、工单管理；2、维修工单；3、巡检/保养工单；4、工单池；5、系统监控；6、个人中心； |  |
| 数据存储方式 | 数据存储方式根据甲方要求确定。 |  |

2.3运维及相关服务要求

| 序号 | 项目 | 服务内容明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电、天然气、水费用结算 | 采购结算全院电费、天然气费、水费。 |  |
| 2 | 制冷、采暖、生活热水供应 | 提供中央空调系统制冷、采暖及生活热水供应 |  |
| 3 | 智慧医院管理平台建设 | 包含能源监管平台、设备安全及控制平台、智慧运维管理平台 |  |
| 4 | 综合节能技改项目 | 包含能耗监测系统、中央空调系统、热水系统、照明系统、光伏新能源、用水等方面的节能改造投入 |  |
| 5 | 日常操作指导 | 中央空调主机、水泵、热水换热器的日常操作指导 |  |
|  |  | 锅炉设备的日常操作指导 |  |
|  |  | 生活热水系统的日常操作指导，负责水泵的日常管理指导，保证生活热水的安全稳定供应。 |  |
| 6 | 维护保养 | 投标人所投入的新增节能设备的运维保障和维修、更换。 |  |
|  |  | 主机设备维保：住院楼中央空调离心式水冷机组，门诊楼VRV空调机组，儿童中心风冷热泵机组的维护保养。 |  |
|  |  | 输配系统设备维保：住院楼和儿童中心的冷冻水泵、冷却泵、生活热水泵、热水换热器、冷却塔以及空调、生活热水系统阀门的维护保养。 |  |
|  |  | 水质管理：住院楼和儿童中心的包括中央空调冷却水、冷冻水、生活热水的水质处理。 |  |
|  |  | 末端维护：住院楼中央空调末端维护保养，包括末端风机盘管、新风柜，门诊楼VRV空调内机，儿童中心末端风机盘管的定期清洗和日常维护。 |  |
|  |  | 末端效果巡检和报修：中央空调末端巡查，温度保障，效果不良处理，故障报修（电机、叶轮、翅片、积水盘、电磁阀、过滤器、保温等），末端循环清洗与消毒。 |  |
|  |  | 能耗监测系统：智能电表，数据传输设备的巡检监督检查。其中包括承包人技改设备设施也包括招标人自有未改造设备设施的管理。 |  |
| 7 | 服务与管理 | 1、协助招标人健全管理制度、岗位职责；2、构建后勤保障服务信息化平台完善后勤管理体系；3、依托后勤保障服务信息化平台建立设备设施管理；4、依托信息化实现维保人员管理、质量管理5、应急管理。 |  |
| 8 | 安全和技术培训 | 1、安全生产岗前培训，定期培训；2、设施设备运维技术技能培训；3、应急措施演练。 |  |

三、服务内容及要求

3.1项目综合服务内容

1、基本服务内容

本项目能源托管服务年限为8年。拟由投标人提供能源设备节能改造服务、能源系统运营管理服务，及智慧医院管理平台建设服务，具体服务内容如下：

（1）冷、热、电、天然气、自来水、热水的供应；

（2）涉及节能技改更换的设备设施维修保养、检测、检测以及更换，如节能技改后期投入照明灯具的光源更换等费用由投标人自行承担。

（3）院区内所有舒适性空调系统的日常维护保养及清洗。

（4）除投标人运维和维保以外的招标人自有设备由招标人负责维修保养。

（5）保证医院空调制冷、制热、电能、天然气、自来水、生活热水的正常供应，及时缴纳各能源费用，保障医院能源日常使用。

2、节能目标要求：

★在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年综合节能率应不低于 10 %。

3、对设备进行节能改造

根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。投标人应在获得招标人的同意下，不断进行节能改造设备投入。实施节能改造需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由投标人组织申请，并在本合同期间保持其有效性。

4、 能源设施的安全、可靠运营管理技术支持

深入研究医院现有能源系统、各能源子系统运行管理现状，对能源设施安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析等），并在招标人同意后协助实施。在接到招标人关于项目运行故障的通知之后，投标人应根据相关规定和要求，及时监督完成相关维修或设备更换。

5、日常管理

（1）维护人员必须遵守各项规章制度，严格遵守医院安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆的物品进入机房。人员只能对代维保的设备进行操作，未经院方管理部门允许，不得擅自动用其他设备，否则将承担全部经济及安全责任。运维人员必须配合院方做好安全管理工作，严格遵守医院各项管理制度。

（2）提供运维人员定期岗位培训计划和安全生产教育计划，新上岗维保人员需经过公司严格培训合格以及院方管理部门同意后，方可安排工作。需接受院方管理部门的监督及检查，对于院方管理部门认定服务态度恶劣、责任心不强、技术不过关的人员，院方管理部门有权要求该人员调离本项目服务范围。

（3）在院维保人员必须文明服务，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，运维过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全，如在维保过程中发生事故、工作人员伤害及其他人员伤害，将由中标人承担一切责任。

（4）维护人员需遵守医院院感防控的要求。

（5）定期向院方管理部门提供节假日运维人员值班表及保养计划安排时间表。

6、故障维修及响应

（1）投标人应提供24小时服务，派不少于2人服务该项目（根据甲方工作时间及需求进行排班），接到招标人电话后，对于自维设备必须30分钟内响应并保证设备正常运行。对于代维设备，代维人员接到招标人电话后必须30分钟内响应，无更换零配件的情况下2小时内修复；小故障（小故障是指4小时内可修复的故障）获得招标人配件后4小时内更换解决，大故障（大故障是指修复时间需要4小时以上的故障且需要更换专用配件或更新程序。）向院方管理部门报告并拟定维修方案包括更换配件的详细信息，由招标人确认后在规定的工作日内恢复运转，并采取技术手段确保正常工作不受影响；发生故障4小时内未解决的需立即反馈给院方管理部门，同时组织启动应急预案。

（2）故障维修处理完成后需认真填写设备故障维修记录表，并在每月月底将故障维修记录表交至招标人管理部门，超过4h未修复的故障需在24小时内提供故障报告至招标人管理部门。

（3）投标人需提供采取的一系列管理或技术措施，对设备进行良好的维护保养，尽可能减少设备故障发生。

7、 智慧医院管理平台建设要求

| 功能模块 | 子模块 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 数据看板 | 医院 总览 | 概览医院的整体运行情况； 医院整体用电、发电、节能碳排放、环境指数等实时统计； 体现碳减排、碳抵消、碳吸收的经济效益和社会效益； 汇总设备安全子系统的待处理报警数量； 汇总智慧运维子系统的任务完成情况。 |
|  | 能源监管总览 | 统计医院的各项用能（碳排放）指标； 统计项目年度节能量与逐月的节能趋势； 分析项目用能是否超限额； 可再生能源发电效益； 各科室用能排名分析； 用能诊断报告等； |
|  | 设备安全总览 | 展示冷站系统、风冷系统、热水系统的实时能效与平稳运行时间； 展示VRV空调、智能照明、风机盘管、分时分区的控制结果与异常统计； 展示各类标记的在线情况； 汇总展示各系统的待处理报警； |
|  | 智慧运维总览 | 展示各项运维任务（维修、巡检、保养）的完成情况； 实时跟踪故障报修的处理进度； 维修及时率、满意度评价等统计分析； |
| 能源监管 | 能耗 监测 | 支持项目的能耗、费用、碳排放查询； 查询各分项、各支路、各科室的电/水/气/热/冷/油的能耗用量； 实现次/时/日/月/年的能耗数据统计； 实现用能总量、用能强度、人均能耗、单位面积采暖能耗等能耗指标的查询； 支持某一周期的同比环比查询； 增幅过大时，追根溯源，找出最底层的异常支路或设备； 统计查询结果的累计值、平均值、最大值分析； 导出查询结果至Excel。 |
|  | 可再生能源 | 支持发电站与各逆变器的发电、自用、储能、并网数据查询； 汇总统计查询时段的总能耗、折算碳抵消； |
|  | 定额 管理 | 根据政府颁布的定额消费标准，设定项目的年总定额，按比例拆分为月定额； 统计项目每月是否超定额，本年是否超定额，与去年对比的变化率； |
|  | 科室 定额 | 根据项目的总定额，按比例配置各科室的总定额； 统计各科室实际能耗及排名，分析科室每月是否超定额，本年是否超定额，与去年对比的变化率； |
|  | 节能 管理 | 设置项目的用能基准与节能目标； 快速设定上一年/固定年或多年平均为基准年，之后系统自动计算每年的用能基准与节能目标； 自动计算每年每月的节能量（综合能耗节能、碳减排节能、用电、水、气、热、汽油、柴油节能）； |
|  | 净碳 排放 | 统计项目的净碳排放、碳排放强度、去年同比、碳抵消与碳吸收量； |
|  | 降碳 分析 | 分析项目碳减排、碳抵消、碳吸收的总量及占比，对比去年的变化趋势。 |
|  | 预警 告警 | 系统运行异常自动预警告警：用能接近限额预警、用能超限告警、管道渗漏告警、同比增幅过大告警等； 报警分级，通过微信、短信、钉钉推送给相关人员； 可自定义报警模板； 可配置故障报警的推送内容、推送对象、推送方式等。 |
|  | 诊断 报告 | 定期生成上一周期的用能诊断报告，分析用能是否异常，找出异常的设备并分析原因，针对异常原因给出相应的节能优化管理建议； |
|  | 能耗 报表 | 统计项目每年、每月、每日不同能耗类型的的用能总量； 统计项目的节能量； 统计暖通空调的重要运行参数； 统计各科室的每年每月每日能耗； 可导出至Excel； |
|  | 能耗 公示 | 公示项目总能耗、各项用能指标、每年每月用能明细、各科室用能明细等 |
| 设备安全及控制 | 冷站 监控 | 展示冷站系统的各设备的实时运行情况； 实现系统全自动、一键启停与手动控制； 实现定时开关机、按需加减载，按需运行设备数量及规格；； 实现动态调整设备频率（通过系统参数设置）； 实时检测系统能效； 远程控制各类设备启停及参数设定； 记录各类设备的启停记录； 设备故障、运行参数异常示警； |
|  | 风冷 监控 | 展示风冷系统的各设备的实时运行情况； 实现系统全自动、一键启停与手动控制； 支持供冷供热切换； 实现定时开关机、按需加减载，按需运行设备数量及规格； 实现动态调整设备频率（通过系统参数设置）； 实时检测系统能效； 远程控制各类设备启停及参数设定； 记录各类设备的启停记录； 设备故障、运行参数异常示警； |
|  | 热水 监控 | 展示热水锅炉系统与太阳能集热系统的各设备的实时运行情况； 实现系统全自动、一键启停与手动控制； 实现定时开关机、按需加减载，按需运行设备数量及规格； 实现动态调整设备频率（通过系统参数设置）； 实时检测系统能效； 远程控制各类设备启停及参数设定； 记录各类设备的启停记录； 设备故障、运行参数异常示警； |
|  | 末端 监控 | 实时监控VRV空调、风机盘管、智能照明、分体空调、楼宇供暖的运行状态； 支持VRV空调、风机盘管、智能照明、分体空调的定时启停与手动控制； 支持楼宇供暖的分时分区与手动控制； 实时监测室内环境； 各类设备故障、参数异常自动报警； 实现末端设备的集中显示，汇总设备的所有运行参数； 实现设备的批量控制。 |
|  | 光伏 监测 | 支持光伏系统结构展示； 支持查看每个设备的基础信息与实时运行参数； 支持查看每个设备的实时报警、统计设备的报警频次、分析设备故障的处理建议等。 |
|  | 表计 监测 | 实时监测各采集器、电表、水表的在线状态，在线率，分析设备的健康状态，建议替换频繁掉线的设备； |
|  | 智控 日志 | 记录各系统控制策略的执行过程如开关机、加减载、定时启停等 |
|  | 运行 记录 | 查询各设备的运行参数，运行状态、频率、功率、温度、有功电度等等； |
| 智慧运维 | 电子 看板 | 汇总项目待处理的紧急报警、待处理工单等信息在电子看板上，有新增的紧急报警可通过声光提醒； |
|  | 安全 报警 | 各控制系统预警告警信息维护：冷站系统、风冷系统、热水系统、VRV空调、分体空调、风机盘管、智能照明、环境监测、楼宇供暖、表计监测的设备故障与运行参数异常报警； 报警转工单与自动恢复； 支持报警多条件组合查询与关联工单查询。 |
|  | 工单 管理 | 实现报修单提交； 实现维修工单的抢单、派工、转单、挂单、撤单、完工、满意度评价等，记录维修过程，记录是否逾期，维修完成后，关联的报警自动恢复； 实现巡检保养工单的抢单、派工、撤单、完工、评价等，记录巡检保养设备的实际参数，记录是否逾期，发现异常可转为维修工单处理； |
|  | 巡检 计划 | 配置各类设备的巡检参数、巡检周期、与巡检计划，系统按周期自动生成巡检工单； |
|  | 保养 计划 | 配置各类设备的保养参数、保养周期、与保养计划，系统按周期自动生成保养工单； |
|  | 排班 管理 | 配置运维班组的值班排班情况，支持一天多班，每天多人的组合配置。 |
|  | 经验库 | 汇总各项故障的处理方法，维修人员遇到同类故障可调用查看。 |
|  | 资产 管理 | 支持批量导入项目的资产信息，可与平台各系统设备关联，可记录资产的技术参数、关联备件、附件材料、维修记录、保养记录等。 |
|  | 备品 备件 | 维护各类设备备品备件的信息与库存数量，库存低于阈值是警告提醒。 |
|  | 入库 出库 | 维护备品备件的入库出库信息，计算备件库存。 |
| 微信小程序 | 工单 管理 | 汇总登录用户的待处理、挂单中、待审核工单，支持多条件查询； |
|  | 维修 工单 | 支持人工填写报修单； 展示工单的基础信息，故障问题； 记录工单整个生命周期的状态变更； 支持文字、图片、视频的形式提交维修结果； 支持报修人进行满意度评价； 可查看同类故障的维修经验； 需要替换备品备件时，可联动生成备品备件出库申请。 |
|  | 巡检/保养工单 | 展示工单的基础信息、巡检保养对象； 展示每类设备的巡检保养参数，维修人员按单填写； 发现异常可快捷提交维修工单； 记录工单整个生命周期的状态变更过程； |
|  | 工单池 | 汇总所有新产生的工单，运维人员可按能力抢单； 支持多条件查询。 |
|  | 系统 监控 | 实时监测各类系统（冷站系统、风冷系统、热水系统、VRV空调、分体空调、风机盘管、智能照明、环境监测、楼宇供暖的实时运行参数）； 实时监测系统各类表计的在线情况； 支持异常参数警告提示； 支持查看设备的启停记录； 汇总各系统的报警信息，可查看报警详情与报警处理； 展示项目的用能诊断报告，可查看往期报告； 统计项目总能耗、是否超定额等； 统计各科室的用能排名； 统计项目的碳排放、碳减排及各项措施降碳占比； |
|  | 个人 中心 | 维护账户基本信息； 查看排班信息； 查看经验库等； |

8、能源供应要求

原则上维持供暖、供汽、供水、供电现状包括供应时间和能源供应量。

| 供冷时间 | 5月15日～10月15日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 （供冷时段内） | 室外最高气温连续5天＞26℃或2天＞29℃或当天＞31℃开始供冷 |  |  |
|  | 室外最高气温连续5天＜24℃或2天＜23℃或当天<21℃停止供冷 |  |  |
|  | 梅雨季节、天气闷热等特殊情况不受气温限制，根据采购人需求制冷 |  |  |
| 供热时间 （供热时段内） | 室外最高气温连续3天＜15℃或2天＜13℃或当天＜10℃开始供热 |  |  |
|  | 室外最高气温连续3天＞15℃或2天＞17℃或当天＞19℃停止供热 |  |  |
|  | 如遇急冷空气影响导致气温骤降等特殊情况，根据采购人需求制热 |  |  |
| 空调标准 | 室内温度：夏季供冷26±2℃ 冬季供暖18±2℃ |  |  |
| 卫生热水标准 | 全年供应，病房区域每天16:00-22:00供应。热水温度满足国家标准。 |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 |
|  | 急诊及住院区域24h，非急诊及住院区域12h（影像类等重点医疗设备24h） | 急诊及住院区域24h，非急诊及住院区域12h | 病房区域16：00-22:00 |
| 照明标准 | 照度标准不低于现有照度标准 |  |  |
| 注: 1、以上供应标准适用于乙方已改造的工作内容，非乙方改造工作内容不适用此标准；2、特殊情况时，供应标准由双方协商决定；3、手术室、ICU等特殊要求区域，按照临床要求供热或供冷。 |  |  |  |

9、中央空调系统维保要求：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院楼水系统 | 清洗维修保养 | 套 | 1 | 镀膜1次/年，加注阻垢缓蚀剂3次/年，完成后水样交由检测机构检验。 |
| 2 | 住院楼冷却塔 | 清洗维护保养（定期清理水藻，保证水质） | 台 | 2 | 1次/年清洗填料，储水池等。使用季节每半月加注杀菌灭藻剂 |
| 3 | 住院楼室内风机盘管 | 全院上下各处分机盘管（过滤器 过滤网 回风口 出风口） | 台 | 456 | 水管道过滤器清洗2次/年，空气过滤网清洗4次/年 |
| 4 | 住院楼新风系统 | 清洗维修保养 | 套 | 15 | 水管道过滤器清洗2次/年，空气过滤网清洗4次/年 |
| 5 | 住院楼其他 | 所有空调系统阀门、面板、电磁阀、软接头等相关设备的维修和更换 | （略） | （略） |  |
| 6 | 门诊VRV内机 | 清洗维护保养 | 台 | 331 | 空气过滤网清洗4次/年 |
| 7 | 门诊VRV外机 | 清洗维护保养 | 台 | 19 | 换热翅片清洗4次/年 |
| 8 | 住院楼离心式冷水机组 | 空调主机维保含两器通泡 | 台 | 2 | 两器通泡每年1次 |
| 9 | 儿童中心风冷热泵 | 清洗维修保养 | 台 | 4 | 换热翅片清洗4次/年 |
| 10 | 儿童中心冷冻水系统 | 清洗维修保养、水质处理 | 套 | 1 | 镀膜1次/年，加注阻垢缓蚀剂3次/年，完成后水样交由检测机构检验。 |
| 11 | 儿童中心室内风机盘管 | 全院上下各处风机盘管（过滤器 过滤网 回风口 出风口） | 台 | 480 | 水管道过滤器清洗2次/年，空气过滤网清洗4次/年 |
| 12 | 儿童中心新风系统和吊顶风柜 | 清洗维修保养（其中含吊顶风柜2台） | 套 | 18 | 水管道过滤器清洗2次/年，空气过滤网清洗4次/年 |
| 13 | 儿童中心其他 | 所有空调系统阀门、面板、电磁阀、软接头等相关设备的维修和更换 | （略） | （略） |  |
| 1、配件材料说明：中标供应商需免费提供单个价格在500元以内的设备配件及材料，配件材料质 保期为一年。单价在500元以上的设备配件材料由甲方出资采购，由乙方配合维修。 - 一年两季清洗维修大保养。 |  |  |  |  |  |

10、合同期满后，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给招标人，中标人应保证技改项目设施设备正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目竣工资料和日常运行所必需的资料以及项目相关数据。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术或相关知识产权的授权，投标人应当无偿向招标人提供仅适用于本项目的授权。

在合同期限内因投标人原因造成水务集团、供电公司、燃气能源供给单位中断或停止供应水、电、燃气能源供给，并影响到正常的医疗秩序或影响到正常的医疗职业或工作开展，招标人有权解除合同并追诉因此原因造成的经济损失。

合同履约期间节能技改项目范围内的设备设施由中标人自行负责维保，同时中标人对技改范围以外的部分设施设备进行维保。具体维保范围详见招标要求。

技改期间中标人负责技改所需设备设施的拆除，拆除的原设备设施处置权归医院所有，中标人须按照政府法律法规规定妥善处理施工所产生的危废、固废、危化品，相关费用由中标人承担，若未按相关法律法规规定处置的一切责任由中标人承担。

11、由招标人对能源管理项目的服务质量、设备运行效果、维修响应度等内容进行监督；

1）客户满意度：设备运行状况，故障次数，修复时间和效果，舒适度等打分。

2）节能情况：综合节能率达成情况；设备养护记录是否按时，按操作标准，耗材使用情况； 设备运行参数记录。

如中标人连续三个月达不到所承诺和甲方的服务质量要求，采购人有权终止中标人能源托管合同；由此产生的一切后果均归中标人承担。

12、投标人应对所属工作人员的安全问题负完全责任，鼓励购置相关责任保险；派驻到医院的工作人员如发生人身、职业伤害的，由投标人承担责任，与医院无关；但医院有违规违法行为直接导致的伤害除外。

四、技改投入设备清单及要求

以下包括但不限于节能技改清单表格中项目数量和内容，投标人依据实际需要进行增加，直至完成节能技改项目具备使用条件。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调系统改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调智能管控系统 | 1.采用BS架构 2.以系统原理图的形式对冷源设备（主 机、冷冻泵、冷却塔、冷却塔、传感器、执行器等）运行参数和运行状态的实时动态监测，同时可实时监测室外气象参数信息（温度、湿度）； 3.可以根据室内用冷需求、供冷时段、室内温度及室外气候变化情况动态调节各设备运行参数，实现各供冷区域冷量的按需自动调节； 4.含部署系统操作站电脑； | 套 | 1 |  |
| 2 | 冷热源智能控制柜 | 1、控制柜包含PLC控制器、工艺控制程序、柜体、电气元器件等，柜内采用PLC作为核心控制器，具备以太网、RS232、RS485接口，I/O点具备10%以上余量； | 套 | 2 | 住院楼 1套； 儿童中心 1套 |
| 3 | 锅炉智能控制柜 | 1、控制柜包含PLC控制器、工艺控制程序、柜体、电气元器件等，柜内采用PLC作为核心控制器，具备以太网、RS232、RS485接口，I/O点具备10%以上余量； | 套 | 1 |  |
| 4 | 水泵智能控制柜（45kW） | 1.控制柜包含变频器等其它电气元件 | 台 | 3 |  |
| 5 | 水泵智能控制柜（55kW） | 1.控制柜包含变频器等其它电气元件 | 台 | 3 |  |
| 6 | 水泵智能控制柜（11kW*5） | 1.控制柜包含变频器等其它电气元件 | 台 | 1 |  |
| 7 | 冷却塔智能控制柜（15kW*5） | 1、控制柜包含PLC控制器、工艺控制程序、柜体、电气元器件等，柜内采用PLC作为核心控制器，具备以太网、RS232、RS485接口，I/O点具备10%以上余量； 2.控制柜包含变频器等其它电气元件 | 台 | 1 |  |
| 8 | 温湿度传感器 | 1.温度测量范围-20~60℃，误差范围±0.3℃； 2.相对湿度采集范围0-100%RH，误差范围±3%； 3.4-20mA输出； | 台 | 2 |  |
| 9 | 压力传感器 | 1.测量范围0-10bar； 2.精度：±0.5%FS | 块 | 4 |  |
| 10 | 水温传感器 | 1.测量范围：0-100℃； 2.信号输出：4-20mA; 3.测量精度：±0.5℃； | 台 | 6 |  |
| 11 | 超声波流量计 | 1.压力等级：PN16(1.6MPa) 2.测量精确度：2级； 3.测量介质温度：0～105℃； 4.具备RS-485远程通讯接口，支持MODBUS-RTU通讯协议； | 台 | 2 |  |
| 12 | 通信卡 | 1.与制冷机组进行数据通信，获取相关运行数据及进行相关控制 | 套 | 6 | 品牌与实际机组对应 |
| 13 | 儿童中心、住院楼公区风盘智能控制器 | 1.通讯协议：Modbus RTU协议透传； 2.通讯接口：LoRa无线RF； 3.风机盘管、水阀智能控制等； | 套 | 82 | 国优 |
| 14 | 风盘网关 | 1.下行通讯接口：LoRa无线RF； 2.上行通讯接口：RJ45，通讯协议Modbus TCP协议； 3.用于LoRa温控器数据采集与控制； | 套 | 6 | 国优 |
| 15 | 环境空气质量传感器 | 可检测室内温湿度、CO2、PM2.5等相关参数； RS485通信接口，标准Modbus 通信协议； | 套 | 10 | 国优 |
| VRV机组改造 |  |  |  |  |  |
| 16 | VRV网关 | 1.与VRV室外机、室内机进行通信，对平台提供控制与数据接口 | 套 | 53 | 品牌与实际机组对应 |
| 17 | 空调节能雾化器 | 1.电机转速:12000-18000rpm； 2.雾化器电机:直流无刷电机； 3.供水压力;>005MPa； 4.数据通讯:485传输； 5.电机功率:15W@12Vdc，工作总耗<10W； 6.出水量:15~30L/h推荐使用25-35L/h； 7.雾化范围:08~1.6M(无风)06~1.2M(有风) | 套 | 84 | 国优 |
| 照明系统改造 |  |  |  |  |  |
| 18 | 雷达感应灯 | 1.功率：12W(微亮3W)； 2.输入电压 AC220-240V 50/60HZ； 3.材质：挤压型铝材+PC罩 4.外型尺寸 1200*26 5.显 色 性 ≥80 6.光 效 110 LM/W 7.防护等级：IP54 | 盏 | 500 | 国优 |
| 热水系统 |  |  |  |  |  |
| 19 | 智能控制柜 | 1.控制柜包含PLC控制器、工艺控制程序、柜体、电气元器件等，柜内采用PLC作为核心控制器，具备以太网、RS232、RS485接口，I/O点具备10%以上余量； | 套 | 1 | 负责锅炉、空调源热泵与太阳能热水控制 |
| 20 | 空气源热水系统（住院楼） | 1.新增热泵机组2套--单台制热量≥45kW； 2.热泵机组能效不低于二级； | 套 | 1 | 国优 |
| 21 | 空气源热水系统（儿童中心） | 1.新增热泵机组2套--单台制热量≥25.5kW； 2.热泵机组能效不低于二级； | 套 | 1 | 国优 |
| 能源监管平台系统 |  |  |  |  |  |
| 22 | 住院楼低压配电室采集 | 1.新增或改造电能表、电流互感器 | 套 | 105 | 国优 |
| 23 | 住院楼楼层配电箱采集 | 1.新增或改造电能表、电流互感器 | 套 | 86 | 国优 |
| 24 | 门诊楼低压配电室采集 | 1.新增或改造电能表、电流互感器 | 套 | 40 | 国优 |
| 25 | 门诊楼楼层配电室采集 | 1.新增或改造电能表、电流互感器 | 套 | 48 | 国优 |
| 26 | 儿童中心低压配电室采集 | 1.新增或改造电能表、电流互感器 | 套 | 81 | 国优 |
| 27 | 儿童中心楼层配电室采集 | 1.新增或改造电能表、电流互感器 | 套 | 88 | 国优 |
| 28 | 用水数据采集 | 1.计量等级：2级； 2.具备RS-485远程通讯接口，支持MODBUS-RTU通讯协议； 3.设计工况：-5℃～+45℃环境温度、0～95%RH； 4.防水等级 IP68； | 个 | 14 | 国优 |
| 29 | 数据采集网关 | 1.采集接口:至少具有RS-485接口 2.采集通信速率:最大速率不小于9600bps 3.采集通信协议:支持DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、Modbus RTU，每个接口独立可配置 4.支持计量设备数量:不少于32台 | 个 | 5 | 国优 |
| 30 | 辅材 | 1.网线、485线、电源线等 | 批 | 1 | 国优 |
| 可再生能源系统 |  |  |  |  |  |
| 31 | 光伏发电系统 | 1.装机容量60kWp | 套 | 1 | 国优 |
| 32 | 辅材 | 1.配套辅材 | 批 | 1 | 国优 |
| 智慧医院管理平台 |  |  |  |  |  |
| 33 | 大屏展示 | 1、医院总览；2、能源监管总览；3、设备安全总览；4、智慧运维总览医院环境分析； | 套 | 1 |  |
| 34 | 能源监管子平台 | 1、能耗监测；2、可再生能源监测；3、总能耗定额管理;4、科室定额管理；5、节能管理；6、净碳排放7、降碳分析；8、预警告警；9、诊断报告；10、能耗报表；11、能耗公示； |  |  |  |
| 35 | 设备安全及控制子平台 | 1、住院楼中央空调冷站监控；2、儿童中心风冷热泵系统监控；3、门急诊楼VRV系统监控；4、热水系统监控；5、空调末端系统监控；6、可再生能源系统监测；7、表计监测；8、智控日志；9、运行记录； |  |  |  |
| 36 | 智慧运维子平台 | 1、电子看板；2、安全报警；3、工单管理；4、巡检计划；5、保养计划；6、排班管理；7、资产管理；8、备品备件；9、出入库管理； |  |  |  |
| 37 | 微信小程序 | 1、工单管理；2、维修工单；3、巡检/保养工单；4、工单池；5、系统监控；6、个人中心； |  |  |  |

备注：1、以上表格内容根据实际需求增加，所需的强弱电电线电缆桥架控制柜，管道管架管件、各类阀门、过滤器、自控设备传感器、变送器、压力表、温度表、压差表数量，及软件自行考虑直至合格完成节能技改项目并具备运行条件；节能技改所需设备设施安装条件应满足现场已形成的条件，包括但不限于：建筑、结构、电气、通风、各类管线接驳等。需对原有系统进行改造必须征得招标人同意后方可设计、施工。如发现有部分改造内容无法实施，也需征得招标人同意（不得影响该投标人承诺的综合节能率目标）。上述内容产生的费用由投标人自行考虑，不做调整。

2、投标人所投产品必须完全满足上述技术参数、性能要求，不得有负偏离。

商务要求

5.1合同期限（服务期限）

托管期限为8年（合同签订后，在完成经甲方组织的节能技改项目验收并办理完成能源费用代缴相关手续之后的第一个月起）。

5.2托管期开始前完成节能改造的工期要求

投标人应在合同生效之日起半年内完成节能改造。

5.3付款方式

5.3.1支付方式：支付标准按中标金额确定，以月度作为支付周期，每次支付的金额为年托管费用÷12。

甲方首次付款时间为进入托管期的第二个月内。以后甲方均在次月向乙方支付上一个月的能源托管费用。每次付款前，乙方需向甲方开具合法的能源托管服务费发票。（向供电、供热、燃气、供水等机构交纳的能源费、水费等，根据项目当地的实际情况，优先选择以乙方的名义交纳，从托管费用中由乙方代为支付；不能以乙方名义交纳时，也可以以甲方名义交纳。如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。）

5.4调整机制：（在每个托管年度周期的最后一个月进行结算。）

5.4.1能源单价发生变化调整机制

能源基准单价：招标文件中第三方审计单位出具的基准能耗核定报告中的能源基准单价。

托管期间当任何一种基础能源当年度综合单价相比能源基准单价变化（上涨/下降），则当年度能源基准费用在原价格基础上进行相应调整（因乙方主动采用移峰填谷的措施除外，例如蓄热、电力需求响应等），计算公式为：

调整后能源基准费用=原用电基准量×调整后综合电单价＋原用气基准量×调整后综合气单价＋原用水基准量×调整后综合水单价。当年度综合单价相比能耗基准单价上涨时，医院应向节能公司补贴差价；下降时，节能公司应向医院补贴差价。

5.4.2用能面积发生变化调整机制

实施过程中，如累计增加用能面积200平米以上，应安装表具独立计量该部分用能量，计量能源消耗量经双方确认后在当前托管期年终按实结算。若减少用能面积则以分项计量近1年耗能数据平均值在托管期年终支付能源费用中扣除。

5.4.3用能设备增减调整机制

在新增大型设备铭牌累计功率10kW以内则合同费用不变。若新增或减少大型耗能设备(铭牌功率累计大于10kW)，能源费计算如下：安装表具独立计量用能量或用铭牌累计功率乘以使用时间所得电能（kWh），能源单价按照当年度能源基准单价执行。供水及燃气调整参照上述方法执行。

5.4.4就诊量发生变化调整机制

以招标文件中第三方审计单位出具的基准能耗核定报告告中就诊量作为基准，后期就诊量变化超过10%变化时，双方应就能源基准进行协商调整或依据第三方单位的审计结果进行调整。

5.4.5如因其他因素对能源费用基准造成较大影响时，甲乙双方可以聘请第三方单位对能源基准进行审计修正。如果托管项目客观上没有变化，或者双方同意不作调整，可以继续沿用已经确定的基准能耗费用。

5.5其他要求

投标人承诺中标后在合同期内须提供涉及第三方的服务或相关知识产权的所有权或使用权，并承诺合同期满后将该部分所有权与硬件、软件、数据一并移交甲方，提供承诺书加盖公章，格式自拟。

5.6 第三方能源审计

服务期内，如果就能耗费用问题需请第三方进行评估，由医院指定第三方进行，相关费用由医院和中标供应商平摊。

5.7★合同期内，经评估，节能服务单位未能达到年能耗节省费用60万元的，医院将扣除未达标的费用差额。投标时提供书面承诺。接受该项考核惩罚措施，格式自拟。

5.8提供书面承诺，接受第五章合同范本所有条款，格式自拟。

- 第五章 合同协议书

能源托管型合同能源管理合同

本合同模板依据《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）拟定。

项目名称：

合同编号：

项目编号：

甲  方：

乙  方：

招标代理机构：

日    期：

| 甲方（用能单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |
| 乙方（节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |

用能单位          （以下简称甲方）与节能服务公司            （以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《政府采购法》《招投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等方面相关法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。招标文件、投标文件、答疑文件、澄清、补正、承诺均属合同组成部分。

- 第一条 名词解释

1.1 合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2 节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下，能源消耗/能源消费减少的数量。

1.3 能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.4 能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

（注：能源绩效参数可由简单的量值、比率或更为复杂的模型表示。

1.5 能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

（注：特定情况下，能源费用也可以作为能源基准。）

1.6 基期

用以比较和确定节能量的，能源绩效改进措施实施前的时间段。

1.7 基准能源费用

用能单位在基期所花费的能源费用。

1.8 节能服务费

通过实施合同能源管理项目，产生相应的节能量，用能单位减少能源费用支出和增加收益，将减少的能源费用和增加收益的一部分，作为节能技改机电设备投入。

1.9 能源费用托管

合同能源管理的一种形式。由用能单位委托节能服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用，支付给节能服务公司作为托管费用。节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出或增加收益，获取合理的利润。托管范围可包括：电、气、水、油、等项所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、消耗性材料、工具）。

- 第二条 托管项目基本情况

2.1 托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于                 ，由甲方依法投资建设，项目的建设运营等手续合法、有效。

2.2 托管项目的能源系统设备设施。

2.2.1 供能设备包括供暖设备、制冷设备、供热水设备、照明设备、电梯设备、光伏发电设备、用水设备和锅炉设备；

2.2.2 用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

2.3 托管项目的用能建筑面积为       平方米，其中：人防工程(含停车场)       平方米。包括            。

2.4 甲方的用能状况（详见招投标文件）

2.4.1供能时间及要求（详见招投标文件）

2.5 甲方委托乙方对本条所述的能源供应和使用系统管理运营。

2.6 托管项目区域内的供能设备（2.2.1）和用能设备（2.2.2），由双方进行逐一登记造册，形成“用能设备设施、用水设施清单”作为本合同附件一。

2.7 托管范围包括：

1. 冷、热、电、天然气、自来水、热水的供应

保证医院空调制冷、制热、电能、天然气、自来水、热水的正常供应，及时缴纳各能源费用，保障医院能源日常使用。

2.对设备进行节能改造

根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。供应商应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造设备投入。实施节能改造需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由供应商组织申请，并在本合同期间保持其有效性。

（具体要求详见招投标文件）

3. 能源设施的安全、可靠运营管理技术支持

深入研究医院现有能源系统、各能源子系统运行管理现状，对能源设施安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析等），并在采购人同意后协助实施。派驻专业运维人员驻场负责新增节能设备运维管理。在接到采购人关于新增设备运行故障的通知之后，供应商应根据相关规定和要求，及时监督完成相关维修或设备更换。

- 智慧医院管理平台建设要求（详见招投标文件）

- 运维及相关服务要求（详见招投标文件）

- 第三条 能源基准确定

3.1 能源基准确定可以选择  （3）  ：

（1）乙方完成。

（2）乙方和甲方共同完成。

（3）经甲方委托第三方机构完成。

能源基准确定期间为     天。起始日为：     年    月     日，完成日为：      年     月    日。

3.2 依据《能源审计技术通则》GB/T 17166、《公共机构能源审计管理暂行办法》、《公共建筑节能改造节能量核定导则》、《节能量测量和验证技术通则》（GB/T 28750）和《节能量测量和验证实施指南》（GB∕T 32045）等进行能源基准确定。

3.3 能源基准确定的费用由  甲方  承担。

3.4 能源基准确定所需要的能源使用记录和数据资料：

（1）过去    年的能源消费台账；

（2）相关耗能设备在合同有效期间的能耗状况和可能的变化说明；

（3）现行的能源管理的规定、办法等；

（4）能源基准确定机构认为需要提供的其他资料。

上述资料数据甲方应当全面如实提供，并应当在能源基准确定报告中逐项列明。

3.5 能源基准确定报告所依据的资料及报告内容应当经甲方书面确认。能源基准确定报告作为确定甲方能源系统能源消耗状况的依据。

3.6 经过能源基准确定托管项目的能源基准：

（1）确定能源基准的基期为       年   月   日至     年    月    日；

（2）能源绩效参数为：  能源消耗量  ；

（3）基准能耗费用为：      元 ，基准能耗费用包括的分项费用分别为：

①电费（照明、动力、空调等）：      元 ；

②燃气费：      元  ；

③水费：       元 。

3.7基准能耗费用的调整：（详见招投标文件）

3.8 基于甲方提供的数据错误导致能源消耗基准值错误，可以据实修正能源基准和基准能耗费用，但是相应的责任应当由甲方承担∶（1）甲方据此能源基准已经多支付给节能服务公司的节能服务费不得要求返还。（2）甲方据此能源基准少支付给节能服务公司的节能服务费在总费用的____%以内的，应在下次支付费用时补偿给节能服务公司。（3）甲方据此能源基准少支付给节能服务公司的节能服务费在总费用的_______%（含）以上的，应在下次支付费用时除补偿外，还应按照____%支付错误发生期间的利息给节能服务公司。

- 第四条 节能目标

4.1在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年综合节能率应不低于 10 %。（其中综合节能率定义为：改造项目节能率与改造项目节水率折算成的节能率之和，南京地区可将节水率3.26%折算为节能率1%。综合节能率的计算方法依据《公共建筑节能改造节能量核定导则》和《南京市既有公共建筑节能量核定技术导则》中的约定进行。节能率定义为：改造项目节能量与改造边界内基准期能耗的比值；节水率定义为：改造项目节水量与改造边界内基准期用水量的比值。）

4.2 甲乙双方协商在托管期第一年进行一次节能效果评估，并出具节能量认证报告。该评估可委托甲方指定的第三方，该项费用由甲乙双方各承担50%。

4.3合同期内，经评估，节能服务单位未能达到年能耗节省费用60万元的，医院将扣除未达标的费用差额。

- 第五条 托管期限

5.1托管期限为 8 年（合同签订后，在完成经甲方组织的节能技改项目验收并办理完成能源费用代缴相关手续之后的第一个月起）。

5.2 托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施（含硬件、软件、数据）移交给甲方。

5.3 本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

- 第六条 乙方的管理和服务标准

6.1 托管期限内，托管区域内的用电、用水、用气等系统的经营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。

6.2 乙方投资的设施的维护、保养由乙方负责，其余设施的维护、保养乙方工作范围详见招投标文件。

6.3 乙方应有专门的人员负责托管事宜，建立专业管理团队提供服务。乙方管理团队成员应当统一着装挂牌上岗，管理团队成员名册、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

6.4 乙方提供的服务范围和项目包括：用电、供暖、供冷、燃气、用水系统。

6.5 由于托管项目内医疗卫生机构用能的特殊性，所有用能设备系统以及智能监测管控系统的全部主动管控权由   南京市浦口区中医院   合理管控，托管方须在    南京市浦口区中医院   认可的情况下对用能设备进行合理提醒协助管控。托管期间，未经过甲方允许，不得随意停止水、电、气的供应，不得随意关闭灯具、办公等设备，不得随意降低项目用水压力等参数。不干涉医院现有为相关设备配备的管理及工作人员和医院相关管理规定。

6.6 乙方的服务标准

乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务，“乙方的服务标准”应当制作专门文件，作为本合同的附件二。运维服务质量和运维项目管理人员考核要求详见附件六、七。

- 第七条 双方责任

7.1 甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，甲方对本项目原建筑，设备拥有合法、全面的所有权或使用权，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由双方签字确认。

7.2甲方义务

（1）保证按时向乙方交纳本合同约定的合同能源管理服务费。

（2）协助乙方办理甲方燃气和电费、水费分割手续，实际每月产生的燃气费、电费、水费由乙方承担并直接支付给燃气公司、电力公司、水务集团，发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源过户时双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

（3）向乙方提供建筑平面及空调系统图纸等相关技术资料。

（4）提供管理平台服务器所需场地，以便乙方运行管理，负责提供专线网络实施路径。

（5）有新增/减设备、人员或区域的需提前向乙方提供增/减设备、人员或区域情况的书面记录。

（6）甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

（7）甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

（8）甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的办公场所、通讯、水电等便利。

（9）甲方应当协助乙方向有关政府机构或组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，补助、奖励的资金按照相关政策要求归投资方享有。

7.3乙方义务

（1）负责建筑能源系统的运行管理，确保按时按标准提供能源服务。

（2）定期向甲方提供设备维护、更新情况记录。

（3）发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为时及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

（4）乙方应在甲方指导下对能源使用、设备维保进行检查和监督，制止能源浪费行为。

（5）乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责。

（6）因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

（7）乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全（工伤）事故由乙方负责承担。

（8）乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度。乙方应当组织甲方有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度。

（9）乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

（10）乙方不得将该服务转包。

7.3 其他需要互相配合的事项：

（1）本项目建设完成后甲方应确保本项目的使用，在合同期限内甲方有权改造或安装用能设施设备，相关费用调整参照第十节；

（2）甲方将对乙方设备改造、现场管理、人员、相关记录台账报表、培训机制等进行全面管理、考核；

（3）甲方应建立与乙方的工作联系单制度，在收到乙方工作联系单后予以及时回复和处理；

（4）如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由乙方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，应及时申请许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性；

（5）乙方应当按照本项目招标文件等相关项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，须经甲方批准，按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护。经双方确认的投资设备、改造方案、人员管理标准详见合同附件；

（6）乙方在现场的所有人员的人身财产安全问题均由乙方负责，甲方概不负责。乙方应当负责施工场地安全，并确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥；

（7）为持续降低项目整体能耗水平，提升能源使用效率，乙方可在获得甲方的同意下，不断进行节能改造设备投入；

（8）在完成设备安装和调试后，乙方应当依照相关规定，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求；

（9）为进一步提高人员的节能意识和责任意识，充分发挥公共机构的带头示范作用，乙方应配合甲方的节能、节水宣传工作，每年应至少开展一次节能、节水的宣传工作，宣传内容应符合国家、省、市的最新政策文件的要求；

（10）乙方提供主要管理人员：（详见招投标文件）如上述人员未能到岗，视为乙方违约。乙方相关人员不服从甲方管理人员合理管理要求，视为乙方违约。甲方认为乙方提供的人员不胜任本项目合同能源相关岗位要求，乙方应无条件同意甲方更换人员要求，更换后的人员应满足专业能力及甲方现场管理要求；

（11）乙方应建立与甲方的工作联系单制度，在收到甲方工作联系单后予以及时回复和处理；

（12）托管期间，如乙方改造设备发生故障、损坏和丢失，甲方应配合乙方对设备进行维修和监管，相关费用由乙方承担（因甲方原因导致的除外）；

（13） 乙方对于其安装和调试相关设备，应当提供必要的备品备件。在接到甲方关于乙方实施项目运行故障的通知之后，乙方应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换，乙方改造的设备维修费用由乙方承担（因甲方原因导致的除外）；

（14） 节能技术改造项目完成后，由甲方组织验收，乙方应无条件配合甲方进行材料的申报和问题的整改，若因乙方原因或与乙方相关原因导致的验收不通过，所造成的损失由乙方承担。

7.9 甲方的项目负责人为：          ；乙方的项目负责人为：           。

任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

- 第八条 项目移交事项

8.1乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.2 项目托管开始前，甲方应协助乙方完成能源账户（水、电、气）的过户手续。托管期到期时，无论任何原因，乙方应立刻协助甲方完成过户手续，否则视为乙方违约，由此造成的损失均由乙方承担。

8.3 移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件、能源管理的规章制度、行政许可证照及其他全部有关文件。

8.4 其他移交事项：              。

8.5 针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

8.6 本合同约定的托管期限届满，甲乙双方凭前款的移交清单，由乙方将项目设备、设施移交给甲方。

移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对乙方所投入的设备和设施进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证乙方所投入的设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.7 本合同第五条第5.1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

- 第九条 托管费用的标准及支付

9.1 支付方式：（详见招投标文件）

9.2供能设备（包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备）的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入甲方的固定资产投资计划，由甲方另行承担。在招标范围内的日常维修保养的费用由乙方承担。乙方投入设备的更新改造、维修、保养、检验、检测等费用均包括在托管费用之内。

9.3 上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

9.4托管期间，如果能源费用单价调整，用能设备、用能面积、就诊量等因素发生变化，能源托管费用应当调整，调整机制详见第3.7条。

- 第十条 用能设备和其他用能项的增减

10.1 甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员、门急诊就诊量、住院床位数量等。

10.2 因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能源费用，并相应增减托管费用，可委托第三方机构进行审核确认。（具体调整方法详见招投标文件）

- 第十一条 节能改造

11.1 托管项目范围内，进行节能改造前乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双方应当参照招标文件相关要求，就改造的范围、拟使用的节能技术、产品，投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行确认，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认或甲方委托第三方审核同意方可实施。

11.2工期要求：投标人应在合同生效之日起半年内完成节能改造。

11.3 改造期间乙方要确保乙方所投入的各项设备正常使用，每月向甲方提供技改相关内容和工作小结；如经发现未完成经甲乙方共同确认的工作，视为乙方违约。

11.4合同约定以外的节能改造所需投资和收益由甲、乙双方本着经济合理性的原则协商确定。

“节能改造方案”详见本合同附件三。

- 第十二条 安全生产和环境保护

12.1 乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2 乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

12.3 甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

12.4 针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。

“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件四。

- 第十三条 禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件五。

- 第十四 合同变更、中止、解除

14.1 出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

14.2 本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

14.3甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

14.4 双方协商一致可以解除本合同。

14.5一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

14.6本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

- 第十五条 违约责任

15.1甲方违约责任

15.1.1在乙方无违约行为的情况下，如甲方不按约定支付能源费用每延期1天支付人民币1000元违约金，甲方延期付款30天以上，且经过甲乙双方沟通协商后甲方仍未付款，乙方可以停止托管服务；

15.1.2如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

15.1.3在乙方无违约行为情况下，甲方无合同约定理由要求解除合同，甲方应按合同能源管理服务费一年度合同价的10%支付违约金，并赔偿乙方的损失。乙方所投项目财产应按五年折旧处理，具体约定如下：如服务时间已满五年以上，参照合同期满后的相关约定，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给招标人；如服务时间不到五年，招标人按投入设备金额的20%补贴给中标人（但不补贴人工、维保、软件开发、平台开发等服务性支出，只补贴固定资产价值），投入设备的价值由第三方公司评估，中标人将所投项目财产的所有权移交给招标人。

15.2乙方违约责任

15.2.1在甲方无违约行为情况下，如乙方未按约定完成改造工作，每延期1天，支付1000元违约金。乙方因自身原因无法完成托管前约定的各项工作甲方有权终止合同。合同终止托管前技改投入设备产权无条件转移至甲方并不得向甲方经济索赔。

15.2.2在甲方无违约行为情况下，如乙方未按合同约定提供托管服务，每延期1天，按当年合同能源管理服务费总额的万分之五支付违约金。

15.2.3如乙方原因导致能源浪费，浪费的费用乙方自行承担；

15.2.4如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

15.2.5在甲方无违约行为情况下，乙方要求解除合同，甲方可以采用以下解决方式：

乙方应按合同能源管理服务费一年度合同价的10%支付违约金，乙方所投项目财产全部归甲方所有。

15.2.6乙方未按本合同约定及时供暖、供冷、供电、供水、供天然气，或因乙方原因导致甲方断水、断电、断燃气的，经甲方书面催告仍未改正的，甲方有权单方面解除合同且乙方应按照15.2.5条承担违约责任。

- 第十六条 不可抗力

16.1 由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

16.2 遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

- 第十七条 法律适用和争议解决

17.1 本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

17.2 因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求 后15日内 双方无法达成一致，任何一方均可选择    （1）   ：

（1）依法向南京市   浦口区  人民法院提起诉讼。

（2）将争议提交        仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

17.3 无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

- 第十八条 合同的生效及其他

18.1 本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

18.2 本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

18.3 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

18.4 甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

附件共     份：

附件一：用能设备设施、用水设施清单

附件二：乙方的服务标准

附件三：节能改造方案

附件四：安全生产和环境保护规范

附件五：廉洁协议书

附件六：运维服务质量项目考核表

附件七：运维项目管理人员考核评估表

附件八：基准能耗核定报告

甲方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

日期：    年   月   日

乙方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

单位地址：

日期：    年   月   日

- 第六章   投标文件格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标书

格式二：投标报价汇总表

附件1：投标报价明细表

格式三：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（须点对点应答）

格式四：小微企业申明函等

格式五：其他

二、资格证明文件

评分索引表

投标人全称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投 标 书

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、本项目完成期限/交货期为                  。

6、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

8、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

9、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

10、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

11、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

12、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

13、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将提供银行基本帐户开户许可证复印件。

15、其他说明：

16、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

格式二：                 投标报价汇总表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 能源费用承包价格 | 维保费用价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XXXX万元/年 | XXXX万元/年 | · |
| 投标总价合计（人民币大写）： |  |  |  |  |
| 服务年限： |  |  |  |  |
| 是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否） 证明材料在投标文件中的页码： |  |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；

21.3项目预算暂定为1053万元/年。托管费用由能源费用和空调系统维保费用组成。其中能源费用以第三方审计的结果为准：

1.3.1、医院有三个病区（平均约40张床位）未开放，能源费用合计约110万/年；除上述三个病区外其他区域，能源费用合计约927万/年。本项目涉及区域的空调（含制冷机组）设备维保费用为16万/年；

1.3.2、供应商报价时需分别提供上述项目的分项报价，报价均不得超过对应的分项价格预算。（其中能源费用分项报价需在分项预算价格的基准上同比例下浮，否则视为无效报价。）

1.3.3、合同期内，医院不保证三个病区开放时间，每增减一个病区，中标供应商节能托管服务标准按供应商该项报价1/3执行。但是投标时供应商报价必须包括上述所有区域。

附件1：               报价明细表

项目名称：

招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

格式2：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（针对招标文家第四章 技术要求、商务要求须点对点应答）

招标编号：                      包号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。

格式四：                企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务/货物/工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

投标人名称：

日期： 年 月 日

- （二）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

- （三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （四）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （五）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

五、根据招标文件第三章评标办法及第四章技术要求，投标人认为其他必要的资料（如投标设计、服务实施方案等，如果有）

- 资格证明文件

（说明：投标人须按“投标资料表”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（原件）

格式三：营业执照（复印件）

格式四：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）

联合投标协议书、联合投标授权委托书（原件,如果接受联合体投标适用）

格式六  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2019]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

格式三                      营业执照（复印件）

格式四         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式五

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

格式五/1

联合投标协议书  （如果接受联合体投标适用）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 年 月 日 |
| --- | --- |

格式五/2

联合投标授权委托书  （如果接受联合体投标适用）

本授权委托书声明：  根据       　　　与                签定 的《联合投标协议书》的内容， 主办人                              的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

法定代表人（签字）：

年  月  日

代理人（签字）；

年  月  日

格式六

其他要求