2023年度雨花台区骨干河道长效管养项目

2023年度雨花台区骨干河道长效管养项目


[image: image1.png]D

IR IKE 55

YUAN CHENG CONSULTANT FIRM




2023年度雨花台区骨干河道长效管养项目
招标文件
    项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2022-0029
      源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

     2022年12月
目 录

2

第一章 招标公告

7

第二章 投标人须知

23

第三章 评标标准

28

第四章 采购需求

43

第五章 主要条款及格式

52

第六章 附件



第一章 招标公告
项目概况
2023年度雨花台区骨干河道长效管养项目的潜在投标人应在南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室获取采购文件，并于2023年1月12日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1 项目编号：JSZC-320114-YCGC-G2022-0029
1.2 项目名称：2023年度雨花台区骨干河道长效管养项目
1.3 预算总金额：人民币839.33万元
1.4 标包划分及最高限价：
	标包号
	河道名称
	最高限价

（万元）
	合计/标包（万元）
	备注

	标包一
	工农河
	121.4
	160.89
	1.每标包各确定一名成交供应商；

2.供应商可兼投兼中。

	
	新板沟
	39.49
	
	

	标包二
	农花河
	111.11
	147.27
	

	
	南南河
	36.16
	
	

	标包三
	江宁河
	28.03
	214.62
	

	
	板桥河
	186.59
	
	

	标包四
	南河赛虹桥段
	178.61
	178.61
	

	标包五
	南河西善桥段
	137.94
	137.94
	


1.5 采购需求：本项目为南河西善桥段、南河赛虹桥段、板桥河、江宁河、南南河、农花河、工农河、新板沟，河道管理范围内的河道管养，主要内容包括：河面保洁、草皮养护、绿化养护、水环境设施养护、区管泵站养护、标识标牌及其他附属设施养护等。具体要求详见招标文件第四章。
1.6 合同履行期限：自合同签订之日至2023年12月31日止。

1.7 本项目不接受联合体投标。
1.8 本项目标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：
2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

 投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，在线打印）。

其中不适用信用承诺的情形：
（一）供应商被列入严重失信主体名单；
（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商须具备水利水电工程施工总承包三级(含)以上或市政公用工程施工总承包三级（含）以上（有效期内），或水利水电机电安装工程专业承包三级（含）以上资质（有效期内）（此资质仅针对标包一、标包二、标包五）。（提供资质证书复印件加盖单位公章）
（2）供应商拟投入项目经理具备水利水电或市政专业二级（含）以上注册建造师资格，并具有安全生产考核合格证书（B类）（有效期内）。（提供证书复印件及2022年12月供应商为其缴纳的社保证明材料加盖单位公章）
2.4 第 2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.8 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件
3.1 时间：2022年12月 22  日至 2022年12月 28  日，每天上午 9:00至 11:30 ，下午 13:00至 16:30。（北京时间，法定节假日除外）
3.2 地点：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室

3.3 方式：

现场获取:投标人申请人授权代理人携带授权委托书及本人二代身份证并提供投标人有效经营期内的营业执照复印件加盖公章及2.3本项目的特定资格证明资料复印件加盖公章（电子扫描件发至邮箱263950942@qq.com），投标人资料提交齐全后购买招标文件。（注：疫情期间资料可以邮寄，具体详情需提前电话咨询：夏工15366102268）
3.4 招标文件服务费每标包 100元人民币，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1投标文件接受开始时间：2023年1月12 日14：00（北京时间）

4.2 提交投标文件截止时间及开标时间：2023年1月12日 14点 30分（北京时间）
4.3提交投标文件地点：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室
4.4 投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本）；投标人应提供电子版投标文件 1 份（一般应为 PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
6.1 本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

6.2 本项目中标后不允许分包、转包。

6.3 开标时，请供应商法定代表人或其授权委托代表人携带本人有效身份证原件出席。
6.4 投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。
6.5 勘察现场或答疑：采购人不组织。

6.6 凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”(www.njcredit.gov.cn)或“南京公共采购信息网”( https://njgc.jfh.com/)主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标文件截止日2天前办理登记注册手续。注册成功后，供应商需在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加政府采购活动的必备材料。采购代理机构在收到“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”时，将对供应商的信用记录进行核实并保存，并将核实结果作为评审工作的参考。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》”等事宜进行咨询。

6.7 采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展
（2）政府采购支持监狱企业发展
（3）政府采购促进残疾人就业
（4）政府采购鼓励采购节能环保产品
（5）信息安全产品政策
（6）进口产品政策
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1 采购人信息

名称：南京市雨花台区水务总站(南京市雨花台区堤防管理所)
地址：南京市雨花台区板桥落星村西胜五队 
联系人：王科

联系方式：13601460637 
7.2 采购代理机构信息 

名称：源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司
地 址：南京市雨花台区花神大道23号1号楼西4F408室 

联系人：王工
联系方式：18251847221
第二章 投标人须知
一、总则
1、适用法律
1.1 本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213 号）。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68  号）。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1 招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、 验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改
5.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招 标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率； 报价单位为“元”。
6.4 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用 A4 规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成
8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、测试报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）★投标人资格资信证明文件：

1)
《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》及投标人在有效经营期内的营业执照复印件；（不得以信用承诺书替代的投标人须按照招标文件第六章要求提供证明材料）
（4）★开标一览表（格式见附件）；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

 10、投标文件的技术部分 

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★技术说明或服务方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分
11.1 价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2 报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低 质量的理由。

11.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5  投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知 3.1 条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.7 本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金: 本项目不缴纳投标保证金。 

14、投标有效期
14.1 自开标之日起 90 天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标代理费依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条，本项目代理费用由中标人支付。招标代理费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格〔2002〕1980号文件收取，计费基础为中标价，按差额定率累进法计算：即（1~100）*1.5%+（100~500）*0.8%+（500~1000）*0.45%（单位万元），中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1 投标人需按标包编制投标文件，并在文件封面上标注标包号。投标人的投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为 PDF 格式、U 盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的， 评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。
17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

17.4 投标文件提倡按照 A4 幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过 A4 幅面折叠成 A4 幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：
18.1 逾期送达的；

18.2 未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用
20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3 投标人不足 3 家的，不得开标。

21.4 开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

22、评标
22.1  评标委员会
22.1.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2  评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2
评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

（10）不同投标人的投标文件相互混装； 

（11）服务承诺和付款条件未响应招标要求的； 

（12）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）； 

（13）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 

（14）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
（15）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明和商务和技术要求。
22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 21.6 款执行。 

22.2.3 澄清有关问题。

22.2.3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3  投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.2.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5 相同品牌产品的投标采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3  评标方法和标准
22.3.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.3.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》有关规定，将供应商诚信档案记录在政府采购活动中进行运用。 

 23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书前向采购人或采购代理机构提交《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的证明材料核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。证明材料包括：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；
（2）依法缴纳税收的证明材料；（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料）；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）社会保障资金的相关材料）；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内的经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并 予以通报。
23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告
24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
26、签订合同
26.1 招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合 同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉
27、质疑
27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

 （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

 （二）质疑项目的名称、编号；

 （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

 （四）事实依据（具体条款）；

 （五）必要的法律依据（具体条款）；

 （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、 期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本， 由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系招标代理机构。

28、投诉
28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分），主观分的评委评分进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分相同的，按投标报价 由低到高顺序排列，评审得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

（标包一、标包三、标包四）
	序号
	评分

因素
	评审标准
	分值
	分值

类型

	1
	价格

（10分）
	评采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10（小数点留两位）
	10
	计算

	2
	养护方案

（69分）
	1、根据养护河道的水质情况及雨水情，制定水利工程及水环境设施的运行调度方案，保障河道水质稳定达标，方案全面合理,科学、针对性强，无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如方案与实际情况不符、无针对性等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	10
	主观分

	
	
	2、专项养护实施方案
根据供应商提供的实施方案综合考虑各方因素，包括但不限于服务进度、养护计划、现场管理等：方案全面合理,工作流程完整、科学、可行,无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如组织架构安排不合理、部门职责与岗位不明确、现场管理制度不健全不规范、养护计划不符合项目需求等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	10
	

	
	
	3、根据本项目养护范围等，按月编制养护内容及人员设备等安排，方案全面、针对性强、工作流程完整、科学、无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如对各阶段计划内容无针对性、养护设备不能满足实际需求等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	10
	

	
	
	4、人员培训及考核方案

根据供应商提供的培训及考核制度进行综合评分：包括但不限于岗位标准，安全生产、专业知识培训、职业道德规范等，制度完善全面合理，无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如无定期培训、考核制度；淘汰制度等设置不完备等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	10
	

	
	
	5、安全文明施工及防护措施方案
文明施工总体计划周密，环境保护、环境卫生管理制度完善，责任清晰、防护措施到位，无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如文明施工计划周密性不足、环境保护、环境卫生管理制度设置不规范、不满足项目需求），每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	10
	

	
	
	6、应急预案
根据供应商提供的应急处置预案进行综合评分：应急处置预案合理可行，操作性强，无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵（如人员配备严重不合理、应急预案操作性不强、和项目需求无关等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	10
	

	
	
	7、实施的难点、重点及合理化建议：
供应商针对本项目的重点难点进行系统分析，并给出重点难点解决对策，重点难点分析全面，解决对策针对性强，无明显瑕疵得9分；有明显瑕疵（如分析与项目不符、建议不切合实际情况等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止；不提供不得分
	9
	

	3
	服务保障

（15分）
	1、人员保障：

（1）供应商拟投入人员中技术负责人具备中级（含）以上职称证书的得1分，满分1分；（提供证书复印件及2022年11月供应商为其缴纳的社保证明材料加盖供应商公章，不提供或提供不全不得分。）

（2）供应商拟投入人员中含施工员、质检员、资料员、材料员、造价员（具备二级（含）以上注册造价工程师资格）、安全员的，每有1个得0.5分，满分3分；
（3）供应商拟投入人员中电工具有相关技能培训证书或岗位培训证书的，每有1个得0.5分，满分1分；

（以上证书提供相关证明资料或培训证书的复印件加盖公章，原件备查，一人只计一证）
	5
	客观分

	
	
	2、设备保障：

（1）具有割草机或割灌机6台及以上得3分，每少一台扣0.5分，扣完为止；

（2）具有绿篱机2台及以上得1分，每少一台扣0.5分，扣完为止；

（3）具有保洁船或塑料船等船类2台及以上得1分，每少一台扣0.5分，扣完为止；

（4）具有水泵2台及以上得1分，每少一台扣0.5，扣完为止；

（5）具有水质检测仪1套及以上得1分，没有不得分；

（6）具有洒水设备2台以上得2分，没有不得分；

（7）具有油锯2台及以上得1分，每少一台扣0.5，扣完为止；
（提供自购车辆购置发票或租用合同等相关证明复印件、设备的购买发票或租用合同等相关证明复印件并加盖公章）
	10
	

	4
	企业业绩
（6分）
	企业自2019年12月1日（时间以合同为准）以来完成类似项目（含河道管养）的得2分，满分6分。（需同时提供中标通知书及养护合同，每缺一项不得分）
	6
	

	合计
	100
	


（标包二、标包五）
	序号
	评分

因素
	评审标准
	分值
	分值

类型

	1
	价格

（10分）
	评采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10（小数点留两位）
	10
	计算

	2
	养护方案

（66分）
	1、根据养护河道的水质情况及雨水情，制定水利工程及水环境设施的运行调度方案，保障河道水质稳定达标，方案全面合理,科学、针对性强，无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如方案与实际情况不符、无针对性等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	10
	主观分

	
	
	2、专项养护实施方案
根据供应商提供的实施方案综合考虑各方因素，包括但不限于服务进度、养护计划、现场管理等：方案全面合理,工作流程完整、科学、可行,无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如组织架构安排不合理、部门职责与岗位不明确、现场管理制度不健全不规范、养护计划不符合项目需求等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	10
	

	
	
	3、根据本项目养护范围等，按月编制养护内容及人员设备等安排，方案全面、针对性强、工作流程完整、科学、无明显瑕疵的得10分；有明显瑕疵的（如对各阶段计划内容无针对性、养护设备不能满足实际需求等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	10
	

	
	
	4、人员培训及考核方案

根据供应商提供的培训及考核制度进行综合评分：包括但不限于岗位标准，安全生产、专业知识培训、职业道德规范等，制度完善全面合理，无明显瑕疵的得9分；有明显瑕疵的（如无定期培训、考核制度；淘汰制度等设置不完备等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	9
	

	
	
	5、安全文明施工及防护措施方案
文明施工总体计划周密，环境保护、环境卫生管理制度完善，责任清晰、防护措施到位，无明显瑕疵的得9分；有明显瑕疵的（如文明施工计划周密性不足、环境保护、环境卫生管理制度设置不规范、不满足项目需求），每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	9
	

	
	
	6、应急预案
根据供应商提供的应急处置预案进行综合评分：应急处置预案合理可行，操作性强，无明显瑕疵的得9分；有明显瑕疵（如人员配备严重不合理、应急预案操作性不强、和项目需求无关等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止，不提供不得分。
	9
	

	
	
	7、实施的难点、重点及合理化建议：
供应商针对本项目的重点难点进行系统分析，并给出重点难点解决对策，重点难点分析全面，解决对策针对性强，无明显瑕疵得9分；有明显瑕疵（如分析与项目不符、建议不切合实际情况等）每处扣2分；一般瑕疵，每处扣1分；扣完为止；不提供不得分
	9
	

	3
	服务保障

（18分）
	1、人员保障：

（1）供应商拟投入人员中技术负责人具备水利工程中级（含）以上职称证书的得1分，满分1分；
（2）供应商拟投入人员中含施工员、质检员、资料员、材料员、造价员（需取得二级（含）注册造价工程师以上资格）、安全员的，每有1个得0.5分，满分3分；

（3）供应商拟投入人员中具有特种设备安全管理和作业人员相关技能培训证书或岗位培训证书（Q2限桥式、门式起重机）的，每有1个得1分，满分1分；

（4）供应商拟投入人员中具有特种作业操作证（低压电工作业）相关技能培训证书或岗位培训证书的，每有1个得0.5分，满分1分；

（5）供应商拟投入人员中具有特种作业操作证（高压电工作业）相关技能培训证书或岗位培训证书的，每有1个得0.5分，满分1分；
（以上均需提供相关证明资料或培训证书的复印件及2022年11月供应商为其缴纳的社保证明材料加盖供应商公章，不提供或提供不全不得分。）（一人只计一证）
	8
	客观分

	
	
	设备保障：

（1）具有割草机或割灌机6台及以上得3分，每少一台扣0.5分，扣完为止；

（2）具有绿篱机2台及以上得1分，每少一台扣0.5分，扣完为止；

（3）具有保洁船或塑料船等船类2台及以上得1分，每少一台扣0.5分，扣完为止；

（4）具有水泵2台及以上得1分，每少一台扣0.5分，扣完为止；

（5）具有水质检测仪1套及以上得1分，没有不得分；

（6）具有洒水设备2台及以上得2分，每少一台扣1分，扣完为止；；

（7）具有油锯2台及以上得1分，每少一台扣0.5分，扣完为止；
（提供自购车辆购置发票或租用合同等相关证明复印件、设备的购买发票或租用合同等相关证明复印件并加盖公章）
	10
	

	4
	企业业绩
（6分）
	企业自2019年12月1日（时间以合同为准）以来完成类似项目（含河道管养）的得2分，满分6分。（需同时提供中标通知书及养护合同，每缺一项不得分）
	6
	

	合计
	100
	


说明：
1.小微企业价格扣除

1.1 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价 格参与评审。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6、评分标准中提到的认证、业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据；人员证书以原件为依据；要求提供原件核查、备查的在开标前与投标文件一并递交，开标后不再接收任何原件及资料。

7、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

采购需求

一、项目名称：2023年度雨花台区骨干河道长效管养项目
二、服务期：自合同签订之日至2023年12月31日止。

三、采购需求

（一）项目概述
本项目为南河西善桥段、南河赛虹桥段、板桥河、江宁河、南南河、农花河、工农河、新板沟，河道管理范围内的河道管养，主要内容包括：河面保洁、草皮养护、绿化养护、水环境设施养护、区管泵站养护、标识标牌及其他附属设施养护等。

（二）养护范围

标包一：本标段养护范围为工农河6.9公里，新板沟3.8公里。主要有河道管养范围内的水面、堤防等水务工程及附属设施、绿化等。
标包二：本标段养护范围为农花河3.7公里，管养面积约为11万平方米；南南河3.9公里，管理面积约为32万平方米。主要有河道管养范围内的水面、堤防等水务工程及附属设施、绿化等。

标包三：本标段养护范围为板桥河7.4公里，管养面积约为75万平方米；江宁河1.7公里，管养面积约为8万平方米。主要有河道管养范围内的水面、堤防等水务工程及附属设施、绿化等。
标包四：南河（赛虹桥段）段起于南河大桥（K3+185），止于应天大街（K8+000）。河道管养主体包括水利设施、水环境设施、园林绿化及其附属设施。

标包五：南河（西善桥段）段起于莲花闸（K0+050），止于南河大桥（K3+185）。河道管养主体包括水利设施、水环境设施、园林绿化及其附属设施。管养范围内涉及的基础设施包括：堤防总长约3.10km、堤顶道路硬化面积约17568㎡，滨水步道硬化面积16215 ㎡，乔木1738株、灌木9753㎡、草皮26664㎡、水生态植物3533㎡、水面保洁面积约32950㎡、排涝泵站2座、调蓄池2座、截流井2座、净化站1座、桥梁1座（地铁人行桥）、栏杆约10756m，挡墙长度约4601m。标识系统约41个、景观照明设施及视频监控系统等。
注：

1、标包一：

工农河：堤防、引水泵站、涵闸、排口及其他水务项目运行情况巡查；河面、岸坡保洁、绿化养护；标志标牌、界桩、限高杆、栏杆等管理设施维护；水生植物、截污井、曝气、污水处理装置等水环境设施维护。

新板沟：堤防、涵闸、排口、补水口及其他水务工程运行情况巡查；河面、岸坡保洁；标志标牌、界桩、限高杆、栏杆等管理设施维护；水生植物、曝气、截流井维护；绿化养护等。

2、标包二：

农花河：堤防、引水泵站、涵闸、排口及其他水务项目运行情况巡查；河面、岸坡保洁、绿化养护；标志标牌、界桩、限高杆、栏杆等管理设施维护；水生植物、截污井维护；绿化养护等。

南南河：堤防、涵闸及其他水务项目运行情况巡查；河面、岸坡保洁；标志标牌、界桩、限高杆、防撞石墩等管理设施维护；绿化养护等。
3、标包三：

板桥河：堤防、引水泵站、涵闸、排口及其他水务项目运行情况巡查；河面、岸坡保洁、绿化养护；标志标牌、界桩、限高杆、栏杆等管理设施维护；水生植物、截污井、曝气、污水处理装置等水环境设施维护。

江宁河：堤防、涵闸及其他水务项目运行情况巡查；河面、岸坡保洁；标志标牌、界桩、限高杆、防撞石墩等管理设施维护；绿化养护等。

4、标包四：

南河（赛虹桥段）：河道管养内的水面、堤防等水务工程及附属设施、绿化等。养护内容包括堤防、排涝泵站、滨水步道及其他水务工程运行情况巡查；河面、岸坡保洁、绿化养护；标识系统、景观照明、栏杆、视频监控系统等管理设施维护；植草沟、截流井、调蓄池等水环境设施维护。

5、标包五：

南河（西善桥段）：河道管养内的水面、堤防等水务工程及附属设施、绿化等。 养护内容包括堤防、排涝泵站、滨水步道及其他水务工程运行情况巡查；河面、岸坡保洁、绿化养护；标识系统、景观照明、栏杆、视频监控系统等管理设施维护； 植草沟、截流井、调蓄池等水环境设施维护。
6、供应商可自行探勘现场，结合本标段两条河的实际情况制定出适宜的养护方案。

（四）管养标准

河道养护的总体目标为“四清四净一好”，即安全情况清、设施数量清、卫生情况清、违法违建清，河岸净、河水净、河底净、河面净，附属设施运行状况良好。具体要求包括：

1.河道设施完好。堤防护坡、挡墙、护栏、栈道、堤顶道路等完好无破损﹕闸站、水环境设施运行正常。

2.岸坡水面干净。岸坡无违法种植、违建、无垃圾、无枯枝、无堆放杂物、无燃烧植物现象等，杂草及时修剪。水面无违规阻水物、无水草、无漂浮物或藻类植物等；河水无发黑、发臭等现象：河岸道路无垃圾、无杂物堆放、休闲设施整洁。

3.水质稳定达标。按照区水务局制定的水质考核目标，合理调度闸泵等设备设施，确保晴天水质达标，发现偷排情况及时处理、上报。

4.绿化长势良好。绿地内无表土裸露、死株、枯株、杂草，及时修剪、施肥浇水、防治病虫害等。绿化旺盛美观：水生态植物生长良好、定期收割。

5.河道过水畅通。掌握河道淤积情况，适时上报主管部门进行清於。河道管理范围内无违搭违建违垦，无行水障碍物。

四、服务清单
标包一：
工农河

	起止位置
	河面保洁
	河道巡查
	乔灌木
	草地
	硬化面积（堤顶道路）
	硬化面积(亲水平台）
	硬化面积（迎水坡护坡）
	标识标牌
	栏杆维护
	一体化装置
	截流井
	曝气装置

	
	(m2)
	(km)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(个)
	(m)
	个
	个
	个

	老盛大桥~菱瓜塘滚水坝
	7400
	0.5
	1486
	12138
	5655
	972
	3343
	8
	670
	0
	0
	0

	菱瓜塘泵站~宁芜铁路
	2236
	1.36
	3775
	29455
	21400
	4805
	9094
	16
	2754
	0
	0
	4

	宁芜铁路~工农河闸
	21772
	2.82
	37833
	3240
	1414
	2767
	18858
	10
	5858
	1
	2
	2

	小流域治理段
	800
	0.68
	4233
	112374
	6850
	1779
	0
	0
	200
	0
	0
	0

	数量合计
	32208
	5.36
	47327
	157207
	35319
	10323
	31295
	34
	9482
	1
	2
	6


新板沟
	起止位置
	河面保洁
	草地养护
	乔灌木养护
	河道巡查
	硬质驳坎
	标警示牌
	硬化面积（堤顶道路）
	硬化面积(亲水平台）
	栏杆维护
	曝气装置
	截污井
	污水提升泵

	
	(m2)
	(m2)
	(颗)
	(km)
	(m2)
	(个)
	(m2)
	(m2)
	(m)
	个
	个
	个

	新板沟北段
	14500
	19610
	60
	1.50
	755
	0
	1395
	0
	30
	0
	0
	0

	新板沟南段
	21715
	25000
	106
	2.307
	1020
	15
	5533
	760
	808
	2
	12
	4

	数量合计
	36215
	44610
	166
	3.807
	1775
	15
	6928
	760
	838
	2
	12
	4


标包二：
农花河
	管养类型
	河面保洁
	草地养护
	乔灌木养护
	河道巡查
	硬质护坡
	标警示牌
	堤顶道路
	亲水平台
	栏杆维护
	曝气装置
	截流井
	引水泵站
	排涝泵站
	吊排泵站

	
	(m2)
	(m2)
	(棵)
	（km）
	(m2)
	(块)
	(m2)
	(m2)
	(m)
	（个）
	（个）
	（座）
	（座）
	（座）

	麦德龙箱涵~ 明城大道
	4191.81
	4209.65
	195
	0.27
	0.00
	1
	750.38
	0.00
	0.00
	3
	0
	0
	1
	0

	明城大道~玉 兰路东侧箱涵
	4997.93
	3591.28
	233
	0.33
	0.00
	1
	3127.15
	1354.36
	495.00
	3
	1
	0
	0
	0

	玉兰路东侧箱 涵~朱家河口
	7093.84
	2980.94
	330
	0.46
	0.00
	4
	2827.45
	1218.44
	470.00
	7
	1
	0
	0
	0

	朱家河口~秦 淮新河
	40305.91
	19379.13
	1876
	2.64
	6146.71
	1
	9031.44
	0.00
	3509.00
	9
	2
	1
	0
	1

	朱家河
	0
	0
	0
	0.25
	0.00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	数量汇总
	56589.49
	30161
	2634
	3.95
	6146.71
	7
	15736.42
	2572.8
	4474
	22
	4
	1
	1
	1


南南河

	起止位置
	河面保洁
	草皮养护
	乔灌木养护
	河道巡查
	硬质护坡
	堤顶道路
	亲水平台
	栏杆维护
	标警示牌
	水生态植物
	一体化处理设备

	
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	（km）
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m)
	(块)
	（m2）
	个

	三桥连接处~中兴路
	22598
	22617
	1340
	0.67
	4470
	3452
	1887
	1356
	1
	62.8
	0

	岱山西路~岱山中路（南岸）
	0
	18428
	0
	0.79
	0
	6600
	0
	0
	2
	0
	0

	岱山中路~八〇七涵
	40630
	7894
	657
	2.14
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	1

	古遗井撇洪沟
	0
	0
	0
	0.32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	建宁撇洪沟
	0
	0
	0
	0.51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	广通驾校入口处撇洪沟
	0
	0
	0
	0.19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	数量合计
	63228
	48939
	1997
	4.62
	4470
	10052
	1887
	1356
	6
	62.8
	1


标包三：
板桥河
	起止位置
	河面保洁
	河道巡查
	乔灌木
	草地
	硬化面积（堤顶平台）
	硬化面积
	硬化面积

（迎水坡护坡）
	标识 标牌
	栏杆维护
	引水泵站
	排涝泵站
	IMA系统
	截流井

	
	(m2)
	(km)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(个)
	(m)
	座
	座
	个
	个

	区界~宁马高速上游约

250m
	4024
	0.47
	3736
	16723
	2170
	1853
	1098
	6
	660
	0
	
	1
	0

	板东路桥~华兴桥
	5407
	1.033
	10563
	15532
	5829
	3715
	2636
	18
	1240
	0
	
	0
	0

	华兴桥~绿洲东路桥
	3004
	0.164
	2776
	6204
	786
	452
	4098
	10
	204
	0
	
	0
	1

	绿洲东路桥~宁芜公路

桥
	10008
	1.02
	15094
	17108
	8206
	3918
	2781
	20
	2165
	1
	
	3
	0

	宁芜公路桥~凤集大桥
	5419
	0.368
	4744
	2928
	4889
	1135
	0
	9
	736
	1
	1
	1
	0

	凤集大桥~龙飞桥
	2073
	0.726
	9436
	8929
	0
	3404
	0
	10
	1452
	0
	
	0
	0

	龙飞桥~中兴大桥
	3149
	0.852
	38006
	7400
	8063
	4248
	1146
	11
	1704
	0
	
	0
	0

	中兴大桥~板桥河闸下

游 200m
	8443
	2.148
	10617
	34559
	0
	6008
	39920
	50
	2480
	0
	
	0
	0

	防汛仓库
	0
	0
	0
	9740
	5550
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	板桥河数量合计
	41527
	6.781
	94972
	119123
	35493
	24733
	51679
	134
	10641
	2
	1
	5
	1

	蛤蟆石沟（凤集大道~

中兴桥泵站）
	0
	0.467
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	外院撇洪沟
	0
	2.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7


江宁河
	起止位置
	河面保洁
	河道巡查
	草地
	花园
	硬化护坡

	
	(m2)
	(km)
	(m2)
	(m2)
	(m2)

	区界~江宁河闸
	23523
	1.7
	16163
	0
	9336

	江宁河闸下游
	0
	0
	0
	400
	0


标包四：
南河赛虹桥段
	起止位置
	河道巡查
	河面保洁
	堤顶道路
	滨水步道
	栏杆维护
	防洪挡墙
	草地
	灌木
	乔木
	水生态植物
	标识系统
	泵站
	调蓄池
	截流井

	
	(km)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	株
	(m2)
	块
	座
	座
	座

	南河大桥～梦都大街
	3.12
	29966
	11100
	4331
	3034
	2364
	12763
	7980
	1592
	5545
	24
	2
	2
	3

	梦都大街～应天大街
	1.7
	19978
	7400
	2888
	2356
	1576
	8676
	5320
	1060
	3696
	16
	2
	0
	0

	数量合计
	4.82
	49944
	18500
	7219
	5390
	3940
	21439
	13300
	2652
	9241
	40
	4
	2
	3


标包五：
南河西善桥段
	起止位置
	河道巡 查
	河面保洁
	堤顶道 路
	滨水步道
	栏杆维护
	防洪挡墙
	草地
	灌木
	乔木
	水生态植物
	标识系统
	泵站
	调蓄池
	截流井
	净化站
	地铁人形桥

	
	(km)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	(m2)
	株
	(m2)
	块
	座
	座
	座
	座
	座

	莲花闸~南河大桥
	3.23
	32950
	17568
	16215
	10756
	4601
	26664
	9753
	1738
	3533
	41
	2
	2
	2
	1
	1


五、投标报价说明
1、本项目采用“固定单价合同”。投标报价应包括但不限于承包期内养护需要的人工费（包括人员工资、社保、保险、夏季高温费、年度奖励等），工具和船只等相关机械设备使用费、以及在养护过程中发生的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。结算时综合单价不变，工作量按实结算。

2、采购服务清单表中凡是说明了的工作内容均应包括在报价范围内，清单中未描述到但又是完成该分项项目必须有的工作内容，均应包括在报价范围内。

3、本招标文件中所有对项目的描述仅供供应商在投标中参考，其目的是使供应商对项目概况有一个相对充分的了解，实际的项目情况可能有出入。因此，供应商须自行踏勘现场，本招标文件中有关项目描述不能成为今后成交供应商在提供项目和服务过程中索赔的依据。

六、技术服务要求
（一）管养标准和要求

符合招标人规定的管养标准和要求。采购人将对项目负责人在岗情况进行不定期检查，供应商不得无故更换项目负责人，否则发包人将有权作出处罚直至终止合同。
雨花台区河道养护考核计分办法

	考核内容
	项目
	管护内容
	考核标准
	计分办法

	一


	设

施

完

好
	河面
	日常巡查
	有成片漂浮物（面积大于1平方米）
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	
	水生植物有明显枯死未及时清理
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	
	水面有明显鱼类翻肚现象
	一处扣5分，最多扣15分

	
	
	
	重点核查
	河道内有大面积漂浮物或藻类植物爆发（面积大于5平方米，或宽度大于河宽1/4，或长度大于河宽）
	查实一处，扣5分，最多扣15分

	
	
	
	
	水生植物、鱼类大面积死亡，有明显底泥上翻
	查实一处，扣5分，最多扣15分

	
	
	
	
	河道有违规阻水物
	查实一处，扣5分，最多扣15分

	
	
	岸线
	日常巡查
	河道养护范围内较大面积毁绿、种菜（面积大于1平方米）
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	
	河堤、栏杆等设施有损坏
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	重点巡查
	河道蓝线内（岸上）新增违法建筑或构造物
	查实一处，扣5分，最多扣15分

	
	
	
	岸坡保洁
	岸坡有垃圾、堆积物。
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	
	打捞上来的漂浮物在河边指定地点和指定范围内临时堆放沥水，超过24小时
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	硬化护坡
	硬化护坡有垃圾、杂草
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	
	堤身有裂缝、坡脚或堤岸塌陷未及时处理
	一处扣5分，最多扣15分

	
	
	
	堤顶道路及亲水平台
	堤顶道路及亲水平台有垃圾、堆积物
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	
	堤顶存在集贸市场、占道经营
	一处扣5分，最多扣15分

	
	
	
	排口
	发现排口排污情况，未查明原因及时上报
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	管理设施
	标识标牌
	标识标牌倾斜、损坏、遗失
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	栏杆围护
	栏杆围护变形、损坏未及时处理
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	
	栏杆围护存在乱贴、乱挂
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	限高杆及路墩
	限高杆及路墩损坏
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	水环境设施
	人工曝气装置
	设备出现问题无法运行未及时处理
	一处扣2分，最多扣10分

	
	
	
	
	曝气机周围有漂浮物和垃圾
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	泵站
	主附设备检测、维修、保养记录不完整
	一处扣2分，最多扣10分

	
	
	
	
	设备出现问题无法运行，未及时处理或处理不得当、不彻底
	一处扣3分，最多扣15分

	
	
	
	
	泵站前池清淤，汛前和汛期淤泥积淤深度超过100cm
	一处扣3分，最多扣15分

	
	
	
	
	附属设施未养护到位、出现问题，未及时处理
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	截流井
	设备及附属设施出现问题无法运行，未及时处理
	一处扣2分，最多扣10分

	
	
	
	
	拦污栅悬空、淹没，拦污栅前有漂浮物、截流井内淤积
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	调蓄池
	设备及附属设施出现问题无法运行，未及时处理
	一处扣2分，最多扣10分

	
	
	
	
	池底淤泥堆积
	一处扣2分，最多扣10分

	
	
	
	水生态植物
	植物枯黄、枯死未及时补栽
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	
	未及时打捞植物残体
	一处扣1分，最多扣5分

	
	
	
	一体化处理设备
	设备出现问题无法运行，未及时处理
	一处扣2分，最多扣10分

	
	
	
	水生态修复系统
	设备出现问题无法运行，未及时处理
	一处扣2分，最多扣10分

	
	
	水质监测
	未按要求监测并记录水质情况
	一处扣2分，最多扣10分

	二


	管

理

到

位
	批后监管
	未对河道占用、阻水障碍、堤防险情等各类问题及违章行为及时上报
	一处扣1分，最多扣2分

	
	
	台账管理
	未按时上报各种报表
	一处扣1分，最多扣2分

	
	
	
	台账不完善，不准确
	填写不规范一次扣1分、不详实扣1分，虚假扣2分，最多扣10分

	
	
	应急管理
	无排水应急预案
	一处扣1分，最多扣2分

	
	
	
	发生突发事件，接到调度指令后，未在三十分钟内到场处置
	一处扣1分，最多扣2分

	
	
	人员管理
	水面工作人员未穿着救生衣
	一处扣1分，最多扣2分

	
	
	
	管护人员未统一穿着有养护单位标识的工作服
	一处扣1分，最多扣2分

	
	
	指令性任务
	指令性任务开展不力，媒体曝光及造成社会重大影响
	一处扣10分


（二）人员及设备基本配置要求

	标包号
	河道名称
	养护人员

（人/日）
	便携式水质检测仪（台）
	应急保障人员（人）
	割草机（台）
	绿篱机（台）
	保洁船（只）
	移动式水泵（台）
	洒水设备（台）

	标包一

	工农河
	20
	1
	30
	8
	4
	4
	4
	2

	
	新板沟
	10
	
	20
	
	1
	1
	1
	1

	标包二
	农花河
	20
	1
	30
	8
	4
	4
	4
	2

	
	南南河
	5
	
	10
	
	1
	1
	1
	1

	标包三
	板桥河
	20
	1
	30
	8
	4
	4
	4
	2

	
	江宁河
	5
	
	10
	
	1
	1
	1
	1

	标包四
	南河赛虹桥段
	12
	1
	12
	10
	5
	2
	2
	1

	标包五
	南河西善桥段
	10
	1
	10
	6
	2
	4
	2
	2


（三）养护考核办法

详见《雨花台区河道养护考核办法(试行)》的通知（雨政办发[ 2019 ]49号文）。

（四）养护考核及计分办法

1、考核对象

考核对象为本标段河道的养护情况；包括水面、岸坡、堤防、绿化、引水泵站、一体化净水装置、生态浮床、曝气装置、排口截流装置、河道管理、沿河水工建筑物设施等。

2、考核内容

考核分为设施完好和管理到位情况考核。

（1）设施完好考核按“双随机”机制，采用现场检查的方式进行。

（2）管理到位考核采用现场检查和台帐检查的方式进行。

3、考核方法

由水务总站组织相关部门进行考核，对河道养护情况进行全河段现场检查，并结合养护台帐、应急管理等进行月度综合考核评分；养护考核分为日常考核和月度考核。

4、考核计分办法

（1）日常考核标准；总分为100分，日常考核得分占月评总分的60%权重。

（2）月度考核标准；总分为100分，月度考核得分占月评总分的40%权重。

（3）月度综合考核标准；总分为100分，月度综合得分＝60%×日常考核得分＋40%×月度考核得分。考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，具体优秀95～100分；良好85～94；合格75～84分；不合格74分以下。

七、款项支付
详见合同中相应条款。
第五章 主要条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

南京市政府采购合同

合同编号:

项目名称:

标 包 号：
使用单位:

供货单位:

签订日期:

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

政府采购计划号：

发包人（全称）南京市雨花台区水务总站 （简称发包人）

承包人（全称）                       （简称承包人） 

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本河道综合养护服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况
项目名称：2023年度雨花台区骨干河道长效管养项目
标 包 号：                                    
资金来源：                                    
二、采购内容

1.管养范围及内容

	标包号
	名称
	数量（约计）
	管养内容

	标包一
	工农河
	管养长度6.9公里，管养面积详见图纸
	堤防、引水泵站、涵闸、排口及其他水务工程运行情况巡查；河面、岸坡保洁、绿化养护；标志标牌、界桩、限高杆、栏杆等管理设施维护；水生植物、截污井、曝气、污水处理装置等水环境设施维护。

	
	新板沟
	管养长度3.8公里，管养面积详见图纸
	堤防、引水泵站、涵闸、排口及其他水务工程运行情况巡查；河面、岸坡保洁、绿化养护；标志标牌、界桩、限高杆、栏杆等管理设施维护；水生植物、截污井、曝气、污水处理装置等水环境设施维护。。

	标包二
	农花河
	管养长度3.7公里，具体详见管养图册。
	堤防、引水泵站、涵闸、排口及其他水务工程运行情况巡查；河面、岸坡保洁、绿化养护；标志标牌、界桩、限高杆、栏杆等管理设施维护；水生植物、截污井、曝气、污水处理装置等水环境设施维护。

	
	南南河
	管养长度3.9公里，具体详见管养图册。
	堤防、涵闸及其他水务工程运行情况巡查；河面、岸坡保洁；标志标牌、界桩、限高杆、防撞石墩等管理设施维护；一体化处理设备。

	标包三
	板桥河
	管养长度7.4 公里，管养面积约75 万平方米
	堤防、引水泵站、涵闸、排口及其他水务工程运行情况巡查；河面、岸坡保洁、绿化养护；标志标牌、界桩、限高杆、栏杆等管理设施维护；水生植物、截污井、曝气、污水处理装置等水环境设施维护。

	
	江宁河
	管养长度1.7公里，管养面积约 8 万平方米
	堤防、涵闸及其他水务工程运行情况巡查；河面、岸坡保洁；标志标牌、界桩、限高杆、防撞石墩等管理设施维护；绿化养护等。

	标包四
	南河赛虹桥段
	详见管养图册。
	南河（赛虹桥段）段起于南河大桥（K3+185），止于应天大街（K8+000）。河 道管养主体包括水利设施、园林绿化及其附属设施。

	标包五
	南河西善桥段
	管养长度3.7公里，管养面积约11万平方米
	南河（西善桥段）段起于莲花闸（K0+050），止于南河大桥（K3+185）。河道管养主体包括水利设施、水环境设施、园林绿化及其附属设施。


2、人员及设备基本配置要求

	标包号
	河道名称
	养护人员（人/日）
	便携式水质检测仪

（台）
	应急保障人员（人）
	割草机（台）
	绿篱机（台）
	保洁船（只）
	移动式水泵（台）
	洒水

设备

（台）

	标包一
	工农河
	20
	1
	30
	8
	4
	4
	4
	2

	
	新板沟
	10
	
	20
	
	1
	1
	1
	1

	标包二
	农花河
	20
	1
	30
	8
	4
	4
	4
	2

	
	南南河
	5
	
	10
	
	1
	1
	1
	1

	标包三
	板桥河
	20
	1
	30
	8
	4
	4
	4
	2

	
	江宁河
	5
	
	10
	
	1
	1
	1
	1

	标包四
	南河赛虹桥段
	12
	1
	12
	10
	5
	2
	2
	1

	标包五
	南河西善桥段
	10
	1
	10
	6
	2
	4
	2
	2


三、合同工期

合同工期：自合同签订之日至2023年12月31日止； 

开工日期：以合同约定时间为准。

四、养护质量及考核标准

符合发包人规定的管养标准和要求。考核标准参照《雨花台区河道养护考核办法》

五、合同价款及支付方式


金额（大写）：           (人民币)

    （小写）：         万元(人民币)

六、经费拨付

1.养护经费分为日常养护经费和考核经费。60%的合同价款作为日常养护经费，由施工方申请、经甲方审核后，按月拨付；40%的合同价款作为考核经费，根据月度考核结果按月拨付。

2.月度考核总分为100分，考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，具体为:优秀95-100分；良好85-94分；合格75-84分；不合格75分以下。

3.根据月度考核结果，优秀单位考核经费按100%拨付；良好单位考核经费基数按97%拨付，合格单位考核经费基数按93%拨付，不合格单位考核经费不予拨付。考核结果为良好但低于90分的，每低1分，考核经费按相应基数扣减0.5%；高于90分的，每高1分，考核经费按相应基数增加0.5%。考核结果良好以下的，每低1分，考核经费扣减1%。考核结果不合格的，当月考核经费不予拨付。

4.甲方核定经费拨付金额后，乙方需及时向甲方提供同等金额的完税发票，甲方在收到乙方提供的等额完税发票后的两个月内付款。

七、合同权利条款

（一）发包人的权利：

1.根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2.对合同范围内的河道及其附属设施养护运行情况进行监督管理。

3.审定年度综合养护方案和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4.对乙方日常养护质量、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5.在防汛、抗台、抗雪和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对合同范围内的河道进行特殊养护，产生的费用包含在本合同总价内。

6.对乙方承包养护范围内的河道养护运行状况和设施完好状况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行维护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

（二）承包人的权利：

1.按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2.编制年度养护方案、月度养护运行计划，经甲方审定后安排日常养护工作。

3.甲方无正当理由拖欠养护运行费用二个月（含）及以上，乙方有权中止合同；中止合同至少提前二个月提出。

八、合同责任条款

（一）甲方的责任：

1.提供河道养护标准及考核办法。

2.按约定拨付养护经费。

3.如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

（二）乙方的责任： 

1.必须严格按合同条款、招投标要求、河道管养质量标准及相关规定，精心组织养护，确保河道管养质量，承担设施、人员安全和公共安全责任。乙方必须根据养护标准进行养护并接受甲方监督。

2.制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，日常巡视检查中发现险情，应立即采取应急措施，遇连续暴雨时，能在规定时间内突击打捞，恢复河面洁净；如遇特大活动或重要检查，服从上级主管部门调配安排，发现违章倾倒生活垃圾、工业垃圾或河面出现大面积漂浮物、动植物、污染物，做到第一时间有效控制和管理，消除不良影响，同时上报主管局和相关部门。出现漂浮大量死鱼和大面积动植物事件以及违章倾倒垃圾，由乙方负责进行应急处理。

3.协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。

4.承包人应每日对河道3个断面及河道沿线所有排口（泵站排口则选择泵站前池）进行采样，并将水质检测的结果发送至河道养护微信群。

5.发现河道设施损坏或缺损，及时处理并上报甲方。

6.乙方自行考虑现场管理的工作要求。河道综合养护所需的工具、材料堆放场、运行管理的用房，河道综合养护产生的垃圾，由乙方按河道所在街道管理要求，运至垃圾堆放场地，由此产生的费用由乙方自负。

7.乙方需接受甲方组织的日常考核，参加甲方组织的养护例会，日常考核及会议整改要求，乙方必须要接受和整改到位。

8.承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少、毁损的及达不到上述管养标准的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。否则，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方承担。

9.养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须满足河道综合管养的工作量。登船打捞作业人员须2人同行，着救生衣，年龄不得超过60周岁且须水性好，购买人身意外保险。所有养护人员着乙方统一发放的工作服，工作服须印有公司明显标志。特种机械作业人员须持证上岗，规范操作。

10.建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

11.乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全培训。发生各类事故由乙方承担全部责任，并自行负责处理。发生重大事故应及时向甲方报告，如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

12.乙方在项目实施过程中要符合国家及地方上的各项法律法规，规范用工，规范操作流程，由此出现的矛盾纠纷由乙方自行解决。出现类似情况，甲方有权暂扣综合养护经费，直至乙方达到规定要求为止。

13.合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

九、奖惩

1.发现问题，乙方应立即整改。若乙方未在甲方规定时间内将所有问题整改到位，则扣除问题河道的当月养护经费。

2.凡当月两次的水质考核有不合格的情况，则扣除当月养护经费。

3.凡当月综合考核不合格，次月仍整改不到位，甲方有权立即解除养护合同，不予支付当月及次月的养护经费，并另行选择其他养护队伍，产生的损失由乙方承担。

4.省级及以上检查每发现一处问题扣5000元；市级检查每发现一处问题扣3000元；被新闻媒体曝光经核查属实的，每次扣2000元；防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的，每1件扣5000元；接到群众来电、来信、来访投诉并经查实的，每次扣1000元；乙方未及时发现安全隐患或因养护不到位造成被通报的安全事故的，每一次扣1万元。发生重大责任事故，扣2万元。由于重大突发事件现场处理不当，发生衍生事故的扣8万元。

5.管理混乱，发生管养人员集体上访的扣10万元，事态扩大未能及时制止，予以解除合同。

6.因乙方原因造成解约的，乙方应按合同总价的10%向甲方支付违约金，相关损失及责任均由乙方独立承担，已完养护工作量的进度款按审计结果支付。

十、警告清退办法

1、警告。在河道综合养护作业合同期间，有下列情形之一的给予一次警告：

(1)水质考核、防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

(2)管理混乱，发生管养人员集体上访的。

(3)不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2、清退。在河道综合养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数与招、投标文件不符、无法完成河道综合管养任务的。

(2)同一标段在合同期内累计被警告两次的。

(3)月度综合考核连续两次不合格的。

(4)上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期内累计达到两次的。

(5)因养护不到位，被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。

(6)重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的。

(7)管理混乱，管养人员集体上访，且事态扩大未及时制止的。

(8)乙方向他人转包或分包养护项目。

十一、不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的服务应当按照合同约定进行计量支付。

十二、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

十三、所有招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十四、其它有关事项：

招标文件、投标文件、澄清说明（含答疑）文件等为合同的组成部分。

十五、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、本合同一式陆份，双方各执叁份。本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后即生效。

附件:《雨花台区河道养护考核办法》

合同订立时间：        年     月     日

合同订立地点：  

本合同双方约定后生效。

发  包  人：（公章）                            承  包  人：（公章）

住      所：                                   住      所：

法定代表人：                                   法定代表人：          

委托代表人：                                   委托代表人：         

电      话：                                   电      话：

传      真：                                   传      真：

开 户 银 行：                                  开 户 银 行：

帐      号：                                   帐      号：    

邮 政 编 码：                                  邮 政 编 码：     

年     月     日                               年     月     日     
第六章 附件

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

标 包 号：
投标人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 年月日

目录

（注：投标人根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表
	评分项目
	自评得分
	在投标文件中的页码位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件一、投标申请及声明
投标申请及声明
致：                 （采购人）  
源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

根据贵方 （项目名称） （项目编号）    （标包号）投标邀请，正式授权下述签字人    (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为           （河段名称）（大写）
        元人民币，（小写）        ；           （河段名称）（大写）
        元人民币，（小写）        。
3、项目负责人（姓名）：          。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

 地 址： 

电 话： 
  

传 真： 
  

开户银行：                                                                         
银行账号：                  
投标人授权代表姓名（签字）： 
  

投标人名称：
（盖章）
日
期：  
年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：                 （采购人）             
源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

本授权书声明：注册于
        （投标人住址）的
            （投标人名称）法定代表人  
         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的
（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的
（项目名称），
      （项目编号）     （标包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。 

本授权书于  年 月 日签字生效，特此声明。 

被授权委托人姓名：          年龄：           职务：           
身份证：                  联系电话：                 

投标单位（章）：
法定代表人签字：

被授权委托人签字：

日期：
年
月
日

（注：后附法定代表人及被授权委托人身份证正反面复印件）

附件三、开标一览表格式
开标一览表
	项目名称：                       
	项目编号：                                             
	标包号：               

	序号
	名称
	报价（元）
	小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元

	投标单位是否属于小微型企业
	是   或    否


投标单位（盖章）： 

法定代表人或被授权代表（签字）： 

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。 如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
附件四、分项报价表格式
分项报价表（格式自拟）
说明：

1、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：                               

法定代表人或被授权代表（签字）：                          

附件五、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                   项目编号：             标包号：              
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	投标文件中的

页码位置

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


投标单位（盖章）： 

法定代表人或被授权代表（签字）： 

说明：如果行数不够，请自行增加。
附件六、资格证明文件

资格证明文件

1、投标人营业执照副本、相关证书等（复印件，加盖公章）；

2、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印）；
3、法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

4、本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料（若有）。

注：不得以信用承诺书替代的投标人资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；
（2）依法缴纳税收的证明材料（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料）；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）社会保障资金的相关材料）；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内的经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
附件七、技术规格偏离表格式
技术条款偏离表
项目名称：                   项目编号：             标包号：          
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位（盖章）： 

法定代表人或被授权代表（签字）： 

说明：按照采购需求逐条响应。如果行数不够，请自行增加。

附件八、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
项目名称：                   项目编号：             标包号：          
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位（盖章）： 

法定代表人或被授权代表（签字）： 

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件九、服务方案
服务方案（自行编制）

附件十、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表
项目名称：                   项目编号：             标包号：          
	序 号
	拟投入 本项目 人员职 务
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业资格
	证书号
	技术职称
	相关工 作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）： 

法定代表人或被授权代表（签字）： 

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。

附件十一、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目规模
	签约及服务 时间
	联系人及 电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）： 

法定代表人或被授权代表（签字）： 

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

附件十二：企业声明函格式

中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 
﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下： 
2023年度雨花台区骨干河道长效管养项目，属于 其他未列明行业，承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

 日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且 本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提 供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注 册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 

日期：

属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明 文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）

附件十三、无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
致：                 （采购人）  
源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前 3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为 记录名单的供应商。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十四、其他

附件十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

                                                       20  年  月  日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

         供应商名称（盖章）：

         法定代表人（签字）：

        二〇   年  月    日


源成工程咨询（江苏南京）有限责任公司                                           025-86803150

