  公开招标文件
	项目编号：0664-2260SUMEC740D
项目名称：南京市第一中学江北新区分校音乐厅扩声、灯光、音视频管理系统采购（二标段）


苏美达国际技术贸易有限公司
二○二二年十一月
第1章   公开招标公告
项目概况
南京市第一中学江北新区分校音乐厅扩声、灯光、音视频管理系统采购（二标段）的潜在供应商应在“苏美达达天下”微信公众号获取采购文件，并于2022年11月29日14：00（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：0664-2260SUMEC740D
项目名称：南京市第一中学江北新区分校音乐厅扩声、灯光、音视频管理系统采购（二标段）
采购方式：公开招标
预算金额：人民币玖佰捌拾伍万元整（￥9,850,000.00元）
采购需求：南京市第一中学江北新区分校音乐厅扩声、灯光、音视频管理系统采购（二标段）,包括：扩声系统、舞台灯光系统、摄像录播及视频管理系统及控制、集成系统等设备材料的采购、安装调试、验收合格，交付买方使用。
合同履行期限：合同签订生效后6个月内全部设备、材料运抵买方项目现场并安装调试至验收完成（具体以甲方书面通知为准）。
本项目不接受联合体。
本项目不接受进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.基本资格条件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定）：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书，信用承诺书格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目若符合扶持福利企业、 促进残疾人就业、 支持中小微企业、 支持监狱和戒毒企业等政策， 将落实相关政策。
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商应具有相关部门颁发的有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，且具有有效期内的企业安全生产许可证，提供相关资质证书【复印件加盖公章】；
（2）供应商应具有音视频系统集成工程资质一级资质，提供相关资质证书【复印件加盖公章】；
（3）拟投入本项目的项目经理应为一级注册建造师（机电工程专业），提供项目经理的注册证书及供应商为项目经理缴纳社保的证明材料（社保月份涵盖2022年5月-2022年10月）【复印件加盖公章】；
4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件
1、时间：2022年11月9日至2022年11月15日，每天上午9：00—11：00；下午14：00—16：30（北京时间，法定节假日除外 ）
2、地点：苏美达国际技术贸易有限公司（江苏省南京市长江路198号苏美达大厦5楼502室）
3、方式：在线获取
4、售价：每包100元人民币，售后不退。
5、我司提供了在线购买标书文件服务，操作流程如下：
（1）用微信关注我司公众号“苏美达达天下”。
（2）进入公众号-“商业会”-“在线购标”。
（3）输入在本项目的的采购编号，举例：0664-2260SUMEC740D，点击查询。添加您所要购买的采购项目到购物车，输入购买单位、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付，支付完成后将报名材料扫描件发至招标机构联系人：谢慧玲，邮箱：18362980687@163.com即可，我们将会把采购文件电子版发送到领购人的邮箱。
6、注意事项：
（1）确保领购人邮箱真实准确无误，电子版采购文件将发送到此邮箱。
（2）目前标书费发票仅支持开标现场领取。
（3）非采购代理机构或平台公司原因，标书发票一经开具不予退换。
7、购买采购文件时需提供以下文件：
（1）报名材料：1、营业执照【复印件加盖公章，扫描件】2、招标文件发售登记表【见附件，word版】
（2）凡有意参加本次采购活动的供应商必须提供第（1）条规定证件登记并报名，不按规定报名的视为报名失败。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
 提交投标文件截止时间：2022年11月29日14：00（北京时间）
 投标地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼303会议室 
 开标时间：2022年11月29日14：00
 开标地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼303会议室 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、供应商诚信档案管理：
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
 供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 
（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
2、在线流程：因疫情原因，本项目进行线上开标，请供应商尽量提前准备投标文件，以便及时送达代理机构指定的地点【具体流程详见不见面开标通知】。如因投标文件未及时送至代理机构造成的后果由供应商自负。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：南京市第一中学
地    址：南京市秦淮区中山南路301号
联系人：  蔡主任
联系电话：025-68187260 
2.采购代理机构信息
名    称：苏美达国际技术贸易有限公司
地　　址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦
联系方式：025-84532463
3.项目联系方式
项目联系人：杨扬、谢慧玲
电　　 话：025-84532455、84532463
苏美达国际技术贸易有限公司
2022年11月8日
第二章投标人须知
一、总   则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本次招标除在“投标邀请”中说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。
3、政策功能
3.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。 
3.2提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。 
3.3提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。 
3.4提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.5招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。
3.6 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
3.7政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。 
3.8政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注相关网站有关本招标项目有无变更公告。
三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，用人民币含税报价；报价单位为“元”。
6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。
6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
7、联合投标
7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质较低的供应商确定资质等级；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
7.3大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
本次采购不接受联合体投标
8、投标费用
8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2 采购代理机构按中标金额的一定比例向中标供应商收取代理服务费，服务费按国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号文规定的收费标准收取。
服务费受理单位：
开户名称：江苏苏美达通用设备贸易咨询有限公司
开户银行：中信银行南京城中支行
银行帐号：7351110182600052779
9、投标文件组成
9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。
9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。
（1）※ 投标函（投标申请及声明）；
（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
（3）※法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；
（4）会计师事务所出具的证明其财务状况的会计报表或者上一年度审验报告（复印件）；
（5）依法缴纳税收证明（是指税务部门出具的完税证明）（复印件）；
（6）依法缴纳社会保障资金证明（是指社会统筹保险基金管理部门发放的有效期缴费年度的社会保险手册或者出具的含有缴费基数、个人社会保障号（代码）的该供应商参加社会保险人员名单及缴费发票）（复印件）；
（7）《商务条款偏离表》；
（8）※《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
（9）合同条款
（10）※采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；
（11）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
11、投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3 提供的货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。
11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加※项目不得有缺失或无效：
（1）※货物品牌、型号、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2）※《技术条款偏离表》；
（3）※《供货一览表》；
（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；
（5）项目集成（实施）方案)；
（6）服务承诺；
（7）供应商认为需要提供的其他技术资料。
12、投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
12.2本项目全部设备报价均采用综合单价模式(包括设备集成、设备成本、合理损耗、以及完成该硬件项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，一定范围内的风险的费用，税金)，所有费用包含在投标总价中，项目费用结算付款均按实结算，不预留损耗量。
12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。
12.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
13、投标文件的其他部分
13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标保证金：无。
15、投标有效期
15.1 自投标截止之日起90天内投标有效。
15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。
16、投标文件签署
16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。
16.2 正本壹份，副本伍份，电子文件（一般应为正本盖章签字后的扫描件PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交。）一份，电子文件命名要求：单位名称+项目编号+项目名称，《开标一览表》单独封装一份。
17、投标文件的密封和递交
17.1 供应商应当将投标文件密封；
17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
18、有下列情形之一的投标文件将拒收：
18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的政府采购活动。
四、开标、评标与确定中标供应商
20、开标
20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
20.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。
20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。
20.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。
21、评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；
（2）不具备招标文件中规定资格要求的；
    （3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
    （4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
    （5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
    （6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
    （7）不同供应商的投标文件相互混装；
（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（10）没有逐一说明投标货物品牌、型号、产地、技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
21.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。无论采购文件是否提及，投标人所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证等），否则，将视为不合格供应商，其投标文件无效。
21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。投标文件不符合招标文件的实质性要求时按照无效投标处理。所有招标设备的技术要求不接受负偏离，（非打★号指标）不满足的扣分处理，分值扣完为止，细则参照评分标准。
21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。
21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.3 评标方法和标准
21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、对招标文件响应程度等。
21.3.3相同品牌产品的投标：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
21.3.4 评分标准详见第三章。
22、确定中标供应商
22.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。
22.2在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。得分且投标报价相同的并列，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
22.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为1个工作日。
22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，扣除其信用分；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动，并予以通报。
22.7 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
22.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
23、编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同
25、签订合同
25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。
25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、质疑、投诉和诚实信用
26、质疑
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
26.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性针对同一采购程序环节提出质疑，并将质疑文件原件送达代理机构。
26.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
26.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
26.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
27、投诉
27.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
28、诚实信用
28.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
28.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在采购人网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
第三章  评分标准
采用综合评分法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。
	评分因素
	评审标准
	分值

	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	技术响应（50）分
	技术性能
（18分）
	评审专家根据投标文件提供产品的技术参数（白皮书、彩页、手册、检测报告等）对照招标文件要求的技术指标进行比较后酌情评分，如产品彩页中涉及的内容与“技术规格偏离表”不一致的，以产品彩页为准）。
设备技术参数全部满足招标要求的得满分18分；
设备的技术要求，打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；
所有招标设备的技术要求不接受负偏离，（非打★号指标）有一项负偏离扣2分，扣完为止。
	18

	
	核心设备服务承诺
（6分）
	投标人提供所投的数字调音台、声学处理主机、左右声道三分频线阵列扬声器、数字功率放大器、天花吸顶扬声器和AI 声学数字孪生系统平台的生产厂家针对本项目出具的正品渠道承诺书，每提供一份得1分，最多得6分。
	6

	
	施工方案
（5分）
	（1）评委根据投标文件提供的施工顺序、主要施工方法进行评分，内容科学合理、全面完善得1分，内容科学合理、简洁基本全面得0,5分，内容简略粗糙或未提供不得分；
（2）评委根据投标文件提供的质量目标与质量保证措施是否全面、完善及可行性进行评分，内容科学合理、全面完善得1分，内容科学合理、简洁基本全面得0,5分，内容简略粗糙或未提供不得分；
（3）评委根据投标文件提供的施工安全保证与控制措施是否全面、完善进行评分，内容科学合理、全面完善得1分，内容科学合理、简洁基本全面得0,5分，内容简略粗糙或未提供不得分；
（4）评委根据投标文件提供的文明施工保证与控制措施是否全面、完善进行评分，内容科学合理、全面完善得1分，内容科学合理、简洁基本全面得0,5分，内容简略粗糙或未提供不得分；
（5）评委根据投标文件提供施工进度网络计划及工期保证措施的可实施性、合理性进行评分，内容科学合理、全面完善得1分，内容科学合理、简洁基本全面得0,5分，内容简略粗糙或未提供不得分。
	5

	
	主要设备样品
（8分）
	投标人需提供数字调音台、左右声道三分频线阵列扬声器、数字功率放大器、数字成像灯四个设备的样品。
评委根据样品和彩页及相关文件的情况进行评分，每项设备样品最高得2分，具体如下：
（1）数字调音台：样品型号如与样品彩页不一致的不得分；样品彩页技术参数存在不满足招标技术要求的内容不得分；完全满足招标要求或优于招标要求得2分；
（2）左右声道三分频线阵列扬声器：样品型号如与样品彩页不一致的不得分；样品彩页技术参数存在不满足招标技术要求的内容不得分；完全满足招标要求或优于招标要求得2分；
（3）数字功率放大器：样品型号如与样品彩页不一致的不得分；样品彩页技术参数存在不满足招标技术要求的内容不得分；完全满足招标要求或优于招标要求得2分；
（4）数字成像灯：样品型号如与样品彩页不一致的不得分；样品彩页技术参数存在不满足招标技术要求的内容不得分；完全满足招标要求或优于招标要求得2分；
	8

	
	方案演示
（5分）
	投标现场提供 AI 声学数字孪生平台 DEMO ，评委根据演示情况综合评分，演示内容丰富、重点难点问题展示突出、与项目需求符合性高得5分，演示内容较丰富、重点难题问题较突出、与项目需求符合性较高得3分，演示内容一般、重点难点问题展示一般、与项目需求符合性一般得1分，未提供不得分。（每家供应商演示时间不超过5分钟）
	5

	
	人员配备
（8分）
	（1）投标人拟派项目经理在投标人公司同时具有一级建造师和高级工程师证书的得2分（提供有效证书复印件及投标人为项目经理自2022年5月-10月月以来缴纳的连续社保的证明材料）；
（2）拟投入技术总负责人具有电子信息工程高级工程师职称证书，得2分；
（3）拟投入各专业（灯光、音响）技术负责人同时具备工程师及以上职称证书和演艺类的专业项目经理培训证书。提供一个得1分，满分2分
（4）为保障项目的高质量完成，投标人具有高等院校声学专业毕业证书且具有声学设计工程师证书的，得2分；
注：以上人员只能计分一次，不得重复计分；（2）-（4）项人员必须附相关证书（复印件并加盖公章）及投标人所在地养老保险缴纳部门出具投标人为以上人员缴纳社保的证明（自2022年5月至2022年10月）。
	8

	商务响应
（20）分
	业绩
（4分）
	投标人提供2019年9月1日起至今（时间以合同签订时间为准）类似项目（至少包含扩声系统、灯光系统）的业绩证明，每提供一个得2分，满分4分（需同时提供中标通知书、合同、竣工验收证明资料复印件并加盖公章，不齐全不得分）。
	4

	
	服务
（4分）
	详细的售后服务方案：
（1）质保：质保1年，得1分；
（2）免费提供人员技术培训方案，根据方案、计划的合理性、完整性等进行评审，方案科学合理完整全面，可行性强得1分，方案基本合理完整，可行性一般得0.5分，方案不合理，可行性差或未提供得0分。
	2

	
	
	大型活动保障措施及方案：
（1）根据方案、计划的合理性、完整性等进行评审，方案科学合理完整全面，可行性强得1分，方案基本合理完整，可行性一般得0.5分，方案不合理，可行性差或未提供得0分。
（2）投标单位具有大型演出、租赁保障类合同得1分，没有合同不得分（投标文件中提供相关合同证明复印件并加盖公章），满分1分。
	2

	
	综合实力
（12分）
	投标人具备云控操作系统软件著作权、可视化音视频系统软件著作权、多功能音频集成系统管理软件著作权证书的，有一个得1分，满分3分（提供证书复印件并加盖公章）。
	3

	
	
	投标人同时具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证及业务连续性管理体系认证5项证书的，得3分（提供证书复印件并加盖公章，缺1项不得分）。
	3

	
	
	投标人参建的项目获得过省级优质工程奖的，有一个得 1分，获得过鲁班奖的有一个得2分；满分2分。（提供项目获奖证明及投标人参建证明材料复印件加盖公章，扫描后上传至电子投标文件中。）
	2

	
	
	投标人已完工项目（提供合同及竣工验收证明资料），且达到GB50371-2006声学特性指标规定的会议类扩声一级或文艺演出类扩声系统一级标准的≥2个（提供项目检测报告）或提供通过CMA认证的专业第三方检测机构的声学检测的项目≥2个（提供项目检测报告）得3分。
	3

	
	国家政策导向（1分）
	环境标志产品：投标产品属于财政部、生态环保部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。
提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：供应商需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不得分。
	0.5

	
	
	节能产品：投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，有得0.5分，没有不得分。
提供认证证书复印件，否则不得分。
特别说明：供应商需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不得分。
	0.5


政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章 招标项目的主要设备技术规格、要求
一、项目背景 ：
1、项目概况：
南京市第一中学江北新区分校建设项目之音乐厅采用镜框式舞台结构形式，舞台由主舞台和左右侧舞台组成。主舞台台口宽度22m，高度11m，进深13.8m，舞台上空高度22m。观众席深24.7m，宽24.4m。观众厅容座约695座（含4个残疾人席位，具体以实际建成后数量为准）。第一中学江北新区分校音乐厅是展演文化创作精品、丰富学生文化生活的重要场所，以学生音乐表演为主、报告会议为辅助功能。
依据上述条件，进行各项专业设计整合，音乐厅的设计满足和遵循以下功能定位的需求：
1）主要突出自然声场的音乐演出 (声乐、钢琴、器乐、交响乐)等综合性文艺表演的需求；
2）满足有舞台灯光和立体音响配合的流行音乐演出等需求；
3）满足多种会议、演讲、技术交流、学术论坛等活动等需求；
4）满足话剧、舞台剧、综艺晚会等演出类型的需求；
5）满足多种会议、技术交流、学术论坛等活动等需求；
本次招标范围为音乐厅所需部分音频系统、视频系统、舞台灯光系统及其他必要的配套系统。
2、建设目标
南京市第一中学江北新区分校音乐厅的主要宗旨是为了学校学生展演和丰富学生文化生活的重要场所，也是为了各国学生沟通交流的一个场所。为学生成长、成才提供服务，为南京市第一中学江北新区分校提供文艺演出的场所。
二、设计依据及标准：
    按照以下设计规范和标准进行方案设计，单不限于以下文件
GB/T 28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》
GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》
GBT 50356 —2005《剧院、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》
GB/T 4959-2011 《厅堂扩声特性测量方法》
GB/T 50076-2013《室内混响时间测量规范》
GB/T12060.16-2017《声系统设备 第16部分：通过语音传输指数客观评价言语可懂度》
GB/T 14197-2012《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》
GBT 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》
WH/T 26-2007《舞台灯具光度测试与标注》
GB/T 7002-2008《投光照明灯具光度测试》
WH/T 40—2011《舞台灯光系统工艺设计导则》
三、总体要求：
1、音乐厅音响扩声系统
1.1音乐厅声学特性指标(设计标准)
音乐厅扩声系统要求声场各项指标及参数需满足或优于GB/T 28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》中文艺演出类扩声系统声学特性指标一级标准。声学特性标准如下图：
[image: image1.png]1

ERBREE

XERH KT FREFEHUER R

ey

14 80 Hz~8 000 Hz
BT PR N 0 dB,

BENY WAl R G s
ESUL o (STIPA) |MApig| P4t

500 Hz~

’ 100 Hz 8¢ A TR
HEE A :ﬂt_j‘! ;Tf::: 100 He~8 000 He| % 104B;1 000 Hz i;’:;:;:
—R|XFREF|, T G [RFREXF(HAFRET| >05 | NR20|NR3 ety
106 4B - * "lsar-sdn {6488 000 H Bt
8 000 Hz~16 000 Hz AFRETEE HRFH
9 SV B 1 #TF3dB
Eatdi oy
11 100 Hz~6 300 Hz
BT E S 0 dB, 500 Ha~
ERBHARAFE 2000 Hz
B 125 Hz~8 300 Hz|
M. —4 dB~+4 dB; 1000 Hz.4 000 Hz| 73 1/1 f5 8
R KTFREF % i kT >0.5 NR-20 | NR-30
. 50 Hz ~ 100 Hz # RET—84B AFRET 8dB AT

6300 Hz~12 500 Hz
MARFEERLE 2 F
HAB5H

il TR
FF3dB




[image: image2.png]Hi R R /4B

dB/oct

63

125

;!

250 500 1000 2000 4000
Hk/ 12

XERHA—REMARBETE

8000

16000





1.2总体原则
本工程的音响系统定位要求是科学、先进、实用、符合国情并与国际接轨，便于国际、国内文艺团体的演出/会议使用。系统选用的扬声器、调音台、系统网络传输、专业声卡、传声器等系统所用的线材、接插件等等，需充分地考虑到国际、国内的通用性，系统的应用需达到国内先进水平，并便于互换、维护、保养；系统的信号传输及接口、系统检测、监控、维护要立足于实用，符合音乐厅的实际环境和使用要求，系统必需安全可靠，而且有良好的扩展性和兼容性，以便和第三方设备沟通。在系统的构建和深化设计时，需着重考虑以下几个方面：
先进性原则
1)
音频信号网络传输系统设计的先进性
音频信号采用数字信号传输方式时，要求全数字化处理，信号信噪比高，传输品质优良；音频信号采用传统模拟信号传输方式时，要求技术成熟、简洁可靠、性能优异。
2)
扬声器及功率放大系统的先进性
首选剧场品牌扬声器系统。
功率放大器采用功率放大远程监测、控制技术为一体的先进产品。
3)
调音控制系统的先进性
选用世界著名品牌现场数字调音台，技术先进、性能优良、质量稳定可靠。现场调音位和返送调音位设置完备的接口，方便设备接入。
4)
声音还原系统的先进性
扩声系统具有精确的声场控制能力、良好的声场覆盖能力和良好的音质。
可靠性原则
基于现场音乐、会议、演出的实时性这个基本特点，要求音乐厅音响系统的主要设备与信号流程充分考虑部件及路由的冗余、安全及自动备份，这是数字化系统成败的关键问题，数字设备必需考虑提供完善的可靠性解决方案。
通用性原则：
（1）内部设备的通用性提高设备互换性，以提高设备的利用率，降低操作管理的难度。
（2）充分考虑国内外表演领域音响系统的专业性和通用性要求，系统设计采用主流音响系统及专业设备，以适应各种环境下对音响系统扩声的要求。
（3）方案对音乐厅将来的使用做以下充分考虑，考虑到该场所的实际使用需要，系统设计为外来团体及沉浸式体验的流动设备接入提供多种信号接入方式，包括：模拟信号、数字信号等多种符合专业规范的接口；系统通用性和兼容性强；系统预留有足够的扩展空间，可满足将来系统功能扩充的需要；为满足今后实际使用的需要，在舞台、和现场调音位设计布线网络及预留相关接口，以满足不同类型的表演、外来演出团体以及其他等实际使用需要，同时考虑今后系统的扩展需要。
安全性原则：
音乐厅各系统的音响设备、连接器件及电源供应设备均满足安全性、标准性原则，所有设备均按产品产地符合相关认证和相关标准要求。
1.3音乐厅总体技术要求
南京市一中江北分校音乐厅建成后应能够能够满足交响乐、器乐、民乐歌剧、舞剧、文艺演出等综艺演出功能及会议功能。
1.4扩声系统设计技术说明
根据剧院的功能需求进行综合考虑，系统详细技术需求指标详见设备技术要求，在此不再作赘述。本小节仅对扩声系统的架构进行简要阐述，扩声系统包括如下子系统：
1) 调音及处理设备系统
2) 扬声器/功放系统
3) 话筒系统
1.4.1调音及处理设备系统
调音界面及混音机架是整个系统的控制核心，音质、功能、可靠性的好坏对整个系统有着举足轻重的影响， 而操作的灵活性则可直接影响到音响师的发挥，因此在扩声系统中调音台的选型同样是关键。为了适应时代发展的需求，调音台系统配置数字调音台控制系统。
数字音频网络系统的扩声信号从话筒采集到扩声只能经过一次A/D和D/A转换，有效地减小了由于多次AD/DA转换带来的信号劣化。数字调音台采用调音台与混音机架分体式设备。为保证系统安全，数字调音台系统混音机架需采用分散式配置。主、备数字调音台分别以数字AES/EBU和模拟的传输方式进入功率放大器系统，以起到主备的作用。
电子声学处理系统需能精确模拟出所有关键声学参数，通过智控系统切换不同的演出模式，并可以对声学参数进行实时调节，通过调节扬声器改变其反射声能量、散射声能量及混响声能量等，让演奏者之间有很强的交互感、提升音乐的整体动态和清晰度，给观众呈现更加完美的表演。
1.4.2扬声器/功放系统
（1） 主扩声扬声器系统
扩声系统主扩扬声器系统采用三分频线阵列扬声器系统。采用左右两个声道，吊装于舞台台口上方。线阵列扬声器上下组合；水平扩声角度不得低于100°，水平覆盖范围均匀覆盖全场观众席，使全场观众都能感受到一致的高保证还音及语言传递；垂直扩声角度不得低于10°，覆盖一层及二层远场观众区和一层近场观众区，确保投射距离远，连续性一致，各个观众区域声压级一致；
（2） 超低频扬声器系统
超低频扬声器系统——超低频扬声器系统由2只超低扬声器组成。
组合形式：左右各1只，左右音箱室各放置1只双18寸超低频扬声器，用于增强节目的低频动态效果，扩展低频下限水平和动态余量。
（3） 拉声像扬声器组
由于舞台台口高度高达11m，主扩线阵列扬声器系统吊挂于台口上空，为了避免前排观众产生声音压顶的感觉，在台口两侧八字墙内各布置1只单12寸的全频扬声器，使前排观众感受的声像与舞台演出一致，消除声像“头顶感”，满足整场声像一致性。
两侧八字墙采用装饰结构与透声布结合的方式装饰，做可拆卸处理，便于后期维护。
（4） 台唇扬声器组
根据场地特点，在乐池台口位置与台唇位置分别放置2只单5.25寸补声音箱，以使前区观众达到出色的声音效果，而且可以拉低中央声道的声像位置。
（5） 舞台返送扬声器组
本音乐厅舞台空间大，在舞台上的发言者或表演者不能及时得到自己嗓音状态和语气的反馈，而只能通过主扬声器在声场内的反射声得到时间上滞后、空旷的信息，不能让演唱者准确把握音乐节奏及音色状态。而配置舞台返听扬声器可有效的解决这一问题。
舞台固定返送扬声器选用2只，流动返送扬声器选用4只音色优美、功率较大、专为返听设计的扬声器，为日常表演者或发言人提供大功率、准确的舞台返听参考的扬声器系统；
同时在舞台台口，舞台两侧及侧灯光吊笼处预留音箱接口，用于举行大型活动时零时搭建大型返听系统。
1.4.3功率放大器扩声系统
功率放大器采用 Class-D 类数字放大器，按满足扬声器各单元的连续功率要求来配置，不少于 1.5 倍，带 PFC 电源因数修正技术。带网络遥控控制，可远程控制功放的 DSP 参数及监测功放的工作状态，扩声系统的扬声器需带模拟和数字输入，可做数模备份；
1.5.5无线及有线拾音系统
拾音系统采用有线和无线的结合方式，日常使用配置4只无线手持话筒、6套腰包及4只无线头戴满足会议、演出等形式的拾音要求；在舞台台口、舞台两侧预留足够的音频接口（接线箱），当需要举行大型音乐会、文艺汇演、国际会议时，可将租赁的话筒接入系统内。
2、音乐厅舞台灯光系统
2.1功能定位：
南京市第一中学江北新区分校音乐厅以音乐演出、排练演出为主，兼顾会议功能。为满足以上功能要求，达到便于管理、自我完善的要求，兼有完善的全备份功能，保证系统的高可靠性，高安全性，高先进性。
2.2 设计依据
1) 业主的需求
2) 原建筑图纸及舞台机械设计图
3) 设计规范
WH-0202-1995《舞台灯光图符代号及制图规则》
WH-0204-1999《舞台灯具光学质量的测试与评价》
GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
GB/T7002-2008《投光照明灯具光度测试》
GB 7000.219-2008 《灯具特殊要求 通风式灯具》
GB 7000.217-2008 《灯具特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具》
WH/T40-2011《舞台灯光系统工艺设计导则》
WH/T31-2008《舞台灯光设计常用术语》
WH/T32-2008《DMX512-A灯光控制数据传输协议》
WH/T41-2011《舞台灯具通用技术条件》
2.3设计要求：
（1）舞台白光平均照度800LX；
（2）色温：常规灯具3200K-5600K 可调
（3）显色指数：Ra≥96；
（4）三相五线制，零线截面积与相线截面积的相等；
2.4设计原则：
本着系统的先进性、实用性、安全可靠性、可拓展及经济性为原则，要求如下：
（1）先进性：选用成熟技术，成熟产品，最新工艺的智能化和自动化的控制设备。配置高安全性，操作简便的数字化控制设备和网络为主的信号传输系统，使表演手段更具有特色。
（2）实用性：兼顾国内外演出灯光师的使用习惯，选用能兼容和接入不同厂家不同通用协议的灯光设备。
（3）安全可靠性：系统具有备份，逐级监控，运转监控，远程控制，预警的安全可靠性。
（4）经济性：系统在保证可靠性，先进性的同时，本着经济、实用、合理的原则，具有良好的经济性。
（5）扩展性和可升级性：考虑日后的硬件和软件的可持续升级和发展。
（6）传输距离长，速度快，抗干扰性强，为未来技术发展提供优秀的数字化平台。
（7）开放性：系统的配置能满足不同厂商提供的相同功能的设备互换。
2.5舞台灯光系统设计技术说明
2.5.1各点位步光设计说明
灯光布置依据的音乐厅的建筑格局、舞台机械布置并参考传统的使用方式，以面光、耳光、顶光、侧光、追光等部分组成舞台灯光灯位。
a、面光
面光功能：主要用于照亮舞台前区，对表演人物正面照明。
投射方位及投射方法：舞台正面设置的面光槽，面光轴线与舞台大幕线形成45°左右夹角。
b、耳光
耳光功能：表演区前区侧光。耳光也用作增加舞台人物造型立体感。要求：每侧耳光需照明1/3舞台深，2/3舞台宽。耳光光轴经台口边沿射向表演区的水平投影与舞台中轴线所形成的水平夹角小于45度。
投射方位及投射方法：台口外左右两侧配置耳光室，耳光可从一侧或两侧对舞台色彩气氛进行渲染；外侧灯和内侧灯交叉投射，可获得较大的投光范围。
d、舞台顶光
顶光功能：中后区的布景光、轮廓光，对向舞台纵深延展的表演区空间进行照明。加强舞台后部人物造型及景片的照明，前后顶光相衔接，使舞台表演区获得比较均匀的色彩和亮度。
投射方位及投射方法：台框顶光对台口区域提供顶光照明，并与面光相衔接照明主演区，各道顶光可向舞台后部投射、可垂直向下投射。根据机械布置的结构，来配置灯具。
e、侧光
侧光功能：从舞台的侧面造成光源的方向感，可以作为照射演员面部的辅助照明，并可加强布景层次．对人物和舞台空间环境进行造型渲染。
投射方位及投射方法：来自单侧或双侧的造型光，可以强调、突出侧面的轮廓，适合表现浮雕、人物等具有体积感的效果。单侧光可表现出阴阳对比较强的效果。双侧光可以表现具有个性化特点的夹板光．但需要调整正面辅助光与侧光的光比才能获得比较完善的造型效果。根据机械布置的结构，来配置灯具。
f、天地排光
天地排光功能：天地排光用于渲染天幕色彩。
投射方位及投射方法：天排灯安装于灯光吊杆上，地排光安装于天幕前台板上。天排灯由上而下，向天幕上半部分投光，地排光由下而上，向天幕下半部分投光。
g、流动光
流动光功能：这种光起到突出物体的表面结构，形成物体和人物面部效果成明暗各半，所投射的光立体形态强烈，给人坚毅、有力的感觉 其它均与侧光相同。
灯具的排列及投射方法：地面光的位置与演员的角度 从观众位置来看基本为45°-90°。地面光灯具安放在地面或是安装在支架上，可以根据投光的需要摆放在舞台的相应位置， 目的是加强气氛．角度可以随时变动，从侧面照射演员和景片。通常放在舞台的边幕后面以便隐蔽灯具。
4、音乐厅摄像录播及视频管理系统
4.1摄像及录播
音乐厅摄像机为会议高清专用摄像机。
配置1台高清摄像机摄取整个舞台全景画面及某个人员的特写画面，信号进入高清混合矩阵，采用录播系统进行录制。音乐厅信号能够传输至管理中心。
4.2管理系统平台
所有摄像机经HDMI双绞线传输器将画面传输出至各功能房间的电视机，各化妆间的显示，LED大屏控制器等信号。点位详见图纸。
   音频平台通过三维空间重建算法，打造基于数字孪生技术，利用分区远程音频拾取，智能还原目标空间三维孪生音频空间，从而实时采样并计算空间音频数据，经过深度学习网络重组音频数据，以达到实时降噪、回声消除的目的，并将实时采样数据与实时重组数据，利用WEBGL三维引擎所见即所得的展示在主机屏幕上，供维护人员便捷查看。
5、音乐厅内部通讯系统
整个音乐厅配置一套内通系统，内通主机站可以提供四个通道，可接8个腰包、3个音频分站、12个耳机分站；主机站置于舞台监督位上。
在舞台机械控制室内设置一个内通桌面分机，可接入侧台、化妆区和主舞台内通插座。
在扩声控制室内设置一个内通桌面分机，接入声桥和功放室内通插座。
在舞台灯光控制室内设置一个内通桌面分机，可接入左右耳光、面光位（2个）、面光内通插座。
同时配置一套无线对讲机为音乐厅提供流动对讲使用。
扩声系统与公共广播系统、内部通讯系统、视频监控系统等均留有信号接口。有独立的紧急通知系统，当遇火警等特发紧急事件，该系统能切断原有各种播放系统，只开启紧急通知系统，能通知到该通知的所有地点。
内通系统设备数量配置及技术需求详见招标设备清单。
四、技术指标明细：
本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以选择其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购文件技术要求及采购项目整体性能的实现，同时需提供产品的质量证明文件、彩页、样品等材料经过专家评审组审核后方可用于投标。如有疑问请于递交投标文件的截止时间前提出。
	序号
	设备名称
	参考品牌
	招标技术要求
	单位
	数量

	一
	扩声系统
	
	
	
	

	A
	调音及处理设备
包含：
	
	
	

	A-01
	备份数字调音

	Allen&Heath、Solid State Logic、CADAC
	1. 移动数字调音界面；
2. ★不少于 12 个电动推子；
3. ★不小于 1×12” 触摸屏；
4. 不少于 4 路 XLR 话筒/线路输入；
5. 不少于 4 路 XLR 线路输出；
6. 不少于 1 组数字立体声 AES3 输入；
7. 不少于 1 组数字立体声 AES3 输出；
8. 可配置的实用工具区域，用于场景、电平表、FX及更多；
	台
	1

	A-02
	专用拓展卡
	Allen&Heath、Solid State Logic、CADAC
	1. 专用拓展卡
	块
	1

	A-03
	话筒管理器
	Symetrix、Bose、Biamp
	1. 开放式架构 DSP 数字音频处理器，具备自动混音、寻呼、路由和分配、话筒 / 线路处理、自动增益控制（AGC）等功能模块；
2. 不少于 16 话筒/线路路输入，不少于 8 路输出；
3.不少于128个Dante网络音频通道；
4.内置WEB服务器，支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制
	台
	1

	A-04
	话筒前置放大器
	E-coustic Systems、Stagetec VIVACE、Meyersound constellation
	1. 话筒前置放大器;
2. 话筒输入通道数不少于8路;
3. 增益范围不劣于：8.5 dB(含)-65dB(含);
4. 总谐波失真小于0.0005%;
5. 频率响应：3 Hz-300 kHz或优于;
6. 共模抑制比＞64 dB;
	台
	1

	A-05
	声学处理器主机
	E-coustic Systems、Stagetec VIVACE、Meyersound constellation
	1. 声学处理器，具有四个独立声学处理引擎，每个声学处理引擎对直接、反射及混响的声音能量进行独立控制，同时能够调整所有的关键音频参数。每台处理器支持独立TCP/IP 通信；
2. AES/EBU数字音频通道数不少于64个通道；
3. 带字时钟输入输出。
4. 支持采样率：28 kHz 至200 kHz；
5. 双电源供电；
	台
	1

	A-06
	软件授权和系统调试费
	E-coustic Systems、Stagetec VIVACE、Meyersound constellation
	1. 可变电子混响原厂系统软件，以及系统编程；
	套
	1

	A-07
	128通道MADI协议通讯卡
	E-coustic Systems、Stagetec VIVACE、Meyersound constellation
	1. 每块不少于 128 通道 MADI 音频传输卡；
	块
	5

	A-08
	16通道模拟转MADI信号A/D转换器
	E-coustic Systems、Stagetec VIVACE、Meyersound constellation
	1. 不少于 16 通道模数转换器
	台
	1

	A-09
	32通道MADI转模拟信号D/A转换器
	E-coustic Systems、Stagetec VIVACE、Meyersound constellation
	1. 不少于 32 通道数模转换器
	台
	4

	A-10
	32通道模拟信号输出终端/跳线盘
	E-coustic Systems、Stagetec VIVACE、Meyersound constellation
	1. 不少于 32 通道模拟信号输出终端
	台
	5

	A-11
	25针互联跳线/互联电缆
	E-coustic Systems、Stagetec VIVACE、Meyersound constellation
	1. 25 芯成品链接线
	条
	16

	A-12
	25针DB25转卡农头
	E-coustic Systems、Stagetec VIVACE、Meyersound constellation
	1. DB25 转卡农转接线
	条
	1

	A-13
	有源监听音箱
	Anchor、Genelec、Dynaudio
	1. 有源监听扬声器箱，低频单元不小于 4"，高频单元不小于 0.75"；
2. 最大声压级：不小于 100dB；
3. 频率响应：优于 56 Hz – 25 kHz (-6 dB)；
4. 低频功率不低于 50W，高频功率不低于 50W；
	只
	2

	A-14
	机架式安装有源监听音箱
	Anchor、Genelec、Dynaudio
	1. 机柜式监听音箱，适配机架安装适配器。
	台
	1

	A-15
	音频播放电脑
	Apple、DELL、HP
	1. 13.3英寸，i5 8G+512G，独显，无线鼠标
	台
	1

	A-16
	音频播放软件
	Soundport、Figure
	1. 含虚拟声卡授权；
2. 不少于 8 通道音频播放；
3. 支持 UDP 控制；
	套
	1

	A-17
	数字调音台航空箱（备份调音台用）
	国产
	1. 数字调音台航空箱。满足调音台装箱需要航空箱的外部结构：由多层夹板外贴ABS防火板钉成木箱，木箱的各边采用一定厚度和强度的铝合金型材，箱体每一个角用金属球形包角与合金铝边和夹板连接固定，箱体底部用PU轮组合而成；内部结构：箱体可以根据产品特点安装隔板，箱体内侧和隔板贴上比较柔软的EVA复合固体回力材料，具有量轻、保温、防震、防潮、防燃、抗氧化、密封功能。
	台
	1

	A-18
	UPS（6kva）
	SANTEK、APC、EMERSON
	1. 6KVA/5.4KW 延时 30 分钟在线式；
2. 16 节 12V26AH 蓄电池和电池箱；
	台
	1

	A-19
	一体化控制柜
	国产
	1. 包含不少于 1 台在线式 UPS 电源；
2. 包含不少于 2 台 8 路带线性滤波 及远程 RS232 控制时序电源插座；
3. 包含不少于 1 台工业级 VPN 安全路由器；
4. 包含不少于 1 台工业无线 AP；
5. 包含不少于 1 台 8 端口非网管型工业以太网交换机；
6. 包含不少于  1 台电源变压器；
	台
	1

	B
	扬声器/功放系统
	
	
	
	

	B-01
	左右声道三分频线阵列扬声器

	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.三分频扬声器；
2.★完整线阵列扬声器每组不少于8只；
3.★单只低频单元：不小于2×10";
4.★频响范围：50Hz-20kHz（或优于）；；
5.单只指向角度：水平≥100°，垂直：≥10°；
6.★单只最大声压级：不小于145dB;
	只
	8

	B-02
	中央声道二分频线阵列扬声器

	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.二分频扬声器；
2.★完整线阵列扬声器每组不少于1只；
3.★单只低频单元：不小于4×10";
4.★频响范围：66Hz-20kHz（或优于）；；
5.单只指向角度：水平≥90°，垂直：≥60°；
6.★单只最大声压级：不小于142dB;
	只
	2

	B-03
	线阵列原装吊架
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1. 与音箱同品牌线阵列原装吊架；
	副
	1

	B-04
	低频扬声器

	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1. 低频扬声器；
2. ★单只扬声器低频单元尺寸不小于 2×18"；
3. ★频响范围：低频下限 30Hz（或优于）；
4. ★最大声压级：单只扬声器不小于 141dB；
	只
	2

	B-05
	舞台左右拉声像扬声器
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1. 二分频扬声器；
2. 单只扬声器低频单元尺寸不小于 1×12"；
3. 频响范围：59Hz-20kHz（或优于）；
4. 最大声压级：不小于 136dB；
	只
	2

	B-06
	舞台台唇补声扬声器
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1. 二分频扬声器；
2. 单只扬声器低频单元尺寸不小于 1×5.25"；
3. 频响范围：95Hz-20kHz（或优于）；
4. 单只扬声器最大声压级不小于 120dB；
	只
	2

	B-07
	挑台补扬声器（1，2层）
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1. 二分频扬声器；
2. 单只扬声器低频单元尺寸不小于 1×5.25"；
3. 频响范围：95Hz-20kHz（或优于）；
4. 单只扬声器最大声压级不小于 120dB；
	只
	8

	B-08
	舞台固定返听扬声器
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1. 二分频扬声器；
2. 单只扬声器低频单元尺寸不小于 1×15"；
3. 频响范围：50Hz-20kHz（或优于）；
4. 最大声压级：不小于 132dB；
	只
	2

	B-09
	舞台台流动返听扬声器
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1. 二分频扬声器；
2. 低频单元尺寸：不小于1×12";
3. 频响范围：75Hz-20kHz（或优于）；
4. 最大声压级：不小于134dB；
	只
	4

	B-10
	★天花吸顶扬声器1
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.频响范围：60Hz-15kHz（或优于）；
2.灵敏度：99dB（或优于）；
3.功率：不小于350W RMS；
	只
	12

	B-11
	★天花吸顶扬声器2
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.频响范围：55Hz-21kHz（或优于）；
2.灵敏度：87dB（或优于）；
3.功率：不小于125W RMS；
	只
	16

	B-12
	★天花吸顶扬声器3
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.频率范围：70-20kHz（或优于）；
2.灵敏度：94dB（或优于）；
3.功率：不小于50W RMS；
	只
	14

	B-13
	侧墙全频扬声器1
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.频响范围：55Hz-21kHz（或优于）；
2.灵敏度：87dB（或优于）；
3.功率：不小于125W RMS；
	只
	14

	B-14
	侧墙全频扬声器2
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.频响范围：55Hz-21kHz（或优于）；
2.灵敏度：87dB（或优于）；
3.功率：不小于125W RMS；
	只
	14

	B-15
	眺台前沿全频扬声器
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.频响范围：55Hz-21kHz（或优于）；
2.灵敏度：87dB（或优于）；
3.功率：不小于125W RMS；
	只
	10

	B-16
	眺台下吸顶扬声器
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.频率范围：70-20kHz（或优于）；
2.灵敏度：94dB（或优于）；
3.功率：不小于50W RMS；
	只
	42

	B-17
	超低频扬声器
	EAW、E-coustic Systems、K&F
	1.频响范围：低频下限37Hz（或优于）；
2.灵敏度：95dB（或优于）；
3.功率：不小于400W RMS；
	只
	4

	B-18
	4通道数字功率放大器

	Powersoft、E-coustic Systems、K&F
	1. 功率要求：采用 Class-D 类数字放大器，按满足扬声器各单元的连续功率要求来配置，不低于 4Ω，不少于 1.5 倍，带 PFC 电源因数修正技术；
2. 电源利用效率不小于 90%；
3. 内置 DSP 处理芯片，含投标品牌扬声器原厂数据；
4. 带网络遥控控制，可远程控制功放的 DSP 参数及监测功放的工作状态；                                            
5. 同时带模拟和数字输入，可做数模备份；
6. 如采用有源扬声器，必须内置 DSP 处理，采用Class-D 类放大器，带远程网络控制功能，同时带模拟和数字输入，可做数模备份;
	台
	10

	B-19
	8通道功率放大器数字功率放大器

	Powersoft、E-coustic Systems、K&F
	1. 功率要求：采用 Class-D 类数字放大器，按满足扬声器各单元的连续功率要求来配置，带 PFC 电源因数修正技术；
2. 电源利用效率不小于 90%；
3. 内置 DSP 处理芯片；
4. 带网络遥控控制，可远程控制功放的 DSP 参数及监测功放的工作状态；
	台
	16

	B-20
	音箱安装架
	国产
	1. 音箱安装架
	个
	132

	B-21
	UPS（20kva）
	SANTEK、APC、EMERSON
	1. 20KVA/16KW 延时 30 分钟在线式；
2. 16 节 12V65AH 蓄电池和电池箱；
	台
	1

	C
	无线话筒
	
	
	
	

	C-01
	单通道无线话筒接收机
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1.无线频率范围：不劣于516-865MHz
2.传输/接收频率个数：不小于1680 
3.预设套数：不小于12 
4.切换频宽：不劣于42MHz
5.频率响应范围：不劣于80-18000Hz
	台
	10

	C-02
	无线手持话筒
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1.无线频率范围：不劣于516-865MHz
2.传输/接收频率个数：不小于1680 
3.预设套数：不小于12 
3.切换频宽：不劣于42MHz
4.天线接口：2个BNC，50Ω
5.换能原理/话筒类型：动圈，超心形 
6.音频灵敏度：2.1mV/Pa 
7.声压级(SPL)：不小于154dB(SPL）
	支
	4

	C-03
	腰包式发射机
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1.无线频率范围：不劣于516-865MHz
2.传输/接收频率个数：不小于1680 
3.预设套数：不小于12 
3.切换频宽：不劣于42MHz
4.天线接口：2个BNC，50Ω
5.RF无线输出功率：不小于30mW
6.音频灵敏度：2.1mV/Pa 
	套
	6

	C-04
	头戴式人声话筒
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1.无线频率范围：不劣于516-865MHz
2.传输/接收频率个数：不小于1680 
3.预设套数：不小于12 
4.切换频宽：不劣于42MHz
5.频率响应范围：不劣于80-18000Hz
6.音频灵敏度：2.1mV/Pa                                                                                                                               7.声压级 不小于150 dB SPL 
8.换能原理： 预极化电容麦克风 
9.拾音模式 心形 ，灵敏度不小于 1.6 mV/Pa 
	个
	4

	C-05
	微型领夹话筒
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1.无线频率范围：不劣于516-865MHz
2.传输/接收频率个数：不小于1680 
3.预设套数：不小于12 
4.切换频宽：不劣于42MHz
5.频率响应范围：不劣于80-18000Hz
6.音频灵敏度：2.1mV/Pa                                                                                                      7.频率响应 不小于50 Hz ~ 18,000 Hz 
8.最大声压级 不小于130 dB 
9.换能原理 预极化电容麦克风 ，全向拾音 
	个
	2

	C-06
	电容式乐器麦克风
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1.频率响应不小于40 - 20000 Hz
2.标称阻抗100 Ohm
3.最小终端阻抗不小于2000 Ohm
4.最大声压级:30 dB(A
	只
	2

	C-07
	天线分配放大器
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1.有源天线分配器
2.2 路 1分4，含8条BNC同轴电缆
3.工作频率：不劣于500-870MHz
	台
	3

	C-08
	指向天线
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1.无源定向天线，
2.不劣于470-1075MHz
3.开启角度：±100度
4.阻抗：50欧姆
	只
	2

	D
	有线话筒
	
	
	
	

	D-01
	宽动态麦克风
	Schoeps、DPA、Neumann
	1. 电容超心形麦克风；
2. 频率响应：20Hz-20kHz；
3. 信噪比小于等于 78dB；
4. 灵敏度：20mV/pa；
5. 大声压级：138dB；
6. 输出阻抗：150Ω；
	只
	6

	D-02
	电容鹅颈会议话筒（含话筒底座）
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1. 电容心形鹅颈麦克风；
2. 频率响应：50Hz-17kHz；
3. 话筒杆长：450mm；
	支
	8

	D-03
	大振膜话筒
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1. 电容心形麦克风；
2. 频率响应：20Hz-20kHz；
	支
	2

	D-04
	乐器电容话筒
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1. 电容心形乐器麦克风；
2. 频率响应：40Hz-16kHz；
	支
	4

	D-05
	鼓麦话筒套装
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1. 包括不少于 7 个鼓麦话筒及配件；
2. 低音鼓心形乐器话筒 1 个，心形话筒适用于响弦和桶子鼓 4 个，超心形，永久极化电容话筒，适用于钹和头顶话筒 2 个 ；
	套
	1

	D-06
	乐器话筒套装
	SHURE、Audio-Technica、Sennheiser
	1. 包括不少于 7 个鼓麦话筒及配件；
2. 低音鼓心形乐器话筒 1 个，心形话筒适用于响弦和桶子鼓 4 个，超心形，永久极化电容话筒，适用于钹和头顶话筒 2 个 ；
	套
	1

	D-07
	立杆话筒架
	国产
	1. 立杆话筒架
	个
	12

	D-08
	桌面话筒架
	国产
	1. 桌面话筒架
	个
	4

	E
	辅材及线材
	
	
	
	

	E-01
	42U机柜
	国产
	1. 标准19寸机柜，600×800×42U
	台
	2

	E-02
	24U机柜
	国产
	1. 标准19寸机柜，600×800×24U，流动机柜
	台
	1

	E-03
	时序电源
	国产
	1. 最大输入电流：40A；
2. 单路最大输出电流：16A辅助电源输出
	台
	4

	E-04
	喷塑桥架
	国产
	1. 300×100×2.0
2. 含盖板及隔板
	m
	100

	E-05
	喷塑桥架
	国产
	1. 200×100×1.0
2. 含盖板及隔板
	m
	100

	E-06
	喷塑桥架
	国产
	1. 100×50×1.0
2. 含盖板及隔板
	m
	300

	E-07
	配管
	国产
	1. KBG管φ25
2. 含开槽、修复及支架
	m
	2400

	E-08
	编织屏蔽话筒线
	成丰、百通、华敏
	1. RCEVJP 2×37/0.10
	m
	3500

	E-09
	音频安装线
	成丰、百通、华敏
	1. ACVVJP4 2×16/0.12+1
	m
	300

	E-10
	50欧射频电缆
	成丰、百通、华敏
	1. SC1VFCH7 50-5-1
	m
	200

	E-11
	护套绞型喇叭线
	成丰、百通、华敏
	1. E3CVVJ 2×2.5
	m
	6900

	E-12
	护套绞型喇叭线
	成丰、百通、华敏
	1. E3CVVJ 2×4.0
	m
	400

	E-13
	6类带屏蔽网线
	成丰、百通、AMP
	1. 六类非屏蔽网线
	m
	2440

	E-14
	扩声系统管线及辅材
	国产
	1.扩声系统管线及辅材
	批
	1

	二
	舞台灯光系统
	
	
	
	

	A
	灯具设备
	
	
	
	

	A-01
	面光灯（一排）
LED成像灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. LED 成像灯；
2. 光源：不小于 300W，LED 光源；
3. 显色指数 Ra ≥ 90；
4. 色温：3200K/5600K 可选；
5. 光束角度：10°；
6. 含灯勾、灯泡、保险链、灯尾线、色片夹；
	只
	8

	A-02
	面光灯（二排）
LED成像灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. LED 成像灯；
2. 光源：不小于 300W，LED 光源；
3. 显色指数 Ra ≥ 90；
4. 色温：3200K/5600K 可选；
5. 光束角度：10°；
6. 含灯勾、灯泡、保险链、灯尾线、色片夹；
	只
	8

	A-03
	耳光灯
LED成像灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. LED 成像灯；
2. 光源：不小于 300W，LED 光源；
3. 显色指数 Ra ≥ 90；
4. 色温：3200K/5600K 可选；
5. 光束角度：10°；
6. 含灯勾、灯泡、保险链、灯尾线、色片夹；
	只
	8

	A-04
	一顶光
LED 平板柔光灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. 可调色温 LED 平板柔光灯；
2. 光源：0.5W 576颗LED灯珠；
3. 显色指数 Ra≥96；
4. 色温：3200K-5600K 可调；
4. 光束角度：不小于90°；
5. 含灯勾、灯泡、保险链；
	只
	1

	A-05
	一顶光
LED染色灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. LED 染色灯；
2. 光源：3WLED灯珠 54颗红绿蓝各14颗 白12颗；
3. 颜色：RGBW 线性混色；
4. 出光角度：25°(15°,45°透镜可选) ；
5. 调光线性：0-100%；
6. 频闪：0-20Hz；
	只
	10

	A-06
	二顶光
LED 平板柔光灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. 可调色温 LED 平板柔光灯；
2. 光源：0.5W 576颗LED灯珠；
3. 显色指数 Ra≥96；
4. 色温：3200K-5600K 可调；
4. 光束角度：不小于90°；
5. 含灯勾、灯泡、保险链；
	只
	1

	A-07
	二顶光
电脑摇头图案灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. 电脑摇头图案灯；
2. 光源功率：MSD灯泡，光源功率不小于 280W；
3. 颜色系统：CMY无极混色；
4. 色盘：不少于 13 个固定式色片+白光；
5. 图案系统：不少于 1 个固定图案盘（14个图案+ 白圆）； 自转图案包括不少于 9 个图案片和  1 个白圆；
6. 卓越的色彩宏效果，多种速度频闪效果；
	只
	8

	A-08
	二顶光
LED染色灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. LED 染色灯；
2. 光源：3WLED灯珠 54颗红绿蓝各14颗 白12颗；
3. 颜色：RGBW 线性混色；
4. 出光角度：25°(15°,45°透镜可选) ；
5. 调光线性：0-100%；
6. 频闪：0-20Hz；
	只
	10

	A-09
	三顶光
LED 平板柔光灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. 可调色温 LED 平板柔光灯；
2. 光源：0.5W 576颗LED灯珠；
3. 显色指数 Ra≥96；
4. 色温：3200K-5600K 可调；
4. 光束角度：不小于90°；
5. 含灯勾、灯泡、保险链；
	只
	1

	A-10
	三顶光
电脑摇头光束灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. 电脑摇头光束灯；
2. 光源功率：MSD灯泡，光源功率不小于 280W；
3. 颜色系统：CMY无极混色；
4. 色盘：不少于 13 个固定式色片+白光；
5. 图案系统：不少于 1 个固定图案盘（14个图案+ 白圆）； 自转图案包括不少于 9 个图案片和  1 个白圆；
6. 卓越的色彩宏效果，多种速度频闪效果；
	只
	8

	A-11
	三顶光
LED染色灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. LED 染色灯；
2. 光源：3WLED灯珠 54颗红绿蓝各14颗 白12颗；
3. 颜色：RGBW 线性混色；
4. 出光角度：25°(15°,45°透镜可选) ；
5. 调光线性：0-100%；
6. 频闪：0-20Hz；
	只
	10

	A-12
	四顶光
LED 平板柔光灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. 可调色温 LED 平板柔光灯；
2. 光源：0.5W 576颗LED灯珠；
3. 显色指数 Ra≥96；
4. 色温：3200K-5600K 可调；
4. 光束角度：不小于90°；
5. 含灯勾、灯泡、保险链；
	只
	1

	A-13
	四顶光
电脑摇头光束灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. 电脑摇头光束灯；
2. 光源功率：MSD灯泡，光源功率不小于 280W；
3. 颜色系统：CMY无极混色；
4. 色盘：不少于 13 个固定式色片+白光；
5. 图案系统：不少于 1 个固定图案盘（14个图案+ 白圆）； 自转图案包括不少于 9 个图案片和  1 个白圆；
6. 卓越的色彩宏效果，多种速度频闪效果；
	只
	8

	A-14
	四顶光
LED染色灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. LED 染色灯；
2. 光源：3WLED灯珠 54颗红绿蓝各14颗 白12颗；
3. 颜色：RGBW 线性混色；
4. 出光角度：25°(15°,45°透镜可选) ；
5. 调光线性：0-100%；
6. 频闪：0-20Hz；
	只
	10

	A-15
	五顶光
LED染色灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. LED 染色灯；
2. 光源：3WLED灯珠 54颗红绿蓝各14颗 白12颗；
3. 颜色：RGBW 线性混色；
4. 出光角度：25°(15°,45°透镜可选) ；
5. 调光线性：0-100%；
6. 频闪：0-20Hz；
	只
	10

	A-16
	五顶光
LED 天排灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1 光源：不少于 54颗 3W LED灯珠，红、绿、蓝、白均不低于 27 颗； 
2 颜色：RGBW 四色混色； 
3 出光角度：90 °；
 4 控制通道 3/4/5/6/10 通道可选；
	只
	10

	A-17
	LED 地排灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. 全彩 LED 天地排灯；
2. 光源：不少于 54颗 3W LED灯珠，红、绿、蓝、白均不低于 27 颗；
3. 颜色：RGBW 四色混色； 
4. 光束角度：90°；
5. 含灯勾、灯泡、保险链；
	只
	10

	A-18
	侧光
LED染色灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. LED 染色灯；
2. 光源：3WLED灯珠 54颗红绿蓝各14颗 白12颗；
3. 颜色：RGBW 线性混色；
4. 出光角度：25°(15°,45°透镜可选) ；
5. 调光线性：0-100%；
6. 频闪：0-20Hz；
	只
	24

	A-19
	大追光灯
	MHG、浩洋、彩熠
	1. 大追光灯；
2. 光源：不小于 HMI2500W 气体放电泡；
3. 显色指数 Ra ≥ 90；
4. 色温：6000K；
	只
	2

	B
	灯光系统线材
	
	
	
	

	B-01
	灯钩
	国产
	1. 灯钩
	个
	176

	B-02
	保险绳
	国产
	1. 保险绳
	根
	176

	B-03
	电缆线
	金博、江南、亚光
	1. ZR-BV2.5
	m
	10000

	B-04
	扁平电缆
	金博、江南、亚光
	1. 16*2.5mm²+4*DMX+2*Cat6e；（阻燃、低烟、无卤）
	m
	200

	B-05
	信号线
	金博、江南、亚光
	1. DMX512 120欧姆阻抗
	m
	3000

	B-06
	电源转接箱
	国产
	1. 电源转接箱
	台
	28

	B-07
	接线箱（所含模块及接口见图纸）
	国产
	1. 接线箱（所含模块及接口见图纸）
	个
	11

	B-08
	喷塑桥架
	国产
	1. 300×100×2.0
2. 含盖板及隔板
	m
	30

	B-09
	喷塑桥架
	国产
	1. 200×100×1.0
2. 含盖板及隔板
	m
	80

	B-10
	喷塑桥架
	国产
	1. 100×50×1.0
2. 含盖板及隔板
	m
	260

	B-11
	配管
	国产
	1. KBG管φ25
2. 含开槽、修复及支架
	m
	800

	B-12
	灯光系统管线及辅材
	国产
	1.灯光系统管线及辅材
	批
	1

	三
	舞台监督管理系统
	
	
	
	

	A
	舞台内部通讯部分
	
	
	
	

	A-01
	四通道有线内通主机
	CLEARCOM、ALTAIR、Green-Go
	1. 四通道有线内通主机
	台
	1

	A-02
	双通道有线内通腰包
	CLEARCOM、ALTAIR、Green-Go
	1. 双通道有线内通腰包
	台
	8

	A-03
	双通道座台主机
	CLEARCOM、ALTAIR、Green-Go
	1. 双通道座台主机
	个
	3

	A-04
	单筒耳机
	CLEARCOM、ALTAIR、Green-Go
	1. 单筒耳机
	台
	12

	A-05
	插座
	国产
	1. 内通插座
	个
	8

	A-06
	对讲机（含耳机）
	建伍、摩托罗拉、海能达
	1. 频率范围：403-480mhz
2. 最大通话距离：3-10km
3. 射频输出功率：4w-5w
4. 信道数：16个
5. 频率稳定度：±1.5ppm
6. 工作电压：7.5vv
7. 电池理论寿命：模拟：9.5小时/数字：12.3小时h
	台
	10

	B
	催场广播系统
	
	
	
	

	B-01
	智能控制主机
	GRF、Bosch、霍尼韦尔
	1. 设网络总线，可控制 16 台分区器，最大可达 160 个广播分区，实现编程自动或手动分区广播；
	台
	2

	B-02
	十分区矩阵器
	GRF、Bosch、霍尼韦尔
	1. 为单台输入功放进行功率分区的分区设备；
2. 适用于有1台功放，且需要进行功率分区的小型广播系统；
	只
	1

	B-03
	话筒
	GRF、Bosch、霍尼韦尔
	1. 话筒带前奏音，具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力；
2. 驻极体心型指向
3. 频率响应：40Hz-16kHz
	台
	2

	B-04
	纯后级功放
	GRF、Bosch、霍尼韦尔
	1. 额定输出功率：300W；
2. 扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω；
	台
	2

	B-05
	天花喇叭
	GRF、Bosch、霍尼韦尔
	1. 额定功率：3W,6W
2 .外壳材料：塑料外壳+铁质网罩
	只
	34

	B-06
	壁挂喇叭
	GRF、Bosch、霍尼韦尔
	1. 额定功率：3W,6W
2 .外壳材料：塑料外壳+铁质网罩
	只
	5

	B-07
	音量控制器
	GRF、Bosch、霍尼韦尔
	1. 控制方式:定压式
2. 输入功率:60W
3. 信号输入:70～100V
4. 信号输出:0～100V
5. 输出连接:定压喇叭
6. 频率响应:80Hz-16KHz
7.衰减方式:变压器
8.音控级别:十一档
9.面板颜色:白色
10.重量:0.20Kg
11.可选配套底壳:80x80x60mm
12.尺寸:86.7×86.7×67.5mm
13.附件:M4×2.0螺丝.......2
	个
	12

	B-08
	十路远程寻呼麦克风
	GRF、Bosch、霍尼韦尔
	1.具有10个分区寻呼功能,设有全区开/关控制功能
2.输出音量可调节,有钟声提示和默音开关功能
3.功能按键采用铝镆、轻触式软键控制开关
	台
	1

	B-09
	前置放大器
	GRF、Bosch、霍尼韦尔
	1.10位LED电平动态指示；
2. 十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）；
3.具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放； 
	台
	1

	C
	辅材
	
	
	
	

	C-01
	配管
	国产
	1.KBG管φ20
2.含开槽、修复及支架
	m
	1000

	C-02
	内通线
	金博、江南、亚光
	1.RVVP4*0.75
	m
	1200

	C-03
	广播线
	金博、江南、亚光
	1.RVV2*1.5
	m
	1500

	C-04
	接插件
	国产
	1.接插件
	套
	1

	四
	剧场摄像录播及视频管理系统
	
	
	

	A
	摄像录播
	
	
	
	

	A-01
	高清录播主机
	紫旭、创视通、锐取
	1、支持4路1080P60帧高清视频信号任意组合的会议的同步直播和录制。
2、直播延时小于500ms。支持CIF、4CIF、XGA、HD 720P、1080P等多种视频分辨率。
3、支持AAC音频编码，支持H.264、H.265视频编码。4、支持4路DVI高清数字信号和1路双声道立体声音频组合配置。
5、支持彩色液晶触摸屏操作录制进程。
6、支持专用高清解码盒收看直播和点播。支持苹果平板收看直播和点播。
7、支持20个并发用户的直播和点播.1.5u可抽取硬盘机箱，1T硬盘             
	台
	1

	A-02
	会议高清摄像机
	SONY、BOLIN、佳能
	1. 成像系统不小于 1/2.8 英寸Exmor CMOS  或 MOS；
2. 光学变焦不小于 20 倍；数字变焦不小于 12 倍；
3. 输出分辨率：1080/59.94p/50p、1080/59.94i/50i 及以下；
4. 视频输出接口：HDMI、HD-SDI 输出全部支持 1080/59.94P、50P；IP 输出；
	台
	1

	A-03
	控制键盘
	SONY、BOLIN、佳能
	1、支持高质量四维摇杆调节平移和俯仰，可通过手柄或单独的 Seesaw 控制杆控制变焦；2、支持专用旋钮和控制按钮直接访问摄像机功能；3、支持快捷图像调整功能，可通过专用旋钮及按钮直接调节自动曝光等级、快门、光圈、增益、白平衡、聚焦等；4、支持控制器串行RS232 / RS422和IP(可选)混合控制，可允许在一个控制器上使用RS232 / RS422 / IP（可选）控制单个系统中的摄像机；5、支持IP控制功能，可自动搜索系统中的IP摄像机，快速分配摄像机IP地址，支持Onvif、CGI、VISCA over IP；6、支持至少256个预置位，具有图像参数记忆功能及至少8条轨迹记忆存储。
	台
	1

	B
	视频管理系统
	
	
	
	

	B-01
	4路双绞线输入板卡
	Yanher、安玛思、Crestron
	1. 4 路支持 HDCP 的 HDBaseT 双绞线输入板卡；
2. 支持HDMI、IR和RS232信号同时传输，最远可达 100 米；
3. 支持分辨率不小于 4K（3840×2160）并向下兼容；
	张
	1

	B-02
	4路双绞线输出板卡
	Yanher、安玛思、Crestron
	1. 4 路支持 HDCP 的 HDBaseT 双绞线输出板卡；
2. 支持HDMI、IR和RS232信号同时传输，最远可达 100 米；
3. 支持分辨率不小于 4K（3840×2160）并向下兼容；
	张
	3

	B-03
	HDMI双绞线接收器
	Yanher、安玛思、Crestron
	1. HDMI双绞线接收器，通过单根 CATx 屏蔽电缆将 HDMI信号传送至 100 m；
	台
	2

	B-04
	HDMI分配器
	Yanher、安玛思、Crestron
	1. HDMI 分配器·
	台
	1

	B-05
	HDMI光纤收发器
	Yanher、安玛思、Crestron
	1.HDMI光纤收发·器，通过一根多模光纤传输 HDMI 信号传送至 300 m，支持 HDMI 参数标准，数据速率 6.25 Gbps
	台
	2

	C
	视频显示辅助系统
	
	
	
	

	C-01
	辅助显示荧幕
	国产
	1. 荧幕 10*5.73M
	副
	1

	C-02
	辅助显示投影设备
	NEC、Barco、Christie
	1. 双灯系统，3 DLP 芯片；
2. 分辨率：2048 × 1080；
3. 灯泡：2×400W 汞灯；
	台
	1

	C-03
	辅助显示镜头
	NEC、Barco、Christie
	1. 配套长焦镜头
	个
	1

	C-04
	辅助显示底座
	国产
	1. 底座
	个
	1

	D
	辅材
	
	
	
	

	D-01
	配管
	国产
	1. KBG管φ20
2. 含开槽、修复及支架
	m
	800

	D-02
	6类带屏蔽网线
	成丰、百通、华敏
	1. 六类非屏蔽网线
	m
	1525

	D-03
	电源线
	金博、江南、亚光
	1. RVV2*1.5
	m
	800

	D-04
	HDMI高清跳线（成品，1.5米）
	成丰、百通、华敏
	1. 型号：HDMI高清跳线（成品，1.5米）
	根
	9

	D-05
	摄像录播及视频管理系统接插件
	国产
	1. 摄像录播及视频管理系统接插件
	套
	1

	五
	音乐厅集成管理
	
	
	
	

	A-01
	系统集成控制主机
	Crestron、Extron、AMX
	1. 集中控制系统主机，1GB SDRAM，闪存 4GB；
2. 不少于 6 个 RS232 端口；
3. 不少于 8 个红外/串行输出端口；
4. 不少于 8 个常开独立继电器；
5. 不少于 8个Versiport I/O端口;
	台
	1

	A-02
	移动控制终端及桌面支架
	APPLE、HUAWEI、XIAOMI
	1. 尺寸：不小于 10"；
2. 分辨率：不小于 1280×800；
3. RAM：不小于 2GB；
4. 内存：不小于 4GB；
	台
	1

	A-03
	柜式控制柜
	国产
	1. 柜式电源控制柜，满足系统要求；
	台
	2

	A-04
	强电继电器
	国产
	1. 控制端口：RS-232；
2. 单路额定功率：2200W；
3. 通道数不少于 8 路；
	个
	1

	A-05
	AI云控平台
	经信智能、众感智能、鹰视
	1. 平台架构设计符合设计规范；使用界面友好且易于管理；
2. 具有可编辑的控制结构；
3. 具有用户使用习惯智能学习能力；
4. 具备远程控制功能，可实现移动终端远程控制。
	套
	1

	A-06
	AI声学数字孪生网络平台
	经信智能、众感智能、鹰视
	1. 平台架构具备虚实结合的一致性；
2. 具备对现实声场环境的还原仿真能力；
3. 可对建筑厅堂内房间数据的进行三维重建，并建立空间信息数据库；
4. 可还原三维空间内设备系统连接详图；
★5. 运用数据库实现三维空间数据可视化，动态展现房间关键声学数据信息；
	套
	1

	A-07
	24口工业网络交换机
	HUAWEI、CISCO、H3C
	1. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps；
2. 包转发率：108Mpps/126Mpps；
3. 端口：24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+；
	台
	2

	A-08
	无线AC
	HUAWEI、CISCO、H3C
	1. AC 控制器，含 8 个无线 AP 资源授权；
	台
	1

	A-09
	无线AP
	HUAWEI、CISCO、H3C
	1.  室内型，2×2双频，内置天线，1*GE口；
	台
	3


本次采购清单中的核心设备为：天花吸顶扬声器
四、有关说明
1、招标范围
1.1本次南京市第一中学江北新区分校音乐厅扩声、灯光、音视频管理系统采购，包括：设备材料的采购、根据招标人的要求对各子系统深化设计、将货物运抵买方项目现场，安装调试和系统项目大联调合格，对操作和维护人员的业务培训，质保期内的售后服务等(以下简称：货物及服务)，不仅限于此；保证整个项目通过买、卖方、监理公司及有关管理部门竣工验收和最终验收合格，交付买方使用，即为“交钥匙”工程； 
1.2本次招标，中标人为技术总负责，直至各系统大联调合格通过竣工验收和最终验收；
1.3提供各系统的设备及相关服务的业务培训及文件； 
2、投标报价
2.1投标人的报价，应包括招标范围内货物及服务的全部报价,包括：扩声、灯光、音视频管理系统等系统等设备的深化设计，制造和采购全部货物，运抵买方工地现场，安装调试完成，大联调合格，通过相关部门的验收，直至交付买方使用，以及维保服务。即包括：深化设计费、全部货物的制造和采购费用、所有货物的包装、运输、保险、装卸、保管费用，安装调试费，软件费，土建和装修的配合管理费，水电费，未移交买方前的成品保护费，其他管理费，以及竣工验收所发生的费用，买方人员培训费，质保期内维保服务费, 备品备件和专用工具费, 技术文件及资料费，总包配合费，以及承接本项目所产生的各类税费等，投标人认为直至交付买方使用前所需要的其他一切费用，即“交钥匙”工程价；在安装调试和验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。
 2.2投标报价既要有总价，也要有分项报价；所有报价文件采用招标人提供的投标格式文件；投标报价不允许投标人采用整体优惠的报价方式，要求将投标优惠幅度分解到每一个单价之中。 
3、制造及验收标准：
  本次招标中，投标人所采用的设计技术标准和规范、产品的标准和规范、工程的标准和规范、验收的标准和规范等，必须符合国家有关标准和有关行业规范。
4、质量保证
★4.1本次招标的工程质量保证期为1年，自竣工验收合格之日起计算；
4.2在卖方在交货时，随机向买方移交货物的合格证书、检测报告；若是境外制造的，应向买方移交货物制造国（地区）测试报告、合格证书、原产地证书、商检证明。
5、验收方式
5.1第1次验收：货物运抵买方工地现场后，买、卖双方有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。
5.2 第2次验收：
5.2.1验收的准备：卖方在智能化设备及相关服务安装调试和系统集成结束后，向买方提交详细的竣工验收方案，供买方和监理公司审定。
5.2.2验收必须包括以下部分：
5.2.2.1 系统试运行报告；
5.2.2.2 系统测试报告；
5.2.2.3 竣工验收报告；
5.2.2.4 竣工图纸会审；
5.2.2.5备品备件、专用工具、技术文件和资料移交买方；
5.2.2.6如整个系统验收过程中发现问题，或未达到合同规定的验收标准，则应暂停验收，卖方立即整改，整改结束后再继续验收，直至合格；
5.2.3第2次验收：整个系统安装调试和系统大联调合格后，所有软件安装完成，整个系统正常投入使用，所有货物的备品备件、易损件、质保文件及技术文件交清，买、卖双方和监理公司对整个工程完成第2次验收；
5.3竣工验收：第2次验收合格后，买、卖双方将邀请有关管理部门、专家和监理公司组成验收小组，按合同的验收标准，对整个工程进行竣工验收，直至获得管理部门、买方和监理公司通过；
5.4最终验收：质保期满，设备及相关服务无质量问题，买、卖双方及有关部门确认验收合格。
6、相关服务
6.1安装调试
6.1.1卖方为所供货物及服务的技术总负责，负责安装调试和系统大联调合格的全过程，直至交付买方使用，为“交钥匙”工程；
6.1.2在系统安装调试前，卖方提前14天，卖方对买方提出合理的协调准备工作的要求；投标人应在投标文件中说明，如能中标，在安装调试过程中需买方配合的工作和提供的条件，但安装用水、电费用自理； 
6.1.3安装调试、系统集成和大联调的周期，请投标人在投标文件中给予明确。如果因工程质量达不到要求而未能在商定的时间内完成安装、调试和验收，买方有权向卖方提出索赔；
6.1.4 在安装调试过程中，与其他承包商的配合、管理及费用,由卖方自行与其解决，买方仅为协助；
6.1.5本项目实施时，不允许转包分包，否则买方有权向卖方索赔，由卖方承担的招标文件规定的违约责任
6.1.6项目经理一经招标评审确认，不得更换；同时也请在投标文件中提供安装、维保队伍主要工程技术人员名单、个人资质及上岗证复印件；
6.1.7在安装调试期间，项目经理、副经理以及主要行政与技术领导等，必须长驻工地，不得多工地兼职；安装队伍进场前，项目班子主要成员未按时到位，监理工程师不签发开工令；在安装进行中,班子主要成员离开工地应向监理工程师请假，经过批准后才能离开；擅自离开工地，监理工程师将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期等经济损失卖方自负，造成买方损失的，买方保留索赔的权利。
6.1.8卖方在安装调试实施中，需要有经验丰富的工程师现场操作；施工队伍人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供技术监督局、买方代表随时检查。在特殊工种的施工中，若发现不佩带上岗证的人员施工，则按每发现一次，处于罚款和停工整顿；
6.1.9卖方安装施工有关许可证等手续，由卖方自行办理；
6.1.10卖方负责安装、调试及维保期间的安全、环境保护的责任和措施；在安装调试阶段，卖方服从土建、装修承包商和监理公司包括安全生产、环境保护在内的统一管理；
6.1.11卖方在施工期间遵守施工现场有关规章制度，出席现场施工协调会，落实协调后会的工作；
6.1.12在工程进入调试阶段，买方操作维护人员随同一起参与工作，以便掌握工程的其本情况；
6.1.13投标人在投标文件中应提供本项目的“施工组织设计书”，包括：组织机构、施工方案、质保体系、安全紧急预案、安全文明施工等文件，有关人员相关信息。
在本项目中所处位置、承担的责任及最低服务时间，不仅限于此。 
6.2售后服务
6.2.1投标人在投标文件中提供“售后服务的工作设想和计划书”，包括：在项目所在地售后服务机构及人员介绍，故障处理机制，售后服务响应机制等，不仅限于此。
6.2.2在质保期内，在系统交付买方使用后，需要有经验丰富的工程师给予买方现场指导；在服务和技术支持方面，要求全年全天候（7×24小时）对故障的接收工作制，给出对故障快速响应的策略。
6.2.3系统软件免费升级次数，可由卖方自报。
6.2.4在质保期内，因卖方原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，卖方售后服务响应时间2小时以内，在1个工作日内，免费予以排除、修复或更换零部件解决问题。
6.2.5在质保期内，因买方使用不当而造成系统故障，卖方售后服务响应时间在2小时以内，也在1个工作日内派员解决，帮助排除，按投标报价进行相关收费。
6.2.6在质保期满后，如发生上述情况，卖方在接买方通知后，应按上述的时限内赶到买方现场、帮助排除故障，按投标报价进行相关收费。
6.2.7投标人在投标文件中应提供本项目的“售后服务的工作设想和计划书”。
6.3人员培训
6.3.1卖方应提供满足系统运行所需的全面的技术培训，在培训前向买方提供培训深度及培训计划。
6.3.2 培训要求：了解系统和货物的性能、工作原理、操作，维护规程、故障分析与处理等，达到熟练操作、维护货物的程度。 
6.3.3投标人在投标文件中应提供“业务培训方案及计划书”。
6.4备品备件供应
6.4.1卖方对系统的备品备件、易损件的供应的时限与售后服务时限相同。
6.4.2卖方对常用的备品备件、易损件须有储备，外购件也须有储备。
6.4.3本招标项目规定，卖方在质保期内使用了随机的备品备件、易损件，在质保期满时，卖方应按原清单全部补全后交给买方。
7、有关技术文件及资料
7.1 投标人在投标文件中须提供的文件
7.1.1在投标文件中，投标人按工程各子系统列出货物及服务的“工程量清单”，清单所要达到的要求，详见本招标文件的要求；
7.1.2在投标文件中，投标人按招标文件提供的《投标货物规格和技术参数偏离表》，将各子系统项中产品，对其品牌、制造商、产地和主要技术参数等响应情况逐条应答，并有正式印刷产品样本或资料证实；
7.1.3在投标文件中，投标人按招标文件提供的《商务条款偏离表》，对主要商务条款的要求点对点逐条应答（如交付期、质保期、付款方式和期限、售后服务、土建、装修配合管理费、不转分包的承诺、项目经理授权、安全和环保措施责任等，不仅限于此）；对招标要求将有关分项报价包括在投标报价中的规定，投标人在《商务条款偏离表》中，应明确该分项报价是否含在投标报价中，不允许在投标文件的其他章节中以备注标明；招标要求的一般商务条款，应在《商务条款响应表》中明确表态是否响应；
7.1.4投标人应在投标文件中提供招标要求的相关资格证书和文件；
7.1.5投标人应在投标文件中，提供货物的制造、安装、验收标准和规范；
7.1.6提供项目实施方案，项目实施方案中需包括拟投入本项目的项目组主要人员简历并提供主要人员的劳动合同。
7.1.7对主要和重要产品，投标人应在投标文件中提供注明产品型号规格和主要技术性能参数、外形尺寸的经正式印刷的产品样本或资料；
7.2卖方在进场施工前须提供的技术文件：卖方在中标后，按买方规定时间，向买方提交深化设计后的技术方案、系统原理图、施工图，向买方技术交底；买方提出修改意见后，再进一步完善设计；得到买方认可后，方可进入下一阶段工作；买方提出的修改意见，并不因此影响本工程中卖方应承担的技术总负责的责任和义务。
7.3卖方在交货时须提供的技术文件
7.3.1对主要货物和重要货物，提供注明产品型号规格和主要技术性能参数、外形尺寸的经正式印刷的产品样本；
7.3.2应向买方提供货物的装箱清单、中文使用说明书、保养、维护所必需的资料；
7.3.3随机应提供子系统原理图、电路图，控制系统原理图，零部件、辅机、选配件及外购件图册，备品备件及专用工具、易损件清单；
7.3.4所供的设备、器材和材料，如是国内企业或国内合资企业生产制造的，在交货时应提供出厂前的测试报告和产品合格证；如是国外生产制造的，在交货时应提供有关测试报告、产品合格证、原产地证书、报关资料和商检证明；
7.3.5所投产品，如属国家强制性认证产品，在供货时，需提供通过“3C”认证的文件；
7.3.6对买方人员进行操作和维护培训的技术资料以及其他技术文件。
7.4卖方在安装调试结束时须提供的技术文件
7.4.1竣工图要求：卖方提交的竣工图内容包括：除应提供平面布点图、线路施工图、设备安装图、机房布置图、特殊附件安装图等图纸外，还应提供设备安装接线图、主要装置运行程序图；
7.4.2卖方负责汇总的各子系统的全部竣工图纸一式五份和电脑磁盘备用一式两份；每张电脑磁盘上应按要求标注有关磁盘档案内容说明、系统编号及其它有关细节；
7.4.3卖方应提交智能化工程系统、各子系统测试数据、全套设备、装置、器件和材料手册、产品技术说明书等完整的相关资料；
7.4.4卖方应提交相关服务各子系统的操作手册、系统维护手册；软件操作手册。
第五章 合同主要条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（产品）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容
1.1 产品/服务内容：                                         。
1.2 服务期限：                                              。
1.3 补充条款：                                              。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
九、交货期、交货方式及交货地点
9.1 交货期：_________
9.2 交货方式：_________
9.3 交货地点：_________
十、货款支付
10.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一.税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十三、调试和验收
13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、货物包装、发运及运输
14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为淮安市。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          签订日期：      年    月   日
第六章 投标文件格式及附件
投  标  文  件
项 目 编号： 
项 目 名称： 
       投标人名称 ：
       日      期 ：
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件
1、 投标申请及声明
2、 法定代表人授权书
3、 开 标 一 览 表
4、 资格证明文件
5、 分项报价表
6、 投标项目核心产品及主要产品一览表
7、 投标项目供货一览表
8、 技术条款偏离表
9、 商务条款偏离表
10、 项目实施、集成、实施方案（若有）
11、 服务与承诺
12、 投标需要的其他证明文件及材料（若有)
            附件一、中小企业声明函格式
附件二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
附件三、不见面开标通知
目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：苏美达国际技术贸易有限公司
根据贵方                                   （项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）元人民币。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：
电   话：
传   真：
开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：
供应商名称（盖章）：
日    期：年月日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
苏美达国际技术贸易有限公司：
本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：
日        期：        年    月    日
目录三、开标一览表格式
开标一览表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


供应商名称:（盖章）
说明：
1、《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
2、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。
3、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
4、如所投设备为进口产品，用人民币含税报价。
目录四、资格证明文件
资格证明文件
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；
（2）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。
（3）特定资格条件
（1）供应商应具有相关部门颁发的有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质，且具有有效期内的企业安全生产许可证，提供相关资质证书【复印件加盖公章】；
（2）供应商应具有音视频系统集成工程资质一级资质，提供相关资质证书【复印件加盖公章】；
（3）拟投入本项目的项目经理应为一级注册建造师（机电工程专业）且具有高级工程师证书，提供项目经理的注册证书及供应商为项目经理缴纳社保的证明材料（社保月份涵盖2022年5月-2022年10月）【复印件加盖公章】。
目录五、分项报价表格式
分项报价表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	是否属于小、微型企业的产品

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：
	


供应商名称：（盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
目录六、投标项目核心产品及主要产品一览表格式
投标项目核心产品及主要产品一览表
（填写总价最高的两种产品）
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保年限

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称:（公章）
投标人根据投标品牌填写，不得擅自更改核心设备。
目录七、投标项目供货一览表格式
投标项目供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号：

	货物1名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称:（公章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效投标处理；
目录八、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；
目录九、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
目录十、项目实施或集成方案
项目实施或集成方案（若有）
目录十一、服务与承诺
服务与承诺
目录十二、投标需要的其他证明文件及材料
投标需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；
... ...
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担响应责任。
企业名称（盖章）：      
                           日 期：      
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件二、
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用得分
	
	星级
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇    年   月   日


附件三、为做好疫情防控，现本项目采用电子不见面开标，具体事项如下：
1、关于投标文件的递交
（1）投标人提前完成制作，按招标文件要求密封后以顺丰寄付或递送至代理机构指定地点（投标人应合理安排时间、关注邮寄信息，确保指定接收人能在规定的递交投标文件截止时间前收到（递交投标文件截止时间后到达的文件，招标代理公司不予接收，视为投标未成功），如因投标文件未及时送至代理机构造成的后果由供应商自负）。
（2）指定接收地点：南京市玄武区长江路198号苏美达大厦502室；接收人：谢慧玲、电话：025-84532463。
2、投标人授权代表须在投标文件接收截止时间前下载腾讯会议（建议提前1-2天下载）。（支持电脑及手机客户端下载）投标人在参与腾讯会议室时需将ID改为：项目编号后4位+投标公司名称+授权代表姓名，否则将可能无法参与会议。腾讯会议号：979-233-873，会议密码：0011；在开标、唱标、评标期间保持手机、网络畅通。开标结束后，如对本次项目开标无异议，请将下附开标结果确认单打印签字后扫描回传至招标代理邮箱。（非公开招标无唱标环节）
3、投标人在投标截止时间前进入会议等候室等待会议开始，如因投标人原因导致无法参与视频会议的，视同默认投标文件开启及开标结果。
4、本次采购联系事项：
联系人：谢慧玲
联系电话：025-84532463
邮箱：18362980687@163.com
地址：南京市玄武区长江路198号苏美达大厦502室
开标结果确认单
	项目名称：

	项目编号：

	投标单位名称：                             

	确认内容：
本人为                                      项目的授权代表人，现代表我司确认对本项目线上开标、唱标的过程无异议。
授权代表签字：
日期：


