招标文件

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0120

项目名称：供应室消毒清洗配套耗材项目

采 购 人：徐州市中心医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年三月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

徐州市中心医院

《供应室消毒清洗配套耗材项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对供应室消毒清洗配套耗材项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：供应室消毒清洗配套耗材项目

（二）项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0120

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年 4 月 3日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年 4 月3日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市中心医院

（二）地址：徐州市解放路199号

（三）采购项目联系人：徐青松

（四）联系电话：0516-83956095

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）采购项目联系人：孙逊、丁伯瑶

（四）联系方式：0516-83999306

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市中心医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 投标人自行现场勘察。 |
| (十)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） （一）投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； （二）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人或2024年度（或2025年度）经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； （三）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； （四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供：《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）。 （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，法定代表人参与投标的须提供法定代表人身份证明书，不需要单独提供授权委托书）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、所投产品质量、性能评价（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、技术培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、样品（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 7、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、所投产品为“环境标志产品”（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、所投产品为“节能产品”（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、投标人其他证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 （一）企业报价折扣证明： 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 投标人提供的货物全部由符合政策要求的： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如提供请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效，非必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （二）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过采购包1人民币120.00万元；采购包2人民币100.00万元；采购包3人民币480.00万元（项目采购预算）的投标报价。 投标报价包含全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年 4 月 3 日09：30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年 4 月 3 日09：30（北京时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十六)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术参数响应得分高低顺序排列。技术参数响应得分也相同的，按项目实施方案得分高低排序。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：中标金额的10%，以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：孙逊 联系电话：0516-83999055 地址：徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5、有分包（分标段）项目按采购包收费。

6、上表为自行约定的代理服务费标准。

7、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账号：11110154740005866

第四章 评标标准

- 采购包1、采购包2、采购包3

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 - 注： - 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 - 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在投标人报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| - 投标人评价（2分） | 投标人取得全部所投产品生产厂家授权资格，或为所投产品生产厂家授权代理商，或为全部所投产品生产厂家的得2分。 注：投标文件中提供上述授权证明材料扫描件方为有效，否则不得分。多品类的，缺少任意1类产品授权证明的均视为不满足。 |
| - 技术响应（24分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》“五、采购清单及技术参数要求”的满足程度进行评分。 满足招标文件基本技术要求的得24分，加“▲”响应指标如有不满足或负偏离的，每一项扣2分；一般响应指标如有不满足或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。本项最高得24分，最低不得分。 |
| - 所投产品质量、性能评价（10分） | 根据所投产品彩页（或照片）、产品配置、产品品质、医疗机构应用情况等，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面综合评分。 性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性一般的得2分；性能稳定性较差的得1分。 质量可靠性（3分）：质量可靠性高的得3分；产品质量可靠性一般的得2分；质量可靠性程度较差的得1分。 技术先进性（3分）：技术先进的得3分；技术较先进的得2分；技术较落后的得1分。 未提供不得分，本项最高得10分，最低不得分。 |
| - 项目实施方案（6分） | 根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划等。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分，本项最高得6分，最低不得分。 |
| - 售后服务方案（12分） | 根据投标人投标文件中提供的售后服务方案，内容包含但不限于①售后服务内容；②售后服务人员组成及分工；③响应时间及方案（含配送、退换货等）；④应急保供方案；⑤产品可提供现有追溯系统用信息编码或根据医院要求更新措施等。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(4分)：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（4分)：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分，本项最高得12分，最低不得分。 |
| - 技术培训方案（6分） | - 对培训内容及培训方案，内容包含但不限于：培训对象、培训内容计划安排、培训重点难点分析、培训结果保障、培训考核等方面进行评价。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分，本项最高得6分，最低不得分。 |
| 样品（8分） | # 对全部样品的材质、耐用性、柔韧性、灭菌有效期、操作性、安全性等方面进行评价。 # 各项指标符合性高得8分；基本符合的得6分；部分符合的得4分；样品存在不足的，每处扣2分，扣完为止。 # 未提供样品或样品提供不全的本项不得分。本项最高得8分，最低不得分。 |
| 所投产品为“环境标志产品” （1分） | # 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。 |
| 所投产品为“节能产品” （1分） | # 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，结果保留2位小数。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：

项目名称：供应室消毒清洗配套耗材项目

采购包：

采购单位（甲方）：徐州市中心医院

中标供应商（乙方）：

签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标，成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级及以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州市中心医院供应室消毒清洗配套耗材项目

购销合同

购货单位：徐州市中心医院        （以下简称甲方）

供货单位：                      （以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及供应室消毒清洗配套耗材项目公开招标采购结果和招标文件要求，为维护双方的合法权益，本着互惠互利、共同发展的原则，就甲方向乙方购买供应室消毒清洗配套耗材的有关事项特制定本合同。

一、供货范围、品名及价格等

乙方为甲方所供产品具体品名、规格型号、单位、单价、厂家等以供应室消毒清洗配套耗材项目公开招标采购结果为准, 明细详见附件1：《供应室消毒清洗配套耗材项目-供货范围和价格清单》。

二、交货时间、地点与方式

（一）乙方对所供产品应适当备货，确保甲方需要。所有供货均由甲方采购中心向乙方下达采购计划，乙方应在甲方下达采购计划后，按以下时限供货：

耗材：   个工作日内送达甲方库房；逾期   小时以上的，视为乙方逾期供货。

（二）乙方所供产品必须事先送达甲方库房办理验收入库手续。医院非常规备库材料和非正常上班时间的耗材的供货，送货单必须由使用科室主任或负责人签收后再办理入库手续。如乙方未按本款规定提供产品，甲方一概不予结算支付并不承担违约责任，由乙方承担一切损失及后果。乙方保证所提供的所有商品为原厂产品，质量及包装符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。

三、合同价款及支付方式

1、合同价款（三年）：人民币（小写）￥   元，（大写）     元整。

乙方确认：已详细审查全部招标文件，审慎合理进行投标报价，不存在不明及误解之处，不存在漏项，上述合同总金额之外甲方不需要再向乙方支付任何费用。

2、经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式1（不提交预付款保函的）

年度价款的百分之三十(30%)即￥     大写：人民币    整作为预付款，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。预付款抵扣后期应支付的费用。

扣除预付款后的剩余款项，乙方按正常途径供货并办理入库手续后，甲方以实际供货数量为准结算，第一个结算周期为6个月，之后的结算周期和付款程序，乙方应按甲方财务规定的程序和要求办理付款手续。

乙方应提前开具相应金额的正式发票，不能按时提供发票的，甲方支付时间顺延，不承担逾期付款违约责任。

付款方式2（提交预付款保函的）

年度价款的百分之三十(30%)即￥    大写：人民币    整作为预付款，在合同签订生效，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后符合支付条件的，乙方向甲方开具相应金额的正式发票，甲方收到发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。预付款抵扣后期应支付的费用。

扣除预付款后的剩余款项，乙方按正常途径供货并办理入库手续后，甲方以实际供货数量为准结算，第一个结算周期为6个月，之后的结算周期和付款程序，乙方应按甲方财务规定的程序和要求办理付款手续。

乙方应提前开具相应金额的正式发票，不能按时提供发票的，甲方支付时间顺延，不承担逾期付款违约责任。

付款方式3（乙方明确表示无需预付款的）（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））

乙方按正常途径供货并办理入库手续后，甲方以实际供货数量为准结算，第一个结算周期为6个月，之后的结算周期和付款程序，乙方应按甲方财务规定的程序和要求办理付款手续。

乙方应提前开具相应金额的正式发票，不能按时提供发票的，甲方支付时间顺延，不承担逾期付款违约责任。

四、双方的权利义务

（一）甲方以本协议第二条约定的乙方实际供货数量为准结算，乙方应按甲方财务规定的程序和要求办理付款手续。

- （二）甲方应及时依据包括但不限于品种规格、数量及质量要求等完成耗材验收入库。

- 1、若验收发现耗材不符合合同约定（包括但不限于品种错发、数量短缺、质量不合格），甲方有权：

- （1）拒绝接收该批次不合格耗材，并应在验收期届满后七个工作日内，向乙方出具书面《不合格验收通知书》，附检验报告/照片/视频等证明材料，明确不合格情形；

- （2）要求乙方在七个工作日内采取补救措施（包括但不限于无条件更换合格耗材、补足短缺数量，或退还该批次不合格耗材的全部价款）；

- （3）就甲方因乙方不合格耗材遭受的损失（包括但不限于重新采购的差价损失、停工损失、检验费用），要求乙方承担赔偿责任，赔偿金额按本合同违约责任约定计算。

- 2、乙方未按约定履行补救义务或赔偿责任，或同一合同年度内累计出现三次不合格情形（或：单次不合格耗材数量占该批次总数量1%以上/出现重大质量问题导致甲方或第三方人身损害/财产损失）的，甲方有权视情节采取处罚措施，具体标准如下：

- （1）短期停用：暂停乙方三个月（自甲方出具《处罚通知书》之日起算）的供货资格，停用期间甲方有权另行选择其他供应商；

- （2）永久退出：若乙方1年内累计两次被短期停用，或出现提供假冒伪劣耗材、质量问题引发安全事故等情形的，甲方有权单方解除本合同，将乙方永久退出甲方合格供应商名录，且乙方应双倍赔偿医院损失。

- 3、乙方对甲方的验收结果或处罚措施有异议的，应在收到《不合格验收通知书》或《处罚通知书》后七个工作日内书面提出，逾期未提出视为认可。

（三）乙方应具备所供应耗材品规的销售资质，若合同期内全部或部分耗材品规销售资质期间短于合同期间，则相应耗材品规的合同购销义务自动终止。

（四）乙方必须按照合同约定的耗材品种、数量、质量要求和期限，配送耗材并提供伴随服务。

（五）甲方支付货款前，乙方应向甲方开具合规的符合甲方财务要求的发票，否则，甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款违约责任。

- （六）乙方保证所供耗材不存在专利权、商标权、著作权等知识产权争议，若因知识产权争议导致甲方被第三方起诉、投诉或查处，乙方应在收到甲方通知后3个工作日内介入处理，并承担全部责任（含第三方索赔金额、甲方支付的诉讼费、律师费、罚款、商誉损失等直接及间接损失）。甲方有权在应付货款中扣除上述损失金额，不足部分乙方应在15个工作日内补足。

（七）甲方在使用乙方供应耗材过程中，因受举报、抽检等检查出现质量问题或者其他问题，如导致甲方被国家相关行政部门查处，乙方须承担相关法律和经济责任并承担由此给甲方造成的经济损失，甲方将有权从应付货款中扣除。

五、违约责任

（一）乙方供货时，如未遵守上述约定，甲方有权终止该品种的采购并有权终止本供货协议；如导致甲方被国家相关行政部门查处，乙方须承担相关法律和经济责任并承担由此给甲方造成的经济损失，甲方将有权从应付货款中扣除。

（二）乙方如逾期供货给甲方临床医疗工作造成不良影响或后果时，甲方将终止与乙方的所有供货业务关系。若乙方逾期供货给甲方造成实际经济损失，则乙方应承担赔偿责任。

（三）因乙方供应产品质量问题给患者造成损害的，乙方应当承担全部赔偿责任。甲方因此而承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿并有权从应付货款中扣除，应付货款不足以赔偿甲方的，乙方应继续赔偿。

（四）乙方违反甲方的规章制度，在临床搞促销等不正当竞争的，甲方取消其供货资格。

六、合同有效期

本合同自双方签字盖章后成立，合同有效期限为：  年  月  日  至  年   月  日。

如在合同期间，由于国家相关法律政策规定、国家政策性集中采购、上级部门监管等因素，使本合同无法继续履行的，则本协议自动终止。

- 七、乙方在合同期间必须具备代理本产品的授权资质，否则合同无效且发生的一切不良后果由乙方承担。

八、本合同如有未尽事宜，经双方协商可在不违背本合同实质性内容的前提下签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本协议在履行过程中发生争议，双方应本着友好协商解决，经协商仍无法解决的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本协议一式   份，甲方   份，乙方  份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                   （盖章）    乙方：                （盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

委托代表人：                        委托代表人：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                         帐    号：

日    期：       年     月    日    日   期：       年     月    日

合同附件

目 录

合同附件1：供应室消毒清洗配套耗材项目-供货范围和价格清单(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件2：医疗卫生机构廉洁购销合同

合同附件2：

医疗卫生机构廉洁购销合同

购货单位：   徐州市中心医院  （以下简称甲方）

供货单位：                  （以下简称乙方）

合同签署地点：江苏省徐州市

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、检测试剂等货物、服务、工程类项目。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受给予的钱物应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定   作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，并从签订之日起生效。

甲方：                      （盖章）    乙方：                 （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

日期：     年       月       日         日期：    年    月     日

- 第六章 采购需求

一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

二、本项目采购非进口产品，本项目不接受超过采购包1人民币120.00万元；采购包2人民币100.00万元；采购包3人民币480.00万元（采购项目预算）的投标报价。

三、项目说明：

1、采购人：徐州市中心医院。

2、项目名称：供应室消毒清洗配套耗材项目。

3、项目概况：因医院医疗保障和日常治疗需要，徐州市中心医院供应室拟采购1批消毒清洗配套耗材。

4、采购包划分：本项目共分为3个采购包。

采购包1：酶清洗剂等配套耗材；

采购包2：碱性清洗剂、器械保湿洗剂、黄斑清洗剂、除锈剂、除锈湿巾、除胶清洗剂、人工模拟血液污染指示剂、润滑剂等配套耗材；

采购包3：灭菌包等配套耗材。

5、供应期限：3年。

四、投标报价要求：

投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票。投标人报价应包括全部货物及伴随服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

- 五、采购清单及技术参数要求（加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标，未按照招标文件提供证明材料的视为不满足）：

- 采购包1：

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶清洗剂1 | 多酶清洗剂1 | 1L | 50 | 桶 | - 蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、表面活性剂、缓蚀剂等，含4种生物酶，适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗。手洗应≥1：200，机洗应≥1：300，液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀、颗粒或絮状物。有效期：≥24个月。 ▲2、经过在用相关手术器械清洁认证（投标文件中提供相应证明资料扫描件）。 3、产品符合《T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求》中清洗效果的要求（投标文件中提供第三方检测报告扫描件）： a）对菌血悬液中细菌的去除率不小于99.50%；且ATP的下降率不小于99.50%，符合去除要求。 b）对人工模拟污染物的去除率不小于97.00%，符合去除要求。 c）对模拟污染物中蛋白质的去除率不小于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率不小于80%；对模拟污染物中脂肪的去除率不小于60%，符合去除要求。 d）对人工制备生物膜细菌的去除率不小于90%，生物膜ATP的减少值不小于90%。 4、不含荧光增白剂，甲醇含量：≦1mg/g，甲醛含量：≦0.1mg/g，重金属含量（1%溶液以铅计）：≦1mg/kg，液体无菌落数检出，表面活性剂的降解度：≥95%，清洗剂产品的急性经口毒性试验为实际无毒级，一次完整皮肤刺激为无刺激性，未见皮肤变态反应，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 5、清洗剂中甲醛含量≤0.5g/kg，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。按照1：200-1：500比例稀释，并浸泡5-10分钟内对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的杀灭率≥90%，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 2 | 酶清洗剂2（核心产品） | 多酶清洗剂2 | 5L | 160 | 桶 |  |
| 3 | 酶清洗剂3 | 多酶清洗剂3 | 20L | 70 | 桶 |  |
| 4 | 酶清洗剂4 | 多酶清洗剂4 | 60L | 80 | 桶 |  |
| 5 | 内镜专用酶清洗剂1 | 内镜专用多酶清洗剂1 | 2.5L | 108 | 桶 | - 产品配方含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂，主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，有效抑制和去除生物膜；应适用于手洗、超声波清洗和全自动清洗机清洗，使用比例：机洗应≥1：200，手洗应≥1：100。有效期：≥24个月。 2、产品符合《T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求》中的要求，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件： a）对菌血悬液中细菌的去除率不小于99.90%；且ATP的下降率为不小于99.90%，符合去除要求。 b）对人工模拟污染物的去除率为不小于95.00%，符合去除要求。 c)对模拟污染物中蛋白质的去除率不小于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率不小于90.00%；对模拟污染物中脂肪的去除率不小于80.00%，符合去除要求。 d）对不锈钢、铜的腐蚀级别均为基本无腐蚀，对铝有轻度腐蚀。 e）对生物膜的去除率：≥90%，符合强效生物膜去除型清洗剂对生物膜去除率的要求。 3、不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg，液体无菌落数检出，产品的急性经口毒性试验为实际无毒级，一次皮肤刺激为无刺激性，未见皮肤变态反应，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 4、清洗剂中挥发性有机化合物未检出，符合GB38508-2020清洗剂挥发性有机化合物含量限值要求，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 5、按照1：200-1：500比例稀释，并浸泡5-10分钟内对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的杀灭率≥90%，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 6 | 内镜专用酶清洗剂2 | 内镜专用多酶清洗剂2 | 5L | 240 | 桶 |  |

采购包2：

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱性清洗剂1 | 碱性清洗剂1 | 5L | 15 | 桶 | 1、使用比例：手洗应≥1：100，机洗应≥1：200。有效期：≥24个月。 2、产品符合《T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求》中清洗效果的要求（投标文件中提供第三方检测报告扫描件）： a）对菌血悬液中细菌的去除率不小于99.00%；且ATP的下降率为不小于99.00%，符合去除要求。 b）对人工模拟污染物的去除率为不小于95.00%，符合去除要求。 c) 对模拟污染物中蛋白质的去除率不小于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率不小于88%；对模拟污染物中脂肪的去除率不小于65%，符合去除要求。对不锈钢、碳钢、铜和铝的腐蚀级别均为基本无腐蚀，符合《T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求》中对金属安全性的要求。 3、产品的急性经口毒性试验为实际无毒级，一次完整皮肤刺激为无刺激性，未见皮肤变态反应，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 4、产品具备第三方检测机构出具的检测报告，有符合《医用清洗剂卫生要求》的证明文件；对生物膜的去除率>90%，符合强效生物膜去除型清洗剂对生物膜去除率的要求，投标文件中提供证明材料扫描件。 ▲5、清洗剂中甲醛含量≤0.5g/kg，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 2 | 碱性清洗剂2 | 碱性清洗剂2 | 20L | 30 | 桶 |  |
| 3 | 器械保湿洗剂 | 手术器械泡沫保湿剂 | 500ml | 420 | 瓶 | 1、产品配方含保湿液、水、表面活性剂、生物酶，对所有材料均有良好适应性，无腐蚀。有效期：≥24个月。 2、产品pH值在8-10之间，用于器械使用后清洗前的预处理，能够有效防止有机污染物干涸，降低清洗难度，提高清洗效果，手术器械泡沫保湿剂的保湿时间：≥72小时。 3、产品的急性经口毒性试验为实际无毒，一次完整皮肤刺激试验为无刺激性，皮肤变态反应试验为未见皮肤变态反应，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 4 | 黄斑清洗剂 | 黄斑清洗剂 | 2.5L | 42 | 桶 | - 产品由有机酸、无机酸、螯合剂、缓蚀剂、表面活性剂、水等组成，专用于去除弯盘、换药碗等不锈钢医疗器械表面的黄褐色斑纹。有效期：≥24个月。 2、强渗透性，去除黄斑速度：≤30min，常温浸泡无需加热。 - 3、产品中甲醛含量≤0.5g/kg；投标文件中提供第三方检测报告扫描件。产品的急性经口毒性试验为实际无毒，一次完整皮肤刺激试验为无刺激性，皮肤变态反应试验为未见皮肤变态反应，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 5 | 除锈剂 | 除锈剂 | 2.5L | 220 | 桶 | - 用于清除各类不锈钢器械、物品以及设备的锈斑锈迹。有效期：≥24个月。 - 产品成分为弱酸、表面活性剂、防锈剂、水等，PH小于6.5，无泡，对金属无腐蚀性，使用比例应≥1：5，除锈安全快速：10分钟见效，对器械无锈蚀部分无伤害。 2、急性经口为实际无毒级，对皮肤无刺激，无皮肤变态反应，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。清洗剂中VOC含量及特定挥发性有机物含量应符合GB 38508内要求，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 6 | 除锈湿巾 | 除锈湿巾 |  | 4500 | 片 | - 含液量不低于干巾重量的2.5倍，液体弱酸性，温和除锈。 2、产品以水刺无纺布吸收高效除锈剂组成。 - 3、有效期：≥2年。 |
| 7 | 除胶清洗剂（核心产品） | 除胶清洗剂 | 250ml | 300 | 瓶 | 1、有效去除各类残胶，操作简单，除胶快速高效，有效期：≥36个月。原料均为医用级别，无毒无刺激;对处理物体表面无腐蚀。清洗剂中特定挥发性有机物含量应符合GB 38508内要求，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 2、产品的急性经口毒性试验为实际无毒，一次完整皮肤刺激试验为无刺激性，皮肤变态反应试验为未见皮肤变态反应，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 8 | 人工模拟血液污染指示剂 | 清洗效果监测系统监测卡 |  | 500 | 袋 | 1、产品由合成纸载体和模拟污染物的油墨组成，模拟污染物符合ISO15883的要求，真实模拟器械上常见的蛋白质、油脂、多糖等有机污染物。 2、产品能够合理监测全自动喷淋清洗消毒器和清洗剂的协同清洗能力，抗力稳定，可粘贴记录。有效期：≥1年。生产企业通过ISO9001/13485认证。 3、监测卡不含铅(Pb)等有害化学物质。 |
| 9 | 医用润滑剂1 | 医用润滑剂1 | 5L | 60 | 桶 | 1、产品应为医用水溶性润滑剂，产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色；机洗应≥1：300，手洗应≥1：20；有效期：≥24个月。 2、对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 3、产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊、且不改变气味，产品细菌菌落总数＜10CFU/mL，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 4、产品多次皮肤接触试验属于极轻微型，不会引起迟发型超敏反应，无细胞毒性，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |
| 10 | 医用润滑剂2 | 医用润滑剂2 | 20L | 30 | 桶 |  |
| 11 | 医用润滑剂3 | 医用润滑剂3 | 60L | 40 | 桶 |  |
| 12 | 喷雾型润滑剂 | 喷雾型润滑剂 | 250ml | 150 | 瓶 | - 1、产品用于检查打包时对医疗器械进行补充润滑防锈。医用水溶性润滑剂，清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色，有效期：≥36个月。使用该产品后，干燥时间不应大于60s。 2、对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，并提供第三方检测报告。产品不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 3、产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊且不改变气味，产品细菌菌落总数＜10CFU/mL，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。急性经口毒性为实际无毒、对皮肤无刺激、不引起皮肤变态反应，并在投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 |

采购包3

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-D试验包（带追溯码） | B-D试验包（带追溯码） | 可视化 | 8000 | 个 | - 1、产品符合GB18282.4-2009和GB18282.5-2015对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求，有效期：≥24个月。投标文件中提供卫生安全评价报告扫描件。 2、产品含有B-D标准测试图，用于134℃、3.5min预真空压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽渗透性能的测试。（投标文件中提供备案说明书） 3、可视化设计，B-D测试后可直接观察测试结果，B-D测试图多面覆膜，灭菌后膜无损坏、不脱落。产品所印刷指示油墨不含铅(Pb)等有害化学物质。投标文件提供标准测试包对比的第三方检测报告。 4、可搭配现有消毒灭菌监测系统，实现电子判读和信息化记录，可与现有信息追溯系统匹配。 |
| 2 | 压力蒸汽灭菌化学测试包（带追溯码）（核心产品） | 压力蒸汽灭菌化学测试包（带追溯码） | 可视化 | 41400 | 个 | - 产品用于134℃预真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果的批量监测，配套指示卡符合ISO 11140-1 2014中对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求，产品符合GB18282.4-2009和YY/T1402-2016的要求，有效期：≥24个月，投标文件中提供卫生安全评价报告扫描件。 2、可视化设计，压力蒸汽灭菌后可直接观察灭菌效果。投标文件中提供标准测试包对比的第三方检测报告扫描件。 ▲3、包内爬行卡所用药片不含铅(Pb)等有害化学物质，卡内通过颜色等方式指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果。投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 4、可搭配现有消毒灭菌监测系统，实现电子判读和信息化记录，可与现有信息追溯系统匹配。 |
| 3 | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包（带追溯码） | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包（带追溯码） |  | 4350 | 个 | - 适用于压力蒸汽灭菌效果监测。配套指示剂符合GB18281.1和GB18281.3标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性；配套指示剂符合ISO11138-8标准缩短培养时间方法的规定；生物包符合YY1402与模拟替代物的抗力对比要求。 2、内含至少一支压力蒸汽灭菌极速生物指示剂，自含式设计。每个生物包配有至少一支阳性对照生物指示剂。产品有效期：≥18个月。 3、产品可出具生物监测结果（含阳性对照结果），为满足快速检测需要，监测结果出具时间应不超过20分钟，投标文件中提供产品说明书或卫生安全评价报告扫描件。 4、投标文件中提供第三方检测报告扫描件，符合国家标准要求。 5、生产企业通过ISO9001/13485认证，生物指示剂为厂家自主生产，非代工。 |
| 4 | 压力蒸汽灭菌极速生物综合挑战包（带追溯码）（核心产品） | 压力蒸汽灭菌极速生物综合挑战包（带追溯码） |  | 4350 | 个 | - 1、适用于压力蒸汽灭菌效果监测。配套指示剂符合GB18281.1和GB18281.3标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性；配套指示剂符合ISO11138-8标准缩短培养时间方法的规定；综合包符合YY1402与模拟替代物的抗力对比要求。 2、内含至少一支压力蒸汽灭菌极速生物指示剂和压力蒸汽灭菌爬行式指示卡。指示剂为自含式设计。每个生物包配有至少一支阳性对照生物指示剂。产品有效期：≥18个月。 3、产品可出具生物监测结果（含阳性对照结果），为满足快速检测需要，监测结果出具时间应不超过20分钟，投标文件中提供产品说明书或卫生安全评价报告扫描件。 - 4、生产企业通过ISO9001/13485认证，生物指示剂为厂家自主生产，非代工。 5、投标文件中提供第三方检测报告扫描件和卫生安全评价报告扫描件。 ▲6、可搭配现有消毒灭菌监测系统，实现电子判读和信息化记录，信息追溯匹配。 |
| 5 | 过氧化氢低温等离子生物试剂（带追溯码）1 | 过氧化氢低温等离子生物试剂（带追溯码）1 |  | 60 | 盒 | 1、产品适用于过氧化氢低温等离子体对管腔器械的灭菌效果生物监测,应符合GB18281.1和GB/T33417标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求；应符合 T／FDSA003标准中与模拟替代物的抗力对比的相关要求。 2、产品具备第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告，投标文件中提供证明材料扫描件。产品应为自含式；有效期：≥18个月。 3、产品可出具生物监测结果（含阳性对照结果），为满足快速检测需要，监测结果出具时间应不超过20分钟，投标文件中提供产品说明书或卫生安全评价报告扫描件。产品的管腔模拟装置应带有不少于2根直径1mm、长度1m的聚四氟乙烯管。 |
| 6 | 过氧化氢低温等离子生物试剂（带追溯码）2 | 过氧化氢低温等离子生物试剂（带追溯码）2 |  | 4200 | 支 | 1、产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测；产品应为自含式。有效期应：≥18个月。 2、产品应符合GB18281.1和GB/T33417标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求。 3、产品具备第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告，投标文件中提供证明材料扫描件。 4、产品可出具生物监测结果（含阳性对照结果），为满足快速检测需要，监测结果出具时间应不超过20分钟，投标文件中提供产品说明书或卫生安全评价报告扫描件。产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响；指示瓶盖应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。 5、可搭配现有消毒灭菌监测系统，实现电子判读和信息化记录，信息追溯匹配。 |
| 7 | 过氧化氢低温等离子化学测试包（带追溯码） | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置1 |  | 50000 | 张 | - 1、符合ISO11140的四类指示物。有效期：≥12个月。 2、提供与器械模拟代替物对比实验，投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 3、指示卡，颜色可变化；可以粘贴，不含铅(Pb)等有害化学物质。 4、验证装置管腔内径为1mm，长度为2m。 - 5、生产企业通过ISO9001/13485认证。 |
| 8 | 过氧化氢低温等离子化学测试包（带追溯码） | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置2 |  | 7000 | 张 | - 1、符合WS/T10009的五类指示物，一套可使用100次。有效期：≥12个月。 2、指示卡，颜色可变化；可以粘贴，不含铅(Pb)等有害化学物质。 3、提供与生物指示剂对比实验（包括成功及失败实验），投标文件中提供第三方检测报告扫描件。 4、验证装置管腔内径为1mm，长度为2m。 - 5、生产企业通过ISO9001/13485认证。 |
| 9 | 环氧乙烷化学测试包（带追溯码） | 环氧乙烷化学测试包（带追溯码） |  | 216 | 瓶 | 1、符合GB18282.1的四类指示物标准。有效期：≥20个月，100片/瓶。 2、指示卡，颜色可变化；可以粘贴，不含铅(Pb)等有害化学物质。 3、生产企业通过ISO9001/13485认证。 |
| 10 | 环氧乙烷生物指示剂（带追溯码） | 环氧乙烷生物指示剂（带追溯码） |  | 4500 | 支 | 1、产品适用于环氧乙烷灭菌效果生物监测；符合GB18281.1、GB18281.2和ISO11138-8标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求和缩短培养时间方法的规定。有效期：≥12个月。 2、产品具备第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告，投标文件中提供证明材料扫描件。 3、产品应为自含式；产品可出具生物监测结果（投标文件中提供产品说明书或卫生安全评价报告扫描件，证明材料中须注明生物监测结果出具时间）。产品采用一次性管腔设计，能标准化精确监测环氧乙烷管腔器械灭菌效果。 |

六、项目实施要求：

1、为保证本项目的顺利实施，投标人应结合各自产品特点，自行制定项目实施方案。

2、交付时间：中标人根据采购计划分批送货。中标人自接到供货通知后3个工作日内保质保量的完成产品供货（地址为采购人指定地点）。货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。验收中发现产品达不到合同规定的性能指标和参数，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。供应商应能满足突发事件时的紧急订货需求,若遇紧急情况或质量问题导致的换货要求或数量不足要求补货，必须于48小时内送货到场。

3、供应期限：3年。

七、验收标准

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物、规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2、采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验，签署验收报告，作为付款凭据之一。产品送到后，一经发现问题，立即通知中标人；中标人在收到通知后3个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

八、产品质量保证和售后服务及培训要求

1、中标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求中标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如中标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，中标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2、中标人提供的产品有效期须不低于各产品的最低有效期要求（各产品最低有效期见本章“五、采购清单及技术参数要求”），且到达采购人处时剩余不少于6个月的保质期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的保质期。

3、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费更换有缺陷的货物，保证达到合同规定的技术以及性能要求。中标人在收到通知后3个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

4、中标人应提供良好的售后服务，为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。

5、中标人应根据产品特点及技术使用要求对采购人相关人员提供免费培训，并提供具体的培训方案。

九、样品要求：

本项目采购人认为需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，要求投标人按以下样品清单提供样品。

| 序号 | 样品名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 |  |  |  |
| 2 | 碱性清洗剂2 | 见本章“五、采购清单及技术参数要求” | 1瓶 |
| 采购包2 |  |  |  |
| 7 | 除胶清洗剂 | 见本章“五、采购清单及技术参数要求” | 1瓶 |
| 采购包3 |  |  |  |
| 1 | B-D试验包（带追溯码） | 见本章“五、采购清单及技术参数要求” | 1个 |
| 2 | 压力蒸汽灭菌化学测试包（带追溯码） | 见本章“五、采购清单及技术参数要求” | 1个 |
| 4 | 压力蒸汽灭菌极速生物综合挑战包（带追溯码） | 见本章“五、采购清单及技术参数要求” | 1个 |
| 10 | 环氧乙烷生物指示剂（带追溯码） | 见本章“五、采购清单及技术参数要求” | 1套（不限包装规格） |

样品包装要求：投标人应提前准备好所投样品，密封，外包装标明项目名称、项目编号、投标人名称、样品名称、所投采购包。

样品递交方式：

（1）采用邮寄方式的：

在投标文件递交截止时间前一日17点30分截止，递交或邮寄至采购代理机构（江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室），密封。（注：采用邮寄方式的，请各投标单位自行考虑各自地区距离及物流等影响因素，提前邮寄样品以保证样品及时到达，样品递交截止时间后不再接收任何样品）

（2）采用现场递交方式的：

请投标人在开标当日，开标时间前送至徐州市新城区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼样品室。

样品递交联系人：丁伯瑶  联系方式：15252010451，接收截止时间一到，不再接收任何样品。

投标人提供的样品如出现损毁、缺失、数量不足、与招标文件要求不符等情况，评标委员会将给予扣分处理。

中标人的所有样品由采购人封存。未中标的投标人提供的样品应在宣布评标结果后从采购代理机构处取回或通过邮寄的方式寄回（顺丰，到付），否则由采购人自行处理。

十、其他要求

1、本项目需送货到采购人指定地点，并由中标人负责卸货并安排人员进行售后服务，投标报价应包含此费用。

2、所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

3、投标人须对招标文件中涉及的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

4、违约责任

（1）在质保期内，发现质量问题，中标人在接到采购人的书面通知后2小时内做出回复，24小时内派员到现场处理，由于制造或材料的缺陷而造成所供货物的任何破坏、缺陷故障，免费更换为同类全新产品。

（2）收货查验中发现货物达不到合同规定的性能指标和参数或货物有明显损坏，乙方必须更换合格的同类产品，并且赔偿由此给甲方造成的损失。

（3）投标人提供虚假信息或隐瞒重要事实，采购人有权解除合同。

（4）若采购人发现中标人所供货物出现严重质量问题，采购人有权解除合同。

5、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市中心医院

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，    (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为开标之日后90天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章。

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：    （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

3、各采购包分别填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：    职务：

统一社会信用代码：

受托人：                    性别：男（女）

年龄：  岁                  民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

中小企业声明函格式（采购包1）

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市中心医院）的（供应室消毒清洗配套耗材项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1、（酶清洗剂1），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于   （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 2、（酶清洗剂2），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 3、（酶清洗剂3），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 4、（酶清洗剂4），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 5、（内镜专用酶清洗剂1），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 6、（内镜专用酶清洗剂2），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

中小企业声明函格式（采购包2）

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市中心医院）的（供应室消毒清洗配套耗材项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1、（碱性清洗剂1），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 2、（碱性清洗剂2），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

3、（器械保湿洗剂-手术器械泡沫保湿剂），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 4、（黄斑清洗剂），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 5、（除锈剂），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 6、（除锈湿巾），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 7、（除胶清洗剂），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于   （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 8、（人工模拟血液污染指示剂-清洗效果监测系统监测卡），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 9、（医用润滑剂1），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 10、（医用润滑剂2），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 11、（医用润滑剂3），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 12、（喷雾型润滑剂），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

中小企业声明函格式（采购包3）

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市中心医院）的（供应室消毒清洗配套耗材项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1、（B-D试验包（带追溯码）），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 2、（压力蒸汽灭菌化学测试包（带追溯码）），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 3、（压力蒸汽灭菌极速生物挑战包（带追溯码）），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 4、（压力蒸汽灭菌极速生物综合挑战包（带追溯码）），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 5、（过氧化氢低温等离子生物试剂（带追溯码）1），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 6、（过氧化氢低温等离子生物试剂（带追溯码）2），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 7、（过氧化氢低温等离子化学测试包（带追溯码）-过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置1），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 8、（过氧化氢低温等离子化学测试包（带追溯码）-过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置2），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 9、（环氧乙烷化学测试包（带追溯码）），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- 10、（环氧乙烷生物指示剂（带追溯码） ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于  （中型企业、小型企业、微型企业，请填写或勾选！）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

日期：  年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加供应室消毒清洗配套耗材项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0120）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

日期： 年  月  日

九、关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函（采购包1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（酶清洗剂1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（酶清洗剂2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3.（酶清洗剂3），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

4.（酶清洗剂4），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

5.（内镜专用酶清洗剂1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

6.（内镜专用酶清洗剂2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

关于符合本国产品标准的声明函（采购包2）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（碱性清洗剂1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

2.（碱性清洗剂2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3.（器械保湿洗剂-手术器械泡沫保湿剂），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

4.（黄斑清洗剂），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

5.（除锈剂），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

6.（除锈湿巾），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

7.（除胶清洗剂），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

8.（人工模拟血液污染指示剂-清洗效果监测系统监测卡），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

9.（医用润滑剂1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

10.（医用润滑剂2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

11.（医用润滑剂3），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

12.（喷雾型润滑剂），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

关于符合本国产品标准的声明函（采购包3）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（B-D试验包（带追溯码）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

2.（压力蒸汽灭菌化学测试包（带追溯码）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3.（压力蒸汽灭菌极速生物挑战包（带追溯码）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

4.（压力蒸汽灭菌极速生物综合挑战包（带追溯码）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

5.（过氧化氢低温等离子生物试剂（带追溯码）1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

6.（过氧化氢低温等离子生物试剂（带追溯码）2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

7.（过氧化氢低温等离子化学测试包（带追溯码）-过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

8.（过氧化氢低温等离子化学测试包（带追溯码）-过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

9.（环氧乙烷化学测试包（带追溯码）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

10.（环氧乙烷生物指示剂（带追溯码）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：供应室消毒清洗配套耗材项目，项目编号：       ，所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

- 1、          （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、          （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十一、投标人明确表示无需预付款的承诺函

徐州市中心医院：

我单位在供应室消毒清洗配套耗材项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0120）政府采购活动中承诺：如我单位中标，我单位承诺在签订合同时，明确表示无需预付款。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币  。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币   。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。