附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年05月09日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年05月09日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

# 第八章 采购需求

一  采购项目预算金额

（一）本项目共分四个采购包，采购包一（龙王庄地块（一、二）面积55492.81平方米，合83.24亩，采购预算为42.8万元人民币），采购包二（城东综合生活区31698.03平方米，合47.55亩，采购预算为40万元人民币），采购包三（郝寨地块三面积28397.7平方米，合42.6亩，采购预算为85.2万元人民币），采购包四（郝寨地块一面积27707.43平方米，合41.56亩，采购预算为83万元人民币）。本项目四个采购包均采用单价报价，不接受高于20元人民币/立方米的投标报价，投标报价包括完成招标范围内的所有工作的全部费用，包括但不限于人工、材料、机械、差旅、采样、检测、编制、评审、管理、利润、规费、税金等费用。供应商应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险，服务期内结算总费用委托方委托受托方调查项目数量和中标单价来计算。

二  本次招标范围及预算单价

2025年城区范围内出让地块地表清理项目，共计约215亩进行地表清理。其中包含地表垃圾清运，地下垃圾挖运，地下挖运土方深度约为1.5米，最终以实际挖运量为准。

| 序号 | 具体内容 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包一 | 沛县云飞路南侧、汉城路西侧（龙王庄一、二地块) | 20元/立方米 | - 清运数量及挖运深度为暂定，最终根据实际处置的垃圾重量按实结算。 - 供应商自行考虑相关风险。 |
| 采购包二 | 沛县东环路东侧、东风路北侧(城东综合生活区) | 20元/立方米 | - 清运数量及挖运深度为暂定，最终根据实际处置的垃圾重量按实结算。 - 2、供应商自行考虑相关风险。 |
| 采购包三 | 沛县汉源大道东侧、支二路南侧、灌婴路北侧。(郝寨地块三 | 20元/立方米 | - 清运数量及挖运深度为暂定，最终根据实际处置的垃圾重量按实结算。 - 2、供应商自行考虑相关风险。 |
| 采购包四 | 沛县汉源大道东侧、王陵路北侧、沛龙路南侧。(郝寨地块一) | 20元/立方米 | - 清运数量及挖运深度为暂定，最终根据实际处置的垃圾重量按实结算。 - 2、供应商自行考虑相关风险。 |

合同履行期限：自合同签订之日进场后30日内完成

三  工程数量

2025年城区范围内出让地块地表清理项目；数量：1项。

四  施工要求：

（1）清理拉运严格执行徐州市沛县人民政府及其他职能部门的相关规定、《徐州市建筑垃圾管理条例》要求执行，清运至正规消纳地点进行倾倒或填埋,并承担处置费用和消纳费用。禁止在道路、桥梁、公共场地、公共绿地、农田、河流、湖泊、供排水设施、水利设施以及其他非指定场地倾倒清运渣土。渣土拉运后应及时对清运地点进行收尾清理，平整地面。

（2）在安全文明施工问题上，必须严格按照标准规范严格执行，在此期间所发生的一切事故应由中标单位自行承担。

（3）项目实施过程中不与其他人员发生纠纷，在服务期间与其他人员产生的纠纷，均由中标单位承担全部责任。

（4）中标单位在清运渣土前需按照市容执法部门的要求安装车辆冲洗设备及渣土覆盖绿网、防尘措施等。

（5）中标单位应当对渣土进行分类，不得将渣土与生活垃圾、危险废物混合处置。拉运前应设置符合相关技术规范的围蔽设施，出口道路硬化处理，设置车辆冲洗设备并有效使用，设置洗车槽和沉淀池并有效使用，采取措施避免扬尘。

（6）服务单位应当建立健全渣土运输车辆安全管理、驾驶人培训、车辆清运规范服务制度，加强车辆维修养护，保证运输安全规范。

（7）运输过程中造成道路及环境污染的，乙方应当立即清除污染。未及时清除的，由所在区、县市容环境卫生行政管理部门组织清除，清除费用由乙方承担。

五、垃圾处理具体要求

（1）所有清运垃圾由成交供应商自行处理，不得随意倾倒。如发现随意倾倒引发的相关责任由成交供应商承担。

（2）在正式开展运输前，根据总体计划安排运输路线，由中标方统一办理沿途涉及城管、交警、路政的有关许可手续；组织驾驶人员集中勘察现场、运输路线等，熟悉运输起、终点及沿线环境；组织所有作业人员开展安全和文明施工教育；明确奖惩制度，并在作业过程中坚决执行。确保作业过程安全和最终质量，不污染环境，不扰民。

（3）在运输起、终点的出口设置高压水枪，每辆即将进入市政道路的车辆必须清洗干净，尤其轮胎必须洗净，经专人检查后放行，以免造成对沿途道路的污染。洗车位置由中标方开挖沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀净化后重复利用，以利于节约用水和最终排放时最大限度地减少对附近水系的影响。

（4）所有车辆严格控制装载量，以尽量减少沿途抛洒的可能性。

（5）控制每次作业时间，原则上作业时间安排在6:00时至17:00时之间，并且保证每周每个小区点位至少两次清运，清运数量按吨计取；工期紧张的情况下，在环境敏感点附近作业按上述时间控制，其他地点可在夜间进行，且在夜间作业时配备足够的照明设施。

（6）车辆进入投放点后，车辆驾驶员及安全管理人员需身着工作服，并服从现场人员的管理和指挥，确保倾倒地点准确和人员、车辆的安全。倾卸时力争倾倒干净，必要时辅以人工清洁车厢，驾驶员必须收拾好篷布或盖板，以免回程中对沿途的二次污染。

（7）为确保按质按量完成，中标方需贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规，建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制。现场应实施机械安全管理制度，计划使用的机械、机具和电气设备必须经验收，确认机械状况良好、能安全运行，才准许投入使用。所有机械操作人员都必须经培训合格后，持证上岗。机械操作人员要进行登记存档，按期复验。机械使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其机械设备的完好率和使用率以及安全运作。

（8）限时承诺办结制度：针对运输过程中出现的车辆抛锚、交通事故等意外情况，在限定

时间内及时处理完成。

（9）归档资料同步制度：日常运输计量台账等材料齐全。

及时做好环卫运输车辆运送进场偷倒垃圾及废弃物的计量工作并做好相关台账。

六、其他要求：详细见《竞争性磋商文件》附件：《合同草案条款》。