招标文件

项目名称：沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目

项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003

采 购 人：沛县教育局

采购代理机构：江苏华徐项目管理有限公司

二〇二六年四月

总 目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

沛县教育局

《沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏华徐项目管理有限公司对沛县教育局“沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

# 一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目

(二)项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003

# 二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

# 三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html），点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

# 四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年 5 月 19 日北京时间09时30分，（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（二）开标时间：2026年 5 月 19 日北京时间09时30分。

（三）线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

# 五、采购人

（一）名称：沛县教育局

（二）地址：沛县沛公路2号

（三）联系人：刘明君

（四）联系电话：13815393856

# 六、采购代理机构

（一）名称：江苏华徐项目管理有限公司

（二）地址：丰县凤城街道为民服务中心5楼综合部

（三）联系电话：15250089534

（四）项目联系人：崔婷婷

# 第二章 投标人须知

# 一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

# 二、招标

## （八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

## （九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

# 三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# 四、开标

## （二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

# 五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

# 六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

# 七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：质保期满后，结算违约赔偿（如有）后7个工作日内无息退还给卖方；卖方需出具买方提供的《验收书》，如未提供，履约保证金不予退还。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

# 八、询问和质疑

## （四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

# 九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址:http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章   投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：沛县教育局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏华徐项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（https://www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付，标准按照《附件1：徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文。 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： - 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） 1. 投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2. 财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的资产负债表、利润表各扫描件一份；或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件一份）； 3.投标人的“首次投标文件提交的截止时间”前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、投标人信用信息（要求见“六、投标人的资格条件”中“4、查询及使用供应商信用记录”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 具体详见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》和第六章《采购需求》。 - 其他部分 （一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 （二）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过 130 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括产品价格、运费、维修费、配件费、保险、培训、售后服务、招标代理费、投标人的利润、税金等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应用CA数字证书以及自备的能够正常运行及登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标截止时间：2026年 5 月 19 日北京时间09时30分 2.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年 5 月 19 日北京时间09时30分。 2.线上地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、评标委员会推荐中标候选投标人数量为3名。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: 1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； （3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 3、对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。 相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《省财政厅关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）及徐财购（2025）17号文。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：具体详见合同条款。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：崔婷婷 联系电话：15250089534 地址：丰县凤城街道为民服务中心5楼综合部 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向代理机构提供纸质版响应文件一正二副及电子响应文件《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 特别提醒：文件中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

附件1：徐州市政府采购业务代理服务费行业指导价格标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 第四章 评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格得分为满分（30分）。其他投标人的价格得分统一按照公式计算：各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 1.供应商提供货物全部为中小微企业或供应商提供货物全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以供应商提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该供应商的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3.上述1.2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术部分（54分） | 项目实施方案 （10分） | 针对本项目施工组织计划、质量措施、项目实施进度计划和工期安排、管理力量、技术人员配备情况以及设备使用等提供实施方案:1.施工组织方案2.质量保证方案3.项目实施进度计划及工期安排4.管理力量、技术人员配备5.设备使用；方案完整且符合本项目实际情况得10分，其中每缺少一项扣2分，出现方案内容自身表述不一致或对比有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失)的每项扣1分，没有不得分 |
|  | 所投产品技术指标响应 （20分） | 加▲号的技术参数为重要技术指标，须逐条响应偏离情况，未按要求提供证明材料的视作不满足，有一条不满足的扣2分；其他技术参数为一般技术指标，有一条不满足的扣1分，扣完为止。本项最高得20分，最低得0分。 |
|  | 运维服务方案（8分） | 针对本项目提供运维服务方案：1.运维服务内容2.运维服务流程3.服务管理规范4.服务响应措施；方案完整且符合本项目实际情况得8分，其中每缺少一项扣2分，出现方案内容自身表述不一致或对比有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失)的每项扣1分，没有不得分 |
|  | 故障应急方案（6分） | 提供使用期间故障应急情况应对措施，包括1.故障处理2.故障应急程序等内容。方案完整且符合本项目实际情况得6分，其中每缺少一项扣3分，出现方案内容自身表述不一致或对比有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失)的每项扣1.5分，没有不得分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （10分） | 针对本项目提供售后服务保障方案:1.售后服务方案2.售后服务流程3.售后服务标准4.售后服务人员安排5.售后应急处理方案；方案完整且符合本项目实际情况得10分，其中每缺少一项扣2分，出现方案内容自身表述不一致或对比有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失)的每项扣1分，没有不得分 |
| 商务部分（16分） | 投标人评价 （4分） | 1、投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包一级资质得2分，二级资质得1分，不提供不得分。投标人需提供相关文件原件扫描件并加盖电子签章。本项最高2分。 2、投标人具有信息系统建设和服务能力达到杰出级(CS5)得1分，不提供不得分。投标人需提供相关文件原件扫描件并加盖电子签章。本项最高1分。 3、投标人具有有效的信息化工程与技术服务能力评价证书得1分。投标人需提供相关文件原件扫描件并加盖电子签章。本项最高1分。 - （投标文件中需提供相关材料原件扫描件加盖电子签章，不提供不得分） |
|  | 项目实施团队评价 （10分） | 投标人拟投入的项目经理、技术负责人及技术团队人员均为自有人员（投标文件中提供投标人开标时间前六个月内任意1个月的社保证明材料原件的扫描件或劳动合同扫描件），且符合下述条件： （1）投标文件中提供拟派项目经理1名，同时具有高级工程师、高级信息系统项目管理师、高级系统规划与管理师、信息系统业务安全服务工程师证书扫描件。每提供一个证书的得1分，本项最高得4分，最低0分。 （2）投标文件中提供拟派技术负责人1名，同时具有高级工程师、IT服务工程师、高级信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书。每提供一个证书的得1分，本项最高得4分，最低0分。 （3）投标文件中提供技术团队人员（不含项目经理和技术负责人），具有软件设计师证书、数据库系统工程师证书、IT服务工程师证书、网络工程师证书扫描件。每提供一个证书的得0.5分，不提供不得分，本项最高得2分，最低0分。 （注：同一人员不能同时兼任不同岗位，同一人员具有多种证书的，只认定为其中一个类别，不重复得分。） 上述各项合计最高得10分，最低得0分 |
|  | 业绩 （2分） | 2023年1月1日以来投标单位具有类似业绩，每提供1份合同得1分，本项最多得2分。（投标文件中提供合同原件扫描加盖公章，否则不得分） |

本章说明：本项目采用综合评分法。

# 第五章 拟签订的合同文本

项目编号：

项目名称：

政

府

采

购

合

同

采购单位：

中标供应商：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目  录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的20%承担违约金，若违约金不足以弥补买方损失的，卖方应另行据实承担赔偿金。。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备采购相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

第一条 定义

1.1 “买方”为                。

1.2 “卖方”为                。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的         详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                。

第四条 支付

4.1付款方式

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第  二  种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后10个工作日内，卖方向买方出具等额预付款保函后，由买方办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同价款的百分之五十 (50%)即￥        ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后10个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同价款的百分之七十(70%)即￥       ，大写：人民币         元，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票以及其他相关付款材料。

4.2履约保证金

签订合同前，卖方应向买方支付履约保证金，履约保证金金额为中标金额的百分之十（10%）大写：人民币        元（小写：¥       元），履约保证金存放期间不计利息。

履约保证金形式：卖方应在收到中标通知书后签订合同前，需向买方交纳履约保证金，履约保证金可选择以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

退还方式：由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间：本项目合同标的验收合格后2年内一次性无息退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。

第五条 交货

5.1卖方应于合同签订后30天内，将货物运抵买方指定地点，并完成安装与调试。

5.2交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一(1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

如果卖方未按照承诺提供售后服务、维保等相关服务的，买方有权委托第三方服务单位进行维修保养，费用由卖方承担。

第七条 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

卖方应于合同签订后30天内将设备送达供货地点，并完成设备的安装调试及培训工作。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行验收。如果验收因卖方原因发生迟延或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。卖方应赔偿因违约给买方造成的损失,包括但不限于因维权产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、交通费、诉讼保全担保费等。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分，卖方均自愿按有关违约责任条款的约定向买方支付违约金，若给买方造成相应损失的，卖方自愿另行据实赔偿。

第十四条 争议的解决

如不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。因维权所支出的律师费、鉴定费、公证费、交通费等由违约方承担。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同      部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同         部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 双方送达地址及联系方式

一方的送达方式和送达地址在发生变更后应当及时书面通知另一方，否则依法邮寄到约定地址均视为已经送达；任何一方拒收均视为已经送达。

合同双方的法定送达地址：

买方：

卖方：

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

联系人：

联系方式：

签订日期：

合同附件

目  录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

要求见招标文件第五章《采购需求》；合同见卖方投标文件。

合同附件3：售后服务和技术培训

要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。

合同附件4：供货范围和价格清单

要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受           （卖方名称）（以下简称“卖方”）对           （项目名称）[项目编号           ]的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

上述文件与招标人的招标文件和中标人的投标文件实质性内容相背离的，应执行招标人的招标文件和中标人的投标文件规定。

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

双方加盖公章或合同专用章；

6.合同一式     份，具有同等法律效力，买方    份，卖方    份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：       ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：___________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： ______________________________________

卖方（签章）： __________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号：_______________________________________

签订时间：      年   月   日

# 第六章  采购需求

一、采购标的

1.采购人：沛县教育局

2.项目名称：沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目

3.采购标的：具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“采购清单及技术参数规格要求”。

4.本次采购的为非进口产品。

5.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

6.沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目采购对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

二、采购预算

本项目不接受超过  130  万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括产品价格、运费、维修费、配件费、保险、培训、售后服务、招标代理费、投标人的利润、税金等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、采购清单及技术参数规格要求

| （一）综合布线校园网 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、机房及核心层设备 |  |  |  |  |
| 1 | OLT主控板 | 硬件规格 ‌尺寸‌：490mm（宽）×275.8mm（深）×447.2mm（高）‌ ‌重量‌：约20kg（具体因配置不同略有差异）‌ ‌电源‌：支持-48V直流双电源输入，工作电压范围-38.4V至-72V‌ ‌工作温度‌：-20℃至55℃（部分型号支持-25℃至55℃）‌ 性能参数 ‌背板容量‌：3.2Tbit/s，交换容量960Gbit/s‌ ‌MAC地址表‌：512K，支持二层/三层线速转发‌ ‌端口密度‌：单框最大支持768个GE端口，无需额外汇聚交换机‌ ‌接入能力‌：支持EPON/GPON/10GPON共平台，单框可支持8000组播用户和4000组播频道‌ 功能特性 ‌可靠性‌：支持OLT双机热备份、异地容灾及业务升级不中断‌ ‌QoS保障‌：层级化高QoS（H-QoS），满足商业客户SLA要求‌ ‌安全机制‌：支持AES-128加密、MAC/IP绑定、防DoS攻击等‌ ‌节能设计‌：高密度单板功耗低至55W，支持空闲单板自动下电‌ 典型应用 ‌组网场景‌：适用于FTTH（光纤到户）、FTTB（光纤到楼）、基站传输及企业专线接入‌ ‌管理方式‌：支持iManager N2000网管系统，实现ONT“零配置”和远程维护‌ | 1 | 个 |
| 2 | OLT配电单元 | 输入输出：支持 4 路直流输入，通常采用 2+2 直流电源互为备份方式；输出为 4 路，每路输出电流最大可达 60A。 安装方式：机架安装。 其他：配备手动复位功能 | 1 | 组 |
| 3 | OLT(PON口) | 端口数量：16 个 GPON 端口。 分光比：支持 1:128 分光比。 速率：发射速率为 2.49Gbit/s，接收速率为 1.24Gbit/s。 波长：发射波长为 1490nm，接收波长为 1310nm。 光模块类型：采用 SFP 封装的光模块，如 C + 模块等。 光功率：C + 模块最小输出光功率为 3.00dBm，最大输出光功率为 7.00dBm，最大接收灵敏度为 - 32.00dBm，过载光功率为 - 12.0dBm。 光纤类型：单模。 传输距离：最大可达 20km。 接口类型：SC/PC。 尺寸：22.86mm×237.00mm×395.40mm 最大帧长：2004 字节。 工作温度：-25℃到 + 65℃。 | 2 | 个 |
| 4 | 核心交换机 | 9U高度，6个独立业务槽位，2个独立管理槽位设计。交换容量76.8Tbps/336Tbps，包转发速率8640Mpps/57600Mpps。最大可支持2000台200万高清像素摄像头接入。最大支持4个电源的冗余备份。支持静态路由、链路聚合、端口镜像、ACL等功能。支持交换机自组网，支持APP和云平台远程管理。 | 1 | 组 |
| 5 | 千M单芯光模块 | 传输速率为1.25Gbps； 光纤接口为标准LC； 单模光纤，传输距离可达10、20公里； 多模光纤，传输距离为1公里； 工作环境温度为0～70℃； 安装简便、即插即用。 | 48 | 个 |
| 6 | 服务器机柜 | 尺寸：600*1000*2055mm，配置：8位APDU一个，固定板3块，风扇部件2组，4只2寸重型脚轮，M6方螺母钉20套，内六角扳手一只 | 1 | 台 |
| 二、无线光AP |  |  |  |  |
| 7 | ODN | 442mm×220mm×43.6mm 带 IEC 挂耳：482.6mm×220mm×43.6mm 带 ETSI 挂耳：531mm×220mm×43.6mm 满配最大重量 5kg 供电方式： 交流供电（双路备份） 工作电压范围 ：交流供电：100V～240V 额定电压 ：交流供电：110V/220V 最大输入电流： 交流供电：2.5A 工作环境温度 -40℃ ～ +65℃，最低启动温度为-25°C。 说明 +65℃指业务框进风口的温度。 工作环境湿度 5%RH～95%RH 气压环境 70kPa～106kPa 海拔高度 4000m 以下，空气密度会随海拔变化，从而影响设备散热能力，所以工作环境温度会随海拔变 化。 系统转发容量 95Gbit/s MAC 地址数 32768 接入 ONT 数 256 IPv4 路由表 8192 IPv6 路由表 4096 内置 DHCP Server 可分配 的 IP 地址数 4096 ARP 表 16384 AP 接入数（每 AP 占用 1 个 ONT 规格） 128 Portal 认证用户数 960 支持的最大 STA 接入数 1024 满负荷误码率 在开启 FEC 条件下，比特差错率（误码率）<10 e-10 上行端口数 4 GE/10GE | 1 | 台 |
| 8 | 分光器 | 盒式封装光分路器-2:16。SPL2605可以独自集成于FDT或者FAT中，也可以封装于托盘式分光器SPL9201中用于ODF和FDT中实现分光功能。 | 8 | 组 |
| 9 | 光AP | 提供4个千兆以太网接口，1个POTS语音接口，1个USB接口，1个2.4G Wi-Fi接口和5G Wi-Fi接口。 | 30 | 台 |
| 10 | 室内光纤皮线 | 芯数：单芯 光缆尺寸：3.0×2.0mm | 3 | 卷 |
| 11 | 万M光模块 | 兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 6 | 个 |
| 12 | 辅材 | 国产优质 | 1 | 批 |
| 13 | 施工费 | 施工费 | 1 | 批 |
| 三、综合布线汇聚点设备 |  |  |  |  |
| 14 | 接入交换机 | 整机交换容量：16 Gbps(bit/s) 整机包转发率：12 Mpps MAC表容量：4K 产品重量：0.27kg（不含包材） 产品尺寸（宽x深x高）：160mm x 75mm x 24mm 散热方式：自然散热 电源输入：DC电源适配器供电： 额定输入电压：200V~240V AC，50Hz/60Hz 最大输入电压：180V~264V AC，47Hz~63Hz 最大输入电流：0.2A 适配器输出：额定输出电压：5V DC 最大输出电流：1A 整机最大功耗:5W 平均无故障时间（MTBF）:200000小时（约22年） 交换缓存:1.5Mbit 静电抗扰:空气 放电：8kV 接触放电：6kV EMC法规:GB/T 9254.1-2021 工作环境温度:0℃~40℃ 存储环境温度:-40ºC~70ºC 工作环境湿度:10%RH~90%RH（无凝结） 存储环境湿度:5%RH~95%RH（无凝结） 安装方式:桌面安装、壁挂安装 产品类型:盒式机箱（主机） 千兆电口:≥8 个 总电口数：≥8 个 转发时延：＜100μs RoHS：支持 安全法规：GB 4943.1-2022 外壳材质：铁壳 网线类型：CAT5e 电源接口：共模±4kV，差模±4kV 业务接口：共模±4kV DC电源接头尺寸：外直径: 5.5mm，内直径: 2.1mm，深度: 10mm | 30 | 台 |
| 四、综合布线前端设备 |  |  |  |  |
| 15 | 1：4分光器 | 插入损耗：插入损耗最大为 8.0dB 分光比：严格按照 1:4 的比例将输入光信号平均分配到 4 个输出端口，即四个输出端口的光功率比例关系为 1:1:1:1。 工作温度：一般为 - 40℃-85℃。 | 16 | 个 |
| 16 | 1：8分光器 | 插入损耗： 11.0dB。 工作波段：1310±50nm、1490±20nm、1550±40nm。 工作温度：-40℃-85℃。 | 42 | 个 |
| 17 | ONU | 配置：GPON 扩展接口：千兆口*4 环境温度：-5℃-+45℃ 环境湿度：5%-95% 设备功耗：≤4.5W 供电要求：直流12V/1A 尺寸：130mm*90mm*35mm | 162 | 个 |
| 五、线材及相关 |  |  |  |  |
| 18 | 网线 | 超五类 | 12 | 箱 |
| 19 | 电源线 | RVV2*1.0 | 12 | 卷 |
| 20 | 光缆 | GYTS-48-B1.3 | 2200 | 米 |
| 21 | 光缆 | GYTS-24-B1.3 | 2600 | 米 |
| 22 | 光缆 | GYTS-12-B1.3 | 3600 | 米 |
| 23 | 室内光缆 | 芯数：单芯 光缆尺寸：3.0×2.0mm | 4 | 盘 |
| 24 | 光纤终端盒 | 熔接容量：能熔接 12 芯光纤。 安装方式：壁挂式安装。 防护等级： IP55。 光纤弯曲半径：弯曲半径控制在 40mm 以上。 | 6 | 个 |
| 25 | 光纤接入箱 | 材质：ABS 塑料，具有轻便的特点。 尺寸： 330×260×120mm。 安装方式：壁挂。 防护等级：室内型一般为 IP55，能防尘防喷水。 | 26 | 个 |
| 26 | 光缆接头包 | 容量：48 芯，可容纳 48 根光纤的熔接和存储。 材质：盒体一般采用进口增强塑料或优质工程塑料，强度高，耐腐蚀。 尺寸：高度约 430mm，内径 135mm，大外径 210mm。 密封性能：密封性能良好，盒内气压 100±5kPa，水浸没 15min，无气泡，重复三次仍能保持密封。 | 8 | 套 |
| 六、施工及辅材 |  |  |  |  |
| 27 | 室内线材及敷设费 | 国产优质 | 14400 | 米 |
| 28 | PVC线管 | Φ25 | 3200 | 米 |
| 29 | 光路割接 | 原机房光纤链路路割接迁移到新机房内 | 1 | 项 |
| 30 | 辅材 | 国产优质 | 1 | 批 |
| （二）视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络红外室内半球摄像机 | 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换 1个内置麦克风 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 65 | 台 |
| 2 | 高清网络红外室内枪式摄像机 | 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换 1个内置麦克风 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 304 | 台 |
| 3 | 球机壁装支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠 | 3 | 个 |
| 4 | 高清网络室外球型摄像机 | 1、内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像； 2、内置2颗GPU芯片； 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米； 4、在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 5、细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm； 6、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 7、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 8、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 9、▲混合补光功能：具有单白光补光、单红外补光、全彩补光三中补光模式。 10、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 11、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 12、▲在线升级功能：支持软件版本在线升级。在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况，当异常情况恢复后，应不影响球机再次升级。 13、▲镜头前盖玻璃加热功能：可对镜头前玻璃进行加热。 14、▲数字变倍功能：最大支持16倍。 以上加“▲”项需提供检验报告证明。 | 3 | 个 |
| 5 | 摄像机支架 | 一般规格 外壳材质：SGCC 尺寸：162.6× 83.1 × 72.4 mm 重量：177 g 承重：1.5kg 颜色：海康白 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 067 | 369 | 个 |
| 6 | 开关电源 | 具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能 关键参数： 1、输入规格：AC100~240V，50/60Hz，3.5A 2、输出规格： DC12V/30A 3、输出功率：360W Max 4、接口形式：接线端子 | 6 | 个 |
| 7 | 室外立杆 | 3.5米 | 9 | 根 |
| 8 | 摄像机安装人工及辅材 | 国产优质 | 369 | 台 |
| 二、汇聚点设备 |  |  |  |  |
| 9 | 室外防水箱 | 尺寸：600*500*400 材质：不锈钢 | 5 | 个 |
| 10 | 室内机柜 | 尺寸：600mm 宽 ×450mm 深 ×635mm 高。 重量：约 10 千克。 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491 等标准，兼容 ETSI 标准。 材料：采用 SPCC 优质冷轧钢板制作，方孔条厚度为 1.5mm，其他部分为 1.2mm。 表面处理：经过脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 承载能力：静载 60KG。 防护等级：IP20。 安装方式：有壁挂、落地两种可选安装方式，落地安装时可以选配支脚或脚轮。 image | 22 | 个 |
| 11 | 交换机16口 | 提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 21 | 台 |
| 12 | 8口交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af。 支持6KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理。 千兆网络接入设计。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 无风扇设计，高可靠性。 | 8 | 台 |
| 13 | 交换机24口 | 24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量：52Gbps，包转发率：38.69Mpps 符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率230W PD功率智能检测系统级过载保护 支持6KV防浪涌 支持机架式安装 | 1 | 台 |
| 14 | 光模块 | 传输速率为1.25Gbps； 光纤接口为标准LC； 单模光纤，传输距离可达10、20公里； 多模光纤，传输距离为1公里； 工作环境温度为0～70℃； 安装简便、即插即用。 | 30 | 个 |
| 15 | 理线架 | 带盖板，1U高度，支持标准机柜安装 采用封闭式管理跳线，使得安装后的配线机柜更整齐美观 颜色：黑色 优质冷轧钢板材料表面采用粉末涂层，防止氧化，可靠持久 | 32 | 套 |
| 16 | 光纤跳线 | 光纤规格：单模 OS2（9/125 µm）， 接口类型： SC-SC 技术规格：插入损耗≤ 0.2dB，回波损耗≥ 50dB@单模；采用双工结构；采用低烟无卤外皮 , 符合 IEC60332-1的 LSZH防火等级 , 执行标准： ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3 靠近连接器部分采用不同颜色标识 ，以方便识别正确的极性状态 使用寿命：插拔次数≥ 1000次 通过100%专业的3D几何尺寸检测和控制，100%通过工厂测试。 | 130 | 条 |
| 17 | 12口SC光纤配线架 | 12芯ODF架SC，含SC适配器及SC单模尾纤 | 32 | 套 |
| 三、机房设备 |  |  |  |  |
| 18 | 网络存储设备（存储1个月） | 4U机架式24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行 【硬件规格】 处理器：1颗64位多核处理器 系统内存：8GB、 系统盘：1×240GB SSD 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘 网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA 整机电源：550W，1+1冗余电源 【产品性能】 视频性能：最大支持接入450路（最大接入带宽900Mbps） 回放性能：最大支持45路2Mbps 事件录像：最大支持200路2Mbps 【产品功能】 支持视频流直写 ▲支持流媒体协议直接存储机制 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式 支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全 支持RAID即建即用，支持存储空间扩展 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 ▲支持IP远程备份功能：将用户数据备份到异地的另一合样机中，备份过程中可进行写入与读出功能。 以上加“▲”项需提供检验报告证明。 | 2 | 台 |
| 19 | 监控平台服务器 | 可同时接入32路网络视音频信号，内置5个硬盘盘位;具有网络视频预览、存储及回放、录像检索、智能侦测、停车场管理、入侵报警应用、在人脸监控、图上监控、事件联动报警等功能。 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：1000路视频，200个门禁，2000户可视对讲，1万人员，16车道，320个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 ▲平台系统接口：具有1个HDMI接口、2个RJ45的10/100/1000Mbps自适应以太网口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个DP接口、1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm音频输出接口。 ▲存储系统接口：具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45的10/100/1000Mbps自适应以太网口、3个USB2.0接口(其中2个为前置)、1个RS232接口、1个RS485接口、内置5个SATA硬盘接口;1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口;16路报警输入接口、4路报警输出接口。 ▲支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区。 【存储性能】 接入路数：最大支持接入32路 解码能力：可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920X1080格式的视频图像。 以上加“▲”项需提供检验报告证明。 | 1 | 台 |
| 20 | 时间服务器 | 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 ▲事件源获取模式：支持GPS、北斗P、CDMA四种时间源获取模式。 ▲卫星选源模式：支持北斗优先、GPS优先、强制北斗、强制GPS等多种卫星模式选择。 支持双机冗余配置 可通过NTP 模式或BD 模式对待授时设备进行授时 支持多槽位配置，同时支持4槽位板卡互换 超高守时能力，支持铷钟、高稳晶体钟选配 ▲输入接口：具有2个BNC（GNSS天线口）、1个RJ45（NTP INP）接口。 ▲输出接口：具有4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持4个RJ45输出接口、5对RS422/485接口、2个10GE输出接口、4个光口。 精密的校时精度 单NTP卡支持4个NTP 端口，支持端口绑定、双卡绑定功能 支持对监控设备(DVR、NVR、网络摄像机)进行授时 以上加“▲”项需提供检验报告证明。 | 1 | 台 |
| 21 | PDU | 输入线缆：RW1.5mm²*3M 功能模块：电源指示灯 外形尺寸：440*44*44mm 输出插头：10A国标插头 额定电流/电压：10A/250V 输出插孔：8位IEC C13插座 承载功率：Max 2500W | 4 | 个 |
| 22 | 机柜配电单元 | 3U含空开 | 3 | 套 |
| 23 | 网络跳线 | 支持千兆传输速率，游戏稳定不掉线，观影高清不卡顿。 纯铜线芯，紧密双绞架构，增加十字骨架，信号传输稳定可靠，抗干扰性能优良。 采用PVC加厚环保外被，耐磨抗拉，强韧不断裂。 水晶头内部芯片采用三叉结构设计，接触点镀金15um，芯片和线芯接触更稳定，增强信号传导性能，信号衰减更小，传输更稳定； 水晶头采用环保韧性弹片，耐插拔，韧性高，经久耐用。 符合RoHS 2.0 环保认证。 产品性能稳定优越，兼容性强，适用于笔记本、台式机、电视机、路由器、交换机、机顶盒等设备使用。 | 120 | 条 |
| 24 | 光纤跳线 | 光纤规格：单模 OS2（9/125 µm）， 接口类型： SC-SC 技术规格：插入损耗≤ 0.2dB，回波损耗≥ 50dB@单模；采用双工结构；采用低烟无卤外皮 , 符合 IEC60332-1的 LSZH防火等级 , 执行标准： ISO/IEC 11801:2002Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3 靠近连接器部分采用不同颜色标识 ，以方便识别正确的极性状态 使用寿命：插拔次数≥ 1000次 通过100%专业的3D几何尺寸检测和控制，100%通过工厂测试。 | 96 | 条 |
| 四、线材及施工 |  |  |  |  |
| 25 | 网线 | 线缆类别（网线）：CAT 5E 导体直径（网线）：0.5mm 24AWG 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 网线线芯：8芯 使用场景：室内 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM | 70 | 箱 |
| 26 | 电源线 | 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：1mm2 | 10 | 卷 |
| 27 | 光缆 | GYTS（金属加强构件、松套层绞填充式、钢-聚乙烯粘结护套通信用室外光缆）光缆的结构是将单模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还可挤包一层聚乙烯（PE）.松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水化合物。涂塑钢带纵包后挤塑聚乙烯护套。 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 贮存、运输、使用温度: -40℃～+70℃ | 2600 | 米 |
| 28 | 电源线 | 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：2.5mm2 | 1300 | 米 |
| 29 | 线缆敷设人工费 | 线缆敷设人工费 | 1 | 项 |
| 五、门卫室监控 |  |  |  |  |
| 30 | 65寸显示器 | 支持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 | 2 | 台 |
| 31 | 显示器吊装支架 | 配套 | 2 | 套 |
| 六、辅材 |  |  |  |  |
| 33 | 辅材 | 国产优质 | 1 | 批 |
| （三）电子围栏系统 |  |  |  |  |
|  | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室外声光喇叭 | 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 | 4 | 个 |
| 2 | 电子围栏主机4线双防区 | 4.3英寸的液晶显示操作屏 显示每个防区的工作电压值 电压值可无限调控(0.7Kv-6.5Kv) 显示每个防区的工作电流值 防区报警显示图标,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 提供1个485通信接口，1个RJ45 10/100M自适应以太网口 通过485通讯接口可直接连接网络报警主机可双向控制 多功能继电器控制可编程输出继电器，让脉冲电子围栏可与其他安防系统实现集成 自带地址码定位器，内置的拨码式地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增、加地址码模块 可输出DC 12V、1A的供电，给外接设备供电，无需接入外供电源，节约成本 可接入外部1对开关量输入集成（例如红外对射等），由脉冲主机输出报警信号，可由网络报警主机统一管理 | 1 | 台 |
| 3 | 防水箱 | 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜可采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 1 | 个 |
| 4 | 高压避雷器 | 硅橡胶材质，不易损坏，绝缘性好 触头采用不锈钢材质，导电性能好，抗腐蚀性强 额定频率：50HZ 环境温度：-40°C~+40°C | 2 | 个 |
| 5 | 4线中间杆 | 用于前端围栏部分，主要支撑合金线；由软性的玻璃纤维制造，防静电、耐腐蚀，柔韧性较好； 间杆平均按5m左右设置一根，其线与线之间的距离也可根据实际情况灵活调整； | 110 | 根 |
| 6 | 4线中间杆附件包 | 中间杆附件包用于前端围栏部分，配套中间杆使用，连接合金线和固定中间杆。 | 110 | 套 |
| 7 | 终端杆、承立杆 | 承力杆用于前端围栏部分，用于中间处，主要支撑合金线，又能起到受力作用； 国标要求承力杆用在防区中间，跟终端杆间距25米左右放置1根； 杆子规格：长度 850mm，孔径 25mm，壁厚 2.0mm（均厚）； | 30 | 根 |
| 8 | 终端杆、承立杆附件包 | 四线承力杆附件包，提供DS-PF-CLG/AR安装所需要的配套物料； 内含物料：25口径绝缘子*4；铝合金万向底座*1；防雨帽*1； | 30 | 套 |
| 9 | 合金线 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值， | 2200 | 米 |
| 10 | 高压导线 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处 | 210 | 米 |
| 11 | 警示牌 | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 60 | 块 |
| 12 | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 | 4 | 根 |
| 13 | 电源线 | 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 线缆类型（电源线）：RVV 屏蔽性能：非屏蔽 标称截面积：2.5mm2 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：GB/T 5023.5 | 920 | 米 |
| 14 | 网线 | 线缆类别（网线）：CAT 5E 导体直径（网线）：0.5mm 24AWG 导体类型：无氧铜 护套类型：PE 网线线芯：8芯 使用场景：室外 屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：无阻燃 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：GB/T 18015.5 | 3 | 箱 |
| 15 | PVC管材附件 | Φ25 | 650 | 米 |
| 16 | 膨胀螺丝 | 8*80 | 850 | 只 |
| 17 | 系统集成费 | 系统集成费 | 1 | 项 |
| （四）机房系统 |  |  |  |  |
|  | 名称 | 数量 | 单位 |  |
| 一、机房 |  |  |  |  |
| 1 | 机房电路改造 | 含必要的电路改造，接地改造 | 套 | 1 |
| 2 | 电缆 | 暂定米数，从附近总配电箱取电 | 米 | 30 |
| 二、辅材及施工费 |  |  |  |  |
| 3 | 施工费 | 施工费 | 批 | 1 |
| （五）校园广播系统 |  |  |  |  |
|  | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、教室内设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络壁挂音响 | 1.支持平台或管理机将定时任务下发到设备中，在断网情况下也能播放定时住务音频。 2.设备支持通过Web 端配置定时任务，在无管理机或平台时，也可单独使用。 3.支持检测到本地报警输入时，联动播放音箱内的音频文件。 4.具有红绿双色指示灯，显示设备在线，离线，对讲工作状态。 5.支持Web 进行系统配置、网络配置、系统维护等操作。 6.支持标准 POE 供电（选配） 7.Web功能支持系统设置（基本信息、时间配置、关于设备）、系统维护（升级维护）、安全管理（安全服务）、用户管理（用户管理）、基本配置（TCP/IP、端口）、高级配置（平台接入）、音量配置、3.5mm/线路配置（开关、输入选择（打开后默认选择线路），开关默认关闭）、可配置 DSP输入源能量检测等级、信息发布（定时任务）、事件联动、网络抓包、帮助手册； 8.音频输入接口：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；线路输入接口*1；定压输入*1 9.音频输出接口：模拟音频线路输出接口*1；广播扬声器输出*1；对讲扬声器输出*1 10.广播采样率：8KHz～48KHz；量化位数：16bit 11.信噪比：≥90dB；灵敏度：90dB 12.频率响应：100Hz-16KHz；音频文件格式：.mp3/.wav 13.物理接口不低于网口*1；RS485*1；报警输入*2；报警输出（继电器）*2；音量调节旋钮*1；复位按钮*1；USB*1；TF卡（内置）*1路；RTC*1路 14.供电：DC 24V供电（自带外置适配器）或标准PoE 15.安装方式：壁挂安装 16.无需另外设备与原网络广播系统及广播主机完美兼容 | 40 | 台 |
| 二、传输设备 |  |  |  |  |
| 2 | 光纤收发器 | 3KM | 10 | 台 |
| 3 | 汇聚交换机 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级 | 10 | 台 |
| 4 | 光模块 | 符合 SFP MSA 协议和 IEEE 802.3z 千兆以太网标准，采用可热插拔的标准 SFP 封装，传输速率为 1.25Gbps，通过一根单模光纤传输，最远距离可达 2KM。 | 10 | 个 |
| 5 | 网线跳线 | SC-SC-3M | 10 | 条 |
| 6 | 室外网络音柱 | 采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 采用高速工业级处理器，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 支持ISUP、萤石、ISAPI协议，灵活接入平台 支持广播混音、优先级灵活配置 支持监听与对讲（需搭配一体机或者智慧广播平台使用） 麦克风类型：驻极体 阵列数量：2 频率响应：100 Hz~20 kHz 灵敏度：-42 dBV/Pa 额定功率：60 W 扬声器单元：中低音5.25′′ × 2，号角高音1′′ × 1 灵敏度（1 m，1 W）：90 dB 最大声压级（1 m）：106 dBSPL 频率响应：100 Hz~20 kHz 信噪比：85 dB 音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 采样位宽支持16bits 网络协议：IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH 接口协议（API）：ISAPI, ISUP, SIP 通信方式：支持有线网络通信 -G型号：支持4G 网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警：报警输入 × 2 音频输入：Line in × 1，凤凰端子 指示灯：绿灯常亮：设备正常 绿灯闪烁：设备对讲 红灯常亮：设备启动或断网 红灯闪烁：设备升级 复位：支持 电源：AC：100~240 V/1.5 A 材质：金属 颜色：白色 产品尺寸：160 mm × 160 mm × 446.8 mm 包装尺寸：715 mm × 265 mm × 250 mm 裸机重量：≈5.4 kg 带包装重量：≈7.1 kg 工作温度：-30 ℃~55 ℃ 工作湿度：小于90%（无凝结） | 20 | 个 |
| 三、线材辅材 |  |  |  |  |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5 | 480 | 米 |
| 8 | 音响支架及辅材 | 国产优质 | 1 | 批 |
| 9 | 网线 | 超五类 | 9 | 箱 |
| 10 | 人工及辅材 | 人工及辅材 | 1 | 批 |

- 四、项目实施要求

# （1）供货时间、地点和方式

# 1.签订合同后30天内，中标人将货物运抵采购人指定地点，并完成安装调试。

# 2.中标人在交货时应提供货物制造厂商的出厂检验报告、性能检测报告、合格证书、中文安装、使用及维护的相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册、设备及随机附件清单、专用工具、两年保修期内使用的易耗品）等。

# 3.中标人应确保设备的安装调试合格。

- （2）验收

# 1.采购人以采购文件、中标人的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人须向采购人提供详细的预验收方案。

# 2.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

# （3）质保、维修及售后服务

# 1、质量保证期：自验收合格之日起，免费质保期为2年。保质期内，中标人对故障负责，货物更换、维修所涉及的有关费用及由此引起的相关损失由中标人承担，同时相应延长更换和修补零件的质量保证期。

# 2、质量保证期内，中标人应在接到服务要求2小时内响应，需要到达现场服务的，应在24小时内到达现场服务。

# 3.如标的物使用复杂，中标人必须给予免费培训，直到采购人能够熟练使用为止。

# （4）其他要求

# 1、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

# 2、其它要求见招标文件《拟签订的合同文本》。

# 3、质量保证要求：中标人必须以书面形式保证提供原产、正宗品牌设备，不得用假冒及伪劣设备替代。

# 第七章 投标文件相关格式

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、偏离表

五、授权委托书

六、中小企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函（如有）

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

十、 预付款保函支付条款模板

一、投标函

致：沛县教育局

根据 沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目 项目[项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003]招标文件，       (姓名)代表我方         （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括澄清说明。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏华徐项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏华徐项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：           传真：

投标人：（电子签章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 开标一览表

政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表

项目名称：沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目

项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月  日

本款说明：

1.中小微企业的划分具体具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 (2020)46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

②如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

③供应商对以上数据的真实性负责。

江苏华徐项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目

项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月  日

五、法定代表人授权书

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：           性别：男（女）

年龄：  岁         民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目）（项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003 ）的招、投标活动及签订合同。（  ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（  ）无转委托权。委托期限自  年  月  日起至  年   月  日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年  月  日

(法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函

项目名称：沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目

项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（ ）的（ ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（  ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （标的名称），属于（  ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）；             （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

采购标的所属行业：工业

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目

项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

注：

1.具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

2. 如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目（项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目

项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：沛县歌风中学（树恩校区）二期工程弱电安装项目，项目编号：JSZC-320322-HXXM-G2026-0003 )所必需的设备和专业技术能力，具体为：

（如有其他证明材料附电子扫描件，加盖电子签章）

格式（投标人可自行拟定）

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （   %），小写￥   大写：   人民币。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

- 十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（ 产品名称 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

2.（产品名称 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。