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睢宁县城镇污水处理厂污泥处置服务项目采购需求征求意见公示
一、采购标的
1、项目名称：睢宁县城镇污水处理厂污泥处置服务项目
    2、采购方式：公开招标
3、本项目最高限价：不接受单价超过180元/吨的投标报价。报价包括完成项目涉及的一切税、费、投标人利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
4、覆盖睢宁县城镇污水处理厂。包含城区城东污水处理厂、创源污水处理厂，镇区（街道）污水处理厂的污泥进行无害化处置。
5、本项目分为2个采购包：
[bookmark: _GoBack]采购包1：每年污泥约9125吨，报价（单价）不超过180元/吨，涉及：城东污水处理厂、沙集镇、凌城镇、李集镇、岚山镇等污水处理厂；
采购包2：每年污泥约14600吨，报价（单价）不超过180元/吨，涉及：创源污水处理厂，庆安镇、古邳镇、魏集镇、王集镇等污水处理厂。
6、中标条件：符合招标文件实质性要求且综合评分最高的一名供应商为中标人。
注：各位投标人可同时报名上述两个采购包，但只能中标其中一个采购包，已中标的投标人不再参与剩余采购包的评标。
二、项目概况
1、为保证睢宁县城镇污水处理厂污泥得到及时、规范处理，需确定符合资质的污泥处置单位进行污泥处置。
2、考虑运输成本，原则上运距不超过40公里（超过40公里的运输费用由中标单位承担）。
3、投标单位应有污泥处置资质的环评验收，污泥处置工艺及生产现场应符合环保要求，处置过程中所产生的污染物必须达标排放。
4、污泥处置单位应安装污泥称重自动化系统及监控视频，并与监管单位联网。 
5、投标单位为污泥处置项目执行主体，全权负责污泥处置项目的投资、建设与运营，合同签订后即可处置污泥。为保证进行污泥处置的相关厂房、设备等均由投标单位自行提供，采购人仅按投标单位所报单价支付污泥处置服务费用。污泥处置设备应具有一定的技术先进性和良好的运行稳定性。 
6、服务期限：12个月。
三、工作依据
1、《中华人民共和国环境保护法》;
2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
3、《中华人民共和国道路运输条例》；
4、城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）;
5、城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南；
6、《GBT23486-2009城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》；
7、城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质（GB/T23485-2009）；
8、《CI-T309-2009 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》;
9、《GTB/T25031-2010 城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》；
10、《GB24600-2009城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》；
11、《CTT314-2009 城镇污水处理厂污泥处置水泥熟料生产用泥质》；
12、《GBT24602-2009城镇污水处理污泥处置单独焚烧用泥质》;
13、《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）；
14、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）;
15、国家及地方有关的固废处理的法规及要求。
包括但不限于以上文件，当有新文件时以最新文件要求的标准执行。
四、服务需求及标准质量
1、处置方式及标准要求：无害化处置污泥。污泥处置工艺及生产现场应符合国家或行业相关保准及环保要求，处置过程中所产生的污染物必须达标排放。
[bookmark: OLE_LINK3]2、运输要求：考虑运输成本，原则上运距不超过40公里，由睢宁县各污水处理厂送达并承担运费。超过40公里以外的运输费用由中标单位承担，车辆由中标方提供，且所有投入本项目的运输车辆须具备道路运输许可。运输车辆需安装定位，必须密封，无跑冒滴漏现象等相关部门关于运输污泥的要求。运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。
3、计量要求：以污水处理厂或成交方通过有权机构检验合格的电子地磅过磅数量净重为准。需定期鉴定设备是否准确无误，出具鉴定合格报告。
4、管理要求：污泥产生单位、运输单位及污泥处置单位对污泥量进行污泥处置联单（污泥处置三联单）确认，各方留存相应联单信息。同时根据江苏省固废管理规定，对污泥的产生、转移及处置利用等信息需成交单位协助登录江苏省污染源“一企一档”管理系统、全国城镇污水处理管理信息系统进行网上申报登记，动态管理。
五、售后服务
涉及省、市等相关部门、单位考核检查，需提供必要相关材料文件，陪同现场查看。
六、服务周期
服务周期12个月。具体服务时间以中标单位签订合同日起计算（如遇政策性调整则以具体发生服务时间为实际周期）。
七、特别要求
1、项目合同执行期间若污泥处置量及污泥外运处置量将增加至超出采购项目预算金额的，投标人必须提前90日向采购人作出书面预警，采购人收到书面预警90日后有权提前终止合同;
2、因政府关于污泥处置的政策调整、或因政策需要更改污水厂污泥处理处置责任主体，或因采购人的战略需要，采购人均有权提前终止合同;
3、污水厂可能因污泥处理处置技术的改变导致污泥处置量及污泥外运处置量的减少，投标人不得向采购人提出任何形式的索赔:
以上原因造成提前终止合同的，投标人不得向采购人提出任何形式的索赔。
