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（采购需求）
一、项目名称：徐州经济技术开发区污水处理厂污泥处置服务项目
二、项目报价
[bookmark: _GoBack]本项目采用单价采购。
采包一：一般工业固废污泥（工业污泥），处置量30吨/天，不接受超过180元/吨（采购项目预算金额）的投标报价。
采包二：城镇污水污泥（市政污泥），处置量70吨/天，不接受超过180元/吨（采购项目预算金额）的投标报价。
报价包括完成项目涉及的一切税、费、投标人利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
注：投标申请人可同时申请二个标段的投标，但只能中一个标段。（从一标段至二标段依次开标、评标，前一标段中标后可以参与后一标段的评标，但不能再次中标）。
三、项目概况
1、本采购项目采包一污泥处置能力不低于40吨/日，主要处置经开区所属污水处理厂的一般工业固废污泥（工业污泥）（污泥含水率80%）。采包二污泥处置能力不低于80吨/日，主要处置经开区所属污水处理厂的城镇污水污泥（市政污泥）（污泥含水率80%）。
2、污泥处置地点位于徐州境内。考虑运输成本，原则上运距不超过40公里（超过40公里以外的运输费用由中标单位承担）。
3、投标单位应有：
①与污泥处置相关项目的环评验收或环评备案手续、企业目前能够正常生产的承诺书；
②（采包一）具备污水处理厂一般工业固废污泥（工业污泥）的利用处置能力（编码900-099-S07-99及900-099-S07-03），处置资质的环评验收或环评备案手续；（采购包2）具备污水处理厂城镇污水污泥（市政污泥）的利用处置能力（编码462-001-S90），处置资质的环评验收或环评备案手续；
③企业必须在“江苏省固体废物管理信息系统”中注册，污泥处置工艺及生产现场应符合环保要求，处置过程中所产生的污染物必须达标排放。
④企业接收的污泥仅用于自己企业使用，严禁其他转包。
4、污泥处置单位应具备污泥称重计量设备，计量设备必须按规定校核。 
5、投标单位为污泥处置项目执行主体，全权负责污泥处置项目的投资、建设与运营，合同签订后即可处置污泥。为保证进行污泥处置的相关厂房、设备等均由投标单位自行提供，采购人仅按投标单位所报单价支付污泥处置服务费用。污泥处置设备应具有一定的技术先进性和良好的运行稳定性。 
6、服务期限：1年。
四、其他要求
见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

