如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年6月2日17:00之前送至我单位，逾期不受理。

采购需求
一、项目说明

1、本项目不接受超过139.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于完成本项目的人工、材料、机械、供应商的利润、税金等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目。
3、项目实施时间（合同履行期限）：自合同签订之日起壹年。

二、服务内容

1、故黄河丁楼闸至李庄闸（16.4KM）165个节点视频监控前端镜头、立杆、线路、显示器、硬盘等巡查维修维护；故黄河堤防6个断面安全监测设施、配电、网络传输和平台的维修维护。

2、奎河闸门自动化、监控、水质自动监测、积水点及水雨情监测等综合运维主要包括对徐州市奎河市区段河道闸（站）自控、节点监控、河道断面水质自动监测、积水点及水文等监控监测系统、17.3KM环形内网和信息中心软、硬件等综合维护、智慧河湖软件系统整合升级等。具体内容如下：
	序号
	项目
	内容

	一、水质自动监测系统（欣欣路-苏堤路监测断面）

	1
	试剂
	保障4处水站：9参数监测仪（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、pH、溶解氧、电导率、水温等）运行正常，系统平台稳定。

	2
	备品备件
	

	3
	废液处理
	

	二、自动化系统

	1
	PLC系统
	确保PlC基站（41处）、电子脉冲水位仪（13处）、精波水位流量仪（3处）、路面积水监测仪（4处）运行、上传数据正常。

	2
	水位计
	

	3
	水位流量监测
	

	4
	积水点监测维护
	

	三、视频监控系统

	1
	摄像头
	201个监控点运行正常

	2
	UPS现地电源和电池组
	47套UPS现地电源和电池组正常。

	四、调度中心软、硬件及环境

	1
	奎河平台、故黄河平台、水源地平台、不牢河视频流媒体等软件
	软件系统维护、整合升级

	2
	服务器、大屏、机房、通信线路等
	17.3KM线路，37台网络设备等硬件正常、调度中心环境良好


三、运维组织机构要求

1、组织机构设置要求：投标人应根据采购人实际情况，必须成立专门的运维实施服务团队，能够及时准确的为采购人提供技术及运维服务。团队人员技术能力必须经采购人认可，并保证项目负责人和驻场服务人员的稳定，组成后的服务团队人员未经采购人同意不得随意更换，投标人应合理设定部门及岗位，配备人员，为采购人提供相应的服务。

2、人员配备要求：配备项目负责人1人，项目组人员不低于5人（至少含1名驻场服务人员），项目组人员总人数依据实际需要调配。项目负责人和项目技术人员必须为为投标人自有人员（投标文件中提供投标人为以上配备人员缴纳的本项目开标前三个月内任意一个月的社会保障资金的相关材料扫描件。）

3、 驻场服务：投标人须提供7*24小时现场服务，每天至少巡查一次。发现故障后1小时内做出响应，对于一般故障的必须在6小时内修复，主干光缆等重大故障的必须在48小时内修复。

四、运维及驻场服务要求：

1、投标人须提供7*24小时现场服务，每天至少巡查一次。发现故障后1小时内做出响应，对于一般故障的必须在6小时内修复，重大故障的必须在48小时内修复。主汛期（7-8月） 技术人员不低于2人，24小时配合中心提供系统操作技术支持和故障处理。

2、技术人员每天9点前完成中心机房硬件设备、系统软件巡检工作，发现系统设备设施故障及时运维；

3、汛期（6-9月） 要求驻场人员至少1人7*8小时值班，异常天气(以当日天气预报为准)驻场人员需参与防汛值班至雨停后闸门全部关闭。

五、为保证本服务的顺利进行，投标人应结合项目特点，自行设计技术方案。

六、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

