招标文件

项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007

项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

采 购 人：徐州市铜山区水务局

采购代理机构：江苏精言项目管理有限公司

二〇二六年五月

总　目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

《徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章 投标邀请

江苏精言项目管理有限公司对徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

(二)项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年6月18日北京时间10：00。

（二）开标时间：2026年6月18日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市铜山区水务局

（二）地址：徐州市铜山区铜山新区科技创业大厦

（三）联系方式：0516-69682073

（四）采购项目联系人：陈永胜；联系电话：0516-69682073

六、采购代理机构

（一）名称：江苏精言项目管理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区汉源大道以西绿地商务城商务办公楼幢1单元2102号房

（三）联系方式：0516-83333882

（四）采购项目联系人：马卓 ；联系电话：0516-83333882

第二章     投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

实施政府采购异常低价审查的有关要求：

一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标小组认定供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

三)对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《省财政厅关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）及铜财购[2025]12号文件。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总 则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市铜山区水务局 |
| (二) | 本次采购采用的招标方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏精言项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目是不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；(三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，按《招标代理服务收费标准》执行（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 投标人应根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-5项必须提供，否则投标将被拒绝） 1、投标人合法有效的营业执照原件扫描件或事业单位法人证书原件扫描件或民办非企业单位登记证书原件扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间（不含开标当月）的资产负债表、利润表各一份;或提供合法有效的经第三方机构审计的2025年度财务报告（至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整，视为无效）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。（二）商务资信 1、《投标函》（要求加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代理人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） - 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.运维方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 2.项目重点难点分析及应对措施（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 3.应急响应方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 4.质量控制方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 5.档案管理方案（要求见招标文件第四章《评分标准》）； （二）商务部分 1.企业业绩（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 2.企业实力（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 3.实验室配备（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 4.车辆配置（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 5.运维人员配置（要求见招标文件第四章《评分标准》）； 五、其他部分 （一）企业报价折扣证明： 1.投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 二、招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和（十二）2 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目服务期限为三年，设定采购项目最高预算限价为800 万元 / 3 年，折算年度预算限价为266.66 万元 / 年，不接受投标报价超出本项目三年总预算限价的投标文件。 投标报价为全包固定总价，报价须包含但不限于：服务所需人工费、药剂费、车辆使用费、废液处置费、电费、老旧设备维修及更换费、通讯费、系统联网费（须按上级文件规定，完成与省、市、区主管部门及生态环境部门联网对接）、监测比对费、各项税费、投标人合理利润，以及完成本项目服务期限内全部工作内容所产生的一切相关费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| (十七) | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年6月18日10：00前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年6月18日10:00（标准时间） 2.开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五) 3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | - 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要 - 确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的， - 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| (二十九) | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：无 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：马卓 ，联系电话：0516-83333882 地址：徐州市云龙区汉源大道以西绿地商务城商务办公楼幢1单元2102号房 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交投标文件纸质版三份。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数*80%。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

第四章 评分标准

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 (10分) | 各投标人价格得分=投标人的最低评审价格÷各投标人评审价格×10。（按四舍五入取至小数点后两位）。 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中“总价”*（100%-10%） |
| 商务部分 （20分） | 企业 业绩 (4分) | 投标人自2023 年 5 月 1 日（含） 以来，具备与本项目同类型服务内容的类似项目业绩，每提供 1 项有效业绩得 2 分，本项累计最高得 4 分。 注：须提供对应业绩的中标通知书、合同首页、项目关键内容页、签字盖章页原件扫描件，并加盖投标人电子签章；同一业主单位多项业绩仅认定1 项计分；时间认定以合同签订时间为准。 |
|  | 企业 实力 (2分) | - 投标人具有环境服务认证证书（水污染源在线监测系统运营服务二级及以上），服务项目包含化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、pH、水质采样器、数采仪、流量计的，完全符合的得1分，有缺项的不得分；（以全国认证认可信息公共服务平台http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，已失效或撤销的不得分。） - 投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分；（以全国认证认可信息公共服务平台http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，已失效或撤销的不得分。） - 注：投标文件应提供证书原件扫描件及网页截图并加盖电子签章,未提供或材料提供不清晰者不得分。 |
|  | 实验室 配备 （2分） | 投标人有用于CMA质量控制的CMA实验室(或合作的CMA实验室机构，需提供CMA资质检测授权书)且在社会环境检测机构信息管理平台”或“生态环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力的得2分。实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（COD、氨氮、总磷、总氮、PH）的酌情扣分，缺1项扣0.4分，扣完为止。 投标文件中需提供加盖电子签章的相关证明材料和附表原件扫描件。 |
|  | 车辆配置（3分） | 满足招标文件《项目要求（采购需求）》，另每增加1辆运维车辆得1分，最高得3分。 注：需提供运维车辆配置清单、车辆照片、行驶证、保险及购置发票等证明材料（原件扫描件），租赁车辆还需提供覆盖整个服务期的租赁合同原件扫描件。 |
|  | 运维人 员配置 (9分) | - 本项目配置1名项目经理，具有环境相关专业中级（含）以上职称及人社部颁发的水环境监测工（高级及以上的）职业资格证书，两者同时具有的得3分，否则不得分； - 本项目需配备项目负责人2人（东西片区），具有机电工程专业二级及以上建造师证书或具有机电专业中级及以上技术职称的，每提供一人得1分，共2分。 - 公司运维人员持有国家相关主管部门或者其授权认可的机构核发的自动监控（污废水）运行工技能培训合格证书的每有1人得0.2分，最高得4分； 注：以上人员不得重复计分，需提供以上人员证书原件扫描件和投标人为其缴纳的本项目开标时间前6个月（不含开标当月）任意一个月的社保证明材料（提供原件扫描件，并加盖电子签章），同时满足才能得分。 |
| 技术部分 （70分） | 运维方案 （20分） | - 根据投标文件中投标人对本项目编制的运行维护方案，服务技术要求中的运维技术要求对运维目标、运维内容（包括但不限于质控、设备效验、数据对比、远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、资料的整理、记录表格的填写等方面提供详细的运维方案，由评委根据方案内容的全面性、针对性、完善性、可操作性进行评价。 - 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；基本具备的得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般的得1分； 完善性(5分)：完善性具体详实得5分，较全面得3分，基本具备的得1分； 可操作性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，基本可行得1分； 注：未提供的不得分，本项最高20分。 |
|  | 项目重点难点分析及应对措施（12分） | 根据投标文件中投标人对项目的重点难点分析及应对措施，由评委结合方案内容的针对性、合理性进行评价。 针对性(6分)：针对性强得6分；针对性较强得4分；针对性一般的得2分； - 合理性(6分)：合理性强得6分；合理性较强得4分；基本合理的得2分； 注：不提供不得分，本项最高得12分。 |
|  | 应急响 应方案（15分） | 根据投标文件中投标人对本项目的预防和应急措施方案等内容，方案内容需包含且不仅限于内容包括面对突发性水质污染、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动等应急情况的预防和应急措施等。由评委结合方案内容的全面性、针对性、可操作性进行评价。 全面性(5分)：全面具体详实得5分；较全面得3分；基本具备的得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性一般得1分； 可操作性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，基本可行得1分； 注：不提供不得分，本项最高得15分。 |
|  | 质量控制方案 （13分） | 根据投标文件中投标人对本项目编制的质量控制方案进行综合评分，质控方案需包含且不限于质量管理保证、技术管理保证、项目实施全过程质量控制，由评委根据方案的全面性、可靠性、科学合理性进行综合评分。 全面性(4分)：全面具体详实得4分；较全面得2分；全面性一般得1分。 可靠性(4分)：符合实际切实可靠得4分；较切实可靠得2分；可靠性一般得1分。 科学合理性(5分)：科学合理性强得5分；科学合理性较强得3分；科学合理性一般得1分。 注：未提供的不得分，本项最高得13分。 |
|  | 档案管理方案 （10分） | 投标人结合自身档案管理实操经验，编制科学规范、切实可行、体系完善的档案管理实施方案。统一规范运维活动全过程记录与归档存储形式，涵盖档案存放环境条件、日常运维巡检、设备关键参数变动、质量控制核查与仪器校准、设备维修保养、备机及耗材领用更换管理、标准物质使用台账等全维度记录资料，完整留存运维工作客观溯源依据，全面契合现行相关规范标准要求，并按规定定期完成档案整理与移交归档。由评委根据方案的全面性、可靠性、科学合理性进行综合评分。 全面性(3分)：全面具体详实得3分；较全面得2分；全面性一般得1分。 可靠性(3分)：符合实际切实可靠得3分；较切实可靠得2分；可靠性一般得1分。 科学合理性(4分)：科学合理性强得4分；科学合理性较强得3分；科学合理性一般得1分。 注：未提供的不得分，本项最高得10分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备

运维服务项目

政府采购合同

项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007

采购单位：徐州市铜山区水务局

中标供应商：

签订日期： 年 月 日

- 友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：徐州市铜山区水务局

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺招标文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

- 运维服务内容及区域

- 1、运维服务内容：

- 乙方为甲方22个污水厂提供在线监测设备运维服务项目。本项目采用长期购买服务的方式，由乙方负责COD检测仪器44台、氨氮检测仪器44台、总磷检测仪器44台、总氮检测仪器44台、PH检测仪器44台、数采仪仪器仪表44台等运行维护、维修、联网（按上级文件要求，与省市区主管及环保部门联网）、验收、校验比对等环保要求的相关工作；

- 2、服务区域：徐州市铜山区。

### 第二条  运维服务期限

乙方为甲方提供设备运维服务的服务期限为     年     月     日至     年     月     日。（合同期限为三年。）

### 第三条  合同价格及付款方式

1、本合同项目服务总价款为       元整 ,（每年运维费为：            元整）。

总价款含项目人工费、材料费、税费、投标人的利润等全部费用。甲方不再支付报价以外的任何费用。

2、付款方式（提交预付款保函的）付款方式：本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：     元），经双方协商一致，选择以下第      种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

运维合同年度总价的百分之十(40%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余合同价款由甲方按每季度考核结果兑付，达到90分以上的支付当季度结算费用的100%即￥          ，大写：人民币         元整；达到80分以上的支付当季度结算费用的95%即￥          ，大写：人民币         元整；达到70分以上的支付当季度结算费用的90%即￥          ，大写：人民币         元整。乙方需向甲方提供服务发票。

付款方式二：不提交预付款保函的

运维合同年度总价的百分之十(10%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

剩余合同价款由甲方按每季度考核结果兑付，达到达到90分以上的支付当季度结算费用的100%即￥          ，大写：人民币         元整；达到80分以上的支付当季度结算费用的95%即￥          ，大写：人民币         元整；达到70分以上的支付当季度结算费用的90%即￥          ，大写：人民币         元整。乙方需向甲方提供服务发票。

- 运营所需的水、电以及站房标准化建设及空调、照明等辅助设备、排污口规范化整治由乙方自行提供。

4、履约验收

（1）验收时间：约2029年6月（三年服务期满后）。

（2）验收地点：铜山区22个污水处理厂。分别为：何桥污水处理厂、何桥污水处理厂二期、黄集污水处理厂、郑集污水处理厂、马坡污水处理厂、马坡八段污水处理厂、沿湖污水处理厂、茅村污水处理厂、茅村润丰污水处理厂、柳泉污水处理厂、利国清源污水处理厂、刘集镇污水处理厂、大彭污水处理厂、棠张污水厂、张集污水处理厂、张集吴邵污水处理厂、房村污水处理厂、伊庄污水处理厂、伊庄园博园污水处理厂、单集污水处理厂、大许污水处理厂、新城污水处理厂。

（3）验收方式：采购人作为验收责任主体，直接组织开展合同标的的履约验收工作，对采购服务的履约情况及成果质量进行全面验收。

（4）验收内容：铜山区22个污水处理厂在线监测设备的运维。

（5）验收标准：符合 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》文件要求，与省市区主管及环保部门联网、验收、校验比对等环保要求的相关工作（具体详见合同附件1《运维服务标准》）。

### 第四条  甲方权利和义务

4.1甲方为乙方顺利开展运营工作提供便利条件。

4.2按照本合同约定，对乙方运营工作进行监督和运营费用核算，按期支付运营费用。

4.3如乙方在运营维护工作中，不按国家、省、市相关标准规范运行的或存在自动监测数据弄虚作假行为的，甲方有权利立即中止本合同，乙方承担相应的法律责任。

4.4甲方对乙方实行百分制考核，作为拨付运维费用的重要依据。每季度考核一次。对维修管护不到位、质量不达标、安全生产责任不落实的，实行考核扣分，满分100分。乙方取得90分以上甲方支付当季度全额费用；乙方取得80分以上甲方支付当季度95%费用；乙方取得70分以上甲方支付当季度90%费用；当季度乙方考核得分低于70分，甲方有权终止合同。考核标准见附件一。

4.5 如水质自动监控设施在运行过程中出现不可抗拒外界因素损坏情况，由甲方负责该设备的修复或重建工作。

### 第五条  乙方权利和义务

5.1乙方按照本合同及相关附件的要求完成运维服务工作后可获得合同约定的相关报酬。

5.2乙方进行运维服务工作，应同时执行下列标准、规范：

（1）国家、地方以及行业的相关强制性标准。

（2）国家、省、市的相关法律法规、环保管理要求和技术规范，参照《水污染源在线监测系统（CODcr、氨氮等）运行技术规范》（HJ355-2019）。

（3）乙方的内部服务标准，以及乙方公开宣传或承诺的运维服务标准。

（4）其他乙方应执行的运维服务标准。

（5）乙方在运维工作开展前应完成在线仪表的环保验收工作。

上述标准之间如有矛盾的，以要求较高者为准。

5.3未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式将本合同项下全部或部分运维服务工作转由第三方承担。

5.4乙方提供运维服务过程中，应当采取一切必要措施妥善保护甲方相关设备的安全。

5.5如有紧急或者重要任务，当甲方提出需求后，乙方应紧密配合，按时按要求完成运维服务工作。

5.6其他需约定的权利义务：

（1）乙方应按规定配备商务管理人员、专业技术人员、车辆及其他装备，备足日常运行、维护维修所需的各种耗材、备品备件、备用整机和便携式监测仪器，满足日常运行服务工作需要。
    （2）乙方应保证所有在线仪表的正常运行。所有在线仪表需维修、更换、停运、拆除的，或由于故障等原因不能正常运行的，乙方应会同甲方按规定程序向环保部门报告，并采用人工监测、备用机监测或便携式监测仪器监测的方法报送监测数据。

（3）乙方应建立健全人员培训、操作规程、按管理要求上报月统计表、岗位责任、巡检巡查、维护维修、校核校准、标准物质易耗品更换、信息报送、运行值班、异常数据处置和报告、故障预防和应急处置等运行服务管理制度。

（4）乙方应会同甲方，保证监控系统正常运行，监控数据准确可靠，通讯传输稳定，监控数据在线率、正常运行率、数据准确率、设备完好率达到国家要求。

（5）乙方应定期对在线仪表间进行例行巡检，每周不少于一次。如实填写巡检记录、标准物质易耗品更换记录、定期校准校验记录、设备故障及处理记录、设备操作维护保养记录以备各级环保部门现场检查。对异常和缺失数据按规范进行标识和补充。

（6）乙方应委托有资质的第三方检测单位会同甲方每季度对在线仪表进行校准校验，并出具比对报告。

（7）乙方运维人员接到设备异常通知后1小时内响应，8小时内修复，超过8小时不能及时解决的向相关部门报告。超过12小时未修复提供备用设备。

（8）乙方应按规范对仪器废液等危险废弃物集中收集储存并委托有资质的单位按规定处置。

### 第六条  权利归属及侵权处理

6.1乙方运维服务中所完成的服务成果的所有权利，包括但不限于知识产权和所有权，归甲方所有。

6.2乙方保证在运维服务中所使用的设备、系统、软件、技术和/或为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三方的合法权益。如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

### 第七条  保密

7.1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

7.2乙方取得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

7.3当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

7.4如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

7.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后 三 年内持续有效。

### 第八条  违约责任

8.1 如果乙方在运维工作中出现重大失误，甲方有权解除合同，乙方必需无条件服从。

8.2在合同期内，如果乙方提前解除合同，必需提前3个月提出申请，并承担违约责任，违约金为年运维费的20%。

8.3在合同期内，在乙方运维工作一切正常的情况下，如果甲方提前解除合同，必需提前3个月告知乙方，并承担违约责任。

### 第九条  法律适用和争议解决

9.1本合同适用中华人民共和国法律。

9.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉

9.3诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

### 第十条  不可抗力

10.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

10.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起7日内书面通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起7日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行一个月或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

### 第十一条  合同生效及其他

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2本合同一式  捌  份，甲乙双方各执  肆  份，具有同等法律效力。

11.3任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。

甲方（委托方）：	                              乙方：

法定代表人或委托代表人：	                       法定或委托代表人：

电话：	                                         电话：

开户银行：	                                      开户银行：

账号：	                                          账号：

日期：   年   月   日	                        日期：    年    月   日

合同附件1:

运维服务标准

| 污水处理厂在线监测系统运行维护要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查维护要求 | 检查维护频次 | 参考标准以及依据 | 维护内容 | 实施方式 |
| 日检查维护 | 每天 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.1-日检查 维护 | 远程检查：远程平台查看确认，发现异常且有必要时需赴现场检查 | 远程 |
| 周检查维护 | 每 7 天 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.2-周检查 维护 | 常规性巡检：配电系统巡检、采样、留样系统巡检、数据采集传输情况巡检、试剂有效期检查等 | 现场 |
| 月检查维护 | 每月 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.3-月检查维护 | 仪器维护：仪器的正常维护保养、实际水样比对试验 | 现场 |
| 季度检查维护 | 每月 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.4-季度检查维护 | 仪器维护：仪器的关键零部件可靠性检查、废液甲方处理 | 现场 |
| 检查维护记录 | 每次现场巡检 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.5-检查维护记录 | 运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录 | 现场 |
| 其他维护性检查 | 每 7 天 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 7 部分要求进行检查维护 7.6-其他检查维护 | 站房公用工程情况检查 | 现场 |
| 自动标样核查 | 每天 | 根据 HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 8 部分 8.2.1 自动标样核查 | 设置自动标样核查，周期最长间隔不得超过 24 h | 现场 |
| 自动校准 | 每 7 天 | 根据 HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》第 8 部分 8.2.1 自动校准 | 设置自动校准，周期最长间隔不得超过 168 h | 现场 |
| 故障处置 | 按实际情况 | 根据 HJ 355-2019 水污染源在线监测系统运行技术规范 第 9 部分要求对系统进行检修和故障处理 | 水污染源在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，应及时向相应环境保护 管理部门报告， 必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于 6 h， 数据报送每天不少于 4 次， 监测技术要求参照 HJ 91.1 执行。 | 现场 |

合同附件2：

铜山区污水处理厂在线监测设备清单

单位：台/套

| 序号 | 污水厂名称 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | pH | 数采仪 | 采样器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何桥污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 何桥污水处理厂二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 黄集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 郑集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 马坡污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 马坡八段污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 沿湖污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 茅村污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 茅村润丰污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 柳泉污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 利国清源污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 刘集镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 大彭污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 棠张污水厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 张集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 张集吴邵污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 房村污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 伊庄污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 伊庄园博园污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 单集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 大许污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 新城污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 汇总 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

合同附件3：

安全协议

甲方（服务委托方）：_____________

名称：________________________

地址：________________________

联系人：______________________

联系电话：____________________

乙方（服务提供方）：_____________

名称：________________________

地址：________________________

联系人：______________________

联系电话：____________________

第一条 协议目的

为明确甲乙双方在________________________（以下简称 “本项目”，项目具体内容：________________________）服务实施过程中的安全责任与义务，防范安全事故发生，保障双方人员人身安全、财产安全及项目顺利推进，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，签订本安全协议，作为双方主服务合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。

第二条 适用范围

本协议适用于本项目服务实施的全过程，包括但不限于服务筹备、现场作业、设备运输与安装、售后服务、场地撤离等各个阶段，覆盖甲乙双方所有参与本项目的工作人员、设备设施及相关场地。

第三条 甲方安全责任与义务

- 1、向乙方提供本项目服务所需的必要场地、环境信息及相关安全注意事项，明确告知项目现场的安全隐患（如易燃易爆区域、高压电区域、限制进入区域等），并提供必要的安全防护条件。

- 2、有权对乙方的服务实施过程进行安全监督检查，发现乙方存在安全违规操作、安全隐患等情况，有权要求乙方立即整改；若乙方未按要求整改，甲方有权暂停项目进程，由此造成的损失由乙方承担。

- 3、配备项目现场必要的应急救援设备和物资（如灭火器、急救箱等），并确保其处于有效状态；发生安全事故时，及时启动应急救援预案，配合乙方开展救援工作，并协助上报相关部门。

- 4、不得要求乙方在不符合安全标准的条件下开展服务，不得强令乙方工作人员违章作业。

第四条 乙方安全责任与义务

- 1、严格遵守国家、地方相关安全生产法律法规及甲方制定的项目现场安全规章制度，建立健全本项目安全管理体系，明确安全责任人及各级岗位职责。

- 2、对参与本项目的所有工作人员进行全面的安全培训和教育，包括但不限于安全操作规程、应急处理流程、劳动防护用品使用方法等，经考核合格后方可上岗；特种作业人员必须持有效证件上岗。

- 3、负责提供符合安全标准的服务设备、工具及劳动防护用品，并定期进行检查、维护和更新，确保其安全可靠；严禁使用不合格、报废或存在安全隐患的设备和工具。

- 4、严格按照安全操作规程组织服务实施，加强现场安全管理，及时排查和消除安全隐患；作业过程中如需临时占用场地、改动设施等，必须提前征得甲方书面同意，并采取相应的安全防护措施。

- 5、制定本项目安全事故应急预案，配备必要的应急救援人员和物资；发生安全事故时，立即启动应急预案，组织抢救伤员、控制事态扩大，并在 1 小时内书面通知甲方，同时按规定上报相关主管部门。

- 6、承担因乙方工作人员违章操作、设备故障、安全管理不善等自身原因造成的安全事故责任及相应的经济损失（包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、罚款等）。

- 7、接受甲方的安全监督检查，对甲方提出的安全整改意见，应在规定时间内完成整改，并将整改情况书面反馈甲方。

第五条 安全事故处理与责任划分

- 1、发生安全事故后，甲乙双方应立即采取有效措施抢救伤员、减少损失，不得拖延、隐瞒。

- 2、若事故是由于乙方原因造成的，由乙方承担全部责任，包括但不限于事故调查处理费用、人员伤亡赔偿、财产损失赔偿等；若事故是由于甲方原因造成的，由甲方承担全部责任；若事故是由于双方共同原因造成的，根据双方过错程度划分责任，各自承担相应的损失。

- 3、事故是由于第三方原因造成的，甲乙双方应共同配合向第三方追偿，各自承担自身的直接损失，或根据协商结果划分责任。

第六条 协议期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，至本项目服务全部完成且双方完成安全交接、无遗留安全问题之日止；若主服务合同期限延长或变更，本协议期限相应延长或变更。

第七条 违约责任

- 1、若甲方未履行本协议约定的安全责任与义务，导致乙方或第三方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

- 2、若乙方未履行本协议约定的安全责任与义务，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除主服务合同及本协议，并要求乙方承担合同总金额______% 的违约金；若造成甲方或第三方损失的，乙方应另行赔偿。

- 3、任何一方违反本协议其他约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第八条 争议解决

甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本项目服务实施地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他条款

- 1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。

- 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人 / 授权代表人（签字）：        法定代表人 / 授权代表人（签字）：________

签订日期：______年____月____日           签订日期：______年____月____日

- 采购需求

- 本项目预算金额 800.00万元，不接受超过采购预算的投标报价。报价包括但不限于人工费用、药剂费用、车辆费用、废液处置费、电费、老旧设备维修更换费用、通讯费用、联网费用（按上级文件要求，与省市区主管及环保部门联网）、比对费用、税金、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 项目内容

1、项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

- 2、项目依据及目标:根据2021年4月19日印发的《省生态环境厅、省住房城乡建设厅关于做好全省500吨及以上污水集中处理设施自动监测设备联网工作的通知》（苏环办【2021】132号），500吨/天及以上镇级污水处理厂需安装进、出水口流量计、PH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等污染物自动监测设备，并全部与省生态环境厅、省住建厅及地方排水主管部门信息管理系统联网，为保证全区500吨/天以上建制镇污水厂的在线自动监测仪设备维护和运行管理,确保自动监测仪设备稳定运行、完整有效。现对铜山区22家污水厂的COD检测仪器、氨氮检测仪器、总氮检测仪器、总磷检测仪器、PH检测仪器、数采仪、采样器等设备及配套设施运行与日常维护(试剂由中标人提供,试剂费用包含在报价内),主要服务内容包括水质在线检测设备校验、仪器的检修、质量维护与质量保证、联网（按上级文件要求，与省市区主管及环保部门联网）、技术档案管理等，负责提供更换设备配件（配件费用和信息传输费用包含在报价内）等环保要求的相关工作。

三、采购服务内容及数量

- 1.服务时间:三年。

- 2.服务地点:22家污水处理厂。

- 3.付款方式:

- 本次招标委托运营的期限为3年。合同签订，运维开始后，在第二个季度10日前支付上个季度费用，季结季清，季费用计算方式为：中标价（万元）÷3（年）÷4（季）=季度运营费用。

| 铜山区污水处理厂在线监测设备清单 单位：台/套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污水厂名称 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | pH | 数采仪 | 采样器 |
| 1 | 何桥污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 何桥污水处理厂二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 黄集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 郑集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 马坡污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 马坡八段污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 沿湖污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 茅村污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 茅村润丰污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 柳泉污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 利国清源污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 刘集镇污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 大彭污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 棠张污水厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 张集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 张集吴邵污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 房村污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 伊庄污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 伊庄园博园污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 单集污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 大许污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 新城污水处理厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 汇总 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

- 四、运营维护服务要求

- （1）水质在线监测设备运营方案

概括：周维护、月维护、季度维护工作开展情况；站房卫生、现场环境情况；监控站房的规章制度、自动监控设备的操作规程、仪器量程、重要参数、运营人员及联系电话的公示情况；采样频次及数据传输情况；药剂使用及更换情况；故障响应速度及维修的时效性；故障期间人工采样报送数据情况；停产、设备检修、故障维修等将停止或者不能正常运行污染源自动监控设备的以及自动监控设备恢复正常运行后是否主动书面上报环保主管部门；季度污染源自动监控设备日常运行自检报告上报情况；运营台帐记录情况；环保部门抽检，合格情况。

（2）在线监控设备日常巡检维护

日常巡检是指根据技术规范及每台设备的使用说明书要求，进行分析仪运行状况、系统辅助设备的检查、维护以及系统校准等工作。包括但不限于以下要求：

每周工作内容：每周一次对自动监控设备进行现场维护，并更新记录台账。现场维护内容包括：

1、检查各台仪器设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

2、检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查管路是否清洁，必要时进行清洗。

3、观察仪器完整的测量流程，检查设备的关键部件有无明显故障，保证设备的正常运行。

4、检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

5、检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

6、观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏, 对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集仪及上位机接收到的数据是否一致。

每月工作内容：

1、检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

2、氨氮水质自动分析仪：检查内部试管是否污染，必要时进行清洗。

3、对在线监测仪器进行一次保养。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行比对分析。

4、每月至少进行一次质控样试验，可自动校准或手工校准。

5、并更新记录台账。

每季度工作内容：

1、每3个月至少检查水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时进行更换。

2、每季度进行实际水样比对实验。

3、并更新记录台账。

4、在线监测设备废液妥善收集并交由采购人处理。

（3）预防性工作内容

- 1、保持机房、实验室、监测用房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- 2、保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

- 3、对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

- 4、此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

（4）仪器检修与应急工作内容

- 1、发现故障或接到排污单位等故障报修后，维护人员在2个工作日内到现场处理问题。对于一般故障，到达现场后，一般故障维修时间不应超过6 小时。

- 2、污染源自动监控设施发生故障不能正常使用的，在发生故障后12小时内向业主汇报，业主向所在地县级以上环境保护部门书面报告，并及时检修。人员到达现场后，保证在24小时内恢复正常运行。发生严重故障的自动监控设施经维修后，必须对其按照国家有关技术规范要求进行校准和校验，确认其监测性能完全恢复后方可重新投入使用。

- 3、污染源自动监控设施维修停运期间，按照国家有关技术规范规定，业主采用手工监测等方式（每天不少于4次，间隔不得超过6小时）对污染物排放状况进行监测，业主每日向所在地环境保护部门报送监测数据。

- 4、如果在到达现场24小时内无法排除故障或者由于污染源自动监控设施更换、停用、拆除等原因将影响正常运行的，安装备用仪器。备用仪器或主要关键部件（如光源、分析单元等）经调换后应根据国家有关技术规范要对所用在线监测设备重新调试，并经校验和比对监测合格后投入运行。

- 5、备有满足日常污染源自动监控设施维护所需的耗材、关键部件或备用整机，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购。

- 6、如5个工作日无法修复，协议更换备用机器。

五、报价要求

运维服务过程需符合相应要求，规章制度上墙、现场台账记录填写、网络平台系统信息填报等符合相应要求，配合采购人完成相关的检查、考核任务。

费用包含：（1）提供三年的大包运营服务、全套药剂的配制及提供、全套配件的更换及维修、数据上传通讯卡费、上墙资料的制作、运行台账的建立及填写、故障报告、定期巡检、定期标定及校准等服务。（2）运输、保险、培训、税金、售后服务及人工、差旅、耗材等所有费用，招标人不再支付任何其他费用。合同有效期内价格不予调整。

供应商需充分考虑相应的运输、保险、培训、税金、售后服务及人工、差旅、耗材等所有费用，采购人后期不再支付任何费用。服务期间如因部分厂站设计规模调整，供应商书面通知供应商后可停止部分厂站在线设备运维服务工作，停止运维的厂站运维费用按实际运维时间计算（以月为单位）。如供应商提供的服务不满足招标人及监管部门相应的管理要求，采购人有权终止合同，并追究相应的责任。

六、其他要求

#### 1、资源配置要求及规范

中标后，人力、场所及交通工具资源配置要求：

（1）配备≥10名运行维护人员，运维单位所有管理和技术人员需经省级环保部门定期岗位培训，考核合格、持证上岗。运维单位所有管理和技术人员未经主管部门批准不得随意变更、调动。

（2）配备机动车辆，运维单位应综合考虑工作需要，配备≥7车辆，以满足日常例行巡检和应急保障需要。

#### 2、中标后，备用机器及备品（件）资源配置要求：

供应商拥有自动监控设施运行维护所需的易损耗材、仪器主要工作部件（例如阀、电机、蠕动泵、计量装置至少两套以上）；配备备用整机（至少1台COD在线分析仪、1台氨氮在线分析仪、1套总磷在线分析仪、1套总氮在线分析仪、1台PH仪、1台数采仪、1台采样留样系统），进行定期清点，并根据实际需要进行增购，不断调整和补充各种备品、备件的存储数量。

七、其他补充说明

1、运维单位责任

1.1态度严肃认真，客观反映现实。运维单位要防止数据人为作假，对数据的真实、有效负责，同时配合环保部门对出现异常数据的设备进行准确性核查。对数据弄虚作假、数据有效性审核不合格承担相应责任。

1.2配合城镇污水处理厂按照国家有关规定和环保部门要求将自动监测数据向社会公布。

1.3运维期结束后，自动监控设备及配套设施应运转良好，并达到交接要求。

1.4运维单位在运维期间应自行开展安全管理，对作业过程中发生的人身安全负全责，因作业安全问题导致排污单位蒙受损失应独立承担责任。

1.5遵守保密制度，防止违纪侵权。运维单位要制定严格的保密措施，避免出现相关信息的泄漏，防止侵权事件发生。

1.6承担法律、法规规定的相应责任和义务。

2、其他见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

目  录

1、投标函

2、开标一览表

3、分项价格表

4、偏离表

5、授权委托书及法定代表人身份证明书

6、供应商参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明

7、中小企业声明函

8、残疾人福利性单位声明函

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10、预付款保函支付条款模板

- 1、投标函

致：徐州市铜山区水务局

根据 徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目[项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007]招标文件，           (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏精言项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为提供虚假材料谋取中标、成交的情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄 ：

地址：

电话：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 投标总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目 | 详见招标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

3、分项价格表

项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

- 4、偏离表

项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

5、 授权委托书及法定代表人身份证明书

（一）授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：     邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：

系我企业（公司）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

6、投标人参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录的书面声明

我单位在参加徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目（项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007）招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法和失信记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

7、中小企业声明函

项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（徐州市铜山区水务局）的（徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目），属于（ ）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：          （电子签章）

日期：   年  月  日

- 注：本项目采购属性属于：水利、环境和公共设施管理业

- 说明：

- 1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

- 5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

8、残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 徐州市铜山区水务局 单位的徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：    年     月    日

说明：

中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式（投标人可自行拟定）

项目名称：徐州市铜山区城镇污水处理厂在线监测设备运维服务项目

项目编号：JSZC-320312-JYXM-G2026-0007

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、 	（证明材料扫描件附后）

2、 	（证明材料扫描件附后）

3、 	（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、 	（证明材料扫描件附后）

2、 	（证明材料扫描件附后）

3、 	（证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 10、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。