招标文件

项目名称：2026年度产品质量检验检测

项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

采 购 人：徐州市市场监督管理局

采购代理机构：江苏润沐工程管理咨询有限公司

二〇二六年六月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

2026年度产品质量检验检测

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，招标公告;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  招标公告

江苏润沐工程管理咨询有限公司对徐州市市场监督管理局“2026年度产品质量检验检测”进行公开招标采购。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2026年度产品质量检验检测

(二)项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年6月24日北京时间09:30。

（二）开标时间：2026年6月24日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市市场监督管理局

（二）地址：徐州市云龙区新安路11号

（三）联系方法：0516-85797898

（四）采购项目联系人：周越平

六、采购代理机构

（一）名称：江苏润沐工程管理咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区和平路64号帝都大厦405室

（三）联系方法：0516-83820866

（四）采购项目联系人：尹素琴

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，招标公告；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、招标公告的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

1.本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

2.本项目的评标标准：见招标文件第四章《评分标准》。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在评标现场（即“苏采云”系统开标大厅中）合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见第三章（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市市场监督管理局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏润沐工程管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，各投标人在投标报价时应充分考虑在内。标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 二、资格条件（1-8必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告:即提供投标人的本项目开标时间前6个月内(不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内(不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料,即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》），所附证明材料原件的扫描件必须包含： 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 7、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8、投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》或政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 1、详细完整的技术服务方案； 2、评分细则及采购需求中需提供的相关材料，特别要求的除外； 五、价格折扣文件格式 提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额为217.01万元。本项目采购包1：（徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品共53类产品1000批次）不接受超过152万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包2：（徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品共4类产品40批次）不接受超过15万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包3：（徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品共3类产品60批次）不接受超过15万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包4：（徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品共11类产品300批次）不接受超过15.01万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价报价；采购包5：（徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品共5类产品200批次）不接受超过10万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价报价；采购包6：（徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品共2类产品200批次）不接受超过10万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价报价。 （本项目报价包含项目完成的所有费用(包括检测费、购样费、抽样费、复查检测费、人员费用(交通费、住宿费、劳务费)、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、相关文书的邮寄费、样品处置费用、税金等各项全部费用)，采购人不再支付额外费用。） |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七）1 | 供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年6月24日09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标后规定的时间内解密各自投标文件。 投标人应在开标时间后规定的时间内，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年6月24日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案总得分顺序排列。 三、本项目共分六个采购包，每个供应商可同时参加不同分包的响应，且可兼投兼中。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：尹素琴；联系电话：0516-83820866； 办公地址：徐州市云龙区和平路64号帝都大厦405室。 |
| 附加说明 | 中标供应商须在领取中标通知书之前，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及纸质标书文件一式两份，正本一份，副本一份。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

第四章 评标标准

- 采购包一：

- 评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分(10分) | 价格(10分) | 各投标人得分=最低评审价格÷各投标人评审价格×10分； 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（27分） | 项目组人员配备要求 (13分) | - 1、拟派项目负责人和从事抽检工作的相关人员具备高级技术职称人员数量：每提供1人加1分，本项最高得3分。 注：提供证明文件与材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 - 项目负责人必须为供应商在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和开标时间前六个月内任何一月的社保缴费证明（事业单位可提供其他相关证明） - 2、响应文件中提供供应商具有本次招标产品监督抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员，完全满足人员配置要求的得10分：（其中抽样人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分；其中检验人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分。） - 注：以上所有抽样及检验人员需须提供人员名单、资质证明等证明材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 运输保障工作(5分) | 供应商有自有或租赁采样车辆的，每有1辆得1分，最高5分。 投标文件中须提供车辆的行驶证复印件、登记证复印件和采样车相关图片上传至系统；若为租赁的，还须提供租赁协议复印件。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 应急时间响应（5分） | 抽检样品单程服务时限在1小时内得5分，1-2小时得4分，2-3小时得3分，3-4小时得2分，4小时以上送达的得1分。 提供承诺函及供应商实验室至徐州市市场监督管理局百度或高德导航地图软件测算时间截屏作为证明材料上传至系统。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 供应商业绩 (4分) | 供应商承担本次招标产品2023年1月1日至投标截止日期前的市场监管部门产品质量监督抽查(风险监测)任务，提供任务下达部门文件或委托书或其他证明材料（如中标书或合同）复印件。每一项得2分，此项最高为4分。 以上相关证明文件及相关材料提供复印件加盖公章上传至系统，并按照要求填写业绩一览表。 上述得分项中涉及的产品必须是本次招标的产品，其他产品类不得分。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
| 项目实施方案（25分） | 综合覆盖率专业类产品检测能力 （13分） | 覆盖本次招标产品检测项目比例情况：投标文件中提供供应商具有CMA检验机构资质，CMA资质附表检验项目对照本次招标产品计算覆盖率，覆盖率100%为13分，每降低2%扣0.5分，覆盖率在90%及以下的，不得分。本项最高得13分，最低得0分。 具备CMA资质能力的要求指每类产品里的所有产品小类的所列检测项目均具备检验检测资质，视为具备该产品的检测能力；单个产品里的所有检测项目有一项不能满足，则视为不具备该产品的检测能力。对不含检验检测方法且可作为判定依据的各类产品标准、 限值标准，可不作为本项目的 CMA 资质条件要求。供应商须提供本次招标产品的CMA资质附表复印件并加盖公章上传至系统，评审专家现场核对CMA资质证书及附表复印件。 |
|  | 实验室 条件方案 (12分） | 方案中需包括检验机构基本情况、机构检测能力、机构实验室条件（包括实验室面积、本次招标产品检测所需的仪器设备配置情况等）等内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：可行性强得4分；可行性较强得2分；可行性一般得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； - 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
| 项目服务方案（38分） | 针对本项目的服务方案（17分） | 1、针对本项目的机构内部工作部署（12分）： 抽样、样品接收及核查、检验；异议处理及复检的工作内容和安排、检验结果的处理、保密工作、应急工作的实施等内容进行合理安排和制定。 （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得12分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得9分； （3）方案中对本项目服务方案描述一般，能够满足招标文件要求的，得6分； （4）方案中对本项目服务方案描述一般，得3分； （5）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | - 2、产业总体情况及质量现状分析材料（5分）： - 供应商针对性的阐述所投标包相关产品中所擅长领域的产业总体情况及质量现状分析。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 管理制度（15分） | 1、抽样、检验制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括抽样、检验的具体要求等。（6分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得6分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得4分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得2分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 2、样品管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括样品管理的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 3、结果上报管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括结果上报的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 4、复检（异议）处理管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括异议处理的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 应急处理方案（3分） | 针对本项目产生的问题、应急任务等做出应急处理的方案。（3分） 根据投标文件中应急处理方案(突发事件检测任务等)、响应速度（突发事件发生后几小时到场处理）等内容的全面性、合理性、可行性进行综合评价。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 针对本项目的特点、重点和难点的服务质量管理措施。（3分） | 针对本项目的特点、重点和难点的服务质量管理措施。（3分） - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |

# 采购包二：

评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分(10分) | 价格(10分) | 各投标人得分=最低评审价格÷各投标人评审价格×10分； 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（27分） | 项目组人员配备要求 (13分) | - 1拟派项目负责人和相关人员从事抽检工作具备高级技术职称人员数量：每提供1人加1分，本项最高得3分。 注：提供证明文件与材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 - 项目负责人必须为供应商在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和开标时间前六个月内任何一月的社保缴费证明（事业单位可提供其他相关证明） - 2、响应文件中提供供应商具有本次招标产品监督抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员，完全满足人员配置要求的得10分：（其中抽样人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分；其中检验人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分。） - 注：以上所有抽样及检验人员需须提供以上人员名单、资质证明等证明材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 运输保障工作(5分) | 供应商有自有或租赁采样车辆的，每有1辆得1分，最高5分。 投标文件中须提供车辆的行驶证复印件、登记证复印件和采样车相关图片上传至系统；若为租赁的，还须提供租赁协议复印件。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 承担标准制修订（5分） | 参与过所投标段内产品现行有效的国家、行业标准制修订（已发布），并且是主要起草单位，须提供相关证明材料含供应商名称。有1个得5分，没有不得分。 |
|  | 供应商业绩 (4分) | 供应商承担本次招标产品2023年1月1日至投标截止日期前的市场监管部门产品质量监督抽查(风险监测)任务，提供任务下达部门文件或委托书或其他证明材料（如中标书或合同）复印件。每一项得2分，此项最高为4分。 以上相关证明文件及相关材料提供复印件加盖公章上传至系统，并按照要求填写业绩一览表。 上述得分项中涉及的产品必须是本次招标的产品，其他产品类不得分。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
| 项目实施方案（23分） | 综合覆盖率专业类产品检测能力 （12分） | 覆盖本次招标产品检测项目比例情况：投标文件中提供供应商具有CMA检验机构资质，CMA资质附表检验项目对照本次招标产品计算覆盖率，覆盖率在85%及以下的，不得分。覆盖率100%为12分，每降低1%扣3分，扣完为止。本项最高得12分，最低得0分。 具备CMA资质能力的要求指每类产品里的所有产品小类的所列检测项目均具备检验检测资质，视为具备该产品的检测能力；单个产品里的所有检测项目有一项不能满足，则视为不具备该产品的检测能力。对不含检验检测方法且可作为判定依据的各类产品标准、 限值标准，可不作为本项目的 CMA 资质条件要求。供应商须提供本次招标产品的CMA资质附表复印件并加盖公章上传至系统，评审专家现场核对CMA资质证书及附表复印件。 |
|  | 实验室 条件方案 (11分） | 方案中需包括检验机构基本情况、机构检测能力、机构实验室条件（包括实验室面积、本次招标产品检测所需的仪器设备配置情况等）等内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：可行性强得4分；可行性较强得2分；可行性一般得1分； 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； - 未提供的得0分，本项最高得11分，最低得0分。 |
| 项目服务方案（40分） | 针对本项目的服务方案（15分） | 1、针对本项目的机构内部工作部署（10分）： 抽样、样品接收及核查、检验；异议处理及复检的工作内容和安排、检验结果的处理、保密工作、应急工作的实施等内容进行合理安排和制定。 （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得10分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得7分； （3）方案中对本项目服务方案描述一般，能够满足招标文件要求的，得5分； （4）方案中对本项目服务方案描述一般，得3分； （5）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | - 2、产业总体情况及质量现状分析材料（5分）： - 供应商针对性的阐述所投包相关产品中所擅长领域的产业总体情况及质量现状分析。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 管理制度（15分） | 1、抽样、检验制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括抽样、检验的具体要求等。（5分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 2、样品管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括样品管理的具体要求。（4分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得4分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 3、结果上报管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括结果上报的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 4、复检（异议）处理管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括异议处理的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 应急处理方案（5分） | 针对本项目产生的问题、应急任务等做出应急处理的方案。（5分） 根据投标文件中应急处理方案(突发事件检测任务等)、响应速度（突发事件发生后几小时到场处理）等内容的全面性、合理性、可行性进行综合评价。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 增值服务方案 （5分） | 根据投标人提供的增值服务方案内容 （如培训服务、微信稿编辑加工等）进行评价（5分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |

采购包三：

评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分(10分) | 价格(10分) | 各投标人得分=最低评审价格÷各投标人评审价格×10分； 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（27分） | 项目组人员配备要求 (13分) | - 1拟派项目负责人和相关人员从事抽检工作具备高级技术职称人员数量：每提供1人加1分，本项最高得3分。 注：提供证明文件与材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 - 项目负责人必须为供应商在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和开标时间前六个月内任何一月的社保缴费证明（事业单位可提供其他相关证明） - 2、响应文件中提供供应商具有本次招标产品监督抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员，完全满足人员配置要求的得10分：（其中抽样人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分；其中检验人员20人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分。） - 注：以上所有抽样及检验人员需须提供以上人员名单、资质证明等证明材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 运输保障工作(5分) | 供应商有自有或租赁采样车辆的，每有1辆得1分，最高5分。 投标文件中须提供车辆的行驶证复印件、登记证复印件和采样车相关图片上传至系统；若为租赁的，还须提供租赁协议复印件。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 承担标准制修订（5分） | 参与过所投标段内产品现行有效的国家、行业标准制修订（已发布），并且是主要起草单位，须提供相关证明材料含供应商名称。有1个得5分，没有不得分。 |
|  | 供应商业绩 (4分) | 供应商承担本次招标产品2023年1月1日至投标截止日期前的市场监管部门产品质量监督抽查(风险监测)任务，提供任务下达部门文件或委托书或其他证明材料（如中标书或合同）复印件。每一项得2分，此项最高为4分。 以上相关证明文件及相关材料提供复印件加盖公章上传至系统，并按照要求填写业绩一览表。 上述得分项中涉及的产品必须是本次招标的产品，其他产品类不得分。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
| 项目实施方案（23分） | 综合覆盖率专业类产品检测能力 （12分） | 覆盖本次招标产品检测项目比例情况：投标文件中提供供应商具有CMA检验机构资质，CMA资质附表检验项目对照本次招标产品计算覆盖率，覆盖率在85%及以下的，不得分。覆盖率100%为12分，每降低1%扣3分，扣完为止。本项最高得12分，最低得0分。 具备CMA资质能力的要求指每类产品里的所有产品小类的所列检测项目均具备检验检测资质，视为具备该产品的检测能力；单个产品里的所有检测项目有一项不能满足，则视为不具备该产品的检测能力。对不含检验检测方法且可作为判定依据的各类产品标准、 限值标准，可不作为本项目的 CMA 资质条件要求。供应商须提供本次招标产品的CMA资质附表复印件并加盖公章上传至系统，评审专家现场核对CMA资质证书及附表复印件。 |
|  | 实验室 条件方案 (11分） | 方案中需包括检验机构基本情况、机构检测能力、机构实验室条件（包括实验室面积、本次招标产品检测所需的仪器设备配置情况等）等内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：可行性强得4分；可行性较强得2分；可行性一般得1分； 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； - 未提供的得0分，本项最高得11分，最低得0分。 |
| 项目服务方案（40分） | 针对本项目的服务方案（15分） | 1、针对本项目的机构内部工作部署（10分）： 抽样、样品接收及核查、检验；异议处理及复检的工作内容和安排、检验结果的处理、保密工作、应急工作的实施等内容进行合理安排和制定。 （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得10分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得7分； （3）方案中对本项目服务方案描述一般，能够满足招标文件要求的，得5分； （4）方案中对本项目服务方案描述一般，得3分； （5）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | - 2、产业总体情况及质量现状分析材料（5分）： - 供应商针对性的阐述所投包相关产品中所擅长领域的产业总体情况及质量现状分析。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 管理制度（15分） | 1、抽样、检验制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括抽样、检验的具体要求等。（5分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 2、样品管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括样品管理的具体要求。（4分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得4分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 3、结果上报管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括结果上报的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 4、复检（异议）处理管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括异议处理的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 应急处理方案（5分） | 针对本项目产生的问题、应急任务等做出应急处理的方案。（5分） 根据投标文件中应急处理方案(突发事件检测任务等)、响应速度（突发事件发生后几小时到场处理）等内容的全面性、合理性、可行性进行综合评价。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 增值服务方案 （5分） | 根据投标人提供的增值服务方案内容 （如培训服务、微信稿编辑加工等）进行评价（5分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |

- 采购包四、五、六：

- 评分标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分(10分) | 价格(10分) | 各投标人得分=最低评审价格÷各投标人评审价格×10分； 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 注：得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（27分） | 项目组人员配备要求 (13分) | - 1、拟派项目负责人和从事抽检工作的相关人员具备高级技术职称人员数量：每提供1人加1分，本项最高得3分。 注：提供证明文件与材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 - 项目负责人必须为供应商在职职工，具备与本企业签订的劳动合同和开标时间前六个月内任何一月的社保缴费证明（事业单位可提供其他相关证明） - 2、响应文件中提供供应商具有本次招标产品监督抽检工作相匹配的专职抽样人员和检验人员，完全满足人员配置要求的得10分：（其中抽样人员10人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分；其中检验人员10人以上得5分，每少1人扣1分，最低0分。） - 注：以上所有抽样及检验人员需须提供人员名单、资质证明等证明材料复印件加盖公章上传至系统，不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 运输保障工作(5分) | 供应商有自有或租赁采样车辆的，每有1辆得1分，最高5分。 投标文件中须提供车辆的行驶证复印件、登记证复印件和采样车相关图片上传至系统；若为租赁的，还须提供租赁协议复印件。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 应急时间响应（5分） | 抽检样品单程服务时限在2小时内得5分，2-3小时得4分，3-4小时得2分，4小时以上送达的得1分。 提供承诺函及供应商实验室至徐州市市场监督管理局百度或高德导航地图软件测算时间截屏作为证明材料上传至系统。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
|  | 供应商业绩 (4分) | 供应商承担本次招标产品2023年1月1日至投标截止日期前的市场监管部门产品质量监督抽查(风险监测)任务，提供任务下达部门文件或委托书或其他证明材料（如中标书或合同）复印件。每一项得4分，此项最高为4分。 以上相关证明文件及相关材料提供复印件加盖公章上传至系统，并按照要求填写业绩一览表。 上述得分项中涉及的产品必须是本次招标的产品，其他产品类不得分。不提供或提供证明材料不全的不得分。 |
| 项目实施方案（25分） | 综合覆盖率专业类产品检测能力 （13分） | 覆盖本次招标产品检测能力情况：投标文件中提供供应商具有CMA检验机构资质，每缺少一个检验项目扣0.5分，扣完为止。本项最高得13分，最低得0分。 供应商须提供本次招标产品的CMA资质附表复印件并加盖公章上传至系统。对不含检验检测方法且可作为判定依据的各类产品标准、 限值标准，可不作为本项目的 CMA 资质条件要求。评审专家现场核对CMA资质证书及附表复印件。 |
|  | 实验室 条件方案 (12分） | 方案中需包括检验机构基本情况、机构检测能力、机构实验室条件（包括实验室面积、本次招标产品检测所需的仪器设备配置情况等）等内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得2分；存在漏项或缺陷得1分。 可行性（4分）：可行性强得4分；可行性较强得2分；可行性一般得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得2分；针对性一般得1分； - 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
| 项目服务方案（38分） | 针对本项目的服务方案（17分） | 1、针对本项目的机构内部工作部署（12分）： 抽样、样品接收及核查、检验；异议处理及复检的工作内容和安排、检验结果的处理、保密工作、应急工作的实施等内容进行合理安排和制定。 （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得12分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得9分； （3）方案中对本项目服务方案描述一般，能够满足招标文件要求的，得6分； （4）方案中对本项目服务方案描述一般，得3分； （5）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | - 2、产业总体情况及质量现状分析材料（5分）： - 供应商针对性的阐述所投标包相关产品中所擅长领域的产业总体情况及质量现状分析。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得5分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得3分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 管理制度（15分） | 1、抽样、检验制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括抽样、检验的具体要求等。（6分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得6分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得4分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得2分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 2、样品管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括样品管理的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 3、结果上报管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括结果上报的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  |  | 4、复检（异议）处理管理制度：供应商（或承检机构）具备开展监督抽查工作的管理制度，包括异议处理的具体要求。（3分） （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 应急处理方案（3分） | 针对本项目产生的问题、应急任务等做出应急处理的方案。（3分） 根据投标文件中应急处理方案(突发事件检测任务等)、响应速度（突发事件发生后几小时到场处理）等内容的全面性、合理性、可行性进行综合评价。 - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |
|  | 针对本项目的特点、重点和难点的服务质量管理措施。（3分） | 针对本项目的特点、重点和难点的服务质量管理措施。（3分） - （1）内容合理，完整全面、切实可行，完全满足招标文件要求的，得3分； （2）内容较合理，较完整全面，较可行，较满足招标文件要求的，得2分； （3）内容表述不合理、不完整全面，不能满足招标文件要求的，得1分。 （4）没有该部分内容的介绍，得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：2026年度产品质量检验检测

项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

政

府

采

购

合

同

采  购  人：徐州市市场监督管理局

成交供应商：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

根据                   项目招标采购的结果，甲方将             项目（项目编号：            ）标段    委托给乙方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，签订本合同。

一、服务范围及内容：乙方根据甲方需求，提供下列服务：

1、抽检品种：                                        。

2、检测项目及批次：                                  。

二、合同价及结算方式：

1、合同总价￥       元（人民币大写：         ）。经双方协商一致， 选择以下第 （    ）种付款方式:

付款方式

- （一） 采购包1付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十 (50%)即￥           大写：人民币

在合同签订生效10日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的剩余部分，在乙方完成委托抽检任务后，由甲方根据任务完成情况在30日内按实际完成量进行结算，自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十 (30%)即￥           大写：人民币

在合同签订生效，买方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的剩余部分，在乙方完成委托抽检任务后，由甲方根据任务完成情况在30日内按实际完成量进行结算，自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后10日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方要求付款应提供以下资料：乙方开具的正式发票。

（二）采购包2至采购包6付款方式：本项目合同签订后，乙方完成所有约定工作内容，经甲方审核确认后，付清所有项目经费。

2、在招标文件未列明，而是乙方履行本合同必需的费用也包含在合同总价中。

3、本合同总价还包含乙方提供的伴随服务售后服务费用。

4、本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总价不变。

5、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

三、质量要求、技术标准及服务承诺：具体见招标文件及乙方投标文件[项目编号：           ]。

四、履约保证金：无

五、组成本合同的有关文件

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2、没有经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、关于本项目招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；（2）投标文件；（3）项目组人员表；（4）技术参数、商务条款响应及偏离表；（5）服务承诺；（6）中标（成交）通知书；（7）甲乙双方补充协议；

六、交付和验收：

1、乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

2、验收标准：按招标文件的要求及乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在  5 工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方按照招标文件要求培训甲方的相关人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

5、甲乙双方关于调试和验收的其他约定： 无。

七、质量保证及售后服务：

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4、免费维保期为30日。免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、甲乙双方的权利和义务：

（一）甲方权利

1、甲方有权要求乙方按合同规定提供服务。

2、乙方违反合同任何条款，甲方有权提前3天以书面形式通知乙方终止本合同。

3、甲方在项目结束后，有权要求乙方提供招标文件和合同要求中约定的全部资料。

4、甲方委托乙方研究形成的报告及相应成果知识产权归甲方所有。

5、对乙方工作进度、质量进行督查，甲方有权按合同约定要求乙方调整进度。

（二）甲方义务

1、甲方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

2、甲方应尽可能向乙方提供可靠、详细的资料，并保证资料的真实性、准确性。

3、未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方提供审核项目的信息。

4、对乙方开展的项目提供必要的协助和指导。

5、按合同约定进度及时向乙方支付项目费用。

（三）乙方权利

1、乙方有权要求甲方遵守本合同规定及其附件。

2、乙方有权要求甲方按合同约定的时间支付相关费用。

（四）乙方义务

1、乙方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

2、乙方不得拒绝甲方委托乙方研究内容的相关咨询，对甲方的咨询乙方必须给予正式的书面答复，并应具有科学性和适用性。

3、乙方按照本合同及招标文件和乙方的投标文件为甲方提供服务工作，乙方需要对项目组成员进行调整时，须书面征得甲方同意。

4、非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露项目的任何内容。

5、乙方不得向任何第三方透露从甲方得到或研究发现的甲方内部信息。

6、乙方人员在甲方活动时，需听从甲方有关人员安排和引导。

7、甲方提出收回向乙方提供的有关资料时，乙方应按照甲方要求将有关资料及其复制件返还甲方。

8、在甲方统筹协调下开展实施方案前期调研和资料收集工作。

9、乙方按照合同约定进度和质量要求完成项目。

10、合同规定期限内，乙方完成项目时，提交成果文本文件、电子文件等。

11、乙方保留收集的客观资料。

12、乙方完成本协议工作内容所发生的人工、住宿、交通、餐饮等费用由乙方承担。

九、违约责任

1、甲方因自身原因导致继续履行本合同已无意义的，甲方可以要求解除本合同，解除通知发出后满7天合同即终止，合同款项按终止日结算，已支付但超出结算款项部分乙方应予退还甲方，已支付款项少于结算款项的，甲方应向乙方支付差额部分。

2、乙方因无力履行合同提出解约，须全额返还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同项目总费用100%的违约金。

3、未经甲方同意，乙方不得私自更换投标文件中承诺的主要人员。违反本款规定时，甲方有权对乙方进行处罚：a、项目负责人：5万元/每人次；b、专业负责人：2万元/每人次；c、其他主要人员：1万元/每人次。

4、未经甲方允许，乙方将项目审核任务转包或违法分包的，甲方有权终止合同，并计扣乙方合同价20%的违约金。

5、乙方无故不按合同执行或未按期提交审核报告，甲方有权向乙方收取20%违约金。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、招标文件和乙方的投标文件为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3、知识产权保证：

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4、产权保证：

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

5、转包或分包：本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

6、本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

7、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

8、本合同未注明事项，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

9、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不一致时，向甲方所在地人民法院起诉。

10、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份，采购代理机构壹份存档，政府采购管理部门壹份备案。合同自双方签字盖章且乙方提交履约保证金后生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：                        乙方（签章）：

地址：                                地址：

邮编：                                邮编：

传真：                                传真：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

法定代表人或授权代表(签名)：          法定代表人或授权代表(签名)：

第六章   采购需求

一、说明

1、采购人：徐州市市场监督管理局

2、采购项目名称： 产品质量检验检测

3、标段划分：本项目分为六采购包，具体划分内容如下

①采购包一：（徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品共53类产品1000批次）；

②采购包二：（徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品共4类产品40批次）；

③采购包三：（徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品共3类产品60批次）；

④采购包四：（徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品共11类产品300批次）；

⑤采购包五：（徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品共5类产品200批次）；

⑥采购包六：（徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品共2类产品200批次）。

本项目共分六个采购包，每个供应商可同时参加不同分包的响应，且可兼投兼中。

- 二、采购预算：

- 本项目采购预算金额为217.01万元。本项目采购包1：（徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品共53类产品1000批次）不接受超过152万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包2：（徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品共4类产品40批次）不接受超过15万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包3：（徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品共3类产品60批次）不接受超过15万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价；采购包4：（徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品共11类产品300批次）不接受超过15.01万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价报价；采购包5：（徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品共5类产品200批次）不接受超过10万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价报价；采购包6：（徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品共2类产品200批次）不接受超过10万元人民币（采购项目预算金额）的响应报价报价，本项目报价包含项目完成的所有费用(包括检测费、购样费、抽样费、复查检测费、人员费用(交通费、住宿费、劳务费)、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、相关文书的邮寄费、样品处置费用、税金等各项全部费用)，采购人不再支付额外费用。

三、服务期限:一年

四、项目要求：

采购包一：

徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品目录

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 抽样领域 | 批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业生产 资料 | 危险化学品 | 生产 | 20 |
| 2 |  | 液化石油气 | 流通 | 30 |
| 3 |  | 工程机械 | 生产 | 15 |
| 4 |  | 水泥 | 生产 | 15 |
| 5 |  | 水泥包装袋 | 生产 | 5 |
| 6 |  | 热轧带肋钢筋 | 生产 | 3 |
| 7 |  | 商品煤 | 生产 | 7 |
| 8 |  | 回转支承 | 生产 | 15 |
| 9 |  | 土方机械 | 生产 | 15 |
| 10 |  | 工业和特种用途机器人 | 生产 | 10 |
| 11 |  | 防爆电气 | 生产/流通 | 20 |
| 12 |  | 电线电缆 | 生产/流通 | 10 |
| 13 |  | 低压成套开关设备和控制设备 | 生产 | 20 |
| 14 |  | 电动工具 | 流通 | 20 |
| 15 |  | 小功率电动机 | 生产 | 10 |
| 16 |  | 给水用聚乙烯管材 | 生产 | 10 |
| 17 |  | 砖和砌块 | 生产 | 15 |
| 18 |  | 潜水电泵 | 生产 | 15 |
| 19 |  | 钢结构构件 | 生产 | 10 |
| 20 |  | 钢筋混凝土排水管 | 生产 | 10 |
| 21 | 家用电器及 电器附件 | 家用开关及插座 | 流通 | 20 |
| 22 |  | 桑那浴加热器具（足浴桶、桑那房） | 生产/电商 | 15 |
| 23 |  | 小家电 | 流通 | 30 |
| 24 |  | 电热毯 | 流通 | 20 |
| 25 |  | 室内加热器 | 流通/电商 | 15 |
| 26 | 电子及信息 技术产品 | 便携式移动电源 | 流通/电商 | 20 |
| 27 | 家具及建筑 装饰装修材料 | 人造板 | 生产 | 15 |
| 28 |  | 涂料 | 生产/流通 | 30 |
| 29 |  | 胶粘剂 | 生产/流通 | 20 |
| 30 | 儿童用品 | 儿童家具 | 生产/电商 | 30 |
| 31 |  | 儿童玩具 | 流通/电商 | 30 |
| 32 |  | 学生文具 | 流通 | 30 |
| 33 |  | 学生校服 | 生产/流通 | 40 |
| 34 |  | 学生公寓用床上用品 | 生产 | 10 |
| 35 | 交通用具及 相关产品 | 车用机油 | 流通/电商 | 30 |
| 36 |  | 车用压缩天然气 | 流通 | 17 |
| 37 |  | 成品油 | 流通 | 50 |
| 38 |  | 车用尿素 | 流通 | 20 |
| 39 |  | 车用玻璃水 | 流通 | 20 |
| 40 |  | 电动正三轮摩托车 | 生产 | 20 |
| 41 |  | 电动车电池 | 流通 | 20 |
| 42 |  | 电动车充电器 | 流通 | 20 |
| 43 | 农业生产 资料 | 农用薄膜 | 生产/流通 | 15 |
| 44 |  | 化肥 | 生产/流通 | 35 |
| 45 | 燃气器具及 配件产品 | 燃气灶具 | 流通 | 20 |
| 46 |  | 燃气具配件 | 流通/电商 | 10 |
| 47 | 日用及卫生用品 | 非医用口罩 | 生产/流通 | 5 |
| 48 |  | 卫生巾 | 流通 | 10 |
| 49 |  | 塑料购物袋 | 流通 | 10 |
| 50 |  | 配装眼镜 | 流通 | 30 |
| 51 |  | 洗衣液 | 生产/流通 | 20 |
| 52 | 食品相关产品 | 食品相关产品 | 生产 | 30 |
| 53 |  | 一次性餐具 | 生产/流通 | 18 |
| 合计 |  |  |  | 1000批次 |
| 备注 | 在实施过程中，抽查产品项目可根据实际情况进行适当调整。 |  |  |  |

注：具体检查项目、依据及方法详见附件一

采购包二：

徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品目录

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 抽样领域 | 批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通用具及相关产品 | 电动自行车 | 流通 | 5 |
| 2 |  | 电动自行车乘员头盔 | 生产/流通 | 10 |
| 3 | 工业生产资料 | 防水建材 | 生产/流通 | 15 |
| 4 |  | 建筑保温材料 | 生产/流通 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 40批次 |
| 备注 | 在实施过程中，抽查产品项目可根据实际情况进行适当调整。 |  |  |  |

注：具体检查项目、依据及方法详见附件二

采购包三：

徐州市市场监管局2026年产品质量监督抽查产品目录

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 抽样领域 | 批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业生产资料 | 消防产品 | 生产/流通 | 20 |
| 2 |  | 安全帽 | 生产/流通 | 20 |
| 3 | 日用杂品 | 烟花爆竹 | 流通 | 20 |
| 合计 |  |  |  | 60批次 |
| 备注 | 在实施过程中，抽查产品项目可根据实际情况进行适当调整。 |  |  |  |

注：具体检查项目、依据及方法详见附件三

采购包四：

徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品目录

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 抽样领域 | 批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日用及卫生用品 | 衣料用液体洗涤剂 | 流通 | 35 |
| 2 |  | 手洗餐具用洗涤剂 | 流通 | 35 |
| 3 |  | 卫生洁具清洗剂 | 流通 | 35 |
| 4 |  | 厨房油污清洗剂 | 流通 | 35 |
| 5 |  | 蚊香 | 流通 | 20 |
| 6 |  | 电热蚊香液 | 流通 | 20 |
| 7 |  | 编织袋 | 生产 | 20 |
| 8 |  | 卫生纸 | 流通 | 30 |
| 9 |  | 纸巾 | 流通 | 30 |
| 10 | 儿童用品 | 课业簿册 | 流通 | 20 |
| 11 | 家用电器及电器附件 | 家用开关、家用插座 | 流通 | 20 |
| 合计 |  |  |  | 300批 |
| 备注 | 在实施过程中，抽查产品项目可根据实际情况进行适当调整。 |  |  |  |

注：具体检查项目、依据及方法详见附件四

采购包五:

徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品目录

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 抽样领域 | 批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通用具及相关产品 | 电动正三轮摩托车 | 生产 | 90 |
| 2 |  | 控制器 | 生产/流通 | 30 |
| 3 |  | 减震器 | 生产/流通 | 30 |
| 4 |  | 驱动桥 | 生产/流通 | 20 |
| 5 | 工业生产 资料 | 小功率电动机 | 生产 | 30 |
| 合计 |  |  |  | 200批 |
| 备注 | 在实施过程中，抽查产品项目可根据实际情况进行适当调整。 |  |  |  |

注：具体检查项目、依据及方法详见附件五

采购包六：

徐州市市场监管局2026年产品质量专项监督抽查产品目录

| 序号 | 产品分类 | 产品名称 | 抽样领域 | 批次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具及建筑 装饰装修材料 | 木家具 | 生产/流通 | 150 |
| 2 | 儿童用品 | 儿童家具 | 生产/流通 | 50 |
| 合计 |  |  |  | 200批次 |
| 备注 | 在实施过程中，抽查产品项目可根据实际情况进行适当调整。 |  |  |  |

注：具体检查项目、依据及方法详见附件六

附件一：（采购包一）

1、危险化学品

危险化学品产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业重铬酸钠 | GB/T 1611-2014 | GB/T 1611-2014 |
| 2 | 工业高锰酸钾 | GB/T 1608-2017 | GB/T 1608-2017 |
| 3 | 工业氨基磺酸 | HG/T 2527-2011 | HG/T 2527-2011 |
| 4 | 工业硫酸 | GB/T 534-2024 | GB/T 534-2024 |
| 5 | 液体二氧化硫 | GB/T 3637-2021 | GB/T 3637-2021 |
| 6 | 工业氯磺酸 | GB 13549-2016 | GB 13549-2016 |
| 7 | 工业硝酸 浓硝酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014 |
| 8 | 液体无水氨 | GB 536-2017 | GB 536-2017 |
| 9 | 肥料级氰氨化钙 | HG/T 2427-2021 | HG/T 2427-2021 |
| 10 | 工业黄磷 | GB 7816-2025 | GB 7816-2025 |
| 11 | 工业磷酸 | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |
| 12 | 工业湿法净化磷酸 | HG/T 4069-2022 | HG/T 4069-2022 |
| 13 | 工业亚磷酸 | HG/T 2520-2023 | HG/T 2520-2023 |
| 14 | 工业硝酸钠 | GB/T 4553-2016 | GB/T 4553-2016 |
| 15 | 工业硝酸钾 | GB/T 1918-2021 | GB/T 1918-2021 |
| 16 | 工业硝酸钡 | GB/T 1613-2008 | GB/T 1613-2008 |
| 17 | 工业亚硝酸钠 | GB/T 2367-2016 | GB/T 2367-2016 |
| 18 | 工业无水氟化氢 | GB/T 7746-2023 | GB/T 7746-20231 |
| 19 | 工业氟硅酸钠 | GB 23936-2018 | GB 23936-2018 |
| 20 | 工业过氧化氢 | GB 1616-2014 | GB 1616-2014 |
| 21 | 工业过硫酸钾 | GB/T 26519.2-2021 | GB/T 26519.2-2021 |
| 22 | 工业硫化钠 | GB 10500-2009 | GB 10500-2009 |
| 23 | 工业氯化锌 | HG/T 2323-2019 | HG/T 2323-2019 |
| 24 | 工业氯化铁 | GB/T 1621-2023 | GB/T 1621-2023 |
| - 25 | 工业用甲醇 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |
| - 26 | 工业正丁醇 | GB/T 6027-2023 | GB/T 6027-2023 |
| - 27 | 工业用异丙醇 | GB/T 7814-2017 | GB/T 7814-2017 |
| - 28 | 工业合成乙醇 | GB/T 6820-2016 | GB/T 6820-2016 |
| - 29 | 工业用异丁醇 | HG/T 3270-2002 | HG/T 3270-2002 |
| - 30 | 工业用仲丁醇 | SH/T 1753-2006 | SH/T 1753-2006 |
| - 31 | 工业氯乙醇溶液 | HG/T 2547-1993 | HG/T 2547-1993 |
| - 32 | 工业用甲醛溶液 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |
| - 33 | 工业糠醛 | GB/T 1926.1-2009 | GB/T 1926.1-2009 |
| - 34 | 工业用丙酮 | GB/T 6026-2013 | GB/T 6026-2013 |
| - 35 | 工业用甲乙酮 | SH/T 1755-2006 | SH/T 1755-2006 |
| - 36 | 工业用环己酮 | GB/T 10669-2001 | GB/T 10669-2001 |
| - 38 | 工业用环氧乙烷 | GB/T 13098-2006 | GB/T 13098-2006 |
| - 39 | 工业用环氧氯丙烷 | GB/T 13097-2015 | GB/T 13097-2015 |
| - 40 | 工业氯甲基甲醚 | HG/T 2543-2021 | HG/T 2543-2021 |
| - 41 | 工业用甲酸 | GB/T 2093-2011 | GB/T 2093-2011 |
| - 42 | 工业冰乙酸 | GB/T 1628-2020 | GB/T 1628-2020 |
| - 43 | 三氯异氰尿酸 | HG/T 3263-2023 | HG/T 3263-2023 |
| - 44 | 过氧乙酸溶液 | GB/T 19104-2021 | GB/T 19104-2021 |
| - 45 | 工业用丙烯酸 | GB/T 17529.1-2023 | GB/T 17529.1-2023 |
| - 46 | 工业氯乙酸 | HG/T 3271-2000 | HG/T 3271-2000 |
| - 47 | 工业乙酸酐 | GB/T 10668-2000 | GB/T 10668-2000 |
| - 48 | 工业用顺丁烯二酸酐 | GB/T 3676-2020 | GB/T 3676-2020 |
| - 49 | 工业用乙酸乙酯 | GB/T 3728-2023 | GB/T 3728-2023 |
| - 50 | 工业用乙酸正丁酯 | GB/T 3729-2023 | GB/T 3729-2023 |
| - 51 | 工业丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.2-2023 | GB/T 17529.2-2023 |
| - 52 | 工业丙烯酸正丁酯 | GB/T 17529.4-2023 | GB/T 17529.4-2023 |
| - 53 | 工业丙烯酸2-乙基己酯 | GB/T 17529.5-2023 | GB/T 17529.5-2023 |
| - 54 | 工业用草酸二乙酯 | HG/T 3272-2002 | HG/T 3272-2002 |
| - 55 | 磷酸三甲苯酯 | HG/T 2689-2005 | HG/T 2689-2005 |
| - 56 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | GB/T 13941-2015 | GB/T 13941-2015 |
| - 57 | 工业氯甲烷 | HG/T 3674-2018 | HG/T 3674-2018 |
| - 58 | 工业用二氯甲烷 | GB/T 4117-2008 | GB/T 4117-2008 |
| - 59 | 工业用三氯甲烷 | GB/T 4118-2008 | GB/T 4118-2008 |
| - 60 | 工业1,2－二氯乙烷 | HG/T 2662-1995 | HG/T 2662-1995 |
| - 61 | 工业用六氯乙烷 | HG/T 3261-2002 | HG/T 3261-2002 |
| - 62 | 工业用溴乙烷 | HG/T 2560-2006 | HG/T 2560-2006 |
| - 63 | 四溴乙烷 | HG/T 2426-2014 | HG/T 2426-2014 |
| - 64 | 工业用三氯乙烯 | HG/T 2542-2014 | HG/T 2542-2014 |
| - 65 | 工业用四氯乙烯 | HG/T 3262-2014 | HG/T 3262-2014 |
| - 66 | 工业用1,1-二氟乙烷（HFC-152a） | GB/T 19602-2004 | GB/T 19602-2004 |
| - 67 | 工业氯化苄 | HG/T 2027-2017 | HG/T 2027-2017 |
| - 68 | 工业用一乙醇胺 | HG/T 2915-1997 | HG/T 2915-1997 |
| - 69 | 工业用二乙醇胺 | HG/T 2916-1997 | HG/T 2916-1997 |
| - 70 | 工业用硝基甲烷 | HG/T 2031-2008 | HG/T 2031-2008 |
| - 71 | 工业用硫脲 | HG/T 3266-2019 | HG/T 3266-2019 |
| - 72 | 工业用硝酸胍 | HG/T 3269-2002 | HG/T 3269-2002 |
| - 73 | 工业用乙腈 | SH/T 1627.1-2014 | SH/T 1627.1-2014 |
| - 74 | 工业用丙烯腈 第1部分：规格 | GB/T 7717.1-2022 | GB/T 7717.1-2022 |
| - 75 | 工业用环戊烷 | GB/T 18825-2024 | GB/T 18825-2024 |
| - 76 | 工业己烷 | GB 17602-2018 | GB 17602-2018 |
| - 77 | 粗苯 | YB/T 5022-2016 | YB/T 5022-2016 |
| - 78 | 重苯 | YB/T 2303-2012 | YB/T 2303-2012 |
| - 79 | 焦化苯 | GB/T 2283-2019 | GB/T 2283-2019 |
| - 80 | 焦化甲苯 | GB/T 2284-2009 | GB/T 2284-2009 |
| - 81 | 焦化二甲苯 | GB/T 2285-2018 | GB/T 2285-2018 |
| - 82 | 焦化萘 | GB/T 6699-2015 | GB/T 6699-2015 |
| - 83 | 工业用乙苯 | SH/T 1140-2018 | SH/T 1140-2018 |
| - 84 | 工业用异丙苯 | SH/T 1744-2004 | SH/T 1744-2004 |
| - 85 | 工业用苯乙烯 | GB 3915-2021 | GB 3915-2021 |
| - 86 | 焦化苯酚 | GB/T 6705-2008 | GB/T 6705-2008 |
| - 87 | 焦化甲酚 | GB/T 2279-2008 | GB/T 2279-2008 |
| - 88 | 焦化二甲酚 | GB/T 2600-2009 | GB/T 2600-2009 |
| - 89 | 工业对氯苯酚 | HG/T 2544-1993 | HG/T 2544-1993 |
| - 90 | 工业用合成苯酚 | GB/T 339-2019 | GB/T 339-2019 |
| - 91 | 工业用一乙胺 | GB/T 23962-2023 | GB/T 23962-2023 |
| - 92 | 工业用二乙胺 | GB/T 23963-2023 | GB/T 23963-2023 |
| - 93 | 工业用三乙胺 | GB/T 23964-2023 | GB/T 23964-2023 |
| - 94 | 工业环己胺 | HG/T 2816-2014 | HG/T 2816-2014 |
| - 95 | 工业二甲基甲酰胺 | HG/T 2028-2009 | HG/T 2028-2009 |
| - 96 | 工业40%一甲胺水溶液 | HG/T 2972-2017 | HG/T 2972-2017 |
| - 97 | 工业40%二甲胺水溶液 | HG/T 2973-2017 | HG/T 2973-2017 |
| - 98 | 工业30%三甲胺水溶液 | HG/T 2974-1999 | HG/T 2974-1999 |
| - 99 | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | GB/T 28608-2012 | GB/T 28608-2012 |
| - 100 | 工业喹啉 | YB/T 5281-2008 | YB/T 5281-2008 |
| - 101 | 工业二硫化碳 | GB/T 1615-2021 | GB/T 1615-2021 |
| - 102 | 碳化钙（电石） | GB 10665-2004 | GB 10665-2004 |
| 103 | 30%过氧化氢 | GB/T 6684-2002 | GB/T 6684-2002 |
| 104 | 氨水 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 |
| 105 | 发烟硝酸 | HG/T 3447-2003 | HG/T 3447-2003 |
| 106 | 高氯酸 | GB/T 623-2024 | GB/T 623-2024 |
| 107 | 汞 | HG/T 3471-2000 | HG/T 3471-2000 |
| 108 | 磷酸 | GB/T 1282-2013 | GB/T 1282-2013 |
| 109 | 硫酸 | GB/T 625-2024 | GB/T 625-2024 |
| 110 | 氢氟酸 | GB/T 620-2011 | GB/T 620-2011 |
| 111 | 氢溴酸 | GB/T 621-2015 | GB/T 621-2015 |
| 112 | 硝酸 | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006 |
| 113 | 盐酸 | GB/T 622-2006 | GB/T 622-2006 |
| 114 | 36%乙酸 | HG/T 3476-1999 | HG/T 3476-1999 |
| 115 | 苯 | GB/T 690-2008 | GB/T 690-2008 |
| 116 | 吡啶 | GB/T 689-1998 | GB/T 689-1998 |
| 117 | 丙酮 | GB/T 686-2023 | GB/T 686-2023 |
| 118 | 二甲苯 | GB/T 16494-2013 | GB/T 16494-2013 |
| 119 | 甲苯 | GB/T 684-2023 | GB/T 684-2023 |
| 120 | 甲醇 | GB/T 683-2006 | GB/T 683-2006 |
| 121 | 甲醛溶液 | GB/T 685-2013 | GB/T 685-2013 |
| 122 | 甲酸 | GB/T 15896-2024 | GB/T 15896-2024 |
| 123 | 三氯甲烷 | GB/T 682-2002 | GB/T 682-2002 |
| 124 | 石油醚 | GB/T 15894-2008 | GB/T 15894-2008 |
| 125 | 乙醇(无水乙醇) | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 126 | 乙二胺 | HG/T 3486-2000 | HG/T 3486-2000 |
| 127 | 乙醚 | GB/T 12591-2002 | GB/T 12591-2002 |
| 128 | 乙酸(冰醋酸) | GB/T 676-2007 | GB/T 676-2007 |
| 129 | 乙酸酐 | GB/T 677-2011 | GB/T 677-2011 |
| 130 | 乙酸乙酯 | GB/T 12589-2007 | GB/T 12589-2007 |
| 131 | 乙酸异戊酯 | HG/T 3460-2003 | HG/T 3460-2003 |
| 132 | 异丙醇 | HG/T 2892-2020 | HG/T 2892-2020 |
| 133 | 正丁醇 | GB/T 12590-2008 | GB/T 12590-2008 |
| 134 | 硼酸 | GB/T 628-2011 | GB/T 628-2011 |
| 135 | 重铬酸铵 | GB/T 656-2003 | GB/T 656-2003 |
| 136 | 重铬酸钾 | GB/T 642-1999 | GB/T 642-1999 |
| 137 | 二水合重铬酸钠（重铬酸钠） | HG/T 3439-2014 | HG/T 3439-2014 |
| 138 | 碘酸钾 | GB/T 651-2011 | GB/T 651-2011 |
| 139 | 氟化铵 | GB/T 1276-1999 | GB/T 1276-1999 |
| 140 | 氟化钠 | GB/T 1264-1997 | GB/T 1264-1997 |
| 141 | 氟化氢铵 | GB/T 1278-1994 | GB/T 1278-1994 |
| 142 | 高锰酸钾 | GB/T 643-2008 | GB/T 643-2008 |
| 143 | 铬酸钾 | HG/T 3440-2013 | HG/T 3440-2013 |
| 144 | 过二硫酸钾(过硫酸钾) | GB/T 641-2011 | GB/T 641-2011 |
| 145 | 过硫酸铵 | GB/T 655-2011 | GB/T 655-2011 |
| 146 | 黄色氧化汞 | HG/T 3469-2003 | HG/T 3469-2003 |
| 147 | 六水合氯化钴(氯化钴) | GB/T 1270-2023 | GB/T 1270-2023 |
| 148 | 六水合氯化镍(氯化镍) | GB/T 15355-2008 | GB/T 15355-2008 |
| 149 | 六水合硝酸钴(硝酸钴) | GB/T 15898-2013 | GB/T 15898-2013 |
| 150 | 氯化镉 | GB/T 1285-1994 | GB/T 1285-1994 |
| 151 | 氯化汞 | HG/T 3468-2000 | HG/T 3468-2000 |
| 152 | 氯化锌 | HG/T 2760-2011 | HG/T 2760-2011 |
| 153 | 氯酸钾 | GB/T 645-2011 | GB/T 645-2011 |
| 154 | 偏钒酸铵 | HG/T 3445-2003 | HG/T 3445-2003 |
| 155 | 七水合硫酸钴(硫酸钴) | HG/T 2631-2005 | HG/T 2631-2005 |
| 156 | 氢氧化钾 | GB/T 2306-2008 | GB/T 2306-2008 |
| 157 | 氢氧化钠 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997 |
| 158 | 六水合三氯化铁（三氯化铁） | HG/T 3474-2014 | HG/T 3474-2014 |
| 159 | 三氧化铬 | HG/T 3444-2003 | HG/T 3444-2003 |
| 160 | 五氧化二钒 | HG/T 3485-2003 | HG/T 3485-2003 |
| 161 | 五氧化二磷 | GB/T 2305-2000 | GB/T 2305-2000 |
| 162 | 硝酸铵 | GB/T 659-2011 | GB/T 659-2011 |
| 162 | 硝酸钠 | GB/T 636-2011 | GB/T 636-2011 |
| 163 | 硝酸铅 | HG/T 3470-2017 | HG/T 3470-2017 |
| 164 | 硝酸锶 | GB/T 669-2023 | GB/T 669-2023 |
| 165 | 硝酸银 | GB/T 670-2007 | GB/T 670-2007 |
| 166 | 溴酸钾 | GB/T 650-2015 | GB/T 650-2015 |
| 167 | 亚硫酸氢钠 | HG/T 3492-2003 | HG/T 3492-2003 |
| 168 | 亚硝酸钠 | GB/T 633-1994 | GB/T 633-1994 |
| 169 | 邻苯二甲酸酐 | HG/T 3479-2003 | HG/T 3479-2003 |
| 170 | 三水合乙酸铅(乙酸铅) | HG/T 2630-2010 | HG/T 2630-2010 |
| 171 | 顺丁烯二酸酐 | HG/T 3459-2003 | HG/T 3459-2003 |
| 172 | 溴化钾 | GB/T 649-2023 | GB/T 649-2023 |
| 173 | 六水合硝酸锌(硝酸锌) | GB/T 667-2023 | GB/T 667-2023 |
| 174 | 高纯氢氧化钠 | GB/T 11199-2024 | GB/T 11199-2024 |
| 175 | 化纤用氢氧化钠 | GB/T 11212-2013 | GB/T 11212-2013 |
| 176 | 工业用氢氧化钠 | GB/T 209-2018 | GB/T 209-2018 |
| 177 | 工业氢氧化钾 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 178 | 工业用液氯 | GB/T 5138-2021 | GB/T 5138-2021 |
| 179 | 工业用合成盐酸 | GB/T 320-2025 | GB/T 320-2025 |
| 180 | 次氯酸钙(漂粉精) | GB/T 10666-2019 | GB/T 10666-2019 |
| 181 | 漂白粉 | HG/T 2496-2006 | HG/T 2496-2006 |
| 182 | 次氯酸钠 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 183 | 工业用三氯氧磷 | HG/T 3606-2009 | HG/T 3606-2009 |
| 184 | 工业用三氯化磷 | HG/T 2970-2022 | HG/T 2970-2022 |
| 185 | 副产盐酸 | HG/T 3783-2021 | HG/T 3783-2021 |
| 186 | 溶解乙炔 | GB 6819-2004 | GB 6819-2004 |
| 187 | 工业氧 | GB/T 3863-2025 | GB/T 3863-2025 |

2、液化石油气

- 液化石油气产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997 或SH/T 0221-1992 |
| 2 | 蒸汽压 | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997 |
| 3 | 组分 | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 4 | 残留物 | GB 11174-2011 | SY/T 7509-2014 |
| 5 | 铜片腐蚀 | GB 11174-2011 | SH/T 0232-1992 |
| 6 | 总硫含量 | GB 11174-2011 | SH/T 0222-1992 |
| 7 | 游离水 | GB 11174-2011 | 目测 或SH/T 0221-1992 |
| 8 | 硫化氢 | GB 11174-2011 | SH/T 0125-1992 |
| 9 | 二甲醚含量 | / | GB/T 32492-2016 |

- 工程机械

# 工程机械产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通道装置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 2 | 司机位置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 3 | 座椅 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 4 | 司机的操纵装置和指示装置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 5 | 转向系统 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 6 | 制动系统 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 7 | 报警装置及安全标志 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 8 | 噪声 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 9 | 保护措施及装置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 10 | 电气和电子系统 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 11 | 压力系统 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 12 | 燃油箱、液压油箱 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 13 | 防火 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 14 | 附属装置 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 15 | 维修 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 16 | 使用信息 | GB/T 25684.1-2021 | GB/T 25684.1-2021 |
| 17 | 后车窗 | GB/T 25684.3-2021 | GB/T 25684.3-2021 |
| 18 | 保护 | GB/T 25684.3-2021 | GB/T 25684.3-2021 |
| 19 | 最小活动空间 | GB/T 25684.4-2021 | GB/T 25684.4-2021 |
| 20 | 司机的操纵装置 | GB/T 25684.4-2021 | GB/T 25684.4-2021 |
| 21 | 报警装置 | GB/T 25684.4-2021 | GB/T 25684.4-2021 |
| 22 | 司机操作位置 | GB/T 25684.5-2021 | GB/T 25684.5-2021 |
| 23 | 驾驶和转向控制装置 | GB/T 25684.5-2021 | GB/T 25684.5-2021 |
| 24 | 车厢 | GB/T 25684.6-2021 | GB/T 25684.6-2021 |
| 25 | 转向系统 | GB/T 25684.6-2021 | GB/T 25684.6-2021 |
| 26 | 使用信息 | GB/T 25684.6-2021 | GB/T 25684.6-2021 |
| 27 | 司机操作位置 | GB/T 25684.8-2021 | GB/T 25684.8-2021 |
| 28 | 转向系统 | GB/T 25684.8-2021 | GB/T 25684.8-2021 |
| 29 | 司机操作位置 | GB/T 25684.13-2021 | GB/T 25684.13-2021 |
| 30 | 制动系统 | GB/T 25684.13-2021 | GB/T 25684.13-2021 |
| 31 | 整车 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 32 | 稳定性试验 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 33 | 起升机构 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 34 | 回转机构 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 35 | 支腿机构 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 36 | 安全装置 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 37 | 照明信号装置及其他电器装备 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 38 | 产品使用说明书 | QC/T 459-2014 | QC/T 459-2014 |
| 39 | 外观、制造质量 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 40 | 安全装置 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 41 | 噪声测量 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 42 | 外廓尺寸 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 43 | 液压油温 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 44 | 技术参数特性 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 45 | 空载试验 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 46 | 额定载荷试验 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 47 | 稳定性 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 48 | 动载试验 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 49 | 静载试验 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 50 | 工作平台承载能力 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 51 | 工作平台尺寸、护栏承载能力 | GB/T 9465-2018 | GB/T 9465-2018 |
| 52 | 整机 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 53 | 结构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 54 | 操纵室 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 55 | 起升机构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 56 | 变幅机构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 57 | 回转机构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 58 | 伸缩机构 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 59 | 吊钩和钢丝绳 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 60 | 卷筒与滑轮 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 61 | 液压系统 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 62 | 电气装置 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 63 | 环保要求 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 64 | 安全装置 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 65 | 消防 | JB/T 9738-2015 | JB/T 9738-2015 |
| 66 | 尺寸参数 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 67 | 外观质量装配及标志 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 68 | 行驶性能 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 69 | 基本参数 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 70 | 操纵、液压、电气系统 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 71 | 安全、环保要求 | GB/T 25648-2010 | GB/T 25648-2010 |
| 72 | 外观要求 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 73 | 安全标识 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 74 | 运行状况 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 75 | 密封性能 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 76 | 急停功能测试 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 77 | 润滑及密封 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 78 | 压力冲击 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 79 | 溢流阀调定压力 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 80 | 机外辐射噪声 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 81 | 绝缘电阻 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 82 | 液压油温升 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 83 | 液压油密封 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 84 | 清洗装置 | GB/T 13333-2018 | GB/T 13333-2018 |
| 85 | 外廓尺寸 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 86 | 上装部件耳旁噪声 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 87 | 制动性能 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 88 | 外观 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 89 | 连接部件 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 90 | 最高车速 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 91 | 进料口高度 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 92 | 供水系统 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 93 | 搅拌筒 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 94 | 出料溜槽 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 95 | 液压管路 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 96 | 操作系统 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 97 | 电气系统 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |
| 98 | 标志 | QC/T 667-2010 | QC/T 667-2010 |

- 水泥

通用硅酸盐水泥产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不溶物 | GB 175-2023 | GB/T 176-2025 |
| 2 | 烧失量 | GB 175-2023 | GB/T 176-2025 |
| 3 | 三氧化硫 | GB 175-2023 | GB/T 176-2025 |
| 4 | 氧化镁 | GB 175-2023 | GB/T 176-2025 |
| 5 | 氯离子 | GB 175-2023 | GB/T 176-2025 |
| 6 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ) | GB 175-2023 | GB 31893-2015 |
| 7 | 凝结时间 | GB 175-2023 | GB/T 1346-2024 |
| 8 | 安定性 | GB 175-2023 | GB/T 1346-2024 GB/T 750-2024 |
| 9 | 强度 | GB 175-2023 | GB 175-2023 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 10 | 细度 | GB 175-2023 | GB 175-2023 GB/T 8074-2008 GB/T 1345-2005 |
| 11 | 放射性核素限量 | GB 175-2023 | GB 6566-2010 |

砌筑水泥产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2025 |
| 2 | 氯离子 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176-2025 |
| 3 | 水泥中水溶性铬（Ⅵ） | GB/T 3183-2017 | GB 31893-2015 |
| 4 | 细度 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1345-2005 |
| 5 | 凝结时间 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1346-2024 |
| 6 | 沸煮法安定性 | GB/T 3183-2017 | GB/T 1346-2024 |
| 7 | 保水率 | GB/T 3183-2017 | GB/T 3183-2017 |
| 8 | 强度 | GB/T 3183-2017 | GB/T 3183-2017 GB/T 17671-2021 GB/T 2419-2005 |
| 9 | 放射性 | GB/T 3183-2017 | GB 6566-2010 |

- 水泥包装袋

水泥包装袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观、类别及袋型 | GB/T 9774-2020 | GB/T 9774-2020 |
| 2 | 单位面积质量 | GB/T 9774-2020 | GB/T 9774-2020 |
| 3 | 拉伸负荷（经向、纬向、上底向、下底向） | GB/T 9774-2020 | GB/T 9774-2020 GB/T 8946-2013 |
| 4 | 适用温度和牢固度 | GB/T 9774-2020 | GB/T 9774-2020 |
| 5 | 制袋材料对水泥性能的影响 | GB/T 9774-2020 | GB/T 9774-2020 GB/T 17671-2021 |
| 6 | 防潮性能 | GB/T 9774-2020 | GB/T 9774-2020 GB/T 17671-2021 |

- 热轧带肋钢筋

- 热轧带肋钢筋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度ReL |  | GB 1499.2-2024 | GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |  |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |  |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比Rom/ RoeL |  |  |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比RoeL/ ReL |  |  |  |
|  |  | 最大力总延伸率Agt |  |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲性能 |  | GB 1499.2-2024 | GB/T 28900-2022 GB 1499.2-2024 |
|  |  | 反向弯曲性能 |  |  |  |
| 3 | 化学分析 | c |  | GB 1499.2-2024 | GB/T 4336-2016（含第1号修改单） GB/T 20123-2006 GB/T 20125-2006 |
|  |  | Si |  |  |  |
|  |  | Mn |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  |
|  |  | S |  |  |  |
| 4 | 碳当量Ceq |  |  |  |  |
| 5 | 尺寸外形 |  | 横肋高h | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |
|  |  |  | 间距l |  |  |
|  |  |  | 横肋末端最大间隙fi |  |  |
|  |  |  | 每米弯曲度 |  |  |
| 6 | 重量偏差 |  |  | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |
| 7 | 金相组织 |  |  | GB 1499.2-2024 | GB/T 13298-2015 |
| 8 | 表面标志 |  |  | GB 1499.2-2024 | GB 1499.2-2024 |

- 商品煤

- 商品煤产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分 | GB/T 31356-2014 | GB/T 212-2008 |
| 2 | 全硫 | GB/T 31356-2014 | GB/T 214-2007 GB/T 25214-2010 |
| 3 | 发热量 | GB/T 31356-2014 | GB/T 213-2008 |
| 4 | 汞 | GB/T 31356-2014 | GB/T 16659-2024 |
| 5 | 砷 | GB/T 31356-2014 | GB/T 3058-2019 |
| 6 | 磷 | GB/T 31356-2014 | GB/T 216-2003 |
| 7 | 氯 | GB/T 31356-2014 | GB/T 3558-2014 |

- 回转支承

# 回转支承产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道表面硬度 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 2 | 淬火齿轮表面硬度 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 3 | 套圈硬度 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 4 | 轴向间隙 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 5 | 径向间隙 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 6 | 轴向圆跳动 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 7 | 径向圆跳动 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |
| 8 | 齿轮径向圆跳动 | JB/T 2300-2018 | JB/T 2300-2018 |

- 土方机械

# 土方机械产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光吸收系数 | GB 36886-2018 | GB 36886-2018 |
| 2 | 林格曼黑度级数 | GB 36886-2018 | GB 36886-2018 |

- 工业和特种用途机器人

工业机器人产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置重复性 | GB/T 12642-2013 | GB/T 12642-2013 |

消防机器人产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |
| 2 | 遥控试验 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |
| 3 | 直行速度试验 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |
| 4 | 越障高度试验 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |
| 5 | 制动试验 | XF 892.1-2010 | XF 892.1-2010 |

- 防爆电气

防爆电器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 5 | 隔爆外壳引入装置的附加要求 | 密封试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
|  |  | 机械强度试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 6 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2—2021 15.2 | GB/T 3836.2—2021 15.2 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2—2021 15.3 | GB/T 3836.2—2021 15.3 |
| 9 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |

防爆电机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 5 | 隔爆外壳引入装置的附加要求 | 密封试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
|  |  | 机械强度试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 6 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2—2021 15.2 | GB/T 3836.2—2021 15.2 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2—2021 15.3 | GB/T 3836.2—2021 15.3 |
| 9 | 效率的确定 |  | GB/T 1032—2023 12.3 | GB/T 1032—2023 12.3 |

防爆灯具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 5 | 隔爆外壳引入装置的附加要求 | 密封试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
|  |  | 机械强度试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 6 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2—2021 15.2 | GB/T 3836.2—2021 15.2 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2—2021 15.3 | GB/T 3836.2—2021 15.3 |
| 9 | 最高表面温度 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 10 | 热剧变试验 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 11 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |

- 电线电缆

电线电缆产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 GB/T 5013.4—2008 GB/T 12527—2008 GB/T 14049—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 JB/T 8735.2—2016 JB/T 10491—2022 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 | GB/T 2951.11 GB/T 5023.2 GB/T 5013.2 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 GB/T 5013.4—2008 GB/T 12527—2008 GB/T 14049—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 JB/T 8735.2—2016 JB/T 10491—2022 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 |  |
| 3 | 护套平均厚度（如适用） | GB/T 5023.5—2008 GB/T 5013.4—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 JB/T 8735.2—2016 JB/T 10491—2022 |  |
| 4 | 护套最薄处厚度（如适用） | GB/T 5023.5—2008 GB/T 5013.4—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 JB/T 8735.2—2016 JB/T 10491—2022 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 |  |
| 5 | 绝缘偏心度 | GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.11 |
| 6 | 导体电阻 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 GB/T 5013.4—2008 GB/T 12527—2008 GB/T 14049—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 JB/T 8735.2—2016 JB/T 10491—2022 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 3048.4 GB/T 5023.2 GB/T 5013.2 GB/T 3956 GB/T 12706.1 GB/T 12706.2 GB/T 12706.3 |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 GB/T 5013.4—2008 GB/T 12527—2008 GB/T 14049—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 JB/T 8735.2—2016 JB/T 10491—2022 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951.11 |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 9 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T 5013.2 GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 10 | 绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  |  |
| 12 | 绝缘空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 13 | 绝缘空气弹老化后抗张强度变化率（如适用） | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2 |
| 14 | 绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率（如适用） |  |  |
| 15 | 绝缘热收缩（如适用） | JB/T 10491—2022 GB/T 12527—2008 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.13 |
| 16 | 绝缘热延伸（如适用） | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 JB/T 10491—2022 GB/T 12527—2008 GB/T 14049—2008 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.21 |
| 17 | 护套老化前抗张强度（如适用） | GB/T 5023.5—2008 GB/T 5013.4-2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 JB/T 8735.2—2016 JB/T 10491—2022 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.11 |
| 18 | 护套老化前断裂伸长率（如适用） |  |  |
| 19 | 护套空气烘箱老化后抗张强度（如适用） |  | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 |
| 20 | 护套空气烘箱老化前后抗张强度变化率（如适用） |  |  |
| 21 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率（如适用） |  |  |
| 22 | 护套空气烘箱老化前后断裂伸长率变化率（如适用） |  |  |
| 23 | 护套热失重试验（如适用） | GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.32 |
| 24 | 护套热延伸（如适用） | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 2951.21 |
| 25 | 曲挠试验（如适用） | GB/T 5023.5—2008 GB/T 5013.4—2008 JB/T 8734.3—2016 JB/T 8735.2—2016 JB/T 10491—2022 | GB/T 5023.2 GB/T 5013.2 JB/T 10491 |
| 26 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 JB/T 10491—2022 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 18380.12 GB/T 18380.13 |
| 27 | 成束阻燃性能（如适用） | JB/T 10491—2022 GB/T 9330—2020 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 GB/T 19666—2019 | GB/T 18380.33 GB/T 18380.34 GB/T 18380.35 GB/T 18380.36 |

- 低压成套开关设备和控制设备

- 低压成套开关设备和控制设备产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |
| 2 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |
| 3 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间有效接地的连续性 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |
| 4 | 介电性能（工频耐受电压） | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |
| 5 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 | GB/T 7251.2-2023 GB/T 7251.3-2017 GB/T 7251.5-2017 |

- 电动工具

- 电动工具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明书 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 |
| 2 | 防止触及带电零件的保护 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 |
| 4 | 内部布线 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 |
| 5 | 螺钉与连接件 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 | GB/T 3883.1—2014 GB/T 3883.201—2017 |

- 小功率电动机

- 小功率电动机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 2 | 机座与外壳 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 3 | 防腐蚀 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 4 | 非金属部件 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 5 | 接地 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 6 | 起动 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |

- 给水用聚乙烯管材

给水用聚乙烯管材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 几何尺寸 | 平均外径 | GB/T 13663.2—2018 | GB/T 13663.2—2018 GB/T 8806—2008 |
|  |  | 壁厚 |  |  |
| 2 | 静液压强度 （20℃，100h） |  | GB/T 13663.2—2018 | GB/T 13663.2—2018 GB/T 6111—2003 |
| 3 | 断裂伸长率 |  | GB/T 13663.2—2018 | GB/T 13663.2—2018 GB/T 8804.3—2003 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 13663.2—2018 | GB/T 13663.2—2018 GB/T 6671—2001 |
| 5 | 氧化诱导时间 |  | GB/T 13663.2—2018 | GB/T 13663.2—2018 GB/T 19466.6—2009 |
| 6 | 灰分 |  | GB/T 13663.2—2018 | GB/T 13663.2—2018 GB/T 9345.1—2008 |

- 砖和砌块

透水路面砖和透水路面板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗折强度* | GB/T 25993-2023 | GB/T 25993-2023 |
| 2 | 劈裂抗拉强度* | GB/T 25993-2023 | GB/T 25993-2023 |
| 3 | 透水系数 | GB/T 25993-2023 | GB/T 25993-2023 |
| 4 | 耐磨性 | GB/T 25993-2023 | GB/T 12988-2009 |
| 5 | 防滑性能 | GB/T 25993-2023 | GB/T 32987-2016 |
| 注：公称长度与公称厚度的比值小于等于4时为透水路面砖，检测劈裂抗拉强度； 公称长度与公称厚度的比值大于4时为透水路面板，检测抗折强度 |  |  |  |

混凝土路面砖产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度* | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 2 | 抗折强度* | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 3 | 耐磨性（磨坑长度） | GB/T 28635-2012 | GB/T 12988-2009 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 5 | 防滑性能 | GB/T 28635-2012 | GB/T 28635-2012 |
| 注：公称长度与公称厚度的比值小于或等于4的，进行抗压强度试验， 公称长度与公称厚度的比值大于4的，进行抗折强度试验。 |  |  |  |

蒸压加气混凝土砌块产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 2 | 抗冻性 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 3 | 干燥收缩值 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 4 | 干密度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 5 | 导热系数 | GB/T 11968-2020 | GB/T 10294-2008 |
| 6 | 放射性 | GB/T 11968-2020 | GB 6566-2010 |

混凝土实心砖产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 21144-2023 | GB/T 21144-2023 |
| 2 | 密度等级 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 3 | 最大吸水率 | GB/T 21144-2023 | GB/T 4111-2013 |
| 4 | 软化系数 | GB/T 21144-2023 | GB/T 21144-2023 |
| 5 | 放射性核素限量 | GB/T 21144-2023 | GB 6566-2010 |

烧结普通砖产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 5101-2017 | GB/T 2542-2012 |
| 2 | 泛霜 | GB/T 5101-2017 | GB/T 2542-2012 |
| 3 | 石灰爆裂 | GB/T 5101-2017 | GB/T 2542-2012 |
| 4 | 吸水率和饱和系数 | GB/T 5101-2017 | GB/T 2542-2012 |
| 5 | 放射性核素限量 | GB/T 5101-2017 | GB 6566-2010 |

- 潜水电泵

- 潜水电泵产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - （3） | 过载保护 | GB10395.8 | GB10395.8 |
| - （4） | 接地措施 | GB10395.8 | GB10395.8 |
| - （5） | 绝缘电阻 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
| - （6） | 电泵引出电缆 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
| - （7） | 定子绕组耐电压 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
| - （8） | 效率 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
| - （9） | 规定点流量与扬程 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
| - （10） | 功率因数 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
| - （11） | 定子温升限值 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
| - （12） | 电机内腔水（气）压试验 | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） | GB10395.8（GB/T 24674、GB/T25409、GB/T 2818） |
|  | 安全标志 | GB10395.8 | GB10395.8 |

- 钢结构构件

- 钢结构构件产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构构件（碳素结构钢）拉力试验 | GB/T 700-2006 | GB/T 228.1-2021 |
| 2 | 钢结构构件（碳素结构钢）碳硫锰磷硅 | GB/T 700-2006 | GB/T 4336-2016 |
| 3 | 钢结构构件（低合金高强度结构钢） 拉力试验 | GB/T 1591-2018 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 钢结构构件（低合金高强度结构钢） 碳硫锰磷硅 | GB/T 1591-2018 | GB/T 4336-2016 |
| 5 | 钢结构构件（杆件）拉力试验 | JG/T 10-2009 | GB/T 228.1-2021 |
| 6 | 钢结构构件（杆件） 碳硫锰磷硅 | JG/T 10-2009 | GB/T 4336-2016 |

- 钢筋混凝土排水管

# 钢筋混凝土排水管产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外压荷载 | GB/T11836-2023 | GB/T16752-2017 |
| 2 | 裂缝 | GB/T11836-2023 | GB/T16752-2017 |
| 3 | 露筋 | GB/T11836-2023 | GB/T16752-2017 |

- 家用开关及插座

家用开关产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1-2024 | GB/T 16915.1-2024 |
| 2 | 接地措施 | GB/T 16915.1-2024 | GB/T 16915.1-2024 |
| 3 | 开关机构 | GB/T 16915.1-2024 | GB/T 16915.1-2024 |
| 4 | 防潮 | GB/T 16915.1-2024 | GB/T 16915.1-2024 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1-2024 | GB/T 16915.1-2024 |
| 6 | 耐热 | GB/T 16915.1-2024 | GB/T 16915.1-2024 |

家用插座产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 3 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 5 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 6 | 耐热 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |

- 桑那浴加热器具（足浴桶、桑那房）

- 桑那浴加热器具（足浴桶、桑那房）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 |
| 5 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 |
| 6 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.31-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.31-2024 |

- 小家电

电热水壶、养生壶、自动电饭锅产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 |
| 5 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 |
| 6 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 |

- 电热毯

- 电热毯产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 5 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |

- 室内加热器

- 室内加热器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 5 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 6 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |

- 便携式移动电源

- 便携式移动电源产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌落 | GB 31241-2022 | GB 31241-2022 |
| 2 | 重物冲击 | GB 31241-2022 | GB 31241-2022 |
| 3 | 高温外部短路 | GB 31241-2022 | GB 31241-2022 |
| 4 | 热滥用 | GB 31241-2022 | GB 31241-2022 |

- 人造板

- 普通胶合板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 |

- 刨花板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 2h吸水厚度膨胀率 | GB/T 4897-2015 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 |

- 中密度纤维板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 内结合强度 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 11718-2021 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 |

- 细木工板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 浸渍剥离性能 | GB/T 5849-2016 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 |

- 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 弹性模量 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 15102-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 |

- 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 34722-2025 | GB/T 17657-2022 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 34722-2025 | GB/T 17657-2022 |
| 3 | 浸渍剥离 | GB/T 34722-2025 | GB/T 17657-2022 |
| 4 | 横向静曲强度 | GB/T 34722-2025 | GB/T 17657-2022 |
| 5 | 表面耐磨 | GB/T 34722-2025 | GB/T 17657-2022 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 |

- 浸渍纸层压木质地板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 | GB 18580—2017 GB 18580—2025 GB/T 39600—2021 |

- 涂料

合成树脂乳液墙面涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | GB/T 31414-2015 |
| 5 | 总铅含量 | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 6 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 容器中状态 | GB/T 9755-2024 | GB/T 1727-2021 |
| 8 | 施工性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 9 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9268-2008 |
| 10 | 低温成膜性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 11 | 涂膜外观 | GB/T 9755-2024 | GB/T 1728-2020 |
| 12 | 干燥时间（表干） | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 13 | 对比率 | GB/T 9755-2024 | GB/T 23981.1-2019 |
| 14 | 耐水性（外墙做，内墙不做） | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 15 | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9265-2009 |
| 16 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |
| 17 | 耐沾污性(外墙做，内墙不做） | GB/T 9755-2024 | GB/T 9780-2013 |
| 18 | 涂层耐温变性(外墙做，内墙不做） | GB/T 9755-2024 | GB/T 9755-2024 |

合成树脂乳液砂壁状建筑涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 |
| 4 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | GB/T 31414-2015 |
| 5 | 总铅含量 | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 6 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 7 | 容器中状态 | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |
| 8 | 施工性 | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |
| 9 | 干燥时间（表干） | JG/T 24-2018 | GB/T 1728-1979 |
| 10 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |
| 11 | 低温稳定性 | JG/T 24-2018 | GB/T 9268-2008 |
| 12 | 热贮存稳定性（15d） | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |
| 13 | 耐水性 | JG/T 24-2018 | GB/T 1733-1993 |
| 14 | 耐碱性 | JG/T 24-2018 | GB/T 9265-2009 |
| 15 | 涂层耐温变性 | JG/T 24-2018 | JG/T 25-2017 |
| 16 | 耐沾污性 | JG/T 24-2018 | GB/T 9780-2013 |
| 17 | 粘结强度(标准状态) | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |
| 18 | 粘结强度(冻融循环) | JG/T 24-2018 | JG/T 24-2018 |

建筑外墙用腻子产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 6 | 容器中状态 | JG/T 157-2009 | JG/T 157-2009 |
| 7 | 施工性 | JG/T 157-2009 | JG/T 157-2009 |
|  | 干燥时间（表干） | JG/T 157-2009 | GB/T 1728-2020 |
| 8 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 157-2009 | JG/T 24-2018 |
| 9 | 打磨性 | JG/T 157-2009 | JG/T 157-2009 |
| 10 | 吸水量 | JG/T 157-2009 | JG/T 157-2009 |
| 11 | 耐碱性 | JG/T 157-2009 | GB/T 9265-2009 |
| 12 | 耐水性 | JG/T 157-2009 | GB/T 1733-1993 |
| 13 | 粘结强度 | JG/T 157-2009 | JG/T 157-2009 |
| 14 | 动态抗干裂性 | JG/T 157-2009 | JG/T 157-2009 |
| 15 | 低温储存稳定性 | JG/T 157-2009 | GB/T 9268-2008 |

建筑内墙用腻子产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅含量 | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB 18582-2020 |
| 6 | 容器中状态 | JG/T 298-2010 | JG/T 298-2010 |
| 7 | 低温贮存稳定性 | JG/T 298-2010 | GB/T 9268-2008 |
| 8 | 施工性 | JG/T 298-2010 | JG/T 298-2010 |
| 9 | 干燥时间（表干） | JG/T 298-2010 | GB/T 1728-1979 |
| 10 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 298-2010 | JG/T 298-2010 |
| 11 | 打磨性 | JG/T 298-2010 | JG/T 298-2010 |
| 12 | 耐水性 | JG/T 298-2010 | GB/T 1733-1993 |
| 13 | 粘结强度 | JG/T 298-2010 | JG/T 298-2010 |
| 14 | 柔韧性 | JG/T 298-2010 | JG/T 298-2010 |

钢结构防火涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 |
| 2 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 |
| 3 | 重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB 30981-2020 | GB 30981-2020 |
| 4 | 在容器中状态 | GB/T 14907-2018 | GB/T 14907-2018 |
| 5 | 干燥时间（表干） | GB/T 14907-2018 | GB/T 1728-1979 |
| 6 | 粘结强度 | GB/T 14907-2018 | GB/T 14907-2018 |
| 7 | PH值 | GB/T 14907-2018 | GB/T 14907-2018 |

室内装饰装修用水性木器涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 3 | 总铅含量 | GB 18581-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 8 | 苯系物总和含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 9 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 31414-2015 |
| 10 | 容器中状态 | GB/T 23999-2009 | GB/T 23999-2009 |
| 11 | 细度 | GB/T 23999-2009 | GB/T 1724-2019 |
| 12 | 不挥发物 | GB/T 23999-2009 | GB/T 1725-2007 |
| 13 | 干燥时间（表干、实干） | GB/T 23999-2009 | GB/T 1728-1979 |
| 14 | 贮存稳定性 | GB/T 23999-2009 | GB/T 23999-2009 |
| 15 | 耐冻融性 | GB/T 23999-2009 | GB/T 23999-2009 |
| 16 | 涂膜外观 | GB/T 23999-2009 | GB/T 23999-2009 |
| 17 | 硬度 | GB/T 23999-2009 | GB/T 6739-2022 |
| 18 | 附着力 | GB/T 23999-2009 | GB/T 9286-1998 |
| 19 | 耐水性 | GB/T 23999-2009 | GB/T 23999-2009 |
| 20 | 耐碱性 | GB/T 23999-2009 | GB/T 23999-2009 |
| 21 | 耐醇性 | GB/T 23999-2009 | GB/T 23999-2009 |
| 22 | 耐污染性 | GB/T 23999-2009 | GB/T 23999-2009 |

室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 3 | 总铅含量 | GB 18581-2020 | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 8 | 苯系物总和含量 | GB 18581-2020 | GB 18581-2020 |
| 9 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18581-2020 | GB/T 31414-2015 |
| 10 | 容器中状态 | GB/T 23998-2009 | GB/T 23998-2009 |
| 11 | 细度 | GB/T 23998-2009 | GB/T 6753.1-2007 |
| 12 | 干燥时间 | GB/T 23998-2009 | GB/T 1728-1979 |
| 13 | 涂膜外观 | GB/T 23998-2009 | GB/T 23998-2009 |
| 14 | 铅笔硬度 | GB/T 23998-2009 | GB/T 23998-2009 |
| 15 | 附着力 | GB/T 23998-2009 | GB/T 23998-2009 |
| 16 | 耐碱性 | GB/T 23998-2009 | GB/T 23998-2009 |
| 17 | 耐污染性 | GB/T 23998-2009 | GB/T 23998-2009 |

- 胶粘剂

聚乙酸乙烯酯乳液产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 5 | 外观 | HG/T 2727-2010 | HG/T 2727-2010 |
| 6 | pH值 | HG/T 2727-2010 | GB/T 11175-2021 |
| 7 | 黏度 | HG/T 2727-2010 | GB/T 11175-2021 |
| 8 | 不挥发物含量 | HG/T 2727-2010 | GB/T 11175-2021 |
| 9 | 木材污染性 | HG/T 2727-2010 | HG/T 2727-2010 |
| 10 | 压缩剪切强度 干强度 | HG/T 2727-2010 | HG/T 2727-2010 |
| 11 | 压缩剪切强度 湿强度 | HG/T 2727-2010 | HG/T 2727-2010 |

水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 |
| 5 | 外观 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 |
| 6 | 不挥发物含量 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 |
| 7 | 粘结强度 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 |
| 8 | pH值 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 |
| 9 | 低温稳定性 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 |

木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 2 | pH | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 3 | 固体含量 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 4 | 游离甲醛含量 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 5 | 黏度 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |
| 6 | 密度 | GB/T 14732-2017 | GB/T 14074-2017 |

- 儿童家具

儿童家具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 |  | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 2 | 结构 | 移除、拧松部件的连接 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 边缘、尖端及外角 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 突出物 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 孔、间隙及开口 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 挤压和剪切 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 窒息危险结构 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 防拉脱装置 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 升降装置 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 玻璃部件 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 稳定性 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
|  |  | 警示标识 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 3 | 有害物质限量 | 甲醛 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  | 苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  | 甲苯 | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  | 二甲苯 （邻、间、对二甲苯之和） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB 18584-2024 | GB 18584-2024 |
|  |  | 可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB 18584-2024 | GB 6675.4-2014 |
|  |  | 邻苯二甲酸酯(限塑料件) | GB 18584-2024 | GB/T 40906-2021 |
|  |  | 可分解芳香胺（限纺织面料、皮革、人造板） | GB 18584-2024 | GB/T 40904-2021 |

- 儿童玩具

儿童玩具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机械与物理性能（正常使用） |  |  |  |
| 1 | 材料 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 毛球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 学前玩偶 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 玩具奶嘴 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 气球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 半球形玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 功能性锐利边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 功能性锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 木制玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 19 | 突出物 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 20 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 21 | 18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 22 | 18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 23 | 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 25 | 铰链间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 27 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 28 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 29 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 30 | 弹簧 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 31 | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 32 | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 33 | 弹射玩具一般要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 36 | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 37 | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 38 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 39 | 声响要求 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 40 | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 二、机械与物理性能（可预见的合理滥用） |  |  |  |
| 1 | 小零件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 2 | 小球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 毛球 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 4 | 弹珠 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 5 | 可触及的金属或玻璃边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 6 | 金属玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 7 | 模塑玩具边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 8 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 9 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 10 | 突出物 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 11 | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 12 | 刚性材料上的圆孔 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 13 | 活动部件间的间隙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 14 | 其他驱动机构 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 15 | 发条钥匙 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 16 | 蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 17 | 非蓄能弹射玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 18 | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 | GB 6675.2-2014 |
| 三、易燃性能 |  |  |  |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 4 | 具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 四、特定元素的迁移 |  |  |  |
| 1 | 最大限量要求 | GB 6675.4-2014 | GB 6675.4-2014 |
| 五、增塑剂 |  |  |  |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 | GB/T 22048-2022 |

- 学生文具

- 学生文具（油画棒、蜡笔）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 软化点 | GB 21027-2020 | QB/T 2586-2014 QB/T 1336-2020 |

- 学生文具（橡皮擦）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 造型产品的安全要求 | QB/T 2309-2020 | QB/T 2309-2020 |
| 3 | 硬度 | QB/T 2309-2020 | QB/T 2309-2020 |

- 学生文具（笔袋）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的最大限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB 21027-2020 | GB/T 32606—2016 |
| 3 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048—2022 |

- 学生文具（课业簿册）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 21027—2020 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | D65亮度 | GB 40070—2021 | GB/T 7974—2013 |
| 3 | D65荧光亮度 | GB 40070—2021 | GB/T 7974—2013 |

学生文具（书套）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048—2022 |

学生文具（卷削类文具、绘图仪尺、文具盒）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 21027-2020 | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB 21027-2020 | GB/T 22048—2022 |
| 3 | 边缘、尖端 | GB 21027-2020 | GB 6675.2—2014 |

- 学生校服

- 学生校服产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2008 GB/T 8427-2019 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |
| 11 | 绳带要求 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 12 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
| 13 | 金属针 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 14 | 絮用纤维原料要求 | GB 18383—2007 | GB 18383—2007 |

- 学生公寓用床上用品

- 学生公寓用床上用品（床单、被套、枕套）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 断裂强力 | DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 3923.1-2013 |
| 11 | 水洗尺寸变化率 | DB32/T 525-2010 相应产品标准 | GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013 |
| 12 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 DB32/T 525-2010 相应产品标准 | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |

学生公寓用床上用品（棉胎）检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料要求 | GB 18383-2007 DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | GB 18383-2007 |
| 2 | 短纤维含量 | GB 18383-2007 DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | GB 18383-2007附录A |
| 3 | 含杂率 | GB 18383-2007 DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | GB 18383-2007附录B DB32/T 2128-2016 |
| 4 | 重量偏差率 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 |
| 5 | 尺寸偏差率 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 |
| 6 | 纤维含量 | DB32/T 2128-2016 相应产品标准 | GB 18383-2007附录C FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |

- 车用机油

车用机油（汽油机油）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度 | GB 11121-2006 | GB/T 6538-2022 |
| 2 | 边界泵送温度 | GB 11121-2006 | GB/T 9171-1988 |
| 3 | 低温泵送黏度 | GB 11121-2006 | NB/SH/T 0562-2013 |
| 4 | 运动黏度（100℃） | GB 11121-2006 | GB/T 265-1988 |
| 5 | 倾点 | GB 11121-2006 | GB/T 3535-2006 |
| 6 | 水分 | GB 11121-2006 | GB/T 260-2016 |
| 7 | 泡沫性 | GB 11121-2006 | GB/T 12579-2002 |
| 8 | 蒸发损失 | GB 11121-2006 | NB/SH/T 0059-2010 |
| 9 | 机械杂质 | GB 11121-2006 | GB/T 511-2010 |
| 10 | 闪点（开口） | GB 11121-2006 | GB/T 3536-2008 |
| 11 | 磷 | GB 11121-2006 | GB/T 17476-2023 |

车用机油（柴油机油）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温动力黏度 | GB 11121-2006 | GB/T 6538-2022 |
| 2 | 边界泵送温度 | GB 11121-2006 | GB/T 9171-1988 |
| 3 | 低温泵送黏度 | GB 11121-2006 | NB/SH/T 0562-2013 |
| 4 | 运动黏度（100℃） | GB 11121-2006 | GB/T 265-1988 |
| 5 | 倾点 | GB 11121-2006 | GB/T 3535-2006 |
| 6 | 水分 | GB 11121-2006 | GB/T 260-2016 |
| 7 | 泡沫性 | GB 11121-2006 | GB/T 12579-2002 |
| 8 | 蒸发损失 | GB 11121-2006 | NB/SH/T 0059-2010 |
| 9 | 机械杂质 | GB 11121-2006 | GB/T 511-2010 |
| 10 | 闪点（开口） | GB 11121-2006 | GB/T 3536-2008 |
| 11 | 磷 | GB 11121-2006 | GB/T 17476-2023 |

- 车用压缩天然气

车用压缩天然气产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高位发热量 | GB 18047-2017 | GB/T 13610-2020 |
| 2 | 总硫 | GB 18047-2017 | GB/T 11060.4-2017 |
| 3 | 硫化氢 | GB 18047-2017 | GB/T 11060.1-2023 |
| 4 | 二氧化碳 | GB 18047-2017 | GB/T 13610-2020 |
| 5 | 氧气 | GB 18047-2017 | GB/T 13610-2020 |

- 成品油

车用汽油产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 抗爆指数 | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 GB/T 503-2016 |
| 3 | 铅含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8020-2015 |
| 4 | 馏程 | GB 17930-2016 | GB/T 6536-2010 |
| 5 | 蒸气压 | GB 17930-2016 | GB/T 8017-2012 SH/T 0794-2007 |
| 6 | 胶质含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8019-2025 |
| 7 | 诱导期 | GB 17930-2016 | GB/T 8018-2015 |
| 8 | 硫含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 9 | 硫醇(博士试验) | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0174-2015 |
| 10 | 铜片腐蚀 | GB 17930-2016 | GB/T 5096-2017 |
| 11 | 水溶性酸及碱 | GB 17930-2016 | GB/T 259-1988 |
| 12 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 | GB/T 511-2010 GB/T 260-2016 目测 |
| 13 | 苯含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2024 |
| 14 | 芳烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024 |
| 15 | 烯烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024 |
| 16 | 氧含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 17 | 甲醇含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 18 | 锰含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 19 | 铁含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0712-2002 |
| 20 | 密度 | GB 17930-2016 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |

车用乙醇汽油产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值 | GB 18351-2025 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 抗爆指数 | GB 18351-2025 | GB/T 5487-2015 GB/T 503-2016 |
| 3 | 铅含量 | GB 18351-2025 | GB/T 8020-2015 |
| 4 | 馏程 | GB 18351-2025 | GB/T 6536-2010 |
| 5 | 蒸气压 | GB 18351-2025 | GB/T 8017-2012 SH/T 0794-2007 |
| 6 | 胶质含量 | GB 18351-2025 | GB/T 8019-2025 |
| 7 | 诱导期 | GB 18351-2025 | GB/T 8018-2015 |
| 8 | 硫含量 | GB 18351-2025 | SH/T 0689-2000 |
| 9 | 硫醇(博士试验) | GB 18351-2025 | NB/SH/T 0174-2015 |
| 10 | 铜片腐蚀 | GB 18351-2025 | GB/T 5096-2017 |
| 11 | 水溶性酸及碱 | GB 18351-2025 | GB/T 259-1988 |
| 12 | 机械杂质 | GB 18351-2025 | GB/T 511-2010 目测 |
| 13 | 水分 | GB 18351-2025 | SH/T 0246-1992 |
| 14 | 苯含量 | GB 18351-2025 | SH/T 0693-2000 GB/T 30519-2024 |
| 15 | 芳烃含量 | GB 18351-2025 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024 |
| 16 | 烯烃含量 | GB 18351-2025 | GB/T 11132-2022 GB/T 30519-2024 |
| 17 | 其他有机含氧化合物含量 | GB 18351-2025 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 18 | 乙醇含量 | GB 18351-2025 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 19 | 锰含量 | GB 18351-2025 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 20 | 铁含量 | GB 18351-2025 | SH/T 0712-2002 |
| 21 | 密度 | GB 18351-2025 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |

车用柴油产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化安定性 | GB 19147-2016 | SH/T 0175-2004 |
| 2 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 3 | 酸度 | GB 19147-2016 | GB/T 258-2025 |
| 4 | 10%蒸余物残炭 | GB 19147-2016 | GB/T 17144-2021 |
| 5 | 灰分 | GB 19147-2016 | GB/T 508-1985 |
| 6 | 铜片腐蚀 | GB 19147-2016 | GB/T 5096-2017 |
| 7 | 水含量 | GB 19147-2016 | GB/T 260-2016 目测 |
| 8 | 润滑性 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0765-2021 |
| 9 | 多环芳烃 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0806-2022 |
| 10 | 总污染物含量 | GB 19147-2016 | GB/T 33400-2016 |
| 11 | 运动黏度 | GB 19147-2016 | GB/T 265-1988 |
| 12 | 凝点 | GB 19147-2016 | GB/T 510-2018 |
| 13 | 冷滤点 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 14 | 闪点 | GB 19147-2016 | GB/T 261-2021 |
| 15 | 馏程 | GB 19147-2016 | GB/T 6536-2010 |
| 16 | 密度 | GB 19147-2016 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |
| 17 | 十六烷值 | GB 19147-2016 | GB/T 386-2021 |
| 18 | 十六烷指数 | GB 19147-2016 | SH/T 0694-2000 |

- 车用尿素

- 车用尿素产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录A |
| 2 | 密度 | GB 29518-2013 | SH/T 0604-2000 |
| 3 | 折光率 | GB 29518-2013 | GB/T 614-2021 |
| 4 | 碱度 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录B |
| 5 | 缩二脲 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录C |
| 6 | 醛类 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录D |
| 7 | 不溶物 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录E |
| 8 | 磷酸盐 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录F |
| 9 | 钙 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 10 | 铁 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 11 | 铜 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 12 | 锌 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 13 | 铬 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 14 | 镍 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 15 | 铝 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 16 | 镁 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 17 | 钠 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 18 | 钾 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录G |
| 19 | 一致性确认 | GB 29518-2013 | GB 29518-2013附录H |

- 车用玻璃水

车用玻璃水产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰点 | GB/T 23436-2025 | SH/T 0090-1991 |
| 2 | pH | GB/T 23436-2025 | SH/T 0069-1991 |
| 3 | 外观 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录A |
| 4 | 甲醇含量 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录B |
| 5 | 表面张力 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025 |
| 6 | 机械杂质 | GB/T 23436-2025 | GB/T 511-2010 |
| 7 | 洗净力 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录C |
| 8 | 相容性 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录D |
| 9 | 金属腐蚀性 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录E |
| 10 | 对橡胶的影响 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录F |
| 11 | 对塑料的影响 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录G |
| 12 | 对汽车有机涂膜的影响 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录H |
| 13 | 热稳定性 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录I |
| 14 | 低温稳定性 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025附录I |
| 15 | 标志 | GB/T 23436-2025 | GB/T 23436-2025 |

- 电动正三轮摩托车

# 电动车辆产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 整车标志 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 外廓尺寸及人数核定 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 图形和文字标志 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 外观 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 转向系 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 制动系 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 照明、信号装置和其他电气设备 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 照明和信号装置的一般要求 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 其他电气设备和仪表 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 行驶系 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 传动系 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 车身 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 安全防护装置 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
|  | 安全要求 | GB24155-2020 | GB24155-2020 |

- 电动车电池

电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr容量 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 2 | 大电流放电 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |
| 4 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1—2017 | GB/T 22199.1—2017 |

- 电动车充电器

- 电动车充电器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296—2022 |
| 2 | 跌落 | GB 42296—2022 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296—2022 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296—2022 |
| 5 | 防触电保护 | GB 42296—2022 |
| 6 | 错接 | GB 42296—2022 |
| 7 | 短路 | GB 42296—2022 |
| 8 | 超温保护 | GB 42296—2022 |
| 9 | 延时切断 | GB 42296—2022 |
| 10 | 耐热 | GB 42296—2022 |

- 农用薄膜

农业用聚乙烯吹塑棚膜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 1040.3—2006 |
| 2 | 断裂标称应变 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 1040.3—2006 |
| 3 | 直角撕裂强度 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 QB/T 1130—1991 |
| 4 | 透光率* | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 2410—2008 |
| 5 | 雾度* | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 2410—2008 |
| 6 | 初滴时间** | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 |
| 7 | 厚度极限偏差 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 6672—2001 |
| 8 | 厚度平均偏差 | GB/T 4455-2019 | GB/T 4455—2019 GB/T 6672—2001 |
| 注：*为I型和II型耐老化棚膜和流滴耐老化棚膜要求；**为流滴耐老化棚膜要求。 |  |  |  |

- 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |
| 2 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 拉伸负荷 （纵、横向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 4 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 |
| 5 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 | QB/T 1130-1991 |

- 化肥

复合肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总氮 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 NY/T 1977-2010 |
| 3 | 有效磷 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008 |
| 4 | 氧化钾 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8574-2024 GB/T 22923-2008 NY/T 2540-2014 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008 |
| 6 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 | GB/T 3597-2002 GB/T 22923-2008 GB/T 8572-2010 NY/T 1116-2014 |
| 7 | 水分 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 8 | 粒度 | GB/T 15063-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 9 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 24890-2010 |
| 10 | 单一中量元素 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003 |
| 11 | 单一微量元素 | GB/T 15063-2020 | GB/T 34764-2017 GB/T 14540-2003 |
| 12 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总镉 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 15 | 总铬 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 16 | 总汞 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 17 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 18 | 缩二脲 | GB/T 15063-2020 | GB/T 22924-2024 |
| 19 | 包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等） | GB 18382-2021 GB/T 15063-2020 | GB 18382-2021 GB/T 15063-2020 |

掺混肥料（BB肥）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分 | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 2 | 总氮 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8572-2010 GB/T 22923-2008 NY/T 2542-2014 |
| 3 | 有效磷 | GB/T 21633-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008 |
| 4 | 氧化钾 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8574-2024 GB/T 22923-2008 NY/T 2540-2014 |
| 5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 21633-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 GB/T 22923-2008 |
| 6 | 水分 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 7 | 粒度 | GB/T 21633-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 8 | 氯离子 | GB/T 21633-2020 | GB/T 24890-2010 NY/T 1117-2010 |
| 9 | 单一中量元素 | GB/T 21633-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003 |
| 10 | 单一微量元素 | GB/T 21633-2020 | GB/T 34764-2017 GB/T 14540-2003 |
| 11 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总镉 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铬 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 15 | 总汞 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 16 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 17 | 缩二脲 | GB/T 21633-2020 | GB/T 22924—2024 |
| 18 | 包装标识（养分含量、含氯标识、警示语、名称中的禁用语等） | GB 18382-2021 GB/T 21633-2020 | GB 18382-2021 GB/T 21633-2020 |

有机-无机复混肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 2 | 总养分 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 3 | 总氮 | GB/T 18877-2020 | GB/T 17767.1-2008 GB/T 22923-2008 |
| 4 | 有效五氧化二磷 | GB/T 18877-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
| 5 | 氧化钾 | GB/T 18877-2020 | GB/T 17767.3-2010 |
| 6 | 水分 | GB/T 18877-2020 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 7 | 酸碱度 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 |
| 8 | 粒度 | GB/T 18877-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877-2020 | GB/T 19524.2-2004 |
| 10 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877-2020 | GB/T 19524.1-2004 |
| 11 | 氯离子含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 18877-2020 GB/T 24890-2010 NY/T 1117-2010 |
| 12 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总镉 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 15 | 总铬 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 16 | 总汞 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 17 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 18 | 钠离子含量 | GB/T 18877-2020 | NY/T 1972-2010 |
| 19 | 缩二脲含量 | GB/T 18877-2020 | GB/T 22924-2024 |
| 20 | 包装标识（养分含量、含氯标识、其他、名称中的禁用语等） | GB 18382-2021 GB/T 18877-2020 | GB 18382-2021 GB/T 18877-2020 |

有机肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质的质量分数 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 2 | 总养分的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 3 | 总氮 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 4 | 有效五氧化二磷 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 NY/T 2541-2014 |
| 5 | 氧化钾 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 NY/T 2540-2014 |
| 6 | 水分（鲜样）的质量分数 | NY/T 525-2021 | GB/T 8576-2010 |
| 7 | 酸碱度（pH） | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 8 | 机械杂质的质量分数 | NY/T 525-2021 | NY/T 525-2021 |
| 9 | 总砷 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 总镉 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 总铅 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 总铬 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 13 | 总汞 | NY/T 525-2021 | NY/T 1978-2022 |
| 14 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 15 | 缩二脲 | GB 38400-2019 | GB/T 22924-2024 |
| 16 | 蛔虫卵死亡率 | NY/T 525-2021 | GB/T 19524.2-2004 |
| 17 | 粪大肠菌群数 | NY/T 525-2021 | GB/T 19524.1-2004 |
| 18 | 氯离子的质量分数 | NY/T 525-2021 | GB/T 15063-2020 |
| 19 | 包装标识（总养分含量、有机质含量、含氯标识、名称中的禁用语等） | GB 18382-2021 NY/T 525-2021 | GB 18382-2021 NY/T 525-2021 |

含氨基酸水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离氨基酸含量 | NY 1429-2010 | NY/T 1975-2010 |
| 2 | 中量元素含量（中量元素型） | NY 1429-2010 | NY/T 1117-2010 |
| 3 | 微量元素含量（微量元素型） | NY 1429-2010 | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1429-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 5 | pH | NY 1429-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 6 | 水分 | NY 1429-2010 | GB/T 8576-2010 |
| 7 | 汞 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 砷 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 镉 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铅 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 铬 | NY 1429-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 13 | 密度 | NY 1429-2010 | NY/T 887-2010 |
| 14 | 包装标识 | NY 1429-2010 GB 18382-2021 | NY 1429-2010 GB 18382-2021 |
| 注：中量元素含量指钙、镁元素含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

含腐植酸水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腐植酸含量 | NY 1106-2010 | NY/T 1971-2010 |
| 2 | 大量元素含量（大量元素型） | NY 1106-2010 | NY/T 1977-2010 |
| 3 | 微量元素含量（微量元素型） | NY 1106-2010 | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY 1106-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 5 | pH | NY 1106-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 6 | 水分 | NY 1106-2010 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 7 | 汞 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 砷 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 镉 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铅 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 铬 | NY 1106-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 13 | 密度 | NY 1106-2010 | NY/T 887-2010 |
| 14 | 包装标识 | NY 1106-2010 GB 18382-2021 | NY 1106-2010 GB 18382-2021 |
| 注：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

大量元素水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大量元素含量 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1977-2010 |
| 2 | 中量元素含量（中量元素型） | NY/T 1107-2020 | NY/T 1117-2010 |
| 3 | 微量元素含量（微量元素型） | NY/T 1107-2020 | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1973-2021 |
| 5 | 水分含量 | NY/T 1107-2020 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 6 | 缩二脲含量 | NY/T 1107-2020 | NY/T 2670-2020 |
| 7 | 氯离子含量 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1117-2010 |
| 8 | 汞 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 砷 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 镉 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 铅 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 铬 | NY/T 1107-2020 | NY/T 1978-2022 |
| 13 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 14 | 密度 | NY/T 1107-2020 | NY/T 887-2010 |
| 15 | 包装标识 | NY/T 1107-2020 GB 18382-2021 | NY/T 1107-2020 GB 18382-2021 |
| 注：大量元素含量指总N、P2O5、K2O含量之和；中量元素含量指钙、镁元素含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

中量元素水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中量元素含量 | NY 2266-2012 | NY/T 1117-2010 |
| 2 | 微量元素含量（如标签明示） | NY 2266-2012 | NY/T 1974-2010 |
| 3 | 水不溶物含量 | NY 2266-2012 | NY/T 1973-2021 |
| 4 | pH | NY 2266-2012 | NY/T 1973-2021 |
| 5 | 水分 | NY 2266-2012 | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 6 | 汞 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 7 | 砷 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 镉 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 铅 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铬 | NY 2266-2012 | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 12 | 密度 | NY 2266-2012 | NY/T 887-2010 |
| 13 | 包装标识 | NY 2266-2012 GB 18382-2021 | NY 2266-2012 GB 18382-2021 |
| 注：中量元素含量指钙、镁元素含量之和；微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和；固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

微量元素水溶肥料产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量元素含量 | NY 1428-2010 | NY/T 1974-2010 |
| 2 | 水不溶物含量 | NY 1428-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 3 | pH | NY 1428-2010 | NY/T 1973-2021 |
| 4 | 水分 | NY 1428-2010 | GB/T 8576-2010 |
| 5 | 汞 | NY 1428-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 6 | 砷 | NY 1428-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 7 | 镉 | NY 1428-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 铅 | NY 1428-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 铬 | NY 1428-2010 | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 11 | 密度 | NY 1428-2010 | NY/T 887-2010 |
| 12 | 包装标识 | NY 1428-2010 GB 18382-2021 | NY 1428-2010 GB 18382-2021 |
| 注：微量元素含量指铜、铁、锰、锌、硼、钼元素含量之和。固体产品做水分，液体产品不做水分做密度。 |  |  |  |

肥料级磷酸二氢钾产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸二氢钾的质量分数 | HG/T 2321-2016 | HG/T 2321-2016 |
| 2 | 水溶性五氧化二磷的质量分数 | HG/T 2321-2016 | HG/T 2321-2016 |
| 3 | 氧化钾的质量分数 | HG/T 2321-2016 | HG/T 2321-2016 |
| 4 | 水分 | HG/T 2321-2016 | HG/T 2321-2016 |
| 5 | 氯化物的质量分数 | HG/T 2321-2016 | HG/T 2321-2016 |
| 6 | 水不溶物的质量分数 | HG/T 2321-2016 | HG/T 2321-2016 |
| 7 | pH值 | HG/T 2321-2016 | HG/T 2321-2016 |
| 8 | 砷及其化合物的质量分数 | HG/T 2321-2016 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 镉及其化合物的质量分数 | HG/T 2321-2016 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 铅及其化合物的质量分数 | HG/T 2321-2016 | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 铬及其化合物的质量分数 | HG/T 2321-2016 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 汞及其化合物的质量分数 | HG/T 2321-2016 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 14 | 包装标识 | GB 18382—2021 HG/T 2321-2016 | GB 18382—2021 HG/T 2321-2016 |

尿素产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮的质量分数 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2440-2017 |
| 2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.2-2010 |
| 3 | 亚甲基二脲的质量分数 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.9-2010 |
| 4 | 粒度 | GB/T 2440-2017 | GB/T 2441.7-2010 |
| 5 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总镉 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铬 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总汞 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铊 | GB 38400-2019 | GB 38400-2019 |
| 11 | 包装标识（养分含量、警示 语、名称中的禁用语等） | GB/T 2440-2017 GB 18382-2021 | GB/T 2440-2017 GB 18382-2021 |

- 燃气灶具

燃气灶具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 2 | 热负荷 | GB 30720-2014 | GB 16410-2020 |
| 3 | 燃烧工况-离焰 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 4 | 燃烧工况-熄火 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 5 | 燃烧工况-回火 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 6 | 燃烧工况-燃烧噪声 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 7 | 燃烧工况-熄火噪声 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 8 | 燃烧工况-干烟气中CO浓度（室内型） | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 9 | 温升 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 10 | 熄火保护装置 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 11 | 结构的一般要求-燃气导管 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 12 | 结构的一般要求-燃烧器的熄火保护装置 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 13 | 热效率 | GB 16410-2020 | GB 30720—2014 GB 16410—2020 |
| 14 | 耐热冲击 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 15 | 耐重力冲击 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 注：1. 温升的检验项目为GB 16410—2020中表3序号1； 2. 熄火保护装置的检验项目为GB 16410—2020中5.2.8.1 b）。 |  |  |  |

- 燃气具配件

燃气具配件（燃气软管）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 |  | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 2 | 外观 |  |  | GB 41317-2024 |
| 3 | 软管 | 性能-气密性 |  | GB 41317-2024 |
| 4 |  | 性能-扭曲性 |  | GB 41317-2024 |
| 5 |  | 性能-弯曲性 |  | GB 41317-2024 |
| 6 |  | 性能-抗拉性 |  | GB 41317-2024 |
| 7 |  | 性能-耐热性 |  | GB 41317-2024 |
| 8 |  | 性能-柔软性 |  | GB 41317-2024 |
| 9 |  | 性能-耐压性 |  | GB 41317-2024 |
| 10 |  | 性能-耐冲击性 |  | GB 41317-2024 |
| 11 |  | 性能-耐应力腐蚀性 |  | GB 41317-2024 |
| 12 | 接头 | 性能-耐安装性 |  | GB 41317-2024 |
| 13 |  | 性能-耐腐蚀性 |  | GB 41317-2024 |
| 14 |  | 性能-耐冲击性 |  | GB 41317-2024 |
| 15 |  | 性能-插入式接头耐压性 |  | GB 41317-2024 |
| 16 | 密封圈 | 性能-耐燃气性 |  | GB 41317-2024 |
| 17 | 被覆层 | 性能-阻燃性 |  | GB 41317-2024 |
| 18 |  | 性能-耐冷热变化 |  | GB 41317-2024 |
| 19 |  | 性能-耐液体性 |  | GB 41317-2024 |

燃气具配件（调压器）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构-一般要求 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 2 | 结构-调压器的感压组件 |  | GB 35844-2018 |
| 3 | 结构-调压器的调压组件 |  | GB 35844-2018 |
| 4 | 结构-调压器的承压组件 |  | GB 35844-2018 |
| 5 | 结构-调压器的接头组件 |  | GB 35844-2018 |
| 6 | 性能-基本参数 |  | GB 35844-2018 |
| 7 | 性能-外观 |  | GB 35844-2018 |
| 8 | 性能-气密性 |  | GB 35844-2018 |
| 9 | 性能-关闭压力 |  | GB 35844-2018 |
| 10 | 性能-出口压力 |  | GB 35844-2018 |
| 11 | 性能-调压静特性 |  | GB 35844-2018 |
| 12 | 性能-机械强度 |  | GB 35844-2018 |
| 13 | 性能-机械耐用性 |  | GB 35844-2018 |
| 14 | 性能-耐腐蚀性 |  | GB 35844-2018 |

- 非医用口罩

- 非医用口罩执行GB/T 32610-2016标准产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸气阻力 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |
| 2 | 呼气阻力 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |
| 3 | 过滤效率 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |
| 4 | 防护效果 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |
| 5 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 32610—2016 | GB/T 32610—2016 |

- 非医用口罩执行GB/T 38880-2020标准产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 2 | 吸气阻力 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 3 | 呼气阻力 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 4 | 通气阻力 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 5 | 防护效果 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |
| 6 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | GB/T 38880—2020 | GB/T 38880—2020 |

- 非医用口罩执行GB 2626-2019标准产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2019/5.3 | GB 2626-2019/6.3 |
| 2 | 呼吸阻力 | GB 2626-2019/5.5 | GB 2626-2019/6.5、6.6 |
| 3 | 视野 | GB 2626-2019/5.8 | GB 2626-2019/6.10 |
| 4 | 头带 | GB 2626-2019/5.9 | GB 2626-2019/6.11 |

- 非医用口罩执行其他标准产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 /颗粒物过滤效率 | 地方标准、团体标准、企业标准 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011 |
| 2 | 呼吸阻力 /吸气阻力/呼气阻力 /通气阻力 | 地方标准、团体标准、企业标准 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 YY 0469—2011 |
| 3 | 头带 /口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | 地方标准、团体标准、企业标准 | GB 2626—2019 GB/T 32610—2016 |
| 备注：如果地方标准、团体标准、企业标准引用GB 2626—2006检测方法，按GB 2626—2019进行检测。 |  |  |  |

- 卫生巾

- 卫生巾产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 |
| 2 | 甲醛含量 |  | GB/T 8939-2018 | GB/T 34448-2017 |
| 3 | 可迁移性荧光物质 |  | GB/T 8939-2018 | GB/T 8939-2018 |
| 4 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 5 | 大肠菌群 |  | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 6 | 真菌菌落总数 |  | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 7 | 致病性化脓菌 | 铜绿假单胞菌 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 8 |  | 金黄色葡萄球菌 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |
| 9 |  | 溶血性链球菌 | GB 15979-2024 | GB 15979-2024 |

- 塑料购物袋

- 商品零售包装袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏水性 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 2 | 跌落性能 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 3 | 提吊试验 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 4 | 封合强度 | BB/T 0039-2013 | BB/T 0039-2013 |
| 5 | 感官指标 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |
| 7 | 重金属（Pb） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |
| 8 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |
| 9 | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |

- 塑料购物袋产品检验项目、依据及方法（标注执行GB/T 21661-2020）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保要求 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 4 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |
| 5 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020 | GB/T 21661-2020 |

- 塑料购物袋产品检验项目、依据及方法（标注执行GB/T 21661-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB/T 21661-2025 | GB/T 21661-2025 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 21661-2025 | GB/T 21661-2025 |
| 3 | 漏水性 | GB/T 21661-2025 | GB/T 21661-2025 |
| 4 | 封合强度 | GB/T 21661-2025 | GB/T 21661-2025 |
| 5 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2025 | GB/T 21661-2025 |

- 生物降解塑料购物袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 2 | 漏水性 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 3 | 封合强度 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |
| 4 | 落镖冲击 | GB/T 38082-2019 | GB/T 38082-2019 |

- 配装眼镜

配装眼镜产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一、二） | GB 45185-2024 | GB 45185-2024 |
| 2 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024 |
| 3 | 柱镜轴位偏差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024 |
| 4 | 中心点水平距离偏差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024 |
| 5 | 中心点单侧水平距离偏差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024 |
| 6 | 中心点垂直互差 | GB 45185-2024 | GB 45185-2024 |

- 洗衣液

洗衣液产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |
| 2 | 气味 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |
| 3 | 稳定性 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |
| 4 | 总活性物 | QB/T 1224-2012 | GB/T 13173-2008 |
| 5 | pH（25℃,1%水溶液） | QB/T 1224-2012 | GB/T 6368-2008 |
| 6 | 总五氧化二磷（对无磷产品） | QB/T 1224-2012 | GB/T 13173-2008 |
| 7 | 规定污布的去污力 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |

- 食品相关产品

食品相关产品（复合膜袋）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 脱色试验 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.7—2023 |
| 7 | 溶剂残留量总量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB/T 10004—2008 GB 31604.60—2024 |
| 8 | 苯类溶剂残留量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB/T 10004—2008 GB 31604.60—2024 |
| 9 | 特定迁移总量（以己内酰胺计） （限含PA材质的产品） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.19—2016 |
| 10 | 氯乙烯特定迁移量 （限含PVC、PVDC材质的产品） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.31—2016 |
| 11 | 邻苯类增塑剂特定迁移量 （限含PVC材质的产品） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.30—2016 |
| 12 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计） （限含PET、PBT材质的产品） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.21—2025 |
| 13 | 特定迁移总量（以1,2-乙二醇计） （限含PET材质的产品） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.44—2016 |
| 14 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计） （限含PBT材质的产品） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.51—2021 |
| 15 | 微生物总数/菌落总数 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 4789.2—2022 |
| 16 | 致病菌 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 4789.4—2024 GB 4789.5—2012 GB 4789.10—2016 GB 4789.11—2014 GB 14934—2016 |
| 17 | 大肠菌群 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 4789.3—2016 GB 14934—2016 |
| 18 | 霉菌 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 4789.15—2016 |
| 19 | 酵母菌 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 4789.15—2016 |
| 20 | # 阻隔性能（氧气）（限膜、袋类产品） | 企业明示执行标准 | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 |
| 21 | 阻隔性能（水蒸气）（限膜、袋类产品） | 企业明示执行标准 | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 |
| 22 | 热封强度（仅对袋类产品） | 企业明示执行标准 | QB/T 2358—1998 GB/T 19741—2005 |
| 注：1.预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第16、17项，其中第16项检测沙门氏菌。 2.产品执行标准为GB/T 19741—2005，微生物检验项目还应选择本表的第15、16项；产品执行标准为GB/T 18706—2008，微生物检验项目还应选择本表的第15、16、17、18项；产品执行标准为GB/T 18454—2019，微生物检验项目还应选择本表的15、16、17、18、19项。 |  |  |  |

食品相关产品（非复合膜袋）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 脱色试验 | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.7—2023 |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.19—2016 |
| 8 | 氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.31—2016 |
| 9 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.30—2016 |
| 10 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.21—2025 |
| 11 | 特定迁移总量（以1,2—乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.44—2016 |
| 12 | 特定迁移总量（以1,4—丁二醇计）（限PBT材质） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB 31604.51—2021 |
| 13 | 阻隔性能（氧气）（限膜、袋类产品） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB/T 1038—2000 GB/T 1038.1—2022 |
| 14 | 阻隔性能（水蒸气）（限膜、袋类产品） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | GB/T 1037—1988 GB/T 1037—2021 |
| 15 | 热封强度（限袋类产品） | GB 4806.7—2023 GB 4806.13—2023 | QB/T 2358—1998 |
| 注：1.预期与食品直接接触，且不经消毒或清洗直接使用的复合材料及制品，微生物检验项目选择本表第16、17项，其中第16项检测沙门氏菌。 2.产品执行标准为GB/T 19741—2005，微生物检验项目还应选择本表的第15、16项；产品执行标准为GB/T 18706—2008，微生物检验项目还应选择本表的第15、16、17、18项；产品执行标准为GB/T 18454—2019，微生物检验项目还应选择本表的15、16、17、18、19项。 |  |  |  |

- 食品相关产品（纸包）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求a | GB 4806.8—2022 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量b | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 芳香族伯胺迁移总量b | GB 4806.8—2022 | GB 31604.52—2021 |
| 6 | 铅（Pb） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 7 | 砷（As） | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 8 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
| 9 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
| 10 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
| 12 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 13 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
| 14 | 霉菌 | GB/T 27591—2011 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
| 15 | 渗漏性能c （95℃±5℃水、油） | GB/T 27591—2011 | GB/T 27591—2011 |
| 16 | 抗压强度c | GB/T 27591—2011 | GB/T 27591—2011 |
| 17 | 耐温试验d （95℃±5℃的油、水，30min） | GB/T 27589—2011 | GB/T 27589—2011 |
| 18 | 渗漏性能e （90℃±5℃水、95℃±5℃油） | QB/T 2898—2007 GB/T 27590—2022 | QB/T 2898—2007 GB/T 27590—2022 |
| 19 | 耐温性能f | GB/T 36787—2018 | GB/T 36787—2018 |
| 20 | 杯身挺度e/f | GB/T 36787—2018 | GB/T 27590—2011 GB/T 27590—2022 |
| 21 | 抗压性能f | GB/T 36787—2018 | GB/T 36787—2018 |
| 注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。 b适用于淋（覆）膜、涂层产品。 c适用于执行标准为GB/T 27591—2011的淋（覆）膜纸碗。 d适用于执行标准为GB/T 27589—2011的淋膜纸餐盒。 e适用于执行标准为QB/T 2898—2007的餐用纸制品，GB/T 27590—2022的纸杯。 f适用于执行标准为GB/T 36787—2018的纸浆模塑餐具。 |  |  |  |

- 一次性餐具

- 一次性餐具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.52—2021 |
| 7 | 特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.19—2016 |
| 8 | 氯乙烯特定迁移量 （限PVC、PVDC材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.31—2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 4806.7—2023 | GB 14934—2016 |
| 10 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 2.3 | GB 14934—2016 |
| 11 | 霉菌计数 | GB 14934—2016 2.3 | GB 4789.15—2016 |
| 12 | 特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.21—2025 |
| 13 | 特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.44—2016 |
| 14 | 特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.51—2021 |
| 15 | 1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.12—2016 |
| 16 | 邻苯类增塑剂特定迁移量 （限PVC材质） | GB 4806.7—2023 | GB 31604.30—2016 |

附件二：（采购包二）

- 1、电动自行车

- 电动自行车产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识与警示语 | GB 17761-2024 GB 42295-2022 及第1号修改单 | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 2 | 铭牌 |  | GB 17761—2024 |
| 3 | 车速限值 |  | GB 17761—2024 |
| 4 | 制动性能(干态) |  | GB 17761—2024 GB/T 3565.4—2022 |
| 5 | 整车质量 |  | GB 17761—2024 |
| 6 | 结构 |  | GB 17761—2024 GB 3565.2—2022 |
| 7 | 车速提示音 |  | GB 17761—2024 |
| 8 | 互认协同充电 |  | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 9 | 电气装置 |  | GB 17761—2024 GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 10 | 淋水涉水性能 |  | GB 17761—2024 |
| 11 | 对触及带电部分的防护 |  | GB 42295—2022及第1号修改单 GB/T 4208—2017 GB 4706.1—2005 |
| 12 | 连接 |  | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 13 | 短路保护 |  | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 14 | 导线 |  | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 15 | 反射器、照明和鸣号装置 |  | GB 17761—2024 GB/T 31887.1—2019 GB/T 31887.2—2019 |

2、电动自行车乘员头盔

- 电动自行车乘员头盔产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 2 | 固定装置稳定性 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 3 | 佩戴装置强度 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 4 | 吸收碰撞能量(低温) | GB 811-2022 | GB 811-2022 |

3、防水建材

- 弹性体改性沥青防水卷材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18242-2008 | GB 18242-2008 |
| 2 | 耐热性 |  | GB 18242-2008 |
| 3 | 低温柔性 |  | GB 18242-2008 |
| 4 | 不透水性 |  | GB 18242-2008 |
| 5 | 拉力 |  | GB 18242-2008 |
| 6 | 延伸率 |  | GB 18242-2008 |
| 7 | 渗油性 |  | GB 18242-2008 |

塑性体改性沥青防水卷材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB 18243-2008 | GB 18243-2008 |
| 2 | 耐热性 |  | GB 18243-2008 |
| 3 | 低温柔性 |  | GB 18243-2008 |
| 4 | 不透水性 |  | GB 18243-2008 |
| 5 | 拉力 |  | GB 18243-2008 |
| 6 | 延伸率 |  | GB 18243-2008 |

- 自粘聚合物改性沥青防水卷材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸性能(拉力) | GB 23441-2009 | GB 23441-2009 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力时延伸率） |  | GB 23441-2009 |
| 3 | 拉伸性能（沥青断裂延伸率） |  | GB 23441-2009 |
| 4 | 拉伸性能（拉伸时现象） |  | GB 23441-2009 |
| 5 | 钉杆撕裂强度 |  | GB/T 328.18-2007 |
| 6 | 耐热性 |  | GB 23441-2009 |
| 7 | 低温柔性 |  | GB 23441-2009 |
| 8 | 不透水性 |  | GB 23441-2009 |
| 9 | 剥离强度 |  | GB 23441-2009 |
| 10 | 渗油性 |  | GB 23441-2009 |
| 11 | 持粘性 |  | GB 23441-2009 |
| 12 | 可溶物含量 |  | GB/T 328.26-2007 |
| 13 | 自粘沥青再剥离强度 |  | GB 23441-2009 |

- 预铺防水卷材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可溶物含量 | GB/T 23457-2017 | GB/T 23457-2017 |
| 2 | 拉伸性能（拉力） |  | GB/T 23457-2017 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） |  | GB/T 23457-2017 |
| 4 | 拉伸性能（膜断伸长率） |  | GB/T 23457-2017 |
| 5 | 拉伸性能（最大拉力时伸长率） |  | GB/T 23457-2017 |
| 6 | 拉伸性能（拉伸时现象） |  | GB/T 23457-2017 |
| 7 | 钉杆撕裂强度 |  | GB/T 23457-2017 |
| 8 | 抗冲击性能 |  | GB/T 23457-2017 |
| 9 | 抗静态静载 |  | GB/T 23457-2017 |
| 10 | 耐热性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 11 | 低温弯折性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 12 | 低温柔性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 13 | 渗油性 |  | GB/T 23457-2017 |
| 14 | 尺寸变化率 |  | GB/T 23457-2017 |
| 15 | 不透水性 |  | GB/T 23457-2017 |

- 聚氯乙烯（PVC)防水卷材产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间胎基上面树脂层厚度 | GB 12952-2011 | GB 12952-2011 |
| 2 | 拉伸性能（最大拉力） |  | GB 12952-2011 |
| 3 | 拉伸性能（拉伸强度） |  | GB 12952-2011 |
| 4 | 拉伸性能 （最大拉力时伸长率） |  | GB 12952-2011 |
| 5 | 拉伸性能（断裂伸长率） |  | GB 12952-2011 |
| 6 | 热处理尺寸变化率 |  | GB 12952-2011 |
| 7 | 低温弯折性 |  | GB/T 328.15-2007 |
| 8 | 不透水性 |  | GB 12952-2011 |
| 9 | 抗冲击性能 |  | GB 12952-2011 |
| 10 | 抗静态荷载 |  | GB 12952-2011 |
| 11 | 直角撕裂裂度 |  | GB 12952-2011 |
| 12 | 梯形撕裂强度 |  | GB 12952-2011 |
| 13 | 吸水率 |  | GB 12952-2011 |

- 高分子防水材料（片材）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（常温） | GB/T 18173.1-2012 | GB/T 18173.1-2012 |
| 2 | 拉伸强度（高温） |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 3 | 拉断伸长率（常温） |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 4 | 拉断伸长率（低温） |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 5 | 撕裂强度 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 6 | 不透水性 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 7 | 低温弯折 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 8 | 加热伸缩量 |  | GB/T 18173.1-2012 |
| 9 | 复合强度 （FS2型表层与芯层） |  | GB/T 18173.1-2012 |

4、建筑保温材料

- 模塑聚苯板（EPS）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 10801.1-2021 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |

- 挤塑聚苯板（XPS）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 10801.2-2018 | GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |

- 硬质聚氨酯保温板产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度或形变10%压缩应力 | GB/T 21558-2008 | GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数（平均温度23℃、28d） | GB/T 21558-2008 | GB/T 21558-2008 |
| 备注：本次抽检不适用于喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料和管道用硬质聚氨酯泡沫塑料，以及复合制品。 |  |  |  |

附件三：（采购包三）

- 1、消防产品

- 手提式干粉灭火器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃时喷射性能 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 2 | 充装要求 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 3 | 瓶体 | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |
| 4 | 灭火剂(干粉灭火剂) | GB 4351-2023 | GB 4066-2017 |

- 有衬里消防水带产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 2 | 水压试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 3 | 爆破试验 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 4 | 延伸率和膨胀率及扭转方向 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 5 | 黏附性 | GB 6246-2011 | GB 6246-2011 |
| 6 | 衬里物理力学性能（附着强度） | GB 6246-2011 | GB/T 532－2008 |

- 消防水枪产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面质量 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 2 | 密封性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 3 | 耐水压强度 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 4 | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |
| 5 | 耐腐蚀性能 | GB 8181-2005 | GB 8181-2005 |

- 消防应急灯产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 2 | 使用说明书 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 3 | 通用要求 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 4 | 充、放电试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 5 | 转换电压试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |
| 7 | 耐压试验 | GB 17945-2010 | GB 17945-2010 |

- 消防应急灯产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和使用说明书 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 2 | 外部接线拉扭力 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 3 | 重复转换试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 4 | 电压波动试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 5 | 转换电压试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 6 | 绝缘电阻试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 7 | 接地电阻试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |
| 8 | 电气强度试验 | GB 17945-2024 | GB 17945-2024 |

- 2、安全帽

- 安全帽产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2024 |
| 2 | 冲击吸收性能（低温） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2024 |
| 3 | 耐穿刺性能（低温） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2024 |
| 4 | 防静电性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2024 |
| 5 | 电绝缘性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2024 |
| 6 | 侧向刚性（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2024 |
| 7 | 耐低温性能（特殊型） | GB 2811-2019 | GB/T 2812-2024 |

- 3、烟花爆竹

烟花爆竹产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售包装标志 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 2 | 销售包装 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 3 | 外观 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 4 | 部件 | 引燃装置 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 5 |  | 手持部位 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 6 |  | 燃放导向装置 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 7 | 结构 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 8 | 材质 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 9 | 药种（氯酸盐） |  | GB 10631-2025 | GB/T 21242-2019 |
| 10 | 药量 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 11 | 燃放性能 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 注： 1.销售包装标志要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.1.3 a)和b)，其中6.1.1.3 a)检验是否标注“产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、制造商名称或地址、含药量、安全警示、燃放说明”。 2.销售包装要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.2.1、6.1.2.3 a）、e）、f）。 3.手持部位要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.4.3 a）～ d）。 4.结构要求的检验项目：GB 10631-2025中6.1.5.2～6.1.5.11和6.1.5.13，其中6.1.5.3适用于爆竹类（仅检验a）～e））、6.1.5.4适用于摩擦类、6.1.5.5适用于喷花类、6.1.5.6和6.1.5.10适用于吐珠类、6.1.5.7适用于升空类、6.1.5.8适用于组合烟花类、6.1.5.9适用于玩具类线香型。 5.药量要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.7.2 a），爆竹类仅检测单个药量，组合烟花类仅检测单筒药量（不检开包药）。 6.燃放性能要求的检验项目为GB 10631-2025中6.1.8.6、6.1.8.7、6.1.8.11、6.1.8.13、6.1.8.15。 |  |  |  |  |

附件四：（采购包四）

1、衣料用液体洗涤剂

衣料用液体洗涤剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物 | QB/T 1224-2012 | GB/T 13173-2008 |
| 2 | pH | QB/T 1224-2012 | GB/T 6368-2008 |

2、手洗餐具用洗涤剂

- 手洗餐具用洗涤剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有效物含量 | GB/T 9985-2022 | GB/T 13173-2021 |
| 2 | pH | GB/T 9985-2022 | GB/T 6368-2008 |

3、卫生洁具清洗剂

- 卫生洁具清洗剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度 | GB/T 21241-2022 | GB/T 21241-2022 |
| 2 | 总有效物含量 | GB/T 21241-2022 | GB/T 13173-2021 |

4、厨房油污清洗剂

- 厨房油污清洗剂产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 35833-2018 | GB/T 13173-2008 |
| 2 | pH值 | GB/T 35833-2018 | GB/T 6368-2008 |

- 5、蚊香

- 蚊香产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效成分含量及允许波动范围 | GB/T 18416-2017 GB 24330-2020 | GB 24330-2020 |
| 2 | 水分 | GB/T 18416-2017 | GB/T 18416-2017 |

- 6、电热蚊香液

- 电热蚊香液产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效成分含量及允许波动范围 | GB/T 18418-2017 GB 24330-2020 | GB 24330-2020 |
| 2 | 密闭性 | GB/T 18418-2017 | GB/T 18418-2017 |

7、编织袋

- 编织袋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷-经向 | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 拉伸负荷-纬向 | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |

8、卫生纸

- 卫生纸产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 2 | 掉粉率 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |

9、纸巾

- 纸巾产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 |
| 2 | 掉粉率 | GB/T 20808-2022 | GB/T 20808-2022 |

10、课业簿册

- 课业簿册产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内芯D65亮度 | QB/T 1437-2023 | GB/T 7974-2013 |
| 2 | 内芯D65荧光亮度 | QB/T 1437-2023 | GB/T 7974-2013 |

11、家用开关、家用插座

家用开关产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1-2024 | GB/T 16915.1-2024 |
| 2 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1-2024 | GB/T 16915.1-2024 |

家用插座产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2021 | GB/T 2099.1—2021 |

附件五：（采购包五）

- 电动正三轮摩托车

电动正三轮摩托车产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘坐人数 | GB/T 24158-2018 | GB 7258-2017 |
| 2 | 外廓尺寸 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
| 3 | 侧倾稳定性 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |
| 4 | 传动机构装配要求 | GB/T 24158-2018 | GB/T 24158-2018 |
| 5 | 外观要求 | GB/T 24158-2018 | GB/T 24158-2018 |
| 6 | 仪表和电气设备装配要求 | GB/T 24158-2018 | GB/T 24158-2018 |
| 7 | 安全防护装置装配要求 | GB/T 24158-2018 | GB/T 24158-2018 |
| 8 | 图形和文字标志 | GB 7258-2017 | GB 7258-2017 |

2、小功率电动机

- 小功率电动机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志与说明 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 2 | 起动 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 3 | 绝缘电阻 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 4 | 内部布线 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 5 | 电气绝缘支持 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |
| 6 | 连接件 | GB/T 12350-2022 | GB/T 12350-2022 |

- 控制器

# 控制器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 | QC/T 792-2022 | QC/T 792-2022 |
| 2 | 耐电压 | QC/T 792-2022 | QC/T 792-2022 |
| 3 | 控制器调节功能 | QC/T 792-2022 | QC/T 792-2022 |
| 4 | 控制器过压、欠压保护功能 | QC/T 792-2022 | QC/T 792-2022 |
| 5 | 控制器过流保护功能 | QC/T 792-2022 | QC/T 792-2022 |
| 6 | 防失控保护功能 | QC/T 792-2022 | QC/T 792-2022 |
| 7 | 跌落 | QC/T 792-2022 | QC/T 792-2022 |

- 减震器

# 减震器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | QC/T 62-2021 | QC/T 62-2021 |
| 2 | 示功特性 | QC/T 62-2021 | QC/T 62-2021 |

- 驱动桥

# 驱动桥产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QC/T 975-2014 | QC/T 975-2014 |
| 2 | 驱动桥桥壳（架）垂直弯曲疲劳 | GB/T 23929-2022 | GB/T 23929-2022 |

附件六：（采购包六）

1、木家具

木家具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工要求 | GB/T 3324—2024 | GB/T 3324-2024 |
| 2 | 通用结构安全-基本结构安全 | GB 28008—2024 | GB 28008—2024 |
| 3 | 通用结构安全-剪切和挤压点 | GB 28008—2024 | GB 28008—2024 |
| 4 | 通用结构安全-孔及间隙 | GB 28008—2024 | GB 28008—2024 |

2、儿童家具

- 儿童家具产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用安全要求-材料 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 2 | 通用安全要求-结构 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 3 | 通用安全要求-阻燃性能 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |
| 4 | 通用安全要求-警示标识 | GB 28007-2024 | GB 28007-2024 |

- 五、服务要求：

（1）检验样品依据所执行的相关标准、相关法律法规及国家有关规定，并按照相关产品的监督抽查方案等进行判定。

（2）在规定的任务时间内，严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》等相关规定开展抽样检验及材料汇总上报工作。未经采购人批准，任何单位和个人不得擅自泄露和对外发布相关数据和信息。

六、其他要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函

致：江苏润沐工程管理咨询有限公司

根据          项目[项目编号：               ]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏润沐工程管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏润沐工程管理咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购包：

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：

项目编号：

采购包：

根据本项目采购需求自拟格式

投标人：           （电子签章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

江苏润沐工程管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：2026年度产品质量检验检测

项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（          ）项目（项目编号：            ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函

项目名称：2026年度产品质量检验检测

项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（2026年度产品质量检验检测），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

看下列截图:

七、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：2026年度产品质量检验检测

项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加2026年度产品质量检验检测（项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料）

项目名称：2026年度产品质量检验检测

项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：             ，项目编号：              ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料彩色的扫描件附后）

2.                           （证明材料彩色的扫描件附后）

3.                           （证明材料彩色的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、投标人相关承诺

项目名称：2026年度产品质量检验检测

项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十二、投标人书面声明

项目名称：2026年度产品质量检验检测

项目编号：JSZC-320300-JSRM-G2026-0008

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日