招标文件

项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目

项目编号：【JSZC-320300-XZDY-G2026-0004】

采 购 人：徐州市水务局

采购代理机构：徐州市鼎誉招标代理有限公司

二O二六年六月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

徐州市水务局《2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 投标邀请

徐州市鼎誉招标代理有限公司受徐州市水务局委托对2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目

(二)项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0004

二、对投标人的资格要求：

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2026年6月25日 09:30（北京时间）

2.开标时间：2026年6月25日 09:30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：徐州市水务局

2．地址：徐州市云龙区新安路9号

3．联系方式：0516-68900266

4.采购项目联系人：武文强

六、采购代理机构

1．名称：徐州市鼎誉招标代理有限公司

2．地址：徐州市云龙区黄山路1号星茂悦广场写字楼510

3．联系方式：13776780022

4．采购项目联系人：刘晓梅

2026年6月

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求(如有报价)：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，每标段投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州市鼎誉招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： - 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； - 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 - 同时明确相关事项如下： （一）、本项目不接受联合体参与采购活动。 （二）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （三）、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费根据代理合同约定由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 | 投标文件编制要求： |
| (十二)2 | 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件一份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（附证明材料扫描件）（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业 采购的项目，投标人须提供为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料（格式见《招标文件》附件，《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 - 技术及服务响应；（要求见招标文件第四章《评标标准》） 2.项目需求理解；（要求见招标文件第四章《评标标准》） 3.水质监测系统运维方案；（要求见招标文件第四章《评标标准》） 4.自动化系统维护方案；（要求见招标文件第四章《评标标准》） 5.视频监控监测设施运维服务方案；（要求见招标文件第四章《评标标准》） 6.中心软件系统维护、整合升级方案；（要求见招标文件第四章《评标标准》） 7.应急服务保障；（要求见招标文件第四章《评标标准》） （二）商务部分 1.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》） 2.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》） 3.人员配备（要求见招标文件第四章《评标标准》） 4.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 五、价格折扣文件格式：无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)1 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三) | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目不接受超过139.5万的投标报价。报价包含完成合同服务的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2026年6月25日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2026年6月25日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年6月25日北京时间09:30（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按组织实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| (三十) | 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: 1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 本项目履约保证金：无。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：刘晓梅; 联系电话：13776780022; 办公地址：徐州市云龙区黄山路1号星茂悦广场写字楼510徐州市鼎誉招标代理有限公司。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）和投标文件纸质版三份。 |

本章附件：徐州市政府采购代理服务行业收费指导价

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

- 1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

- 2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

账号名称：徐州市鼎誉招标代理有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司徐州分行营业部

账    号：408010100100688074

- 第四章 评分标准

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| - 报价（10分） | - 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 |
| 投标人评价（4分） | - 投标人具备有效的信息系统建设和服务能力等级证书(CS4)级及以上资质证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准证书。每提供一个证书得1分，本项最高得4分。 - 投标文件中须提供上述证书原件扫描件和证书有效状态查询截图证明材料方为有效，否则不得分。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标人为乙方，自2023年6月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过水利相关信息系统运维或闸门自动化运维或水质在线监测运维业绩的，每份得2分，本项最高得4分，最低得0分。 投标文件中须提供业绩合同原件扫描件、中标通知书扫描件方为有效，合同须能反映项目名称，签订时间和签章清晰可见，否则不得分）。 |
| 人员配备（7分） | 投标人拟投入的项目负责人和项目组技术人员具有以下证书之一的：软件设计师、网络工程师、系统构架设计师、环保设备运维工程师、信息系统项目管理师、信息安全工程师、Oracle专业高级认证、CISP注册信息安全工程师、水环境监测工程师、硬件工程师、地表水环境质量自动监测运维工，每提供1人得1分。同1人具有多个证书的或多人持有同一证书的，均不重复计分。 本项最高得7分，未提供不得分。 投标文件中提供上述人员证书原件扫描件以及近3个月内任意一个月(不含开标当月)投标人为其缴纳的社保证明材料，否则不得分。 |
| 技术及服务响应（10分） | 依据投标文件偏离表内容，完全满足招标文件第六章《采购需求》的得10分，不满足或负偏离的，每项扣2分，扣完为止，本项最高得10分，最低得0分。 |
| 项目需求理解 （12分） | 对投标文件中项目背景、采购项目现状、服务目标、运维需求及必要性的分析的全面性、合理性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；具备符合的得2分，不太合理的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 水质监测系统运维方案（12分） | 对投标文件中水质监测系统运维方案的全面性、合理性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；具备符合的得2分，不太合理的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 自动化系统维护方案（12分） | 对投标文件中自动化系统维护方案的全面性、合理性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；具备符合的得2分，不太合理的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 视频监控、大堤监测设施运维服务方案（12分） | 对投标文件中视频监控、大堤监测设施运维服务方案的全面性、合理性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；具备符合的得2分，不太合理的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 中心软件系统维护、整合升级方案（12分） | 对投标文件中中心软件系统维护、整合升级方案的全面性、合理性、针对性进行评价。 全面性(4分)：全面具体详实的得4分；较全面的得3分；基本具备的得2分；不太全面的得1分。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；具备符合的得2分，不太合理的得1分。 针对性（4分)：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般的得2分，欠缺针对性的得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
| 应急服务保障（5分） | 对投标人提供针对本项目实施过程中可能出现的突发事件的应急预案，包括但不限于项目组织保障及应急管理方案、应急处置程序及针对性处置方案、应急安全保障及预防措施方案的全面性、可行性、针对性进行综合比较评价。 方案全面具体详实、针对性强、切实可行得5分；较全面详实、针对性较强、可行性较强得3分；全面性、针对性、可行性一般得2分；不全面、针对性不强、可行性差得1分。 未提供得0分，本项最高得5分，最低得0分。 |

本章说明：

本项目采用综合评分法。评分结果精确到小数点后两位。

- 第五章 拟签订的合同文本

政府采购合同

项目编号：

项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维

采购单位（甲方）：徐州市水务局

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门

自动化运维项目合同

甲方：

乙方：

甲方将对故黄河河道视频监控摄像头、光纤、安全监测断面设施以及系统平台；奎河闸门自动化、监控、水质自动监测、积水点及水雨情监测等综合运维工作委托给乙方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、国家标准及产品技术标准等有关法律、法规，甲、乙双方本着平等、互利、协作的原则，就综合管理系统运维及升级等相关事宜达成如下合同条款：

一、运维服务的内容

1、基本情况：

① 项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目

② 服务内容：故黄河丁楼闸至李庄闸165个节点视频监控前端镜头、立杆、线路、显示器、硬盘等巡查维修维护；故黄河堤防6个断面安全监测设施、配电、网络传输和平台的维修维护；监控监测平台软、硬件的升级维护等相关的设施设备管理和运维工作，主要设备清单见附件1《故黄河主要设备清单》。奎河闸门自动化、监控、水质自动监测、积水点及水雨情监测等综合运维主要包括对徐州市奎河市区段河道闸（站）自控、节点监控、河道断面水质自动监测、积水点及水文等监控监测系统、光纤线路环形内网和信息中心软、硬件等综合维护、智慧河湖软件系统整合升级等，具体内容见附件2《奎河综合运维具体内容》。

③服务期限为壹年，自     年     月      日起，结束日期为       年      月        日。

④项目地址：故黄河、奎河沿线管理区域、河湖信息化中心控制室、水质自动监测站等；

2、下列文件为本合同不可分割部分：

① 招标文件及其附件；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 中标通知书；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

3、工作人员设置要求

乙方聘用符合招标文件要求的运维人员；对本合同项目实施运维要求符合招标文件要求。具体见乙方投标文件（项目编号：               ）。

二、承包服务费及付款办法

1、乙方中标价为人民币（大写）       ，（小写）￥       。按承包期平均，每月（大写）       ，（小写）￥      。本合同总价已包含相应的税费等费用。

2、支付方式：

经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订和乙方提交相等金额的预付款保函后，15日内支付合同价款的百分之五十(50%)作为预付款，即￥       大写：人民币       。

（2）合同总价的百分之五十(50%)即￥        ，大写：人民币        元整，在本项目服务期满后，按考核结果15日内甲方支付给乙方。

本项目的服务费由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。乙方出具全额正式发票和经甲、乙双方确认的验收报告，甲方支付相应费用。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后，15日内支付合同价款的百分之十(10%)作为预付款，即￥     大写：人民币      元整。

（2）剩余合同价款按每月月底前甲方对当月运维情况进行考核汇总，甲方按照考核结果及时办理政府采购资金结算手续，经审核后按月拨付。乙方应在甲方办理支付手续前提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

（3）费用支付(按月考核支付)

每月支付金额为合同价款1/12减去考核扣除金额，首次支付费用时先抵扣预付款。详见附件3《2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目管理考核办法》（简称考核办法）。

【在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，服务费用按月进行考核，根据考核得分情况，按月减去考核扣除金额进行支付。

（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）】

三、安全及保密

1、安全运维管理

必须规范日常的安全操作，通过实施必要的安全运行维护措施，达到信息总体安全策略要求。按照网络安全等保2.0监管要求，做好相关数据迁移、云平台安全运维等工作。配合甲方定期开展网络安全自查，自查内容至少包括系统日常运行情况、系统漏洞等，及时发现和处理信息系统运行过程中的安全隐患，减少或避免网络安全事件的发生，确保网络安全。

2、技术安全防护

规范管理系统设备的安全维护；根据工作所需设置最小访问权限；禁止将系统管理员权限授予其他人员；禁止对基础软件进行远程维护；严格控制运维工具的使用，经过甲方审核后才可接入网络进行操作；规范网络和系统软硬件的配置管理，系统配置、升级或改造等方面的变更按照审批流程操作。因运维实施人员配置、操作错误，造成系统、设备损坏及信息泄露，追究相关公司责任。

3、信息保密要求

承诺对甲方的内部资料、数据和信息予以保密。未经甲方书面许可，不许以任何形式向第三方透露。与乙方签订保密协议，督促运维服务人员严格遵守保密规定。

四、甲乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务

1.1甲方应教育员工规范操作、定期检查系统及设备的运行状态和督导运维工作；

1.2甲方有义务为乙方提供必要的工作条件；

1.3在乙方服务完毕后，在运维记录上认真填写意见并签字，详见附件3《考核办法》附表1、2）；

1.4甲方应严格按照合同及考核办法进行服务费用结算。

2、乙方的权利和义务

2.1保障系统及设备正常运行。系统及监控监测设备出现故障时，应组织维护人员及时检查处理，并做好检查巡检、维修记录详见附件3《考核办法附表》1、2）；

2.2视频存储要求：硬盘维护、保证视频数据存储30天以上，硬盘损坏需24小时内更换并恢复数据。

2.3确定设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决办法和维修最后期限;

2.4运维过程中，应随时接受甲方的监督和甲方单位的相关规定。若甲方财产被乙方故意人为损坏且确认后，无论大小由乙方按现值赔偿;

2.5恢复运行后详细填写维修单，并交由甲方现场管理人员签字确认。维修单应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字盖章等。

2.6在运维过程中，由于管理不善、违规操作等出现的一切安全事故自行承担，并赔偿由此给甲方等单位带来的一切损失。

2.7乙方需全面配合甲方管理，遇到重大活动服从统一调配。

五、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为或者欺诈行为的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

3、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

六、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、不可抗力

1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5个工作日内以书面形式通知对方当事人（含有关部门出具的证明文件）。

八、其它

1、本合同未尽事宜双方本着互利互惠的原则协商解；

2、本合同任何一方在未得到对方书面同意的情况下，不得将本合同权利义务转让给第三方；

3、《2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目管理考核办法》是本合同不可分割的一部分，具有同等效力；

4、徐州市河湖管理中心负责日常管理及考核工作，负责人为     。乙方指定现场负责人为      。

九、合同的生效

本合同在双方签字盖章生效。

十、合同中止、终止

1、甲乙双方不得擅自中止或者终止合同；

2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，甲乙双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十一、附则

1、合同份数

合同一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，采购代理机构  贰 份备案。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

（以下无正文）

甲方（签章）：          乙方（签章）：

法定代表人或授权代表           法定代表人或授权代表

(签名)：                         (签名)：

开户银行：

银行帐号：

附件1 故黄河主要设备清单

| 名称 | 规格/品牌 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 高清黑光级网络球型摄像机 | 海康威视iDS-2DF8C425MHR(T5) | 54 |
| 高清黑光级枪型摄像机 | 海康威视DS-2CD2T28FWDA1-XS | 3 |
| 高清黑光级网络球型摄像机 | 海康威视DS-2DF8225IH-A(D) | 98 |
| 高清黑光级枪型摄像机 | 海康威视DS-2CD2T28FWD-LS | 10 |
| 硬盘录像机 | 海康威视 | 8 |
| 监控配套设施 | 立杆、光纤、电源、配电等配套设施 |  |
| 大堤监测设备 | 6个断面大堤监测软硬件配套设施 |  |

附件2 奎河综合运维具体内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、水质自动监测系统（欣欣路-苏堤路监测断面） |  |  |
| 1 | 试剂 | 保障4处水站：9参数监测仪（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、pH、溶解氧、电导率、水温等）运行正常，系统平台稳定。 |
| 2 | 备品备件 |  |
| 3 | 废液处理 |  |
| 二、自动化系统 |  |  |
| 1 | PLC系统 | 确保PLC基站（62处）、电子脉冲水位仪（13处）、精波水位流量仪（3处）、路面积水监测仪（4处）运行、上传数据正常。 |
| 2 | 水位计 |  |
| 3 | 水位流量监测 |  |
| 4 | 积水点监测维护 |  |
| 三、视频监控系统 |  |  |
| 1 | 摄像头 | 201个监控点运行正常 |
| 2 | UPS现地电源和电池组 | 47套UPS现地电源和电池组正常。 |
| 四、调度中心软、硬件及环境 |  |  |
| 1 | 河湖管理信息化相关软件系统 | 相关软件系统维护、整合升级 |
| 2 | 服务器、大屏、机房、通信线路等 | 光纤线路，网络设备等硬件正常、调度中心环境良好 |

附件3   2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸

自动化运维项目管理考核办法

为进一步加强和规范徐州市河湖长效管理工作，建立有效的运行管理机制，促使运维单位认真履行职责，发挥市级财政投资的效益，特制定本考核办法。

一、考核职责及分工

徐州市河湖管理中心负责河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目的全面管理，并进行组织实施、质量检查和考核工作，河湖中心黄河管理所、奎河管理所对该项目进行巡检、督导和考核；安全管理科进行抽查和考核，并分别按照合同及考核占比对运维项目落实情况进行管理。

二、考核对象及范围

考核对象：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目的承包单位。

考核范围：故黄河丁楼闸至李庄闸165个节点视频监控前端镜头、立杆、线路、显示器、硬盘等巡查维修维护；故黄河堤防6个断面安全监测设施、配电、网络传输和平台的维修维护；监控监测平台软、硬件的升级维护等相关的设施设备管理和运维工作。奎河闸门自动化、监控、水质自动监测、积水点及水雨情监测等综合运维主要包括对徐州市奎河市区段河道闸（站）自控、节点监控、河道断面水质自动监测、积水点及水文等监控监测系统、光纤线路环形内网和信息中心软、硬件等综合维护、智慧河湖软件系统整合升级等。

三、考核方式及占比

1.按月考核并建立健全全面日常巡查、不定期抽查等考核机制。

1.1全面巡查：黄河管理所、奎河管理所安排专人每日对河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运行状态进行巡查，进行月度考核，并将考核结果报安全管理科；

1.2抽查：安全管理科人员不定期对运行情况进行现场抽查，进行考核。

根据中心相关职责分工规定，由黄河管理所考核占比30%；奎河管理所考核占比30%；安全管理科考核占比40%（黄河管理所、奎河管理所考核扣分情况出具给安全科管理科汇总）开展该项目的管理考核。

四、运维规范及服务要求

运维方须提供7*24小时现场服务，每天至少巡查一次。发现故障后1小时内做出响应，对于一般故障的必须在6小时内修复，重大故障的必须在48小时内修复。技术人员每天9点前完成中心机房硬件设备、系统软件巡检工作，发现系统设备设施故障及时运维；汛期（6-9月） 要求驻场人员至少1人7*8小时值班，异常天气(以当日天气预报有雨为准)驻场人员需参与防汛值班至雨停后闸门全部关闭；主汛期（7-8月） 技术人员不低于2人，24小时配合中心提供系统操作技术支持和故障处理。

五、考核要求

（一）运维单位基本要求

1、通过有效年检的营业执照和税务登记证；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具备法人资格并有专业技术人员，具有一定的现场工作实践经验，能正确熟练地掌握有关设备的原理、操作和使用，符合相应技术规范，经有关部门考核取得上岗证，可利用成熟的技术和经验，在各方面保证项目运行的稳定性；

4、具备维保服务所需的耗材、辅材，必要的外围设备；

5、配备固定全职专业维护人员和交通工具，人员必须经过有关单位培训，持证上岗，人员资料复印件交管理所，人员变更需提前一周提出申请，更换人员资格水平不得低于被更换人员；

6、发现故障或接到通知后1小时内做出响应，对于一般故障的必须在6小时内修复、主干光缆等重大故障的必须在48小时内修复和软件故障排除和处置最长不超过 3 天；

7、加强安全生产。在运维过程中，由于管理不善、违规操作等出现的一切安全事故均有运维单位自行承担，并赔偿由此给管理单位带来的一切损失；

8、服从管理，遵守管理单位规章制度。

（二）运维工作要求

故黄河:

- 日常管理方面。每天至少1次对所管辖的监测监控进行巡查，对监控设施进行全面的检查（填写巡查单）、维护，发现问题及时处理。如线路有无老化、破损、有无漏电现象。立杆有无倾斜现象，镜头是否有损坏，沿线是否存在安全隐患。对故黄河沿线堤防监测设施进行巡检，是否有设备故障、线路损坏等现象，及时进行维修，保证各个监测点正常在线,软件系统每日检查确保正常运行。软件系统每日检查确保正常运行。

- 定期检查方面。技术人员每周至少1次对监测监控系统软、硬件进行巡检，如遇重要节假日及甲方要求的重要活动前，应增加巡视，如五一、十一、春节、重大活动等。内容包括：查看监控设备及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查电路系统、网络通讯线路是否正常；立杆基础是否异常；视频镜头有无遮挡、是否清洁、运行是否正常；检查安防设备是否正常；巡查工作必须记录备查（见附表1），视频监控室需配备巡检记录，留有巡查日期照片以备考核。

- 3、信息数据采集辅助配件维护。每月至少一次对堤防监测数据的采集网络设备配件（数据采集网关、防雷、传感器、电源、电缆、接地）定期进行维护，每季度出具一次数据分析报告。

奎河：

- 前端采集设备及接入介质运维。利用前端采集实现对奎河闸门自动化、监控、水质自动监测、积水点及水雨情监测和视频等数据通过环形光纤内网接入，确保前端采集、控制设施良好、水质监测运行稳定及通信线路畅通。具体运行管护包括闸站自动化及水文监控、河道及中心视频监控、河道断面水质自动监测站检测设备正常运行稳定。

- 环形光纤内网连接。光纤线路环形内网连接PLC子站进行截污闸控制、视频安防监控和水质监测数据传输，汇总至中心PLC总站。

- 数据库维护。汇集奎河流域监控监测数据，对汇集的数据进行管理使用，在基础地理信息数据的基础上，通过数据整理形成河湖管理专有的数据库。对现有数据库发生变更的数据接口进行开发，和智慧水务信息平台统一数据接口，优化数据结构，提高扩展性。

- 管理平台的维护。集合奎河防汛、排水、监控监测等业务系统以及中心大屏端软硬件的运行维护。

- APP维护与升级。徐州市河湖管理信息化APP升级为鸿蒙系统（中心管辖内的水文、水质和视频等信息集成）确保系统数据稳定，对中心所（站）闸站工情、视频监控、水雨情及水质等信息整合集成，满足河湖中心管理使用需求。在管理方向上突出“三预”作用,在服务对象上满足为行业决策服务、为基层服务的需要；在信息采集上，要深度挖掘内部信息资源，同时加强与各所（站）相关联系，扩大信息采集渠道，丰富项目内容;通过升级改造手机APP，建立便畅的信息查询，完善网站综合管理功能，创新信息化技术，为中心提供更加高效的服务。

六、运维服务费支付程序

1、黄河管理所、奎河管理所每月将考核结果报给安全管理科，安全管理科对结果进行汇总，按支付流程和财政资金拨付情况据实支付运维服务费。

2、按月进行考核：黄河管理所考核占比30%；奎河管理所考核占比30%；安全管理科考核占比40%。

3、大于等于90分为优秀，大于等于80、小于90分为合格，80分以下为不合格。考核结果优秀的不扣除当月的运维服务费。考核结果合格的每月实际支付承包经费按照考核结果折算发放。如果当月最终得分≥90，当月考核扣除金额为0；如果当月最终得分<90，≥80，当月考核扣除金额为（90-考核得分）÷100×当月维护费，80以下为不合格，扣除当月维护费。

4、连续2个月考核不合格或一年内累计3个月考核不合格，甲方有权解除乙方的合同。

附表：

1.运行维护巡检单

2.维修（换件）记录单

3.考核表

- 附表1 运行维护巡检单

日期:   年   月  日

| 运维单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻场人员 |  |  |  |  | 巡检人员 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 中控室环境、软硬件运行状况、管理区域设备状况、涉河安全隐患等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检 | 监控杆体 |  |  | 视频镜头 |  |  | 电源 |  | 防雷接地 |  |
|  | 光端机 |  |  | 配电线路 |  |  | 网络线路 |  | 连接线 |  |
|  | 硬盘录像机 |  |  | 服务器 |  |  | 交换机 |  | 堤防设备 |  |
|  | 中心环境 |  |  | 工作站 |  |  | 机房 |  | 安防设备 |  |
|  | 视频系统 |  |  | 闸站系统 |  |  | 水质检测系统 |  | 水文系统 |  |
|  | 传输系统 |  |  | 信息平台 |  |  | PLC基站 |  | APP软件 |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发现问题及处理结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员意见 | 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2 维修（换件）记录单

- 日期:  年  月  日

| 运维单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检人员 |  | 巡检区域 |  |
| 维护内容 | o 设备维护 o 软件升级 o 硬件更换 o 故障排除 o 设备巡检 o 其他 |  |  |
| 问题描述（时间、故障原因等） |  |  |  |
| 运维情况 |  |  |  |
| 管理人员 意见 | 签字： |  |  |
| 完成维修时间： | 年 月 日 时 |  |  |
| 工程师是否提供简单的技术指导、维护常识或注意事项？ ¨ 是 o否 如否，请说明： 维修后设备是否工作正常？ o 是 o否 如否，请说明： |  |  |  |

备注：巡查、换件须有照片及实物，以备查验。

附表3 考核表

□巡查 □抽查

| 考核 内容 | 考核要求 | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管理措施（6分） |  |  |  |  |  |
| 管理制度（6分） | 未制定服务项目的管理方案（办法）、考勤制度及相关涉密培训。扣2分 |  |  |  |  |
|  | 未按规定与运管人员签订合同，缴纳保险。扣2分 |  |  |  |  |
|  | 运行维护人员未取得相应资质证上岗，人员配备不足。扣2分 |  |  |  |  |
| 二、运维管理（75分） |  |  |  |  |  |
| 中控室 （驻场20分） | 驻场人员按规定出勤，无故缺勤扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 中控室清洁、大屏画面清晰及工作站正常。每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 每日巡检未发现镜头故障、数据异常和工作站无数据等，1次扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 未及时发现和上报管理区域内设备隐患及涉水安全等问题，扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
| 前端设备（运维45分） | 日常对系统涉及的视频监控、监测断面、闸门联控、监控、水质自动监测、积水点及水雨情监测等软、硬件运行情况巡检，故障未及时处理一次扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 传输数据环形内网（光纤线路）线路断线巡检是否正常，每次扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 前端PLC子站和中控室主站(含现地ups电源）运行未定期巡检，发现一次扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 水质监测站日常运维未达到管理单位要求、更换配件、试剂不及时，扣1分，扣完为止；废液未按规定处理，每次扣5分，引发环保问题当月考核不合格。 |  |  |  |  |
|  | 数据库、平台及APP运行不良，发现一次扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 巡检人员工作中未着统一着装，运维中未悬挂标识，发现一次扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |
| 数据库、平台及APP维护升级（10分） | 数据库未定时备份数据及软件，扣2分 |  |  |  |  |
|  | 对堤防监测数据的采集网络设备硬件、平台软件进行维护升级，未定期升级，扣1分 |  |  |  |  |
|  | APP未定期更新，涉及数据、视频等信息不能正常使用，一次扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
| 三、支持服务（5分） |  |  |  |  |  |
| 配合和通信(5分） | 提供接待、节假日、防汛、抗灾以及采购人安排的重要任务技术保障服务。不配合扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 手机及时接听、手机应24小时处于开机状态，发现一次扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
| 四、响应服务（6） |  |  |  |  |  |
| 处理 时间（6分） | 一般故障未在半小时内响应并在6小时内解决，重大故障未在48小时内解决。发现一次扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |
| 五、档案管理（8分） |  |  |  |  |  |
| 考核管理(8分） | 未及时登记巡检记录单，一次扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 未及时配合管理部门登记查调单，每次扣1分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 驻场考勤未及时上报管理部门，每次扣2分。 |  |  |  |  |
| 扣分情况 |  |  |  |  |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |

整改情况：

部门负责人：                                     考核人：

第六章 采购需求

一、项目说明

1、本项目不接受超过139.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于完成本项目的人工、材料、备件、机械、废液处理、设备维修、供应商的利润、税金、代理服务费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维。

3、项目实施时间（合同履行期限）：自合同签订之日起壹年。

二、服务内容

- 1、故黄河丁楼闸至李庄闸165个节点视频监控前端镜头、立杆、线路、显示器、硬盘等巡查维修维护；故黄河堤防6个断面安全监测设施、配电、网络传输和平台的维修维护。

- 2、奎河闸门自动化、监控、水质自动监测、积水点及水雨情监测等综合运维主要包括对徐州市奎河市区段河道闸（站）自控、节点监控、河道断面水质自动监测、积水点及水文等监控监测系统、光纤线路环形内网和信息中心软、硬件等综合维护、智慧河湖软件系统整合升级等。具体内容如下：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、水质自动监测系统（欣欣路-苏堤路监测断面） |  |  |
| 1 | 试剂 | 保障4处水站：9参数监测仪（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、pH、溶解氧、电导率、水温等）运行正常，系统平台稳定。每年废液量约1.6吨。 |
| 2 | 备品备件 |  |
| 3 | 废液处理 |  |
| 二、自动化系统 |  |  |
| 1 | PLC系统 | 确保PLC基站（62处）、电子脉冲水位仪（13处）、精波水位流量仪（3处）、路面积水监测仪（4处）运行、上传数据正常。 |
| 2 | 水位计 |  |
| 3 | 水位流量监测 |  |
| 4 | 积水点监测维护 |  |
| 三、视频监控系统 |  |  |
| 1 | 摄像头 | 201个监控点运行正常 |
| 2 | UPS现地电源和电池组 | 47套UPS现地电源和电池组正常。 |
| 四、调度中心软、硬件及环境 |  |  |
| 1 | 河湖管理信息化相关软件系统 | 相关软件系统维护、整合升级 |
| 2 | 服务器、大屏、机房、通信线路等 | 光纤线路，网络设备等硬件正常、调度中心环境良好 |

三、运维组织机构要求

1、组织机构设置要求：投标人应根据采购人实际情况，必须成立专门的运维实施服务团队，能够及时准确的为采购人提供技术及运维服务。团队人员技术能力必须经采购人认可，并保证项目负责人和驻场服务人员的稳定，组成后的服务团队人员未经采购人同意不得随意更换，投标人应合理设定部门及岗位，配备人员，为采购人提供相应的服务。

2、人员配备要求：配备项目负责人1人，项目组技术人员不低于5人（至少含1名驻场服务人员），项目组人员总人数依据实际需要调配。项目负责人和项目技术人员必须为投标人自有人员（投标文件中提供投标人为以上配备人员缴纳的本项目开标前三个月内任意一个月的社会保障资金的相关材料扫描件。）

3、 驻场服务：投标人须提供7*24小时现场服务，每天至少巡查一次。发现故障后1小时内做出响应，对于一般故障的必须在6小时内修复，主干光缆等重大故障的必须在48小时内修复。

四、运维及驻场服务要求：

1、投标人须提供7*24小时现场服务，每天至少巡查一次。发现故障后1小时内做出响应，对于一般故障的必须在6小时内修复，重大故障的必须在48小时内修复。主汛期（7-8月） 技术人员不低于2人，24小时配合中心提供系统操作技术支持和故障处理。

2、技术人员每天9点前完成中心机房硬件设备、系统软件巡检工作，发现系统设备设施故障及时运维；

3、汛期（6-9月） 要求驻场人员至少1人7*8小时值班，异常天气(以当日天气预报有雨为准)驻场人员需参与防汛值班至雨停后闸门全部关闭。

五、为保证本服务的顺利进行，投标人应结合项目特点，自行设计技术方案。

六、移交及验收要求

中标公司合同期满前对服务项目移交时，应确保软硬件等服务项目正常运行，按照招标文件和清单项目进行交接。服务期满验收移交需同时提供以下资料：运维日志、维修记录、季度报告、系统运行报告、培训记录等。具体验收要求见本《招标文件》第五章的合同附件3《2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目管理考核办法》相关内容。

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

10. 项目负责人简历表

11. 人员配备明细表

12. 预付款保函支付条款

1. 投标函

致： 徐州市鼎誉招标代理有限公司

根据                      项目[项目编号：                        ]招标文件，  (姓名)  代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定向公证处支付公证费。

8. 徐州市鼎誉招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州市鼎誉招标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州市政府采购中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目

项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0004

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

政府采购客户端工具输入报价自动生成

3．分项价格表

项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目

项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0004        货币单位：人民币元

格式自拟

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

- 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州市鼎誉招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目

项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0004

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：    岁               民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托         全权代表我企业（公司）参与2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目（项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0004）的招、投标活动及签订合同。以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。        无转委托权。委托期限自     年   月   日起至      年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（签章）：               受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6.中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称 ）的（ 项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

本项目（项目名称   ），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于 软件和信息技术服务业 行业。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

中小企业规模类型自测小程序

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

7.残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目（项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0004）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：2026年河道、堤防、积水点等监控、监测及闸门自动化运维项目

项目编号：JSZC-320300-XZDY-G2026-0004

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：                  ，项目编号：              ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料原件的扫描件附后）

2、                           （证明材料原件的扫描件附后）

3、                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料原件的扫描件附后）

2、                           （证明材料原件的扫描件附后）

3、                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

10.项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 主要业绩： |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

11、人员配备明细表

项目名称：

项目编号：

格式自拟

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

12.预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

- 合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  xx   (  xx %) 小写¥   大写：人民币     。

- 乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   xx   (  xx %)小写￥     大写：人民币     。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

- 合同签订后	   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之     (  ％）小写￥       大写：人民币 	    。

- 乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     ％）小写￥      大写：人民币       。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购(2020)52号）要求。