贾汪区中小学音体美器材

更正（澄清）内容

一、以下为澄清或者修改的内容

1.原招标文件《第四章 评标标准》

采购包1、2

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格总分 | 30分 | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 注：促进本国产品优惠政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 2 | 技术总分 | 64分 |  |
| 2.1 | 样品 | 10分 | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，投标人需提供样品目录见“投标人需提供样品清单”。 样品制作标准：参照技术参数要求制作。 - 1.对样品的质量感观（如材质、式样、颜色、工艺、油漆等）进行评价（4分）：质量感官完全满足招标文件要求给人稳重感的得4分；基本满足招标文件要求无明显缺陷或瑕疵得3分；存在少量轻微缺陷，不影响使用功能得2分；存在较多缺陷或影响使用功能问题明显的得0分。 - 2.对样品的整体以及相关展示效果进行评分进行评价（4分）：整体展示效果优秀，完全满足规范要求的得4分；整体展示效果基本符合规范要求无明显缺陷或瑕疵得3分；整体展示效果存在少量轻微瑕疵的得2分；整体展示效果明显不符合规范要求的得0分。 - 3.对提供样品数量的完整性进行打分（2分）：完全满足招标文件要求的得2分，每缺少一项扣1分，扣完为止； 投标人提供的样品不符合招标文件参数要求的，本项不得分。本项最高得10分，最低得0分。 |
| 2.2 | 技术规格 | 18分 | 依据投标文件中技术规格对招标文件第六章《采购需求》“技术要求和参数”满足程度进行评价。招标文件中“产品技术要求和参数”标注“▲”的技术条款为重要参数，未标注“▲”的技术条款为一般参数：加“▲”的技术条款须提供检测报告，未提供检测报告或检测报告不满足要求的视为负偏离，每项扣2分。其他一般参数不满足要求的每项扣1分。 本项最高得18分，最低得0分。 |
| 2.3 | 实施方案 | 24分 | 根据投标人项目实施方案内容的全面性、可行性、针对性、进行评价。 实施方案内容的全面性（8分）：全面、完善、符合实际得8分；较全面、较为完善、较为符合实际得6分，描述一般、基本符合实际得4分，不完善不合实际得2分；未提供不得分。 实施方案内容的可行性（8分）：符合实际切实可行得8分；较切实可行得6分，可行性一般得4分；可行性欠缺得0分； 实施方案内容的针对性（8分）：针对性强得8分；针对性较强得6分，针对性一般得4分；针对性不强得0分； 未提供的得0分，本项最高得24分，最低得0分。 |
| 2.4 | 售后服务及培训方案 | 12分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容（包括产品质保期、售后服务保证措施和培训方案等）的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 产品质保期（4分）：产品质保期为一年，每延长一年得2分，最高得4分。 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
| 3 | 商务总分 | 6分 |  |
| 3.1 | 业绩 | 4分 | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2023年03月以来，合同内容为本项目类似的合同扫描件，每份得2分。本项最多得4分。 备注：提供合同的扫描件并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，相关证明材料应能反映相关信息，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3.2 | 体系认证证书 | 2分 | ①投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； ②投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； （上述1-2项投标文件中提供有效证书扫描件，否则不得分）。 |
|  | 合计 | 100分 |  |

本章说明：本项目采用综合评分法。

更正为

采购包1、2

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格总分 | 30分 | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 注：促进本国产品优惠政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 2 | 技术总分 | 64分 |  |
| 2.1 | 样品 | 10分 | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，投标人需提供样品目录见“投标人需提供样品清单”。 样品制作标准：参照技术参数要求制作。 - 1.对样品的质量感观（如材质、式样、颜色、工艺、油漆等）进行评价（4分）：质量感官完全满足招标文件要求给人稳重感的得4分；基本满足招标文件要求无明显缺陷或瑕疵得3分；存在少量轻微缺陷，不影响使用功能得2分；存在较多缺陷或影响使用功能问题明显的得0分。 - 2.对样品的整体以及相关展示效果进行评分进行评价（4分）：整体展示效果优秀，完全满足规范要求的得4分；整体展示效果基本符合规范要求无明显缺陷或瑕疵得3分；整体展示效果存在少量轻微瑕疵的得2分；整体展示效果明显不符合规范要求的得0分。 - 3.对提供样品数量的完整性进行打分（2分）：完全满足招标文件要求的得2分，每缺少一项扣1分，扣完为止； 投标人提供的样品不符合招标文件参数要求的，本项不得分。本项最高得10分，最低得0分。 |
| 2.2 | 技术规格 | 18分 | 依据投标文件中技术规格对招标文件第六章《采购需求》“技术要求和参数”满足程度进行评价。招标文件中“产品技术要求和参数”标注“▲”的技术条款为重要参数，未标注“▲”的技术条款为一般参数：加“▲”的技术条款须提供检测报告，未提供检测报告或检测报告不满足要求的视为负偏离，每项扣2分。其他一般参数不满足要求的每项扣1分。 本项最高得18分，最低得0分。 |
| 2.3 | 实施方案 | 24分 | 根据投标人项目实施方案内容的全面性、可行性、针对性、进行评价。 实施方案内容的全面性（8分）：全面、完善、符合实际得8分；较全面、较为完善、较为符合实际得6分，描述一般、基本符合实际得4分，不完善不合实际得2分；未提供不得分。 实施方案内容的可行性（8分）：符合实际切实可行得8分；较切实可行得6分，可行性一般得4分；可行性欠缺得0分； 实施方案内容的针对性（8分）：针对性强得8分；针对性较强得6分，针对性一般得4分；针对性不强得0分； 未提供的得0分，本项最高得24分，最低得0分。 |
| 2.4 | 售后服务及培训方案 | 12分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容（包括产品质保期、售后服务保证措施和培训方案等）的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 产品质保期（4分）：产品质保期为一年，每延长一年得2分，最高得4分。 未提供的得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
| 3 | 商务总分 | 6分 |  |
| 3.1 | 业绩 | 4分 | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2023年06月以来，合同内容为本项目类似的合同扫描件，每份得2分。本项最多得4分。 备注：提供合同的扫描件并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，相关证明材料应能反映相关信息，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3.2 | 体系认证证书 | 2分 | ①投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； ②投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； （上述1-2项投标文件中提供有效证书扫描件，否则不得分）。 |
|  | 合计 | 100分 |  |

本章说明：本项目采用综合评分法。

2.原招标文件《第六章  采购需求》中“八、采购设备器材数量、技术要求和参数”

| 音乐器材（中小学）配置清单（套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术要求和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 二胡 | 1、规格：六角筒 2、琴体材质：特质红木 抛光处理 3、琴皮材质：采用野生优质莽皮 4、音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。 5、音 窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方 6、配 件：2个琴码，1根琴弓、1个黑色布盒子、说明书、合格证。 | 把 | 1 | 提供样品 |

| 电钢琴 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术要求和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 电钢琴 | 1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0㎜；相邻两键偏差≤0.5㎜；相邻两白键高度误差≤0.5㎜；全键盘表面最大高度差≤2.0㎜；相邻两键下降负荷差≤0.14N； 2、声学品质：全音域音准允许误差≤±3音分；相邻两键音准误差之差≤3音分。 3、有害物质限量：甲醛释放实测值≤0.060mg/m³；甲苯释放实测值≤0.176mg/m³；二甲苯释放实测值≤0.020mg/m³。 4、琴键数量≥88个。 5、琴键规格：标准钢琴键。 6、键盘逐级配重：有。 7、双钢琴功能：有。 8、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。 9、复音数≥128。 10、节奏≥325种。 11、节拍器速度调节范围≥30-250拍/分钟，节拍器音量可调。 12、移调范围≥25档位，（0，±12）。 13、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。 14、蓝牙功能：有。 15、功放≥50W。 16、MIDI设备接口：有。 17、自动关机功能：有。 18、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。 19、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。 20、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，带LED显示屏幕。 21、配套钢琴凳 ▲提供具有CMA认证的检测报告（至少包含但不限于技术要求和参数的第 2 项和第 3 项） | 套 | 另附 | 提供样品 |

| 体育器材（小学）配置清单（套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术要求和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 机械秒表 | 分辨率：0.1s ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 块 | 2 |  |
| 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 块 | 5 |  |
| 身高体重测试仪 | 身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm 体重：量程：5.0kg～150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg （体重≤100kg），±0.15kg （体重＞100kg） ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 台 | 1 |  |
| 肺活量测试仪 | 量程：100ml～9999ml，分度值1ml，允差：±2.5% ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 台 | 1 |  |
| 握力测试仪 | 量程：5.0kgf～99.9kgf，分度值0.1kgf，允差：±0.3kgf ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 台 | 1 |  |
| 坐位体前屈测试仪 | 量程：-20cm～35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 台 | 5 |  |

| 体育器材（中学）配置清单（套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术要求和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 机械秒表 | 分辨率：0.1s ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 块 | 1 |  |
| 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 块 | 6 |  |
| 身高体重测试仪 | 身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm 体重：量程：5.0gkg～150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg（体重≤100kg），±0.15kg（体重＞100kg） ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 台 | 2 |  |
| 肺活量测试仪 | 量程：100ml～9999ml，分度值1ml，允差：±2.5% ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 台 | 2 |  |
| 握力测试仪 | 量程：5.0kgf～99.9kgf，分度值0.1kgf，允差：±0.3kgf ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 台 | 1 |  |
| 坐位体前屈测试仪 | 量程：-20cm～35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm ▲提供具有CMA认证的检测报告 | 台 | 5 |  |

更正为

| 音乐器材（中小学）配置清单（套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术要求和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 二胡 | 1、规格：六角筒 2、琴体材质：木质，抛光处理 3、音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，两根弦音色过渡自然，均衡。 4、音窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方 5、配件：2个琴码，1根琴弓、1个黑色布盒子、说明书、合格证。 | 把 | 1 | 提供样品 |

| 电钢琴 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术要求和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 电钢琴 | 1、演奏性能：白键下沉偏差≤1.0㎜；相邻两键偏差≤0.5㎜；相邻两白键高度误差≤0.5㎜；全键盘表面最大高度差≤2.0㎜；相邻两键下降负荷差≤0.14N； 2、声学品质：全音域音准允许误差≤±3音分；相邻两键音准误差之差≤3音分。 3、有害物质限量：甲醛释放实测值≤0.060mg/m³；甲苯释放实测值≤0.176mg/m³；二甲苯释放实测值≤0.020mg/m³。 4、琴键数量≥88个。 5、琴键规格：标准钢琴键。 6、键盘逐级配重：有。 7、钢琴音色明亮度调节范围：支持音色明亮度多档位调节。 8、复音数≥100。 9、节奏≥100种。 10、节拍器速度调节范围≥30-250拍/分钟，节拍器音量可调。 11、移调范围≥25档位，（0，±12）。 12、踏板类型：仿传统大三角钢琴踏板功能。 13、蓝牙功能：有。 14、功放≥50W。 15、MIDI设备接口：有。 16、自动关机功能：有。 17、录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，支持音轨编辑，录音、切入、切出、回放。 18、音色控制：三角大钢琴音色，双钢琴，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。 19、外壳特征：简约立式，木质外壳结构，带LED显示屏幕。 20、配套钢琴凳 ▲提供检测报告（至少包含但不限于技术要求和参数的第 2 项和第 3 项） | 套 | 另附 | 提供样品 |

| 体育器材（小学）配置清单（套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术要求和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 机械秒表 | 分辨率：0.1s ▲提供检测报告 | 块 | 2 |  |
| 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s ▲提供检测报告 | 块 | 5 |  |
| 身高体重测试仪 | 身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm 体重：量程：5.0kg～150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg （体重≤100kg），±0.15kg （体重＞100kg） ▲提供检测报告 | 台 | 1 |  |
| 肺活量测试仪 | 量程：100ml～9999ml，分度值1ml，允差：±2.5% ▲提供检测报告 | 台 | 1 |  |
| 握力测试仪 | 量程：5.0kgf～99.9kgf，分度值0.1kgf，允差：±0.3kgf ▲提供检测报告 | 台 | 1 |  |
| 坐位体前屈测试仪 | 量程：-20cm～35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm ▲提供检测报告 | 台 | 5 |  |

| 体育器材（中学）配置清单（套） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 技术要求和参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 机械秒表 | 分辨率：0.1s ▲提供检测报告 | 块 | 1 |  |
| 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s ▲提供检测报告 | 块 | 6 |  |
| 身高体重测试仪 | 身高：量程：90cm～210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm 体重：量程：5.0gkg～150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg（体重≤100kg），±0.15kg（体重＞100kg） ▲提供检测报告 | 台 | 2 |  |
| 肺活量测试仪 | 量程：100ml～9999ml，分度值1ml，允差：±2.5% ▲提供检测报告 | 台 | 2 |  |
| 握力测试仪 | 量程：5.0kgf～99.9kgf，分度值0.1kgf，允差：±0.3kgf ▲提供检测报告 | 台 | 1 |  |
| 坐位体前屈测试仪 | 量程：-20cm～35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm ▲提供检测报告 | 台 | 5 |  |

- 3.本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至“2026年07月15日10:00（北京时间）”

- 二、其他内容不变。

- 中企华建友工程管理有限公司

2026年06月26日