如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年7月7日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年7月7日17：00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、项目名称

2026年度徐州高新区雨、污水泵站看护市场化项目

二、采购项目预算金额

本项目采购预算为 152.98048 万元，24座泵站看护运行，最高限价为 152.98048 万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 三、项目内容：15座有人值守与9座巡视泵站及相关设施的运行与看护，包含但不限于泵站及附属设施看护、运行操作、记录统计、信息上报、基础保洁及防汛保障等。

| 雨水排涝泵站14座 |  |  | 污水提升泵站10座 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵站名称 | 操作人员 | 是否保洁 | 泵站名称 | 操作人员 | 是否保洁 |
| 1.粮库排涝泵站 | 1 | 否 | 1.二号提污泵站 | 2 | 是 |
| 2.徐村闸 | 1 | 否 | 2.三号提污泵站 | 2 | 是 |
| 3.毕庄强排泵站 | 2 | 是 | 3.五号提污泵站 | 2 | 是 |
| 4.湘江路地下道排涝泵站 | 1 | 否 | 4.城南提污泵站 | 2 | 是 |
| 5.汉王姜楼补水泵站 | 1 | 否 | 5.三堡提污泵站 | 巡视 | 是 |
| 6.缮维石材城强排泵站 | 1 | 是 | 6.五园提污泵站 | 1 | 是 |
| 7.五园强排泵站 | 2 | 是 | 7.高家营提污泵站 | 1 | 是 |
| 8.康平路地道排涝泵站 | 1 | 否 | 8.滕寨提污泵站 | 巡视 | 否 |
| 9.经纬路排涝泵站 | 巡视 | 否 | 9.二堡东、西沟提污泵站 | 1 | 是 |
| 10.湘江路（长安路口）排涝泵站 | 巡视 | 否 | 10.四堡提污泵站 | 巡视 | 否 |
| 11.珠江东路（消防车厂）排涝泵站 | 巡视 | 否 |  |  |  |
| 12.拖龙山路排涝泵站 | 巡视 | 否 |  |  |  |
| 13.欣丰路排涝泵站 | 巡视 | 否 |  |  |  |
| 14.安科园排涝泵站 | 巡视 | 否 |  |  |  |
| 小计 | 10 | 3 |  | 11 | 8 |
| 合计：泵站操作人员21名，保洁泵站11座。 |  |  |  |  |  |

四、服务期：自合同签订之日起一年

五、具有履行合同所必备的设备和稳定的泵站运行看护队伍要求

（一）★本项目工作人员配备要求

- 要求配备项目经理1人，运行班长5人，泵站操作人员21名，运行班长、泵站操作人员须持有电工证或泵站操作（运行）工证。

- ★拟任项目经理须55周岁(含)以下，大专及以上学历，有敬业精神，有丰富的管理经验。投标文件中须提供相应证书原件扫描件（必须提供，否则作无效标处理）。

- 注：以上人员为本项目配置要求，投标文件中提供“项目工作人员配备要求”的承诺文件（格式自拟），否则按照无效投标处理。合同签订后7日内所有人员必须到位，否则自动解除合同。

- 六、项目要求

1、确保雨水泵站标准内降雨立交桥下、道路等泵站服务范围应无积水，车辆正常通行；污水泵站保持正常液位，汛期、检修减产等特殊情况服从调度。

2、在设备操作过程中严格遵守操作规程，杜绝一切责任安全事故发生。

3、发现并及时上报泵站机电设备、安防设施故障等问题。

4、保持泵站整洁，每日打扫泵站室内、院内卫生，个人物品放入柜中，配置大型垃圾桶，垃圾及时外运；配电室、控制室不得堆放、摆放各类无关物品。

5、做好水泵运行记录，记录按规范填写，字迹清晰。

6、未接到上级通知，严禁与泵站运行无关人员进入泵站，确需进入泵站的报徐州高新区公共事业管理服务中心批准，并做好来人来访记录。

7、泵站运行看护人员生活设施、保洁用品由中标单位统一配备。

8、泵站电源一律禁止私自外接；泵站房屋除值班室外，其余房屋不得私自占用。

9、运行看护单位加强对运行看护人员操作及安全培训，掌握泵站内机电设备性能，熟悉操作规程，明晰泵站操作顺序；

10、汛期应严格执行防汛工作制度，加强工作责任心，轮休时应随时听从徐州高新区公共事业管理服务中心的调度指挥，在有防汛任务时不当班人员仍要到岗协助当班人员处理排水工作中遇到的相关问题，确保泵站设备正常运转、及时排水。

11、泵站内现有供水设施、生活设施设备及值班室、休息室、厨房、卫生间设施设备看护由乙方负责。

七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。