招

标

文

件

项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级

项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001

采 购 人：徐州市鼓楼区城市管理局

采购代理机构：江苏恩耀工程咨询有限公司

二〇二六年六月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	19

第四章  评标标准	32

第五章  拟签订的合同文本	35

第六章  采购需求	36

第七章  投标文件相关格式	71

徐州市鼓楼区城市管理局

《鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏恩耀工程咨询有限公司对徐州市鼓楼区城市管理局“鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级

(二)项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2026年7月10日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年7月10日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名称：徐州市鼓楼区城市管理局

2.地址：徐州市鼓楼区环城路116号‌

3.联系方式：孙磊

4.采购项目联系人：0516-83575725

六、采购代理机构

1.名称：江苏恩耀工程咨询有限公司

2.地址：徐州市鼓楼区金桥路27号A栋二楼

3.联系方式：万静

4. 采购项目联系人：18652288561

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止 时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据徐财购[2025]17号文件，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及徐财购[2025]17号文件。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市鼓楼区城市管理局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏恩耀工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 现场考察：自行现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供（原件或原件扫描件）加盖电子签章，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件； 2.财务状况报告： 即提供投标人在本项目开标时间前6个月内任何时间（不含开标当月）的资产负债表、利润表各一份或提供投标人合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（2025年度）或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件； 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：投标人在本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。招标文件格式如与客户端格式不同，以招标文件格式为准，但报价必须相同））； 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 5.《授权委托书》（加盖电子签章，提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项：要求见招标文件第四章《评标标准》。 五、其他部分 （一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 六、价格折扣文件格式 无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正二副，后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 采购项目预算金额：440万元人民币。 其中：采购包1不接受超过 137 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包2不接受超过 108 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包3不接受超过 106 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；采购包4不接受超过 89 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2026年7月10日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2026年7月10 日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年7月10日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 各采购包独立评审，相同品牌处理规则仅在同一采购包内适用。投标人可以同时参与4个采购包，但不可兼中。每个投标人可以参与4个采购包的投标但只允许中一个采购包，本项目按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4顺序开标、评标。在前一采购包中标后，可以参与下一采购包的评标，但不得再次中标。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (三十九) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：万静;联系电话：18652288561; 办公地址：徐州市鼓楼区金桥路27号A栋二楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 评标标准

采购包1，采购包2，采购包3，采购包4

|  | 项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（60分） | 价格（60分） | 各投标人价格得分=最低报价÷各投标人评审价格×60 注：促进本国产品优惠政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分（2分） | 投标人业绩（2分） | 提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2023年1月1日以后的相同或近似项目业绩，每提供一个得2分，最高得2分（合同必须明确签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分）。 注：投标文件中提供合同原件的扫描件并加盖电子签章。 |
| 技术部分（38分） | 技术规格说明 （14分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“（三）技术参数要求”要求得14分,每一项加“▲”标志指标不满足或负偏离减1分，本项最高得14分，最低得0分。 招标文件《第六章 采购需求》“（三）技术参数要求”中加“★”标志的为重要响应指标，加“▲”标志指标为非重要指标，重要响应指标不得负偏离，否则视为投标无效。 注：投标单位响应产品的技术参数性能等偏离不能改变货物使用的质量和功能，否则作无效投标处理。（投标单位须如实提供所投产品规格参数，中标后发现有虚假响应行为的视为以虚假材料谋取中标，采购人有权取消其中标资格，并上报监管部门依法处理）。 |
|  | 产品图片（3分） | 投标文件中提供符合采购需求且基于实地勘察后绘制的垃圾收集亭设计图和效果图，图纸应详细展示收集亭的整体结构、外观样式、功能布局及与周边环境的协调性。设计图需包含平面布置图、立面图、剖面图，清晰标注尺寸、材料规格及构造节点；效果图则应直观呈现建成后的视觉形象，包括色彩搭配、材质质感和实际使用场景的模拟。图纸应确保与招标文件中明确的技术参数和功能要求一致，并能充分体现对项目现场具体条件的适应性调整。 提供符合上述要求的完整图纸，本项得3分。未按要求提供合格设计图和效果图的，本项不得分，本项分值最高为3分。 |
|  | 项目实施方案 （7分） | 对《项目实施方案》内容的全面性、针对性、可行性进行评价。内容包含但不限项目实施计划、供货时间承诺、安装计划、人员安排和时间进度内容等。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的得0分。 |
|  | 项目质量保证措施方案 （7分） | 对《项目质量保证措施方案》内容的全面性、针对性、可行性进行评价。内容包含但不限于保质期承诺、验收合格承诺、供货过程产品完整性保护措施等。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的得0分。 |
|  | 售后服务和技术培训方案（7分） | 根据投标人提供的《售后服务和技术培训方案》的全面性、针对性、可行性进行评价。内容包含但不限于售后服务内容、售后服务响应时间承诺、售后服务成果、维护技术人员配置等。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不全面得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；针对性不强得0.5分。 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分；可行性欠缺得0.5分； 未提供的得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

采  购  包：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条   定义

第二条   合同范围

第三条   价格

第四条   支付

第五条   交货

第六条   包装和标记

第七条   技术资料

第八条   安装

第九条   验收

第十条   售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥    大写：人民币      。

第四条 支付

4.1 合同金额及付款方式

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：  元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50 %），即小写￥      大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）安装完成并验收合格后15个工作日内，甲方支付合同价款的百分之五十（50 %），即小写￥      大写：人民币    。

（3）本项目采购的货物质保期为：2年。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），即小写￥       大写：人民币     。

乙方需提交的支付文件：安装完成并验收合格后   个工作日内，甲方支付合同价款的百分之五十（50%），即小写￥     大写：人民币     。

（2）本项目采购的货物质保期为：2年。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票； 如卖方未提供合格发票，甲方有权迟延付款。

2、买方出具的验收合格证明。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，30日历天内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前10日通知买方。

5.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货并安装完毕，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合约定的期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，要求乙方退还已收取款项并承担违约责任。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，30日历天内将合同标的全部交付并安装完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.1按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.2其他：（1）卖方须与所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬。卖方必须对安装现场施工人员全部实行实名制考勤管理，负责工人人身安全，应足额按时发放工人工资，不得克扣，如出现因拖欠工人工资导致工人上访滋事的，买方有权从卖方的货款中扣除相应的款项并直接支付所欠的工人工资，卖方对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付货款，同时买方对卖方给予以下处罚：出现工人上访滋事的，每次卖方向买方支付10万元违约金，违约金直接从货款中扣除，买方对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付货款。

（2）卖方作为一个有经验的供货商，安装施工时自行采取措施避免干扰周围居民的生活，杜绝人身安全事故等；如因与周围居民发生冲突，导致安装进度停工，所有停工损失及其需增加的费用卖方应自主考虑在投标报价中。

（3）卖方负责安装施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于安装施工和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。安全防护费已含在投标报价内。

（4）卖方负责在生产、运输、安装施工至完工前及保修过程中全部卖方及相应工作人员的安全。采购人不承担卖方及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（5）卖方在生产、运输及安装施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由卖方自行承担。

（6）卖方违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由承包人自行承担。

18.3合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

合同附件1：合同协议书

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：    ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市鼓楼区城市管理局

（二）采购项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级

（三）项目内容：为优化我区居民小区垃圾分类收集点的投放环境，统一规范设施建设标准，现计划对鼓辖区内小区的垃圾分类收集亭实施提档升级，以满足辖区内居民小区的垃圾分类需求。

（四）本项目为专门面向中小企业的项目。

（五）预算金额440万元，其中：采购包1：137万元；采购包2：108万元；采购包3：106万元；采购包4：89万元。

（六）合同履行期限：合同签订后，供货商应按照采购人需求组织供货，自接到采购单位通知之日起30天内，将所需产品运送至采购单位指定地点，并严格依据甲方要求完成安装工作，包含原有垃圾亭的保护性拆除，并迁移至甲方指定位置进行安装。（特殊情况下根据招标人的要求到货）。

（七）项目安装地点：采购人指定地点。

（八）采购范围：所需货物及零配件的采购、包装、运输、安装、调试、试运行、培训、售后服务及保护性拆除和重新安装等。

二、清单及技术参数要求（采购包1，采购包2，采购包3，采购包4）

- 采购包明细

采购包一：琵琶办事处（面积汇总：390.3）

采购包二：牌楼办事处、丰财办事处（面积汇总：308.805）

采购包三：铜沛办事处、黄楼办事处（面积汇总：302.342）

采购包四：环城办事处、拾屯办事处、九里办事处（面积汇总：254.86）

采购包一（具体情况以现场实际情况为准）

| 序号 | 办事处 | 小区 | 收集亭编号 | 收集亭点位描述 | 安装的尺寸（外径长、外宽、外径高） | 是否要休息室及位置（面对收集亭方向） | 底面积（长*宽） | 面积汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 琵琶 | 泽慧嘉园 | PP055 | 14号楼西侧垃圾分类 | 长6米宽3米高2.8米 | 右 | 18 | 390.3 |
| 27 | 琵琶 | 棕榈湾 | PP056 | 12号楼西侧 | 长6米宽3米高2.8米 | 右 | 18 |  |
| 28 | 琵琶 | 兴隆二期 | PP004 | 大门口6号楼南 | 长6米宽3米高2.8米 | 右 | 18 |  |
| 29 | 琵琶 | 宜居嘉园 | PP040 | 20号楼旁 | 长6米宽3米高2.8米 | 右 | 18 |  |
| 30 | 琵琶 | 清水湾二期 | pp029 | 4号楼西北侧 | 长6米宽3米高2.8米 | 右 | 18 |  |
| 31 | 琵琶 | 宜居家园 | pp041 | 7号楼东侧 | 长6米宽3米高2.8米 | 右 | 18 |  |
| 32 | 琵琶 | 滨河花园 | PP078 | 37号楼旁 | 长5米宽3米高2.8米 | 否 | 15 |  |
| 33 | 琵琶 | 苹果 | PP049 | 苹果南门 | 长7米宽3.5米高2.8米 | 右 | 24.5 |  |
| 34 | 琵琶 | 泽慧嘉园 | PP053 | 4号楼西侧 | 长6米宽3.5米高2.8米 | 右 | 21 |  |
| 35 | 琵琶 | 泽慧嘉园 | PP054 | 11号楼西北侧 | 长6米宽3.5米高2.8米 | 右 | 21 |  |
| 36 | 琵琶 | 琵琶村 | 鼓PP105 | 青山头淼淼商店旁 | 长5米宽2.5米高2.8米 | 右 | 12.5 |  |
| 37 | 琵琶 | 琵琶村 | 鼓PP016 | 三环北路青山头超威电池西侧 | 长4米宽3米高2.8米 | 否 | 12 |  |
| 38 | 琵琶 | 琵琶村 | 鼓PP104 | 青山头西边，好得家东隔壁 | 长4米宽3米高2.8米 | 否 | 12 |  |
| 39 | 琵琶 | 新台子村 | 鼓PP069 | 后陈庄万寨港门前 | 长4.9米宽2.5米2.8米 | 否 | 12.25 |  |
| 40 | 琵琶 | 新台子村 | 鼓PP066 | 台子村八岔路口 | 长4.9米宽2.5米2.8米 | 否 | 12.25 |  |
| 41 | 琵琶 | 新台子村 | 鼓PP037 | 新台子社区新台子广场 | 长6米宽3米高2.8米 | 否 | 18 |  |
| 42 | 琵琶 | 新台子村 | 鼓PP074 | 新台子社区医务室旁 | 长6米宽3米高2.8米 | 右 | 18 |  |
| 43 | 琵琶 | 万寨村 | 鼓PP063 | 村大队西侧 | 长5米宽3米高2.8米 | 否 | 15 |  |
| 44 | 琵琶 | 万寨村 | 鼓PP065 | 万寨178公厕旁 | 长5米宽3米高2.8米 | 否 | 15 |  |
| 45 | 琵琶 | 殷庄村 | 鼓PP072 | 殷庄公厕西侧 | 长6.2米宽3米高2.8米 | 右 | 18.6 |  |
| 46 | 琵琶 | 殷庄村 | 鼓PP071 | 金马南路与祥云路交叉口西北方向180米 | 长6.2米宽3米高2.8米 | 右 | 18.6 |  |
| 47 | 琵琶 | 殷庄村 | 鼓PP096 | 金马南路与祥云路交叉口西北方向108米 | 长6.2米宽3米高2.8米 | 右 | 18.6 |  |
| 48 | 琵琶 | 八里村 | 鼓PP008 | 脚手架出租东侧 | 长6米宽3米高2.8米 | 右 | 18 |  |

采购包二（具体情况以现场实际情况为准）

| 序号 | 办事处 | 小区 | 收集亭编号 | 收集亭点位描述 | 安装的尺寸（外径长、外宽、外径高） | 是否要休息室及位置（面对收集亭方向） | 底面积（长*宽） | 面积汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牌楼 | 绿健花园 | 鼓PL058 | 1号楼东北侧 | 长1.9米宽3米 | 左 | 5.7 | 229.055 |
| 2 | 牌楼 | 新城九龙湖一期 | 鼓PL074 | 北门口 | 长3.9米宽2米 | 左 | 7.8 |  |
| 3 | 牌楼 | 新城九龙湖二期 | 鼓PL075 | 6号楼与3号楼之间 | 长3.9米宽2米 | 左 | 7.8 |  |
| 4 | 牌楼 | 新城九龙湖一期 | 鼓PL073 | 南门口 | 长3.1米宽1.2米 | 否 | 3.72 |  |
| 5 | 牌楼 | 福地阁 | 鼓PL050 | 1号楼东南角 | 长4.3米宽1.2米 | 否 | 5.16 |  |
| 6 | 牌楼 | 贵和苑 | 鼓PL020 | 7号楼西侧 | 长3.1米宽1.2米 | 否 | 3.72 |  |
| 7 | 牌楼 | 锦绣山水南院 | 鼓PL042 | 锦绣山水南23号楼东 | 长3.2米宽1.4米 | 否 | 4.48 |  |
| 8 | 牌楼 | 锦绣山水南院 | 鼓PL044 | 锦绣山水南区南门口 | 长3.2米宽1.4米 | 否 | 4.48 |  |
| 9 | 牌楼 | 山南小镇（B区） | 鼓PL070 | 超市后侧 | 长5米宽2米 | 左 | 10 |  |
| 10 | 牌楼 | 山南小镇（B区） | 鼓PL023 | B区大门口 | 长4.2米宽2米 | 左 | 8.4 |  |
| 11 | 牌楼 | 山南小镇（B区） | 鼓PL021 | 3号楼东头 | 长6.2米宽2.25 | 左 | 13.95 |  |
| 12 | 牌楼 | 锦绣山水北院 | 鼓PL039 | 南门口 | 长3.2米宽1.4 | 否 | 4.48 |  |
| 13 | 牌楼 | 锦绣山水北院 | 鼓PL038 | 11号楼东边 | 长3.2米宽1.4 | 否 | 4.48 |  |
| 14 | 牌楼 | 锦绣山水北院 | 鼓PL036 | 32号楼西边 | 长3.2米宽1.4 | 否 | 4.48 |  |
| 15 | 牌楼 | 锦绣山水北院 | 鼓PL040 | 25号楼东边 | 长3.2米宽1.4 | 否 | 4.48 |  |
| 16 | 牌楼 | 鼓楼花园小区（园中苑一期） | 鼓PL007 | 一期大门口 | 长8米宽3米 | 左 | 24 |  |
| 17 | 牌楼 | 鼓楼花园小区（西院） | 鼓PL006 | 社区南主干道上 | 长6米宽2.5米 | 左 | 15 |  |
| 18 | 牌楼 | 鼓楼花园小区（教师公寓） | 鼓PL009 | 3号楼旁 | 长6米宽2米 | 否 | 12 |  |
| 19 | 牌楼 | 鼓楼花园小区（园中苑二期） | 鼓PL001 | 鼓楼花园园中苑二期大门口 | 长7米宽2.5米 | 左 | 17.5 |  |
| 20 | 牌楼 | 荆南小区 | 鼓PL062 | 19号楼南侧 | 长6米宽2.5米 | 左 | 15 |  |
| 21 | 牌楼 | 荆南小区 | 鼓PL060 | 9号楼南侧 | 长6米宽3米 | 左 | 18 |  |
| 22 | 牌楼 | 中北小区 | 鼓PL028 | 南门进门北侧 | 长6米宽2.8米 | 否 | 16.8 |  |
| 23 | 牌楼 | 26中散片区 | 鼓PL055 | 13号楼出入口 | 长4.56米宽2.5米 | 否 | 11.625 |  |
| 24 | 牌楼 | 26中散片区 | 鼓PL056 | 5号楼出入口 | 长6米宽1米 | 否 | 6 |  |
| 25 | 丰财 | 白云山小区 | 鼓FC029 | 1号楼对面 | 长5米宽1.8米高2.7米 | 右 | 9 | 79.75 |
| 26 | 丰财 | 海达小区 | 鼓FC067 | 海达浴池东侧10米处 | 长3.4米宽2.5米高2.7米 | 右 | 8.5 |  |
| 27 | 丰财 | 御山雅苑 | 鼓FC002 | 小区东门，5号楼对面 | 长4.5米宽3米高2.7米 | 否 | 13.5 |  |
| 28 | 丰财 | 昌隆公寓 | 鼓FC074 | 小区内西围墙 | 长3米宽2米高2.6米 | 否 | 6 |  |
| 29 | 丰财 | 农行宿舍 | 鼓FC136 | 小区大门口外路边 | 长3.8米宽1.9米高2.4米 | 否 | 7.22 |  |
| 30 | 丰财 | 锦绣滨湖 | 鼓FC150 | 9号楼旁边 | 长4.2米宽2.7米高2.6米 | 右 | 11.34 |  |
| 31 | 丰财 | 香花畦 | FC031 | 社区对面 | 长4.6米宽0.9米左高2.4米 | 否 | 4.14 |  |
| 32 | 丰财 | 教师家园 | FC098 | 教室家园门前 | 长5.0米宽1.3米高2.7米 | 否 | 6.50 |  |
| 33 | 丰财 | 二十四中宿舍 | FC094 | 1号楼前 | 长6.8米宽1.0米高2.7米 | 右 | 6.80 |  |
| 34 | 丰财 | 阳光美邻 | FC175 | 物业办公室楼后 | 长4.5米宽1.5米高2.7米 | 否 | 6.75 |  |

采购包三（具体情况以现场实际情况为准）

| 序号 | 办事处 | 小区 | 收集亭编号 | 收集亭点位描述 | 安装的尺寸 （外径长、外宽、外径高） | 是否要休息室及位置 （面对收集亭方向） | 底面积 （长*宽） | 面积汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜沛 | 豪绅嘉苑 | 鼓TP110 | 豪绅嘉苑小区别墅区大门旁 | 长5.6*宽1.2*高2.4 | 右 | 6.72 | 167.44 |
| 2 | 铜沛 | 豪绅嘉苑 | 鼓TP111 | 41栋楼西南侧 | 长4.2*宽1.7*高2.4 | 否 | 7.14 |  |
| 3 | 铜沛 | 豪绅嘉苑 | 鼓TP108 | 22栋楼西侧 | 长5.5*宽1.6*高2.4 | 左 | 8.8 |  |
| 4 | 铜沛 | 豪绅嘉苑 | 鼓TP107 | 16栋楼北侧 | 长5.5*宽1.7*高2.4 | 右 | 9.35 |  |
| 5 | 铜沛 | 天悦华景 | 鼓TP117 | 天悦华景东门北侧 | 长5.5*宽1.6*高2.4 | 左 | 8.8 |  |
| 6 | 铜沛 | 民航修造厂 | 鼓TP145 | 民航修造厂26号楼西侧 | 长5.2*宽1.7*高2.4 | 右 | 8.84 |  |
| 7 | 铜沛 | 阳光军旅 | 鼓TP101 | 阳光军旅4号楼北侧 | 长4.2*宽1.7*高2.4 | 左 | 7.14 |  |
| 8 | 铜沛 | 怡康花园 | 鼓TP010 | 怡康花园15号楼东南侧 | 长4.0*宽1.6*高2.4 | 否 | 6.4 |  |
| 9 | 铜沛 | 怡康花园 | 鼓TP011 | 怡康花园18号楼北侧 | 长4.0*宽1.7*高2.4 | 否 | 6.8 |  |
| 10 | 铜沛 | 金色阳光一期 | 鼓TP056 | 金色阳光一期B16号楼东北侧 | 长3.0*宽1.7*高2.4 | 否 | 5.1 |  |
| 11 | 铜沛 | 金色阳光一期 | 鼓TP055 | 金色阳光一期B02号楼东侧 | 长3.0*宽1.7*高2.4 | 否 | 5.1 |  |
| 12 | 铜沛 | 阳光军旅 | 鼓TP100 | 1号楼东南侧 | 长3.2*宽2*高2.4 | 否 | 6.4 |  |
| 13 | 铜沛 | 阳光军旅 | 鼓TP099 | 16号楼西南侧 | 长5*宽2*高2.4 | 左 | 10 |  |
| 14 | 铜沛 | 阳光军旅 | 鼓TP098 | 13号楼北侧 | 长3.2*宽2*高2.4 | 否 | 6.4 |  |
| 15 | 铜沛 | 金色里程 | 鼓TP034 | 北门东南侧 | 长5*宽1.2*高2.4 | 否 | 6 |  |
| 16 | 铜沛 | 金色里程 | 鼓TP035 | 2号楼北侧 | 长5*宽1*高2.4 | 否 | 5 |  |
| 17 | 铜沛 | 金色里程 | 鼓TP036 | 2号楼东北侧 | 长5*宽1*高2.4 | 否 | 5 |  |
| 18 | 铜沛 | 金色里程 | 鼓TP037 | 2号楼东南侧 | 长4.5*宽1*高2.4 | 否 | 4.5 |  |
| 19 | 铜沛 | 金色里程 | 鼓TP039 | 7号楼南侧 | 长4*宽1.7*高2.4 | 否 | 6.8 |  |
| 20 | 铜沛 | 客运宿舍西院 | 鼓TP079 | 客运小区北门内南侧 | 长5*宽1.7*高2.4 | 否 | 8.5 |  |
| 21 | 铜沛 | 195号院 | 鼓TP029 | 17号楼西侧 | 长4.5*宽1.5*高2.4 | 否 | 6.75 |  |
| 22 | 铜沛 | 195号院 | 鼓TP175 | 195号院南门 | 长3*宽1*高2.4 | 否 | 3 |  |
| 23 | 铜沛 | 化校小区 | 鼓TP061 | 化校宿舍门北侧 | 长4.5*宽1.7*高2.4 | 否 | 7.65 |  |
| 24 | 铜沛 | 化校小区 | 鼓TP062 | 化校宿舍门南侧 | 长4.5*宽1.7*高2.4 | 否 | 7.65 |  |
| 25 | 铜沛 | 金色阳光二期 | 鼓TP176 | 大门北100米路东侧 | 长3*宽1.2*高2.4 | 否 | 3.6 |  |
| 26 | 黄楼 | 民北72号院 | 鼓HL058 | 民北72号院内 | 长3.6米宽1米高2.3米 | 否 | 6.075 | 134.902 |
| 27 | 黄楼 | 观音机场楼 | 鼓HL004 | 观音机场楼入口处 | 长2.9米宽0.95米高2.85米 | 否 | 3.6 |  |
| 28 | 黄楼 | 环城路227号 | 鼓HL052 | 环城路227号2号楼入口处 | 长2.7米宽1.4米高2.25米 | 否 | 2.755 |  |
| 29 | 黄楼 | 坝子街1号楼 | 鼓HL043 | 1号楼旁 | 长2.7米宽1.3米高2.2米 | 右 | 3.78 |  |
| 30 | 黄楼 | 公交宿舍 | 鼓HL050 | 公交宿舍22号楼前 | 长3.3米宽2.6米高2.4米 | 否 | 3.51 |  |
| 31 | 黄楼 | 洪学巷 | 鼓HL078 | 小区入口处 | 长3.8米宽1.3米高2.3米 | 否 | 8.58 |  |
| 32 | 黄楼 | 民主北路1号楼 | 鼓HL068 | 民主北路1号楼小区内 | 长3.4米宽0.8米高2.3米 | 否 | 4.94 |  |
| 33 | 黄楼 | 黄河东岸小区 | 鼓HL038 | 20号楼后 | 长4.05宽1.5高2.23 | 右 | 2.72 |  |
| 34 | 黄楼 | 牌楼公寓 | 鼓HL080 | 金色海岸对面 | 长4.7米宽1.7米高2.3米 | 左 | 7.99 |  |
| 35 | 黄楼 | 中学街2号 | 鼓HL065 | 小区入口处 | 长3.6米宽2.6米高2.3米 | 左 | 9.36 |  |
| 36 | 黄楼 | 凤阳巷老小楼 | 鼓HL028 | 凤阳巷院内 | 长4宽1.1高2.3 | 右 | 4.4 |  |
| 37 | 黄楼 | 大坝头131号 | 鼓HL022 | 周记把子肉南边巷口处 | 长3.65宽1高2.3 | 左 | 3.65 |  |
| 38 | 黄楼 | 环城路114号院 | 鼓HL018 | 微山湖鱼馆旁铁门内 | 长4.6宽1.07高2.3 | 左 | 4.922 |  |
| 39 | 黄楼 | 福源国际北门 | 鼓HL046 | 福源国际北门处 | 长8.5宽1.2高3 | 左 | 10.2 |  |
| 40 | 黄楼 | 天骄世家 | 鼓HL091 | 天骄世家3号楼北侧 | 长5宽2.1高3 | 左 | 10.5 |  |
| 41 | 黄楼 | 环城路123号院 | 鼓HL032 | 地藏里 | 长2.7宽1高2.8 | 否 | 2.7 |  |
| 42 | 黄楼 | 黄河东岸小区 | 鼓HL039 | 地藏里小区入口处 | 长2.7宽1高2.3 | 否 | 2.7 |  |
| 43 | 黄楼 | 黄河东岸小区 | 鼓HL040 | 黄河东岸小区33号楼下 | 长3.7宽1高2.8 | 否 | 3.7 |  |
| 44 | 黄楼 | 黄河东岸32号楼 | 鼓HL026 | 中牧禽兽医站后 | 长3.7宽1高2.8 | 否 | 3.7 |  |
| 45 | 黄楼 | 王大陆小区 | 鼓HL009 | 王大陆小区巷口内 | 长2.8宽0.94高2.8 | 否 | 2.63 |  |
| 46 | 黄楼 | 王大陆小区 | 鼓HL011 | 王大陆小区巷口旁 | 长3.7宽1高2.7 | 否 | 3.7 |  |
| 47 | 黄楼 | 公交宿舍 | 鼓HL051 | 公交宿舍23号楼 | 长4宽1.1高2.3 | 左 | 4.4 |  |
| 48 | 黄楼 | 东阁小区 | 鼓HL087 | 东阁小区14号楼西 | 长2.7宽2高2.3 | 否 | 5.4 |  |
| 49 | 黄楼 | 黄河东岸小区 | 鼓HL036 | 黄河东岸小区8号楼 | 长3.1宽1.1高2.3 | 否 | 3.41 |  |
| 50 | 黄楼 | 黄河东岸小区 | 鼓HL037 | 黄河东岸小区10号楼 | 长5宽1.1高2.3 | 右 | 5.5 |  |
| 51 | 黄楼 | 镇河小区 | 鼓HL063 | 镇河小区5号楼6单元 | 长2.86宽1.1高2.3 | 否 | 3.14 |  |
| 52 | 黄楼 | 镇河小区 | 鼓HL062 | 镇河小区5号楼1单元 | 长2.76宽1.5高2.3 | 否 | 4.14 |  |
| 53 | 黄楼 | 大马路39号 | 鼓HL006 | 宏宇宾馆旁铁门内 | 长2.8宽1高2.8 | 否 | 2.8 |  |

采购包四（具体情况以现场实际情况为准）

| 序号 | 办事处 | 小区 | 收集亭编号 | 收集亭点位描述 | 安装的尺寸（外径长、外宽、外径高） | 是否要休息室及位置（面对收集亭方向） | 底面积（长*宽） | 面积汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环城 | 东华小区 | HC116 | 体育福利彩票店北侧 | 长3米宽1米高2.3米 | 否 | 3 | 51.57 |
| 2 | 环城 | 堤北巷 | HC177 | 堤北二巷路名牌西侧公厕北侧 | 长3.2米宽1米高2.3米 | 否 | 3.2 |  |
| 3 | 环城 | 港北小区 | HC095 | 港北小区2号楼北侧 | 长5米宽1.9米高2.6米 | 否 | 9.5 |  |
| 4 | 环城 | 惠工东村 | HC174 | 惠工6号楼北侧 | 长3米宽1.1米高2.3米 | 否 | 3.3 |  |
| 5 | 环城 | 铁十三宿舍 | HC189 | 铁路十三宿舍南门向东200米路北 | 长3米宽1.1米高2.3米 | 否 | 3.3 |  |
| 6 | 环城 | 铁十三宿舍 | HC080 | 车务段东侧进门北侧 | 长3米宽1.1米高2.3米 | 否 | 3.3 |  |
| 7 | 环城 | 华祖庙 | HC176 | 煤港西街北侧巷口西首公厕东侧 | 长4.2宽1.1米高2.3米 | 否 | 4.62 |  |
| 8 | 环城 | 水苑长桥 | HC092 | 水苑长桥5号楼东侧 | 长3.1米宽1.1米高2.4米 | 否 | 3.41 |  |
| 9 | 环城 | 堤北巷 | HC129 | 堤北28号楼西侧 | 3.2米宽1.1米高2.45米 | 否 | 3.52 |  |
| 10 | 环城 | 环城214号院 | HC168 | 闽南茶叶市场西侧20米 | 长3.2米宽1.1米高2.4米 | 否 | 3.52 |  |
| 11 | 环城 | 电业小区 | HC152 | 电业小区91号楼东北侧 | 长3米，宽1.1米高2.3米 | 否 | 3.3 |  |
| 12 | 环城 | 三十三中 | HC164 | 铁路第三幼儿园南侧 | 长3.2米宽1米，高2.4米 | 否 | 3.2 |  |
| 13 | 环城 | 太平村 | HC178 | 复兴路地下道无杰喷绘北侧 | 长4米，宽1.1米高2.2米 | 否 | 4.4 |  |
| 14 | 拾屯 | 薛桥村 |  | 一组东厕所旁垃圾分类 | 长4米宽1.7米高2.8米 | 否 | 7 | 115.52 |
| 15 | 拾屯 | 薛桥村 |  | 三组胡辉商店旁垃圾分类 | 长4米宽1.2米高2.8米 | 否 | 5 |  |
| 16 | 拾屯 | 港利上城国际 |  | 港利南院会所东侧 | 长4.3米 宽2.7 高2.8米 | 右 | 11.61 |  |
| 17 | 拾屯 | 港利上城国际 |  | 港利北院38号楼西侧 | 长4.3米 宽2.7 高2.8米 | 右 | 11.61 |  |
| 18 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 吴屯馨苑内 | 长7米宽1.7米高2.8米 | 否 | 11.9 |  |
| 19 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 王春侠房屋东 | 长5米宽1.7米高2.8米 | 否 | 8.5 |  |
| 20 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 小学校西高铁北 | 长7米宽1.2米高2.8米 | 否 | 8.4 |  |
| 21 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 一组北大桥 | 长5米宽1.2米高2.8米 | 否 | 6 |  |
| 22 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 一组西公厕旁 | 长5米宽1.2米高2.8米 | 否 | 6 |  |
| 23 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 一组东公厕旁 | 长5米宽1.2米高2.8米 | 否 | 6 |  |
| 24 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 二组广场北侧 | 长4米宽1.7米高2.8米 | 否 | 6.8 |  |
| 25 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 九组周广军房屋北侧 | 长4米宽1.7米高2.8米 | 否 | 6.8 |  |
| 26 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 一组南路西 | 长4.5米宽1.2米高2.8米 | 否 | 5.4 |  |
| 27 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 四组蔡现贵房屋北侧 | 长5米宽1.2米高2.8米 | 否 | 6 |  |
| 28 | 拾屯 | 吴屯村 |  | 铁路小区门南侧 | 长5米宽1.7米高2.8米 | 否 | 8.5 |  |
| 29 | 九里 | 万科橙郡 | 鼓-JL099 | 橙郡9号楼 | 长4米宽2米高2.7米 | 右 | 8 | 87.77 |
| 30 | 九里 | 万科橙郡 | 鼓-JL094 | 橙郡3号楼 | 长3.8米宽2米高2.7米 | 右 | 7.6 |  |
| 31 | 九里 | 万科橙郡 | 鼓-JL096 | 橙郡5号楼 | 长3.8米宽2米高2.7米 | 右 | 7.6 |  |
| 32 | 九里 | 万科橙郡 | 鼓-JL098 | 橙郡8号楼 | 长3.8米宽1.4米高2.7米 | 右 | 5.32 |  |
| 33 | 九里 | 万科人才公寓 | 鼓-JL108 | 人才公寓50号楼 | 长4米宽2米高2.7米 | 右 | 8 |  |
| 34 | 九里 | 万科人才公寓 | 鼓-JL109 | 人才公寓51号楼 | 长4米宽2米高2.7米 | 右 | 8 |  |
| 35 | 九里 | 城市花园 | 鼓-JL008 | 休闲广场北侧 | 长3.5米宽3米 | 否 | 10.5 |  |
| 36 | 九里 | 汉襄佳苑 | 鼓-JL070 | 汉襄小区8号楼和9号楼中间西侧 | 长4米宽3米 | 否 | 12 |  |
| 37 | 九里 | 汉襄佳苑 | 鼓-JL071 | 12号楼对面 | 长4米宽3米 | 否 | 12 |  |
| 38 | 九里 | 汉襄佳苑 | 鼓-JL072 | 6号楼北侧 | 长3.5米宽2.5米 | 否 | 8.75 |  |

注：投标人可对4个采购包同时投标，评审顺序为采购包1至采购包4，前一采购包中标人，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人。除去各采购包的中标人，还须满足3家合格的投标人，否则该标段按废标处理。

- （二）收集亭效果参考图（中标后，中标人应结合实际情况因地制宜进行设计，要求外观颜色亮丽，满足招标人要求，材质质量要求满足招标文件要求）

### （三）技术参数要求（采购包一、二、三、四）

1、框架材料：

★1.1立柱（框架承重支柱）：80*80*1.5（厚度）（mm）；材质:不锈钢方管；表面采用静电喷涂处理。

★1.2侧面板：40*80*1.35（厚度）（mm）、40*60*1.2（厚度）（mm）不锈钢方管与1.2厚、不锈钢板组焊；表面采用静电喷涂处理。地板：304不锈钢板1.5（厚度）

★1.3 前面组件次梁：40*80*1.35（厚度）（mm）不锈钢方管；主骨架：80*80*1.5（厚度）（mm）不锈钢方管与1.2厚、不锈钢板组焊；表面采用静电喷涂处理。

★1.4 后面组件：80*80*1.5（厚度）（mm）不锈钢方管与1.2厚、不锈钢板组焊；表面采用静电喷涂处理。

▲1.5 立柱底部：与地面用膨胀螺丝连接。

★2、顶蓬：80*40*1.5不锈钢管骨架、铺双面0.4板50mm岩棉夹芯板。

▲3、表面采用静电喷涂处理，颜色鲜艳且不易褪色。

▲4、带隔断工作间的采用铝合金门（含门的垃圾分类收集亭）；

▲5、窗户材质：铝合金，厚度1.2mm,玻璃厚度5mm,尺寸120*90cm。

▲6、广告字：门头：15mm厚PVC材料、激光雕刻字；宣传海报和分类标识采用户外耐候贴制做。

▲7、卷帘门:手动卷帘门。

▲8、洗手盆材质:陶瓷，台上盆，60cm*45cm,铁质支架，方便推拉更换，包含上下水系统。（具体安装位置根据现场情况再定）。

▲9、紫外线灭蝇灯。

▲10、太阳板：可储能+遥控。可接供电设备接供电，否则提供储能太阳能板供电。（根据现场实际供电情况配备）

★11、空气净化要求：除臭设备（紫外线+臭氧杀菌+负离功能），换气扇。

▲12、电源箱要求：防雷防水，漏电保护，一个总控，3组空开，2组插座。

▲13、标识、管理公示牌:40*60亚克力插槽宣传栏（根据现场垃圾桶数量等额配置）。

▲14、照明：LED节能灯：36W，射灯：7w。（具体根据现场日常照明使用瓦数）。

▲15、灭火器：1组。

★16、供水及给排水系统：可接水管提供给排水系统，若现场条件不允许，则提供水桶。（根据现场实际情况），高压水枪：1组。

▲17、配件：收集亭正常使用的其他必备配件。

注：（1）加★条款要求是不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（2）货物采购量为暂定量，最终以实际现场面积计取制作。

2、投标人须按照本项目的技术参数要求提供产品，所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准。

3、投标人所提供的投标文件应满足招标文件要求。

- （四）基础建设要求（需根据现场实际情况及采购人要求确定）

| 1 | 垃圾分类收集亭基础设施要求 | - 长*宽*厚：面积以实际面积计取，地坪厚度不低于20cm，地板不锈钢加不锈钢型材龙骨（间距50*50）。 2、地坪混凝土强度C30 3、负责垃圾房安装过程中所产生的环境破坏（如路面、绿化等）得修复工作及垃圾清运工作。 4、负责暂定安装点位原有设施拆除堆放至招标人指定地点。 5、注意事项：使用施工护栏对施工区域进行维护，保证施工区域内外人员安全；施工区域内原有设施需要进行安全拆除并放置招标人指定地点；如需开挖需要进行树木移植，应提前联系相关部门进行报备，施工后并移回新的种植点，避免破坏施工区域内雨污水、燃气、电缆等相应内容，做好防护措施，不影响后期使用及维护。施工期间内需符合大气污染防治防控要求。 （投标人依据现场综合考虑，费用包含在投标报价中，招标人不另行支付） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 配电要求 | 1、yjv-3*10（国标铜线）包含部分开挖、配管敷设安装、回填、恢复地面。 （投标人依据现场综合考虑，费用包含在投标报价中，招标人不另行支付） |
| 3 | 给水要求 | 1、PPRφ20给水管及配件，包含部分开挖、保温敷设安装、回填、恢复地面（如有） （投标人依据现场综合考虑，费用包含在投标报价中，招标人不另行支付） |
| 4 | 排水要求 | 1、PVCφ75排水管及配件，包含部分开挖、敷设安装、回填、恢复地面（如有） （投标人依据现场综合考虑，费用包含在投标报价中，招标人不另行支付） |

三、售后服务及配送安装要求

1.服务时间：接到使用方报修电话后，2 小时内予以响应并到达现场，4 小时内解决问题；否则，使用方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标人承担；提供 24 小时报修服务电话，保证 24 小时开通。

2.质保期：提供不少于二年的免费质量保证期。质保期内一切维修、保养所产生的人工费、材料费等均由中标人承担。在质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新产品，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供产品的更换、维修只收取配件成本费用,不收取人工技术费用。

3.所投产品出现质量问题 2 天内不能修复的，须免费提供备用产品。

4.质保期满后的服务：质保期满后中标人必须继续提供终生保养服务，并提供优惠的修理服务与免费的指导修理服务。

5.提供验收标准、货物清单。货物按照采购人要求运输至发标方指定地点由发标方指定负责人进行验收、签字。

6.在产品的设计使用寿命周期内，中标人应能保证使用单位更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

7.项目完成后，将项目的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付给采购人留存或存档。

8.其它增值服务。

四、项目实施要求：

1、投标文件中提供的设计图仅作评标使用，其目的是展示投标人的设计理念、基本方案和初步构想。中标后，中标人必须深入现场，结合收集亭的实际地理位置、周边环境、使用需求等具体情况，进行详细的实地勘察与测量，并在此基础上因地制宜地开展针对性深化设计。该深化设计方案需充分考虑功能性、实用性、美观性以及与周边环境的协调性，并须提交给甲方进行审核。设计方案必须经过甲方认可，确认无误后，中标人方可依据该最终确认方案开展后续的生产制造与现场安装工作。此项深化设计、方案优化及根据甲方意见修改完善所产生的所有工作、材料及服务费用，均已全面包含在本次投标的总报价之中，采购人对此将不再承担任何额外的另行支付费用。中标人提供所投产品必须是全新、合格产品，符合采购人需求，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及招标文件对所投产品的标准要求。设备到达安装现场（具体以采购人指定地点为准）后，中标人应提供详细发货清单，由中标人和采购人共同验货、检查货物数量。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

2、保护性拆除原有收集亭，确保在拆除过程中最大限度地保留其原有结构、主体框架及主要功能部件的完整性，避免造成不必要的损坏或浪费。拆除完成后，须严格按照甲方提出的具体要求与指令，将拆除下来的收集亭整体或经必要维护后的部件，按时、安全、完整地运送至甲方新指定的安装地点。在新的指定位置，中标人需负责进行重新安装、调试与固定工作，确保收集亭能够恢复其原有的全部使用功能，达到正常、稳定、安全运行的状态。拆除、运输及安装的时间要求以采购人要求为准。此项工作所涉及的全部过程，包括但不限于保护性拆除、材料与部件的运输搬运、在新址的重新安装、必要的连接调试、以及为确保其正常使用而进行的任何局部修复或适应性调整，其所产生的所有人工、材料、机械、运输及管理等相关费用，均已全面、充分地计入并包含在本次投标的总报价之内。因此，采购人对于此项工作将不再承担任何额外的、另行支付的费用。

3、鉴于本项目涉及的垃圾分类收集亭数量较多且分布位置较为分散，现场情况可能因点位差异而存在一定复杂性，为确保投标报价的准确性与合理性，建议各潜在投标人在正式提交投标文件前，组织相关人员对所有拟实施点位进行详细的实地踏勘。在进行现场勘察时，需根据现场踏勘的实际情况，重点关注施工基础条件，例如是否需制作混凝土垫层或铺设钢板垫层以加固基础，以及收集亭是否为现场组装等关键施工环节，同时还应充分考虑投标人自身评估认为重要的其他各类潜在影响因素。所有基于现场踏勘所识别的施工条件、技术难点及可能产生的额外成本，均应在编制投标报价时予以全面、综合的考量与计算，并在报价中一次性体现。中标后，合同价格将不予因现场条件差异而进行调整。需要特别说明的是，此次为投标所进行的实地勘察工作，其产生的所有费用，包括但不限于人员差旅、交通、时间成本等，均应由投标人自行承担，此项费用不单独列支，也不在后续合同价款中予以补偿。

4、焊接技术要求：对口质量要求内壁齐平，如有错口，错口值不应超过壁厚的10%，且不大于1cm，对口应将焊口表面、外壁的油、漆、垢及氧化层等清理干净，直至露出金属光泽。采购人在制作施工中随时抽查，如发现工艺达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

5、打磨技术要求：被打磨表面要求平滑，无明显突出物；不伤母材，以母材的被去除量不超过0.2mm为标准，被打磨部分表面纹路要求一致，严禁无规律打磨。对焊接飞溅物打磨要求打磨出金属光泽，保证焊接区域没有飞溅物；打磨纹路与焊缝方向平行。

6、喷漆技术要求：喷漆表面要求颜色相同，无色差；光泽度要求一样，不允许朋光泽的差别，目测为准（产品距检查者50cm），色差在1.5△E以内为合格。厚度漆厚度要均匀，漆膜附着力产品不允许有漆膜剥离情况。表面污浊不允许有，不可脱落，刮（划）痕整个喷漆面不允许有，漏喷不允许有。漆膜表面光滑平整，无塌陷、无暗坑裂缝、无流坠、无明显喷涂的大点，外表没有或者极少数小颗粒。

7、投标人应列出详细项目实施方案，包含送货方式、安装计划、验收方案，必须指派具有丰富经验的安装人员安装设备。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员自实施工作开始即参与本项目的安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

8、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。

五、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

1.技术标准按国家、行业的相关标准及双方签订的《采购合同》执行。

2.投标方所提供的验收资料应正确、完整，如不能满足要求，由投标方按照招标方要求修正。

3.验收在采购人指定地进行，投标方派人员参加；验收项目按照技术要求执行。验收费用包含在投标报价中。

六、其它要求及提示：

1、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

2、中标人进场前需和所管辖办事处相关负责人沟通收集亭的具体摆放位置，经采购人确认后方可安装。

3、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

- （本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

目录

1.投标函

2.开标一览表

3.分项价格表

4.偏离表

5.授权委托书

6.中小企业声明函

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.残疾人福利性单位声明函

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

10.预付款保函支付条款模板

11.关于符合本国产品标准的声明函

1. 投标函

致： 江苏恩耀工程咨询有限公司

根据 鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级[项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001]招标文件，                        （姓名）代表我方                （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为120天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏恩耀工程咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.江苏恩耀工程咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏恩耀工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏恩耀工程咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2.开标一览表

项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级

项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 包件号 | 项目内容 | 完成期限（日历天） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级 | 采购包（ ） | 详见招标文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |
| 质保期： |  | （ ）年 |  |  |

报价说明：

1、报价应包括招标文件所确定的招标范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

注：本开标一览表如与政府采购客户端工具自动生成的开标一览表格式不一致，以本表为准，但投标人投标报价必须填写一致。
3．分项价格表

项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级

项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001

货币单位：人民币元

（分项价格表主要由单价、总价组成，按照项目要求格式自制，报价应包括项目涉及的一切税、费等。）

投标人：                 （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。并不超过招标文件设置的最高限价。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

江苏恩耀工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级

项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级）项目（项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

（受托人身份证扫描件附后）

6.中小企业声明函

项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级

项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001

项目所属行业：工业（制造业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加徐州市鼓楼区城市管理局的鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为         （企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    万元），资产总额为（    万元）①，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级）项目（项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：              （电子签章）

日期：   年  月  日

- 8.残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级

项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市鼓楼区城市管理局单位的鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级

项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：鼓楼区部分垃圾分类收集亭提档升级，项目编号：JSZC-320302-JSEY-G2026-0001 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注：

1.付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2.付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。

11.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。