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竞争性磋商文件
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定,受徐州市新沂生态环境局委托，江苏天元房地产评估造价集团有限公司对 新沂市环境空气质量提升技术服务项目 采取竞争性磋商发布公告方式进行采购。如贵单位有意与本单位合作，请按以下要求参加磋商。
第一章 项目说明
一、采购人：徐州市新沂生态环境局
二、项目名称：新沂市环境空气质量提升技术服务项目
三、项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002
四、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购。
五、供应商资格条件：
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
5.2 采购项目需要落实的政府采购政策：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
5.3（一）投标人基本条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）项目要求投标人具备的特定条件
投标人须具有测绘行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（专业范围同时包括地理信息系统工程和界线与不动产测绘）。
（三）本项目不接受联合体投标。
5.4.查询及使用供应商信用记录：
（1）由采购人查询信用信息；
（2）查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；
④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
（3）截止时点（查询环节）：磋商结束前；
（4）信用信息查询记录和证据留存方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；
（5）信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与采购活动；供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。
六、项目预算金额：210万元，本项目不接受超过210万元以上报价。
七、采购需求：详见《磋商文件》第八章附件《采购需求》，采购人确定的采购项目属性为服务。
八、合同草案条款：详见《磋商文件》第八章附件《合同草案条款》。
九、报价要求：
1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价：详见《磋商文件》第八章附件《磋商报价表》。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
    第二章 招标代理服务费
十、成交供应商在领取成交通知书前，缴纳招标代理服务费，收取标准见附件。
第三章 响应文件
十一、响应文件编制要求
第一部分 基本要求
1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2、电子响应文件要求
（1）供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间，使用“政府采购客户端”编制电子响应文件，并在提交响应文件截止时间之前上传响应文件。
（2）供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
[bookmark: OLE_LINK2]（3）投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。因此带来的结果均由供应商自行承担。本项目开标时间为：2026年08月10日北京时间上午09：30分。 
（4）供应商应当对《磋商文件》提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
（5）供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）原件扫描上传。
3、获取竞争性磋商文件
（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。
②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
（2）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
（3）售价：免费。
（4）技术支持
如有疑问，请联系客服人员。（工作时间：法定工作日9:00-17:00）
进入政府采购交易系统，遇到任何问题，请联系
电话：0516-67669051 、0516-67669158
附：
① 江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
4、有下列情形之一的，其投标无效：
(1)电子响应文件未按规定期限投标的；
(2)电子响应文件未按磋商文件要求签章的； 
(3)供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；
(4)不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的。
第二部分 响应文件的组成
（一）《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（二）《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（三）其他文件，包括：
1、供应商的资格证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）
[bookmark: OLE_LINK7]（1）具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。
（2）财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份(加盖电子签章)。
（3）投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件(加盖电子签章)；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
（6）此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，如不填写完整，视为无效，格式见《磋商文件》附件）。
（7）投标人须具有测绘行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书（专业范围同时包括地理信息系统工程和界线与不动产测绘）。（原件扫描上传并加盖电子签章）。
2、授权委托书（原件扫描上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3、偏离表（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4、投标所要求的其他证明材料等（如有）；
5、供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描上传并加盖电子签章。
注：具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供）。
6、供应商如为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，需提供《中小企业声明函》（上传并加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。
注：中小微企业，应当符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（原件扫描并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描上传并加盖电子签章。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
7、供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（上传并加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，非必须提供）。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。
8、“环境标志产品” 有关证明材料（如有）。
所选用的产品列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”，且在有效时间内（即“首次响应文件开启时间”当天在“认证证书有效截止日期”内）的，提供环境标志产品” 有关证明材料原件扫描上传并加盖电子签章。
9、“节能产品” 有关证明材料（如有）。
所选用的产品列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”，且在有效时间内（即首次响应文件开启时间”当天在“认证证书有效截止日期”内）的，提供“节能产品” 有关证明材料原件扫描上传并加盖电子签章。
第四章 磋商相关说明
十二、评审程序：
磋商方式：磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补，磋商结束后，请及时对磋商进行磋商函响应，未响应的视同放弃）。本项目报价采用二轮报价，投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在规定时间内进行二轮报价，如未报价，视为响应无效，将不参与后续评标。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（技术方案）优劣（得分）顺序推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
注：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
②投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×45%；
③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在“苏采云”系统合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料。或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》
在评审过程中，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并递交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。
供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效响应处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。
十三、评审方法和评审标准：
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：本项目选用综合评分法，即竞争性磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。综合评分的主要因素是：报价、技术、综合实力、实施方案、售后服务，以及相应的比重或者权值等。详见《磋商文件》第八章附件《评分细则》。
十四、磋商过程中可能实质性变动的内容：
在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
十五、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
第五章 确定成交供应商及合同签订等
十六、成交结果确认：
采购代理机构在竞争性磋商结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中提出的成交候选人得分由高到低的排序原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照以上原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，有权取消成交供应商，同时供应商承担相应的法律责任
十八、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。
十九、成交结果公告
自在采购结果确认后，采购代理机构将在法定网站发布成交公告，将采购结果告知采购当事人，成交结果在徐州政府采购网https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html上公布。
采购人：徐州市新沂生态环境局
联系人：王可
联系电话：15852291330
采购代理公司：江苏天元房地产评估造价集团有限公司
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]联系人：张楚涵
电  话：18020559535
联系地址：新沂市公园路天元咨询


第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十、《磋商文件》的澄清或者修改：
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
第七章 询问和质疑
二十一、询问和质疑：
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构和采购人提出质疑。询问和质疑由采购代理机构和采购人依法处理。
政府采购投诉网上平台，请登陆江苏政务服务网站（http://xzxy.jszwfw.gov.cn），选择新沂市--个人服务--按部门--市财政局--政府采购投诉处理--在线办理。（注意在线办理前须注册江苏政务服务网站帐号）。
质疑接收人：张楚涵
电  话：18020559535
地址：新沂市公园路天元咨询
第8章 
附  件
二十二、附件：附后
1、《评分细则》
2、《采购需求》
3、《磋商报价表》
4、《偏离表》
5、《承诺书》
6、《法人授权委托书》
7、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
8、《中小企业声明函》
9、《残疾人福利性单位声明函》
10、《方案》
11、《合同草案条款》
12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
13、《招标代理服务收费标准》









[bookmark: 第六章__采购需求]1、评分细则

	项目
	评分办法

	价格（10分）
	[bookmark: OLE_LINK13]采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。

	商务部分（36分）
	[bookmark: OLE_LINK21]业绩
（4分）
	[bookmark: OLE_LINK22]投标人具备大气污染精准排查溯源及整治能力，自2023年07月01日以来，投标人承担过类似区域空气环境质量提升服务项目的，每有一项得1分，最高得4分。以合同签订时间为准。
注：提供合同原件扫描件并加盖电子签章，未提供或提供不全不得分。

	
	[bookmark: OLE_LINK23]仪器设备（21分）
	1.投标人提供的走航监测设备指标全部满足招标文件要求的得18分，带“▲”项每有一项不满足的扣2分，非带“▲”项每有一项不满足的扣1分，扣完为止。
注：带“▲”参数要求提供相关技术支撑材料，包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的监测报告或相关软件功能截图等，否则不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK24]2.供应商自身具备现场采样或核查能力，拥有VOCs、PM2.5便携式监测设备，有1套（VOCs和PM2.5便携式监测设备）得1分，最高得3分
注：须提供设备购买合同、发票或其他相关证明材料，不提供不得分。

	
	[bookmark: OLE_LINK25]人员配置（11分）

	[bookmark: OLE_LINK26]项目负责人：
1、具备环保类正高级职称（研究员级高级工程师）的得2分，本项最高得2分
2、具备注册环保工程师证书得1分，具备注册环境影响评价工程师证书得1分，本项最高得4分。
团队人员（项目负责人除外）：
1、具备环保类高级及以上职称证书的，每人1分；具有环保类中级职称证书的，每人得0.5分。本项最高得2分；
2、具备环境监测总站颁发的环境监测人员培训合格证书的每人得0.5分，本项最高1分；
注：根据得分要求提供学历证书、职称证书或相关证明材料原件的扫描件并加盖电子签章，提供相关证明材料，否则不得分。

	技术部分
（54分）
	[bookmark: OLE_LINK14]大气精准管控综合驻场服务方案：（15分）

	根据供应商针对本项目的技术制定详细的设计方案、服务方案进行综合评分：设计方案能够结合国家、省市以及本地大气污染防治需求综合考量，结合问题难点进行梳理并形成技术路线；服务方案结合本地实际理清服务思路，制定工作机制，阐明驻场人员污染源巡查服务、数据分析服务等详细内容。
（1）以上内容不存在瑕疵：15分；
（2）以上内容存在1处瑕疵：13分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：11分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：9分；
（5）以上内容存在4处瑕疵：7分；
[bookmark: OLE_LINK16]（6）以上内容存在5处瑕疵：5分；
（7）以上内容存在6处瑕疵：3分；
（8）以上内容存在7处瑕疵：1分；
（9）未提供方案或不满足服务要求或内容存在8处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	VOCs和颗粒物走航监测服务方案：（13分）
	根据供应商针对本项目需求提供VOCs、颗粒物走航服务方案的合理性、可行性等情况进行综合评审。
（1）以上内容不存在瑕疵：13分；
（2）以上内容存在1处瑕疵：11分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：9分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：7分；
（5）以上内容存在4处瑕疵：5分；
[bookmark: OLE_LINK15]（6）以上内容存在5处瑕疵：3分；
（7）以上内容存在6处瑕疵：1分；
（8）未提供方案或不满足服务要求或内容存在7处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	[bookmark: OLE_LINK17]VOCs废气排放企业专项核查：（13分）
	根据供应商针对本项目需求提供VOCs废气排放企业排查方案的合理性、可行性等情况进行综合评审。
（1）以上内容不存在瑕疵：13分；
（2）以上内容存在1处瑕疵：11分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：9分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：7分；
（5）以上内容存在4处瑕疵：5分；
（6）以上内容存在5处瑕疵：3分；
（7）以上内容存在6处瑕疵：1分；
（8）未提供方案或不满足服务要求或内容存在7处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	服务保障措施：（13分）
	根据供应商对质量、进度、安全相关保障措施进行综合评审。
（1）以上内容不存在瑕疵：13分；
（2）以上内容存在1处瑕疵：11分；
（3）以上内容存在2处瑕疵：9分；
（4）以上内容存在3处瑕疵：7分；
（5）以上内容存在4处瑕疵：5分；
（6）以上内容存在5处瑕疵：3分；
（7）以上内容存在6处瑕疵：1分；
（8）未提供方案或不满足服务要求或内容存在7处及以上瑕疵：0分。
注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。





2、采购需求
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK11]一、项目名称：新沂市环境空气质量提升技术服务项目 
二、项目预算：本项目不接受超过210万元的投标报价。
服务周期：合同签订后180个自然日。
三、项目概况
本项目通过引入专业驻场团队，深入一线，结合科学解析结果和大气污染防治工作要求，提出切实可行的管控措施，溯源分析、群众身边突出环境问题，为大气污染防治工作提供科学有效的技术指导和可靠的基础保障。 
四、服务内容及要求
[bookmark: OLE_LINK12]新沂市环境空气质量提升技术服务项目，服务包括大气精准管控综合驻场服务、VOCs和颗粒物走航监测、涉VOCs废气排放企业专项核查服务等。
1、服务内容清单
	[bookmark: _Hlk141342734]序号
	服务名称
	数量
	服务内容

	1
	大气污染源现场巡查服务
	驻场分析服务
	210天
	提供驻场巡查人员4名（至少具有一名环保类副高及以上职称）、1台便携式颗粒物监测仪、1台便携式PID、1台无人机、1辆巡查车辆（含车载灵嗅），现场驻厂人员每天按照工作要求提供空气质量预报预警和数据分析服务，监测数据异常时段组织人员进行排查分析。

	2
	大气污染物精准监测服务
	激光雷达立体扫描服务
	30天
	使用颗粒物雷达扫描设备在站点周边监测，分析颗粒物高值区的污染排放，形成报告。

	
	
	移动式超级监测站（方舱）应急与专题监测服务
	20天
	现场手工采样检测及移动监测方舱开展连续驻点监测相结合，开展精准溯源，形成专题报告，为环境执法与治理效果评估提供铁证。

	3
	精准走航与动态巡查管控服务体系
	VOCs走航监测与前体物精细化溯源
	30天
	利用VOCs走航监测车对重点区域开展网格化走航监测，支撑VOCs精细化管控。

	
	
	颗粒物激光雷达走航监测
	/
	利用颗粒物雷达走航监测系统，按照要求开展各类走航监测，结合不同工作模式获得污染因子污染强度分布地图，掌握区域污染排放特征和排放规律，对区域污染源进行精准溯源。

	
	
	臭氧分析管控服务
	/
	臭氧污染期间，定性定量分析出新沂市臭氧污染主要污染源，并提出管控建议。

	4
	颗粒物和臭氧源解析服务
	颗粒物与常规气态污染物解析
	2次
	通过近地面空气质量走航监测，判断污染来源类型如工业排放、机动车尾气、扬尘等，为现场执法与应急管控提供即时、精确的靶向指引。对监测站和城南站分别出具源解析报告，明确工业、生活、交通、农业、扬尘等行业污染占比，分析本地污染源和输入性污染源占比，并提出针对性管理建议。

	
	
	臭氧前体物解析
	1次
	[bookmark: OLE_LINK18]通过走航，绘制出VOCs物种谱系空间分布图、臭氧生成潜势（OFP）热点图以及VOCs/NOx比值空间分布图。
VOCs来源解析，臭氧生成潜势分析，优控组分来源解析，确定首要管控VOCs物种以及来源，指导管控方案的制定。

	5
	涉VOCs废气排放企业专项核查服务
	工业企业大气污染治理提升服务
	30家
	开展30家重点放企业专项核查行动，推进大气污染防治提升。

	
	
	储罐呼吸阀排查服务
	1次
	对新沂市30家涉呼吸阀企业专项核查，提出整治意见。

	6
	大气污染治理方案
	新沂市大气污染提升工作方案
	1份
	根据前期排查分析以及后期源解析等工作，从产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构以及污染物源解析等层面分析新沂市大气污染主要原因，制定出一份新沂市大气污染提升工作方案。

	7
	生态环境问题排查
	城南异味问题核查
	1次
	针对新沂市城南异味突出生态环境问题，建立新沂市化工企业特征污染物图谱，排查分析出新沂市城南异味突出问题原因。2.城区恶臭溯源排查，监测分析城区污染源原因（如有）。

	
	
	突出生态环境问题排查
	1次
	1次应急事故专家指导（如有），1次固体废物治理方案，1次生态环境损害评估鉴定服务。



2、项目人员配置要求
	角色
	数量
	岗位职责

	项目经理
	1人
	主要负责项目日常管理，配合政府组织并参加大气污染防治研判及专家讨论等会议，并调度公司相关资源提供技术支持，开展重点污染源日常巡查工作。按需驻场现场。

	环境分析驻场人员
	1人
	结合省/市空气站、在线污染源、网格化监测、气象等数据进行综合分析，对城市空气质量进行分析及研判，提出环境管控建议并提供相应专用报告。常驻现场。

	巡查人员
	2人
	完成日常及特殊污染事件巡查任务，对现场进行拍照取证并提交巡查报告。常驻现场。

	其他人员
	按需提供
	根据项目需要，随时安排专业技术人员及驾驶员进行移动监测、排查、分析相关工作并出具报告，共计开展VOCs走航监测50次、颗粒物走航监测20次、尘负荷走航监测6次。 

	
	
	
	

	
	
	
	



3、服务要求
[bookmark: _Toc22129][bookmark: _Toc30901][bookmark: _Toc9645]（一）大气精准管控综合驻场服务
1、日常数据监控分析服务
现场分析组对空气质量监测数据平台数据进行监控，及时发现并汇报点位数据突高情况，快速分析各污染物分布特点，结合气象状况，当地污染源状况、周边情况，综合研判污染成因及潜在污染源。给出管控建议。
2、日常大气污染源巡查服务
①通过专业驻场巡查人员进行日常巡查工作，包括省控站点周边污染源现场排查、辖区内重点源排查、典型时段专项巡查、大气污染管控期间的入户核查等，实现精准溯源。
②查找区域内污染排放单位，更新大气污染源台账，指导相关部门对污染源进行强力监管、整改，协助开展区域内的异常污染源核查工作，减少区域内大气污染排放，以期实现区域环境空气质量改善的目的。
③专业驻场巡查人员需提供便携式检测设备及巡查车辆对重点区域内污染源每日进行巡督查服务。
3、污染源地图精细化管控服务
制定各站点污染防控地图和清单，完善更新区域内的污染污染源台账，厘清周边风险源分布及产排特点。并制定特殊时段管控方案，划定重点管控区域，减少区域内大气污染排放，实现区域环境空气质量改善的目的。
4、动态更新达标任务服务
对驻地空气质量月、年完成情况进行动态达标统计，分析实测值与目标值间的差距，实时掌控重点监测指标的达标情况及剩余时间段的控制目标，实现驻地空气质量达标任务的动态管理。
5、空气质量研判及预报预警服务
参考模型预报结果提供未来7天趋势预报，对未来的污染形势进行研判分析，为大气污染管控和重污染应急提供技术支持。
6、数据分析服务
利用现有的监控平台数据，结合走航监测数据、网格化微型站监测数据等多源数据，通过对历史数据分析、区域排名变化分析，结合气象条件、污染源分布情况，运用多种技术手段，对监测数据进行综合分析；同时结合周边城市周边监测数据、周边城市重点排放源数据联合分析等。包括污染过程分析、大气重污染成因分析、月报、年报等分析内容，全面分析污染现状、成因、污染特征等。
（二）VOCs和颗粒物走航监测
建立针对性的走航方法，实施走航监测，必要时深入企业，锁定污染源头，实现精准溯源，精准管控。监测期间每日提供走航日报。
1、VOCs走航监测系统
[bookmark: _Hlk54975045]①总体要求
[bookmark: _Hlk106718519]利用VOCs走航监测车进行网格化走航监测，结合不同工作模式获得VOCs 污染状况图，掌握污染源的排放特征和排放规律。通过VOCs走航监测快速找出问题点位，确定VOCs超标排放责任主体及问题点。
[bookmark: OLE_LINK19]服务期间，VOCs走航车根据实际情况按需进行驻场服务。VOCs走航监测不少于30天。
②监测系统的技术参数
	[bookmark: _Hlk54972812]技术参数

	▲1）监测原理: 利用飞行时间质谱对VOCs进行定性和定量分析。（提供设备彩页或官网截图或检测报告或其他证明材料）
2）可测物种：烃类、芳香烃类、醛酮类、酯类、羧酸类、醇类、烷类等。
3）质量检测范围：最高可达600Th。
4）质量分辨率 (FWHM) ：质量分辨率不低于300Th/Th。
▲5）离子源：使用反应试剂离子 H3O+，还可搭配其他反应离子，例如 O2+。（提供第三方检验检测机构出具的测试报告复印件）
▲6）响应时间:检测丙烯响应时间<0.2s。（提供第三方检验检测机构出具的测试报告复印件）
▲7）检出限: LOD<4 ppbv/min (丙烯,1min积分时间)。（提供第三方检验检测机构出具的测试报告复印件）
▲8）质量精度：质量精度<0.005 amu。（提供第三方检验检测机构出具的测试报告复印件）
▲9）走航车具备高空采样装置，对10~20m的高空气体进行监测（提供设备照片或其他证明材料） 
10）构造坚固，所有部件内置于金属框架和面板中，各角有橡胶垫，可以任何方向放置。
11）电源电压：100-240VAC，50/60Hz


2、颗粒物走航监测系统
使用六参数仪器或激光雷达开展颗粒物走航工作。
①总体要求
利用空气质量走航监测技术进行移动监测和溯源，结合不同工作模式获得污染因子污染强度分布地图，掌握区域污染排放特征和排放规律，对区域污染源进行精准溯源。
服务期间，颗粒物走航车根据实际情况按需进行驻场服务。颗粒物走航监测不少于30天。
②监测系统的技术参数
	激光雷达技术参数

	（1）总体指标
1）探测距离：垂直探测最大高度可达10km以上，水平探测最大距离可达6km以上；
2）空间分辨率：1.5m～300m，至少包括十个档位可调；
3）时间分辨率：≤30min，可调节；
4）盲区距离：≤75m；
5）扫描方式：用顶载固定云台扫描模式，激光雷达主机放置在云台顶端进行扫描，能够连续旋转无线缆缠绕；
6）扫描旋转速度：0～30°/s可调，角度分辨率≤0.1°（可调节设置）；
7）扫描角度：水平扫描0～360°，垂直扫描0～180°，可无限旋转扫描；
8）水平扫描观测时间效率：可调节，完成一次0°～360°水平扫描（角度分辨率不低于2°，累计廓线条数≥180条，单条廓线累计平均脉冲不低于12000发脉冲），最快8分钟内完成，每小时至少可提供7幅完整水平扫描图谱；
▲9）数据相关性：具备比对修正功能，在70m垂直高度内的小时监测数据与地面标准空气站（包含PM2.5、PM10因子）监测数据的相关性≥95%（24小时）（提供省级或以上具有CNAS或CMA资质的第三方检验机构出具的检验报告复印件）；
10）激光安全性：按照GB18217-2000激光安全标志和GB7274.1-2012中4类产品规定满足Class3B类以上的标准，贴有激光警告标记、说明标记、激光窗口标志以及有关文字说明提高使用人眼安全性，具体参考GB7247.1-2012中的5.6的规定；
▲11）自检功能：激光雷达主机及云台具备上电自检功能，在初始通电运行后能够对包括激光器等组件的状态进行检测，对运行异常部分进行自动报警提示，最后水平360°旋转自检并自动归零和垂直180°自检并自动归零（提供省级或以上具有CNAS或CMA资质的第三方检验机构出具的检验报告复印件）。
（2）发射单元
1）激光发射波长：532nm；
▲2）波长偏差：≤0.2nm（提供省级或以上具有CMA资质的激光器件质量检验机构出具的检验报告复印件）；
3）激光重复频率：1kHz~100kHz之间任意可调；
4）单脉冲能量：常规设定为10μJ～1000μJ之间，可调节，最大可大于1mJ以上。
（3）接收单元
1）探测口径：≥160mm；
2）采用卡塞格林光学接收系统，避免太阳高度角对探测器及系统的损伤，同时主机具有望远镜保护窗口，可防止灰尘和水汽进入，有利于光学系统清洁维护并防止划伤，不影响光学镀膜；
▲3）信噪比：总体信噪比≥100dB，白天夜晚均能满足3km以下不小于150dB，3km-6km不小于120dB，6km以上不小于100dB（提供省级或以上具有CNAS或CMA资质的第三方检验机构出具的检验报告复印件）；
（4）采集控制软件
1）数据显示与报警：能够对设备工作状态（激光器温度、激光器电流、探测器高压值、联网通信串口、采集卡、云台等）进行实时监视与显示，并在设备状态出现异常时报警；
2）工作状态：能够绘制设备工作状态数据的时间曲线并支持保存功能，以监测系统的运行状态，可以通过相关方式对用户进行及时提示与报警；
3）软件支持定时扫描功能，可以设置定时扫描的类型（水平扫描、垂直扫描、固定斜程）、定时周期、定时频率、执行日期及时间、扫描角度等参数进行运行周期的配置，并支持多个定时扫描任务的配置和执行。
4）模式自动切换功能：具备自动模式切换功能，可实现水平扫描和垂直观测连续自动交替运行，软件支持固定垂直监测、固定斜程监测、固定扫描监测、移动走航监测等不同监测模式的动态切换，软件设置定时扫描功能后，多种监测模式可自动交替进行，无需重启软件即可进行监测模式的切换。
5）日志查询：能够进行详细的系统日志及操作日志记录和查询，并且用户可以对这些日记信息进行历史信息查询，包括激光器出停光时间、设备壳体温度、晶体温度、内外部湿度、频率触发方式、故障码信息等，以便对相关问题进行追溯查询；
6）强制恢复：具有强制恢复监测功能，能够在设备故障重启后使用上一次有效监测模式进行监测。
（5）分析软件
1）软件能实现对雷达数据的图谱及曲线解析与显示，可生成相关参数的时间空间解析图，软件可识别球形粒子及非球形粒子，同时输出颗粒物浓度（PM10、PM2.5）、消光系数、退偏比、能见度、光学厚度、大气边界层高度、云层数及高度、底层云高度等大气特征；
2）软件能够以伪彩图的方式呈现颗粒物（PM10、PM2.5）浓度数据，可鼠标点击伪彩图不同区域，查看特定时间点的颗粒物浓度和特定高度的颗粒物浓度变化曲线图；
3）软件平台具备区域激光雷达数据组网展示能力，包含激光雷达水平观测和垂直观测组网展示；
4）软件平台具备信息安全性、可靠性、可移植性和可维护性等要求，方便用户应用，且原始数据为二进制文本文件，便于读取、存储和二次开发。
5）软件平台具备扫描热点的后端自动标绘功能，能够对扫描热点进行自动识别，并对扫描热点的频次进行统计，形成热点频次排名和热力图，并通过短信或者手机APP端进行推送相关标绘的热点信息；
6）软件支持数据的自动上传，包括监测结果和过程参数，支持软件脱机运行，支持导入、管理水平扫描、剖面扫描、锥形扫描等探测数据，能够同时进行伪彩图、廓线图和曲线图的查看。
（6）激光雷达数据质控
为保障激光雷达设备数据的质量，投标产品须有完善的质控体系，包括但不限于如下建设内容：
1）提供激光雷达电子学信号测试方案；
2）提供光学系统接收后向大气瑞利散射信号的标定测试方案；
3）提供望远镜四象限一致性测试方案；
4）提供过渡区几何因子校正服务，具有相应的校准装置，校准原理基于气溶胶成像激光探测或其他原理。



（三）涉VOCs废气排放企业专项核查服务
通过对企业VOCs废气排放及治理现状进行调查，依据存在的问题提出有针对性的VOCs废气整治建议，包括企业目前的生产状况，污染防治情况，存在的主要问题，建议采取的整治措施等。调查企业不少于30家。
五、付款方式
合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起15日内支付合同金额的30%为预付款；合同签订3个月后，甲方向乙方支付合同总额的40%；合同总额的20%为考核款，具体考核细则由甲乙双方共同协商确认，项目结束后经验收确认考核情况后支付剩余款项。



3、（一）磋商报价表
（首次报价）
项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002
货币单位：人民币元
	项目名称
	报价（小写）
	备注

	新沂市环境空气质量提升技术服务项目
	
	

	报价（大写）：
	


供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。
报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）*各项最初报价的单价。

供应商名称：

供应商（电子签章）：

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日





4、偏离表
项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002
	序号
	内容
	磋商文件要求
	供应商首次响应文件内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商递交的首次响应文件中与《磋商文件》和《磋商文件修改（澄清）》（如有）的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。

供应商名称： 
供应商电子签章：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月   日





5、承诺书
致：江苏天元房地产评估造价集团有限公司

根据贵方新沂市环境空气质量提升技术服务项目《竞争性磋商文件》（项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书；
（2）磋商报价表；
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下: 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供服务保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
六、江苏天元房地产评估造价集团有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》予以公示，公示的方式由江苏天元房地产评估造价集团有限公司确定。
七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
八、同意在收到成交通知书后，按照有关规定支付代理服务费。



供应商（电子签章）：
              
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
              
联系电话：
              
日期：




6、法人授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人：               
法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）  
联系电话：                     
身份证号：

兹委托（           ）全权代表我企业（公司）参与新沂市环境空气质量提升技术服务项目[项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002]的磋商活动。（           ）以我单位名义所为的行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位承担。（           ）无转委托权。
委托期限自     年   月  日起至    年   月   日止。


委托人（电子签章）：


法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

受托人（签字）：

日期：    年   月   日

(受托人身份证正反面附后)

7、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


我单位在参加新沂市环境空气质量提升技术服务项目[项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称：

电子签章：

日期：   年  月  日



8、中小企业声明函
项目名称：新沂市环境空气质量提升技术服务项目
项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（技术服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为   万元 ，属于    （中型企业、 小型企业、微型企业）；
......... 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                  企业名称（电子签章）： 
                                                日 期：   年  月  日

说明：如提供虚假中小企业声明函的，则采购人有权取消投标、中标候选或中标资格，有权终止合同，并报政府采购监管部门。




9、残疾人福利性单位声明函

项目名称：新沂市环境空气质量提升技术服务项目
项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商：（电子签章）


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

            
日期：   年  月  日



10、方案

（参照评分细则，格式自拟）
































11、 合同草案条款


合同编号：


政府采购合同



项目名称：                               

委托方（甲方）：                              

受托方（乙方）：                    


签订地点：
签订日期：   年   月  日
有效期限：   年   月  日至    年  月  日


友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
本合同买方委托卖方就新沂市环境空气质量提升技术服务项目进行安全技术服务，并支付相应技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。


甲方：   徐州市新沂生态环境局   
乙方：                          
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、互利、协作的原则，经协商达成协议如下：
第一条 合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.招标采购文件
2.投标文件
3.乙方在投标时的书面承诺
4.中标通知书或成交通知书
5.合同补充条款或说明
6.保密协议或条款
7.相关附件、图纸及电子版资料
第二条  合同内容
服务内容：详见招标文件及乙方投标文件。
第三条  合同总金额
本合同总金额人民币             （小写：            元）。 
本合同总价款包括服务期间必须的设备、日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。
本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同。
第四条  权利义务和质量保证
1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。
2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。
第五条  付款方式
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：
（1）经甲方确认的发票；
（2）经甲乙双方确认签订的服务项目考核目标；
（3）其他材料。
3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：
合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起15日内支付合同金额的30%为预付款；合同签订6个月后，甲方向乙方支付合同总额的60%；项目结束并通过验收后，甲方向乙方支付合同总额的10%
（2）结算方式：转账结算（银行转账）。
付款方：徐州市新沂生态环境局
甲方： 徐州市新沂生态环境局
收款方：
乙方帐户信息：
公司： 
税号：
银行: 
账号：
地址：
电话：
第六条  交货与验收
1.乙方应当在合同签订后  5  天内设备人员进场，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2.服务期限：    年    月     日至     年  月  日。
服务地点：           
验收时间：           
验收地点：           
3. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。
4.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方的书面通知要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。
5.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。
6.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。
第七条  项目管理服务
乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。
项目负责人姓名：        联系电话：           
第八条  售后服务
1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起24个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。
2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在1小时之内做出及时响应，在2小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在1个工作日后仍无法解决，乙方应在2日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。
3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。
第九条  分包
乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。
第十条  合同的生效
1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十一条  违约责任
1.乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方书面通知之日起个 5 工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
2.甲方无正当理由拒收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用   ％的违约金。
3.乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 0.01 ‰的违约金。如乙方逾期达 20 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
[bookmark: _GoBack]4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的   ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的   ％。
5.其它未尽事宜，以《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十二条  不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十三条  争议的解决方式
1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 ① 种方式解决：
①向徐州市有管辖权的法院提起诉讼；
②向徐州仲裁委员会提出仲裁。
4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。
第十四条  其他
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]1．本协议自签字盖章之日起生效，协议未尽事宜由双方协商解决。本协议一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份，徐州市政府采购中心存档壹份，政府采购监督管理部门备案壹份。
2. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
以下无正文，后附签署页。
	甲方全称（盖章）：徐州市新沂生态环境局 乙方全称（盖章）: 
地址：                                 地址：
签订日期：                             签订日期：
邮编：                                 邮编：
电话：                                 电话：






12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


[bookmark: OLE_LINK9]项目名称：新沂市环境空气质量提升技术服务项目
项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：新沂市环境空气质量提升技术服务项目，项目编号：JSZC-320381-TYDL-C2026-0002）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                  供应商：（电子签章）
                                    
日期：   年  月  日























[bookmark: OLE_LINK10]13.招标代理服务收费标准
 江苏省政府采购代理常规服务收费指导价（苏政采协【2024】20号）

	中标或成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下（含50万元）
	1.60%

	50-400万元以上（含400万元）
	1.50%

	400-1000万元以上（含1000万元）
	1.10%

	1000-5000万元以上（含5000万元）
	0.80%

	5000-1亿元以上（含1亿元）
	0.25%

	1-10亿以上（含10亿元）
	0.05%

	10-50亿元以上（含50亿元）
	0.01%

	50亿元以上
	0.01%


说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。
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