如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年7月8 日17:30之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年7月8日17:30之后到达本单位的邮件将不再受理）。

- 采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市铜山区人民法院

（二）采购项目名称：徐州市铜山区人民法院物业及安保服务

（三）采购标的：

（徐州市铜山区人民法院物业及安保服务项目）对应的中小企业划分标准所属行业为（物业管理）。

（四）本项目为专门面向中小企业采购的项目。

（五）本项目不接受超过170万元（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目基本情况

（一）物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 徐州市铜山区人民法院（含综治中心立案庭办公区） | 铜山新区长江路1号 |
| 徐州市铜山区张集人民法庭（张集法庭） | 张集镇 |
| 徐州市铜山区茅村人民法庭（茅村法庭） | 茅村镇 |
| 徐州市铜山区郑集人民法庭（郑集法庭） | 郑集镇 |

三、物业服务范围

（一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 徐州市铜山区人民法院 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 21000㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 16300㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 数量：580个，面积：1680㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 总面积：8600㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室12个，总面积800㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：42个，总面积：1200㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 室内17个，室外1个。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 保洁16个 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
|  | 地面车位数 | 保洁15个，1个立体车库。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 5部 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
|  | 空调系统 | 中央空调 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
|  | 给排水系统 | 给排增压泵、水箱、化粪池及一切附属设施等。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务” |
|  | 消防系统 | 消防设备等，具体包括但不限于消防控制室及与其相关联的附属设备等。 | # 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“5.安保服务” |
|  | 照明系统 | 高低压配电室、变压器、高低压配电柜、电、电线（ 包括电缆架内的各类电缆、电线）、楼道灯等，以及包括用电设施如电机、排风扇、开关、括座、照明灯具等。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
|  | 供配电系统 | 9个，高功680伏，低功380伏。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
| 综治中心立案庭办公区 | 全面保洁 | 含地面、门窗等 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |

（二）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 10200㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务”及“5.保安服务” |
| 绿化 | 4100㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 广场 | 6100㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务”及“5.保安服务” |
| 路灯、草坪灯 | 路灯3个 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务”及“5.保安服务” |
| 消防栓 | 2个 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务” |
| 垃圾箱 | 9个 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 张集法庭 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 1880㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 1400 ㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 数量：137个，面积：320㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 总面积：1400㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：1个，总面积：56 ㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：4个，总面积：87㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 室内4个。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | / | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
|  | 空调系统 | / | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
|  | 给排水系统 | 给排增压泵、水箱、化粪池及一切附属设施等。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务” |
|  | 消防系统 | / | # 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“5.安保服务” |
|  | 照明系统 | 低压配电柜、电线（ 包括电缆架内的各类电缆、电线）、楼道灯等，以及包括用电设施如电机、排风扇、开关、括座、照明灯具等。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
|  | 供配电系统 | / | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |

（二）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 1400㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务”及“5.保安服务” |
| 绿化 | 180㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 广场 | 1220㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务”及“5.保安服务” |

（一）物业管理（建筑物）

| 建筑3名称 |  | 茅村法庭 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2300㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 1980㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 数量：157个，面积：380㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 1980㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：1个，总面积：58㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：6个，总面积：132㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点数量（个） | 室内6个。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | / | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
|  | 空调系统 |  | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
|  | 给排水系统 | 给排增压泵、水箱、化粪池及一切附属设施等。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务” |
|  | 消防系统 | / | # 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“5.安保服务” |
|  | 照明系统（未提供信息） | 低压配电柜、电线（ 包括电缆架内的各类电缆、电线）、楼道灯等，以及包括用电设施如电机、排风扇、开关、括座、照明灯具等。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
|  | 供配电系统 | / | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |

（二）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 1900㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务”及“5.保安服务” |
| 绿化 | 200㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 广场 | 1700㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务”及“5.保安服务” |

（一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑4名称 |  | 郑集法庭 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 2140㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 1760 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 141个，340㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 1760㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：1个，总面积：56㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：6个，总面积：132㎡。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点数量（个） | 室内6个。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | / | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
|  | 空调系统 |  | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
|  | 给排水系统 | 给排增压泵、水箱、化粪池及一切附属设施等。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务” |
|  | 消防系统 | / | # 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“5.安保服务” |
|  | 照明系统 | 低压配电柜、电、电线（ 包括电缆架内的各类电缆、电线）、楼道灯等，以及包括用电设施如电机、排风扇、开关、括座、照明灯具等。 | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |
|  | 供配电系统 | / | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“3公用设施设备维护服务”“4.保洁服务”、“7.公共设施节水、节电、节能管理 |

（二）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 1680㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务”及“5.保安服务” |
| 绿化 | 110㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务” |
| 广场 | 1570㎡ | 见“四、物业管理服务内容及标准”中“4.保洁服务”及“5.保安服务” |

# 四、物业管理服务内容及标准

（一）物业管理服务包括：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、安保服务、会务服务、公共设施节水、节电、节能管理等。

# 1、基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况， 制定年度管理目标， 明确责任分工， 做好保密宣传教育，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展 1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并 进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查， 审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的 20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）明确重点要害岗位保密职责，对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查， 结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 5 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 6 | 应急保障预案 | - （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | - （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | - （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 7 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、安保管理制度。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案。 |
| 8 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 9 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |
| 10 | 物业移交 | （1）中标人在合同签订后三天内必须与原物业公司进行交接，并派员进驻物业管理服务区域；中标人应及时与采购人沟通，了解相关情况，尽快做好接管原物业的相关图纸、资料，并对设施、设备逐项进行交接前的调试和测定；要求务必三天内完成交接，中标人应积极配合，采购人负责监督交接。 |
|  |  | （2）本项目合同期结束后，要求中标人按照采购人要求，要做好全体工作人员的思想稳定工作，在新供应商未进驻前，按原合同继续做好物业管理（注：继续做的费用不含在本合同总价内），同时清点物品，配合使用单位及新中标人做好移交工作，无条件配合移交下一合同期内的供应商。 |
| 11 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。②公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。③保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |

### 2、房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| - 2 | - 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| - 3 | - 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| - 4 | - 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检各1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| - 2 | - 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| - 3 | - 给排水系统 | （1）确保给水系统畅通，及时清理、维护给水系统（各管路、蓄水池等）。 |
|  |  | （2）确保排水系统畅通，及时清理、维护排水系统（各管路、下水道、污水井等），保证院内道路、车库、地下室等区域无积水、无堵塞，机房无水渍。 |
|  |  | （3）接到维修要求后，10分钟内到达现场进行维修，并做好登。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视2次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| - 4 | - 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）包括但不限于配电系统、各层站、机房等。定期检查电梯运行情况，发现问题立即与维保单位联系处理，并立即上报； |
|  |  | （3）及时清洁电梯桥厢，要求光洁、明亮、无污垢、无斑点。 |
| - 5 | - 空调系统 | （1）机房建立值班制度，明确值班人员职责； |
|  |  | （2）做好值班记录，保存、整理、归档好各种原始资料；正确操作设备，出现异常（需要停机的要及时停机）及时通知维保单位进行处理保障设备正常、安全、可靠运行。 |
|  |  | （3）中央空调运行前对全部设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展2次运行情况巡查。 |
| - 6 | - 消防系统 | （1）消防人员须持市级（含）以上政府主管部门颁发的消防资格证上岗。 |
|  |  | （2）消防控制室建立24小时值班制度，确保24小时至少有人在岗，明确值班人员职责，并建立值班记录台账； |
|  |  | （3）配合维保单位制定供配电设备检查保养计划，做好交接班记录和高低压配电运行日志，遵守供配电设备维修保养工作流程。 |
|  |  | （4）熟练掌握消防设施设备的使用方法，及时处理各种问题。 |
|  |  | （5）熟练掌握消防网上报备系统，安排专人按消防要求定时填报。 |
|  |  | （6）制定应急疏散预案，设立消防疏散示意图，确保紧急疏散通道畅通；定期进行消防演练，提高预防和扑救初起火灾的能力。 |
| - 7 | - 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | - （2）明确值班人员职责，建立值班记录台账； |
|  |  | （3）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （4）配合维保单位制定供配电设备检查保养计划，做好交接班记录和高低压配电运行日志，遵守供配电设备维修保养工作流程； |
|  |  | （5）电工每天对配电机房的设施设备进行检查一次，每月对全院电力设施设备检查、维护一次，及时处理各类问题，处理不了的应立即通知维保单位处理，并立即上报。 |
|  |  | （6）记录各类仪表数值，并做好数值对比工作。 |
|  |  | （7）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （8）接到维修要求后，10分钟内到达现场进行维修，并做好登记工作； |
|  |  | （9）电器的运行和维修严格按规程操作，确保用电安全，配电室内照明通风良好；检修时必须挂标志牌作业。 |
| - 8 | - 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

# 4、保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符 合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域不少于 2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每周至少开展1次全面清洁作业。 |
|  |  | （4）垃圾桶：桶体光洁无污迹、无痰迹；烟灰缸盖上无烟头、杂物；桶内垃圾不超过容积1/3，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿化带、池塘内内无杂物，每天至少开展1次巡查。 |
| 3 | 楼宇区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每季度至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | - （2）标识牌、门牌、消防栓： - ①无尘、无污迹，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）垃圾桶：桶体光洁无污迹、无痰迹；烟灰缸盖上无烟头、杂物；桶内垃圾不超过容积1/3，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （6）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （7）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展 2次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （8）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
| 4 | 会议室保洁 | 会议室音视频设备、消防栓及开关插座、地面、门窗等保持表面干净，无尘无污迹，每周至少开展1次清洁作业。 |
| 5 | 重大活动后勤保障 | （1）配合做好活动会场布置工作及环境卫生保洁工作，做到整洁、干净。 |
|  |  | （2）配合做好活动收尾工作并对现场进行卫生清扫，保证整洁。 |
| 6 | 应急管理 | （1）处理公共秩序的突发事件。 |
|  |  | （2）对节假日重大活动期间突发事件的处理。 |
|  |  | （3）对大风、雨雪天气的处理。 |
|  |  | （4）对上级突击检查的处理。 |
|  |  | （5）建立各类安全管理措施及应急处理预案。 |
| 7 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶， 并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （5）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （6）定期清洁、定期喷洒消毒和灭蚊蝇药物。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
| 8 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

# 5、安保服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）院内出入口应当实行24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系， 同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （2）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （3）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （4）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范， 导向标志完整、清晰. |
|  |  | （2）按照采购人规划的车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）引导非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制， 确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
| 7 | 突发事件处理 | 1.制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | 2.建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | 3.识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | 4.每半年至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | 5.发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业管理服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | 6.办公区域物业管理服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | 7.事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |

6、会务服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 1.接受会 议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 1.根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | 1.做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 1.会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 1.对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

7、公共设施节水、节电、节能管理

（1）巡查卫生间、浴室，发现跑、冒、滴、漏水情况迅速处理或报告；

（2）发现开门窗时开空调的情况及时提醒；

（3）发现长明灯的情况要及时采取相应措施；

（4）卫生间粘贴节水标识；

（5）配合采购人做好节能宣传工作。

（二）投标文件要求

1、投标文件中提供《物业管理服务方案》文件。

2、《物业管理服务方案》需包括以下内容：

（1）基本服务方案；

（2）房屋维护服务；

（3）公用设施设备维护服务方案；

（4）保洁服务方案；

（5）安保服务方案；

（6）会务服务方案：

（7）公共设施节水、节电、节能管理方案。

五、物业管理服务人员需求

（一）物业管理服务人员具体需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目经理 | 1 | 1 | 具有高中以上学历，年龄在50周岁以下，3年以上机关和大型企事业单位物业管理经验，持有相关物业管理师资格证书，具有较强的组织管理能力、工作协调能力及应对突发事件的处理能力，须提供项目经理简历。 |
| 保洁服务 | 主管 | 1 | 1 | 要求具有3年以上保洁管理经验，年龄在45周岁以下，形象端庄高中以上文化程度，能操作使用简单的办公软件。 |
|  | 保洁员 | 11 | 11 | 55周岁以下，身体健康，有敬业精神。 |
| 监控人员 | 消防监控人员 | 3 | 3 | 持有市级(含)以上政府主管部门颁发的消防资格证，年龄在55周岁以下。 |
| 保安 服务 | 队长 | 1 | 1 | 55周岁以下，有敬业精神；必须具备保安员证，持证上岗。 |
|  | 队员 | 5 | 5 |  |
| 巡逻人员 | 巡逻人员 | 4 | 4 | 年龄在45周岁以下。 |
| 安检人员 | 安检班长 | 1 | 1 | 年龄在45周岁以下。 |
|  | 安检员 | 5 | 5 | 年龄在45周岁以下。 |
| 水电工 | 水电工 | 2 | 2 | 须持有电工特种作业操作证书，年龄在55 周岁以下。 |
| 会务服务人员 | 会务服务人员 | 2 | 2 | 女性，形象端庄，年龄在40周岁以下，高中以上文化程度，能操作使用简单的办公软件。 |
| 三个法庭服务人员 | 三个法庭服务人员 | 12 | 每个法庭4人，包括保洁1人、厨师1人、安保2人(其中女性安检员1人)人员要求同上。 | 厨师(年龄在55周岁以下) |

注：1.供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

- 验收后项目主管必须长期在本项目工作，如因故无法长期在本项目工作，需在甲方允许的情况下，更换同等资历工作人员，且需支付10万元/人违约金。

- 项目经理、保洁主管、保洁员、消防监控人员、保安安检、巡逻人员及水电工等所有服务人员，均须在进场服务前向采购人提供健康证以及相关技能证书、劳动合同和身份证件等材料，

说明：上表中“同时在岗人数”“岗位所需总人数”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理。