招标文件

项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目

项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001

采购人：徐州经济技术开发区大庙街道办事处

采购代理机构：江苏智汇招投标代理有限公司

二〇二六年六月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

徐州经济技术开发区大庙街道办事处《大庙街道侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章：投标邀请；第二章：投标人须知；第三章：投标资料表；第四章：评标标准；第五章：拟签订的合同文本；第六章：采购需求；第七章：投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏智汇招投标代理有限公司对侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目

项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.本项目采用网上注册登记方式。

2.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册---获取“CA数字证书”---CA绑定与登录---网上报名---下载采购文件（后缀名为“.kedt”）---将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具---制作投标文件---导出加密的投标文件（后缀名为zip）---通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网---苏采云”中的《常用下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统---已报名项目---报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网---苏采云---常用下载，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年7月21日 北京时间9:30

2.开标时间：2026年7月21日 北京时间9:30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）---苏采云---供应商进入，进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名称：徐州经济技术开发区大庙街道办事处

2.地址：徐州市经济技术开发区大庙街道兴镇南路

3.联系方法： 13337933077

4.采购项目联系人：柳松      电话：13337933077

六、采购代理机构

1.名称：江苏智汇招投标代理有限公司

2.地址：徐州市云龙区大同街1号创智汇商务中心

3.联系方法：0516-85612228      邮编：221000

4.采购项目联系人：姚佳成   电话：0516-85612228

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1 招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期：见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5 投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件，在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标人不需缴纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 本项目不允许转包、分包。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3 所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，系统进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。应当提交书面说明材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致情况的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写，没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致情况、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37. 废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。本项目中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41. 签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2 中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动事实有疑问，向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出，询问和质疑由采购人或采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州经济技术开发区大庙街道办事处 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目是否允许采购进口产品：不允许 |
| 6. | 本项目采购代理机构：江苏智汇招投标代理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额人民币248.00万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：详见采购需求。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：根据苏财规〔2026〕1号文件有关规定及签订的委托代理合同，代理服务费由采购人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求：无 说明： 1、本项目不接受联合体参与投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）---已报名项目---报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网---苏采云---常用下载，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准） 一、基本目录 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供，否则在符合性审查时按投标无效处理。） 2、《法定代表人授权书》及《法定代表人身份证明书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供，否则在符合性审查时按投标无效处理。） 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）： 1、具有独立承担民事责任的能力：即提供合法有效的法人营业执照，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2024年度或2025年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：即提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供《投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 6、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目：供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，投标人必须提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效） 查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。 ◇投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 ◇投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） （一）报价 1.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 2.《授权委托书及法定代表人身份证明书》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、技术部分 1、技术质量因素。要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 2、产品工艺水平（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 4、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 5、免费质保期内服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 6、免费质保后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 7、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件； 五、商务部分 1、免费质保年限、业绩评价（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、采购清单中要求的其他证明文件及材料扫描件，投标人应提供的其他证明文件及材料扫描件，如《投标人评价》。 六、价格折扣文件格式 1、投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（如有，填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 本国产品标准的适用范围： 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还：投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求：投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过248.00万元（人民币）（采购项目预算金额）的报价，报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | 投标人不需缴纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2026年7月21日 北京时间9:30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年7月21日 北京时间9:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）， “苏采云”系统自动接收，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 3、特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年7月21日 北京时间9:30 2、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”，或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）---苏采云---供应商进入---进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按项目实施方案优劣顺序排列。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明：按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：姚佳成 联系电话：0516-85612228 地址：徐州市云龙区大同街1号创智汇商务中心 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括： 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 4、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人应自行查看。因投标人自身原因未及时查看而未收到信息的，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50万—400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400万—1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000万—5000万元（含5000万元） | 0.80% |
| 5000万—1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1亿—10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10亿—50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分采购包）的按一个项目计算。

- 评标标准

| 权重100 | 评审因素及评分标准 |
| --- | --- |
| 价格因素 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格得分为满分（30）。其他投标人的价格得分统一按照公式计算：价格得分=（评标基准价／投标报价）×30。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） |
| 投标人评价（3分） | 投标人或所投核心产品生产厂家具有有效期内的：①质量管理体系认证证书；②环境管理体系认证证书；③职业健康安全管理体系认证证书；每有一个得1分，最高得3分。注：以上证书需提供在“全国认证认可信息公共服务（http://cx.cnca.cn/）的认证体系统查询结果截图，查询结果显示为“有效”状态的截图作证明材料，已失效、撤销或未提供不得分。 |
| 免费质保（3分） | 在满足采购需求中免费质保年限的前提下，每增加一年得1分，本项最高得3分，不足一年不得分。提供承诺书加盖公章，格式自拟。 |
| 技术质量因素 （30分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》要求的，得基本分30分；加“★”为重要参数，不允许负偏离，否则做投标无效处理；加“▲”项为次重要参数，不满足或负偏离的，从基本分中减2分；非“▲”项不满足或负偏离的，从基本分中减1分；本项最高得30分，最低得0分。在偏离表中逐项列出。 |
| 产品工艺水平（7分） | 根据投标人投标文件中提供的所投产品的产品手册、产品实样照片、配置等，对产品性能稳定性、质量可靠性、技术先进性、配置合理性等方面进行评价。 - 工艺体系成熟先进，工艺流程精简高效，工艺精度、稳定性、良品率远超行业常规标准；工序衔接顺畅，采用前沿工艺，可有效降本提质的得7分； - 2.工艺方案合理规范，流程完整清晰，各项工艺指标符合行业标准；工序安排合理，生产稳定性、成品质量表现较好，无明显短板的得5分； 3.工艺基本满足生产与使用要求，流程无重大缺失；部分工序细节简略，工艺指标刚好达到最低标准，整体表现中规中矩的得3分； 4.工艺存在明显缺陷，部分工序设计不合理，工艺精度、稳定性不足；指标勉强达标的得1分； 未提供不得分。本项最高得7分，最低不得分。 |
| 项目实施方案（7分） | 根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试等，对内容的完整性、逻辑性、落地性进行评价。 1.内容完整全面、逻辑思维清晰、落地性极强的得7分； 2.内容齐全、逻辑通顺、落地性强的得5分； 3.内容达标，略有瑕疵，落地可行的得3分； 4.内容缺失、逻辑混乱，存在明显缺陷的得1分； 未提供不得分。本项最高得7分，最低不得分。 |
| 售后服务方案（7分） | 售后服务方案（包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理、售后服务人员配备等）： 对内容的完整性、逻辑性、落地性进行评价。 1.内容完整全面、逻辑思维清晰、落地性极强的得7分； 2.内容齐全、逻辑通顺、落地可行的得5分； 3.内容基本达标，略有瑕疵，不影响整体执行的得3分 4.内容缺失、逻辑混乱，存在明显缺陷的得1分； 未提供不得分。本项最高得7分，最低不得分。 |
| 免费质保期内服务方案（7分） | 根据服务方案完整性、响应时效、维保体系、备件保障、服务承诺、巡检 / 应急措施等，对内容的完整性、逻辑性、落地性进行评价。 1.内容完整全面、逻辑思维清晰、落地性极强的得7分； 2.内容齐全、逻辑通顺、落地可行的得5分； 3.内容基本达标，略有瑕疵，不影响整体执行的得3分 4.内容缺失、逻辑混乱，存在明显缺陷的得1分； 未提供不得分。本项最高得7分，最低不得分。 |
| 免费质保后服务方案（6分） | 质保期满后服务方案（包含但不限于上门维修、巡检回访服务、故障处理、响应时间、固定售后对接、质保期满后配件供应等）对内容的完整性、逻辑性、落地性进行评价。 1.内容完整全面、逻辑思维清晰、落地性极强的得6分； 2.内容齐全、逻辑通顺、落地可行的得5分； 3.内容基本达标，略有瑕疵，不影响整体执行的得3分 4.内容缺失、逻辑混乱，存在明显缺陷的得1分； 未提供不得分。本项最高得6分，最低不得分。 |

注：本项目采用综合评分法，评标结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（以采购人与中标人最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受到诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响合同另一方行使任何可能的其他救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A. “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B. “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议，由合同双方通过友好协商解决；如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律，并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出的侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1 卖方在本合同履行过程中，或为履行本合同的需要，从买方获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息，包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其他违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书籍并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后续或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10 买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为           。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围及服务期限

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1 合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条  支付

合同总价为人民币大写金额        元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十（50%）即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十（50%）即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票及验收合格证明；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十（30%）即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的对应金额的正式发票；

合同总价的百分之七十（70%）即￥          ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票及验收合格证明；

第五条 交货

5.1 卖方应于合同生效后，在收到采购人发货通知    日内完成供货。情况紧急的，卖方应在收到买方通知后2小时内完成交货，买方不得以原材料短缺、产量不足等理由拖延供货、拒绝交货或降低产品质量交货。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3 卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前5日通知买方。

5.4 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之二（2%）的比率支付违约金。违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务，因此给买方造成的损失超过违约金的，卖方应另行赔偿。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内（情况紧急的，于1日内）仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，从而全部或部分地终止合同。因此给买方造成的损失（与本合同约定相比多支出的费用、因未及时交付造成事故损失等一切费用），卖方应另行赔偿。

第六条 技术资料

6.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第七条 安装

7.1 卖方应于合同生效后，在收到采购人发货通知     日内完成供货、安装、调试并交付使用。

第八条 验收

8.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后      日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第九条 索赔

9.1 买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2 卖方应在收到买方索赔要求后7日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后7日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

9.3 如卖方货物的品质与国家标准、合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的，包括潜在缺陷等，买方有权向卖方提出索赔。由于产品质量问题导致环境损害或其他损害的，卖方应承担全部损害赔偿责任。

索赔方式除上述规定之外，买方还有权选择以下方式进行索赔：

（1）解除合同（退货）。买方选择退货方式要求卖方承担违约责任的，卖方须赔偿买方20000元，承担由此发生的一切损失和费用，包括买方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）更换。买方选择更换方式要求卖方承担违约责任的，卖方须用符合规格、质量和性能要求的货物更换有缺陷的部分，并赔偿买方10000元，且承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。

（3）弥补损失。因卖方违约，买方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除卖方应承担的违约金、赔偿金以及买方因急需更换或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的赔偿。

9.4 合同履行过程中，卖方不得以任何理由提高货物总价。如卖方擅自提高总价或要求卖方提高总价，买方有权拒绝卖方的提价要求，并要求卖方按约定继续履行合同；针对此情况，买方也有权解除合同，并要求卖方支付违约金100000元。

第十条 不可抗力

10.1如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同，附佐证材料经甲乙双方签字确认后生效。

第十一条 合同的终止

11.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为进行补救。

11.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

12.1自本合同生效之日起，如任何一方违约，且不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。守约方为维护权益支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由违约方承担。

第十三条 合同生效及其他

13.1 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

13.2 合同双方的通讯地址：

买方：                卖方：

地址：                地址：

邮编：                邮编：

电话：                电话：

传真：                传真：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件3：售后服务和技术培训

（要求见招标文件《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。）

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

（1） 合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 合同专用条款

（4） 合同通用条款

（5） 除合同附件1外的合同附件

（6） 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

（2） 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的    %提交的履约保证金（卖方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给买方）。

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

买方和卖方应由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

开户银行：

银行账号：

第六章  采购需求

一、采购项目预算金额

本项目不接受超过248.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。投标报价包含完成本项目服务期内所有服务、清单内设备产品、配件和安装、人工、材料、运输、保险、利润、税金等各项应有费用以及直至交付过程中涉及的其他一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况

1、项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目。

2、项目内容：采购一批侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施。

3、产品质量标准：合格（符合国家强制标准），必须为全新原厂产品。

三、采购需求清单及技术要求

| 幼儿园户外设施及材料采购项目汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 效果图-参见画册 | 单位 | 数量 |
| 1 | 入园风雨走廊 | 1、规格：≥640*400*240厘米，钢制结构 2、立柱圆管：≥76mm，横梁方管：≥50*50mm，弧形扁管：≥50*30mm，伸缩剪刀：≥40*20mm； 3、篷布：加厚PVC涂层帆布防雨防晒 4、 6寸实心万向轮 |  | 套 | 5 |
| 2 | 种植区花房组合套装（核心产品） | 阳光花房规格：≥500*400*350cm 1、采用≥5*10cm镀锌钢管厚度≥2.0mm，热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。 2、地板采用≥10*1.5cm塑木。采用户外专用塑木。塑木的特点：防水、防潮、耐候——根本上解决了木制产品在潮湿多水环境中易腐烂和膨胀变形的问题，用于室外耐候性良好。防虫、防白蚁——有效杜绝虫类骚扰。产品使用寿命长，可重复使用多次。 3、透明耐力板采用≥0.4cm。 （1）检测标准应依照：GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求检测，检测内容至少包含：1.化学成分：①碳C≤0.12%、②硅Si≤0.30%、③锰Mn≤0.035%、④磷P≤0.035%、⑤硫S≤0.035%、⑥镍Ni≤0.30%、⑦铜Cu≤0.30%、⑧铬Cr≤0.30%；2.力学性能：①下屈服强度ReL≥235MPa、②抗拉强度370-500MPa、③断后伸长率≧20%，检测项目均应为合格。 （2）检测标准应依照：GB/T1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》、GB/T1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》 要求检测，检测内容应包含：耐人工气候老化性360h，（①起泡等级达到0级，②生锈等级达到0级，③开裂等级达到0级，④剥落等级达到O级）。 （3）检测标准应依照：GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》要求检测，检测内容应包含：中性盐雾试验，8000h，要求至少满足如下：试验溶液NaC150g/1、喷雾箱温度35℃、饱和压力桶温度47℃、盐雾沉降量1.28mL/80cm2/h、pH值7.0、连续喷雾、样品与垂直方向呈20°角，试验时间8000h，测试后，表面应无严重分化现象，10级。 （4）检测标准应依照：GB/T13298-2015《金属显微组织检验方法》要求检测，检测内容应包含：金属显微组织，要求至少满足如下：单相黄铜组织，为锌溶于铜中的a固溶体等轴组织，有的晶粒含有孪晶。 ▲投标时提供带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证“镀锌管技术参数要求中符合（1）-（4）项内容要求”，检测报告需支持座机电话或400电话查询，并提供检测机构网址查询及截图。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 种植花箱1 | 1、规格尺寸：≥长1200mm*宽400mm*高400mm，优选品质防腐木，多层碳化处理，精细打磨，光滑无毛刺，面饰木油清漆； ★（1）检测标准应依照：GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》要求检测，检测内容应包含：锑(Sb)≤60mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬(Cr)≤60mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg、汞(Hg)≤60mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg。 （2）检测标准应依照：GB/T1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第4部分：含水率测定》要求检测，检测内容应包含：含水率（%）<12% 。 （3）检测标准应依照：GB/T35241-2017《木质制品用紫外光固化涂料挥发物含量的检测方法》要求检测，检测内容应包含：UV紫外老化：测试后，样品表面应无明显的变 色、开裂、变形等现象。 （4）检测标准应依照：GB/T36797-2018《装修防开裂用环氧树脂接缝胶》要求检测，检测内容应包含：防开裂：达到0级，应无明显可见开裂。 （5）检测标准应依照：GB/T2423.51-2020《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ke：流动混合气体腐蚀试验》要求检测，检测内容应包含：流动混合气体腐蚀：温度25℃，湿度75%，气体浓度（ppb）:Cl2:10、NO2:200、H2S:10、SO2:200，气体每小时体积更换数：8测试周期：24h，外观无可见变化，质量变化<2g。 （6）检测标准应依照：JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求检测，检测内容应包含：抗菌性能：抗细菌率要求，宋氏志贺氏菌≥90.00%、白色葡萄球菌≥90.00%、类肠球菌≥90.00%、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌≥90.00%、单核细胞增生李斯特氏菌≥90.00%、变异库克菌≥90.00%、溶血性链球菌≥90.00%、大肠杆菌≥90.00%、肺炎克雷伯氏菌≥90.00%、鼠伤寒沙门氏菌≥90.00%、铜绿假单胞菌≥90.00%、金黄色葡萄球菌≥90.00%、表皮葡萄球菌≥90.00%、白念珠菌≥90.00%、产气肠杆菌≥90.00%、大肠埃希菌≥90.00%，防霉性能：防霉质量等级，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、桔青霉、黄曲霉、绿色木霉、杂色曲霉、要求符合：0级。 （7）检测标准应依照：GB/T22102-2008《防腐木材》要求检测，检测内容应包含：防腐等级≥cl级 （8）检测标准应依照：GB/T1768-2006《色漆和清漆耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法》要求检测，检测内容应包含：手动摩擦测试、测试条件：行程：40mm 摩擦速度：60mm/s、摩头外圈直径：020mm、负载：1N、摩擦、重量损失(mg)≤0.5g，耐旋转磨耗。 ▲投标时提供带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证“防腐木技术参数要求中符合（1）-（9）项内容要求”，检测报告需支持座机电话或400电话查询，并提供检测机构网址查询及截图。 |  | 套 | 5 |
| 4 | 种植花箱2 | 1、规格尺寸：≥长1200mm*宽400mm*高1200mm，优选品质防腐木，多层碳化处理，精细打磨，光滑无毛刺，面饰木油清漆； （1）检测标准应依照 GB/T6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》要求检测，检测内容应包含：漆膜硬度≥2H； （2）检测标准应依照 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求检测，检测耐霉菌性等级均为0级，其中菌类至少包含如下：1.黑曲霉；2.土曲霉；3.黄曲霉；4.宛氏拟青霉；5.桔青霉；6.绳状青霉；7.球毛壳；8.绿色木霉；9.出芽短梗霉；10.杂色曲霉；11.链格孢；12.蜡（腊）叶芽枝霉。 （3）检测标准应依照：QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求检测，检测内容应包含：中性盐雾试验（NSS），连续喷雾≥500h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级要求10级。 ▲投标时提供带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证“面饰木纹漆技术参数要求中符合（1）-（3）项内容要求”，检测报告需支持座机电话或400电话查询，并提供检测机构网址查询及截图。 |  | 套 | 2 |
| 5 | 根系观察箱 | 1、规格尺寸：≥长1200mm*宽240mm*高600mm，整体采用防腐木、5+1.14PVB+5mm厚钢化夹胶玻璃定制，高透光材质，可观察植物根系生长状况； |  | 套 | 1 |
| 6 | 盆栽展示架 | 1、规格尺寸：≥长800mm*宽800mm*高1200mm，框架采用断面50mm*50mm防腐木定制，隔板采用20mm厚防腐木定制，甄选板材，精细打磨，光滑无毛刺，面饰木油清漆，阶梯式设计，可展示盆栽； |  | 套 | 1 |
| 7 | 饲养区/收纳柜 | 规格尺寸：≥440*120*240cm 1、结构框架采用≥50mm*50mm*2mm镀锌管定制，面板采用≥20mm厚防腐木定制，甄选板材，精细打磨，光滑无毛刺，可收纳操场玩具、软垫。 2、透明耐力板采用≥0.4cm。 |  | 套 | 1 |
| 8 | 堆肥箱 | 规格尺寸：≥60*60*50cm 1、采用≥20mm厚防腐木定制，甄选板材，精细打磨，光滑无毛刺。 2、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 |  | 套 | 2 |
| 9 | 养殖组合屋 | 规格尺寸：≥740*100*160cm 1、面板采用≥20mm厚防腐木定制，甄选板材，精细打磨，光滑无毛刺。防腐木的特点：防水、防潮、耐候——根本上解决了木制产品在潮湿多水环境中易腐烂和膨胀变形的问题，用于室外耐候性良好。防虫、防白蚁——有效杜绝虫类骚扰。产品使用寿命长，可重复使用多次。 2、采用≥4*4cm镀锌钢管厚度≥2.0mm，热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。 3、茅草。 4、防护网采用≥2.5*2.5cm钢丝。 |  | 套 | 1 |
| 10 | 昆虫旅店 | 规格尺寸：≥200*40*230cm 1、采用防腐木，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 |  | 套 | 1 |
| 11 | 自然生态园 | 见户外材料附件1-自然生态园材料清单 |  | 套 | 1 |
| 12 | 收纳屋 | 规格尺寸：≥200*200*200cm， 1、屋顶：贴防水材料沥青瓦片4个平方； 2、收纳屋主体材质防腐木，置物支撑2.8*2.8cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 3、储物柜规格：≥180*33*33cm；材质防腐木； 4、挂钩采用五金配件； 5、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 |  | 套 | 1 |
| 13 | 收纳柜 | 规格尺寸：≥180*70*160cm 1、柜体顶部贴防水材料沥青瓦片1.7个平方；柜门与柜体采用合页连接； 2、主体材质防腐木，铁立柱：5*5cm，边板厚度不小于2cm，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆； 3、柜体侧边设有雨鞋挂钩架，3层， 4、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 |  | 套 | 1 |
| 14 | 收纳柜A | 规格尺寸：≥220*75*90cm 1、采用防腐木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 2、塑料折叠门 |  | 套 | 2 |
| 15 | 收纳柜B | 规格尺寸：≥160*80*120cm 1、采用防腐木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 2、塑料折叠门 |  | 套 | 5 |
| 16 | 收纳柜C | 规格尺寸：≥320*80*200cm 1、采用防腐木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 2、塑料折叠门 |  | 套 | 4 |
| 17 | 收纳柜D | 规格尺寸：≥1000*80*220cm 1、采用防腐木。防腐木的特点：防水、防潮、耐候——根本上解决了木制产品在潮湿多水环境中易腐烂和膨胀变形的问题，用于室外耐候性良好。防虫、防白蚁——有效杜绝虫类骚扰。产品使用寿命长，可重复使用多次。 2、采用透明耐力板采用0.4cm。 3、沥青瓦砖。 |  | 套 | 1 |
| 18 | 收纳筐 | 规格尺寸：≥36*26*22cm塑料 |  | 个 | 20 |
| 19 | 休闲私密/四边小屋（核心产品） | 规格尺寸：≥150*150*170cm； 1、防腐木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 2、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 A、弹射篮球机*1套 1、尺寸：35*16*18cm；（允许误差±5%） 2、配套球筐4个，小篮球36个，投篮机1个等，重量不低于1kg； 3、材质：环保食品级塑料，颜色鲜艳、造型逼真、无毒无味、安全环保，耐候性好，强度高，应符合：GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》要求。 ★产品应通过国家强制性产品认证，投标时提供证书扫描件佐证并加盖电子公章及证书网页查询材料，证书规范性应符合《强制性产品认证管理规定》第二十一条的相关规定。 B、青蛙吃球游戏*1套 1、尺寸：约28*28*6cm；（允许误差±5%） 2、配190克游戏球，四个游戏弹射按钮，最多可容纳4个小朋友共同游戏，重量不低于1kg 3、材质：环保食品级塑料，颜色鲜艳、造型逼真、无毒无味、安全环保，耐候性好，强度高，应符合：GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》要求。 ★产品应通过国家强制性产品认证，投标时提供证书扫描件佐证并加盖电子公章及证书网页查询材料，证书规范性应符合《强制性产品认证管理规定》第二十一条的相关规定。 |  | 套 | 1 |
| 20 | 科技主体幼儿园主体框架 | 1、总长度：≥41米 2、主体框架采用≥50*100mm，厚度≥2.5mm镀锌钢管定制，立柱部分使用≥114mm，厚度≥2.5mm镀锌钢管，辅助管材≥40*60mm厚度≥2.2mm镀锌矩形管，栏杆≥φ38*2.0mm，热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。 3、平台铺设厚度≥23mm共挤实心塑木板。塑木的特点：防水、防潮、耐候——根本上解决了木制产品在潮湿多水环境中易腐烂和膨胀变形的问题，用于室外耐候性良好。防虫、防白蚁——有效杜绝虫类骚扰。产品使用寿命长，可重复使用多次。 整体无毒无味，增加趣味性；打造创意、冒险、趣味游玩栈道，在游戏中探索、发现、计划、思考，带来人间乐园般的享受； |  | 平方 | 76 |
| 21 | 造型火箭 | 1、主体尺寸：≥180*180*700cm 2、主体采用厚度≥15mm厚度PE板铺设而成，通过激光切割造型，边缘光滑无毛刺，色泽靓丽，图样清晰，异形造型部分应平整、牢固，所用材料应符合相关标准，不得有脱胶、脱钉。 3、窗户采用厚度≥4mmPC阳光板铺设，具备紫外线UV涂层能够阻挡紫外线的辐射，降低室内温度，减少空调负荷，防火阻燃，耐高温性能。 打造富有创意性、冒险性的攀爬类活动设备，满足孩子的玩乐需求和探险需求，有助于提高孩子的手、脚、眼、身体的协调性，激发孩子的探索能力； |  | 套 | 1 |
| 22 | 造型飞碟 | 1、主体尺寸：直径≥5m 2、主要材料采用厚度≥厚度2mm镀锌钢板，透明部分采用厚度≥4mm厚度PC阳光板铺设而成，通过激光切割造型，边缘光滑无毛刺，色泽靓丽，图样清晰，异形造型部分应平整、牢固，所用材料应符合相关标准，不得有脱胶、脱钉。具备紫外线UV涂层能够阻挡紫外线的辐射，降低室内温度，减少空调负荷，防火阻燃，耐高温性能。 3、骨架采用≥φ60*3mm及40*60*2mm镀锌钢管弯折焊接而成，热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。 |  | 套 | 1 |
| 23 | 彩虹过桥A | 1、主框架由≥60*80*1.8mm矩形管焊接 ，镀锌钢管弯折焊接而成，热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染 2、封板由厚度≥16mm的PE多色PE板铺设，通过激光切割造型，边缘光滑无毛刺，色泽靓丽，图样清晰，异形造型部分应平整、牢固，所用材料应符合相关标准，不得有脱胶、脱钉。具备紫外线UV涂层能够阻挡紫外线的辐射，降低室内温度，减少空调负荷，防火阻燃，耐高温性能。 |  | 套 | 1 |
| 24 | 造型三层小房子A（核心产品） | 1、造型尺寸≥330*330*580cm； 2、主要材料≥80*60*1.8mm镀锌钢管，管弯折焊接而成，热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。 3、外表面铺设≥16mm的PE多色板，通过激光切割造型，边缘光滑无毛刺，色泽靓丽，图样清晰，异形造型部分应平整、牢固，所用材料应符合相关标准，不得有脱胶、脱钉。具备紫外线UV涂层能够阻挡紫外线的辐射，降低室内温度，减少空调负荷，防火阻燃，耐高温性能。 4、定制空中钻笼，钢结构框架采用DN50镀锌圆管定制，面饰氟碳漆，攀爬绳网采用直径≥18mm锦纶钢丝绳缆定制；安全结构支撑架采用DN100镀锌圆管定制，面饰氟碳漆，增加稳定性，保证玩耍安全； （1）检测标准应依照：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》要求检测，检测内容应包含：燃烧性能（B1级），检测要求为：①燃烧增长速率指数≤250W/s、②600s内总放热量≤15MJ、③火焰横向蔓延长度应未达到试样边缘、④60s内焰尖高度≤150mm、⑤60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；检测结果为：B1(C）级。 （2）检测标准应依照：GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》要求检测，检测内容应包含：阻燃性能，检测要求为：①热释放速率峰值≤150kW、②5min内放出的总能盘≤30MJ、③最大烟密度<75%、④无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象；检测结果为：阻燃1级。 （3）检测标准应依照：GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求检测，检测内容应包含：耐霉菌性等级，菌类至少包含如下：黑曲霉、土曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绳状青霉、球毛壳、绿色木霉、出芽短梗霉、杂色曲霉，其检测要求如下：0级：不长，即肉眼观察未见生长；1级：痕迹生长，即肉眼可见生长但生长覆盖面积小于试验样品总面积的10%；2级：轻微生长，霉菌的菌落断续蔓延或松散分布于基质表面，霉菌生长占总面积30%以下；3级：中量生长，霉菌较大量生长和繁殖，占总面积70%以下；4级：严重生长，霉菌大量生长繁殖，占总面积70%以上；其菌类检测结果应为0级。 ★投标时提供带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证“锦纶钢丝绳缆技术参数要求中符合（1）-（3）项内容要求”检测报告需支持座机电话或400电话查询，并提供检测机构网址查询及截图。 网绳打结处采用塑料多功能连接扣连接，多功能连接扣需符合国家强制性要求， ★投标时提供“多功能连接扣”产品证书、产品应通过国家强制性产品认证，投标时提供证书扫描件佐证并加盖电子公章及证书网页查询材料，证书规范性应符合《强制性产品认证管理规定》第二十一条的相关规定。 |  | 套 | 1 |
| 25 | 三角房子造型 | 1、造型尺寸≥500*200*380（CM） 2、主要材料≥80*60*1.8mm镀锌钢管，管弯折焊接而成，热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。 3、外表面铺设厚度≥18mm防腐木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理。 4、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 5、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 |  | 套 | 1 |
| 26 | 彩虹过桥B | 1、骨架采用≥40*60*2.2mm矩形管焊接，热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。 2、外铺设厚度≥4mm厚度PC阳光板铺设而成，通过激光切割造型，边缘光滑无毛刺，色泽靓丽，图样清晰，异形造型部分应平整、牢固，所用材料应符合相关标准，不得有脱胶、脱钉。具备紫外线UV涂层能够阻挡紫外线的辐射，降低室内温度，减少空调负荷，防火阻燃，耐高温性能。 |  | 套 | 1 |
| 27 | 塑料滑桶 | 1、材质：工程塑料 2、尺寸：直径≥800mm 3、边缘光滑无毛刺，色泽靓丽，图样清晰，异形造型部分应平整、牢固，所用材料应符合相关标准，不得有脱胶、脱钉。具备紫外线UV涂层能够阻挡紫外线的辐射，降低室内温度，减少空调负荷，防火阻燃，耐高温性能。 |  | 个 | 1 |
| 20 | 洗手台 | 石材/盆高45-55-60-65厘米（允许偏差±5%） |  | 套 | 8 |
| 21 | 跑道 | 1.5mEPDM塑胶，厚度≥13mm，上下一体彩色EPDM颗粒 |  | 平方 | 128 |
| 22 | 体育器材 | 见户外材料附件2-体育器材 |  | 套 | 1 |
| 23 | 木工织染小屋 | 1、尺寸规格：≥960*520*260cm 2、采用≥10*10cm/5*10cm镀锌钢管厚度≥2.0mm，热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。 3、立柱采用厚度≥18mm防腐木边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 4、透明耐力板厚度≥2.0mm |  | 套 | 1 |
| 24 | 木工织染 | 见户外材料附件3-木工织染清单 |  | 套 | 1 |
| 25 | 生活野餐区/茅草亭 | 1、尺寸规格：≥600*420*240厘米 1、立柱采用≥10cm*10cm防腐木，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 2、仿真茅草 |  | 套 | 1 |
| 26 | 烧烤台 | 含烧烤架及收纳盒 |  | 套 | 1 |
| 27 | 收纳架 | 1、尺寸：≥120*60cm 2、采用防腐木边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 |  | 套 | 1 |
| 28 | 桌凳 | 1、尺寸：≥200*150*60cm 1、采用防腐木边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 |  | 套 | 3 |
| 29 | 秋千组合 | 1、尺寸：≥460*300cm 秋千组合： 2、立柱采用防腐木，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 |  | 套 | 1 |
| 30 | 晾晒架 | 三层竹架，内嵌40cm（允许偏离值±5%） |  | 组 | 5 |
| 31 | 休闲椅遮阳伞 | 尺寸：≥115*100*160cm 1、主体材质防腐木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 2、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 3、遮阳伞：伞布直径≥2.7m，高度≥2.55m，伞布采用涤纶伞布，遮阳防雨防紫外线。铝合金骨架结实耐用，增强稳定性。 |  | 套 | 2 |
| 32 | 涂鸦架 | 尺寸：≥70*60*100cm 1、立柱采用≥5*5cm防腐木，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：环保型全哑光聚酯面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 |  | 套 | 2 |
| 33 | 涂鸦桌 | 尺寸：≥120*120*60cm 1、可涂鸦； 2、画桌木头框架主体材质防腐木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 3、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 4、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 |  | 套 | 1 |
| 34 | 涂鸦架 | 尺寸：≥120*60*120cm； 1、木头框架主体材质防腐木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 2、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 3、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆 。 |  | 套 | 1 |
| 35 | 二楼阳光房 | 规格（允许偏差±5%）：1000*600cm 材料：钢结构/5+5钢化夹胶 |  | 平方米 | 60 |
| 36 | 纱窗 | 主要材质：铝合金型材 1、截面尺寸：厚度≥1.8mm。 2、纵向抗剪特征值（N/mm）\横向拉伸特征值（N/mm）:≥24N/mm。 3、基材表面整洁、无裂纹、起皮、腐蚀和气泡等缺陷存在，膜层颜色应与供需双方商定的样板基本一致。 4、基材表面峡陷深度（mm）：装饰面≤0.03，非装饰面≤0.07 5、干、湿附着性：0级 6、耐湿热型：经1000h的湿热试验后，膜层表面综合破坏等级应达到1级。 ▲投标时提供带CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具依据标准：GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》、GB/T 5237.6-2017《铝合金建筑型材第6部分：隔热型材》、GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材第4部分：喷粉型材》、GB/T 8478-2020《铝合金门窗》的检测报告扫描件佐证“铝合金型材技术参数要求中符合（1）-（6）项内容要求。 |  | 平方米 | 256.617 |
| 37 | 托班户外舞台 | 规格（允许偏差±5%）：10*4.7（包含台阶1.2米）*1.75米（包含扶手1米） 材料：塑木/钢结构 |  | 套 | 1 |
| 38 | 舞台阳光顶 | 规格（允许偏差±5%）：1200*470cm 材料：钢结构/5+5钢化夹胶 |  | 平方米 | 57 |
| 39 | 教学楼教室门雨棚 | 钢结构/5+5钢化夹胶160*100cm*3组；220*100cm*2组；（允许偏差±5%） |  | 平方米 | 10 |
| 40 | 定制沙水区 | 定制沙水游戏区设备：15.5*10.5米*1套（允许偏离值±5%） 1.戏水池，池壁、池底采用洗米石面层，造型定制，材质光滑，防止划伤，耐磨性强，使用寿命长，色泽光亮丰富，具有良好的视觉效果，多阶叠水，小型喷泉设计，打造涓涓流水、趣味、自然的景观水景； 2.玩沙池，水槽采用20mm厚防腐木定制，面饰水性清漆，支撑架采用断面50mm*50mm防腐木定制，面饰水性清漆，加粗架腿，更加稳固；圆盘采用直径50mm防腐圆木、20mm厚防腐木定制，面饰木油清漆；旋转车全采用全实木打造，面饰水性清漆；甄选优质板材，表面精细打磨，光滑无毛刺，从水区取水，水流顺溜而下，两条路径，一条流向旋转水车，重力作用带动水车旋转，一条流向沙池，打造沙水联动； 3.定制压水井设备：≥高1000mm*2套，基座采用砖砌、洗米石定制，压水井材质304不锈钢，精细打磨，烤漆上色，按压杠杆出水，打造趣味玩水游戏设备； 4.旋转水车：≥长450mm*高600mm*1套，材质304不锈钢，水流带动水车旋转，水车旋转带动水流流速，体会联动规律和原理； 5.定制拱桥设备：≥长1200mm*宽900mm*高250mm*1套，30mm厚防腐木定制，面饰木油清漆； 6.技术要求：该设备安装时，木质部分需经打磨抛光无毛刺且表面光滑无棱角，所有内部木面层整体腻子点补后打磨光滑，涂喷水性漆涂料清漆不少于三遍；外部木面层喷涂环保木油不少于三遍；异形造型部分应平整、牢固；以上钢结构及金属主配件部分面层需涂喷水性醇酸防锈漆不低于三遍，面漆不低于两遍。 |  | 套 | 1 |

| 附件1自然生态园材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 图片 | 规格参数（mm） | 数量 | 单位 |
| 1 | 小暖棚 |  | 材质：钢管、PVC透明膜 规格（允许偏差±5%）：900*900*900 | 1 | 个 |
| 2 | 大暖棚 |  | 材质：钢管、PVC透明膜 规格（允许偏差±5%）：2700*880*900 | 1 | 个 |
| 3 | 温度显示器 |  | 规格（允许偏差±5%）：98*23*105 | 1 | 个 |
| 4 | 堆肥箱 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：2086*697*640 | 1 | 个 |
| 5 | 一联箱 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：400*400*230 | 10 | 个 |
| 6 | 单排五联箱 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：2000*400*230 | 4 | 个 |
| 7 | 双层五连箱 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：2000*400*710 | 2 | 个 |
| 8 | 双排四联箱 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：800*800*230 | 4 | 个 |
| 9 | 双排八联箱 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：1600*800*230 | 2 | 个 |
| 10 | 种树箱 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：400*400*550 | 2 | 个 |
| 11 | 防腐木花箱 |  | 材质：实木 规格（允许偏差±5%）：800*400*400 | 2 | 个 |
| 12 | 种植盆 |  | 规格（允许偏差±5%）：480*320*260 | 15 | 个 |
| 13 | 无土养殖盆 |  | 材质：pp塑料 规格（允许偏差±5%）：385*270*140 | 10 | 个 |
| 14 | 浓缩营养液 |  | 容量：500ml | 3 | 瓶 |
| 15 | 黄瓜种 |  | 50粒/袋 | 20 | 袋 |
| 16 | 番茄种 |  | 100粒/袋 | 20 | 袋 |
| 17 | 芹菜种 |  | 10g/袋 | 20 | 袋 |
| 18 | 小葱种 |  | 3g/袋 | 20 | 袋 |
| 19 | 辣椒种 |  | 100粒/袋 | 20 | 袋 |
| 20 | 薰衣草种 |  | 100粒/袋 | 20 | 袋 |
| 21 | 向日葵种 |  | 5.1g/袋 | 20 | 袋 |
| 22 | 营养土 |  | 重量：30斤 | 2 | 袋 |
| 23 | 放大镜 |  | 材质：ABS、亚克力镜片 规格（允许偏差±5%）：205*115*28mm | 5 | 个 |
| 24 | 插排标签 |  | 材质：PP板 规格（允许偏差±5%）：270*170*160mm | 150 | 个 |
| 25 | 工具三件套 |  | 不锈钢 包含：长铲、耙、宽铲 | 15 | 套 |
| 26 | 卡通洒水壶 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：250-300*100-150*140-180mm | 15 | 个 |
| 27 | 园艺四件套 |  | 规格（允许偏差±5%）：工具铲：285*80mm 工具耙：270*105mm工具叉：270*90mm | 15 | 套 |
| 28 | 透明鞋套 |  | 尺寸：均码 | 20 | 套 |
| 29 | 防护手套 |  | 尼龙 规格（允许偏差±5%）：145-150，宽度90左右 | 20 | 幅 |
| 30 | 围裙 |  | 材质：涤纶面料加里层防水层 规格（允许偏差±5%）：500*450mm | 20 | 条 |
| 31 | 袖套 |  | 材质：防水布 规格（允许偏差±5%）：170*140mm | 20 | 幅 |
| 32 | 遮阳帽 |  | 棉质 规格（允许偏差±5%）：560*540 | 20 | 顶 |
| 33 | 小推车 |  | 材质：牛津布袋，钢管 规格（允许偏差±5%）：720*470*475 | 2 | 辆 |
| 34 | 水车 |  | 材质：桦木 规格（允许偏差±5%）：836*416*610 | 2 | 辆 |
| 35 | 活动指导手册 |  | 一本 （共计32节活动案例） | 6 | 册 |
| 36 | 教师培训手册 |  | 包含产品介绍、使用说明、拼搭技巧等 | 3 | 册 |
| 37 | 物流发货 |  | 物流送货入园（不含上楼） 偏远地区可能需自提或加送货费 | 1 | 次 |
| 38 | 课程服务 |  | 入园安装指导 、课程开展指导 实操演练指导 、课程升级服务 | 1 | 次 |

附件2-体育器材

| 1趣味球类运动 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 图例 | 单位 | 数量 |
| 1 | 亲子海绵球 | 规格（允许偏差±5%）：15cm | PU+海绵 |  | 6只/套 | 6 |
| 2 | 大号反应球 | 规格（允许偏差±5%）：22cm | PU发泡 |  | 只 | 20 |
| 3 | 3号经典足球 | 规格（允许偏差±5%）：18cm | 橡胶+PVC |  | 只 | 100 |
| 4 | 5号幼儿篮球 | 规格（允许偏差±5%）：22cm | 橡胶 |  | 只 | 100 |
| 5 | 触感瑜伽球 | 规格（允许偏差±5%）：75cm | PVC |  | 只 | 6 |
| 6 | 花生球-粉色 | 规格（允许偏差±5%）：85*35cm | PVC |  | 只 | 6 |
| 7 | 6色跳跳球 | 规格（允许偏差±5%）：52cm | PVC |  | 6只/套 | 1 |
| 8 | 飞碟球 | 规格（允许偏差±5%）：20*7cm | PU发泡 |  | 只 | 6 |
| 9 | 6寸虎鲸球 | 规格（允许偏差±5%）：15cm | PU发泡 |  | 6只/套 | 6 |
| 10 | 保龄球组合 | 杯子： 规格（允许偏差±5%）：28*9cm | PP |  | 套（含：10只保龄杯、2只黑色塑料球和1只收纳袋） | 2 |
| 11 | 乒乓球练习板 | 规格（允许偏差±5%）：30*31.5cm（面板30*18cm）厚度8mm，球Φ4cm | 木质 |  | 套（1拍2球） | 6 |
| 12 | 儿童多功能板拍 | 规格（允许偏差±5%）：34.5*17.5cm 重量：200g/只 | PP |  | 6只/套 | 2 |
| 13 | 乒乓球 | 规格（允许偏差±5%）：4cm | ABS |  | 12只/套 | 3 |
| 14 | 羽毛球 | 规格（允许偏差±5%）：8.5*7cm | 羽毛、合成台纤 |  | 12只/套 | 3 |
| 15 | 六色塑料网球拍 | 规格（允许偏差±5%）：52cm | PP |  | 6只/套（不含球） | 2 |
| 16 | 少儿曲棍球-幼儿版 | 规格（允许偏差±5%）：手柄规格：65cm 球Φ7cm | PP+EVA |  | 套（一套包含12支球杆（6蓝6黄）和2只孔球） | 1 |
| 17 | 闪光飞镖球 | 规格（允许偏差±5%）：30*9cm 重量：120g | EVA |  | 只 | 6 |
| 18 | 儿童空竹 | 规格（允许偏差±5%）：10.5*13cm 手柄：34cm | 环保软胶 |  | 2副/（1红1蓝）套 | 20 |
| 19 | 平衡摆球 | 规格（允许偏差±5%）：35*11cm小球6cm | EVA |  | 只 | 40 |
| 20 | 探险跳跳球-红色 | 规格（允许偏差±5%）：球体：24*15cm 板长40*29cm，绳子长42cm, | PVC+塑料+高密度海绵 |  | 只 | 3 |
| 21 | 探险跳跳球-蓝色 | 规格（允许偏差±5%）：球体：24*15cm 板长40*29cm，绳子长42cm, | PVC+塑料+高密度海绵 |  | 只 | 3 |
| 22 | 收纳车 | 规格（允许偏差±5%）：90*60*90cm | 金属 |  | 辆 | 6 |
| 23 | 高级电动充气泵 | 规格（允许偏差±5%）：25*10*19cm | 金属 |  | 套 | 1 |
| 24 | 魔术篮球架幼儿版 | 规格（允许偏差±5%）：0.9*0.9m（不含篮板高度） | 生铁烤漆 |  | 只 | 2 |
| 25 | 启蒙篮球小套装-托班 | 规格（允许偏差±5%）：75*40/66cm | PVC |  | 只 | 1 |
| 26 | 足球门 | 规格（允许偏差±5%）：150*120*75cm | 金属+尼龙绳 |  | 只 | 2 |
| 27 | 反弹球门 | 规格（允许偏差±5%）：90*90cm | 金属+尼龙 |  | 只 | 1 |
| 28 | 立体计分架-经典款 | 规格（允许偏差±5%）：50*高55cm/110cm | ABS+PVC |  | 套 | 2 |
| 2亲子运动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丛林隧道 | 规格（允许偏差±5%）：356*62*82cm | PVC+牛津布 |  | 套 | 1 |
| 2 | 海底隧道 | 规格（允许偏差±5%）：174*68*56cm | 涤纶+金属 |  | 只 | 1 |
| 3 | 绿色迷彩隧道 | 规格（允许偏差±5%）：175*60cm | 牛津布+金属 |  | 只 | 1 |
| 4 | 过河石 | 规格（允许偏差±5%）：小26.5*5cm 大37*8cm6只/套 | 塑料+橡胶 |  | 套 | 2 |
| 5 | 榴莲球 | 规格（允许偏差±5%）：16*9cm | PVC |  | 4只/套 | 2 |
| 6 | 手掌标志盘 | 规格（允许偏差±5%）：20*20cm 12只/套 | PVC |  | 套 | 1 |
| 7 | 脚掌标志盘 | 规格（允许偏差±5%）：23*9cm 12只/套 | PVC |  | 套 | 1 |
| 8 | 魔术布道 | 规格（允许偏差±5%）：6块矩形布道（105*76cm），2块带孔布道（76*76cm），4块连接角（76*76cm）12片/套（其中6块矩形布道，2块圆洞布道，4块连接角布道。 | 牛津布 |  | 套 | 1 |
| 9 | 彩虹滑溜布 | 规格（允许偏差±5%）：1.4*8m | 牛津布 |  | 只 | 1 |
| 10 | 彩虹车轮滚滚 | 规格（允许偏差±5%）：0.45*8m | 牛津布 |  | 只 | 3 |
| 11 | 疯狂打地鼠 | 规格（允许偏差±5%）：3.9米，大孔45cm，小孔35cm（含充气棒） | 涤纶 |  | 套 | 2 |
| 12 | 彩虹伞 | 规格（允许偏差±5%）：3.6米彩虹伞 | 牛津布 |  | 套 | 2 |
| 13 | 翻转杯（黄蓝款） | 规格（允许偏差±5%）：10*21cm 24只/套 | 橡胶 |  | 套 | 1 |
| 14 | 青蛙跳荷叶 | 规格（允许偏差±5%）：脚踏板58x23x18cm，荷叶45cmx45cm，青蛙9.5cmx8cm | 塑料+橡胶+尼龙 |  | 套（含：踩踏板2只、荷叶6片、青蛙24只、收纳袋1只） | 1 |
| 15 | 蓝色分组背心 | 规格（允许偏差±5%）：49*29cm | 牛津布+橡胶 |  | 12件/套 | 1 |
| 16 | 绿色分组背心 | 规格（允许偏差±5%）：49*29cm | 牛津布+橡胶 |  | 12件/套 | 1 |
| 17 | 红色分组背心 | 规格（允许偏差±5%）：49*29cm | 牛津布+橡胶 |  | 12件/套 | 1 |
| 18 | 黄色分组背心 | 规格（允许偏差±5%）：49*29cm | 牛津布+橡胶 |  | 12件/套 | 1 |
| 3投掷追击跑跳运动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大眼睛蝌蚪球 | 规格（允许偏差±5%）：15*65cm | PU+涤纶+纤维 |  | 6只/套 | 6 |
| 2 | 数字沙包 | 规格（允许偏差±5%）：12.5cm 重量：100g/只 | PU+ 塑料粒子 |  | 10只/套 | 1 |
| 3 | 圆形沙包 | 规格（允许偏差±5%）：12.5cm 重量：90g/只 | PU+ 塑料粒子 |  | 12只/套 | 1 |
| 4 | 形状沙包 | 重量：445g/套（允许偏差±5%） | PU+ 塑料粒子 |  | 6只/套 | 1 |
| 5 | 投掷目标网 | 规格（允许偏差±5%）：300*152-165cm 网布：300*102cm | 尼龙布+铁管+塑料 |  | 套（1片网2根杆子2只水箱底座） | 1 |
| 6 | 银河系投掷网 | 规格（允许偏差±5%）：布250*140cm 6个孔径20cm 3个孔径25cm，沙包12cm，飞碟20cm | 棉布+纤维+皮革 |  | 套（1块布6只沙包，3只飞碟沙包） | 1 |
| 7 | 飞镖靶 | 规格（允许偏差±5%）：87*87cm | PVC+魔术贴 |  | 套（粘球架1套小球3只） | 1 |
| 8 | 大号圆形投掷网 | 规格（允许偏差±5%）：66cm | 金属+尼龙网 |  | 6只/套 | 1 |
| 9 | 炫舞魔盘 | 规格（允许偏差±5%）：30*3.5cm | 网布+发泡 |  | 套（2只盘1只球） | 20 |
| 10 | 捕捉球手套 | 规格（允许偏差±5%）：23*18cm | 尼龙纤维 |  | 套（2只手套1只球） | 20 |
| 11 | 接球对抗赛 | 规格（允许偏差±5%）：55*55cm，球：15cm | PE+尼龙+PVC |  | 套（6只网24只球） | 1 |
| 12 | 万象组合 | 规格（允许偏差±5%）：椎形标志筒（4只高46cm，4只高30.5cm）、呼啦圈底座（长35.5cm）、呼啦圈（40cm-48cm-68cm）、连接杆（4根长39.5cm，4根长68cm） | PP |  | 套（含8个椎形标志筒、4只呼啦圈底座12只呼啦圈、8根连接杆16只连接扣和说明书。） | 1 |
| 13 | 双人齐步走 | 规格（允许偏差±5%）：76*15cm | EVA |  | 2只/套 | 2 |
| 14 | 三人齐步走 | 规格（允许偏差±5%）：112*15cm | EVA |  | 2只/套 | 2 |
| 15 | 四人齐步走 | 规格（允许偏差±5%）：152*15cm | EVA |  | 2只/套 | 2 |
| 16 | 五人齐步走 | 规格（允许偏差±5%）：长160*宽5cm | 橡筋弹力布 |  | 2只/套 | 2 |
| 17 | 追逐小蜜蜂 | 规格（允许偏差±5%）：42*42cm | 绒布+涤纶+EPE |  | 套（含：投掷靶1对，4根连接带，6只可粘沙包丝巾） | 3 |
| 18 | 揪尾巴 | 规格（允许偏差±5%）：30*44cm | 涤纶 |  | 12件/套 | 3 |
| 19 | 脚踩长尾巴 | 规格（允许偏差±5%）：腰带：103*4cm 腰旗：120*5cm | 尼龙+PVC |  | 12根/套 | 1 |
| 20 | 彩虹阻力伞 | 规格（允许偏差±5%）：100*100cm | 涤纶 |  | 只 | 6 |
| 21 | 小背篓 | 规格（允许偏差±5%）：直径34cm 高：32cm±2cm | 尼龙+钢丝+网布 |  | 6只/套 | 2 |
| 22 | 小企鹅-红色 | 规格（允许偏差±5%）：60*60cm头径：21cm | 牛津布+泡棉+PVC |  | 只（含充气棒） | 1 |
| 23 | 小企鹅-蓝色 | 规格（允许偏差±5%）：60*60cm头径：21cm | 牛津布+泡棉+PVC |  | 只（含充气棒） | 1 |
| 24 | 小企鹅-绿色 | 规格（允许偏差±5%）：60*60cm头径：21cm | 牛津布+泡棉+PVC |  | 只（含充气棒） | 1 |
| 25 | 小企鹅-橙色 | 规格（允许偏差±5%）：60*60cm头径：21cm | 牛津布+泡棉+PVC |  | 只（含充气棒） | 1 |
| 26 | 6色软式接力棒 | 规格（允许偏差±5%）：26*3cm | PU发泡 |  | 6根/套 | 6 |
| 27 | 儿童海绵呼啦圈-托 | 规格（允许偏差±5%）：小号 外Φ=46cm 内Φ=40cm 中号 外Φ=55cm 内Φ=49cm 大号 外Φ=67cm 内Φ=61cm | 塑料+软泡棉 |  | 12只/套 | 1 |
| 28 | 飞斧游戏套装 | 规格（允许偏差±5%）：靶盘70cm，斧头19*10cm | 绒布+金属 EVA |  | 套（粘球盘1个、粘斧2只） | 3 |
| 29 | 跳跳袋 | 规格（允许偏差±5%）：33*76cm | 牛津布 |  | 6只/套 | 3 |
| 30 | 田径障碍运动套装 | 规格（允许偏差±5%）：桶：52*27cm 杆：120*2.5cm | PE+ABS |  | 套（12只桶，6根横杆） | 1 |
| 31 | 儿童跨栏（低） | 规格（允许偏差±5%）：45*24*15cm | ABS |  | 6只/套 | 1 |
| 32 | 儿童跨栏（中） | 规格（允许偏差±5%）：45*29*23cm | ABS |  | 6只/套 | 1 |
| 33 | 儿童跨栏（高） | 规格（允许偏差±5%）：45*30*30cm | ABS |  | 6只/套 | 1 |
| 34 | 6色跳高绳组 | 规格（允许偏差±5%）：290*2cm | 尼龙 |  | 6根/套 | 1 |
| 35 | 跳皮筋 | 规格（允许偏差±5%）：周长6米，宽1cm | TPU+涤纶 |  | 根 | 3 |
| 4面条棍游戏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加长版面条棍收纳车 | 规格（允许偏差±5%）：65*50*100cm | ABS PVC |  | 辆 | 2 |
| 2 | 长面条棍 | 规格（允许偏差±5%）：1.6m*6.5cm | PE泡沫 |  | 24根/箱 | 1 |
| 3 | 短面条棍 | 规格（允许偏差±5%）：1m*6.5cm | PE泡沫 |  | 24根/箱 | 1 |
| 4 | 面条棍搭扣 | 规格（允许偏差±5%）：35*8cm | PE泡沫 |  | 只 | 20 |
| 5 | 面条棍双口搭扣 | 规格（允许偏差±5%）：39*8cm | PE泡沫 |  | 只 | 20 |
| 6 | 面条棍呼啦圈底座 | 规格（允许偏差±5%）：18*8cm | PE塑料 |  | 6只/套 | 5 |
| 5体能测试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 迷彩二联垫 | 规格（允许偏差±5%）：70*140*10cm | 加厚牛津布+EPE |  | 张 | 20 |
| 2 | 摸高器 | 规格（允许偏差±5%）：93*55*150-240cm | 金属+塑料 |  | 套 | 1 |
| 3 | 跳远毯 | 规格（允许偏差±5%）：135*350cm | 复合科技布 |  | 张 | 2 |
| 4 | 跳高板 | 规格（允许偏差±5%）：23*95cm 最高168cm | 金属 |  | 套 | 1 |
| 5 | 韧带测试仪 | 规格（允许偏差±5%）：66.5*38*30cm | 金属 |  | 套 | 1 |
| 6 | 跳房子运动垫 | 规格（允许偏差±5%）：360*90*4.5cm | EPE+PVC |  | 张 | 2 |
| 7 | 儿童拉力器 | 规格（允许偏差±5%）：40*10cm | 乳胶+泡棉 |  | 6根/套 | 2 |
| 8 | 儿童甩绳 | 规格（允许偏差±5%）：2.5cm*8.9m 重量：4.5kg/根 | 尼龙+金属 |  | 套 | 1 |
| 9 | 儿童哑铃 | 规格（允许偏差±5%）：21*4cm 重量：0.5kg/只 | 金属+EVA |  | 对 | 20 |
| 10 | 拔河绳收纳游戏轴 | 规格（允许偏差±5%）：37*36*36cm，轴8.8cm | 金属+PVC |  | 只 | 1 |
| 11 | 哑铃 | 1、规格：直径30*9cm； 2、重量约200克； 3、材质：PP环保型工程塑胶，滚塑成型，结实耐用，此产品可以在室内或室外使用，适用年龄建议在 2-8岁儿童使用，颜色搭配方面比较靓，款型新颖耐用，是今年最受各幼儿园欢迎的产品之一，应符合：GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》要求。 ★产品应通过国家强制性产品认证，投标人在投标时须提供国家强制性产品认证证书和试验报告、证书扫描件、证书网页查询截图（加盖电子公章），证书规范性应符合《强制性产品认证管理规定》第二十一条的相关规定（认证证书内容至少包含产品名称）。 | 塑料 |  | 对 | 2 |
| 12 | 儿童举重器 | 1、规格：直径规格分别12cm、24cm、36cm，3种规格为一套。 2、材质：全新PP塑胶滚塑一次成型，每套三个规格三种颜色组成，应符合：GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》要求。 ★产品应通过国家强制性产品认证，投标人在投标时须提供国家强制性产品认证证书和试验报告、证书扫描件、证书网页查询截图（加盖电子公章），证书规范性应符合《强制性产品认证管理规定》第二十一条的相关规定（认证证书内容至少包含产品名称）。 | 塑料 |  | 套 | 1 |
| 13 | 彩色拔河绳 | 规格（允许偏差±5%）：15m | 棉布绳 |  | 根 | 1 |
| 14 | 绿马当先 | 规格（允许偏差±5%）：底座：66*56cm，鞍马：41*21*21高度：61-86cm，6挡调节 | 金属、PU、海绵等 |  | 只 | 1 |
| 15 | 集体长跳绳 | 规格（允许偏差±5%）：8m | 橡胶+棉绳 |  | 根 | 2 |
| 16 | 儿童跳高高 | 规格（允许偏差±5%）：48*150cm | 尼龙+棉 |  | 套（1块挂布20只玩偶） | 1 |
| 17 | 仰卧起坐训练板 | 规格（允许偏差±5%）：130*48*25cm | 金属+PVC+橡胶 |  | 套 | 2 |
| 18 | 合力翻转圈 | 规格（允许偏差±5%）：64*37cm（内径20cm） 重量10kg | PVC+复合海绵 |  | 只 | 1 |
| 6感统平衡趣味运动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摇摇平衡板 | 规格（允许偏差±5%）：83*29.5*18cm 板厚1.5cm | 木质+毛毡 |  | 只 | 6 |
| 2 | 趣味摇马 | 规格（允许偏差±5%）：75*29*52厘米6只/套 | 塑料 |  | 套 | 1 |
| 3 | 户外障碍挑战赛 | 规格（允许偏差±5%）：绳长14m上绳宽5cm下绳宽5cm挂件总长5.4m（适合间距8-11米的树，树干直径不超过40cm） | 金属+木头+尼龙 |  | 套（含：扁绳长短各2根、1根平衡绳、1根秋千绳、1只圆形方向盘、2只吊环、2根横木、3个球形把手、11个锁扣、4片树木保护片。） | 1 |
| 4 | 表情平衡蛋 | 规格（允许偏差±5%）：21*15cm 勺31*12.5cm | 橡胶+塑料 |  | 6副/套（6只蛋芦6把勺子） | 1 |
| 5 | 动物套圈 | 材质：榉木 动物头和套圈为实木 规格（允许偏差±5%）：280x280x105mm |  |  | 套 | 4 |
| 6 | 屋顶天梯 | 规格（允许偏差±5%）：8米/牛津布珍珠棉 |  |  | 个 | 2 |
| 7 | 环球大冒险 | 规格（允许偏差±5%）：28cm | 橡胶 |  | 10片/套 | 1 |
| 8 | 8字平衡木 | 规格（允许偏差±5%）：弯道31*11*10cm直道32*11*10cm连接扣18*18*10cm | 塑料 |  | 27块/套（含18个弯道，8个直道，和1个X连接扣。） | 1 |
| 9 | 方形圆形平衡木 | 规格（允许偏差±5%）：正方形尺寸120cm 弯道、直道32*11*10cm | 塑料 |  | 28块/套（含12块直道、4只连接器、12块弯道） | 1 |
| 10 | 半圆式独木桥-托 | 规格（允许偏差±5%）：80*16*8cm | EPE+PU |  | 4只/套 | 1 |
| 11 | 儿童平衡岛-托 | 规格（允许偏差±5%）：125cm*10cm（小岛25cm*12cm桥板长度69cm宽度10cm，离地面高度10cm） | 树脂 |  | 套（一套含4个小岛和4根独木桥） | 1 |
| 12 | 跑酷经典套装 | 规格（允许偏差±5%）：跑酷三角蹬（4只）：60*50*40cm 小木质梯形箱（1只）：90*25/50*60cm 大木质梯形箱（1只）：90*30/60*70cm 升降猫挂（2只）：130*80*90-160cm 木质曲面跑酷墙（1套）：75*75/150*150cm | 钢材+木质+防滑皮革 |  | 9件/套 | 1 |
| 13 | 六角护网蹦床-托 | 规格（允许偏差±5%）：220*208*193cm | 镀锌管+PP+PE |  | 只 | 1 |
| 14 | 马卡龙感统体能17件组托 | 规格（允许偏差±5%）：骑士柱：棒100*30*30cm 基座50*20*35cm、三步梯：80*40*30cm、U型底座：50*25*35cm、跳马组合：80*20/40*60cm、摇摇船：110*25*50cm、S半圆：100*50*25cm、折叠垫：160*80*3.8cm、圆筒：80*60cm、底座：80*80*40cm、半圆平衡木：80*40*20cm | PU+海绵内芯 |  | 套 | 1 |
| 15 | 跑跳障碍套装 | 规格（允许偏差±5%）：底单635*120cm 跳台80*40*30cm 跳条80*10*15cm |  |  | 套（底单1块、跳台1块、跳条10根） | 1 |
| 16 | 四色跳马 | 规格（允许偏差±5%）：75*70*80cm | PVC+EPE |  | 4只/套 | 1 |
| 17 | 大圆柱托 | 规格（允许偏差±5%）：90*60cm | PVC+EPE |  | 只 | 1 |
| 18 | 经典跳箱幼儿款 | 规格（允许偏差±5%）：75*60*10/20/30/40cm | PVC+EPE |  | 4只/套 | 1 |
| 19 | 软式滚筒托 | 规格（允许偏差±5%）：80*100cm 内径47\外径61cm | 木材+EPE+PVC |  | 只 | 1 |
| 20 | 小勇士障碍墙 | 规格（允许偏差±5%）：墙体：高130cm宽120cm厚度20cm，三角垫：长50cm宽120高70cm，三角支撑2块：长50cm宽20cm高70cm | PVC+EPE |  | 套（4块） | 1 |
| 21 | 平衡大陀螺托 | 规格（允许偏差±5%）：150*40cm | EPE+PVC |  | 只 | 1 |
| 22 | 1/4圆托 | 规格（允许偏差±5%）：外径160cm 内径110cm*25*25cm |  |  | 套（4只弧） | 1 |
| 23 | 弧形平衡凳托 | 规格（允许偏差±5%）：64*38*38cm/只 | PVC+EPE |  | 9只/套 | 1 |
| 24 | 板凳组合 | 规格（允许偏差±5%）：小90*20*20cm1条，中150*20*25cm，大150*20*30cm1条，3个为一套 | 防腐木（深度防腐） |  | 套 | 1 |
| 25 | 百变模块 | 1、规格：90*35*90cm，由35*35*2cm模块拼接而成； 2、材质：PP材料整体注塑而成，可拆装，运输方便，表面磨砂处理，使产品表面更美观，质地更细腻。不受任何气候影响，无毒耐用不变形，不怕潮湿或水，可用自来水冲洗。塑胶壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外线（UV）能力达到8级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 4、应符合：GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》要求。 ★产品应通过国家强制性产品认证，投标人在投标时须提供国家强制性产品认证证书扫描件、证书网页查询截图（加盖电子公章），证书规范性应符合《强制性产品认证管理规定》第二十一条的相关规定（证书内容至少包含“百变模块”产品名称）。 | 塑料 |  | 套 | 1 |
| 26 | 6色脚印垫托 | 规格（允许偏差±5%）：24*28.5cm | PVC |  | 6只/套 | 1 |
| 7骑行运动类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 骑行区/阳光停车棚 | 规格（允许偏差±5%）：240*110*150cm 1、主体材质芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨酯清漆。 2、造型采用雪弗板打印，厚度1.5cm。 3、透明部分采用4mm厚耐力板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸酯加工而成。 4、铁件：采用￠38mm、￠32mm、壁厚不小于2.0mm镀锌钢管，经酸洗处理，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； 5、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。 6、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。 |  |  | 组 | 5 |
| 2 | 环绕亭 | 规格（允许偏差±5%）：230*280cm 1、采用10*1.5cm塑木。采用户外专用塑木。塑木的特点：防水、防潮、耐候——根本上解决了木制产品在潮湿多水环境中易腐烂和膨胀变形的问题，用于室外耐候性良好。防虫、防白蚁——有效杜绝虫类骚扰。产品使用寿命长，可重复使用多次。 2、遮雨布。 |  |  | 套 | 1 |
| 3 | 户外加油站。加油桶-蓝色粉色二合一 | 规格（允许偏差±5%）：50*30*110cm；实物须符合参数及图片要求 一套二件；全钢结构，配件塑料；固定方式-膨胀螺丝 |  |  | 套 | 1 |
| 4 | 脚踏三轮车 | 规格（允许偏差±5%）：70*46*58 | 橡胶+金属 |  | 辆 | 6 |
| 5 | 双人出租车 | 规格（允许偏差±5%）：100*61*58 | 橡胶+金属 |  | 辆 | 4 |
| 6 | 双人兜风车 | 规格（允许偏差±5%）：105*61*58 | 橡胶+金属 |  | 辆 | 4 |
| 7 | 幼儿货运车 | 规格（允许偏差±5%）：97*61*58 | 橡胶+金属 |  | 辆 | 8 |
| 8 | 平衡车 | 规格（允许偏差±5%）：80*48*58 | 橡胶+金属 |  | 辆 | 8 |
| 9 | 14寸平衡车支撑架 | 规格（允许偏差±5%）：22*19*20cm | 金属+PVC |  | 只 | 4 |
| 10 | 单轮推车 | 规格（允许偏差±5%）：100*35*50 | 橡胶+金属 |  | 辆 | 4 |
| 11 | 鱼游板 | 规格（允许偏差±5%）：53*40*15cm，轮子高度8cm | 铝合金+ABS |  | 辆 | 2 |
| 12 | 轮胎架 | 规格（允许偏差±5%）：130*52*52cm | PVC |  | 套（5格） | 2 |
| 13 | 彩色橡胶轮胎-蓝色 | 规格（允许偏差±5%）：59*17cm，内径：36cm | 橡胶 |  | 只 | 2 |
| 14 | 彩色橡胶轮胎-绿色 | 规格（允许偏差±5%）：59*17cm，内径：36cm | 橡胶 |  | 只 | 2 |
| 15 | 彩色橡胶轮胎-黄色 | 规格（允许偏差±5%）：59*17cm，内径：36cm | 橡胶 |  | 只 | 2 |
| 16 | 彩色橡胶轮胎-红色 | 规格（允许偏差±5%）：59*17cm，内径：36cm | 橡胶 |  | 只 | 2 |
| 17 | 彩色橡胶轮胎-粉色 | 规格（允许偏差±5%）：59*17cm，内径：36cm | 橡胶 |  | 只 | 2 |
| 18 | 海洋钓鱼游戏 | 规格（允许偏差±5%）：119*168cm鱼竿58cm鱼12*16cm | 棉+PVC |  | 套（含海洋毯1张、钓鱼竿4根、小鱼24条。） | 1 |
| 19 | 866片碳化积木- 豪华版 | 规格（允许偏差±5%）：最长尺寸120*10*2.5； 厚度2.5/5cm；共22个形状 ；14箱一套 见户外材料附件-866片碳化积木 |  |  | 套 | 1 |
| 20 | 体能拓展/41件套运动组合（PE箱子） | 共计41件套（4个箱子+4个滚筒+2个拖车+1本指导手册）清水无结疤新西兰松木清漆，PE，PP 见户外材料附件-41件套运动组合 |  |  | 套 | 1 |

附件3-木工织染清单

| 幼儿园非遗传统户外木工/织染功能教室配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 主题 | 名称 | 图片 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 家具 | 教师操作台 |  | 材质：纯天然实木 规格（允许偏差±5%）：1500mm*1500mm*800mm 描述：重型四桌钳方形木工桌，桌面尺寸长1250mmx宽1250mmx厚度35mm，桌腿采用65x50mm实木，1）桌面四边各带1套导杆式桌钳，方便夹持工件进行切割、打磨、锯切、锉削等加工；2）带可调节高度方形金属挡削4个，普通铁质挡削16个，搭配桌面挡削孔可灵活使用。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 长方形桌 |  | 材质：橡木 规格（允许偏差±5%）：1200mm*600mm*550mm 描述：实木打造，健康环保，五金件选用环保五金，安全无毒；边角安全防撞设计 | 4 | 个 |
| 4 |  | 综合展柜 |  | 材质：实木 规格（允许偏差±5%）：1800mm*400mm*900mm 描述：表面耐磨测试255R无透底现象；五金件选用环保五金，安全无毒；边角安全防撞设计。 | 2 | 组 |
| 7 |  | 材料柜 |  | 材质：实木 规格（允许偏差±5%）：880mm*340mm*800mm 描述：表面耐磨测试253R无透底现象；五金件选用环保五金，安全无毒；边角安全防撞设计。 | 2 | 组 |
| 8 |  | 挂钩 |  | 材质：松木 规格：连排8个挂钩 规格（允许偏差±5%）：630mm*55mm | 2 | 组 |
| 9 |  | 染色操作台 |  | 规格（允许偏差±5%）：120x60x51.6cm 材质：橡胶木 | 2 | 张 |
| 10 |  | 材料架 |  | 规格（允许偏差±5%）：83x41.8x160cm 材质：实木 描述：放置各种植物染料。可配16种植物染料及名称标签。 | 1 | 个 |
| 11 |  | 晾晒架 |  | 规格（允许偏差±5%）：组合规格：85x160x66cm 规格1:85x40x66cm 规格2:94x81.4x6cm 材质：实木 | 1 | 组 |
| 12 |  | 作品展示架2 |  | 规格（允许偏差±5%）：117.7x41.8x152.3cm 材质：实木 描述：整个展示架有9个展示框，底部有作品柜，可以盛放染艺作品 | 1 | 个 |
| 14 | 环境创设 | 木质山峦层叠 |  | 材质：实木 规格（允许偏差±5%）：120cm*35cm*6.5cm 描述：甄选橡胶木打造，雕刻拼接，做工精细，环保健康；内置LED光源，光线柔和均匀，温馨舒适 | 1 | 套 |
| 15 |  | 树木样品板 |  | 材质：实木 规格（允许偏差±5%）：1200*150*1600mm 描述：24种木材介绍展示，用于幼儿认识木材。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 木工人物欣赏 |  | 材质：pcv 规格：7幅/套，单边幅长200mm 描述：单幅为六边形。 | 1 | 套 |
| 17 |  | 古法染艺分类画轴 |  | 材质：布质 规格（允许偏差±5%）：480mm*1260mm 描述：3幅/套 | 1 | 套 |
| 18 |  | 绣绷 |  | 材质：竹制 规格（允许偏差±5%）：100mm*100mm，150mm*150mm，200mm*200mm，250mm*250mm，300mm*300mm 描述：每尺寸各一个 | 2 | 套 |
| 19 |  | 扎染印花布料 |  | 材质：棉质 规格（允许偏差±5%）：500mm*1450mm 描述：传统工艺扎染印花布料，用于染工坊环境创设，整套包含4种花色布料 | 1 | 套 |
| 20 |  | 挂毯原木棍-2型 |  | 材质：木质 规格：≥直径20mm长度500mm 描述：用于扎染花布悬挂 | 4 | 根 |
| 21 |  | 布艺打春鸡 |  | 1、规格（允许偏差±5%）：约85mm长； 2、产品特点：（1）手工缝制，做工精细；（2）采用面料，手感丝滑； 3、产品性能：佩戴装饰用； | 6 | 个 |
| 22 |  | 抽绳荷包 |  | 1、规格（允许偏差±5%）：尺寸12.5*8cm； 2、产品特点：（1）双层带内里，舒适透气；（2）上半截采用硬挺有型的面料； （3）手工编织的精致流苏，蕴含古典韵味； 3、产品性能：佩戴、装饰用； | 10 | 件 |
| 23 |  | 年年有鱼挂件 |  | 1、规格（允许偏差±5%）：小号三串总长630mm带穗； 2、产品特点：牢固、全棉、颜色鲜艳； 3、产品性能：家居装饰品，吉祥风水挂件； | 2 | 件 |
| 24 |  | 刺绣团扇 |  | 1、规格（允许偏差±5%）：扇面直径200mm左右，扇柄120mm左右； 2、特点：双面绣；真丝扇面，实木手柄；针法细腻，清晰可见； 3、产品性能：摆件，装饰用；每套4把 | 1 | 套 |
| 25 |  | 中国结 |  | 1、规格（允许偏差±5%）：高950mm，宽350mm；10盘中国结； 2、产品特点：手工编织，结型饱满结实；绒布，手感顺滑舒适；不褪色不变形，可清洗； 3、产品性能：展示，原理；装饰编织教室，传承非遗文化 | 2 | 个 |
| 26 | 木工坊 | 微型磨床 |  | 材质：ABS工程塑料 马达转速：20000转/分钟 输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W 规格（允许偏差±5%）：中心高25mm 变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 1 | 台 |
| 27 |  | 微型锯床 |  | 材质：ABS工程塑料 马达转速：20000转/分钟 输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W 规格（允许偏差±5%）：90mm*90mm 特点：变压器具有过电流过压、过热保护 | 1 | 台 |
| 28 |  | 微型车床 |  | 材质：ABS工程塑料 马达转速：20000转/分钟 输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W 规格（允许偏差±5%）：中心高25mm中心距135mm 特点：变压器具有过电流过压、过热保护 | 1 | 台 |
| 29 |  | 微型钻床 |  | 材质：ABS工程塑料 马达转速：20000转/分钟 输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W 规格（允许偏差±5%）：30mm50mm 特点：变压器具有过电流过压、过热保护 | 1 | 台 |
| 30 |  | 木工刨A型 |  | 材质：红木+轴承钢 规格（允许偏差±5%）：125mm*40mm*25mm 描述：125MM微型中式木刨，刃宽30mm；刨床采用印尼菠萝格木料精制，刨刀采用轴承合金钢制造，刃口高频淬火后精磨确保锋利耐磨，常用来倒角、修边使用，重量约：164g。 | 2 | 个 |
| 31 |  | 鸟刨 |  | 材质：合金钢 规格（允许偏差±5%）：210mm*52mm 规格：小号全长210mm精制木工鸟刨，双螺丝刨刀调深结构，方便可靠，玛钢铸造刨体，采用轴承合金钢制造，淬火热处理，精磨开刃，刨削锋利，适合刨外圆形木料。 | 2 | 把 |
| 32 |  | 雕刻刀 |  | 材质：木制+金属 规格：12件/套 描述：12件套盒装，SK2合金钢刀头，榉木手柄，包含尖头、针刀、月亮湾、大中小半圆刀、大小平刀、三角刀、大小斜口刀等。 | 2 | 套 |
| 33 |  | 雕花凿 |  | 规格（允许偏差±5%）：全长160mm 规格：6件/套 描述：45号钢材质锻打，刃口淬火精磨，手柄采用榉木硬木手柄，柄长约98mm，刀头包含平口刀、小弧圆口刀、大弧圆口刀、弯角刀、V型刀，斜口刀等，重量约220g/套。 | 4 | 套 |
| 34 |  | 什锦木锉 |  | 材质：硅胶+金属 规格（允许偏差±5%）：4x160mm 描述：含圆、扁圆、三角、方形、平锉、半圆形锉刀各1把，锉刀为中碳钢制造，锉牙较粗，可以快速的锉削木料，加工切面较为粗糙，手柄采用TPR双色包胶手柄，防滑防磨手。 | 2 | 套 |
| 35 |  | 砂纸 |  | 材质：砂纸 规格（允许偏差±5%）：230x280mm 描述：高品质木工专用砂纸，采用韩国背胶纸生产，植砂粒度均匀，附着力强，每套防静电氧化铝干磨砂纸180目，240目，320目，400目，600目，各1张。 | 10 | 套 |
| 36 |  | 手工线锯 |  | 材质：铝合金 规格（允许偏差±5%）：锯条规格130mm，锯弓喉深127mm，总长度310mm 描述：5寸钢丝拉花锯，使用带双环钢丝锯条，铝合金锯弓，TPR防滑包胶手柄，前端带锯钮绷紧结构，锯条不易断裂，且更换方便，整体重量190g，轻便灵活，切割曲线锋利，为木工手作必备工具。 | 2 | 把 |
| 37 |  | 双环线锯条 |  | 规格（允许偏差±5%）：130mm，0.6mm线径 描述：双环锯条，采用70号钢线制造，硬度高，耐磨损 | 20 | 根 |
| 38 |  | 迷你小手锯 |  | 材质：金属 规格（允许偏差±5%）：6寸150mm 描述：加厚拱形锯弓，装配细齿扁形带销锯条，用于木工制作过程中的精密、细小锯切等，锯条齿牙较密，切口相对光滑 | 10 | 把 |
| 39 |  | 迷你锯条 |  | 材质：精钢 规格（允许偏差±5%）：6寸150mm 描述：迷你小手锯专用锯条，两端带销。 | 40 | 根 |
| 40 |  | G形木工夹 |  | 材质：铸铁 规格：4寸 描述：夹持范围100mm，球铁精铸工艺，加厚钳体，梯形螺杆，夹持力量大。 | 3 | 个 |
| 41 |  | A形木工夹 |  | 材质：工程塑料 规格（允许偏差±5%）：110*105mm 描述：高强度弹簧橘黑色A形木工夹，用于轻型快速夹持，ABS工程塑料材质。 | 3 | 个 |
| 42 |  | 墨斗 |  | 材质：ABS塑料 规格（允许偏差±5%）：150*68mm 描述：7米自动卷线式墨斗 | 3 | 个 |
| 43 |  | 钢卷尺 |  | 材质：ABS 规格（允许偏差±5%）：3000x19mm 描述：尺带涂覆尼龙，印刷清晰耐磨，活动尺勾设计，测量更精准，65锰合金钢卷簧抗疲劳强度好，带刹车结构，外壳为ABS工程塑料，抗摔。 | 3 | 个 |
| 44 |  | 钢直尺 |  | 材质：钢制 规格（允许偏差±5%）：300mm 描述：公英制双面刻度，电腐蚀工艺刻度清晰易读，适合长尺寸裁切等。 | 3 | 根 |
| 45 |  | 45度角尺 |  | 材质：钢制 规格（允许偏差±5%）：120mm 描述：专业级三角尺，精制铝座45度角尺一个，型材工业铝合金底座，不锈钢尺条，电腐蚀工艺刻度，精准清晰。 | 3 | 个 |
| 46 |  | 短柄羊角锤 |  | 材质：钢质+硅胶 规格（允许偏差±5%）：155mm 描述：8OZ225g迷你短柄羊角锤，45号钢锻打锤头，TPR包胶防滑手柄握持舒适，手柄装配灌环氧树脂胶，连接更牢固。 | 2 | 把 |
| 47 |  | 榉木小号锤 |  | 材质：榉木 规格（允许偏差±5%）：84x255mm 描述：迷你小号榉木木锤，采用榉木实木制造，硬度高，不开裂，用于敲击木凿，雕花凿等。 | 2 | 个 |
| 48 |  | 钳子套装 |  | 材质：金属 规格：5寸 描述：3件套迷你尖嘴钳、钢丝钳、斜口钳各1把。 | 3 | 套 |
| 49 |  | 手扳锯 |  | 材质：合金钢+木质 规格：15.5寸 规格（允许偏差±5%）：400mm | 2 | 把 |
| 50 |  | 框锯 |  | 规格（允许偏差±5%）：红木规格：400mm*180mm 描述：300mm | 2 | 套 |
| 51 |  | 传统木钻 |  | 材质：木质+钢 规格：可夹持1mm-10mm钻头 规格（允许偏差±5%）：400mm | 1 | 把 |
| 52 |  | 幼儿十字螺丝刀 |  | 材质：硅胶+金属 规格（允许偏差±5%）：100*35mm 描述：幼儿操作使用。 | 10 | 个 |
| 53 |  | 幼儿一字螺丝刀 |  | 材质：硅胶+金属 规格（允许偏差±5%）：100*35mm 描述：幼儿操作使用。 | 10 | 个 |
| 54 |  | 木工白胶 |  | 材质：PVAC 净含量：120ml | 6 | 瓶 |
| 55 |  | 粘接速干胶水 |  | 材质：胶 规格：20g 描述：木工专用粘接速干胶水。 | 6 | 瓶 |
| 56 |  | 毛刷 |  | 材质：尼龙+木质 规格：2寸 描述：塑料手柄，辅助清扫打理工作台，木屑等。 | 6 | 把 |
| 57 |  | 铅笔 |  | 材质：木质+铅芯 描述：2B绘图专用铅笔 | 40 | 根 |
| 58 |  | 橡皮 |  | 材质：橡胶 描述：学生绘图专用橡皮 | 10 | 个 |
| 59 |  | 美工刀 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：162*45mm 描述：中号美工刀，不锈钢内胆，带刹车，TPR包胶防滑手柄 | 6 | 把 |
| 60 |  | 美工刀片 |  | 材质：SK5合金钢 规格（允许偏差±5%）：18x100x0.6mm 描述：锋利耐磨，折断式，每盒10片 | 2 | 盒 |
| 61 |  | 切割垫板 |  | 材质：硅胶 规格（允许偏差±5%）：300×220mm 描述：9层夹白芯切割垫板，耐切割，减少纸张打滑及保护刻刀刀片、操作台台面。 | 6 | 张 |
| 62 |  | 体验木料 |  | 各类红木木料下脚料随机搭配组合等，用于教师练手，创作，社团兴趣创意开发用，可以制作各类书签、发簪、吊坠、钥匙牌、耳坠、各类小牌牌、点缀部件、杯垫、小勺等，包含但不限于小叶黄杨、大红酸枝、小叶紫檀、紫光檀、微凹黄檀、大叶紫檀、科檀等。 | 3 | 千克 |
| 63 |  | 规格木板料 |  | 材质：松木 规格（允许偏差±5%）：厚度10mm、15mm、20mm，宽200mm长300mm 描述：各20张 | 1 | 套 |
| 64 |  | 规格木方料 |  | 材质：松木 规格（允许偏差±5%）：17x33mm，30x55mm，长500mm 描述：各20根 | 1 | 套 |
| 65 |  | 规格圆棒料 |  | 材质：松木 规格（允许偏差±5%）：直径4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm，15mm，20mm 描述：各20根 | 1 | 套 |
| 66 |  | 规格圆球料 |  | 材质：松木 规格（允许偏差±5%）：8mm，10mm，12mm，16mm，20mm | 1 | 千克 |
| 67 |  | 木旋材料 |  | 材质：松木 规格：树段、圆棒、方棒 | 3 | 千克 |
| 68 |  | 木段材料套装 |  | 材质：木头 规格：每套由半圆木段、椭圆木段、原木片。木条等木质材料组成 规格（允许偏差±5%）：240mm*160mm 重量：480g | 2 | 套 |
| 69 |  | 树枝材料 |  | 材质：天然树枝 规格（允许偏差±5%）：15cm | 3 | 套 |
| 70 |  | 松果材料 |  | 材质：松果 规格：15个/份 | 3 | 套 |
| 71 | 扎染坊 | 方巾 |  | 材质：纯棉 规格（允许偏差±5%）：380mm*380mm 描述：扎染材料 | 40 | 块 |
| 72 |  | 白色小T恤 |  | 材质：纯棉 规格（允许偏差±5%）：胸围300mm，衣长400mm 描述：扎染材料 | 20 | 件 |
| 73 |  | 白色袜子 |  | 材质：纯棉 规格（允许偏差±5%）：40mm*180mm 描述：扎染材料 | 10 | 双 |
| 74 |  | 帆布包 |  | 材质：帆布 规格（允许偏差±5%）：340mm*290mm 描述：扎染材料 | 10 | 个 |
| 75 |  | 束口袋 |  | 材质：帆布 规格（允许偏差±5%）：180mm*220mm 描述：扎染材料 | 10 | 个 |
| 76 |  | 白色纯棉手套 |  | 材质：纯棉 规格（允许偏差±5%）：80mm*170mm 描述：扎染材料 | 10 | 双 |
| 77 |  | 三角巾 |  | 材质：纯棉 规格（允许偏差±5%）：1260mm*860mm 描述：扎染材料 | 20 | 块 |
| 78 |  | 白色围裙 |  | 材质：纯棉 规格（允许偏差±5%）：470mm*580mm 描述：扎染材料 | 20 | 条 |
| 79 |  | 小围巾 |  | 材质：纯棉 规格（允许偏差±5%）：1850mm*580mm 描述：扎染材料 | 20 | 块 |
| 80 |  | 抱枕套 |  | 材质：纯棉 规格（允许偏差±5%）：400mm*400mm 描述：扎染材料 | 20 | 个 |
| 81 |  | 水粉笔 |  | 材质：木质 规格（允许偏差±5%）：232mm 描述：调色材料 | 4 | 套 |
| 82 |  | 水彩笔 |  | 材质：塑料+颜料 规格（允许偏差±5%）：280mm 描述：调色材料，常用12色 | 4 | 套 |
| 83 |  | 一次性透明杯子 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：φ40mm*66mm 描述：调色材料 | 100 | 个 |
| 84 |  | 胶棒 |  | 材质：塑料+胶质 规格（允许偏差±5%）：200mm*800mm 描述：调色材料，含量为9g | 8 | 管 |
| 85 |  | 几何木片 |  | 材质：木质 规格（允许偏差±5%）：长方形小木块28mm*38mm，其他均为34mm*34mm 描述：染艺材料 | 10 | 套 |
| 86 |  | 拆线器 |  | 材质：塑料+金属 规格（允许偏差±5%）：刀柄长98mm，刀头长35mm，刀尖长13mm 描述：染艺材料，做工精致，牢固耐用 | 4 | 把 |
| 87 |  | 星形玻璃珠 |  | 材质：玻璃 规格（允许偏差±5%）：170mm*113mm 描述：染艺材料 | 20 | 颗 |
| 88 |  | 毛球 |  | 材质：棉质 规格（允许偏差±5%）：φ10mm-30mm 描述：染艺材料，每包约100个左右 | 2 | 包 |
| 89 |  | 保丽龙球 |  | 材质：泡沫 规格（允许偏差±5%）：φ25mm 描述：染艺材料 | 2 | 包 |
| 90 |  | 燕尾夹 |  | 材质：金属 规格（允许偏差±5%）：宽25mm 描述：染艺材料 | 1 | 盒 |
| 91 |  | 笔筒 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：φ70mm*100mm 描述：染艺材料 | 4 | 个 |
| 92 |  | 洗笔筒 |  | 材质：硅胶PP 规格（允许偏差±5%）：200mm*165mm*128mm 描述：容量为3000ml，可折叠 | 4 | 个 |
| 93 |  | 电子秤 |  | 材质：铝合金+LCD+PP 规格（允许偏差±5%）：150mm*210mm*40mm 量程0.1g-2000g，LCD蓝屏显示 | 1 | 个 |
| 94 |  | 量勺套装 |  | 材质：食品级PP 规格（允许偏差±5%）：不同规格尺寸，小号量勺容积1.25ml-15ml，大号量勺容积30ml-250ml | 4 | 套 |
| 95 |  | 活性颗粒染料 |  | 材质：复合材料 规格：艳绿、藏青、橙色、翠蓝、大红、黄色各一包，每包25g | 4 | 套 |
| 96 |  | 尖嘴瓶 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：φ35mm*145mm 描述：染艺材料，与颗粒染料配合使用 | 36 | 个 |
| 97 |  | 扎染专用染液 |  | 材质：ABS+染液 规格：每套8瓶，容积120ml/瓶，有西瓜红，橘色，柠檬黄，翠绿色，靛青蓝，翠兰，紫色，玫红色8种颜色 | 8 | 套 |
| 98 |  | 雪糕棒 |  | 材质：木质 规格（允许偏差±5%）：约150mm*18mm | 2 | 包 |
| 99 |  | 一次性围裙 |  | 材质：塑料 规格：均码，用于幼儿染色穿戴 | 40 | 个 |
| 100 |  | 木夹子 |  | 材质：木质 规格（允许偏差±5%）：7mm*35mm | 100 | 个 |
| 101 |  | 一次性手套 |  | 材质：食品级PE 规格：中童码，耐撕扯，不易扎破 | 2 | 包 |
| 102 |  | 安全剪刀 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：63mm*137mm 描述：染艺材料，颜色有天蓝色、玫红色、荧光绿 | 36 | 把 |
| 103 |  | 橡皮筋 |  | 材质：橡胶 规格（允许偏差±5%）：直径40mm，粗度1.5mm 描述：染艺材料，1包约200个 | 2 | 包 |
| 104 |  | 塑封袋 |  | 材质：PE 规格（允许偏差±5%）：240mm*160mm 描述：染艺材料 | 2 | 包 |
| 105 |  | 传统纺车 |  | 材质：榆木 规格（允许偏差±5%）：110cm*65cm*80cm 描述：纺车体验，了解纺车的原理，可做教室环创，增添整体非遗气氛 | 1 | 台 |
| 106 | 织布坊 | 传统纺织机 |  | 材质：木质+金属 规格（允许偏差±5%）：385*260*320mm 描述：织布体验，了解织布机的原理，制作简单的布料，可做教室环创给学生讲解传统织布机的原理 | 2 | 台 |
| 107 |  | 织布器 |  | 材质：木制 规格（允许偏差±5%）：长390mm宽250mm高30mm（±5mm） 描述：用于桌子编织体验制作 | 36 | 台 |
| 108 |  | 编织架 |  | 材质：木质，尼龙绳 规格：≥长223mm宽47mm高87mm 描述：编织工具，用于织染教室学习编织绳结，固定绳子的工具等 | 36 | 个 |
| 109 |  | 珊瑚线套装-1型 |  | 材质：棉线 重量：≥100克/团 描述：6种颜色：粉蓝花、橘黄花、虎皮花、蓝青花、白兰花、紫黄花各1团 6团/套，用于编织的材料 | 4 | 套 |
| 110 |  | 珊瑚线套装-2型 |  | 材质：棉线 重量：≥100克/团 描述：7种颜色：深西瓜红、秋香绿、深黄、橘红、天蓝、紫色、宝蓝各1团 7团/套，用于编织的材料 | 4 | 套 |
| 111 |  | 冰条线套装 |  | 材质；棉线 重量：≥95g/团 描述：8种颜色：乳白、粉色、水蓝大红、米色、卡其、黑色、浅、灰各1团 8团/套，用于编织的材料 | 4 | 套 |
| 112 |  | 牛奶棉线套装 |  | 材质：棉线 重量：≥50g/团， 线粗3mm 描述：10种颜色：奶白、鸡黄、夕粉、黑色、腊肉粉、青蓝、深若绿、灰蓝、海贝紫、小熊色各1团 10团/套，用于编织的材料 | 4 | 套 |
| 113 |  | 超粗冰岛毛线a套装 |  | 材质：羊毛含膨胀纱线 重量：≥250g/团 描述：7种颜色：蛋青色、西瓜红、中驼、烟灰、奶黄、卡其白、蓝色各1团，7团/套，用于编织的材料 | 4 | 套 |
| 114 |  | 棉绳（米白色） |  | 材质：棉线 规格：≥线粗：3mm长100m 描述：用于编织的材料 | 6 | 捆 |
| 115 |  | 棉绳套装 |  | 材质：棉线 规格：≥100米/团 线粗：0.3cm 描述：4种颜色：黄色、咖啡色、淡紫色、淡蓝色各1团；4团/套，用于编织的材料 | 4 | 套 |
| 116 |  | 玉线套装 |  | 材质：涤纶 规格：≥50米/团 线粗：0.88mm 描述：5团/套，用于编织的材料 | 4 | 套 |
| 117 |  | 绣线套装 |  | 材质：棉线 规格：≥长8m/支，线粗：6股 描述：100支/套，用于编织的材料 | 4 | 套 |
| 118 |  | 棉绣布 |  | 材质：棉 规格：≥长1000mm宽1500mm 描述：用于刺绣、织染的布料等 | 10 | 张 |
| 119 |  | 珍珠棉 |  | 材质：高弹珍珠棉 重量：≥500g/袋 描述：可作为填充物使用 | 4 | 袋 |
| 120 |  | 水洗笔套装 |  | 材质：水溶性墨水 规格：≥头粗0.7mm 描述：10支/色，8色/套。用于在布料等材质上画稿或做标记，可水洗 | 10 | 套 |
| 121 | 防护收纳 | 幼儿防护手套 |  | 材质：纤维材质 规格：适用于3-6岁幼儿 | 36 | 套 |
| 122 |  | 教师手套 |  | 材质：HPPE、尼龙、氨纶 规格：成人通用均码 | 2 | 套 |
| 123 |  | 儿童护目镜 |  | 材质：PP 规格（允许偏差±5%）：150mm*40mm | 36 | 套 |
| 124 |  | 教师护目镜 |  | 材质：PP 规格（允许偏差±5%）：160mm*45mm | 2 | 套 |
| 125 |  | 儿童围裙 |  | 材质：涤纶 规格（允许偏差±5%）：410mm*510mm 描述：每套由1个围裙+2只套袖组成 | 36 | 套 |
| 126 |  | 教师围裙 |  | 材质：涤纶 规格（允许偏差±5%）：730mm*680mm 描述：每套由1个围裙+2只套袖组成 | 2 | 套 |
| 127 |  | 电器操作防护面罩 |  | 材质：PP 规格（允许偏差±5%）：320*220mm 描述：面屏厚度0.2cm。 | 3 | 个 |
| 128 |  | 儿童口罩 |  | 材质：无纺布 规格：100个/包 描述：三层防尘过滤，儿童专用。 | 5 | 包 |
| 129 |  | 教师口罩 |  | 材质：无纺布 规格：100个/包 描述：一次性无纺布口罩，三层防尘过滤，成人专用。 | 2 | 包 |
| 130 |  | 材料收纳筐 |  | 材质：实木 规格（允许偏差±5%）：350*310*200mm 描述：木工材料收纳工具。 | 10 | 个 |
| 131 |  | 辅料收纳筐 |  | 材质：塑料 规格（允许偏差±5%）：300*205*125mm 描述：扎染辅料收纳箱。 | 10 | 个 |
| 132 |  | 桌面收纳盒 |  | 材质：原木 规格（允许偏差±5%）：310mm*210mm*38mm 描述：6格/套，放置桌面便于幼儿拿取材料。 | 4 | 个 |
| 133 | 售后服务 | 课程手册 |  | 描述：教师手册1套分为小、中、大3个阶段课程，课程内容包含准备材料、操作步骤、完成效果等一系列的详细图文讲解，包含实际操作分解步骤以及每节课的成品展示图，课程由专业知识和自然、人文、社会等不同领域相结合，多角度设计，辅助教师进行教学。 | 1 | 套 |
| 134 |  | 入园安装培训 |  | 1.专业的培训师落地园所进行安装非遗传统教室。包含桌椅橱柜的安装、环创挂画的摆放、器具的组装与收纳 2.给园所老师进行专业的讲解教室功能培训、课程培训、工具使用培训与技能培训 | 1 | 次 |
| 135 |  | 线上指导培训 |  | 园所因人员流动问题可申请线上指导培训，解决老师不会上课，落实木艺课程等问题 | 1 | 次 |
| 136 |  | 安装工具套装 |  | 描述：内含1份配货验收清单、1副手套、2管免钉胶、2卷纸胶带、30个无痕钉、1把羊角锤和1把文具刀 工具用于教室的安装属于耗材，不参与产品清点验收 | 1 | 套 |

四、项目实施要求：

1.投标人所提供相关产品应完全符合招标文件中对产品的标准要求。

2.项目实施时间要求：中标人应于合同签订生效后，30日内将合同标的全部交付并安装调试完毕，相关检测报告应随合同标的一同交付。

3.交货地点要求：学校指定地点。

4.投标人在服务期内，解决涉及本产品的全部技术问题。对采购人在使用中碰到的其他技术问题，有责任和义务提供咨询和帮助。

5.投标人应列出项目详细实施方案，包含配送方式、服务方案、安装调试方案，必须指派具有丰富经验的安装人员安装设备。

6.投标人应对招标人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

五、验收要求：

1、验收标准要求：以投标文件所投产品品牌、规格型号为验收标准；投标文件不明确的，以招标文件相关要求为验收标准；投标文件以及招标文件相关要求不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

2、验收程序要求：验收时，采购人可邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，并可进行破坏性取样。

六、售后服务及培训要求

1、投标人提供现场安装调试。

2、质保期：所有产品免费质保≥1年。免费质保期从货物供货、安装、调试正常且经综合运行验收合格后开始计算。免费质保期以整个项目为单位进行响应。

3、质保期完成以双方签订《用户意见反馈表》为准。

4、在质保期内，非人为原因造成的设备维修及更换由中标人免费提供。

5、免费现场全面的操作使用培训，保证 1-2 个人能独立操作和保养设备。

6、免费7×24小时在线技术支持，随时提供各种技术支持和在线排障支持。

7、终身服务：24小时内响应，零配件和耗材按需订购；可长期提供设备易损易耗件。

8、能提供合同维护保养服务和技术培训。

十、其他要求：其他要求见《采购文件》《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1、投标函

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

3、开标一览表

4、分项价格表

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、偏离表

8、投标人相似业绩一览表

9、中小企业声明函

10、残疾人福利性单位声明函

11、预付款保函支付条款

12、关于符合本国产品标准的声明函

1、投标函

致：徐州经济技术开发区大庙街道办事处、江苏智汇招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001]招标文件，        （姓名）代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书]（如果有的话）。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、投标有效期为90天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、江苏智汇招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏智汇招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏智汇招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

7、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：    族

职务：                     邮箱：

身份证号：                 联系方式（手机号）：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目）项目（项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证原件扫描件附后）

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：          联系方式（手机号）：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001，项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （签字或电子签章）

日期：     年    月    日

（法定代表人身份证原件扫描件附后）

3、开标一览表

项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目

项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001

货币单位：人民币

《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章上传）

4、分项价格表

项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目

项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目

项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目，项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目）项目（项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

7、偏离表

项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目

项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

8、投标人相似业绩一览表

项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目

项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001

| 序号 | 合同签订时间 | 合同主要标的 | 合同金额（元） | 买方（甲方）名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2、投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料原件扫描件。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

9、中小企业声明函

项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目

项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 〔2020〕46号的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！！！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：本采购项目所属行业为“工业”。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

附件：

10、残疾人福利性单位声明函

项目名称：侯集佳园配套幼儿园室外配套及游乐设施采购项目

项目编号：JSZC-320390-ZHZB-G2026-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

11、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。

12、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。