招标文件

项目编号：JSZC-320324-JSKJ-G2026-0020

项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目

采 购 人：江苏省睢宁高级中学

二〇二六年六月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	15

第四章 评标标准	25

第五章  采购需求	28

第六章  拟签订的合同文本	47

第七章  投标文件相关格式	59

江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目

江苏省睢宁高级中学

《江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目》

招标文件

遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏科建工程项目管理有限公司对江苏省睢宁高级中学的江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

1.项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目

2.项目编号：JSZC-320324-JSKJ-G2026-0020

二、投标人的资格要求：详见本项目公开招标公告（项目编号：JSZC-320324-JSKJ-G2026-0020）。

三、获取招标文件

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

②潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex），点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南-相关服务-资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2026年07月03日09点10分（北京时间）

2.开标时间：2026年07月03日09点10分（北京时间）

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告发布媒介：在徐州政府采购网（https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）上发布。

六、采购人

1.名称：江苏省睢宁高级中学

2.地址：徐州市睢宁县文学南路7号

3.联系方式：15862228066

七、采购代理机构

1.名称：江苏科建工程项目管理有限公司

2.地址：徐州市泉山区软件园路2号

3.采购项目联系人：朱文颖 朱柄昱

4.联系方式：0516-85610680

# 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。

（六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的投标人（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的代理及评审费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章（十二）、（十三），格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90日。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30日。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件相互混装；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

8.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

9.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

10.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

12.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

13.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

14.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

16.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

17.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

18.与招标文件提供的采购清单中的项目名称、项目特征（技术参数）、计量单位、数量不一致的；

19.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

20.电子投标文件未按规定期限和地址递交的；

21.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

22.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

23.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由工作人员操作系统进行开标、由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.请投标人准备CA锁在开标时间前登录参加，所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

实施政府采购异常低价审查的有关要求：

一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标结果公告发布媒介：徐州政府采购网（https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）上发布。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

# 第三章  投标资料表

该资料表的“条款项号”是与第二章《投标人须知》中“条款项号”对应的；若有增加的条款，是对第二章《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| (一) | 本项目采购人：江苏省睢宁高级中学 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 （三）本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 3、查询及使用投标人信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）； ②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（https://xuzhoucredit.gov.cn/）； (3)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 根据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）规定，本项目代理服务费由采购人支付，《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| - 1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 5、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（以下1-5必须提供且加盖电子签章，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的营业执照原件的扫描件（或事业单位法人证书原件的扫描件，或民办非企业单位登记证书原件的扫描件）； 2.财务状况报告（至少提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供供应商（2024年度或2025年度）经审计的财务报告原件扫描件一份；或提供供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明原件扫描件一份）； 3.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见采购文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合性条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《法定代表人授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1、《偏离表》（商务偏离和技术偏离）（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 五、其他部分 （一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 （二）报价折扣证明： 此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 - 1、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（非必须提供）（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如提供请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质和电子投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副和电子投标文件（载体为U盘），后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 1、招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2、招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：招标文件第五章《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| (十四)2 | 本项目预算金额人民币170万元人民币，最高限价170万元。不接受超过最高限价170万元的投标报价。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） 投标文件的退还： 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 一、投标文件提交时间：2026年07月03日09：10前。 二、投标截止时间：2026年07月03日北京时间09：10 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| (二十五)1 | 开标时间：2026年07月03日北京时间09：10 开标地点：线上“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| (二十六)2 | 评标小组的组建：5人。政府采购专家从《江苏省政府采购专家库》随机抽取。 |
| (二十七) | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| (二十八)1 （4） | 1、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。投标报价且技术得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十五） | 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须按采购人要求提交其投标文件中所有扫描件的原件或其他证明文件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件或其他证明材料，或提供虚假材料的，将被采购人视为放弃中标资格，并将依法承担相应责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| (四十) | 1、投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：朱文颖 朱柄昱 联系电话：0516-85610680 地址：徐州市泉山区软件园路2号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：

- 招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 折扣率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.根据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）规定，本项目代理服务费由采购人支付。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户名称：江苏科建工程项目管理有限公司徐州分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司徐州塔东支行（系统勾选铜山-塔东）

银行帐号：10247401040011283

- 第四章 评标标准

本项目采用综合评分法。投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标、成交价格，政府采购合同仍按照中标、成交供应商的报价签订。 |  | 是 |
| 2 | 商务部分（12分） | 投标人资质要求 （4分） | （1）投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书一级得1分；贰级得0.5分，否则不得分； （2）投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准证书一级得1分，其余得0.5分； （3）投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级得1分，其余得0.5分； （4）投标人具有安防工程企业设计施工维护能力证书，壹级得1分，其余0.5分。 注:投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标人签章，否则不得分。 | 是 |
|  |  | 业绩 （2分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年1月1日（含）之后，与本项目相同或类似的项目，每提供一份得1分，最高得2分，未提供的得0分。 注：投标文件中提供合同原件扫描件方为有效，否则此项不得分。 | 是 |
|  |  | 质保期（3分） | 在满足招标文件免费质保期要求(3年)的基础上，每增加免费一年质保的得1.5分（不足1年的不得分），本项最高得3分。 注：投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人电子签章方为有效，否则不得分。 本项最高得3分，最低不得分。 | 是 |
|  |  | 项目人员配备（3分） | 拟派项目负责人具备以下有效的相应证书： 1、具有高级工程师（电子信息、计算机、网络安全、安防工程相关专业）证书的得1分； 2、具有安防系统集成项目经理、ITSS IT服务工程师、CISP- CISE注册信息安全专业人员（注册信息安全工程师）、信息安全工程师证书的，每提供一个证书得0.5分，最高得2分； 未提供证书的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 注：提供以上人员在本项目中担任的职务及其相应证书和近6个月内任意1个月的社保证明材料原件扫描件，不提供不得分。 | 是 |
| 3 | 技术部分（58分） | 所投产品的技术规格(技术性能)（30分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“采购需求”中拟采购设备的数量及相关参数要求的得30分。加“▲”标注的参数每有一项负偏离扣2分，未标注的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：供应商针对本项评分内容在响应文件《偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《偏离表》为准；未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 | 是 |
|  |  | 质量、安全管控方案（6分） | 对招标文件《采购需求》中“质量、安全管控要求”中内容进行完善，提供集成实施的质量目标、质量保证体系、质量管理职责分配、质量保证措施以及网络与数据安全方案，根据方案措施进行评价： 方案合理、全面，可操作性强，针对性强的得6分 方案较合理、全面，可操作性较强，针对性较强的得4分； 方案合理性、全面性一般，基本可操作，针对性一般的得2分； 方案不合理，可操作性差，针对性差的得1分； 不提供不得分，本项最高得6分，最低不得分。 | 否 |
|  |  | 项目实施方案（6分） | 对招标文件《采购需求》中“项目实施要求”的内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施（包含但不限于项目实施计划，需考虑到施工现场为学校，正常上课的客观现状，提供文明施工和环境保护措施），根据方案措施进行评价： 方案合理、全面，可操作性强，针对性强的得6分 方案较合理、全面，可操作性较强，针对性较强的得4分； 方案合理性、全面性一般，基本可操作，针对性一般的得2分； 方案不合理，可操作性差，针对性差的得1分； 不提供不得分，本项最高得6分，最低不得分。 | 否 |
|  |  | 培训方案及服务保障措施方案（6分） | 对招标文件《采购需求》中的“培训方案及服务保障措施方案”内容，进行完善（包含但不限于培训对象、培训目的、培训师资、培训内容、培训形式、培训费用、效果跟踪等），详细描述且列出具体方案措施，根据方案措施进行评价： 方案合理、全面，可操作性强，针对性强的得6分 方案较合理、全面，可操作性较强，针对性较强的得4分； 方案合理性、全面性一般，基本可操作，针对性一般的得2分； 方案不合理，可操作性差，针对性差的得1分； 不提供不得分，本项最高得6分，最低不得分。 | 否 |
|  |  | 技术支持和售后服务方案 （10分） | 对招标文件《采购需求》中“售后服务要求”进行完善，包括但不限于（提供与原考点现有系统及考试院现有系统无缝对接方案、对新系统的质保和技术支持服务要有完善的方案；提供现场服务及支持方案、对本项目的售后服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、响应时间、服务经验；中高考期间提供切实可行的应急保障、处置方案等），根据方案措施进行评价： 方案合理、全面，可操作性强，针对性强的得10分 方案较合理、全面，可操作性较强，针对性较强的得8分； 方案合理性、全面性一般，基本可操作，针对性一般的得6分； 方案不合理，可操作性差，针对性差的得4分； 不提供不得分，本项最高得10分，最低不得分。 | 否 |

# 第五章  采购需求

- 一、说明

- （一）采购人：江苏省睢宁高级中学

- （二）采购项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目

- （三）采购标的：江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目，具体详见本招标文件第五章《采购需求》中“二、采购清单及技术参数要求”。对应的中小企业划分标准所属行业为（工业）。注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

- （四）本项目的核心产品：加密智能考务网关-（考场）

- （五）本项目总预算为人民币壹佰柒拾万元整（￥:170万元）。

- （六）本项目最高限价：人民币壹佰柒拾万元整（￥:170万元），如供应商总报价超过最高限价的，将被判定为无效响应文件。

- （七）本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

- （八）本项目所有采购货物不接受进口产品。

- （九）本项目为交钥匙工程。

- 二、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上巡查管理软件 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 实现监控点音视频点播、音视频流的双向解码、历史音视频流的检索与回放、对考生的人脸识别、对考场内异常轨迹的检测并发出警告、存储和备份、报警联动、切换、轮巡、设备控制等功能，对网上巡查系统的用户、权限、设备、安全等进行管理。管理SIP域，形成URI树，配置SIP注册服务器，并提供音视频存储、转发、Web等服务。提供二次开发接口，特别是与综合管理平台的接口以进行数据交互，允许第三方软件对其进行链接启动、嵌入管理。 1.业务层 一般来说，业务层可包括报警、网上巡查、视频资料的快速查找等方面的业务。 2.应用层 网上巡查系统管理平台的应用层是巡查中心完成各种系统功能和音视频流调度管理的核心控制系统，可以分为音视频流管理子层和系统管理子层。 音视频流管理子层可完成实时音视频流点播、实时音视频流的双向解码、历史音视频流检索和回放、设备控制、存储和备份、报警联动、音频自动检测等功能。 系统管理子层负责对网上巡查系统的用户和设备进行管理。功能如下： a) 用户和权限管理：设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加和删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看等功能；对系统的管理、视频浏览、前端设备控制、历史音视频资料的删除、复制、浏览等操作行为可设定权限，权限可被收回。 b) 设备管理：软硬件资源的配置及查询；系统性能的实时监视；系统设备的故障告警监视、故障诊断及定位分析，报警日志的创建及维护；可对摄像头传输的图像进行自动检测并报警等。 c) 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等； 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等；验证接入设备的合法性，并注册。 d）智能巡查：可对图像中的人像进行识别；具有智能环境变化侦测；可自动跳转关键帧，方便回看。 ▲e）运维模块：设备巡检时可以对音频存在的质量问题进行智能分析、判断和预警。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 3.服务层 网上巡查系统管理平台的服务层是由不同功能的软件模块组成，为应用层和业务层提供服务。服务层可分为数据库服务、存储服务、视频转发服务、Web服务等。 a）数据库服务：应采用分布式数据库，存储设备和音视频流的索引信息、报警信息、用户资料和权限、系统运行日志，为数据和音视频流检索、身份认证和权限管理提供存储和检索服务。 b）存储服务：主要完成音视频数据的存储管理、数据备份。 c）视频转发服务：多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户。 d）Web服务：非专职管理用户可以以B/S方式登录系统、访问音视频流资源、控制前端设备等操作。 4.系统层 系统协议层包括数据定义、通信协议和音视频编解码协议等。 | 套 | 1 |  |
| 2 | SIP路由及媒体转发服务器 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017技术要求。 2.支持标准SIP2.0,具有SIP地址解析、信令转发、流媒体的NAT穿越。 3.支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位。具有实现SIP URI组、用户、树形列表管理，SIP终端的接入认证功能，SIP终端访问呼叫过程控制功能，能对SIP终端远程访问权限控制。 4.具有建立SIP 路由器间的信任关系，多级注册功能，媒体流的汇聚功能。 5.具有2个1000M 或以上的以太网接口。 6.提供二次开发的软件接口。 ▲7.嵌入式设备，支持国产LINUX操作系统安装，自主可控，国产品牌CPU，具有抗病毒和抗攻击能力。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲8.应符合中华人民共和国密码行业标准的加密解密要求，内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲9.提供商用密码产品认证证书复印件并加盖厂家公章。 10.提供设备原厂质保承诺函并加盖厂家公章。 | 台 | 1 | 主要产品 |
| 3 | 标考网络流媒体存储平台(64路) | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准。 2.支持网络64路1080P视频输入及IPC复合音频输入；支持8块8T容量的SATA 硬盘，可用于录像和备份。 3.设备应有数字时钟显示（OSD）功能。 4.录像功能应包括手动、定时、报警触发录像功能。应支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）。设备应具有日志功能，并且提供日志启用／关闭／控制接口。日志可存储在本地设备，也可以存储在中心日志服务器上。当日志存储在本地时，日志内容应包括模块名称、时间、描述信息；当存储到中心时，应再加上详细的位置信息。 5.支持IP单播技术。 6.应具有可设定的点对点、点对多点传输能力；多通道设备应支持多点对一点或多点对多点的切换控制功能。 7.具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警。 8.在重要场所或特殊应用时，应具有设备认证功能、防篡改功能及加密传输能力。 ▲9.产品内置SIP-UA。采用嵌入式架构，国产CPU，具备Linux操作系统，自主可控，具有抗病毒和抗攻击能力。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲10.应符合中华人民共和国密码行业标准的加密解密要求，内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 11.为确保平台稳定性及兼容性，该项设备与SIP路由及媒体转发服务器使用同一品牌。 | 台 | 5 |  |
| 4 | 硬盘 | 支持7*24小时工作、≥4T容量，7200转，垂直式硬盘。 | 块 | 40 |  |
| 5 | 网络时钟终端 | 1.外框尺寸：≥480MM*150MM*15MM。 2.显示方式：LED矩阵显示数码管。 3.显示内容：时、分、秒，其中秒可根据实际需要选择显示或不显示。 4.显示颜色：红色，可定制。 5.驱动电源：5V-12V DC电源供电或者POE供电。 6.显示面板：亚克力或深茶色透明亚克力，可定制。 ▲7.同步时间源：支持SIP路由分发转发服务器（SIP服务器）为授时服务器（母钟服务器），可以与网上巡查系统管理平台无缝对接，互通、复用。同时支持GPS/北斗/NTP等，也支持与NTP授时服务器无缝对接，实现网络时间精准同步。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.接口和协议：具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，⽀持TCP/IP协议，支持NTPv1、v2、v3、v4、SNTP等协议校时。 ▲9.自检功能：支持开机自检功能，开机后自动进行全部LED矩阵显示数码管的检测。支持实时自检功能，当检测到LED矩阵显示数码管有故障时，自动将故障信息上传至智能网络时钟系统管理平台，便于系统的管理与维护。支持离线计时，网络断开的情况下，时钟也能依靠内部计时进行正常工作。同步功能：具有主动同步功能，在外部时码驱动下，时间同步时差≤35us；支持自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。数据传送时间间隔≤2秒（可配置）。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 10.安装方式：支持壁挂方式安装和吊装方式安装。 | 台 | 74 |  |
| 6 | 管理服务器（身份认证系统、作弊防控系统平台和网络时钟系统平台） | 2U机架式服务器 1颗 5380 16核心 2.5GHz 1*32GB DDR4内存 1*1.2TSAS 10K SAS 独立阵列卡 双口千兆网卡 2*550W电源 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高保真全向拾音器 | 1.拾音范围：≥0-120㎡，专用电位器，有效距离可手动调节。 2.频率响应：20～20KHz。 3.指向性：高灵敏度全指向性电容咪头，咪头经过防潮技术处理，寿命更长。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.信噪比：≥82dB（1 米 40dB 音源）45dB（10 米 40dB 音源）1 KHz at 1Pa。 5.动态范围：≥110dB (1kHz at Max dB SPL)。 6.最大承受音压：≥130dB SPL (1 KHz,THD 1%)。 7.输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。 ▲8.信号处理电路：信号处理电路ALC自动电平控制，AGC自动增益控制，ATDA动态噪声电平检测，自适应带通滤波；自适应动态降噪处理单元，内置高速DSP数字信号处理器，提高性噪比及能减低因相位移动而形成的失真，DSP数字降噪，有效调节信号强度，防止语音信号失真及衰减；内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控/监听设备；回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音；（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 9.结构设计：防潮防尘网设计。 10.连接方式：三条引线(电源、音频、公共地)。 11.传输距离：≥1000米。 12.输出阻抗：600欧姆非平衡。 ▲13.具备微型主机，内置声场检测软件，自动校对声场参数，智能降噪。在声级为40dB(A)的噪声环境下，拾音器距发音人不小于7米处接收到的话音清晰，易于分辨;总谐波失真小于3%；等效噪声级小于36dB；可靠性指标：MTNF≧200000小时，MTTR≤1分钟。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 14.产品通过电源极性反接保护检验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验。保护电路：30KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护、ESD静电防护。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 15.电源电压：稳压电源DC 9V－12V。 | 只 | 76 |  |
| 8 | 高清筒型网络摄像机(含支架) | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准。 2.图像传感器：1/2.7英寸 CMOS。 3.水平分辨率：≧1920*1080。 4.水平视角：33°～102°。 5.镜头：电动变焦镜头2.7mm~13.5mm。 6.支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Transition Stream传输流和Program Stream系统流的封装。 7.视频输出：支持三码流同时输出。 8.红外照射：红外照射距离可达80米。 9.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，背光补偿、支持日夜转换。 10.网络接口：10M/100M网口。 11.电源：DC 12V 稳压电源供电。 12.外壳防暴力破坏。 13.为确保平台稳定性及兼容性，该项设备与SIP路由及媒体转发服务器使用同一品牌。 | 台 | 116 |  |
| 9 | 高清智能半球摄像机(含支架) | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017标准。 2.图像传感器：1/2.7 英寸CMOS。 3.水平分辨率：1920*1080。 4.水平视角：水平视场角视场角≥100°。 5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。 6.高清升级支持H.264、H.265视频编码标准，图像分辨率应支持主码流1080P，子码流支持720P。支持G.711、AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。H.264的具体要求符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准；H.265的具体要求符合ITU-T制定的视频编码HEVC标准；G.711的具体要求符合ITU-T G.711标准；AAC的具体要求符合ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。 7.镜头：2.8mm定焦镜头。 8.红外照射：红外照射距离可达10-30米。 9.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 10.视频输出：10/100M以太网接口(RJ45 接口)。可通过三个IE浏览器分别同时浏览主码流、子码流、第三码流的视频图像。 11.电源：DC 12V 稳压电源供电。 12.外壳防暴力破坏。 13.产品内置SIP-UA。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲14.应符合中华人民共和国密码行业标准的加密解密要求，内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 15.为确保平台稳定性及兼容性，该项设备与SIP路由及媒体转发服务器使用同一品牌。 | 台 | 146 |  |
| 10 | 内存卡 | 64G | 张 | 146 |  |
| 11 | 作弊防控管理平台（含加密狗） | 1.设备状态监控及自检：管理子系统可以对系统内添加的设备运行状态进行远程实时监控，并显示设备自检返回信息。 2.关键操作日志储存：管理子系统可以对关键操作及控制进行日志储存，方便后期查询。 3.设备分组管理：管理子系统支持多台设备的分组管理，实现不同教学楼分组开关控制。 4.应用展示：可直接查看区域内的所有屏蔽终端的实时在线状态及工作情况，可根据条件快速搜索设备相关情况。 5.设备控制管理：发送控制指令对阻断设备进行管理，可控制阻断设备的启动和关闭、各功能模块启动和关闭，能够远程进行设备参数设定和作弊信号库更新等；可实时监控设备的运行状态，对出现问题的设备，能够及时维护。 6.远程管理：能对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理，支持远程授权控制，支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可按照实际考场管理方式对设备进行远程管理。 7.信息查询：可实现对系统设备的IP地址、工作状态、教室位置、分组情况、在线状态、MAC地址、版本等信息的查询和管理。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 屏蔽终端 | 1.可靠性安全性要求：内置定向天线阵列设计，具有网络接口。 2.标准考场空间内(6m×9m)，信号强度≤-50dBm 时，室内通透环境下，视周边基站远近，可有效屏蔽频率范围内全频段信号；支持手机固定频段进行全时阻断，包含电信、移动、联通、广电四大运营商的全部2G、3G、4G、5G手机信号。 ▲3.发射功率：2500MHz以下工作频段的等效全向辐射功率检测结果≤33dBm的限值，2500MHz以上工作频段的等效全向辐射功率检测结果≤35dBm的限值。频率容限：不同工作频段中典型工作频率的检测结果不超过≤20×10⁻⁶的限值。占用带宽：不同工作频段占用带宽的检测结果不超过限值。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.屏蔽通道独立控制：阻断子模块各屏蔽通道可独立控制，可以有选择的打开及关闭任意屏蔽通道。 5.符合GB3096-2008《声环境质量标准》中0类环境要求。 6.采用嵌入式架构，支持国产操作系统或LINUX实时开源操作系统，使用国产嵌入式CPU，自主可控，具有抗病毒和抗攻击能力。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.采用符合国家CCC标准的开关电源供电，配有精密的稳压电路。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲8.应符合中华人民共和国密码行业标准的加密解密要求，内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的加密芯片。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 70 |  |
| 13 | 身份认证系统管理平台 | 1.支持标准Web Service接口，可通过浏览器页面进行系统管理工作，适用于教育、人事、公务员考试等多种考试类型。 2.支持对考生信息进行考生信息导入、数据包管理、核验统计、历史数据查询等。 3.考生信息对查看考生信息和生物特征的采集结果。可以通过列表和缩略图两种形式展示。 4.管理核验终端设备，包括增加，删除，修改和查询。系统中应保存核验设备的硬件序列号。 5.核验终端升级管理：由平台统一管理核验终端的升级。 6.考试管理模式分为考试计划管理、考点管理、考试场次管理、考试类型。 7.系统具备密码登录、用户权限设置功能。 8.平台数据进行加密处理，保证数据安全。 9.系统平台具有严格的安全策略，完全能够防范黑客的入侵，诸如SQL注入、XSS、 CRSF等攻击方式，有效保证数据的安全性和完整性。 10.支持从平台获取考试计划并将考试信息下发到终端，可以通过网络直接推送给核验终端，也可以导出压缩包，通过U盘导入到核验终端中。 | 套 | 1 |  |
| 14 | 加密智能考务网关（校级） | 1.采用嵌入式架构，具备实时开源Linux操作系统，使用国产品牌嵌入式CPU，自主可控，具有抗病毒和抗攻击能力。内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4)算法的安全加密芯片。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 2.RAM≥512M，ROM≥4G。 3.以太网控制器：1个10M/100M自适应以太网接口。 ▲4.≥2个USB接口(支持USB 2.0及以上标准),采用USB接口与移动考务终端相连传输数据，接口标准为TYPE-C。终端设备可以通过USB进行充电。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.具备复位按钮，可通过软件控制系统初始化。 6.具备2个LED面光源补光组件（非点光源），可通过软件调整亮度，满足《ISO/IEC 19794-5:2005 FDAM 1》拍摄人脸图像数据的条件中关于补光设备的要求。 ▲7.支持RemoteNDIS网络共享，为移动终端提供直连平台网络。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 8.状态指示灯：支持电源、WIFI、网络、USB接口状态指示。 9.电源：支持POE供电或支持直流供电。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 加密智能考务网关-（考场） | ▲1.采用嵌入式架构，具备实时开源Linux操作系统，使用国产品牌嵌入式CPU，自主可控，具有抗病毒和抗攻击能力。内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4)算法的安全加密芯片。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 2.以太网控制器：1个10M/100M自适应以太网接口。 ▲3.支持FTP、MQTT、HTTP、USB等通信协议。通过MQTT、HTTP协议从标准化考场事务处理系统获取考试计划、业务数据包等。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ▲4.支持与标准化考场事务处理专项系统互联互通，实现设备统一管理、监控，统一使用，实现各考试业务数据的上传、下载等功能。（提供具有CMA标识或CNAS标识的国家权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 5.支持RemoteNDIS网络共享，为移动终端提供直连平台网络。 6.电源：支持POE供电或支持直流供电。 7.考前网络正常时自动下载考生身份数据、密传密存、即插即用，免去考前为身份终端集中下载数据的工作量。 8.具有业务功能接口，为身份核验终端提供即插即用的充电功能，免去考前为身份核验终端集中充电的工作量。 9.安装简单且不易对学生造成伤害。 10.提供设备原厂质保承诺函并加盖厂家公章。 | 台 | 70 | 核心产品 |
| 16 | 移动考务平板 （8寸含身份验证模块） | 1.支持人脸识别验证，无线功能等。 2.尺寸≥8寸，支持触摸交换模式。 3.内置人脸比对算法，自带光感模块，可根据外部环境亮度自动调节屏幕亮度。 5.支持终端状态展示，监测考生数据下发情况。 6.支持考生数据下发、接收。 7.考试期间支持考生核验数据实时上传至上级平台。 8.考试期间支持实时上传考生缺考情况。 9.支持扩展其它考试业务，如违纪违规上报、监考员签到等。 10.支持扩展考场视频实时预览功能。 11.支持时间同步服务器，确保软硬件时间同步，并支持对终端时间校验。 12.支持扩展应急指挥、即时通讯功能。 | 台 | 70 |  |
| 17 | 网络时钟系统平台 | 1.可实现专业化资产管理，分组管理，分区管理，便于单台管理、控制和分区、分组群管、群控。 2.为保证对网络时钟的精细化管理，可实现实时监控，如功能状态、在线状态、时间信息、离线状态、统一显示智能网络时钟的实际时间信息等。 3.可实现显示亮度、实时显示、闪烁显示的调节。 4.可实现NTP授时功能、NTP同步功能、NTP参数批量设置功能。 5.⽀持TCP/IP协议。 6.支持对所有网络时钟数码管进行检测，以便实现数码管故障报警，达到精确定位故障数码管的目的。 7.支持用户管理功能和用户权限管理功能，权限配置支持指定的管理页面，恢复权限划分。 8.支持日志记录，记录用户的操作信息，支持日志查询功能，支持日志实时上传，便于查询。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 手机储存柜 | 按需定制。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 显示器 | 55寸液晶电视。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 管理电脑 | 配置不低于CPU≥I7，内存≥16G，硬盘≥1T，显示器≥23.8寸，含键盘、鼠标。 | 台 | 10 |  |
| 21 | 核心交换机 | 万兆三层管理交换机,171Mpps/256Mpps,交换容量 672Gbps/6.72Tbps,24个千兆光口,其中8个GE combo口,4个万兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 24口网络交换机 | 固定端口≥24个，10/100/1000Mbps自适应以太网端口。 | 台 | 27 |  |
| 23 | 8口网络交换机 | 固定端口≥8个，10/100/1000Mbps自适应以太网端口。 | 台 | 3 |  |
| 24 | 千兆光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,LC) | 只 | 60 |  |
| 25 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,LC) | 只 | 4 |  |
| 26 | UPS主机 | 10Kva | 台 | 1 |  |
| 27 | 蓄电池 | 12V100AH | 块 | 16 |  |
| 28 | 电池柜/配电箱 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 29 | 壁挂多媒体金属箱 | 壁挂多媒体金属箱 | 个 | 26 |  |
| 30 | 插排 | 国标5孔位插排 | 个 | 30 |  |
| 31 | 插座 | 5孔插座及86盒 | 套 | 140 |  |
| 32 | 电源适配器 | 12V2A | 个 | 350 |  |
| 33 | 电源线 | YJV 3*6.0mm | 米 | 20 |  |
| 34 | 电源线 | RVV 2*4mm | 米 | 2000 |  |
| 35 | 电源线 | RVV 2*1.5mm | 米 | 5500 |  |
| 36 | 电源线 | RVV 3*1.5mm | 米 | 1000 |  |
| 37 | 音频线 | RVVP 2*0.75mm | 米 | 200 |  |
| 38 | 机柜 | 42U | 台 | 2 |  |
| 39 | 监控立杆 | 3.5米、含基础、防水箱 | 套 | 6 |  |
| 40 | 光缆 | 12芯/24芯 | 米 | 8000 |  |
| 41 | ODF架 | 96芯 | 台 | 1 |  |
| 42 | ODF盘 | 熔纤盘 | 个 | 26 |  |
| 43 | PDU | 16位 | 个 | 2 |  |
| 44 | 网线 | 超五类非屏蔽线缆。 | 米 | 13000 |  |
| 45 | 电路 | 学校至县招办线路带宽速率≥1G，睢宁招办至市招办线路带宽速率≥10G。 | 条 | 1 |  |
| 46 | 系统集成及运维保障服务 | 1、标签、水晶头、跳线、熔纤、PVC线管、金属软管、线槽、防水扎带、等所有项目相关辅材。 2、设备、平台、辅材等安装调试。 3、质保期内提供国家教育类考试驻场服务保障（人数不少于3人）。 | 项 | 1 |  |

三、项目概况及采购范围

江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目，项目地址位于江苏省睢宁高级中学新校区。中标方负责对所采购项目的供货、运输、安装、调试、配合采购人验收、售后及质保和维保等全套服务。

四、项目实施要求

1.该项目建设要求在签订合同后30日内，中标方负责完成指定地点的送货、设备安装以及调试，进入试运行状态，三个月试运行完毕并进行最终调试并申请验收；安装后须提交完整的系统文档，包括设备配置、设置文档、维保手册、使用说明等（电子、纸质各一套）。

2.中标方应允许采购方的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

3.本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中。

4.设备清单提及的所有硬件都须安装到位，所有连接线标签清晰。

5.中标方有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

6.中标方须完成招标设备清单中提及的所有软硬件的上电检测、安装、调试及整体的系统集成工作，并须在项目实施前提交集成方案及相应调试合格报告给采购方确认。

7.中标方须提供所有设备安装连接所必须的配件、线缆及辅材，全部配件、线缆及辅材产品质量必须符合国家行业规范要求，必须为原厂全新合格产品，须提供产品合格证，如产品为国家强制性产品，必须提供国家强制性产品认证证书及相关有效证明文件。所有入场的产品货物须经采购人检验合格后，方可使用。

8.产品实施过程中，如果牵涉与其他第三方产品集成工作，中标方应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

9.中标方应服从采购方的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购方其他场所，不得损坏财物，如有损失由中标方照价赔偿。

10.安装调试工作完成后，中标方应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购方，并免费进行升级。

11.投标人应保证所提供设备涉及的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购方的使用而被第三方责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

12.严格遵循安全操作规程，按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强实施现场安全保护，杜绝安全事故发生。如实施过程中发生安全事故，中标方须承担一切责任。

五、质量管控要求

（一）质量管控具体要求

1、采购人有权在货物生产过程中随时到生产厂家现场调度检查（原材料的出入库清单等）；中标人需要在原材料进场、封漆、出厂等重要节点前提前告知采购人，待采购人验收同意后方可继续加工生产和发货；验收时，中标人须提供厂家出厂单、带有原厂显著标志的外包装、运输物流信息等，如中标人是代理商，还应提供生产厂家供货合同原件、打款记录等内容；且采购人具有先验收、后发货的权利。投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时招标人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。在生产过程中如果有临时定制，要求整改（字体，颜色，大小包括内容）要配合生产单位。

2、在质量管理上，严格按照规范要求，建立完善的质量管理体系，全面把控实施过程，保证每道工序的实施质量符合标准。每个阶段实施的质量应自检自查，对产品进行全程跟踪监管，严格质量管控。

（二）安全管理方案

为全面保障标准化考场设备、网络、数据及场地运行安全，规避各类环境风险、网络风险及突发故障风险，配套完善的专项安全管理方案，具体包含网络与数据安全、物理环境安全、应急供电安全三大板块，涵盖防火、防雷、防电磁干扰、防静电、防水灾、网络防护、数据安全、紧急供电等全套保障内容。

六、售后服务要求

（一）售后服务具体要求

1、质保期要求：从买方（采购人）验收合格之日起，提供不少于3年的免费质保（采购需求中特别约定的以采购需求要求的为准）。

说明：“1、质保期要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2、质保期内的服务要求：

（1）质保期内如出现严重质量问题，24小时内不能完成维修（更换），则在2日内免费向采购人提供同样规格要求的替代品。

（2）在质保期内，每半年至少对产品进行一次全面检查。

（3）质保期内，卖方（中标人）应在接到报修电话2小时内做出响应，24小时内赶到现场进行更换或免费维修，费用由卖方（中标人）负责。为保证产品的正常运行，配置充足的专业工具和备品备件确保在最短时间内响应用户产品的及时之需。

（4）所有更换的零件材料，品质纯正，保证均按原厂标准生产。对提供货物实行“三包”的说明：包修：产品出现质量问题的。包换：同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的，更换后的产品质保期从更换之日起重新计算。包退：在质保期限内，同一缺陷经两次修理、调换后仍无法达到质量标准的。

3、质保期后的服务要求：

（1）设立售后服务热线，以便采购单位随时咨询问题和提交维修申请。对于出现故障或损坏的设备，提供专业人员进行现场维修。质保期过后，无工程师上门费，维修仅收配件费用。如果需要特殊配件，为采购单位提供订购渠道和相关指导。质保期后提供终身免费维修服务，更换零配件只收取成本费。

4、培训及服务保障措施要求：

（1）专门成立售后服务小组，指定售后服务具体负责人。制定故障报修的响应时间和故障解决方案。

（2）定期对员工进行培训，不断提高员工服务水平。定期对采购人进行回访。对采购单位相关人员提供免费培训。中标人免费提供相关培训和产品的相关资料等，并配备相应的操作流程、注意事项及保养方法。

- 七、其他要求

- 1、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

- 2、其它要求见招标文件《拟签订的合同文本》。

# 第六章  拟签订的合同文本

项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目

项目编号：JSZC-320324-JSKJ-G2026-0020

政府采购合同

采  购  人（甲方）：   江苏省睢宁高级中学

供  应  商（乙方）：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目 录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第五章《采购需求》。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为             。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥               大写：人民币             。

3.2报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、验收、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。项目实施过程中除招标人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包括但不限于国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用，包含所有实验室设施设备必须配套的线缆及辅料等须满足使用功能及采购人要求。

第四条 支付

4.1结算金额的计算方式（采购资金的支付方式、时间、条件）

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

①付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之四十（40%）即￥    大写：人民币    作为预付款，在合同签订生效且卖方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%）即￥       大写：人民币      的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之六十（60%）即￥        大写：人民币           ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告。

②付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十（30%）即￥        大写：人民币            作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之七十（70%）即￥      大写：人民币         ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的 70%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告。

4.2上述费用买方支付至卖方指定账户内。除卖方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效后，    日内交货并安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 10 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的千分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，   日内交货并调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过   天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

14.2买卖双方均应按约定内容严格履行合同，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方立即改正，拒不改正的，由违约方承担守约方因此而支付的包括但不限于诉讼费，律师费，咨询费，鉴定费，取证费等相关费用。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同

部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第五章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第五章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》和《培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件6：采购需求

(见招标文件第五章《采购需求》。)

# 第七章  投标文件相关格式

（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

江苏省睢宁高级中学新校区标准化考场项目

投标文件

（项目编号：     ）

投标人：（名称打印并盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

特别提醒：

中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件2份。

## 目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

10.关于符合本国产品标准的声明函

11.预付款保函支付条款模板

## 1. 投标函

致：江苏省睢宁高级中学

根据           （项目名称）[项目编号：            ]招标文件，      (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90日。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：                              货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

## 3、投标分项价格表（格式可以扩展）

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项价格表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

注：

①如果不提供详细分项价格表的，没有提供维保费用金额的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏科建工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

## 4、偏离表

## 4.1商务要求响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 4.2技术要求响应及偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须对招标文件第五章《采购需求》技术要求中的实质性要求及其他要求逐条做出明确响应，否则视为负偏离。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 5、法定代表人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与[     ]项目[项目编号：     ]的招、投标活动及签订经济合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

## 6、中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、        （标的名称），属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！

2、       （标的名称），属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！

3、       （标的名称），属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！

4、       （标的名称），属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“工业”行业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、中标、成交投标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 3、“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 4、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”，见下图。

- 7、残疾人福利性单位声明函

- （非必须，如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

- 书面声明

我单位在参加         （项目名称）（项目编号：         ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供：（投标人根据本项目需求提供证明材料或承诺函，格式自拟）

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：      所必需的设备和专业技术能力，具体为：

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 10、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（产品名称 ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

## 11、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

-------------（以下无正文）----------