江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购

项目附件：

《江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目-采购清单及技术规格(性能)要求》

- 采购包1：江苏省睢宁高级中学新校区化学创新实验室设备及配套设施

- 二、采购清单：

- （一）总体要求：

| 序号 | 需求名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学智能吊装实验室 | 1 | 间 |
| 2 | 化学通风实验室 | 4 | 间 |
| 3 | 化学数字化探究实验室 | 1 | 间 |
| 4 | 化学准备室 | 4 | 间 |
| 5 | 化学药品室 | 1 | 间 |
| 6 | 危化品室 | 1 | 间 |
| 7 | 化学仪器室 | 1 | 间 |
| 8 | 化学仪器 | 1 | 批 |
| 9 | 废水处理设备 | 1 | 项 |

- （二）详细采购清单（所有产品的尺寸可上下浮动5%，已标明允许偏差的产品尺寸除外）：

1、化学智能吊装实验室

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学生实验操作区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 28 | 张 |  |
| 2 | 学生实验凳 | 56 | 个 |  |
| 二、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1 | 个 |  |
| 2 | 控制面板 | 1 | 套 |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 远程控制系统 | 1 | 项 |  |
| 5 | 实验室安全监视系统 | 1 | 项 |  |
| 三、吊顶安装可升降集成系统—通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室专用通风罩 | 29 | 个 |  |
| 2 | 吊装式通风管道 | 1 | 套 |  |
| 3 | 风机 | 1 | 套 |  |
| 4 | 风机控制线 | 1 | 套 |  |
| 四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 照明光源 | 15 | 个 |  |
| 2 | 照明线路 | 1 | 项 |  |
| 五、吊顶安装可升降集成系统—水电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 15 | 个 |  |
| 2 | 水槽柜 | 15 | 个 |  |
| 3 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 自动给排水系统 | 15 | 套 |  |
| 5 | 给排水布管 | 1 | 项 |  |
| 6 | 供电线路 | 1 | 项 |  |
| 7 | 网络线路 | 1 | 项 |  |
| 六、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 15 | 组 |  |
| 2 | 主体保护罩 | 15 | 组 |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 1 | 项 |  |
| 4 | 安装调试 | 1 | 项 |  |
| 七、实验室防护设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1 | 套 |  |
| 2 | 化学警示标识展板 | 1 | 套 |  |
| 3 | 沙箱 | 1 | 个 |  |
| 八、环创物品 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 1 | 项 |  |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 1 | 项 |  |
| 3 | 化学知识展板 | 1 | 项 |  |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 1 | 项 |  |
| 5 | 配电箱贴 | 1 | 项 |  |
| 6 | 教师演示台背板logo | 1 | 项 |  |
| 九、教师演示授课区 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |  |
| 2 | 办公椅 | 1 | 把 |  |
| 3 | 实验操作教学演示系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 实验操作视频资源库 | 1 | 套 |  |
| 5 | AI大模型实验教学助手 | 1 | 套 |  |
| 6 | 实验操作视频采集终端 | 1 | 套 |  |

2、化学通风实验室

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教师演示授课区 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 4 | 张 |  |
| 2 | 教师总控台 | 4 | 套 |  |
| 3 | 讲台水槽 | 4 | 个 |  |
| 4 | 水嘴 | 4 | 个 |  |
| 5 | 洗眼器 | 4 | 个 |  |
| 6 | 办公椅 | 4 | 把 |  |
| 7 | 实验操作教学演示系统 | 4 | 套 |  |
| 8 | 实验操作视频资源库 | 4 | 套 |  |
| 9 | AI大模型实验教学助手 | 4 | 套 |  |
| 10 | 实验操作视频采集终端 | 4 | 套 |  |
| 二、学生实验操作区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 112 | 张 |  |
| 2 | 学生实验凳 | 224 | 个 |  |
| 3 | 多功能柱 | 112 | 个 |  |
| 4 | 学生安全电源 | 112 | 个 |  |
| 三、通风、供水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水嘴 | 56 | 个 |  |
| 2 | 水槽柜 | 56 | 个 |  |
| 3 | pp塑料离心风机 | 4 | 台 |  |
| 4 | 变频器 | 4 | 套 |  |
| 5 | 吸风装置 | 116 | 个 |  |
| 6 | 主通风管道配件 | 4 | 批 |  |
| 7 | 室内通风管道配件 | 4 | 批 |  |
| 8 | 电气布线 | 4 | 项 |  |
| 9 | 网络线路 | 4 | 项 |  |
| 10 | 给排水系统 | 4 | 批 |  |
| 11 | 安装调试 | 4 | 项 |  |
| 四、实验室防护设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 4 | 套 |  |
| 2 | 化学警示标识展板 | 4 | 套 |  |
| 3 | 沙箱 | 4 | 个 |  |
| 五、环创物品 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 4 | 项 |  |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 4 | 项 |  |
| 3 | 化学知识展板 | 4 | 项 |  |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 4 | 项 |  |
| 5 | 配电箱贴 | 4 | 项 |  |
| 6 | 教师演示台背板logo | 4 | 项 |  |

3、化学数字化探究实验室

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教师演示授课区 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |  |
| 2 | 办公椅 | 1 | 把 |  |
| 3 | 讲台水槽 | 1 | 个 |  |
| 4 | 水嘴 | 1 | 个 |  |
| 5 | 桌面电源 | 1 | 套 |  |
| 二、学生实验操作区 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 14 | 张 |  |
| 2 | 学生实验凳 | 56 | 个 |  |
| 3 | 水槽台 | 14 | 张 |  |
| 4 | 收纳柜 | 1 | 项 |  |
| 5 | 桌面电源 | 14 | 套 |  |
| 6 | 实验室供排水系统 | 1 | 室 |  |
| 7 | 供电线路 | 1 | 项 |  |
| 8 | 网络线路 | 1 | 项 |  |
| 三、实验室防护设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1 | 套 |  |
| 四、教师端探究仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏气压传感器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线彩屏温度传感器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 无线彩屏高温传感器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 无线彩屏湿度传感器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线彩屏pH传感器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线彩屏电导率传感器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 无线彩屏氧气传感器 | 1 | 台 |  |
| 8 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 无线彩屏溶解氧传感器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 无线彩屏氧化还原传感器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 酒精传感器 | 1 | 个 |  |
| 13 | 二氧化硫传感器 | 1 | 个 |  |
| 14 | 氢气传感器 | 1 | 个 |  |
| 15 | 色度计传感器 | 1 | 个 |  |
| 16 | 浊度计传感器 | 1 | 个 |  |
| 17 | 多量程电压传感器 | 1 | 个 |  |
| 18 | 多量程电流传感器 | 1 | 个 |  |
| 19 | 无线蓝牙适配器 | 1 | 套 |  |
| 20 | 探究包装箱及附件 | 1 | 套 |  |
| 21 | 探究实验软件 | 1 | 套 |  |
| 22 | 多向转接头 | 1 | 套 |  |
| 23 | 原电池实验器 | 1 | 套 |  |
| 24 | 密封实验套件 | 1 | 套 |  |
| 25 | 酸碱中和滴定装置 | 1 | 套 |  |
| 26 | 磁力搅拌器 | 1 | 套 |  |
| 27 | 化学反应速率实验器 | 1 | 套 |  |
| 28 | 气液相密封实验器 | 1 | 套 |  |
| 29 | 多功能电极支架 | 1 | 套 |  |
| 30 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 1 | 套 |  |
| 五、学生端探究仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 智能探究数据采集器 | 14 | 台 |  |
| 2 | 无线蓝牙适配器 | 14 | 套 |  |
| 3 | 温度传感器 | 14 | 个 |  |
| 4 | 高温传感器 | 14 | 个 |  |
| 5 | pH传感器 | 14 | 个 |  |
| 6 | 电导率传感器 | 14 | 个 |  |
| 7 | 气压传感器 | 14 | 个 |  |
| 8 | 湿度传感器 | 14 | 个 |  |
| 9 | 氧气传感器 | 14 | 个 |  |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 14 | 个 |  |
| 11 | 多量程电压传感器 | 14 | 个 |  |
| 12 | 多量程电流传感器 | 14 | 个 |  |
| 13 | 探究包装箱及附件 | 14 | 套 |  |
| 14 | 多向转接头 | 14 | 套 |  |
| 15 | 密封实验套件 | 14 | 套 |  |
| 16 | 酸碱中和滴定装置 | 14 | 套 |  |
| 17 | 磁力搅拌器 | 14 | 套 |  |
| 18 | 化学反应速率实验器 | 14 | 套 |  |
| 19 | 多功能电极支架 | 14 | 套 |  |
| 20 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 14 | 套 |  |

4、化学准备室

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备边台 | 4 | 个 |  |
| 2 | 化验水槽 | 4 | 个 |  |
| 3 | 水嘴 | 4 | 副 |  |
| 4 | 台式紧急洗眼器 | 4 | 个 |  |
| 5 | 插座电源 | 8 | 个 |  |
| 6 | 仪器柜 | 20 | 个 |  |
| 7 | 标签盒 | 20 | 个 |  |
| 8 | 序号贴 | 20 | 张 |  |
| 9 | 准备室供排水系统 | 4 | 套 |  |
| 10 | 准备室电气布线 | 4 | 套 |  |

5、化学药品室

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP药品柜 | 16 | 个 |  |
| 2 | 沙箱 | 1 | 个 |  |
| 3 | 准备边台 | 1 | 张 |  |
| 4 | 通风系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 标签盒 | 16 | 个 |  |
| 6 | 序号贴 | 16 | 张 |  |
| 7 | 防火毯 | 1 | 个 |  |
| 8 | 实验室灭火器材 | 1 | 套 |  |

- 危化品室

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体探测报警器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 有毒气体探测报警器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 声光报警器 | 2 | 台 |  |
| 4 | 防爆烟感 | 2 | 个 |  |
| 5 | 防爆温湿度计 | 1 | 台 |  |
| 6 | 防爆轴流风机 | 2 | 台 |  |
| 7 | 防爆红外火焰探测器 | 1 | 台 |  |
| 8 | 人体静电释放器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 喷淋洗眼器 | 1 | 台 |  |
| 10 | 室内防爆灯 | 3 | 组 |  |
| 11 | 信号接收系统 | 1 | 台 |  |
| 12 | 自动灭火系统 | 4 | 台 |  |
| 13 | 防爆空调 | 1 | 台 |  |
| 14 | 安装辅材 | 1 | 项 |  |
| 15 | 泄爆窗 | 1 | 个 |  |
| 16 | 防爆膜贴敷 | 2 | 扇 |  |
| 17 | 防盗窗 | 2 | 扇 |  |
| 18 | 防火防爆门 | 1 | 扇 |  |
| 19 | 接地系统施工 | 1 | 项 |  |
| 20 | 毒品储存柜 | 1 | 个 |  |
| 21 | 易燃品储存柜 | 1 | 个 |  |
| 22 | 耐腐蚀品储存柜 | 1 | 个 |  |
| 23 | 易制爆化学品储存柜 | 1 | 个 |  |
| 24 | 试剂柜中控工作台 | 1 | 台 |  |
| 25 | 化学品暂存室房屋改建 | 1 | 项 |  |
| 26 | 废液桶 | 2 | 套 |  |

7、化学仪器室

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 20 | 个 |  |
| 2 | 标签盒 | 20 | 个 |  |
| 3 | 序号贴 | 20 | 张 |  |

8、化学仪器

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动钻孔器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 仪器车 | 6 | 辆 |  |
| 3 | 电动离心机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 磁力加热搅拌器 | 5 | 台 |  |
| 5 | 酒精喷灯 | 4 | 个 |  |
| 6 | 电加热器 | 2 | 个 |  |
| 7 | 蒸馏水器 | 1 | 台 |  |
| 8 | 列管式烘干器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 烘干箱 | 1 | 台 |  |
| 10 | 恒温水浴箱 | 1 | 个 |  |
| 11 | 5mL注射器 | 60 | 只 |  |
| 12 | 50mL注射器 | 30 | 只 |  |
| 13 | 100mL注射器 | 4 | 只 |  |
| 14 | 塑料洗瓶 | 60 | 个 |  |
| 15 | 试剂瓶托盘 | 60 | 个 |  |
| 16 | 实验用品提篮 | 10 | 个 |  |
| 17 | 塑料水槽 | 60 | 个 |  |
| 18 | 碘升华凝华管 | 10 | 个 |  |
| 19 | 方座支架 | 60 | 套 |  |
| 20 | 三脚架 | 60 | 个 |  |
| 21 | 泥三角 | 30 | 个 |  |
| 22 | 试管架 | 100 | 个 |  |
| 23 | 漏斗架 | 1 | 个 |  |
| 24 | 滴定台 | 40 | 个 |  |
| 25 | 滴定夹 | 60 | 个 |  |
| 26 | 多用滴管架 | 60 | 个 |  |
| 27 | 移液管架 | 15 | 个 |  |
| 28 | 比色管架 | 30 | 个 |  |
| 29 | 高中学生电源 | 10 | 台 |  |
| 30 | 高中教学电源 | 2 | 台 |  |
| 31 | 100g托盘天平 | 30 | 台 |  |
| 32 | 500g托盘天平 | 2 | 台 |  |
| 33 | 100g电子天平 | 30 | 台 |  |
| 34 | 200g电子天平 | 2 | 台 |  |
| 35 | 电子停表 | 4 | 只 |  |
| 36 | 温度计 | 60 | 支 |  |
| 37 | 数字测温计 | 2 | 台 |  |
| 38 | 直流电流表 | 30 | 只 |  |
| 39 | 灵敏电流计 | 30 | 只 |  |
| 40 | 多用电表 | 2 | 个 |  |
| 41 | 演示电流电压表 | 2 | 台 |  |
| 42 | 密度计1 | 2 | 支 |  |
| 43 | 密度计2 | 2 | 支 |  |
| 44 | 酸度计(pH计) | 30 | 台 |  |
| 45 | 原电池实验器 | 60 | 套 |  |
| 46 | 贮气装置 | 2 | 台 |  |
| 47 | 溶液导电演示器 | 5 | 台 |  |
| 48 | 中和热测定仪 | 5 | 套 |  |
| 49 | 二氧化氮球 | 30 | 套 |  |
| 50 | 放电反应实验仪 | 2 | 套 |  |
| 51 | 光化学实验演示器 | 2 | 台 |  |
| 52 | 分子结构模型 | 20 | 套 |  |
| 53 | 分子结构模型 | 60 | 套 |  |
| 54 | 金刚石结构模型 | 5 | 套 |  |
| 55 | 石墨结构模型 | 5 | 套 |  |
| 56 | 碳-60结构模型 | 5 | 套 |  |
| 57 | 氯化钠晶体结构模型 | 5 | 套 |  |
| 58 | 碳的同素异形体结构模型 | 5 | 套 |  |
| 59 | 氯化铯晶体结构模型 | 5 | 套 |  |
| 60 | 二氧化碳晶体结构模型 | 5 | 套 |  |
| 61 | 二氧化硅晶体结构模型 | 5 | 套 |  |
| 62 | 金属晶体结构模型 | 5 | 套 |  |
| 63 | 电子云杂化轨道模型 | 5 | 套 |  |
| 64 | 沸腾焙烧炉模型 | 1 | 个 |  |
| 65 | 硫酸接触室模型 | 1 | 个 |  |
| 66 | 氨合成塔模型 | 1 | 个 |  |
| 67 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1 | 盒 |  |
| 68 | 合成有机高分子材料标本 | 1 | 盒 |  |
| 69 | 新型无机非金属材料标本 | 1 | 盒 |  |
| 70 | 复合材料标本 | 1 | 盒 |  |
| 71 | 10mL量筒 | 60 | 个 |  |
| 72 | 25mL量筒 | 60 | 个 |  |
| 73 | 50mL量筒 | 60 | 个 |  |
| 74 | 100mL量筒 | 4 | 个 |  |
| 75 | 500mL量筒 | 4 | 个 |  |
| 76 | 1000mL量筒 | 4 | 个 |  |
| 77 | 250mL量杯 | 4 | 个 |  |
| 78 | 50mL容量瓶 | 4 | 个 |  |
| 79 | 100mL容量瓶 | 60 | 个 |  |
| 80 | 250mL容量瓶 | 4 | 个 |  |
| 81 | 500mL容量瓶 | 5 | 个 |  |
| 82 | 1000mL容量瓶 | 2 | 个 |  |
| 83 | 25mL酸式滴定管 | 60 | 支 |  |
| 84 | 25mL碱式滴定管 | 60 | 支 |  |
| 85 | 50mL四氟乙烯滴定管 | 30 | 支 |  |
| 86 | 1mL移液管 | 30 | 支 |  |
| 87 | 2mL移液管 | 30 | 支 |  |
| 88 | 5mL移液管 | 30 | 支 |  |
| 89 | 25mL移液管 | 30 | 支 |  |
| 90 | 12mm试管 | 300 | 支 |  |
| 91 | 15mm试管 | 1000 | 支 |  |
| 92 | 18mm试管 | 500 | 支 |  |
| 93 | 20mm试管 | 300 | 支 |  |
| 94 | 32mm试管 | 30 | 支 |  |
| 95 | 40mm试管 | 30 | 支 |  |
| 96 | 具支试管 | 30 | 支 |  |
| 97 | 具支试管 | 60 | 支 |  |
| 98 | 15mm硬质玻璃管 | 30 | 支 |  |
| 99 | 20mm硬质玻璃管 | 10 | 支 |  |
| 100 | 燃烧管 | 4 | 支 |  |
| 101 | Y形试管 | 10 | 支 |  |
| 102 | 5mL烧杯 | 30 | 个 |  |
| 103 | 10mL烧杯 | 30 | 个 |  |
| 104 | 25mL烧杯 | 30 | 个 |  |
| 105 | 50mL烧杯 | 200 | 个 |  |
| 106 | 100mL烧杯 | 200 | 个 |  |
| 107 | 250mL烧杯 | 200 | 个 |  |
| 108 | 500mL烧杯 | 100 | 个 |  |
| 109 | 1000mL烧杯 | 20 | 个 |  |
| 110 | 烧瓶 | 60 | 个 |  |
| 111 | 烧瓶 | 30 | 个 |  |
| 112 | 烧瓶 | 60 | 个 |  |
| 113 | 烧瓶 | 10 | 个 |  |
| 114 | 100mL锥形瓶 | 60 | 个 |  |
| 115 | 250mL锥形瓶 | 30 | 个 |  |
| 116 | 蒸馏烧瓶 | 30 | 个 |  |
| 117 | 三口烧瓶 | 5 | 个 |  |
| 118 | 酒精灯 | 60 | 个 |  |
| 119 | 酒精灯 | 4 | 个 |  |
| 120 | 酒精灯 | 4 | 个 |  |
| 121 | 干燥塔 | 2 | 个 |  |
| 122 | 气体洗瓶 | 2 | 个 |  |
| 123 | 抽滤瓶 | 2 | 个 |  |
| 124 | 抽气管 | 2 | 个 |  |
| 125 | 干燥器 | 4 | 个 |  |
| 126 | 气体发生器 | 4 | 个 |  |
| 127 | 冷凝器 | 30 | 支 |  |
| 128 | 冷凝器 | 2 | 支 |  |
| 129 | 牛角管 | 30 | 支 |  |
| 130 | 60mm漏斗 | 60 | 个 |  |
| 131 | 90mm漏斗 | 10 | 个 |  |
| 132 | 直形安全漏斗 | 4 | 个 |  |
| 133 | 双球安全漏斗 | 4 | 个 |  |
| 134 | 分液漏斗 | 30 | 个 |  |
| 135 | 分液漏斗 | 30 | 个 |  |
| 136 | 布氏漏斗 | 4 | 个 |  |
| 137 | T形管 | 30 | 个 |  |
| 138 | Y形管 | 30 | 个 |  |
| 139 | 离心管 | 10 | 支 |  |
| 140 | 干燥管 | 30 | 支 |  |
| 141 | 干燥管 | 30 | 支 |  |
| 142 | 干燥管 | 4 | 支 |  |
| 143 | 干燥管 | 4 | 支 |  |
| 144 | 比色管 | 20 | 支 |  |
| 145 | 活塞 | 4 | 支 |  |
| 146 | 活塞 | 4 | 支 |  |
| 147 | 200mm圆水槽 | 8 | 个 |  |
| 148 | 270mm圆水槽 | 4 | 个 |  |
| 149 | 玻璃钟罩 | 2 | 个 |  |
| 150 | 钴玻璃片 | 60 | 个 |  |
| 151 | 集气瓶 | 120 | 个 |  |
| 152 | 集气瓶 | 30 | 个 |  |
| 153 | 集气瓶 | 4 | 个 |  |
| 154 | 液封除毒气集气瓶 | 4 | 个 |  |
| 155 | 60mL广口瓶 | 300 | 个 |  |
| 156 | 125mL广口瓶 | 100 | 个 |  |
| 157 | 250mL广口瓶 | 100 | 个 |  |
| 158 | 500mL广口瓶 | 20 | 个 |  |
| 159 | 60mL棕色广口瓶 | 120 | 个 |  |
| 160 | 125mL棕色广口瓶 | 30 | 个 |  |
| 161 | 250mL棕色广口瓶 | 30 | 个 |  |
| 162 | 60mL细口瓶 | 300 | 个 |  |
| 163 | 125mL细口瓶 | 300 | 个 |  |
| 164 | 250mL细口瓶 | 100 | 个 |  |
| 165 | 500mL细口瓶 | 30 | 个 |  |
| 166 | 1000mL细口瓶 | 50 | 个 |  |
| 167 | 3000mL细口瓶 | 20 | 个 |  |
| 168 | 60mL棕细口瓶 | 120 | 个 |  |
| 169 | 125mL棕细口瓶 | 120 | 个 |  |
| 170 | 250mL棕细口瓶 | 30 | 个 |  |
| 171 | 500mL棕细口瓶 | 5 | 个 |  |
| 172 | 1000mL棕细口瓶 | 10 | 个 |  |
| 173 | 3000mL棕细口瓶 | 10 | 个 |  |
| 174 | 30mL滴瓶 | 120 | 个 |  |
| 175 | 60mL滴瓶 | 500 | 个 |  |
| 176 | 30mL棕滴瓶 | 60 | 个 |  |
| 177 | 60mL棕滴瓶 | 200 | 个 |  |
| 178 | 称量瓶 | 4 | 个 |  |
| 179 | 坩埚 | 60 | 个 |  |
| 180 | 坩埚钳 | 60 | 个 |  |
| 181 | 烧杯夹 | 30 | 个 |  |
| 182 | 镊子 | 60 | 个 |  |
| 183 | 试管夹 | 120 | 个 |  |
| 184 | 水止皮管夹 | 60 | 个 |  |
| 185 | 螺旋皮管夹 | 4 | 个 |  |
| 186 | 陶土网 | 240 | 个 |  |
| 187 | 二连球 | 4 | 个 |  |
| 188 | 燃烧匙 | 60 | 个 |  |
| 189 | 药匙 | 120 | 个 |  |
| 190 | 5mm玻璃管 | 6 | 千克 |  |
| 191 | 7mm玻璃管 | 6 | 千克 |  |
| 192 | 3mm玻璃棒 | 6 | 千克 |  |
| 193 | 5mm玻璃棒 | 6 | 千克 |  |
| 194 | 软胶塞 | 12 | 千克 |  |
| 195 | 橡胶管 | 4 | 千克 |  |
| 196 | 乳胶管 | 60 | 米 |  |
| 197 | 洗耳球 | 30 | 个 |  |
| 198 | 试管刷 | 120 | 个 |  |
| 199 | 烧瓶刷 | 30 | 个 |  |
| 200 | 滴定管刷 | 30 | 个 |  |
| 201 | 结晶皿 | 4 | 个 |  |
| 202 | 60mm表面皿 | 60 | 个 |  |
| 203 | 100mm表面皿 | 4 | 个 |  |
| 204 | 60mm研钵 | 60 | 个 |  |
| 205 | 90mm研钵 | 4 | 个 |  |
| 206 | 60mm蒸发皿 | 60 | 个 |  |
| 207 | 100mm蒸发皿 | 4 | 个 |  |
| 208 | 反应板 | 30 | 个 |  |
| 209 | 井穴板 | 30 | 个 |  |
| 210 | 井穴板 | 30 | 个 |  |
| 211 | 塑料多用滴管 | 1000 | 支 |  |
| 212 | 铂丝棒 | 30 | 支 |  |
| 213 | 石蕊 | 2 | 瓶 |  |
| 214 | 酚酞 | 2 | 瓶 |  |
| 215 | 品红 | 2 | 瓶 |  |
| 216 | 甲基橙 | 2 | 瓶 |  |
| 217 | pH广范围试纸 | 30 | 本 |  |
| 218 | 蓝石蕊试纸 | 15 | 盒 |  |
| 219 | 红石蕊试纸 | 15 | 盒 |  |
| 220 | 淀粉碘化钾试纸 | 10 | 盒 |  |
| 221 | 9cm定性滤纸 | 30 | 盒 |  |
| 222 | 11cm定性滤纸 | 30 | 盒 |  |
| 223 | 电极材料 | 30 | 套 |  |
| 224 | 工具箱 | 1 | 支 |  |
| 225 | 玻璃瓶盖开启器 | 2 | 套 |  |
| 226 | 玻璃管切割器 | 2 | 个 |  |
| 227 | 工作服 | 4 | 件 |  |
| 228 | 护目镜 | 60 | 个 |  |
| 229 | 防护面罩 | 4 | 个 |  |
| 230 | 防毒口罩 | 4 | 个 |  |
| 231 | 耐酸手套 | 4 | 双 |  |
| 232 | 一次性乳胶手套 | 10 | 盒 |  |
| 233 | 实验防护屏 | 4 | 件 |  |
| 234 | 废液桶 | 6 | 个 |  |

9、废水处理设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验废水处理设备 | 1 | 套 |  |
| 2 | 安装调试 | 1 | 项 |  |

- 三、技术规格(性能)要求（加“★”的指标为实质性响应指标，任意1项实质性响应指标不满足或负偏离均按无效投标处理，未按照招标文件提供证明材料的视为不满足，按扣分处理）：

- 注：所有产品的尺寸可上下浮动5%，已标明允许偏差的产品尺寸除外。

1、化学智能吊装实验室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、学生实验操作区 |
| 1 | 学生实验桌 | 1．规格：约1200×600×780mm（±5%） 2．台面：采用厚度≥20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽，能有效防止实验物品滚落造成意外事故，还能避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。外观要求：台面釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体一体结构。在操作边一侧带有宽约8-12mm，深约1.3-1.8mm内圆弧凹槽，凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面。 3．桌体：铝塑结构 4．桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5．固定横梁采用≥30×60×1.0mm椭圆管焊接制成。 6．挡水条：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 7．书包斗：440mm*260mm*160mm（±5%），采用PP塑料材质，预留学生凳挂靠口。 |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |
|  |  | 二、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |
| 1 | 智能控制柜 | 1.规格：450×220×1000mm（±5%）。 2.智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，单片控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统，风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能。 （2）照明控制系统：智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能。 （3）给排水控制系统：给水系统：配有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 （4）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制。 |
| 2 | 控制面板 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 |
| 4 | 远程控制系统 | - 登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统。 2.能使用移动端能控制总电源关闭，开启。微信扫码登录，控制。 3.移动端显示当前温度.相对湿度及当前时间。 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V。 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）。 6.语音识别： （1）识别能力：支持自然语言识别，根据操作人员的语音指令解析出操作内容。 （2）语言支持：支持多种语言的识别能力（可根据需求扩展）。 7.历史记录：支持数据回溯功能，提供过去的运行记录。云端平台参数：数据存储周期：默认保存不低于3个月（可根据需求调整）。 |
| 5 | 实验室安全监视系统 | 内置高精度传感装置，实时监测空气质量，检测指标包括CO2、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、温度、湿度，可对环境进行实时全面检测，评估教室当前环境是否处于安全教学状态。当监测到的任一指标超过安全范围，系统通过微信小程序发送报警通知。支持烟雾报警及自定义过载报警推送。具备电量与水量使用分析功能，支持生成使用分析图表，并可设定定制化的过载报警推送。支持移动端与云端数据同步，具备数据可视化展示、编辑及存储功能。 |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—通风系统 |
| 1 | 实验室专用通风罩 | 万向式吸风罩。 1.万向节采用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2.关节松紧旋钮：采用高密度PP材质，内置微型平面推力不锈钢轴承，可与关节连接杆紧密锁合，便于调节关节松紧度。 3.旋转装置采用6系专业镁硅铝合金，具备抗氧化、抗腐蚀特性；下部设计增加旋转功能，内部配有PVC离合结构，保障旋转顺畅且稳固。 4.拱形集气罩：采用高密度铝合金制成。 |
| 2 | 吊装式通风管道 | 1.规格尺寸：标准模块化组成。 2.通风主管道.支管道均采用防腐蚀PVC制作而成，主管道：≥Ø315mm；通风支管道：Ø250mm、Ø200mm、Ø160mm风道，接口采用专用接口连接。 |
| 3 | 风机 | - 1.通风机：选用蜗牛式塑料离心风机，采用数字变频调控，具有噪音低、坚固耐用、风量大等特点。可利用智能化控制系统进行风量调节（随意调节风量大小），控制通风机，联接各风道，能有效排除实验桌及室内的有害腐蚀气体。 2.实验通风机规格：功率：不低于5.5KW，箱式变频器，电压：380V（如提供其他电压的，提供合理性说明）。电机转数为1440转，风量：6840-12700M3/H，风压116-80MM水柱，换气每小时不低于26次。 |
| 4 | 风机控制线 | 采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |
| 1 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯。 |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装.检修。 采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统—水电系统 |
| 1 | 摇臂升降机构 | 1.顶装摇臂动力装置系统：支持远程智能手动与触摸远程无线双重操作控制。动力系统采用超静音、24V 低压直流电机，运行稳定且噪音极低；摇臂主体选用直径 ≥65mm、厚度≥ 1.5mm 的优质铝合金型材挤压成型，兼顾强度与轻量化。 2.摇臂连接座：采用优质铝合金模具压铸成型，经 CNC 精密加工，精度高、结构稳固。动力装置与主体结构采用模块化组合设计，安装、维护便捷高效，整体运行无噪音，适配安静教学环境。 3.升降摇臂椭圆柱：采用铝合金材质，规格为Ф70*50mm、壁厚 ≥1.5mm、长度 ≥700mm，内置水电隔离设计，安全性能优异。表面及管内工艺均采用环氧树脂粉末静电喷涂 + 高温固化处理，具备优良的耐腐蚀性。集成于吊装一体结构内，可随摇臂面板同步升降；实验时可与通风吸风罩模块同步降下，不使用时收纳于吊装结构内，避免遮挡老师授课时的学生视线，提升空间利用率。 4.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，配备功能按钮及数字键盘输入，可随意设置电压，操作准确快捷；操作界面规格175×189mm（±5mm），采用模块化组合生产工艺。 5.支持双界面操作，界面规格175×189mm（±5mm），采用≥2.7mm厚PC板材经极光切割制成的触摸面板，具备耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐冲击特性；界面集成交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，配备两组国标五孔220V市电插座，具备保险过载保护功能。 6.配备≥4寸LCD学生信息显示屏，可显示温度、湿度、电压、电流值、开关状态等信息。 7.拓展部分：设有保险模块、急停装置模块及两组485网络模块接口。 8.集成功能：采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 9.摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。 10.所有功能模块均接受智能控制系统控制。 |
| 2 | 水槽柜 | 1. 规格尺寸：450mm×620mm×1070mm（±5%）。 2. 水槽内部尺寸：360mm×290mm×260mm（±5%）。 3. 水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面配有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端配有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。 5. 水槽具有防止溢水功能，水槽内部配有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6. PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm±5mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8. 滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 |
| 3 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1.直流稳压输出0-16V（额定电流2A）、16-30V（额定电流1A），最小调节单元0.1V；交流电压输出0~18V（额定电流2A）、18V-30V（额定电流1A），最小调节单元1V。 2.接受智能控制柜控制。 |
| 4 | 自动给排水系统 | 1.包括自动排水模块1组、自动水位控制器1组、信号控制器1套、自动保护系统1组。 2.所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与水槽柜采用优质PVC软管连接，信号控制接口与水槽柜采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水.污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 |
| 5 | 给排水布管 | 1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装.检修。 2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |
| 6 | 供电线路 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |
| 7 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |
|  |  | 六、吊顶安装可升降集成系统主体 |
| 1 | 吊装主体框架 | 1.承重骨架规格：1200×408×236mm（±5%），采用优质工业级高强度铝型材，经精加工成型，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。 |
| 2 | 主体保护罩 | 整体外腔体：规格： 1200×680×236mm（±5%），壁厚：≥4mm；采用铝合金与塑料复合材质，经高温模压工艺一次成型，表面光滑.环保无毒。采用四面模块化组合结构，可模块化安装，安装简便、维修与更换便捷。 |
| 3 | 系统安装辅件 | 1.采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下.左右的平衡调节。 2.主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |
| 4 | 安装调试 | 1.吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构安装调试； 3.系统控制安装调试； 4.通风系统安装调试； 5.给排水安装调试； 6.供电系统安装调试； 7.照明系统安装调试； |
|  |  | 七、实验室防护设备 |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形、不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.配常用类型灭火器2个。 |
| 2 | 化学警示标识展板 | 标志危险化学品警示标识展板。 分为主标志16种，副标志11种，主标志由表示危险特性的图案.文字说明.底色和危险品类别号四个部分组成的菱形标志。副标志图形中没有危险品类别号。 整体包括：爆炸品标志.易燃气体标志.不燃气体标志、有毒气体标志、易燃液体标志、易燃固体标志、自燃物品标志、遇湿易燃物品标志、氧化剂标志、有机过氧化物标志、有毒品标志、剧毒品标志、一级放射性物品标志、二级放射性物品标志、三级放射性物品标志、腐蚀品标志。 爆炸品标志、易燃气体标志、不燃气体标志、有毒气体标志、易燃液体标志、易燃固体标志、自燃物品标志、遇湿易燃物品标志、氧化剂标志、有毒品标志、腐蚀品标志。 |
| 3 | 沙箱 | 304不锈钢外壳，内装沙子，带轮子，方便移动。 |
|  |  | 八、环创物品 |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括化学实验室管理制度和化学实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |
| 3 | 化学知识展板 | 专业设计，生动形象地表现化学知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo.校风校训等。 |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 1.采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能.装饰性能，多种颜色可选。 2.具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入化学仪器如烧杯.锥形瓶.烧瓶.酒精灯等化学元素，用于装饰整间实验室的氛围环境。 3.其主要用于展示相关化学学科信息，如实验信息.实验安排计划.学科竞赛信息.学生优秀实验报告.经典实验等信息内容。 4.有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 5.具有良好的防火性能，达到B1级国家防火要求。 6.具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 7.密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 8.具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一。 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo。 |
|  |  | 九、教师演示授课区 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%）。 2.台面：采用15mm±2mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀.耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台配有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用：≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 （1）金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。 铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量:至少满足：锑(Sb)≤60 mg/kg；砷(As)≤25 mg/kg；镉(Cd)≤75mg/kg；铬(Cr)≤60mg/kg；铅(Pb)≤90mg/kg；汞(Hg)≤60mg/kg；硒(Se)≤500mg/kg；钡(Ba)≤1000mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 （4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 （1）基本结构安全:角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |
| 2 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |
| 3 | 实验操作教学演示系统 | 系统为高中理化生实验教学配置，通过信息化手段，强化实验教学的直观性、互动性与管理效率，全面落实新课标对探究性、实践性教学的要求。 1.系统管理​ 具备完善的系统管理模块，支持对用户身份（教师、学生、管理员）、功能权限、系统菜单进行灵活配置，确保教学数据安全与使用规范。 2.互动直播与示范​ 实时直播示范：支持教师将实验操作过程实时直播并分享至全体或指定分组的学生终端，实现一对多精准示范。 多画面同步投屏：可将教师演示画面、电子目镜显微画面、预设教案视频等信号源，同步推送至教室电子大屏，并支持在同一界面分屏同时显示多个画面，便于多角度对比观察。 3.实验视频资源库​ 结构化分类：内置实验视频资源库，须严格按教学实际需求进行分类，类别包括但不限于：必做实验、选做实验、分组实验、演示实验、探究实验，便于分层教学与个性化学习。 智能检索：支持按学科、年级、学期、实验名称等多维度条件，快速查询和调用指定的实验视频资源。 4.教学应用功能​ 信号源无缝切换：支持在演示界面中，一键切换电子目镜.实物展台.高清摄像机等不同视频输入源。 音视频同步导播：在录播演示主界面，可同时显示实时操作画面与预设的视频教案画面，支持画中画布局，方便教师讲解与示范。 教案联动：当教师选择特定实验名称后，系统可自动关联并调出对应的标准实验教案视频，实现理论讲解与实操演示的紧密结合。 5.所投产品生产厂家具备实验操作教学演示系统类软件著作权证书，投标文件中提供证明材料扫描件，如不具备，提供软件正版证明材料。 |
| 4 | 实验操作视频资源库 | 视频资源库： 高中化学实验视频资料：苯与酸性高锰酸钾溶液的反应实验；不同价态含硫物质的转化；搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点；化学反应速率的影响因素；化学能转化成电能；铁及其化合物的性质；同周期、同主族元素性质的递变；乙醇、乙酸的主要性质；乙醇与重铬酸钾酸性溶液反应实验；用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子。 |
| 5 | AI大模型实验教学助手 | 理化生实验Ai智能体互动平台。 1.学科覆盖能力：平台需提供覆盖初高中阶段物理、化学、生物三学科的智能辅导能力，包括但不限于力学、电学、光学、物质性质、化学反应、生物结构、生态系统等核心知识点，并须包含规范的实验操作流程与安全指导。 2.智能交互模式：平台应支持基于自然语言的智能交互功能，能够准确理解用户的语音或文本提问，并提供清晰、准确的语音或文本解答，模拟一对一辅导体验。 3.功能模块设计：平台应具备清晰的架构，至少包含核心知识辅导、实时互动答疑、专题学习支持等逻辑模块，以系统化地满足用户学习需求。 4.语音交互性能：系统在室内安静环境下，对用户语音请求的平均响应时间应低于2秒，识别准确率不低于95%。系统需具备稳定的音频流处理能力，保证交互过程的流畅性。 5.系统状态监控：平台界面应向管理员提供关键运行状态的可视化信息，例如：系统与服务器的连接状态、音频的输入/输出状态、网络延迟等核心指标，确保运行过程可控、可查。 6.会话管理：用户应能清晰、便捷地启动或结束一次辅导会话。 注：以上第1、3、5项内容，投标文件中提供Ai智能体互动平台界面截图作为证明材料，截图内容需包含以上参数内容。 |
| 6 | 实验操作视频采集终端 | 1.视频采集终端设备主体采用金属材质，表面处理工艺应确保良好的耐磨和防腐蚀性。支架应具备足够的伸缩调节范围，为了便于高清录制学生实验操作过程，伸缩范围在41-73cm之间支持水平旋转及俯仰角度调节，以满足不同实验场景的多角度拍摄需求。接口配置：设备提供外接接口，包括：USB 2.0端口：≥4个；HDMI高清输出端口：≥ 1个；RJ45千兆网口：≥1个。 2. 视频采集与核心硬件 俯视摄像头应具备高清拍摄能力，像素不低于400万，采用无畸变镜头支持。设备应具备蓝牙功能，能够与常见的便携式测量设备（如温湿度计、pH计等）进行无线连接和数据传输。正视摄像头：帧率：30帧/秒；≥高清400万像素。 核心硬件配置：配置不低于双核CPU、8GB内存和128GB存储空间。显示系统支持高清输出。 3. 电源参数要求： “供电电压需为安全电压。电源需具备基本的过压、过流、过温保护功能，确保学生操作安全。 |

2、化学通风实验室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、教师演示授课区 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%）。 2.台面：采用15mm±2mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀.耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台配有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用：≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 （1）金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。 铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量：至少满足：锑(Sb)≤60 mg/kg；砷(As)≤25 mg/kg；镉(Cd)≤75mg/kg；铬(Cr)≤60mg/kg；铅(Pb)≤90mg/kg；汞(Hg)≤60mg/kg；硒(Se)≤500mg/kg；钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 （4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 （1）基本结构安全:角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具检测报告扫描件）。 |
| 2 | 教师总控台 | 1.控制区采用≥7寸触摸屏操作，支持密码开机管理。 2.具备年月日、时分秒显示及定时自动关机功能。 3.定时关机时间可由教师根据教学任务自由设定。 4.通过≥7寸触摸屏实时显示.控制教师与学生交直流电压。 5.分4组为学生实验桌输出安全220V交流电源，具备漏电、过载保护。 6.学生低压电源可按需设定数值并数码管显示，教师实时监视；分4组控制，带电流监控，电流超60A时过载保护，功率箱指示灯闪烁。 7.教师自用低压交流电源：0V～24V/3A，分辨率：1V，具备自动过载保护。 8.教师自用低压直流电源：0V～24.0V/2A，分辨率：0.1V，具备自动过载保护。 9.配置不低于5.5KW 变频器，支持通风调速，具备过压、缺相、过流保护，所有操作在触摸屏完成。 |
| 3 | 讲台水槽 | 1.规格：550*450*290mm（±5%）。 2.台下盆采用壁厚：≥6mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽；网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。 |
| 4 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 5 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |
| 6 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |
| 7 | 实验操作教学演示系统 | 系统为高中理化生实验教学配置，通过信息化手段，强化实验教学的直观性、互动性与管理效率，全面落实新课标对探究性、实践性教学的要求。 1.系统管理​ 具备完善的系统管理模块，支持对用户身份（教师、学生、管理员）、功能权限、系统菜单进行灵活配置，确保教学数据安全与使用规范。 2.互动直播与示范​ ​实时直播示范：支持教师将实验操作过程实时直播并分享至全体或指定分组的学生终端，实现一对多精准示范。 ​多画面同步投屏：可将教师演示画面、电子目镜显微画面、预设教案视频等信号源，同步推送至教室电子大屏，并支持在同一界面分屏同时显示多个画面，便于多角度对比观察。 3.实验视频资源库​ ​结构化分类：内置实验视频资源库，须严格按教学实际需求进行分类，类别包括但不限于：必做实验、选做实验、分组实验、演示实验、探究实验，便于分层教学与个性化学习。 ​智能检索：支持按学科、年级、学期、实验名称等多维度条件，快速查询和调用指定的实验视频资源。 4.教学应用功能​ ​信号源无缝切换：支持在演示界面中，一键切换电子目镜.实物展台.高清摄像机等不同视频输入源。 ​音视频同步导播：在录播演示主界面，可同时显示实时操作画面与预设的视频教案画面，支持画中画布局，方便教师讲解与示范。 ​教案联动：当教师选择特定实验名称后，系统可自动关联并调出对应的标准实验教案视频，实现理论讲解与实操演示的紧密结合。 5.所投产品生产厂家具备实验操作教学演示系统类软件著作权证书，投标文件中提供证明材料扫描件，如不具备，提供软件正版证明材料。 |
| 8 | 实验操作视频资源库 | 视频资源库： 高中化学实验视频资料：苯与酸性高锰酸钾溶液的反应实验；不同价态含硫物质的转化；搭建球棍模型认识有机化合物分子结构的特点；化学反应速率的影响因素；化学能转化成电能；探究平面镜成像的特点；铁及其化合物的性质；同周期、同主族元素性质的递变；乙醇、乙酸的主要性质；乙醇与重铬酸钾酸性溶液反应实验；用化学沉淀法去除粗盐中的杂质离子。 |
| 9 | AI大模型实验教学助手 | 理化生实验Ai智能体互动平台 1.学科覆盖能力：平台需提供覆盖初高中阶段物理、化学、生物三学科的智能辅导能力，包括但不限于力学、电学、光学、物质性质、化学反应、生物结构、生态系统等核心知识点，并须包含规范的实验操作流程与安全指导。 2.智能交互模式：平台应支持基于自然语言的智能交互功能，能够准确理解用户的语音或文本提问，并提供清晰、准确的语音或文本解答，模拟一对一辅导体验。 3.功能模块设计：平台应具备清晰的架构，至少包含核心知识辅导、实时互动答疑、专题学习支持等逻辑模块，以系统化地满足用户学习需求。 4，语音交互性能：系统在室内安静环境下，对用户语音请求的平均响应时间应低于2秒，识别准确率不低于95%。系统需具备稳定的音频流处理能力，保证交互过程的流畅性。 5.系统状态监控：平台界面应向管理员提供关键运行状态的可视化信息，例如：系统与服务器的连接状态、音频的输入/输出状态、网络延迟等核心指标，确保运行过程可控、可查。 6.会话管理：用户应能清晰、便捷地启动或结束一次辅导会话。 注：以上第1、3、5项内容，投标文件中提供Ai智能体互动平台界面截图作为证明材料，截图内容需包含以上参数内容。 |
| 10 | 实验操作视频采集终端 | 1.视频采集终端设备主体采用金属材质，表面处理工艺应确保良好的耐磨和防腐蚀性。支架应具备足够的伸缩调节范围，为了便于高清录制学生实验操作过程，伸缩范围在41-73cm之间支持水平旋转及俯仰角度调节，以满足不同实验场景的多角度拍摄需求。接口配置：设备提供外接接口，包括：USB 2.0端口：≥4个；HDMI高清输出端口：≥ 1个；RJ45千兆网口：≥1个。 2. 视频采集与核心硬件 俯视摄像头应具备高清拍摄能力，像素不低于400万，采用无畸变镜头支持。设备应具备蓝牙功能，能够与常见的便携式测量设备（如温湿度计、pH计等）进行无线连接和数据传输。正视摄像头：帧率：30帧/秒；≥高清400万像素。 核心硬件配置：配置不低于双核CPU、8GB内存和128GB存储空间。显示系统支持高清输出。 3. 电源参数要求： “供电电压需为安全电压。电源需具备基本的过压、过流、过温保护功能，确保学生操作安全。 |
|  |  | 二、学生实验操作区 |
| 1 | 学生实验桌 | 1.规格：约1200×600×780mm（±5%） 2.台面：采用厚度≥20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽，能有效防止实验物品滚落造成意外事故，还能避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。外观要求：台面釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体一体结构。在操作边一侧带有宽约8-12mm，深约1.3-1.8mm内圆弧凹槽，凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面。 3.桌体：铝塑结构 4.桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5.固定横梁采用≥30×60×1.0mm椭圆管焊接制成。 6.挡水条：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 7.书包斗：440mm*260mm*160mm±5%，采用PP塑料材质，预留学生凳挂靠口。 |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |
| 3 | 多功能柱 | 多功能柱规格：长365*宽190*高750mm（±5%），采用全新ABS塑料经模具注塑成型，多功能柱内部用于电源线管道、通风管道穿行及后期维护，设独立检修门并配专用锁具。 |
| 4 | 学生安全电源 | 1.ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，实验和安装都非常方便。 2.学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。 3.学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制。 4.配置485网络模块接口及1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。系统具有漏电保护功能。 5.具有过载保护装置。 |
|  |  | 三、通风、供水系统 |
| 1 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 2 | 水槽柜 | 1. 规格尺寸：450mm×620mm×1070mm（±5%）。 2. 水槽内部尺寸：360mm×290mm×260mm（±5%）。 3. 水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面配有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端配有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。 5.水槽具有防止溢水功能，水槽内部配有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6. PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8.滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 |
| 3 | pp塑料离心风机 | 1.材料：风机外壳和叶轮均采用模具一次成型，防爆防腐，不得使用塑料板焊接。 2.电机功率：三相≥5.5KW。 3.技术要求：风量：6840-12700m³/H；转速：≥1440r/min，噪声符合国家标准。 4.电压：380V，如提供其他电压的，提供合理性说明。 5.随机配件：进风口柔性连接法兰、消音器、橡胶减震器和防雨帽。 |
| 4 | 变频器 | - 1.重载矢量控制变频器：功率：不低于5.5KVA，额定输入电压为三相380V±15%，额定输入频率50/60HZ。 2. 控制功能：具备数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无级调速、停止复位功能。 A. 技术要求：采用集成IGBT模块，支持PLC运行及RS485通讯；具备智能参数设计、多段速运行、自动节能控制、自动稳压、宽电压设计及多种控制模式。 B. 具备瞬间电机保护功能，可一键调节电机转速，能自动检测负载电流并调整输出电压，保障运行稳定。 C. 电机保护：具备九大电机保护功能，包括过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速保护等，全面防护电机安全。 |
| 5 | 吸风装置 | 万向式吸风罩。 1.万向节采用铝合金材质，表面经电泳.静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀.防火.防潮等功能；活动关节采用高密度PP材质，旋钮式螺纹压紧；可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节松紧旋钮：采用高密度PP材质，内置微型平面推力不锈钢轴承，可与关节连接杆紧密锁合，便于调节关节松紧度； 3.旋转装置采用6系专业镁硅铝合金，具备抗氧化、抗腐蚀特性；下部设计增加旋转功能，内部配有PVC离合结构，保障旋转顺畅且稳固。 4.拱形集气罩：采用高密度铝合金制成。 |
| 6 | 主通风管道配件 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。2.规格：主风管直径400mm±5mm。 3.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，耐腐蚀、防火、防潮。 |
| 7 | 室内通风管道配件 | 1.主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400mm、支分管Ф160mm，Ф110mm。 2.管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，耐腐蚀、防火、防潮。 |
| 8 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 |
| 9 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |
| 10 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 |
| 11 | 安装调试 | 设备安装及调试。 |
|  |  | 四、实验室防护设备 |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形、不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.配常用类型灭火器2个。 |
| 2 | 化学警示标识展板 | 标志危险化学品警示标识展板。 分为主标志16种，副标志11种，主标志由表示危险特性的图案.文字说明.底色和危险品类别号四个部分组成的菱形标志。副标志图形中没有危险品类别号。 整体包括：爆炸品标志.易燃气体标志.不燃气体标志、有毒气体标志、易燃液体标志、易燃固体标志、自燃物品标志、遇湿易燃物品标志、氧化剂标志、有机过氧化物标志、有毒品标志、剧毒品标志、一级放射性物品标志、二级放射性物品标志、三级放射性物品标志、腐蚀品标志。 爆炸品标志、易燃气体标志、不燃气体标志、有毒气体标志、易燃液体标志、易燃固体标志、自燃物品标志、遇湿易燃物品标志、氧化剂标志、有毒品标志、腐蚀品标志。 |
| 3 | 沙箱 | 304不锈钢外壳，内装沙子，带轮子，方便移动。 |
|  |  | 五、环创物品 |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括化学实验室管理制度和化学实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |
| 3 | 化学知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现化学知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 1.采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能.装饰性能，多种颜色可选。 2.具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入化学仪器如烧杯.锥形瓶.烧瓶.酒精灯等化学元素，用于装饰整间实验室的氛围环境。 3.其主要用于展示相关化学学科信息，如实验信息.实验安排计划.学科竞赛信息.学生优秀实验报告.经典实验等信息内容。 4.有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 5.具有良好的防火性能，达到B1级国家防火要求。 6.具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 7.密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 8.具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一。 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo。 |

3、化学数字化探究实验室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、教师演示授课区 |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%）。 2.台面：采用15mm±2mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀.耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A-B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台配有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用：≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 （1）金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。 铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量:至少满足：锑(Sb)≤60 mg/kg；砷(As)≤25 mg/kg；镉(Cd)≤75mg/kg；铬(Cr)≤60mg/kg；铅(Pb)≤90mg/kg；汞(Hg)≤60mg/kg；硒(Se)≤500mg/kg；钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 （4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 （1）基本结构安全:角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |
| 2 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |
| 3 | 讲台水槽 | 1.规格：550*450*290mm（±5%）。 2.台下盆采用壁厚≥6mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽；网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。 |
| 4 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 5 | 桌面电源 | 外观尺寸：280*100*56MM（±5%），采用优质环保航空铝合金高吨位压铸，拉丝面板工艺，抗刮痕，不褪色，耐用耐腐蚀.安全.美观。 钢制底座保护盒，耐火保护， 五孔电源：10A 220-240V 50/60Hz。 |
|  |  | 二、学生实验操作区 |
| 1 | 学生实验桌 | 1.规格：1200×1200×750mm（±5%） 2.结构：全钢结构。 3.桌身：整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板，底脚采用≧1.0mm厚冷轧板固定，全部钢制件经过磷化，酸洗，超声波处理后高温烘干。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱.耐腐蚀。 4.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 5.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 6.台面：一体化台面，采用≥12.7mm实芯理化板，耐强酸碱.耐腐蚀.耐有机溶剂，抗菌.抗污染.防水.防火。 |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |
| 3 | 水槽台 | 1.尺寸：1200×600×750mm（±5%） 2.内置水槽，柜体设计美观整洁，水龙头及水嘴材质为不锈钢，经防腐处理，经久耐用。台面为大理石材质，耐腐蚀、耐刻刮，清洁方便。 |
| 4 | 收纳柜 | 1.材质：浸渍胶膜纸饰面刨花板 ，无甲醛超标，无刺激性气味； 2.规格：根据实验室现场环境定制，尺寸适配场地，分层设计，用于收纳传感器设备，满足教具、耗材收纳需求； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用阻尼铰链，三合一连接件。无漏拧螺丝和少件，拉手使用方便，五金件启闭灵活、无杂音、无松动、防锈处理耐用牢固。 |
| 5 | 桌面电源 | 外观尺寸：280*100*56mm（±5%），采用优质环保航空铝合金高吨位压铸，拉丝面板工艺，抗刮痕，不褪色，耐用耐腐蚀.安全.美观。 钢制底座保护盒，耐火保护， 五孔电源：10A 220-240V 50/60Hz。 |
| 6 | 实验室供排水系统 | 1.给水采用φ20mm优质PPR管。 2.排水采用φ50mm优质PVC管。 |
| 7 | 供电线路 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装.检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |
| 8 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |
|  |  | 三、实验室防护设备 |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形.不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.配常用类型灭火器2个。 |
|  |  | 四、教师端探究仪器 |
| 1 | 无线彩屏气压传感器 | 1.量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 2.配有针筒，用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的绝对压强；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互。 4.具备多种显示方式，可显示数字.坐标轴.仪表.数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动.数据拖动.放大缩小显示.全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样.自动采样.调节采集频率.保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机.笔记本.一体机.平板.智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11. 无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 2 | 无线彩屏温度传感器 | 1.量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 2.不锈钢探针，用于测各种物体或溶液的温度；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 3 | 无线彩屏高温传感器 | 1.量程：0～1200°C，分辨率：0.25°C。 2.用于测量物体表面.气体.酸碱等液体的温度，也可用于超高温的测量；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 4 | 无线彩屏湿度传感器 | 1.量程：0～100%RH，分辨率：0.05%。 2.用于测量空气的相对湿度；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 5 | 无线彩屏pH传感器 | 1.量程：0～14pH，分辨率：0.01PH。 2.用于精确测量溶液的酸碱值；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据。 4.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 5.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 6.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 7.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 8.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 9.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 无线模式：内置蓝牙模块。 |
| 6 | 无线彩屏电导率传感器 | 1.量程：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm。 2.用于测量溶液的电导率及其变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 7 | 无线彩屏氧气传感器 | 1.量程：0～100%，分辨率：0.025%。 2.用于测量空气中氧气含量变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 8 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1.量程： 0～50,000 ppm，分辨率：1 ppm。 2.用于测量空气中二氧化碳含量变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 9 | 无线彩屏溶解氧传感器 | 1.量程：0～20mg/L，分辨率：0.01mg/L。 2.用于测量溶液中溶解氧含量变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 10 | 无线彩屏氧化还原传感器 | 1.量程：±2000mV，分辨率：1mV。 2.用于测量水样品中的综合氧还原电位值；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 11 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～2000ppm ，分辨率：±20ppm。 2.用于测量溶液中溶解二氧化碳含量变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |
| 12 | 酒精传感器 | 一、性能：量程：20～3000ppm，分辨率：1ppm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称.型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量呼出气体或者化学反应中气体酒精含量。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 13 | 二氧化硫传感器 | 一、性能：量程：0～20ppm，分辨率：0.1ppm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称.型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于检测化学反应中二氧化硫的生成。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 14 | 氢气传感器 | 一、性能：量程：0～1000ppm，分辨率：1ppm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称.型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于检测化学反应中氢气的生成。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 15 | 色度计传感器 | 一、性能：量程：0～100%，分辨率：0.1% 。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号。 2.由高强度塑料外壳封装。 三、功能： 1.三波长光源（R.G.B）测量，可采集不同深浅颜色溶液的变化及速率。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机.笔记本.一体机.平板.智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 16 | 浊度计传感器 | 一、性能：量程：0～400 NTU，分辨率：0.1NTU。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号。 2.由高强度塑料外壳封装。 三、功能： 1.用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的散射程度，标示不同悬浊液的浊度。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机.笔记本.一体机.平板.智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 17 | 多量程电压传感器 | 一、性能： 量程1：-20V～+20V.分辨率：0.01V； 量程2：-2V～+2V.分辨率：0.001V； 量程3：-0.2V～+0.2V.分辨率：0.0001V。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.配有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行多量程切换。 三、功能： 1.可用于用于测量电路.电器两端的电压。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 18 | 多量程电流传感器 | 一、性能： 量程1：-2A～+2A.分辨率：0.01A； 量程2：-200mA～+200mA.分辨率：0.1mA； 量程3：-20mA ～+20mA.分辨率：0.01mA。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.配有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行多量程切换。 三、功能： 1.可用于用于测量电路中的电流。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 19 | 无线蓝牙适配器 | 1.接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等的USB口。 2.使用蓝牙5.0，高速率，低功耗，辅助智能数据采集器.无线传感器.无线实验器材的无线功能实现。 3.蓝牙短码对接，通信更便捷，优于电脑自带蓝牙模块。向下兼容蓝牙4.0.4.1.4.2设备。 4.无障碍通信传输距离≥30米，信号稳定不掉线，支持高速大流量数据连续传输。 5.应用平台：支持WindowsXP.Windows7.Windows8.Windows10.Windows11。 |
| 20 | 探究包装箱及附件 | 1.仪器箱高强度，防跌落，抗碰撞，抗压，耐冷热。 2.内衬具有传感器专用槽，便于运输.存放和归位。 3.配置数据采集器线1根，传感器连接线4根。 4.用于存放各类采集器.传感器.实验手册.软件U盘。 |
| 21 | 探究实验软件 | 1.安装于各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等。 2.识别并显示≥12路传感器，即插即用，自动识别，允许数据并行采集处理和显示。 3.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式，窗口可随意调节大小，具有一键自动排列整齐的功能。 4.接上传感器可直接实验，也可进行手动采样、自动采集、更改采集频率、更改采集时间、定义实验名称、修改数据点形状、修改显示颜色、自定义坐标轴XY对象。 5.具有软件选择多量程传感器的量程，原始数据调零和探头标定校准功能。 6.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据、保存多组实验数据、同一坐标轴内显示和比较多组实验数据、数据函数拟合积分等计算。 7.当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示，可在线升级至最新版。 8.存储介质：支持U盘。 |
| 22 | 多向转接头 | 装配组合部件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，用于连接多种附件及传感器等。 |
| 23 | 原电池实验器 | 适用于原电池、电解池探究实验，可演示化学能转化为电能原理，验证活泼金属电极作负极规律，可配套多量程电流传感器开展数字化实验；配备 U 型琼脂盐桥，透明亚克力可拆卸缸体结构，电极可自由更换。 配置清单：透明亚克力水槽 2 个、配套盖板 2 个、锌电极片 2 片、铜电极片 2 片、纯铁电极片 1 片，附带连接导线、LED 指示灯全套配件。 |
| 24 | 密封实验套件 | 1.与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，满足中学相关实验及探究活动教学需要。可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出、铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验。 2.密封实验套件由5只7号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3mm、φ4mm、φ15mm、φ18mm；双孔φ8mm+φ15mm；孔径与传感器探头适配性，密封性好，可对应接入温度传感器、气压传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器和玻璃导管、长颈漏斗等）、1只150mL反应瓶、2只等径气管快速接头、2只鲁尔气管快速接头、3条外径φ6mm软管组成。 |
| 25 | 酸碱中和滴定装置 | 1.可探究酸碱中和滴定反应过程中pH值的变化特点，绘制中和滴定曲线，体会定量实验在化学研究中的作用。 2.由滴定计数器（光电门传感器+定位装置），铝杆，针筒，滴定开关，滴定嘴，长尾夹，转接头和铁架台组成。 |
| 26 | 磁力搅拌器 | 1.用于中学生化酸碱中和滴定实验.不同浓度的溶液搅拌.液体混合.组织培养实验。 2.磁力搅拌器主体.电源适配器.磁子组成。通过调节转速旋钮调节速度，无级调速，搅拌速度为每分钟0~1800转。混合效果显著，混合容量1000毫升。工作功率：5W，电源电压：12V。工作台尺寸：≥130*130mm，外观尺寸：≥150*200*55mm，净重：≥0.5kg。 |
| 27 | 化学反应速率实验器 | 1.用于中学生化探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应，生物上酶催化的高效性。结合气压传感器使用。 2.主要由密封反应瓶、泄压组件、螺口注射器组成。装置中配有注射器开关、泄压装置，充分保证了实验的安全性；螺口注射器和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，大大减少因气体逸散导致的实验误差，更科学严谨。 |
| 28 | 气液相密封实验器 | 1.用于中学生化-水陆生植物的光合作用.蒸腾作用，种子的萌发放热，酵母菌的呼吸作用，酶的特性实验。配合温度.湿度.氧气.CO2等传感器使用。 2.由实验盒、实验盖、不同规格的硅胶塞等组成。实验盖开孔，分别为氧气探头孔、二氧化碳探头孔和温度探头孔。 |
| 29 | 多功能电极支架 | 1.用于中学生化传感器电极的固定夹持，方便实验的操作。 2.由底座.机械臂和电极夹构成。实验室仪器专用电极支架，5孔，可以360度旋转，可以自由伸缩。可以应用于PH计.电导率.离子计等。 |
| 30 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 1.用于中学化学“铁的吸氧腐蚀实验的探究”及“空气中氧气含量的测定”。由宽径浅口玻璃试管.压强鲁尔接头、多孔橡胶塞组成。通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。其中，采用宽径浅口玻璃试管，非普通试管或烧杯，实现增大与氧气反应的接触面积，加快反应速率，缩短反应时间，又易于观察和清洗的功能。 |
|  |  | 六、学生端探究仪器 |
| 1 | 智能探究数据采集器 | 1.最多可同时进行≥12通道并行采集实验数据，即插即用，自动识别所有传感器。 2.自带电容触摸屏，集多传感器连接，多数据采集，多实验数据显示于一体； 3.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据； 4.可多次采样，保留多组实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据； 5.有线模式：接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源； 6.无线模式：内置蓝牙模块； 7.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令； 内置不低于1000mAh大容量可充电电池，方便户外采集，可存储大量采集的数据，可保存于本机，并导入到数据采集终端的探究实验软件内，再次读取并分析。 |
| 2 | 无线蓝牙适配器 | 1.接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等的USB口。 2.使用不低于蓝牙5.0，高速率，低功耗，辅助智能数据采集器、无线传感器、无线实验器材的无线功能实现。 3.蓝牙短码对接，通信更便捷，优于电脑自带蓝牙模块。向下兼容蓝牙4.0.4.1.4.2设备。 4.无障碍通信传输距离≥30米，信号稳定不掉线，支持高速大流量数据连续传输。 5.应用平台：支持WindowsXP.Windows7.Windows8.Windows10.Windows11。 |
| 3 | 温度传感器 | 一、性能：量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.不锈钢探针，可用于测各种物体或溶液的温度。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机.笔记本.一体机.平板.智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯.采集器多路有线通讯.无线蓝牙通讯.屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 4 | 高温传感器 | 一、性能：量程：0～1200°C，分辨率：0.25°C。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.用于测量物体表面、气体、酸碱等液体的温度，也可用于超高温的测量。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 5 | pH传感器 | 一、性能：量程：0～14pH，分辨率：0.01PH。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于精确测量溶液的酸碱值。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持无线传输。 |
| 6 | 电导率传感器 | 一、性能：量程：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量溶液的电导率及其变化。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 7 | 气压传感器 | 一、性能：量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.配有针筒，用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的绝对压强。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 8 | 湿度传感器 | 一、性能：量程：0～100%RH，分辨率：0.05%。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量空气的相对湿度。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 9 | 氧气传感器 | 一、性能：量程：0～100%，分辨率：0.025%。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.用于测量空气中氧气含量变化。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 一、性能：量程： 0～50,000 ppm，分辨率：1 ppm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量空气中二氧化碳含量变化。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 11 | 多量程电压传感器 | 一、性能： 量程1：-20V～+20V.分辨率：0.01V； 量程2：-2V～+2V.分辨率：0.001V； 量程3：-0.2V～+0.2V.分辨率：0.0001V。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.配有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行多量程切换。 三、功能： 1.可用于用于测量电路.电器两端的电压。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 12 | 多量程电流传感器 | 一、性能： 量程1：-2A～+2A.分辨率：0.01A； 量程2：-200mA～+200mA.分辨率：0.1mA； 量程3：-20mA ～+20mA.分辨率：0.01mA。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，配有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.配有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行多量程切换。 三、功能： 1.可用于用于测量电路中的电流。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |
| 13 | 探究包装箱及附件 | 1.仪器箱高强度，防跌落，抗碰撞，抗压，耐冷热。 2.内衬具有传感器专用槽，便于运输.存放和归位。 3.配置数据采集器线1根，传感器连接线4根。 4.用于存放各类采集器、传感器、实验手册、软件Ｕ盘。 |
| 14 | 多向转接头 | 装配组合部件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，用于连接多种附件及传感器等。 |
| 15 | 密封实验套件 | 1.与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，满足中学相关实验及探究活动教学需要。可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出、铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验。 2.密封实验套件由5只7号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3mm、φ4mm、φ15mm、φ18mm；双孔φ8mm+φ15mm；孔径与传感器探头适配性，密封性好，可对应接入温度传感器、气压传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器和玻璃导管、长颈漏斗等）、1只150mL反应瓶、2只等径气管快速接头、2只鲁尔气管快速接头、3条外径φ6mm软管组成。 |
| 16 | 酸碱中和滴定装置 | 1.可探究酸碱中和滴定反应过程中pH值的变化特点，绘制中和滴定曲线，体会定量实验在化学研究中的作用。 2.由滴定计数器（光电门传感器+定位装置），铝杆，针筒，滴定开关，滴定嘴，长尾夹，转接头和铁架台组成。 |
| 17 | 磁力搅拌器 | 1.用于中学生化酸碱中和滴定实验、不同浓度的溶液搅拌、液体混合、组织培养实验。 2.磁力搅拌器主体、电源适配器、磁子组成。通过调节转速旋钮调节速度，无级调速，搅拌速度为每分钟0~1800转。混合效果显著，混合容量1000毫升。工作功率：5W，电源电压：12V。工作台尺寸：130*130mm（±5%），外观尺寸：150*200*55mm（±5%），净重：≥0.5kg。 |
| 18 | 化学反应速率实验器 | 1.用于中学生化探究催化剂对过氧化氢分解的影响、金属与酸反应，生物上酶催化的高效性。结合气压传感器使用。 2.主要由密封反应瓶、泄压组件、螺口注射器组成。装置中配有注射器开关、泄压装置，充分保证了实验的安全性；螺口注射器和带盖密封反应瓶，保证实验器的密封性，大大减少因气体逸散导致的实验误差，更科学严谨。 |
| 19 | 多功能电极支架 | 1.用于中学生化传感器电极的固定夹持，方便实验的操作。 2.由底座、机械臂和电极夹构成。实验室仪器专用电极支架，5孔，可以360度旋转，可以自由伸缩。可以应用于PH计、电导率、离子计等。 |
| 20 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 用于中学化学“铁的吸氧腐蚀实验的探究”及“空气中氧气含量的测定”。由宽径浅口玻璃试管、压强鲁尔接头、多孔橡胶塞组成。通过测量反应过程中温度、压强、氧气含量的变化，探究铁的吸氧腐蚀现象。其中，采用宽径浅口玻璃试管，非普通试管或烧杯，实现增大与氧气反应的接触面积，加快反应速率，缩短反应时间，又易于观察和清洗的功能。 |

4、化学准备室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准备边台 | 1.规格：2400×600×850mm （±5%） 2.台面：≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗.磷化.除油.除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理；4.结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下配有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器。 5.铰链：采用115度铰链；6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧； 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫。 |
| 2 | 化验水槽 | 高密度黑色PP材质一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热性能好。 |
| 3 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 4 | 台式紧急洗眼器 | 用于出现实验过程中药品不慎溅入眼睛情况，进行紧急冲洗眼睛。 |
| 5 | 插座电源 | 两孔、三孔插座。 |
| 6 | - 仪器柜 | - 规格：1000×500×2000mm （±5%）2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm×30 mm×1.2mm（±5%）钢制横梁，承重力强。 3.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4.上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm×30mm×1.2mm（±5%）钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 本产品需供应商提供8年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 |
| 7 | 标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜/药品柜。 |
| 8 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜/药品柜，用于标明柜号。 |
| 9 | 准备室供排水系统 | 1.给水采用φ20mm优质PPR管。 2.排水采用φ50mm优质PVC管。 |
| 10 | 准备室电气布线 | 铜芯24芯，优质UPVC管，耐压500V。 |

5、化学药品室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PP药品柜 | - 规格：1000×500×2000mm（（±5%）内附PP阶梯）。 - 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4.上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 - 6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 |
| 2 | 沙箱 | 304不锈钢外壳，内装沙子，带轮子，方便移动。 |
| 3 | 准备边台 | 1.规格：2400×600×850mm （±5%m）。 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理。4.结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下配有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器。 5.铰链：采用115度铰链；6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧； 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫。 |
| 4 | 通风系统 | （1）实验通风机：规格：功率2.2KW，电压：380V（如提供其他电压的，提供合理性说明），箱式通风机。风流量3864-7728m³/h，全压790-502Pa，可根据室内环境调节。 （2）风机开关及漏电保护装置：漏电保护开关。 （3）风机进出口接头：φ315,PVC材质 （4）采用6#通风机弯头：高级树脂复合材料 （5）通风管道及安装：规格：室内、外分别为φ315，φ200，φ110室内主、副管，转接头及室外至楼顶管。 |
| 5 | 标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜/药品柜。 |
| 6 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜/药品柜，用于标明柜号。 |
| 7 | 防火毯 | 玻璃纤维材质，1000mm×1000mm（±5%）。 |
| 8 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形.不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.配常用类型灭火器2个。 |

6、危化品室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体探测报警器 | 1.防爆型：安全可靠，防渗漏； 2.具有零位漂移自动调整、调校方便、工作稳定； 3.量程0-100%LEL；测量精度：≦(±2%F.S）； 4.功耗：≦2W；信号：4-20mA；工作电压 24V； 5.防护等级：不低于IP65。 ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 2 | 有毒气体探测报警器 | - 防爆型：安全可靠，防渗漏； 2.具有零位漂移自动调整、调校方便、工作稳定； 3.量程 0-100PPM（根据具体气体调整）；测量精度：≤±2%F.S； 4.功耗：≦2W；信号：4-20mA；工作电压24V； 5.防护等级：不低于IP65。 - ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 3 | 声光报警器 | - 防爆型； 2.工作温度：0～+50℃； 3.相对湿度：≦92%（50℃)； 4.适用于防护要求较 高、潮湿、爆炸性气体环境的1区、2区； 5.304材质； 6.配置LED光源、高亮度、长寿命工作。 - ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 4 | 防爆烟感 | 开关量输出。 ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 5 | 防爆温湿度计 | 防爆、防尘、工业传感器、温度采集、湿度采集、高清显示屏、大字体显示、安全生产认证。 ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 6 | 防爆轴流风机 | 防爆轴流风机，碳钢外壳，风量强劲、高效节能、全铜机芯、防护网罩、低噪音、强劲电机、长久耐用。 ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 7 | 防爆红外火焰探测器 | 三波段红外紫外点型火焰探测器，采用窄带电流型红外热释电传感器和快速响应紫外光学传感器复合探测，检测灵敏抗干扰、更快探测、耐腐蚀、防爆、防尘、安全耐用。 ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 8 | 人体静电释放器 | 工业触摸式防爆本安型，触控感应、反应灵敏、快速除电，防爆款球头，采用防静电亚导体材质，符合国家及行业相关标准，具有防爆功能，避免静电释放过程产生的打火隐患。 ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 9 | 喷淋洗眼器 | 紧急喷淋复合式洗眼器，工业用，ABS+不锈钢双进水款，耐酸碱，耐腐蚀。 |
| 10 | 室内防爆灯 | - 防爆标志：Exed II BT5； 2.1.2m双管led光源100w； 3.含sw10防爆开关（220~380v）。 - ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 11 | 信号接收系统 | 无线远传至门卫室。 |
| 12 | 自动灭火系统 | 干粉灭火球悬挂式6KG。 |
| 13 | 防爆空调 | 采用内置防爆盒，不低于防爆等级：ⅡB T4,满焊浇封、专业电缆、防爆电机、10mm钢板，优质压缩机，持久耐用，抗寒耐高温、降噪、马力十足，专用防爆插销。 ★投标文件中提供相关防爆合格证证明或合格证扫描件。 |
| 14 | 安装辅材 | 镀锌管、屏蔽电缆线、防爆接线盒、防爆挠性管、方钢、角铁、支架、防腐油漆等（满足现场使用）。 |
| 15 | 泄爆窗 | 泄爆窗外框采用不低于2.0铝型材折弯成型，外框全封；窗扇采用不低于1.5铝型材折弯制作；窗扇玻璃可以采用不低于6mm安全玻璃或6+6mm的夹胶安全玻璃。 |
| 16 | 防爆膜贴敷 | 1、抗磨层：由耐磨聚氨酯组成。 2、带色PET安全基层：由高强度、高透明PET聚酯与颜料熔融挤出双向拉伸制得，由于颜料夹在PET膜里面，可防止氧化变色。 3、金属隔热层：在PET膜上通过真空蒸镀或真空磁控溅射金属铝、银、镍等对红外线有较高反射率的纳米级金属层。 4、复合胶粘剂：由耐候性好、高透明的聚氨酯胶粘剂组成。 5、UV吸收层：由特种UV吸收剂构成，可阻隔不低于99%的紫外线。 6、透明PET安全基层：由高强度、高透明PET聚酯膜组成，目的是把金属层夹在中间，防止金属氧化，延长金属膜的寿命； 7、安装胶粘剂：由耐候性良好高透明的丙烯酸酯胶粘剂组成； 8、高透明PET离型膜。 |
| 17 | 防盗窗 | 不锈钢。 |
| 18 | 防火防爆门 | 防火防爆门。 |
| 19 | 接地系统施工 | 从埋设的地线接地体引出的接地线，单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用，单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚，约25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm²的铜芯软线单独引入。 |
| 20 | 毒品储存柜 | 规格：1650*1090*460mm（±10mm）（高*宽*深）。 1.安全柜采用坚固的≥1.2mm厚的焊接钢板构成双壁结构，形成约38mm的防火隔热层；其中钢板（不含塑粉厚度）实测厚度：≥1.2mm。 2.柜身为满焊结构，柜身外侧顶部及四周边角无钢板拼接产生的缝隙，保证表面和边角的平整美观；柜身门缝处至少三个面（左、右、上部）须设置一体式防火折弯档条，有效阻隔明火串入。 3.柜门与柜体连接为不间断琴式铰链；柜门为三点联动式锁具。 4.整个安全柜内外柜壁采用耐用的环氧树脂粉末涂料涂饰，达到耐化学腐蚀效果。 5.在柜体一侧的底部及另一侧顶部配有内置消焰器。 6.外侧板处设置静电接地连接器。 7.柜体正面需贴有反光警示标签：“有毒易燃-远离火源”。 8.柜体四角配有可调的调平支脚。 9.柜体内需设置深度不低于51mm的盛漏槽。 10.安全柜：不低于10年免费保修。 11.隔板可自由调节，调节挂钩间隙不得大于6cm，且层板易于拆卸和清洗。。 |
| 21 | 易燃品储存柜 | 规格：1650*1090*460mm（±10mm）（高*宽*深）。 1.采用坚固的≥1.2mm厚的焊接钢板构成双壁结构，形成38mm（±3mm）的隔气空间；其中钢板（不含塑粉厚度）实测厚度≥1.2mm。 2.柜身为满焊结构，柜身外侧顶部及四周边角无钢板拼接产生的缝隙，保证表面和边角的平整美观，柜身门缝处至少三个面（左、右、上部）须设置一体式防火折弯档条，有效阻隔明火串入。 3.柜门与柜体连接为不间断琴式铰链；柜门为强制三点联动式锁具。 4.整个安全柜内外柜壁采用耐用的环氧树脂粉末涂料涂饰，达到耐化学腐蚀效果。 5.在柜体一侧的底部及另一侧顶部配有内置消焰器。 6.外侧板处设置静电接地连接器。 7.柜体正面需贴有反光警示标签：“易燃-远离火源”。 8.柜体四角配有可调的调平支脚。 9.柜体内需设置深度不低于51mm的盛漏槽。 10.安全柜：不低于10年免费保修。 11.隔板可自由调节，调节挂钩间隙不得大于6cm、拆卸。 |
| 22 | 耐腐蚀品储存柜 | 1.规格：1650*1090*460mm（±10mm）（高*宽*深）； 2.锁具：双锁； 3.柜体：采用≥8mm瓷白色PP（聚丙烯）板制作，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性； 4.柜门：双门，采用≥8mm贴膜PP（聚丙烯）板制作； 5.层板：四块板可调层板，采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果； 6.桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好； 7.铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选； 8.时控开关：柜体顶部设置有时控开关，可以设置时间段定时排风； 9.通风：柜顶部中间有Φ110mm；出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角； 10.专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成，使用寿命长，质量有保证； 11.警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人群注意安全。 |
| 23 | 易制爆化学品储存柜 | 规格：1650*1090*460mm（±10mm）（高*宽*深）。 1.安全柜采用坚固的≥1.2mm厚的焊接钢板构成双壁结构，形成38mm（±3mm）的防火隔热层；其中钢板（不含塑粉厚度）实测厚度≥1.2mm。 2.柜身为满焊结构，柜身外侧顶部及四周边角无钢板拼接产生的缝隙，保证表面和边角的平整美观；柜身门缝处至少三个面（左、右、上部）须设置一体式防火折弯档条，有效阻隔明火串入。 3.柜门与柜体连接为不间断琴式铰链；柜门为强制三点联动式锁具。 4.整个安全柜内外柜壁采用耐用的环氧树脂粉末涂料涂饰，达到耐化学腐蚀效果。 5.在柜体一侧的底部及另一侧顶部配有内置消焰器。 6.外侧板处设置静电接地连接器。 7.柜体正面需贴有反光警示标签：“危险！易燃易爆物品！”（符合国家安全标识规范）。 8.柜体四角配有可调的调平支脚。 9.柜体内需设置深度不低于51mm的盛漏槽。 10.安全柜：不低于10年免费保修。 11.隔板可自由调节，调节挂钩间隙不得大于6cm、拆卸。 |
| 24 | 试剂柜中控工作台 | 15.6寸（±0.1寸）触控式显示屏，刷卡、密码身份识别，支持RFID标签读取。 |
| 25 | 化学品暂存室房屋改建 | 1.拆除原灯、开关、铝合金窗（含垃圾清运）； 2.防火墙砌筑（含材料、运费、人工）； 3.墙面整修（含垃圾清运）； 4.室内墙面粉刷（含材料、人工）； 5.墙面开孔（2个）； 6.室内水电改造； 7.室内通风管道系统。 |
| 26 | 废液桶 | 全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶。 |

7、化学仪器室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | - 规格：1000×500×2000mm（±5%）。 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm×30 mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌约5mm左右厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4.上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm（±5%）厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 |
| 2 | 标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜/药品柜。 |
| 3 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜/药品柜，用于标明柜号。 |

8、化学仪器

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头，以完成对橡胶塞，软木塞电动钻孔。 |
| 2 | 仪器车 | 规格：930*500*1000mm（±5%），台面：800*500mm（±5%），材质：304不锈钢制成，主柱Φ25*1圆管，三层台面，钢板厚1.0mm，下有加强筋，台面四周护栏Φ8mm圆钢，小立柱Φ12*65mm（±5%）（高）.配置：推手，四只万向轮，两轮带刹。 |
| 3 | 电动离心机 | 无电锁，15000转，2ML*12。 |
| 4 | 磁力加热搅拌器 | 3.5寸盘面， 国标，100V-220V/50Hz/60Hz。 |
| 5 | 酒精喷灯 | 座式，铜制。 |
| 6 | 电加热器 | 密封式。 |
| 7 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5L/h，额定功率≥4500 W，外接地保护。 |
| 8 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。温度调节方式：旋钮调节。 |
| 9 | 烘干箱 | 工作电压 (V)：AC220V 50HZ，容积(L)：≥71L ；温控范围：室温+5℃-300℃；带鼓风；镀锌铁内胆。 |
| 10 | 恒温水浴箱 | PID控温技术，LCD液晶显示，清晰直观，600×300×180mm（±5%）。 |
| 11 | 5mL注射器 | 5mL，塑料。 |
| 12 | 50mL注射器 | 50mL，塑料。 |
| 13 | 100mL注射器 | 100mL，塑料。 |
| 14 | 塑料洗瓶 | 250mL。 |
| 15 | 试剂瓶托盘 | 300×250×70mm（±5%），ABS塑料(内径)。 |
| 16 | 实验用品提篮 | 实验用品提篮主要为ABS工程塑料 压制成，由托盘及提篮拉手一付组成。约长30*宽20 |
| 17 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm（±5%）。 |
| 18 | 碘升华凝华管 | 密封式。 |
| 19 | 方座支架 | 铸铁配重底座，配套 φ12mm 立杆、烧瓶夹、大小铁环、十字夹全套配件，整体防锈处理。 |
| 20 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高150mm（±5%）。 |
| 21 | 泥三角 | 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。 |
| 22 | 试管架 | 塑料制。 |
| 23 | 漏斗架 | 木质。 |
| 24 | 滴定台 | 底座台面为大理石面。 |
| 25 | 滴定夹 | 塑料制，外形光滑美观。 |
| 26 | 多用滴管架 | 与塑料多用滴管配套使用。 |
| 27 | 移液管架 | 塑料。 |
| 28 | 比色管架 | 6孔。 |
| 29 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档；直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 |
| 30 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。 |
| 31 | 100g托盘天平 | 100g，0.1g |
| 32 | 500g托盘天平 | 500g，0.5g |
| 33 | 100g电子天平 | 100g，0.1g |
| 34 | 200g电子天平 | 200g，0.01g |
| 35 | 电子停表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能 |
| 36 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ |
| 37 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50度～+150度，分辨率0.1度 |
| 38 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A |
| 39 | 灵敏电流计 | ±300μA |
| 40 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 |
| 41 | 演示电流电压表 | 2.5级 |
| 42 | 密度计1 | 密度＞1 g/cm3 |
| 43 | 密度计2 | 密度＜1 g/cm3 |
| 44 | 酸度计(pH计) | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，配校准试剂。 |
| 45 | 原电池实验器 | 适用于原电池、电解池探究实验，可演示化学能转化为电能原理，验证活泼金属电极作负极规律，可配套多量程电流传感器开展数字化实验；配备 U 型琼脂盐桥，透明亚克力可拆卸缸体结构，电极可自由更换。 配置清单：透明亚克力水槽 2 个、配套盖板 2 个、锌电极片 2 片、铜电极片 2 片、纯铁电极片 1 片，附带连接导线、LED 指示灯全套配件。。 |
| 46 | 贮气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。 |
| 47 | 溶液导电演示器 | 电解质。 |
| 48 | 中和热测定仪 | 塑料材质。 |
| 49 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4。 |
| 50 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W。 |
| 51 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应。 |
| 52 | 分子结构模型 | 演示用，模型由彩色塑料球、镀镍金属棍和塑料螺纹键等元件组成，应为球棍式和球球式的组合型。 |
| 53 | 分子结构模型 | 高中分组用，模型由彩色塑料球、塑料键和塑料螺纹键等元件组成，应为球棍式和球球式的组合型。 |
| 54 | 金刚石结构模型 | 球直径不小于30mm。 |
| 55 | 石墨结构模型 | 球直径不小于30mm。 |
| 56 | 碳-60结构模型 | 球直径不小于30mm。 |
| 57 | 氯化钠晶体结构模型 | 球直径不小于30mm。 |
| 58 | 碳的同素异形体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。 |
| 59 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30mm。 |
| 60 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于23mm。 |
| 61 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于23mm。 |
| 62 | 金属晶体结构模型 | 球直径不小于30mm。 |
| 63 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz。 |
| 64 | 沸腾焙烧炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。 |
| 65 | 硫酸接触室模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。 |
| 66 | 氨合成塔模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。 |
| 67 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种。 |
| 68 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种。 |
| 69 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等。 |
| 70 | 复合材料标本 | 不少于5种。 |
| 71 | 10mL量筒 | 10mL。 |
| 72 | 25mL量筒 | 25mL。 |
| 73 | 50mL量筒 | 50mL。 |
| 74 | 100mL量筒 | 100mL。 |
| 75 | 500mL量筒 | 500mL。 |
| 76 | 1000mL量筒 | 1000mL。 |
| 77 | 250mL量杯 | 250mL。 |
| 78 | 50mL容量瓶 | 50mL。 |
| 79 | 100mL容量瓶 | 100mL。 |
| 80 | 250mL容量瓶 | 250mL。 |
| 81 | 500mL容量瓶 | 500mL。 |
| 82 | 1000mL容量瓶 | 1000mL。 |
| 83 | 25mL酸式滴定管 | 酸式，25mL。 |
| 84 | 25mL碱式滴定管 | 碱式，25mL。 |
| 85 | 50mL四氟乙烯滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，25mL。 |
| 86 | 1mL移液管 | 1mL。 |
| 87 | 2mL移液管 | 2mL。 |
| 88 | 5mL移液管 | 5mL。 |
| 89 | 25mL移液管 | 25mL。 |
| 90 | 12mm试管 | φ12mm×70mm。 |
| 91 | 15mm试管 | φ15mm×150mm。 |
| 92 | 18mm试管 | φ18mm×180mm。 |
| 93 | 20mm试管 | φ20mm×200mm。 |
| 94 | 32mm试管 | φ32mm×200mm，硬质。 |
| 95 | 40mm试管 | φ40mm×200mm。 |
| 96 | 具支试管 | φ18mm×180mm。 |
| 97 | 具支试管 | φ20mm×200mm。 |
| 98 | 15mm硬质玻璃管 | φ15mm×150mm。 |
| 99 | 20mm硬质玻璃管 | φ20mm×250mm。 |
| 100 | 燃烧管 | φ25mm×300mm。 |
| 101 | Y形试管 | φ20mm。 |
| 102 | 5mL烧杯 | 5mL。 |
| 103 | 10mL烧杯 | 10mL。 |
| 104 | 25mL烧杯 | 25mL。 |
| 105 | 50mL烧杯 | 50mL。 |
| 106 | 100mL烧杯 | 100mL。 |
| 107 | 250mL烧杯 | 250mL。 |
| 108 | 500mL烧杯 | 500mL。 |
| 109 | 1000mL烧杯 | 1000mL。 |
| 110 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL。 |
| 111 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL。 |
| 112 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL。 |
| 113 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL。 |
| 114 | 100mL锥形瓶 | 100mL。 |
| 115 | 250mL锥形瓶 | 250mL。 |
| 116 | 蒸馏烧瓶 | 250mL。 |
| 117 | 三口烧瓶 | 250mL。 |
| 118 | 酒精灯 | 150mL，单头。 |
| 119 | 酒精灯 | 250mL，单头。 |
| 120 | 酒精灯 | 250mL，双头。 |
| 121 | 干燥塔 | 250mL。 |
| 122 | 气体洗瓶 | 250mL。 |
| 123 | 抽滤瓶 | 500mL。 |
| 124 | 抽气管 | 玻璃材质。 |
| 125 | 干燥器 | 160mm。 |
| 126 | 气体发生器 | 250mL。 |
| 127 | 冷凝器 | 直形，300mm。 |
| 128 | 冷凝器 | 球形，300mm。 |
| 129 | 牛角管 | 弯形，φ18mm×150mm。 |
| 130 | 60mm漏斗 | 60mm。 |
| 131 | 90mm漏斗 | 90mm。 |
| 132 | 直形安全漏斗 | 直形。 |
| 133 | 双球安全漏斗 | 双球。 |
| 134 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL。 |
| 135 | 分液漏斗 | 球形，50mL。 |
| 136 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm。 |
| 137 | T形管 | φ7mm～8mm。 |
| 138 | Y形管 | φ7mm～8mm。 |
| 139 | 离心管 | 10mL。 |
| 140 | 干燥管 | 单球，150mm。 |
| 141 | 干燥管 | U型，φ15mm×150mm。 |
| 142 | 干燥管 | U型，φ20mm×200mm。 |
| 143 | 干燥管 | U型，具支，φ15mm×150mm。 |
| 144 | 比色管 | 25mL。 |
| 145 | 活塞 | 直形。 |
| 146 | 活塞 | T形。 |
| 147 | 200mm圆水槽 | φ200mm×100mm。 |
| 148 | 270mm圆水槽 | φ270mm×140mm。 |
| 149 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm |
| 150 | 钴玻璃片 | 实验室教学专用浅蓝色钴玻璃，规格50mm×50mm，厚度 2.5～3mm |
| 151 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片 |
| 152 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片 |
| 153 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片 |
| 154 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL |
| 155 | 60mL广口瓶 | 60mL |
| 156 | 125mL广口瓶 | 125mL |
| 157 | 250mL广口瓶 | 250mL |
| 158 | 500mL广口瓶 | 500mL |
| 159 | 60mL棕色广口瓶 | 棕色，60mL |
| 160 | 125mL棕色广口瓶 | 棕色，125mL |
| 161 | 250mL棕色广口瓶 | 棕色，250mL |
| 162 | 60mL细口瓶 | 60mL |
| 163 | 125mL细口瓶 | 125mL |
| 164 | 250mL细口瓶 | 250mL |
| 165 | 500mL细口瓶 | 500mL |
| 166 | 1000mL细口瓶 | 1000mL |
| 167 | 3000mL细口瓶 | 3000mL |
| 168 | 60mL棕细口瓶 | 棕色，60mL |
| 169 | 125mL棕细口瓶 | 棕色，125mL |
| 170 | 250mL棕细口瓶 | 棕色，250mL |
| 171 | 500mL棕细口瓶 | 棕色，500mL |
| 172 | 1000mL棕细口瓶 | 棕色，1000mL |
| 173 | 3000mL棕细口瓶 | 棕色，3000mL |
| 174 | 30mL滴瓶 | 30mL |
| 175 | 60mL滴瓶 | 60mL |
| 176 | 30mL棕滴瓶 | 棕色，30mL |
| 177 | 60mL棕滴瓶 | 棕色，60mL |
| 178 | 称量瓶 | φ25mm×40mm |
| 179 | 坩埚 | 瓷，30mL |
| 180 | 坩埚钳 | 200mm |
| 181 | 烧杯夹 | 金属制品 |
| 182 | 镊子 | 不锈钢，约125mm |
| 183 | 试管夹 | 产品为竹制品 |
| 184 | 水止皮管夹 | 钢丝制成 |
| 185 | 螺旋皮管夹 | 用钢材制成 |
| 186 | 陶土网 | 铁网及陶土组成 |
| 187 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 |
| 188 | 燃烧匙 | 产品由半圆面和金属丝结合制成 |
| 189 | 药匙 | 长度约为100mm。 |
| 190 | 5mm玻璃管 | φ5mm～φ6mm |
| 191 | 7mm玻璃管 | φ7mm～φ8mm |
| 192 | 3mm玻璃棒 | φ3mm～φ4mm |
| 193 | 5mm玻璃棒 | φ5mm～φ6mm |
| 194 | 软胶塞 | 0号～12号（2号4号各3千克其它均分） |
| 195 | 橡胶管 | 橡胶制品 |
| 196 | 乳胶管 | 乳胶制品 |
| 197 | 洗耳球 | 60mL |
| 198 | 试管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 |
| 199 | 烧瓶刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 |
| 200 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 |
| 201 | 结晶皿 | 80mm |
| 202 | 60mm表面皿 | 60mm |
| 203 | 100mm表面皿 | 100mm |
| 204 | 60mm研钵 | 瓷,φ60mm |
| 205 | 90mm研钵 | 瓷，φ90mm |
| 206 | 60mm蒸发皿 | 瓷，60mm |
| 207 | 100mm蒸发皿 | 瓷，100mm |
| 208 | 反应板 | 至少6穴 |
| 209 | 井穴板 | 9孔，0.7mL×9 |
| 210 | 井穴板 | 6孔，5mL×6。 |
| 211 | 塑料多用滴管 | 4mL。 |
| 212 | 铂丝棒 | φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸。 |
| 213 | 石蕊 | 指示剂。 |
| 214 | 酚酞 | 指示剂。 |
| 215 | 品红 | 染料。 |
| 216 | 甲基橙 | 指示剂。 |
| 217 | pH广范围试纸 | 1～14。 |
| 218 | 蓝石蕊试纸 | 100张/盒。 |
| 219 | 红石蕊试纸 | 100张/盒。 |
| 220 | 淀粉碘化钾试纸 | 100条/盒。 |
| 221 | 9cm定性滤纸 | 9cm,100张/盒。 |
| 222 | 11cm定性滤纸 | 11cm,100张/盒。 |
| 223 | 电极材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极。 |
| 224 | 工具箱 | 包含美工刀、螺丝批、锤子、卷尺、电烙铁，万用表等产品套装。 |
| 225 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制。 |
| 226 | 玻璃管切割器 | 可切割直径20mm以下玻璃管。 |
| 227 | 工作服 | 棉质。 |
| 228 | 护目镜 | 侧面完全遮挡。 |
| 229 | 防护面罩 | 可提供颈部和头部保护。 |
| 230 | 防毒口罩 | 有活性炭。 |
| 231 | 耐酸手套 | 耐酸。 |
| 232 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱。 |
| 233 | 实验防护屏 | 由透明度好的有机玻璃制造。 |
| 234 | 废液桶 | 50斤。 |

9、废水处理设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验废水处理设备 | 一、设计要求 1.设备材质及外观：设备材质采用碳钢表面电泳喷塑处理，内层衬聚丙烯材质，防腐耐用；外观整洁美观。设备四周采用安全加强筋技术设计方案，确保抗压强度。 2.外形尺寸：1400*800*1800mm（±5%）。 3.处理后用途：废水经处理后排入市政污水管网。 4.处理水量：1-2（吨）（按每天工作8小时计）。 ★5.处理后水质标准：项目规划情况及有关设计规范，实验室废水经处理后达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）Ⅲ级排放标准要求，必须满足排放标准。 6.运行电压及功率：AC220V、不低于5.5KW。 7.控制模式：全自动控制，同时可手动操作。 二、工作原理 1.收集池：废水收集和水质均衡的作用。 2.pH调节：去除水中酸.碱污染物，同时保证后续处理的效果。 3.光催化氧化：采用光催化氧化技术快速分解有机物，设备采用潜水式，具有良好的密封性。 4.高级氧化：设备采用先进的的高级氧化技术，具有快速分解实验室污水有害污染物的能力，设备中关键部件采用钛合金材质，具有优良的抗压及耐腐蚀性能。 5.斜管沉淀分离：利用重金属捕捉.离子交换原理.配合混凝沉淀快速分离重金属物质 6.净化过滤：采用初级过滤.精密过滤等二级过滤技术，进一步降低悬浮物，拦截重金属浮渣，净化系统最后采用膜精密过滤隔离，膜带有反冲洗系统。 7.复合消毒功能：采用臭氧消毒.二氧化氯消毒.紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。 三、处理工艺要求 处理工艺：“收集池→格栅→预处理酸碱中和系统→光催化氧化单元→高级氧化单元→重金属捕捉→斜管沉淀分离单元→两级有机活性过滤吸附单元→复合消毒单元→达标排放”。 四、设备功能要求 1.水质运行检测指标 2.物理指标：液位.流量.压力 3.化学指标：PH 4.PH传感器 5.检测项目：PH 6.测量范围：0-14ph 7.准确度：±0.2 pH 8.分辨率：0.1pH 9.稳定性：≤ 0.02 pH/24小时 10.pH标准溶液：4.01/6.86/9.18 11.通过在线PH仪表控制加药泵的运行和停止。 12.通过液位传感器控制增压泵.加药泵的运行和停止。 13.实验室废水综合处理设备内置收集装置，用于保证系统水质.水量的稳定，同时废水自中和，减少酸碱药剂的使用量，更环保。 14.pH自动调节装置：通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制，同时系统具有根据pH值自动调整加药速度的功能，以确保pH调节效率和效果。 15.氧化脱色装置：用于废水综合处理系统使用过程中产生的有机溶剂氧化脱色装置。 16.超微纳米曝气装置：用于废水综合处理系统使用过程中处理有机溶剂的超微纳米曝气系统，精密气体纳米级曝气氧化装置。 17.高效过滤净化功能：采用初级两级有机活性吸附过滤.精密MBR膜过滤等二级过滤技术（可加膜过滤处理），用于进一步对水中的悬浮物.胶体.COD.BOD.重金属.等杂质及细菌.病毒等污染物隔离，从而保证出水水质达标排放。 18.复合消毒功能：采用臭氧消毒.二氧化氯消毒.紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。 19.设备系统具备全能自动启停功能，无需定时开关机，设备正常运行。 20.设备系统具备排泥脱水功能，采用污泥浓缩技术对污泥脱水。 21.设备备采用一体式.模块化设计，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。 22.采用国内成熟产品，为无土建的实验室废水综合处理一体化成套设备，设备技术成熟。 23.所提供的设备需采用一体化处理设备，采用耐腐蚀.耐老化材质，外观整洁美观。 五、控制系统功能要求 1.智能管理功能：系统采用先进的智能组件和总控技术，实现多种控制模式。 2.自控功能：全自动微电脑控制系统，全自动化控制，全中文操作页面，能够实时显示仪器的运行状态信息。 3.清洗及校正功能：具有自动和手动两种方法进行清洗和设备校正。 4.报警功能：具有系统故障.断电.试剂存量不足.无水.异常等情况下的报警功能。 5.自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能.高低压自动保护功能.无废水保护功能.各处理单元液位保护功能.电气设备超负荷保护功能.电气线路过载保护。 6.降噪功能：选用低噪音复式静音电机和防腐泵；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不产生废渣.废水.废气等二次对环境的污染。 六、安全性能要求 1.多种全自动应急操作方式，实现多种控制模式，保证系统正常运行。 2.配有停水.停电.过载等非正常状态自动保护.自动识别故障报警及处理功能。 3.开机自检.缺水保护报警.高低压自动停机.停电自动复位；保护并处理。 4.需有溢流功能，以确保突发情况时不影响正常实验。 5.设备需具有排气功能，以确保实验室的环境及实验人员的健康。 6.微孔散热：采用微孔钣金镂空技术，对设备底部重要部件通风散热，设备满足长时间运行（防止过热损坏）。 7.应急检修：设备前后面采用敞开拉门方案，防止设备检修时空间狭窄。 8.安全设计：设备四周采用加强抗压设计，所用材料必须采用安全高质量材质。 |
| 2 | 安装调试 | 整套废水处理设备安装调试。 |

采购包2：江苏省睢宁高级中学新校区生物创新实验室设备及配套设施

- 二、采购清单：

- （一）总体要求：

| 序号 | 需求名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物智能吊装实验室 | 1 | 间 |
| 2 | 生物综合实验室 | 2 | 间 |
| 3 | 生物显微镜实验室 | 1 | 间 |
| 4 | 生物数字化探究实验室 | 1 | 间 |
| 5 | 生物准备室 | 3 | 间 |
| 6 | 生物药品室 | 1 | 间 |
| 7 | 生物仪器室 | 1 | 间 |
| 8 | 生物仪器 | 1 | 批 |
| 9 | 生物标本室 | 1 | 间 |

- （二）详细采购清单（所有产品的尺寸可上下浮动5%，已标明允许偏差的产品尺寸除外）：

| 1、生物智能吊装实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 一、学生实验操作区 |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 28 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 56 | 个 |
| 二、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1 | 个 |
| 2 | 控制面板 | 1 | 套 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 1 | 套 |
| 4 | 远程控制系统 | 1 | 项 |
| 5 | 实验室安全监视系统 | 1 | 项 |
| 三、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |  |
| 1 | 照明光源 | 15 | 个 |
| 2 | 照明线路 | 1 | 套 |
| 四、吊顶安装可升降集成系统—水电系统 |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 15 | 个 |
| 2 | 水槽柜 | 15 | 个 |
| 3 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1 | 套 |
| 4 | 自动给排水系统 | 15 | 套 |
| 5 | 给排水布管 | 1 | 项 |
| 6 | 供电线路 | 1 | 项 |
| 7 | 网络线路 | 1 | 项 |
| 五、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 15 | 组 |
| 2 | 主体保护罩 | 15 | 组 |
| 3 | 系统安装辅件 | 1 | 项 |
| 4 | 安装调试 | 1 | 项 |
| 六、实验室防护设备 |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1 | 套 |
| 七、环创物品 |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 1 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 1 | 项 |
| 3 | 生物知识展板 | 1 | 项 |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 1 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 1 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 1 | 项 |
| 八、教师演示授课区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 把 |
| 3 | 实验操作教学演示系统 | 1 | 套 |
| 4 | 实验操作视频资源库 | 1 | 套 |
| 5 | AI大模型实验教学助手 | 1 | 套 |
| 6 | 实验操作视频 采集终端 | 1 | 套 |
| 2、生物综合实验室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 一、教师演示授课区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2 | 张 |
| 2 | 教师总控台 | 2 | 套 |
| 3 | 讲台水槽 | 2 | 个 |
| 4 | 水嘴 | 2 | 个 |
| 5 | 洗眼器 | 2 | 个 |
| 6 | 实验光源 | 2 | 盏 |
| 7 | 办公椅 | 2 | 把 |
| 二、学生实验操作区 |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 56 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 112 | 个 |
| 3 | 多功能柱 | 56 | 个 |
| 4 | 学生安全电源 | 56 | 个 |
| 三、供水、照明系统 |  |  |  |
| 1 | 水嘴 | 28 | 个 |
| 2 | 水槽柜 | 28 | 个 |
| 3 | 实验光源 | 56 | 盏 |
| 4 | 电气布线 | 2 | 项 |
| 5 | 网络线路 | 2 | 项 |
| 6 | 给排水系统 | 2 | 批 |
| 7 | 安装调试 | 2 | 项 |
| 四、实验室防护设备 |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 2 | 套 |
| 五、环创物品 |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 2 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 2 | 项 |
| 3 | 生物知识展板 | 2 | 项 |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 2 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 2 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 2 | 项 |
| 3、生物显微镜实验室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 一、教师演示授课区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 教师总控台 | 1 | 套 |
| 3 | 讲台水槽 | 1 | 个 |
| 4 | 水嘴 | 1 | 个 |
| 5 | 洗眼器 | 1 | 个 |
| 6 | 办公椅 | 1 | 把 |
| 二、学生实验操作区 |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 28 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 56 | 个 |
| 3 | 多功能柱 | 28 | 个 |
| 4 | 学生安全电源 | 28 | 个 |
| 三、供水.照明系统 |  |  |  |
| 1 | 水嘴 | 14 | 个 |
| 2 | 水槽柜 | 14 | 个 |
| 3 | 电气布线 | 1 | 项 |
| 4 | 网络线路 | 1 | 项 |
| 5 | 给排水系统 | 1 | 批 |
| 6 | 安装调试 | 1 | 项 |
| 四、实验室防护设备 |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1 | 套 |
| 五、环创物品 |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 1 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 1 | 项 |
| 3 | 生物知识展板 | 1 | 项 |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 1 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 1 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 1 | 项 |
| 4、生物数字化探究实验室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 一、教师演示授课区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 把 |
| 3 | 讲台水槽 | 1 | 个 |
| 4 | 水嘴 | 1 | 个 |
| 5 | 桌面电源 | 1 | 套 |
| 二、学生实验操作区 |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 14 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 56 | 个 |
| 3 | 水槽台 | 14 | 张 |
| 4 | 收纳柜 | 1 | 项 |
| 5 | 桌面电源 | 14 | 套 |
| 6 | 实验室供排水系统 | 1 | 室 |
| 7 | 供电线路 | 1 | 项 |
| 8 | 网络线路 | 1 | 项 |
| 三、实验室防护设备 |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1 | 套 |
| 四、教师端探究仪器 |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏温度传感器 | 1 | 台 |
| 2 | 无线彩屏气压传感器 | 1 | 台 |
| 3 | 无线彩屏相对压强传感器 | 2 | 台 |
| 4 | 无线彩屏氧气传感器 | 1 | 台 |
| 5 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1 | 台 |
| 6 | 无线彩屏溶解氧传感器 | 1 | 台 |
| 7 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | 1 | 台 |
| 8 | 无线彩屏pH传感器 | 1 | 台 |
| 9 | 无线彩屏电导率传感器 | 1 | 台 |
| 10 | 无线彩屏温湿一体传感器 | 1 | 台 |
| 11 | 无线彩屏心率传感器 | 1 | 台 |
| 12 | 呼吸率传感器 | 1 | 个 |
| 13 | 心电图传感器 | 1 | 个 |
| 14 | 紫外光传感器 | 1 | 个 |
| 15 | 酒精传感器 | 1 | 个 |
| 16 | 二氧化硫传感器 | 1 | 个 |
| 17 | 色度计传感器 | 1 | 个 |
| 18 | 浊度计传感器 | 1 | 个 |
| 19 | 无线蓝牙适配器 | 1 | 套 |
| 20 | 探究包装箱及附件 | 1 | 套 |
| 21 | 探究实验软件 | 1 | 套 |
| 22 | 多向转接头 | 1 | 套 |
| 23 | 密封实验套件 | 1 | 套 |
| 24 | 酶的特性实验器 | 1 | 套 |
| 25 | 袖珍生化密封实验器 | 1 | 套 |
| 26 | 气液相密封实验器 | 1 | 套 |
| 27 | 光合作用实验箱 | 1 | 套 |
| 五、学生端探究仪器 |  |  |  |
| 1 | 智能探究数据采集器 | 14 | 台 |
| 2 | 无线蓝牙适配器 | 14 | 套 |
| 3 | 温度传感器 | 14 | 个 |
| 4 | 气压传感器 | 14 | 个 |
| 5 | 相对压强传感器 | 28 | 个 |
| 6 | 二氧化碳传感器 | 14 | 个 |
| 7 | 氧气传感器 | 14 | 个 |
| 8 | 电导率传感器 | 14 | 个 |
| 9 | pH传感器 | 14 | 个 |
| 10 | 心率传感器 | 14 | 个 |
| 11 | 湿度传感器 | 14 | 个 |
| 12 | 微电流传感器 | 14 | 个 |
| 13 | 探究包装箱及附件 | 14 | 套 |
| 14 | 多向转接头 | 14 | 套 |
| 15 | 密封实验套件 | 14 | 套 |
| 16 | 酶的特性实验器 | 14 | 套 |
| 17 | 袖珍生化密封实验器 | 14 | 套 |
| 18 | 气液相密封实验器 | 14 | 套 |
| 5、生物准备室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备边台 | 3 | 个 |
| 2 | 化验水槽 | 3 | 个 |
| 3 | 水嘴 | 3 | 副 |
| 4 | 台式紧急洗眼器 | 3 | 个 |
| 5 | 插座电源 | 6 | 个 |
| 6 | 仪器柜 | 15 | 个 |
| 7 | 标签盒 | 15 | 个 |
| 8 | 序号贴 | 15 | 张 |
| 9 | 准备室供排水系统 | 3 | 套 |
| 10 | 准备室电气布线 | 3 | 套 |
| 6、生物药品室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | PP药品柜 | 4 | 个 |
| 2 | 沙箱 | 1 | 个 |
| 3 | 准备边台 | 1 | 张 |
| 4 | 通风系统 | 1 | 套 |
| 5 | 仪器柜 | 12 | 个 |
| 6 | 标签盒 | 16 | 个 |
| 7 | 序号贴 | 16 | 张 |
| 8 | 防火毯 | 1 | 个 |
| 9 | 灭火器材 | 1 | 套 |
| 7、生物仪器室设备 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器柜 | 20 | 个 |
| 2 | 标签盒 | 20 | 个 |
| 3 | 序号贴 | 20 | 张 |
| 8、生物标本室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设施 |  |  |  |
| 1 | 单面标本展示柜 | 16 | 组 |
| 二、数字化设施 |  |  |  |
| 1 | 语音声控系统（软件+硬件） | 1 | 套 |
| 三、标本类产品 |  |  |  |
| 1、鸟类标本 |  |  |  |
| 1 | 家鸽 | 1 | 只 |
| 2 | 喜鹊 | 1 | 只 |
| 3 | 绿啄木鸟 | 1 | 只 |
| 4 | 斑啄木鸟 | 1 | 只 |
| 5 | 白鹡鸰 | 1 | 只 |
| 6 | 红尾鸫 | 1 | 只 |
| 2、兽类标本 |  |  |  |
| 1 | 兔 | 1 | 只 |
| 2 | 狼 | 1 | 只 |
| 3 | 金钱豹 | 1 | 只 |
| 3、两栖爬行类 |  |  |  |
| 1 | 巴西龟 | 1 | 只 |
| 2 | 乌梢蛇 | 1 | 条 |
| 3 | 鳄鱼 | 1 | 条 |
| 4、海洋生物类标本 |  |  |  |
| 1 | 海洋鱼类—金鼓鱼 | 1 | 件 |
| 2 | 海洋鱼类—河豚 | 1 | 件 |
| 3 | 海洋鱼类—鲆鱼 | 1 | 件 |
| 4 | 强壮武装紧握蟹 | 1 | 件 |
| 5 | 滑面蟹 | 1 | 件 |
| 6 | 蛙蟹 | 1 | 件 |
| 7 | 远海梭子蟹 | 1 | 件 |
| 8 | 看守长眼蟹 | 1 | 件 |
| 5、昆虫、植物类标本 |  |  |  |
| 1 | 昆虫100种 | 1 | 套 |
| 2 | 植物覆膜标本150种（含框） | 1 | 套 |
| 6、古生命进化历程化石-化石类 |  |  |  |
| 1 | 植物进化的历程-藻类植物2种 | 1 | 套 |
| 2 | 植物进化的历程-蕨类植物5种 | 1 | 套 |
| 3 | 植物进化的历程-裸子植物4种 | 1 | 套 |
| 4 | 植物进化的历程-苔藓植物2种 | 1 | 套 |
| 5 | 无脊椎动物进化的历程-腔肠动物5种 | 1 | 套 |
| 6 | 无脊椎动物进化的历程-棘皮动物4种 | 1 | 套 |
| 7 | 无脊椎动物进化的历程-节肢动物2种 | 1 | 套 |
| 7、矿物岩石类展示标本 |  |  |  |
| 1 | 三大类地质岩标本90种 | 1 | 套 |
| 8、其他动物及骨骼标本 |  |  |  |
| 1 | 大型仿真鹿模型 | 1 | 件 |
| 2 | 头、颈、躯干模型 | 1 | 件 |
| 3 | 人体骨骼模型 | 1 | 件 |
| 4 | 眼球解剖模型 | 1 | 件 |
| 5 | 心脏解剖模型 | 1 | 件 |
| 9、生物走廊科普互动设施 |  |  |  |
| 1 | 生物走廊互动装置 | 10 | 套 |
| 9、生物仪器 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电动钻孔器 | 1 | 台 |
| 2 | 仪器车 | 5 | 辆 |
| 3 | 放大镜 | 30 | 个 |
| 4 | 电动离心机 | 1 | 台 |
| 5 | 磁力加热搅拌器 | 2 | 台 |
| 6 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 |
| 7 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 |
| 8 | 恒温水浴箱 | 2 | 台 |
| 9 | 烘干箱 | 1 | 台 |
| 10 | 恒温培养箱 | 1 | 台 |
| 11 | 光照培养箱 | 1 | 台 |
| 12 | 超净工作台 | 1 | 台 |
| 13 | 5mL注射器 | 60 | 支 |
| 14 | 100mL注射器 | 60 | 支 |
| 15 | 塑料洗瓶 | 30 | 个 |
| 16 | 方座支架 | 30 | 套 |
| 17 | 三脚架 | 30 | 个 |
| 18 | 试管架 | 60 | 个 |
| 19 | 试管架 | 4 | 个 |
| 20 | 200g托盘天平 | 30 | 台 |
| 21 | 200g电子天平 | 2 | 台 |
| 22 | 温度计 | 30 | 支 |
| 23 | 酸度计(pH计) | 2 | 台 |
| 24 | 血球计数板 | 60 | 片 |
| 25 | 接种环 | 30 | 支 |
| 26 | 研磨过滤器 | 30 | 个 |
| 27 | 光照培养架 | 1 | 台 |
| 28 | 普通手术剪 | 30 | 把 |
| 29 | 眼用手术剪 | 2 | 把 |
| 30 | 手术刀柄 | 8 | 把 |
| 31 | 手术刀片 | 8 | 包 |
| 32 | 解剖镊 | 30 | 把 |
| 33 | 解剖镊 | 30 | 把 |
| 34 | 牙用镊 | 8 | 把 |
| 35 | 电泳仪 | 1 | 台 |
| 36 | 恒温震荡器 | 1 | 台 |
| 37 | 水平电泳槽 | 4 | 个 |
| 38 | 垂直电泳槽 | 2 | 个 |
| 39 | 凝胶色谱柱 | 4 | 个 |
| 40 | 0.5µL微量移液器 | 8 | 支 |
| 41 | 20µL微量移液器 | 8 | 支 |
| 42 | 100µL微量移液器 | 8 | 支 |
| 43 | 1000µL微量移液器 | 8 | 支 |
| 44 | 移液器架 | 8 | 个 |
| 45 | DNA电泳图谱观察仪 | 1 | 台 |
| 46 | 精油提取器 | 2 | 台 |
| 47 | PCR仪 | 1 | 台 |
| 48 | DNA快速杂交仪 | 1 | 台 |
| 49 | 果酒果醋发酵装置 | 30 | 个 |
| 50 | 纯水机 | 1 | 台 |
| 51 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 30 | 个 |
| 52 | 细胞亚显微结构模型 | 2 | 个 |
| 53 | 细胞膜结构模型 | 2 | 个 |
| 54 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 30 | 个 |
| 55 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 30 | 个 |
| 56 | DNA结构模型 | 2 | 个 |
| 57 | DNA双螺旋结构模型组件 | 30 | 个 |
| 58 | 验证基因分离规律玉米标本 | 30 | 套 |
| 59 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 30 | 套 |
| 60 | 蚕豆叶下表皮装片 | 60 | 片 |
| 61 | 植物细胞有丝分裂 | 60 | 片 |
| 62 | 胞间连丝切片 | 60 | 片 |
| 63 | 黑藻叶装片 | 60 | 片 |
| 64 | 酵母菌装片 | 60 | 片 |
| 65 | 水绵装片 | 60 | 片 |
| 66 | 大肠杆菌涂片 | 60 | 片 |
| 67 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 60 | 片 |
| 68 | 草履虫分裂生殖装片 | 60 | 片 |
| 69 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 60 | 片 |
| 70 | 蛙血涂片 | 60 | 片 |
| 71 | 表皮细胞装片 | 60 | 片 |
| 72 | 骨骼肌纵横切 | 60 | 片 |
| 73 | 平滑肌分离装片 | 60 | 片 |
| 74 | 心肌切片 | 60 | 片 |
| 75 | 运动神经元装片 | 60 | 片 |
| 76 | 胰腺切片(示胰岛) | 60 | 片 |
| 77 | 正常人染色体装片 | 60 | 片 |
| 78 | DNA和RNA在细胞中的分布 | 60 | 片 |
| 79 | 线粒体切片 | 60 | 片 |
| 80 | 10mL量筒 | 60 | 个 |
| 81 | 25mL量筒 | 30 | 个 |
| 82 | 50mL量筒 | 30 | 个 |
| 83 | 100mL量筒 | 30 | 个 |
| 84 | 500mL量筒 | 4 | 个 |
| 85 | 1000mL量筒 | 4 | 个 |
| 86 | 25mL容量瓶 | 30 | 个 |
| 87 | 100mL容量瓶 | 4 | 个 |
| 88 | 250mL容量瓶 | 4 | 个 |
| 89 | 500mL容量瓶 | 4 | 个 |
| 90 | 1000mL容量瓶 | 4 | 个 |
| 91 | 1mL移液管 | 30 | 支 |
| 92 | 2mL移液管 | 30 | 支 |
| 93 | 5mL移液管 | 30 | 支 |
| 94 | 10mL移液管 | 30 | 支 |
| 95 | 15mm试管 | 240 | 支 |
| 96 | 50mL烧杯 | 240 | 个 |
| 97 | 100mL烧杯 | 120 | 个 |
| 98 | 250mL烧杯 | 60 | 个 |
| 99 | 500mL烧杯 | 30 | 个 |
| 100 | 1000mL烧杯 | 30 | 个 |
| 101 | 50mL锥形瓶 | 120 | 个 |
| 102 | 100mL锥形瓶 | 120 | 个 |
| 103 | 250mL锥形瓶 | 30 | 个 |
| 104 | 500mL锥形瓶 | 30 | 个 |
| 105 | 蒸馏烧瓶 | 30 | 个 |
| 106 | 酒精灯 | 60 | 个 |
| 107 | 干燥器 | 2 | 个 |
| 108 | 蒸馏水瓶 | 3 | 个 |
| 109 | 60mm漏斗 | 60 | 个 |
| 110 | 90mm漏斗 | 60 | 个 |
| 111 | 滴管 | 400 | 支 |
| 112 | 比色管 | 120 | 支 |
| 113 | 250mL广口瓶 | 120 | 个 |
| 114 | 250mL细口瓶 | 10 | 个 |
| 115 | 500mL细口瓶 | 10 | 个 |
| 116 | 1000mL细口瓶 | 10 | 个 |
| 117 | 30mL滴瓶 | 180 | 个 |
| 118 | 60mL滴瓶 | 180 | 个 |
| 119 | 30mL棕滴瓶 | 120 | 个 |
| 120 | 60mL棕滴瓶 | 120 | 个 |
| 121 | 试管夹 | 120 | 把 |
| 122 | 陶土网 | 60 | 个 |
| 123 | 药匙 | 60 | 把 |
| 124 | 5mm玻璃棒 | 4 | 千克 |
| 125 | 洗耳球 | 30 | 个 |
| 126 | 培养皿 | 300 | 套 |
| 127 | 培养皿 | 60 | 套 |
| 128 | 60mm研钵 | 60 | 个 |
| 129 | 载玻片 | 30 | 盒 |
| 130 | 盖玻片 | 90 | 包 |
| 131 | 工具箱 | 1 | 套 |
| 132 | 工作服 | 4 | 件 |
| 133 | 护目镜 | 60 | 个 |
| 134 | 乳胶手套 | 4 | 付 |
| 135 | 擦镜纸 | 60 | 本 |
| 136 | 单面刀片 | 150 | 片 |
| 137 | 电热水器 | 1 | 台 |
| 138 | 精密pH试纸 | 10 | 本 |
| 139 | pH广泛试纸 | 20 | 本 |
| 140 | 滤纸圆 | 20 | 盒 |
| 141 | 滤纸圆 | 20 | 盒 |
| 142 | 滤纸方 | 20 | 张 |
| 143 | 滤纸方 | 20 | 张 |
| 144 | 卫生香 | 20 | 盒 |
| 145 | 火柴 | 60 | 盒 |
| 146 | 纱布 | 1 | 盒 |
| 147 | 药品提篮 | 3 | 盒 |
| 148 | 废液桶 | 3 | 个 |

三、技术规格(性能)要求（加“★”的指标为实质性响应指标，任意1项实质性响应指标不满足或负偏离均按无效投标处理，未按照招标文件提供证明材料的视为不满足，按扣分处理）：

注：所有产品的尺寸可上下浮动5%，已标明允许偏差的产品尺寸除外。

| 1、生物智能吊装实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 一、学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：约1200×600×780mm（±5%） 2、台面：采用厚度≥20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽，能有效防止实验物品滚落造成意外事故，还能避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。外观要求：台面釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体一体结构。在操作边一侧带有宽约8-12mm，深约1.3-1.8mm内圆弧凹槽，凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面。 3、桌体：铝塑结构 4、桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5、固定横梁采用≥30×60×1.0mm椭圆管焊接制成。 6、挡水条：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 7、书包斗：440mm*260mm*160mm（±5%），采用PP塑料材质，预留学生凳挂靠口。 |  |  |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  |  |
|  |  | 二、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1.规格：450×220×1000mm（±5%）。 2.智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，单片控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统、风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能。 （2）照明控制系统：智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能。 （3）给排水控制系统：给水系统：设有总给水控制阀门，教师可以方便对全室供水系统进行控制。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 （4）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 |  |  |
| 2 | 控制面板 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：集中控制整室给排水； （2）照明控制：分组控制整室照明； （3）电源控制：控制学生AC220V电源； （4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 |  |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 |  |  |
| 4 | 远程控制系统 | 1.登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验； 2.能使用移动端能控制总电源关闭，开启。微信扫码登录，控制； 3.移动端显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等）； 6.语音识别： （1）识别能力：支持自然语言识别，根据操作人员的语音指令解析出操作内容。 （2）语言支持：支持多种语言的识别能力（可根据需求扩展）。 7.历史记录：支持数据回溯功能，提供过去的运行记录。云端平台参数：数据存储周期：默认保存不低于3个月（可根据需求调整）。 |  |  |
| 5 | 实验室安全监视系统 | 内置高精度传感装置，实时监测空气质量，检测指标包括CO2、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、温度、湿度，可对环境进行实时全面检测，评估教室当前环境是否处于安全教学状态。当监测到的任一指标超过安全范围，系统通过微信小程序发送报警通知。支持烟雾报警及自定义过载报警推送。具备电量与水量使用分析功能，支持生成使用分析图表，并可设定定制化的过载报警推送。支持移动端与云端数据同步，具备数据可视化展示、编辑及存储功能。 |  |  |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |
| 1 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯。 |  |  |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |  |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—水电系统 |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 1.顶装摇臂动力装置系统：支持远程智能手动与触摸远程无线双重操作控制。动力系统采用超静音、24V 低压直流电机，运行稳定且噪音极低；摇臂主体选用直径 ≥65mm、厚度≥ 1.5mm 的优质铝合金型材挤压成型，兼顾强度与轻量化。 2.摇臂连接座：采用优质铝合金模具压铸成型，经 CNC 精密加工，精度高、结构稳固。动力装置与主体结构采用模块化组合设计，安装、维护便捷高效，整体运行无噪音，适配安静教学环境。 3.升降摇臂椭圆柱：采用铝合金材质，规格为Ф70*50mm、壁厚 ≥1.5mm、长度 ≥700mm，内置水电隔离设计，安全性能优异。表面及管内工艺均采用环氧树脂粉末静电喷涂 + 高温固化处理，具备优良的耐腐蚀性。集成于吊装一体结构内，可随摇臂面板同步升降；实验时可与通风吸风罩模块同步降下，不使用时收纳于吊装结构内，避免遮挡老师授课时的学生视线，提升空间利用率。 4.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，配备功能按钮及数字键盘输入，可随意设置电压，操作准确快捷；操作界面规格175×189mm（±5mm），采用模块化组合生产工艺。 5.支持双界面操作，界面规格175×189mm（±5mm），采用≥2.7mm厚PC板材经极光切割制成的触摸面板，具备耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐冲击特性；界面集成交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，配备两组国标五孔220V市电插座，具备保险过载保护功能。 6.配备≥4寸LCD学生信息显示屏，可显示温度、湿度、电压、电流值、开关状态等信息。 7.拓展部分：设有保险模块、急停装置模块及两组485网络模块接口。 8.集成功能：采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 9.摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。 10.所有功能模块均接受智能控制系统控制。 |  |  |
| 2 | 水槽柜 | 1.规格尺寸：450mm×620mm×1070㎜（±5%）。 2.水槽内部尺寸：360mm×290mm×260mm（±5%）。 3.水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。 5.水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6.PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8.滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 |  |  |
| 3 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1.直流稳压输出0-16V（额定电流2A）、16-30V（额定电流1A），最小调节单元0.1V；交流电压输出0~18V（额定电流2A）、18V-30V（额定电流1A），最小调节单元1V。 2.接受智能控制柜控制。 |  |  |
| 4 | 自动给排水系统 | 1.包括自动排水模块1组、自动水位控制器1组、信号控制器1套、自动保护系统1组。 2.所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与水槽柜采用优质PVC软管连接，信号控制接口与水槽柜采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水，污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 |  |  |
| 5 | 给排水布管 | 1.给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2.排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |
| 6 | 供电线路 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |  |
| 7 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |  |  |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 承重骨架规格：1200×408×236mm（±5%），采用优质工业级高强度铝型材，经 CNC 精加工成型，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。 |  |  |
| 2 | 主体保护罩 | 整体外腔体：规格为 1200×680×236mm（±5%），壁厚≥4mm；采用铝合金与塑料复合材质，经高温模压工艺一次成型，表面光滑、环保无毒。采用四面模块化组合结构，可模块化安装，安装简便、维修与更换便捷。 |  |  |
| 3 | 系统安装辅件 | 1.采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 2.主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |
| 4 | 安装调试 | 1.吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构安装调试； 3.系统控制安装调试； 4.给排水安装调试； 5.供电系统安装调试； 6.照明系统安装调试； |  |  |
|  |  | 六、实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形.不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.含常用类型灭火器2个。 |  |  |
|  |  | 七、环创物品 |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括生物实验室管理制度和生物实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 |  |  |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |  |  |
| 3 | 生物知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现生物知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |  |  |
| 4 | 实验室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入生物动植物等模型，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关生物学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，达到B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |  |  |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一。 |  |  |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo。 |  |  |
|  |  | 八、教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%）。 2.台面：采用厚度15mm±2mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台配有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用：≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 （1）金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。 铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量：至少满足：锑(Sb)≤60 mg/kg；砷(As)≤25 mg/kg；镉(Cd)≤75mg/kg；铬(Cr)≤60mg/kg；铅(Pb)≤90mg/kg；汞(Hg)≤60mg/kg；硒(Se)≤500mg/kg；钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 （4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 （1）基本结构安全：角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 2 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |  |  |
| 3 | 实验操作教学演示系统 | 本系统为高中理化生实验教学量身打造，旨在通过信息化手段，强化实验教学的直观性、互动性与管理效率，全面落实新课标对探究性、实践性教学的要求。 1.系统管理​ 具备完善的系统管理模块，支持对用户身份（教师、学生、管理员）、功能权限、系统菜单进行灵活配置，确保教学数据安全与使用规范。 2.互动直播与示范​ ​实时直播示范：支持教师将实验操作过程实时直播并分享至全体或指定分组的学生终端，实现一对多精准示范。 ​多画面同步投屏：可将教师演示画面、电子目镜显微画面、预设教案视频等信号源，同步推送至教室电子大屏，并支持在同一界面分屏同时显示最多三个画面，便于多角度对比观察。 3.实验视频资源库​ ​结构化分类：内置实验视频资源库，须严格按教学实际需求进行分类，类别包括但不限于：必做实验、选做实验、分组实验、演示实验、探究实验，便于分层教学与个性化学习。 ​智能检索：支持按学科、年级、学期、实验名称等多维度条件，快速查询和调用指定的实验视频资源。 4.教学应用功能​ ​信号源无缝切换：支持在演示界面中，一键切换电子目镜、实物展台、高清摄像机等不同视频输入源。 ​音视频同步导播：在录播演示主界面，可同时显示实时操作画面与预设的视频教案画面，支持画中画布局，方便教师讲解与示范。 ​教案联动：当教师选择特定实验名称后，系统可自动关联并调出对应的标准实验教案视频，实现理论讲解与实操演示的紧密结合。 5.所投产品生产厂家具备实验操作教学演示系统类软件著作权证书，投标文件中提供证明材料扫描件，如不具备，提供软件正版证明材料。 |  |  |
| 4 | 实验操作视频资源库 | 【视频资源库】 高中生物实验视频资料：检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质；用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动；探究植物细胞的吸水和失水；探究影响酶活性的条件；绿叶中色素的提取和分离；探究酵母菌细胞呼吸的方式；观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂；建立减数分裂中染色体变化的模型；DNA的粗提取与鉴定；微生物的实验室培养；菊花的组织培养。 |  |  |
| 5 | AI大模型实验教学助手 | 理化生实验Ai智能体互动平台 1.学科覆盖能力：平台需提供覆盖初高中阶段物理、化学、生物三学科的智能辅导能力，包括但不限于力学、电学、光学、物质性质、化学反应、生物结构、生态系统等核心知识点，并必须包含规范的实验操作流程与安全指导。 2.智能交互模式：平台应支持基于自然语言的智能交互功能，能够准确理解用户的语音或文本提问，并提供清晰、准确的语音或文本解答，模拟一对一辅导体验。 3.功能模块设计：平台应具备清晰的架构，至少包含核心知识辅导、实时互动答疑、专题学习支持等逻辑模块，以系统化地满足用户学习需求。 4.语音交互性能：系统在室内安静环境下，对用户语音请求的平均响应时间应低于2秒，识别准确率不低于95%。系统需具备稳定的音频流处理能力，保证交互过程的流畅性。 5.系统状态监控：平台界面应向管理员提供关键运行状态的可视化信息，例如：系统与服务器的连接状态、音频的输入/输出状态、网络延迟等核心指标，确保运行过程可控、可查。 6.会话管理：用户应能清晰、便捷地启动或结束一次辅导会话。 注：以上第1、3、5项内容，投标文件中提供Ai智能体互动平台界面截图作为证明材料，截图内容需包含以上参数内容。 |  |  |
| 6 | 实验操作视频采集终端 | 1.视频采集终端设备主体采用金属材质，表面处理工艺应确保良好的耐磨和防腐蚀性。支架应具备足够的伸缩调节范围，为了便于高清录制学生实验操作过程，伸缩范围在41-73CM之间支持水平旋转及俯仰角度调节，以满足不同实验场景的多角度拍摄需求。接口配置：设备提供丰富的外接接口，包括：USB 2.0端口：≥4个；HDMI高清输出端口：≥ 1个；RJ45千兆网口：≥ 1个； 2. 视频采集与核心硬件 俯视摄像头应具备高清拍摄能力，像素不低于400万，采用无畸变镜头支持。设备应具备蓝牙功能，能够与常见的便携式测量设备（如温湿度计、pH计等）进行无线连接和数据传输。正视摄像头：帧率：30帧/秒；≥高清400万像素。 3. 电源参数 “供电电压需为安全电压。电源需具备基本的过压、过流、过温保护功能，确保学生操作安全。 |  |  |
| 2、生物综合实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 一、教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%）。 2.台面：采用厚度15mm（±2mm）厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 (1)金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量:至少包含：锑(Sb)≤60 mg/kg.砷(As)≤25 mg/kg.镉(Cd)≤75mg/kg.铬(Cr)≤60mg/kg.铅(Pb)≤90mg/kg.汞(Hg)≤60mg/kg.硒(Se)≤500mg/kg，钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密,不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 (4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 (1)基本结构安全:角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 2 | 教师总控台 | 1.结构形式：采用抽屉式教学安全电源控制台，便于操作与维护。 输出控制：分4组独立向学生实验桌输出安全220V交流电源，实现学生实验电源分组控制。 2.保护功能 总电源及学生实验电源均具备短路、过载、自动断电保护； 具备漏电保护功能，保障教学用电安全。 3.插座配置：自带2组220V国标5孔插座，满足教师教学设备供电需求。 |  |  |
| 3 | 讲台水槽 | 1.规格：550*450*290mm（±5%） 2.台下盆采用壁厚≥6mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽；网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。 |  |  |
| 4 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  |  |
| 5 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  |  |
| 6 | 实验光源 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 |  |  |
| 7 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |  |  |
|  |  | 二、学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1.规格：约1200×600×780mm（±5%） 2.台面：采用厚度≥20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽，能有效防止实验物品滚落造成意外事故，还能避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。外观要求：台面釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体一体结构。在操作边一侧带有宽约8-12mm，深约1.3-1.8mm内圆弧凹槽，凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面。 3.桌体：铝塑结构 4.桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5.固定横梁采用≥30×60×1.0mm椭圆管焊接制成。 6.挡水条：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 7.书包斗：440mm*260mm*160mm±5%，采用PP塑料材质，预留学生凳挂靠口。 |  |  |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm（±5%），高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  |  |
| 3 | 多功能柱 | 多功能柱规格：长365*宽190*高750mm（±5%），采用全新ABS塑料经模具注塑成型，多功能柱内部用于电源线管道.通风管道穿行及后期维护，设独立检修门并配专用锁具。 |  |  |
| 4 | 学生安全电源 | 1.采用 ABS 翻转式电源盒，可安装于实验台两侧、书包盒中间，也可直接放置于台面，实验使用与安装布置均十分便捷。 2.配置485网络模块接口及2组220V国标五孔插座，具备保险丝保护功能与工作状态指示。 |  |  |
|  |  | 三、供水、照明系统 |  |  |
| 1 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  |  |
| 2 | 水槽柜 | 1.规格尺寸：450mm×620mm×1070㎜（±5%）。 2.水槽内部尺寸：360mm×290mm×260mm（±5%）。 3.水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。 5.水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6.PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8.滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 |  |  |
| 3 | 实验光源 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 |  |  |
| 4 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 |  |  |
| 5 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |  |  |
| 6 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 |  |  |
| 7 | 安装调试 | 设备安装及调试 |  |  |
|  |  | 四、实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度.耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形、不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.含常用类型灭火器2个。 |  |  |
|  |  | 五、环创物品 |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括生物实验室管理制度和生物实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 |  |  |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |  |  |
| 3 | 生物知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现生物知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |  |  |
| 4 | 实验室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入生物动植物等模型，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关生物学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，达到B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |  |  |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一。 |  |  |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo。 |  |  |
| 3、生物显微镜实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 一.教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%） 2.台面：采用厚度15mm（±2mm）厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 (1)金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量:至少包含：锑(Sb)≤60 mg/kg.砷(As)≤25 mg/kg.镉(Cd)≤75mg/kg.铬(Cr)≤60mg/kg.铅(Pb)≤90mg/kg.汞(Hg)≤60mg/kg.硒(Se)≤500mg/kg，钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密,不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 (4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 (1)基本结构安全:角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 2 | 教师总控台 | 1.结构形式：采用抽屉式教学安全电源控制台，便于操作与维护。 输出控制：分4组独立向学生实验桌输出安全220V交流电源，实现学生实验电源分组控制。 2.保护功能 总电源及学生实验电源均具备短路、过载、自动断电保护； 具备漏电保护功能，保障教学用电安全。 3.插座配置：自带2组220V国标5孔插座，满足教师教学设备供电需求。 |  |  |
| 3 | 讲台水槽 | 1.规格：550*450*290mm（±5%） 2.台下盆采用壁厚≥6mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽；网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。 |  |  |
| 4 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  |  |
| 5 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |  |  |
| 6 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |  |  |
|  |  | 二、学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1、规格：约1200×600×780mm（±5%） 2、台面：采用厚度≥20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽，能有效防止实验物品滚落造成意外事故，还能避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。外观要求：台面釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体一体结构。在操作边一侧带有宽约8-12mm，深约1.3-1.8mm内圆弧凹槽，凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面。 3、桌体：铝塑结构 4、桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5、固定横梁采用≥30×60×1.0mm椭圆管焊接制成。 6、挡水条：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 7、书包斗：440mm*260mm*160mm±5%，采用PP塑料材质，预留学生凳挂靠口。 |  |  |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  |  |
| 3 | 多功能柱 | 多功能柱规格：长365*宽190*高750mm（±5%），采用全新ABS塑料经模具注塑成型，多功能柱内部用于电源线管道.通风管道穿行及后期维护，设独立检修门并配专用锁具。 |  |  |
| 4 | 学生安全电源 | 1.采用 ABS 翻转式电源盒，可安装于实验台两侧、书包盒中间，也可直接放置于台面，实验使用与安装布置均十分便捷。 2.配置485网络模块接口及2组220V国标五孔插座，具备保险丝保护功能与工作状态指示。 |  |  |
|  |  | 三、供水、照明系统 |  |  |
| 1 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  |  |
| 2 | 水槽柜 | 1. 规格尺寸：450mm×620mm×1070㎜（±5%）。 2. 水槽内部尺寸：360mm×290mm×260mm（±5%）。 3. 水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计，方便操作者使用。 4.滴水架上有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。 5. 水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。 6. PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径50mm。 7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。 8. 滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。 |  |  |
| 3 | 电气布线 | DN25mm阻燃线管；2.5平方国标线材，符合国家标准。 |  |  |
| 4 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |  |  |
| 5 | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 |  |  |
| 6 | 安装调试 | 设备安装及调试 |  |  |
|  |  | 四、实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形、不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.含常用类型灭火器2个。 |  |  |
|  |  | 五、环创物品 |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括生物实验室管理制度和生物实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 |  |  |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |  |  |
| 3 | 生物知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现生物知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo.校风校训等。 |  |  |
| 4 | 实验室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能.装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo.校风校训等内容。形状多变，可加入生物动植物等模型，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关生物学科信息，如实验信息.实验安排计划.学科竞赛信息.学生优秀实验报告.经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，达到B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性.韧性.耐磨性.抗冲击.耐撕裂.不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |  |  |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一 |  |  |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo |  |  |
| 4、生物数字化探究实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 一、教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%） 2.台面：采用厚度15mm（±2mm）厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 (1)金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量:至少包含：锑(Sb)≤60 mg/kg.砷(As)≤25 mg/kg.镉(Cd)≤75mg/kg.铬(Cr)≤60mg/kg.铅(Pb)≤90mg/kg.汞(Hg)≤60mg/kg.硒(Se)≤500mg/kg，钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密,不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 (4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 (1)基本结构安全:角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 2 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |  |  |
| 3 | 讲台水槽 | 1.规格：550*450*290mm（±5%） 2.台下盆采用壁厚6mm实验室专用高密度PP一体化成型水槽；网状漏水口与下水口用ABS塑料链条连接。 |  |  |
| 4 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  |  |
| 5 | 桌面电源 | 外观尺寸：280*100*56MM（±5%），采用优质环保航空铝合金高吨位压铸，拉丝面板工艺，抗刮痕，不褪色，耐用耐腐蚀、安全、美观。 钢制底座保护盒，耐火保护，五孔电源 10A 220-240V 50/60Hz。 |  |  |
|  |  | 二、学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1.规格：1200×1200×750㎜（±5%） 2.结构：全钢结构。 3.桌身：整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板，底脚采用≧1.0mm厚冷轧板固定，全部钢制件经过磷化，酸洗，超声波处理后高温烘干。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱.耐腐蚀。 4.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 5.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 6.台面：一体化台面，采用≥12.7mm实芯理化板，耐强酸碱.耐腐蚀.耐有机溶剂，抗菌.抗污染.防水.防火。 |  |  |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  |  |
| 3 | 水槽台 | 1.尺寸：1200×600×750mm （±5%） 2.内置水槽，柜体设计美观整洁，水龙头及水嘴材质为不锈钢，经防腐处理，经久耐用。台面为大理石材质，耐腐蚀，耐刻刮，清洁方便，使用寿命长。 |  |  |
| 4 | 收纳柜 | 1.材质：浸渍胶膜纸饰面胶合板，无甲醛超标，无刺激性气味； 2.规格：根据实验室现场环境定制，尺寸适配场地，分层设计，用于收纳传感器设备，满足教具、耗材收纳需求； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用阻尼铰链，三合一连接件。无漏拧螺丝和少件，拉手使用方便，五金件启闭灵活、无杂音、无松动、防锈处理耐用牢固。 |  |  |
| 5 | 桌面电源 | 外观尺寸：280*100*56MM（±5%），采用优质环保航空铝合金高吨位压铸，拉丝面板工艺，抗刮痕，不褪色，耐用耐腐蚀、安全、美观。 钢制底座保护盒，耐火保护，五孔电源 10A 220-240V 50/60Hz。 |  |  |
| 6 | 实验室供排水系统 | 1.给水采用φ20mm优质PPR管 2.排水采用φ50mm优质PVC管 |  |  |
| 7 | 供电线路 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |  |
| 8 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |  |  |
|  |  | 三、实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形、不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.含常用类型灭火器2个。 |  |  |
|  |  | 四、教师端探究仪器 |  |  |
| 1 | 无线彩屏温度传感器 | 1.量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 2.不锈钢探针，用于测各种物体或溶液的温度；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据。 4.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 5.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 6.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 7.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 8.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 9.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 10.无线模式：内置蓝牙模块。 |  |  |
| 2 | 无线彩屏气压传感器 | 1.量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 2.配有针筒，用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的绝对压强；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互。 4.具备多种显示方式，可显示数字.坐标轴.仪表.数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动.数据拖动.放大缩小显示.全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样.自动采样.调节采集频率.保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机.笔记本.一体机.平板.智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11. 无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 3 | 无线彩屏相对压强传感器 | 1.量程±20kPa，分辨率：0.01kPa。 2.用于测量大气环境下于被测量空间内的气体的压强差；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔.薄膜按键.微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 4 | 无线彩屏氧气传感器 | 1.量程：0～100%，分辨率：0.025%。 2.用于测量空气中氧气含量变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机.笔记本.一体机.平板.智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 （注：以上第3、6、8、11项技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 5 | 无线彩屏二氧化碳传感器 | 1.量程：0～50,000ppm，分辨率：1ppm。 2.用于测量空气中二氧化碳含量变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据。 4.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 5.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 6.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 7.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，支持自定义触发条件，可实现超标蜂鸣、自动停止采集等智能控制操作。 8.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 9.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 10.无线模式：内置蓝牙模块。 |  |  |
| 6 | 无线彩屏溶解氧传感器 | 1.量程：0～20mg/L，分辨率：0.01mg/L。 2.用于测量溶液中溶解氧含量变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据。 4.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 5.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 6.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 7.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 8.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 9.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 10.无线模式：内置蓝牙模块。 |  |  |
| 7 | 无线彩屏溶解二氧化碳传感器 | 1.量程：0 ppm～2000ppm ，分辨率：±20ppm。 2.用于测量溶液中溶解二氧化碳含量变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔.薄膜按键.微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 8 | 无线彩屏pH传感器 | 1.量程：0～14 pH，分辨率：0.01 PH。 2.用于精确测量溶液的酸碱值；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 9 | 无线彩屏电导率传感器 | 1.量程：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm。 2.用于测量溶液的电导率及其变化；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 10 | 无线彩屏温湿一体传感器 | - 1.湿度量程：0～100%RH，分辨率：0.05%；温度量程：-40℃～125℃，分辨率：0.01℃；一个传感器可同时测量两种数据。 - 2.温湿度一体式的探头作为测温元件，可同时测量环境的温度及相对湿度；手持式技术，便于直接观察数据。 - 3.内置高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据。 - 4.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 - 5.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 - 6.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 - 7.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 - 8.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 - 9.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 - 10.无线模式：内置蓝牙模块。 |  |  |
| 11 | 无线彩屏心率传感器 | 1.量程：0～250bpm。指夹式心率探头。 2.用于测量人体的心率值；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔.薄膜按键.微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字.坐标轴.仪表.数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 12 | 呼吸率传感器 | 一、性能：量程：0～200Time/min，分辨率：1Time/min。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量呼吸频率。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 13 | 心电图传感器 | 一、性能：量程：±5mV，分辨率：0.01mV。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.传感器带有3根不同颜色的电极导线，用于测量人体心电图的波形图形。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 14 | 紫外光传感器 | 一、性能：量程：0～2000mW/cm2，分辨率：0.5mw/cm2。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量紫外光线强度。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机.笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 15 | 酒精传感器 | 一、性能：量程：20～3000ppm，分辨率：1ppm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量呼出气体或者化学反应中气体酒精含量。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 16 | 二氧化硫传感器 | 一、性能：量程：0～20ppm，分辨率：0.1ppm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于检测化学反应中二氧化硫的生成。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 17 | 色度计传感器 | 一.性能：量程：0～100%，分辨率： 0.1% 。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号。 2.由高强度塑料外壳封装。 三、功能： 1.三波长光源（R.G.B）测量，可采集不同深浅颜色溶液的变化及速率。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机.笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 18 | 浊度计传感器 | 一、性能：量程：0～400 NTU，分辨率：0.1NTU。 二、结构： 1.表面印有传感器名称.型号。 2.由高强度塑料外壳封装。 三、功能： 1.用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的散射程度，标示不同悬浊液的浊度。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 19 | 无线蓝牙适配器 | 1.接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等的USB口。 2.使用蓝牙5.0，高速率，低功耗，辅助智能数据采集器、无线传感器、无线实验器材的无线功能实现。 3.蓝牙短码对接，通信更便捷，优于电脑自带蓝牙模块。向下兼容蓝牙4.0.4.1.4.2设备。 4.无障碍通信传输距离≥30米，信号稳定不掉线，支持高速大流量数据连续传输。 5.应用平台：支持WindowsXP.Windows7.Windows8.Windows10.Windows11。 |  |  |
| 20 | 探究包装箱及附件 | 1.仪器箱高强度，防跌落，抗碰撞，抗压，耐冷热。 2.内衬具有传感器专用槽，便于运输、存放和归位。 3.配置数据采集器线1根，传感器连接线4根。 4.用于存放各类采集器、传感器、实验手册、软件Ｕ盘。 |  |  |
| 21 | 探究实验软件 | 1.安装于各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等。 2.识别并显示≥12路传感器，即插即用，自动识别，允许数据并行采集处理和显示。 3.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式，窗口可随意调节大小，具有一键自动排列整齐的功能。 4.接上传感器可直接实验，也可进行手动采样、自动采集、更改采集频率、更改采集时间、定义实验名称、修改数据点形状、修改显示颜色、自定义坐标轴XY对象。 5.具有软件选择多量程传感器的量程，原始数据调零和探头标定校准功能。 6.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据、保存多组实验数据、同一坐标轴内显示和比较多组实验数据、数据函数拟合积分等计算。 7.当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示，可在线升级至最新版。 8.存储介质：支持U盘。 |  |  |
| 22 | 多向转接头 | 装配组合部件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，用于连接多种附件及传感器等。 |  |  |
| 23 | 密封实验套件 | 1.与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，满足中学相关实验及探究活动教学需要。可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出、铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验。 2.密封实验套件由5只7号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3mm、φ4mm、φ15mm、φ18mm；双孔φ8mm+φ15mm；孔径与传感器探头适配性，密封性好，可对应接入温度传感器、气压传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器和玻璃导管、长颈漏斗等）、1只150mL反应瓶、2只等径气管快速接头、2只鲁尔气管快速接头、3条外径φ6mm软管组成。 |  |  |
| 24 | 酶的特性实验器 | 1.用于中学生化实验，配合相对压强传感器使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 2.由Y型管和胶塞总成构成。 |  |  |
| 25 | 袖珍生化密封实验器 | 1.用于连接氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器等，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，氧气/二氧化碳含量的变化，植物蒸腾作用实验，种子的萌发实验，以及过氧化氢的分解等实验。 2.由玻璃管、多种密封塞构成。 |  |  |
| 26 | 气液相密封实验器 | 1.用于中学生化-水陆生植物的光合作用、蒸腾作用，种子的萌发放热，酵母菌的呼吸作用，酶的特性实验。配合温度、湿度、氧气、CO2等传感器使用。 2.由实验盒、实验盖、不同规格的硅胶塞等组成。实验盖开孔，分别为氧气探头孔、二氧化碳探头孔和温度探头孔。 |  |  |
| 27 | 光合作用实验箱 | 1.用于中学生物-水陆生植物的光合作用、蒸腾作用，种子的萌发放热，酵母菌的呼吸作用，酶的特性实验。配合温度、湿度、氧气、CO2等传感器使用。 2.透明亚克力密闭容器，2孔盖子，含橡胶塞1套。 |  |  |
|  |  | 五、学生端探究仪器 |  |  |
| 1 | 智能探究数据采集器 | 1.自带8个传感器接口，内嵌式卡口无需有线线缆；自带4个标准USB口，扩展传感器有线连接；最多可同时进行12通道并行采集实验数据，即插即用，自动识别所有传感器。 2.自带电容触摸≥4.3寸屏，集多传感器连接，多数据采集，多实验数据显示于一体； 3.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式； 4.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据； 5.可多次采样，保留多组实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据； 6.有线模式：接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源； 7.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 8.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 9.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 10.整机仅1个硬件按钮，一键开关机，其他指令皆通过触摸屏操作，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 11.内置大容量可充电电池，方便户外采集，可存储大量采集的数据，可保存于本机，并导入到数据采集终端的探究实验软件内，再次读取并分析。 （注：以上第2、8、9项技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 2 | 无线蓝牙适配器 | 1.接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等的USB口。 2.使用蓝牙5.0，高速率，低功耗，辅助智能数据采集器.无线传感器.无线实验器材的无线功能实现。 3.蓝牙短码对接，通信更便捷，优于电脑自带蓝牙模块。向下兼容蓝牙4.0.4.1.4.2设备。 4.无障碍通信传输距离≥30米，信号稳定不掉线，支持高速大流量数据连续传输。 5.应用平台：支持WindowsXP.Windows7.Windows8.Windows10.Windows11。 |  |  |
| 3 | 温度传感器 | 一、性能：量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.不锈钢探针，可用于测各种物体或溶液的温度。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 4 | 气压传感器 | 一、性能：量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三.功能： 1.配有针筒，用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的绝对压强。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 5 | 相对压强传感器 | 一、性能：量程：±20kPa，分辨率：0.01kPa。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量大气环境下于被测量空间内的气体的压强差。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 6 | 二氧化碳传感器 | 一.性能：量程：0～50,000 ppm，分辨率：1 ppm。 二.结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三.功能： 1.可用于测量空气中二氧化碳含量变化。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 7 | 氧气传感器 | 一、性能：量程：0～100%，分辨率：0.025%。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.用于测量空气中氧气含量变化。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 8 | 电导率传感器 | 一、性能：量程：0～20000μS/cm，分辨率：10μS/cm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量溶液的电导率及其变化。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 9 | pH传感器 | 一、性能：量程：0～14 pH，分辨率：0.01 PH。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于精确测量溶液的酸碱值。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 10 | 心率传感器 | 一、性能：量程：0～250bpm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.指夹式心率探头，用于测量人体的心率值。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 11 | 湿度传感器 | 一、性能：量程：0～100%RH，分辨率：0.05%。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量空气的相对湿度。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 12 | 微电流传感器 | 一、性能：量程：±50μA，分辨率：0.02μA。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三.功能： 1.可用于用于测量电路、电器两端的微安数量级的电流。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 13 | 探究包装箱及附件 | 1.仪器箱高强度，防跌落，抗碰撞，抗压，耐冷热。 2.内衬具有传感器专用槽，便于运输.存放和归位。 3.配置数据采集器线1根，传感器连接线4根。 4.用于存放各类采集器、传感器、实验手册、软件Ｕ盘。 |  |  |
| 14 | 多向转接头 | 装配组合部件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台，用于连接多种附件及传感器等。 |  |  |
| 15 | 密封实验套件 | 1.与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，减轻教师准备或自制器材的负担，解决适配性难题，满足中学相关实验及探究活动教学需要。可用于需要在密封环境中进行的生化类实验，如固液生成气体的实验、化学反应速率、生成气体导入和导出、铁的吸氧腐蚀、种子的萌发等实验。 2.密封实验套件由5只7号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3mm、φ4mm、φ15mm、φ18mm；双孔φ8mm+φ15mm；孔径与传感器探头适配性，密封性好，可对应接入温度传感器、气压传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器和玻璃导管、长颈漏斗等）、1只150mL反应瓶、2只等径气管快速接头、2只鲁尔气管快速接头、3条外径φ6mm软管组成。 |  |  |
| 16 | 酶的特性实验器 | 1.用于中学生化实验，配合相对压强传感器使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 2.由Y型管和胶塞总成构成。 |  |  |
| 17 | 袖珍生化密封实验器 | 1.用于连接氧气传感器、二氧化碳传感器、湿度传感器等，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，氧气/二氧化碳含量的变化，植物蒸腾作用实验，种子的萌发实验，以及过氧化氢的分解等实验。 2.由玻璃管、多种密封塞构成。 |  |  |
| 18 | 气液相密封实验器 | 1.用于中学生化-水陆生植物的光合作用、蒸腾作用，种子的萌发放热，酵母菌的呼吸作用，酶的特性实验。配合温度、湿度、氧气、CO2等传感器使用。 2.由实验盒、实验盖、不同规格的硅胶塞等组成。实验盖开孔，分别为氧气探头孔、二氧化碳探头孔和温度探头孔。 |  |  |
| 5、生物准备室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 准备边台 | 1.规格：2400×600×850mm （±5%） 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理；4.结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器。 5.铰链：采用115度铰链；6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧； 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫。 |  |  |
| 2 | 化验水槽 | 高密度黑色PP材质一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐有机溶剂、耐热性能好。 |  |  |
| 3 | 水嘴 | 水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  |  |
| 4 | 台式紧急洗眼器 | 用于出现实验过程中药品不慎溅入眼睛情况，进行紧急冲洗眼睛。 |  |  |
| 5 | 插座电源 | 两孔、三孔插座。 |  |  |
| 6 | 仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm （±5%）。 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理（±5%） 3.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4.上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 本产品需供应商提供8年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 |  |  |
| 7 | 标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜/药品柜。 |  |  |
| 8 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜/药品柜，用于标明柜号。 |  |  |
| 9 | 准备室供排水系统 | 1.给水采用φ20mm优质PPR管； 2.排水采用φ50mm优质PVC管。 |  |  |
| 10 | 准备室电气布线 | 铜芯24芯，优质UPVC管，耐压500V。 |  |  |
| 6、生物药品室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
| 1 | PP药品柜 | 1.规格：1000×500×2000mm（±5%）（内附PP阶梯） 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm×30 mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4.上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 |  |  |
| 2 | 沙箱 | 304不锈钢外壳，内装沙子，带轮子，方便移动。 |  |  |
| 3 | 准备边台 | - 规格：2400×600×850mm （±5%） ；2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板； 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗.磷化.除油.除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理；4.结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器； 5.铰链：采用115度铰链； - 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧； 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫。 |  |  |
| 4 | 通风系统 | （1）实验通风机：规格：功率≥2.2KW，电压：380V（如提供其他电压的，提供合理性说明），箱式通风机。风流量3864-7728m³/h，全压790-502Pa，可根据室内环境调节； （2）风机开关及漏电保护装置：漏电保护开关； （3）风机进出口接头：φ315,PVC材质； （4）采用6#通风机弯头：高级树脂复合材料； （5）通风管道及安装：规格：室内.外分别为φ315；φ200，φ110室内主.副管，转接头及室外至楼顶管； （6）风机控制线：规格：φ25。 |  |  |
| 5 | 仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm（±5%）。 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm×30 mm×1.2mm（±1cm）钢制横梁，承重力强。 3.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4.上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 |  |  |
| 6 | 标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜/药品柜。 |  |  |
| 7 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜/药品柜，用于标明柜号。 |  |  |
| 8 | 防火毯 | 玻璃纤维材质，1000mm×1000mm（±10cm） |  |  |
| 9 | 灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度.耐冲击.耐腐蚀.坚固耐用.防晒耐低温等优点，不易变形.不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.含常用类型灭火器2个。 |  |  |
| 7、生物仪器室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm （±5%） 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm×30 mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4.上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 |  |  |
| 2 | 标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜/药品柜。 |  |  |
| 3 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜/药品柜，用于标明柜号。 |  |  |
| 8.生物标本室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
| 一、基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 单面标本展示柜 | 单面整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 材质：上柜采用铝合金框架玻璃柜，下柜采用厚度≥16mm浸渍胶膜纸饰面胶合板，选用优质PVC封边条，利用日本全自动封边机，配用热熔胶，对板材截面进行封边，粘力强、密封性好、经久耐用，选用ABS连接件，牢固耐用，外形美观、实用、整体效果好。 |  |  |
| 二、数字化设施 |  |  |  |  |
| 1 | 语音声控系统（软件+硬件） | 标本声控感应系统具备应用30-120平米场景和设备类型，基于常见声控感应设备（如声光控开关、声控灯和音响等）的典型规格整理。‌声控感应的核心参数包括触发声响阈值、环境光感度、延时时间、工作电压和负载功率等。‌ 具体数值范围要求如下：触发声响阈值通常为‌52 dB ± 8 dB‌（例如在光线较暗时，需达到此音量才能触发），环境光感度常见为‌6 lux至10 lux‌（表示在弱光环境下才启用声控），延时时间一般为‌30秒至60秒‌（设备响应后持续工作的时间），工作电压范围较广，如‌DC 5 V‌（小型传感器）或‌AC 175 V至250 V‌（家用开关），负载功率需匹配电器，例如白炽灯‌不超过100 W‌、节能灯‌不超过40 W‌。‌其他关键参数涉及灵敏度调节、环境适应性和物理规格。‌ 该声控传感器通常配备灵敏度调节器，可通过旋转调节初始阈值以适应不同环境；环境适应性方面，工作温度范围一般为‌-20℃至50℃‌，防护等级‌≥‌IP30‌（防尘防固体异物）；物理规格包括尺寸和重量，例如传感器尺寸约‌≥30.5 mm × 15.0 mm × 14.5 mm‌、重‌20 g‌，而灯具尺寸可能达‌直径≥320 mm‌。 ‌声控感应设备常与光敏传感器协同工作，以实现“光暗时响应声音、光亮时忽略声音”的功能。 具体功能：当师生贴近室内1-5米范围，标本会发出声控开关、声控和音响等设备互动。可为师生提供教学，标本特征，分布，药性，资源保护的知识信息。 硬件： 1、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准。 2、整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 |  |  |
| 三、标本类产品 |  |  |  |  |
| 1、鸟类标本 |  |  |  |  |
| 1 | 家鸽 | 成体，自然大，活体剥制标本。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息 |  |  |
| 2 | 喜鹊 | 成体，自然大，体长不小于25cm高仿真标本内部聚乙烯树脂雕刻模型，外部动物真羽毛加工制作。含红木色圆形木质专用底座。含亚克力L型专用科普展示牌，安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 3 | 绿啄木鸟 | 成体、自然大仿真标本。内部聚乙烯树脂雕刻模型，外部动物真羽毛加工制作。含红木色圆形木质专用底座。含亚克力L型专用科普展示牌，安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 4 | 斑啄木鸟 | 成体、自然大仿真标本。内部聚乙烯树脂雕刻模型，外部动物真羽毛加工制作。含红木色圆形木质专用底座。含亚克力L型专用科普展示牌，安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 5 | 白鹡鸰 | 成体、自然大仿真标本。内部聚乙烯树脂雕刻模型，外部动物真羽毛加工制作。含红木色圆形木质专用底座。含亚克力L型专用科普展示牌，安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 6 | 红尾鸫 | 长≥15CM，仿真标本。内部聚乙烯树脂雕刻模型，外部动物真羽毛加工制作。含红木色圆形木质专用底座。含亚克力L型专用科普展示牌，安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 2、兽类标本 |  |  |  |  |
| 1 | 兔 | 产品为整体剥制标本。标本应选用发育正常、体形较大的家兔制作。标本外部各器官完整，毛色正常，形态自然。 |  |  |
| 2 | 狼 | 体长1.1m左右，高仿真标本，动物真毛皮贴毛制成。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 3 | 金钱豹 | 仿真标本，真毛皮贴毛制成。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 3、两栖爬行类 |  |  |  |  |
| 1 | 巴西龟 | 成体，自然大，活体剥制标本。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 2 | 乌梢蛇 | 体长1m左右，活体剥制标本。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 3 | 鳄鱼 | 体长约30cm左右，活体剥制标本。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 4、海洋生物类标本 |  |  |  |  |
| 1 | 海洋鱼类—金鼓鱼 | 约15cm，仿真皮剥制，皮张无损坏，呈现自然形态。国内优等制作工艺，上等品质，海洋标本室及海洋博物馆专用。含一次成型高透明U型亚克力专用底座。底座尺寸约8.3*6*3.4cm。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 2 | 海洋鱼类—河豚 | 原大，仿真皮剥制，皮张无损坏，呈现自然形态。国内优等制作工艺，上等品质，海洋标本室及海洋博物馆专用。含一次成型高透明U型亚克力专用底座。底座尺寸约8.3*6*3.4cm。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 3 | 海洋鱼类—鲆鱼 | 约30m，仿真皮剥制，皮张无损坏，呈现自然形态。国内优等制作工艺，上等品质，海洋标本室及海洋博物馆专用。含一次成型高透明U型亚克力专用底座。底座尺寸8.3*6*3.4cm。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 4 | 强壮武装紧握蟹 | 仿真皮剥制，皮张无损坏，呈现自然形态。国内优等制作工艺，上等品质，海洋标本室及海洋博物馆专用。产品由200*150*40mm（±5%）专用木质标本展示盒制作，透明部分为高透浮法玻璃。标本盒内需有挡板及卡纸固定以包装产品美观性。标本盒背面带有可支撑支架可直接摆放并含有可挂墙的相关配件挂钩。 |  |  |
| 5 | 滑面蟹 | 仿真皮剥制，皮张无损坏，呈现自然形态。国内优等制作工艺，上等品质，海洋标本室及海洋博物馆专用。产品由200*250*40mm（±5%）专用木质标本展示盒制作，透明部分为高透浮法玻璃。标本盒内需有挡板及卡纸固定以包装产品美观性。标本盒背面带有可支撑支架可直接摆放并含有可挂墙的相关配件挂钩。 |  |  |
| 6 | 蛙蟹 | 仿真皮剥制，皮张无损坏，呈现自然形态。国内优等制作工艺，上等品质，海洋标本室及海洋博物馆专用。产品由200*250*40mm（±5%）专用木质标本展示盒制作，透明部分为高透浮法玻璃。标本盒内需有挡板及卡纸固定以包装产品美观性。标本盒背面带有可支撑支架可直接摆放并含有可挂墙的相关配件挂钩。 |  |  |
| 7 | 远海梭子蟹 | 仿真皮剥制，皮张无损坏，呈现自然形态。国内优等制作工艺，上等品质，海洋标本室及海洋博物馆专用。产品由250*300*40mm（±5%）专用木质标本展示盒制作，透明部分为高透浮法玻璃。标本盒内需有挡板及卡纸固定以包装产品美观性。标本盒背面带有可支撑支架可直接摆放并含有可挂墙的相关配件挂钩。 |  |  |
| 8 | 看守长眼蟹 | 仿真皮剥制，皮张无损坏，呈现自然形态。国内优等制作工艺，上等品质，海洋标本室及海洋博物馆专用。产品由250*300*40mm（±5%）专用木质标本展示盒制作，透明部分为高透浮法玻璃。标本盒内需有挡板及卡纸固定以包装产品美观性。标本盒背面带有可支撑支架可直接摆放并含有可挂墙的相关配件挂钩。 |  |  |
| 5、昆虫、植物类标本 |  |  |  |  |
| 1 | 昆虫100种 | 不少于100种昆虫制作，尺寸不小于24*25*3cm，每盒10只，共10盒。标本盒为精品木盒，浮法玻璃面，标本盒背板采用E1级环保背板制作。标本盒背板佩带v型挂钩，可直接悬挂挂墙。标本盒背板佩带可直接支撑摆放的支架。 |  |  |
| 2 | 植物覆膜标本150种（含框） | 150副，专用实木标本框盒独立包装，覆膜标本尺寸为约21*29.7cm，用专用标本框精装，标本框尺寸约24*32.7cm。标本框正面为高透亚克力面，可直接看见标本形态，背面为密度板材质，背面含可直接挂墙金属配件。每副一种植物，150种不重复。A4尺寸。需包含：蕨、乌蕨、凤尾蕨、阴石蕨、盲萁、江南卷柏、石松、刺杉、柳衫、红豆杉、侧柏、银杏、鹅掌楸、悬铃木、喜树、白兰花、枫香、毛白杨、羊蹄甲、樟、构、复明叶菜、乌柏、板栗、枇杷、桃、海棠、樱花、晚樱、鸡爪槭、红枫、红叶石楠、黄金香柳、垂柳、夹竹桃、朴树、小叶樟、桑、木槿、海桐、檵木、金叶假连翘、小蜡、杜鹃、月季、正木、柴荆、栀子、棉花、花生、大豆、豌豆、野碗豆、菜豆、番茄、甘薯、旱芹、苋菜、萝、菠菜、荞、莴苣、平车前、龙葵、艾、野菊、黄金菊、小白酒草、葡萄、一点红、圆叶牵牛、裂 叶 、老鹳草、县花、薄荷、犁头尖、犁头草、一串红、水仙、鸭跖草、姜、美人蕉、花叶美人蕉、毛竹、毛单竹、淡竹叶、水稻、小麦、大麦、燕麦、野燕麦、黑麦草、玉米、狗尾草、早熟禾、牛筋草、凤梨、春兰、葱、香附子等100种植物。内置物由新鲜植物压制吸水，经严格消毒、无虫蛀、无霉变，真空过塑包装，永久保存。采用白色卡纸塑封，立体感强。标本右下角需明显体现植物的门、目、属、纲、木、科，及该植物的拉丁文学名名称等相关信息。 |  |  |
| 6、古生命进化历程化石-化石类 |  |  |  |  |
| 1 | 植物进化的历程-藻类植物2种 | 需包含不同藻类植物化石两种。仿原生态自然化石，自然形态，人工仿制。化石含独立专用底座或支架。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 2 | 植物进化的历程-蕨类植物5种 | 需包含不同蕨类植物化石五种。仿原生态自然化石，自然形态，人工仿制。化石含独立专用底座或支架。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 3 | 植物进化的历程-裸子植物4种 | 需包含不同裸子类植物化石四种。仿原生态自然化石，自然形态，人工仿制。化石含独立专用底座或支架。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 4 | 植物进化的历程-苔藓植物2种 | 需包含不同苔藓类植物化石两种。仿原生态自然化石，自然形态，人工仿制。化石含独立专用底座或支架。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 5 | 无脊椎动物进化的历程-腔肠动物5种 | 需包含不同腔肠类动物化石五种。仿原生态自然化石，自然形态，人工仿制。化石含独立专用底座或支架。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 6 | 无脊椎动物进化的历程-棘皮动物4种 | 需包含不同棘皮类动物化石四种，仿原生态自然化石，自然形态，人工仿制。化石含独立专用底座或支架。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 7 | 无脊椎动物进化的历程-节肢动物2种 | 需包含不同节肢类动物化石两种。仿原生态自然化石，自然形态，人工仿制。化石含独立专用底座或支架。含亚克力L型专用科普展示牌。安装摆放展示牌需显示具体产品名称、学名、分布区域、形态特征、动物彩图等相关产品科普简介及本产品动物科普百科二维码。二维码支持手机或其他类型电子设备联网后扫二维码即可自动弹出此产品的百科知识信息。 |  |  |
| 7、矿物岩石类展示标本 |  |  |  |  |
| 1 | 三大类地质岩标本90种 | 3盒木盒精装，包含30种变质岩、30种沉积岩、30种火成岩，单盒尺寸约27.5*25*5cm，每盒内有单格，单格尺寸为约4.5*4*2.5cm，盒内有对应标本具体名称，标本为天然自然产物。 |  |  |
| 8、其他动物及骨骼标本 |  |  |  |  |
| 1 | 大型仿真鹿模型 | 仿真皮+内置塑料模型，站姿鹿高约1.5米长1.2米 |  |  |
| 2 | 头、颈、躯干模型 | 约850mm |  |  |
| 3 | 人体骨骼模型 | 约850mm |  |  |
| 4 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 |  |  |
| 5 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大 |  |  |
| 9、生物走廊科普互动设施 |  |  |  |  |
| 1 | 生物走廊互动装置 | 采用uv彩色印制图案，尺寸600mm*400mm（±5%），金属外壳，需要盯制在墙面 |  |  |
| 9、生物仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头，以完成对橡胶塞，软木塞电动钻孔。 |  |  |
| 2 | 仪器车 | 规格：930*500*1000mm（±5%），台面：800*500mm（±5%），材质：SUS304不锈钢制成，主柱Φ25*1圆管，三层台面，钢板厚1.0mm，下有加强筋，台面四周护栏Φ8mm圆钢，小立柱Φ12*65mm（高）.配置：推手，四只万向轮，两轮带刹。 |  |  |
| 3 | 放大镜 | 手持式3倍 |  |  |
| 4 | 电动离心机 | 无电锁，15000转，2ML*12 |  |  |
| 5 | 磁力加热搅拌器 | 3.5寸盘面， 国标,100V-220V/50Hz/60Hz |  |  |
| 6 | 高压灭菌锅 | 手提式，18L |  |  |
| 7 | 高压灭菌锅 | 30L，立式，手轮式开门结构，电脑自动循环灭菌程序，温度时间任意设定 |  |  |
| 8 | 恒温水浴箱 | PID控温技术,LCD液晶显示,清晰直观，600X300X180mm |  |  |
| 9 | 烘干箱 | 工作电压 (V)：AC220V 50HZ，容积(L)：≥71L ；温控范围：室温+5℃-300℃；带鼓风；镀锌铁内胆 |  |  |
| 10 | 恒温培养箱 | 容积：≥36L |  |  |
| 11 | 光照培养箱 | 光照培养箱微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便；可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；中空反射钢化渡膜玻璃，绝热性能好，美观大方。光照培养箱可以控制温度、湿度和光照强度，满足植物培养过程中实验条件的要求。常用于细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验。 |  |  |
| 12 | 超净工作台 | 1.采用任意定位移门系统 2.外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS201拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 3.照明和杀菌系统安全互锁 4.数显式液晶控制界面 5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6.配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命 |  |  |
| 13 | 5mL注射器 | 5mL，塑料 |  |  |
| 14 | 100mL注射器 | 100mL，塑料 |  |  |
| 15 | 塑料洗瓶 | 250mL |  |  |
| 16 | 方座支架 | 技术要求应符合JY0394的相关规定。 |  |  |
| 17 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm |  |  |
| 18 | 试管架 | 12孔，12柱，可与φ15mm×150mm试管匹配 |  |  |
| 19 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配，恒温水浴锅里使用 |  |  |
| 20 | 200g托盘天平 | 200g，0.2g |  |  |
| 21 | 200g电子天平 | 200g，0.01g |  |  |
| 22 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ |  |  |
| 23 | 酸度计(pH计) | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，配校准试剂 |  |  |
| 24 | 血球计数板 | 计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通，计数池的背面有凹窝，可保护背面。 |  |  |
| 25 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 |  |  |
| 26 | 研磨过滤器 | 容量20mL |  |  |
| 27 | 光照培养架 | 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以优质钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm×400mm×1800mm（±5%）,分五层、每层层高≥40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层巨地面高≥20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置荧光灯，且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组。 |  |  |
| 28 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm |  |  |
| 29 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm |  |  |
| 30 | 手术刀柄 | 不锈钢制，全长约125mm，刀片配合使用。 |  |  |
| 31 | 手术刀片 | 刀片为不锈钢，刀片弹性良好；刀柄配合使用。 |  |  |
| 32 | 解剖镊 | 尖头，125mm |  |  |
| 33 | 解剖镊 | 阔头，125mm |  |  |
| 34 | 牙用镊 | 单弯，160mm |  |  |
| 35 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 |  |  |
| 36 | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃，容量：100mL锥形瓶25个或以上 |  |  |
| 37 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm（±5%） |  |  |
| 38 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm（±5%），同时可以两块凝胶电泳 |  |  |
| 39 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm |  |  |
| 40 | 0.5µL微量移液器 | 0.5µL～10µL |  |  |
| 41 | 20µL微量移液器 | 10µL～100µL |  |  |
| 42 | 100µL微量移液器 | 100µL～1000µL |  |  |
| 43 | 1000µL微量移液器 | 500µL～5000µL |  |  |
| 44 | 移液器架 | 可放置5支移液器 |  |  |
| 45 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm |  |  |
| 46 | 精油提取器 | 1.精油提取器外壳及主体的制作材料采用不锈钢 2.箱体由底座板、连接角板、后板、顶板、前面板等拚焊为外观为长方形，材料均为不锈钢板。锅盖为双层，结构材料不锈钢，外盖置有管道通冷凝器。冷凝器由进、出水管，筒体及封口，冷凝管组成；冷凝管材料为不锈钢制 3.容量：5L 4.材质：不锈钢 5.电源：220V/50Hz 6.功率：1000W 7.外形尺寸：410mm×290mm×360mm（±5%）。 |  |  |
| 47 | PCR仪 | 容量：≥30管 |  |  |
| 48 | DNA快速杂交仪 | 1.电源电压：AC220V士10% 50Hz350W 2.使用环境：0℃~+40℃，相对湿度：RH≤90%RH 3.温控范围：环境温度+5℃~60℃可调 4.温度波动值:士1℃ 5.温度显示精度：0.1℃ 6.温度均匀性：土0. 03 ℃ 7.瓶架转速：0~16转/分可调 8.杂交管规格：φ 35× 200mm(其他规格可定制) 9.加热室尺寸：385mm × 315mm×320mm（±5%） |  |  |
| 49 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 |  |  |
| 50 | 纯水机 | 为实验提供去除无机物、有机物、微生物、可溶性气体等杂质的专用水，满足各类实验的应用需求。 |  |  |
| 51 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃制，形状为7字型 |  |  |
| 52 | 细胞亚显微结构模型 | 国家部标，PVC制作 |  |  |
| 53 | 细胞膜结构模型 | 国家部标，PVC制作 |  |  |
| 54 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 国家部标，PVC制作 |  |  |
| 55 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 |  |  |
| 56 | DNA结构模型 | 国家部标，PVC制作 |  |  |
| 57 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 |  |  |
| 58 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 |  |  |
| 59 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 玉米穗 |  |  |
| 60 | 蚕豆叶下表皮装片 | 标本取材于蚕豆叶，标本在80x和200x学生显微镜下观察蚕豆叶下表皮的结构。 |  |  |
| 61 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 |  |  |
| 62 | 胞间连丝切片 | 技术要求应符合JY235-1987，能满足教材规定的相关实验要求。 |  |  |
| 63 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 |  |  |
| 64 | 酵母菌装片 | 技术要求应符合JY79-82，能满足教材规定的相关实验要求。 |  |  |
| 65 | 水绵装片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 |  |  |
| 66 | 大肠杆菌涂片 | 标本取材于人工培养的大肠杆菌，能清晰地看出大肠杆菌的形态。 |  |  |
| 67 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 技术要求应符合JY84-1987，能满足教材规定的相关实验要求。 |  |  |
| 68 | 草履虫分裂生殖装片 | 技术要求应符合JY255-1987，能满足教材规定的相关实验要求。 |  |  |
| 69 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； |  |  |
| 70 | 蛙血涂片 | 标本取材于蛙或蝾螈的新鲜血液。经染色后，在400×显微镜下可清晰观察到红细胞呈椭圆形，且具有明显的细胞核（区别于哺乳动物无核红细胞），白细胞与血小板形态可辨，血膜涂布均匀。 |  |  |
| 71 | 表皮细胞装片 | 标本取材于人的口腔上皮细胞（或洋葱鳞片叶内表皮）。经染色后，在400×显微镜下可清晰观察到细胞壁（或细胞膜）、细胞质、细胞核等基本结构，细胞形态完整，无严重重叠或变形。 |  |  |
| 72 | 骨骼肌纵横切 | 标本在80×和200×学生显微镜下，可清晰观察骨骼肌的纵切和横切面结构。纵切面可见肌纤维呈长圆柱状，具明暗相间的横纹；横切面可见肌外膜、肌束膜、肌内膜及呈点状的肌纤维切面。 |  |  |
| 73 | 平滑肌分离装片 | 标本取材于两栖动物或哺乳动物消化管（如小肠）的肌层。经分离处理后，在400×显微镜下可清晰观察到平滑肌细胞呈长梭形，细胞核位于中央，呈杆状或椭圆形。 |  |  |
| 74 | 心肌切片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 |  |  |
| 75 | 运动神经元装片 | 标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。 |  |  |
| 76 | 胰腺切片(示胰岛) | 标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构，取材于大鼠。 |  |  |
| 77 | 正常人染色体装片 | 应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 |  |  |
| 78 | DNA和RNA在细胞中的分布 | 显微镜观察用 |  |  |
| 79 | 线粒体切片 | 显微镜观察用 |  |  |
| 80 | 10mL量筒 | 10mL |  |  |
| 81 | 25mL量筒 | 25mL |  |  |
| 82 | 50mL量筒 | 50mL |  |  |
| 83 | 100mL量筒 | 100mL |  |  |
| 84 | 500mL量筒 | 500mL |  |  |
| 85 | 1000mL量筒 | 1000mL |  |  |
| 86 | 25mL容量瓶 | 25mL |  |  |
| 87 | 100mL容量瓶 | 100mL |  |  |
| 88 | 250mL容量瓶 | 250mL |  |  |
| 89 | 500mL容量瓶 | 500mL |  |  |
| 90 | 1000mL容量瓶 | 1000mL |  |  |
| 91 | 1mL移液管 | 1mL |  |  |
| 92 | 2mL移液管 | 2mL |  |  |
| 93 | 5mL移液管 | 5mL |  |  |
| 94 | 10mL移液管 | 10mL |  |  |
| 95 | 15mm试管 | φ15mm×150mm |  |  |
| 96 | 50mL烧杯 | 50mL |  |  |
| 97 | 100mL烧杯 | 100mL |  |  |
| 98 | 250mL烧杯 | 250mL |  |  |
| 99 | 500mL烧杯 | 500mL |  |  |
| 100 | 1000mL烧杯 | 1000mL |  |  |
| 101 | 50mL锥形瓶 | 50mL |  |  |
| 102 | 100mL锥形瓶 | 100mL |  |  |
| 103 | 250mL锥形瓶 | 250mL |  |  |
| 104 | 500mL锥形瓶 | 500mL |  |  |
| 105 | 蒸馏烧瓶 | 250mL |  |  |
| 106 | 酒精灯 | 150mL |  |  |
| 107 | 干燥器 | 160mm |  |  |
| 108 | 蒸馏水瓶 | 实验用 |  |  |
| 109 | 60mm漏斗 | 60mm |  |  |
| 110 | 90mm漏斗 | 90mm |  |  |
| 111 | 滴管 | 吸取液体 |  |  |
| 112 | 比色管 | 25mL |  |  |
| 113 | 250mL广口瓶 | 250mL |  |  |
| 114 | 250mL细口瓶 | 250mL |  |  |
| 115 | 500mL细口瓶 | 500mL |  |  |
| 116 | 1000mL细口瓶 | 1000mL |  |  |
| 117 | 30mL滴瓶 | 30mL |  |  |
| 118 | 60mL滴瓶 | 60mL |  |  |
| 119 | 30mL棕滴瓶 | 棕色，30mL |  |  |
| 120 | 60mL棕滴瓶 | 棕色，60mL |  |  |
| 121 | 试管夹 | 产品为竹制品。 |  |  |
| 122 | 陶土网 | 铁网及陶土组成 |  |  |
| 123 | 药匙 | 长度约为10cm |  |  |
| 124 | 5mm玻璃棒 | φ5mm～6mm |  |  |
| 125 | 洗耳球 | 橡胶材质，60ml |  |  |
| 126 | 培养皿 | φ60mm |  |  |
| 127 | 培养皿 | φ120mm |  |  |
| 128 | 60mm研钵 | 瓷,φ60mm |  |  |
| 129 | 载玻片 | 无色透明，平整，玻璃制品,50个/盒 |  |  |
| 130 | 盖玻片 | 10盒/包 |  |  |
| 131 | 工具箱 | 包含美工刀、螺丝批、锤子、卷尺、电烙铁，万用表等产品套装 |  |  |
| 132 | 工作服 | 棉质 |  |  |
| 133 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 |  |  |
| 134 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套 |  |  |
| 135 | 擦镜纸 | 100张/本 |  |  |
| 136 | 单面刀片 | 切标本用 |  |  |
| 137 | 电热水器 | 烧开水自停 |  |  |
| 138 | 精密pH试纸 | 多种窄范围规格精密pH试纸 |  |  |
| 139 | pH广泛试纸 | PH1--14 |  |  |
| 140 | 滤纸圆 | φ11CM |  |  |
| 141 | 滤纸圆 | φ15CM |  |  |
| 142 | 滤纸方 | 15X15CM |  |  |
| 143 | 滤纸方 | 60X60CM |  |  |
| 144 | 卫生香 | 檀香 |  |  |
| 145 | 火柴 | 老式火柴 |  |  |
| 146 | 纱布 | 捆 |  |  |
| 147 | 药品提篮 | 实验用品提篮主要为ABS工程塑料压制成 |  |  |
| 148 | 废液桶 | 不低于25L |  |  |

- 采购包3：江苏省睢宁高级中学新校区物理创新实验室设备及配套设施

- 二、采购清单：

- （一）总体要求：

| 序号 | 需求名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理智能吊装实验室 | 1 | 间 |
| 2 | 物理力学实验室 | 2 | 间 |
| 3 | 物理电学实验室 | 2 | 间 |
| 4 | 物理数字化探究实验室 | 1 | 间 |
| 5 | 物理准备室 | 4 | 间 |
| 6 | 物理仪器室 | 1 | 间 |
| 7 | 物理仪器 | 1 | 批 |

- （二）详细采购清单（所有产品的尺寸可上下浮动5%，已标明允许偏差的产品尺寸除外）：

| 1、物理智能吊装实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 一.学生实验操作区 |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 28 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 56 | 个 |
| 二.吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1 | 台 |
| 2 | 控制面板 | 1 | 套 |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 1 | 套 |
| 4 | 远程控制系统 | 1 | 项 |
| 5 | 实验室安全监视系统 | 1 | 项 |
| 三.吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |  |
| 1 | 照明光源 | 15 | 个 |
| 2 | 照明线路 | 1 | 套 |
| 四.吊顶安装可升降集成系统—电源系统 |  |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 15 | 套 |
| 2 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1 | 套 |
| 3 | 低压电源 | 29 | 个 |
| 4 | 供电线路 | 1 | 项 |
| 5 | 网络线路 | 1 | 项 |
| 五.吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 15 | 组 |
| 2 | 主体保护罩 | 15 | 组 |
| 3 | 系统安装辅件 | 1 | 项 |
| 4 | 安装调试 | 1 | 套 |
| 六.实验室防护设备 |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1 | 套 |
| 七.环创物品 |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 1 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 1 | 项 |
| 3 | 物理知识展板 | 1 | 项 |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 1 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 1 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 1 | 项 |
| 八.教师演示授课区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 把 |
| 3 | 实验操作教学演示系统 | 1 | 套 |
| 4 | 实验操作视频资源库 | 1 | 套 |
| 5 | AI大模型实验教学助手 | 1 | 套 |
| 6 | 实验操作视频 采集终端 | 1 | 套 |
| 2、物理力学实验室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 一.教师演示授课区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2 | 张 |
| 2 | 教师总控台 | 2 | 套 |
| 3 | 办公椅 | 2 | 把 |
| 二.学生实验操作区 |  |  |  |
| 1 | 物理力学学生实验桌 | 56 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 112 | 个 |
| 3 | 多功能柱 | 56 | 个 |
| 4 | 学生安全电源 | 56 | 个 |
| 5 | 供电线路 | 2 | 项 |
| 6 | 网络线路 | 2 | 项 |
| 7 | 安装调试 | 2 | 项 |
| 三.实验室防护设备 |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 2 | 套 |
| 四.环创物品 |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 2 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 2 | 项 |
| 3 | 物理知识展板 | 2 | 项 |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 2 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 2 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 2 | 项 |
| 3、物理电学实验室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 一.教师演示授课区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 2 | 张 |
| 2 | 教师总控台 | 2 | 套 |
| 3 | 办公椅 | 2 | 把 |
| 二.学生实验操作区 |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 56 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 112 | 个 |
| 3 | 多功能柱 | 56 | 个 |
| 4 | 学生安全电源 | 56 | 个 |
| 5 | 供电线路 | 2 | 项 |
| 6 | 网络线路 | 2 | 项 |
| 7 | 安装调试 | 2 | 项 |
| 三.实验室防护设备 |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 2 | 套 |
| 四.环创物品 |  |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 2 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 2 | 项 |
| 3 | 物理知识展板 | 2 | 项 |
| 4 | 实验室信息公告栏 | 2 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 2 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 2 | 项 |
| 4、物理数字化探究实验室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 一.教师演示授课区 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 把 |
| 3 | 桌面电源 | 1 | 套 |
| 二.学生实验操作区 |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 14 | 张 |
| 2 | 学生实验凳 | 56 | 个 |
| 3 | 收纳柜 | 1 | 项 |
| 4 | 桌面电源 | 14 | 套 |
| 5 | 供电线路 | 1 | 项 |
| 6 | 网络线路 | 1 | 项 |
| 三、实验室防护设备 |  |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1 | 套 |
| 四、教师端探究仪器 |  |  |  |
| 1 | 无线彩屏电压电流一体传感器 | 1 | 台 |
| 2 | 无线彩屏微电流传感器 | 1 | 台 |
| 3 | 无线彩屏微电压传感器 | 1 | 台 |
| 4 | 无线力传感器 | 2 | 个 |
| 5 | 无线光电门传感器 | 2 | 个 |
| 6 | 无线彩屏温度传感器 | 3 | 台 |
| 7 | 无线彩屏声强传感器 | 1 | 台 |
| 8 | 无线彩屏声波传感器 | 1 | 台 |
| 9 | 无线彩屏气压传感器 | 1 | 台 |
| 10 | 无线彩屏相对压强传感器 | 1 | 台 |
| 11 | 无线彩屏磁场传感器 | 1 | 台 |
| 12 | 无线分体位移传感器 | 1 | 套 |
| 13 | 无线彩屏电荷传感器 | 1 | 台 |
| 14 | 无线彩屏光强传感器 | 1 | 台 |
| 15 | 多量程电压传感器 | 1 | 个 |
| 16 | 多量程电流传感器 | 1 | 个 |
| 17 | 一体式位移传感器 | 1 | 个 |
| 18 | 加速度传感器 | 1 | 个 |
| 19 | 微力传感器 | 1 | 个 |
| 20 | 无线蓝牙适配器 | 1 | 套 |
| 21 | 探究包装箱及附件 | 1 | 套 |
| 22 | 探究实验软件 | 1 | 套 |
| 23 | 多用力学轨道 | 1 | 套 |
| 24 | 无线向心力实验器 | 1 | 套 |
| 25 | 数字化机械能守恒实验器 | 1 | 套 |
| 26 | 数字化简谐运动实验器 | 1 | 套 |
| 27 | 斜面上力的分解实验器 | 1 | 套 |
| 28 | 摩擦力实验器 | 1 | 套 |
| 29 | 安培力实验器 | 1 | 套 |
| 30 | 单摆运动实验器 | 1 | 套 |
| 31 | 电学实验板 | 1 | 套 |
| 32 | 逻辑电路 | 1 | 套 |
| 33 | 牛顿第三定律实验器 | 1 | 套 |
| 34 | 胡克定律实验器 | 1 | 套 |
| 35 | 环形线圈 | 1 | 套 |
| 36 | 匀强螺线管 | 1 | 套 |
| 37 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ | 1 | 套 |
| 38 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ | 1 | 套 |
| 39 | 智能电源 | 1 | 套 |
| 40 | 地磁场发电机 | 1 | 套 |
| 41 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1 | 套 |
| 42 | 电容器充电放电实验器 | 1 | 套 |
| 43 | 查理定律实验器 | 1 | 套 |
| 44 | 玻意耳定律实验器 | 1 | 套 |
| 45 | 焦耳定律实验器 | 1 | 套 |
| 46 | 电阻定律实验器 | 1 | 套 |
| 47 | 摩擦做功实验器 | 1 | 套 |
| 五、学生端探究仪器 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 14 | 套 |
| 2 | 多量程电压传感器 | 14 | 个 |
| 3 | 多量程电流传感器 | 14 | 个 |
| 4 | 微电流传感器 | 14 | 个 |
| 5 | 力传感器 | 28 | 个 |
| 6 | 光电门传感器 | 28 | 个 |
| 7 | 温度传感器 | 14 | 个 |
| 8 | 气压传感器 | 14 | 个 |
| 9 | 磁场传感器 | 14 | 个 |
| 10 | 位移传感器 | 14 | 套 |
| 11 | 探究包装箱及附件 | 14 | 套 |
| 12 | 多用力学轨道 | 14 | 套 |
| 13 | 机械能守恒实验器 | 14 | 套 |
| 14 | 力的合成与分解实验器 | 14 | 套 |
| 15 | 牛顿第三定律实验器 | 14 | 套 |
| 16 | 胡克定律实验器 | 14 | 套 |
| 17 | 环形线圈 | 14 | 套 |
| 18 | 匀强螺线管 | 14 | 套 |
| 19 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 14 | 套 |
| 20 | 电容器充电放电实验器 | 14 | 套 |
| 21 | 查理定律实验器 | 14 | 套 |
| 22 | 玻意耳定律实验器 | 14 | 套 |
| 23 | 摩擦力实验器 | 14 | 套 |
| 5、物理准备室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 准备边台 | 4 | 个 |
| 2 | 插座电源 | 8 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 20 | 个 |
| 4 | 标签盒 | 20 | 个 |
| 5 | 序号贴 | 20 | 张 |
| 6 | 准备室电气布线 | 4 | 套 |
| 6、物理仪器室 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器柜 | 15 | 个 |
| 2 | 加长仪器柜 | 5 | 个 |
| 3 | 标签盒 | 20 | 个 |
| 4 | 序号贴 | 20 | 张 |
| 7、物理仪器 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 吹风机 | 2 | 个 |
| 2 | 仪器车 | 6 | 辆 |
| 3 | 充磁器 | 2 | 台 |
| 4 | 酒精喷灯 | 2 | 个 |
| 5 | 100mL注射器 | 2 | 个 |
| 6 | 物理支架 | 4 | 套 |
| 7 | 方座支架 | 60 | 套 |
| 8 | 多功能实验支架 | 4 | 套 |
| 9 | 升降台 | 30 | 台 |
| 10 | 三脚架 | 30 | 个 |
| 11 | 高中学生电源 | 30 | 台 |
| 12 | 高中教学电源 | 2 | 台 |
| 13 | 电池盒 | 30 | 组 |
| 14 | 感应圈 | 2 | 台 |
| 15 | 电子起电机 | 2 | 台 |
| 16 | 直尺 | 30 | 只 |
| 17 | 直尺 | 30 | 只 |
| 18 | 钢卷尺 | 30 | 个 |
| 19 | 游标卡尺 | 90 | 把 |
| 20 | 外径千分尺 | 30 | 只 |
| 21 | 数显游标卡尺 | 2 | 把 |
| 22 | 500g物理天平 | 2 | 台 |
| 23 | 200g托盘天平 | 2 | 台 |
| 24 | 500g托盘天平 | 4 | 台 |
| 25 | 100g电子天平 | 1 | 台 |
| 26 | 1000g电子天平 | 1 | 台 |
| 27 | 指针式体重计 | 1 | 台 |
| 28 | 金属钩码 | 30 | 套 |
| 29 | 金属槽码 | 30 | 套 |
| 30 | 电子停表 | 30 | 块 |
| 31 | 电火花计时器 | 60 | 个 |
| 32 | 电磁打点计时器 | 30 | 个 |
| 33 | 数字计时器 | 12 | 台 |
| 34 | 频闪光源 | 2 | 台 |
| 35 | 温度计 | 60 | 支 |
| 36 | 数字测温计 | 2 | 个 |
| 37 | 温湿度计 | 2 | 只 |
| 38 | 10N条形盒测力计 | 2 | 个 |
| 39 | 5N条形盒测力计 | 60 | 个 |
| 40 | 2.5N条形盒测力计 | 30 | 个 |
| 41 | 圆盘测力计 | 2 | 个 |
| 42 | 拉压测力计 | 2 | 个 |
| 43 | 双向测力计 | 2 | 个 |
| 44 | 演示数字测力计 | 2 | 个 |
| 45 | 高中数字演示电表 | 4 | 只 |
| 46 | 直流电流表 | 60 | 只 |
| 47 | 直流电压表 | 60 | 只 |
| 48 | 灵敏电流计 | 30 | 只 |
| 49 | 多用电表 | 30 | 只 |
| 50 | 多用电表 | 4 | 只 |
| 51 | 交流电流表 | 30 | 只 |
| 52 | 演示电流电压表 | 4 | 台 |
| 53 | 演示微电流电阻表 | 2 | 台 |
| 54 | 教学示波器 | 2 | 台 |
| 55 | 单踪示波器 | 2 | 台 |
| 56 | 双踪示波器 | 2 | 台 |
| 57 | 四位电阻箱 | 30 | 个 |
| 58 | 六位电阻箱 | 2 | 个 |
| 59 | 携式直流单双臂电桥 | 2 | 台 |
| 60 | 微电流放大器 | 2 | 台 |
| 61 | 量角器(圆等分器) | 4 | 个 |
| 62 | 0.5N螺旋弹簧组 | 2 | 组 |
| 63 | 3N螺旋弹簧组 | 30 | 只 |
| 64 | 摩擦力演示器 | 1 | 台 |
| 65 | 微小形变演示器 | 2 | 套 |
| 66 | 力的合成分解演示器 | 4 | 套 |
| 67 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 6 | 套 |
| 68 | 滚摆 | 2 | 个 |
| 69 | 离心轨道 | 2 | 套 |
| 70 | 电动离心转台 | 2 | 台 |
| 71 | 毛钱管(牛顿管) | 4 | 套 |
| 72 | 伽利略理想斜面演示器 | 4 | 套 |
| 73 | 运动合成分解演示器 | 4 | 套 |
| 74 | 演示轨道小车 | 2 | 套 |
| 75 | 轨道小车 | 30 | 套 |
| 76 | 演示斜面小车 | 2 | 套 |
| 77 | 斜面小车 | 30 | 套 |
| 78 | 气垫导轨 | 12 | 台 |
| 79 | 小型气源 | 12 | 台 |
| 80 | 自由落体实验仪 | 4 | 套 |
| 81 | 牛顿第二定律演示仪 | 4 | 套 |
| 82 | 牛顿第二定律实验仪 | 30 | 套 |
| 83 | 反冲运动演示器 | 2 | 套 |
| 84 | 超重失重演示器 | 2 | 个 |
| 85 | 平抛竖落仪 | 2 | 个 |
| 86 | 平抛运动实验器 | 30 | 套 |
| 87 | 平抛和碰撞实验器 | 30 | 套 |
| 88 | 碰撞实验器 | 30 | 台 |
| 89 | 冲击摆实验器 | 2 | 台 |
| 90 | 运动频闪观测仪 | 2 | 套 |
| 91 | 二维空间—时间描迹仪 | 4 | 套 |
| 92 | 向心力演示器 | 4 | 台 |
| 93 | 凹凸桥演示器 | 2 | 套 |
| 94 | 动量传递演示器(碰撞球) | 2 | 套 |
| 95 | 256Hz音叉 | 2 | 套 |
| 96 | 512Hz音叉 | 2 | 套 |
| 97 | 纵波演示器 | 2 | 套 |
| 98 | 声速测量仪 | 2 | 台 |
| 99 | 共振音叉 | 2 | 对 |
| 100 | 纵横波演示器 | 2 | 台 |
| 101 | 绳波演示器 | 2 | 套 |
| 102 | 波动弹簧 | 2 | 个 |
| 103 | 发波水槽 | 2 | 套 |
| 104 | 发波水槽 | 2 | 套 |
| 105 | 气垫式弹簧振子 | 2 | 套 |
| 106 | 水平式弹簧振子 | 2 | 套 |
| 107 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 2 | 台 |
| 108 | 简谐振动投影演示器 | 2 | 台 |
| 109 | 单摆组 | 30 | 组 |
| 110 | 单摆振动图像演示器 | 2 | 台 |
| 111 | 单摆运动规律演示器 | 2 | 套 |
| 112 | 受迫振动和共振演示器 | 2 | 台 |
| 113 | 共振演示器 | 2 | 台 |
| 114 | 内聚力演示器 | 2 | 套 |
| 115 | 空气压缩引火仪 | 2 | 个 |
| 116 | 气体做功内能减少演示器 | 2 | 套 |
| 117 | 油膜实验器 | 30 | 套 |
| 118 | 浸润和不浸润现象演示器 | 2 | 个 |
| 119 | 液体表面张力演示器 | 2 | 套 |
| 120 | 毛细现象演示器 | 2 | 套 |
| 121 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 1 | 台 |
| 122 | 玻意耳定律演示器 | 1 | 套 |
| 123 | 盖·吕萨克定律演示器 | 1 | 套 |
| 124 | 气压模拟演示器 | 1 | 套 |
| 125 | 玻棒(附丝绸) | 6 | 对 |
| 126 | 胶棒(附毛皮) | 6 | 对 |
| 127 | 教师箔片验电器 | 2 | 对 |
| 128 | 学生箔片验电器 | 30 | 对 |
| 129 | 指针验电器 | 2 | 对 |
| 130 | 感应起电机 | 2 | 台 |
| 131 | 枕形导体 | 2 | 副 |
| 132 | 小灯座 | 120 | 个 |
| 133 | 单刀开关 | 120 | 个 |
| 134 | 滑动变阻器 | 60 | 个 |
| 135 | 滑动变阻器 | 30 | 个 |
| 136 | 滑动变阻器 | 2 | 个 |
| 137 | 电阻定律演示器 | 2 | 台 |
| 138 | 电阻定律实验器 | 30 | 台 |
| 139 | 演示线路实验板 | 2 | 套 |
| 140 | 学生线路实验板 | 30 | 套 |
| 141 | 单刀双掷开关 | 30 | 个 |
| 142 | 双刀双掷开关 | 30 | 个 |
| 143 | 范氏起电机 | 1 | 台 |
| 144 | 球形导体 | 2 | 个 |
| 145 | 验电器连接杆 | 2 | 个 |
| 146 | 移电球(验电球) | 2 | 个 |
| 147 | 验电羽 | 2 | 对 |
| 148 | 验电幡 | 2 | 个 |
| 149 | 尖形布电器 | 2 | 个 |
| 150 | 正负电荷检验器 | 2 | 台 |
| 151 | 静电实验箱 | 2 | 套 |
| 152 | 金属网罩 | 2 | 个 |
| 153 | 电荷间作用力演示器 | 2 | 套 |
| 154 | 库仑定律演示器 | 2 | 台 |
| 155 | 电场线演示器 | 2 | 套 |
| 156 | 平行板电容器 | 4 | 套 |
| 157 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 2 | 套 |
| 158 | 常用电容器示教板 | 2 | 套 |
| 159 | 常用电阻器示教板 | 2 | 套 |
| 160 | 演示可调内阻电池 | 2 | 个 |
| 161 | 条形磁铁 | 30 | 对 |
| 162 | 蹄形磁铁 | 30 | 个 |
| 163 | 磁感线演示器 | 4 | 套 |
| 164 | 立体磁感线演示器 | 2 | 套 |
| 165 | 磁感线演示板 | 2 | 套 |
| 166 | 电流磁场演示器 | 2 | 套 |
| 167 | 菱形小磁针 | 2 | 套 |
| 168 | 翼形磁针 | 10 | 对 |
| 169 | 演示原副线圈 | 4 | 套 |
| 170 | 原副线圈 | 30 | 套 |
| 171 | 演示电磁继电器 | 2 | 个 |
| 172 | 左右手定则演示器 | 30 | 个 |
| 173 | 手摇交直流发电机 | 3 | 个 |
| 174 | 阴极射线管 | 1 | 个 |
| 175 | 阴极射线管 | 1 | 支 |
| 176 | 阴极射线管 | 1 | 支 |
| 177 | 阴极射线管 | 1 | 支 |
| 178 | 低频信号发生器 | 1 | 台 |
| 179 | 高频信号发生器 | 1 | 台 |
| 180 | 条形强磁体 | 4 | 个 |
| 181 | 蹄形强磁体 | 4 | 个 |
| 182 | 强磁针 | 4 | 个 |
| 183 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 4 | 套 |
| 184 | 电流天平 | 2 | 套 |
| 185 | 安培力演示器 | 2 | 套 |
| 186 | 自感现象演示器 | 2 | 台 |
| 187 | 电磁感应演示器 | 4 | 套 |
| 188 | 楞次定律演示器 | 4 | 套 |
| 189 | 电磁阻尼演示器 | 4 | 套 |
| 190 | 三相电机原理演示器 | 2 | 套 |
| 191 | 手摇三相交流发电机 | 2 | 台 |
| 192 | 交流电路特性演示器 | 2 | 台 |
| 193 | 可拆变压器 | 2 | 台 |
| 194 | 小型变压器 | 30 | 套 |
| 195 | 变压器原理说明器 | 1 | 台 |
| 196 | 洛伦兹力演示器 | 2 | 台 |
| 197 | 电子束演示器 | 2 | 台 |
| 198 | 门电路和传感器应用实验箱 | 4 | 套 |
| 199 | 赫兹实验演示器 | 2 | 台 |
| 200 | 电磁振荡演示仪 | 2 | 台 |
| 201 | 电磁波的发送和接收演示器 | 2 | 套 |
| 202 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 2 | 套 |
| 203 | 密立根油滴仪 | 1 | 台 |
| 204 | 半导体致冷器 | 1 | 台 |
| 205 | 光具盘 | 2 | 套 |
| 206 | 凹面镜 | 2 | 个 |
| 207 | 凸面镜 | 2 | 个 |
| 208 | 玻璃砖 | 60 | 块 |
| 209 | 光具座 | 30 | 套 |
| 210 | 三棱镜 | 2 | 个 |
| 211 | 光的折射全反射实验器 | 30 | 套 |
| 212 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 2 | 套 |
| 213 | 激光光学演示仪 | 2 | 台 |
| 214 | 微型物理光学观察器 | 2 | 套 |
| 215 | 双缝干涉实验仪 | 30 | 台 |
| 216 | 牛顿环 | 2 | 个 |
| 217 | 光导纤维应用演示器 | 2 | 台 |
| 218 | 紫外线作用演示器 | 2 | 套 |
| 219 | 红外线作用演示器 | 2 | 套 |
| 220 | 手持直视分光镜 | 4 | 套 |
| 221 | 棱镜分光镜 | 2 | 台 |
| 222 | 光谱管组 | 1 | 套 |
| 223 | 光电效应演示器 | 2 | 台 |
| 224 | 光电效应演示器 | 2 | 台 |
| 225 | 太阳电池演示器 | 2 | 台 |
| 226 | 盖革计数器 | 1 | 台 |
| 227 | 普朗克常量测定器 | 1 | 台 |
| 228 | 磁分子模型 | 2 | 套 |
| 229 | 离心机械模型 | 2 | 套 |
| 230 | 晶体空间点阵模型 | 1 | 套 |
| 231 | 蒸汽机模型 | 1 | 台 |
| 232 | 蒸汽轮机模型 | 1 | 台 |
| 233 | 高压输变电模拟演示器 | 2 | 套 |
| 234 | 电工材料 | 4 | 套 |
| 235 | 电子元件(工业产品) | 4 | 套 |
| 236 | 家庭电路器材 | 4 | 套 |
| 237 | 1号电池,2号电池 | 160 | 个 |
| 238 | 电珠(小灯泡) | 180 | 个 |
| 239 | 集成电路实验板(面包板) | 4 | 个 |
| 240 | 传感器器材 | 2 | 套 |
| 241 | 晶体和非晶体样品 | 2 | 套 |
| 242 | 演示实验器材 | 2 | 套 |
| 243 | 学生实验纸材 | 60 | 套 |
| 244 | 光控开关实验器材套件 | 4 | 套 |
| 245 | 简易无线话筒器材套件 | 4 | 套 |
| 246 | 三极管放大电路器材套件 | 4 | 套 |
| 247 | 工具箱 | 2 | 套 |
| 248 | 工作服 | 4 | 件 |
| 249 | 护目镜 | 4 | 个 |
| 250 | 棉纱手套 | 4 | 双 |
| 251 | 专用纸带 | 120 | 盘 |
| 252 | 复写纸 | 120 | 袋 |
| 253 | 墨粉纸 | 120 | 袋 |
| 254 | 导电纸 | 60 | 袋 |
| 255 | 等势线描绘专用纸 | 60 | 袋 |
| 256 | U型导线 | 240 | 根 |
| 257 | 鳄鱼夹导线 | 120 | 根 |
| 258 | 导线 | 120 | 根 |
| 259 | 导线 | 120 | 根 |
| 260 | 打孔器 | 1 | 套 |
| 261 | 两用气筒 | 6 | 个 |
| 262 | 打气筒 | 2 | 个 |
| 263 | 望远镜 | 1 | 个 |
| 264 | 机械停表 | 30 | 块 |
| 265 | 惯性演示器 | 10 | 套 |
| 266 | 手摇离心转台 | 6 | 台 |
| 267 | 双金属片 | 2 | 个 |
| 268 | 等势线描绘实验器 | 30 | 套 |
| 269 | 三线电子开关 | 2 | 台 |
| 270 | 阴极射线演示器 | 4 | 台 |
| 271 | 低气压放电管组 | 2 | 套 |
| 272 | 电谐振演示器 | 2 | 台 |
| 273 | 燃气轮机模型 | 1 | 台 |
| 274 | 车床变速器模型 | 1 | 套 |
| 275 | 汽车变速箱模型 | 1 | 套 |
| 276 | 机械机构模型 | 1 | 个 |
| 277 | 机械传动模型 | 1 | 个 |
| 278 | 液压传动模型 | 1 | 套 |
| 279 | 汽车刹车系统模型 | 1 | 套 |
| 280 | 彩色透光片 | 30 | 套 |
| 281 | 滚珠盒 | 1 | 盒 |
| 282 | 温度报警实验器材套件 | 4 | 套 |
| 283 | 电熨斗控温电路套件 | 4 | 盒 |
| 284 | 防盗报警电路器材套件 | 4 | 套 |
| 285 | 火灾报警器 | 4 | 个 |
| 286 | 电子闹钟套件 | 4 | 套 |
| 287 | 桥梁模型器材套件 | 4 | 套 |
| 288 | 走马灯器材套件 | 4 | 套 |
| 289 | 箔片验电器器材套件 | 4 | 套 |
| 290 | 环保动能手电筒器材套件 | 4 | 套 |
| 291 | 简易收音机器材套件 | 4 | 套 |
| 292 | 光控路灯开关器材套件 | 4 | 套 |
| 293 | 遥控器器材套件 | 4 | 套 |
| 294 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 4 | 套 |
| 295 | 模型火箭器材套件 | 4 | 套 |
| 296 | 滚上体 | 2 | 套 |
| 297 | 频闪观察器 | 2 | 套 |
| 298 | 大回转轮 | 1 | 套 |
| 299 | 三轨竞速 | 1 | 套 |
| 300 | 翻转环实验器 | 1 | 套 |
| 301 | 离心力铁环 | 1 | 套 |
| 302 | 滚动的方轮 | 1 | 套 |
| 303 | 鱼洗 | 1 | 套 |
| 304 | 水火箭 | 2 | 套 |
| 305 | 滴水起电机 | 1 | 套 |

三、技术规格(性能)要求（加“★”的指标为实质性响应指标，任意1项实质性响应指标不满足或负偏离均按无效投标处理，未按照招标文件提供证明材料的视为不满足，按扣分处理）：

注：所有产品的尺寸可上下浮动5%，已标明允许偏差的产品尺寸除外。

| 1.物理智能吊装实验室设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 一、学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1.规格：约1200×600×780mm（±5%） 2.台面：采用厚度≥20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体,釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽，能有效防止实验物品滚落造成意外事故，还能避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。外观要求：台面釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体一体结构。在操作边一侧带有宽约8-12mm，深约1.3-1.8mm内圆弧凹槽，凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面。 3.桌体：铝塑结构 4.桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5.固定横梁采用≥30×60×1.0mm椭圆管焊接制成。 6.挡水条：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 7.书包斗：440mm*260mm*160mm（±5%），采用PP塑料材质，预留学生凳挂靠口。 |  |  |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  |  |
|  |  | 二、吊顶安装可升降集成系统—控制系统 |  |  |
| 1 | 智能控制柜 | 1.规格：450×220×1000mm（±5%）。 2.智能控制柜内置总电源开关1个，电源保护器1个，单片控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个,急停控制系统1个，工作指示灯1个，分组控制系统，风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：智能化控制系统集中控制，可分组控制AC220V电源，具有过载、短路等保护功能。 （2）照明控制系统：智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能。 （3）摇臂自动控制系统：系统集中控制教室摇臂功能。 |  |  |
| 2 | 控制面板 | 规格：≥10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）照明控制：分组控制整室照明； （2）电源控制：控制学生AC220V电源； （3）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 |  |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统。智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 |  |  |
| 4 | 远程控制系统 | 1.登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用移动端能控制总电源关闭，开启。微信扫码登录，控制； 3.移动端显示当前温度.相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）， 6.语音识别： （1）识别能力：支持自然语言识别，根据操作人员的语音指令解析出操作内容。 （2）语言支持：支持多种语言的识别能力（可根据需求扩展）。 7.历史记录：支持数据回溯功能，提供过去的运行记录。云端平台参数：数据存储周期：默认保存≥3个月（可根据需求调整） |  |  |
| 5 | 实验室安全监视系统 | 内置高精度传感装置，实时监测空气质量，检测指标包括CO2、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、温度、湿度，可对环境进行实时全面检测，评估教室当前环境是否处于安全教学状态。当监测到的任一指标超过安全范围，系统通过微信小程序发送报警通知。支持烟雾报警及自定义过载报警推送。具备电量与水量使用分析功能，支持生成使用分析图表，并可设定定制化的过载报警推送。支持移动端与云端数据同步，具备数据可视化展示、编辑及存储功能。 |  |  |
|  |  | 三、吊顶安装可升降集成系统—照明系统 |  |  |
| 1 | 照明光源 | 接收智能化控制系统控制，配置LED灯。 |  |  |
| 2 | 照明线路 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |  |
|  |  | 四、吊顶安装可升降集成系统—电源系统 |  |  |
| 1 | 摇臂升降机构 | 1.顶装摇臂动力装置系统：支持远程智能手动与触摸远程无线双重操作控制。动力系统采用超静音、24V 低压直流电机，运行稳定且噪音极低；摇臂主体选用直径 ≥65mm、厚度≥ 1.5mm 的优质铝合金型材挤压成型，兼顾强度与轻量化。 2.摇臂连接座：采用优质铝合金模具压铸成型，经 CNC 精密加工，精度高、结构稳固。动力装置与主体结构采用模块化组合设计，安装、维护便捷高效，整体运行无噪音，适配安静教学环境。 3.升降摇臂椭圆柱：采用铝合金材质，规格为Ф70*50mm、壁厚 ≥1.5mm、长度 ≥700mm，内置水电隔离设计，安全性能优异。表面及管内工艺均采用环氧树脂粉末静电喷涂 + 高温固化处理，具备优良的耐腐蚀性。集成于吊装一体结构内，可随摇臂面板同步升降；实验时可与通风吸风罩模块同步降下，不使用时收纳于吊装结构内，避免遮挡老师授课时的学生视线，提升空间利用率。 4.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，配备功能按钮及数字键盘输入，可随意设置电压，操作准确快捷；操作界面规格175×189mm（±5mm），采用模块化组合生产工艺。 5.支持双界面操作，界面规格175×189mm（±5mm），采用≥2.7mm厚PC板材经极光切割制成的触摸面板，具备耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐冲击特性；界面集成交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，配备两组国标五孔220V市电插座，具备保险过载保护功能。 6.配备≥4寸LCD学生信息显示屏，可显示温度、湿度、电压、电流值、开关状态等信息。 7.拓展部分：设有保险模块、急停装置模块及两组485网络模块接口。 8.集成功能：采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 9.摇臂设有自检测功能，当摇臂与水槽信号控制线相连时，摇臂处于使用状态，自动锁定不能升降，避免误操作。 10.所有功能模块均接受智能控制系统控制。 |  |  |
| 2 | 学生低压电源及网络智能控制系统 | 1.直流稳压输出0-16V（额定电流2A）、16-30V（额定电流1A），最小调节单元0.1V；交流电压输出0~18V（额定电流2A）、18V-30V（额定电流1A），最小调节单元1V。 2.接受智能控制柜控制。 |  |  |
| 3 | 低压电源 | 1.受控低压交流电源2-30V/3A（2V一档）（短路、过载自动保护、自动复位）； 2.低压直流电源：1.25V-30V/3A，学生可进行微调； 3.交直流电压均采用数码显示； |  |  |
| 4 | 供电线路 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装.检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |  |
| 5 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |  |  |
|  |  | 五、吊顶安装可升降集成系统主体 |  |  |
| 1 | 吊装主体框架 | 1.承重骨架规格：1200×408×236mm（±5%），采用优质工业级高强度铝型材，经 CNC 精加工成型，具有重量轻.强度高.耐腐蚀.结构稳定等特点。 |  |  |
| 2 | 主体保护罩 | 1.整体外腔体：规格为 1200×680×236mm（±5%），壁厚≥4mm；采用铝合金与塑料复合材质，经高温模压工艺一次成型，表面光滑.环保无毒。采用四面模块化组合结构，可模块化安装，安装简便.维修与更换便捷。 |  |  |
| 3 | 系统安装辅件 | - 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下.左右的平衡调节。 - 2.主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 |  |  |
| 4 | 安装调试 | 1.吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构安装调试； 3.系统控制安装调试； 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试； |  |  |
|  |  | 六、实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度.耐冲击.耐腐蚀.坚固耐用.防晒耐低温等优点，不易变形.不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.含常用类型灭火器2个。 |  |  |
|  |  | 七、环创物品 |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括物理实验室管理制度和物理实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 |  |  |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |  |  |
| 3 | 物理知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现物理知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |  |  |
| 4 | 实验室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能.装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo.校风校训等内容。形状多变，可加入物理著名公式.天体物理.电磁学元素等模块内容，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关物理学科信息，如实验信息.实验安排计划.学科竞赛信息.学生优秀实验报告.经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，达到B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性.韧性.耐磨性.抗冲击.耐撕裂.不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |  |  |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一 |  |  |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo |  |  |
|  |  | 九、教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%）。 2.台面：采用厚度15mm±2mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台配有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用：≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 （1）金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。 铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量：至少满足：锑(Sb)≤60 mg/kg；砷(As)≤25 mg/kg；镉(Cd)≤75mg/kg；铬(Cr)≤60mg/kg；铅(Pb)≤90mg/kg；汞(Hg)≤60mg/kg；硒(Se)≤500mg/kg；钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 （4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 （1）基本结构安全：角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的带有的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 2 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |  |  |
| 3 | 实验操作教学演示系统 | 本系统为高中理化生实验教学量身打造，旨在通过信息化手段，强化实验教学的直观性.互动性与管理效率，全面落实新课标对探究性.实践性教学的要求。 1.系统管理​ 具备完善的系统管理模块，支持对用户身份（教师、学生、管理员）、功能权限、系统菜单进行灵活配置，确保教学数据安全与使用规范。 2.互动直播与示范​ 实时直播示范：支持教师将实验操作过程实时直播并分享至全体或指定分组的学生终端，实现一对多精准示范。 多画面同步投屏：可将教师演示画面、电子目镜显微画面、预设教案视频等信号源，同步推送至教室电子大屏，并支持在同一界面分屏同时显示最多三个画面，便于多角度对比观察。 3.实验视频资源库​ 结构化分类：内置实验视频资源库，须严格按教学实际需求进行分类，类别包括但不限于：​必做实验、选做实验、分组实验、演示实验、探究实验，便于分层教学与个性化学习。 智能检索：支持按学科、年级、学期、实验名称等多维度条件，快速查询和调用指定的实验视频资源。 4.教学应用功能​ 信号源无缝切换：支持在演示界面中，一键切换电子目镜.实物展台.高清摄像机等不同视频输入源。 音视频同步导播：在录播演示主界面，可同时显示实时操作画面与预设的视频教案画面，支持画中画布局，方便教师讲解与示范。 教案联动：当教师选择特定实验名称后，系统可自动关联并调出对应的标准实验教案视频，实现理论讲解与实操演示的紧密结合。 5.所投产品生产厂家具备实验操作教学演示系统类软件著作权证书，投标文件中提供证明材料扫描件，如不具备，提供软件正版证明材料。 |  |  |
| 4 | 实验操作视频资源库 | 【视频资源库】 高中物理实验视频资料：用打点计时器测速度；探究小车速度随时间变化的规律；探究加速度与力、质量的关系；验证力的平行四边形定则；探究弹力与弹簧伸长量的关系；验证机械能守恒定律；探究平抛运动的特点；验证动量守恒定律；用单摆测量重力加速度；观察电容器的充放电现象；测量电源的电动势和内阻；练习使用多用电表；探究影响感应电流方向的因素；探究变压器原副线圈电压与匝数的关系；用双缝干涉测量光的波长。 |  |  |
| 5 | AI大模型实验教学助手 | 理化生实验Ai智能体互动平台 1. 学科覆盖能力：平台需提供覆盖初高中阶段物理、化学、生物三学科的智能辅导能力，包括但不限于力学、电学、光学、物质性质、化学反应、生物结构、生态系统等核心知识点，并必须包含规范的实验操作流程与安全指导。 2.智能交互模式：平台应支持基于自然语言的智能交互功能，能够准确理解用户的语音或文本提问，并提供清晰、准确的语音或文本解答，模拟一对一辅导体验。 3.功能模块设计：平台应具备清晰的架构，至少包含核心知识辅导、实时互动答疑、专题学习支持等逻辑模块，以系统化地满足用户学习需求。 4，语音交互性能：系统在室内安静环境下，对用户语音请求的平均响应时间应低于2秒，识别准确率不低于95%。系统需具备稳定的音频流处理能力，保证交互过程的流畅性。 5.系统状态监控：平台界面应向管理员提供关键运行状态的可视化信息，例如：系统与服务器的连接状态、音频的输入/输出状态、网络延迟等核心指标，确保运行过程可控、可查。 6.会话管理：用户应能清晰、便捷地启动或结束一次辅导会话。 注：以上第1、3、5项内容，投标文件中提供Ai智能体互动平台界面截图作为证明材料，截图内容需包含以上参数内容。 |  |  |
| 6 | 实验操作视频采集终端 | 1.视频采集终端设备主体采用金属材质，表面处理工艺应确保良好的耐磨和防腐蚀性。支架应具备足够的伸缩调节范围，为了便于高清录制学生实验操作过程，伸缩范围在41-73CM之间支持水平旋转及俯仰角度调节，以满足不同实验场景的多角度拍摄需求。接口配置：设备提供丰富的外接接口，包括：USB 2.0端口：≥4个；HDMI高清输出端口：≥ 1个；RJ45千兆网口：≥ 1个； 2.视频采集与核心硬件 俯视摄像头应具备高清拍摄能力，像素不低于400万，采用无畸变镜头支持。设备应具备蓝牙功能，能够与常见的便携式测量设备（如温湿度计、pH计等）进行无线连接和数据传输。正视摄像头：帧率：≥30帧/秒；≥高清400万像素。 3. 电源参数 “供电电压需为安全电压。电源需具备基本的过压、过流、过温保护功能，确保学生操作安全。 |  |  |
| 2.物理力学实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 一、教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%） 2.台面：采用厚度15mm（±2mm）厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 (1)金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量:至少包含：锑(Sb)≤60 mg/kg.砷(As)≤25 mg/kg.镉(Cd)≤75mg/kg.铬(Cr)≤60mg/kg.铅(Pb)≤90mg/kg.汞(Hg)≤60mg/kg.硒(Se)≤500mg/kg，钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密,不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 (4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 (1)基本结构安全:角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 2 | 教师总控台 | 教师控制台控制区采用≥7寸触摸屏操作方式。 1.采用密码开机管理。 2.具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3.定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4.采用≥7寸触摸屏控制.显示教师和学生交直流电压，电流。 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 6.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 7.教师自用低压直流电源电压为0V-18、0V/2A、18.1V-30.0V/1.0A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 |  |  |
| 3 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |  |  |
|  |  | 二.学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 物理力学学生实验桌 | 1.规格：约1200×600×780mm（±5%） 2.台面：采用厚度≥20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽，能有效防止实验物品滚落造成意外事故，还能避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。外观要求：台面釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体一体结构。在操作边一侧带有宽约8-12mm，深约1.3-1.8mm内圆弧凹槽，凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面。 3．桌体：铝塑结构 4．桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5．固定横梁采用≥30×60×1.0mm椭圆管焊接制成。 6．挡水条：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 7．书包斗：440mm*260mm*160mm（±5%），采用PP塑料材质，预留学生凳挂靠口。 |  |  |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  |  |
| 3 | 多功能柱 | 多功能柱规格：长365*宽190*高750mm（±5%），采用全新ABS塑料经模具注塑成型，多功能柱内部用于电源线管道、通风管道穿行及后期维护，设独立检修门并配专用锁具。 |  |  |
| 4 | 学生安全电源 | 1.ABS翻转式电源盒，放置在书包盒中间，学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。 2.学生直流：1.25V-24V/2A 无极调节，由教师集中控制，过载自动复位。 3.数码显示交直流电压值和交直流电流值。 4.配置485网络模块接口及1组220V国标5孔插座。系统具有漏电保护功能。 |  |  |
| 5 | 供电线路 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |  |
| 6 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |  |  |
| 7 | 安装调试 | 设备安装及调试 |  |  |
|  |  | 三.实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形、不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.含常用类型灭火器2个。 |  |  |
|  |  | 四.环创物品 |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括物理实验室管理制度和物理实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 |  |  |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |  |  |
| 3 | 物理知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现物理知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |  |  |
| 4 | 实验室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能.装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入物理著名公式.天体物理.电磁学元素等模块内容，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关物理学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，达到B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |  |  |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一 |  |  |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo |  |  |
| 3.物理电学实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 一.教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%） 2.台面：采用厚度15mm（±2mm）厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 (1)金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量:至少包含：锑(Sb)≤60 mg/kg.砷(As)≤25 mg/kg.镉(Cd)≤75mg/kg.铬(Cr)≤60mg/kg.铅(Pb)≤90mg/kg.汞(Hg)≤60mg/kg.硒(Se)≤500mg/kg，钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密,不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 (4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 (1)基本结构安全:角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 2 | 教师总控台 | 教师控制台控制区采用≥7寸触摸屏操作方式。 1.采用密码开机管理。 2.具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。 3.定时关机时间可以教师据任务要求按需设设定。 4.采用≥7寸触摸屏控制.显示教师和学生交直流电压，电流。 5.分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。 6.教师自用低压交流电源电压为0V-18V/3A、19V-30V2A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。 7.教师自用低压直流电源电压为0V-18、0V/2A、18.1V-30.0V/1.0A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。 |  |  |
| 3 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |  |  |
|  |  | 二.学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1．规格：约1200×600×780mm（±5%） 2．台面：采用厚度≥20mm新型陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。台面靠操作边一侧需有凹槽，能有效防止实验物品滚落造成意外事故，还能避免实验试剂和药品倾洒到桌面上造成的危险。外观要求：台面釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体一体结构。在操作边一侧带有宽约8-12mm，深约1.3-1.8mm内圆弧凹槽，凹槽表面釉面与操作面釉面一致，为未被破坏的一体烧成釉面。 3．桌体：铝塑结构 4．桌腿：采用Z字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5．固定横梁采用≥30×60×1.0mm椭圆管焊接制成。 6．挡水条：铝合金一体挡水线，俩侧均有专门配套的塑料保护套。 7．书包斗：440mm*260mm*160mm（±5%），采用PP塑料材质，预留学生凳挂靠口。 |  |  |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  |  |
| 3 | 多功能柱 | 规格：长355*宽210*高760mm（±5%），采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 |  |  |
| 4 | 学生安全电源 | 本电源采用铝合金外框，搭配一体化PVC材质及隐藏式按键设计，操作便捷；电源设定采用数字键盘快捷方式，替代传统按钮调节方式，电源运行状态采用数字表清晰显示，读数直观准确。 1. 交流输出：可由学生或教师操作调节，输出电压范围为0-30V，分辨率1V，具备过载声光报警及过载保护功能，可及时提醒并避免设备损坏。 2. 直流输出：可由学生或教师操作调节，输出电压范围为0-30V，分辨率0.1V，同样配备过载声光报警及过载保护功能，保障操作安全与设备稳定。 3. 教师专属控制：由教师单独控制两路220V电源输出，配备独立开关及状态指示，便于教师精准管控；当该两路220V电源关闭时，低压电源仍可正常使用，不影响基础实验操作。 4. 锁定功能：教师可对电源进行锁定操作，锁定后电源内部启动禁止机制，学生无法操作本电源，所有电压调节及操作均需由教师完成，有效防止学生误操作导致电压与实验要求不符，进而损坏实验设备。 5. 外部测试功能：配备双组外部测试功能，包含电压、电流、灵敏电流计等共六块仪表，可满足实验过程中的各类测试需求，提升实验便捷性与准确性。 |  |  |
| 5 | 供电线路 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装.检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |  |
| 6 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |  |  |
| 7 | 安装调试 | 设备安装及调试 |  |  |
|  |  | 三.实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度.耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形、不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.含常用类型灭火器2个。 |  |  |
|  |  | 四.环创物品 |  |  |
| 1 | 实验室管理制度展板 | 包括物理实验室管理制度和物理实验室岗位职责两块展板，用于实验老师对实验室的管理和明确老师的岗位职责。 |  |  |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |  |  |
| 3 | 物理知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现物理知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |  |  |
| 4 | 实验室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo.校风校训等内容。形状多变，可加入物理著名公式、天体物理、电磁学元素等模块内容，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关物理学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，达到B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |  |  |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一 |  |  |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo |  |  |
| 4.物理数字化探究实验室设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
|  |  | 一.教师演示授课区 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1.规格：2800*700*850mm（±5%） 2.台面：采用厚度15mm（±2mm）厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。 A.耐磨要求：为保证台面在长时间使用中表面耐磨的稳定性，参照GB/T3810.7-2016检测标准，台面表面耐磨等级不低于4级/2100转； B.颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022技术要求,耐光色牢度不低于4级。 （注：以上A、B技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台。 4.桌身：整体采用≧1.0mm 厚优质冷轧钢板。 5.滑道：采用优质三节承重式滚珠滑道。 6.铰链：采用优质铰链。 7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫。 A.外观性能 (1)金属件:管材：管材应无裂缝.叠缝；外露管口端面应封闭。电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等。符合要求；应无烧焦、起泡、无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，符合要求；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。铸造件：应无缩孔、缩松、砂眼等。喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色等符合要求；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等。合金件等其他金属件：应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱。符合要求；表面应细密，应无裂纹、黑斑等 （2）塑料件：应无裂纹，无明显变形，符合要求；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，符合要求；外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 （3）配件、活动部件：应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象。 （4）可触及区域：应无毛刺、应无锐边锐角。 B.产品表面理化性能 1.金属喷漆(塑)涂层 铅笔硬度≥H，冲击300-400mm无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴合格。 C.安全性能 (1)有害物质限量:至少包含：锑(Sb)≤60 mg/kg.砷(As)≤25 mg/kg.镉(Cd)≤75mg/kg.铬(Cr)≤60mg/kg.铅(Pb)≤90mg/kg.汞(Hg)≤60mg/kg.硒(Se)≤500mg/kg，钡(Ba)≤1000 mg/kg等。实验台：面接缝应平整、紧密,不应渗水、开缝。符合要求；实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。 D.操作台力学性能 （1）符合静载荷试验标准。 （2）符合主台面垂直静载荷试验标准。 （3）符合垂直加载稳定性试验标准。 (4）符合水平耐久性试验标准。 (5)符合垂直耐久性试验标准。 E.通用结构安全 (1)基本结构安全:角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5 mm。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。按产品标准进行稳定性试验时,不应发生倾翻。 （2）使用过程中的剪切和挤压点：在预定的使用条件下,不应有可触及的剪切和挤压点。正常使用中受力作用下可接触间隙用半球形手指探棒试验,间隙应小于7mm或不小于18 mm。 （注：以上B、C、D技术要求，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 |  |  |
| 2 | 办公椅 | 1.规格：w500*d500*h800mm(±5%)； 2.面料：椅背采用优质尼龙网布，抗老化，抗引燃特性。椅座采用混纺麻绒面料覆面，阻燃、抗静电、耐磨损、不起球、不褪色、易清洁、透气性好。高靠背。泡棉：高弹阻燃海绵，表面。尼龙脚架，五轮升降转椅，带靠背扶手。 |  |  |
| 3 | 桌面电源 | 外观尺寸：280*100*56MM（±5%），采用优质环保航空铝合金高吨位压铸，拉丝面板工艺，抗刮痕，不褪色，耐用耐腐蚀.安全.美观。 钢制底座保护盒，耐火保护， 五孔电源 10A 220-240V 50/60Hz。 |  |  |
|  |  | 二.学生实验操作区 |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 1.规格：1200×1200×750㎜（±5%） 2.结构：全钢结构。 3.桌身：整体采用厚度≥1.0mm 厚优质冷轧钢板，底脚采用≥1.0mm厚冷轧板固定，全部钢制件经过磷化，酸洗，超声波处理后高温烘干。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱.耐腐蚀。 4.铰链：采用优质铰链，开合十万次左右不变形。 5.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 6.台面：一体化台面，采用大于≥12.7mm实芯理化板，耐强酸碱.耐腐蚀.耐有机溶剂，抗菌.抗污染.防水.防火。 |  |  |
| 2 | 学生实验凳 | 1.规格：凳面直径310mm±5%，高度380-480mm（高度可调）； 2.技术参数要求：凳面采用聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气压棒，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，气压棒防尘套为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理；支架选用五星脚，不占用空间面积，五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型，具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。 |  |  |
| 3 | 收纳柜 | 1.材质：浸渍胶膜纸饰面刨花板 ，无甲醛超标，无刺激性气味； 2.规格：根据实验室现场环境定制，尺寸适配场地，分层设计，用于收纳传感器设备，满足教具、耗材收纳需求； 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； 4.五金配件：采用阻尼铰链，三合一连接件。无漏拧螺丝和少件，拉手使用方便，五金件启闭灵活、无杂音、无松动、防锈处理耐用牢固。 |  |  |
| 4 | 桌面电源 | 外观尺寸：280*100*56MM（±5%），采用优质环保航空铝合金高吨位压铸，拉丝面板工艺，抗刮痕，不褪色，耐用耐腐蚀、安全、美观。 钢制底座保护盒，耐火保护， 五孔电源 10A 220-240V 50/60Hz。 |  |  |
| 5 | 供电线路 | 供电布线：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用通用优质铜芯电线进行系统布线。 |  |  |
| 6 | 网络线路 | 网络布线：工程级五类网线。 |  |  |
|  |  | 三.实验室防护设备 |  |  |
| 1 | 实验室灭火器材 | 1.箱体采用镀锌板整体拉伸焊接而成，静电喷塑工艺处理，耐候性更强，具有高强度、耐冲击、耐腐蚀、坚固耐用、防晒耐低温等优点，不易变形、不易变色。 2.可根据校园文化定制设计灭火器柜外表面内容。 3.含常用类型灭火器2个。 |  |  |
|  |  | 四、教师端探究仪器 |  |  |
| 1 | 无线彩屏电压电流一体传感器 | 1.电压量程：±20V，分辨率：0.01V；电流量程：±2A，分辨率：0.001A；一个传感器可同时测量两种数据。 2.用于测量电路、电器两端的电压和电流；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据。 4.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 5.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 6.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验，支持实验数据调零校准操作。 7.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 8.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 9.支持自定义坐标轴X/Y轴参数设置，可自适应满屏展示实验数据，可生成U-I拟合曲线，拟合相关度系数R>0.98，均方根误差<0.01，数据精准度高。 10.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 11.无线模式：内置蓝牙模块。 |  |  |
| 2 | 无线彩屏微电流传感器 | 1.量程：±50μA，分辨率：0.02μA。 2.用于测量电路、电器两端的微安数量级的电流；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据。 4.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 5.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，支持多组不同实验速率、不同线圈匝数的实验曲线重叠显示，可在同一坐标轴内对比分析多组实验数据。 6.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验，支持实验数据提前调零校准，保障微电流检测数据精准性。 7.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 8.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 9.支持匝数-微电流数值拟合分析，可建立专属数据表格与坐标轴，完成线性拟合验证实验规律，拟合相关度系数R>0.98，均方根误差<0.01，实验数据准确度高。 10.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 11.无线模式：内置蓝牙模块。 |  |  |
| 3 | 无线彩屏微电压传感器 | 1.量程：±50mV，分辨率：0.02mV。 2.用于测量电路、电器两端的毫伏数量级的电压数据；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 4 | 无线力传感器 | - 性能： 量程：±50N，分辨率：0.01N。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.设有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行力正负值切换。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 三、功能： 1.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.内置电池和蓝牙5.0无线模块，通过蓝牙直接向计算机等终端无线传输实时数据。 - 4.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 5 | 无线光电门传感器 | 一、性能： 量程：0~∞s，分辨率：0.001ms。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.设有侧面按键，可进行不同的采集模式切换，软件中随之改变。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） 4.设有光电门联动数据接口，可将2只光电门传感器编组，用于测量加速度。 三、功能： 1.可用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.内置电池和蓝牙5.0无线模块，通过蓝牙直接向计算机等终端无线传输实时数据。 4.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 6 | 无线彩屏温度传感器 | 1.量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 2.不锈钢探针，用于测各种物体或溶液的温度；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 7 | 无线彩屏声强传感器 | 1.量程：30～120dB，分辨率：0.1dB。 2.用于探测声音的强度(dB)；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 8 | 无线彩屏声波传感器 | 1.量程：20HZ～20,000HZ，分辨率：1Hz。 2.用于探测声音的波形；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 9 | 无线彩屏气压传感器 | 1.量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 2.配有针筒，用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的绝对压强；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 10 | 无线彩屏相对压强传感器 | 1.量程±20kPa，分辨率：0.01kPa。 2.用于测量大气环境下于被测量空间内的气体的压强差；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 11 | 无线彩屏磁场传感器 | 1.量程：-100mT～+100mT，分辨率：0.05mT。 2.用于测量磁场的磁感应强度；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 12 | 无线分体位移传感器 | 一、性能： 量程：0m～2m，分辨率：0.5mm。由发射端和接收端两个部分组成，无测量盲区。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于小车运动时速度的测量、用于测量物体间的位移或距离。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.内置电池和蓝牙5.0无线模块，通过蓝牙直接向计算机等终端无线传输实时数据。 4.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 13 | 无线彩屏电荷传感器 | 1.量程：±100nC，分辨率：1nC。 2.用于测量电荷量；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 14 | 无线彩屏光强传感器 | 1.量程：0～50,000 Lux，分辨率：10 Lux。 2.光强探头可灵敏感应光线强弱的变化，用于测量被测环境的光强值；手持式技术，便于直接观察数据。 3.内置≥4.3寸高清彩色电容触摸屏，能够离线显示实时传感器数据，全触屏人机交互，避免了触摸笔、薄膜按键、微动按钮等硬件按键操作的不便。 4.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式。 5.坐标轴数据支持自动滚动、数据拖动、放大缩小显示、全景显示数据。 6.具备曲线对比功能，保留多次采样实验数据，在同一坐标轴内显示和比较多组实验数据。 7.可设置手动采样、自动采样、调节采集频率、保存实验。 8.内置蜂鸣器和振动模块，可执行逻辑指令功能，在屏幕上选择自定义条件，设置当满足某一条件时，执行蜂鸣/振动等反馈指令。 9.内置不低于1000mAh大容量可充电电池，USB线充电数据接口，屏幕上可显示电量。 10.无线模式：通过内置的蓝牙5.0模块，连接无线蓝牙适配器或电脑自带的蓝牙模块，快速无线接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等，实现无线缆的实验环境。 11.无线连接时，可直接在屏幕上显示出蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 12.有线模式：无需采集器，直接接入各类数据采集终端：如计算机，笔记本，一体机，平板，智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源。 |  |  |
| 15 | 多量程电压传感器 | 一、性能： 量程1：-20V～+20V、分辨率：0.01V； 量程2：-2V～+2V、分辨率：0.001V； 量程3：-0.2V～+0.2V、分辨率：0.0001V。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.设有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行多量程切换。 三、功能： 1.可用于用于测量电路.电器两端的电压。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 16 | 多量程电流传感器 | 一、性能： 量程1：-2A～+2A、分辨率：0.01A； 量程2：-200mA～+200mA、分辨率：0.1mA； 量程3：-20mA ～+20mA、分辨率：0.01mA。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.设有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行多量程切换。 三、功能： 1.可用于用于测量电路中的电流。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 17 | 一体式位移传感器 | 一、性能： 量 程：0.2～4m，分辨率：1mm。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.一体式超声波探头，用于测量物体运动的位移或物体间的距离。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 18 | 加速度传感器 | 一、性能： 量程：±16g，分辨率：0.01g。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量加速度值。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 19 | 微力传感器 | 一、性能： 量程：-2N～+2N；分辨率：0.001N。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.设有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行力正负值切换。 三、功能： 1.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通屏幕、数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 20 | 无线蓝牙适配器 | 1.接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等的USB口。 2.使用蓝牙5.0，高速率，低功耗，辅助智能数据采集器、无线传感器、无线实验器材的无线功能实现。 3.蓝牙短码对接，通信更便捷，优于电脑自带蓝牙模块。向下兼容蓝牙4.0、4.1、4.2设备。 4.无障碍通信传输距离≥30米，信号稳定不掉线，支持高速大流量数据连续传输。 5.应用平台：支持WindowsXP.Windows7.Windows8.Windows10.Windows11。 |  |  |
| 21 | 探究包装箱及附件 | 1.仪器箱高强度，防跌落，抗碰撞，抗压，耐冷热。 2.内衬具有传感器专用槽，便于运输、存放和归位。 3.配置数据采集器线1根，传感器连接线4根。 4.用于存放各类采集器、传感器、实验手册、软件Ｕ盘。 |  |  |
| 22 | 探究实验软件 | 1.安装于各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等。 2.识别并显示≥12路传感器，即插即用，自动识别，允许数据并行采集处理和显示。 3.具备多种显示方式，可显示数字、坐标轴、仪表、数据表格等方式，窗口可随意调节大小，具有一键自动排列整齐的功能。 4.接上传感器可直接实验，也可进行手动采样、自动采集、更改采集频率、更改采集时间、定义实验名称、修改数据点形状、修改显示颜色、自定义坐标轴XY对象。 5.具有软件选择多量程传感器的量程，原始数据调零和探头标定校准功能。 6.坐标轴数据支持自动滚动数、据拖动、放大缩小显示、全景显示数据、保存多组实验数据、同一坐标轴内显示和比较多组实验数据、数据函数拟合积分等计算。 7.当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示，可在线升级至最新版。 8.存储介质：支持U盘。 |  |  |
| 23 | 多用力学轨道 | 1.用于中学物理测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间等实验，配合力传感器、光电门传感器、位移传感器使用。 2.含1.2m强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、磁碰座架1套、弹性碰圈2只、滑轮1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、塑料I型支架2只、塑料L型挂架2只、铝合金I型支架4只、紧固螺丝件1套。 |  |  |
| 24 | 无线向心力实验器 | 1.用于高中物理向心力研究实验，探究向心力与角速度的关系。 2.由底座、支架、旋臂、配重等构成。可通过无线方式与采集器连接，进行变量调整和实验数据演示、记录。底座内置陀螺仪，可测量角速度，无需连接外置力传感器、光电门传感器等设备。 |  |  |
| 25 | 数字化机械能守恒实验器 | 1.用于高中物理机械能守恒定律，描绘摆臂在下摆过程中，重力势能减小，动能增加，验证机械能守恒定律实验。 2.由底座、机械能守恒面板、挡光柱、立柱、活动摆臂、螺栓等组成，自带无线光电门传感器，与计算机无线连接通讯，通过在最高点释放摆臂自然下摆，可获得在一次下落过程中，同时测得光电门经过六个不同高度位置的速度数据，软件自动计算并记录出≥6个挡光位置的速度大小，并能进一步自动计算得到动能、势能和机械能。同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆臂下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 |  |  |
| 26 | 数字化简谐运动实验器 | 1.用于高中物理简谐运动，配合分体式位移传感器，在数字化实验软件中描绘弹簧振子的周期和振幅图像。 2.由底座、悬臂、弹簧、分体位移传感器滑块等构成。 |  |  |
| 27 | 斜面上力的分解实验器 | 1.用于高中物理力的合成.力的分解实验，探究力合成的平行四边形定则，探究力分解的三角形定则。内置力传感器。 2.一体化设计，由底座、标准重物块、传力片2件、可调斜面、显示屏和内置力传感器组成。可直观显示角度变化时力的数据变化，能连续动态地测量出两力臂受力变化的情况。可通过USB线直联电脑使用，也可脱离电脑独立使用。 |  |  |
| 28 | 摩擦力实验器 | 1.用于中学物理摩擦力实验，研究不同压力大小、粗糙程度、接触面积、运动速度下的静摩擦力、最大静摩擦力和滑动摩擦力。配合力传感器使用。 2.由底座、摩擦块、电机、电源、控制开关等组成。 |  |  |
| 29 | 安培力实验器 | 1.用于研究安培力与导线长度.供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用。 2.由底座.磁铁组.标有角度的转盘.矩形线框.挂钩.支架组成。矩形线框上线圈为6种匝数，50.100.150.200.250.300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 |  |  |
| 30 | 单摆运动实验器 | 1.用于探究单摆的周期与摆长、摆锤重量、摆角等因素对单摆的运动快慢的影响。配合光电门传感器使用。 2.由单摆刻度盘、摆锤组件（摆球、配重、摆线）、固定组件及光电门底座组成。通过刻度盘可方便读取摆角数值；直接调节摆长，却不会影响摆锤重心位置。 |  |  |
| 31 | 电学实验板 | 1.用于中学物理电学多个相关实验。配合电压传感器、电流传感器、微电流传感器使用。 2.高度集成共12块。半波、全波整流、滤波；RC、RL移相；LC振荡；复杂电路分析；测量电池的电动势和内阻；分压、限流；恒压源、恒流源；双稳态、多谐振荡；简单门电路；串并联及电容充放电；描绘小灯泡的伏安特性曲线等。 |  |  |
| 32 | 逻辑电路 | 1.用于高中物理教材规定的比较复杂的数字电路、逻辑电路等实验研究。配合电压传感器、电流传感器使用。 2.由与门、或门、非门、电源盒等组成。USB连接口，多套配合使用。 |  |  |
| 33 | 牛顿第三定律实验器 | 1.用于初中物理力的作用是相互的实验，用于高中物理牛顿第三定律实验。配合2只力传感器使用。 2.由亚克力底板支架、滑板支架和连接套件构成。可使两个力传感器在同一方向上受力。 |  |  |
| 34 | 胡克定律实验器 | 1.用于初中物理“探究弹簧的伸长特性”实验，用于高中物理“研究弹簧伸长量与弹力的关系”实验。配合力传感器、分体位移传感器使用。 2.胡克定律面板，螺旋弹簧组（5种规格），紧固件等组成。弹簧可更换，测定不同弹簧的弹性系数；可以完成5组弹簧伸长量与弹力的关系。 |  |  |
| 35 | 环形线圈 | 1.用于中学物理测量切割地磁场产生的感生电流，也可测不同电器的电磁辐射强度。配合微电流传感器使用。 2.塑壳封装、带屏蔽、高灵敏度、无源。 |  |  |
| 36 | 匀强螺线管 | 1.用于中学物理研究匀强磁场实验，得出在通电线圈外部及内部的磁场强度大小及分布，产生匀强磁场。配合磁感应强度传感器使用。 |  |  |
| 37 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ | 1.用于高中物理法拉第电磁感应定律-动生电动势实验，根据E=BLV公式，通过控制变量法，分别验证动生电动势与运动速度、磁感强度、导线长度的关系。 2.由底座、可变≥3种匝数的活动线圈、可调距离的强磁铁、竖直运动轨道、光电门传感器固定位和挡光杆等组成，配合磁感应强度传感器、光电门传感器使用。 |  |  |
| 38 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ | 1.用于高中物理法拉第电磁感应定律-感生电动势实验，通过初级线圈电流的变化，检测次级线圈磁通量的变化，探究感应电动势与磁感强度的变化率关系。 2.由底板、接线柱、主线圈、次线圈、磁场探头架组成，与智能电源、微电压传感器和磁场传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系。 |  |  |
| 39 | 智能电源 | 1.分为直流模式和交流模式输出。 2.手动模式输出：直流输出：0~20V/1A，连续可调；数码管显示电压和电流值，精度0.1V； 3.智能模式输出：交流输出：0-10V/1A；可分别调节梯形波、三角波及锯齿波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 |  |  |
| 40 | 地磁场发电机 | 1.用于中学物理电磁场，探究地磁场的存在。配合微电流传感器使用。 2.由底座、线圈、连接轴等组成，线圈可自由旋转切割地磁产生电流。 |  |  |
| 41 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1.用于中学物理法拉第电磁感应定律和楞次定律的学习，与电流传感器或多量程电流配合使用。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 2.由PCB底板、接线柱、线圈和档位开关组成。档位开关可选1匝、6匝和9匝线圈。 |  |  |
| 42 | 电容器充电放电实验器 | 1.用于高中物理，与电压传感器和多量程电流配合使用，用于研究多种规格的电容器充放电实验。可拨动按钮选择不同的电容，可拨动按钮选择充电、放电，观察红灯、绿灯判断充放电进度，在数字化实验软件中描绘电容器充放电时电压和电流对应的变化图像。 2.由PCB底板、电压传感器接线柱、电流传感器接线柱、电源接线柱、≥5组电容及其拨动按钮、红绿LED灯和拨动开关组成。 |  |  |
| 43 | 查理定律实验器 | 1.用于高中物理气体的等容变化实验，探究压强与温度变化的关系，研究一定质量气体在体积不变的情况下压强与温度的关系。配合温度传感器和气压传感器使用。 2.由探头支架、试管、打孔试管塞、气压传感器连接件、烧杯组成。 |  |  |
| 44 | 玻意耳定律实验器 | 1.用于高中物理“玻意耳定律”实验，可探究压强与体积变化的关系，验证一定质量的气体，在温度不变的情况下，压强与体积成反比的规律。与气压传感器配合使用。 2.由压板、支撑板、底板、支撑柱、滑竿和注射器组成。 |  |  |
| 45 | 焦耳定律实验器 | 1.用于初中物理探究电流热效应与电流、电流热效应与电阻的关系实验。用于高中物理焦耳定律实验。配合3个温度传感器使用。 2.由PCB面板、接线柱、调节开关、不同阻值电阻丝和3个透明保温量热器组成。电阻丝对应面板位置有传感器插入孔，与传感器适配性高，配合温度传感器，能定量地反映出电流热效应与电流、导体电阻和通电时间的关系。 |  |  |
| 46 | 电阻定律实验器 | 1.用于中学物理电阻相关实验，探究电阻的材料、长度、横截面积对导体电阻大小的影响。配合电压、电流传感器使用。 2.底板、红黑色色螺帽接线柱、直径不同的两根镍铬丝（φ0.2mm/φ0.3mm）、一根铜丝（φ0.3mm）、一根铁丝（φ0.3mm）组成，每根金属线的两端有接线柱。 |  |  |
| 47 | 摩擦做功实验器 | 1.用于中学物理摩擦生热实验，可探究绳子摩擦后金属棒升温，验证机械能转化为内能。配合温度传感器使用。 2.由铜管、支架、摩擦绳组成。 |  |  |
|  |  | 六、学生端探究仪器 |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1.自带≥8个传感器接口，≥8通道并行采集，全数字通道，可同时并行采集≥8组不同的数据。 2.采集器可以互相级联实验，可实现多个数据采集器和更多路传感器同步采集实验。 3.接入各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等的USB口，进行数据通讯，USB接口供电，无需外接电源； 4.通过USB2.0口与传感器连接，数字、模拟共用，即插即用，自动识别所有传感器。 |  |  |
| 2 | 多量程电压传感器 | 一、性能： 量程1：-20V～+20V、分辨率：0.01V； 量程2：-2V～+2V、分辨率：0.001V； 量程3：-0.2V～+0.2V、分辨率：0.0001V。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.设有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行多量程切换。 三、功能： 1.可用于用于测量电路、电器两端的电压。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 3 | 多量程电流传感器 | 一、性能： 量程1：-2A～+2A、分辨率：0.01A； 量程2：-200mA～+200mA、分辨率：0.1mA； 量程3：-20mA ～+20mA、分辨率：0.01mA。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.设有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行多量程切换。 三、功能： 1.可用于用于测量电路中的电流。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 4 | 微电流传感器 | 一、性能： 量程：±50μA，分辨率：0.02μA。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三.功能： 1.可用于用于测量电路、电器两端的微安数量级的电流。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 5 | 力传感器 | 一、性能： 量程：±50N，分辨率：0.01N。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.设有多功能按键，可进行硬件数据调零，可进行力正负值切换。 三.功能： 1.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 6 | 光电门传感器 | 一、性能： 量程：0~∞s，分辨率：0.001ms。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 3.设有侧面按键，可进行不同的采集模式切换，软件中随之改变。 4.设有光电门联动数据接口，可将2只光电门传感器编组，用于测量加速度。 三、功能： 1.可用于测量物体通过光电门的挡光时间以及速度、加速度、动量、动能等。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 7 | 温度传感器 | 一、性能： 量程：-50℃～250℃，分辨率：0.1℃。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.不锈钢探针，可用于测各种物体或溶液的温度。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 8 | 气压传感器 | 一、性能： 量程：0～700kPa，分辨率：0.1kPa。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.配有针筒，用于测量大气环境下或密闭空间内的气体的绝对压强。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 9 | 磁场传感器 | 一、性能： 量程：-100mT～+100mT，分辨率：0.05mT。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于测量磁场的磁感应强度。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 10 | 位移传感器 | 一、性能： 量程：0m～2m，分辨率：0.5mm。由发射端和接收端两个部分组成，无测量盲区。 二、结构： 1.表面印有传感器名称、型号及量程范围。 2.由高强度塑料外壳封装，设有M5螺丝孔位，可将传感器有效固定。 三、功能： 1.可用于小车运动时速度的测量、用于测量物体间的位移或距离。 2.数据接口为Type-C接口，直接与各类数据采集终端：如计算机、笔记本、一体机、平板、智慧黑板等USB口通讯，无需数据采集器。 3.支持直连有线通讯、采集器多路有线通讯、无线蓝牙通讯、屏幕数据显示大于等于四种工作方式。 |  |  |
| 11 | 探究包装箱及附件 | 1.仪器箱高强度，防跌落，抗碰撞，抗压，耐冷热。 2.内衬具有传感器专用槽，便于运输、存放和归位。 3.配置数据采集器线1根，传感器连接线4根。 4.用于存放各类采集器、传感器、实验手册、软件Ｕ盘。 |  |  |
| 12 | 多用力学轨道 | 1.用于中学物理测量轨道小车运动的位移、速度、加速度、时间等实验，配合力传感器、光电门传感器、位移传感器使用。 2.含1.2m强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、磁碰座架1套、弹性碰圈2只、滑轮1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、塑料I型支架2只、塑料L型挂架2只、铝合金I型支架4只、紧固螺丝件1套。 |  |  |
| 13 | 机械能守恒实验器 | 1.用于中学物理机械能守恒定律，验证机械能守恒定律实验。配合光电门传感器使用。 2.由底座、方形机械能实验板、圆柱摆锤、碳纤维摆杆、固定螺栓、释放器组件组成。底座和方形机械能实验板一体化设计，直接放置于桌面，取出即可使用，无需借助与铁架台搭建。释放器组件可限位固定摆锤，通过弹簧滑块，控制摆锤0初速度释放，保证实验精度。实验板开弧形槽，设置多档刻度，固定光电门传感器，能够精细调节光电门高度，结合专用软件模板可记录摆锤通过不同高度时的速度，计算出摆锤位于不同位置时的动能、势能与机械能并绘制相应的曲线变化。 |  |  |
| 14 | 力的合成与分解实验器 | 1.用于高中物理力的合成与分解实验。根据平行四边形法则：两个矢量合成时,以表示这两个矢量的有向线段为邻边作平行四边形,这两个邻边之间的对角线就代表合矢量的大小和方向。配合2只力传感器使用。 2.由力的合成与分解实验板、原点调节挂件、钩码、铝杆组成。两个力传感器可以固定在刻度盘上，位置可以连续可调；通过测量2个力的大小，并根据夹角，计算合理大小及方向，验证平行四边形法则。 |  |  |
| 15 | 牛顿第三定律实验器 | 1.用于初中物理力的作用是相互的实验，用于高中物理牛顿第三定律实验。配合2只力传感器使用。 2.由亚克力底板支架、滑板支架和连接套件构成。可使两个力传感器在同一方向上受力。 |  |  |
| 16 | 胡克定律实验器 | 1.用于初中物理“探究弹簧的伸长特性”实验，用于高中物理“研究弹簧伸长量与弹力的关系”实验。配合力传感器、分体位移传感器使用。 2.胡克定律面板，螺旋弹簧组（5种规格），紧固件等组成。弹簧可更换，测定不同弹簧的弹性系数；可以完成5组弹簧伸长量与弹力的关系。 |  |  |
| 17 | 环形线圈 | 1.用于中学物理测量切割地磁场产生的感生电流，也可测不同电器的电磁辐射强度。配合微电流传感器使用。 2.塑壳封装、带屏蔽、高灵敏度、无源。 |  |  |
| 18 | 匀强螺线管 | 1.用于中学物理研究匀强磁场实验，得出在通电线圈外部及内部的磁场强度大小及分布，产生匀强磁场。配合磁感应强度传感器使用。 |  |  |
| 19 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1.用于中学物理法拉第电磁感应定律和楞次定律的学习，与电流传感器或多量程电流配合使用。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 2.由PCB底板、接线柱、线圈和档位开关组成。档位开关可选1匝、6匝和9匝线圈。 |  |  |
| 20 | 电容器充电放电实验器 | 1.用于高中物理，与电压传感器和多量程电流配合使用，用于研究多种规格的电容器充放电实验。可拨动按钮选择不同的电容，可拨动按钮选择充电、放电，观察红灯、绿灯判断充放电进度，在数字化实验软件中描绘电容器充放电时电压和电流对应的变化图像。 2.由PCB底板、电压传感器接线柱、电流传感器接线柱、电源接线柱、≥5组电容及其拨动按钮、红绿LED灯和拨动开关组成。 |  |  |
| 21 | 查理定律实验器 | 1.用于高中物理气体的等容变化实验，探究压强与温度变化的关系，研究一定质量气体在体积不变的情况下压强与温度的关系。配合温度传感器和气压传感器使用。 2.由探头支架、试管、打孔试管塞、气压传感器连接件、烧杯组成。 |  |  |
| 22 | 玻意耳定律实验器 | 1.用于高中物理“玻意耳定律”实验，可探究压强与体积变化的关系，验证一定质量的气体，在温度不变的情况下，压强与体积成反比的规律。与气压传感器配合使用。 2.由压板、支撑板、底板、支撑柱、滑竿和注射器组成。 |  |  |
| 23 | 摩擦力实验器 | 1.用于中学物理摩擦力实验，研究不同压力大小、粗糙程度、接触面积、运动速度下的静摩擦力、最大静摩擦力和滑动摩擦力。配合力传感器使用。 2.由底座、摩擦块、电机、电源、控制开关等组成。 |  |  |
| 5.物理准备室设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 准备边台 | 1.规格：2400×600×850mm（±5%） 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。 3.柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理； 4.结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器。 5.铰链：采用115度铰链； 6.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧； 7.脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫。 |  |  |
| 2 | 插座电源 | 两孔、三孔插座 |  |  |
| 3 | 仪器柜 | 1.规格：1000×500×2000mm（±5%） 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm×30 mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4.上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 |  |  |
| 4 | 标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜/药品柜。 |  |  |
| 5 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜/药品柜，用于标明柜号。 |  |  |
| 6 | 准备室电气布线 | 铜芯24芯，优质UPVC管，耐压500V |  |  |
| 6.物理仪器室设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 仪器柜 | - 规格：1000×500×2000mm （±5%） 2.柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm×30 mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。 3.下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 4.上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁 5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6.拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 7.门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 - 本产品需供应商提供8年免费维修质保（人为恶意损坏除外）。 |  |  |
| 2 | 加长仪器柜 | 1.规格：长1250±5%，宽560±5%，高不小于2000mm±15mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。 2.侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，塑料件的外观符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准中要求的应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 3.各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板.中板和底板的底部镶嵌20*30mm±2mm钢管加强，承重力强，产品不变形.不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于1165×550×910mm（±5%），并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。 4.活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm（±2cm）镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈。 5.柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。柜门、搁板及柜子的稳定性能均需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中储物柜力学性能的相关要求，（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。 6.柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性。 7.柜子顶部预留直径110mm（±5%）的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 |  |  |
| 3 | 标签盒 | 亚克力材质制作，外观透明，粘贴于仪器柜/药品柜。 |  |  |
| 4 | 序号贴 | 不干胶贴纸制作，粘贴于仪器柜/药品柜，用于标明柜号。 |  |  |
| 7.物理仪器清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 吹风机 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 |  |  |
| 2 | 仪器车 | 规格：930*500*1000mm（±5%），台面：800*500mm（±5%），材质：SUS304不锈钢制成，主柱Φ25*1圆管，三层台面，钢板厚≥1.0mm，下有加强筋，台面四周护栏Φ8mm圆钢，小立柱Φ12*65mm（高）（尺寸可上下浮动10%） 配置：推手，四只万向轮，两轮带刹。 |  |  |
| 3 | 充磁器 | 由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成，对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。 |  |  |
| 4 | 酒精喷灯 | 坐式 |  |  |
| 5 | 100mL注射器 | 100mL，塑料 |  |  |
| 6 | 物理支架 | 长杆700mm 短杆500mm 直径Φ12mm，精铸生铁环： 外径Φ90mm |  |  |
| 7 | 方座支架 | 铸铁配重底座，配套 φ12mm 立杆、烧瓶夹、大小铁环、十字夹全套配件，整体防锈处理。 |  |  |
| 8 | 多功能实验支架 | 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架 |  |  |
| 9 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载荷不小于10kg |  |  |
| 10 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm |  |  |
| 11 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档，直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 |  |  |
| 12 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A，直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 |  |  |
| 13 | 电池盒 | 4个一组，适应1号电池 |  |  |
| 14 | 感应圈 | 电子开关式 |  |  |
| 15 | 电子起电机 | 塑料外壳。铝合金箱包装 输入DC6V |  |  |
| 16 | 直尺 | 1000mm木制 |  |  |
| 17 | 直尺 | 500mm有机玻璃 |  |  |
| 18 | 钢卷尺 | 5m |  |  |
| 19 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm,0.05mm,0.1mm各30把 |  |  |
| 20 | 外径千分尺 | 0mm～25mm，0.01mm |  |  |
| 21 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.1mm |  |  |
| 22 | 500g物理天平 | 500g 0.02g |  |  |
| 23 | 200g托盘天平 | 200g，0.2g |  |  |
| 24 | 500g托盘天平 | 500g，0.5g |  |  |
| 25 | 100g电子天平 | 100g，0.1g |  |  |
| 26 | 1000g电子天平 | 1000g，0.1g |  |  |
| 27 | 指针式体重计 | 0g～120kg，500g |  |  |
| 28 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 |  |  |
| 29 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1 |  |  |
| 30 | 电子停表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能 |  |  |
| 31 | 电火花计时器 | 打点清晰。周期：20ms，高压脉冲：30kv. |  |  |
| 32 | 电磁打点计时器 | 胶木底座,铜尖针打点,带透明有机玻璃防护罩， |  |  |
| 33 | 数字计时器 | 多光电门智能计时器 ,8种功能,智能化高,可测量转动惯量， 粘度系数。8个光电门。精度：0.001％。计时：0～99999s。分辨率：0.01ms。 |  |  |
| 34 | 频闪光源 | 频闪频率：单次，5，10，20，25，30，40，50HZ 。 频率准确度：0.03％ |  |  |
| 35 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ |  |  |
| 36 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50度～+150度，分辨率0.1度 |  |  |
| 37 | 温湿度计 | 温度与湿度测量，无需电池，安全环保，便捷两用 |  |  |
| 38 | 10N条形盒测力计 | 10N |  |  |
| 39 | 5N条形盒测力计 | 5N |  |  |
| 40 | 2.5N条形盒测力计 | 2.5N |  |  |
| 41 | 圆盘测力计 | 5N |  |  |
| 42 | 拉压测力计 | 拉压两用,由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成，最大量程：≥10N。 |  |  |
| 43 | 双向测力计 | 产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成。 |  |  |
| 44 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2％，满量程±1／2字，有调零，内置校准、记忆功能，数字尺寸≥2.5*4cm |  |  |
| 45 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm |  |  |
| 46 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A |  |  |
| 47 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V |  |  |
| 48 | 灵敏电流计 | ±300μA |  |  |
| 49 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 |  |  |
| 50 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 |  |  |
| 51 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 |  |  |
| 52 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 |  |  |
| 53 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 |  |  |
| 54 | 教学示波器 | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz |  |  |
| 55 | 单踪示波器 | DC 10MHz，触发电平锁定 |  |  |
| 56 | 双踪示波器 | 通用二踪。采样频率不低于20MHz |  |  |
| 57 | 四位电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 |  |  |
| 58 | 六位电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 |  |  |
| 59 | 携式直流单双臂电桥 | 金属外壳,单双臂,电桥的总有效量程,单臂电桥10~1111000欧姆.双臂电桥10-4~1111Ω |  |  |
| 60 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 |  |  |
| 61 | 量角器(圆等分器) | 半圆直径不小于190mm |  |  |
| 62 | 0.5N螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N |  |  |
| 63 | 3N螺旋弹簧组 | 3N，5N |  |  |
| 64 | 摩擦力演示器 | 电动式，附2N演示测力计 |  |  |
| 65 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 |  |  |
| 66 | 力的合成分解演示器 | 改进型。 |  |  |
| 67 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 |  |  |
| 68 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等 |  |  |
| 69 | 离心轨道 | 有捕球网 |  |  |
| 70 | 电动离心转台 | 圆周运动是力学中最基本的运动方式，离心力、转速、转动半径和质量是圆周运动的主要参数，本实验可定量测量四个参数间的关系。 一、仪器特点： 仪器在匀速圆周运动的转臂上放置实验样品，通过力敏传感器测量离心力大小。实验时可方便改变参数： 实验样品质量m。 实验样品所处的转动半径R。 匀速圆周运动的转速。 二、实验内容： 测量离心力与实验样品的关系 测量离心力与实验样品转动半径的关系。 测量离心力与转速的关系。 |  |  |
| 71 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 |  |  |
| 72 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 |  |  |
| 73 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 |  |  |
| 74 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm |  |  |
| 75 | 轨道小车 | 轨道打点式，打点有效距离不小于600MM |  |  |
| 76 | 演示斜面小车 | 实木,光滑无毛刺 |  |  |
| 77 | 斜面小车 | 实木,光滑无毛刺 |  |  |
| 78 | 气垫导轨 | 轨长：1.2m。不直度＜0.10mm。 浮高＞0.1mm。(5.8kpa气压）,附件齐全。 |  |  |
| 79 | 小型气源 | 压强≥7.0kpa。流量≥35m3/h。噪音≤58dB。功率：250w。 |  |  |
| 80 | 自由落体实验仪 | 主体高度：1.6m。钢球D＝18mm。 铸铁固定式支架。三个光电门。可测钢球遮光瞬时时间，加配单摆实验。 |  |  |
| 81 | 牛顿第二定律演示仪 | 轨长：900mm。不直度≤1mm。 可调高度差：0～20mm。小车：250g±3g |  |  |
| 82 | 牛顿第二定律实验仪 | 学生分组，用于验证牛顿第二定律实验，一体化水平双车轨道 |  |  |
| 83 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 |  |  |
| 84 | 超重失重演示器 | 记忆式 |  |  |
| 85 | 平抛竖落仪 | 演示平抛运动竖直方向的运动特性。 |  |  |
| 86 | 平抛运动实验器 | 高中物理分组实验仪器，用于研究平抛物体的运动规律。 |  |  |
| 87 | 平抛和碰撞实验器 | 由铝合金导轨、钢球、塑料球、重锤（铜制）、接球槽、电磁铁、支球总成和演示板组成。 |  |  |
| 88 | 碰撞实验器 | 仪器供中学物理学生分组做碰撞实验用。 |  |  |
| 89 | 冲击摆实验器 | 产品由平衡锤、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、调节器、通棒构成。 |  |  |
| 90 | 运动频闪观测仪 | 1.可实时观测运动物体图像。主要实验如下：水滴的自由落体的观察；水滴的平抛运动和斜上抛运动的观察；水滴在表面张力的作用下形成过程的观察；观察高速旋转电风扇的"静止"图像，电扇转速的快速测定；音叉振动、弦振动、弹性薄片振动的静止图像的观察；测定音叉、弦、弹性薄片的固有频率；驻波的物理过程的观察；测量物体运动的速度、加速度、角速度、角加速度等；验证动量守恒定量、研究分子运动、观测布朗运动，测量分子平均自由过程； 2.高速数字合成信号源，由快速调节步进1Hz，按键调节频闪频率，LED长寿命光源； 3.技术指标，1)测试量程：1-9999Hz；分辨率：1Hz，2)闪光频率：1-9999Hz；调节精度：1Hz，3)输入电压：AC220V，50Hz，4)功耗：＜15W，5)工作温度：-10-40℃，80%RH。 |  |  |
| 91 | 二维空间—时间描迹仪 | 能完成自由落体、平抛、斜抛、机械能守恒、弹性碰撞、完全非弹性碰撞、向心力、简谐振动（单摆）、振动图像等高中力学实验。 |  |  |
| 92 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、铝球、驱动机构等组成。 |  |  |
| 93 | 凹凸桥演示器 | 演示在凹面桥物体对桥面的压力。 |  |  |
| 94 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球 |  |  |
| 95 | 256Hz音叉 | 256Hz |  |  |
| 96 | 512Hz音叉 | 512Hz |  |  |
| 97 | 纵波演示器 | 1.本产品由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成； 2.支架应有足够的强度，表面经防锈处理； 3.振子为柱体或球体金属件。表面镀铬，振子可在弹簧钢片上调整其高度；弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。通过改变振子位置，其频率可在2．5～3．3Hz范围内调整； 4.螺旋弹簧需经防锈处理； 5.螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀。 |  |  |
| 98 | 声速测量仪 | 1.仪器由一台主机及两个专用传感器组成，并配有一组专用连线，一个发声装置和一组支架，实验时与数字计时器配套使用； 2.主机与声传感器配合使用，声传感器接收，用金属铃敲击声音使数字计时器开启或关闭的距离不小于4m； 3.声速测量误差小于5%。 |  |  |
| 99 | 共振音叉 | 440Hz |  |  |
| 100 | 纵横波演示器 | 中学物理演示纵横波的传播、反射等。 |  |  |
| 101 | 绳波演示器 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 |  |  |
| 102 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧 |  |  |
| 103 | 发波水槽 | 产品利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象，产品由壳体、水槽、振动源、面板控制器、光源及附件等组成，波附件为：单振子、双振子、平面波振子及挡板 |  |  |
| 104 | 发波水槽 | 机械振子 |  |  |
| 105 | 气垫式弹簧振子 | 气垫式，与吹风机(冷风档)或小型气源配合使用 |  |  |
| 106 | 水平式弹簧振子 | 水平式和竖式 |  |  |
| 107 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸 |  |  |
| 108 | 简谐振动投影演示器 | 1.产品由铝合金框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜及支架等组成 2.产品利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦或余弦的规律变化 3.产品外形尺寸≥320*210*150mm |  |  |
| 109 | 单摆组 | 5个摆球 |  |  |
| 110 | 单摆振动图像演示器 | 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。 |  |  |
| 111 | 单摆运动规律演示器 | 摆长可调节最大长度:1600mm；摆球直径: 22mm；摆线架体高度:20mm |  |  |
| 112 | 受迫振动和共振演示器 | 1．仪器用于演示“物体在周期性外力作用下进行振动”以及“在一定条件下物体产生共振”的实验。改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振； 2．仪器由支架、5个摆长不等的球、策动摆等组成。 |  |  |
| 113 | 共振演示器 | 产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成。 1.使用电源：DC12V，速度可调。 2.画板磁性有效期不小于2年。 3.画笔头为磁性，可在画板上痕迹。 4.底座为铁制，表面处理。 5.摆动为透明材料，上下摆动灵活。 |  |  |
| 114 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器，附刮刀 |  |  |
| 115 | 空气压缩引火仪 | 不用硝化棉 |  |  |
| 116 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 |  |  |
| 117 | 油膜实验器 | 1.产品由托盘、盖板、注射器、滴管等组成 2.托盘为塑料圆盘 3.盖板为透明有机玻璃制，上印有方形小格 |  |  |
| 118 | 浸润和不浸润现象演示器 | 本产品适用于中学物理实验使用。 |  |  |
| 119 | 液体表面张力演示器 | 六件套 |  |  |
| 120 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。 |  |  |
| 121 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 产品由有机玻璃板、阵列钉子、V型槽、插板、狭槽等组成。 |  |  |
| 122 | 玻意耳定律演示器 | 产品由带刻度气室、压力表、放气阀、底座等组成。 |  |  |
| 123 | 盖·吕萨克定律演示器 | 不用水银 |  |  |
| 124 | 气压模拟演示器 | 无级变速电机，震动盘为有机玻璃 观察室为壁厚不低于5mm的透明有机玻璃外直径为不低于100mm，箱体为金属材料，表面静电喷涂黑色亚光处理。 |  |  |
| 125 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 |  |  |
| 126 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 |  |  |
| 127 | 教师箔片验电器 | 教师用 |  |  |
| 128 | 学生箔片验电器 | 学生用 |  |  |
| 129 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针组成。 |  |  |
| 130 | 感应起电机 | 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |  |  |
| 131 | 枕形导体 | 显电式 |  |  |
| 132 | 小灯座 | 螺旋灯座。 |  |  |
| 133 | 单刀开关 | 铜质材料 |  |  |
| 134 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A和10Ω,2A各30 |  |  |
| 135 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A和5Ω，3A各15 |  |  |
| 136 | 滑动变阻器 | 200Ω，1.25A |  |  |
| 137 | 电阻定律演示器 | 喷塑金属底板，三种金属导线,一共5根,接线柱具有接、插防脱落功能。 |  |  |
| 138 | 电阻定律实验器 | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 |  |  |
| 139 | 演示线路实验板 | 高中演示组 |  |  |
| 140 | 学生线路实验板 | 高中学生组 |  |  |
| 141 | 单刀双掷开关 | 铜质材料 |  |  |
| 142 | 双刀双掷开关 | 铜质材料 |  |  |
| 143 | 范氏起电机 | 功率：约120w； 高度：550mm； 火花放电距离≥75mm； 电源：220VAC±10% |  |  |
| 144 | 球形导体 | 显电式 |  |  |
| 145 | 验电器连接杆 | 显电式 |  |  |
| 146 | 移电球(验电球) | 显电式 |  |  |
| 147 | 验电羽 | 满足教材内容规定的实验要求。 |  |  |
| 148 | 验电幡 | 尺寸：≥320*210*40mm。用途:演示在电荷平衡的时候，导体上的电荷只分布在它的外表面并与导体表面的曲率有关。 |  |  |
| 149 | 尖形布电器 | 尺寸：≥175*210mm。用途:演示处于静电平衡状态的导体上的电荷分布 |  |  |
| 150 | 正负电荷检验器 | 尺寸：≥130*65*85mm。用途:可以检验摩擦起电后的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应，能在空气潮湿的环境下正常实验。 |  |  |
| 151 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等，与电子起电机配合使用 |  |  |
| 152 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理，产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。 |  |  |
| 153 | 电荷间作用力演示器 | 显电式 |  |  |
| 154 | 库仑定律演示器 | 全透明的外观让实验者可以直观的看到演示器内部动态。 |  |  |
| 155 | 电场线演示器 | 五种规格 |  |  |
| 156 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。 |  |  |
| 157 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 |  |  |
| 158 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 |  |  |
| 159 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) |  |  |
| 160 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式及其改进型 |  |  |
| 161 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180 mm |  |  |
| 162 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm |  |  |
| 163 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 |  |  |
| 164 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 |  |  |
| 165 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。 |  |  |
| 166 | 电流磁场演示器 | 采用全新ABS乳白色塑料，正负接线柱。 |  |  |
| 167 | 菱形小磁针 | 16个，磁针 |  |  |
| 168 | 翼形磁针 | 磁针 |  |  |
| 169 | 演示原副线圈 | 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。 |  |  |
| 170 | 原副线圈 | 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。 |  |  |
| 171 | 演示电磁继电器 | 演示电磁继电器的构造及工作原理 |  |  |
| 172 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。 |  |  |
| 173 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。 |  |  |
| 174 | 阴极射线管 | 磁效应管，与感应圈配用 |  |  |
| 175 | 阴极射线管 | 示直进管，与感应圈配用 |  |  |
| 176 | 阴极射线管 | 机械效应管，与感应圈配用 |  |  |
| 177 | 阴极射线管 | 静电偏转管，与感应圈配用 |  |  |
| 178 | 低频信号发生器 | 20Hz～20KHz，正弦波功率输出不小于5W |  |  |
| 179 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% |  |  |
| 180 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T |  |  |
| 181 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T |  |  |
| 182 | 强磁针 | 高磁能积磁体 |  |  |
| 183 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 用于判断安培力方向，验证左右手定则，演示直观明显，自带大电流电源 |  |  |
| 184 | 电流天平 | 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 |  |  |
| 185 | 安培力演示器 | 实验验证安培力与通电导线长度L，通电电流强度I，磁感应强度B的正比关系。 |  |  |
| 186 | 自感现象演示器 | 串联自感现象延迟时间≥1s。并联自感现象延迟时间≥1s。工作电压：12v。 |  |  |
| 187 | 电磁感应演示器 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。 |  |  |
| 188 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 |  |  |
| 189 | 电磁阻尼演示器 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，支架为名铝制、磁铁为强磁、摆锺分为强阻尼摆和弱阻尼摆，应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理。 |  |  |
| 190 | 三相电机原理演示器 | 与手摇三相交流发电机配合使用 |  |  |
| 191 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电。 |  |  |
| 192 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 |  |  |
| 193 | 可拆变压器 | 单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式，可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 |  |  |
| 194 | 小型变压器 | 重量不小于560g,电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成 |  |  |
| 195 | 变压器原理说明器 | 增加调压变压器功能 |  |  |
| 196 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力管 |  |  |
| 197 | 电子束演示器 | 技术性能:加速极电压：在0～200V范围内连续可调。偏转极板电压：在0～40V范围内连续可调。工作环境条件温度：0～40℃相对湿度：85%以下。符合JY 0017的相关要求。 |  |  |
| 198 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感、热敏、光敏、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 |  |  |
| 199 | 赫兹实验演示器 | 产品由发射部分和接收部分组成（即A、B两套件），产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。 |  |  |
| 200 | 电磁振荡演示仪 | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 |  |  |
| 201 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 |  |  |
| 202 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW，接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m。 |  |  |
| 203 | 密立根油滴仪 | 1．用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量； 2．结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成； 3．油滴室内两圆形平行极板间的距离为5mm±0.2mm。两平行极板上电压为直流0～500V，连续可调，极板电压的极性可以改变。两极板电压的电表准确度等级为2.5级； 4．读数显微镜调焦机构必须采用齿轮结构调节，调节装置要求连续性能好，调节舒适灵活，无过紧过松及滞涩急跳现象，能稳定停止在任意位置上； 5．绝缘电阻不小于20MΩ； 6．油滴仪应能承受试验电压为1.5kV连续1min的高压击穿试验； 7．油滴仪测量电子电量的允许误差不大于5%。 |  |  |
| 204 | 半导体致冷器 | 致冷、发电两用 |  |  |
| 205 | 光具盘 | 磁吸附式 |  |  |
| 206 | 凹面镜 | 由面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成 |  |  |
| 207 | 凸面镜 | 由面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成 |  |  |
| 208 | 玻璃砖 | 长方形，梯形玻璃砖各30 |  |  |
| 209 | 光具座 | 产品为双轨式光具座，主要由导轨、支架、滑块、标尺及附件组成 |  |  |
| 210 | 三棱镜 | 基本配置为三棱镜体、托架、支柱、底座（各1件）组成。 |  |  |
| 211 | 光的折射全反射实验器 | 激光笔、半圆形玻璃砖、盛液体扁平半圆盒、360度量角器等 |  |  |
| 212 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。 |  |  |
| 213 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 |  |  |
| 214 | 微型物理光学观察器 | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) |  |  |
| 215 | 双缝干涉实验仪 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。 |  |  |
| 216 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”，整体由曲率半径为R的待测平凸透镜L和玻璃平板P叠装在框架F中构成。 |  |  |
| 217 | 光导纤维应用演示器 | 仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。 |  |  |
| 218 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。 |  |  |
| 219 | 红外线作用演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成。 |  |  |
| 220 | 手持直视分光镜 | 分光镜调整后，在视场中同时能看到鲜明的光谱和清晰的标度尺像。 |  |  |
| 221 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 |  |  |
| 222 | 光谱管组 | 与感应圈配用 |  |  |
| 223 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板 |  |  |
| 224 | 光电效应演示器 | 光电管 |  |  |
| 225 | 太阳电池演示器 | 由太阳能电池板、蜂鸣器、发光二极管、小电机和小风扇等组成。 |  |  |
| 226 | 盖革计数器 | 加计数功能 |  |  |
| 227 | 普朗克常量测定器 | 1．可进行演示光电效应有关规律的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观地演示光电管的电流特性曲线； 2．仪器结构：由光源、光接收-直流放大显示箱（电气箱，内装有光电管）和滤色片等组成。光源与接收电气箱通过导轨相连接，可以根据实验需要调节光源与光电管的距离。仪器内部还装有稳压电源； 3．主要技术指标：受光元件：真空光电管；滤色片：四种（635nm，570nm，540nm，490nm）；放大器：电流放大器，增益60dB；锯齿波：VPP=12V(-6V～+6V)；光源：220V25W白炽灯泡。 |  |  |
| 228 | 磁分子模型 | 二十四枚钢针，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可以绕钢针自由转动 |  |  |
| 229 | 离心机械模型 | 节速器、干燥器、分离器 |  |  |
| 230 | 晶体空间点阵模型 | 含氯化钠、金刚石、石墨、明矾、石英 |  |  |
| 231 | 蒸汽机模型 | 吹动式，可用空气压缩机，也可用手动打气筒等供给气源使用。缸气阀透明，演示瓦特蒸汽机工作原理和工作过程,全程可视， |  |  |
| 232 | 蒸汽轮机模型 | 吹动式 ，全透明设计，此模型以实验室吹风机配合使用，也可用空气压缩机供给气源使用。直观的观察到蒸汽轮机利用从外来的气流，冲击汽轮机的叶片带动机轴一起转动的演示过程 |  |  |
| 233 | 高压输变电模拟演示器 | 发电厂（手摇三项交流发电机）、升压变压器、电线杆，高压输变线、降压变压器、用户。立体演示，真实形象。 |  |  |
| 234 | 电工材料 | 鳄鱼夹、香蕉插座、香蕉插头、电阻丝、接线叉、导线等。 |  |  |
| 235 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 |  |  |
| 236 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口插座、卡口插座、插入式保险盒、三孔插座、三孔插座头、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 |  |  |
| 237 | 1号电池,2号电池 | 1号120个，2号40个 |  |  |
| 238 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V |  |  |
| 239 | 集成电路实验板(面包板) | 线用软线，两端有可接插的针。 |  |  |
| 240 | 传感器器材 | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 |  |  |
| 241 | 晶体和非晶体样品 | 晶体由云母、石膏、方解石；非晶体由玻璃、沥青、蜂蜡组成。 |  |  |
| 242 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 |  |  |
| 243 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 |  |  |
| 244 | 光控开关实验器材套件 | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻，附实验指导书 |  |  |
| 245 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 |  |  |
| 246 | 三极管放大电路器材套件 | 三极管、电容、电阻、电池 |  |  |
| 247 | 工具箱 | 包含美工刀、螺丝批、锤子、卷尺、电烙铁，万用表等产品套装 |  |  |
| 248 | 工作服 | 棉质 |  |  |
| 249 | 护目镜 | 防机械冲击 |  |  |
| 250 | 棉纱手套 | 棉纱线 |  |  |
| 251 | 专用纸带 | 电磁打点计时器、电火花计时器打点专用 |  |  |
| 252 | 复写纸 | 电磁打点计时器打点专用，每袋20片 |  |  |
| 253 | 墨粉纸 | 电火花计时器打点专用，每袋10片 |  |  |
| 254 | 导电纸 | 壹张16K等势线描绘专用 |  |  |
| 255 | 等势线描绘专用纸 | 复写纸8张、记录纸8张、导电纸6张 |  |  |
| 256 | U型导线 | 2头U型，两色各半 |  |  |
| 257 | 鳄鱼夹导线 | 2头鳄鱼夹，两色各半 |  |  |
| 258 | 导线 | 一头U型，一头鳄鱼夹，两色各半 |  |  |
| 259 | 导线 | 一头U型，一头纺锤形插头，两色各半 |  |  |
| 260 | 打孔器 | 4件套 |  |  |
| 261 | 两用气筒 | 供中学物理实验中作抽气、打气使用 |  |  |
| 262 | 打气筒 | 活塞应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象；活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 |  |  |
| 263 | 望远镜 | 双筒，7×35 |  |  |
| 264 | 机械停表 | 0.1s |  |  |
| 265 | 惯性演示器 | 观察的物体应能收回 |  |  |
| 266 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。 |  |  |
| 267 | 双金属片 | 由铜、铁组成。 |  |  |
| 268 | 等势线描绘实验器 | 导电玻璃型 |  |  |
| 269 | 三线电子开关 | 产品采用全金属机箱，使用优质彩涂铁板，铝合金型材机框，机箱结构部分无塑料配件。 |  |  |
| 270 | 阴极射线演示器 | 热阴极射线管演示器是作为中学物理教学中，演示电子束在电场、磁场中运动轨迹及说明示波管原理用的，它能演示李萨如图形、正弦波形及电子束的变化轨迹等，本机体积小，重量轻，操作简单，携带方便，是中学物理教学理想的演示仪器 |  |  |
| 271 | 低气压放电管组 | 6支，与感应圈或电子起电机配用 |  |  |
| 272 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 |  |  |
| 273 | 燃气轮机模型 | 可动式，全透明设计，此模型以实验室吹风机配合使用，也可以手动 |  |  |
| 274 | 车床变速器模型 | 全金属，两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化 |  |  |
| 275 | 汽车变速箱模型 | 全金属，两档齿轮变速，真实演示汽车变速过程。每档变速学生都可自己操作，直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化 |  |  |
| 276 | 机械机构模型 | 曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构，每种单独演示，单独包装，全金属结构 |  |  |
| 277 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动，每种单独演示，独立包装，全金属结构。 |  |  |
| 278 | 液压传动模型 | 液压千斤顶结构，液压缸内活塞、液压泵和单向阀工作过程清晰，全透明，真正演示液压传动系统的工作原理，直观明了的看到液压传动系统的工作过程，学生可动手参与。 |  |  |
| 279 | 汽车刹车系统模型 | 演示汽车碟刹系统，液压泵和液压管透明，真实演示汽车刹车的工作原理和工作全过程，直观明了，学生可动手参与。 |  |  |
| 280 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 |  |  |
| 281 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒，与电子天平配合 |  |  |
| 282 | 温度报警实验器材套件 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) |  |  |
| 283 | 电熨斗控温电路套件 | 符合JY 80121的相关要求。 |  |  |
| 284 | 防盗报警电路器材套件 | 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) |  |  |
| 285 | 火灾报警器 | 产品通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。 |  |  |
| 286 | 电子闹钟套件 | 配有安装指导书。 |  |  |
| 287 | 桥梁模型器材套件 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥 |  |  |
| 288 | 走马灯器材套件 | 蜡烛做热源，热气流推动，扇叶，灯笼运转。含扇叶、灯罩、支架、 支架座、蜡烛。 |  |  |
| 289 | 箔片验电器器材套件 | 符合JY 80142的相关要求。 |  |  |
| 290 | 环保动能手电筒器材套件 | 磁棒在线圈内作切割磁力线运动，使线圈产生电流，从而使手电筒发亮。 |  |  |
| 291 | 简易收音机器材套件 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机 |  |  |
| 292 | 光控路灯开关器材套件 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 |  |  |
| 293 | 遥控器器材套件 | 符合JY 80148的相关要求。 |  |  |
| 294 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管，小型锅炉。不锈钢酒精灯，金属酒精灯盖、底板。酒精灯加热一会儿产生蒸汽，发电效率高，演示效果好。 |  |  |
| 295 | 模型火箭器材套件 | 火箭模型为长征系列，全金属结构，材质为铝合金， 3级主火箭火箭、4个小火箭，底座为铝合金圆形，3个主火箭为螺旋装配，4个小火箭上分别装配在主火箭的最下一级上，装配简单。表面光滑无划痕，无毛刺。 |  |  |
| 296 | 滚上体 | 滚动行程：500mm |  |  |
| 297 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。 |  |  |
| 298 | 大回转轮 | 探究课题：探究重力势能与动能之间的相互转化规律 |  |  |
| 299 | 三轨竞速 | 探究课题：比较三物体的速度、路程、能量转换的关系 |  |  |
| 300 | 翻转环实验器 | 探究课题：探究力的分解和分力的作用；探究质点运动时的路程，速度和时间之间的关系。 |  |  |
| 301 | 离心力铁环 | 探究课题：观察研究动能和势能的转化现象 |  |  |
| 302 | 滚动的方轮 | 探究课题：观察研究方轮在不平的轨道上平稳运动 |  |  |
| 303 | 鱼洗 | 探究课题：探究产生水花四溅现象的原因。 |  |  |
| 304 | 水火箭 | 发射架锁头采用全铜精密车制而成，锁止可靠，释放灵敏.铝合金把手，发射角度可调 |  |  |
| 305 | 滴水起电机 | 研究分析滴水起电的实验现象。 |  |  |

采购包4：江苏省睢宁高级中学新校区创客、通用技术实验室设备及配套设施

- 二、采购清单：

- （一）总体要求：

| 序号 | 需求名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能创新实验室 | 1 | 间 |
| 2 | 通用技术教室（金工） | 1 | 间 |
| 3 | 通用技术教室（木工） | 1 | 间 |
| 4 | 通用技术教室（电工） | 1 | 间 |

- （二）详细采购清单（所有产品的尺寸可上下浮动5%，已标明允许偏差的产品尺寸除外）：

| 1、人工智能创新实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设施 |  |  |  |
| 1 | 教师讲台 | 1 | 张 |
| 2 | 网椅 | 1 | 张 |
| 3 | 学生桌 | 7 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 5 | 智能系统控制柜 | 1 | 台 |
| 6 | 智能控制平台 | 1 | 套 |
| 7 | 升降电源装置 | 8 | 套 |
| 8 | 电路系统 | 1 | 项 |
| 9 | 办公桌 | 4 | 张 |
| 10 | 储物柜 | 1 | 组 |
| 二、3D打印 |  |  |  |
| 1 | 3D建模设备（教师） | 1 | 台 |
| 2 | 3D建模设备（学生） | 7 | 台 |
| 3 | 3D打印耗材 | 20 | 套 |
| 三、环创物品 |  |  |  |
| 1 | 教室管理制度展板 | 1 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 1 | 项 |
| 3 | 知识展板 | 1 | 项 |
| 4 | 教室信息公告栏 | 1 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 1 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 1 | 项 |
| 2、通用技术教室（金工） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设施 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 教师总控台电源装置 | 1 | 个 |
| 3 | 教师椅 | 1 | 张 |
| 4 | 学生实践桌 | 7 | 张 |
| 5 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 6 | 边柜（重型工作台） | 2 | 张 |
| 7 | 作品工具陈列柜 | 6 | 组 |
| 8 | 小五金收纳箱 | 1 | 套 |
| 9 | 电路系统 | 1 | 项 |
| 二、安全防护器材 |  |  |  |
| 1 | 防护眼镜 | 60 | 副 |
| 2 | 防尘口罩 | 4 | 盒 |
| 3 | 工作服 | 57 | 套 |
| 4 | 工作帽 | 57 | 副 |
| 5 | 套袖 | 57 | 对 |
| 6 | 防滑手套 | 60 | 副 |
| 三、学生分组工具 |  |  |  |
| 1 | 绘图工具包 | 15 | 套 |
| 2 | 金工工具 | 15 | 套 |
| 3 | 铁砧子 | 15 | 台 |
| 4 | 台虎钳 | 15 | 台 |
| 5 | 学生测量用具工具箱 | 15 | 套 |
| 6 | 高度游标卡尺 | 8 | 张 |
| 7 | 万能角度尺 | 8 | 张 |
| 8 | 千分尺 | 2 | 把 |
| 9 | 钢锯条 | 4 | 盒 |
| 10 | 车刀 | 2 | 套 |
| 11 | 四爪卡盘 | 2 | 套 |
| 12 | 白钢刀 | 4 | 把 |
| 13 | 回转顶尖 | 2 | 套 |
| 14 | 尾座锥柄钻头夹 | 2 | 套 |
| 15 | 机用平口钳 | 2 | 套 |
| 16 | 打磨纸 | 200 | 片 |
| 17 | 直流充电电钻 | 7 | 把 |
| 18 | 铆钉枪 | 7 | 把 |
| 19 | 角向磨光机 | 7 | 把 |
| 20 | 内六角扳手 | 7 | 套 |
| 21 | 热熔胶枪 | 30 | 把 |
| 22 | 学生平口钳 | 14 | 个 |
| 23 | 胶水 | 15 | 套 |
| 24 | F夹 | 12 | 个 |
| 25 | 刷子 | 15 | 把 |
| 26 | 钻头 | 2 | 套 |
| 27 | 金属机油壶 | 2 | 个 |
| 28 | 美工刀刀片 | 10 | 盒 |
| 29 | 金工材料包 | 56 | 套 |
| 30 | 制自锤子材料 | 56 | 套 |
| 31 | 六角螺母制作套件 | 56 | 套 |
| 32 | 铁板 | 56 | 块 |
| 33 | 铝板 | 56 | 块 |
| 34 | 塑料棒 | 56 | 根 |
| 35 | 铁板 | 100 | 块 |
| 36 | 扁铁 | 100 | 块 |
| 37 | 铁棒 | 100 | 根 |
| 38 | 黄铜棒 | 100 | 根 |
| 39 | 尼龙棒 | 100 | 根 |
| 40 | 铝棒 | 100 | 根 |
| 41 | 拉铆钉 | 4 | 盒 |
| 四、环创物品 |  |  |  |
| 1 | 教室管理制度展板 | 1 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 1 | 项 |
| 3 | 知识展板 | 1 | 项 |
| 4 | 教室信息公告栏 | 1 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 1 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 1 | 项 |
| 3、通用技术教室（木工） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 一、基础配置 |  |  |  |
| 1 | 教师工作台 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1 | 张 |
| 3 | 学生工作台 | 7 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 5 | 电动工具工作台 | 4 | 张 |
| 6 | 工具墙挂板 | 9 | 张 |
| 7 | 工具柜 | 7 | 组 |
| 8 | 收纳盒 | 25 | 个 |
| 9 | 作品展示柜 | 4 | 组 |
| 10 | 存储架 | 2 | 组 |
| 二、安全防护用品 |  |  |  |
| 1 | 防割手套 | 57 | 副 |
| 2 | 安全护目镜 | 57 | 副 |
| 3 | 防尘口罩 | 4 | 盒 |
| 4 | 降噪耳罩 | 57 | 个 |
| 5 | 围裙 | 57 | 副 |
| 6 | 套袖 | 57 | 副 |
| 7 | 工作帽 | 57 | 副 |
| 8 | 灭火器 | 4 | 个 |
| 三、手动工具 |  |  |  |
| 1-测量划线 |  |  |  |
| 1 | 卷尺 | 15 | 把 |
| 2 | 游标卡尺 | 15 | 把 |
| 3 | 钢直尺 | 15 | 把 |
| 4 | 三角尺 | 15 | 把 |
| 5 | 直角尺 | 15 | 把 |
| 6 | 角度尺 | 8 | 把 |
| 7 | 划线规 | 8 | 把 |
| 8 | 木工铅笔 | 100 | 支 |
| 9 | 美工刀 | 50 | 把 |
| 10 | 墨斗 | 8 | 把 |
| 11 | 墨汁 | 4 | 瓶 |
| 2-锯切类工具 |  |  |  |
| 1 | 框锯 | 25 | 把 |
| 2 | 夹背锯 | 25 | 把 |
| 3 | 刀锯 | 25 | 把 |
| 4 | 曲线锯 | 25 | 把 |
| 5 | 斜距柜 | 25 | 把 |
| 6 | 正锯器 | 4 | 把 |
| 3-刨削工具 |  |  |  |
| 1 | 荒刨 | 2 | 个 |
| 2 | 中刨 | 4 | 个 |
| 3 | 短刨 | 25 | 个 |
| 4 | 迷你刨 | 25 | 个 |
| 5 | 鸟刨 | 25 | 个 |
| 6 | 修边刨 | 4 | 个 |
| 7 | 刨刃打磨器 | 1 | 套 |
| 4-凿削与钻孔工具 |  |  |  |
| 1 | 木工凿 | 8 | 组 |
| 2 | 半圆凿 | 8 | 组 |
| 3 | 雕花凿 | 8 | 组 |
| 4 | 雕刻刀 | 15 | 组 |
| 5 | 木工锤 | 25 | 把 |
| 6 | 木锤 | 25 | 把 |
| 7 | 手摇钻 | 8 | 件 |
| 8 | 制作工具 | 8 | 套 |
| 9 | 螺丝刀 | 10 | 组 |
| 10 | 刨刃打磨器 | 1 | 套 |
| 5-打磨工具 |  |  |  |
| 1 | 中齿木工锉 | 15 | 组 |
| 2 | 细齿木工锉 | 15 | 组 |
| 3 | 什锦锉 | 25 | 组 |
| 4 | 砂纸加 | 25 | 组 |
| 5 | 砂棒 | 25 | 组 |
| 6 | 砂纸1 | 4 | 组 |
| 7 | 砂纸2 | 4 | 组 |
| 8 | 砂纸3 | 4 | 组 |
| 9 | 砂纸4 | 4 | 组 |
| 10 | 砂纸5 | 2 | 组 |
| 11 | 砂纸6 | 2 | 组 |
| 12 | 砂纸7 | 1 | 组 |
| 6-固定工具 |  |  |  |
| 1 | F夹 | 25 | 个 |
| 2 | F夹 | 25 | 个 |
| 3 | 木工快速夹 | 25 | 个 |
| 4 | 木工快速夹 | 25 | 个 |
| 5 | 木工快速夹 | 25 | 个 |
| 6 | 木工快速夹 | 25 | 个 |
| 7 | 木工G形夹 | 25 | 个 |
| 8 | 木工G形夹 | 25 | 个 |
| 9 | 木工G形夹 | 15 | 个 |
| 10 | 木工A字夹 | 8 | 组 |
| 11 | 快速捆绑带 | 25 | 件 |
| 12 | 橡皮筋 | 4 | 组 |
| 7-胶粘用具 |  |  |  |
| 1 | 木工胶 | 25 | 瓶 |
| 2 | 快速胶 | 50 | 瓶 |
| 3 | 刷子 | 50 | 把 |
| 4 | 热熔胶枪 | 25 | 把 |
| 5 | 热熔胶棒 | 10 | 包 |
| 6 | 美纹胶带 | 50 | 卷 |
| 7 | 木蜡油 | 5 | 瓶 |
| 8 | 一次性乳胶手套 | 4 | 盒 |
| 四、工具配件及易耗品 |  |  |  |
| 1 | 带锯条 | 10 | 根 |
| 2 | 方榫头 | 4 | 组 |
| 3 | 钻头 | 4 | 盒 |
| 4 | 曲线锯条 | 6 | 组 |
| 5 | 打磨机砂带 | 4 | 组 |
| 6 | 打磨机砂带 | 4 | 组 |
| 7 | 气磨机砂纸 | 4 | 组 |
| 8 | 直排钉 | 4 | 组 |
| 9 | 码钉 | 4 | 组 |
| 10 | 铁钉 | 4 | 组 |
| 11 | 自攻丝 | 4 | 组 |
| 12 | 零件盒 | 4 | 件 |
| 五、材料套件 |  |  |  |
| 1 | 木工拼装材料包 | 48 | 套 |
| 2 | 木工制作材料包 | 48 | 套 |
| 3 | 木工切割练习材料包 | 48 | 套 |
| 4 | DIY发簪半成品 | 100 | 支 |
| 5 | 开齿半成品梳 | 100 | 把 |
| 6 | 圆木棒 | 200 | 根 |
| 7 | 圆木棒 | 200 | 根 |
| 8 | 圆木棒 | 100 | 根 |
| 9 | 圆木棒 | 100 | 根 |
| 10 | 实木条 | 200 | 根 |
| 11 | 实木条 | 200 | 根 |
| 12 | 实木条 | 100 | 根 |
| 13 | 实木条 | 40 | 根 |
| 14 | 筷子 | 10 | 包 |
| 15 | 筷子机 | 25 | 件 |
| 16 | 松木板 | 20 | 张 |
| 17 | 松木板 | 20 | 张 |
| 18 | 桐木板 | 20 | 张 |
| 19 | 桐木板 | 20 | 张 |
| 20 | 桐木板 | 100 | 张 |
| 21 | 椴木板 | 20 | 张 |
| 六、环创物品 |  |  |  |
| 1 | 教室管理制度展板 | 1 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 1 | 项 |
| 3 | 知识展板 | 1 | 项 |
| 4 | 教室信息公告栏 | 1 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 1 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 1 | 项 |
| 4、通用技术教室（电工） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设施 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1 | 张 |
| 2 | 教师总控台电源装置 | 1 | 个 |
| 3 | 教师椅 | 1 | 张 |
| 4 | 学生实践桌 | 7 | 张 |
| 5 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 6 | 作品工具陈列柜 | 1 | 项 |
| 二、收纳工具 |  |  |  |
| 1 | 周转箱 | 12 | 只 |
| 2 | 仪器小车（用于上日常课前课后存取仪器） | 1 | 台 |
| 三、防护器材 |  |  |  |
| 1 | 防护眼镜 | 57 | 副 |
| 2 | 防尘口罩 | 2 | 盒 |
| 3 | 工作服 | 57 | 套 |
| 4 | 工作帽 | 57 | 副 |
| 5 | 套袖 | 57 | 对 |
| 6 | 防滑手套 | 57 | 副 |
| 7 | 灭火器 | 2 | 个 |
| 四、电子技术工具 |  |  |  |
| 1 | 制作工具 | 17 | 套 |
| 2 | 电工工具 | 17 | 台 |
| 3 | 放大镜 | 30 | 只 |
| 4 | 静电手环 | 60 | 只 |
| 5 | 集成电路起拔器 | 27 | 只 |
| 6 | 手摇绕线机 | 2 | 台 |
| 7 | 宽口镊 | 27 | 只 |
| 8 | 通针 | 8 | 盒 |
| 9 | 热熔胶枪 | 17 | 把 |
| 10 | 塑料焊枪 | 2 | 把 |
| 11 | 接线板 | 8 | 只 |
| 12 | 交流手电钻 | 2 | 把 |
| 13 | 模拟示波器 | 2 | 台 |
| 14 | 数显恒温二合一焊台 | 8 | 台 |
| 15 | 函数发生器 | 2 | 台 |
| 16 | 晶体管图示仪 | 1 | 台 |
| 17 | LCR测试仪 | 1 | 台 |
| 18 | 超声波清洗机 | 2 | 台 |
| 19 | 直流稳压电源 | 7 | 台 |
| 20 | 镀锡连接线 | 20 | 把 |
| 21 | 多功能线路板 | 200 | 块 |
| 五、电路教学试验器材 |  |  |  |
| 1 | 数字化传感器功能演示平台 | 8 | 台 |
| 2 | 光控路灯实验箱 | 8 | 台 |
| 3 | 声控灯原理实验箱 | 8 | 台 |
| 4 | 红外发射接收电路模型 | 8 | 台 |
| 5 | 家庭用电系统实验箱 | 8 | 台 |
| 6 | 传感器的简单应用 | 8 | 台 |
| 7 | 电子元器件组合展示板 | 1 | 台 |
| 8 | 三极管开关特性示教板 | 1 | 台 |
| 9 | 三极管放大特性示教板 | 1 | 台 |
| 10 | 直流继电器的结构和动作原理及作用示教板 | 1 | 台 |
| 11 | 晶闸管工作原理示教板 | 1 | 台 |
| 12 | 干簧管报警器示教板 | 1 | 台 |
| 13 | 门电路的认知展示板 | 1 | 台 |
| 14 | 三人表决器展示板 | 1 | 台 |
| 15 | 传感器实物展示板 | 1 | 台 |
| 16 | 常用电容示教板 | 1 | 台 |
| 17 | 常用电阻示教板 | 1 | 台 |
| 18 | 音乐门铃示教板 | 1 | 台 |
| 六、电子应用教学模型 |  |  |  |
| 1 | 智能交通自动控制系统 | 1 | 套 |
| 2 | 水塔水位自动控制模型 | 1 | 套 |
| 3 | 自动门实验装置 | 1 | 套 |
| 4 | 升国旗实验装置 | 1 | 套 |
| 5 | 空调模拟控制系统装置 | 1 | 套 |
| 6 | 台灯功能测试仪 | 1 | 套 |
| 七、电子焊接制作套件 |  |  |  |
| 1 | 电子制作套件 | 17 | 套 |
| 2 | 遥控小车设计与制作套件 | 8 | 套 |
| 3 | 自发电手电筒制作套件 | 8 | 套 |
| 4 | 台灯制作套件 | 8 | 套 |
| 5 | 电子焊接练习套件（基础级） | 8 | 套 |
| 6 | 电子焊接练习套件（进阶级） | 8 | 套 |
| 7 | 《电子控制技术》学习实验箱（上） | 8 | 箱 |
| 8 | 《电子控制技术》学习实验箱（中） | 8 | 箱 |
| 9 | 《电子控制技术》学习实验箱（下） | 8 | 箱 |
| 10 | 《电子控制技术》综合拓展实验箱 | 8 | 套 |
| 八、环创物品 |  |  |  |
| 1 | 教室管理制度展板 | 1 | 项 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 1 | 项 |
| 3 | 知识展板 | 1 | 项 |
| 4 | 教室信息公告栏 | 1 | 项 |
| 5 | 配电箱贴 | 1 | 项 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 1 | 项 |

- 三、技术规格(性能)要求（加“★”的指标为实质性响应指标，任意1项实质性响应指标不满足或负偏离均按无效投标处理，未按照招标文件提供证明材料的视为不满足，按扣分处理）：

- 注：所有产品的尺寸可上下浮动5%，已标明允许偏差的产品尺寸除外。

- 1、人工智能创新实验室

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、基础设施 |  |  |
| 1 | 教师讲台 | - 1.材质：桌面:中密度纤维板，尺寸735*495*18mm，加高护栏防止桌面物品掉落，桌面底部有置物抽屉，优质钢材底座，PU静电喷涂，万象脚轮可移动，符合人体工程学。 - 2.规格：≥ 750*500*690-1090mm，升降范围:690-1090mm，最大承重: 25kg。 |
| 2 | 网椅 | - 1.网布：高弹透气网布，抗老化、不易松弛、无异味。 - 2.座垫:采用高密度海绵，长期受压不易塌陷。 - 3.椅背框架:尼龙玻纤一体成型背框，自带弹性腰托支撑。 4.扶手:PU扶手，扶手边角圆弧处理，防磕碰。 - 5.压升降杆:气压棒；升降顺畅无卡顿、无漏油。 - 6.五星脚：高强度尼龙玻纤五星脚，直径≥600mm。 - 7.脚轮：PU静音万向轮，滚动无刺耳噪音。 |
| 3 | 学生桌 | - 适配创客实验室环境，兼顾承重、防刮、易清洁，无异味、无有害物质，符合校园环保及安全标准； - 1.尺寸：长≥2400mm、宽≥1200mm、高≥750mm，台面平整无拼接缝隙、边缘无毛刺； - 2.结构：钢木结构；板材选用三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，表面防刮耐磨，可耐受酒精擦拭；≥1.0mm厚同色PVC封边条，环保热熔胶机械全自动封边，无脱胶翘边； - 3.台架：主框架采用≥30mm*60mm*1.2mm矩形方管，横拉杆采用≥30mm*60mm*1.2mm方管；钢管焊接后经酸洗、磷化等防锈处理，表面喷涂热固性粉末涂料处理。 |
| 4 | 学生凳 | - 1.尺寸：≥Φ290*450mm; - 2.材质：ABS+钢管； - 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径300mm±10mm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂。中间有內弧造型，深度为≥8mm。椅腿钢管尺寸：≥32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部。功能：凳子可悬挂于桌子上方。件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 - 4.符合GB/T 3325-2024、GB/T 32487-2016的标准。检测内容：金属件（外观性能要求）、金属喷漆（塑）涂层、耐老化性、冲击强度、翘曲度、塑料件外观、椅凳类稳定性、椅凳类强度和耐久性。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件） |
| 5 | 智能系统控制柜 | - 一、规格尺寸 450×170×600mm (±5%)： 1. 控制柜（挂壁式）整体尺寸 450×170×600mm (±5%)；箱体采用≥ 1.2mm SPCC 冷轧钢板，表面光滑、强度高、不易变形，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化、静电喷涂环保粉末高温固化处理，无有害物质，防腐性强，符合校园安全环保标准。 2. 控制箱体采用三区独立结构设计，含电气设备安装层、操作显示屏安装位、紧急停止开关及启停开关，开关标识清晰、操作安全便捷。 3. 控制箱内置：导轨式接线端子、双组漏电保护总开关 1 组、定时关机电路 1 组、总电源交流接触器 1 组，可完全切断学生端火线与零线，安全可靠；配置电器单片机控制器及功能扩展模块 1 套、单片机保护模块 1 个；具备长时间无人操作自动切断总电源的安全保护功能。 - 4. 智能控制平台采用 ≥10.1英寸工业级触摸屏，分辨率不低于1024×600，显示清晰、响应灵敏。 - 二、实现功能： (1) 交流输出：支持单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围 0-30V，分辨率 1V，具备过流、短路、过载保护。 (2) 直流输出：支持单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围 0-30V，分辨率 0.1V，输出稳定可靠。 (3) 学生锁定：由教师统一控制，锁定后学生无法自行调节电源，仅教师可操作。 - (4) 学生插座：由教师集中控制，系统开机默认关闭，需教师手动开启。 - (5) 举手功能：学生端举手后，教师端实时显示学生举手状态与桌号信息。 - (6) 电源升降控制：支持对学生终端电源模块升降状态控制，可单选、全选操作。 - (7) 环境检测：实时监测并输出室内温度、湿度等环境数据。 (8) 密码登录：支持密码验证，输入正确密码方可进入系统，防止非授权操作。 - (9) 定时关机：自带定时关机功能，定时范围 0-240 分钟，可设置不关机模式。 - (10) 信息显示：界面顶部实时显示温度、湿度、星期、年、月、日、时间。 (11) 一键关机：支持一键全室断电关机，安全快捷。 |
| 6 | 智能控制平台 | - 设备配备≥10英寸工业级触摸屏，搭载实验室集中控制系统，支持分项分页可视化操作，具体功能如下： （1）照明控制：支持分区/分组控制全室照明，可按教学场景灵活开启/关闭对应区域照明，节能且使用方便。 （2）电源控制：集中控制学生区域 AC220V 总电源，支持一键通断，实现教师统一管理，保障校园用电安全。 （3）摇臂控制：支持三种控制模式，可实现单台独立控制、多台集中控制、任意组合分组控制，操作灵活、响应迅速。 |
| 7 | 升降电源装置 | - 一、顶部多模块电源供应装置 1.顶部电源供应装置模块：外形尺寸 220×220×145mm(±5%)，采用 ABS 工程塑料模具注塑一体成型，强度高、绝缘性好。 2.模块顶部设固定电缆防水接头，四周预留高低压电源安装位，底部配置≥ 2 个限位开关及 4 个软胶落地脚垫。模块储藏装置采用内外双层结构，外壳 400×400mm(±5%)，内胆 300×300mm(±5%)，上部 450×450mm(±5%)，整体高度 140mm(±5%)；模具一体成型，四周带氛围灯，实用美观。 二、低压电源模块 1.结构与材质：壳体由上外壳、底座、四面电源面板组成，整体尺寸 220×220×145mm(±5%)，采用改性 ABS 材质，绝缘 ABS 电源面板模具注塑一体成型；表面贴耐磨耐腐蚀 PC 薄膜面纸，界面文字清晰。 2.内置电源：配置 120VA 工频隔离电源变压器，供电稳定安全，满足学生实验用电。 3.显示与控制：采用≥3.5寸彩色 LCD 显示GUI界面，高速 MCU 控制；五路轻触按键， 实现功能：（1）交流电源 0-30V 输出，分辨率 1V，电流显示分辨率 0.01A，具备过流、短路保护； （2）直流电源 0-30V 输出，分辨率 0.1V，电流显示分辨率 0.01A，具备过流、短路保护； （3）过载保护：过流 / 短路自动保护，声光提示，故障排除后按任意键复位； （4）锁定功能：支持学生独立操作或教师集中控制，锁定后学生按键无效，界面加声光提示； （5）电子举手：学生一键举手，教师主控端实时显示状态与位置。 4. 底部与附加功能：底部设不低于 2 个到位开关，支持教师无线遥控（关灯、220V 控制、升降）；LCD 大字体显示，3 米外可清晰辨识电压、电流数值。 5. 教师端功能：学生模块电压、电流数据实时上传教师端集中显示，过载时教师端声光报警提示，便于课堂管控。 三、高压电源模块 1.操作界面基材采用阻燃 ABS 工程塑料，表面贴 PC 膜，文字清晰耐磨。 2.高压电源由教师端统一供给，配置≥4 组新国标五孔 220V 安全插座，带保护门，额定电流 10A。 3.配备高压电源保险管，同时配置≥4 组 USB 插座与 2 组 RJ45 网络接口。 |
| 8 | 电路系统 | 采用2.5及1.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 |
| 9 | 编程电脑办公桌 | - 1.材质：E1级安全环保颗粒板，无甲醛超标，无刺激性气味； 2.规格：长≥1200mm、宽≥600mm、高≥750mm，适配编程电脑摆放； - 3.工艺：全自动直线封边机封边，PVC封边条耐酸碱，五金配件经防腐防锈处理； - 4.附加：预留电脑主机放置位、线缆收纳孔，台面防刮耐磨。 |
| 10 | 储物柜 | - 1.材质：E1级安全环保颗粒板，厚度≥18mm；无甲醛超标，无刺激性气味； - 2.规格：根据实验室现场环境定制，尺寸适配场地，分层设计，满足教具、耗材收纳需求； - 3.封边：采用同色PVC封边条封边，厚度≥1.0mm； - 4.五金配件：采用阻尼铰链，三合一连接件。无漏拧螺丝和少件，拉手使用方便，五金件启闭灵活、无杂音、无松动、防锈处理耐用牢固。 |
| 二、3D打印 |  |  |
| 1 | 3D建模设备（教师） | - 机器结构：全封闭落地箱体，保持内部温度稳定，减少打印误差； - 打印参数：打印尺寸300*300*300mm（±5%）； - 设备尺寸435*462*526mm（±5%）（X*Y*Z）； - 打印速度≥32mm³/s（12倍速）； - 喷嘴直径≥0.4mm（一体化设计，易更换）； - 核心配置：柔性打印平台，1微米高精度AI激光雷达校准，全自动阵列调平；喷头最高温度320℃，热床最高120℃； - 内置照明灯条、断料监测传感器、振动传感器； - 操作与兼容：≥4.3英寸RGB触摸屏（多语言支持），U盘脱机打印，支持WIN/XP/MAC/Linux/Vista系统；兼容TPU、PLA、木质耗材、混色耗材、碳纤维耗材等市面主流环保型耗材； - 安全与资质：自带HEPA空气过滤系统； - 智能功能：智能云控制，支持手机端联机切片、查看进度，多手机登录，内置模型库。 |
| 2 | 3D建模设备（学生） | - 1.机器结构：全封闭落地式箱体结构，可有效保持机箱内部温度稳定，安全环保，适合教室使用。 2.打印尺寸：220*220*250mm(±5%)； 3.设备尺寸：355mm*355mm*480mm（±5%）（X*Y*Z）； 4.打印速度：最高 ≥32mm³/s； 5.喷嘴直径：≥0.4mm； 6.内置照明灯条，便于观察打印状态； 7.喷头结构：近端双齿轮挤出结构，喷头最高温度可达 300℃，兼容多种环保耗材； 8.操作界面：≥4.3 英寸 RGB 触摸屏，支持中文等多语言操作界面； 9.打印平台：柔性打印平台，支持全自动阵列调平； 10.热床温度：最高可达 110℃； 11.打印方式：支持 U 盘脱机打印； 12.支持系统：兼容 Windows、macOS、Linux 等主流操作系统 13.断料监测：配备断料检测传感器，耗材异常时自动暂停打印，更换耗材后可继续打印； 14.额定功率：350W； 15.打印耗材：支持 TPU（软胶）、PLA、木质耗材、混色耗材、碳纤维耗材等市面主流环保耗材； 16.空气过滤系统：自带 HEPA 高效空气过滤系统，投标文件中提供TVOC、甲醛、颗粒物的第三方检测机构出具的检测报告，满足教室环保安全要求； 17.切片软件：设备兼容通用正版切片软件，具备模型切片、参数调节、支撑生成等功能，软件版权合法，无侵权风险； 18.智能云控制平台： 18.1 支持手机端连接设备，实现联机切片、打印控制、实时查看打印进度。 18.2 支持多终端同时登录查看，提供教学模型库，支持在线打印。 18.3 支持视频、图片、模型文件上传、下载、存储管理功能，满足教学使用。 19.设备具备独立 UI 操作界面与通讯系统，系统运行稳定，无版权纠纷； 20.设备支持彩色打印控制与切片管理功能，运行稳定可靠； 21.设备具备主板出厂自检功能，开机自动检测运行状态，异常自动提示保护。 |
| 3 | 3D打印耗材 | - 材质：PLA环保打印材料，无异味、无有害物质，符合校园环保标准。 - 规格：1000g/卷，直径≥1.75mm，色泽均匀，无杂质； - 性能：熔点稳定，打印流畅，不易断料、变形，适配上述3D打印机； 4. 附加：颜色可选（至少3种基础颜色）。 |
| 三、环创物品 |  |  |
| 1 | 教室管理制度展板 | 包括管理制度和岗位职责两块展板，用于实验老师对教室的管理和明确老师的岗位职责。 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |
| 3 | 知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |
| 4 | 教室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入元素等模块内容，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，不低于B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo |

2、通用技术教室（金工）

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、基础设施 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850(mm) (±5%) 材质：高强度铝木，演示台面：≧38mm厚硬实木齿接板材，表面涂环保亚光清漆，桌面铺设约2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。 - 1.桌体采用16mm (±3mm)厚三聚氰胺贴面板，优质PVC机械高温热熔工艺封边； - 2.桌体结构为铝合金框架结构,框架立柱：其结构为内槽式铝合金框架结构，立柱横截面尺寸不小于50mm×47mm (±5%)方型，立柱正面镶嵌有台面同色装饰条,框架的横梁横截面不小于35mm×35mm (±5%)，铝型材壁厚≥1.0mm。，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂,ABS专用白色连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。 - 3.脚垫可调ABS注塑。 - 4.教师桌台面开设定位孔安置教师电源控制台,桌体带贮存柜，便于放置计算机、多媒体视频展示台等相关设备。 - 5.所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。含电源主控台。 |
| 2 | 教师总控台电源装置 | 装置在教师演示台，为抽屉式，采用教学安全交流总电源，220v输入电压LED数码显示，对学生220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制,带工作指示灯。 |
| 3 | 教师椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 3.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱。 |
| 4 | 学生实践桌 | 基本规格2400×1200×780mm (±5%) (以学校实际情况为准)，钢木结构。①台面为双面8人用台面，约40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②桌面铺设约3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；③其结构为内槽式铝合金框架结构，立柱横截面尺寸不小于50mm×47mm (±3mm)方型，立柱正面镶嵌有台面装饰条,框架的横梁横截面不小于35mm×35mm (±3mm)，铝型材壁厚≥1.0mm，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂,ABS专用连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。ABS白色连接件组装，牢固可靠,含有独立的分类工具柜,材质约16mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边；④桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖）；⑤0.4m高多孔钢制活动式防护网。所用板材符合国家E1级标准。 |
| 5 | 学生凳 | 规格340*240*440mm (±5%)，钢木结构。三聚氰胺板ABS注塑凳面，结实牢固；凳面高440mm (±5%)；钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处理； |
| 6 | 边柜（重型工作台） | 1200×600×780mm (±5%)；台面：≧36mm厚硬实木齿接板材，表面涂环保亚光清漆，桌面铺设约2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；台身：其结构为内槽式铝合金框架结构，立柱横截面尺寸不小于50mm×47mm (±5%)方型，立柱正面镶嵌有台面装饰条,框架的横梁横截面不小于35mm×35mm (±5%)，铝型材壁厚≥1.0mm，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂,ABS专用连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。ABS白色连接件组装，牢固可靠,含有独立的分类工具柜，桌脚下配橡胶减震垫。 |
| 7 | 作品工具陈列柜 | 1.规格：1000*400*2000mm (±5%)。 2.材质：柜顶及中层板采用E1级25mm (±2mm)厚防潮三聚氰胺双面贴面板，侧板及其他采用E1级16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板。所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。铰链：采用自动型大伸展角度，锌合金铰链，开合达10万次以上。拉手：采用铝合金“C”字型拉手，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。螺钉：优质不锈钢自攻式螺钉。脚垫采用ABS工程塑料，模具注塑成形，防水及防潮，有效延长设备寿命。 3.整体展示柜分三个区域，上部为作品展示区，二层10mm (±1mm)优质玻璃隔板分四档可调节位，推拉门5mm (±0.5mm)优质玻璃配ABS塑料推拉槽无需滑轮推拉自如，ABS卡槽式拉手一门到顶。柜顶需安装12vLED灯进行作品展示，可通过教师控制台控制或配六合一无线遥控控制。中间部分为开放式常用仪器或工具摆放区，十字型隔段可增加仪器的摆放数量和分类。下部为储物区内置可活动隔板，对开门。 |
| 8 | 小五金收纳箱 | 挂墙式小五金储存工具箱，内含各种螺丝小五金等配件 |
| 9 | 电路系统 | 采用2.5及1.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 |
| 二、安全防护器材 |  |  |
| 1 | 防护眼镜 | 符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶,使用时更为安全方便,舒适，具有极好的柔韧性能,可任意揉捏,不易变形，抗冲击；④质轻≤35克。 |
| 2 | 防尘口罩 | 专用口罩,一次性，100副/盒。 |
| 3 | 工作服 | 纯棉加厚帆布围裙，尺寸：76×68cm (±5%)，帆布绑带（皮质包头），多功能大口袋设计，方便收纳工具。 |
| 4 | 工作帽 | 全棉棒球帽式工作帽 |
| 5 | 套袖 | 卡其布 |
| 6 | 防滑手套 | - 1.采用优质棉花制成，无污染，无异味，无漂染，岁肌肤无刺激； - 2.人体工程学设计，防滑效果好，耐磨损，柔软舒适； - 3.碗口部分织入橡皮筋，具有弹性好，贴合手腕，提高舒适度，手掌带胶，安全牢固； - 4.指头部分进行加密缝合。 |
| 三、学生分组工具 |  |  |
| 1 | 绘图工具包 | 绘图工具包，配12种常用绘图工具，工具包含擦图片（不锈钢片）；三角板（250mm）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；橡皮擦；美工刀；绘图铅笔（3支）；透明胶带；卷笔刀；铅笔、橡皮、美工刀、透明胶。 |
| 2 | 金工工具 | 金工工具配置要求：1.两用板手1把：梅花开口8、10、12、14mm各1支，高碳钢精工锻造，双面抛光；2.什锦锉1把：3*140mm什锦锉共6支，轴承钢锻造，塑料手柄；3.钢锯弓1只：12英寸，双档可调节加厚锯架，含锯条1支，钢锯架长度450mm，锯条长度300mm；4.钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；5.钢卷尺1个：5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；6.三角尺1个：150mm，三角尺，铝座，不锈钢尺体，刻度清晰，角度精确；7.活板手1把：8寸200mm，碳钢锻打，钳口淬火热处理，耐磨损，表面电镀抛光；8.样冲1件：4寸尖头样冲，长度110mm，用于钻孔打定位孔使用，主体高碳钢材质，塑胶手柄；9.尖嘴钳1把：6寸尖嘴丝钳，全长165mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；10.螺丝刀1把：4寸十字，总长205mm，刀杆100*6mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；11.螺丝刀1把：4寸一字，总长205mm，刀杆100*6mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；12.螺丝刀1把：3寸十字，总长160mm，刀杆75*4.7 mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；13.螺丝刀1把：3寸一字，总长160mm，刀杆75*4.7mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；14.钳工平锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；15.钳工半圆锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；16.钳工圆锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；17.钳工三角锉1把：8寸，全长305mm，锉体长200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；18.三叉扳手1把：Y型套筒板手，8-10-12mm，高碳钢锻造，表面抛光处理；19.钢丝板手1把：45#钢材质，8/10/11/12/13/14六个卡口，表面发黑防锈处理；20.铁皮剪1把：8寸，剪体200mm，英式铁皮剪，高碳钢锻打，浸塑手柄；21.钢丝刷1把：8寸，长度200mm，木柄，6*16镀铜钢丝，用于清洁锉刀表面的碎屑等；22.钳工锤1把：锤头300g，采用优质高碳钢锻打，淬火热处理，表面精抛处理，硬木手柄；23.圆规1个：150mm划线规，最大角度60°，合金刀头，适合在金属板材上画圆，表面涂有防锈油；24.圆头锤1把：锤头1磅，采用优质高碳钢锻打，淬火热处理，表面精抛处理，硬木手柄；25.内六角1个：插卡9件套，公制，1.5-10mm，铬钒钢材质，淬火加硬；26.钢直尺1个：优质加厚不锈钢，表面蚀刻工艺，0-30cm，刻度清晰，毫厘精准；27.划针1支：尖式硬质合金头，6*145mm；28.丝锥板牙1套：12件套盒装，优质高速钢制造，公制配置，5件丝锥M5/M6/M8/M10/M12,1件丝锥绞手1-12M，5件板牙M5/M6/M8/M10/M12,1件板牙绞手1-12M；29.产品说明书1份：工具介绍说明书1份；30.工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水。 |
| 3 | 铁砧子 | 铸铁喷塑。 |
| 4 | 台虎钳 | 符合QB/T1558.2；专业金工台虎钳，可旋转；钳口宽125mm。 |
| 5 | 学生测量用具工具箱 | 手提式，ABS注塑箱体。 必备套装工具 1.游标卡尺*1把：0.02mm，0～150mm，符合GB/T1214.2； 2.外径千分尺*1把：0～25mm，符合GB/T1216； 3.宽座直角尺*1把：200mm； 4.钢直尺*1把：200mm； 5.钢制三角尺*1把：150mm； 6.钢制角度尺*1把：0-180度；150mm 另含双面胶一卷、胶带2卷、白乳胶1瓶、标签纸1袋、回形针1盒、镊子2个、扎绳1件等多种辅助工具和材料。 |
| 6 | 高度游标卡尺 | 规格：0-200mm |
| 7 | 万能角度尺 | 规格：0-320°精度2 |
| 8 | 千分尺 | 规格：25-50mm |
| 9 | 钢锯条 | 24齿，齿口为高速钢，齿身为优质弹簧钢，经电子焊50条一包。 |
| 10 | 车刀 | 11件套全钢结构。 |
| 11 | 四爪卡盘 | 教师小型车床配套使用。规格：100mm。 |
| 12 | 白钢刀 | 教师小型车床配套使用。大端直径Φ17。 |
| 13 | 回转顶尖 | 教师小型车床配套使用。（教师车床配套工具） |
| 14 | 尾座锥柄钻头夹 | 教师小型车床配套使用。 |
| 15 | 机用平口钳 | 教师小型钻铣床配套使用。 |
| 16 | 打磨纸 | 圆形Φ50后面带自胶贴。 |
| 17 | 直流充电电钻 | 直流12V1.5A，夹头夹紧范围1-10mm，扭矩30/13nm，空载转速0-1200/分钟，双速齿轮调节正反转功能软包胶手柄，塑盒包装2电1充。 |
| 18 | 铆钉枪 | ￠2.4mm￠3.2mm双手用 |
| 19 | 角向磨光机 | 1.额定电压220V；额定频率50HZ；输入功率710W；空载转速13000r/min；磨光片直径100mm。 |
| 20 | 内六角扳手 | 铬钒合金钢艾瑞泽球头9件套 |
| 21 | 热熔胶枪 | 60W（配热熔胶棒10条） |
| 22 | 学生平口钳 | 微型平口钳采用锌合金压铸，经模具一次成型，铝合金把手。外径尺寸：（不含把)85mmx55mmx27mm，最大夹持尺寸：46mm，用于车、钻、铣、磨、雕刻。 |
| 23 | 胶水 | 聚醋酸乙乳液5瓶。百得胶10条。胶水5瓶。502胶水10瓶。 |
| 24 | F夹 | 夹口300mm |
| 25 | 刷子 | 4寸软毛刷 |
| 26 | 钻头 | 1.规格：φ1mm～φ13mm； 2.高速合金钢加工而成，硬度高。 |
| 27 | 金属机油壶 | 油枪款型。 |
| 28 | 美工刀刀片 | 大号，18*100mm，10片∕盒 |
| 29 | 金工材料包 | 金蝉脱壳制作材料、九连环制作材料、铁簸箕制作材料、攻丝套扣制作材料、五连环制作材料等五种金工套件材料包，均有单独包装含说明书一份；专用纸盒收纳包装。 |
| 30 | 制自锤子材料 | 铁制20*20*50mm、带手柄Φ10㎜*200圆木棒1根。用于制作小铁锤；可进行划线、锯削、锉削，钻孔、攻丝、套丝、抛光等练习 |
| 31 | 六角螺母制作套件 | Φ35*15mm圆铝1片，用于制作六角螺母，可进行划线、锯削、锉削，钻孔、攻丝、套丝、抛光等练习；2个课时完成；附制作的图纸和说明等资料。难度评定：中。 |
| 32 | 铁板 | 150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材。 |
| 33 | 铝板 | 200*300*1mm；钻床、台钻配套耗材。 |
| 34 | 塑料棒 | 直径：15mm；长：150mm；车床加工用。 |
| 35 | 铁板 | 100x150x3mm铁板1块， |
| 36 | 扁铁 | 30x200x5mm扁铁1根， |
| 37 | 铁棒 | D12x200mm铁棒1支， |
| 38 | 黄铜棒 | D12x200mm黄铜棒1支， |
| 39 | 尼龙棒 | D20x200mm尼龙棒1支， |
| 40 | 铝棒 | D20x200mm铝棒1支， |
| 41 | 拉铆钉 | 直径￠3mm~￠5mm，100只/盒。 |
| 四、环创物品 |  |  |
| 1 | 教室管理制度展板 | 包括管理制度和岗位职责两块展板，用于实验老师对教室的管理和明确老师的岗位职责。 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |
| 3 | 知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |
| 4 | 教室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入元素等模块内容，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，不低于B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo |

3、通用技术教室（木工）

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、基础配置 |  |  |
| 1 | 教师工作台 | 重型木工工作台，长1750mm 宽1150mm高815mm (±5%)，桌面厚40mm (±5%) 桌腿65*55mm (±5%)。 1.全工作台采用榉木实木材质，表面采用打磨光滑，喷涂环保清漆保护桌面，防止变形、开裂等问题。 2.桌面规格：≥长1400mm、宽800mm、厚40mm，桌面采用框架式连接结构拼接防止拼接开裂变形等。 3.桌面多个圆形挡削孔，搭配方形挡削孔可灵活使用； 4.桌面四边各带1套导杆式桌钳，方便夹持工件进行切割、打磨、锯切、锉削等加工。 |
| 2 | 教师椅 | 1.椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作更加轻松自如； 2脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 3.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 |
| 3 | 学生工作台 | 重型方形木工工作台：≥长1500mm* 宽1500mm* 高810mm 1.材质：工作台采用用硬质实木（榉木）制作，构件精细打磨平整光滑，表面喷涂环保水性清漆，降低木材开裂、变形风险，适合教学长期使用。 2.规格：台面有效作业面≥长1250mm*宽1250mm*厚≥28mm(边缘≥90mm），桌面中央收纳格≥500mm*500mm*28mm，支撑桌腿截面规格≥60mm*57mm。桌面采用框架式连接结构拼接防止拼接开裂变形等。 3.桌面多个圆形挡削孔，搭配方形挡削孔可灵活使用； 4.桌面四边各带1套导杆式桌钳，方便夹持工件进行切割、打磨、锯切、锉削等加工。 |
| 4 | 学生凳 | 尺寸：大于等于240*340*450mm (±5%)，凳面材料：实木橡木板；主干立杆：不小于1.5mm厚方钢管焊接成型；四个支脚采用优质工程塑料注塑成型 |
| 5 | 电动工具工作台 | 1.规格：1400*600*780mm (±5%)。 2.台面：一体化台面，约40mm橡木插接板、无结疤、无裂纹。油漆处理：底层打磨刷底漆，3遍找平点涂处理，表面经过环保漆喷涂，亚光永不退色。 保养处理：经过打蜡特殊处理，防止虫蛀，腐烂，开裂。 3、柜身结构：桌身带抽屉，和独立工具柜。 4、台身框架：主框架为钢制框架立柱60*40mm (±2mm)厚度约1.2mm横梁采用50*25mm (±2mm)钢架厚度1.2mm；钢材框架表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点， 5.桌体主板采用E1级≥16mm防潮三聚氰胺双面贴板，其截面由PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，密封性好，外形美观经久耐用。 滑轨：采用阻尼三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。手抽:一字型，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 |
| 6 | 工具墙挂板 | 底板规格：1200*800mm (±5%)。 材质：多层板 表面打磨处理。 配60粒木塞，可挂于墙上。 |
| 7 | 工具柜 | 规格：1200*400*900mm (±5%)，整体采用18mm橡木板材，背板采用三合板，结构：三层设计，上面一层为通板，下面两层中间带有立板。整体为原木色；清漆处理； |
| 8 | 收纳盒 | 收纳盒尺寸400*275*175mm (±5%)，收纳盒及盒盖均为透明PP材质，两端可更换式标识标签，底部凸起防滑设计，用于存放手套、袖套、护目镜、小物件等； |
| 9 | 作品展示柜 | 规格：850mm*400mm*1850mm (±5%)，实木结构，材质为18mm橡木齿接板，底部对500*500mm (±5%)对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 |
| 10 | 存储架 | 尺寸：1200*500*1000mm (±5%)，立柱蝴蝶孔设计，与横梁合理插接，安装快捷方便，可上下随意调整；立柱由横撑斜撑三角设计，稳固耐用；三层层板，层板经过酸洗，磷化静电喷塑处理背面有三根加强筋。于设备操作间，靠近隔断展柜安放，用于存放各类木料原料，坯料等 |
| 二、安全防护用品 |  |  |
| 1 | 防割手套 | 13针5级防割手套，PU面耐磨防滑。 |
| 2 | 安全护目镜 | 软胶材质，防冲击弹性树脂镜片，全包围式，带透气孔 |
| 3 | 防尘口罩 | 头戴式，带呼吸阀防护口罩、防尘防颗粒物，材质：纤维无纺布、活性炭、熔喷布，KN95级5级防护，50只/盒； |
| 4 | 降噪耳罩 | 头戴式降音耳罩，头戴末端可调节，耳罩PU面，内置多孔吸音棉； |
| 5 | 围裙 | 挂肩膀式，加厚涤棉帆布，带杂物兜 2 个，，可调节肩带，带束腰系带，穿戴简单方便，易清洗，防静电，不沾木屑、灰尘。 |
| 6 | 套袖 | 涤棉帆布材质，带松紧紧口型 |
| 7 | 工作帽 | 全棉棒球帽式工作帽 |
| 8 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器；4公斤；灭火剂量(kg)：4±0.08；有效喷射时间(s)：≥9；有效喷射距离(m)：≥4；使用温度(℃)：-20~55；灭火级别 (B)：9B、2A；工作压力 (MPa)：1.2；水压强度试验压力 (MPa)：1.5。 |
| 三、手动工具 |  |  |
| 1-测量划线 |  |  |
| 1 | 卷尺 | 5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能； |
| 2 | 游标卡尺 | 1．产品为有效量程150mm、测量精度0.02mm的游标卡尺，具有内测、外测、深度测量功能 2．产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理 3．刻度清晰，无断线、缺划 |
| 3 | 钢直尺 | 优质加厚不锈钢，表面蚀刻工艺，0-30cm，刻度清晰，毫厘精准； |
| 4 | 三角尺 | 150mm，三角尺，铝座，不锈钢尺体，刻度清晰，角度精确； |
| 5 | 直角尺 | 铝合金底座长度100mm，不锈钢尺长度300m，90度角度，表面蚀刻工艺，刻度清晰； |
| 6 | 角度尺 | 高速钢，表面镀铬，采用镭射刻度，万能角度尺0-320°。 |
| 7 | 划线规 | 铝合金材质，划线/深度测量/长度测量三合一，公制英制双刻度Φ8mm滑杆，可更换划刀，可调式靠山Φ40mm，最大划线长度≥150mm； |
| 8 | 木工铅笔 | 长17.5cm，红杆黑芯，椭圆形截面，专业级木工铅笔。 |
| 9 | 美工刀 | 17*100mm通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计； |
| 10 | 墨斗 | 新型塑料自动墨斗 |
| 11 | 墨汁 | 100g黑色墨汁 |
| 2-锯切类工具 |  |  |
| 1 | 框锯 | 传统红木木工锯，锯条长度450mm，锯身松紧可调。 |
| 2 | 夹背锯 | 锯面300mm，总长度450mm，65号锰钢锯片，ABS塑料+TPR包胶手柄，手柄角度可调。 |
| 3 | 刀锯 | 塑料双色手柄，全长425mm,锯片长度305mm,锯片厚0.6mm，锯齿长4mm； |
| 4 | 曲线锯 | U型钢丝拉花锯锯条规格150mm，锯弓喉深105mm，总长度275mm，铝合金锯弓，TPR防滑包胶手柄，前端带锯钮绷紧结构，锯条不易断裂，且更换方便；适用范围：切割红木、竹签、杂木等各类软硬木材、木板、牛角、琥珀、亚克力板等，是DIY木簪、数字、手镯、手把件必不可少的工具。含1根锯条。 |
| 5 | 斜距柜 | ABS塑料材质，内尺寸300*92*55mm，配有固定螺丝孔，可90度斜切、45度斜切、45度面切、22.5度斜切； |
| 6 | 正锯器 | 锯齿分路扳手，木质手柄，扳手50*35mm； |
| 3-刨削工具 |  |  |
| 1 | 荒刨 | 35*6*4.5cm,红木材质，可组装拆卸，刨刀18*4.4cm |
| 2 | 中刨 | 28*6*4.5cm,红木材质，可组装拆卸，刨刀18*4.4cm |
| 3 | 短刨 | 18*6*4.5cm，红木材质，可组装拆卸，刨刀18*4.4cm |
| 4 | 迷你刨 | 12.7*4*3cm，红木材质，可组装拆卸。 |
| 5 | 鸟刨 | 全钢9寸双丝鸟刨，刨体长度205mm,刨刀淬火热处理，已开刃，适于刨削小型木料，操作简单，易学易掌握； |
| 6 | 修边刨 | 15*2.5*5cm，青冈木材质，可组装拆卸。 |
| 7 | 刨刃打磨器 | 铁质角度磨刀器夹持范围0-82mm可调，打磨角度可调，白刚玉400/1000目双面油石，油石尺寸≥180*60*30mm，带有底座； |
| 4-凿削与钻孔工具 |  |  |
| 1 | 木工凿 | 榉木材质手柄，铬钒钢木工凿，总长度≥240mm，刃宽6mm//12mm/18mm/24mm各1支； |
| 2 | 半圆凿 | 榉木材质手柄，铬钒钢半圆凿，总长度≥230mm，刃宽6mm//12mm/18mm/24mm各1支； |
| 3 | 雕花凿 | 榉木材质手柄，总长≥195mm，刀头采用65锰钢材质，7mm宽刀头（尖头、圆头、半圆、弯平头、平口、单面斜口、双面斜口、弧形刀），11mm刀头（平口、三角刀，12mm/14mm弧形刀各1把，收纳包卡位包装； |
| 4 | 雕刻刀 | 榉木葫芦柄雕刻刀，刀头SKS7合金钢，大平口、大斜口、中半圆、三角刀、小半圆、小平口、小斜口、平圆口各1支，全开刃，刃口锋利便于雕刻； |
| 5 | 木工锤 | 锤头500g，全钢锻造，抛光处理。硬木手柄，嵌入牢固。总长300mm左右。 |
| 6 | 木锤 | 榉木材质，总长度24.5cm,锤头80*45mm，重量约180g； |
| 7 | 手摇钻 | 1/4英寸木工手摇钻，铸钢材质，可夹持0.6-6mm麻花钻头。配1、1.5、3、6麻花钻头。 |
| 8 | 制作工具 | 1.拉花锯1把:精钢表面镀烙锯弓，锯梁长度190mm，最大锯深105mm，工程塑料防滑手柄长120mm；2.迷你锤 1把:0.25KG钢制羊角锤，全长155mm，软胶包塑防滑手柄；3.钢丝钳1把:45#钢5寸钢丝钳，全长120mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；4.尖嘴钳1把:45#钢5寸尖嘴钳，全长120mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；5.斜口钳1把:45#钢5寸斜口钳，全长110mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；6.热熔胶枪1把:220V 20w热熔胶枪；7.打磨机1件:金属磨砂机身，输入电压3-12V，功率6-24W，最高转速13000转；8.夹头扳手1个:与打磨机配套；9.钻头10支:0.8/1/1.2/1.5/1.9/2/2.2/2.5/2.8/3mm钻头各1支；10.打磨配件1套:砂轮磨头、树脂切割片、双网切割片、砂纸片、羊毛磨头、电磨刷头、研磨膏、砂纸圈等共150件；11.多用平口钳1件:铝合金材质，强身尺寸105*60*35mm，夹持范围0-53mm，配56mm夹持块2个，竹节夹持头4个；12.什锦锉 6支:5*180什锦锉6支，双色包胶手柄；13.木刻刀5把:木质手柄100*12mm，碳钢材质刀头，平口、斜口、三角、大半圆、小半圆各1支；14.一字螺丝刀1把:3寸一字，双色包胶按摩防滑手柄，刀杆5*75mm，刀头热处理加硬，带磁性；15.十字螺丝刀1把:3寸十字，双色包胶按摩防滑手柄，刀杆5*75mm，刀头热处理加硬，带磁性；16.美工刀1把:全长170mm通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计；17.剪刀1把:无刃、圆头，总长度160mm；18.尖头镊子1把:加厚不锈钢防静电尖头镊子，全长135mm；19.弯头镊子1把:加厚不锈钢防静电弯头镊子，全长120mm；20.铝合金笔刀1把:合金防滑手柄、刀柄尺寸115*8mm，金属旋头，塑制笔帽；21.铝合金笔刀刀片3片:11号锰钢刀头，塑盒包装；22.切割垫板1张:A4双面PVC切割垫板；23.打磨条1支:100/180目双面打磨条；24.分离器1个 :刀式分离器，钢制刀身，塑制刀柄，尺寸：115*17*7.2mm；25.模型胶水1瓶:10ml模型专用胶；26.勾刀1把:ABS刀身，刀身长度140mm，刀片固定后全长162mm，可悬挂后盖内含2片备用刀片；27.打孔器1把:手握式6mm不锈钢打孔器，底部配有纸屑收集槽；28.订书机1台:钢制机身，防滑底座，双模式旋转钉板，整机尺寸115*35*54mm；29.订书钉1盒:1000枚，24/6订书钉，纸盒包装；30.胶棒5支:高粘树脂7*190mm热熔胶棒；31.白乳胶1瓶:30ml手工白乳胶；32.花边剪1把:130mm塑制剪身，50mm铁质剪头；33.小锤1把:13*50mm两用锤头，10*145mm金属锤把，锤头整体镀铜防锈处理；34.直尺1把:300mm塑制直尺，最小刻度1mm，标尺印刷清晰；35.收纳盒1件:125*65*21.5mm塑制盒体，10格可活动隔片；36.零件盒 1件:115*85*28塑制盒体，用于配件的收纳；37.吹塑盒1件:中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水。 |
| 9 | 螺丝刀 | 4寸十一字各1支，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性； |
| 10 | 刨刃打磨器 | 铁质角度磨刀器夹持范围0-82mm可调，打磨角度可调，白刚玉400/1000目双面油石，油石尺寸≥180*60*30mm，带有底座； |
| 5-打磨工具 |  |  |
| 1 | 中齿木工锉 | 专业级8寸中齿木工锉三件套：扁锉、半圆锉、圆锉各1把，总长≥310mm，锉身≥200*20*5mm； |
| 2 | 细齿木工锉 | 专业级8寸细齿木工锉三件套：扁锉、半圆锉、圆锉各1把，总长≥310mm，锉身≥200*20*5mm； |
| 3 | 什锦锉 | 专业级双色柄什锦锉，总长180mm，手柄长60mm，工作面长度120mm,碳钢T12锉身，齐头扁锉、三角锉、半圆锉、圆锉、尖扁锉、方锉各1支； |
| 4 | 砂纸加 | 规格：180*920mm，手柄：ABS包裹海绵，合金弹簧，高密度海绵底板，两端快速砂纸夹； |
| 5 | 砂棒 | 半圆形打磨棒全长210mm，工作面78*10mm；方形打磨棒全长210mm，工作面81*10mm；小号平板打磨棒全长245mm，工作面140*16mm；大号打磨棒全长245mm，工作面140*26mm，塑盒包装； |
| 6 | 砂纸1 | 尺寸230*280mm，牛皮纸静电植砂，80目，100张； |
| 7 | 砂纸2 | 尺寸230*280mm，牛皮纸静电植砂，120目，100张； |
| 8 | 砂纸3 | 尺寸230*280mm，牛皮纸静电植砂，240目，100张； |
| 9 | 砂纸4 | 尺寸230*280mm，牛皮纸静电植砂，400目，100张； |
| 10 | 砂纸5 | 尺寸230*280mm，牛皮纸静电植砂，800目，100张； |
| 11 | 砂纸6 | 尺寸230*280mm，牛皮纸静电植砂，1000目，100张； |
| 12 | 砂纸7 | 尺寸230*280mm，牛皮纸静电植砂，2000目，100张； |
| 6-固定工具 |  |  |
| 1 | F夹 | 50x300重型F夹，玛钢精铸钳体，碳钢防滑尺杆，为木工制作中常用的夹具； |
| 2 | F夹 | 80x500重型F夹，玛钢精铸钳体，碳钢防滑尺杆，为木工制作中常用的夹具； |
| 3 | 木工快速夹 | 8寸，全长370mm，夹持范围0-200mm，喉深87mm； |
| 4 | 木工快速夹 | 10寸，全长425mm，夹持范围0-250mm，喉深87mm； |
| 5 | 木工快速夹 | 12寸，全长480mm，夹持范围0-310mm，喉深87mm； |
| 6 | 木工快速夹 | 18寸，全长620mm，夹持范围0-450mm，喉深87mm； |
| 7 | 木工G形夹 | 3寸，最大开口：75MM；重量：0.5KG |
| 8 | 木工G形夹 | 5寸，最大开口：125MM；重量：0.85KG |
| 9 | 木工G形夹 | 10寸，最大开口：250MM 重量：2.05KG |
| 10 | 木工A字夹 | 2寸、3寸、4寸、6寸、9寸塑料柄木工A字夹各1个 |
| 11 | 快速捆绑带 | 收纳后尺寸300*110*30mm，最下捆绑尺寸6*6cm，绑带规格25mm*4000mm，角夹持片4个，手柄1个。 |
| 12 | 橡皮筋 | 木工专用超强橡皮筋，C100*4mm/600条，C160*4mm/400条，C200*5mm/300条，C320*6mm/200条，C400*10mm/120条，用于粘合时的捆绑固定。 |
| 7-胶粘用具 |  |  |
| 1 | 木工胶 | 大瓶装500g木工胶； |
| 2 | 快速胶 | 30g大容量，30秒速粘木材通用胶水； |
| 3 | 刷子 | 2寸，加密尼龙毛，塑料柄，光滑无毛刺 |
| 4 | 热熔胶枪 | 100W足功率热熔胶枪，专业级PTC发热内芯，升温快，温度稳定，带电源开关，带指示灯； |
| 5 | 热熔胶棒 | 11*200mm高粘透明热熔胶条100支 |
| 6 | 美纹胶带 | 规格：20mm*10米/卷，白色可撕纸胶带； |
| 7 | 木蜡油 | 铁盒装1L容量透明木蜡油； |
| 8 | 一次性乳胶手套 | M号蓝色丁腈乳胶手套，100只/盒； |
| 四、工具配件及易耗品 |  |  |
| 1 | 带锯条 | 带锯机专用1425*6.35*0.35*6Tmm锯条。 |
| 2 | 方榫头 | 方孔钻头6.4mm、8mm、9.5mm、12.7mm、14mm、16mm各1支，塑盒包装 |
| 3 | 钻头 | 1-13mm各型号共25支，，HSS高速钢麻花钻头，开窗铁壳包装，钻头按型号直立存放： |
| 4 | 曲线锯条 | 曲线锯专用锯条全长130mm，0#-6#每个型号12支。 |
| 5 | 打磨机砂带 | 100*914mm砂带机专用砂带，80/120/180/240/320/400/1000目7个规格各5张。 |
| 6 | 打磨机砂带 | 直径150mm背面植绒砂带机专用砂片，80/120/180/240/320/400/600/800/1000目9个规格各10张。 |
| 7 | 气磨机砂纸 | 5寸6孔植绒砂纸，80目/180目/320目/600目/1000目各1盒，100片/盒，配合气动打磨机使用。 |
| 8 | 直排钉 | 气动直钉枪专用直排钉，F15/F30各1盒，4500发/盒 |
| 9 | 码钉 | 手动码钉枪专用门型钉，4/6/8/10/12/14mm，6个型号各1盒，1000枚/盒， |
| 10 | 铁钉 | 16mm/20mm/30mm/40mm木工铁钉各1组，500只/组； |
| 11 | 自攻丝 | 镀镍十字平沉头螺丝，M2.5*10mm、M3*12mm、M4*20mm、M4*30mm各1组， 1000只/组 |
| 12 | 零件盒 | 抽屉式零件盒，含 18 个透明抽屉式零件盒整体外形尺寸约：480x380x160mm，用于小配件的收纳； |
| 五、材料套件 |  |  |
| 1 | 木工拼装材料包 | 全实木材质，木质结构均匀手感细腻不伤手，可组装成立体卡通模型：木马、飞机、卡车、推车、摇摇椅、鸟窝、木椅等不少于8种模型。尺寸：120*100*60mm，练习学生的基础木工拼装能力，提高学生对传统木工结构认知及学生动手能力。带制作图稿说明书 |
| 2 | 木工制作材料包 | 尺寸约： 鲁班锁制作：20×20×100mm实木条7根、制作图纸1份、制作说明书1份； 七巧板制作：120*120mm工艺板1张，120*120mm七巧板图案工艺板1张，速干胶水1瓶，打磨棒1支，6色水粉颜料1套，制作说明书1份； 梳子：材质：红花梨木，尺寸：12×6×1cm，开齿半成品； 发簪：材质：红花梨木材质，尺寸：长20cm，厚度1cm，切割半成品。 |
| 3 | 木工切割练习材料包 | 尺寸约：木工切割练习材料包产品配备参数：材质：橡木，尺寸：275×170×20mm，熊猫一家（熊猫爸爸128×150×20mm、熊猫妈妈110×130×20mm。熊猫宝宝56×62×20mm），白兔一家（兔爸爸128×145×20mm、兔妈妈119×135×20mm、兔宝宝78×85×20mm、58×66×20mm），小狗一家（狗爸爸130×140×20mm、狗妈妈98×125×20mm、狗宝宝70×92×20mm），图案印刷清晰，线路明确，收纳盒包装。 |
| 4 | DIY发簪半成品 | 红花梨木材质，尺寸：长20cm，厚度1cm，切割半成品。 |
| 5 | 开齿半成品梳 | 红花梨木，尺寸：12×6×1cm，开齿半成品； |
| 6 | 圆木棒 | 直径10mm,长度1000mm,松木圆棒 |
| 7 | 圆木棒 | 直径15mm,长度1000mm,松木圆棒 |
| 8 | 圆木棒 | 直径20mm,长度1000mm,松木圆棒 |
| 9 | 圆木棒 | 直径30mm,长度1000mm,松木圆棒 |
| 10 | 实木条 | 尺寸10*10mm,长度1000mm,松木条 |
| 11 | 实木条 | 尺寸20*20mm,长度1000mm,松木条 |
| 12 | 实木条 | 尺寸30*30mm,长度1000mm,松木条 |
| 13 | 实木条 | 尺寸50*50mm,长度1000mm,松木条 |
| 14 | 筷子 | 红木、花梨木、紫光檀混合木料，木料规格260*8*8mm，50根/包； |
| 15 | 筷子机 | 榉木材质，尺寸：，适用于260mm筷料； |
| 16 | 松木板 | 厚度10mm拼接松木板，尺寸60*120cm |
| 17 | 松木板 | 厚度18mm拼接松木板，尺寸60*120cm |
| 18 | 桐木板 | 厚度18mm直拼桐木板，尺寸60*120cm |
| 19 | 桐木板 | 厚度9mm直拼桐木板，尺寸60*120cm |
| 20 | 桐木板 | 厚度1mm直拼桐木板，尺寸1000*60mm |
| 21 | 椴木板 | 厚度3mm贴皮椴木板，夹心漂白杨木，尺寸915*915mm |
| 六、环创物品 |  |  |
| 1 | 教室管理制度展板 | 包括管理制度和岗位职责两块展板，用于实验老师对教室的管理和明确老师的岗位职责。 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |
| 3 | 知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |
| 4 | 教室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入元素等模块内容，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，达到B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo |

4、通用技术教室（电工）

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、基础设施 |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格：2400×700×850(mm) (±5%) ； 材质：高强度铝木，演示台面：≧38mm厚硬实木齿接板材，表面涂环保亚光清漆，桌面铺设2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。1.桌体采用≧16mm厚三聚氰胺贴面板，优质PVC机械高温热熔工艺封边；2.桌体结构为铝合金框架结构,框架立柱：其结构为内槽式铝合金框架结构，立柱横截面尺寸不小于50mm×47mm (±5%)方型，立柱正面镶嵌有台面同色装饰条,框架的横梁横截面不小于35mm×35mm (±5%)，铝型材壁厚≥1.0mm，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂,ABS专用白色连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。3.脚垫可调ABS注塑。4.教师桌台面开设定位孔安置教师电源控制台,桌体带贮存柜，便于放置计算机、多媒体视频展示台等相关设备。5.所有抽屉轨道采用国产高档优质两节伸缩式滑轨。含电源主控台。 |
| 2 | 教师总控台电源装置 | 装置在教师演示台，为抽屉式，采用教学安全交流总电源，220v输入电压LED数码显示，对学生220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制,带工作指示灯。 |
| 3 | 教师椅 | 1.椅面、椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不易老化，持久耐用等特点，符合人体工程学设计，使人体各部位均匀受力，让您在工作时更加轻松自如。 2.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 3.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 |
| 4 | 学生实践桌 | 基本规格≧2400×1200×780mm(以学校实际情况为准)，钢木结构。①台面为双面8人用台面，≧40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②桌面铺设≧3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；③其结构为内槽式铝合金框架结构，立柱横截面尺寸不小于50mm×47mm方型，立柱正面镶嵌有台面装饰条,框架的横梁横截面不小于35mm×35mm，铝型材壁厚≥1.0mm，铝合金框架采用表面环氧树脂静电喷涂,ABS专用连接件连接，组装接缝严密、牢固无松动现象不变型，美观耐用。ABS白色连接件组装，牢固可靠,含有独立的分类工具柜,材质≧16mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边；④桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖）；⑤0.4m≧高多孔钢制活动式防护网。所用板材符合国家E1级标准。 |
| 5 | 学生凳 | 规格≧340*240*440mm，钢木结构。三聚氰胺板ABS注塑凳面，结实牢固；凳面高≧440mm；钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处理； |
| 6 | 作品工具陈列柜 | 根据教室现场环境定制，用于收纳作品陈列，采用绿色环保板材加工制作 |
| 二、收纳工具 |  |  |
| 1 | 周转箱 | 规格380*240*110mm(±5%) ；加厚PP塑料材质；采用模具注塑成型，底座四脚网格纹脚垫支撑，防止震动和滑动。 |
| 2 | 仪器小车（用于上日常课前课后存取仪器） | 采用不锈钢板制作，不锈钢车体，万向滚轮，双层物架。 |
| 三、防护器材 |  |  |
| 1 | 防护眼镜 | 符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶,使用时更为安全方便,舒适，具有极好的柔韧性能,可任意揉捏,不易变形，抗冲击；④质轻≤35克。 |
| 2 | 防尘口罩 | 专用口罩,一次性，100副/盒。 |
| 3 | 工作服 | 蓝色卡其布，长衫，袖口可扣紧。 |
| 4 | 工作帽 | 蓝色卡其布，松紧式，有帽檐。 |
| 5 | 套袖 | 蓝色卡其布 |
| 6 | 防滑手套 | 棉线手套，手掌覆胶 |
| 7 | 灭火器 | MT3干粉灭火器；4公斤；灭火剂量(kg)：3±0.08；有效喷射时间(s)：≥8；有效喷射距离(m)：≥1.5；使用温度(℃)：-20~55；灭火级别 (B)：3。 |
| 四、电子技术工具 |  |  |
| 1 | 制作工具 | - 1.拉花锯1把:精钢表面镀烙锯弓，锯梁长度190mm，最大锯深105mm，工程塑料防滑手柄长120mm；2.迷你锤 1把:0.25KG钢制羊角锤，全长155mm，软胶包塑防滑手柄；3.钢丝钳1把:45#钢5寸钢丝钳，全长120mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；4.尖嘴钳1把:45#钢5寸尖嘴钳，全长120mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；5.斜口钳1把:45#钢5寸斜口钳，全长110mm，双色包胶防滑手柄，钳身带有复位弹簧；6.热熔胶枪1把:220V 20w热熔胶枪；7.打磨机1件:金属磨砂机身，输入电压3-12V，功率6-24W，最高转速13000转；8.夹头扳手1个:与打磨机配套；9.钻头10支:0.8/1/1.2/1.5/1.9/2/2.2/2.5/2.8/3mm钻头各1支；10.打磨配件1套:砂轮磨头、树脂切割片、双网切割片、砂纸片、羊毛磨头、电磨刷头、研磨膏、砂纸圈等共150件；11.多用平口钳1件:铝合金材质，强身尺寸105*60*35mm，夹持范围0-53mm，配56mm夹持块2个，竹节夹持头4个；12.什锦锉 6支:5*180什锦锉6支，双色包胶手柄；13.木刻刀5把:木质手柄100*12mm，碳钢材质刀头，平口、斜口、三角、大半圆、小半圆各1支；14.一字螺丝刀1把:3寸一字，双色包胶按摩防滑手柄，刀杆5*75mm，刀头热处理加硬，带磁性；15.十字螺丝刀1把:3寸十字，双色包胶按摩防滑手柄，刀杆5*75mm，刀头热处理加硬，带磁性；16.美工刀1把:全长170mm通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计；17.剪刀1把:无刃、圆头，总长度160mm；18.尖头镊子1把:加厚不锈钢防静电尖头镊子，全长135mm；19.弯头镊子1把:加厚不锈钢防静电弯头镊子，全长120mm；20.铝合金笔刀1把:合金防滑手柄、刀柄尺寸115*8mm，金属旋头，塑制笔帽；21.铝合金笔刀刀片3片:11号锰钢刀头，塑盒包装；22.切割垫板1张:A4双面PVC切割垫板；23.打磨条1支:100/180目双面打磨条；24.分离器1个 :刀式分离器，钢制刀身，塑制刀柄，尺寸：115*17*7.2mm；25.模型胶水1瓶:10ml模型专用胶；26.勾刀1把:ABS刀身，刀身长度140mm，刀片固定后全长162mm，可悬挂后盖内含2片备用刀片；27.打孔器1把:手握式6mm不锈钢打孔器，底部配有纸屑收集槽；28.订书机1台:钢制机身，防滑底座，双模式旋转钉板，整机尺寸115*35*54mm；29.订书钉1盒:1000枚，24/6订书钉，纸盒包装；30.胶棒5支:高粘树脂7*190mm热熔胶棒；31.白乳胶1瓶:30ml手工白乳胶；32.花边剪1把:130mm塑制剪身，50mm铁质剪头；33.小锤1把:13*50mm两用锤头，10*145mm金属锤把，锤头整体镀铜防锈处理；34.直尺1把:300mm塑制直尺，最小刻度1mm，标尺印刷清晰；35.收纳盒1件:125*65*21.5mm塑制盒体，10格可活动隔片；36.零件盒 1件:115*85*28塑制盒体，用于配件的收纳；37.吹塑盒1件:中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水。 所有尺寸浮动不超过5%。 |
| 2 | 电工工具 | 电工工具箱内产品配备参数：1.钢卷尺1个：5m钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；2.电工胶带1个：PVC防水，高粘性，抗拉伸，用于缠绕电线接口；3.测电笔1支：一字头氖泡式测电笔，优质绝缘塑壳，接触性铜头设计，长度168mm；4.美工刀1把：17*100mm通用美工刀，美工刀全长168mm,带刹车，手柄防滑设计；5.吸锡器1个：半铝壳，全长185mm高强吸力，用于吸除清理焊点融化的多余焊锡或者拆除焊点的焊锡；6.螺丝刀1把：4寸十字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；7.螺丝刀1把：4寸一字，总长200mm，刀杆6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；8.活扳手1把：8寸200mm，碳钢锻打，钳口淬火热处理，耐磨损，表面电镀抛光；9.羊角锤1把：重448g，钢管柄，锤头淬火热处理，硬度高，柄为无缝钢管设计，强度高，不开裂，不掉头，手柄套胶套，防震，抗磨；10.清灰刷1把：细毛软刷，用于清洁电路板，电子产品的表面灰尘等；11.钢丝钳1把：6寸钢丝钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；12.烙铁架1个：铸铁底座95*68mm，烙铁单簧管80mm；13.斜嘴钳1把：6寸斜口钳，全长160mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；14.电烙铁1个：长寿命，外热式，40W；15.数字万用表1个：DT830B，数显式，可以测量直、交流电压、电流、电阻等；16.尖嘴钳1把：6寸尖嘴钳，全长165mm，PVC双色柄，采用45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；17.电子批1套：6只装，一字1.4.2.0.2.4.3.0mm.十字0#.1#，共6支，用于拧电子电器上的小螺丝18.螺丝刀1把：6寸十字，总长225mm，刀杆3*150mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；19.螺丝刀1把：6寸一字，总长225mm，刀杆3*150mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；20.螺丝刀1把：3寸十字，总长160mm，刀杆75*4.7 mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；21.螺丝刀1把：3寸一字，总长160mm，刀杆75*4.7mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；22.剥线钳1把：6寸160mm，六档带夹持功能，高碳钢剪体，刃口淬火精磨；23.小手锯1把：锯条6寸150mm，锯架长度245mm，2钢制锯梁，ABS塑柄;24.焊锡丝1条：塑料桶装,25.内六角1套：插卡5件套，公制，2-6mm，短平款，铬钒钢材质，淬火加硬；26.IC起拔器1件：本体不锈钢材质，PVC支架；27.收纳盒1件：塑料材质，185*30*20mm；28.防静电镊子 1把：直尖头134mm，优秀不锈钢材质，表面涂电炭黑，具有防静电作用，适用于精小零部件；29.防静电镊子 1把：弯尖头123mm，优秀不锈钢材质，表面涂电炭黑，具有防静电作用，适用于狭窄空间夹取；30.防静电手环1件：无线防静电手环，腕带材质为导电纱，腕带松紧可调节，不锈钢接触片，可有效释放30%-50%静电，配备用手环1条；31.高温海绵1块：优质耐高温海绵，尺寸49*34mm，不含硫，用于烙铁头的清理；32.产品说明书1份：工具介绍说明书1份；33.工具箱1个：中空吹塑工具箱，尺寸450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水。所有尺寸浮动不超过5%。 |
| 3 | 放大镜 | 带灯，观察小元件和电路用 |
| 4 | 静电手环 | 满足某些元件焊接时的防静电要求 |
| 5 | 集成电路起拔器 | 更换集成电路工具 |
| 6 | 手摇绕线机 | 双速，指针计数 |
| 7 | 宽口镊 | 用于刮除漆包线绝缘漆 |
| 8 | 通针 | 每盒8种规格，有手柄，不锈钢空芯针，不沾锡，用于焊接拆卸电子元器件脚。 |
| 9 | 热熔胶枪 | 220V，60W，11mm～11.5mm白色热熔胶用，安全符合国家标准 |
| 10 | 塑料焊枪 | 热风型，可调温，金属风叶，三线插头， |
| 11 | 接线板 | 供教学演示设备用，6座6米线 |
| 12 | 交流手电钻 | ★符合国家标准GB3883.1。电压：220V 50Hz；功率：300W；转速：0-2800r/min；三爪钻夹头，钻夹尺寸：1-10mm；铜质机芯；二级减震；锁定按钮：具备自锁功能；正反转向，无极调速； |
| 13 | 模拟示波器 | 1.扫描开关采用数字编码开关，2.Y偏转灵敏度高，量程宽，漂移小。3.能对电压和频率作定量测量。4.要有能准确读出电压信号，电压最高灵敏度为10mV/div以上的垂直偏转旋钮（伏/格选择）；5.要有能准确读出信号频率的扫描偏转系数旋钮（时基/格选择）；6.带宽：DC～10MHz(3db)，7.含有使用培训 |
| 14 | 数显恒温二合一焊台 | 功率750W,整机由热风拆焊台和电焊台构成多功能一体化集成拆焊维修系统，单片微电脑芯片统一控制，保证热风台和焊台温度精确稳定，有直观的故障显示功能，防静电。 |
| 15 | 函数发生器 | 数字频率计和计数器功能：内置线性／对数扫频功能：所有端口具有短路和抗输入电压保护功能：输出波形：正弦波.方波.三角波。 |
| 16 | 晶体管图示仪 | 1.不需要外接示波器，就可以直接图示测量半导体器件的各种特性曲线和半导体器件的静态参数；2.能在不损坏器件的情况下，测量电压为500V以上的半导体器件的极限参数；3.有晶体管双簇显示，可以同时对两个晶体管进行对比测量。4,阶梯电压有每级2V，阶梯电流有每级100ma。 |
| 17 | LCR测试仪 | 1.可以测量频率，可以分别用100hz—10Khz四档频率测量电阻、电感、电容品质因素和损耗角，以比较不同频率下参数的区别；2.量程：电感2mH—1H,电容2000pF—10mF,电阻20-10M,频率000-999自动,电容品质000-999自动,损耗角±90； |
| 18 | 超声波清洗机 | 内槽容积不小于1800ml，教学中清洁处理小型线路板或电子元器件，同时作为学生对超声清洗的认知和应用载体。 |
| 19 | 直流稳压电源 | 双路数显0-30V/3A输出，有过流保护。 |
| 20 | 镀锡连接线 | 两头镀锡，中间塑胶，5mm和10mm各半，1000根/把。 |
| 21 | 多功能线路板 | 55×100/环氧板/阻焊/助焊/字符/含电源回路 |
| 五、电路教学试验器材 |  |  |
| 1 | 数字化传感器功能演示平台 | 仪器符合教材中“黑箱理论”铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm (±5%)。密切配合《技术与设计2》中“控制与设计”的教学内容，可以设计各种简单的开.闭控制系统并进行实验。多种传感器模块等；配合新课程物理教材中传感器这一章节使用；多种传感器模块（热敏、光敏、声敏、磁敏、触摸感应、热释电红外等）；配有相关操作使用说明书。 |
| 2 | 光控路灯实验箱 | 该仪器能密切配合教学内容，可以设计各种简单的开、闭环控制系统，并进行试验。 2.能选择“输入”和“输出”，实现光控。 3.零件必须全部采用压接式和拨动开关便于使用，铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm所有尺寸浮动不超过5% |
| 3 | 声控灯原理实验箱 | 铝合金箱式包装。规格：320*260*120mm。插接型可循环利用。可以设计各种简单的开、闭环控制系统，并进行试验。 2.实现光控、声控、温控、磁控、人体感应控制等多种控制方案。所有尺寸浮动不超过5% |
| 4 | 红外发射接收电路模型 | 镀膜铝合金箱体，规格：320*260*120mm (±5%)；使用6V的电池组供电，可方便实验演示、轻便携带。具有红外发射模块、红外接收模块、输出模块、电源模块、液晶显示模块、8路全彩LED、无源蜂鸣器。红外发射的地址编码可任意设置，数据编码部分有5颗按钮，可控制输出16种不同的方案。红外接收模块具有解码功能，带有解码正确指示灯，地址码也可任意设置。解码成功后，可分别控制4路输出模块，每个模块都具有指示灯，具有常开和常闭输出口，可以外接小电动机、风扇、HG 喇叭、台灯、电热丝、各种扩展电路、单片机等器件，完成多种红外遥控的控制设计；通过对地址码的设置，可实现一个实验箱红外遥控控制多个实验箱，也可多个实验箱通过红外遥控点对点的互相控制。在解码完成后液晶显示模块会显示红外遥控的解码码值信息。同时板面集成8路全彩LED和无源蜂鸣器，可以通过不同的按键切换5种以上的灯光和音效。所有尺寸浮动不超过5% |
| 5 | 家庭用电系统实验箱 | 本实验箱主要探究通过生动形象的人体、淋浴、漏电开关、插座等模块可以使学生很直观的认识到家庭电路的连接方式及漏电、短路等危害。 箱体外观尺寸（mm）：490*395*230 (±5%)。箱体颜色：绿色。打开方式：抽拉式；箱体材料：环保型 PP；箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 主要配置及用材： 人体、用电器、淋浴模块*1、接线转换座、插座模块*1、微电脑时控开关控制器模块*1、漏电开关模块*1、漏电保护器模块*1、双开插座开关模块*1、T5日光灯电源插头*1、T5日光灯*1、感应数显测电笔*1、小型袖珍式模拟万用表*1、AC电源线*1、红色香蕉插头线*5、蓝色香蕉插头线*4、黄色香蕉插头线*2等。 功能描述： 本实验箱完成不少于10个实验项目，可完成包括但不限于以下所例举的实验项目：01.漏电保护器的原理；02.使用万用表；03.练习使用微电脑定时器；04.短路演示实验；05.双线触电实验；06.触摸电器（插座接线端）接线而触电；07.插座没有接地保护引起的单线触电（单端触电）；08.电器设备没有接地保护引起的单线触电；09.沐浴设备漏电的危害；10.家庭电路与安全用电等。所有尺寸浮动不超过5% |
| 6 | 传感器的简单应用 | 尺寸（约）:460x310x120mm；探究课题:探究电路接通过程中自感作用现象 |
| 7 | 电子元器件组合展示板 | 参数：铝塑板材质、铝合金边框525×345×155mm (±5%)；实物展示，标注电子元器件的名称、电路符号。各种常用电阻器、电容器、电感器、半导体二极管、三极管（含片状元器件）、集成电路（包括教材中使用的数字电路和其他各种电路）；让学生了解常用电子元器件的外形、符号、名称，会区别电阻器、电容器、电感器、半导体二极管、三极管（含片状元器件）和集成电路；为电子试验做好前期准备。所有尺寸浮动不超过5% |
| 8 | 三极管开关特性示教板 | 参数：铝塑板材质、铝合金边框525×345×155mm (±5%)；，负偏离不超过10mm；供电电源：2节5号电池；直观地反映三极管的开关特性：当A点开关接“1”时，发光二极管 “灭”； 当A点开关接“0”时，发光二极管“亮”。能显示和测量三极管开关特性；让学生了解三极管开关作用的原理，以及三极管的使用方法；会用电平信号驱动电磁继电器，以控制输出设备(小电机等)。所有尺寸浮动不超过5% |
| 9 | 三极管放大特性示教板 | 参数：铝合金边框525×345×155mm (±5%)；，负偏离不超过10mm；供电电源：电池, LED数码管显示三极管的电流分配特性Ie=Ib+Ic Ie：集电极电流；Ib：基极电流；Ic：发射极电流)。能显示和测量三极管放大特性；让学生了解三极管放大特性，以及各极工作电流的相互关系。所有尺寸浮动不超过5% |
| 10 | 直流继电器的结构和动作原理及作用示教板 | 参数：铝合金边框525×345×155mm (±5%)；，负偏离不超过10mm；②供电电源：4节5号电池；③了解直流继电器的工作原理与使用方法；①组装的电路直观，用继电器控制电动机工作；②让学生了解直流电磁继电器的使用方法；③会使用直流电磁继电器，来控制输出设备。所有尺寸浮动不超过5% |
| 11 | 晶闸管工作原理示教板 | 参数：铝塑板材质，20*20mm铝合金边框525×345×155mm (±5%)；，负偏离不超过10mm；②供电电源：4节5号电池；③展示用小信号控制大信号的过程；④用晶闸管控制电动机或电灯的工作。①展示晶闸管的工作原理；②让学生了解晶闸管的工作原理及使用方法；③让学生学会用晶闸管控制输出设备。所有尺寸浮动不超过5% |
| 12 | 干簧管报警器示教板 | 参数：铝合金边框525×345×155mm (±5%)；，负偏离不超过10mm；②供电电源：4节5号电池；③说明磁敏传感器(干簧管)的工作过程；④当用磁铁靠近干簧管时，干簧管所连接的端子短路，干簧管起到开关的作用(干簧管可插拔)。①观察干簧管的特性，了解电子控制系统；②让学生了解干簧管的工作原理及使用方法。所有尺寸浮动不超过5% |
| 13 | 门电路的认知展示板 | 参数：铝合金边框525×345×155mm (±5%)；；供电电源：4节5号电池；直观地反映门电路的逻辑特性。让学生熟悉与门.或门和非门等3种基本逻辑门电路符号以及各自的逻辑关系以及使用方法。所有尺寸浮动不超过5% |
| 14 | 三人表决器展示板 | 参数：铝合金边框525×345×155mm (±5%)；；供电电源：4节5号电池；在认识门电路的基础上让学生了解门电路的实际应用，搭建一个简单的控制系统，让学生了解输入信号和输出信号之间的逻辑关系。所有尺寸浮动不超过5% |
| 15 | 传感器实物展示板 | 参数：铝合金边框525×345×155mm (±5%)；；实物展示各种常见的传感器：光敏、热敏、湿敏、磁敏（干簧管）、气敏、声敏、力敏等传感器。了解各种传感器的电路符号，认识各种基本的传感器；让学生了解常用传感器的外形、符号、名称，会区别不同用途的传感器；为电子控制技术试验做好前期准备。所有尺寸浮动不超过5% |
| 16 | 常用电容示教板 | 参数：铝合金边框525×345×155mm (±5%)；；实物展示各种常见的电容：CBB聚酯电容、可变电容器、可调电容、法拉大电容、铝电解电容 |
| 17 | 常用电阻示教板 | 参数：铝合金边框525×345×155mm (±5%)；；实物展示各种常见的电阻：包括排阻、贴片电阻、水泥电阻、绕线电阻、碳膜电阻、金属膜电阻、各型号可以熬电阻、特殊功能电阻包括（热敏、光敏、湿敏） 等 |
| 18 | 音乐门铃示教板 | 参数：铝合金边框525×345×155mm (±5%)；；实物展示音乐门铃电路：在认识音乐芯片电路的基础上让学生了解音乐芯片电路的实际应用，搭建一个简单的控制系统，实现音乐门铃的功能。 |
| 六、电子应用教学模型 |  |  |
| 1 | 智能交通自动控制系统 | 规格：678×480×185mm (±5%)；交通灯采用双色发光管，演示红、绿、黄灯的运行，数字显示时间，可自由设置。可模拟演示紧急状态及突发事件时的应对方案、交通禁行等，学生可根据需要自行改编程序，重新设定交通红绿灯的工作状态，提示进入停车场的时间。停车场上下双层停泊位；HG 控制器：可控制多种传感器；系统可自动计算停车场空位与非空位，并用液晶屏显示停泊位数字给予提示，18组点阵式LED指示箭头导向指示车辆停泊；全亚克力材质；具有停满报警显示功能，可实现仿真型智能交通管理系统；符合《技术与设计2》控制与设计。所有尺寸浮动不超过5% |
| 2 | 水塔水位自动控制模型 | 液晶显示器规格：184*103*35mm (±5%) 功能:1.该装置需要满足《技术与设计2》教材中关于闭环控制内容的试验要求。 2.能让学生动手组装、了解水塔的组成结构，工作原理； 3.水泵可以各自独立控制。 4.装置既能手动控制供水也能自动控制供水。 5.可以模拟水箱水位自动控制过程，具备单传感器、双传感器等多种自动控制方案。 6.底座为有机材料制作。 7.允许教师、学生重新设计控制程序。 8.本套装置的多功能控制盒可配套所有不同类型传感器做各种不同实验。 9.本装置既可作为教具又具有学具功能，也可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。主要讲解《控制与设计》中的，闭环控制系统。所有尺寸浮动不超过5% |
| 3 | 自动门实验装置 | 1.该装置满足《技术与设计》和《电子控制技术》教材中关于开环控制内容的试验要求。2.能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。3.装置能手动或自动控制开关门。4.具有自动门的仿真功能，能演示人靠近时自动开门，延时后自动闭门，开闭门到达极限位置均能自动停止。5.能让学生自行实现光控车库门、声控车库门、人体感应开门、密码开门、颜色感应开门等多种方式。6.本装置在门开启后自动播放“欢迎光临”的语音提示。7.本装置的多功能控制盒可配套所有不同类型传感器做各种不同实验。8.液晶显示屏主控器：156*96*30mm，双色ABS注塑外壳；4色PVC面贴，美观大方；全系薄膜按键，触感舒适；通讯接口采用标准防反接RJ-45接口。9.整体全有机玻璃材料制作规格尺寸:600*200*300mm (±5%)。10.HG 主控器具有蓝牙模块，学生可通过预装的手机控制软件，实现手机无线控制。11.HG 主控器具有存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上，学生可将存储数据导入电脑进行检测评估。12.本装置既可作为教具又具有学具功能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。（独立主控器）所有尺寸浮动不超过5% |
| 4 | 升国旗实验装置 | 规格尺寸：250×250×1200mm (±5%)，采用伸缩旗杆，高度可调； 电路板均采用SMT贴片工艺； 底座采用木板及亚克力材质制作而成； 传感器采用：限位传感器1、限位传感器2； 运行可在调试好时间后进行运转工作。 定时可让学生自由定制时间的开启工作状态； 定时开启可在定时结束后进行定时后的运转； 该装置符合《技术与设计2》中教学内容； 可实现不少于三首歌曲的切换播放 液晶显示屏主控器：156*96*30mm (±5%)，双色ABS注塑外壳；4色PVC面贴，美观大方；全系薄膜按键，触感舒适；通讯接口采用标准防反接RJ-45接口。 HG 主控器具有存储接口，可插入存储卡，在装置运行过程中，控制器可自动将数据上传到存储卡上，学生可将存储数据导入电脑进行检测评估。 HG 主控器具有蓝牙模块，学生可通过预装的手机控制软件，实现手机无线控制。所有尺寸浮动不超过5% |
| 5 | 空调模拟控制系统装置 | 用于《技术与设计2》第四单元第三节“闭环控制系统的干扰与反馈”中关于闭环控制系统的工作过程部分的教学演示和学生亲身体验活动。同时可演示物联网智能家居功能。 实验装置整体亚克力材质，可直接观察箱体内部情况。 1.可支持制热和制冷，同时有风扇风速调节（高、中、低三档风速） 2.支持实时温度显示，精度0.1℃； 3. 温度调节范围在16℃~31℃之间； 4. 采用触摸液晶屏，可以直接用手指或专用的HG 触控笔在屏幕上进行指点,实现功能操作； 5.液晶屏上可显示：“开/关”、“模式”、温度设置、“复位”、“风速”（能够调整空调内风机的风速，风速会按照“自动→低风→中风→高风→自动”方式进行循环。） 6.七种运行模式（自动模式、制冷模式、制热模式、除湿模式、通风模式、睡眠模式、定时模式）。 a.自动模式：系统根据当前环境温度，自行选择制冷还是制热模式； b.制冷模式：系统先判断环境温度是否低于设定温度，若低于系统则不制冷；反之则运行，到达设定温度后即暂停工作，进入待机状态，当箱体内温度偏离设定温度3度后重新启动工作。 c.制热模式：系统先判断环境温度是否高于设定温度，若高于系统则不制热；反之则运行；到达设定温度后即暂停工作，进入待机状态，当箱体内温度偏离设定温度3度后重新启动工作。 d.除湿模式：系统根据设定湿度启动制冷，采用冷凝的方式除湿；本模式风速自动设定为低速运行； e.通风模式：系统在此模式下不启动制冷和制热器件，只启动风扇运转，可调整风速； f.睡眠模式：系统在启动本模式后自动将空调温度调整到28度，并将风速调整至低速状态；到达设定温度后即暂停工作，进入待机状态。 g.定时功能：系统可在设定模式后再设定工作时间。 7.系统支持红外遥控控制， 8.系统支持手机端APP控制功能； a.支持用户登录界面； 用户名、密码登录 b.可自定义模型名称； c.模式选择，七种运行模式功能都可以在手机上操作实现； 所有尺寸浮动不超过5% |
| 6 | 台灯功能测试仪 | 壳体一次成型，数码管显示，启动/复位，计数等，精确到小数点后三位。功能：可外接光源等，进行电流、电压、照度的实时监测，亮度可调。让学生在进行电子电路教学的基础上对产品设计的环保意识也能有一定理解。 |
| 七、电子焊接制作套件 |  |  |
| 1 | 电子制作套件 | 智能编程交通信号灯：利用微型单片机通过图形化编程控制红绿灯以2s的时间间隔依次亮灭，让学生初步了解智能控制程序的作用；主要配件包括Attiny13电路板1张，塑制底板1张，红绿灯灯杆2支；红、黄、绿led灯各1个，电池盒1组、5号电池2节，2P端子线3根、双排轴架1个、三通5个、4mm螺丝8个、6mm螺丝12个、扎丝3根，制作说明书1份。 抢答器制作套件：通过本套件的制作，熟悉电子元件的焊接，了解抢答器运行原理，含5.1K电阻4个、510K电阻4个、按键5个、5mmLED灯4个、2P接线座1个、直插芯片3个、IC底座3个、PCB电路板1张、三节电池盒1件、5号电池3节，制作说明书1份。 音乐门铃：通过组装制作音乐门铃，了解利用音乐IC提供音频信号源，通过三极管将音频信号源进行信号功率放大，然后输送到蜂鸣器中播放出来。主要配件包含：塑制底板1张、直角杆2根、4P接线端子2组、电池盒1组、led灯2个、电线3根、短螺丝3个、长螺丝12个、蜂鸣器1个、三极管2个，5号电池，2节制作说明书1份。 所有尺寸浮动不超过5% |
| 2 | 遥控小车设计与制作套件 | 加工材料：PC标准构件、控制线路板、外线组件，电机、遥控器。连接方式：拼插使用、胶合，配6V电源。实现功能：红外遥控器的简单认识及控制。 |
| 3 | 自发电手电筒制作套件 | LED动能转换手按发电电筒；配2个高亮度LED，可以实现电池供电和手按发电两种形式的动能转换。教材2；完成控制与设计的试验教学，也可作为流程设计试验套材使用。 |
| 4 | 台灯制作套件 | 包含电池供电系统，电子开关、变压电路，LED灯或灯泡。实验标准要求：经历技术观察、设想、安装、测试和测量等简单的技术试验过程，学会简单的技术试验方法，形成初步的技术试验能力。 目标：根据设计要求选择合适的材料或标准件；通过比较和权衡，能在多个方案中选定满足设计要求的最佳方案或集中各个方案的优点来改進原有方案 |
| 5 | 电子焊接练习套件（基础级） | 学生可以通过这个套件的练习，明晰焊接原理，识别电子元器件，练习正确使用电烙铁的方法，初步掌握焊接技术。 1.触摸报警实验：103电容*1、100uF电容*1、蜂鸣器*1、排针*1、470K电阻*1、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 2.触摸开关实验：103电容*1、100uF电容*1、LED二极管*1、排针*1、9013三极管*1、470K电阻*1、100K电阻*2、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 3.电子门铃实验：100uF电容电容*1、22uF电容*2、473电容*1、小喇叭*1、排针*1、9013三极管*3、9012三极管*1、470电阻*2、100K电阻*2、47K电阻*2、1K电阻*1、按键*1、印刷电路板*1； 4.定时振荡器实验：47uF电容*1、103电容*1、LED二极管*1、排针*1、10K电位器*2、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 5.多谐振荡器实验：4.7uF电容*2、LED二极管*2、排针*1、9013三极管*2、470电阻*2、100K电阻*2、印刷电路板*1； 6.光控报警实验：103电容*1、100uF电容*1、蜂鸣器*1、排针*1、470K电阻*1、100K电阻*1、光敏电阻*1、NE555时基芯片*1、印刷电路板*1； 所有尺寸浮动不超过5% |
| 6 | 电子焊接练习套件（进阶级） | 学生可以通过这个套件的练习，明晰焊接原理，识别电子元器件，练习正确使用电烙铁的方法，基本掌握焊接技术。 1.光控电子鸟实验：103电容*1、473电容*1、100uF电容*1、小喇叭*1、排针*1、9013三极管*1、9012三极管*1、5.6K电阻*1、光敏电阻*1、100K电位器*1、印刷电路板*1； 2.门窗报警实验：103电容*1、100uF电容*1、水银开关*1、蜂鸣器*1、排针*1、470K电阻*1、NE555时基芯片*1、1K电阻*1、印刷电路板*1； 3.视力保护提醒器实验：LED二极管*1、红外发射二极管*1、红外接收二极管*1、蜂鸣器*1、排针*1、8050三极管*2、8550三极管*2、47k电阻*1、220电阻*1、47k电阻*1、光敏电阻*1、印刷电路板*1； 4.数码显示器实验：共阴数码管*1、排针*1、1K电阻*4、4位拨码开关*1、CD4511集成芯片*1、印刷电路板*1； 5.门禁自动控制实验：104电容*1、103电容*4、10uF电容*1、47uF电容*1、二极管 1N4007*1、LED二极管*1、5V继电器*1、排针*1、500K电位器*1、人体热释电传感器*1、排针*1、9014三极管*1、470K电阻*2、10K电阻*1、15K电阻*1、1M电阻*2、2M电阻*1、47K电阻*1、1K电阻*1、BISS0001+C172:C173集成芯片*1、印刷电路板*1； 6.无线调频话筒实验：102电容*2、15P电容*1、5P电容*1、100UF电容*1、10P电容*1、201电容*1、天线*1、7.5T线圈*1、驻极体话筒*1、排针*1、9018三极管*1、9013三极管*1、22K电阻*3、1.5M电阻*1、220电阻*1、印刷电路板*1、印刷电路板*1； 所有尺寸浮动不超过5% |
| 7 | 《电子控制技术》学习实验箱（上） | 绿色收纳箱一个，外观尺寸：490*395*230mm (±5%)，箱体采用注塑成型,材料:ABS/PP。各种器材有序镶嵌在黑色发泡珍珠棉内衬里（定点定位），便于运输和管理。每个实验电路均采用环氧树脂板台面独立操作模块；模块规格：140*80*25mm (±5%)，ABS塑料底盒封装，电路板插件式结构、可反复使用，无需焊接，带安全电源或电池盒（不允许采用220V）。提高学生动手能力。可以由学生自己动手组合完成光控、声控、温控等多种模拟电路开闭环电路控制系统实验。实现10项独立实验项目。1.光敏报警电路套件；2.晶体三极管开关特性试验套件；3.常见控制方式认知及应用套件；4.红绿灯控制设计套件；5.常见继电器认知与应用套件；6.磁敏传感器应用套件；7.力敏传感器应用套件；8.气敏传感器应用套件；9.声敏传感器应用套件；10.常用电子元器件特性认知套件。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 所有尺寸浮动不超过5% |
| 8 | 《电子控制技术》学习实验箱（中） | 绿色收纳箱一个，外观尺寸：490*395*230mm (±5%)，箱体采用注塑成型,材料:ABS/PP。各种器材有序镶嵌在黑色发泡珍珠棉内衬里（定点定位），便于运输和管理。每个实验电路均采用环氧树脂板台面独立操作模块；模块规格：140*80*25mm (±5%)，ABS塑料底盒封装，电路板插件式结构、可反复使用，无需焊接，带安全电源或电池盒（不允许采用220V）。提高学生动手能力。可以由学生自己动手组合完成光控、声控、温控等多种模拟电路开闭环电路控制系统实验。实现10项独立实验项目。1.温湿度控制实验；2.多控楼梯灯实验；3.视力保护提醒器实验套件；4.三人抢答器实验；5.红外发射接收电路套件；6.半导体开关特性认知与应用套件；7.基本数字电路认知/设计套件；8.恒温控制系统设计套件；9.单片机简单应用套件；10.三人表决器电路实验。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。所有尺寸浮动不超过5% |
| 9 | 《电子控制技术》学习实验箱（下） | 绿色收纳箱一个，外观尺寸：490*395*230mm (±5%)，箱体采用注塑成型,材料:ABS/PP。各种器材有序镶嵌在黑色发泡珍珠棉内衬里（定点定位），便于运输和管理。器材包含8个实验模块，数字电压表、数字电流表；每个实验电路均采用环氧树脂板台面独立操作模块；模块规格：140*80*25mm (±5%)，ABS塑料底盒封装，电路板插件式结构、可反复使用，无需焊接，带安全电源或电池盒（不允许采用220V）。提高学生动手能力。可以由学生自己动手组合完成光控、声控、温控等多种模拟电路开闭环电路控制系统实验。实现8项独立实验项目。1.触摸光控楼梯灯试验套件；2.电子门铃电路套件；3.晶体三极管放大特性实验套件；4.追捕恐怖分子实验套件；5.血型配对实验套件；6.迎宾台实验套件；7.晶闸管控制实验套件；8.综合电路实验。台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。所有尺寸浮动不超过5% |
| 10 | 《电子控制技术》综合拓展实验箱 | 箱体外观尺寸：490*395*230mm (±5%)。 打开方式：抽拉式； 箱体材料：环保型 PP； 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 试验箱采用多模块结构设计每个模块都采用相同规格设计，可以叠加组合节省电路占有的体积。学生可以任意选择，可以完成教材上的电路识别、电路设计、电路试验、拓展。 设备操作简单、插接方便。用连线即可实验。 试验箱分不少于八个模块，单模块规格为170*85mm。可以作为通用技术《技术与设计1》和《技术与设计2》模块的常见控制方式实践活动课程和创新设计的平台。 - 电阻模块： 30,100,200,300,510,1K,1.5K,1.8K,2K,3K,4.7K,5.1K,6.8K,10K,51K,100K,200K,1M。电阻单位为欧姆，数量为各两个； - 电容和声音模块：有极性电容（1uf.10uf.22uf.47uf.100uf.220uf）；无极性电容（22pf.0.001uf.0.047uf.0.1uf）；驻极体话筒；扬声器；蜂鸣器；音乐ＩＣ电路； - 开关和电位器模块：轻触开关；按键开关；杠杆开关；拨动开关；电位器（5Ｋ，50Ｋ，阻值可变）； - 数字电路显示模块： 发光二极管；共阴七段数码管；小灯泡；液晶模块接口；单片机晶振电路；单片机复位电路； - 传感器和三极管模块: 光敏电阻；热敏电阻；湿敏电阻；水银开关；干簧管；霍尔开关；红外线发射管；红外线接收管；三极管（ＮＰＮ.ＰＮＰ）；摇控接受电路； - 继电器和扩展模块： 继电器及其电路（可透视5Ｖ，9Ｖ，12Ｖ）；4脚扩展座； - 数字电路芯片模块：或门芯片；与门芯片；非门芯片；与非门芯片； - 8.单片机模块：40脚单片机ＩＣ座，可以接插51系列单片机和AVR系列单片机，可以用RS-232串口在线烧写程序；所有尺寸浮动不超过5%。 |
| 八、环创物品 |  |  |
| 1 | 教室管理制度展板 | 包括管理制度和岗位职责两块展板，用于实验老师对教室的管理和明确老师的岗位职责。 |
| 2 | 教师端挂物洞洞板 | 用于教师悬挂工作服或其他挂件物品。 |
| 3 | 知识展板 | 由专业设计师进行设计，生动形象地表现知识，提高学生的观赏兴趣。版面可加入校园文化等内容，如学校logo、校风校训等。 |
| 4 | 教室信息公告栏 | （1）采用优质100%聚酯纤维板制作而成，具有良好的吸音性能、装饰性能，多种颜色可选。 （2）具体尺寸根据实验室墙面定制，可在其上喷制校园文化如学校logo、校风校训等内容。形状多变，可加入元素等模块内容，用于装饰整间实验室的氛围环境。 （3）其主要用于展示相关学科信息，如实验信息、实验安排计划、学科竞赛信息、学生优秀实验报告、经典实验等信息内容。 （4）有害物质释放量需符合国家标准，达到国际E1级要求。 （5）具有良好的防火性能，不低于B1级国家防火要求。 （6）具有良好的抗冲击性能，具有优秀的弹性、韧性、耐磨性、抗冲击、耐撕裂、不易划破的性能。 （7）密度低于0.3，每平方米重量低于3公斤，降低建筑物的载荷。 （8）具有良好的物理性能，不会因温度和湿度的改变而膨胀或缩小。 |
| 5 | 配电箱贴 | 根据校园文化定制配电箱外表面贴纸，使之融入教室墙面设计，与实验室环境建设和谐统一。 |
| 6 | 教师演示台背板logo | 教师演示台背面板材定制学校logo。 |