招标文件

（更正后）

项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0428

项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室

设备及配套设施采购项目

采 购 人：江苏省睢宁高级中学

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年八月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

江苏省睢宁高级中学

《江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目。

（二）项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0428。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网--办事指南--资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南--资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年8月25日北京时间09：10。

（二）开标时间：2026年8月25日北京时间09：10。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：江苏省睢宁高级中学

（二）地址：睢宁县文学路12号

（三）采购项目联系人：史老师

（四）联系电话：0516-88332331

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）采购项目联系人：孙逊、张磊

（四）联系电话：0516-83999055

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按规定期限投标的；

8.投标文件未按招标文件要求签署和盖章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：江苏省睢宁高级中学 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，按照苏政采协〔2024〕20号文的35%收费标准计取。苏政采协〔2024〕20号文收费标准详见本章附件：《招标代理服务收费标准》。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝。采购包1、采购包2、采购包3、采购包4均须满足） （一）投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； （二）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； （三）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； （四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效。采购包1、采购包2、采购包3、采购包4均须满足） （一）报价 1、《报价符合性审查》。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 2、《开标一览表》。政府采购客户端工具输入报价自动生成。 3、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，法定代表人参与投标的须提供法定代表人身份证明书，不需要单独提供授权委托书）。 3、法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形（无内容及格式要求，投标人可自行拟定）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4） （一）技术部分 1、所投产品的技术规格(技术性能)（含相关证明材料）（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、样品（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》），采购包2、采购包4除外； 3、演示（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》），采购包4除外； 4、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分（采购包1、采购包2、采购包3、采购包4） 1、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、质量管控方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 企业报价折扣证明： （一）本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、（苏财购( 2022 ) 45号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （二）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件（含检测报告等），采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目总预算为人民币861.25万元，且本项目不接收超过采购包1：人民币279.65万元（最高限价）；采购包2：人民币195.85万元（最高限价）；采购包3：人民币196.05万元（最高限价）；采购包4：人民币109.50万元（最高限价）的投标报价。 投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年8月25日9：10前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
|  | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 投标文件解密失败的补救方案：无。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年 8 月 25日09：10（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： （一）确定人：采购人。 （二）确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1、投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2、都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3、都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书的，被确定为中标人。 4、都符合第3种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书，份数最多的，被确定为中标人。 5、按照第4种情况，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书、所投产品的环境标志产品认证证书和所投产品的绿色产品认证证书份数也相同，所投产品使用低VOCs含量的，被确定为中标人。 6、第5种情况仍无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》。 三、投标人可以对其中任意一个或多个采购包进行投标，且每个投标人可以中取任意一个或多个采购包。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：各采购包中标金额的10%，以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：孙逊 联系电话：0516-83999055 地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 5、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册，1正4副本）。 6、投标人应严格按照要求在投标系统指定位置上传相应文件及材料。因未上传或上传位置有误，导致评标委员会未能检索到相关内容的，由此产生的一切不利后果均由投标人自行承担。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6、有分包（分标段）项目按采购包收费。

7、上该表为自行约定的代理服务费标准。

8、根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由中标人支付，各投标人在投标报价时应充分考虑在内。

9、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账号：11110154740005866

- 评标标准

- 采购包1、采购包3

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标的报价签订。 |  | 是 |
| 技术部分（41分） | 所投产品的技术规格(技术性能)（21分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“三、技术规格(性能)要求”要求的，得基本分21分。任意1项实质性响应指标不满足或负偏离的均按无效投标处理，其他响应指标，每有一项不满足或负偏离的，从基本分中减1.5分，扣完为止；本项最高得21分，最低得0分。 注：要求提供样品和演示的所投产品，只对除工艺、样式以及演示要求之外的技术规格（技能）进行评审。 |  | 是 |
|  | 样品（8分） | 对投标人提供样品进行评价。 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“三、技术规格(性能)要求”提供样品的所投产品工艺、样式内容的，进行评价： 完全符合采购要求的得8分，部分符合的或样品存在不足的，每处扣2分，扣完为止。 未提供样品的本项不得分。本项最高得8分，最低得0分。 |  | 否 |
|  | 演示（12分） | 根据招标文件第六章《采购需求》中“八、演示要求”（共8项），对投标人提供的演示内容、功能效果进行评审，演示完全符合要求的，每项内容得1.5分，演示内容不全或不满足要求或未提供演示的不得分，本项最高得12分，最低不得分。 |  | 是 |
| 商务部分（29分） | 项目实施方案（11分） | 配送安装方案（7分） | 对招标文件第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“1、配送、安装具体要求”的5项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得7分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣1.4分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得7分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 配送安装保障措施 （4分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“2、配送安装保障措施要求”的2项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣2分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  | 质量管控方案（3分） |  | 对招标文件第六章《采购需求》中“五、质量管控要求”中“（一）质量管控具体要求”（共2项）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  | 售后服务方案（12分） | 质保期（2分） | 在满足招标文件免费质保期要求(3年)的基础上，每免费延长一年质保的得1分（延长不足1年的不计分），本项最高得2分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人电子签章方为有效，否则不得分（承诺函格式自拟）。 本项最高得2分，最低不得分。 | 是 |
|  |  | 售后服务方案 （7分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“六、售后服务要求”中“2、质保期内的服务要求”、“3、质保期后的服务要求”的5项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得7分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣1.4分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得7分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 培训方案及服务保障措施方案（3分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“六、售后服务要求”中“4、培训及服务保障措施要求”的2项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得3分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣1.5分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得3分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人业绩（3分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年1月1日之后，与本项目相同或类似的项目，每提供一份得1.5分，最高得3分，未提供的得0分。 注：投标文件中提供合同原件扫描件方为有效，否则此项不得分。 |  | 是 |

本章说明：本项目采用综合评分法，结果保留2位小数。

- 采购包2、采购包4

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标的报价签订。 |  | 是 |
| 技术部分（39分） | 所投产品的技术规格(技术性能)（24分） | 完全符合招标文件第六章《采购需求》中“三、技术规格(性能)要求”要求的，得基本分24分。任意1项实质性响应指标不满足或负偏离的均按无效投标处理，其他响应指标，每有一项不满足或负偏离的，从基本分中减1.5分，扣完为止；本项最高得24分，最低得0分。 注：要求提供样品和演示的所投产品，只对除演示要求之外的技术规格（技能）进行评审。 |  | 是 |
|  | 演示（15分） | 根据招标文件第六章《采购需求》中“八、演示要求”（共10项），对投标人提供的演示内容、功能效果进行评审，演示完全符合要求的，每项内容得1.5分，演示内容不全或不满足要求或未提供演示的不得分，本项最高得15分，最低不得分。 |  | 是 |
| 商务部分（31分） | 项目实施方案（11分） | 配送安装方案（7分） | 对招标文件第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“1、配送、安装具体要求”的5项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得7分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣1.4分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得7分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 配送安装保障措施 （4分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“四、项目实施要求”中“2、配送安装保障措施要求”的2项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣2分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  | 质量管控方案（4分） |  | 对招标文件第六章《采购需求》中“五、质量管控要求”中“（一）质量管控具体要求”（共2项）进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣2分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  | 售后服务方案（13分） | 质保期（2分） | 在满足招标文件免费质保期要求(3年)的基础上，每免费延长一年质保的得1分（延长不足1年的不计分），本项最高得2分。 注：投标文件中提供承诺函并加盖投标人电子签章方为有效，否则不得分（承诺函格式自拟）。 本项最高得2分，最低不得分。 | 是 |
|  |  | 售后服务方案 （7分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“六、售后服务要求”中“2、质保期内的服务要求”、“3、质保期后的服务要求”的5项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得7分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣1.4分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得7分，最低得0分。 | 否 |
|  |  | 培训方案及服务保障措施方案（4分） | 完全满足招标文件第六章《采购需求》中“六、售后服务要求”中“4、培训及服务保障措施要求”的2项内容，进行完善，详细描述且列出具体方案措施。进行评价： 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不符合项目实际需求等的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容或每存在一处缺陷的扣2分，扣完为止。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 否 |
|  | 投标人业绩（3分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2023年1月1日之后，与本项目相同或类似的项目，每提供一份得1.5分，最高得3分，未提供的得0分。 注：投标文件中提供合同原件扫描件方为有效，否则此项不得分。 |  | 是 |

本章说明：本项目采用综合评分法，结果保留2位小数。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0428

项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目

采购单位：江苏省睢宁高级中学

采购包：

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目 录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为             。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥               大写：人民币             。

3.2报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装调试、检验、验收、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。项目实施过程中除招标人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包括但不限于国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用，包含所有实验室设施设备必须配套的线缆及辅料等须满足使用功能及采购人要求。

第四条 支付

4.1结算金额的计算方式（采购资金的支付方式、时间、条件）

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

①付款方式（提交预付款保函的）

合同总价的百分之四十（40%）即￥    大写：人民币    作为预付款，在合同签订生效且卖方向甲方出具合同总价的百分之四十（40%）即￥    大写：人民币    的预付款保函，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的40%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之六十（60%）即￥     大写：人民币     ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告。

②付款方式（不提交预付款保函的）

合同总价的百分之三十（30%）即￥    大写：人民币    作为预付款，在合同签订生效，甲方自收到收据（收据金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

合同总价的百分之七十（70%）即￥   大写：人民币     ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的70%）后 10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

买方签署验收合格报告。

4.2上述费用买方支付至卖方指定账户内。除卖方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效后，    日内交货并安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 10 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的千分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，   日内交货并调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过   天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

14.2买卖双方均应按约定内容严格履行合同，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方立即改正，拒不改正的，由违约方承担守约方因此而支付的包括但不限于诉讼费，律师费，咨询费，鉴定费，取证费等相关费用。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同

部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》和《培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

第六章 采购需求

一、项目说明

（一）采购人：江苏省睢宁高级中学。

（二）采购项目名称：江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目。

（三）采购标的：江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目，具体详见本招标文件第六章《采购需求》中“二、采购清单”。

江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）本项目总预算为人民币861.25万元，且本项目不接收超过采购包1：人民币279.65万元（最高限价）；采购包2：人民币195.85万元（最高限价）；采购包3：人民币196.05万元（最高限价）；采购包4：人民币109.50万元（最高限价）的投标报价。

- 采购包划分：本项目共分为4个采购包。

- 采购包1：江苏省睢宁高级中学新校区化学创新实验室设备及配套设施；

- 采购包2：江苏省睢宁高级中学新校区生物创新实验室设备及配套设施；

- 采购包3：江苏省睢宁高级中学新校区物理创新实验室设备及配套设施；

- 采购包4：江苏省睢宁高级中学新校区创客、通用技术实验室设备及配套设施。

- （六）本项目核心产品：

| 采购包 | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 学生实验桌 |  |
| 采购包2 | 学生实验桌 |  |
| 采购包3 | 无线彩屏电压电流一体传感器 |  |
| 采购包4 | 3D建模设备（教师） |  |

注：采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（七）本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（八）本项目采购的为非进口产品。

二、采购清单

- 详见附件《江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目-采购清单及技术规格(性能)要求》。

- 三、技术规格(性能)要求（未按照招标文件提供证明材料的视为不满足）：

- 详见附件《江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目-采购清单及技术规格(性能)要求》。

注：

1、投标人所投产品属于3C强制性认证目录的，须具备有效的中国强制性产品认证（3C认证）证书，证书载明的产品型号、规格须与投标产品完全一致。中标后经核查证书存在吊销、注销、暂停、过期等失效情形，均视为实质性不响应，按无效投标文件处理，并取消其中标资格。

2、所投产品须满足国家强制性标准的，所投产品须满足对应的强制性标准（如有新标准，按新标准执行），不满足国家强制性标准按无效投标文件处理。中标后经核查证书存在吊销、注销、暂停、过期等失效情形，均视为实质性不响应，按无效投标文件处理，并取消其中标资格。

3、所投“水嘴”、“电热水器”等产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围中属于国家强制节能的产品，须提供相关符合要求的产品，不满足按无效投标文件处理。中标后经核查证书存在吊销、注销、暂停、过期等失效情形，均视为实质性不响应，按无效投标文件处理，并取消其中标资格。

四、项目实施要求

（一）交货期限具体要求

合同签订后生效后40日内将合同标的全部交付并配送安装完毕（地址为采购人指定地点）。

说明：“（一）交货期限具体要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

（二）配送、安装要求

1、配送、安装具体要求

（1）项目人员配置要求。中标人须根据本项目实际需求，成立专属配送安装小组，提交管理团队人员名单、分工说明，并提供团队人员的社保证明，防范转包带来质量隐患。管理团队至少配置项目总负责人、商务负责人、财务负责人、生产负责人、安装负责人，各岗位职责不得相互兼任。

（2）安装前期技术资料与现场勘测要求。中标人须提供核心产品或主要产品三视图（正视图、侧视图、俯视图），明确安装、维修要求，配齐施工工具及全套操作图纸。正式安装前，须确认施工电源、丈量设备摆放尺寸，核查场地清场、电梯通行、电源照明工况，编制详细施工进度计划。货物装卸、堆放及辅材使用要求。装卸货物须轻拿轻放，重型货物须两人及以上协同搬运，严禁抛掷、拖拽货品。货物送达指定地点后铺垫衬垫物、分类有序堆放。本项目全部安装工作由中标人负责，安装所需辅材由中标人提供，所有辅材须符合现行国家强制性标准（如有）；成品、配件存在质量缺陷的，须返厂更换合格品后方可安装。安装完工自检、调平整改要求。设备安装完毕后，安装负责人逐项开展检验，并清洁产品可视面。因地面不平整造成设备无法正常使用的，中标人须免费完成垫平、调平处置，直至设备正常使用。

（3）到货联合验收相关要求。设备到场后双方依据合同清单及标准开展验收。中标人须提供厂家本项目专项授权、产品合格证明、完整原厂技术资料；资料缺失的，采购人有权拒收货物。验收若发现参数不达标或货品破损，中标人须无条件更换，并承担全部损失，验收合格后签署验收证明。

（4）现场管理、安全责任与费用包干要求。中标人须服从采购人现场管理，作业人员仅限指定区域施工，不得损坏采购人财物，造成损毁照价赔偿。中标人全面承担施工安全与质量责任，施工引发的安全、质量事故相关经济、法律责任均由中标人承担。吊车费、墙体开洞费、安装调试费、全部辅材等一切相关费用包含在投标总价内，采购人无需另行支付。

（5）中标人负责环境布展：包括吊顶设计及施工、地面设计及施工、墙面设计及施工、窗帘设计及施工、照明灯具等，建设造型风格结合教室特点及校园文化进行定制化设计及施工，中标人须提供设计方案及设计图，经采购人审核后，经批准后方可实施，如有吊车费、开洞、安装调试及其他辅材：包括本项目需要的全部辅料、吊车费、开洞费用也均由中标人承担费用，包含在投标总价中。

2、配送安装保障措施要求

（1）物流信息动态管控保障、运输成品防护保障

中标人须及时向采购人推送准确物流信息，对货物运输全过程实施动态监控。运输途中发生各类异常，须第一时间主动反馈并协调处置。货物委托专业驾驶员承运，安排专人押运，运输车辆配备齐全应急工具与防护物资，降低各类运输风险。货物运输阶段采用包覆隔离、缓冲填充、刚性固定多重防护手段，有效避免货品磕碰、挤压受损，确保货物完好送达项目现场。

（2）施工人员、工具及特种作业以及标准化安装与人员培训保障

中标人配齐专业安装工具与作业人员；如涉及电气布线、设备通电调试的作业人员，须持有应急管理部门核发有效的电工特种作业操作证，且持证人员属于本项目配送安装小组人员。货物到场后，中标人结合现场工况确定最优安装顺序，提供免费安装服务。全体施工人员严格遵守安全生产规定，规范佩戴个人防护用品；中标人开展岗前培训，确保施工人员熟练掌握产品组装流程与技术规范。

五、质量管控要求

（一）质量管控具体要求

1、生产过程现场核查管控

采购人有权在产品生产周期内随时赴生产厂区开展现场核查、调度检查，核查原材料出入库台账等资料。中标人须在原材料进场、产品封漆、成品出厂等关键节点前主动告知采购人，经采购人核验同意，方可开展下一阶段生产加工或发货作业。

到货验收时，中标人须提供原厂出厂单据、带有原厂标识的外包装、完整物流凭证；若中标人为代理商，另须提供生产厂家供货合同原件、对公付款凭证。采购人享有先验收、后发货的权利。所有供货产品须为原厂原装、全新未使用、原包装未拆封产品，并满足国家现行强制性标准。

采购人有权要求中标人说明产品合法供货渠道。若查实产品属于非法渠道货源，认定为中标人欺诈，中标人须按商品价值双倍予以赔偿；采购人同时有权依据法律法规追究中标人及生产企业相应法律责任。

生产过程中采购人提出临时定制、整改需求（字体、颜色、尺寸、内容调整等），中标人须无条件配合生产单位完成相关整改工作。

2、建立完整质量管理体系

中标人须搭建完善的质量管理体系，严格按照相关规范开展全流程质量管控，管控范围覆盖项目实施全过程，确保各工序质量满足规范及合同要求。

中标人须在各施工阶段落实内部自检、自查制度，对产品生产、运输、安装全流程实施跟踪监管，实现全过程闭环质量管控。

六、售后服务要求

（一）售后服务具体要求

1、质保期要求：从买方（采购人）验收合格之日起，提供不少于3年的免费质保（采购需求中特别约定的以采购需求要求的为准）。

说明：“1、质保期要求”为不允许负偏离的实质性要求和条件，如有负偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2、质保期内的服务要求：

（1）故障响应与现场维修服务

质保期内，中标人接到采购人设备报修信息后，须2小时内完成服务响应，24小时内抵达项目现场开展免费维修、更换作业，所有服务产生费用均由中标人自行承担。中标人须根据本项目实际产品技术参数要求，常备充足的专业维修工具及原厂备品备件，最大限度缩短故障处置时长，保障设备快速恢复正常运行。

（2）重大故障备用设备保障服务

质保期内若设备发生重大质量故障，中标人无法在24小时内完成维修或更换作业的，须在2日内向采购人免费提供同规格、同标准的替代设备，保障设备不间断正常使用，避免影响采购人日常工作开展。

（3）常态化定期巡检服务

质保期内，中标人须建立常态化巡检机制，每半年至少开展一次全覆盖设备巡检工作，主动排查设备运行隐患，提前处置潜在故障问题，从源头保障设备运行稳定，降低设备故障发生率。

（4）原厂配件及三包履约服务

项目售后更换的所有零配件须为原厂标准配件。中标人须严格执行产品三包服务承诺：包修，质保期内非人为质量问题提供免费维修；包换，同一故障经两次维修仍无法达到使用标准的，免费更换全新设备，更换设备质保期自更换完成之日重新起算；包退，同一故障经两次维修、一次更换后仍无法正常使用的，无条件支持退货。

3、质保期后的服务要求：

（1）质保期满后终身维修服务

质保期满后，中标人须提供终身维修服务，设立常态化售后服务热线，随时承接采购人咨询、报修申请，可安排专业人员上门维修。质保期满后上门维修免收工程师上门服务费，仅收取零配件成本费用。质保期满后，中标人须长期稳定供应原厂零配件，螺丝、五金等小型常用配件免费提供，便于采购人自行更换维护；针对特殊专用配件，须为采购人提供正规采购渠道及配套技术指导，全方位保障设备长期运维需求。

4、培训及服务保障措施要求：

（1）中标人须为本项目组建专项售后服务小组，明确固定售后服务负责人和服务电话，专人专项对接本项目全部售后对接、故障处置、咨询答疑等工作，确保售后工作权责清晰、对接稳定、全程可追溯，杜绝服务脱节、无人跟进等问题。中标人须建立完善、标准化的故障报修响应流程及售后分级处置方案，针对不同类型、不同等级的设备故障，制定对应的处置流程与服务标准，规范售后作业流程，高效推进故障处置工作，全面提升售后服务专业性、规范性与时效性。

（2）培训与回访保障

中标人须常态化开展内部售后服务人员技能培训，持续提升运维人员设备维修、故障排查、设备保养等专业业务能力，保障售后团队技术过硬。同时须建立采购人定期回访机制，主动跟进设备使用状态，及时收集使用反馈，提前排查潜在问题，优化整体服务质量。中标人须免费为采购单位管理人员、现场操作人员开展系统性产品使用专项培训，确保相关人员熟练掌握设备操作流程、使用规范及操作禁忌。同步免费提供全套产品技术资料、操作指引、使用注意事项及设备日常保养规范，保障采购人可自主规范操作、日常维护设备。

七、样品要求

（一）本项目采购人认为需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求，要求投标人提供样品，具体样品要求如下：

1、要求投标人提供样品明细

| 序号 | 名称 | 技术参数(技术性能)要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验桌 | 详见“三、技术规格(性能)要求” | 1张 | 1、化学智能吊装实验室-“一、学生实验操作区”-学生实验桌（序号：1） |
| 采购包2：本采购包无样品要求。 |  |  |  |  |
| 采购包3 |  |  |  |  |
| 1 | 物理力学学生实验桌 | 详见“三、技术规格(性能)要求” | 1张 | 物理力学实验室-“二、学生实验操作区”-物理力学学生实验桌（序号1） |
| 采购包4：本采购包无样品要求。 |  |  |  |  |
| 说明：表中“名称”是招标文件第六章《采购需求》中“三、技术参数(性能)要求”对应“名称”的产品。 |  |  |  |  |

（二）提供样品的标识：样品应当注明样品名称、投标人名称、项目编号、包号。

（三）提供时间：2026年8月25日07：00至09：00

（四）提供地点：睢宁县政务服务中心（睢宁县公共资源交易中心）4楼

（五）接收单位：江苏省睢宁高级中学（采购人）、江苏海外集团国际工程咨询有限公司（采购代理机构）

联系人：史老师、张工

联系电话：0516-88332331、0516-83999055/13014009996

（六）具体要求

1、投标人需自行搬运样品，样品摆放位置由采购人指定。

2、投标人负责落实搬运过程中的保护措施，如因投标人原因损坏墙面、地面或其他相关设施的，投标人照价赔偿。

3、投标人按照上述“1、要求投标人提供样品明细”要求提供样品，采购人或采购代理机构有权拒绝接收非明细中的其他物品。

（七）说明：

1、样品由采购人或采购代理机构签收。样品接收截止时间一到，不再接收任何样品，并即刻清场，任何人不得逗留。

2、采购活动结束后，中标人提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收参考。未中标供应商的样品应在宣布评标结果后取回，具体取回的时间由采购人或采购代理机构确定，未按采购人或采购代理机构规定的时间取回的样品，采购人或采购代理机构有权自行处置，并不承担任何责任。

八、演示要求：

投标人根据演示要求进行视频演示，按以下演示点分别演示并提供或录制演示视频。并按要求上传演示视频。

演示点如下：

采购包1：

| 序号 | 名称 | 演示内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱中和滴定实验 | 用酸碱中和滴定装置、pH传感器、智能探究数据采集器及附件完成“酸碱中和滴定实验”及功能演示： 1、搭建酸碱中和滴定实验环境，采集器正面为一整块电容触摸屏和1个开关机实体按键，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。采集器上侧和下侧分别自带≥4个内嵌式传感器卡口，在下侧卡口内不使用有线线缆而直接插入pH传感器，传感器内置的状态指示灯亮，屏幕上显示对应的频道中pH连接成功。采集器右侧自带≥4个标准USB口，可扩展滴定传感器有线连接，传感器内置的状态指示灯亮，屏幕上显示对应的频道中计数连接成功。全窗口检测区域≥49mm×20mm，在区域内无需对准某个固定位置，可以任意调整位置都能检测到滴数变化。滴定传感器内置≥3个固定接口，可以固定温度探头及2个电极。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示滴数。 2、智能探究数据采集器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、pH及计数的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应输入蓝牙连接码就可开始无线通讯。 3、运用pH传感器测量未知溶液pH值，滴定传感器测量滴定体积，完成酸碱中和滴定实验；其中使用配置的滴管及双阀门进行操作，在滴管下方，无需调节即可保证液滴单滴滴入采集区域且被传感器采集，数据采集软件中需明显看到液滴滴入后，采集数据随之变化的实验图像；点击实验模版进入实验，无线方式连接传感器后，可采集pH-V曲线，并清楚直观看到pH数值变化和滴数次数变化，以及表格中时间、pH、滴数和体积V的数值变化；滴定终点可在表格数据中找寻或直接在图形上显示，在数据采集软件中需明显看到滴定终点的图形变化曲线。 4、实验结束后，可保存当前的实验文件自定义命名为酸碱中和滴定实验，保存路径为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的酸碱中和滴定实验文件，可直接再次打开实验文件，可进行数据回放，可选择2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍等倍速播放快速还原整个实验数据变化过程。 |  |
| 2 | 不同溶液pH值的测量 | 用无线彩屏pH传感器、食醋、可乐和盐酸及附件完成“不同溶液pH值的测量”及功能演示： - 1、无线彩屏pH传感器由内置电容触摸屏的pH传感器主体和pH探头两个独立的部分组成，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为pH探头接插口，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示pH数值。 2、无线彩屏pH传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、pH值的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到pH的变化数值和曲线。 3、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。将pH探头放入盛有食醋的烧杯中观察pH变化，传感器有曲线、仪表、表格、数字至少4种显示方式，分别都可清楚直观看到记录的pH的数值或曲线。清洗传感器电极头，重复上述操作，依次测量可乐和盐酸的pH值。在Y轴中添加历史数据，可在曲线显示界面中重叠显示三组不同pH曲线在同一坐标轴上。 - 4、实验结束后，可保存当前的实验文件在本机内，自定义命名为3Ph实验，保存成功有提示窗口弹出。通过USB线将保存的实验数据导入计算机的数字化实验软件，下载路径可指定为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的3Ph实验文件，可直接再次打开实验文件，可将三次数据用不同的颜色重叠显示在同一坐标轴上，也可打开表格同时查看多组pH数据列表。可进行数据回放，可选择2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍等倍速播放快速还原整个实验数据变化过程。 |  |

采购包2：

| 序号 | 名称 | 演示内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物的蒸腾作用实验 | 用无线彩屏温湿一体传感器、袖珍生化密封实验器及附件完成“植物的蒸腾作用实验”及功能演示： - 1、无线彩屏温湿一体传感器由内置电容触摸屏的温湿一体传感器主体和温湿度二合一探头两个独立的部分组成，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为3.5mm探头接口，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示温度和湿度数值。 - 2、无线彩屏温湿一体传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、温度和湿度的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到温度和湿度的变化数值和曲线。 3、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。将温湿度二合一探头伸入袖珍生化密封实验器内，光源照射玻璃管和内部的叶片，观察温度和湿度变化，传感器有曲线、仪表、表格、数字至少4种显示方式，分别都可清楚直观看到记录的温度和湿度的数值或曲线。 4、实验结束后，可保存当前的实验文件在本机内，自定义命名为Temp-Wet实验，保存成功有提示窗口弹出。通过USB线将保存的实验数据导入计算机的数字化实验软件，下载路径可指定为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的Temp-Wet实验文件，可直接再次打开实验文件，可将温湿度整个变化过程完整显示在坐标轴上，也可打开表格查看温湿度真实变动的数据列表。可进行数据回放，可选择2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍等倍速播放快速还原整个实验数据变化过程。 |  |
| 2 | 探究水中溶解氧含量与温度的关系实验 | 用无线彩屏温度传感器、无线彩屏溶解氧传感器及附件完成“探究水中溶解氧含量与温度的关系”及功能演示： 1、无线彩屏温度传感器由内置电容触摸屏的温度传感器主体和不锈钢温度探头两个独立的部分组成，无线彩屏溶解氧传感器由内置电容触摸屏的溶解氧传感器主体和溶氧探头两个独立的部分组成，点亮传感器屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为独立探头接头，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示溶解氧或温度数值。 2、无线彩屏温度传感器和无线彩屏溶解氧传感器都可快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、温度（或溶解氧）的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到温度和溶解氧的变化数值和曲线。 3、两个传感器同时用无线方式连接同一台计算机的数字化实验软件，设置双Y轴模式，Y轴1为温度，Y轴2为溶解氧，开始采集后数据采集软件可以同时显示溶解氧、温度与时间的变化曲线。逐渐加热水温，明显看出随温度变化溶解氧的含量变化。调节Y轴2组数据曲线，形成交叉图像，可较好地揭示温度升高液体中溶解氧含量变低。 4、实验结束后，可保存当前的实验文件，自定义命名为探究水中溶解氧含量与温度的关系，保存路径为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的探究水中溶解氧含量与温度的关系实验文件，可直接再次打开实验文件，可进行数据回放，可选择2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍等倍速播放快速还原整个实验数据变化过程。 |  |
| 3 | 二氧化碳传感器的应用实验 | 用无线彩屏二氧化碳传感器、气液相密封实验器及附件完成“二氧化碳传感器的应用实验”及功能演示： 1、无线彩屏二氧化碳传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、二氧化碳的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到二氧化碳的变化数值和曲线。 2、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。将二氧化碳探头放入气液相密封实验器中，通过另一个口向其中吹气，观察二氧化碳含量变化，传感器有曲线、仪表、表格、数字至少4种显示方式，分别都可清楚直观看到记录的二氧化碳的数值或曲线。点击屏幕上方菜单栏的逻辑指令按钮，设置当二氧化碳的数值大于2500ppm时，就执行蜂鸣器嘀声和停止数据采集2个指令。再次操作吹气和采集数据，查看数据采集和逻辑指令执行结果，可查看到当二氧化碳数据变化超过2500ppm时，蜂鸣器有提示音，且数据自动停止采集。 |  |

采购包3：

| 序号 | 名称 | 演示内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源的电动势和内阻实验 | 用无线彩屏电压电流一体传感器及附件完成“电源的电动势和内阻实验”及功能演示： 1、无线彩屏电压电流一体传感器由内置电容触摸屏的电压电流一体传感器主体、电压探头和电流探头三个独立的部分组成，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为独立的电压BNC接插口和独立的电流BNC接插口，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示电压和电流数值。 2、无线彩屏电压电流一体传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、电压、电流的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到电压和电流的变化数值和曲线。 3、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。实验开始前，可在屏幕上对电压和电流分别进行调零操作。改变电阻，传感器触摸屏上选择手动采样模式，依次记录下多组数据，数据可有曲线、仪表、表格、数字4种显示方式；可直接在屏幕上指定Y轴和X轴设置成U-I曲线，并可通过自适应功能满屏显示刚才所测量的数据，观察其完整变化规律。 4、实验结束后，可保存当前的实验文件在本机内，自定义命名为CurrentVotage实验，保存成功有提示窗口弹出。通过USB线将保存的实验数据导入计算机的数字化实验软件，下载路径可指定为计算机的桌面。关闭软件，在不打开数字化实验软件的情况下，双击桌面的CurrentVotage实验文件，可直接再次打开实验文件，可将电压电流整个变化过程设置成U-I关系完整显示在坐标轴上，实际数据点与拟合曲线的相关度系数R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布），均方根误差<0.01。 |  |
| 2 | 电磁感应与楞次定律实验 | 用无线彩屏微电流传感器、电磁感应与楞次定律实验器及附件完成“电磁感应与楞次定律实验”及功能演示： 1、无线彩屏微电流传感器由内置电容触摸屏的微电流传感器主体和电流探头两个独立的部分组成，点亮屏幕测量斜对角线长度≥10.8cm。正面为一整块电容触摸屏，无其他任何实体按键，全触屏人机交互。左侧边为开关机按键，USB充电/数据传输二合一接口，右侧边为滚轮调节键，上侧为电流BNC接插口，布局合理。能够脱机实验、不用连接任何设备、按开始按钮直接读取显示微电流数值。 2、无线彩屏微电流传感器快速一键开机，有蜂鸣声提示，且开机到界面完整显示的时间小于3秒。触摸屏幕上方菜单栏按钮，即可1秒快速切换显示方式，默认显示时间、微电流的数字界面，有数字、曲线、表格、仪表≥4种显示方式，每种显示方式下，都可实时查看到清晰的数值变动。与终端（电脑或平板或手机）连接使用无线方式时，无需数据线，在屏幕上点击蓝牙连接，按钮处会清晰显示出4位数的蓝牙连接码，计算机中对应手动输入4位数的蓝牙地址就可开始无线通讯，查看到微电流的变化数值和曲线。 3、正式实验时，不使用计算机设备，直接在传感器屏幕上交互操作并获取实验数据。使用的电磁感应与楞次定律实验器，应具有PCB电路底板，档位开关可选1匝、6匝和9匝线圈。实验开始前，可在屏幕上对微电流进行调零操作。做电流大小和速度的关系实验，档位开关选择右边，对应匝数为1匝，无线彩屏微电流传感器有曲线、仪表、表格、数字≥4种显示方式，切换至曲线显示方式，手持磁铁以横向慢速度穿过线圈，屏幕上有曲线变化，保存该实验。重复实验，手持磁铁以横向中速度和快速度再次做实验，三次数据可重叠显示在同一坐标轴上。 4、连接计算机继续做电流大小和匝数的关系实验，档位开关依次选择1匝、6匝和9匝线圈，手持磁铁以横向相同速度穿过线圈，得到电流-时间曲线数据，观察图像统计三个最高值，可直接在软件中设置新的页面，建立新的匝数-微电流最高值的表格和坐标轴，输入三次数值，坐标轴中可以显示3个数据点，可选择线性拟合，验证感应电动势和匝数的正比关系，实际数据点与拟合曲线的相关度系数R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布），均方根误差<0.01。 |  |

采购包4：

| 序号 | 名称 | 演示内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用技术教室（木工）的学生工作台演示 | 提供通用技术教室（木工）的学生工作台实物视频演示： 1、整体外观尺寸说明：完整拍摄整套体工作台；现场丈量工作台长宽高尺寸。 2、结构工艺展示：工作台拼接转角、立柱横梁连接位置，特写连接结构；双手适度摇晃工作台，展示无松动、无异响。 |  |
| 2 | （金工）的金工工具、（木工）的制作工具、（电工）的电工工具演示 | 提供以下样品实物视频： - 通用技术教室（金工）的金工工具； - 通用技术教室（木工）的制作工具； - 3、通用技术教室（电工）的电工工具。 拍摄角度要求： ①整体外观； ②正面全景：工具箱完全开启，平视正面拍摄，完整展示箱内所有工具按模具卡槽定点定位摆放。 |  |
| 3 | 教师端3D建模设备 | 提供教师端3D建模设备实物视频演示： - 腔体结构、成型尺寸与平台系统： 展示设备全封闭落地箱体结构；调用设备参数界面展示设备成型空间规格；演示柔性打印平台拆装；设备启动自动开展校准作业，完成全自动调平功能演示。 2、高温打印系统、传感监测与照明： 展示一体化可更换喷嘴；设置喷头、热床目标温度并启动加热，验证喷头最高可达 320℃、热床最高可达 120℃；展示设备内置照明；模拟耗材中断场景，验证断料监测触发；设备运行状态下，振动传感器可识别设备工作振动信号。 3、人机交互、脱机打印与耗材兼容性： 操作≥4.3 英寸彩色触控屏，切换多语言界面；插入 U 盘读取模型文件，完成脱机打印任务下发；现场载入 PLA、TPU 或碳纤维复合类耗材配置方案，证明设备支持多种主流耗材打印。 4、空气安全防护与高速打印性能： - 开启设备内置空气净化系统，演示 HEPA 过滤模块正常工作；在设备界面调取打印速率设置，展示设备支持高速打印模式，实现≥32mm³/s 打印输出能力。 5、云端智能远程控制功能： 设备接入网络，连接手机移动端；演示手机远程查看打印进度、云端下发切片任务；支持多账号登录访问；调取设备内置模型库，可直接选用模型启动打印。 |  |

特别说明：

1、单个视频附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式。

2、如因演示视频较大无法上传的，投标人可将演示视频通过邮寄方式或提前递交方式（以U盘形式，密封递交，并注明“项目名称”及“演示视频”字样）。

3、采用邮寄方式或提前递交的：在投标文件递交截止时间前一日17点30分截止，递交或邮寄至采购代理机构（江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室，联系方式：13014009996），密封，接收截止时间一到，不再接收任何演示视频。（注：采用邮寄方式的，请各投标单位自行考虑各自地区距离及物流等影响因素，提前邮寄以保证及时到达，递交截止时间后不再接受任何演示视频）。

九、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求：

采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，承担采购人的一切损失。

（一）履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

（二）验收标准要求：以投标人（合同卖方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

（三）验收程序要求：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。

2、货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由中标人提供的必要文件。

3、设备安装完成后，采购人安排专人按照货物技术指标要求和中标单位的投标文件中相关指标，以及验货清单查验货物主件及零部件是否完好、齐全，带料试机查验货物功能是否达标。质保期内货物出现自身质量问题，厂家负责免费更换或维修。质保期结束后，采购人再安排专人对货物的质量进行查验。

4、设备送到后，一经发现问题，立即退货；在采购人使用两周内发现问题、有关部门复检达不到相关质量标准，采购人有权退货，运输费用由中标供应商承担。

5、现场免费安装、调试设备，要求一次达标，质量合格。安装的所有施工及其安全由中标供应商负责。验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

（四）商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

（五）快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

十、报价要求

1、本项目总预算为人民币861.25万元，且本项目不接收超过采购包1：人民币279.65万元（最高限价）；采购包2：人民币195.85万元（最高限价）；采购包3：人民币196.05万元（最高限价）；采购包4：人民币109.50万元（最高限价）的投标报价。

2、投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。招标人不再支付投标报价以外的任何费用。

3、配送安装及验收过程中所需的一切相关材料及费用均由中标人承担，且已包含在报价中。

说明：本“报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十一、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏省睢宁高级中学

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2、投标人对以上数据的真实性负责。

- 3、各采购包分别填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

- 2、各采购包分别填写。

投标人：                （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：

职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：                   邮箱：

年  月  日

(受托人有效期内的身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

中小企业声明函（采购包1）

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏省睢宁高级中学）的（江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

2.（    ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

3.（    ），属于（   ）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

中小企业声明函（采购包2）

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏省睢宁高级中学）的（江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

2.（    ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

3.（    ），属于（   ）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

中小企业声明函（采购包3）

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏省睢宁高级中学）的（江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

2.（    ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

3.（    ），属于（   ）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

中小企业声明函（采购包4）

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏省睢宁高级中学）的（江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（     ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

2.（    ），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

3.（    ），属于（   ）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加江苏省睢宁高级中学新校区创新功能室设备及配套设施采购项目（项目编号：JSZC-320324-HWZX-G2026-0428）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日期： 年 月 日

九、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包1）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（        ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

关于符合本国产品标准的声明函（采购包2）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（        ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

关于符合本国产品标准的声明函（采购包3）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（        ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

关于符合本国产品标准的声明函（采购包4）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（       ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（        ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

3、（    ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》中，二、采购清单中的产品依次填写。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：         所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

- 1、       （证明材料扫描件附后）

- 2、      （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

- 1、       （证明材料扫描件附后）

- 2、      （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥      大写：人民币      。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。