招标文件

（更正）

项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005

采 购 人：徐州市公安局铜山分局

采购代理机构：江苏淮中工程管理咨询有限公司

二〇二六年八月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	 5

第三章  投标资料表	16

第四章  评标标准	25

第五章  拟签订的合同文本	27

第六章  采购需求	28

第七章  投标文件相关格式	28

徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏淮中工程管理咨询有限公司受徐州市公安局铜山分局委托对“徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

(二)项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）时间（时间期限）、地点、方式：详见本项目公开招标公告。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

5.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年09月11日北京时间10：00。

（二）开标时间：2026年09月11日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市公安局铜山分局。

（二）地址：徐州市铜山区北京南路329号。

（三）联系方法：0516-83340090

（四）采购项目联系人：闫德生 ；联系电话：0516-83340090

六、采购代理机构

（一）名称： 江苏淮中工程管理咨询有限公司。

（二）地址：徐州市铜山区汉府雅园综合楼613室。

（三）联系方法：0516-83509912

（四）采购项目联系人：闫星星；联系电话：0516-83509912

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的密封、盖章要求：

1.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

2.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。在规定时间内各投标人凭CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、并在投标截止时间前递交到苏采云系统，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位在到达开标时间时，用CA证书解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。

4.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，

以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

本项目履约保证金：无

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（四十二）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

（四十三）投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市公安局铜山分局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏淮中工程管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目是不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动，中标后不得转包或者分包。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm） 或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 中标单位应在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构足额支付招标代理服务费。此项费用含在投标报价中，投标人编制投标文件时考虑到投标报价中，采购人不再另行支付。收费标准见本章附件:《招标代理服务收费标准》。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二) | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） （1）合法有效的法人或者其他组织的营业执照原件扫描件，或事业单位法人证书原件扫描件，或民办非企业单位登记证书原件扫描件。（以分公司投标的供应商，应在响应文件中提供总公司的授权书及总公司或者分公司营业执照等证明材料） （2）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或合法有效的经第三方机构审计的上年度的年度财务审计报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； （3）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件（即提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》及投标人至少2名为本项目服务的技术人员劳务合同及社保部门出具的供应商为其缴纳的开标前三个月社会保险证明扫描件（不含开标当月）。加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《招标文件》附件)； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1.投标人评价（要求见招标文件第四章《评分标准》中《评分细则》） 2.业绩（要求见招标文件第四章《评分标准》中《评分细则》） （二）技术部分 1、所投产品的具体技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）； 2、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）； 3.人员配备方案（要求见招标文件第四章《评分标准》中《评分细则》） 4.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》）； 5.保障服务方案（要求见招标文件第四章《评分标准》中《评分细则》） 6.培训服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》和第四章《评分标准》中《评分细则》） 7.招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 五、其他部分 1、投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 2、价格折扣文件格式： 投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（非必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过380.015262万元（采购项目预算金额），其中基础运维费用不得高于1538620.29元，备品备件费用不得高于1520695.605元，链路租赁费用不得高于740836.725元。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七）1（1） | 要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件开始接收时间：2026年09月11日10时00分（北京时间）前。 投标文件接收截止时间：2026年09月11日10时00分（北京时间）。 投标文件的接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”，并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年09月11日10：00（北京时间） 2.开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密结束后或解密时间结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 | 一、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按维保方案得分由高到低顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九）4 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：闫星星 联系电话：0516-83509912 办公地址：徐州市铜山区汉府雅园综合楼613室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏淮中工程管理咨询有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司徐州铜山支行

账号：539174723267

第四章  评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价 格 （30分） | 投标报价分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价的最低报价为评标基准价，其报价分为满分，其他投标人的报价分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 商务部分 （8分） | 投标人评价 （4分） | 1、投标人同时具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，并提供相关证明材料扫描件的得2分； 2、投标人具有有效的涉密信息系统集成资质(业务种类包含安防监控和运行维护)：乙级及以上得2分。 （以上证书在投标文件中提供相关证明材料原件扫描件，不提供不得分）。 |
|  | 业绩（4分） | 提供投标人2023年1月1日以来（以合同签订的时间为准）与本项目相同或类似的合同扫描件，每有一个得2分，最高得4分。 以上材料需要提供合同扫描件加盖公章，未提供或者提供不完整不得分。 |
| 技 术 部 分 （62分） | 所投产品的具体技术规格（21分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“技术参数要求”满足程度进行评分。 满足招标文件基本技术要求的得21分，次重要响应指标共计30项，不满足或负偏离每项扣0.7分，扣完为止；其余响应指标70项，如有不满足或负偏离，每一项扣0.3分，扣完为止。本项最高得21分，最低得0分。 注：加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标，未按要求提供证明材料的视为不满足。 |
|  | 项目实施方案（20分） | 对项目实施方案中的（项目实施、勘察、安装交付方案等）内容完整可行性、规范性、合理性、进行评价，不提供不得分。 |
|  |  | - 投标人提供的维保整体方案完全响应采购需求的基础上，根据方案的完整程度、详实情况打分； 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；全面性较差的得2分；存在较大漏项或缺陷得1分； 内容的可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性较差的得1分；可行性欠缺得0.5分。 内容的针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性较差的得1分；针对性欠缺得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  |  | - 2、根据材料组织、质量保证体系、监控平台及数据的安全性、保密性、工序工艺以及系统工作的协调等方面对投标文件中的项目实施细则进行打分； 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；全面性一般得3分；全面性较差的得2分；存在较大漏项或缺陷得1分； 内容的可行性（3分）：切实可行得3分；可行性一般得2分；可行性较差的得1分；可行性欠缺得0.5分。 内容的针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性较差的得1分；针对性欠缺得0.5分。 - 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 人员配备方案（3分） | - 1、投标人配置项目经理一名，具备高级网络工程师证书的得1分； - 2、投标人在基础配置上增加内场专职技术支撑人员，要求整体素质高、专业，（投标人提供承诺函，格式自拟）每增加一人得1分，最高得2分。 注：以上人员必须为投标人单位员工，提供相关证书以及开标前六个月内连续三个月（不含开标当月）由政府主管部门出具的由本单位缴纳的社保证明。（需提供有效证书扫描件加盖公章） |
|  | 售后服务方案（6分） | 投标人应提供完善的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、质保服务年限、服务计划、服务内容、服务响应时间、流程，现场服务支持能力等，对售后服务方案科学合理性进行综合评比。 对该方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1.5分；全面性较差的得1分；存在较大漏项或缺陷得0.5分； 内容的可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1.5分；可行性较差的得1分；可行性欠缺得0.5分。 内容的针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1.5分；针对性较差的得1分；针对性欠缺得0.5分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 保障服务方案（8分） | - 1、投标人对本项目的实施提供稳定、可行的应急方案。内容完整、针对性强、科学合理可行、表述详细得4分，内容一般得2分，内容不完整的得1分； - 投标人自有高空作业车辆，提供车辆所有人与投标人名称一致的车辆年检合格的行驶证、交强险保单的复印件，每有一辆得1分，最高得4分。 - 未提供的得0分，本项最高得8分，最低得0分。 |
|  | - 培训方案（4分） | - 根据供应商提供的培训方案进行综合评价： 提供的培训方案详细、全面，完全满足要求得4分； 提供的培训方案较详细，较为满足要求得3分； 提供的培训方案简单，基本满足要求得2分； - 提供的培训方案较差，不完整、存在漏项的得1分； - 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |

注：1、本项目采用综合评分法。2、评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005

政 府 采 购 合 同

采  购  人：徐州市公安局铜山分局

中  标   人：

合同签订日期： 年   月   日

友情提醒：采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方： 徐州市公安局铜山分局

乙方：

项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005

项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目，签订以下合同条款，共同遵守。

- 维保服务内容、服务地点及采购需求

维保服务内容:详见采购需求，具体见合同附件1。

服务地点：甲方工作所在地。

- 维保服务期限

自合同签订生效之日起1年，具体时间以合同规定时间为准。

- 价格

合同总价为￥           大写：人民币                    。

本合同执行固定单价合同，合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给相关人员的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为履行本项目需要的其他一切费用。

第4条 支付

4.1结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第二种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之四十(40%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥          ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

付款方式二：不提交预付款保函的

1.合同价款的百分之四十（40%），即￥     大写：人民币    ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后（15）日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.合同价款的百分之六十（60%），即￥     大写：人民币    ，在乙方履行维护服务期限满1年，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票（发票金额=结算金额-初期预付合同价款40%）后（15）日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

款项到账时间以财政拨付为准，结算周期内甲方领导认为需要结算审计的，当结算金额超出预算10%或变更金额超合同价5%时，甲方可委托第三方审计，审减率≥5%时，则乙方承担审计费；反之甲方承担审计费。

备注：1、备品备件据实结算。

2、每次支付合同价款时，成交供应商需向采购人提供合法有效的经采购人财务部门认可的发票。采购人收到发票后按照上述约定期限付款；若成交供应商不按本条约定提供发票的，采购人有权拒绝付款且不视为违规。

4.2上述费用甲方支付至乙方指定账户内。除乙方另行指定外该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

5.1 履约保证金：本项目无履约保证金。

第五条 甲方的权利与义务

1.甲方的权利

（1）乙方如有人员调整应经甲方书面同意。涉及项目经理的调整应提前2个月告知甲方。

（2）甲方有权警告违反本合同规定的乙方人员。按照甲方要求，乙方更换违反本合同规定的人员。

（3）甲方有权教育乙方员工规范操作、定期检查系统运行情况及维保情况。

2.甲方的义务

（1）按合同约定支付维保服务费。

（2）甲方应当向乙方工作提供良好的外部条件。

（3）甲方应当向乙方提供相应的资料，便于乙方开展维保服务工作。

（4）甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

第六条 乙方的权利与义务

1.乙方的权利

（1）有权要求甲方按合同约定支付维保服务费。

（2）有权要求甲方为工作提供良好的外部条件。

（3）有权要求甲方提供相应的资料，便于乙方开展维保服务工作。

（4）有权要求甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

2.乙方的义务

（1）在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏在为甲方服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

（2）负责保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

（3）所提供的服务与投标文件规定的要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（4）乙方应诚实信用，严格按照投标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

（5）为确保系统正常运行，乙方必须配备检修、保养工作所必须的交通工具、检测设备、仪器仪表以及用于系统维修所需的备品备件、周转设备，配备维保队伍并承担所派维保人员的人身安全责任（见乙方投标文件）。

（6）乙方须拟定具体的维修保养方案，项目实施以后提供2名专业技术人员1年驻场服务，驻场期间由中标人提供办公场所，驻场人员的各项费用由中标人自行负责。并将相关人员的通讯方式告知甲方。专业技术人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

（7）设备发生故障，乙方接收到故障信息或接到甲方通知30分钟内派人到达现场，24小时内检修解除故障，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

（8）维保设备清单见采购需求文件。

第七条 违约责任

（一）甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方按合同约定支付维保服务费，如甲方逾期双方协商解决。

- 乙方违约责任

1.乙方应确保在线率不低于95%，若在48小时内未及时修复的，每超24小时，每次承担200元违约金；在紧急情况下，未按时到达现场处理的，每次承担1000元违约金，且由此造成的损失由乙方负责。造成重大影响的，甲方有权提前终止合同。

2.乙方不按照规定在备件库中存放相关备机备件，发现一次，承担1000元违约金，若发生2次以上，甲方有权终止合同。

3.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝验收。甲方拒绝验收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金，乙方另需赔偿甲方由此产生的直接及间接损失。甲方未拒绝验收的，甲方将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金处理。

4.乙方未按本合同的规定提供服务的，应按合同总价款的5% 向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述2-4款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除支付违约金外，还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

（三）其他

1.本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，并按有关政策法规及时协商处理善后事宜。

2.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第八条 履约验收

1、验收时间：预计2027年9月初。

2、验收地点：徐州市公安局铜山分局。

3、验收方式：由采购人组织相关人员对全年的运维情况进行综合评价。

4、验收内容：维护铜山区范围内建设的监控点3520处。视频监控维保项目由前端子系统、网络传输子系统以及后端管理子系统三大部分。技防城、三道防线、测速卡口、道路320、雪亮工程、闯红灯自动记录系统、报警柱、高空瞭望、图像设备、市局移交、政府移交项目、宗教场所的全系统前后端设备、立杆、平台的维护保养，负责前端设备的用电保障，负责数据传输专线的接入并承担使用费用。在设备接入、使用、维护保养中出现的问题。详见采购需求及监控维保及备品备件清单。

5、验收标准：符合招标人约定的采购需求及国家或者部门规定的验收标准（《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB28181-2022；《公安视频图像信息系统运维管理规范》GA/T 2016‑2023；《公安视频图像屏幕显示信息叠加规范》GA/T 751-2024等）。

第九条 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

第十条 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第十一条 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如协商不能解决争议，采取第（1）种方法解决争议：

1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向徐州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

- 在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十二条 合同其他未尽事宜及与招投标文件有矛盾之处，以招投标文件[项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005]为准。合同履行过程中，经协商一致，可签订补充协议。

第十三条 在维保期内，甲方与乙方商定《徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目》，甲方将按照相关验收标准监督检查乙方工作，并根据实际检查情况兑现奖惩、拨付费用。

第十四条 合同一式四份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，徐州市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

第十五条按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          （    ）部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告，保密义务持续至合同终止后5年，核心机密永久保密；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同（          ）部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲   方：               乙   方：

单位签章： 	                        单位签章：

单位地址：                           单位地址：

开户银行： 	                        开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

联 系 人：                            联 系 人：

联系电话：                            联系电话：

日期：                                日期：

第六章  采 购 需 求

一、本项目不接受超过380.015262万元（采购项目预算金额），其中基础运维费用不得高于1538620.29元，备品备件费用不得高于1520695.605元，链路租赁费用不得高于740836.725元。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目简介：

铜山区视频监控维保项目主要是维护铜山区范围内建设的监控点3520处。视频监控维保项目由前端子系统、网络传输子系统以及后端管理子系统三大部分组成，实现对路口机动车的自动抓拍、记录、传输和处理，同时系统还兼具录像功能，能够实时记录通行车辆信息。

项目维保时间为1年，具体时间以合同规定时间为准。

在线率：≥95%

维保范围包括：技防城、三道防线、测速卡口、道路320、雪亮工程、闯红灯自动记录系统、报警柱、高空瞭望、图像设备、市局移交、政府移交项目、宗教场所的全系统前后端设备、立杆、平台的维护保养，负责前端设备的用电保障，负责数据传输专线的接入并承担使用费用。在设备接入、使用、维护保养中出现的问题。

- 监控维保及备品备件清单

| 清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 基础运维 | 电警设备维护费 | 台 | 1205 |
| 2 |  | 卡口设备维护费 | 台 | 756 |
| 3 |  | 图像设备维护费 | 台 | 624 |
| 4 |  | 普通设备维护费 | 台 | 935 |
| 5 |  | 机房基础环境维护 | 项 | 1 |
| 6 |  | 网络设备维护 | 项 | 1 |
| 7 |  | 存储设备维护 | 项 | 1 |
| 8 |  | 仓库、场地租赁 | 项 | 1 |
| 9 |  | 平台运维 | 项 | 1 |
| 10 |  | 杆件及基础维护 | 项 | 1 |
| 11 | 备品备件 | 400万全彩摄像机 | 台 | 15 |
| 12 |  | 800万+400万全结构化摄像机 | 台 | 20 |
| 13 |  | 900万电子警察 | 台 | 110 |
| 14 |  | 补光灯 | 台 | 110 |
| 15 |  | 爆闪灯 | 台 | 50 |
| 16 |  | 交通终端控制模块 | 套 | 15 |
| 17 |  | 违章自动抓拍球 | 台 | 3 |
| 18 |  | 视频图像云存储设备扩容模块 | 台 | 1 |
| 19 |  | 雷达 | 台 | 5 |
| 20 |  | 硬盘 | 块 | 10 |
| 21 | 链路租赁 | 20M光纤租赁 | 条/年 | 353 |
| 22 |  | 50M光纤租赁 | 条/年 | 279 |
| 23 |  | 100M光纤租赁 | 条/年 | 486 |
| 24 |  | 1000M裸纤传输 | 条/年 | 30 |

- 维保备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 备品备件数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩摄像机 | 15 |
| 2 | 800万+400万全结构化摄像机 | 20 |
| 3 | 900万电子警察 | 110 |
| 4 | 补光灯 | 110 |
| 5 | 爆闪灯 | 50 |
| 6 | 交通终端控制模块 | 15 |
| 7 | 违章自动抓拍球 | 3 |
| 8 | 视频图像云存储设备扩容模块 | 1 |
| 9 | 雷达 | 5 |
| 10 | 硬盘 | 10 |

★投标人应为本项目提供常用产品的备品备件，投标人应结合实际情况，充分考虑自行配置的备品备件数量供甲方随时抽查。

更换后的废旧设备中标人提供场地储存，等甲方确认处理方式后进行集中处理，备品备件费用按照实际使用数量进行结算。

- 备品备件设备配置参数要求

        - 1、400万全彩摄像机

        - 内置靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS图像传感器，光圈不小于F1.0。

        - 支持输出图像分辨率不低于2560x1440。

        - 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。

        - ▲补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。

        - 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。

        - ▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。

        - 在低照环境下，开启补光灯，可识别距离设备30m处人体轮廓。

        - 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，设备均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。

        - 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义多种类型。

        - ▲支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变。

        - ▲支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用。

        - 以上提供公安部检测报告复印件。

        - 2、800万+400万全结构化摄像机

        - 通道1主码流不小于3840×2160，通道2主码流不小于2688×1520。

        - 内置双镜头，2颗靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS图像传感器。

        - 具有不少于2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口，内置2个麦克风、1个扬声器。

        - ▲具有不少于6颗鳞镜式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光亮度均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。

        - ▲采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS。

        - ▲支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S。

        - ▲支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%。

        - ▲支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果。

        - ▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。

        - 外壳防护等级不低于IP67。

        - 以上提供公安部检测报告复印件。

        - 3、900万高清抓拍单元

        - 由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。

        - 支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720。

        - ▲在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 白天和晚上闯红灯捕获率均不小于99%。

        - ▲支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。

        - ▲支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

        - ▲支持闯禁行记录功能，可对不少于5种普通车型及9种特种车型进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。

        - 支持识别不少于39种车身颜色，支持识别车身副颜色。

        - 支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不少于7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加不少于3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。

        - ▲支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。

        - 货车右转不停车违法检测、抓拍，支持导入静态标志图合成。

        - 在成像清晰场景，支持道路塌陷检测、车辆轨迹消失报警事件。

        - ▲支持配置开启码流智能编码模式，通过算法识别画面中的关键目标，对高价值目标保留高清细节，重复背景信息进行超高压缩，降低码率功能，目标时间占有率低于50%时，码率可降低不少于50%,，降低视频码流存储压力。

        - 以上提供公安部检测报告复印件。

        - 4、LED频闪灯

        - 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的要求。

        - 光源类型：16颗原装大功率LED。

        - 发光角度12°。

        - 补光距离16米～25米。

        - 响应时间小于20us。

        - 触发方式： 高电平有效（可选配开关量触发）。

        - 触发信号：频率1~250HZ，占空比1%~39%。

        - 工作温度：-40℃~70℃。

        - 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结。

        - 电源：220V±10%。

        - 功耗：35W MAX。

        - 防护等级：IP66 。

        - 5、爆闪补光灯

        - 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》二级要求。

        - 色温5500±500k。

        - ▲回电时间应≤50ms。

        - 曝光指数试验：64NG。

        - 在-40℃~80℃温度范围内均能正常工作。

        - 防护等级IP66。

        - 6、交通终端控制模块

        - 支持设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。

        - ▲可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息，可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、折线图、表格形式展示，可将数据上传至平台。

▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

▲设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。

支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。

支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、设备内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。

以上提供公安部检测报告复印件。

- 违章抓拍球机

靶面尺寸不小于1/1.8英寸、分辨率与帧率可设置为2688x1520@30fps。

支持最低照度可达彩色0.0002Lx，黑白0.0001Lx。

水平旋转范围：0°~360°连续旋转，垂直旋转范围：-20°~90°。

内置不少于1颗8GB eMMC芯片、12颗补光灯、1颗GPU芯片，具有不少于1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、7路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口、1个调试串口、1个SD卡槽。采用DC36V供电。

▲内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm。

▲自带雨刷，可通过网络远程控制雨刷功能检验雨刷开启、关闭。

交通事件和道路事件可根据布防时间自动切换。

支持对距离设备200m处机动车违法停车行为进行抓拍。

支持对机动车违停、逆行、压线、连续变道、机占非、掉头、变道等交通违法行为进行检测并抓拍，当触发报警后，可联动报警并上传图片.

▲检测到违停车辆时，若目标车牌被遮挡物遮挡时，设备可不对该目标进行车牌识别，并上报无车牌报警。

▲具有VR全景图拼接功能，拼接图可选择柱状全景图和鱼眼全景图的模式，生成的柱状全景图分辨率为8192x2446，鱼眼全景图分辨率为3458x3458。

▲具有VR展示功能，可在客户端软件展示生成的全景图和实时视频，全景图可与实时视频联动，可通过点击；全景图使实时画面转动至点击位置。

支持在智能展示界面显示通过监视画面中的机动车子品牌标志，显示车尾子品牌标志不少于3100种；显示车头子品牌标志不少于7100种。

开启车牌增强功能后，在检测到车辆违停时，可对目标车辆的车牌进行降噪处理。

▲设备安装接口具有双防脱落装置(安全绳、圆形安装盘)，具有12个安装孔位。

▲支持对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤；可对停车事件中的施工车辆进行过滤；可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤。

支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、烟雾检测、火灾检测，当监控场景内道路事件触发报警后，可联动报警输出并上传图片，支持配置灵敏度、持续时间和过滤时间，支持布防多边形检测区域。

        - 以上提供公安部检验报告复印件。

8、视频图像云存储设备扩容模块（含云存储软件扩容）

        - 配置2颗64位多核处理器，配置32GB内存，并可扩展至512GB，内置SSD固态硬盘(可扩展至4个SSD作为缓存盘)，可支持3个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速。

        - 配置6个千兆网口、1个千兆管理网口，1个IPMI管理口、4个 USB3.0 接口、1个VGA接口、1个RS-232串口、6个PCI-E3.0插槽、24个硬盘热插拔插槽，满配246T企业级硬盘，采用可热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电。机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。

        - 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。

        - 支持将多台节点配置为集群管理方式，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等故障时，备用主机可自动替换故障主机继续录像，图片存储，并自动导入所有配置信息，可配置高速、中速、低速回传速率（1<M<N），故障恢复后，备用主机可将存储的录像回传；当发生故障时，可在Web日志和客户端给出报警提示。

        - ▲支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一。

        - ▲具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示。

        - ▲支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。

        - 支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离。

        - 以上提供公安部检测报告复印件。

        - ★本次视频图像云存储设备扩容需基于铜山区公安局现有的视频图像云存储系统进行扩容，提供不少于本次云存储设备扩容需要的软件容量模块，同时扩容图云加速模块，实现图片即存即取的业务需求，并融合云存储系统原有的容量形成一朵云，实现云存储系统的动态在线扩容和统一管理，在扩容及数据迁移过程中保障业务不中断、数据不丢失。针对此项需提供承诺函并加盖投标人公章。

- 雷达

- 模拟测速范围10km/h-250km/h。

- 测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h。

- WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置。

- 输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作。

- 雷达测速单元功耗应不大于2W。

- 防护等级IP66。

- 硬盘

- 4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM

- 标称容量：4TB

- 外形规格：3.5-inch

- 接口类型：SATA

- 刻录技术：CMR

- 转速：5400RPM，缓存：256MB

- 最大读取速度：180MB/s

- 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s

- 平均读写功率（W）：4.7W

- 加载/卸载周期：300，000

- MTBF：1，000，000

- 年负荷（TB/年）：180TB

工作状态温度(°C)：0-65℃

备注：1、备品备件设备要能无缝接入区公安局视频监控平台及督察平台，平台可实现对前端包括存储服务器等新建存储设备的直接数据调取。

2、★投标人应在投标文件中注明其维护期间用于更换设备的品牌型号，并提供产品的检测报告复印件加盖投标人鲜章。

3、投标人报价时应充分考虑以上设备安装、维护、质保及相关税金。甲方不再额外增加相关费用。

链路租赁：

| 项目 | 建设需求 |
| --- | --- |
| 电路类型要求 | ★基于现有公安视频专网的网络架构，提供安全、稳定、带宽独享的数据电路，与互联网物理隔离。 |
| 网络安全要求 | 优化网络，提高网络的可靠性和安全性，对监控信号在网络传输过程中可能遭受的网络窃听、网络病毒和恶意代码攻击等安全风险，进行必要的防护。 |
| 维护要求 | 要求供应商所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供端到端的客户网络监控等业务，供应商对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。 |
| 时延要求 | 点对点测试，传输1500 bytes，延时≤10ms，丢包率≤0.1%。 |
| 设备要求 | ★公安侧的核心汇聚设备应满足一下： 1.需支持-48V直流和220V交流两种供电模式。 2.需支持槽位：低速槽位≥6个，应满足每个槽位背板带宽至少8个GE；高速槽位≥4个，应满足每个槽位容量至少为10G。 3.需支持TDM E1、ATM E1、ML-PPP E1、STM-1/4、CEP STM-1/4、FE（光口和电口）、GE（光口和电口）、10GE（光口）等接口。 4.需要至少有两个Interface槽位，可以提供E1板的1:2支路保护。 4.需支持与其他分组传送产品共同组网。 5.需支持通过MLPPP E1方式与传统SDH网络混合组网。 |
| 可用率要求 | ★电路通路全年可用率平均达到99.9％。 |
| 资源覆盖要求 | ★要求供应商光缆资源预覆盖率不低于70%。 |

服务期限：1年，具体时间以合同规定时间为准。

★所使用的专线需与徐州市公安局视频监控专网无缝对接；（提供承诺函，格式自拟）

★组网架构及前后端设备的IP地址应保持原状态不变，线路不得中断（提供承诺函，格式自拟）如因线路中断造成点位离线，招标人有权追究中标人责任；

★投标人必须保证接到《中标通知书》后24小时内立即派遣专业人员进驻现场交接工作，保障现有系统正常运转，因延误造成的损失由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）

六、运行保障要求

本次招标活动的中标人应根据甲方需求完成前端点位电表的开户、接入工作，并负责后期的用电保障。

七、售后服务及应急服务要求

签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

为确保本项目范围内的服务能够得到有交效保障，中标人必须在徐州市拥有售后服务机构，有能力在徐州市提供长期服务，并提供相关承诺及服务计划。本条为实质性响应条款，中标人承担由此产生的一切责任。

维保期内，接到采购人认为与本项目实施、应用、维护、故障解决等相关的服务请求电话后，中标人应1小时内响应。否则，采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标人承担。中标人提供7*24小时报修服务电话，保证24小时开通。

项目实施以后提供2名专业技术人员1年内场运维服务。

在特殊应用情况下，需中标人提供产品及相关的现场技术保障，采购人提前两天通过电话或者书面通知，由中标人提供不低于连续24小时的现场技术服务。

中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。

重要保障请求，包括重大节假日、国家军事、政治活动、雷雨天气等期间的服务保障工作。因工作特点需要，在重点通讯保障期间，根据采购人要求，投标人需指定技术支持工程师到现场实施通讯保障服务。此服务按照现场服务标准，投标人不再另行收取费用。

投标人自行拟定《应急服务方案》。

根据项目需求，结合行业标准及维保服务特性，制定考核标准如下：

一、核心效能指标

设备在线率‌

考核要求：月均在线率≥95%

考核方式：每月随机抽查监控点，统计72小时连续在线数据

惩罚机制：每低于目标值1%，扣减2000元；

分级响应标准‌：

1、普通故障（单点失效、前端视频遮挡、模糊、位置不对、链路不通等）：1小时内响应，24小时内修复

2、重要故障（区域瘫痪、平台宕机、存储故障、上级部门考核重点点位保障不力）：30分钟内响应，1小时内到场处置

3、特殊故障（电力/光缆中断）：2小时内提交书面解决方案

注：普通故障未及时响应每次扣减50元，重要故障未及时响应每次扣减200元。

二、资源保障核查

人力配置‌

每月核查维护人员出勤记录，专职人员≥10人（需提供社保缴纳证明）

‌

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州市公安局铜山分局、江苏淮中工程管理咨询有限公司

根据徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目[项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005]招标文件，  (姓名) 代表我方  （投标人的名称）        全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我:单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》(如有)、《残疾人福利性单位声明函》(如有)和《关于符合本国产品标准的声明函》(如有)或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件(如有)作为《中标(成交)结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子盖章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

项目编号： JSZC-320312-HZGC-G2026-0005

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目 | 详见投标文件 | 1项 |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

注：

1、报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、维护等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、报价与响应文件中《分项价格表》中的总价一致；

此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人承诺：本项目由投标人本企业提供的服务，不转包、不分包。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005

货币单位：人民币元

（格式自拟）

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子盖章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

招标人及江苏淮中工程管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书格式

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目）项目（项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005  ，项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证复印件附后）

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目），属于  （软件和信息技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！））；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于软件和信息技术服务业。

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目 （项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市公安局铜山分局2026年视频监控维保项目，项目编号：JSZC-320312-HZGC-G2026-0005 所必需的设备和专业技术能力，具体为：

投标人至少2名为本项目服务的技术人员劳务合同及社保部门出具的供应商为其缴纳的开标前三个月社会保险证明扫描件（不含开标当月）

格式自拟

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

投标人授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

十、投标人认为需要提供的其他材料（如有）

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。