## 封-1 封面【社会治理检察办案中心】1.1
社会治理检察办案中心 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 徐州市贾汪区人民检察院
（单位盖章）
造价咨询人： | 永信恒昌工程管理有限公司
（单位盖章）
2026年03月18日

## 扉-1 扉页【社会治理检察办案中心】1.2
| 社会治理检察办案中心 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 徐州市贾汪区人民检察院 | 造价咨询人: | 永信恒昌工程管理有限公司
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: | 杨主任 | 法定代表人 或其授权人: | 陈力
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: | 林红红 | 复 核 人: | 周俊
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: | 2026年03月18日 | 复 核 时 间: | 2026年03月18日

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【社会2.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0116 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称：原砖砌墙 | m3 | 14.40
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原门拆除 | 樘 | 2
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、走廊原有吊顶拆除 | m2 | 192.47
分部小计
0101 土石方工程
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：3km，投标人自行考虑，结算不予考虑 | m3 | 14.40
分部小计
分部分项合计
单价措施合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（徐州）【社会治理检2.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.075 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【社会治理检察办案中2.3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-1 暂列金额明细表【社会治理检察办案中心-拆2.4
暂列金额明细表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表【社会治2.5
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【社会治理检察办2.6
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-13 规费、税金项目计价表【社会治理检察办案中心-2.7
规费、税金项目计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-拆除工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.800
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.670
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【社会3.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第1页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0101 多功能会议室
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、原窗户拆除 | 樘 | 2
2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝平开窗，5+12A+5中控玻璃 | m2 | 7.2
3 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、木饰面套装门 | m2 | 4.32
4 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、20厚白色人造石窗台板（翻边20mm） | m | 3.6
5 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘为灰色混纺材质办公半遮光卷帘，规格1800W*2000H,2400W*2000H | m2 | 7.2
6 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、30*30木方阻燃处理 2、扁铁@800间距 3、基层板阻燃处理 4、双层基层板阻燃处理 | m | 6.7
7 | 010810005001 | 窗帘轨 | 窗帘滑轨 | m | 6.7
8 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、基层材料种类、规格：九厘板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 12.4
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第2页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距400-600mm 2、基层材料种类、规格：防火阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm石膏板 4、厚度80mm，中间岩棉材料填充，具体详见隔墙通用节点图 | m2 | 4.87
10 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木方框架 2、基层材料种类、规格：12厚阻燃基层板刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚木色/米色/银色装饰面板 | m2 | 26.46
11 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1、成品双层玻璃内置百叶隔断 | m2 | 9.65
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 25.63
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第3页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1、成品500*500方块地毯(用专业胶粘剂粘贴) 2、水平自流平一道,(内掺建筑胶) 3、刷素水泥浆(或界面剂)一道 4、原有地面地砖表面清理干净 | m2 | 45.25
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 43.91
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第4页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 45.25
16 | 01B001 | 吊顶不锈钢线条 | 1、不锈钢线条 2、具体做法详见图纸 | m | 28.5
分部小计
0101 党建与业务融合办公室
17 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、原窗户拆除 | 樘 | 2
18 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝平开窗，5+12A+5中控玻璃 | m2 | 7.2
19 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、木饰面套装门 | m2 | 4.32
20 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1、20厚白色人造石窗台板（翻边20mm） | m | 3.6
21 | 010810001007 | 窗帘 | 1、窗帘为灰色混纺材质办公半遮光卷帘，规格1800W*2000H,2400W*2000H | m2 | 5.76
22 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、30*30木方阻燃处理 2、扁铁@800间距 3、基层板阻燃处理 4、双层基层板阻燃处理 | m | 6.7
23 | 010810005002 | 窗帘轨 | 窗帘滑轨 | m | 6.7
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第5页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 16.66
25 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距400-600mm 2、基层材料种类、规格：防火阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm石膏板 4、厚度80mm，中间岩棉材料填充，具体详见隔墙通用节点图 | m2 | 5.30
26 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木方框架 2、基层材料种类、规格：12厚阻燃基层板刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚木色/米色/银色装饰面板 | m2 | 39.73
27 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1、成品双层玻璃内置百叶隔断 | m2 | 11.38
28 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 32.87
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第6页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 011104001002 | 地毯楼地面 | 1、成品500*500方块地毯(用专业胶粘剂粘贴) 2、水平自流平一道,(内掺建筑胶) 3、刷素水泥浆(或界面剂)一道 4、原有地面地砖表面清理干净 | m2 | 45.1
30 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 45.1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第7页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 45.1
分部小计
0101 模拟法庭
32 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、原窗户拆除 | 樘 | 2
33 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝平开窗，5+12A+5中控玻璃 | m2 | 7.2
34 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、木饰面套装门 | m2 | 4.32
35 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 16.5
36 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距400-600mm 2、基层材料种类、规格：防火阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm石膏板 4、厚度80mm，中间岩棉材料填充，具体详见隔墙通用节点图 | m2 | 5.30
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第8页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木方框架 2、基层材料种类、规格：12厚阻燃基层板刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚木色/米色/银色装饰面板 | m2 | 12
38 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30木方框架 2、基层材料种类、规格：12厚阻燃基层板刷防火涂料三遍 3、面层材料品种、规格、颜色：石膏板面层 | m2 | 12.18
39 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 1、成品双层玻璃内置百叶隔断 | m2 | 12.10
40 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 53.15
41 | 011104001003 | 地毯楼地面 | 1、成品500*500方块地毯(用专业胶粘剂粘贴) 2、水平自流平一道,(内掺建筑胶) 3、刷素水泥浆(或界面剂)一道 4、原有地面地砖表面清理干净 | m2 | 43.57
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第9页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
42 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 9.02
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第10页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
43 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1. 600*600矿棉板吊顶 2. 铝合金横撑⊥23X23X1.3,中距等于板材宽度 3. 铝合金中龙骨⊥23X23X1.3,中距等于板材宽度(边龙骨L25X25X1) 4. 轻钢大龙骨 45X15X1.2(吊点附吊挂),中距<1200 5. φ8钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1200一个) 6. 钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 34.56
44 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 9.02
分部小计
0101 设备间
45 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1、原窗户拆除 | 樘 | 1
46 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝平开窗，5+12A+5中控玻璃 | m2 | 3.6
47 | 010801002005 | 木质门带套 | 1、木饰面套装门 | m2 | 2.16
48 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1、20厚白色人造石窗台板（翻边20mm） | m | 1.8
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第11页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
49 | 010810001009 | 窗帘 | 1、窗帘为灰色混纺材质办公半遮光卷帘，规格1800W*2000H,2400W*2000H | m2 | 3.6
50 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1、30*30木方阻燃处理 2、扁铁@800间距 3、基层板阻燃处理 4、双层基层板阻燃处理 | m | 3.4
51 | 010810005003 | 窗帘轨 | 窗帘滑轨 | m | 3.4
52 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 14.5
53 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 36.29
54 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 14.8
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第12页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
55 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1. 600*600矿棉板吊顶 2. 铝合金横撑⊥23X23X1.3,中距等于板材宽度 3. 铝合金中龙骨⊥23X23X1.3,中距等于板材宽度(边龙骨L25X25X1) 4. 轻钢大龙骨 45X15X1.2(吊点附吊挂),中距<1200 5. φ8钢筋吊杆,双向吊点(中距900~1200一个) 6. 钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 13.81
56 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 2.26
分部小计
0101 特殊群体权益工作站
57 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1、原窗户拆除 | 樘 | 1
58 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝平开窗，5+12A+5中控玻璃 | m2 | 3.6
59 | 010801002006 | 木质门带套 | 1、木饰面套装门 | m2 | 2.16
60 | 010810001010 | 窗帘 | 1、窗帘为灰色混纺材质办公半遮光卷帘，规格1800W*2000H,2400W*2000H | m2 | 3.6
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第13页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
61 | 010809004005 | 石材窗台板 | 1、20厚白色人造石窗台板（翻边20mm） | m | 1.8
62 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 1、30*30木方阻燃处理 2、扁铁@800间距 3、基层板阻燃处理 4、双层基层板阻燃处理 | m | 3.4
63 | 010810005004 | 窗帘轨 | 窗帘滑轨 | m | 3.4
64 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 12.4
65 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距400-600mm 2、基层材料种类、规格：防火阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm石膏板 4、厚度80mm，中间岩棉材料填充，具体详见隔墙通用节点图 | m2 | 2.42
66 | 011210003005 | 玻璃隔断 | 1、成品双层玻璃内置百叶隔断 | m2 | 5.62
67 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 34.78
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第14页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
68 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 15.03
69 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 14.35
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第15页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
70 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 15.12
分部小计
0101 心理疏导室
71 | 010801002007 | 木质门带套 | 1、木饰面套装门 | m2 | 2.16
72 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 1、30*30木方阻燃处理 2、扁铁@800间距 3、基层板阻燃处理 4、双层基层板阻燃处理 | m | 3.4
73 | 010810005005 | 窗帘轨 | 窗帘滑轨 | m | 3.4
74 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 12.4
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第16页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
75 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距400-600mm 2、基层材料种类、规格：防火阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm石膏板 4、厚度80mm，中间岩棉材料填充，具体详见隔墙通用节点图 | m2 | 2.42
76 | 011210003006 | 玻璃隔断 | 1、成品双层玻璃内置百叶隔断 | m2 | 5.62
77 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 38.38
78 | 011103003003 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 15.03
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第17页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
79 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 14.35
80 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 15.12
分部小计
0101 楼梯间
81 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1、原窗户拆除 | 樘 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第18页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
82 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝平开窗，5+12A+5中控玻璃 | m2 | 3.6
83 | 010801002009 | 木质门带套 | 1、木饰面套装门 | m2 | 4.32
84 | 010810001011 | 窗帘 | 1、窗帘为灰色混纺材质办公半遮光卷帘，规格1800W*2000H,2400W*2000H | m2 | 3.6
85 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 15.54
86 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 60
87 | 011103003004 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 22.17
分部小计
0101 卫生间及卫生间走道
88 | 011610002007 | 金属门窗拆除 | 1、原窗户拆除 | 樘 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第19页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
89 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝平开窗，5+12A+5中控玻璃 | m2 | 4.68
90 | 010801002008 | 木质门带套 | 1、木饰面套装门 | m2 | 4.8
91 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位：蹲便台 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 | m3 | 1.09
92 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地面砖,美缝剂填缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、最薄处30厚C20细石混凝土坡向地漏找坡压平,坡度为1% 4、水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5、原有地面表面清理干净 | m2 | 17.83
93 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料墙体及管道四周卷上300 | m2 | 24.45
94 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 61.02
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第20页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
95 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1. 20mm厚灰色石材过门石(同色美缝剂填充) 2. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 0.26
96 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 5.44
97 | 011103003005 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 3.12
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第21页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
98 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、600*600内墙面砖铺贴,美缝剂浆擦缝(高度比吊顶高100mm) 2、6厚1:1水泥砂浆结合层 3、12厚1:3水泥砂浆拉毛 4、墙体满拉毛或刷界面剂(墙体与砼交界处挂φ0.6@15x15镀锌钢丝网300宽,每边搭接150mm,顶层砌筑墙体满挂网。 5、刷界面处理剂一道 6、原有墙面表面清理干净 | m2 | 63.02
99 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、800*800水磨石瓷砖（美缝剂擦缝） 2、6厚1:1水泥砂浆结合层 3、12厚1:3水泥砂浆拉毛 4、刷界面处理剂一道 5、具体做法详见图纸 6、位置：洗手台处 | m2 | 1.92
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第22页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
100 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1)铝扣板600*600与配套专用龙骨固定(厨房间吊顶高度3000) 2)与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤1200 3)与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4)φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5)现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环,双向中距≤1200 | m2 | 17.83
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第23页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
101 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 3.12
102 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 3.12
103 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、大便器隔断 2、蹲坑隔断20厚木色抗倍特板,高度2000mm | 间 | 4
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第24页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
104 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、小便器隔断 2、小便池隔断20厚木色抗倍特板,高度900mm,离地300mm | 个 | 2
105 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、详见图纸节点详图 | m2 | 1.44
106 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、详见图纸节点详图 | m2 | 2.4
分部小计
0101 序厅
107 | 010805001001 | 电子感应门 | 1、12厚钢化玻璃电动门 | m2 | 6
108 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、深灰色不锈钢板 2、阻燃板+基层阻燃处理 3、40*40方管框架 | m2 | 2.4
109 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 10.76
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第25页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
110 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距400-600mm 2、基层材料种类、规格：防火阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm石膏板 4、厚度80mm，中间岩棉材料填充，具体详见隔墙通用节点图 | m2 | 33.12
111 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm石膏板 2、基层阻燃处理 3、30*30木方框架龙骨 | m2 | 15.52
112 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 43.2
113 | 011103003006 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 18.55
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第26页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
114 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1. 20mm厚灰色石材过门石(同色美缝剂填充) 2. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 0.49
115 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 18.55
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第27页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
116 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 18.55
117 | 01B002 | 吊顶不锈钢线条 | 1、定制U型金属槽 2、具体做法详见图纸 | m | 9.42
118 | 011507003001 | 灯箱 | 1、软膜灯箱 | m2 | 4.52
分部小计
0101 多发犯罪治理中心
119 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1、20厚白色烤漆板门套 | m2 | 5.52
120 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距400-600mm 2、基层材料种类、规格：防火阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm石膏板 4、厚度80mm，中间岩棉材料填充，具体详见隔墙通用节点图 | m2 | 5.96
121 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 1、金属面装饰面板 2、基层阻燃处理 3、40*40方管框架 | m2 | 8.57
122 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 1、基层阻燃处理 | m2 | 5.76
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第28页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
123 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm石膏板 2、基层阻燃处理 3、30*30木方框架龙骨 | m2 | 15.49
124 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm厚双层石膏板 | m2 | 18.68
125 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm厚单层层石膏板 | m2 | 5.20
126 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 48.30
127 | 011103003007 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 38.17
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第29页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
128 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 37.09
129 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 11.14
130 | 01B003 | 吊顶不锈钢线条 | 1、吊顶不锈钢线条 2、具体做法详见图纸 | m | 15.9
131 | 011507003002 | 灯箱 | 1、软膜灯箱 | m2 | 25.95
分部小计
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第30页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0101 民营企业保护中心、公益保护信息中心、快检室
132 | 010808004003 | 金属门窗套 | 1、20厚白色烤漆板门套 | m2 | 2.92
133 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 26.28
134 | 011207001023 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，间距400-600mm 2、基层材料种类、规格：防火阻燃基层板 3、面层材料品种、规格、颜色：双面双层12mm石膏板 4、厚度80mm，中间岩棉材料填充，具体详见隔墙通用节点图 | m2 | 9.72
135 | 011207001025 | 墙面装饰板 | 1、基层阻燃处理 | m2 | 2.82
136 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm石膏板 2、基层阻燃处理 3、30*30木方框架龙骨 | m2 | 46.19
137 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm厚双层石膏板 | m2 | 17.06
138 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm厚单层层石膏板 | m2 | 4.85
139 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 111.91
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第31页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
140 | 011103003008 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 59.29
141 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 58.21
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第32页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
142 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 27.77
143 | 01B004 | 吊顶不锈钢线条 | 1、吊顶不锈钢线条 2、具体做法详见图纸 | m | 40.72
144 | 01B005 | 吊顶不锈钢线条 | 1、定制U型金属槽 2、具体做法详见图纸 | m | 9.42
145 | 011507003003 | 灯箱 | 1、软膜灯箱 | m2 | 30.44
146 | 01B006 | 定制白色烤漆板展台 | 定制白色烤漆板展台 | m | 8.1
147 | 01B007 | 快检室展台 | 快检室展台，详见图纸要求，投标人综合考虑，结算不予调整 | 个 | 1
分部小计
0101 展示墙至尾厅
148 | 011610002008 | 金属门窗拆除 | 1、原窗户拆除 | 樘 | 8
149 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、断桥铝平开窗，5+12A+5中控玻璃 | m2 | 38.4
150 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 36.83
151 | 010809004007 | 石材窗台板 | 1、20厚白色人造石窗台板（翻边20mm） | m | 5.7
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第33页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
152 | 010810001013 | 窗帘 | 1、窗帘为灰色混纺材质办公半遮光卷帘，规格1800W*2000H,2400W*2000H | m2 | 9.6
153 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 1、30*30木方阻燃处理 2、扁铁@800间距 3、基层板阻燃处理 4、双层基层板阻燃处理 | m | 7
154 | 010810005006 | 窗帘轨 | 窗帘滑轨 | m | 7
155 | 011207001034 | 墙面装饰板 | 1、窗户防火阻燃版封堵 2、高度3000mm石膏板基层 | m2 | 65.43
156 | 011207001031 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm石膏板 2、基层阻燃处理 3、30*30木方框架龙骨 | m2 | 34.92
157 | 011207001032 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm厚双层石膏板 | m2 | 9.24
158 | 011207001033 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm厚单层层石膏板 | m2 | 9.48
159 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 158.7
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第34页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
160 | 011103003009 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 51.67
161 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1. 20mm厚灰色石材过门石(同色美缝剂填充) 2. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板 | m2 | 0.3
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第35页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
162 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 81.39
163 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 81.39
164 | 01B008 | 吊顶不锈钢线条 | 1、吊顶不锈钢线条 2、具体做法详见图纸 | m | 7.79
165 | 011507003004 | 灯箱 | 1、软膜灯箱 | m2 | 2.54
分部小计
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第36页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0101 新媒体工作站-”一汪星辰“综合履职工作站
166 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢踢脚线 | m | 38.33
167 | 011207001036 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm石膏板 2、基层阻燃处理 3、30*30木方框架龙骨 | m2 | 76.68
168 | 011207001037 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm厚双层石膏板 | m2 | 12.64
169 | 011207001038 | 墙面装饰板 | 1、9.5mm厚单层层石膏板 | m2 | 116.94
170 | 011207001040 | 墙面装饰板 | 1、8mm装饰板面层 2、阻燃板+基层阻燃板处理 3、40*40方管框架 | m2 | 1.89
171 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | (1)无机涂料饰面 (两底两面) (2)满刮腻子两遍细砂纸磨光 | m2 | 128.05
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第37页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
172 | 011103003010 | 塑料板楼地面 | 1. 4.0厚深色/浅色PVC地胶板(耐磨层0.7厚) 2. 水泥自流平一道(内掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥浆结合层,表面撒水泥粉(展厅区域) 4. 刷素水泥浆(或界面剂)一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板(原地面地砖清理干净) | m2 | 122.73
173 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1、板材(双层9.5mm厚纸面石膏板)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27(CB50X20),间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60X27(CB50X20),间距400用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB60X27(或CB50X20),中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 6、钢筋混凝土板表面清理干净 | m2 | 21.99
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [5 empty] | 第38页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
174 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、φ8全丝吊筋 2、专用龙骨 3、铝方通吊顶 | m2 | 72.97
175 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料面层(一底两面) 2、满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 21.99
176 | 01B010 | 服务台 | 服务台 | m | 3.14
177 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：红砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M7.5 | m3 | 2.88
178 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型：砖墙 2、水泥砂浆粉刷 | m2 | 28.8
179 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1、外侧饰面原墙体修复（材质同原有外墙漆） | m2 | 14.4
分部小计
分部分项合计
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、天棚活动脚手架 | m2 | 497.64
2 | 011701003002 | 里脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 | m2 | 926.98
单价措施合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（徐州）【社会治理检3.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.040 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【社会治理检察办案中3.3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 51000.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 51000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计 |  | 51000.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-1 暂列金额明细表【社会治理检察办案中心-装3.4
暂列金额明细表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表【社会治3.5
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | CL-D00014 | 定制白色烤漆板展台 | m | 单价: 700.00
2 | CL-D00015 | 快检室展台 | 个 | 单价: 2000.00
3 | CL-D00022 | 服务台 | m | 单价: 700.00
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【社会治理检察办3.6
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
1 | 广告及广告字 | 广告及广告字 | 51000.00
合 计 |  |  | 51000.00
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-13 规费、税金项目计价表【社会治理检察办案中心-3.7
规费、税金项目计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-装饰装修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【社会4.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、20mm厚600*600荔枝面花岗岩石材(同色美缝剂填充) 2、20mm厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 49.02
2 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、20厚浅色干挂石材 2、镀锌槽钢（连接件） 3、其余详见图纸大样 | m2 | 25.75
3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 50*100木纹铝方管格栅 | m2 | 9.69
4 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、4.0厚灰色铝塑板门头 | m2 | 67.89
5 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、喷涂真石漆饰面 (颜色参照效果图) 2、水泥压力板基层 3、40*40方管基础框架 | m2 | 25.92
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、外立面深灰色条纹瓷砖 | m2 | 23.97
0114 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、真石漆面层（颜色、位置详见立面图） 2、弹性底涂面刮柔性耐水腻子 3、5厚专用抗裂抹面胶浆+复合耐碱玻纤网格布一层（首层15厚+复合耐碱玻纤网格布两层） 4、原有外墙保温层（现有外墙漆面层铲除清理） | m2 | 1233.08
分部小计
分部分项合计
1 | 011701003002 | 里脚手架 | 1、墙柱面活动脚手架 | m2 | 129.39
2 | 011701008001 | 外装饰吊篮 |  | m2 | 1557.99
单价措施合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（徐州）【社会治理检4.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.040 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【社会治理检察办案中4.3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-1 暂列金额明细表【社会治理检察办案中心-外4.4
暂列金额明细表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表【社会治4.5
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【社会治理检察办4.6
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-13 规费、税金项目计价表【社会治理检察办案中心-4.7
规费、税金项目计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-外立面及室外台阶 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【社会5.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0410 拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、原地面面层凿除，拆除厚度暂时按照0.35米厚计算，拆除厚度据实结算 | m3 | 321.93
分部小计
0401 土石方工程
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：建筑垃圾外运 2、运距：3km，投标人自行考虑，结算不予调整 | m3 | 321.93
分部小计
0402 道路工程
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床整形 | m2 | 993.24
4 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：200mm | m2 | 73.44
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：150mm | m2 | 73.44
6 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、粘层+抗裂贴（50cm宽度）（骑缝铺）+玻纤格网（满铺） | m2 | 993.24
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土AC-25C 2、厚度：50mm | m2 | 993.24
8 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、粘层 | m2 | 993.24
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS改性) 2、厚度：30mm | m2 | 993.24
分部小计
0405 管网工程
10 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、原有地沟清理修复 2、新做不锈钢盖板 3、具体详见图纸大样 | m | 69.6
11 | 010507001001 | 坡道 | 1、新做无障碍坡道 2、做法参见12J003-A5-E节点 | m2 | 7.24
分部小计
0115 其他装饰工程
12 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆做法参见15J403-1第A9页，高度1100mm | m | 11.99
13 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、新做不锈钢栏杆 | m | 2.7
14 | 04B001 | 新做智能人行闸机 | 新做智能人行闸机 | 套 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1
单价措施合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（徐州）【社会治理检5.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【社会治理检察办案中5.3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-1 暂列金额明细表【社会治理检察办案中心-室5.4
暂列金额明细表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表【社会治5.5
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【社会治理检察办5.6
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-13 规费、税金项目计价表【社会治理检察办案中心-5.7
规费、税金项目计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-室外道路 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.000
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.340
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【社会6.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：AL1配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2:24个，4mm2：15个 3、安装方式：详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：AL2-6配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2:12个，4mm2：3个 3、安装方式：详见系统图 | 台 | 5
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装，下口据地1.35m | 个 | 3
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装，下口据地1.35m | 个 | 4
5 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装，下口据地1.35m | 个 | 6
6 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：双联双控开关 2、安装方式：暗装，下口据地1.35m | 个 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关（带防溅盒） 2、安装方式：暗装，下口据地1.35m | 个 | 2
8 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：插座 2、安装方式：下口距地0.4m | 个 | 62
9 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：防溅插座 2、安装方式：下口距地0.4m | 个 | 4
10 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、安装方式：下口距地2.2m | 个 | 6
11 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：地面插座 | 个 | 2
12 | 030404033001 | 风扇 | 1、卫生间换气扇 | 台 | 2
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：内嵌式窄边防炫筒灯 2、型号：开孔Φ95mm,功率24w,色温4000k,显指90以上 | 套 | 116
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600LED平板灯 2、型号：色温4000k,功率36w,显指90以上 | 套 | 23
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：1200*70mmLED长条平板灯 2、型号：色温4000k,功率36w,显指90以上 | 套 | 13
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：内嵌式可调角度窄边防炫射灯 2、型号：开孔Φ75mm,功率15w,光束角36度,色温4000k,显指90以上 | 套 | 19
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：明装吸盘式可调角度防眩射灯 2、型号：功率18w,光束角24度,色温4000k,显指90以上 | 套 | 20
18 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、成品平板吸顶灯 | 套 | 6
19 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、定制LED平板灯 | 套 | 5
20 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、LED灯带 | m | 367.64
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1、接线盒 | 个 | 91
22 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电线配管 2、规格：PC20 | m | 652.43
23 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电线配管 2、规格：PC25 | m | 154.32
24 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电线 2、配线形式：BV2.5mm2 | m | 1957.28
25 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电线 2、配线形式：BV4.0mm2 | m | 462.95
分部小计
0310 给排水、采暖、燃气工程
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗、管道试压 | m | 23.96
27 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN50 4、连接形式：粘接 | m | 8.47
28 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC DN100 4、连接形式：粘接 | m | 5.93
29 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、拖布池 | 组 | 1
30 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器 2、采用自带水封型，参照国标09S304-87页 | 组 | 4
31 | 031004007001 | 小便器 | 1、小便器采用感应式冲洗阀 | 组 | 2
32 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台上式洗脸盆 | 组 | 2
分部小计
分部分项合计
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
单价措施合计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（徐州）【社会治理检6.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.060 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【社会治理检察办案中6.3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-1 暂列金额明细表【社会治理检察办案中心-安6.4
暂列金额明细表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表【社会治6.5
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【社会治理检察办6.6
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-13 规费、税金项目计价表【社会治理检察办案中心-6.7
规费、税金项目计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【社会7.1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030501009001 | 路由器 | 1、名称：无线AP 2、规格：Wi-Fi 6(802.11ax),双频4流;接入速率1.775Gbps;1GE;智能天线,20dBm,12.95W,支持云/胖/瘦AP | 台(套) | 7
2 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：高清智能球机 2、类别：【全景】1/1.8" progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS;支持深度学习算法,提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 | 台 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1、名称：高清抓拍半球 2、类别：最大支持8个检测区域(人员统计,异常行为识别,区域关注度共用),全屏最多支持64个目标 人脸抓拍:支持同时检测并且抓拍30张人脸,支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、输出优选人脸抓图,支持最佳抓拍,快速抓拍 | 台 | 7
4 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1、名称：垂直双目客流相机 2、类别：内置GPU芯片。 最低照度彩色:0.001 lx,黑白:0.0001 lx,最大亮度鉴别等级(灰度等级)不小于11级。 支持DC12V与POE供电, 支持客流检测和统计功能,可分别统计进入、离开的客流数量,并支持在OSD上实时叠加。 | 台 | 2
5 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名称：多媒体桌插 2、规格：网口+电源口+HDMI高清+VGA口 | 个 | 2
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称：人脸门禁（磁力锁、出门按钮） 2、规格：屏幕参数: 7英寸触摸显示屏,屏幕比例9:16,屏幕分辨率600*1024; 摄像头参数:采用宽动态200万双目摄像头; 认证方式:支持人脸、刷卡 | 台 | 3
7 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：双口（网络插座） | 个(块) | 21
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 21
9 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1、名称：网络机柜 2、规格：42U,600*600,8位10APDU | 台 | 1
10 | 030501005002 | 插箱、机柜 | 1、名称：展厅机柜 2、规格：42U,600*600,8位10APDU | 台 | 1
11 | 030501005003 | 插箱、机柜 | 1、名称：会议室机柜 2、规格：42U,600*600,8位10APDU | 台 | 1
12 | 030501005004 | 插箱、机柜 | 1、名称：多媒体机柜 2、规格：42U,600*600,8位10APDU | 台 | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030501005005 | 插箱、机柜 | 1、名称：模拟法庭机柜 2、规格：42U,600*600,8位10APDU | 台 | 1
14 | 030502013001 | 光纤盒 | 1、名称：12芯光纤盒 | 个(块) | 1
15 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称：24口配线架 | 个(块) | 5
16 | 030507009001 | 视频控制设备 | 1、名称：智能硬盘录像机 2、规格：5合1 AI融合巡检,集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体人脸识别:人脸抓拍+人脸比对 ;人数统计:倾斜客流统计+区域人数统计周界防范:区域入侵+越界+进入区域+离开区域支持检测、分类、混合、双检测、分割、OCR等AI模型加载运行 3、含8T硬盘*2 | 台(套) | 1
17 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线 | 条 | 5
18 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称：光模块 | 个(台) | 5
19 | 030501011001 | 防火墙 | 1、名称：防火墙 2、规格：8*GE+2Combo+2Bypass,1 硬盘扩展,带机量 400;单电源,自带 100 条 SSL VPN | 台(套) | 1
本页小计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030501003001 | 控制设备 | 1、名称：无线控制器 2、规格：带机量500,吞吐量:3Gbps;接口:WAN: 2*GE LAN : 7*GE +1*SFP+;出厂自带16个授权,最大管理32个AP,纯分销面板可管理64个 | 台 | 1
21 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：24口交换机 | 台(套) | 1
22 | 030501012002 | 交换机 | 1、名称：48口交换机 | 台(套) | 1
23 | 030501012003 | 交换机 | 1、名称：24口POE交换机 | 台(套) | 2
24 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 | m | 73.97
25 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：JDG20 | m | 308.37
26 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、规格：JDG25 | m | 30.77
27 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：控制线缆 2、规格：RVV-2*1.5mm2 | m | 224.86
28 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：UTP6 | m | 1960.58
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（徐州）【社会治理检7.2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.060 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【社会治理检察办案中7.3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-1 暂列金额明细表【社会治理检察办案中心-智7.4
暂列金额明细表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表【社会治7.5
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【社会治理检察办7.6
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】

## 表-13 规费、税金项目计价表【社会治理检察办案中心-7.7
规费、税金项目计价表
工程名称：社会治理检察办案中心-智能化系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点清单造价软件江苏版 V11.3.3】
编制人（造价人员） ： 复核人（造价工程师） ：