采购包2：
1、刘山北站2台机组大修
刘山北站1#、5#机组大修（1800ZLQ10-5立式全调节轴流泵，TL1000-28/10高压同步电机），主要维修内容有：水泵、电机拆解维修，更换轴承等损坏件、泵轴维修、返厂更新轴套、叶轮外壳修复、现场堵漏排水及安全措施。

“返厂”指“返原厂”

[bookmark: _GoBack]
