- 更正（澄清）内容

- 原采购文件《第六章 采购需求》-四、技术规格参数中：

- 36.灭菌温度：121℃和134℃, 灭菌温度设定范围 115℃-139℃可设，提供温度设置界面；121℃灭菌时间≤20分钟，134℃灭菌时间≤5分钟，提供全国消毒产品网上信息备案服务平台备案的检测报告佐证。

- 现更正为：

- 36.灭菌温度：121℃和134℃, 灭菌温度设定范围 115℃-139℃可设，提供温度设置界面；121℃灭菌时间≥20分钟，134℃灭菌时间≥4分钟，提供全国消毒产品网上信息备案服务平台备案的检测报告佐证。

原投标截止时间及开标时间现更正为：
投标截止时间：2026年10月8日北京时间09:30。

开标时间：2026年10月8日北京时间09:30。

- 其他内容不变。