招标文件

项目名称：阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSFB-G2026-0013

采 购 人：徐州市东方人民医院

采购代理机构：江苏富邦工程造价咨询有限公司

二〇二六年九月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市东方人民医院

《阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏富邦工程造价咨询有限公司对徐州市东方人民医院“阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目

(二)项目编号：JSZC-320300-JSFB-G2026-0013

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年10月15日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年10月15日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市东方人民医院

（二）地址：徐州市云龙区铜山路379号

（三）联系方法：0516-61668675

（四）采购项目联系人：车敬

六、采购代理机构

（一）名称：江苏富邦工程造价咨询有限公司

（二）地址：徐州市云龙区解放路246号文峰大厦南楼17层

（三）联系方法：郭锦涛

（四）采购项目联系人：18120021297

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十） 实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市东方人民医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏富邦工程造价咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：（1）仪器需具备二类医疗器械注册证（需包含全自动单分子、全自动化学发光、全自动荧光免疫其中之一）。（2）试剂需具备医疗器械注册证、生产许可证、经营许可证。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http：//www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 注：（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、招标文件要求的其他资料（如有）。 二、资格条件（1-6必须提供原件扫描件，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。(加盖电子签章)。 2、财务状况报告： 财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明原件的扫描件）；(加盖电子签章)。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件；(加盖电子签章)。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附证明材料原件的扫描件，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 - 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《报价符合性审查》。投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 2、《开标一览表》。政府采购客户端工具输入报价自动生成。 3、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 3、承诺书（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、项目实施方案（格式自拟，要求见本文件第四章《评标标准》，加盖电子签章）； 2、质量保障措施（格式自拟，要求见本文件第四章《评标标准》，加盖电子签章）； 3、安装调试方案（格式自拟，要求见本文件第四章《评标标准》，加盖电子签章）； 4、应急保障方案（格式自拟，要求见本文件第四章《评标标准》，加盖电子签章）； 5、售后服务方案（格式自拟，要求见本文件第四章《评标标准》，加盖电子签章）； （二）商务部分 1、业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 备注： 监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 - （二）本国产品报价折扣证明： - 本国产品报价折扣证明：提供的货物由符合政策要求的本国企业制造，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 备注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，投标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 投标报价的要求： 本项目不接受超过157万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价； 注：报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年10月15日09：30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年10月15日09：30（北京时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：合同总价的10%，签订合同前提交，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：郭锦涛；联系电话：18120021297 ； 办公地址：徐州市云龙区解放路246号文峰大厦南楼17层 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

名称：江苏富邦工程造价咨询有限公司

开户行：江苏银行徐州泰隆支行

账号：60120188000058919

- 评标标准

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（满分30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30（四舍五入保留两位小数） 备注：促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 - 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） - 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 技术部分（66分） | 项目实施方案 （15分） | 对项目实施方案（包含但不限于人员安排、实施流程、供货的保障措施、供货计划安排等）进行综合评分。 全面性(5分)：全面具体详实得5分，全面性一般得3分，不全面得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分，针对性较强得3分，针对性不强得1分； 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，可行性欠缺得1分； 未提供方案内容得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 质量保障措施（15分） | 对质量保障措施（包含但不限于产品生产质量保障措施、出厂质量保障、仓储保管质量措施、内部管理控制等）进行综合评分。 全面性(5分)：全面具体详实得5分，全面性一般得3分，不全面得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分，针对性较强得3分，针对性不强得1分； 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，可行性欠缺得1分； 未提供方案内容得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 安装调试方案（15分） | 对安装调试方案（包含但不限于安装调试前技术准备、技术人员、设备调试流程、设备试运行等）进行综合评分。 全面性(5分)：全面具体详实得5分，全面性一般得3分，不全面得1分； 针对性(5分)：针对性强得5分，针对性较强得3分，针对性不强得1分； 可行性(5分)：符合实际切实可行得5分，较切实可行得3分，可行性欠缺得1分； 未提供方案内容得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
|  | 应急保障方案（10） | 对应急保障方案（包含但不限于供货保障应急、设备故障应急、货物损坏补货应急、应急储备等）进行综合评分。 全面性(4分)：全面具体详实得4分，全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(3分)：针对性强得3分，针对性较强得2分，针对性不强得1分； 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分，较切实可行得2分，可行性欠缺得1分； 未提供方案内容得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（11分） | 对售后服务方案（包含但不限于针对产品出现质量问题的处理、使用过程出现技术问题的处理、技术支持、售后响应时间、方式等）进行综合评分。 全面性(4分)：全面具体详实得4分，全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性(4分)：针对性强得4分，针对性较强得2分，针对性不强得1分； 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分，较切实可行得2分，可行性欠缺得1分； 未提供方案内容得0分，本项最高得11分，最低得0分。 |
| 商务部分（4分） | 业绩 （4分） | 2023年9月1日以来，投标人类似项目的业绩，每项得2分，满分4分。（时间以合同签订时间为准，投标文件中须提供项目合同扫描件，不提供或提供内容模糊不清的不得分）。 |

注：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

编号：

徐州市东方人民医院

医疗设备采购合同

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期：

签订地点：

徐州市东方人民医院

阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目

合同协议书

采购人（简称甲方）:

供货方（简称乙方）:

根据《中华人民共和国民法典》《医疗器械监督管理条例》以及相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，就甲方采购乙方医疗设备、试剂事宜，双方自愿达成如下协议。

一、商品的名称、种类、规格、数量及价款

1.1

| 序号 | 名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 医疗器械注册证号/备案号 | 质保期 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（含税 %） |  |  | 大写： 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：设备采购部分合同总价为固定总价包干，以上设备清单价格包括主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造及安装调试、 培训、备品备件、售后服务、接口费、税费等全部费用，甲方无需另行支付任何款项。整套设备的主件及零部件配置清单见本合同的附件1。本合同附件1《配置清单》为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2

| 试剂 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 | 价格/人份 （人民币） | 价格/盒 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 元 | 元 |
| 注:1、本合同项下试剂单价包含包装、运输、装卸、税费等，适用增值税税率为XX%(按 需自行填写)，甲方不再另行支付任何款项。2、试剂总价款=2万测试(试剂供应量)*试剂单价。 |  |  |  |  |  |

1.3 合同总金额=设备固定总价+试剂总价款，本合同项下全部违约责任、违约金计算、履约保证金计算、损失赔偿基准，统一以本合同总金额为计算基数。乙方充分知晓设备与试剂绑定使用特性，认可任何一项违约行为均会造成甲方设备资产损失、临床检测停滞、预期业务收益损失，自愿接受以合同总金额作为违约金计算标准。

二、资质、质量要求

2.1 设备应符合国家、行业及企业制定的相关标准。包括但不限于安全性、有效性和符合性等要求。乙方应按照规定向甲方提供各项资料交甲方备查。如设备质量不合格，甲方有权终止合同或退换货，并要求乙方承担由此造成的所有损失和费用。

2.2 乙方应对医疗设备的质量全权负责。不得提供假冒伪劣、翻新、拼装设备、不符合招标项目需求的设备及超出招标文件及合同约定生产期限的设备。一经查实，甲方有权单方解除合同，乙方须按合同总金额30%向甲方支付违约金，且因设备质量问题给甲方造成的损失及产生的一切费用由乙方承担。

2.3 乙方在供货前，应根据甲方要求提供包括但不限于以下证件的复印件，并加盖单位公章。乙方承诺所提供全部资质证件须在合同履约期、设备质保期内持续合法有效，若证件过期、失效、造假，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同。

2.3.1 法人授权委托书及经办人有效身份证件。

2.3.2 《营业执照》《医疗器械生产许可证》《医疗器械设备注册证》《厂家设备授权书》、经销商《营业执照》、经销商《医疗器械经营许可证》《开户行信息》等；

2.3.3 提供设备质检报告及相关符合国家规定的技术标准和其他有关质量要求的资质；

2.3.4 提供设备的技术文件，包括操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等甲方要求的其他资料。

三、交货

3.1 交货时间：本合同签订后7日内，乙方将设备送货至甲方指定地点；关于试剂甲方有权根据实际需求，要求乙方分批供货，具体批次及每批供货时间、数量以甲方书面通知为准。

3.2 交货地点：甲方指定地点。

3.3 设备的储存、交接及运输：

3.3.1 交货实行送货制，合同签订后乙方应按甲方规定的时限配送医疗设备，如因甲方储存地方有限等原因，暂将设备储存于乙方，乙方在接到甲方送货需求通知后，必须24小时内安排送货，3日之内将购买的设备运达甲方指定地点。若未按时限送达，甲方有权追回已付货款，乙方应如数退还。因甲方场地原因需乙方代为储存设备的，设备毁损、灭失等全部风险由乙方承担。

3.3.2 设备在交付安装调试完成并验收合格之前产生的存储费、运输费、押运费、搬送费、包装费、保险费等费用和风险均由乙方自行承担。

3.4 包装：

3.4.1 设备包装应符合国家相关规定及甲乙双方另行约定要求，以确保设备安全，并按相关规定程序向甲方完成交付。如非因甲方原因，在设备运输及销售过程中出现包装破损或不符合约定要求的，甲方有权拒收或要求乙方退换相关设备，由此产生的一切费用及损失均由乙方承担 。

3.5 验收：甲乙双方验收按照如下流程进行。

3.5.1 开箱查验。双方根据合同及招投标文件（如有）要求，共同查验。如有短缺、损坏、不合格设备等情况出现或与合同、招标文件不相符的情况，甲方有权终止合同或要求乙方于7日内予以更换，由此给甲方造成的损失及产生的一切费用由乙方承担。

3.5.2 安装调试。乙方应于甲方开箱查验合格后20天内安装完毕。乙方应派专业技术人员到现场进行安装、调试设备并解答相关问题，保证各项性能正常，符合相关技术要求。在安装调试过程中，产生的人员损伤、设备损坏等不良事件由乙方全权负责。在安装调试过程中，如设备的一项或数项指标未达到规定要求，甲方有权终止合同或要求乙方于7日内予以更换设备，由此给甲方造成的损失及产生的一切费用由乙方承担。

3.5.3 人员培训。乙方负责对甲方相关人员进行设备使用、保养、维护等相关培训，保证甲方相关人员能按照规范准确、安全地使用设备。

3.5.4 资料提供。乙方应按照验收要求，准备相应资料。

3.5.5 现场验收。安装调试完毕后，双方根据招投标文件（如果有）和设备说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限为30日，试用期间如设备的一项或数项指标未能达到规定要求，甲方有权终止合同或要求乙方于7日内予以更换或修复设备，更换或修复后试用期相应顺延，由此给甲方造成的损失及产生的一切费用由乙方承担。如乙方在投标中存在仪器试剂参数不符合，造假中标，甲方可终止合同，乙方需向甲方支付合同总金额30%的违约金。双方共同签署《设备最终验收单》。《设备最终验收单》须经甲方指定代表签字确认后方为有效，验收合格日期以甲方代表在验收单上签署的日期为准。

3.5.6 乙方在本合同规定的交付地点将设备交付给甲方后，不视为设备交付给甲方，设备毁损、灭失的风险从设备验收合格时起由乙方转移给甲方。

四、质保及售后服务

4.1 质保期从设备验收合格之日起计算，质保期为     年（不低于5年，如设备铭牌标注使用期高于质保期按设备铭牌标注使用期为准）由乙方对设备免费维护、维修（如更换配件必须为原厂配件）。

4.2 在质保期内，乙方应提供每月不少于1次上门免费预防性维护、保养。质保期内维修、保养不得收取任何费用。质保期满后，乙方应继续对设备使用中出现的故障提供维修服务，若产生维修费用，仅收取零配件及耗材的成本费用。

4.3 在质保期内，及时提供软件免费升级（如果存在软件升级需求）。

4.4 在质保期内，乙方应无偿指导和培训甲方相关人员。

4.5 在维修运维操作中，乙方操作人员应严格遵守操作规程，并对自身安全及财产全权负责。

4.6 乙方应做好每次维保记录，并由甲方、乙方技术人员、使用科室三方确认。

4.7 乙方提供24小时免费服务电话（联系电话：      ），质保期内出现设备故障，乙方在接到通知后，应于24小时内到场完成维修或更换，并承担所有费用，逾期甲方可自行或委托第三方组织维修，产生的费用由乙方承担。

4.8 设备使用期间的故障率要求：自设备最终验收合格之日起1年内，因设备自身质量缺陷导致的故障累计发生3次及以上，甲方有权要求乙方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿由此对甲方造成的损失。一年内累计故障达5次及以上，甲方有权单方解除合同，乙方无条件退货退款，并赔偿甲方运营损失。

4.9 质保期内，设备现场维修超过2个工作日无法恢复使用的，甲方可委托第三方进行检测，产生的费用由乙方承担。设备现场维修超过 3个工作日无法恢复使用的，乙方须提供备用机（型号性能应不低于原设备且满足目前工作需求）供甲方无偿使用，备用机在安装调试合格前，甲方可委托第三方进行检测，产生的费用由乙方承担。

4.10 其他要求见附件2。

五、试剂的供应

5.1 试剂供应量：2万测试。

5.2 检验试剂必须在“江苏省药品和医用耗材招采管理系统”（简称“招采系统”）上进行采购，协议供应量内如本次中标价格高于“招采系统”价格，按不高于“招采系统”价格执行。

5.3 甲方发出采购计划，乙方接到计划15日内提供相关货物（试剂），若乙方逾期送货，甲方可按未及时供货货款额的每日万分之五的标准从支付货款中扣除违约金，逾期送货超过30天的，甲方从支付乙方货款中扣除违约金伍万元，可终止协议。双方协调调整计划的情况除外。

5.4 乙方供应货物（试剂）要保证质量，并及时提供清单（合格证、冷链记录等），如因乙方提供货物出现质量、证件过期等问题，责任由乙方承担，甲方可扣除该批出现质量问题货物的货款。由此问题带给甲方的行政处罚由乙方承担。

5.5 考虑到试剂配送的特殊性，乙方将试剂配送至甲方指定地点后，甲方人员应立即进行收货验收，验收合格的甲方人员在乙方的送货单上签字并及时入库，不合格的甲方拒收，乙方送货要做到票货同行。

5.6 乙方应遵守与本项目相关法律法规及医保局、市场监督管理局、卫健委相关要求，并已充分预判医疗行业监管政策变动风险。若政策调整仅轻微影响履约，双方优先协商调整供货方案;若因医保局、市场监督管理局、卫健委出台新政策、新要求、招采规则调整等造成甲方项目无法继续进行，从而导致甲方无法继续采购本合同约定试剂的，甲方可单方解除试剂供货部分合同，甲方不承担任何违约、赔偿责任，自甲方书面解除通知送达乙方

之日起对应合同内容解除，双方依据已实际交付试剂进行货款结算。

5.7 试剂供应期间免费配送设备运行需要的所有配套材料。

5.8 若因《江苏省基本医疗保险诊疗项目和医疗服务设施范围及支付标准》对本合同项下试剂的支付标准进行下调，乙方应配合甲方同步下调本合同项下试剂采购单价，双方应及时就下调后的新采购单价签订补充协议。自该支付标准下调正式生效之日起，本合同原约定采购单价即不再适用，甲乙双方按照新的采购单价据实结算。若自乙方收到甲方发出的协商调价书面通知之日起 30 日内，双方未能就新采购单价达成一致的，甲方有权单方解除本合同，无需向乙方承担任何违约、赔偿责任，乙方不得再向甲方主张预期利润、可得利益及其他补偿。

六、合同价款支付

6.1 合同金额及付款方式

本合同总金额为人民币大写金额：     元（小写金额：   元），经双方协商一致，选择以下第（）种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后10个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十（40%），即小写￥     大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

设备到货、安装调试完成并验收合格后30日内，甲方一次性支付至合同总价的100%。乙方须在甲方付款前开具合法、有效的增值税专用发票，发票项目、金额与合同一致；发票开具不合格、延迟开票的，甲方有权顺延付款，不承担任何逾期付款责任。

试剂货款支付：乙方每月向甲方配送试剂时，须同步随货交付该批次试剂完整送货清单，并开具对应批次合法合规、有效的增值税专用发票，甲方对该批次试剂验收合格后，于30日内审核确认收到送货清单、增值税专用发票，审核无误之日起60天内支付对应月度试剂货款。若乙方开具的发票信息有误或不合规，从乙方重新提交合规有效票据甲方审核通过之日起重新计算付款时间。因乙方未同步提供送货清单、合规发票导致甲方付款延迟的，甲方不承担任何逾期付款责任。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后10个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十（30%），即小写￥     大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）设备到货、安装调试完成并验收合格后30日内，甲方一次性支付至合同总价的100%。乙方须在甲方付款前开具合法、有效的增值税专用发票，发票项目、金额与合同一致；发票开具不合格、延迟开票的，甲方有权顺延付款，不承担任何逾期付款责任。

（3）试剂货款支付：乙方每月向甲方配送试剂时，须同步随货交付该批次试剂完整送货清单，并开具对应批次合法合规、有效的增值税专用发票，甲方对该批次试剂验收合格后，于30日内审核确认收到送货清单、增值税专用发票，审核无误之日起60天内支付对应月度试剂货款。若乙方开具的发票信息有误或不合规，从乙方重新提交合规有效票据甲方审核通过之日起重新计算付款时间。因乙方未同步提供送货清单、合规发票导致甲方付款延迟的，甲方不承担任何逾期付款责任。

（三）付款方式（无预付款）

按照苏财购(2020)52号文件相关规定，本项目在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，在出具相关说明后：（1）设备到货、安装调试完成并验收合格后30日内，甲方一次性支付至合同总价的100%。乙方须在甲方付款前开具合法、有效的增值税专用发票，发票项目、金额与合同一致；发票开具不合格、延迟开票的，甲方有权顺延付款，不承担任何逾期付款责任。

（2）试剂货款支付：乙方每月向甲方配送试剂时，须同步随货交付该批次试剂完整送货清单，并开具对应批次合法合规、有效的增值税专用发票，甲方对该批次试剂验收合格后，于30日内审核确认收到送货清单、增值税专用发票，审核无误之日起60天内支付对应月度试剂货款。若乙方开具的发票信息有误或不合规，从乙方重新提交合规有效票据甲方审核通过之日起重新计算付款时间。因乙方未同步提供送货清单、合规发票导致甲方付款延迟的，甲方不承担任何逾期付款责任。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

七、违约责任

7.1 如果乙方未能按照合同规定的设备交货期限交货，或者不能按照约定期限完成系统对接和全部验收，乙方每天按照合同标的总金额的百分之一 (1%）支付违约金。违约金的总金额不超过合同总金额的百分之十（10%），违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

7.2 若乙方未能按照售后服务承诺响应时间进行服务，乙方应按延迟每天300元向甲方支付违约金。累计逾期5日以上，甲方可委托第三方服务，费用由乙方承担。

7.3 若乙方未能履行售后服务质保条款，需向甲方支付合同总金额10%的违约金。违约金的支付不能免除乙方继续履行售后服务的义务。不能按约定提供的服务，甲方可自行或委托第三方组织维修和维护保养，产生的费用由乙方承担。

7.4 合同期内，乙方若未能通过“招采系统”履行采购配送，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金，并承担由此给甲方造成的所有经济损失且甲方有权终止合同。

7.5 如乙方出现本合同约定的其他违约行为，甲方有权终止合同，乙方需支付合同总金额10%的违约金。

八、履约保证金

8.1履约保证金缴纳：合同总价的10%，签订合同前提交，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

8.2 履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

九、其他约定

9.1 乙方应保证销售给甲方的设备生产日期在3个月之内，为全新未启封原装设备。

9.2 乙方免费提供设备所需的LIS系统对接服务。

9.3 在临床使用的操作方面，乙方需向甲方提供有关技术咨询服务，给予技术性的指导，对全院操作人员进行专场培训，便于临床正常使用。

9.4 乙方按照甲方要求和相关规定标准做好设备的质控工作。

9.5 乙方无条件配合甲方做好各类检查和相关整改工作。

9.6 乙方应提前进行现场勘察，若因该设备的安装、运行或使用需要对相关场地（包括但不限于设备安装区域及配套使用区域）进行配套改造（包括但不限于场地结构调整、线路铺设、空间改造、符合设备运行条件的基础工程等），则该改造所产生的全部费用（含人工、材料、设备、报批、运输及其他相关合理费用）均由乙方承担。

9.7 乙方在为甲方提供售后以及维修维护服务时，需遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，对所接触的医院及病人的所有数据、信息保密，防止泄露、滥用或非法利用，若违反上述约定，乙方需承担所有涉及的法律责任和造成的损失损害。甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金。

9.8 乙方中标后应于20日内配合甲方完成合同签订流程。若因乙方原因未按规定时间签订合同，则视为自动放弃该项目（该法人名下公司五年内不得参与我院其他项目）。

9.9 甲乙双方一致确认合同尾部载明的联系信息作为合同履行期间各类通知文件及发生争议后的法律文书的送达地址。一方联系信息发生变更的，应提前以书面的方式向另一方告知，未履行书面变更手续的，仍以变更前的地址为准，变更方应自行承担送达不能的法律后果。

9.10 甲乙双方因本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。败诉方承担对方因此支出的诉讼费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、交通费、调查费、差旅费等一切维权费用。

9.11 本合同未尽事宜，双方可签订《补充协议》加以规定。《补充协议》为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

十、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。本合同附件1、附件2均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文

甲方：                            乙方：

法人或委托代表人：                法人或委托代表人：

地    址：                        地    址：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

日    期：    年   月    日       日    期：   年   月   日

合同签订地：

附件1

配置清单

| 购货单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  |
| 分类 | 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| 产品组成 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |
| 其他 | 15 |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |
| 增配配置 | 24 |  |  |  |

附件2

售后服务

- 保证设备符合国家检测标准，并经过严格检验。

- 保证设备在运输期间不发生丢失、损坏。

- 保证按照合同约定准时交货，并免费送货上门。

- 提供7*24小时免费客服电话服务。

- 自验收报告确认签字日起，开始进入质保期，成套设备原厂质保  年。

- 根据合同约定，在质保时间内提供以下服务：

A.装机：与甲方协商装机时间，并在连续工作日内一次性完成装机服务。并提供以下装机服务内容：设备调试、操作培训、现场试用、常见问题解答、现场电话回访等内容。提供方式：专业工程师上门一次性免费完成。

B.设备终身质保，质保期内免费上门维护：在质保期内向采购人提供7*24 小时技术支持与上门现场服务，保证在接到维护电话2小时内响应，并在24小时内恢复设备正常工作。

C.每月不少于1次上门免费预防性维护、保养（根据甲方工作要求可增加次数）。质保期内维修、保养不得收取任何费用。免费提供每年不少于1次的仪器校准服务，并出具规范的校准报告。

D.提供软件免费升级（如果存在软件升级需求）

E.质保期内，维修期间提供备用机（型号性能应不低于原设备）。

7.质保期外维修费用：免收除零配件及耗材外的一切费用。

8.承诺的零配件保证供应时间：终身。仅收取零配件及耗材的成本费用。

9.质保期外故障响应：7*24小时热线咨询质保服务；7*24小时远程服务；保证在接到维护电话2小时内响应，并协助解决问题。

10.培训服务：现场培训、专场培训及其它培训服务。

11.下列情况乙方不负责免费质保：

（1）甲方不按照制造商提供的正确使用方法而导致设备故障损坏；

（2）甲方擅自改装设备；

（3）其他因买方人为因素而造成的设备损坏。

第六章  采购需求

一、项目名称：阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目

二、采购预算：157万元人民币。

三、最高限价：设备一套单价：50000元，试剂单价76元，超过最高限价的投标文件不予接受。

注：报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

四、采购数量

仪器数量：1套

试剂：人β淀粉样蛋白 1-42、人磷酸化 Tau 181 蛋白共20000测试试剂（暂定每种各10000测试试剂，最终以实际需要按投标单价采购。）

五、相关参数

仪器参数

- ★1.原理性能：全自动单分子/全自动化学发光/全自动荧光免疫（具备二类医疗器械注册证）

- 2.检测项目：人β淀粉样蛋白 1-42、人磷酸化 Tau 181 蛋白

- 3.样本类型：血液

- 4.检测通量：≥75 T/H

- 5.软件连接: 支持LIS、HIS系统

- 6.电源: 220V-240V

- 7.产地: 中国

- 8.仪器数量：1台/套

- 9.要求仪器性能稳定、故障率低

- 10.仪器生产日期≤3个月

- ★11.配备工作站级别电脑 2台、报告打印机1台、与仪器适配的UPS一台

- 12.提供对接LIS系统，报价包括LIS接口费

- 13.质保期：质保期从设备验收合格之日起计算，质保期为XX年（不低于5年，如设备铭牌标注使用期高于质保期按设备铭牌标注使用期为准）。在质保期内，中标供应商必须免费提供生产厂商的故障检查、维修、配件更换及日常维护等服务。（详见承诺书）

- 14.维护响应：7*24小时电话咨询保修服务；7*24小时远程服务；需工程师现场维修的故障，12小时内到达现场。

- 15.培训：制造商对操作人员进行仪器基本操作和维护知识进行免费的培训，使相关人员能独立上机进行日常工作操作和数据处理。

- 16.免费提供每年1次的仪器校准服务，并出具规范的校准报告。

- 试剂参数

- 1.检测项目：人β淀粉样蛋白 1-42、人磷酸化 Tau 181 蛋白（医疗器械注册证）

- ★2.检测方法：全自动单分子/全自动化学发光/全自动荧光免疫

- 3.试剂盒必须具有并提供医疗器械注册证、生产许可证、经营许可证。

- 4.样本类型：血液

- ★5.检测试剂能在“江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台”上进行采购，且中标价格与医院采购平台价格需一致。（详见承诺书）

- 6.定标及质控类型*：试剂配套校准品和两水平质控品

- 7.有效期：未开封试剂2-8℃避光条件下有效期不短于12个月，开封试剂2-8℃避光条件下不短于4周。

- 8.重复性：CV≤10%

- 9.批间差：CV≤15%

- 10.校准周期: ≥28天

- 六、交货进度

- 1、交货时间：本合同签订后7日内，乙方将设备送货至甲方指定地点；开箱查验合格后20天内安装完毕。试剂：甲方发出采购计划，乙方接到计划15日内提供相关货物（试剂）

- 甲方有权根据实际需求，要求乙方分批供货，具体批次及每批供货时间、数量以甲方书面通知为准。

- 七、项目实施要求

- 1、中标人提供所投产品必须是全新、合格产品，符合采购人需求，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及招标文件对所投产品的标准要求。设备到达安装现场（具体以采购人指定地点为准）后，中标人应提供详细发货清单，由中标人和采购人共同验货、检查货物数量。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。验货合格后，双方共同签署设备合格证明。

2、验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。

4、投标人所投设备、安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

- 其他要求：

1.见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函

致： 江苏富邦工程造价咨询有限公司

根据          项目名称[项目编号：JSZC-320300-JSFB-G2026-0013]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏富邦工程造价咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏富邦工程造价咨询有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表

项目名称：阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSFB-G2026-0013

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表

项目名称：阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSFB-G2026-0013

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称）及售后联系电话 | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 （即《报价表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1.如果不提供以上分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2.上表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

4.江苏富邦工程造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSFB-G2026-0013

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：招标文件《第六章采购需求》中“四、相关参数”中加“★”的为重要响应条件，不允许负偏离。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目）项目（项目编号：JSZC-320300-JSFB-G2026-0013）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（徐州市东方人民医院）的（阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

以上标的名称如果与采购需求中的标的不一致的，以采购需求中的标的名称为准。

备注：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商所投产品的制造商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目

项目编号：JSZC-320300-JSFB-G2026-0013

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加阿尔茨海默病相关生物标志物检测仪器及试剂采购项目（项目编号：JSZC-320300-JSFB-G2026-0013）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：   ，项目编号    ：所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1. （证明材料原件的扫描件附后）

2. （证明材料原件的扫描件附后）

3. （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1. （证明材料原件的扫描件附后）

2. （证明材料原件的扫描件附后）

3. （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

十、承诺书

致： 江苏富邦工程造价咨询有限公司、徐州市东方人民医院

我公司承诺：（1）我公司中标后所提供的检测试剂能在“江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台”上进行采购，且中标价格与医院采购平台价格一致。

（2）质保期从设备验收合格之日起计算，质保期为   年（不低于5年，如设备铭牌标注使用期高于质保期按设备铭牌标注使用期为准）。在质保期内，免费提供生产厂商的故障检查、维修、配件更换及日常维护等服务。

如无法提供上述服务我公司愿意承担违约及提供虚假资料相关责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

# 符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

# ……

# 符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

# ……

# 注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。