招

标

文

件

项目名称：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116

采 购 人：徐州市云龙区数据局

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二六年九月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市云龙区数据局

《徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市云龙区数据局的“徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务”项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务

（二）项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

1.“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“江苏政府采购网--办事指南--下载专区”中的《江苏省政府采购数字证书数字证书CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过江苏政府采购网--办事指南--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年9月29日北京时间09:30。

（二）开标时间：2026年9月29日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区数据局

（二）地址：徐州市云龙区绿苑路9号

（三）联系方法：0516-80277711

（四）采购项目联系人：朱峻熙

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：邓克杰

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

2.投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求

1.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章  投标资料表》和《第五章 拟签订的合同文本》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市云龙区数据局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二) | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份；或提供投标人2025年度财务报告；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》）（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7、投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 3、《质保期要求响应承诺函》（要求详见第六章采购需求，格式自拟）。 4、《驻场服务要求响应承诺函》（要求详见第六章采购需求，格式自拟）。 5、《关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求响应承诺函》（要求详见第六章采购需求，格式自拟）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 四、综合评审评分项 1、投标人评价； 2、投标人业绩； 3、软件著作权； 4、项目人员配置； 5、软硬件技术指标响应； 6、需求分析方案； 7、项目的重点、难点及对策方案； 8、汉文化景区文化体系建立及数字文化基础大纲方案； 9、竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务-项目展区空间方案； 10、竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务-多媒体数字化内容呈现方案； 11、竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务-展墙平面设计方案； 12、竹林寺（汉文化）景区场馆空间数字化提升项目深化方案； 13、项目其他子系统方案； 14、项目整体实施方案； 15、培训方案； 16、运行维护方案； 17、应急预案。 五、价格折扣文件格式 提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整，视为无效）。 注： 1、具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 1、本文件第四章《评标标准》中《评分标准及细则》。 2、本文件第三章《投标资料表》。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目预算金额：8600万元，最高限价金额：7710万元。本项目不接受超过7710万元人民币的投标报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2026年9月29日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年9月29日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入江苏政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统。 |
| (二十五)3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1（4） | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 |
| (二十八)4 | 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目整体实施方案得分顺序排列。 |
| (二十九)4 | - 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云” 系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：本项目无履约保证金。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：邓克杰；联系电话：0516-83205102。 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室。 |
| 附加说明 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，投标人可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 5、中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 6、中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交服务费及纸质投标文件两本（用于档案备查）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）*60%（自行约定）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

第四章 评标标准

| 项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。（计算结果保留小数点后两位） 注： 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位提供（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 投标人评价（3分） | 投标人具有质量管理体系认证证书，且在认证有效期限内，得1分； 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书，且在认证有效期限内，得1分； 投标人具有信息安全管理体系认证证书，且在认证有效期限内，得1分。 注：投标文件中需提供有效证书原件扫描件。 |
| 投标人业绩（4分） | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过系统集成或软件开发类项目，每提供1份有效业绩得2分，最高得4分。 注：投标文件中需提供合同关键页扫描件（含合同封面、签字盖章页、项目内容页、金额页），未提供或无法证明的不得分。 |
| 软件著作权（4分） | 投标人具有综合管理平台类或大数据分析类或大模型类或行业监测类平台软件著作权登记证书，每提供1项得1分，本项最高得4分。 说明： 1.属于投标人自有的：需提供①软件著作权登记证书扫描件，证书著作权人名称须与投标人名称一致； 2.属于投标人购买的，需提供①软件著作权登记证书扫描件；②购买合同扫描件； 3.属于投标人取得授权使用许可的，需提供①软件著作权登记证书扫描件；②授权许可使用合同扫描件； 4.提供以上相关证明材料扫描件并加盖投标人的电子签章，未按要求提供或提供不齐全不得分。 |
| 项目人员配置（7分） | 拟任本项目的项目负责人（2分） 投标人拟任本项目的项目负责人具有高级工程师（电子信息类相关专业）及以上职称、系统规划与管理师（高级）证书扫描件。每具备其中1项计1分，最高得2分。 注：投标文件中需提供有效证书原件扫描件及投标人为其缴纳的社保证明（开标前6个月内任意一个月）并加盖投标人电子签章方为有效，未提供不得分。 |
|  | 拟任本项目的技术负责人（2分） 投标人拟任本项目的技术负责人具有高级工程师（电子信息类相关专业）及以上职称，网络规划设计师（高级）证书扫描件。每具备其中1项计1分，最高得2分。技术负责人不得由项目负责人兼任。 注：投标文件中需提供有效证书原件扫描件及投标人为其缴纳的社保证明（开标前6个月内任意一个月）并加盖投标人电子签章方为有效，未提供不得分。 |
|  | 拟投入的交付团队的专业人员（3分） 1.团队成员中具有高级工程师（电子信息类相关专业）及以上职称的，得0.5分，最高得0.5分。 2.团队成员中具有信息系统项目管理师（高级）证书的，得0.5分，最高0.5分。 3.团队成员中具有系统架构设计师（高级）证书的，得0.5分，最高0.5分。 4.团队成员中具有注册信息安全专业人员(CISP)资质认证证书的，得0.5分，最高0.5分。 5.团队成员中具有数据库系统工程师证书的，得0.5分，最高0.5分。 6.团队成员中具有网络工程师证书的，得0.5分，最高0.5分。 注：同一人员持有多个证书的，只记一次分。投标文件中需提供以上人员有效证书原件扫描件及投标人为其缴纳的社保证明（开标前6个月内任意一个月）并加盖投标人电子签章方为有效，未提供不得分。 |
| 软硬件技术指标响应（10分） | 完全满足招标文件“第六章 采购需求”的得10分，每一项不满足或负偏离减0.5分。扣完为止。 本项最高得10分，最低得0分。 |
| 需求分析方案（6分） | 投标人需提供需求分析方案，方案应至少包含以下内容： 1.对项目背景及政策精神的解读； 2.对项目现状及存在问题的调研分析； 3.对相关管理主体业务需求的分析； 4.对游客体验需求的分析。 上述方案进行综合评议，每项1.5分，共计6分，每有一项缺项的扣1.5分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 项目的重点、难点及对策方案（6分） | 方案须至少包含但不限于以下核心重难点的分析与对策： 1.文物遗址保护与数字化展陈的平衡。 2.遗址大空间场景下设施布设与现场实施管控。 3.文博主题数字内容的生产与多终端管控。 4.数字化成果长效运维与运营转化。 上述方案进行综合评议，每项1.5分，共计6分，每有一项缺项的扣1.5分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 汉文化景区文化体系建立及数字文化基础大纲方案（6分） | 投标人根据采购需求和项目实际情况，针对汉文化景区场馆定位策划方案、场馆特色塑造专项方案、游览动线优化专项方案、景区总体数字化赋能方案进行打分： 根据采购需求，以科技赋能文旅融合为指引，满足景区各场馆整体统筹规划要求、场馆特色塑造要求、动线优化以及数字化赋能文旅融合要求，给出针对性的解答方案。需要创意新颖，在充分挖掘和提炼项目核心文化主题并阐释项目文化体系及核心文化定位的基础上进行应答，做到策划方案内容全面、针对性强、创新性强、逻辑闭环切实可行，且具有权威的学术性。 上述方案进行综合评议，每项1.5分，共计6分，每有一项缺项的扣1.5分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务-项目展区空间方案（6分） | 投标人根据采购需求和项目实际情况，针对水下兵马俑展厅、羊鬼山王后墓、汉画长廊展区，提供展区空间方案（含设计理念、效果图、布局图等）进行打分： 空间方案主题鲜明、逻辑清晰，深度契合“汉文化”主题和各个展馆的独特叙事；空间布局科学、参观动线流畅，能有效引导游客情绪；设计语言、视觉色调、艺术风格统一且极具汉代美学气质；方案对文物保护有专项且周到的考虑，得6分； 空间方案主题明确、逻辑合理，符合汉文化主题和各展馆定位；布局合理、动线清晰；风格统一，具有一定的汉代文化元素体现，得4分； 空间方案主题不够突出、逻辑性一般，对各展馆的特色挖掘不深；布局和动线设计存在瑕疵；风格不够统一或与文保环境协调性差，得2分； 未提供本项方案不得分。 |
| 竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务-多媒体数字化内容呈现方案（6分） | 投标人根据采购需求和项目实际情况，针对狮子山楚王墓、汉兵马俑博物馆、水下兵马俑展厅、羊鬼山王后墓、汉画长廊展区，提供的数字内容策划案、脚本等进行打分： 数字化内容紧扣采购需求、脚本策划精良、叙事结构完整；制作技术方案先进成熟，对VR/AR、三维建模、实时渲染等技术的应用规划合理；数字内容的历史考证严谨、文化解读权威，能生动、准确地“活化”文物与历史；得6分； 数字化内容符合展览大纲、脚本完整；制作技术方案先进、可行；数字内容基本符合历史事实，有一定的文化内涵呈现，得4分； 数字化内容与展览大纲结合不紧密、脚本粗糙；技术方案落后或可行性差；数字内容存在史实错误或文化解读偏差，得2分； 未提供本项方案不得分。 |
| 竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务-展墙平面设计方案（6分） | 投标人根据采购需求和项目实际情况，针对狮子山楚王墓、汉兵马俑博物馆、水下兵马俑展厅、羊鬼山王后墓、汉画长廊展区，提供的图文版面设计样稿进行打分： 版面设计艺术性强、极具汉代文化韵味，信息层级清晰、主次分明；图文排版考究、视觉节奏感强；能精准、高效地传达展览信息，并充分考虑不同受众的阅读习惯和现场光照条件，得6分； 版面设计美观得当、符合汉代文化基调，信息层级清晰；图文排版规范，信息传达准确有效，得4分； 版面设计平淡、缺乏文化特色，信息层级混乱；图文排版粗糙，信息传达效率低，得2分； 未提供本项方案不得分。 |
| 竹林寺（汉文化）景区场馆空间数字化提升服务方案（6分） | 投标人根据采购需求和项目实际情况，针对智慧研学空间、研学/休憩空间、多功能厅、VR大空间、文创空间的深化方案进行独立打分： 对各空间的功能定位精准、场景设计创新性强，能很好地平衡教育、体验、消费等多重需求；技术应用方案成熟先进，交互体验设计流畅、沉浸感强；方案与景区整体文化氛围高度融合，得6分； 对各空间的功能定位准确、场景设计合理；技术应用方案成熟，交互体验设计流畅；方案与景区文化氛围基本协调，得4分； 对各空间的功能定位模糊、场景设计老套；技术应用方案落后或不可行，交互体验设计差；方案与景区文化氛围脱节，得2分； 未提供本项方案不得分。 |
| 项目其他子系统方案（8分） | 投标人根据采购需求和项目实际情况，针对竹林寺（汉文化）景区AI伴游系统、科技文创矩阵开发、景区信息系统、智慧文旅BOX、云珑里文旅中心信息系统、大龙湖旅游度假区信息系统、户部山信息系统、云龙区全域文旅平台的主要功能部署，提供各子系统主要功能部署及响应方案。 上述方案进行综合评议，每项1分，共计8分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 项目整体实施方案（3分） | 评委根据投标人提供的项目组织进度计划、质量保障、风险控制等项目实施方案进行独立打分： 上述方案进行综合评议，每项1分，共计3分，每有一项缺项的扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷的扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。 |
| 培训方案（3分） | 评委根据投标人提供的培训方案进行独立打分： 培训方案目标明确、对象清晰、内容全面，涵盖系统操作、业务运营、维护管理等；培训计划详实、时间安排合理，教材编写计划专业、有针对性，能确保各类用户快速上手，得3分； 培训方案有基本的培训内容和计划，得2分； 培训方案内容简陋，缺乏系统性，得1分； 未提供本项方案不得分。 |
| 运行维护方案（3分） | 评委根据投标人提供的运行维护方案进行独立打分： 运维方案体系完善、响应迅速，故障分级处理机制明确，服务流程规范；提供明确的本地化服务措施和备件保障计划，能有效保障项目3年质保期内的稳定运行，得3分； 运维方案有基本的响应机制和服务承诺，得2分； 运维方案内容粗糙，无法有效保障项目运行，得1分； 未提供本项方案不得分。 |
| 应急预案（3分） | 评委根据投标人提供的应急预案进行独立打分： 应急预案覆盖面广、场景分析到位（如服务器宕机、数据丢失、黑客入侵、景区大客流等）；应急组织架构清晰、职责明确；处置流程具体、可操作性强，有明确的事件升级机制和灾备恢复措施，得3分； 应急预案覆盖了主要风险场景，有基本的处置流程，得2分； 应急预案内容简单，缺乏针对性，得1分； 未提供本项方案不得分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。）

徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务项目

合

同

项目名称：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务
项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：      年    月    日

签订地点： 江苏省徐州市                                           
合同编号：

合同书目录

1、总则

2、甲方责任

3、乙方责任

4、计量单位

5、项目进度

6、项目合同总金额及税费

7、项目合同支付条款

8、项目合同修改

9、违约责任

10、项目合同终止

11、不可抗力

12、仲裁

13、项目合同附件

14、项目合同生效及其它

15、项目合同签章

1、总则

1.1 本合同由            （以下简称“甲方”）为一方和       （以下简称“乙方”）为另一方按下述条款和条件签署。

1.2 甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务项目发出的中标通知书、招标文件及乙方的投标文件等，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

1.3 本合同项下的项目实施地点位于：徐州市云龙区数据局。

1.4 项目实施目标：乙方负责为甲方提供徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务。

1.5 项目实施内容：

1.5.1徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务包含：竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务，竹林寺（汉文化）景区场馆空间数字化提升服务、竹林寺（汉文化）景区AI伴游系统集成服务、竹林寺（汉文化）景区科技文创矩阵开发服务、竹林寺（汉文化）景区信息系统集成服务、竹林寺（汉文化）景区智慧文旅BOX集成服务、云珑里文旅中心信息系统集成服务、大龙湖旅游度假区信息系统集成服务、户部山信息系统集成服务、云龙区全域文旅平台软件集成实施服务。

1.5.2乙方为本项目的总集成商，负责此次项目所有建设内容的集成工作。乙方应组织项目总体集成建设，完成软件集成实施、软硬件采购运输、安装部署、系统联调、集成测试、试运行和正式上线、运维等工作，负责项目现场原有失效、老旧多媒体设备、控制柜、布线、展陈附属设施的拆除、线缆清理、现场清理、垃圾清运及合规处置，最终确保项目建设内容安全、稳定、持续运行。

1.5.3详细要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。

2、甲方责任

2.1 甲方提出 徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务项目实施任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，提出对项目实施方案进行适当修改的权利。

2.2 甲方应为调研、安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员。

2.3 甲方负责组织由乙方提供的技术培训工作。

2.4 甲方负责协调最终用户和乙方的关系，并提供最终用户的联系方式。

2.5 乙方向甲方提供的内部资料，甲方予以保密，甲方不向任何第三方泄露乙方的商业秘密和技术秘密。

3、乙方责任

3.1 乙方应根据项目招标文件中的要求完成项目实施、制作，全面完成各项服务任务，保证本项目达到所设定的全部目标，使整个系统稳定可靠运行。

3.2 在本项目建设过程中，乙方应充分考虑甲方建设现状和需求，保证系统的完整性、一致性和扩展性。

3.3 乙方应按照徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务项目交付要求向甲方提供完备的技术资料，以满足系统软、硬件设备安装、管理及运行维护等需要。文档以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。

3.4 在项目运行期间，乙方应至少提供包括全程跟踪、现场指导、技术支持、应急响应、定期巡检、质量保证、维护等服务，及时解决项目运行时出现的问题，保证满足甲方的使用要求。

3.5 未经甲方书面授权或同意，乙方不得以任何方式将项目转交第三方提供相关服务，且项目成果（包括任何相对独立的部分）不得侵犯他人知识产权或遭到类似指控，否则，乙方承担一切后果。

3.6 乙方应保证项目队伍人员的充足和人员结构合理性，建立高效的项目管理制度，健全各项保障措施和质量保障体系，以便于项目顺利进行，并应任命一名全职项目负责人，控制本项目整体进度和质量，保证项目按期完成，项目负责人应全程在场。在项目执行期间，更换项目负责人和主要技术人员，必须得到甲方书面同意。

乙方现场负责人姓名：

身份证号码：                                                           
联系电话：                                                           
乙方技术负责人姓名：                                                  
身份证号码：                                                           
联系电话：                                                           
3.7 乙方应加强项目风险分析及控制，对项目的风险要有详细的分析，并有可靠的控制手段和措施。

3.8 在提供服务过程中，由于乙方人员的过错、过失造成的设备损坏、损失、人身安全事故，其责任由乙方承担。

3.9 项目交付实施期间，如发生因乙方自身原因引发的文物安全相关事故，乙方须承担一切责任（包含连带赔偿责任等）。

4、计量单位

除技术规范中另有规定外，本项目计量单位均使用国家法定计量单位。

5、项目进度

5.1 政府采购合同并生效后，   日历日内完成项目总体集成建设（包括软件集成实施、软硬件采购运输、安装部署、系统联调、集成测试、试运行和正式上线等工作；以及项目现场原有失效、老旧多媒体设备、控制柜、布线、展陈附属设施的拆除、拆机、线缆清理、现场清理、垃圾清运、合规处置等），乙方必须履行其在本合同中所规定的义务，按进度要求按时完成合同所约定的服务工作。非因乙方原因导致无法按期完成的，工期相应顺延。

5.2 本项目验收分为【子系统专项验收】和【项目整体竣工验收】。

5.2.1 子系统专项验收：乙方完成单个子系统下全部软硬件供货、安装、调试、集成及本子系统配套工作后，向甲方提交验收申请及相关材料，甲方收到材料后15个工作日内组织验收；子系统专项验收合格的，签署该子系统专项验收报告。

5.2.2 项目整体竣工验收：乙方完成项目总体集成建设后，向甲方提交验收申请及相关材料，甲方收到材料后15个工作日内组织验收，验收合格后签署验收报告。

6、项目合同总金额及税费

6.1 合同总金额为：￥        元，大写：               。

6.2 与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

7、项目合同支付条款

付款应按下列条件进行：

7.1 经双方协商一致，选择以下第①种付款方式：
①付款方式（提交预付款保函的）

预付款：合同签订且收到乙方开具的正规发票和预付款保函后10个工作日内，支付合同金额的70%，￥        元，大写：               ；

专项验收款：按照采购标的清单划分的各子系统，单个子系统项下全部软硬件安装、调试、集成，并经采购人验收合格。乙方按月归集当月已完成专项验收的全部子系统，按已验收子系统对应合同额的25%￥        元，大写：               ，开具对应金额的合法有效增值税专用发票，甲方收到发票10个工作日内，支付本阶段所有子系统专项验收进度款。

整体验收款：乙方完成全部子系统的软硬件安装、调试、集成，并经采购人整体验收合格后，开具剩余金额合法有效的增值税专用发票，甲方收到发票10个工作日内，支付合同含税总金额的5%￥        元 ，大写：               。
     ②付款方式（不提交预付款保函的）

预付款：合同签订且收到乙方开具的正规发票10个工作日内，支付合同金额的30%；

专项验收款：按照采购标的清单划分的各子系统，单个子系统项下全部软硬件安装、调试、集成，并经采购人验收合格。乙方按月归集当月已完成专项验收的全部子系统，按已验收子系统对应合同额的50%，开具对应金额的合法有效增值税专用发票，甲方收到发票10个工作日内，支付本阶段所有子系统专项验收进度款，累计支付总额最高不超过合同含税总金额的80%。

整体验收款：乙方完成全部子系统的软硬件安装、调试、集成，并经采购人整体验收合格后，开具剩余金额合法有效的增值税专用发票，甲方收到发票10个工作日内，支付合同含税总金额的20%。

7.2 质量保证要求：

1）自项目整体竣工验收合格之日起3年。质保期内因乙方软硬件设备质量原因产生故障返修，全部维修更换费用由乙方承担。

为保障质保义务履行，乙方应在【项目竣工验收前】向甲方提交合同总金额3%的质量保函，作为质保担保，甲方不扣留现金质保金。

若质保期内乙方未按合同约定履行维修维保义务，甲方有权依据质量保函向保函开立银行进行索赔；质量保函有效期应覆盖完整3年质保期届满后30日；质保期满且乙方完整履行全部质保义务后，甲方配合办理保函解保手续。

2）维修响应时间：保修期内，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内赶至现场，48小时内现场修复。

3）保修期内，乙方负责对其提供的整个项目进行维修和维护，不再收取任何费用，但非乙方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4）保修期服务方式均为乙方上门维修，即由乙方派员到甲方现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.2  财务信息：

乙方开户银行名称、账号：

用户名称：

开户银行：

地址：

账号：

8、项目合同修改

8.1 除合同条款第10条的规定外，任何对合同的变更、修改和补充，只有在双方授权的代表签署书面文件后有效，并作为附件成为本合同不可分割的组成部分，并具有同等法律效果。

8.2 因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

8.3 服务内容删减调整：因采购人工作调整、需求变更等采购人原因需要删减合同约定服务工作内容的，经双方协商一致，可选择以下任一方式执行：

8.3.1 据实扣减价款：按照实际删减服务工作量及对应核算单价扣减合同价款，最终价款按实际完成的合格工作量结算。

8.3.2 等价补位不调减价款：由乙方对删减部分对应的工作开展优化补位、延伸服务或履约补偿；达成书面合意后，合同总金额不予扣减，但项目整体服务质量、交付标准、考核指标不得降低。

8.4 服务内容增补变更：确需在原合同基础上新增服务内容的，应签订书面补充协议，同时须同时满足全部如下限定条件，不满足条件的不得进行增补：

8.4.1 金额限定：全部补充协议累计新增金额不得超过原合同总金额的10%；

8.4.2 内容限定：新增内容必须属于原采购文件及本合同范围内同类型、同标的、同性质服务，不得增加无关服务品类，不得改变项目核心服务定位与履约标准；

8.4.3 条款限定：增补服务不改变原合同的履约周期、考核细则、付款方式、违约责任等核心约定，服务质量、交付要求与原合同保持一致。

8.5 服务内容等价置换：因采购人需求优化，需要对原有服务内容进行置换调整的，执行价款不变、等价置换原则，合同总金额保持不变，同时应当满足：

8.5.1 置换的替代服务须与被取消删减服务工作量、成本价格、服务等级相当，置换内容限定在原采购文件及本合同既定服务范围之内，不得外延新增无关服务；

8.5.2 置换完成后，项目整体交付数量、服务体量、考核指标、服务成效不得降低，整体履约标准不变，乙方仍须保障项目整体验收合格；

8.5.3 全部置换调整须经双方书面确认，留存调整说明、工作量核算依据、置换清单，作为履约、结算归档资料。

8.6 通用要求：本合同项下所有删减、增补、置换、调整行为，均须甲乙双方书面协商一致，任何一方不得单方变更履约内容与合同价款。

9、违约责任

9.1 在履行合同的过程中，如果乙方遇到将不能按照合同规定的时间提供服务时，应该及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长提供服务时间。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

9.2 除合同条款第10条的情况外，除非延期是根据合同条款8.1的规定取得甲方的同意而不收取误期赔偿费之外，当乙方已经拖延提供服务时间，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同总价的千分之一（0.1%）计收，不足一周按一周计算，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的千分之五（0.5%），同时乙方应继续履行本合同所规定的义务。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权根据合同第10条款的规定终止合同。

9.3 如果甲方提出索赔通知后20天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。

10、项目合同终止

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部终止合同。对于部分终止的合同，违约方除应承担9条规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

10.1 违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的服务，达到合同所规定的服务；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分终止合同，经双方协商，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付成果类似的服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出（支出总额应不超过合同总价的1%）。

10.2 因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方已支付的合同经费。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

11、不可抗力

11.1 本合同规定的不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争和严重的风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害，以及政策性等不由双方控制的，也包括双方同意的其他不可抗力事件。

11.2 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

11.3 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面方式或传真通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，甲方也可以考虑解除合同。

11.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

12、诉讼

12.1 合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，任何一方都可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2 诉讼费、律师费、保全费等由败诉方负担。

12.3在诉讼期间，除正在进行诉讼争议的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

12.4 本合同适用中华人民共和国法律。

13、项目合同附件

13.1 下列文件属本合同的依据，具有同等的法律效力：

（1）招标文件（项目编号：        ）

（2）投标文件（项目编号：        ）

（3）采购过程中有关澄清、承诺文件

（4）补充协议（如有）。

上述文件的内容与本合同的内容不一致时，以本合同为准。上述文件的内容相互之间不一致时，以排序在先者为准。

13.2 与履行本合同有关的下列文件，经双方确认，作为附件，为本合同的组成部分。

附件一：《中标通知书》

14、项目合同生效及其它

14.1 本合同自双方授权代表签字、盖公章之日起生效。

14.2 本合同一式  份，由甲方执  份，乙方执  份。

15、项目合同签章

| 甲方： |  |  | 乙方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖章： |  |  | 盖章： |  |  |
| 授权代表： |  |  | 授权代表： |  |  |
| 签字日期： |  |  | 签字日期： |  |  |

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市云龙区数据局；

（二）采购项目名称：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务；

（三）采购标的：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务；

（徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务）对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（四）本项目采购涉及的货物类产品是非进口产品；

（五）本项目为非专门面向中小企业的项目；

（六）本项目预算金额：8600万元，最高限价：7710万元。本项目不接受超过7710万元人民币的投标报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
    （七）项目基本概况

1、徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务包含：竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务，竹林寺（汉文化）景区场馆空间数字化提升服务、竹林寺（汉文化）景区AI伴游系统集成服务、竹林寺（汉文化）景区科技文创矩阵开发服务、竹林寺（汉文化）景区信息系统集成服务、竹林寺（汉文化）景区智慧文旅BOX集成服务、云珑里文旅中心信息系统集成服务、大龙湖旅游度假区信息系统集成服务、户部山信息系统集成服务、云龙区全域文旅平台软件集成实施服务。

2、中标人作为本项目的总集成商，须负责此次项目所有建设内容的集成工作。中标人应组织项目总体集成建设，完成软件集成实施、软硬件采购运输、安装部署、系统联调、集成测试、试运行和正式上线、运维等工作，负责项目现场原有失效、老旧多媒体设备、控制柜、布线、展陈附属设施的拆除、线缆清理、现场清理、垃圾清运及合规处置，最终确保项目建设内容安全、稳定、持续运行。

3、采购标的清单如下：

采购标的清单汇总表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 竹林寺（汉文化）景区场馆数字展陈服务 |  |  |
| 1 | 汉文化景区文化体系建立及数字文化基础大纲 | 1 | 项 |
| 2 | 狮子山楚王墓数字展陈服务 | 1 | 项 |
| 3 | 汉兵马俑博物馆数字展陈服务 | 1 | 项 |
| 4 | 水下兵马俑展厅数字展陈服务 | 1 | 项 |
| 5 | 羊鬼山王后墓数字展陈服务 | 1 | 项 |
| 6 | 汉画长廊数字展陈服务 | 1 | 项 |
| 二 | 竹林寺（汉文化）景区空间数字化提升服务 |  |  |
| 1 | 汉文化馆智慧研学空间数字提升 | 1 | 项 |
| 2 | 汉文化馆研学/休憩空间数字提升 | 1 | 项 |
| 3 | 汉画像石解密馆多功能厅数字提升 | 1 | 项 |
| 4 | 汉画像石解密馆VR大空间数字提升 | 1 | 项 |
| 5 | 汉画像石解密馆文创空间数字提升 | 1 | 项 |
| 三 | 竹林寺（汉文化）景区AI伴游系统集成服务 |  |  |
| 1 | AI伴游眼镜 | 1 | 项 |
| 2 | 具身机器人 | 1 | 项 |
| 四 | 竹林寺（汉文化）景区科技文创矩阵开发服务 |  |  |
| 1 | 竹林寺（汉文化）景区科技文创矩阵开发服务 | 1 | 项 |
| 五 | 竹林寺（汉文化）景区信息系统集成服务 |  |  |
| 1 | 景区管理平台 | 1 | 项 |
| 2 | 票务平台 | 1 | 项 |
| 3 | 智慧营销平台 | 1 | 项 |
| 4 | 游客服务公众号升级 | 1 | 项 |
| 5 | 地空一体安防系统 | 1 | 项 |
| 6 | 安全监控系统 | 1 | 项 |
| 7 | 森林防火系统 | 1 | 项 |
| 8 | 人行闸机系统 | 1 | 项 |
| 9 | 智慧灯杆系统 | 1 | 项 |
| 10 | 能耗管理系统 | 1 | 项 |
| 11 | 智慧停车场系统 | 1 | 项 |
| 12 | 智慧光伏系统 | 1 | 项 |
| 13 | 机房及配套 | 1 | 项 |
| 14 | 传输管线 | 1 | 项 |
| 15 | 供电配套 | 1 | 项 |
| 16 | 信息发布系统 | 1 | 项 |
| 17 | 智慧导览系统 | 1 | 项 |
| 六 | 竹林寺（汉文化）景区智慧文旅BOX集成服务 |  |  |
| 1 | 竹林寺（汉文化）景区智慧文旅BOX集成服务 | 1 | 项 |
| 七 | 云珑里文旅中心信息系统集成服务 |  |  |
| 1 | 新城书房-图书馆业务管理系统 | 1 | 项 |
| 2 | 新城书房-大数据展示系统 | 1 | 项 |
| 3 | 新城书房-智能借阅系统 | 1 | 项 |
| 4 | 新城书房-自助服务设施系统 | 1 | 项 |
| 5 | 新城书房-数字阅读系统 | 1 | 项 |
| 6 | 新城书房-显示与音视频系统 | 1 | 项 |
| 7 | 新城书房-客流统计系统 | 1 | 项 |
| 8 | 新城书房-网络与安防基础设施 | 1 | 项 |
| 9 | 新城书房-服务机器人系统 | 1 | 项 |
| 10 | 公共空间-综合布线系统 | 1 | 项 |
| 11 | 公共空间-计算机网络系统 | 1 | 项 |
| 12 | 公共空间-视频监控系统 | 1 | 项 |
| 13 | 公共空间-公共广播系统 | 1 | 项 |
| 14 | 公共空间-室内外显示系统 | 1 | 项 |
| 15 | 公共空间-信息发布系统 | 1 | 项 |
| 16 | 公共空间-停车管理系统 | 1 | 项 |
| 17 | 公共空间-机房系统 | 1 | 项 |
| 18 | 公共空间-综合管网系统 | 1 | 项 |
| 19 | 公共空间-AI数字人 | 1 | 项 |
| 八 | 大龙湖旅游度假区信息系统集成服务 |  |  |
| 1 | 智慧栈道 | 1 | 项 |
| 2 | 智慧便民设施 | 1 | 项 |
| 九 | 户部山信息系统集成服务 |  |  |
| 1 | 管道集成实施服务 | 1 | 项 |
| 十 | 云龙区全域文旅平台软件集成实施服务 |  |  |
| 1 | 文旅产业监测平台 | 1 | 项 |
| 2 | 文旅行业监管平台 | 1 | 项 |
| 3 | 文旅总入口 | 1 | 项 |
| 4 | 文旅推荐官 | 1 | 项 |
| 5 | 可信数据空间 | 1 | 项 |

# 二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

中标人签订合同后须向采购人提交拟选用设备的完整品牌、型号、技术资料、检测证明、报价组成明细等材料，拟采购使用的全部设备须提交采购人进行书面确认，确认通过后方可开展采购、供货及安装实施工作；所选设备须满足全部技术性能指标，或同等及以上性能。采购人有权结合现场环境、业务使用需求对拟选设备提出合理调整意见，中标人应按要求完成调整。

本项目竹林寺（汉文化）景区信息系统集成服务软件系统（景区管理平台、票务平台、智慧营销平台、游客服务公众号升级）和云龙区全域文旅平台软件系统（文旅产业监测平台、文旅行业监管平台、文旅总入口、文旅推荐官、可信数据空间）的建设应至少满足国家信息系统安全等级保护二级测评要求。中标人负责进行安全设计、建设、加固，并配合软件平台通过采购人另行委托的第三方测评机构的等保测评与备案。

本项目竹林寺（汉文化）景区信息系统集成服务软件系统（景区管理平台、票务平台、智慧营销平台、游客服务公众号升级）和云龙区全域文旅平台软件系统（文旅产业监测平台、文旅行业监管平台、文旅总入口、文旅推荐官、可信数据空间）的建设应获得第三方软件测评机构出具的测试通过报告，测评机构须具备CMA和CNAS资质。

## 2.1 竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务

2.1.1 总体概况

竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务工作包括的展馆区域有：狮子山楚王墓、汉兵马俑博物馆、水下兵马俑展厅、羊鬼山王后墓、汉画长廊。

本部分工作内容包括不限于：展陈方案及深化，展览展示设备，专业效果灯光，多媒体展项（含设备及软件安装），数字内容制作，基础配套装饰（含地胶地塑、吊顶、隔断墙体以及博物馆展馆原有电气、暖通、消防等配套系统的衔接部分等）、现场建筑物和构筑物的成品保护、原有展厅装饰面拆除、现场清理与垃圾清运，以及所有货物和设备采购及安装调试等服务。中标人负责提供本项目全部货物、设备及技术服务，组织配合完成项目各项验收工作，直至项目完成交付并投入使用。

投标人须结合本章节“2.1竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务”内的全部采购需求编制详细的响应方案，中标人须以投标响应方案为基础开展进一步方案深化、细化工作。所有深化后的全套成果，须经采购人书面确认后方可实施。未经采购人书面确认，中标人不得开展现场实施工作。

具体各展馆信息及服务内容如下表所示：

竹林寺（汉文化）景区展馆数字展陈服务需求表

| 序号 | 项目 | 展示面积（平方米） | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉文化景区文化体系建立及数字文化基础大纲 | / | （一）汉文化景区场馆定位策划方案、场馆特色塑造专项方案、游览动线优化专项方案、景区总体数字化赋能方案 |  |
| 2 | 狮子山楚王墓数字展陈服务 | 457 | （二）展览策划服务（三）空间基础深化部署（四）艺术造型深化部署（五）多媒体展项深化部署（六）数字内容制作（七）灯光深化部署（八）基础装饰深化部署（九）原装饰面拆除 | 展馆内含文物本体 |
| 3 | 汉兵马俑博物馆数字展陈服务 | 450 | （二）展览策划服务（三）空间基础深化部署（四）艺术造型深化部署（五）多媒体展项深化部署（六）数字内容制作（七）灯光深化部署（八）基础装饰深化部署（九）原装饰面拆除 | 展馆内含文物本体 |
| 4 | 水下兵马俑展厅数字展陈服务 | 593 | （二）展览策划服务（三）空间基础深化部署（四）艺术造型深化部署（五）多媒体展项深化部署（六）数字内容制作（七）灯光深化部署（八）基础装饰深化部署（九）原装饰面拆除 | 展馆内含文物本体 |
| 5 | 羊鬼山王后墓数字展陈服务 | 72 | （二）展览策划服务（三）空间基础深化部署（四）艺术造型深化部署（五）多媒体展项深化部署（六）数字内容制作（七）灯光深化部署（八）基础装饰深化部署（九）原装饰面拆除 |  |
| 6 | 汉画长廊数字展陈服务 | 1557 | （二）展览策划服务（三）空间基础深化部署（四）艺术造型深化部署（五）多媒体展项深化部署（六）数字内容制作（七）灯光深化部署（八）基础装饰深化部署（九）原装饰面拆除 | 展馆内含文物本体 |

2.1.2 主要服务内容

（一）汉文化景区文化体系建立及数字文化基础大纲：包含汉文化景区各场馆定位策划方案、场馆特色塑造专项方案、游览动线优化专项方案、景区整体数字化赋能方案；

（二）展览策划服务：包含史料梳理、专家咨询论证、展陈大纲、展览方案、空间深化、平面深化等工作；

（三）空间基础深化部署：包含展墙搭建、墙面艺术处理、展台制作、地面处理（地毯、地板、地胶等）、特殊展品展柜制作以及按照定点点位重新布置电线和灯轨接线等工作；

（四）艺术造型深化部署：包含场景、模型、艺术氛围装置深化及集成部署实施；

（五）多媒体展项深化部署：包含各类音视频、体感、触摸互动展项等深化及集成部署实施；

（六）数字内容制作：根据展陈主题和展陈大纲，开展场馆内各类数字内容的脚本编写、内容制作、校对优化工作，输出适配展陈硬件的数字展示内容；

（七）灯光系统深化部署：完成空间照明、展柜内部照明及专项氛围照明的方案深化及集成部署实施；完成展馆灯具点位编号、参数校准，完成特殊照明灯具定制加工与系统调试，保障整体灯光效果规范、统一、可控、可用。

（八）基础装饰深化部署：包含基础装饰方案深化及集成部署实施，以及与各场馆原有电气、暖通、消防等配套系统衔接相关工作；

（九）原装饰面拆除：对需整体改造的展馆原有装饰面实施拆除，同步完成现场清理、垃圾清运工作。

2.1.3 数字展陈服务总体要求

（一）总体原则​

本部分工作需完成汉文化景区文化体系建立及数字文化基础大纲，并以此为基础，结合各场馆主题定位，策划展览大纲，科学划分空间、规划游览动线，形成逻辑清晰、布局合理的展览方案。综合运用图片、艺术创作、音视频、实物展品、多媒体互动等多元展陈形式，多维度、立体化诠释展览主题与内涵。所有展陈内容须尊重历史史实，以权威史料、考古成果为依据，杜绝虚构演绎、主观戏说；落实史料考证、专家咨询论证，史实、纪年、人物、器物表述准确无误。

方案应当充分体现：

（1）艺术性：整体设计语言、视觉色调、艺术风格统一契合汉文化景区整体汉代美学基调，纹样、造型、文字体系与景区现有展馆风貌协调统一，并高度贴合展馆主题和专属叙事特色，与景区其他展陈空间风貌相融、内容互补，共同构建完整统一的汉文化展示体系；

（2）科学性：展陈内容考据严谨，依托汉代文献史料与考古成果，史实表述客观准确；空间布局、参观动线、展具工艺、设备选型科学可行，方案具备良好落地性与运维可行性；

（3）文化性：深度挖掘阐释汉代历史文化内涵，展陈形式、符号元素准确体现汉文化时代特征，彰显地域汉文化特质，传递项目核心文化价值；

（4）创新性：创新展陈表达手法，整合图文展板、实物陈列、场景复原、多媒体交互、数字投影等多元展陈手段，运用数字技术活化汉代文物与工艺元素，实现 “让文物说话、让历史可感” 的展览效果；

（5）文物安全性：方案编制、制作、安装全过程严格执行文物保护相关法规与技术规范，恪守“最小干预、原址保护、零扰动”原则。项目选材采用耐久稳定、环保、防火、防潮的展陈材料；展陈照明系统符合文物预防性保护行业规范，严格管控照度、紫外线辐射指标。严禁损毁、扰动遗址本体、原生岩壁及各类文物遗存，施工全过程严格遵循文物保护相关规范。

（二）总体要求​

（1）内容把握要求

展陈内容需整体统筹景区文化主线，统一展览叙事逻辑，各展馆依据自身定位精准划分内容板块，做到主线贯通、分区侧重、边界清晰、互不重叠。整体内容编排兼顾全局系统性与各馆独特性，合理分配各展区知识体量与叙事节奏，内容层级由浅入深、逻辑递进，兼顾大众游览体验与文化传播属性，形成主题连贯、分区明晰、层次递进、体系闭环的展陈体系。

（2）深化方案风格要求

契合展馆现有空间格局，理念新颖，平面布局合理、参观展线流畅，着力突出重点展项，营造沉浸式观展体验；避免内容平铺罗列，防范展陈形式同质化；整体色调匹配展馆主题定位，充分体现展馆特色和文化特征。

（3）展示功能要求

展示形式紧密贴合展览主题，以打造具备汉文化特色的历史文化展示空间为核心。各类展项、互动内容应基于汉文化景区文化体系及数字文化基础大纲进行落地呈现；互动项目强化文化体验与公众参与，营造多感官沉浸式观展效果。

（4）流线要求

各展馆参观动线应适配展馆空间格局与展览叙事脉络，保障通行顺畅，规避人员拥堵风险，同时满足消防相关规范要求。

（5）辅助展项要求

所配置的沙盘、模型、艺术装置、多媒体交互等各类设备应技术先进、适配适用、运行稳定；设备选型与内容主题相匹配，表现形式恰当，能够有效支撑展览阐释与体验目标。

（6）立面及展品布展效果要求

布展呈现应兼顾内容丰富度与展陈形式的多元现代，充分阐释展览主题与文化内涵，提升展览生动性与观展体验。艺术装置立意准确、布局得当、工艺精良，具备较强艺术感染力；高科技展项交互体验良好，性能可靠、操作简易、便于后期运维，经济合理。

（7）声光电应用要求

声、光、电等科技手段运用适度，不得喧宾夺主、产生相互干扰；技术方案成熟可靠，兼顾创意表达与节能安全，便于后期运维管理，在诠释展览主题内涵的基础上提升观众沉浸式观展体验。

2.1.4 各展馆区域数字展陈服务需求

2.1.4.1 汉文化景区文化体系建立及数字文化基础大纲

2.1.4.1.1 背景概况

作为“两汉看徐州”的核心文化地标，徐州汉文化景区依托狮子山楚王陵大遗址建设，总占地面积1400余亩，汇聚汉墓、汉兵马俑、汉画像石“汉代三绝”核心资源，留存大量西汉楚国高等级墓葬、陪葬军阵、石刻艺术等珍贵历史遗存，是系统解读汉代诸侯国政治、军事、文化与社会风貌的核心实物载体，也是国内极具代表性的综合性汉文化主题文旅景区，具备极高的历史研究价值与文化传播价值。

现阶段景区尚未形成统一的整体文化统筹体系，各场馆主题定位辨识度不足、特色呈现不均衡，整体游览动线规划缺乏系统性、科学性，文旅资源整合力度不足，传统展陈模式与数字化传播、沉浸式体验的新时代文旅需求适配度偏低，文化价值挖掘不充分、品牌表达不统一，制约了景区汉文化IP的整体塑造与提质升级。

为深度盘活遗址文物资源、系统梳理汉代文化内核，构建全域统一、层次清晰、特色鲜明的景区文化叙事体系，补齐场馆特色短板、优化游览体验结构、升级数字文旅服务能力，须建立汉文化景区整体文化体系，搭建完整的景区数字文化建设基础框架，实现景区汉文化叙事体系统一、展陈逻辑规范、游览体系科学、数字文旅赋能升级的整体建设目标。

汉文化景区全景图

2.1.4.1.2 服务需求

（一）场馆定位规划要求

统筹汉文化景区所有场馆实施统一主题定位、功能划分与展陈内容重构，规避文物展品、历史叙事、展陈主题交叉重复等问题，构建“主次分明、各有特色、互补联动”的全域文旅内容体系。

（二）场馆特色塑造要求

立足各场馆独有的文化资源禀赋，构建差异化的展陈体系与体验内容。深挖场馆原生文化特质，提炼核心展示亮点，可结合展陈定位对现有场馆名称予以优化调整。为各场馆塑造专属识别记忆点与传播标识，落实“一馆一主题、一馆一特色、一馆一亮点” 的建设目标。

（三）动线优化要求

统筹景区游览路径、空间节奏与游客观展体验，对全域游览动线进行系统重构。按照循序渐进、层层铺垫、高潮递进的叙事逻辑排布场馆游览次序，串联各特色场馆，实现客流科学疏导。以游览动线为脉络贯通全域展陈空间，构建连贯完整的汉文化叙事体系，引导游客认知由浅入深、感受逐步升华，在核心主题场馆形成观展体验高潮，强化游客对汉文化的整体感知与记忆。

（四）数字化赋能要求

立足景区全域数字化顶层视角，以统一的汉文化叙事体系为总纲，统筹室内外场馆多媒体展陈内容与互动体验模式。结合重构后的游览动线和不同场馆主题定位，分级设置沉浸式复原、交互式科普、情景化演绎等多元数字展项，形成“主线连贯、点位呼应、各馆互补”的全域数字内容矩阵。

2.1.4.2 狮子山楚王墓

2.1.4.2.1 背景概况

狮子山楚王墓（以下简称为“楚王墓”）为汉文化景区核心重点景观，拥有极高的历史文化价值与稀缺的原址展示优势，是景区核心游客吸引点。目前遗址的参观体验与文化信息传达方式相对传统，未能充分利用数字化技术手段将遗址深厚的文化内涵转化为可感知、可理解的参观体验。相关历史背景专业性较强，墓葬形制结构复杂，普通游客认知理解门槛较高，文化信息传播效果有限，造成游客游览感受与遗址厚重文化价值不相匹配。

为全面提升楚王墓的展陈品质与参观体验，充分发挥遗址的文化传播功能，亟需对现有展陈体系进行系统性的数字化改造升级，建设与遗址历史文化地位相匹配的数字化体验系统，让游客更深入地理解楚王墓的历史价值、考古地位与文化内涵。

狮子山楚王墓平面示意图

2.1.4.2.2 展陈数字化提升服务需求

（一）提升区域

本次提升覆盖楚王墓遗址参观动线中的主要公共展示区域，具体包括不限于以下空间：序厅空间、墓坑入口东侧展示墙、墓坑入口北侧展示墙、中墓道两侧墙面、墓坑内耳室空间、天井区域等。

（二）整体效果要求

本项目围绕楚王墓的文化价值深度阐释与参观体验系统提升两大核心目标，通过展陈空间改造提升、多媒体系统建设、数字化技术应用、数字化内容制作、数字艺术装置等综合手段，须实现以下效果：

（1）在历史价值呈现维度，充分彰显楚王墓作为中国汉代崖洞墓典型代表的极高考古地位。以学术研究成果为支撑，通过多层次的展示手段，系统阐释其独特价值与学术意义，使游客深刻认知楚王墓在中国汉代考古谱系中的坐标位置；

（2）在营造过程复现维度，着重展现楚王墓的宏大殿堂式营造智慧。通过适宜的数字化手段，还原其完整营造历程，让游客直观感受两千年前汉代工匠的非凡创造力；

（3）在物质文化展示维度，系统呈现楚王墓出土的珍贵随葬文物体系。通过数字化复原与多媒体呈现，让游客在原空间语境中理解文物的归属关系与文化意义；

（4）在空间氛围体验维度，着力营造与遗址宏大历史气质相匹配的沉浸式参观氛围，使游客在步入遗址的过程中获得身临其境、穿越时空的震撼体验；

（5）在知识传播效能维度，构建清晰顺畅的认知路径，将专业性强的考古学信息转化为通俗易懂的公共知识，确保不同知识背景的游客均能获得良好的文化理解；

（6）在互动参与深度维度，部署响应流畅、操作便捷的互动体验系统，满足游客自主探索与按需获取信息的需求；

（7）在整体体验节奏维度，各展项之间应形成起承转合的叙事关系，信息密度张弛有度，避免认知疲劳或信息空档，确保参观体验的连贯性与完整性。

（三）总体服务需求

（1）空间深化方案风格

整体深化方案风格须紧扣西汉楚王墓的文化基因，形成统一、鲜明、具有视觉冲击力的空间基调。各区域深化方案应保持风格连贯性与叙事逻辑的完整性，避免风格割裂。深化方案须充分考虑遗址现场的光照条件、空间尺度与观看视角，确保展示效果在不同参观动线与视角下均具有良好表现。

（2）内容策划与文本编制

展陈内容须以楚王墓的考古发掘成果与权威学术研究为依托，确保历史信息的准确性与权威性。文本与信息内容须兼具学术严谨性与公众可读性，语言精炼，叙事逻辑清晰，避免学术术语堆砌或过度演绎。内容体系应形成完整的知识传播链条，贯穿从基础认知到价值提升的递进逻辑。展陈内容须经行业权威专家学者论证并出具书面确认意见，同时取得采购人书面确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（3）版面设计与视觉呈现

展陈版面设计须与各区域空间风格协调统一，图文信息层级分明，符合不同受众群体的阅读习惯与信息获取需求。视觉呈现应注重视觉节奏与信息密度的合理把控，确保在遗址现场的光线条件下具有良好的辨识度与观赏性。

（4）数字内容制作

数字内容制作须基于权威考古史料与学术研究成果，确保历史复原的准确性。表现形式可根据各区域功能定位与展示需求，综合运用史料考据复原、三维建模动画、实拍素材等多种手段，增强叙事的立体感与感染力。数字视频的具体时长由中标人在方案中结合各空间节点的内容需求与技术条件进行论证确定。数字内容须组织行业权威专家学者、文博传播与媒体传播领域专业人士联合论证，形成书面论证确认文件，经采购人审核确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（5）交互系统要求

交互系统须提供简便直观的操作方式，降低游客使用门槛，便于不同年龄层次、不同参观深度的游客便捷按需获取信息。界面设计应友好清晰，交互反馈须即时响应。系统须充分考虑高峰时段游客并发访问的承载能力，确保服务体验的流畅稳定。

（6）硬件设备与安装要求

数字化设备须满足楚王墓遗址现场温湿度、灰尘等环境条件下的稳定运行要求。设备安装应牢靠，不得遮挡遗址本体景观，不得对游客正常参观动线造成妨碍，同时须确保设备安全防盗。设备的选型与安装须充分考虑后期维护的便利性。

（7）内容管理与维护要求

须提供数字化内容的更新与维护管理功能，便于采购人后续根据学术研究进展与运营需求进行内容的迭代更新与扩充。管理系统应具备友好的操作界面与完善的后台管理功能。

（8）文物保护专项要求

本项目全过程须严格遵守《中华人民共和国文物保护法》及相关法规、标准规范，不得对墓道本体、墓室结构、土质墙面及周边遗址环境造成任何形式的破坏。

（9）材料选用与消防安全要求

所使用的装饰材料与设备安装辅材须符合遗址保护要求与公共建筑消防安全规范，优先选用环保、耐久、阻燃、易于维护且对遗址环境无污染的装饰材料。

2.1.4.3 汉兵马俑博物馆

2.1.4.3.1 背景概况

汉兵马俑博物馆为汉文化景区核心重点展馆，拥有极高的考古研究价值与独有的原址军阵展示优势，是景区标志性文化打卡点位，也是对比秦汉军制演变、汉代艺术革新的核心展示载体。目前展馆展陈模式与信息阐释手段较为传统，尚未充分运用数字化技术手段，把汉代军阵、陶俑背后的历史内涵、时代革新价值转化为沉浸式、可感知的参观体验。相较于大众熟知的秦兵马俑威严雄浑、制式统一、肃穆粗犷的军事化特质，汉兵马俑实现了全方位的迭代升级，是汉代社会风貌、工艺水平与人文思想进步的直观体现。秦俑侧重复刻军队规整威仪，造型刻板统一，凸显皇权集权与军事威严；而汉俑造型灵动鲜活、神态各异、形制丰富，摆脱了单一军事化刻板风格，人物神态、服饰发型、姿态动作各具特色，兼具军人威仪与市井人文气息，在雕塑工艺、人物写实、艺术表现力、人文包容性上实现了重大突破，印证了汉代手工业技艺的成熟与社会文化的开放多元。

当前展馆未能系统阐释秦汉兵马俑的核心差异与汉代的时代进步性，同时西汉楚国军制、俑坑布局、陶俑工艺等专业内容门槛较高，普通游客难以读懂汉兵马俑的军阵排布逻辑、文物细节价值以及秦汉文化演变脉络，无法精准感知汉俑独有的艺术魅力与历史革新意义，文化信息传递不够直观充分，出现文物核心价值厚重与游客参观感知不足不相匹配的问题。

为全面提升汉兵马俑馆展陈品质与游览体验，充分释放汉代军阵遗存的文化传播效能，凸显汉代相较于秦代的艺术革新、工艺进步与人文发展，亟需对现有展陈体系开展系统性数字化改造升级，建设匹配文物历史地位的数字化体验系统，帮助游客深度读懂汉兵马俑的考古意义、军阵内涵、艺术价值以及秦汉文明演变的核心脉络，全方位彰显汉代璀璨的历史文化底蕴。

汉兵马俑博物馆平面示意图

2.1.4.3.2 展陈数字化提升服务需求

（一）提升区域

本次提升覆盖汉兵马俑博物馆参观动线中的主要公共展示区域，具体包括不限于以下空间：入口长廊迎宾区、馆内序厅、室内遗址区及两侧通道等。

（二）整体效果要求

本项目围绕汉兵马俑的文化价值深度阐释与参观体验系统提升两大核心目标，通过展陈空间方案深化、多媒体系统建设、数字化技术应用、数字化内容制作等综合手段，须实现以下效果：

- 在历史价值呈现维度，充分彰显汉兵马俑作为西汉楚国军阵遗存的典型标杆地位，凸显相较于秦兵马俑的时代革新价值。以权威考古研究成果为支撑，通过多层次的展示手段，系统阐释汉代陶俑制度、军阵体系的独特价值与学术意义，清晰梳理秦汉军俑文化演变脉络，使游客深刻认知汉兵马俑在汉代考古、古代军史与雕塑艺术谱系中的核心坐标位置；

（2）在考古历程和价值维度，着重展现徐州狮子山汉代兵马俑群考古发现的学术价值与历史意义。通过适宜的数字化手段，还原其文物发现、科学勘探、分层发掘、保护性整理的完整考古链路，通过数字化拆解、对比解读的方式，区别于秦兵马俑规整式批量发掘的考古特征，凸显徐州汉兵马俑的独特考古价值，让游客清晰认知汉代楚国墓葬考古的科学性与严谨性，深刻理解其在秦汉考古谱系、汉代封国历史研究中的不可替代地位；

（3）在物质文化展示维度，系统呈现汉兵马俑完整的军阵文物体系与器物特色。通过数字化复原与多媒体立体化呈现，清晰展示不同兵种、不同神态、不同形制陶俑的功能属性与组合关系，让游客在原址展陈空间语境中，精准理解汉俑文物的组合逻辑、时代特征与承载的汉代军事、民俗、服饰文化内涵；

（4）在空间氛围体验维度，着力营造与汉代军阵恢弘气质、人文风貌相匹配的沉浸式参观氛围。依托数字化光影、场景复原等技术，还原西汉楚国军队列阵实景，打破传统静态展陈的单调感，使游客在参观过程中身临其境，沉浸式感受汉代军阵的磅礴气势与有别于秦代肃穆刻板的温润人文气息，获得穿越时空的震撼体验；

（5）在知识传播效能维度，构建清晰顺畅的认知路径，将专业性强的考古学信息转化为通俗易懂的公共知识，确保不同知识背景的游客均能获得良好的文化理解；

（6）在互动参与深度维度，部署响应流畅、操作便捷的互动体验系统，满足游客自主探索与按需获取信息的需求；

（7）在整体体验节奏维度，各展项之间应形成起承转合的叙事关系，信息密度张弛有度，避免认知疲劳或信息空档，确保参观体验的连贯性与完整性。

（三）总体服务需求

（1）空间深化方案风格

整体深化方案风格须紧扣西汉楚国军阵文化、汉代陶俑艺术与汉代军旅人文基因，形成统一、鲜明、具有汉代美学气质与视觉冲击力的展馆空间基调。各展区、各展项深化方案须保持风格高度统一与叙事逻辑完整连贯，杜绝区域风格割裂、主题杂乱脱节。深化方案过程须充分结合汉兵马俑馆展厅采光条件、室内空间尺度、展陈动线与人流观看视角，针对性优化展示布局与呈现形式，确保所有展陈效果在不同参观位置、不同光线环境下均呈现稳定、优质、统一的展示效果。

（2）内容策划与文本编制

展陈内容须以汉兵马俑考古发掘报告、历年权威学术研究成果及汉代军制、陶俑工艺、楚国封国历史史料为核心依据，全面保障历史信息、考古结论、文化解读的准确性与权威性。展陈文本内容兼顾学术严谨性与公众可读性，语言精炼通俗、叙事逻辑清晰，规避专业术语堆砌、主观臆断与过度艺术演绎。整体内容体系构建由浅入深、层层递进的完整知识传播链条，实现从基础器物认知、考古历程解读到时代价值、秦汉文明演进价值升华的递进式传播效果。展陈内容须经行业权威专家学者论证并出具书面确认意见，同时取得采购人书面确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（3）版面设计与视觉呈现

展陈版面设计须与汉代军旅文化主题、展馆整体空间风格协调统一，版面图文层级清晰、重点突出，契合不同年龄、不同知识背景游客的阅读习惯与信息获取需求。视觉呈现严格把控画面节奏、色彩体系与信息密度，贴合汉兵马俑展馆室内展陈光线条件，保障图文展板、宣传画面、静态展陈内容的高辨识度、高观赏性与舒适观感，避免信息过载、画面杂乱、视觉疲劳等问题，整体视觉体系统一规范、主题鲜明、贴合汉代艺术审美特征。

（4）数字内容制作

所有数字化展示内容须基于汉兵马俑考古史料、权威学术研究成果与汉代军制、服饰、兵器、陶俑工艺史实制作，确保场景复原、器物还原、军阵排布、工艺流程、考古过程推演的真实准确，杜绝虚构演绎与史实偏差。根据各展区功能定位与展示主题需求，综合运用史料考据复原、三维建模、动态仿真、动画演示、现场实拍整合、秦汉对比解析等多元表现形式，强化展陈叙事的立体感、生动性与感染力，直观凸显汉兵马俑相较于秦俑的工艺进步、人文升级与艺术革新。数字视频、动态演示内容的具体时长、呈现形式由中标人结合各空间节点展示需求与技术条件充分论证确定。数字内容须组织行业权威专家学者、文博传播与媒体传播领域专业人士联合论证，形成书面论证确认文件，经采购人审核确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（5）交互系统要求

交互系统须提供简便直观的操作方式，降低游客使用门槛，便于不同年龄层次、不同参观深度的游客便捷按需获取信息。界面设计应友好清晰，交互反馈须即时响应。系统须充分考虑高峰时段游客并发访问的承载能力，确保服务体验的流畅稳定。

（6）硬件设备与安装要求

数字化设备须满足汉兵马俑博物馆遗址现场温湿度、灰尘等环境条件下的稳定运行要求。设备安装应牢靠，不得遮挡遗址本体景观，不得对游客正常参观动线造成妨碍，同时须确保设备安全防盗。设备的选型与安装须充分考虑后期维护的便利性。

（7）内容管理与维护要求

须提供数字化内容的更新与维护管理功能，便于采购人后续根据学术研究进展与运营需求进行内容的迭代更新与扩充。管理系统应具备友好的操作界面与完善的后台管理功能。

（8）文物保护专项要求

本项目全过程严格遵守《中华人民共和国文物保护法》及文物展示利用、遗址保护相关法规与规范标准，所有设计、施工、安装、调试环节均以文物保护为首要原则。严禁对汉兵马俑文物本体、俑坑展陈区域、展馆文物展陈载体、周边配套文物环境造成触碰、震动、污染、遮挡及任何形式的损坏，全程保障文物本体安全与展陈环境完整。

（9）材料选用与消防安全要求

所使用的装饰材料与设备安装辅材须符合遗址保护要求与公共建筑消防安全规范，优先选用环保、耐久、阻燃、易于维护且对遗址环境无污染的装饰材料。

2.1.4.4 水下兵马俑展厅

2.1.4.4.1 背景概况

水下兵马俑展厅坐落于汉文化景区狮子潭湖心，是国内唯一水下兵马俑博物馆。场馆核心展示区域为5号、6号骑兵俑坑，是国内独有的原址水下保护骑兵俑坑展示空间。

目前水下兵马俑馆整体展陈与文化传播模式较为传统，未依托数字化技术挖掘水下遗址的独特稀缺价值，难以将汉代骑兵军阵的历史内涵、水下兵马俑馆的形成原因、秦汉骑兵制度演变的时代价值转化为可感知、可理解的沉浸式参观体验。相较于常规旱地俑坑遗址，水下兵马俑常年水土封存的遗存特征、骑兵兵种专属的军阵逻辑专业性较强，普通游客难以理解水下遗址的保护难点、考古价值与遗存特殊性。同时场馆现有展示形式单一，仅以静态遗址原貌与基础图文陈列为主，缺乏叙事铺垫与场景赋能，未能系统阐释汉代骑兵从萌芽到成型的发展脉络，也未凸显水下原址遗存独一无二的考古稀缺性，导致场馆厚重的专项历史考古价值与游客浅层的参观感知形成明显落差，文化传播效能不足、特色优势未能充分释放。

为全面提升水下兵马俑博物馆的展陈品质与沉浸式游览体验，充分激活水下骑兵军阵遗存的专属文化价值，补齐汉文化景区完整军阵展示的叙事短板，亟需对现有展陈体系、空间氛围、内容传播与参观认知体系开展系统性数字化改造升级，建设匹配国内唯一水下汉俑遗址地位的数字化体验系统，帮助游客深度读懂水下俑坑的遗址文化价值。

水下兵马俑展厅平面示意图（水下部分）

2.1.4.4.2 展陈数字化提升服务需求

（一）提升区域

本次提升覆盖水下兵马俑馆参观动线中的主要公共展示区域，具体包括不限于以下空间：5号原始俑坑展区、6号复原骑兵军阵展区、展区间通道。

（二）整体效果要求

本项目围绕水下兵马俑博物馆的文化价值深度阐释与参观体验系统提升两大核心目标，通过展陈空间方案深化、多媒体系统建设、数字化技术应用、数字化内容制作等综合手段，须实现以下效果：

（1）在历史价值呈现维度，充分彰显水下兵马俑作为国内唯一汉代水下骑兵军阵遗址的稀缺考古地位，明确其在狮子山楚王陵军阵体系中的专属功能定位；

（2）在考古与遗址保护维度，通过数字化手段生动复现水下俑坑的勘探发掘与原址保护全过程；

（3）在物质文化展示维度，系统呈现汉代骑兵俑完整的器物体系与军阵逻辑，让游客在原址空间语境中读懂文物承载的军事、礼制与时代内涵；

（4）在空间氛围体验维度，打造适配汉代骑兵恢弘气质的沉浸式参观氛围。依托数字化光影、场景复原等技术，打破传统静态展陈的单调感；

（5）在知识传播效能维度，构建由浅入深、逻辑清晰的认知路径，将汉代骑兵军制、封国军事文化等专业内容转化为通俗易懂的公共知识，降低大众认知门槛，确保不同知识背景的游客均可全面、清晰理解水下兵马俑的核心价值与文化内涵；

（6）在互动参与深度维度，搭建多元化、全年龄段适配的沉浸式互动体验体系。结合汉代骑兵军阵专属特色，设置趣味交互内容，支持游客自主探索，改变传统被动观展模式，充分调动游客参观主动性与参与积极性；

（7）在整体体验节奏维度，统筹各展区、各数字化展项的叙事逻辑与信息密度，形成铺垫、认知、深化、升华的完整参观动线，各展项起承转合、张弛有度，杜绝信息空档与认知疲劳，保障整体参观体验的连贯性、完整性与层次感。

（三）总体服务需求

（1）空间深化方案风格

整体深化方案风格须紧扣汉代早期军事文化、楚国骑兵特质与水下遗址静谧厚重的独特气质基因，形成统一、鲜明、具有视觉冲击力的空间基调。各区域深化方案应保持风格连贯性与叙事逻辑的完整性，避免风格割裂。深化方案须充分考虑遗址现场的光照条件、空间尺度与观看视角，确保展示效果在不同参观动线与视角下均具有良好表现。

（2）内容策划与文本编制

展陈内容须严格依托水下兵马俑考古发掘报告、历年权威学术研究成果、汉代军制史料与狮子山楚王陵整体军阵研究结论编制，全面保障历史信息、考古结论、文化解读的专业性与权威性。文本与信息内容须兼具学术严谨性与公众可读性，语言精炼，叙事逻辑清晰，避免学术术语堆砌或过度演绎。内容体系应形成完整的知识传播链条，贯穿从基础认知到价值提升的递进逻辑。展陈内容须经行业权威专家学者论证并出具书面确认意见，同时取得采购人书面确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（3）版面设计与视觉呈现

展陈版面设计须与各区域空间风格协调统一，图文信息层级分明，符合不同受众群体的阅读习惯与信息获取需求。视觉呈现应注重视觉节奏与信息密度的合理把控，确保在遗址现场的光线条件下具有良好的辨识度与观赏性。

（4）数字内容制作

数字内容制作须基于权威考古史料与学术研究成果，确保历史复原的准确性。表现形式可根据各区域功能定位与展示需求，综合运用史料考据复原、三维建模动画、实拍素材等多种手段，增强叙事的立体感与感染力。数字视频的具体时长由中标人在方案中结合各空间节点的内容需求与技术条件进行论证确定。数字内容须组织行业权威专家学者、文博传播与媒体传播领域专业人士联合论证，形成书面论证确认文件，经采购人审核确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（5）交互系统要求

交互系统须提供简便直观的操作方式，降低游客使用门槛，便于不同年龄层次、不同参观深度的游客便捷按需获取信息。界面设计应友好清晰，交互反馈须即时响应。系统须充分考虑高峰时段游客并发访问的承载能力，确保服务体验的流畅稳定。

（6）硬件设备与安装要求

数字化设备须满足水下兵马俑馆现场温湿度、灰尘等环境条件下的稳定运行要求。设备安装应牢靠，不得遮挡遗址本体景观，不得对游客正常参观动线造成妨碍，同时须确保设备安全防盗。设备的选型与安装须充分考虑后期维护的便利性。

（7）内容管理与维护要求

须提供数字化内容的更新与维护管理功能，便于采购人后续根据学术研究进展与运营需求进行内容的迭代更新与扩充。管理系统应具备友好的操作界面与完善的后台管理功能。

（8）文物保护专项要求

本项目全过程须严格遵守《中华人民共和国文物保护法》及相关法规、标准规范，不得对遗址环境造成任何形式的破坏。

（9）材料选用与消防安全要求

所使用的装饰材料与设备安装辅材须符合遗址保护要求与公共建筑消防安全规范，优先选用环保、耐久、阻燃、易于维护且对遗址环境无污染的装饰材料。

2.1.4.5 羊鬼山王后墓

2.1.4.5.1 背景概况

羊鬼山王后墓坐落于狮子山楚王墓正北方向百米处，是汉代诸侯王丧葬体系中典型的同茔异穴合葬遗存，拥有极高的墓葬制度研究价值与汉代王室丧葬文化稀缺展示价值，是汉文化景区完善汉代王陵文化体系、补齐诸侯王夫妻合葬礼制链条的核心配套景观。目前王后墓主体暂未开展正式考古发掘，遗址展示条件有限，现有展陈仅依托墓前展示厅以传统静态图文展板为主，展陈模式与文化信息阐释手段较为单一传统，尚未运用数字化技术手段将王后墓承载的汉代陵寝制度、同茔异穴丧葬礼制、楚王王后陪葬体系等深厚文化内涵转化为可感知、可理解的沉浸式参观体验。汉代诸侯王丧葬规制、王室墓葬布局、同茔异穴礼制内涵等专业内容较为晦涩，普通游客认知理解门槛较高，难以明晰王后墓与狮子山楚王墓的依存关系、礼制价值与遗址稀缺性，文化信息传播浅显且片面，遗址厚重的历史文化价值与礼制研究价值未能充分释放，导致遗址核心价值与游客实际参观体验、感知收获不相匹配，遗址文旅吸引力与文化传播力未能充分发挥。

为全面提升羊鬼山王后墓的展陈品质与参观体验，补齐汉文化景区汉代王陵礼制文化展示短板，充分挖掘并传播汉代诸侯王丧葬制度的历史价值，亟需对现有展陈体系开展系统性数字化改造升级，建设与王后墓历史文化地位、礼制研究价值相匹配的数字化体验系统，帮助游客清晰梳理楚王与王后墓的合葬体系，深度读懂汉代王室丧葬礼制、墓葬规制的文化内涵与历史意义。

羊鬼山王后墓展示厅平面示意图

2.1.4.5.2 展陈数字化提升服务需求

（一）提升区域

本次提升覆盖羊鬼山王后墓展示厅的主要公共展示区域。

（二）整体效果要求

羊鬼山王后墓的文化价值深度阐释汉代礼制传承、西汉女性历史文化阐释、考古价值挖掘与参观体验系统提升四大核心目标，通过展陈空间方案深化、多媒体系统建设、数字化技术应用、数字化内容制作等综合手段，须实现以下效果：

（1）在历史价值呈现维度，聚焦汉代合葬礼制核心内核，彰显羊鬼山王后墓作为西汉诸侯王同茔异穴合葬规制的标准范本地位。以权威汉代丧葬礼制史料与考古研究成果为支撑，系统解读西汉早期王侯合葬的等级规范、陵园布局礼制、夫妻合葬制度源流与演变，厘清狮子山楚王墓与羊鬼山王后墓尊卑有序、同茔异穴的正统丧葬格局，填补大众对汉代王室合葬礼制的认知空白，让游客精准把握该墓葬在汉代礼制体系、徐州西汉楚国王陵谱系中的核心标杆地位；

（2）在考古历程和价值维度，深耕王后墓考古，系统梳理遗址勘探、勘测研判、保护性留存的完整考古脉络。羊鬼山王后墓为狮子山楚王陵配套王后专属墓葬，目前整体墓葬结构完整、未经正式发掘，是国内稀缺的保存完好的西汉王后未扰动墓葬遗存，具备极高的后续考古研究与学术储备价值。项目依托数字化技术，复刻王后墓田野普查、地质勘探、墓葬形制研判、原址保护的全流程，对比同时期汉代王后墓葬考古成果，凸显其墓葬格局完整、礼制遗存纯粹、未发掘遗存稀缺的独特考古价值，让游客了解汉代王后墓葬的考古标准、保护逻辑与不可替代的学术潜力；

（3）在物质文化展示维度，解锁西汉女性世界文化内涵，系统呈现西汉王室女性的丧葬规制、身份等级、生活文化体系。通过数字化复原与多媒体立体化呈现，依托王后墓墓葬形制、陵园规模、礼制配置等遗存特征，反向推演西汉楚国王后的身份地位、王室女性礼仪规范、丧葬特权与生活风貌，打破汉代历史研究重帝王、轻女性的认知局限，全方位展现西汉上层女性的社会地位、礼制待遇与时代文化特征，让游客在原址空间语境中，读懂汉代王室女性的独特历史价值与人文风貌；

（4）在空间氛围体验维度，着力营造贴合汉代合葬礼制、西汉王室女性文化的沉浸式参观氛围。依托数字化光影、虚拟场景复原、礼制推演技术，还原西汉楚王与王后同茔异穴合葬陵园的完整格局，复刻汉代王室丧葬礼仪场景与陵园风貌，区别于楚王墓的帝王威仪气质，凸显王后墓温婉规整、礼制严谨的女性墓葬特质，打破原有静态展板的单调展示模式，让游客沉浸式感受汉代礼制秩序与西汉王室女性专属的墓葬文化氛围；

（5）在知识传播效能维度，构建清晰顺畅的认知路径，将专业性强的考古学信息转化为通俗易懂的公共知识，确保不同知识背景的游客均能获得良好的文化理解；

（6）在互动参与深度维度，部署响应流畅、操作便捷的互动体验系统，满足游客自主探索与按需获取信息的需求；

（7）在整体体验节奏维度，各展项之间应形成起承转合的叙事关系，信息密度张弛有度，避免认知疲劳或信息空档，确保参观体验的连贯性与完整性。

（三）总体服务需求

（1）空间深化方案风格

整体深化方案风格须紧扣汉代王侯同茔异穴合葬礼制、西汉王室女性文化、楚王陵配套陵园格局核心文化基因，形成统一、庄重雅致、兼具礼制秩序与汉代美学气质的遗址展示空间基调。各展示区域、各数字化展项深化方案须保持风格高度统一与叙事逻辑完整连贯，围绕“礼制遗存、未发掘遗址、女性历史”等核心主题展开，杜绝区域风格割裂、主题杂乱脱节。深化方案过程须充分结合王后墓展示厅场景、场地空间尺度、遗址观赏动线与游客观看视角，针对性优化展示布局与呈现形式，适配户外光照、环境光影变化等场景特点，确保所有展陈效果在不同参观位置、不同时段光线环境下均呈现稳定、优质、统一的展示效果。

（2）内容策划与文本编制

展陈内容须以汉代诸侯王丧葬制度、同茔异穴合葬礼制规范、狮子山楚王陵考古研究成果、羊鬼山王后墓勘探资料及西汉女性社会文化相关权威学术成果为核心依据，全面保障礼制解读、遗址介绍、文化阐释、考古科普等所有历史信息的准确性与权威性。展陈文本内容兼顾学术严谨性与公众可读性，语言精炼通俗、叙事逻辑清晰，规避专业术语堆砌、主观臆断与过度艺术演绎。整体内容体系构建由浅入深、层层递进的完整知识传播链条，实现从遗址基础认知、考古勘探历程解读、合葬礼制解析到西汉女性历史文化价值升华的递进式传播效果。展陈内容须经行业权威专家学者论证并出具书面确认意见，同时取得采购人书面确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（3）版面设计与视觉呈现

展陈版面设计须与汉代王室陵寝礼制主题、王后墓遗址整体空间风格协调统一，版面图文层级清晰、重点突出，聚焦合葬礼制、王后墓考古、西汉女性文化三大核心内容，契合不同年龄、不同知识背景游客的阅读习惯与信息获取需求。视觉呈现严格把控画面节奏、色彩体系与信息密度，适配展示厅自然光环境特点，保障图文展板、宣传画面、静态展陈内容的高辨识度、高观赏性与舒适观感，避免信息过载、画面杂乱、视觉疲劳等问题，整体视觉体系统一规范、主题鲜明、贴合汉代王室礼制审美特征。

（4）数字内容制作

所有数字化展示内容须基于汉代礼制史料、王后墓勘探成果、权威学术研究成果与西汉王室丧葬规制、陵园布局、女性文化史实制作，确保陵园格局复原、礼制场景推演、考古过程复刻、墓葬体系解读的真实准确，杜绝虚构演绎与史实偏差。根据各展示区域功能定位与展示主题需求，综合运用史料考据复原、三维建模、陵园场景仿真、礼制流程动画演示、考古勘探推演、古今对比解析等多元表现形式，强化展陈叙事的立体感、生动性与感染力，直观凸显羊鬼山王后墓在汉代丧葬制度研究、西汉女性历史研究中的独有价值与稀缺性。数字视频、动态演示内容的具体时长、呈现形式由中标人结合各空间节点展示需求与技术条件充分论证确定。数字内容须组织行业权威专家学者、文博传播与媒体传播领域专业人士联合论证，形成书面论证确认文件，经采购人审核确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（5）交互系统要求

交互系统须提供简便直观的操作方式，降低游客使用门槛，便于不同年龄层次、不同参观深度的游客便捷按需获取信息。界面设计应友好清晰，交互反馈须即时响应。系统须充分考虑高峰时段游客并发访问的承载能力，确保服务体验的流畅稳定。

（6）硬件设备与安装要求

数字化设备须满足王后墓展示厅户外半露天、自然温差、风尘雨雪等复杂现场环境条件，具备防尘、防水、耐温差、抗老化的性能，可长期稳定运行。设备安装应牢靠稳固，不得遮挡王后墓遗址本体、破坏陵园整体景观风貌，不得对游客正常参观动线造成妨碍，同时须做好设备安全防盗、防磕碰、防风雨损毁防护。设备的选型与安装须充分考虑后期检修、维护、更换的便利性，适配遗址长期常态化运营需求。设备的选型与安装须充分考虑后期维护的便利性。

（7）内容管理与维护要求

须提供数字化内容的更新与维护管理功能，便于采购人后续根据学术研究进展与运营需求进行内容的迭代更新与扩充。管理系统应具备友好的操作界面与完善的后台管理功能。

（8）文物保护专项要求

本项目全过程严格遵守《中华人民共和国文物保护法》及文物展示利用、遗址保护相关法规与规范标准，所有设计、施工、安装、调试环节均以文物保护为首要原则。对羊鬼山王后墓墓葬遗址、陵园地貌、遗址保护范围及周边文物环境造成触碰、震动、土方扰动、污染、遮挡及任何形式的损坏，严格守护未发掘遗址的完整性与原始性，全程保障遗址本体安全与展陈环境完整。

（9）材料选用与消防安全要求

所使用的装饰材料与设备安装辅材须符合遗址保护要求与公共建筑消防安全规范，优先选用环保、耐久、阻燃、易于维护且对遗址环境无污染的装饰材料。

2.1.4.6 汉画长廊

2.1.4.6.1 背景概况

汉画长廊为汉文化景区特色展陈区域，由两间封闭室内展厅与室外沿湖300余米露天长廊组合而成，集中陈列各地出土的珍贵汉画像石文物，拥有极高的汉代图像史学价值、民俗研究价值与艺术审美价值，是展示汉代市井风貌、精神信仰与艺术美学的核心展示载体。目前长廊整体展陈模式与信息阐释手段较为传统，尚未充分运用数字化技术手段，将汉画像石图像背后的汉代社会生活、神话信仰、礼乐制度、民俗风貌等深层历史内涵，转化为沉浸式、可感知的参观体验。汉画像石题材繁杂、图像符号晦涩、历史语境专业性较强，涵盖汉代百戏、车马出行、神仙瑞兽、历史典故等多元内容，普通游客难以读懂画像构图逻辑、图像寓意与文物细节，无法识别不同画像石的时代特征与地域文化特色，文化信息传递不够直观充分，出现文物艺术价值厚重与游客参观感知不足不相匹配的问题。为全面提升汉画长廊的展陈品质与游览体验，充分释放汉画像石独有的图像史学与汉代艺术文化传播效能，亟需对现有展陈体系开展系统性数字化改造升级，建设匹配汉画像石文物历史艺术地位的数字化体验系统，帮助游客深度读懂汉画像石的考古价值、图像内涵、民俗意义与汉代艺术文化精髓。

汉画长廊平面示意图

2.1.4.6.2 展陈数字化提升服务需求

（一）提升区域

本次提升覆盖汉画长廊的主要公共展示区域，包括室外300余米沿湖露天长廊区域，两处室内展厅区域。

（二）整体效果要求

本项目围绕汉画像石艺术价值阐释、汉代世俗文化解读、石刻考古价值挖掘与参观体验系统提升四大核心目标，通过展陈空间方案深化、多媒体系统建设、数字化技术应用、数字化内容制作等综合手段，须实现以下效果：

（1）在历史价值呈现维度，聚焦汉代图像史学与地域汉文化核心内核，彰显汉画长廊作为徐州汉代画像石集中展示地的标杆地位。以权威汉画像石考古研究、汉代社会文史资料为支撑，系统解读徐州地区汉画像石的题材体系、地域风格、时代特征与史学价值，涵盖人间生活、历史典故、神仙瑞兽、丧葬辟邪等核心题材，梳理汉代社会风貌、思想信仰、礼乐民俗的演变脉络，让游客精准认知汉画像石“刻在石头上的汉代史书”的独特地位，明确其在汉代艺术史、汉文化谱系中的核心价值；

（2）在考古历程和价值维度，深耕汉画像石考古与征集保护，系统梳理徐州汉画像石出土勘探、征集整理、修复保护、陈列展示的完整工作脉络。本次展陈的画像石均征集自各地汉代遗址与墓葬，品类丰富、遗存真实、序列完整，全面反映西汉至东汉画像石的工艺特征与题材演变，是研究汉代墓葬制度、民间审美、地域民俗的核心实物素材。项目依托数字化技术，凸显汉画像石地域覆盖面广、时代序列完整、民俗信息丰富的独特考古价值，让游客读懂汉代石刻文物的考古标准、修复工艺与文物保护的重要意义；

（3）在物质文化展示维度，解锁汉代世俗生活与艺术审美文化内涵，系统呈现汉代社会民间生活、精神信仰、艺术体系与民俗风貌。通过数字化复原与多媒体立体化呈现，深度解码画像石图像背后的汉代衣食住行、礼乐制度、丧葬观念、神仙思想与市井百态，打破传统文物展示只看形制、不读内涵的局限，全方位还原汉代民间的生活场景、审美情趣与精神世界，让游客在室内展厅与沿湖长廊的原址展陈语境中，读懂汉画像石承载的鲜活汉代世俗文化与独特石刻艺术价值；

（4）在空间氛围体验维度，着力营造贴合汉代石刻艺术、市井人文与滨湖雅韵的沉浸式参观氛围。依托数字化光影、图像复原、场景推演、数字投影等技术，结合室内展厅静谧观展、室外沿湖自然观景的双重空间特质，打破传统静态石质文物单调观赏模式，生动还原汉代图像叙事场景与汉代人文气质，兼顾室内展陈的厚重底蕴与室外长廊的休闲观感，让游客在移步换景的游览过程中沉浸式感受汉代石刻艺术的独特魅力，获得兼具文化厚重感与游览舒适度的沉浸式体验；

（5）在知识传播效能维度，构建清晰顺畅的认知路径，将专业性强的汉画像石图像解读、石刻工艺、汉代民俗、考古保护等专业信息转化为通俗易懂的公共知识，消解传统石刻文物晦涩难懂的认知门槛，确保不同知识背景的游客均能获得良好的文化理解；

（6）在互动参与深度维度，部署响应流畅、操作便捷的互动体验系统，满足游客自主探索与按需获取信息的需求；

（7）在整体体验节奏维度，各展项之间应形成起承转合的叙事关系，信息密度张弛有度，避免认知疲劳或信息空档，确保参观体验的连贯性与完整性。

（三）总体服务需求

（1）空间深化方案风格

整体深化方案风格须紧扣汉代石刻艺术、徐州地域汉文化及滨湖长廊景观，形成统一、素雅厚重、兼具艺术质感与汉代美学气质的展陈空间基调。各室内展厅、室外长廊各展项深化方案须保持风格高度统一与叙事逻辑完整连贯，围绕“汉画像石艺术、汉代世俗生活、石刻图像文化、地域汉风”等核心主题展开，杜绝区域风格割裂、主题杂乱脱节。深化方案过程须充分结合汉画长廊室内封闭展厅、室外沿湖露天长廊的双重场景特征，适配场地空间尺度、滨湖参观动线、游客观看视角，针对性优化展示布局与呈现形式，适配室内恒定光影、室外自然光、阴晴光影变化等场景特点，确保所有展陈效果在不同参观位置、不同时段光线环境下均呈现稳定、优质、统一的展示效果。

（2）内容策划与文本编制

展陈内容须以汉画像石考古发掘成果、石刻文物征集资料、汉代社会民俗史料、汉代艺术史权威学术研究成果为核心依据，全面保障画像石题材解读、石刻工艺阐释、汉代民俗科普、图像史学解读等所有历史信息的准确性与权威性。展陈文本内容兼顾学术严谨性与公众可读性，语言精炼通俗、叙事逻辑清晰，规避专业术语堆砌、主观臆断与过度艺术演绎。整体内容体系构建由浅入深、层层递进的完整知识传播链条，实现从石刻文物基础认知、图像题材解读、考古征集保护历程到汉代世俗文化、石刻艺术价值升华的递进式传播效果。展陈内容须经行业权威专家学者论证并出具书面确认意见，同时取得采购人书面确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（3）版面设计与视觉呈现

展陈版面设计须与汉代石刻艺术、汉画长廊整体空间风格协调统一，版面图文层级清晰、重点突出，聚焦汉画像石图像解读、汉代世俗民俗、石刻工艺艺术、地域汉文化等核心内容，契合不同年龄、不同知识背景游客的阅读习惯与信息获取需求。视觉呈现严格把控画面节奏、色彩体系与信息密度，适配室内展厅柔和光线、室外长廊自然光强光、逆光等复杂光影环境，保障图文展板、数字画面、静态展陈内容的高辨识度、高观赏性与舒适观感，避免信息过载、画面杂乱、视觉疲劳等问题，整体视觉体系统一规范、主题鲜明、贴合汉代石刻古朴素雅的艺术审美特征。

（4）数字内容制作

所有数字化展示内容须基于汉画像石实物遗存、考古征集史料、权威学术研究成果与汉代民俗、服饰、礼乐、车马、神话信仰等史实制作，确保石刻图像复原、场景还原、民俗推演、工艺复刻、考古历程演示的真实准确，杜绝虚构演绎与史实偏差。根据室内展厅、室外长廊各区域功能定位与展示主题需求，综合运用史料考据复原、三维建模、石刻工艺仿真、民俗场景动画演示、考古征集推演、地域汉文化对比解析等多元表现形式，强化展陈叙事的立体感、生动性与感染力，直观凸显徐州汉画像石在汉代图像史学、民间民俗文化、石刻艺术领域的独有价值与地域稀缺性。数字视频、动态演示内容的具体时长、呈现形式由中标人结合各空间节点展示需求与技术条件充分论证确定。数字内容须组织行业权威专家学者、文博传播与媒体传播领域专业人士联合论证，形成书面论证确认文件，经采购人审核确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人配合提供全部素材。

（5）交互系统要求

交互系统须提供简便直观的操作方式，降低游客使用门槛，便于不同年龄层次、不同参观深度的游客便捷按需获取信息。界面设计应友好清晰，交互反馈须即时响应。系统须充分考虑高峰时段游客并发访问的承载能力，确保服务体验的流畅稳定。

（6）硬件设备与安装要求

数字化设备须同时满足室内展厅恒温恒湿密闭环境、室外沿湖长廊露天开放环境的运行要求，具备防尘、防水、耐温差、抗潮湿、抗老化、防暴晒等性能，可适应滨湖多风、潮湿多变的现场环境，长期稳定运行。设备安装应牢靠稳固，不得遮挡汉画像石文物本体、破坏长廊滨湖景观风貌，不得对游客正常参观动线造成妨碍，同时须做好设备安全防盗、防磕碰、防风防雨损毁防护。设备的选型与安装须充分考虑后期维护的便利性。

（7）内容管理与维护要求

须提供数字化内容的更新与维护管理功能，便于采购人后续根据学术研究进展与运营需求进行内容的迭代更新与扩充。管理系统应具备友好的操作界面与完善的后台管理功能。

（8）文物保护专项要求

本项目全过程严格遵守《中华人民共和国文物保护法》及文物展示利用、遗址保护相关法规与规范标准，所有设计、施工、安装、调试环节均以文物保护为首要原则。严禁对长廊陈列的汉画像石石刻文物本体、展陈载体、展陈空间及周边文物环境造成触碰、震动、磨损、污染、遮挡及任何形式的损坏，严格守护石刻文物完整性与原始风貌，全程保障文物本体安全与展陈环境完整。

（9）材料选用与消防安全要求

所使用的装饰材料与设备安装辅材须符合遗址保护要求与公共建筑消防安全规范，优先选用环保、耐久、阻燃、易于维护且对遗址环境无污染的装饰材料。

2.1.5 技术要求

（一）总体要求

（1）整体展陈需充分体现文化性、艺术性、互动性与体验性，以文化内涵阐释为核心、展品实物展示为基础，科学结合数字化展陈手段。整体展陈效果需精准传递陈列主旨、烘托展览主题、丰富展陈艺术氛围，同时满足设施安全耐用、运维成本低廉的使用要求。

（2）所有多媒体展项设备及智能产品需选型合理、技术成熟、运行稳定、交互体验良好，具备便捷的后期运维条件。数字内容与多媒体展示成果需科学严谨、贴合史实，客观还原历史文化面貌。所有实拍素材、高清喷绘、灯箱画面等物料，需明确标注规格尺寸、成像精度、放大形式、工艺材质及艺术处理方式；明确大型喷画、灯箱片的制作工艺、材料选型、使用质保周期及质量保障措施；所有艺术装置需提供完整的创意阐释、规格参数、材质说明等技术资料。

（3）所有涉及安全、消防、照明、装饰施工的内容，须严格遵守国家现行规范及行业技术标准。全部展陈设施落地实施、灯具选型、材料搭配及工艺应用，均需适配文保建筑使用要求，严格保障文物、展品的绝对安全；所有装饰用材须符合环保标准，杜绝污染隐患。

（二）具体设备材料及参数要求

1、多媒体展项

展陈数字化技术应用需坚持适时、适地、适用的原则，合理运用新型科技手段，充分发挥辅助技术在数字展陈落地实施中的功能作用。所有展陈智能应用系统、配套电气设备需质量合格、技术先进，具备操作简单、后期运维便捷的特点。

（1）须提交完整的多媒体、互动装置分布图纸，清晰明确各音视频播放区域的精准传播覆盖范围，所有互动展项的布设形式、呈现风格需与整体展览调性、展陈氛围高度契合、协调统一。

（2）所有多媒体展项设备须严格按照采购人评审通过的深化方案开展选型采购与落地布设工作，具体参数及品质要求如下：

①成品设备选购需充分考虑产品本身的质量可靠性，严禁选用停产、停售、无正规售后保障的设备型号。

②自行研发组装的各类设备必须选用质量可靠的元器件，同时提供实验测试报告和第三方（权威机构）的安全检验检测报告。

③各种硬件接口优先选用通用标准化接口；确需采用特殊定制接口的，须同步提供完整的接口定义技术文档，并配备至少2套完整备用备件，满足后期维修替换需求。

④自主研发非公开电气电路，须配套配备3套完整备用备件，用于后期设备故障维修、替换更新。

⑤非观众直接接触类设备，设计保养间隔时长不低于2000小时；观众短时直接接触类设备，设计保养间隔时长不低于500小时；长期与观众皮肤、感官接触的设备产品，须设计低成本、易落地的卫生防护及常态化安全防护措施。

⑥设备的易损易耗配件要提供备品与技术维护方案。

2、数字内容

（1）数字内容须紧扣各场馆展陈主题与汉文化核心内涵，内容策划须基于史实考据，确保历史信息准确、文化解读权威，杜绝虚构、误导性内容。须根据各展区主题定制差异化内容，并提供完整的策划方案、脚本设计，经采购人确认后制作实施。

（2）所有数字内容须为原创定制，不得侵犯第三方知识产权，涉及历史人物肖像、文物图像、音乐音效等素材须取得合法授权。

（3）数字内容须适配对应展示终端的硬件参数（分辨率、刷新率、色彩空间等），确保播放流畅、无卡顿、无拉伸变形、无色差。

（4）主要数字内容类型及关键技术要求如下：

| 序号 | 内容类型 | 关键技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频/影片类 | 成片分辨率：常规展项不低于1920×1080，核心展项、大屏展示及沉浸式空间不低于2K； 帧率：不低于25fps，确保画面流畅自然； 码率：不低于50Mbps，画面无压缩失真； 编码格式：采用H.264/H.265等主流编码格式,兼容展厅播放设备及中控系统。 |
| 2 | 三维建模与动画类 | 高精度模型面数不低于50万面，贴图分辨率不低于4096×4096，确保放大展示时清晰无模糊； 渲染帧率不低于30fps，画面光影层次丰富； 动画关键帧调校精细，无穿模、抖动、拖影等瑕疵。 |
| 3 | 互动交互程序类 | 程序须采用成熟稳定的模块化开发架构，代码结构规范； 人机交互响应时延不超过0.1秒，无卡顿、闪退、黑屏、程序卡死等异常； 触控类交互支持多点触控（不少于10点），定位误差不超过0.5mm； 交互内容须设置无人操作时的自动待机或引导动画，避免长时间停留在操作界面。 |
| 4 | 数字图文/信息可视化类 | 内容史实准确、信息层级清晰；界面动效流畅自然，按钮状态切换、页面过渡、加载提示等动态效果完整统一；支持后期内容更新维护 |

3、展柜设备

（1）展柜设计美观大方，注重与展陈环境的协调统一，必须采用符合国家有关设计、制造、使用、环保、安全方面的标准规范的高等级质量材料。展墙展柜制作要工艺考究，质感好，牢固耐用，具有良好的安全性，结构稳固。展柜结构、材质、柜内照明、安保锁具等均应符合文物展柜的国家标准，同时具备一定的通用性，并考虑到儿童及残障人士参观需求；

（2）展柜全部用材须采用惰性、环保型材料，内部柜板和展台平面木制板材必须达到E1级及以上环保标准，以降低潜在的污染风险；对于无法完全规避的非惰性材料，如粘接胶、板材、布料、密封条等，必须依据中国文物保护行业标准《馆藏文物保护环境控制--甲醛吸附材料》（WW/T0067-2015）中关于材料环境安全性检测要求，并符合《文物展柜基本技术要求及检测》（GB/T 36111-2018）的标准要求，适配展柜密闭空间长期使用条件；所有与展品陈列面直接接触的板材构件，须选用PVC或性能更稳定的低挥发材质，有效抑制甲醛、乙酸、醋酸等有害气体析出，杜绝腐蚀性气体对文物、展品造成损伤，重点保障高敏感度展品的存储与展示安全；

（3）为适应更全面的使用功能，在展柜内部配置展陈道具，主要包括积木托台与亚克力支架以几种固定尺寸组合使用，虚实结合，组合出富有节韵律的柜内展陈载体，满足多种文物展陈要求，并可节省存放空间；

（4）展柜采用模数化方式处理，总体要求及参数表如下：

①展柜外形应与相关展厅展陈设计、展柜形式设计风格相协调，外观工艺精致，外观、面材及尺寸在设计图纸中有清晰反映；

②展柜具有良好的安全性，结构稳固、安全，具有良好的防盗和防破坏性能，开启方式满足展陈布置和安保需求，维护方便；

③展柜具有良好的密闭性；温湿度、污染物浓度、照明等环境质量须满足相应文物对展示环境控制的规定要求；

④为了确保统一的空间形象，展柜采用统一的外形和色彩。根据功能上的需求，每个展柜可增加相应的文物保护设备；

⑤展柜玻璃需符合馆藏、展陈的专业展示要求。所有展柜原则上应使用8mm钢化玻璃（6mm+0.76PVB+6mm），根据玻璃高度不同选择不同厚度的规格。可以阻挡99％及以上的紫外光（波长为320~380纳米），可见光反射比不大于8%，以达到较好的展出效果。

4、照明系统和灯光设备

（1）展陈照明注重烘托主题、渲染氛围；合理运用光源，避免光污染，注重光源对展品安全性的影响。所有照明设备选型、布设及配套实施方案应遵守博物馆照明规范要求。做到安全、科学、合理、节能、环保；

（2）展厅专业灯具须通过国家相关标准认证。严格依据国家及行业现行规范生产制作，采用成熟先进的技术，符合节能环保要求，整体设备结构合理、散热性能优良、运行无噪音，具备安装便捷、后期维保简单的特性；

（3）定制展柜及展厅整体照明以LED灯具、筒灯为核心照明设备，选型适配文博展陈使用场景；整体展厅空间平均照度值严格控制在150LX以内，保障展品安全与观展舒适度。

（4）灯光布设及控制须遵循以下原则：

照明控制系统需适配不同展陈场景的灯光调控需求，精准匹配各展示主题、营造适配的展陈照明氛围；充分兼顾各类展品的光敏特性，保障展品光源调控的灵活性，适配多样化展陈展示需求；合理搭配灯光角度、灯光组合与照度参数，有效规避眩光问题；同一陈列空间内，同类展品、展项的照度与色温参数保持一致，确保整体视觉效果统一、展陈观感协调。

（5）室内展厅照明灯光以导轨射灯为主，除其位置、角度的调整较为灵活以外，其还具备强、弱、场景化等智能调节手段，适应综合化展示空间的照明需求，应采用灵活性强的灯具，亮度可调节，灯具光圈可调节，满足不同展陈灯光的需求，主要采用的照射方式有展示射灯、筒灯等，具体要求如下：

①照度均匀度

对于平面展品，最低照度与平均照度之比不应小于0.8，但对于高度大于1.4米的平面展品，则要求最低照度与平均照度之比不应小于0.4；

只有一般照明的陈列室，地面最低照度与平均照度之比不应小于0.7。

②光源的颜色

应选用色温小于3300K的光源作照明光源；

在陈列绘画、彩色织物、多色展品等对辨色要求高的场所，应采用一般显色指数（Ra）不低于90的光源作照明光源。对辨色要求不高的场所，可采用一般显色指数不低于60的光源作照明光源。

③立体感

对于立体的展品，应表现其立体感。立体感应通过定向照明和漫射照明的结合实现。

④陈列室表面的颜色和反射比

墙面宜用中性色和无光泽的饰面，其反射比不宜大于0.6；

地面宜用无光泽的饰面，其反射比不宜大于0.3；

顶棚宜用无光泽的饰面，其反射比不宜大于0.8。

5、主要装饰、照明电气材料及设备

装饰（墙面、顶面、地面）、照明电气所用材料及设备，需符合阻燃防火、环保等级标准。

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃板 | 密度：0.9~1.5g/cm3；厚度：3-30mm；阻燃等级：B1级；耐热性能：≥120ºC；抗冲击性能：≥9.5KJ/m2。 |
| 2 | 纸面石膏板 | 密度：800KG/m以上；燃烧性能：A级；声学性能：具有隔音和吸音效果；热传导系数：具有保温功能；水分含量：5%以下。 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 材料：镀锌板；规格：60系列；覆面龙骨加载挠度不大于5.0mm，残余变形量不大于1.0mm；承载龙骨加载挠度不大于4.0mm，残余变形量不大于1.0mm；主龙骨加载挠度不大于2.8mm。 |
| 4 | 轻钢龙骨 | 材料：镀锌板；规格：75系列；抗冲击性：残余变形量不大于10mm，龙骨不得有明显变形；静载试验：残余变形量不大于2.0mm。 |
| 5 | 地胶垫 | 规格：卷材或片材；材料：PVC耐磨层；阻燃性能：达到B1级；耐磨等级：P级；残余凹陷度：<0.03mm。 |
| 6 | 无机涂料 | 防火等级：A级；抗紫外线，耐久不褪色；抗霉等级：0级；抗藻性能：0级；透气率：>2000g/m2d；抗碱性侵蚀；不产生静电吸附；环保等级：E0级。 |
| 7 | 艺术漆 | 防火等级：A级；环保等级：EO级；耐久性：达到10年及以上标准；附着力：牢固，不出现龟裂、剥落现象；硬度：适中，具有一定的韧性；耐水性，耐碱性：遇水、碱不变色，不变形。 |
| 8 | 吸顶灯 | 光源：LED光源；供电类型：DC24V；光效：49.6LM/W；显色性：Ra≥80；外观材质：压铸铝合金+高清钢化玻璃；色温：3000-4500K；光角度：15°；控制方式：DMX512单色。 |
| 9 | 筒灯 | 光源：LED光源；供电类型：DC24V；外观材质：压铸铝合金；色温：3000-4500K；光角度：100°；控制方式：DMX512单色。 |
| 10 | 户外地面材料 | 材质：PVC或橡胶复合材质；厚度：≥3mm；阻燃等级：B1级；防水等级：IP65及以上；耐候性：-20℃~60℃环境下正常使用，不龟裂、不褪色；耐磨等级：P级及以上；防滑系数：≥0.6。 |
| 11 | 户外装饰板材 | 材质：全新料聚碳酸酯（PC）或亚克力；厚度：≥5mm；透光率：≥85%；耐候性：抗紫外线涂层，户外使用不泛黄、不开裂，质保年限不低于5年；阻燃等级：B1级。 |
| 12 | 户外喷绘布/灯箱膜 | 材质：刀刮布或UV软膜；克重：≥380g/㎡；阻燃等级：B1级；防水性能：双面防水处理；抗紫外线：户外耐候性不低于3年；打印精度：≥1440dpi，采用UV喷绘工艺。 |
| 13 | 户外金属装饰件 | 材质：304不锈钢；厚度：≥1.2mm；表面处理：拉丝或镜面抛光；防腐性能：经过钝化处理，耐盐雾测试不低于48小时；安装牢固，接缝均匀，收边平整。 |
| 14 | 户外防水涂料 | 类型：聚氨酯或聚合物水泥基防水涂料；拉伸强度：≥1.8MPa；断裂伸长率：≥80%；不透水性：0.3MPa，30min不渗水；耐候性：-20℃~80℃环境下性能稳定；施工后表面平整，无气泡、无开裂。 |
| 15 | 户外LED灯具 | 光源：LED；防水等级：IP65及以上；工作电压：DC24V安全电压；色温：根据设计需求可选（3000K-6500K）；显色指数：Ra≥80；寿命：≥50000小时；具备抗紫外线、耐候性能，适配户外露天使用。 |

2.1.6 其他要求

中标人应配合业主单位完成对文旅及文物主管部门的相关报审工作。

## 2.2 竹林寺（汉文化）景区场馆空间数字化提升服务

本项目需对汉文化馆智慧研学空间、汉文化馆研学/休憩空间、汉画像石解密馆多功能厅、汉画像石解密馆VR大空间、汉画像石解密馆文创空间做数字化提升，对各空间功能定位、场景应用进行整体改造提升。

投标人须结合本章节“2.2竹林寺（汉文化）景区场馆空间数字化提升服务”内的全部采购需求编制详细的响应方案，中标人须以投标响应方案为基础开展进一步方案深化、细化工作。所有深化后的全套成果，须经采购人书面确认后方可实施。未经采购人书面确认，中标人不得开展现场实施工作。

具体各场馆空间信息及服务内容如下表所示。

竹林寺（汉文化）景区场馆数字提升集成服务需求表

| 序号 | 项目 | 展示面积（平方米） | 层高（米） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉文化馆智慧研学空间数字提升 | 360 | 4.2 | 打造沉浸式智慧研学空间，包含现有空间改造、轻量化氛围提升、研学内容体系策划、智慧交互系统部署、后台管理系统部署及系统集成工作等。 |
| 2 | 汉文化馆研学/休憩空间数字提升 | 245 | 3.95 | 打造兼顾研学教育与休闲观影功能的多功能复合空间，包含装修改造、智能研学显示系统部署、观影显示系统部署、音响系统部署、专题影片数字内容制作及系统集成工作等。 |
| 3 | 汉画像石解密馆多功能厅数字提升 | 298 | 6.25 | 打造融合报告、会议、学术交流与观影等多功能于一体的复合型空间，包含整体声学装修改造、视频显示系统部署、音频扩音系统部署、智能控制系统部署、舞台灯光系统部署、数字内容制作及系统集成工作等。 |
| 4 | 汉画像石解密馆VR大空间数字提升 | 234 | 4.5 | 打造沉浸式VR体验空间，包含空间装修改造、VR大空间系统部署、沉浸式数字内容制作及系统集成工作等。 |
| 5 | 汉画像石解密馆文创空间数字提升 | 105 | 3.5 | 对现有文创空间进行整体提升改造，包含整体方案策划、场地拆改清运、装修改造、机电配套改造、数字化系统部署及系统集成工作等。 |

2.2.1汉文化馆智慧研学空间

2.2.1.1 背景概况

本次项目提升区域为汉文化馆一层汉礼厅，区域面积约360平方米，层高约4.2米。该区域现状展陈以传统静态观览模式为主，展示形式单一，缺乏互动体验与研学教学功能。为有效盘活现有资源，推动传统文化资源向可体验、可教学、可推广的研学产品转化，本项目对该区域实施智慧研学空间提质升级建设。

本次建设严格遵循“最小干预、现状复用、轻量提升、灵活迭代”原则，不改变原有展厅结构、硬装界面及整体展陈布局，不开展大规模拆除改造作业，充分保留原有空间基础，确保空间具备长期复用、持续迭代升级的条件。项目依托现有场地基底，搭建不少于两类差异化数字研学体系，分别为智慧交互研学体系、智慧体感研学体系。两类研学体系功能形态、体验模式、研学载体相互独立、互补配套，补齐现有展厅在研学教学、互动体验方面的功能短板。

本项服务包含现有空间改造、轻量化氛围提升、研学内容体系策划、智慧交互系统部署、后台管理系统部署及系统集成调试等工作。

汉文化馆一层智慧研学空间平面示意图

2.2.1.2 智慧研学空间建设总体要求

（一）提升区域

本次建设提升区域为汉文化馆一层汉礼厅。项目须拆除现有汉礼厅临时展陈，但需复用现有空间格局与基础设施，不得进行大规模空间拆改；如确需开展改造，须经采购人书面确认后方可实施，且改造范围不得超出必需的最小作业面。

- 整体建设成效要求

中标人须围绕汉文化活化利用、研学体系标准化建设两大核心目标，通过智慧交互系统搭建、智慧体感系统搭建、空间氛围适配提升，完成以下建设内容：

- 实现静态展陈向动态交互研学升级。中标人须在现有观览模式基础上，增加数字化交互方式。通过数字化、智能化手段丰富文化传播形式，提升文化展示的生动性、趣味性与科普性；

- 构建可教学、可交互、可测评的标准化研学体系。中标人须依托数字化和智能化技术完成智慧交互系统部署，丰富研学参与形式，构建自主研学、团队研学等多元研学模式；中标人须依据徐州汉代地域文化、楚王陵考古权威成果，构建体系完整、层级清晰、内容严谨的汉文化研学知识体系，编制历史典故、文学典籍、楚汉历史、考古文博等知识库，适配青少年研学教学需求，知识题库不低于1000条；

- 构建可体验、可动感、可溯源的沉浸式研学体系。中标人须依托VR/AR虚拟现实、动态仿真、体感互动等技术，打造集场景沉浸、动态体验、文化溯源、趣味研学于一体的汉文化沉浸式动感研学场景。须支持单人体验、多人体验等多元动感研学形式。所有虚拟场景须贴合汉文化史实，画面质感、场景细节、人物动作、音效氛围均需符合汉代历史特征，杜绝史实偏差；

- 营造适配汉文化气质的沉浸式研学氛围。中标人须打造风格统一、氛围感强、贴合景区汉文化的研学场景。中标人提交的空间氛围提升专项方案，需经采购人审核确认后方可实施；

- 实现文博知识通俗化、普惠化传播。中标人须对专业考古、史学、汉礼礼制等文化内容开展科普化、趣味化加工转化，针对学龄前、小学、初中等不同学段，分别提供相匹配的差异化内容版本，适配各学段青少年认知能力，同时兼顾全年龄段游客参观学习需求，进一步拓宽汉文化传播覆盖面；

- 保障空间功能灵活适配与长效迭代。所有软硬件系统须支持空间布局灵活调整，设备安装不得预埋不可移除的构件，所有固定点须可恢复原状，须具备模块化移位与重组能力。系统功能须支持按需自由组合与灵活调用，可依据不同研学主题、活动规模及场景类型进行快速切换与适配。系统架构须预留充分的升级接口与扩展空间，支持后续研学模式更新、活动场景切换及技术迭代需求，确保场馆长期复用与动态升级的运营要求。

（三）专项建设技术要求

- 内容编制与知识体系建设要求

中标人须基于汉代正史史料、狮子山楚王陵官方考古报告、权威文博学术研究成果，自主完成全部研学文本、科普内容、研学题库、文化解读内容的策划与编制。所有内容必须保证严谨性、准确性、权威性，杜绝虚构演绎、低俗改编、错误科普。所有研学内容须经文博、历史、教育领域权威专家联合论证，出具书面论证确认意见，并经采购人审核书面确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织。中标人须配合采购人完成专家论证工作，并负责提供论证所需全部素材与资料。

- 智慧交互系统建设要求

中标人须结合本项目汉文化研学定位，自主完成系统整体方案策划、功能架构搭建与部署实施。系统视觉风格需贴合汉文化主题，与景区整体风貌、展厅氛围协调统一，操作逻辑简洁友好，适配青少年及大众游客使用。

系统须具备高稳定性、高并发承载能力，可适配团队集中研学、节假日大客流等高频运营场景，保障长期稳定运行、数据真实准确。

系统需深度结合本项目汉文化研学体系，具备智能化交互、学情分析、内容迭代升级等综合能力，可支撑自主研学、团队研学等多元场景使用，满足不同学段、不同规模研学活动开展需求。

系统需具备智能内容迭代能力，可实现研学知识库持续优化、更新适配，具体技术路径、交互形式由中标人自主深化设计。

- 智慧体感系统建设要求

中标人须结合本项目汉文化研学定位，自主完成系统整体方案策划、功能架构搭建与部署实施。系统视觉风格需贴合汉文化主题，与景区整体风貌、展厅氛围协调统一，操作逻辑简洁友好，适配青少年及大众游客使用。

系统须具备高稳定性、高并发承载能力，可适配团队集中研学、节假日大客流等高频运营场景，保障长期稳定运行、数据真实准确。

系统虚拟场景须贴合汉文化史实，具备体验过程记录、行为数据统计等功能。系统交互响应迅速、动作识别精准、联动反馈流畅，无延迟、无卡顿，适配全年龄段体验人群操作习惯，具备极强的场景沉浸感与交互真实感，具体技术路径、体感交互形式、场景拓展方案由中标人自主深化设计。

- 硬件设备与安装建设要求

中标人须结合场地现状及研学功能需求，自主完成设备选型、布局设计、安装施工。所有设备需适配文博场馆室内环境，具备高稳定性、高耐用性、防尘防潮、易维护、低能耗的特点，适配景区高频次、长时间常态化运营。设备安装布局科学合理，不得遮挡原有展陈、不占用核心游览动线、不影响场馆原有功能使用，同时做好安全固定、防磕碰、防盗、防护收口处理，满足公共场馆安全运营标准。

- 后台管理与长效运维要求

项目须配套可视化、模块化后台管理系统。后台管理系统须提供图形化操作界面，题库更新、内容修改、参数调整、数据导出等，日常运维操作须通过可视化界面完成，无需编写代码或依赖命令行操作。系统具备完整的数据备份、安全防护、迭代升级能力，保障研学数据安全、系统稳定长效运营。须考虑项目运营模式，提供运营方案，实现市场化运营。

- 材料与消防安全建设要求

项目所有装饰辅材、设备线材、固定构件、配套物料均须符合公共建筑消防安全规范及文博场馆环保耐久标准，全部选用阻燃防火、环保无味、耐腐蚀、抗磨损、易清洁的优质材料，杜绝劣质、易燃、污染性材料，确保场馆安全、合规、长效运营。

2.2.2 汉文化馆研学/休憩空间

2.2.2.1 背景概况

汉文化馆二层现有VR空间目前处于闲置状态，面积约245平方米，层高约3.95米。为盘活现有场馆资源、丰富景区研学教育功能与游客休憩体验，本期对该区域进行整体升级改造，建设为兼顾研学教育与休闲观影功能的多功能复合空间。

改造后的空间须满足以下两类核心使用需求：研学教育场景下，须满足但不限于研学团队集中授课、互动教学、多媒体课件演示等功能需求；休憩场景下，须满足但不限于文化影片放映、小型影视观赏等功能需求。空间应具备灵活的场景切换能力，能够在较短时间内完成教学模式与观影模式的功能转换。

本项服务包含但不限于研学/休憩空间的整体装修改造、智能研学系统部署、观影显示系统部署、音响系统部署、专题影片数字内容制作及系统集成工作。

汉文化馆二层研学/休憩空间平面示意图

2.2.2.2 整体装修改造要求

须完成原空间内墙面拆除与修复、墙面饰面重建以及相关配套施工；

2.2.2.3 智能研学显示系统要求

（一）须配置适用于研学教学场景的智能交互显示设备，满足课件展示、图文演示、视频播放、互动标注等核心功能需求；

（二）设备须支持直接触控操作及专用触控笔书写，触控响应及时、定位精准，满足教学互动需求；

（三）设备须支持与教师便携终端（笔记本电脑、平板设备等）的无线投屏连接，方便教学素材的灵活调用；

（四）显示画质须清晰细腻，色彩还原真实，屏幕须具备防眩光处理能力，减少环境光反射对观看效果的影响，保障长时间使用的视觉舒适性；

（五）设备须内置操作系统，支持常用教学软件的安装与运行，并配备必要的信号输入接口。

2.2.2.4 观影显示系统要求

（一）设备定位与功能

（1）须配置适用于现有空间的观影显示设备，满足研学教育场景下的视频播放与休闲观影场景下的文化影片展映需求；

（2）显示设备须支持高清及以上画质输出，支持4K超高清信号输入，确保观影画面的清晰度与色彩还原度；

（3）整套显示终端、配套信号处理设备安装方式须与空间整体装修方案协调统一，设备本体及管线宜采用隐蔽式安装，不影响空间美观。

（二）显示性能要求

（1）显示画面尺寸须满足现有空间内各观影区域的观看需求，画面亮度须适应半暗光观影环境下的清晰呈现；

（2）画面色彩表现须满足文化类影像内容的真实还原需求；

（3）显示设备须支持长时间连续稳定运行，满足全天候使用需求。

（三）安装与适配要求

（1）显示设备安装须与空间结构条件匹配，确保设备安装牢固、安全；

（2）须配置整套配套信号传输、视频处理、播控管理设备，实现和播放终端、音频系统稳定对接，保障画面同步、连续、稳定输出。

2.2.2.5 音响系统要求

（一）系统定位与功能

（1）须配置适用于现有空间的音响扩声系统，包括不少于4只全频音箱以及配套功率放大、音频处理、电源管理及安装支架等设备，同时满足研学教育场景下语音清晰度要求与休闲观影场景下音效品质要求；

（2）系统须支持教学讲解时的语音扩声、影片播放时的音效还原等多种使用模式，并能够与播放及显示设备稳定连接。

（二）声学性能要求

（1）全频音箱额定功率不低于150W，频率范围应覆盖55Hz—20kHz，最大声压级不低于122dB，声场辐射范围不低于90°，满足现有空间主要使用区域的扩声覆盖与文化类影片的音频还原需求；

（2）正常使用状态下，空间主要使用区域应保证声音清晰、声场覆盖均匀，无明显失真、啸叫及异常噪声。

（三）设备配置与安装要求

（1）扬声器配置及布局须根据空间声学条件进行专业设计，确保声场覆盖均匀；

（2）扬声器安装方式须与空间整体装修方案协调，可采用壁挂或隐蔽式安装；

（3）须配置与扬声器系统匹配的功率放大及信号处理设备，并配置不少于1台音频处理器及1台电源时序器；音频处理器须支持不少于4路输入、4路输出，具备均衡、延时、分频、限幅等必要的音频处理功能；

（4）系统须配置音频信号输入接口，支持多种音源设备（电脑、播放器、无线麦克风等）的接入。

2.2.2.6 数字内容制作要求

中标人须基于狮子山楚王陵园遗址专题历史文化内容，完成研学/休憩空间专属展映影片的全套数字内容制作，与观影显示系统配合实现常态化循环展播。具体制作要求如下：

（一）楚王陵园布局及历史专题影像

（1）须提供全套数字内容制作服务，包括但不限于：历史史料调研、影片脚本策划、分镜创意设计、实地取景（用于遗址周边环境及地表地貌拍摄）、陵园布局数字场景及动画制作、后期剪辑调色、视觉特效包装、专业旁白配音、音频配乐混音及播放终端适配调试等相关工作；

（2）影片展示内容须结合陵园空间格局、遗址环境、考古发现及相关汉代历史文化资源，复原狮子山地理格局，还原西汉早期楚王陵园遵照京师规制营建的完整格局，涉及重要历史、考古及文物专业信息的内容，应以采购人提供或认可的相关资料为依据，具体内容结构及表现形式根据采购人确认的深化方案实施；

（3）影片总时长须不少于300秒；

（4）成片输出须达到4K高清分辨率标准；

（5）视频帧率≥25fps，输出码率≥50Mbps，须兼容H.264、H.265等主流视频编码格式；

（6）须完成专题影像与播放硬件设备的兼容调试，满足场馆日常开放期间连续循环播放需求。

（二）知识产权与内容审核

（1）本项目产生的全部数字内容的知识产权归业主单位所有。中标人须保证所提供产品与服务不侵犯任何第三方知识产权，所有原创内容及整编素材须提供项目永久商用授权。

（2）中标人提供的数字内容须组织行业权威专家学者、文博传播与媒体传播领域专业人士联合论证，形成书面论证确认文件，经采购人审核确认后方可实施。论证专家遴选标准由采购人确定，论证会议由采购人牵头组织，中标人须全程配合提供全部相关素材。审核内容包括但不限于历史准确性、文化合规性、表述恰当性等。因审核不通过导致的修改、返工等费用由中标人自行承担。

（三）内容交付

（1）中标人须提供免费内容修改服务，修改范围包括但不限于文案调整、画面微调、配音修正等；

（2）完整交付内容须包含：最终成片视频文件（适配影院播控系统播放格式）、分镜脚本源文件、三维模型及场景源文件、配音音频源文件、包装工程文件等全套制作资料。

2.2.2.7 系统集成与实施要求

（一）中标人须在系统整体设计基础上结合空间实际条件深化实施方案，遵循稳定性、兼容性、扩展性原则，实现系统的完整部署与稳定运行；

（二）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及场馆使用环境要求，具备完善的质量检测报告、产品合格证明等认证文件；

（三）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用；本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（四）中标人须完成智能研学显示设备、观影显示系统、音响系统、播放控制系统及配套设备的系统集成，实现各子系统之间的协调运行；须同步完成配套供电设备安装、综合布线、机柜部署及网络设备等配套实施工作，确保系统供电与网络传输稳定可靠，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（五）中标人须负责所有设备的现场安装、调试及系统联调；系统调试完成后须进行全功能测试，包括教学场景功能测试、观影场景功能测试及模式切换测试，确保系统稳定运行；

（六）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖场馆管理员、讲解员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统；中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（七）中标人须提供完善的售后服务方案，质保期内免费提供硬件维保、软件系统升级、内容管理维护等服务；须提供7×24小时用户问题响应，响应时间≤1小时，故障解决时间≤4小时，紧急故障2小时内到达现场处置。

2.2.3 汉画像石解密馆多功能厅

2.2.3.1 背景概况

汉画像石解密馆一层现有5D影院目前处于闲置状态，面积约298平方米，层高约6.25米，影院空间未能得到有效利用。为盘活现有场馆资源、丰富景区文化体验内容，本项目对该区域进行整体升级改造，建设为融合报告、会议、学术交流与观影等多功能于一体的复合型空间，兼顾文化展示、学术活动与公众观影等多元化使用需求。

改造后的多功能厅须围绕空间观看效果、内容表达品质与播放控制体系等维度展开建设，同时满足报告会议场景下的专业视听呈现要求与观影场景下的沉浸式文化展映需求。

本项服务包含但不限于多功能厅的整体声学装修改造、视频显示系统部署、音频扩音系统部署、智能控制系统部署、舞台灯光系统部署、数字内容制作及系统集成工作。

汉画像石解密馆一层多功能厅平面示意图

2.2.3.2 整体声学装修改造要求

（一）须完成原空间内原有饰面的拆除与修复、饰面重建，地面拆除重建、照明系统改造等；

（二）墙面及地面声学装修材料须满足消防阻燃要求，阻燃等级不低于B1级，甲醛释放量须符合国家标准；

（三）墙面声学饰面材料须采用声学吸声软包，兼顾声学功能与空间装饰效果，满足多功能报告厅场景下的语音清晰度及声场均匀度要求；

（四）地面装修须采用加厚吸声地毯，具备良好的吸声降噪性能，有效降低空间混响；

（五）须对空间进行整体声学设计，控制中频混响时间在国标范围内，满足研学观影模式下音效丰满度与报告厅模式下语音清晰度的双向要求；声学设计须结合墙面吸声软包、地面吸声地毯及顶面吸声处理综合配置；

（六）顶面装修须结合层高条件合理设计，须预留大屏显示设备、音响设备、舞台灯光及管线系统的安装空间与结构承载条件；

（七）须配置满足不小于80人观看的座椅，联排座椅须支持联排固定安装：坐席具备静音阻尼回弹，配备两侧扶手；座垫靠背采用发泡海绵，面料具备阻燃性能，钢架稳固耐久。

2.2.3.3 视频显示系统要求

（一）须配置适用于现有空间的多功能厅核心显示设备，满足会议视频播放、PPT宣讲、图文展示、活动画面输出等功能需求；须适配80人厅堂可视距离，显示设备平整度高，无明显色差、残影；支持1080P/4K超高清信号输入，亮度均匀可调，对比度高，室内强光环境下画面清晰可见；像素间距不大于1.86mm，显示设备亮度不低于600cd/m²，刷新率不低于1920Hz；

（二）显示设备须支持全屏显示、分屏显示、多画面切换、画面叠加等功能，视角广阔，全场无视觉盲区；须具备防潮、防尘、防频闪特性，适配室内长期固定安装场景；设备安装方式须与空间整体装修方案协调统一，设备本体及管线采用隐蔽式安装，不影响空间美观；

（三）须根据设备尺寸定制一体化钢结构安装支架，采用优质镀锌钢材，防锈、防腐、承重能力强；支架结构须稳固，平整度误差控制在行业标准范围内，可精准固定设备，避免变形、松动；须预留散热空间及检修通道，方便后期设备维护、线路检修；

（四）须配置专业视频拼控处理器，支持多路视频信号同时接入、切换、缩放、分割；兼容台式电脑、U盘、笔记本电脑等多种信号源，支持画面任意开窗、漫游、叠加、全屏切换，切换过程无黑屏、无卡顿、无闪烁；须具备信号预处理、色彩校正功能，可统一调节整屏亮度、色温、对比度，支持场景模式保存与一键调用；

（五）须配置专业后台操作主机及配套设备，性能满足设备控制、音视频调试、会议软件运行需求，运行稳定、响应快速；搭配高清显示器、键盘鼠标，可本地手动操控设备所有功能；配套配置信号传输线缆、电源适配器、防雷稳压设备，保障系统稳定供电、信号传输通畅。

2.2.3.4 音频扩音系统设备要求

（一）系统定位与功能

（1）须配置适用于现有空间的音响扩声系统，同时满足课后研讨、成果分享、主题论坛、文化沙龙场景下语音清晰度要求与研学团队观影场景下音效品质要求；

（2）系统须支持演讲的语音扩声、影片播放时的音效还原等多功能使用模式。

（二）声学性能要求

（1）扩声系统须确保空间内各座位区域语音清晰度达标；

（2）观影模式下音响系统须具备良好的频率响应范围，满足文化类影片的音频还原需求；

（3）系统须具备足够的声压级储备，满足不同使用场景下的音量需求。

（三）设备配置与安装要求

（1）扬声器配置及布局须根据空间声学条件进行专业设计，确保声场覆盖均匀；

（2）扬声器安装方式须与空间整体装修方案协调，可采用壁挂或隐蔽式安装；

（3）须配置与扬声器系统匹配的功率放大及信号处理设备，确保系统整体性能匹配；

（4）系统须配置音频信号输入接口，支持多种音源设备（电脑、播放器、无线麦克风等）的接入；

（5）须配置与扬声器系统匹配的无线话筒、无线/有线鹅颈话筒设备，确保语音扩声的完整性。

2.2.3.5 智能控制系统设备要求

（一）灯光系统须完整接入多功能厅智能控制主机，支持平板无线触控操作，可实现灯光一键开启、一键关闭、亮度无极调节、分组开关等基础功能；同时须预设多套固定场景模式，包含会议模式、培训模式、汇报模式、清扫模式等，须实现大屏开关及信号源切换、音频系统音量及模式调用、照明系统亮度调节及灯光场景调用、会场灯光模式切换等全子系统集成控制，实现场景一键切换，无需单独调试各子系统；

（二）须保留本地灯光控制面板，支持脱离智能控制系统独立手动操控，可单独控制每路灯光开关、亮度调节、模式切换，保障智能控制系统故障时灯光可正常使用，双重控制模式保障设备稳定运行；

（三）系统须采用标准灯光控制协议，兼容性强，预留拓展接口，支持后期新增灯光设备接入，可适配系统升级改造需求；须具备场景记忆功能，断电重启后可自动恢复上一次设置状态。

2.2.3.6 舞台灯光系统设备要求

（一）须配置专业LED会场面光及顶光灯具，作为会场主照明，用于会议演讲、汇报发言、嘉宾亮相等场景；光源采用高显色LED灯珠，显色指数Ra≥90，真实还原人物肤色与会场景物色彩，光线柔和均匀，无刺眼眩光；灯光亮度连续可调，色温可调范围3200K~5600K，可清晰覆盖整个发言区域，有效消除人物面部阴影、逆光发黑等问题；设备须支持静音散热，长时间工作无噪音，具备过压、过流、过热保护功能，运行安全稳定；须支持DMX512标准控制协议，可接入智能控制系统统一管理；

（二）须配置会场侧光、逆光补光设备，弥补主照明光影死角，提升会场画面层次感与立体感；补光灯光照范围广、光线分布均匀，可平衡会场整体照度，避免单侧光影暗沉；须支持独立亮度调节与分组控制，可根据课后研讨、成果分享、主题论坛、文化沙龙等不同场景调整补光强度，适配多人发言、合影留念等不同使用需求，保障全场视觉效果统一；

（三）须配置小型会场氛围灯，适配课后研讨、成果分享、主题论坛、文化沙龙等场景；灯光色彩丰富、切换流畅，支持固定色彩、渐变、静态定格等多种效果，无频闪闪烁；可根据活动主题切换灯光模式，色调柔和、切换平滑，适配正式会议与文艺活动等场景；非活动场景可一键关闭，不影响其他功能使用。

2.2.3.7 数字内容制作要求

中标人须以徐州作为汉文化重要发源地为核心叙事线索，围绕徐州在两汉时期的政治、经济与文化地位展开叙事，系统呈现其历史依据与文化脉络，据此完成影院级数字视频内容全流程制作。影片须适配播控系统播放要求，达到影院级视听品质。具体制作要求如下：

（一）策划与前期工作

（1）中标人须提交影片完整策划方案，策划方案应包含但不限于影片叙事架构、核心场景设定、视觉风格参考及主要角色设计方向等内容，经采购方审核确认后方可进入下一阶段；

（2）策划方案确认后，须根据确认的成片时长与叙事脉络逐镜设计分镜脚本，内容须涵盖镜头景别、运动方式、构图、画面内容、字幕旁白、音效配乐、时长分配等要素，经采购方审核确认后方可进入制作阶段；

（3）数字内容的相关方案、分镜脚本及成片样稿等关键成果，须由中标人提请采购方组织行业权威专家学者、文博传播与媒体传播领域专业人士联合论证，形成书面论证确认文件。论证专家遴选标准由采购方确定，论证会议由采购方牵头组织，中标人须全程配合提供全部相关素材；

（4）数字内容制作须基于权威历史文献与考古研究成果，确保历史信息准确无误；视觉元素须符合汉代文化特征，不出现与汉代文化特征不符的时代错乱或元素混用。

（二）画面制作

（1）影片最终成片总时长不低于20分钟；

（2）成片分辨率不低于4K（3840×2160），全程播放帧率稳定保持在25fps至30fps区间；

（3）视频编码格式须适配影院播控系统播放要求，确保画面播放稳定流畅。

（三）配音与音效

（1）须根据影片整体调性，匹配具备专业资质的配音人员完成全篇解说词及角色对白录制；

（2）配音须吐字清晰，语速与情绪表达符合画面节奏与叙事逻辑；

（3）须采购具备合法使用权的背景音乐与各类音效素材，杜绝版权纠纷；

（4）须完成混音制作，确保各音频声部分离清晰、音量配比合理，实现音频与画面同步。

（四）内容交付

（1）中标人须提供免费内容修改服务，修改范围包括但不限于文案调整、画面微调、配音修正等；

（2）完整交付内容须包含：最终成片视频文件（适配影院播控系统播放格式）、分镜脚本源文件、三维模型及场景源文件、配音音频源文件、包装工程文件等全套制作资料；

（3）所有原创内容及整编素材须提供项目永久商用授权，业主单位拥有全部成片及制作素材的知识产权，可用于展厅常态化展示及其他非商业用途。

2.2.3.8 系统集成与实施要求

（一）中标人须在系统整体设计基础上结合空间实际条件深化实施方案，遵循稳定性、兼容性、扩展性原则，实现系统的完整部署与稳定运行；

（二）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及场馆使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证等资质文件；

（三）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用；本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（四）中标人须完成显示系统、音频扩音系统、智能控制系统、舞台灯光系统及配套设备的系统集成，实现各子系统之间的协调运行；须同步完成配套供电设备安装、综合布线、机柜部署及网络设备等配套实施工作，确保系统供电与网络传输稳定可靠，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（五）中标人须负责所有设备的现场安装、调试及系统联调；系统调试完成后须进行全功能测试，包括研学观影场景功能测试、报告厅场景功能测试及模式切换测试，确保系统稳定运行；

（六）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖场馆管理员、运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统；中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（七）中标人须提供完善的售后服务方案，质保期内免费提供硬件维保、软件系统升级、内容管理维护等服务；须提供7×24小时用户问题响应，响应时间≤1小时，故障解决时间≤4小时，紧急故障2小时内到达现场处置。

2.2.4 汉画像石解密馆VR大空间

2.2.4.1 背景概述

本项目改造区域为汉画像石解密体验馆一层专属沉浸式体验功能空间，建筑面积234平方米，层高4.5米。该区域原有CAVE沉浸式体验软硬件系统已失效停运，目前处于闲置状态，无法正常对外开放运营，原有设备配置与体验模式已滞后于当前智慧文旅沉浸式体验发展趋势，亟需提质升级。

为进一步提升汉文化景区数字化展示与沉浸式体验能级，创新楚王陵汉代文化传播展示形式，助力智慧景区高质量建设，本次对该闲置沉浸式体验空间实施提升改造，全新部署VR大空间沉浸式文化体验系统。

项目综合运用三维建模、实时渲染、空间定位、大空间自由行走、多人协同交互、数字虚拟角色、空间声场音频等前沿数字技术，以楚王陵遗址文化体系为核心基底，深度融合遗址格局、考古成果、历史脉络、代表性文物等核心文化资源，打造主题鲜明、底蕴深厚、体验沉浸的汉代文化虚拟体验场景。使游客能够在限定实体空间内自由行走，在虚拟环境中完成场景探索、文化认知、互动体验及多人协同等体验内容，实现将汉文化景区的核心历史文化从传统观看式展示向可进入、可探索、可互动的沉浸式文化体验转变。

本项服务包含但不限于空间装修改造、VR大空间系统部署、沉浸式数字内容制作及系统集成工作。

汉画像石解密馆一层VR大空间平面示意图

2.2.4.2 主要应用场景要求

中标人须确保所建设系统能够支撑但不限于以下应用场景及体验方式：

- 大空间自由行走探索。游客佩戴VR设备后，可在规定实体体验区域内进行自由行走，系统通过空间定位与安全边界技术实现汉文化景区、楚王陵地宫等虚拟空间与物理空间的精准映射，游客真实位移与虚拟空间位移同步，保障游客体验过程中的空间连续性和安全性；

（二）多人协同沉浸式体验。系统须支持不少于20名游客同时参与体验，不同游客的位置、方向、动作及主要状态应能够实时同步，使游客能够感知其他参与者的位置及互动状态，并能够根据内容需要实现多人共同探索、多人互动或多人协同体验；

（三）虚实交互叙事体验。系统应具备数字化叙事及互动能力，支持基于VR设备的自然交互体验，原则上采用无手柄或弱手柄化交互方式。系统应能够识别伸手、抓取、推动等常用自然动作，并根据体验内容实现与虚拟场景、数字物体、数字角色及信息界面的互动；

（四）楚王陵数字化文化展示。系统应结合楚王陵及汉文化相关文化资源，建设具有较高视觉品质和历史文化辨识度的虚拟空间，场景可包括陵墓建筑空间、考古遗址环境、历史文化场景及基于历史文化资源进行艺术化延展的虚拟空间等，核心文化空间应具备较强的空间沉浸感、尺度感及视觉表现力；

（五）系统安全与运营数据管理。系统须具备面向景区实际运营的统一管理能力，包括但不限于设备状态监控、场次管理、内容播控、设备分组及现场画面监看等功能，运营人员应能够通过管理终端掌握VR设备及当前体验场次运行状态，并进行必要的现场控制。

2.2.4.3 系统集成与实施要求

（一）中标人须提供不少于40台全新、原厂正品、未拆封的设备，包括VR头显及收声耳罩硬件设备，并同步提供大空间运营所需的备用电池组、企业级WiFi、播控电脑等配套设施，所有产品须符合国家、行业相关标准及景区公共文化场所使用要求，具备相应产品质量检测、合格证明及必要的认证资料。设备应满足景区多人、高频、连续商业运营需求；

（二）中标人须完成VR定位及多人交互相关硬件设备的部署，须支持大空间自由行走体验需求，支持实体体验空间与虚拟空间统一坐标映射及多人共享空间定位，定位精度达到厘米级；

（三）VR头显设备须采用一体式设备，支持6DoF空间定位、Inside-Out定位及手势追踪功能；单眼显示分辨率不低于1920×1920，屏幕刷新率不低于90Hz，处理器内存不低于12GB，存储容量不低于256GB，支持Wi-Fi 6或以上无线网络协议；

（四）中标人须完成VR大空间体验软件部署。软件须支持不少于20名游客在同一虚拟空间内同步体验，实现游客位置、朝向、动作及主要交互状态实时同步，多人交互核心数据通信延迟≤50ms，并具备异常断线重连及相关数据持久化能力；体验软件须支持手势识别及自然交互，可实现伸手、抓取、触碰等常用动作交互；主要设计手势应能够稳定、准确识别，交互响应及时，核心交互响应延迟≤100ms，不得出现明显影响正常体验的识别错误、持续延迟等情况。软件正常运行平均帧率≥60fps，在设计并发状态下不得出现持续性卡顿、画面异常、明显定位漂移等影响正常体验的问题；

（五）中标人须完成不少于20分钟的VR沉浸式数字内容制作。数字内容应围绕楚王陵历史文化特色，结合陵墓空间、考古发现、代表性文物、汉代历史文化等资源，对汉文化景区整体环境进行系统性建模，建模范围应覆盖核心遗址区、陵墓建筑群、历史环境场景及周边风貌，构建完整、连续、可自由探索的虚拟空间体系，并通过数字场景、数字角色、数字文物、动画及视听特效等方式进行沉浸式呈现。具体故事结构、角色关系、体验节点及表现形式根据采购人确认的深化设计方案实施；

（六）主要数字场景、角色及文物等数字资产应满足VR实时运行及近距离观看需求，采用PBR（基于物理的渲染）或同等级主流制作流程，材质质感与光影表现应具有高度真实感，呈现照片级写实的视觉效果。核心数字资产贴图分辨率原则上不低于2048×2048，常规数字资产可根据实际展示尺度设置贴图精度，并合理采用LOD、遮挡剔除、资源动态加载等方式进行性能优化。数字内容运行平均帧率须稳定在60fps以上，在多用户并发状态下不得出现持续性卡顿、画面撕裂或明显性能劣化；

（七）数字内容须具备与体验空间相匹配的视觉及声音表现，音频采样率不低于44.1kHz，支持3D空间音频或同等空间声音技术；

（八）中标人须提供配套播控及运营管理软件，具备VR设备统一管理、设备状态监测、场次启停、设备分组、内容更新、运行画面监看及异常状态提示等功能，满足景区日常运营管理需要；

（九）中标人须完成VR体验区域必要的空间装修及配套改造，应结合VR大空间运营安全需求实施，使用材料及施工工艺须符合国家现行消防、安全、环保及相关工程建设标准，不得设置影响VR定位、游客自由行走或存在安全隐患的设施；

（十）VR体验区域装修及配套设施应满足项目实际运营、设备使用、游客进出及安全管理需求；地面、墙面及相关设施应满足高频运营、耐用维护及人员安全要求，并与项目整体文化展示环境相协调；装修及配套成果须经采购人书面确认后方可投入运营；

（十一）中标人负责本项目VR设备、软件、数字内容及空间装修的安装部署与整体联调，正式投入使用前须完成空间标定、设备配置、软件部署、内容灌装及运行测试，确保各部分能够正常配合并满足商业运营要求；

（十二）中标人须提供免费的操作及运维培训，培训内容包括VR设备操作与维护、软件使用、场次管理、常见故障排查等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，确保采购人相关人员能够独立完成日常运营；中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题。

（十三）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用。中标人须设置备件库，确保关键备件库存充足。本项目产品硬件（VR设备及配套硬件）质保期为3年，须提供3年原厂质保服务，软件提供3年免费维护服务。质保期内免费提供维修维护服务（含硬件故障维修、备件更换、软件Bug修复、内容适配调整及技术咨询支持等），所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（十四）中标人须提供完善的售后服务方案，质保期内免费提供硬件维保、软件系统升级、运营管理维护等服务。须提供7×24小时用户问题响应，响应时间≤1小时，故障解决时间≤4小时，紧急故障2小时内到达现场处置。

（十五）知识产权：本项目所提供的软件系统、图片、字体、音乐、音效、模型、视频及其他素材不存在侵犯任何第三方知识产权的情形，所有原创内容及整编素材须取得满足本项目长期运营需求的合法商用授权。本项目定制开发形成的策划成果、数字场景、数字角色、数字文物、视觉设计、三维资产、交互内容及其他定制数字内容的知识产权归属业主单位；

（十六）内容审核：本项目涉及楚王陵、汉文化、考古成果、陵墓空间、历史人物、历史事件及文物等相关文化内容，应尊重基本史实和考古研究成果。涉及重要历史、考古及文物专业信息的内容，应以采购人提供或认可的资料为依据，并根据采购人要求行业权威专家学者、文博传播与媒体传播领域专业人士联合论证，形成书面论证确认文件，经采购人审核确认后方可实施。论证专家由采购人遴选确定，审核内容包括但不限于历史准确性、文化合规性、表述恰当性等；项目角色设定、数字场景、文物呈现、配音脚本及最终体验版本等须经采购人书面确认后方可投入使用。中标人须无条件配合审核工作，根据审核意见在合理时间内完成修改，未经审核确认不得上线运行。因审核不通过导致的修改、返工等费用由中标人自行承担；

（十七）成果交付要求：中标人须完成本项目全部建设内容并形成完整、可正常运营的项目成果，交付内容包括但不限于：

（1）VR设备及配套硬件：交付满足本项目运营所需的VR头显及相关配套硬件设备，并完成设备安装、配置及调试；

（2）VR体验及运营管理软件：交付可正式运行的VR大空间体验及运营管理软件，包括多人同步、空间定位、自然交互、设备管理、场次管理、内容播控、状态监测等功能，并完成软件部署、安装调试及正式运行版本交付；

（3）VR沉浸式数字内容：交付经采购人审核确认的完整VR沉浸式体验内容，包括项目形成的数字场景、数字角色、数字文物、动画、视觉特效、音频及其他定制数字内容，并完成内容在VR设备中的部署运行；

（4）空间装修及配套成果：按照经采购人确认的深化设计方案，完成VR体验区域空间装修及相关配套改造，并达到正常开放运营及安全使用条件。

同时，中标人须提供设备资料、测试报告、操作手册及项目验收所需的相关技术文件。上述设备、软件、数字内容及空间装修成果须完成整体联调并达到正常开放运营条件，经采购人验收合格后完成项目交付。

2.2.5 汉画像石解密馆文创空间

2.2.5.1 背景概述

汉文化景区作为以汉文化为核心的文旅目的地，文创消费是游客游览体验的重要延伸环节。现有汉画像石解密馆一层文创空间（面积105平方米，层高3.5米）作为景区配套商业空间，存在空间形象辨识度不足、商品陈列方式单一等问题。

本项目对该文创空间进行整体提升改造，旨在通过一体化改造，盘活原有低效空间，打造融合文化展示、文创经营、游客服务、休闲休憩及运营管理的复合型文旅商业空间。

汉画像石解密馆一层文创空间平面示意图

本期主要工作内容包括场地拆改清运、基层处理、全屋装饰装修、定制设施安装、机电系统升级调试及数字化提升等全部内容，服务范围包含材料设备供货、施工管控、现场协调、验收交付、质保运维等全流程工作。具体要求如下：

2.2.5.2 空间文化设计与氛围营造要求

本次空间整体设计以汉文化为核心主题基调，深度萃取汉代建筑美学、纹饰元素、色彩体系、人文内涵等核心文化符号，摒弃同质化商业设计风格。整体视觉、造型设计、细节装饰需与景区整体文旅定位、文化调性、景观风貌高度契合、协调统一，实现空间风貌与景区文化的深度融合。

设计过程兼顾文化展示性与商业实用性双重核心需求，一方面通过场景化、细节化的文化造景，直观展示汉文化特色，打造极具辨识度、沉浸式的汉文化文创消费场景，强化游客文化体验；另一方面充分适配文创产品陈列、游客消费、文旅服务等商业功能，平衡文化氛围与经营需求，打造兼具文化底蕴、美学质感与商业活力的专属文创消费空间。

2.2.5.3 装饰材料与定制设施品质要求

本项目所有进场装饰装修材料、辅助用材均严格遵循国家消防安全、环保相关标准规范，全部选用高品质、合规达标材料，重点严控阻燃等级、防火等级、甲醛释放量、有害物质含量等核心指标，确保空间绿色环保、安全无害，适配景区常态化对外开放使用场景。

所有定制货柜、服务接待台、配套陈列设施等定制家具，均结合空间尺寸、文创产品特性、游客服务需求专属设计制作。

施工制作过程严把工艺质量关，要求整体结构稳固扎实、拼接缝隙均匀细密、表面平整光滑、边角处理规范精细、五金配件优质耐用，具备极强的抗压性、耐磨性、抗老化性，可充分适配景区大客流、高人流、长时间、常态化的持续运营场景，有效降低后期维护成本，保障设施长期稳定使用。

2.2.5.4 空间布局与动线规划要求

结合景区游客游览习惯、文创消费场景需求及消防安全规范，对整体空间进行科学化、合理化、人性化的布局重构与优化规划。

系统统筹整体游线组织、游客通行动线、文创商品陈列动线、工作人员服务动线，实现各类动线清晰分区、互不干扰、高效畅通。

合理划分商品展示区、游客消费区、服务接待区、通行通道、应急疏散区域，既保障游客游览、驻足选购、咨询消费全程顺畅便捷，实现文创产品全方位、多角度友好展示，提升游客消费体验与产品曝光度；又优化工作人员接待、值守、货品整理、场地运维的操作流程，提升服务效率。

同时严格对标消防安全疏散标准，科学预留疏散通道、安全出口，保障空间通行承载力与应急疏散能力，全面满足常态化经营与应急安全双重需求。

2.2.5.5 机电配套改造要求

本次电气、暖通、消防等全套机电配套系统改造工程，须严格遵循国家现行行业规范、技术标准及景区专项管理要求。所有机电施工全过程严控施工工艺、技术参数与安装标准，杜绝安全隐患。

2.2.5.6 数字化提升要求

结合文创空间改造效果，部署数字化相关应用，提升游客空间购物感受，便捷空间运营。

## 2.3 竹林寺（汉文化）景区AI伴游系统集成服务

AI伴游系统包括AI伴游眼镜系统和具身智能机器人系统。

竹林寺（汉文化）景区AI伴游系统集成服务需求表

| 序号 | 竹林寺（汉文化）景区AI伴游系统集成服务 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI伴游眼镜 | 1 | 项 |
| 2 | 具身智能机器人 | 1 | 项 |

2.3.1 AI伴游眼镜系统集成实施服务工作要求

2.3.1.1 背景概况

在汉文化景区内部署1套AI伴游眼镜系统，依托AI智能体、空间感知、增强现实技术，将楚王陵历史典故、墓葬规制、文物内涵等内容以虚实融合方式呈现，打造汉文化景区独一无二的沉浸式伴游体验，让游客佩戴眼镜即可“一眼阅汉史”，增强景区科技体验与汉文化主题传播的沉浸感，为游客提供智能化、个性化、沉浸式的导览服务。

2.3.1.2 主要应用场景要求

中标人须确保所供系统能够支撑但不限于以下应用场景的正常运行：

（一）实时定位与场景感知。AI智能伴游眼镜可精准识别景区内楚王陵、水下兵马俑、汉画像石馆等各类实景场景与文物载体，游客到达对应点位即可自动完成场景匹配触发服务，同时能够对石刻纹样、墓葬构件、建筑细节进行实景标记，实时感知游览环境变化；

（二）AI大模型智能语音交互。依托AI大模型能力实现全流程语音交互，游客可直接通过自然口语方式进行历史知识咨询，针对汉代人物典故、墓葬文化、文物背景开展多轮对话追问，系统可快速输出贴合汉文化景区知识库的应答内容；可灵活调节播报语速，适配不同游客收听习惯；

（三）实景导航。在眼镜视场内显示虚拟方向箭头、目的地标识，为游客提供抬头式实景导航服务，能够指引游客前往景点、卫生间、休息区、出入口等目标点位，同步结合实时客流情况，给出游览路线优化建议，帮助游客高效规划行进路径，提升游览出行便捷度；

（四）智慧导览讲解服务。构建分层分级的讲解内容体系，设置大众普通版、研学学生版、深度专家版多套讲解脚本，可围绕汉俑、汉画像石、汉代丧葬文化等专题推送定制化讲解内容；当游客移动至对应景点自动触发语音讲解，覆盖景区核心游览点位，兼顾普通观光游客、研学学生、深度历史爱好者不同群体的讲解需求；

（五）安全与便民服务。具备游览环境安全感知提示能力，针对陡坡、文物保护禁区等危险与管控区域，通过弹窗、语音进行警示提醒。

2.3.1.3 系统集成与实施要求

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、质量认证等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化实施方案，遵循稳定性、兼容性、扩展性原则，实现AI伴游眼镜系统的完整部署与稳定运行；

（三）中标人须提供支持AI伴游眼镜系统正常运营的相关配套服务，包括产品配件、服务设施的设计和部署。具体技术参数详见本采购文件“设备需求清单”所列各项指标要求；

（四）中标人须提供智能体（Agent）服务，具体功能指标详见本采购文件“设备需求清单”所列各项指标要求；

（五）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用。中标人须设置必要的维修备件库，确保关键备件库存充足；

（六）本项目系统整体质保3年，须提供3年原厂质保服务，质保期内免费提供维修维护服务（含硬件故障维修、备件更换、软件Bug修复及技术咨询支持等），所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（七）中标人须负责系统内所有设备的现场安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁。设备部署须考虑景区实际使用环境，确保在不同光照及温湿度条件下的正常使用；

（八）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统。中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（九）中标人须提供完善的售后服务方案，质保期内免费提供硬件维保、软件系统升级、内容管理维护、知识库更新等服务。须提供7×24小时用户问题响应，响应时间≤1小时，故障解决时间≤4小时，紧急故障2小时内到达现场处置；

（十）本项目知识库条目须经行业权威专家学者论证并出具书面确认意见，同时取得采购人书面确认后方可投入使用。行业权威专家学者由采购人遴选确定，审核内容包括但不限于历史准确性、文化合规性、表述恰当性等。中标人须无条件配合审核工作，根据审核意见在合理时间内完成修改，未经审核确认的知识条目不得上线运行。因审核不通过导致的修改、返工等费用由中标人自行承担。

（十一）设备需求清单详见2.3.3节内容。

2.3.2 具身智能机器人系统集成实施服务工作要求

2.3.2.1 背景概况

在汉文化景区部署5台景区专属形象IP具身智能机器人，以轮式移动底盘与仿真人形一体化结构为载体，围绕“硬件本体+IP外观+运动控制+智能大脑”的完整体系，打造以汉文化及楚王墓历史为主题的具身智能服务终端。机器人定位于“文化传播者”与“智能伴游者”双重角色，以高辨识度的文化形象承载专业的知识服务，通过拟人化交互、角色化演绎与自主化移动，为游客提供涵盖深度讲解、互动问答、引导服务、合影打卡等多维度的智慧服务体验，让汉文化在智能交互中实现活化传播与创新表达。

2.3.2.2 主要应用场景要求

中标人须确保所供系统能够支撑但不限于以下应用场景的正常运行：

（一）定点驻守与主动讲解。机器人定点驻守于景区入口及景区核心区域，通过语音唤醒启动交互。依托文博垂类大模型与专属知识库，精准应答游客关于景点介绍、历史典故、文物知识、汉代文化等各类咨询。在节庆或宣传活动期间，机器人可完成互动剧本快速切换；

（二）自主巡游与移动播报。机器人按预设路径在景区内自主巡游，依托智能体及语音合成能力，在巡游过程中进行语音播报。遇游客主动召唤，可自动响应并提供讲解服务。巡游结束后可自主返回充电桩充电；

（三）沉浸式互动问答与文化讲解。依托文博垂类大模型与专属知识库，机器人可围绕楚王墓考古发现、汉代历史、文物珍品等进行深度讲解，支持多轮连续对话与上下文理解。讲解内容构建分层知识体系，覆盖基础史实介绍、历史背景阐释、学术拓展延伸等多个维度；

（四）双机器人角色互动。两台机器人分别以不同汉代人物形象定制外观与人设，通过后台系统统一编排，可在同一场景中实现分角色配合的互动讲解或对话表演，营造沉浸式文化体验；

（五）合影留念与互动打卡。游客可与机器人合影打卡，机器人配合完成屏幕展示表情包、语音引导等互动动作；

（六）信息咨询与便民服务。游客可通过语音咨询开放时间、票务政策、游览路线等信息。依托知识库与智能体，机器人可提供准确及时的回答。

2.3.2.3 系统集成与实施要求

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备（机器人本体），符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、CR认证等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化实施方案，遵循稳定性、兼容性、扩展性原则，实现具身机器人系统的完整部署与稳定运行；

（三）中标人须提供具身智能机器人IP外观定制服务，IP形象设计版权须归业主单位所有，中标人须配合签署IP使用与归属协议；

（四）中标人须完成具身智能机器人本体（含自主回充桩）的供货与部署，采用轮式移动底盘与仿真人形外观一体化结构设计；

（五）中标人须提供机器人运动控制系统，须支持自主巡游、定点讲解、焦点跟随、语音召唤、远程遥控等运动模式；

（六）中标人须提供汉文化IP文博智能体（Agent）服务，须支持本地化部署主流开源大模型；

（七）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用。中标人须设置备件库，确保关键备件库存充足。本项目产品整体质保3年，须提供3年原厂质保服务，质保期内免费提供维修维护服务（含硬件故障维修、备件更换、软件Bug修复及技术咨询支持等），所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（八）中标人须负责系统内所有设备的现场安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁。设备部署须考虑景区实际使用环境，确保在不同光照及温湿度条件下的正常使用；

（九）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统。中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（十）中标人须提供完善的售后服务方案，质保期内免费提供硬件维保、软件系统升级、内容管理维护、知识库更新等服务。须提供7×24小时用户问题响应，响应时间≤1小时，故障解决时间≤4小时，紧急故障2小时内到达现场处置；

（十一）本项目产生的IP形象设计（含三视图、表情包、IP动作姿态库等）、软件系统及数字内容的知识产权归业主单位所有。中标人须保证所提供产品与服务不侵犯任何第三方知识产权，项目全部成果、素材（含整编、引用的第三方素材）均需完成合法权利清理，确保业主单位可完整行使占有、使用、修改、二次开发、传播等全部权利，不存在任何权利瑕疵。

（十二）本项目知识库条目须经行业权威专家学者论证并出具书面确认意见，同时取得采购人书面确认后方可投入使用。行业权威专家学者由采购人遴选确定，审核内容包括但不限于历史准确性、文化合规性、表述恰当性等。中标人须无条件配合审核工作，根据审核意见在合理时间内完成修改，未经审核确认的知识条目不得上线运行。因审核不通过导致的修改、返工等费用由中标人自行承担。其他内容（含AI 角色人设提示词、互动剧本、配音脚本等）须经采购人书面确认后方可投入使用。

（十三）设备需求清单详见2.3.3节内容。

2.3.3 软硬件设备及服务技术规格（性能）及数量具体要求1

以下需求为最低要求。

| 序号 | 产品名称 | 技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 AI伴游眼镜 |  |  |  |  |
| 1 | AI伴游眼镜 | 配置可穿戴智能眼镜设备数量30副及配套眼镜使用所需的蓝牙信标、随身MIFI、眼镜充电柜、服务台等相关配套设备及设施： 1、眼镜性能要求：整机重量≤55g；采用Micro LED微显示技术搭配衍射光波导光学方案，支持双目单色或彩色显示；搭载专用AR处理器；单次满电连续使用时间≥4小时，支持电池仓集中充电，支持快速换电（提供相应配件）。 2、配件要求：提供一定数量的眼镜配件，包括但不限于防护背袋、便携背绳、擦镜布、鼻托支架、眼镜盒、近视矫正镜片（多种度数可选），满足景区日常眼镜运营和维护需求。 3、配套要求：配置全套运营配套设备，包括但不限于蓝牙信标、随身MIFI（含3年流量）、充电电池、眼镜充电柜、服务台等，保障整套系统稳定、流畅运行，满足景区常态化运营需要。 | 1 | 项 |
| 2 | 租赁小程序服务 | 1、组织隔离：支持组织入驻，每个组织都能独立管理其创建的项目和资产，实现完全的数据隔离。此外，还可以配置独立的第三方支付平台商户密钥，满足财务独立需求； 2、提供全面的业务支持：支持商品规格配置、现场营收管理、折扣优惠管理、客服售后处理、财务对账、业务规则创建等功能； 3、线上运营：每种业务类型提供完备的线上线下运营工具，包括线上活动创建、导流运营、激励分享、签到以及预售业务设置等； 4、资金财务管理：支持组织多商户模式，确保资金流入商家账户，同时还提供主流第三方支付平台支付、退款赔偿、流水对账以及支持多方分账功能，分账参与方数量满足项目运营需求。分账方的订单还可以自动发送并灵活配置退款周期（需要第三方支付平台账号有相应的分账权限，并且有申请流程）； 5、运营数据分析：拥有的数据分析和业务报表功能，支持实时监控和数据查看，有效监控财务、运营和设备的多维度信息，及时发现增长机会或潜在风险。 6、质保要求： （1）提供3年原厂质保服务，质保期内免费提供维修维护服务； （2）提供7×24小时用户问题响应，响应时间≤1小时，故障解决时间≤4小时。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能体服务 | 1、提供不少于3年的智能体的基础维护、迭代、及功能升级服务； 2、智能体的账号及数据、模板等管理； 3、智能体基础服务：网络、数据安全等； 4、智能体适用于：博物馆、景区、展览、企业展厅、研学活动； 5、公版UI的AI眼镜端应用服务； 6、提供不少于3年的智能体token服务，满足30台AI眼镜的使用需求，为每台AI眼镜及配套智能体提供全品类服务能力调用支持，服务范围包含但不限于大语言模型（LLM）、语音识别（ASR）、语音合成（TTS）、翻译、导航等服务token； 7、token调用接口稳定兼容AI眼镜终端设备，支持实时调用、即时响应，服务调用支持高并发访问，满足同时段多台设备并行使用需求； 8、质保要求： （1）提供3年原厂质保服务，质保期内免费提供维修维护服务； （2）提供7×24小时用户问题响应，响应时间≤1小时，故障解决时间≤4小时。 | 1 | 项 |
| 2 具身智能机器人 |  |  |  |  |
| 1 | 具身智能机器人本体(整机) | 1、整机规格： （1）机器人整机高度应≥1.4米；整机重量应≤120kg； （2）机器人须采用轮式移动底盘与仿真人形外观一体化结构设计，须支持7×12小时连续待机； （3）整机防护等级须不低于IP43，须满足室内及室外景区环境使用要求； （4）外壳材质须采用3D打印高强度树脂/ABS复合材料，须满足景区文创IP化定制需求； （5）须整机一体化交付，并随机配套自主回充桩； 2、移动底盘： （1）驱动方式须为差速驱动，驱动轮不少于2个，辅助万向轮不少于2个； （2）最大移动速度须不低于1.2米/秒；爬坡能力须不低于8°；越障能力须不低于15mm； （3）重复定位精度须优于±10mm；角度精度须优于±1°； （4）最小通行宽度须不大于800mm； 3、感知系统： （1）须配置不少于1台2D激光雷达，扫描范围须≥270°，测距距离须≥25米； （2）须配置不少于2个3D深度相机或同等效果传感器，实现前向120°避障； （3）须配置超声波或红外避障传感器不少于4路，覆盖近距防跌落与防碰撞； （4）须配置不少于1路高清摄像头，分辨率须不低于1080P，须支持人脸识别； 4、交互硬件： （1）须配置高清显示屏1块，尺寸须不小于10英寸，分辨率须不低于1280×800； （2）须配置麦克风阵列（环形或线性）不少于6麦克风，须支持5米远场拾音、声源定位与降噪； （3）须配置立体声扬声器不少于2路，单路额定功率须不低于10W，须支持音乐及语音播报； 5、计算单元： （1）须内置AI计算单元，等效算力须不低于100TOPS（INT8），须支持本地大模型推理； （2）内存须不低于16GB；固态存储须不低于256GB； （3）须支持Wi-Fi6、4G、5G三种联网方式； 6、电源与续航： （1）须配置锂电池，容量须不低于30Ah，电池连续工作时长须不低于6小时； （2）须支持手动充电与自主回充对接桩，自主回充对接精度须优于±10mm； （3）充电时间须不大于4小时充满； 7、安全防护： （1）须配置机身急停按钮不少于1个； （2）碰撞传感器触发后须在0.2秒内停止； （3）须支持倾角异常检测并自动停机； 8、服务范围：须含设备采购、运输、现场安装、调试、与景区系统接口联调及验收全流程服务； 9、质保要求： （1）须提供3年原厂质保服务，自项目验收合格之日起计算，质保期内免费提供维修维护服务，含硬件故障维修、备件更换（非人为损坏）、软件Bug修复及技术咨询支持； （2）须提供7×24小时用户问题响应，响应时间须≤1小时，故障解决时间须≤4小时；紧急故障须2小时内到达现场处置； （3）须在徐州本地或周边300公里范围内设置备件库，关键备件库存须充足； （4）须提供电话、邮件、远程协助、现场服务四级服务体系；须配备专属项目服务经理1名，定期回访不少于每季度1次； （5）关键部件（雷达、主控板、电机）保有率须不低于10%；质保期满后，供应商可继续提供有偿备件供应不少于5年。 | 5 | 台 |
| 2 | 智能机器人IP外观定制 | 1、IP形象设计 （1）须提供IP形象定制服务，每台具身智能机器人须定制汉文化主题IP形象（以“汉兵马俑”“楚王”等为核心文化元素，结合徐州汉文化景区文化属性），各台机器人IP形象应互不相同，且须提供不少于3版IP形象设计方案供业主单位选择确认； （2）IP形象设计版权须归业主单位所有，供应商应配合签署IP使用与归属协议； （3）形象设计交付须包含正视/侧视/背视三视图、表情包不少于8款、IP动作姿态库不少于12组； 2、外观开模与制造 （1）须采用工业级3D打印工艺，打印精度须≤0.1mm，表面须经打磨、上色、UV喷涂处理； （2）外壳材质须采用高强度光敏树脂或ABS工程塑料，须具备防紫外、防黄变特性； （3）色彩工艺须采用汽车级UV漆工艺，户外耐候等级须≥3年不褪色； （4）外壳须采用可拆卸模块化结构设计，须便于内部维护与配件更换； 3、汉服外饰配件 （1）须提供与IP形象配套的实体汉服外饰一套/台，纹样须采用汉代传统纹样，并配套汉代发饰、腰带、配饰等； （2）汉服外饰须可整套更换，须提供不少于2套备用外饰（用于换季/活动主题切换）； 4、整体风格：IP整体风格须与徐州汉文化景区VI体系保持一致。 | 5 | 套 |
| 3 | 机器人运动控制系统 | 1、运动控制： （1）须支持自主巡游、定点讲解、焦点跟随、语音召唤、远程遥控等运动模式； （2）语音召唤响应时间须不大于2秒，召唤指令识别准确率须不低于95%； （3）须支持限定活动区域（电子围栏）设置，越界须自动停止； 2、远程运维： （1）须支持远程开关机、远程重启、远程日志拉取、远程参数配置； （2）须支持OTA固件与软件版本无人值守升级； 3、接口能力：须提供开放API接口，须支持与景区中控平台、票务系统、广播系统对接，接口协议须支持RESTful HTTP/MQTT； 4、系统对接要求：本系统须接入汉文化景区综合管理平台，实现单点登录、设备状态监控、设备信息管理、数据采集、内容远程调整等功能；相关接口开发、系统集成及对接费用均须包含在本清单报价中； 5、质保要求： （1）须提供3年原厂质保服务，自项目验收合格之日起计算，质保期内免费提供维修维护服务，含软件Bug修复、版本升级及技术咨询支持； （2）须提供7×24小时用户问题响应，响应时间须≤1小时，故障解决时间须≤4小时；紧急故障须2小时内到达现场处置。 | 1 | 项 |
| 4 | 汉文化IP文博智能体(Agent) | 1、文博垂类大模型与本地部署： （1）须支持本地化部署主流开源大模型（参数量不低于7B），本地推理响应时间须≤2秒； （2）须同步支持云端大模型API调用（支持文心、通义、智谱、DeepSeek等主流国产大模型），须支持本地与云端双模切换，弱网/断网下本地模型须可独立运行； （3)基于通用大模型基座进行文博领域持续微调训练,训练语料涵盖中国历史、考古学、博物馆学、文物研究等； 2、人设与角色定制： （1）须提供IP角色人设定制，包含人物背景、说话风格、口头禅、价值观、知识边界等； （2）须提供IP角色主题音色定制； 3、文博专业数据库训练与知识库构建： （1）须构建徐州汉文化景区专属知识库，涵盖景区景点介绍、汉代历史文化、汉代礼仪、汉代服饰、汉代器物、汉墓考古、刘邦及汉代帝王故事等不少于8大类内容，知识条目须不少于2000条，且均须行业权威专家学者论证并出具书面确认意见，同时取得采购方书面确认； （2）须基于文博专业数据库进行模型专项训练，专业训练数据不低于1000条，涵盖楚王墓文物数据、考古资料、历史文献、学术研究成果，知识库须向量化存储与语义检索，支持后期增量更新与模型持续微调训练； 4、多轮对话与互动能力： （1）须支持多轮上下文对话，上下文记忆轮数须不少于10轮； （2）须支持语音唤醒，唤醒词可定制，唤醒响应时间须不大于1秒； （3）须支持中文普通话，并可按需新增其他语种； （4）语音识别（ASR）准确率须不低于95%（标准普通话）； 5、互动剧本与场景化交互： （1）须提供不少于20个汉文化主题互动剧本，涵盖讲解、问答、表演、合影、文创推荐、节庆活动等场景； （2）须支持节庆/活动主题剧本快速切换； 6、安全合规： （1）须内置内容安全过滤机制，须符合国家生成式AI内容安全相关规范； （2）须具备敏感话题智能规避策略，对涉政、涉黄、涉暴等敏感内容须自动拒答； 7、云服务与大模型： 须提供3年云端大模型API调用配套服务，服务期内须保证项目所有功能模块的正常使用不受限，不得以调用次数、Token用量或其他任何形式对服务进行限制。 | 1 | 项 |

2.4 竹林寺（汉文化）景区科技文创矩阵开发服务

本项目围绕汉文化景区开展科技文创矩阵开发工作，依托景区汉代文物、古建、传统纹饰等核心文化资源，通过实地踏勘调研，完成IP方向规划，构建涵盖高端收藏类、日常实用类、城市伴手礼类的差异化文创产品矩阵，推动汉文化活态传播，赋能景区文旅消费提质升级。

主要服务范围涵盖策划方案、文创产品成果输出、样品打样试制、成果验收交付等全流程服务，具体要求如下：

- （一）策划方案

- （1）中标人须完成汉文化景区全部文化节点实地踏勘调研，全面拆解景区核心文旅资源，系统分析景区文旅发展现状、现有文创短板及市场适配需求；

- （2）结合景区汉代核心文化点位，构建涵盖高端收藏类、日常实用类、城市伴手礼类的差异化文创产品矩阵，明确各层级产品定位、受众场景、风格体系；

- （3）完成项目整体IP体系规划，清晰明确原创IP打造思路、原有汉代文化IP二次创作规则，所有IP创作不得歪曲、篡改文物历史原型与文化内涵，精准适配景区汉文化核心元素，形成可落地、可延展、可量产的IP应用方案，支撑全系列文创产品落地研发。

- （二）文创产品成果输出

- （1）文创素材创作仅可依托景区汉代文物、古建筑形制、汉代传统纹样等本土正版文化资源开展原创创作，严禁歪曲、篡改文物原型形象与历史文化内涵，不得出现同质化、抄袭类成果。

- （2）成果需兼顾展陈陈列、日常使用、商业化批量生产销售多重使用场景，产品结构、加工工艺、选用材质均需符合量产落地要求，避免出现落地难度大、工艺繁复、成本不可控的无效成果。

- （3）完成100款文创产品及配套全套包装的原创成果输出；每款产品须提交完整成套资料，包含效果图、尺寸结构图、详细材质说明、标准潘通色号参数，并提供可编辑源文件，不得交付加密、只读、不可二次编辑的文件，保障采购人后续数字化应用以及迭代优化工作需要。

- （4）适配景区智慧数字文旅建设需要，全部文创成果应兼容景区数字化展陈、线上宣传、数字文创运营等应用场景，输出可直接导入景区数字文旅平台使用的素材资源。

- （5）针对每款文创产品及其所使用的文化元素，编制文化元素溯源说明文档，清晰标注元素出处、历史背景、文化寓意，确保全部成果历史表述严谨、文化溯源准确，符合史实规范。

- （三）样品打样

- （1）全部文创成果经采购人审核确认定稿后，方可开展实物样品打样工作，累计完成不少于50款定型样品打样。

- （2）每款样品打样1-2套（含对应全套配套包装实物），成品须完整包含产品本体、配套包装、配件辅料，完成组装调试与包装定型，成品状态可直接用于景区常态化陈列展示、对外宣传、项目验收；

- （3）样品材质须选用环保、安全、耐用材质，全部符合国家现行产品安全、质量规范标准；金属构件防锈性能、织物面料色牢度等核心指标达标，成品不得存在毛刺、脱色、变形、开裂、异味等质量缺陷，整体工艺精细、品相完好。

- （四）版权及其他

- （1）本项目所有策划方案、设计图纸、源文件、溯源文档、实物样品等全部成果，均须为原创作品，不得抄袭、盗用第三方作品，不得存在任何版权、著作权、知识产权纠纷；

- （2）项目全部设计成果、实物样品的著作权、使用权、修改权、传播权、商业运营权及实物所有权，自项目成果验收合格之日起全部归属业主单位。业主单位拥有无偿使用、修改、复制、传播、商用、二次开发的完整权利。

- （3）本项目文创IP、设计成果、样品仅用于景区公益科普、展示宣传，不得直接用于市场化商业销售。

- （五）需求清单详见2.4.1节内容。

2.4.1 软硬件设备及服务技术规格（性能）及数量具体要求2

以下需求为最低要求。

| 序号 | 产品名称 | 技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 科技文创矩阵 |  |  |  |  |
| 1 | 文创产品策划设计与打样 | 1、策划方案：拆解景区文化节点，分析汉文化景区现状。结合景区核心文化点位，搭建高端、日用、城市伴手礼分层差异化文创矩阵。完成IP规划，明确原创IP/原有IP二次创作思路，适配汉文化元素，支撑产品落地。中标人须完成景区全部文化节点实地踏勘调研； 2、文创产品成果输出：基于景区文物、建筑、纹样原创设计，严禁歪曲、篡改文物形象；兼顾展示、实用、可量产销售。完成100款文创及配套包装的原创成果输出，输出效果图、尺寸图、材质、潘通色号及可编辑源文件。智慧文创适配景区数字文旅建设，提供文物元素溯源说明，保障历史文化严谨准确； 3、样品打样：方案经采购人与中标人确认后，打样不少于50款,每款1-2套（含对应配套包装实物）。样品材质环保安全，符合国家现行相关安全、质量标准；金属防锈、织物色牢度达标，成品不得存在毛刺、脱色等质量缺陷。样品完成组装及包装定型，可直接用于陈列、验收； 4、版权及其他：本项目全部成果须为原创，不得存在任何第三方版权纠纷。全部设计成果、样品实物的著作权、实物所有权自成果验收合格之日归属业主单位，业主单位可无偿使用、修改全部成果。若因中标人成果引发知识产权侵权纠纷，全部法律责任与经济损失由中标人承担。 | 1 | 项 |

## 2.5 竹林寺（汉文化）景区信息系统集成服务

立足竹林寺（汉文化）景区整体文化资源，串联景区各核心场馆节点，依托智慧化升级举措与智能伴游服务手段，将汉文化景区打造成为阐释中华汉文化起源的重要阵地。项目实施传统展馆提质改造，打造以汉代文化为内核的沉浸式体验空间，补齐亟需完善的智能化及基础设施短板，健全游客综合服务体系，并完成景区管理-服务-营销一体化平台迭代升级。

竹林寺（汉文化）景区信息系统集成服务，涵盖下述各子系统的集成对接、联调及整体服务工作：景区管理平台、票务平台、智慧营销平台、游客服务公众号升级、地空一体安防系统、安全监控系统、森林防火系统、人行闸机、智慧灯杆、能耗管理系统、智慧停车场系统、智慧光伏系统、机房及配套、传输管线、供电配套、信息发布系统、智慧导览系统。

竹林寺（汉文化）景区信息系统集成服务需求表

| 序号 | 竹林寺（汉文化）景区信息系统集成服务 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景区管理平台 | 1 | 项 |
| 2 | 票务平台 | 1 | 项 |
| 3 | 智慧营销平台 | 1 | 项 |
| 4 | 游客服务公众号升级 | 1 | 项 |
| 5 | 地空一体安防系统 | 1 | 项 |
| 6 | 安全监控系统 | 1 | 项 |
| 7 | 森林防火系统 | 1 | 项 |
| 8 | 人行闸机系统 | 1 | 项 |
| 9 | 智慧灯杆系统 | 1 | 项 |
| 10 | 能耗管理系统 | 1 | 项 |
| 11 | 智慧停车场系统 | 1 | 项 |
| 12 | 智慧光伏系统 | 1 | 项 |
| 13 | 机房及配套 | 1 | 项 |
| 14 | 传输管线 | 1 | 项 |
| 15 | 供电配套 | 1 | 项 |
| 16 | 信息发布系统 | 1 | 项 |
| 17 | 智慧导览系统 | 1 | 项 |

部分信息系统集成前端点位分布如下图所示：

汉文化景区信息系统集成前端点位分布示意图

2.5.1 景区管理平台软件集成实施服务工作要求

景区管理平台以统一服务框架与安全认证为底座，实现单点登录与身份统一；通过接口统一管理，基于多层架构及OPC、API、WebServices等标准协议，无缝集成地空安防、森林防火、智慧导览、广播闸机及AR伴游等现有子系统，打破信息孤岛。依托GIS全景图实现一图统览与跨系统集中管控，构建涵盖事前预防、事发响应、事中处置、事后评估的事件预警及工单流转闭环体系；并结合能源分析、智能安防、精细化运维及大数据多维专题分析，为景区提供“一屏观全局、一网管全事”的数字化决策支撑。

本软件集成实施服务，覆盖平台建设全生命周期，具体范围包括：

（一）需求确认与采购：涵盖平台全部功能模块（统一认证、集中管控、综合事务、事件管理、大数据分析等）的需求确认、功能采购与软件授权，以及相关数据库、中间件等基础软件授权；

（二）交付与部署：负责软件系统的介质交付或线上传输，完成服务器端应用部署、系统环境配置及客户端程序发布，确保系统顺利上线；

（三）联调与测试：完成全部既有子系统与统一平台的接口对接、数据交互、消息触发与联动报警联调，开展全面功能测试与性能调优，保障业务协同顺畅；

（四）运维与质保：提供平台上线后的技术支持与运行维护，包含日常巡检、故障排查与系统优化。提供三年免费质保服务，包含软件缺陷修复、底层适配调整及版本迭代升级，确保平台长效稳定运行。

景区管理平台具体功能包含：

| 序号 | 功能模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理服务平台框架 | 搭建集成服务框架，构建身份统一认证、后台综合管理与数据挖掘分析融合体系，实现资源弹性配置与系统间便捷交互；提供平台统一安全认证机制，保障用户身份合法性与唯一性；采用模块化设计与标准化接口协议，实现各子系统无缝对接与安全高效运行。 |
| 2 | 统一身份认证平台 | 支持统一身份认证与单点登录（SSO）功能，一次认证即可无缝访问所有授权应用系统；集成LDAP、OAuth等标准认证协议，实现跨系统身份同步；避免频繁登录操作，确保用户身份合法唯一，强化跨系统身份安全管控。 |
| 3 | 接口统一管理子系统 | 采用多层架构及B/S结合C/S结构，基于COM/DCOM、OPC、ADO及实时数据库等技术构建监控与信息管理融合系统；支持地空一体安防、森林防火、信息发布、语音广播、智慧导览、AR伴游车、智慧灯杆、闸机等全量子系统统一集成；支持OPC、BACnet、LonWork、Modbus、SNMP等标准协议设备接入与联动报警；通过API、WEBSERVICES、XML等技术实现跨平台数据通讯、消息触发与联动控制，适配多种网络环境。 |
| 4 | 统一集中管控子系统 | 支持基于统一电子地图展示各智能化子系统空间点位分布，点击选点查看设备详细信息；具备跨系统视频调阅播放与公共广播控制功能；提供报警信息及历史记录多维查询，实现分散子系统可视化集中监控与协同管控。 |
| 5 | 综合事务处理子系统 | 基于工作流引擎提供待办已办、事件工单、巡更任务及消息管理功能；支持工单查询、详情查看、流程图追踪、附件上传查询、流转记录查看及意见审批；采用标准化工作流模板，实现跨部门、跨系统工单自动流转与事务处理流程化闭环。 |
| 6 | 综合事件管理子系统 | 支持事件等级、事件类型及事件预警分类管理；构建统一事件处理流程，实现风险隐患、交通事故、安全卫生及医疗救助等事件全流程闭环管控；涵盖事前预防、事发响应、事中处置与事后评估机制；具备分级事件管理与联动响应能力，防止事件扩大升级。 |
| 7 | 运维管理子系统 | 支持巡检路线管理、巡更时间记录及设备保养计划管理；提供运维知识库与备品备件库存管理功能；具备运维人员考勤与排班精细化管理能力；实现运维流程标准化与工作全记录可追溯，提升故障响应与处理效率。 |
| 8 | 设备管理子系统 | 支持视频监控、通道闸机、广播功放、导览屏、停车管理等全类型设备的配置化管理；建立设备台账管理（涵盖型号、位置、状态信息）；实现设备生命周期管理（采购、安装、报废）与实时状态监控（在线/离线），确保设备信息完整准确。 |
| 9 | 能源管理子系统 | 支持照明控制与能耗实时监测，汇聚电、水、气等多类能源使用数据；构建多类型、多维度能源数据分析模型，实现能耗汇总、对比与趋势分析；具备异常能耗突增预警与节能策略推荐功能，支撑景区绿色节能运维。 |
| 10 | 安防管理子系统 | 支持景区热门区域人流密度实时监测与客流统计；具备智能视频分析能力，识别攀爬、聚集等异常游客行为；支持联动工单报警，自动触发安防工单；采用三级报警响应机制（一般、重要、紧急），按事件级别分级处置，立体化感知安防态势。 |
| 11 | 大数据分析展示子系统 | 依托物联网与大数据技术，深度融合景区内外数字资源；支持GIS全景图展示景区整体布局与实时运行数据；构建运营指标、游客画像（年龄、来源地、消费）、事件规律等多维专题分析；实现一网整合数据、一屏观全局与一体应急联动，为管理决策提供数据赋能。 |
| 12 | 系统管理 | 支持统一权限管理，提供基于角色的访问控制与功能配置；支持流程模板自定义配置与消息模板设置（短信、APP推送）；提供系统运行参数调整与基础配置功能，确保系统权限合理分配与业务流程标准化。 |

2.5.2 票务平台软件集成实施服务工作要求

票务平台覆盖票务全生命周期，涵盖门票与组合产品设置、多渠道分销与佣金结算（对接OTA、微信小程序、窗口及旅行社）、订单退改签与异常处理、财务多渠道对账与发票管理等核心业务；通过标准接口对接景区既有闸机与手持验票终端，实现刷码/刷脸/身份证核销及离线验票支持；同时提供年卡优惠券管理、系统权限日志配置及历史数据清洗迁移服务，为景区构建“售-检-管-财”一体化的数字票务闭环体系。

本软件集成实施服务，覆盖建设全生命周期，具体范围如下：

（一）软件需求确认与采购：涵盖平台全部功能模块的需求确认、功能采购与软件授权，以及原有票务历史数据的导出、清洗与迁移服务，无任何实体硬件采购；

（二）交付与运输：采用线上加密传输或光盘/U盘介质等纯软件方式交付程序及文档，将系统安全送达指定运行环境，无实体设备物流运输；

（三）安装与部署：负责服务器端应用程序部署、数据库与中间件环境配置、系统参数初始化及客户端程序发布，确保系统顺利上线；

（四）联调与测试：完成与美团/携程等OTA平台及景区公众号/小程序的接口对接；完成与既有闸机、手持PDA等硬件的指令联调与控制测试；开展全业务流程功能测试与性能调优，保障交易与核销顺畅；

（五）运维与质保：提供系统上线后的技术支持与运行维护。提供三年免费质保服务，含日常系统巡检、故障排查、软件缺陷修复、版本迭代升级及业务咨询，确保平台长效稳定运行。

票务平台具体功能包含：

| 序号 | 功能模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 票务基础管理 | 支持成人票、优惠票（学生、老人、残疾等）多票种差异化定价与业务规则配置；支持门票与周边服务（导览、交通、餐饮）灵活打包组合为套票产品及套餐定价；具备库存实时监控与按时间段预约限售配置功能（如高峰限售、淡季促销），防止超售或库存积压。 |
| 2 | 分销渠道管理 | 支持同程、携程、美团、抖音等主流OTA渠道对接及多平台票务资源统一协同管理；支持门票及套票产品发布、标准化配置与多维度销售报表生成；支持各渠道上架票种管理、授信额度控制及差异化价格体系设置；实现预存收入、分销授信、商户提现审批及供应商结算等资金流精细化管理；提供旅行社等B端可定票种、导游信息及账户余额管理；具备图文内容、子账号权限、增值服务、黑名单及消息通知等系统运营支撑功能。 |
| 3 | 核销终端管理 | 支持翼闸、三辊闸等闸机硬件对接，实现二维码、条形码、人脸识别、身份证及社保卡等多凭证自动验证开闸；支持手持验票机扫码核销，具备断网本地离线验票及网络恢复后数据自动同步上传功能，保障核销业务连续性。 |
| 4 | 订单管理 | 支持按订单号、手机号、身份证号等多维度检索及订单状态（待支付、已支付、已核销、已退款、已关闭）实时追踪；支持游客自助退改签与后台人工制退票、改签操作，兼容订单部分退票功能；具备支付超时、扣款异常、重复下单等异常订单人工干预与手动补单处理机制。 |
| 5 | 财务报表 | 支持日/月/年报及渠道对账单自动生成，汇总窗口、微信、OTA等各渠道账单，实现实收与退款金额核对及收入构成分析；规范订单退款申请、审核与到账流程管理，保障资金安全；支持根据订单信息自动开具增值税电子发票，提供发票查询与下载功能。 |
| 6 | 其他管理 | 支持基础、深度、定制等多类型讲解员票创建，及预约时间、可约数量、讲解主题等规则配置，实现讲解资源分配与手持端确认执行；支持普通、VIP等多类型年卡发行管理，涵盖持卡人信息、有效期、免费入园及服务次数记录，具备权益查询、次数扣减、续费提醒及权益升级等精细化运营功能。 |
| 7 | 系统管理 | 支持基于角色的权限隔离配置，明确超级管理员、财务、售票员等操作权限；支持闸机、手持机、打印机等硬件设备在线状态监控、固件升级与运行参数配置；记录用户登录、功能操作、异常事件等系统操作日志，提供多条件检索以支撑安全审计与故障排查。 |
| 8 | 数据迁移 | 支持旧系统订单、用户、库存等历史数据导出为CSV、Excel等标准格式；提供数据清洗功能，自动去除重复及剔除错误、无效数据以保障数据质量；支持清洗后数据向新系统的平滑迁移导入，确保系统升级或切换时的业务连续性与数据完整性。 |

2.5.3 智慧营销平台软件集成实施服务工作要求

智慧营销平台以会员体系与用户画像为核心，通过等级积分规则与RFM模型精准洞察用户价值；整合短信、公众号模板消息及微信广告等多元触达渠道，实现营销精准投放；结合商家项目运营、多维度数据分析及财务电子发票管理，构建“洞察-触达-转化-分析”的业务闭环；辅以完善的权限配置、参数字典及全量日志审计机制，保障系统灵活与安全，为运营决策提供全面数据支撑。

本软件集成实施服务，覆盖建设全生命周期，具体范围如下：

（一）软件需求确认与采购：涵盖平台全部功能模块（会员、画像、触达渠道、运营分析、财务及系统底层等）的需求确认、功能采购与软件授权，无任何实体硬件采购；

（二）交付与运输：采用线上加密传输或加密移动介质等纯软件方式交付程序及文档，将系统安全送达指定运行环境，无实体设备物理运输；

（三）安装与部署：负责服务器端应用部署、数据库与中间件环境配置、系统菜单权限及数据字典初始化，确保系统顺利上线；

（四）联调与测试：完成与短信网关、微信公众号/小程序及微信广告投放平台的接口对接；开展全业务流程功能测试与性能调优，保障营销触达、财务结算等业务流转顺畅；

（五）运维与质保：提供平台上线后的技术支持与运行维护，包含日常巡检与故障排查。提供三年免费质保服务，含软件缺陷修复、底层适配调整及版本迭代升级，确保平台长效稳定运行。

智慧营销平台具体功能包含：

| 序号 | 功能模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会员体系 | 支持多级会员体系创建与配置，依据消费金额、到访频次及活跃度等指标实现等级动态升降级与差异化权益自动匹配（含门票折扣、专属导览、优先预订及积分倍率等）；支持积分获取规则（消费抵扣、签到打卡、活动参与及推荐返利）与消耗规则（商品兑换、服务抵扣）配置，具备积分有效期及过期自动清理机制，实现会员全生命周期管理。 |
| 2 | 用户画像 | 支持静态标签（地域分布、年龄层段、性别属性）与动态标签（消费频率、客单价、偏好品类）的精细化管理及多维度标签组合分群；内置RFM分析模型，基于最近消费时间、消费频率及消费金额指标自动计算用户价值得分，实现重要价值、重要保持、重要发展及流失等细分客群自动划分，为精准营销提供数据支撑。 |
| 3 | 触达渠道 | 支持短信批量群发、消息模板管理、定时发送及发送状态（成功/失败）监控；支持微信公众号模板消息推送及格式配置，结合用户标签实现个性化精准触达；支持微信朋友圈及公众号广告投放对接，具备地域、兴趣、行为等定向投放设置及点击率、转化率等广告效果监测功能。 |
| 4 | 运营管理 | 支持商家入驻审核、信息维护（类型、品类、位置）及合作模式（分成模式、固定租金）配置；提供活动策划、执行进度跟踪及效果评估（参与人数、满意度、转化率）的全流程闭环管理；支持多源运营数据（用户行为、交易、流量）的自动化采集、去重清洗及结构化与非结构化数据存储。 |
| 5 | 运营分析 | 支持用户行为、交易及流量等多维数据综合分析，提供趋势分析、对比分析及漏斗分析等分析模型；具备可视化报表（折线图、柱状图、热力图）与专题分析报告输出功能；支持自定义分析维度与数据逐层下钻，为调整营销策略与优化资源配置提供数据决策支撑。 |
| 6 | 财务管理 | 支持多渠道订单对账、资金结算（门票、商家分成、活动收入）及财务报表（日报、月报、年报）自动生成；具备财务数据统计、异常资金检测及凭证存档管理功能；支持根据订单信息自动开具增值税电子发票，涵盖报销流程审批及发票归档与查询全生命周期管理。 |
| 7 | 系统管理 | 支持基于RBAC模型的系统账号、角色及部门组织架构管理；支持密码复杂度及有效期策略、多因素登录认证等安全保障；通过权限矩阵配置不同角色的操作权限，实现菜单访问、功能操作及数据查看维度的精细化权限隔离与合规控制，支持组织架构灵活调整。 |
| 8 | 系统设置 | 支持系统全局运行参数（短信发送频率、积分有效期等）动态配置与实时生效；提供系统导航菜单层级结构配置及操作权限绑定管理；具备数据字典统一维护功能，实现地区编码、产品分类、会员等级等系统基础数据的标准定义与规范化管理，提升系统可维护性与扩展性。 |
| 9 | 日志管理 | 支持操作日志全轨迹记录（登录时间、操作模块及内容），提供按时间、用户、类型的多条件检索以支撑安全审计；支持系统运行状态日志分级（INFO、WARN、ERROR）监控及历史查询；具备异常日志错误堆栈、时间戳及错误类型捕获功能，实现系统故障快速定位与排查修复。 |

2.5.4 游客服务公众号升级软件集成实施服务工作要求

游客服务公众号升级后聚焦游客“游前-游中-游后”全链路体验，涵盖畅游景区、预定中心、我的空间及后台管理等核心模块。通过提供智慧导览、AR体验等前沿智能服务，结合门票、酒店、特产在线预订与游记分享功能，打造沉浸式游玩体验；并辅以紧急救援与在线客服保障游客安全与诉求；后台集成内容、订单、用户与数据统计管理，同时打通支付、地图等第三方接口，为景区构建“导-游-购-娱-服”一体化的数字服务闭环。

本软件集成实施服务，覆盖建设全生命周期，具体范围如下：

（一）软件需求确认与采购：涵盖平台前端应用（小程序/APP/H5等）与后台管理系统的需求确认、功能采购及软件授权，包含AR引擎、AI算法等软件集成授权，无任何实体硬件采购；

（二）交付与运输：采用线上加密传输或加密移动介质等纯数字化方式交付程序及文档，将系统安全送达指定运行环境，无实体设备物理运输；

（三）安装与部署：负责服务器端应用部署、数据库与中间件环境配置、系统参数及基础数据初始化，确保平台顺利上线运行；

（四）联调与测试：完成与微信/支付宝等支付接口、地图服务API、AI大模型接口及景区既有业务系统的对接联调；开展全业务流程功能测试与高并发性能调优，保障预订、导览与AI服务顺畅。

（五）运维与质保：提供平台上线后的技术支持与运行维护，包含日常巡检与故障排查。提供三年免费质保服务，含软件缺陷修复、第三方接口适配调整及版本迭代升级，确保平台长效稳定运行。

游客服务公众号升级具体功能包含：

| 序号 | 功能模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 畅游景区 | 提供景区电子导览地图及精准定位导航服务；支持景点语音与文字智能讲解；集成AR导览与AR互动体验模块以增强现实技术呈现文化特色；提供多维度游玩攻略及个性化路线推荐；支持景区公告与预警信息的实时推送发布；具备紧急救援一键呼叫与快速定位求助功能；搭载AI旅拍与AI伴游等人工智能交互服务。 |
| 2 | 预定中心 | 支持多票种在线选购及动态库存与价格管理，购票后系统自动生成防伪核销二维码；支持自驾游客录入绑定车牌号，系统需与停车场道闸联动实现自动识别抬杆无感离场；提供酒店及民宿房源展示与在线预订，支持房型管理、房态实时同步及退改策略配置；具备特产商品上架、SKU管理、购物车、在线支付及物流跟踪的电商全流程闭环功能；支持演出及体验活动排期发布与场次人数限制，游客可按场次预约并生成专属活动核销码；提供统一订单入口，按状态分类展示全类型订单，支持预订全流程状态追踪及退款退货等售后管理。 |
| 3 | 我的空间 | 提供个人中心入口支持用户资料修改与账户安全管理；具备评价管理功能支持用户提交与查看游玩评价；支持游记图文内容发布与分享构建社区互动；提供在线客服咨询实现实时问答与问题解答；包含平台介绍及联系方式等信息展示模块实现用户互动与信息服务闭环。 |
| 4 | 后台管理与接口 | 管理端覆盖实时数据仪表盘、多维统计分析及智能预警机制以支撑运营决策；支持多媒体资源集中存储与动态更新管理；实现用户分级权限控制、行为轨迹追踪与标签管理；具备订单状态监控、异常处理及退款流程管理功能；构建灵活API接口体系支持RESTful API、WebSocket等协议及标准数据格式；接口安全涵盖OAuth 2.0/JWT认证、API密钥、IP白名单及限流机制；支持与第三方支付、地图服务、酒店及票务系统的深度对接与数据互通；提供含API文档、版本控制、性能监控及日志记录的接口管理平台以保障系统高可用与可扩展性。 |

2.5.5 地空一体安防系统集成实施服务工作要求

地空一体安防系统实现全域覆盖、智能联动的立体化安全防护体系。本系统包含无人机系统、挂载设备、及相关配套的采购、安装、调试等相关服务。计划在汉文化景区内的辟雍广场北侧及车马出行广场西侧处各部署1处，共计2处。详见汉文化景区信息系统集成前端点位分布示意图。

本项服务包含汉文化景区地空一体安防系统的设备供货、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，实现前端管控、联动地面、后台管理一体化运行，支持7×24小时稳定工作，满足景区安防管理和服务需求；

（三）新增设备须解决景区复杂地形下地面监控盲区多、人工巡查效率低的痛点，实现了对密林、景区小道等特殊区域的有效管控，大幅提升景区安全管控、应急处置、客流疏导的效率与能力，为景区智慧化运营提供坚实的支撑；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）无人机平台须与景区综合管理系统无缝对接，实现上下行数据实时同步、后端平台实时调度等功能，接口对接、调试由中标人全权负责，中标人应提供完整的接口文档、对接方案，配合景区完成系统联调，确保对接后系统稳定运行；

（六）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（七）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.6 安全监控系统集成实施服务工作要求

结合汉文化景区地形复杂、路况多样、环境多变、全域管控难度较高的实际现状，适配景区实际场景搭建安全监控系统。系统建设内容涵盖前端高清摄像设备、视频综合管理平台及全套配套设备的采购、安装、调试及配套服务。

本次依托景区游览动线及重点管控区域布设监控点位，景区室外部署枪机摄像头52台、球机摄像头10台，汉画像石解密馆内部署红外半球摄像机38个，汉文化馆内部部署红外半球摄像机14台（配拾音器），震动探测器12台，三鉴探测器6台，入侵报警系统1套，具体布设位置详见汉文化景区信息系统集成前端点位分布示意图。

安全监控系统采用全网络化数字架构，保障视频传输稳定、管控高效、系统兼容可拓展。

本项服务包含汉文化景区安全监控系统的设备供货、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，实现前端管控、综合联动、后台管理一体化运行，支持全天候稳定工作，满足景区安防管理和服务需求；

（三）新增设备须解决景区地面监控盲区多、部分林区、山区无监控覆盖的安全隐患，实现了对密林、景区小道等特殊区域的有效管控，同时设备在使用稳定性，图像质量性等方面应能完全满足景区的使用要求；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）视频监控综合管理平台须与景区综合管理系统无缝对接，实现上下行数据实时同步、后端平台实时调度等功能，接口对接、调试由中标人全权负责，中标人应提供完整的接口文档、对接方案，配合景区完成系统联调，确保对接后系统稳定运行；

（六）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（七）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.7 森林防火系统集成实施服务工作要求

森林防火系统能实现7*24小时全自动火情监测，大幅降低景区内的火灾风险，减少火灾管控人员投入，是景区森林防火体系不可替代的核心系统。系统建设内容涵盖森林防火摄像机及全套配套设备的采购、安装、调试及配套服务。

本次在羊鬼山和竹林寺观音阁附近分别部署1台森林防火摄像机，合计2处点位。详见汉文化景区信息系统集成前端点位分布示意图。

本项服务包含汉文化景区森林防火系统的设备供货、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，实现前端火情检测、后台实时监控，系统支持全天候稳定工作，满足景区的森林防火管理和服务需求；

（三）新增设备须完善解决景区在森林防火部分的智能感知与自动预警机制，可以在火灾初发阶段快速识别和定位火点；同时实时回传现场画面或数据，使得早期预警能力得到提升；满足标准化、现代化、信息化以及智能化的防火设施设备的要求；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）森林防火系统须与景区综合管理系统无缝对接，实现上下行数据实时同步、后端平台实时调度等功能，接口对接、调试由中标人全权负责，中标人应提供完整的接口文档、对接方案，配合景区完成系统联调，确保对接后系统稳定运行；

（六）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（七）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.8 人行闸机集成实施服务工作要求

人行闸机集成实施服务工作包含闸机系统、管理平台系统、传输网络及配套的采购、运输、安装、调试、运维等相关服务。本系统在楚王陵、兵马俑馆、汉画像石解密馆、汉文化馆及汉画长廊共5处场馆出入口部署22台人行摆闸，在车马出行广场北侧部署3套速通门设备，精准管控人员进出秩序；后台与景区票务系统对接，支持二维码、身份证、社保卡核验功能；门区间隙使用不锈钢围栏围封，外观可定制。5个场馆入口配置2台手持式验票终端，支持4G/5G模块，共计10台；在汉文化景区售票处部署2台自助售票机和2套票务打印终端，满足客流高峰期间的购票需求。

本项服务包含人行闸机系统的设备供货、现场实施、拆除安装、线缆敷设及系统调试工作，工作的具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，实现闸机管控、票务核验、自助售票、后台管理一体化运行，支持7×24小时稳定工作，满足景区客流管理和服务需求；

（三）新增设备须适配汉文化景区各场馆出入口环境，其中不锈钢围栏和闸机的外观、材质、尺寸等须支持定制，与景区风貌统一；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）闸机管理系统须与景区票务系统无缝对接，实现数据实时同步、票务核销、通行记录上传、报表统计等功能，接口对接、调试由中标人全权负责，提供完整的接口文档、对接方案，配合景区完成系统联调，确保对接后系统稳定运行；

（六）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（七）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.9 智慧灯杆集成实施服务工作要求

为实现“多杆合一、一杆多用”，本项目在汉文化景区主要道路路口、广场附近部署20套5米一体化智慧灯杆，替换原有位置普通路灯，集成照明、视频监控、信息发布系统显示单元、IP广播、一键紧急求助功能于一体，配套综合管控主机及相应平台、对讲主机、供电线缆、混凝土基础、防雷接地及全套施工调试服务。详见汉文化景区信息系统集成前端点位分布示意图。

本项服务包含智慧灯杆系统的设备供货、现场实施、拆除安装、线缆敷设及系统调试工作，工作的具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，实现后台管理一体化运行，支持7×24小时稳定工作，满足景区管理和服务需求；

（三）新增灯杆外观须适配汉文化景区整体环境，其中灯杆灯头外观、材质、尺寸等须支持定制，与景区风貌统一；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、设备安装、基础制作、布线、调试等工作，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（六）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（七）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.10 能耗管理集成实施服务工作要求

建设景区能耗监测管理系统，是推进景区节能降耗、降本增效的现实需要。本系统以智能电表为核心设备，包含相关配套的采购、安装、调试等相关服务。共计部署69块智能电表和16套数据采集器，配合后端能源管理平台进行能耗分析。系统采用B/S架构，可以查看历史及实时数据，自动生成表格，并以曲线、棒图、饼图等方式进行显示，通过分析客流与能耗关系，可以实现客流高峰合理供电，低谷缩减能耗，做到按需供能；到达绿色低碳的使用效果。

本项服务包含汉文化景区内能耗管理系统的设备供货、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，实现精准、实时的用电数据统计，后台进行能耗分析、进而制定节能策略，系统支持全天候稳定工作，满足景区的能耗系统的管理和服务需求；

（三）新增设备须完善解决景区通过对检测范围内电能耗数据实时采集、自动统计、分项分析，可精准掌握各区域、各设备能源使用情况，及时发现能源浪费现象，优化设施启停运行策略，合理调配能源供给，有效压缩运营能耗成本，实现景区经济效益、安全效益与社会效益协同发展；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）能耗管理系统须与景区综合管理系统无缝对接，同时接口对接、调试由中标人全权负责，中标人应提供完整的接口文档、对接方案，配合景区完成系统联调，确保对接后系统稳定运行；

（六）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（七）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.11 智慧停车场集成实施服务工作要求

本项目对西门停车场现有 3 套通道闸机实施更换，将原有道闸横杆升级为广告道闸，完成停车场硬件设施提档升级；同步配置1套车位引导设备、2套对讲设备，实现远程服务能力，降低现场保安巡检及驻守工作压力，推动停车场由有人值守模式向无人值守模式转变。详见汉文化景区信息系统集成前端点位分布示意图。

本项服务包含汉文化景区内智慧停车场系统的设备供货、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，实现实现车辆从入场到离场的全流程智能化管理：车辆驶入时自动识别车牌并放行，车位引导屏实时显示空余车位引导车主快速停放、达到提升车位周转率、减少排队拥堵、降低人工成本、优化运营效益的综合目标；

（三）新增设备须完善解决景区原有设备老旧，有人值守模式等问题的缺陷，同时剩余车位显示牌可定制外观，不得影响使用功能；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）智慧停车场系统须与景区综合管理系统无缝对接，同时接口对接、调试由中标人全权负责，中标人应提供完整的接口文档、对接方案，配合景区完成系统联调，确保对接后系统稳定运行；

（六）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（七）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.12 智慧光伏集成实施服务工作要求

本项目在汉兵马俑馆和汉画像石解密馆屋顶实施智慧光伏系统建设。两处光伏建设区域总建设面积约2760平方米，采用支架安装+挂钩安装工艺，总装机容量为378.95kWp（交流容量350kW），配置6台组串式逆变器，2个并网点，接入室外箱式变电站，采用自发自用、余电上网的建设模式，工作内容同步包含光伏敷设楼面的防水处理、接地施工以及必要的结构加固处置。

智慧光伏铺设区域示意图

本项服务包含智慧光伏系统的设备采购、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料；

（三）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（四）智慧光伏系统须与景区综合管理系统无缝对接，同时接口对接、调试由中标人全权负责，中标人应提供完整的接口文档、对接方案，配合景区完成系统联调，确保对接后系统稳定运行；

（五）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（六）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.13 机房及配套集成实施服务工作要求

本项目于汉兵马俑博物馆一楼原有监控机房原址实施智慧机房升级改造，建设内容涵盖监控室显示系统、机房整体改造、动环监控系统、计算机网络系统及全套配套设备的采购、运输、安装、调试及运维保障等全流程服务。项目严格遵循“最大化利旧、按需新建、废旧淘汰、整体优化”的建设原则开展升级整治工作。

监控室显示系统采用高清显示模组，显示面积约6㎡，可汇聚展示监控视频、信息发布、票务数据等各类平台数据，实现一屏集中管控，简化景区智能化管理流程。

机房配置2台7.5kW机架式分体精密空调、1套电力保障设备、32只12V100Ah蓄电池组、配电柜及14台PDU设备，保障机房恒温运行、电力持续稳定不间断供电；布设1套动环监控主机及配套监测模块，实现机房动力、环境设备24小时实时监测、异常告警及智能管控。项目同步完成机房防雷接地整改、防静电地板更换、老旧设备拆除清运等基础整治工作。

网络系统方面，配置1台防火墙、1台核心交换机、4台24口汇聚交换机、6台24口电口接入交换机、2台24口光口接入交换机，并配套配齐光模块、尾纤、线缆等全套辅材，完成整体网络架构搭建与系统集成。

通过本次机房全方位升级优化，为景区各类信息化、智能化业务系统提供安全、稳定、可靠的基础运行环境与高速传输网络支撑。

机房平面示意图

本项服务包含机房及配套系统的设备采购、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及机房使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化实施方案，遵循高可靠、安全性、兼容性、可扩展性原则，提供实施阶段所需全部材料，实现机房供配电、环境监控、网络传输一体化运行，支持7×24小时不间断稳定工作，满足景区各智慧业务系统承载需求；

（三）机房改造须结合汉兵马俑博物馆一楼原监控机房现场条件实施，机柜、配电、管线、接地、防静电地板等建设内容须适配现场建筑结构，利旧设备做好检测甄别，新旧系统衔接合理，整体风貌与现场环境相协调；

（四）中标人负责全套设备供货、运输、卸货、旧设备拆除清运、安装、调试、系统联调、培训、验收及售后维保，确保机房系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）机房网络系统须与景区现有业务网络无缝对接，保障闸机、票务、管理平台等业务数据稳定传输，网络配置、接口调试由中标人全权负责，提供完整配置文档，配合景区完成整体联调，确保对接后系统稳定运行；

（六）中标人负责机房内所有设备拆除、上架安装、强弱电布线、接地系统整改调试，施工工艺符合国家电气、机房建设相关标准，做到设备安装牢固、管线排布规整、标识清晰、施工安全规范；

（七）中标人须提供免费操作与运维培训，培训内容包含设备操作、机房日常巡检维护、动环告警处置、故障排查、应急断电处置等，培训对象覆盖景区管理员、运维人员，提供完整培训手册，确保参训人员可独立开展机房运维工作；试运行期间中标人须安排技术人员现场驻点，及时处置机房运行各类问题。

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.14 传输管线集成实施服务工作要求

传输管线集成实施服务，主要为实现景区前端设备点位、现场设备箱与中心机房之间的互联互通，保障各业务系统线缆完整贯通接入中心机房，全面适配景区全域信息化建设整体运行需求。服务范围包含管道、光缆、连接设备的采购、运输、砌筑、穿放、安装、调试及运维等全流程工作。本次项目新建各类管道共计4.897管程公里，砌筑手孔井87座，同步完成管道敷设配套的土方开挖、路面破除与恢复、墙体孔洞开凿等配套施工内容；全程穿放各类芯数光缆合计15.4皮长公里，安装各类连接设备98套，涵盖保护套管布设、光缆接续、跳线布设、端口成端、全线测试等全套施工内容，保障景区传输链路通畅、运行稳定。

本项服务包含传输管线系统的设备采购、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料、设备，实现整个有线传输系统具备较强的抗干扰能力、容错能力，保障智能化设备长期稳定运行。

（三）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、仓储、二次搬运、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（四）新增有线传输设备及传输链路需与现有组网架构完全兼容，不改变原有网络架构，确保新旧网络无缝对接、协同运行，系统对接、调试由中标人全权负责，提供完整的接口文档、对接方案，配合景区完成系统联调，确保对接后系统稳定运行；

（五）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、机械运输、临时设施、预埋件定位、垂直运输、安全防护、检验实验、垂直作业、基坑施工涉及的支护、降排水、半成品/成品保护、安装、布线、调试，安装工艺符合国家/行业施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（六）中标人须提供免费的操作与运维培训以及全套竣工资料（包含图纸、清单等），培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（七）各类管道的开挖、回填及恢复工作须严格遵循国家、行业现行相关规范标准组织实施，中标人须有完善专项技术方案，主动配合业主单位完成方案报审、上报工作，履行相关报批程序。涉及文物保护红线范围内的施工作业，应审慎开展实施工作，充分评估施工对文物本体、遗存及周边历史环境风貌的影响，严格落实文物保护相关法律法规与管控要求，优化管线路由、施工工艺，采取可靠防护措施，杜绝扰动、损毁文物资源，确保文物安全；若因文物主管部门要求必须进行方案重大调整，按项目变更处理，工期、费用双方协商。

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.15 供电配套集成实施服务工作要求

- 供电配套系统依托景区现有配电箱为供电起点，通过新增电力电缆敷设至各点位新建智能化专用配电箱，为新增智能化终端设备提供稳定、安全的专用供电保障。项目共计布设10台智能化专用配电箱，配套配置0.4kV电力电缆、电缆保护管、电缆终端头、槽钢、接地材料、手孔井、设备混凝土基础等全套设备及主材；同步完成土方开挖与回填、混凝土垫层及包封、供电设备安装、系统调试等全部施工内容。通过本次配电系统建设，实现景区室外智能化设备分区独立供电、故障分区隔离，有效提升配电系统安全性与稳定性，保障整套智能化设备长期可靠运行。

- 本项服务包含供电配套系统的设备采购、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

- （一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区户外使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

- （二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循安全性、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，严格执行配电、防雷接地、电缆敷设相关国家规范标准，实现分区供电、故障隔离、防雷浪涌保护，保障室外设备7×24小时稳定供电；

- （三）中标人负责全套设备的供货、运输、现场保管、卸货、安装、调试、系统检测、培训、验收及售后维保，确保配电系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，质保期内提供定期巡检与应急维修服务，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

- （四）供电配电系统须与景区现有配电体系可靠对接，电缆路由、接地系统、浪涌保护配置调试由中标人全权负责，提供完整竣工资料，配合景区完成电气检测及系统联调，确保配电系统运行安全稳定；

- （五）中标人须负责系统内所有设备基础施工、箱体安装、电缆敷设接线、接地系统布设、手孔井土建施工，安装工艺符合国家电气、机房、安防施工标准，设备安装牢固、管线排布规整、标识清晰，户外箱体防护、防腐、接地满足户外露天运行条件；

- （六）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.16 信息发布系统集成实施服务工作要求

- 信息发布系统依托多元化信息传播形式，优化景区信息公示与宣传推广能力，提升游客游览体验，为游客提供便捷、高效的文旅服务。本项目共计布设3处信息发布点位，包含室内1处、室外2处。其中室内点位位于汉文化馆入口区域，显示面积约16.1㎡；室外点位分别位于车马出行广场北侧、汉文化馆广场东侧，单处显示面积约5.6㎡。

- 信息发布系统建设内容包含高清显示模组、视频播放设备、承重钢结构、室外设备基础、配套配电设施、后台控制设备及各类供电、信号线缆辅材。项目同步完成老旧设备拆除、新设备安装、线路布设、系统联调等全部施工工作，保障各点位信息发布设备稳定运行、信息实时精准推送。

- 本项服务包含信息发布系统的设备采购、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，支持7×24小时稳定工作，满足景区管理和服务需求；

（三）新增设备须适配汉文化景区环境，设备的外观、材质、尺寸等须支持定制，与景区风貌统一；

（四）系统后台需要与景区管理平台对接，实现设备信息管理、内容管理等功能；

（五）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、拆除、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（六）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（七）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.17 智慧导览系统集成实施服务工作要求

本项目依托景区重要路口、核心游览节点等关键位置，升级改造原有传统静态标识设施，全域搭建智慧导览系统。项目共计配置4台室外智能导览指路机，搭载室外互动屏幕，支持触屏交互、语音播报功能，配套可旋转指路结构及高清显示模组，可实现景区核心景点、游览路线的可视化直观导航，替换传统静态标识牌，提升导览智能化水平。同步在刘氏宗祠、智慧文旅BOX内布设3台室内智慧导览屏，设备采用高清触摸互动屏幕，适配室内游览服务场景。

整套智慧导览系统搭载全域路线导航、景点图文展示、语音播放、移动端接力导览等综合服务功能，配套专属管理服务后台，可实现景区点位精准查询、智能路线规划、文旅信息咨询等一站式游客服务，全方位提升景区智能化服务能力与游客游览体验。

本项服务包含智慧导览系统的设备采购、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，支持7×24小时稳定工作，满足景区管理和服务需求；

（三）新增设备须适配汉文化景区环境，智能导览指路机和室内智慧导览屏设备的外观、材质、尺寸等须支持定制，与景区风貌统一；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）智慧导览系统须与景区管理平台无缝对接，接口对接、调试由中标人全权负责，提供完整的接口文档、对接方案，配合景区完成系统联调，确保对接后系统稳定运行；

（六）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（七）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（八）设备需求清单详见2.5.18节内容。

2.5.18 软硬件设备及服务技术规格（性能）及数量具体要求3

以下需求为最低要求。

| 序号 | 产品名称 | 技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 软件需求清单 |  |  |  |  |
| 1 景区管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 景区管理平台 | 综合管理服务平台框架 | 1 | 套 |
| 2 |  | 统一身份认证平台 | 1 | 套 |
| 3 |  | 接口统一管理子系统 | 1 | 套 |
| 4 |  | 统一集中管控子系统 | 1 | 套 |
| 5 |  | 综合事务处理子系统 | 1 | 套 |
| 6 |  | 综合事件管理子系统 | 1 | 套 |
| 7 |  | 运维管理子系统 | 1 | 套 |
| 8 |  | 设备管理子系统 | 1 | 套 |
| 9 |  | 能源管理子系统 | 1 | 套 |
| 10 |  | 安防管理子系统 | 1 | 套 |
| 11 |  | 大数据分析展示子系统 | 1 | 套 |
| 12 |  | 系统管理 | 1 | 套 |
| 2 票务平台 |  |  |  |  |
| 1 | 票务平台 | 票务基础管理 | 1 | 套 |
| 2 |  | 分销渠道管理 | 1 | 套 |
| 3 |  | 核销终端管理 | 1 | 套 |
| 4 |  | 订单管理 | 1 | 套 |
| 5 |  | 财务报表 | 1 | 套 |
| 6 |  | 其他管理 | 1 | 套 |
| 7 |  | 系统管理 | 1 | 套 |
| 8 |  | 数据迁移 | 1 | 套 |
| 3 智慧营销平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧营销平台 | 会员体系 | 1 | 套 |
| 2 |  | 用户画像 | 1 | 套 |
| 3 |  | 触达渠道 | 1 | 套 |
| 4 |  | 运营管理 | 1 | 套 |
| 5 |  | 运营分析 | 1 | 套 |
| 6 |  | 财务管理 | 1 | 套 |
| 7 |  | 系统管理 | 1 | 套 |
| 8 |  | 系统设置 | 1 | 套 |
| 9 |  | 日志管理 | 1 | 套 |
| 4 游客服务公众号升级 |  |  |  |  |
| 1 | 游客服务公众号升级 | 畅游景区 | 1 | 套 |
| 2 |  | 预定中心 | 1 | 套 |
| 3 |  | 我的空间 | 1 | 套 |
| 4 |  | 后台管理与接口 | 1 | 套 |
| （二） 硬件需求清单 |  |  |  |  |
| 5 地空一体安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无人机机场 | 1、机库支持舱外显示屏、机库应具备风速、雨量、温度、湿度、气压等感知功能； 2、含配套无人机遥控器、图传与控制距离：≥8km； 3、含一块备用电池、无人机电池充电时间≤25min； 4、机库应具备链路中断返航、断点续飞、自动备降功能，无人机降落失败时可自动备降到预设地点并告警功能。机库自带监控设备，分辨率≥1920×1080P； 5、无人机机库防护等级≥IP54； 6、机库设备工作温度应满足-25℃至+45℃。 | 2 | 台 |
| 2 | 无人机 | 1、无人机最大飞行续航时间应≥45min，无人机最大水平飞行速度≥25m/s；设备应支持电池热插拔； 2、无人机起降和飞行抗风能力不低于6级，紧急情况返航不低于7级； 3、无人机应支持全向视觉感知和TOF避障系统； 4、无人机应支持前视FPV，分辨率不小于1080P； 5、设备应具备RTK定位功能、失控保护功能、低电量保护功能、航线飞行功能、自主起降功能、禁飞区设置功能、电子围栏功能、航向锁定功能、返航点、锁定功能、无GPS精准返航等功能； 6、无人机防护等级≥IP55； 7、设备应支持各功能挂载； 8、无人机支持北斗、GPS等多种定位系统、满足使用需求； 9、无人机需购买第三者责任险，保险总保额不低于100万/年/架，3年； 10、无人机需购买意外损失险，含无人机机场、飞行平台、各挂载平台等设备的意外损失或毁坏，包括被保险飞机失踪，3年。 | 2 | 套 |
| 3 | 四光云台 | 1、长焦相机CMOS传感器，有效像素≥4800万，光学变焦≥25倍；录像分辨率不小于3840*2160，最大图像分辨率应≥8000*6000； 2、广角可见光CMOS相机传感器，有效像素≥4800万，录像分辨率不小于3840*2160，最大图像分辨率应≥8000*6000； 3、红外热成像分辨率≥640×512；测温方式应支持多种测温模式、满足使用需求； 4、激光测距仪测量范围≥1500m，可满足目标打点、地理信息标注等功能； 5、设备应符合工作温度为-20℃至+45℃； 6、设备应可实现人脸比对、车牌识别、人车目标跟踪、烟火检测等智能分析功能。 | 2 | 套 |
| 4 | 喊话云台 | 1、喊话器声压应≥110dB、喊话器有效广播距离应≥300米； 2、喊话器云台角度应可以通过遥控设备进行俯仰调节，调节角度范围不小于0~90°； 3、喊话器应支持实时喊话，录音上传，音频文件播放，文字转语音等功能;音频格式应支持MP3、wav、m4a、flac、aac等格式。 | 2 | 套 |
| 5 | 照明云台 | 1、照明设备光通量应≥10000流明满足夜晚、山路照射需求；控制转向范围不小于-15°~90°； 2、支持云台控制转向范围不小于-15°~90°；设备应支持遥控设备进行开关、亮度调节，云台控制； 3、防护等级≥IP54。 | 2 | 套 |
| 6 | 无人机管理后台 | 1、主处理器：不低于1颗CPU（2核4线程，3.0GHz），内存≥32G； 2、接口：支持前后USB2.0及以上接口、含RS-232接口、VGA接口、HDMI接口等常规调试显示接口、不少于4个千兆网口； 3、支持多种网络模式，支持网卡负载均衡、容错模式、链路聚合等绑定模式；支持B/S端访问平台；支持多个账户同时访问平台； 4、支持多种通用协议的接入方式，可通过IP，Onvif，主动注册，国标GB28181协议等方式接入平台；支持公有云，专网等系统网络下私有化部署； 5、系统应支持查看无人机设备实时飞行的详细信息，包括：飞行轨迹、实时视频、设备信息、起飞时间、图传信号、飞机电量、电池温度、海拔高度、经度、维度等参数； 6、系统应支持远程调节无人机设备所搭载的设备的航向角、俯仰角以及镜头缩放，以调整监控视角； 7、系统应支持任务发布，任务命名，任务执行时效性，并且和航线预设绑定； 8、平台应具备地面端航线规划、实时监控、历史回溯、AI识别、风险警告、团队管理等功能。 | 1 | 套 |
| 7 | 配电箱 | 1、室外防水配电箱：304不锈钢，防护等级≥IP65； 2、尺寸：（参考）500*600*250(长*高*深）； 3、配套电器（含箱体）：3P总控开关（220V）1套，1P+N/16A空开2个，5孔插座2个；总控空开、插座使用国产优质品牌、含漏电保护功能； 4、3年质保。 | 2 | 个 |
| 8 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线等。 | 1 | 项 |
| 9 | 配套辅材 | 满足设备运行的设备基础、防雷接地等。 | 1 | 项 |
| 6 安全监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万室外枪机 | 1、不低于400万像素、CMOS图像传感器；分辨率不低于2560*1440； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 3、宽动态范围应不小于120dB； 4、镜头类型：定焦；焦距4.0mm、光圈F1.6； 5、支持编码类型：H.264、H.265、支持智能编码； 6、供电方式：支持DC12V或PoE供电； 7、防护等级：IP67。 | 52 | 个 |
| 2 | 400万球机 | 1、不低于400万像素、CMOS图像传感器、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍；分辨率不小于2560*1440； 2、照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux，宽动态范围应不小于120dB； 3、设备应具有智能风控加热除雾功能、含补光灯； 4、支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 5、支持DC24V±25%宽电压输入； 6、防护等级：IP67。 | 10 | 个 |
| 3 | 红外半球摄像机 | 1、传感器类型≥1/2.7CMOS，分辨率≥2560×1440； 2、H.265编码，日夜自动切换； 3、红外照射≥30m，最低照度≤0.005Lux； 4、防护等级不低于IP66； 5、支持宽动态、3D降噪、具备声音复核功能（高保真降噪）； 6、满足实时监控、智能识别、录像取证、智能巡查等核心功能需求，具备行为检测、区域入侵、越界/徘徊侦测、目标跟踪、视频遮挡告警等深度学习功能。 | 52 | 个 |
| 4 | 视频监控综合管理平台 | 支持集成基础管理、视频等多个业务系统，内置安全数据库，保障敏感数据安全，系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放。 1、软件参数： （1）性能规格：单台支持视频1000路以上，可通过分布式部署扩展设备接入能力；支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、枪球联动、资源重组等； （2）开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； （3）视频监控单台支持视频1000路以上； （4）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置； 2、硬件配置： （1）处理器不低于8核16线程、2.8G、90W CPU×1； （2）硬盘不低于2T，7.2k，硬盘×2； （3）内存不小于32G（不少于2根16GB内存条）； （4）接口：包含不少于1个RJ-45管理接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口。 | 1 | 套 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | - 具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、含报警输出接口； 2、支持32路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发； 3、支持智能分析：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别； 4、支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/ - 4M/3M/1080P/960P/720P等分辨率接入； 5、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 6、支持断网续传功能、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能； 7、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像，支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。 | 7 | 个 |
| 6 | 8T硬盘 | 1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA。 | 93 | 块 |
| 7 | 视频解码器 | 1、支持不少于4路高清信号输入、输入接口支持4K及以下分辨率输入； 2、支持不少于9路HDMI输出、输出接口支持分辨率不小于1080P输出；整机支持不少于150路解码通道、支持H264/H265/SVAC/MPEG2/MPEG4等主流视频流解码； 3、支持接入各通用安防平台，支持Onvif/RTSP/GB28181协议接入、支持主流厂家协议接入； 4、支持任意开窗、漫游、每屏支持不小于36分屏、支持M*N任意分割； 5、支持多屏融合、支持在大屏上叠加osd文字信息； 6、具有信息交互功能，应能通过平台客户端查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式等。 | 1 | 个 |
| 8 | 抱杆配电箱 | 1、安装方式：抱箍（含配套抱箍）；承重不小于20kg； 2、材料：冷轧钢板； 3、产品尺寸：450mm(宽)×300mm(深)×590mm(高)；支持外观颜色定制； 4、C16空开*1、C10空开*2、五孔插座*2； 5、含底部穿线孔：DN30mm×2；含防水雨帽。 | 36 | 套 |
| 9 | 5米监控杆 | 1、材料：Q235B；壁厚不小于4.0mm； 2、颜色：颜色可定制； 3、地笼：标配M16×500mm 4根+固定板，牙长100mm； 4、支臂0.6米、满足枪机、球机等多设备挂载安装。 | 32 | 根 |
| 10 | 2米监控杆 | 1、材料：Q235B；壁厚不小于3.0mm； 2、颜色：颜色可定制； 3、支臂0.6米、满足枪机、球机等多设备挂载安装。 | 7 | 根 |
| 11 | 震动探测器 | 1、探测原理：压电式震动传感器，内置数字信号分析处理器，具备环境干扰识别与真实入侵信号区分能力； 2、探测范围：≥360°全向探测，有效探测距离≥10m； 3、灵敏度：≥4级可调，具备自动环境补偿与自学习功能； 4、报警输出：常开/常闭触点可编程，继电器输出容量≥30VDC/1A，自带外壳防拆开关。 | 12 | 套 |
| 12 | 报警主机 | 1、防区容量：≥8路有线防区，支持扩展≥32路无线防区，每路防区类型独立可编程； 2、通讯方式：支持TCP/IP有线网络、4G/GPRS无线； 3、布撤防与存储：支持多种布撤防方式，事件记录存储≥2000条； 4、联动与权限：≥4路可编程继电器联动输出，支持≥16组用户分级权限管理； 5、电源与合规：AC 220V±10%主电源，内置备用蓄电池，主电断电后续航≥8小时。 | 1 | 台 |
| 13 | 报警警号 | 1、声压级：≥110dB，声音传播距离≥50m； 2、声光提示：内置高亮度LED频闪警示灯，闪光频率≥120次/分钟； 3、工作电压：DC 12V±10%，报警工作电流≤500mA； 4、防护等级：≥IP65，防尘防水，适用于室内外安装，自带防拆开关； 5、外壳材质：ABS阻燃工程塑料，防火等级≥UL94 V-0，报警时长1~30分钟可编程。 | 4 | 套 |
| 14 | 三鉴探测器 | 1、探测原理：双元被动红外（PIR）+微波多普勒（MW）+人工智能算法（AI）三重复合探测，需≥2种技术同时触发才输出报警； 2、探测范围：探测距离≥10m，水平探测角度≥90°； 3、防宠物与灵敏度：支持体重≤40kg宠物免疫识别，灵敏度≥4级可调，具备自动温度补偿； 4、抗干扰能力：抗白光干扰≥2000Lux，抗电磁干扰≥30V/m，自带防拆开关。 | 6 | 台 |
| 15 | 手动报警按钮 | 1、触发方式：按压式机械触发，按下即锁定报警状态； 2、触点输出：无源常开/常闭触点，触点容量≥30VDC/0.5A； 3、工作电压：DC 12V±10%，静态电流≤0.1mA，报警电流≤10mA； 4、安装与防护：标准86型预埋盒安装，支持明装/暗装，防护等级≥IP54； 5、外观标识：红色阻燃面板，丝印白色"报警"标识，带操作指示箭头。 | 6 | 个 |
| 16 | 网络拾音器 | 1、高保真降噪； 2、与监控设备配套使用。 | 14 | 台 |
| 17 | 配套主材 | 满足设备运行的摄像机支架、二合一防雷器、监控开关电源等。 | 1 | 项 |
| 18 | 配套管材 | 满足设备运行的穿线管、线槽等。 | 1 | 项 |
| 19 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 20 | 配套辅材 | 满足设备运行的设备基础、防雷接地等。 | 1 | 项 |
| 7 森林防火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 森林防火摄像机 | 1、传感器类型：CMOS；最大分辨率不低于2688×1520；探测器像素不低于400×300；光谱范围不低于8μm～14μm； 2、热成像镜头焦距：50mm；搭配探测器侦测火点距离不小于3000m； 3、可见光像素不低于400万；可见光镜头焦距不低于：6mm～336mm；可见光光学变倍不低于50倍； 4、含光学透雾，电子防抖，支持雨感雨刷； 5、支持烟雾检测等多种火情检测； 6、供电方式：DC24V供电或POE供电、功耗不大于100W(云台、红外补光）；含配套监控电源； 7、防护等级：不低于IP54。 | 2 | 个 |
| 2 | 抱杆配电箱 | 1、安装方式：抱箍（含配套抱箍）；承重不小于20kg； 2、材料：冷轧钢板； 3、产品尺寸：450mm(宽)×300mm(深)×590mm(高)；支持外观颜色定制； 4、C16空开*1、C10空开*2、五孔插座*2； 5、含底部穿线孔：DN30mm×2，含防水雨帽。 | 2 | 个 |
| 3 | 15米监控立杆 | 1、材质：Q235B优质碳素钢（国标）；壁厚不小4.0mm； 2、内/外热浸镀锌；表面静电喷塑，外观颜色可定制； 3、含配套基础预埋件；含摄像机安装支臂（长度1.5-2m）；满足森林防火摄像机安装无遮挡要求。 | 2 | 个 |
| 4 | 配套主材 | 满足设备运行的摄像机支架、二合一防雷器等。 | 1 | 项 |
| 5 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 6 | 配套辅材 | 满足设备运行的设备基础、防雷接地等。 | 1 | 项 |
| 8 人行闸机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摆闸-单机芯款 | 1、设备尺寸：1300*180*1000mm（参考），通道宽度550-600mm（纯人员通行），≥900mm（可容纳行李或轮椅），外观可定制； 2、门体材质：有机玻璃/亚克力可选，门体可做定制化logo设计； 3、箱体材质：SUS304不锈钢拉丝外壳，厚度1.5mm； 4、透明视窗部分采用亚克力或钢化安全玻璃； 5、配置LED灯带； 6、具备防尾随功能，配置不少于10对红外感应器，通过红外对射判断通行间隔； 7、具备防夹机制，具备红外、电机预判、遇阻反弹等多种防夹方式； 8、具备语音播报功能，内置扬声器，在核验不同票种后播报票种名称，是否通过等提示，能够控制是否播报及音量； 9、特殊模式：可与消防联动，断电后自动打开，断电时门挡能自由推开形成疏散通道； 10、具备远程遥控开关门功能； 11、电源电压：AC220±10%V，50Hz； 12、电机规格：单侧配置无刷伺服电机机芯；DC24V，额定功率小于200W； 13、机械寿不少于命1000万次，平均无障碍通行次数大于500万次； 14、通行速度不低于30-45人/分钟，可设置单向或双向通行模式； 15、内置客流统计模块，实时进出双向计数，精度≥98%，支持数据本地存储、实时上传后台，可按时段导出客流报表，在场馆内人流达到阈值时及时告警； 16、通讯接口：TCP/IP、RS232/485； 17、兼容性：支持各类读卡器、二维码、身份证、社保卡等，支持二次开发对接； 18、防护等级IP54； 19、工作温度-10°C~60°C，相对湿度5%~90%RH(无凝露)； 20、质保3年。 | 16 | 套 |
| 2 | 摆闸-双机芯款 | 1、设备尺寸：1300*180*1000mm（参考），通道宽度550-600mm（纯人员通行），≥900mm（可容纳行李或轮椅），外观可定制； 2、门体材质：有机玻璃/亚克力可选，门体可做定制化logo设计； 3、箱体材质：SUS304不锈钢拉丝外壳，厚度1.5mm； 4、透明视窗部分采用亚克力或钢化安全玻璃； 5、配置LED灯带； 6、具备防尾随功能，配置不少于10对红外感应器，通过红外对射判断通行间隔； 7、具备防夹机制，具备红外、电机预判、遇阻反弹等多种防夹方式； 8、具备语音播报功能，内置扬声器，在核验不同票种后播报票种名称，是否通过等提示，能够控制是否播报及音量； 9、特殊模式：可与消防联动，断电后自动打开，断电时门挡能自由推开形成疏散通道； 10、具备远程遥控开关门功能，可设置单向或双向通行模式； 11、电源电压：AC220±10%V，50Hz； 12、电机规格：双侧配置无刷伺服电机机芯；DC24V，额定功率小于200W； 13、机械寿命不少于1000万次，平均无障碍通行次数大于500万次； 14、通行速度不低于30-45人/分钟； 15、内置客流统计模块，实时进出双向计数，精度≥98%，支持数据本地存储、实时上传后台，可按时段导出客流报表，在场馆内人流达到阈值时及时告警； 16、通讯接口：TCP/IP、RS232/485； 17、兼容性：支持各类读卡器、二维码、身份证、社保卡等，支持二次开发对接； 18、防护等级IP54； 19、工作温度-10℃~60℃，相对湿度5%~90%RH(无凝露)； 20、质保3年。 | 6 | 套 |
| 3 | 单向速通门-单机芯款 | 1、设备尺寸：260mm*180mm*1000mm（参考），通道宽度500-800mm(可调整），外观可定制； 2、门体材质：有机玻璃/亚克力可选，门体可做定制化logo设计； 3、箱体材质：SUS304不锈钢拉丝外壳，厚度不低于1.2mm； 4、透明视窗部分采用亚克力或钢化安全玻璃； 5、配置LED灯带； 6、具备防尾随功能，通过红外对射判断通行间隔； 7、具备防夹机制，具备红外、电机预判、遇阻反弹等多种防夹方式； 8、特殊模式：可与消防联动，断电后自动打开，断电时门挡能自由推开形成疏散通道； 9、电源电压：AC220±10%V，50Hz； 10、电机规格：单侧配置无刷伺服电机机芯；DC24V，额定功率小于100W； 11、机械寿命不少于1000万次，平均无障碍通行次数大于500万次； 12、通行速度不低于30-45人/分钟； 13、内置客流统计模块，实时进出单向计数，精度≥98%，支持数据本地存储、实时上传后台，可按时段导出客流报表； 14、通讯接口：TCP/IP、RS232/485； 15、兼容性：配置防水密码键盘，支持通过输入密码临时反向开门； 16、防护等级IP54； 17、工作温度-20℃~60℃，相对湿度5%~90%RH(无凝露)； 18、质保3年。 | 2 | 套 |
| 4 | 单向速通门-双机芯款 | 1、设备尺寸：260mm*220mm*1000mm（参考），通道宽度500-800mm(可调整），外观可定制； 2、门体材质：有机玻璃/亚克力可选，门体可做定制化logo设计； 3、箱体材质：SUS304不锈钢拉丝外壳，厚度不低于1.2mm； 4、透明视窗部分采用亚克力或钢化安全玻璃； 5、配置LED灯带； 6、具备防尾随功能，通过红外对射判断通行间隔； 7、具备防夹机制，具备红外、电机预判、遇阻反弹等多种防夹方式； 8、特殊模式：可与消防联动，断电后自动打开，断电时门挡能自由推开形成疏散通道； 9、电源电压：AC220±10%V，50Hz； 10、电机规格：双侧配置无刷伺服电机机芯；DC24V，额定功率小于100W； 11、机械寿命不少于1000万次，平均无障碍通行次数大于500万次； 12、通行速度不低于30-45人/分钟； 13、内置客流统计模块，实时进出单向计数，精度≥98%，支持数据本地存储、实时上传后台，可按时段导出客流报表； 14、通讯接口：TCP/IP、RS232/485； 15、兼容性：配置防水密码键盘，支持通过输入密码临时反向开门； 16、防护等级IP54； 17、工作温度-20℃~60℃，相对湿度5%~90%RH(无凝露)； 18、质保3年。 | 1 | 套 |
| 5 | 身份证、社保卡、二维码读写器 | 1、读取二代身份证、二维码、社保卡上的一般信息、照片和附加信息，信息不匹配时具备蜂鸣提示功能； 2、配置USB2.0接口，兼容USB1.1； 3、读卡时间小于等于1秒； 4、最大读卡距离不低于30mm； 5、调制方式：ASK和BPSK； 6、支持蓝牙4.0通信方式，向下兼容2.0设备； 7、供电方式：USB供电，电池容量2500(mAh)； 8、工作温度：0℃~50℃，工作相对湿度（40℃）小于90%； 9、提供完善的SDK软件包供系统集成商进行二次开发，支持VC/DELPHI。 | 10 | 套 |
| 6 | 手持式验票终端 | 1、不低于5.7英寸(18:9)HD多点触控电容屏，分辨率1440×720； 2、电池：主电池4.35V，电池容量不低于4800mAh； 3、配置高速八核64位处理器，操作系统Android8.1及以上(64位版本)，存储ROM64GB，RAM4GB，接口Type-c2.0 OTG； 4、配置扬声器和指示灯； 5、配置摄像头：后置摄像头1300万像素,支持自动对焦,支持闪光灯；前置摄像头200万像素，支持自动定焦； 6、配置GPS功能：支持GPS、北斗、GLONASS定位； 7、支持扩展Memory Card（最多128GB）； 8、提供电源适配器：支持快充，输出DC5V/9V，1.67A，输入AC100~240V，50~60Hz； 9、防护等级IP67； 10、卡槽：SIM卡，双卡双待单通（双Nano SIM），SIM/T卡座，Nano+Nano/Nano+Tf（3选2）； 11、工作环境：工作温度-20℃~50℃，储存温度-30℃~60℃，相对湿度5%~95%（无凝结）； 12、防护等级不低于IP67； 13、质保3年。 | 10 | 台 |
| 7 | 自助售取票机 | 1、设备尺寸：542*520*1836mm（参考）； 2、显示器：低功耗工程级全高清（FHD)液晶面板，屏幕尺寸不低于42英寸，支持电容多点触摸，触摸分辨率10点，分辨率1080*1920，显示色彩16.7M，点距0.63(H)×0.63(V)，亮度300cd/㎡； 3、主板：8G以上内存，不低于128G硬盘，配置板载千兆网卡(RJ45)，集成高品质多声道音频芯片； 4、门票打印机：203DPI高品质打印，打印方式：热敏/热转印，打印速度：80mm-150mm/秒，纸张宽度：25.4mm-110mm可调，自动切纸：不低于10万次寿命； 5、二维码扫描：影像式采集方式，CMOS Sensor，采集速度1/60秒，视场角度水平62°，垂直48.5°，识别精度≥5mil； 6、身份证读卡器：读卡距离0～3cm；集成多种加解密算法和证件协议，集成SAM_A安全模组接口读取二代身份证；内置蜂鸣器，读卡成功提示； 7、防护等级：不低于IP54； 8、工作温度：-10℃-40℃，无冷凝； 9、质保3年。 | 2 | 台 |
| 8 | 票务打印终端 | 1、分辨率：8点/毫米(203DPI)； 2、打印模式：热感式/热转式； 3、最大打印速度：不低于204毫米/秒，最大打印宽度：108毫米； 4、最大打印长度：25400毫米； 5、内部纸卷最大尺寸：外径203.2毫米(8")，内径1"或3"碳带卷轴； 6、碳带：长度450米，最大81.3毫米（外径），宽度：40-110毫米； 7、处理器：32位高效处理器； 8、内存：128MB Flash memory，64MB SDRAM； 9、通讯接口：RS-232，USB2.0，10/100Mbps，USBhost，支持单机操作键盘或条形码扫描仪； 10、电源规格：AC100-240V,1.5A,50-60Hz，60W； 11、操作面板：彩色LCD屏幕，1个打印机状态显示灯号； 12、传感器：纸张间距传感器(穿透式，位置可调整)，黑线标记传感器(反射式，位置可调整)，碳带用尽传感器，印字头抬起传感器； 13、纸张类型：支持连续纸、间距纸、黑标纸、折迭纸、穿孔纸(外卷式)； 14、纸张尺寸：宽度20-118毫米，厚度0.06-0.19毫米； 15、工作环境：0-40℃，湿度（非凝结）25-85%； 16、质保3年。 | 2 | 台 |
| 9 | 数据流量卡 | 支持多运营商数据流量卡，支持4G/5G网络，不低于2GB/月，使用期3年。 | 10 | 张 |
| 10 | 人行闸机管理主机 | 1、CPU：六核，主频不低于1.9GHz； 2、内存：不低于2*16GB 2666MHz； 3、硬盘：不低于3*600GB SAS 10K 2.5； 4、电源：2*750W，支持热插拔； 5、3年质保。 | 1 | 台 |
| 11 | 人行闸机管理后台 | 1、设备状态监控：实时查看所有人行闸机运行状态（在线/离线、正常/故障），支持故障实时告警，显示故障类型及位置，便于快速排查； 2、设备远程控制：支持闸机远程重启、参数调整（如通行速度、核验方式），可设置闸机临时放行权限，项量或单独控制闸机开启/关闭，适配临时管控需求； 3、设备运维管理：记录闸机运维日志（维修、保养、更换配件），设置运维提醒，统计闸机通行次数、故障率，为设备维护计划制定提供数据支撑。 | 1 | 套 |
| 12 | 配套主材 | 满足设备运行的固定围栏等。 | 1 | 项 |
| 13 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 14 | 配套管材 | 满足设备运行的穿线管、线槽等。 | 1 | 项 |
| 9 智慧灯杆系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化智慧灯杆 | 1、灯杆高度5m，杆体材质：Q235B热镀锌钢管，壁厚5mm，底座直径273mm，高1.6m，外观、颜色定制； 2、杆体直径140mm，灯臂80*60mm； 3、内置配电箱、交换机及光纤终端盒，集成交流输入、交流输出口、预留DC12V接口、DC24V接口、DC48V接口、485接口、开关量DI/DO口、通信网口、光口，配置漏电保护/浪涌保护/空气开关及配套电气设备，为杆上挂载各类设备提供电源和网络； 4、质保3年。 | 20 | 根 |
| 2 | 定制灯头及LED光源 | 1、灯头尺寸392×213×518mm（参考），外壳采用高抗候PO高分子材质，一体滚塑成型； 2、光源采用高规格LED芯片色温4000K，140lm/w，功率40W； 3、集成单灯控制器功能，支持远程开关、调光、能耗检测； 4、定制灯头、灯杆造型，外观、颜色、材质可定制，与景区风貌一致。 | 20 | 套 |
| 3 | 信息发布模块 | 1、屏幕点间距2.5mm，显示面积不低于540mm*960mm*2面； 2、显示亮度不低于5500cd/m2，刷新率3840Hz，支持智能温控散热，支持显示亮度自动调节，支持远程手动、计划开关屏； 3、16G存储空间，支持各种文字、图片、视频等素材播放，支持手动播放、排期、垫片等策略发布，支持多屏同步播放； 4、质保3年。 | 20 | 套 |
| 4 | 视频监控模块 | 1、不低于400万像素、CMOS图像传感器、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍；分辨率不小于2560*1440； 2、照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux，宽动态范围应不小于120dB； 3、设备应具有智能风控加热除雾功能、含补光灯； 4、支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 5、支持DC24V±25%宽电压输入； 6、防护等级：IP67； 7、质保3年。 | 20 | 套 |
| 5 | 公共广播模块 | 1、30W室外IP网络有源音箱，一体化壁挂式设计，整合网络、音频解码、数字功放及音箱，采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； 2、内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器； 3、支持实时广播语音，支持实时/计划播放音乐，支持分区广播、定时广播，支持外接音频信号； 4、质保3年。 | 20 | 套 |
| 6 | 一键报警模块 | 1、IP网络高清可视对讲终端，采用高档铝合金面板，防护等级IPX5； 2、内置扬声器和话筒咪头，一键发起紧急呼叫和双向对讲，支持免提通话和接收广播； 3、内置1080P高清、超广角摄像头，国际标准ONVIF协议，可接入主流NVR等存储设备,兼容SIP协议，可单独接入VOIP电话系统； 4、支持DC12V/PoE供电； 5、质保3年。 | 9 | 套 |
| 7 | 紧急求助对讲主机 | 1、7寸高清IPS触摸屏幕，分辨率不低于1024*600； 2、工业级A40嵌入式CPU芯片12G内存； 3、远程监控区终端在线、工作状态和异常状态； 4、内置扬声器，可实现远程双向可视对讲、监听、监视、全区分区广播、定时播放； 5、内置SD卡，可下载存储对讲记录； 6、支持环境监听监视、循环监测查看终端状态； 7、1个HDMI、1个USB、1路本地音频输入1路本地音频输出； 8、远程回放下载所有对讲终端通话录音录像； 9、支持有线和WiFi网络接入，支持跨网段和跨路由； 10、网络通讯协议：TCP UDP RTP； 11、网络芯片速率：10/100Mbps； 12、音频采样、位率：8kHz～44.1kHz，16位，8Kbps～320Kbps； 13、铝合金壳体； 14、质保3年。 | 1 | 台 |
| 8 | 综合管控一体机 | 1、多功能性综合管理的设备，配置Linux操作系统，内存不低于32G，存储不低于1TB固态硬盘，可集成物联网管理和可视化控制软件； 2、通过可视化界面，实现设备运维管理、联动控制等智慧化应用； 3、实现智慧灯杆系统中智慧照明、视频监控、信息发布、公共广播、紧急求助等多种设备和场景的管理； 4、开放数据接口，支持与第三方平台对接； 5、质保3年。 | 1 | 套 |
| 9 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 10 | 配套辅材 | 满足设备运行的设备基础、防雷接地等。 | 1 | 项 |
| 10 能耗管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 能源管理后台 | 1、系统B/S架构，支持反映能源管理系统各子系统中的单点能耗数据； 2、实时数据：以表格、曲线方式展现各能源消耗的实时数据以及每个单点能耗设备的运行实时参数； 3、支持查看历史数据、查询各能源消耗的历史数据、曲线、查询单点能耗设备的历史数据、曲线； 4、能源管理与分析系统提供能源消耗按逐日、月、年统计、管理和分析功能，并以曲线、棒图、饼图等方式进行显示； 5、系统管理：系统设备状态及数据功能管理，支持对接景区综合管理平台； 6、授权中心：支持管理员及密码管理，支持对接景区综合管理平台。 | 1 | 套 |
| 2 | 数据采集器 | 1、不低于4核处理器，内嵌Linux操作系统，远传接口RJ-45TCP/IP；不少于4路485采集接口，RS485采用三级防护；内嵌大容量存储介质，支持BINFS文件系统，支持断线缓存；支持在线历史数据储存； 2、符合《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》和本地区相关法规要求、支持断点续传和XML格式上传AES加密； 3、支持分别上传两个及以上服务器；板载1个自弹TF卡座，支持TF卡扩展存储，板载1个USB HOST接口支持扩展USB外设，支持DL/T645-1997/2007协议、CJ/T188-2018协议、MODBUS(GB/T19582-2008)协议等标准协议。 | 16 | 套 |
| 3 | 三相直接式多功能电表 | 1、测量功能：实时检测和显示三相电压、三相电流、有功功率、有功电度等参数； 2、测量精度：有功电度不低于1.0级； 3、具有数据远传功能，带有RS485标准串行电气接口，采用MODBUS-RTU标准开放协议或符合《多功能电能表通信规约》中的有关规定； 4、具有存储功能，通信断线不影响计量，数据掉电可保存； 5、采用大屏幕LCD液晶显示各参数及数据，壳体采用高级阻燃PC加玻璃纤维材料； 6、额定输入电压：AC220/380V；额定输入电流：直接接入AC80A。 | 35 | 台 |
| 4 | 三相互感式多功能电表 | 1、测量功能：实时检测和显示三相电压、三相电流、有功功率、有功电度等参数； 2、测量精度：有功电度1.0级； 3、具有数据远传功能，带有RS485标准串行电气接口，采用MODBUS-RTU标准开放协议或符合《多功能电能表通信规约》中的有关规定； 4、具有存储功能，通信断线不影响计量，数据掉电可保存； 5、采用大屏幕LCD液晶显示各参数及数据，壳体采用高级阻燃PC加玻璃纤维材料； 6、额定输入电压：AC220/380V；额定输入电流：互感器接入AC1.5（6）A。 | 29 | 台 |
| 5 | 单相多功能电表 | 1、测量功能：实时检测和显示电流、电压、有功电度等参数； 2、测量精度：有功电度1.0级； 3、具有数据远传功能，带有RS485标准串行电气接口，采用MODBUS-RTU标准开放协议或符合《多功能电能表通信规约》中的有关规定； 4、具有存储功能，通信断线不影响计量，数据掉电可保存； 5、采用大屏幕LCD液晶显示各参数及数据，壳体采用高级阻燃PC加玻璃纤维材料； 6、额定输入电压：AC220V。 | 5 | 台 |
| 6 | 配套辅材 | 满足系统数据监测所需的各类电流互感器、数据采集器箱体、电表箱、开关电源等。 | 1 | 项 |
| 7 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 8 | 配套管材 | 满足设备运行的穿线管、线槽等。 | 1 | 项 |
| 11 智慧停车场系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体式道闸 | 1、含数字式车辆检测器 （1）反应时间≤10ms； （2）防护等级：IP30； （3）含地感线圈、线圈：采用BVR1.5线，可做成1m×2m矩形或平行四边形（边距0.8m），盘绕6-8匝。 2、含广告道闸 （1）遇阻反弹无簧设计，免维护，停电不掉杆，安全性高；广告道闸长度可定制； （2）工作温度：-35℃～70℃； （3）开关电源输入电压：AC180～265V； （4）控制器输入电压：DC24V±10%20.8A； 3、工作环境：相对湿度：30%～80%（无凝露）； 4、含遥控器，遥控距离：≤50米、使用寿命≥350万次，起落时间可调。 | 3 | 台 |
| 2 | 出入口控制机 | 1、用户存储容量不少于20万，记录存储容量不少于5万条； 2、通讯方式TCP/IP、蓝牙、语音提示智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示； 3、不小于12.1寸工业级LCD显示屏，情景化图形的交互，支持用户自定义，还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能； 4、支持离线计费，支持同行一码通，支持远程托管/运维； 5、支持车牌识别，内置1路车牌识别摄像头，CMOS传感器、镜头类型500W识别模组，标配定焦镜头，支持双路协同识别、车牌识别率（全天候）≥99.8％；最低照度：彩色：0.001Lux、视频压缩格式支持H.265、H.264High Profile； 6、外壳防护等级：IPX4，防雷级别：三级防雷保护；静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准。 | 4 | 台 |
| 3 | 对讲立柱 | 1、含可视对讲屏幕；一键呼叫（设定呼叫目标）主机，实现全双工对讲； 2、一键发起对讲、喊话、广播，实现组内对讲、喊话、广播； 3、全金属外壳，内置扬声器和话筒咪头，支持免提通话； 4、防护等级IP54； 5、支持DC12V/1A供电，支持标准POE供电； 6、标准RJ45接口，支持跨网段和跨路由。 | 4 | 台 |
| 4 | 剩余车位显示牌 | 1、高度5米； 2、整机尺寸定制、外观颜色可定制； 3、组网方式：TCP/IP； 4、工作电压：AC110V-240V、工作温度-25~70℃、工作湿度≤90%（不凝露）； 5、防护等级：IP54； 6、显示内容：方向箭头和数字、数字范围：0--999、字体颜色：红、绿双色、箭头样式：← ↑ →，静态或滚动显示，显示醒目； 7、单屏像素单元箱：像素组成：1R1G（红/绿双色）、物理点间距5mm、分辨率64*32点（W*H）； 8、扫描频率≥80帧/秒、刷新频率≥400帧/秒、平均无故障时间≥10000小时。 | 1 | 台 |
| 5 | 车场管理后台 | 1、支持发放停车券，使用门店端APP按照车牌、扫码、卡号对用户进行核销，出场直接抵扣； 2、实时查询停车场剩余车位数、车牌信息、进出场记录。对临时车、月卡车等车辆类型的入场记录进行报表，可查看入场时间、入场通道等详细信息，便于车场管理方实时掌握车辆入场情况； 3、支持采用图表方式对车场流量进行多维度分析，包括车场流量趋势，车辆类型占比分析，通行状态占比分析、通行时段占比分析等； 4、支持远程控制道闸杆开启和关闭； 5、支持景区平台兑换停车劵、扫码进出。 | 1 | 项 |
| 6 | APP接口对接 | 1、对接景区微信公众号，实时查询停车场剩余车位数、车牌信息、进出场记录； 2、支持对接景区综合管理平台。 | 1 | 项 |
| 7 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 8 | 配套辅材 | 满足设备运行的交换机、设备基础、防雷接地等。 | 1 | 项 |
| 12 智慧光伏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 光伏组件(650Wp) | 1、电池类型：N型单晶硅电池片； 2、额定功率650Wp； 3、转换效率≥23.6%； 4、结构双面双玻； 5、最大系统电压DC1500V； 6、防护等级IP68（接线盒）； 7、功率温度系数-0.260%/℃； 8、首年衰减≤1.0% ； 9、长期衰减≤0.4%/年； 10、组件尺寸：2382*1134*30mm； 11、特殊功能：防积灰边框、防局部过热、防阴影遮挡 。 | 583 | 块 |
| 2 | 逆变器(30kW) | 1、额定交流功率：30kW； 2、最大效率≥98.6%； 3、中国效率≥98.0%； 4、最大直流输入电压：1100V； 5、MPPT 电压范围：180–1000V； 6、MPPT 数量≥3路； 7、直流输入路数≥6路； 8、防护等级：IP66； 9、功率因数：1(+/-0.8可调)； 10、THD ≤3%； 11、通讯：RS485、4G等； 12、满足标准 NB/T 32004； | 1 | 台 |
| 3 | 逆变器(40kW) | 1、额定交流功率：40kW； 2、最大效率≥98.6%； 3、中国效率≥98.0%； 4、最大直流输入电压：1100V； 5、MPPT 电压范围：180-1000V； 6、MPPT 数量≥4路； 7、直流输入路数≥8路； 8、防护等级：IP66； 9、功率因数：1(+/-0.8可调)； 10、THD ≤3%； 11、通讯：RS485、4G等； 12、满足标准 NB/T 32004。 | 3 | 台 |
| 4 | 逆变器(100kW) | 1、额定交流功率：100kW； 2、最大效率≥98.6%； 3、中国效率≥98.1%； 4、最大直流输入电压：1100V； 5、MPPT 电压范围：180–1000V； 6、MPPT 数量≥9路； 7、直流输入路数≥18路； 8、防护等级：IP66； 9、功率因数：1(+/-0.8可调)； 10、THD ≤3%； 11、通讯：RS485、4G等； 12、满足标准 NB/T 32004。 | 2 | 台 |
| 5 | 并网柜 | 室外型并网柜，内含断路器、隔离开关、浪涌保护器、智能电表、电流互感器、电能质量检测仪、数显、防逆流控制器等。 | 2 | 台 |
| 6 | 配套主材 | 满足设备运行的光伏支架、屋面防水材料。 | 1 | 项 |
| 7 | 配套线缆 | 满足设备运行的电缆、接地线等。 | 1 | 项 |
| 8 | 配套辅材 | 满足设备运行的设备基础、防雷接地、桥架、底座、槽钢、电缆快速接头、穿线管、波纹软管、防火涂料、有机防火堵料标牌等。 | 1 | 项 |
| 13 机房及配套 |  |  |  |  |
| 1 | 显示模组 | 1、像素点间距：P≤1.25；屏幕净屏尺寸：1.6m*1.44m+2.56m*1.44m=5.99㎡； 2、模组分辨率256X128；模组尺寸：320*160mm、封装方式SMD、铜线； 3、白平衡亮度(cd/m2）≥450，色温3000～15000k可调； 4、单模组最大功耗(W)≤20W； 5、刷新频率(Hz)≥3840，灰度(Bit)≥14Bit。 | 5.99 | m2 |
| 2 | 接收卡 | 1、不低于12个标准HUB75E接口，最多支持32组并行数据； 2、单卡最大带载支持PWM：512×512； 3、支持输入8bit视频输入，支持逐点亮色度校正功能； 4、支持模组项次校正功能，支持针对单箱或单模组进行亮色度调整。 | 1 | 项 |
| 3 | 视频处理器 | 1、单机具有8个网口，单网口带载65万像素，整机最大带载520万像素，宽度可达到8180点，高度可达到4090点； 2、支持多种数字信号接口,包括1路HDMI1.3，1路DVI-D以及1路HDMI-1.4输入源。最大支持3840*1080@60Hz或3840*2160@30Hz，兼容HDMI1.4和HDMI1.3视频输入； 3、支持不少于3画面显示，画面位置任意布局； 4、EDID配置管理：支持EDID（扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义； 5、去黑边/剪裁功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体框架及包边 | 1、包含用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装，屏体部分采用20*40mm镀锌钢管，落地支持结构采用40*40mm镀锌钢管； 2、包边采用不锈钢材质，颜色可选。 | 1 | 项 |
| 5 | 机房专用空调 | 机架式精密空调(含内外机)，总制冷量≥7.5kW，风量≥1350m³/h，配相应长度的铜管、制冷剂、线缆等辅材。 | 2 | 台 |
| 6 | 电力保障系统 | 模块化电力保障设备1套，输入和输出电压380V，内置2个10KVA模块，市电中断时能维持20KVA负载运行1个小时。含设备配套使用的线缆和辅材等。 | 1 | 项 |
| 7 | 机柜 | 1、黑色机柜，前门：单开有机玻璃门，后门：双开钣金密封门，机柜尺寸（宽*深*高）：600*1400*2000mm； 2、动环监控系统载体，支持门禁、烟感、温湿度采集、柜体防护、本地声光指示一体。 | 1 | 台 |
| 8 | 动环监控主系统 | 动环监控主机及显示一体化设计，配置显示屏、采集单元，可实现对本方案中动力设备、空调、温湿度、机柜门禁（机房市电总输入异常，机柜自动弹开，确保机柜散热）、烟感的监控。支持外部门禁、配电柜以及视频监控的后台链接；支持声光报警、空调水浸报警。 | 1 | 套 |
| 9 | 温湿度监控系统 | 温湿度监控系统，RS485接口输出，4个传感器。 | 1 | 套 |
| 10 | 漏水检测系统 | 带式漏水告警绳及其信号采集器，支持RS485。 | 1 | 套 |
| 11 | 烟雾探测系统 | 2个烟感探测传感器，1个声光报警器。 | 1 | 套 |
| 12 | 防火墙 | 1、固定业务端口2*GE RJ45+8*GE COMBO+2*10GE SFP+； 2、整机吞吐量2.5Gbps； 3、支持集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理； 4、三年威胁防护授权。 | 1 | 台 |
| 13 | 核心交换机 | 1、固定端口24个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP28； 2、交换容量：4.8T/48Tbps，包转发率1620Mpps； 3、支持1+1电源备份； 4、支持静态路由、路由策略、策略路由，支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+。 | 1 | 台 |
| 14 | 24口汇聚交换机 | 1、固定接口24个千兆SFP，其中8个10/100/1000Base-T Combo；4个万兆SFP+，2个12GE堆叠口； 2、配置双电源，支持1+1冗余可插拔交流电源； 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、支持传统的STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持以太环网标准ERPS； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+； 6、实配4块万兆多模光模块。 | 4 | 台 |
| 15 | 24口接入交换机（电口） | 1、固定接口24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个GE SFP端口； 2、交换容量：672Gbps/6.72Tbps；包转发率：171Mpps； 3、支持内置交流电源及风扇，支持PoE，整机最大POE最大输出≥400W； 4、支持支持静态路由、路由策略、策略路由，RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3，支持堆叠、802.1X认证，ERPZ环网保护协议及链路聚合； 5、支持云管理及本地管理。 | 6 | 台 |
| 16 | 24口接入交换机（光口） | 1、固定接口24个千兆SFP端口，其中8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，4个10GE SFP+端口，2个专用堆叠口； 2、交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率171Mpps； 3、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 4、支持内置交流电源供电； 5、支持SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web网管、SSHv2.0等多样化的管理和维护方式，支持RMON。 | 2 | 台 |
| 17 | 防静电地板 | 拆除原地板及支架，清运处理，新增防静电地板及支架换新。 | 23.79 | ㎡ |
| 18 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电缆、电源线、视频线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 19 | 配套主材 | 满足设备运行的光模块、尾纤等。 | 1 | 项 |
| 20 | 配套辅材 | 满足设备运行的设备基础、防雷接地等。 | 1 | 项 |
| 14 传输管线 |  |  |  |  |
| 1 | 双端多分歧光缆接头盒 | 卧式-2进2出接头盒-12芯，含材料、接续、测试。 | 10 | 个 |
| 2 | 双端多分歧光缆接头盒 | 卧式-2进2出接头盒-24芯，含材料、接续、测试。 | 5 | 个 |
| 3 | 双端多分歧光缆接头盒 | 卧式-3进3出接头盒-48芯，含材料、接续、测试。 | 4 | 个 |
| 4 | 2芯蝶形光缆 | GJXH-2B6a（单模G.657A，低烟无卤）。 | 1.4 | 公里 |
| 5 | 24芯光缆 | GYTA-单模G.652D(B1.3)-4芯，含端接。 | 5.5 | 公里 |
| 6 | 12芯光缆 | GYTA-单模G.652D(B1.3)-12芯，含端接。 | 4.7 | 公里 |
| 7 | 24芯光缆 | GYTA-单模G.652D(B1.3)-24芯，含端接。 | 1.3 | 公里 |
| 8 | 48芯光缆 | GYTA-单模G.652D(B1.3)-48芯，含端接。 | 2.5 | 公里 |
| 9 | 桥架支路管道 | Φ50mmPE实壁管（壁厚3.0mm），含管材、卡扣，桥架固定敷管。 | 0.22 | 公里 |
| 10 | 主干管道 | MPPΦ110×4.5mm电力管，含管材、警示带。 | 1.113 | 公里 |
| 11 | 支路管道 | Φ50mmPE实壁管（壁厚3.0mm）。 | 15.204 | 公里 |
| 12 | SK2手孔 | 600*900*800mm（含球墨铸铁井盖，200kN级别，含土方、砂石、砖、铁附件等材料）。 | 36 | 个 |
| 13 | SSK手孔 | 400*500*600mm（含球墨铸铁井盖，含土方、砂石、砖、铁附件等材料）。 | 41 | 个 |
| 14 | 强电手井 | 内径600mm×600mm×1000mm，国标砖砌，内外抹灰，带球墨铸铁井盖。 | 10 | 个 |
| 15 | 配套主材 | 满足设备运行的光缆终端盒、熔配一体单元、ODF子框、双头尾纤、光纤收发器机架、光纤收发器等。 | 1 | 项 |
| 16 | 配套辅材 | 满足设备运行的镀锌电线管、钢管、光缆标识牌、标签纸（打印式）、PVC胶带、尼龙扎带、DN20mm聚乙烯波纹管等。 | 1 | 项 |
| 15 供电配套 |  |  |  |  |
| 1 | 智能化配电箱1 | 1、箱体304不锈钢材质壁厚1.2mm，提供标准喷塑色号； 2、落地安装，尺寸600mm*800mm*550mm，底部预留300*300mm进线方孔； 3、总空开3P100A塑壳断路器，一进十二出，进线适配ZA-YJV-0.6/1.0kV 5×16mm²电缆；出线配置16A/2P*10，32A/3P*2，导轨安装，接零牌； 4、配置PR40/4P型浪涌保护器； 5、内置带温感的散热扇； 6、设备箱内所有线缆及配件成套配置； 7、内含2个隔板实现强弱电分区； 8、柜顶三角造型，防护等级IP65。 | 8 | 台 |
| 2 | 智能化配电箱2 | 1、箱体304不锈钢材质壁厚1.2mm，提供标准喷塑色号； 2、落地安装，尺寸600mm*800mm*550mm，底部预留300*300mm进线方孔； 3、总空开3P100A塑壳断路器，一进十五出，进线适配ZA-YJV-0.6/1.0kV 5×16mm²电缆；出线配置16A/2P*13，32A/3P*2，导轨安装，接零牌； 4、配置PR40/4P型浪涌保护器； 5、内置带温感的散热扇； 6、设备箱内所有线缆及配件成套配置； 7、内含2个隔板实现强弱电分区； 8、柜顶三角造型，防护等级IP65。 | 2 | 台 |
| 3 | 手孔井 | 内径600mm×600mm×1000mm，国标砖砌，内外抹灰，带球墨铸铁井盖。 | 15 | 座 |
| 4 | 配套线缆 | 满足设备运行的电缆、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 5 | 配套辅材 | 满足设备运行的电缆终端头、槽钢、设备基础、防雷接地等。 | 1 | 项 |
| 6 | 配套管材 | 满足设备运行的穿线管、线槽等。 | 1 | 项 |
| 16 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 一 | 汉文化馆 |  |  |  |
| 1 | 高清信息发布模组 | 1、像素点间距：P≤1.25；屏幕净屏尺寸：6.72m*2.4m=16.896㎡； 2、模组分辨率256*128；模组尺寸：320*160mm、封装方式SMD、铜线； 3、白平衡亮度(cd/m2）≥450，色温3000～15000k可调； 4、单模组最大功耗(W)≤20W； 5、刷新频率(Hz)≥3840，灰度(Bit)≥14Bit。 | 16.128 | m2 |
| 2 | 接收卡 | 1、不低于8个标准HUB320接口，最多支持32组并行数据； 2、支持所有PWM； 3、支持输入8bit视频输入，支持逐点亮色度校正功能； 4、支持模组项次校正功能，支持针对单箱或单模组进行亮色度调整。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频处理器 | 1、单机具有不少于24个网口，单网口带载不低于65万像素； 2、支持多种数字信号接口，包括不少于4路HDM1 1.3,1路HDMI 2.0和1路DP信号输入源； 3、支持光口网口切换，满足现场布线、调试需求； 4、支持全链路音频伴随输入，以及外接音频输入；并支持音频输出； 5、去黑边/剪裁功能、支持按键锁定，防止误操作、可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整、支持添加1路OSD图层，用于显示标语等文字信息。 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体框架及包边 | 1、包含用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装，屏体部分及落地支持结构采用定制镀锌钢管，管材尺寸根据现场进行调整； 2、包边采用不锈钢材质，颜色可选。 | 1 | 项 |
| 5 | 配电柜 | PLC配电柜，含各类配电设备、含高温、故障警示等功能。 | 1 | 项 |
| 6 | 光电转换器 | 1、大屏专用光电转换器、2路LC单模双芯光纤接口，一主一备； 2、支持10路网口输出； 3、光纤接口有效传输速率10Gb/s,波长1310nm，传输距离不小于10km，支持热插拔。 | 2 | 套 |
| 7 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、视频线等。 | 1 | 项 |
| 二 | 汉解密馆广场 |  |  |  |
| 1 | 信息发布模组 | 1、显示尺寸：3.2m×1.76m=5.632㎡，像素点间距≤2.5mm，含定制外观； 2、像素密度：≥160000点/㎡，模组平整度（mm）≤0.7mm；封装方式SMD、铜线； 3、亮度≥5000cd/㎡，色温9000-15000K； 4、换帧频率(Hz)60，刷新率：3840Hz，灰度(Bit)14； 5、防护等级IP65； 6、含配套软件、支持PC软件管理：支持主流操作系统，提供节目编排，节目发送功能、支持云平台：通过web浏览器进行管理，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放、支持对接景区综合管理平台。 | 5.632 | 平方米 |
| 2 | 控制卡 | 1、集成12组T75接口，24组RGB信号输出，支持24组数据任意交换； 2、支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 3、支持带载不同流向模组，且带载不减小，支持模组任意构造，支持模组任意角度旋转，支持裁点； 4、支持模组任意抽行抽列，灰度等级≤65536级，亮度调节256级亮度。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频播放盒 | 1、2个千兆输出网口，总像素≤1280K点，带载面积1280×1024，最大宽度19200点，最大高度为1920点； 2、高性能CPU，支持H.265超强图像解码； 3、支持2个1080P视频区或1个1080P@60Hz外部视频源，1路HDMI输入； 4、存储容量8GByte，支持SD卡和USB扩展至256GB； 5、支持外部视频源独立播放（同步模式）和本地节目信息独立播放（异步模式），支持外部视频源与本地信息混合播放（同异步混播模式），支持三种模式的手动切换和定时切换。支持外部视频源的全屏自适应缩放和节目分区自适应缩放； 6、支持数据库区域功能，能够连接mySQL、sqlserver等格式数据库，并且可以多页显示。 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体结构及双立柱 | 1、结构尺寸：3.3m×1.86m，定制户外防水钣金箱体结构，材质热镀锌铁板1.2mm，质量等级A级； 2、立柱高度1.5m。 | 1 | 项 |
| 5 | 地基预埋 | 1、地基稳固，整体稳定性符合安全承重标准； 2、混凝土等级：C30； 3、含地脚螺栓、基础地笼； 4、垫层混凝土等级：C20。 | 1 | 项 |
| 6 | 配电柜 | 1、额定功率：10KW，输出路数：3路； 2、具有短路、过流、过载、防雷等保护功能； 3、配电柜具PLC智能控制功能； 4、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。输入电缆YJV5*4； 5、输出电压单相220V，单路功率3.5KW，输出路数3，输出电缆RVV-3*2.5mm²； | 1 | 台 |
| 7 | 光纤收发器 | 显示屏专用千兆双纤收发器，一光一电，含光纤跳线。 | 1 | 项 |
| 8 | 室外防水音柱 | 1、箱体材质：铝合金； 2、喇叭尺寸：6.5"*1+2.5"*1； 3、功率：20W/25W； 4、定压输入:70V-100V； 5、频响:140Hz-15KHz； 6、灵敏度:93±3dB。 | 1 | 只 |
| 9 | 功率放大器 | 1、辅助输出：大于700mV； 2、输入：MIC1、2:3.3mv,AUX1、2、3:300mv不平衡； 3、频响：100HZ－16KHZ； 4、总谐波失真：小于1%； 5、信噪比：AUX1、2:70dB； 6、音调调节：低音：±10dB（100Hz），高音：±10dB（10KHz）； 7、保护：直流输出过载； 8、默音功能：MIC1输入覆盖其他输入； 9、电源：AC 220V/50-60Hz。 | 1 | 台 |
| 10 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 三 | 车马出行广场 |  |  |  |
| 1 | 信息发布模组 | 1、每处显示尺寸：3.2m×1.76m=5.632㎡，像素点间距≤2.5mm，含定制外观； 2、像素密度：≥160000点/㎡，模组平整度（mm）≤0.7mm；封装方式SMD、铜线； 3、亮度≥5000cd/㎡，色温9000-15000K； 4、换帧频率(Hz)60，刷新率：3840Hz，灰度(Bit)14； 5、防护等级IP65； 6、含配套软件、支持PC软件管理：支持主流操作系统，提供节目编排，节目发送功能、支持云平台：通过web浏览器进行管理，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放、支持对接景区综合管理平台。 | 5.632 | 平方米 |
| 2 | 控制卡 | 1、集成12组T75接口，24组RGB信号输出，支持24组数据任意交换； 2、支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 3、支持带载不同流向模组，且带载不减小，支持模组任意构造，支持模组任意角度旋转，支持裁点； 4、支持模组任意抽行抽列，灰度等级≤65536级，亮度调节256级亮度。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频播放盒 | 1、2个千兆输出网口，总像素≤1280K点，带载面积1280×1024，最大宽度19200点，最大高度为1920点； 2、高性能CPU，支持H.265超强图像解码； 3、支持2个1080P视频区或1个1080P@60Hz外部视频源，1路HDMI输入； 4、存储容量8GByte，支持SD卡和USB扩展至256GB； 5、支持外部视频源独立播放（同步模式）和本地节目信息独立播放（异步模式），支持外部视频源与本地信息混合播放（同异步混播模式），支持三种模式的手动切换和定时切换。支持外部视频源的全屏自适应缩放和节目分区自适应缩放； 6、支持数据库区域功能，能够连接mySQL、sqlserver等格式数据库，并且可以多页显示。 | 1 | 台 |
| 4 | 屏体结构及双立柱 | 1、结构尺寸：3.3m×1.86m，定制户外防水钣金箱体结构，材质热镀锌铁板1.2mm，质量等级A级； 2、立柱高度1.5m。 | 1 | 项 |
| 5 | 设备基础 | 1、地基稳固，整体稳定性符合安全承重标准； 2、混凝土等级：C30； 3、含地脚螺栓、基础地笼； 4、垫层混凝土等级：C20。 | 1 | 项 |
| 6 | 配电柜 | 1、额定功率：10KW，输出路数：3路； 2、具有短路、过流、过载、防雷等保护功能； 3、配电柜具PLC智能控制功能； 4、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。输入电缆YJV5*4； 5、输出电压单相220V，单路功率3.5KW，输出路数3，输出电缆RVV-3*2.5mm²； | 1 | 台 |
| 7 | 光纤收发器 | 显示屏专用千兆双纤收发器，一光一电，含光纤跳线。 | 1 | 项 |
| 8 | 室外防水音柱 | 1、箱体材质：铝合金； 2、喇叭尺寸：6.5"*1+2.5"*1； 3、功率：20W/25W； 4、定压输入:70V-100V； 5、频响:140Hz-15KHz； 6、灵敏度:93±3dB。 | 1 | 只 |
| 9 | 功率放大器 | 1、辅助输出：大于700mV； 2、输入：MIC1、2:3.3mv,AUX1、2、3:300mv不平衡； 3、频响：100HZ－16KHZ； 4、总谐波失真：小于1%； 5、信噪比：AUX1、2:70dB； 6、音调调节：低音：±10dB（100Hz），高音：±10dB（10KHz）； 7、保护：直流输出过载； 8、默音功能：MIC1输入覆盖其他输入； 9、电源：AC 220V/50-60Hz。 | 1 | 台 |
| 10 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 17 智慧导览系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能指路机 | 1、设备外观： （1）参考尺寸（含转臂）2090mm*2090mm*3120mm（长*宽*高），主体材质采用2.0mm规格不锈钢材质，内置承重钢龙骨，表面采用静电喷塑； （2）透明视窗部分采用钢化安全玻璃； （3）配置LED灯带，提供可变颜色、动态显示，满足夜间公园景区氛围烘托； （4）支持外观、颜色定制，与原有公园景区风貌统一； 2、室外LCD高亮屏： （1）不低于43英寸，亮度不低于2000cd/m²； （2）分辨率不低于1920*1080像素，屏幕比例16:9，可视角度178°（H）/178°（V）； （3）支持屏幕亮度调节，屏幕随环境亮度调节自身屏显示亮度，提高可视度和节能性； （4）支持触屏交互，内嵌触摸组件，具备全屏触摸功能及多点触控组件，纳米膜透光率不低于94%，厚度≤0.2mm，使用投射式自电容感应技术，扫描速度＞90p/1ms，触摸无故障时间不小于15000小时； （5）支持高温保护，电子站牌内部温度超过60±5℃，风扇运行降温，液晶屏背光关闭，待温度回落至45℃后，液晶屏重新开始工作； 3、指路机主机： （1）四核CPU，主频不低于1.6GHz； （2）运行内存不低于4GRAM； （3）闪存不低于32GFlash； （4）配置光缆终端盒，支持光缆直连； 4、转臂指向模块： （1）采用金属齿轮配合精密电机组合的转向机构； （2）电机扭矩不低于50KG/M； （3）电机功率不高于100W； （4）旋转精度优于2°； （5）旋转支持360°旋转； （6）配置转臂信息显示模块，采用P4全彩屏，双面显示，显示屏亮度不低于2500cd/㎡，内容显示文字，支持显示2*12汉字； 5、配置数字人音频模块，搭载通话降噪算法，集成音频采集、处理、解码/编码、放大等功能，适配户外公共场景的拾音、抗干扰与清晰发声需求，支持通过语音进行信息播报，支持音量大小远程控制； 6、工业级热交换风扇组： （1）配置横流风机，原装进口轴承，DC无刷马达； （2）配置轴流风扇，供电电压24V，风量范围≥300CFM； 7、状态报警模块： 配置多种传感器，支持门禁破坏报警、异常震动报警、温度异常报警、浸漫水报警等设备异常状态报警； 8、含防雷接地、电源、漏保、防浪涌等组件； 9、支持-20℃到+60℃，0%~95%（不结露）的工作环境； 10、整机防护等级不低于IP54； 11、质保3年。 | 4 | 台 |
| 2 | 智慧导览屏 | 1、设备外观： （1）参考尺寸：920mm*300mm*1900mm（长*宽*高），主体材质采用2.0mm规格镀锌钢板，侧面细节整体铝型材设计，表面酸洗磷化、刮腻子； （2）支持外观、颜色定制，与原有公园景区风貌统一； 2、55英寸室内LCD高亮屏： （1）屏幕尺寸不低于55英寸，工业级控制模块和户外高灵敏度纳米触摸膜； （2）亮度：≥500cd/㎡，可根据环境亮度自动调整屏幕亮度； （3）分辨率不低于1920*1080像素，屏幕比例16:9，可视角度178°（H）/178°（V）； （4）支持触屏交互，内嵌触摸组件，具备全屏触摸功能及多点触控组件，纳米膜透光率不低于94%，厚度≤0.2mm，使用投射式自电容感应技术，扫描速度>90p/1ms，触摸无故障时间不小于15000小时； （5）支持高温保护，电子屏幕内部温度超过60±5℃，风扇运行降温，液晶屏背光关闭，待温度回落至45℃后，液晶屏重新开始工作； 3、导览屏主机： （1）四核CPU，主频不低于1.8GHz； （2）运行内存不低于4GRAM； （3）闪存不低于32GFlash； （4）配置HDMI接口、USB接口； 4、工业级路由器： （1）不低于5个100Mbps以太网口； （2）电源：DC5V～32V宽幅电压，支持电源反向保护和过压过流保护； （3）工作温度：-40℃～+80℃； （4）工作湿度：5%～95%无凝结； 5、配置数字人音频模块，支持语音交互，搭载通话降噪算法，集成音频采集、处理、解码/编码、放大等功能，适配户外公共场景的拾音、抗干扰与清晰发声需求，支持通过语音进行信息播报，支持音量大小远程控制； 6、工业级热交换风扇组： （1）配置横流风机，原装进口轴承，DC无刷马达； （2）配置轴流风扇，供电电压24V，风量范围≥300CFM； 7、配置工业级5G通信模块，向下兼容4G全网通； 8、状态报警模块： 配置多种传感器，支持门禁破坏报警、异常震动报警、温度异常报警、浸漫水报警等设备异常状态报警； 9、含防雷接地、电源、漏保、防浪涌等组件； 10、支持-20℃到+60℃，0%~95%（不结露）的工作环境，整机防护等级不低于IP54； 11、质保3年。 | 3 | 台 |
| 3 | 智能导览系统 | 1、用户引导系统：定制互动界面，基于公园景区平面图的电子地图展示及各景点的位置、名称等内容展示； 2、路线导航系统：通过选取电子地图上的景点作为到达点，自动规划最近路线，同时联动转臂进行方向指引； 3、推荐路线：图文方式展示游园推荐游览路线和推荐路线索包含的景点信息； 4、语音播放系统：可点击播放对应景点、公园、通知等文字介绍信息，通过自然语音进行播报； 5、公园景点图文展示系统：通过点击电子地图上的景点，获取该景点的详细图文介绍信息； 6、天气及公告展示系统：具有多媒体图文、视频资源展示功能，无人使用时可播放广告、宣传片等多媒体信息； 7、移动端接力导览：支持手机接力导览，将路线信息同步至手机移动端，用户跟随手机路线前往目的地。 | 1 | 套 |
| 4 | 综合管理系统 | 1、具有项目管理、菜单管理功能、用户管理、角色管理、操作日志管理、系统参数管合管理与信理、终端版本管理，能够实现景点名称、设施标记、数据自动更新标记等信息管理、对不同角色信息发布系统息权限操作的配置、对在系统平台基础中可设置系统名称，版权所有等操作并实现可以查询用户的操作信息日志选择对应的省份城市的天气信息、发布新板本设置版本号等信息设置； 2、支持开放数据接口和协议，支持系统与公园智慧系统对接、与第三方系统对接。 | 1 | 套 |
| 5 | 数据流量卡 | 支持多运营商5G网络，30GB/月，预估3年流量。 | 1 | 张 |
| 6 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 7 | 配套辅材 | 满足设备运行的设备基础、防雷接地等。 | 1 | 项 |

## 2.6 竹林寺（汉文化）景区智慧文旅BOX集成服务

利用车马出行广场后方空地建设2个集成式智慧文旅BOX，占地面积约290平方米。该装置融合低碳节能、智能交互等前沿技术，外观风貌深度贴合景区汉文化主题特色，打造定制化沉浸式智慧文化体验载体。装置集成智能信息发布、数字化导览、文化互动展示等智慧功能，强化科技质感与文化展示能级。

本项服务包含景区智慧文旅BOX设备及软件采购、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，满足景区管理和服务需求；

（三）新增设备须适配汉文化景区环境，产品的外观、材质、尺寸等须支持定制，与景区风貌统一；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（五）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（六）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（七）水电、网络接引须严格遵循国家、行业现行给排水、临时用电相关规范标准组织实施，中标人须有完善专项技术方案，主动配合业主单位完成方案报审、上报工作，履行相关报批程序。涉及文物保护红线范围内的施工作业，应审慎开展实施工作，充分评估施工对文物本体、遗存及周边历史环境风貌的影响，严格落实文物保护相关法律法规与管控要求，优化管线路由、施工工艺，采取可靠防护措施，杜绝扰动、损毁文物资源，确保文物安全；

（八）设备需求清单详见2.6.1节内容。

2.6.1 软硬件设备及服务技术规格（性能）及数量具体要求4

以下需求为最低要求。

| 序号 | 产品名称 | 技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧文旅BOX 1 | 1、定制外观，工厂预制加工，占地面积185-200平方米； 2、包含梁柱结构、墙体结构、门窗结构、基层结构、屋面结构以及面漆等基础装修； 3、主要材料采用欧洲云杉，力学性能优良，弹性模量高，构件不易变形开裂，整体结构强度等级达到TCT32； 3、构件经加压防腐处理达到C3耐久等级，防火要求B1； 4、平面功能包含平面功能须包含售票处、游客休息区、自助服务区、调解室、咨询室、行政间、茶水间等； 5、包含视频监控、综合布线、无线wifi、景区全景导览及信息发布系统等智能化配套。 | 1 | 处 |
| 2 | 智慧文旅BOX 2 | 1、定制外观，工厂预制加工，占地面积90-100平方米； 2、包含梁柱结构、墙体结构、门窗结构、基层结构、屋面结构以及面漆等基础装修； 3、主要材料采用欧洲云杉，力学性能优良，弹性模量高，构件不易变形开裂，整体结构强度等级达到TCT32； 3、构件经加压防腐处理达到C3耐久等级，防火要求B1； 4、平面功能须包含自助储物服务区、游客休息区、咨询处等； 5、包含视频监控、综合布线、无线wifi等智能化配套。 | 1 | 处 |
| 3 | 配套 | 包含但不限于空间内的强弱水电的接引，门区位置的改造提升，具体表现为： 1、电气系统：完成智能化配电设备的采购及安装，包含配电箱体、开关保护、浪涌防护、散热、强弱电分区等全套配置；完成系统所需全部线缆、接地、设备基础、保护构件等配套主材供货与施工，满足整体设备运行使用要求； 2、给水系统：实施室外给水管网敷设，包含管道开挖、垫层、回填、管件安装、试压冲洗及道路穿越防护处理；实施室内给水支管布设，配套建设给水阀井等构筑物，实现用水点位供水到位； 3、排水系统：实施室外废水埋地管网施工，完成沟槽、垫层、管道接口及闭水试验；配套建设沉渣拦截井、手孔井等各类地下构筑物，完善室内排水支管布设，保障废水有序排放。 | 1 | 项 |

## 2.7 云珑里文旅中心信息系统集成服务

在云珑里文旅中心打造汉风书房，以公益文化空间引流赋能商场运营，构建“阅读+消费+便民”的文商融合社区文化客厅，助力书香城市建设。本项目完成书房的智能化基础设施和公共空间智能化提升改造的系统集成服务，内容包括：新城书房智能化系统和公共空间智能化系统。

总体建设及服务要求：

（一）产品资质要求：中标人须提供全新原厂正品、未拆封的软硬件设备，产品完全符合《中华人民共和国公共图书馆法》及国家、行业现行标准，可提供完整检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等全套合规资质文件，服务器采用国产处理器，满足国产化自主可控建设要求；

（二）系统设计及运行要求：中标人需结合项目现场及产品特性深化细化实施方案，遵循国产化可控、数据安全完整、易部署、易运维、高可用、高稳定原则，完成旧系统历史数据无损迁移。搭建集图书采编、借阅流通、读者管理、数据统计分析、总分馆互联互通于一体的智能化业务体系，支持7×24小时不间断稳定运行，全面适配新城书房日常业务及云龙区总分馆体系运营服务需求；

（三）系统对接要求：系统需深度适配云龙区图书馆总分馆架构，由中标人全权负责接口对接、调试及联调工作，实现与区级图书馆及各分馆系统无缝对接，保障图书通借通还、业务数据实时互通，同时提供完整的接口文档、专项对接方案，配合完成全流程联调测试；

（四）集成服务及质保要求：中标人承担全套软硬件设备的供货、运输、现场部署、安装调试、图书RFID标签关联迁移、人员培训、项目验收及售后维保工作。项目整体质保期3年，本次采购包含全部服务内容，无任何额外收费；

（五）施工规范要求：系统所有设备的安装、布线、调试工作，严格遵循国家电气施工、智能建筑建设相关标准，确保设备安装牢固、布线规整、现场美观整洁；

（六）培训及售后要求：中标人提供免费的全维度操作及运维培训，培训内容涵盖系统业务操作、服务器运维、常见故障排查、突发问题应急处置等，培训对象覆盖书房馆员、管理人员及运维人员，同步提供标准化培训手册。项目试运行期间，中标人安排技术人员现场驻点指导，及时解决系统使用、设备运行过程中的各类问题。

云珑里文旅中心信息系统集成服务需求表

| 序号 | 云珑里文旅中心信息系统集成服务 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城书房-图书馆业务管理系统 | 1 | 项 |
| 2 | 新城书房-大数据展示系统 | 1 | 项 |
| 3 | 新城书房-智能借阅系统 | 1 | 项 |
| 4 | 新城书房-自助服务设施系统 | 1 | 项 |
| 5 | 新城书房-数字阅读系统 | 1 | 项 |
| 6 | 新城书房-显示与音视频系统 | 1 | 项 |
| 7 | 新城书房-客流统计系统 | 1 | 项 |
| 8 | 新城书房-网络与安防基础设施 | 1 | 项 |
| 9 | 新城书房-服务机器人系统 | 1 | 项 |
| 10 | 公共空间-综合布线系统 | 1 | 项 |
| 11 | 公共空间-计算机网络系统 | 1 | 项 |
| 12 | 公共空间-视频监控系统 | 1 | 项 |
| 13 | 公共空间-公共广播系统 | 1 | 项 |
| 14 | 公共空间-室内外显示系统 | 1 | 项 |
| 15 | 公共空间-信息发布系统 | 1 | 项 |
| 16 | 公共空间-停车管理系统 | 1 | 项 |
| 17 | 公共空间-机房系统 | 1 | 项 |
| 18 | 公共空间-综合管网系统 | 1 | 项 |
| 19 | 公共空间-AI数字人 | 1 | 项 |

2.7.1 新城书房智能化

新城书房智能化系统包括：图书馆业务管理系统、大数据展示系统、智能借阅系统、自助服务设施系统、数字阅读系统、显示与音视频系统、客流统计系统、网络与安防基础设施、服务机器人系统。

#### 2.7.1.1 图书馆业务管理系统集成实施服务工作要求

图书馆业务管理系统集成实施服务，涵盖系统平台、国产化服务器采购供货、运输安装、部署调试、20000册图书RFID标签信息关联与层架绑定、历史数据迁移、人员培训、验收交付及质保运维等全流程服务。

#### 2.7.1.2 大数据展示系统集成实施服务工作要求

大数据展示系统集成实施服务，包含大数据展示软件、信息发布系统显示单元、智能配电柜、视频处理器、显示系统控制软件、定制钢结构及配套辅材的采购、运输、安装施工、调试对接、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.1.3 智能借阅系统集成实施服务工作要求

本智能借阅系统集成实施服务，涵盖一体化馆员工作站、自助借还办证一体机、壁挂自助借还机、RFID安全门、磁条防盗门禁、OPAC查询机、手持点检设备、RFID层架标签、RFID读者证采购，以及20000册图书标签关联加工、现场安装、系统调试、对接联调、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.1.4 自助服务设施系统集成实施服务工作要求

自助服务设施系统集成实施服务，包含自助寄存柜、图书杀菌机设备的采购、运输、现场安装、通电调试、人员培训、验收交付、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.1.5 数字阅读系统集成实施服务工作要求

数字阅读系统集成实施服务，涵盖有声图书馆、墨水屏阅读器及防盗支架、墨水屏充电柜、少儿绘本阅读机、数字资源阅读机等硬件设备，以及配套正版数字资源的采购、运输、安装部署、系统调试、资源部署、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.1.6 显示与音视频系统集成实施服务工作要求

显示与音视频系统集成实施服务，包含多功能阅读区信息发布系统及扩声音响、咖啡吧P2.0圆柱显示系统、移动音响、配套配电柜、视频处理器、定制钢结构及线缆辅材的采购、运输、安装施工、音视频调试、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.1.7 视频监控与客流统计系统集成实施服务工作要求

视频监控与客流统计系统集成实施服务，包含客流统计摄像机、客流分析设备的采购、运输、安装布线、系统调试、平台对接、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.1.8 网络与安防基础设施集成实施服务工作要求

网络与安防基础设施集成实施服务，包含POE交换机、VPN防火墙、网络机柜、24个月100M互联网专线、AC+AP无线WiFi覆盖系统、视频监控系统、综合布线桥架管线的采购、运输、施工布设、设备调试、网络开通、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.1.9 服务机器人系统集成实施服务工作要求

服务机器人系统集成实施服务，包含智能服务机器人整机采购、运输、现场部署、环境建图、导航调试、知识库配置、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.1.10 背景音乐系统集成实施服务工作要求

背景音乐系统集成实施服务，包含网络广播主机、播放器、调谐器等设备采购、运输、现场部署、安装布线、系统调试、平台对接、培训验收、质保运维等全流程服务。

2.7.2 公共空间智能化

公共空间智能化主要包含综合布线、计算机网络、视频监控、公共广播、室内外显示系统、信息发布系统、停车场管理系统、机房系统、综合管网系统、AI数字人系统。

#### 2.7.2.1 综合布线系统集成实施服务工作要求

综合布线系统集成实施服务，包含六类双绞线、万兆单模光缆、配线架、光纤配线盒、网络机柜、配套辅材的采购、运输、线缆敷设、光纤熔接、端接调试、链路测试、图纸整理、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.2.2 计算机网络系统集成实施服务工作要求

计算机网络系统集成实施服务，包含核心交换机、POE接入交换机、无线控制器、无线吸顶AP、防火墙、企业级路由器、光模块等设备的采购、运输、机柜上架、系统安装、网络配置调试、联调测试、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.2.3 视频监控系统集成实施服务工作要求

视频监控系统集成实施服务，包含各类网络摄像机、智能球机、网桥、监控立杆、防雷配件、存储设备、智能分析主机、监控管理平台软件的采购、运输、旧设备拆除、现场安装、系统调试、平台对接、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.2.4 广播系统集成实施服务工作要求

广播系统集成实施服务，包含网络广播主机、音源设备、寻呼站、消防采集器、网络功放、天花扬声器及配套辅材的采购、运输、安装布线、系统调试、消防联动对接、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.2.5 室内外显示系统集成实施服务工作要求

室外3D显示系统集成实施服务，包含旧屏拆除、户外裸眼3D设备、室内全彩屏、视频处理器、智能配电柜、播控设备、定制钢结构、温控空调及配套辅材的采购、运输、拆除施工、安装调试、内容部署、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.2.6 信息发布系统集成实施服务工作要求

本项目信息发布系统集成实施服务，包含双面吊顶导览屏、立式广告机、壁挂广告机、电梯广告机、触摸导览屏、信息发布管理软件、定制导览软件的采购、运输、安装布线、系统调试、内容部署、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.2.7 停车场管理系统集成实施服务工作要求

本项目停车场管理系统集成实施服务，包含出入口道闸、车牌识别控制机、车位引导检测终端、诱导屏、反向查询机、停车场管理软件、电子地图及配套辅材的采购、运输、安全岛施工、安装调试、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.2.8 机房系统集成实施服务工作要求

本项目机房系统集成实施服务，包含原有设施拆除、机房装修、电力保障系统设备、蓄电池、精密空调、机柜、操作台、解码器、配电系统、防雷接地、消防配套的采购、运输、拆除施工、装修改造、设备安装、系统调试、培训验收、质保运维等全流程服务。

#### 2.7.2.9 综合管网系统集成实施服务工作要求

综合管网系统集成实施服务工作包含桥架、KBG线管、金属软管、各类辅材的采购、运输、安装、敷设、接地、调试、运维等相关服务。系统遵循利旧为主新建补充原则，原有桥架管路评估后利旧复用，新建水平、垂直桥架与终端点位KBG管路，为综合布线、监控、广播、停车管理等全部弱电系统提供线缆防护敷设通道，预留扩展余量。

#### 2.7.2.10 AI数字人集成实施服务工作要求

AI数字人集成实施服务工作包含75英寸全息舱终端、多模态交互套件、AI大模型服务、企业知识库、3D数字人形象定制、UI界面等采购、运输、安装部署、调试、知识库配置、运维等相关服务。部署于云珑里三层新城书房出入口，实现全息数字人迎宾、语音问答导览、业务咨询、文旅宣传，支持知识库更新，数字人形象须结合云龙区汉文化进行定制。

2.7.3 软硬件设备及服务技术规格（性能）及数量具体要求5

以下需求为最低要求。

#### 2.7.3.1 新城书房智能化

| 序号 | 产品名称 | 技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 图书馆借阅及管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 图书馆系统平台 | 1、要求图书馆平台管理软件可以和云龙区图书馆及云龙区图书馆下各个书房使用的图书管理系统对接，实现云龙区域内图书的通借通还；可运行在任何业界主流应用系统平台之上，保证系统的可扩充性和分布式布署的安全可靠性，同时便于整合图书馆的各种文献资源，实现图书流通共享，联合服务； 2、符合《中华人民共和国公共图书馆法》要求多层级总分馆，可实现省、市、区（县）、乡镇等多层级管理；可实现上一级分馆查看下一级分馆的基本流通信息情况。可实现所在分馆及其子分馆基础信息的统一配置管理及上级分馆对下级分馆数据的报表统计分析； 3、更换系统时必须保证数据的安全性与完整性，在转换数据的同时不能损坏数据，数据转换的完整性，能够把数据从旧系统更新至新系统中； 4、图书馆自动化系统要求能够通过浏览器来运行，各用户端不需要安装任何附加软件即可应用所有的业务管理模块，便于区域内各分馆的管理和维护。 | 1 | 套 |
| 2 | 管理主机 | 1、核心算力：国产处理器，算力不低于下述等效性能，单卡AI加速显存≥32GB，内存≥128GB，SSD≥1TB； 2、存储内存：128GB内存+1TB固态硬盘。 | 2 | 台 |
| 2 大数据展示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 大数据展示系统 | 1、显示模式：系统要求具有全屏/窗口一键切换模式功能； 2、系统设置：系统要求允许设置、变更服务器地址；具有同时显示单个、多个馆的数据以及数据统计、排序、对比的功能； 3、单组织数据可视化图表： （1）模块化科技感UI样式设计、动态图表展示、实时数据刷新； （2）提供组织名称展示、读者总数、藏书量、本月借阅人次/历史借阅人次、今日到馆人次/历史到馆人次、人均藏书数； （3）馆藏分类统计图表：依据中图法分类规范，展示馆藏图书的分类构成占比； （4）馆藏分布：图书在借、预借状态分布情况； （5）馆藏利用率：借阅图书与图书总数比值； （6）借阅排行：书刊借阅排行、个人借阅排行、部门借阅排行，滚动展示； （7）图书推荐：基于借阅大数据分析算法的热门推荐、新书推荐； （8）系统显示：当地时间、日期； 4、多组织/区域数据可视化图表：辖区的综合数据、各个馆之间的数据对比与排序： （1）统计辖区内多个组织的数据总和，模块化科技感UI样式设计、动态图表展示、实时数据刷新； （2）馆藏数、读者数、本月借阅人数/本年借阅人数、本年上新数/馆藏总数； （3）展示基于辖区内组织大数据的借阅排行榜、馆藏排行榜、各组织读者人数、各组织智慧设备部署数； （4）读者排行：辖区内各组织的活跃读者排行榜； （5）图书利用率：借阅图书与图书总数比值； （6）借阅分类：依据中图法分类规范，展示用户借阅图书的分类构成占比； （7）活跃榜单：可展示近6个月组织阅读借阅人次活跃榜； （8）自定义模块：支持自定义区域智慧图书馆建设进展简述、区域云图介绍等信息； （9）系统显示：时间、日期、当地天气。 | 1 | 套 |
| 2 | 大数据展示设备 | 1、显示尺寸：4.5m*2.7m； 2、像素点间距≤1.8mm，像素构成1R1G1B，SMD表贴封装； 3、单元板分辨率≥14792点； 4、刷新率≥3840Hz，支持配套控制软件调节； 5、驱动方式：恒流驱动，采用异步控制系统； 6、维护方式：前维护； 7、整屏平整度≤0.04mm； 8、白平衡亮度0-700cd/㎡可调，支持256级手动/自动调节，可随环境照度自动调整，亮度均匀性≥99%； 9、色温800K-18000K可调，白平衡状态下色温6500K±5%，各亮度档白场色温误差≤100K； 10、水平/垂直可视角度≥170°； 11、对比度≥8500：1； 12、12、灰度等级≥14bit，支持8-14bit灰度自定义设置；采用先进灰阶控制技术提升低灰显示效果，在20%亮度及以下时，灰度等级不低于12bit，显示画面无单列或单行像素失控现象。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能配电柜 | 1、具有远程控制开关电、过流、过压、欠压、防浪涌保护。同时具有防雷及远程控制功能； 2、支持远程监控功能，实时掌握设备运行状态； 3、支持定时断电设置，实现自动化电源管理； 4、与大数据展示屏须为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | 显示软件 | 1、支持多信号源同时显示，支持任意信号源以屏为单位几何拼接放大； 2、具备二次开发能力，提供完整的开发环境与接口； 3、支持虚拟大屏模拟操作，无需查看物理屏即可完成窗口大小、位置等参数调整； 4、支持多权分立权限管理，可按功能分配不同角色操作权限； 5、支持在线/离线场景编辑、存储及预案发布； 6、支持多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新； 7、支持异型屏、球形屏、创意屏等特殊显示需求。 | 1 | 套 |
| 5 | 视频处理器 | 1、外壳防护等级IP20，采用冲压成型机箱，结构坚固耐用； 2、支持在线固件升级，版本智能向前兼容； 3、运行噪音≤45dB(A)（距离设备1m处）； 4、支持逐点亮色度校正，可现场快速完成校正； 5、支持RS232串口、网络、平板电脑等多种控制方式，提供SDK对接中控系统； 6、工作温度范围-15℃~35℃，工作湿度≤75%； 7、支持断电恢复及场景记忆功能； 8、平均无故障时间≥50000小时； 9、支持整屏、分屏显示，支持输出画面无极缩放； 10、启动时间＜5s，支持网络断线自动检测； 11、具备菜单锁定功能，防止误操作； 12、采用先进LED图像处理算法，优化画面显示效果； 13、支持输出软调映射功能，简化系统调试流程； 14、为了保障系统运行稳定性，视频处理器与大数据展示屏须为同一品牌并通过3C认证。 | 1 | 台 |
| 6 | 屏体结构 | 1、全工业组合式设计，可对照图纸快速装配，易于安装与拆卸； 2、采用加厚五金固件制作，结构坚固，不易变形； 3、具备耐腐蚀、防静电性能； 4、可根据屏体尺寸及安装环境定制。 | 12.18 | m2 |
| 3 智能借阅系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化馆员工作站 | 1、符合ISO15693、ISO18000-3国际标准，工作频率13.56MHz； 2、RFID阅读器与天线一体化设计，轻便易移动； 3、支持RS-232、USB接口连接计算机设备； 4、具有RFID标签非接触式读写功能，支持防盗位改写； 5、采用屏蔽式天线设计，仅识别天线上方指定区域标签； 6、具备防冲突功能，可同时可靠识别≥5本图书标签； 7、支持条形码识别转换，可将条码号快速写入RFID标签； 8、支持与图书馆业务系统无缝对接，实现图书借还功能； 9、具备标签转换工作量统计功能，可按人、时间生成并导出统计报表； 10、设备材质：铝合金+玻璃，净重≤3.5kg； 11、读写距离≥15cm，单标签读取速度≤0.1s； 12、防护等级≥IP65，符合GB/T4208-2017标准； 13、通过电磁兼容、恒定湿热、振动等环境可靠性测试，具备相应检测报告。 | 2 | 套 |
| 2 | RFID安全门 | 1、要求可通过读取粘贴在书籍上的RFID标签对书籍借阅状态进行判断，以达到防盗和监控的目的。要求采用RFID技术和三维全向感应设计，支持电子标签任意方向的检测；支持多种报警检测模式，同一系列可支持多片安全门并排安装使用； 2、单片产品规格（±10%）：长676mm*宽140mm*高1667mm； 3、通道规格（±5%）：单通道宽度1000mm； 4、安全门（单通道）底座（±5%）：长920mm*宽670mm； 5、工作频率：13.56MHz； 6、符合协议：符合ISO18000-3/ISO15693； 7、通信接口：支持以太网、RS232、RS485。 | 15 | 片 |
| 3 | OPAC查询机 | 1、一体化设计，配备多点电容触摸屏，采用全钢结构机柜； 2、支持图书馆文献联合查询，提供题名、责任者、主题词、ISBN等多维度检索入口； 3、支持书位查询、图书定位及3D智能路径导航功能； 4、具备读者借阅超期自动提醒、首页信息展示功能； 5、提供屏幕软键盘，支持中英文输入； 6、屏幕参数≥32英寸，亮度≥400cd/㎡，分辨率≥1920×1080； 7、主机配置：双核及以上CPU，≥4GB内存，≥1TB硬盘； 8、集成千兆自适应网卡、无线网卡及内置音箱； 9、配备外置复位开关，支持一键开关机； 10、防护等级≥IP65，符合GB/T4208-2017标准。 | 3 | 台 |
| 4 | 手持式图书点检设备 | 1、支持13.56MHzRFID标签及层架标非接触式识别，符合ISO15693、ISO14443A/B标准； 2、具备一维码、二维码扫描及NFC读写功能； 3、支持WiFi、蓝牙、4G全网通无线连接，可通过USB接口与计算机通信； 4、配套软件支持顺架、盘点、上架、下架、倒架、遗失查找、数据检查等功能； 5、可生成在架/遗失图书列表，支持盘点自动报警及图书位置信息更新； 6、硬件配置：安卓9.0及以上系统，≥八核1.45GHz CPU，≥2GB RAM； 7、显示屏：≥5.7寸多点触控屏，支持手套触摸； 8、双摄像头配置：前置≥500万像素，后置≥1300万像素； 9、电池容量≥9000mAh，续航能力满足全天工作需求。 | 2 | 套 |
| 5 | RFID层架标签 | 1、无源RFID标签，无需电池供电，工作频率13.56MHz； 2、符合ISO15693、ISO18000-3国际标准，具备良好的互换性与兼容性； 3、内存容量≥1Kbits，支持≥10万次读写操作，使用寿命≥10年； 4、具备防冲突机制，每秒可同时识别≥30个标签； 5、具有不可改写的唯一序列号(UID)，支持数据加密及自定义数据格式； 6、自带中性粘胶，粘贴牢固不易脱落； 7、可定制印制条码号、文字架位信息，支持层架位信息在线更新； 8、具备抗磁条干扰能力，适应图书馆复杂电磁环境； 9、工作温度范围：-30℃～75℃； 10、通过氙灯老化测试及电磁兼容性能测试，具备相应检测报告。 | 500 | 个 |
| 6 | RFID标签及层架关联 | RFID标签图书信息关联、图书上架、层架标签绑定等。 | 20000 | 册 |
| 7 | 读者自助借还办证一体机 | 1、支持与图书馆后台管理系统通过SIP2/NCIP协议无缝对接； 2、集成图书借阅、归还、续借、查询、自助办证、充值等功能； 3、支持身份证、RFID读者证、账号密码、微信/支付宝扫码等多种登录方式； 4、具备多本图书同时识别功能，一次可识别≥5本图书； 5、具备防抽换功能，仅识别指定区域内图书，防止误读； 6、配备电容触摸屏，支持中英文界面切换； 7、集成二代身份证阅读器，可识别身份证真伪及有效期； 8、内置热敏打印机，支持自动裁纸，可打印借还凭证、办证凭证； 9、配备自动发卡机及收钞机，支持多种面额纸币识别及假币鉴别； 10、具备读者证押金收取、充值及补卡功能； 11、提供馆员管理界面，支持设备状态监控、日志查询及参数配置； 12、具备网络自动续连、定时开关机及故障自检报警功能； 13、工作频率13.56MHz，符合ISO15693、ISO18000-3标准； 14、主机配置：不低于4核8线程CPU，≥4GB内存，≥500GB硬盘； 15、防护等级≥IP65，平均无故障时间≥10000小时； 16、通过电磁兼容、恒定湿热、振动、浪涌等可靠性测试，具备相应检测报告； 17、触摸显示屏：尺寸不低于21.5英寸，显示分辨率不低于1920×1080。 | 2 | 台 |
| 8 | 少儿借还机 | 1、触摸显示：≥17英寸电容屏； 2、工作频率：13.56MHz； 3、供电要求：AC 220V，50Hz； 4、工作环境温度范围：-32℃～78℃； 5、采用卡通设计，高度及操作平台符合儿童平均身高； 6、读写器须与设备为同一品牌，具备CCC认证，通过GB/T 18239-2000《集成电路（IC)卡读写机通用规范》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温)、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温、GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》检测相关标准要求； 7、系统须通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作； 8、系统须提供可选择的归还功能，系统可以设定为仅有借书、或仅有还书功能； 9、集成二维码扫描枪，具有二维码身份识别功能； 10、系统支持一次性5本以上借还书，支持读者查询、续借； 11、支持用户通过输入密码方式实现借还书、用户查询、续借等功能； 12、设备兼容多种读者证读写机具，可根据要求定制加载各种读写机具； 13、支持在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行安全标志位的设置； 14、提供触摸屏的人机交流界面，至少提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能； 15、支持读者自助操作的实时记录日志功能； 16、具备安全设计，防止出现借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的情况； 17、支持借还操作完成即自动打印收据的功能，提供多种收据格式； 18、支持选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息； 19、支持通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 | 1 | 台 |
| 9 | 图书自助借还机（壁挂式） | 1、支持与图书馆后台管理系统通过SIP2/NCIP协议无缝对接； 2、集成图书借阅、归还、续借、查询功能，支持有声书、电子书推荐及扫码借阅； 3、支持身份证、RFID读者证、账号密码、二维码读者证等多种登录方式； 4、具备多本图书同时识别功能，一次可识别≥5本图书； 5、具备防抽换功能，仅识别指定区域内图书，防止误读； 6、配备电容触摸屏，支持中英文界面切换； 7、具备网络自动续连、定时开关机功能； 8、主机配置：不低于4核8线程CPU，≥8GB内存，≥512GBSSD； 9、集成千兆自适应网口及WiFi模块，配备2个USB接口； 10、壁挂式安装； 11、供电方式：DC12V，额定功率≤60W。 | 2 | 台 |
| 10 | 磁条防盗门禁 | 1、输入电压：AC110V-220V，整机功率≤35W； 2、采用纯铜线内部线圈，高透光度亚克力材质外壳； 3、采用数字式动态多相位检测与DSP多重滤波技术； 4、探测范围：高度5-160cm，单通道宽度75-90cm； 5、标配以太网接口，可与智慧图书馆管理平台无缝对接； 6、支持设备在线状态监控、故障诊断、远程维护及升级； 7、内置双向客流统计功能； 8、兼容国内外同频各种规格磁条。 | 3 | 片 |
| 11 | RFID读者证 | 1、工作频率：14.2-14.8MHZ； 2、支持协议：ISO/IEC14443标准； 3、工作温度：-20℃~50℃(湿度为90%)； 4、通信速率：106KBPS； 5、读写距离：10cm以内(与读写器有关)； 6、规格尺寸：≥85.5mm*54mm； 7、分为16个扇区，每个扇区为4块； 8、每块16个字节,以块为存取单位； 9、每个扇区有独立的密码及访问控制； 10、每张卡有唯一序列号，为32位； 11、具有防冲突机制，支持多卡操作； 12、无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路； 13、数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次。 | 20000 | 张 |
| 4 自助服务设施系统 |  |  |  |  |
| 1 | 自助寄存柜（36门） | 电子自助寄存柜容量：36门；材质：加厚冷轧钢板，厚度≥1mm；柜门颜色：天蓝色（可定制），优质环保无磷粉末静电喷塑；寄存方式：微信扫码。 | 2 | 台 |
| 2 | 自助寄存柜（48门） | 电子自助寄存柜容量：48门；材质：加厚冷轧钢板，厚度≥1mm；柜门颜色：天蓝色（可定制），优质环保无磷粉末静电喷塑；寄存方式：微信扫码。 | 1 | 台 |
| 3 | 图书杀菌机 | 1、采用紫外线杀菌技术，配备多组紫外线灯管，搭配天然植物杀菌素增强杀菌效果； 2、具备气旋式逐页翻书功能，可同时对书封与内页进行杀菌处理； 3、配备静电薄膜过滤器与高效能集尘过滤器，可收集灰尘、细菌及过敏原，不产生臭氧等有害物质； 4、设有异味祛除装置，可有效去除图书霉味、二甲苯、氨等异味； 5、配备抗UV材质透视窗，可实时查看杀菌作业进度； 6、采用多媒体触摸显示屏，支持一键启动操作； 7、显示屏可显示累计消毒时间、紫外线灯更换提示、使用次数、温湿度、过滤网更换时间等信息； 8、单次杀菌时间10-600秒可调，默认30秒完成，不会对书籍造成任何损伤； 9、具备安全保护装置，杀菌过程中开门立即暂停运转； 10、操作全程有声音提示，作业完成或故障时自动发出警示。 | 1 | 台 |
| 5 数字阅读系统 |  |  |  |  |
| 1 | 有声图书馆（含资源） | 1、支持手机扫码直接收听，无需下载客户端，随时随地可进行听书阅读； 2、采用云端资源管理模式，支持内容远程自动更新，无需现场更换物料； 3、支持单本书专辑与分类主题听单两种模式，分类听单内容定期更新； 4、云端资源库≥10000集，全部为真人原声录制； 5、资源涵盖党政、历史、军事、文学、名著、纪实等多个类别； 6、落地载体采用油画布打底+亚克力凹凸造型工艺，可根据现场环境定制尺寸与材质； 7、资源配置需求： （1）资源全部为真人原声阅读同时支持移动设备扫码阅读，云端资源不少于10000集； （2）听书资源需要可根据用户人群进行个性化分类，包括但不限于党政类：抗日战争、长征系列、军事文学、颂党情、纪实文学、中外名著，能更精准地引导阅读； （3）抗日战争包含但不限于：1894燃烧的甲午、30年来抗日战争研究述评、百团大战、谍战上海滩、国际友人与抗日战争、华北抗战等；长征系列包含但不限于：1942远征军未解之谜、改变中国命运的遵义会议等；军事文学包含但不限于：1964暗战原子弹、北洋军阀覆灭记、大辛亥、二战讲坛、伯罗奔尼撒战争等；颂党情包含但不限于：一带一路、党史故事100讲、建党伟业、三严三实、十九大报告权威专题解读等；纪实文学包含但不限于：蔡东藩中华史后汉、二十四史、汉书、红墙见证录、后汉书、欧洲中世纪史等；中外名著包含但不限于：爱的教育、安徒生童话故事、傲慢与偏见、八十天环游地球、巴黎圣母院、悲惨世界等。 | 1 | 个 |
| 2 | 墨水屏阅读器（含支架） | 1、配备电子墨水屏，强日光下无反光； 2、支持双色温冷暖光调节，具备字体优化技术； 3、硬件配置：≥4GB运行内存，≥64GB存储容量； 4、支持PDF、TXT、EPUB等主流图书格式，JPG、PNG图片格式及MP3音频格式； 5、支持2.4G/5G双频WiFi及蓝牙5.0连接； 6、正常待机时间≥350小时； 7、内置系统包含图书、听书、朗读、报纸、党建、科普等功能模块； 8、支持阅读笔记、社区互动、朗读录音及分享功能； 9、支持多种方言朗读，包含四川话、东北话、河南话等； 10、支持系统桌面锁定，防止运行无关应用； 11、内置≥20000种正版电子图书、≥30000集真人原声听书资源、≥3000篇朗读素材，资源定期更新； 12、配套防盗支架具备声光报警功能，支持无线遥控控制，至少三处断点可触发警报； 13、图书资源不少于20000种，图书为EPUB格式，以保证图书的阅读体验和阅读质量，资源定期更新； 14、图书资源包括但不限于经典名著、成功劢志、科普百科，文学艺术、天文地理、航空航天、小说传记、诗歌散文、少儿读物、文化体育、自然科学、法律法规等各类图书； 15、听书资源不少于30000集，MP3格式，均为真人原声演播，非AI合成语音，播放流畅，现场感足，可无限制收听全集； 16、听书分类包括但不限于军事战争、历史武侠、相声曲艺、娱乐休闲、经典文学、当代小说、国学经典、经管养生等，读者可自由选择章节、选择收听； 17、朗读资源不少于3000篇，朗读资源包括但不限于红色读物、古风经史、国学经典、人物专栏、节日时分、二十四节气、英语课堂、只为TA读、课本朗读、少儿读物、朗读者、铁血军魂、热门精选等； 18、配套防盗支架具备声光报警功能，支持无线遥控控制，至少三处断点可触发警报。 | 10 | 个 |
| 3 | 墨水屏充电柜 | 1、主体采用SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料结合材质； 2、全封闭防盗结构设计，圆弧边角处理，配备安全双重防盗锁； 3、可同时为≥32台设备充电，无需外接适配器； 4、采用环保ABS工程塑料单机隔断，隔板厚度≥7mm，带有卡线槽与设备取放凹槽； 5、USB供电输出，支持5V/0.5-2A自适应电流调节； 6、具备智能充电管理功能，支持普通、快速、涓流三种充电模式，满电自动断电； 7、柜体外配备双色LED指示灯，实时显示每台设备充电状态； 8、集成一体化电源管理系统，具备防漏电、防短路、防过载保护； 9、支持宽电压输入：110V-240V。 | 1 | 台 |
| 4 | 少儿绘本阅读机（含资源） | 1、配备≥43英寸多点触控屏，分辨率≥1920×1080； 2、硬件配置：≥4核ARM Cortex-A55 CPU，≥4GB内存，≥32GB存储； 3、支持2.4G/5G双频WiFi、蓝牙5.0及百兆以太网连接； 4、内置双声道立体声喇叭，配备丰富的音视频接口； 5、基于安卓系统开发，采用绿色加密系统，杜绝娱乐应用； 6、支持中英双语绘本阅读，提供 "为我读" 和 "自己读" 两种模式； 7、具备绘本指读、智能跟读测评、汉字演变演示、词典查询功能； 8、支持按年龄阶段、绘本类型进行分类检索，支持全文搜索； 9、具备护眼模式与使用时长限制功能，支持定时开关机； 10、支持OTA远程升级，配备后台管理系统，可统计阅读数据并生成报告； 11、数字资源须包括： （1）绘本资源内容：中英文绘本资源总量为不少于3000册以上，绘本内容分为幼儿启蒙、国学经典、经典绘本、课外读物、博物百科等，具体包括但不限于： 幼儿启蒙：该系列主要以幼儿成长过程中的情绪处理，习惯养成，常识认知和童话故事的主题绘本，如《摘星星》《丑小鸭》等； 国学经典：该系列绘本主要以中国传统国学文化中的精华内容为主，如《千字文》《百家姓》等； 经典绘本：该系列主要以国内外经典绘本、名家绘本、优质绘本为主，如《我爸爸》《驴家族》等； 课外读物：该系列主要以各种题材的优秀质课外绘本为主，有红色经典、民间故事、神话故事、学校生活等如《校园寻宝日》《中华上下五千年》等； 博物百科：该系列主要以科普类百科知识绘本为主，如《十万个为什么》《恐龙来了》等； （2）英文绘本资源涵盖《蟋蟀童书系列：Kimand Carrots》《蟋蟀童书系列：Max and Kate》《牛津系列：Oxford Potato Pals 1》《牛津系列：Oxford Potato Pals2》《牛津系列：Oxford Readand Discover 2》等； （3）支持中英文绘本分级阅读：该系列按照年龄将优质绘本进行分级，“3~6岁”“一年级”“二年级”“三年级”“四年级”“五年级”“六年级及以上”。 （4）古诗资源：包含不少于150首古诗视频资源，其中含不少于70首必背古诗，如《枫桥夜泊》《长歌行》《晓出净慈寺送林子方》等，运用动画表现古诗深远意境； （5）启蒙资源：包含不少于350个启蒙视频资源，分为科学启蒙、音乐启蒙、艺术启蒙和绘本动画四大板块，《为什么壁虎不怕断尾》《梵高》《毕加索》等内容； （6）3D动物资源：包含不少于100个3D动物百科知识，分为3D动物虫虫版、海洋版、恐龙版、陆地版、天空版五个系列，除了文字、图片等内容要素外，集成声音、交互模块等多要素； （7）绘本数字资源库具有独自自主知识产权，包含使用期内的资源更新服务。 | 1 | 台 |
| 5 | 数字资源阅读机 | 1、基于≥1920×1080分辨率大屏安卓触摸一体机开发，运行 Android7.1及以上系统； 2、支持资源远程定时更新与一键更新，支持软件无人值守自动升级； 3、支持微信扫码在线全文阅读与分享，无需下载客户端； 4、内置≥3000册正版Epub格式电子图书，每月更新≥150册； 5、内置≥300种优质期刊资源，每月更新； 6、提供每日荐书、每月话题书单服务，支持查看近1年往期内容； 7、内置≥400集视频讲座资源、≥6000集精品有声听书资源； 8、支持定制单位名称、Logo及待机画面，支持时事热点与节日主题切换； 9、提供富媒体专题创建工具，支持自有PDF、Epub、音视频资源上传与展示； 10、配备统一后台管理系统，支持多设备远程管理、状态监控与内容配置； 11、支持任务插播功能，可推送文字、图片、视频等内容至终端； 12、具备完善的数据统计功能，可查看设备使用情况与资源访问数据。 | 1 | 台 |
| 6 显示与音视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能阅读区显示设备 | 1、显示尺寸：4.16m*2.24m； 2、像素点间距≤1.8mm，像素构成1R1G1B，SMD表贴封装； 3、单元板分辨率≥14792点； 4、刷新率≥3840Hz，支持配套控制软件调节； 5、驱动方式：恒流驱动，采用异步控制系统； 6、维护方式：前维护； 7、整屏平整度≤0.04mm； 8、白平衡亮度0-700cd/㎡可调，支持256级手动/自动调节，可随环境照度自动调整，亮度均匀性≥99%； 9、色温800K-18000K可调，白平衡状态下色温6500K±5%，各亮度档白场色温误差≤100K； 10、水平/垂直可视角度≥170°； 11、对比度≥8500：1； 12、灰度等级≥14bit，支持8-14bit灰度自定义设置，采用先进灰阶控制技术提升低灰显示效果。 | 1 | 组 |
| 2 | 智能配电柜 | 1、具有远程控制开关电、过流、过压、欠压、防浪涌保护。同时具有防雷及远程控制功能； 2、支持远程监控功能，实时掌握设备运行状态； 3、支持定时断电设置，实现自动化电源管理； 4、需与多功能阅读区大屏为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 3 | 视频处理器 | 1、外壳防护等级IP20，采用冲压成型机箱，结构坚固耐用； 2、支持在线固件升级，版本智能向前兼容； 3、运行噪音≤45dB (A)（距离设备1m处）； 4、支持逐点亮色度校正，可现场快速完成校正； 5、支持 RS232串口、网络、平板电脑等多种控制方式，提供SDK 对接中控系统； 6、工作温度范围-15℃~35℃，工作湿度≤75%； 7、支持断电恢复及场景记忆功能； 8、平均无故障时间≥50000小时； 9、支持整屏、分屏显示，支持输出画面无极缩放； 10、启动时间＜5s，支持网络断线自动检测； 11、具备菜单锁定功能，防止误操作； 12、采用先进LED图像处理算法，优化画面显示效果； 13、支持输出软调映射功能，简化系统调试流程； 14、视频处理器与多功能阅读区大屏须为同一品牌并通过3C认证。 | 1 | 台 |
| 4 | 显示软件 | 1、支持多信号源同时显示，支持任意信号源以屏为单位几何拼接放大； 2、具备二次开发能力，提供完整的开发环境与接口； 3、支持虚拟大屏模拟操作，无需查看物理屏即可完成窗口大小、位置等参数调整； 4、支持多权分立权限管理，可按功能分配不同角色操作权限； 5、支持在线/离线场景编辑、存储及预案发布； 6、支持多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新； 7、支持异型屏、球形屏、创意屏等特殊显示需求。 | 1 | 套 |
| 5 | 屏体结构 | 1、全工业组合式设计，可对照图纸快速装配，易于安装与拆卸； 2、采用加厚五金固件制作，结构坚固，不易变形； 3、具备耐腐蚀、防静电性能； 4、可根据屏体尺寸及安装环境定制。 | 9.97 | m2 |
| 6 | 会议系统专用音箱 | 1、工业级设计，适用于各类会议室、报告厅等会议场景，支持长时间稳定运行； 2、采用倒相式低频辐射二分频扬声器系统，语音清晰饱满，声场覆盖均匀； 3、系统配置：8英寸低音单元+1.35英寸高音单元； 4、额定阻抗：8Ω； 5、额定功率≥150W； 6、频率响应范围：80Hz-18KHz； 7、灵敏度≥93dB； 8、最大声压级≥115dB； 9、水平/垂直指向性：90°×45°； 10、支持壁挂、吊挂、落地支架等多种标准安装方式； 11、具备防磁、防潮、抗干扰性能，运行稳定可靠； 12、外观简洁大方，适配各类会议环境装修风格。 | 2 | 只 |
| 7 | 双通道数字会议功放 | 1、输出模式：支持双声道、单声道、BTL桥接三种模式，按键一键切换，适配不同扩声场景； 2、额定功率：2×300W@8Ω、2×450W@4Ω，桥接模式900W@8Ω，动力充沛，满足会议室扩声需求； 3、性能指标：信噪比≥95dB，频响20Hz-20kHz（±2dB），总谐波失真≤0.3%，声音纯净、还原度高； 4、阻抗适配：立体声最小负载4Ω，BTL桥接最小负载8Ω，支持低阻抗驱动，适配多款音箱； 5、功能配置：声道独立音量调节，输入灵敏度三档可调，无交越失真，中高频人声清晰通透； 6、安全保护：内置电压限幅、超温、短路、过流、直流异常多重保护，杜绝削波失真，保护音箱设备； 7、接口与显示：标配专业XLR平衡接口，搭载电源、信号、削顶、保护状态指示灯； 8、设备规格：标准1U机架式设计，AC220-230V市电供电，发热量低，可长时间稳定运行。 | 1 | 台 |
| 8 | 数字前级音频处理器 | 1、核心配置：96KHz采样率，32位DSP处理器，24位高精度模数/数模转换，信号处理精度高； 2、通道架构：2进6出通道设计，高低通分频点20Hz-20KHz，可灵活组合各类分频模式； 3、控制方式：支持USB、RS485双接口控制，可本地面板调试、电脑远程操控，支持多设备级联集中管控； 4、均衡调节：输入输出通道均配备6段参量均衡，增益±20dB，输出支持高低频斜坡均衡调节； 5、声场调试：全通道支持延时、相位、哑音控制，最大延时1000ms，多单位切换，适配声场校准； 6、实用功能：可存储30组场景程序，支持面板密码锁定、功能分区锁，自带噪声门、通道参数复制联动功能； 7、显示配置：LCD显示屏+LED电平指示灯，实时精准显示设备工作状态与电平数据。 | 1 | 台 |
| 9 | 8路模拟调音台 | 1、通道配置：6路单声道输入+2路立体声输入，配备2组辅助输出、2路编组输出、双通道主输出； 2、基础功能：每路输入独立噪声门、48V幻相电源、PAD衰减按键，支持三段均衡调节； 3、音效配置：内置100种DSP数字效果器，自带USB音频播放，兼容MP3、WAV、FLAC等主流音频格式； 4、监测显示：4路话筒通道独立电平指示，整机2×10段LED电平表，双通道耳机监听，实时监测声场状态； 5、硬件配置：60MM高精密平滑推子，操控稳定精准，机身轻便，适配会议室固定及移动使用场景。 | 1 | 台 |
| 10 | 一拖二无线话筒 | 1、射频参数：UHF频段632MHz～695MHz，PLL锁相环设计，200组数字频道，信号稳定不串频； 2、音质参数：频响120Hz-16KHz(±3dB)，信噪比＞73dB，失真度≤1%，人声清晰无杂音； 3、功能配置：双通道独立音量调节，高低两档发射功率可调，带显示屏实时显示频率、电平、静噪状态； 4、输出与续航：标配XLR独立输出+混合输出，手持话筒续航可达8小时以上，满足长时间会议使用； 5、整套配置：包含一台双通道接收机、两只手持式无线话筒，适配中小型会议人声拾音扩声。 | 1 | 套 |
| 11 | 电源时序器 | 1、输出规格：8路万能电源输出插座，兼容国标、美标、欧标插座，单路最大负荷10A，总容量16A/220V； 2、时序功能：开机从前至后、关机从后至前有序启停，单路时序间隔0.4-0.5s，避免设备瞬间电流冲击； 3、控制方式：支持面板手动控制、外接短路信号触发启动，通道状态可视化显示； 4、应用场景：适配会议室、多功能厅、多媒体教室、指挥中心等音视频设备集中供电管控，保障系统稳定运行。 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 26U机柜 | 1 | 台 |
| 13 | 多媒体触控显示单元 | 1、尺寸：86英寸； 2、分辨率：1920×1080（FHD）； 3、亮度：400cd/m²； 4、响应时间：7ms； 5、对比度：1200:1； 6、频率：60Hz； 7、色域：73% NTSC (CIE1931)； 8、可视角度：89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)； 8、使用寿命：＞50000H； 9、CPU：不低于4核8线程； 10、运行内存：8G； 11、硬盘存储：256G； 12、硬件接口： （1）整机接口：POWER、MIC、AUDIO、LAN、VGA、HDMI、2×USB3.0、4×USB2.0、RECOVE、WIFI； （2）信号接口：TV 信号输入、耳机输出、AV 信号输入、PC 音频、VGA、HDMI、TV-USB2.0； 13、支持媒体格式： （1）视频：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、FLV 等主流格式； （2）音频：MP3； （3）图片：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF； （4）文档：TXT； 14、触摸参数 （1）触摸类型：红外触摸框； （2）触控点数：20点； （3）响应时间：≤15ms； （4）触摸精度：90%触摸区域±2mm。 | 2 | 台 |
| 14 | 移动音响 | 12英寸音响，木质壳体，支持蓝牙、USB读取，话筒×2，自带滑轮。 | 3 | 台 |
| 15 | 咖啡吧休息区圆柱显示设备 | 1、定制，屏幕显示尺寸：5.12*1.92=9.8304平方米； 2、像素点间距2.0mm，SMD表贴封装； 3、亮度≥800nit； 4、峰值功耗≤360W/㎡，平均功耗≤120W/㎡； 5、支持自动Gamma校正技术，提升色彩还原度与显示均匀性； 6、色温800K-20000K可调，白平衡状态下色温6500K±5%，各亮度档白场色温误差≤100K； 7、色域空间覆盖率≥120% NTSC、≥170% PAL； 8、人眼视觉舒适度(VICO)指数≤2.0，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 9、采用一体化驱动主板设计，双信号备份技术； 10、屏体采用安全低电压供电，配备PFC电源，功率因数≥0.99，转换效率≥96%； 11、具备防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、抗震动、抗雷击等防护功能。 | 1 | 组 |
| 16 | 智能配电柜 | 1、具有远程控制开关电、过流、过压、欠压、防浪涌保护。同时具有防雷及远程控制功能； 2、支持远程监控功能，实时掌握设备运行状态； 3、支持定时断电设置，实现自动化电源管理； 4、需与屏体同一品牌。 | 1 | 台 |
| 17 | 显示软件 | 1、支持多信号源同时显示，支持任意信号源以屏为单位几何拼接放大； 2、具备二次开发能力，提供完整的开发环境与接口； 3、支持虚拟大屏模拟操作，无需查看物理屏即可完成窗口大小、位置等参数调整； 4、支持多权分立权限管理，可按功能分配不同角色操作权限； 5、支持在线/离线场景编辑、存储及预案发布； 6、支持多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新； 7、支持任意抽点，支持数据偏移，可实现各种异型屏、球形屏、创意显屏。 | 1 | 套 |
| 18 | 视频处理器 | 1、外壳防护等级IP20，采用冲压成型机箱，结构坚固耐用； 2、支持在线固件升级，版本智能向前兼容； 3、运行噪音≤45dB (A)（距离设备1m处）； 4、支持逐点亮色度校正，可现场快速完成校正； 5、支持RS232串口、网络、平板电脑等多种控制方式，提供SDK对接中控系统； 6、工作温度范围-15℃~35℃，工作湿度≤75%； 7、支持断电恢复及场景记忆功能； 8、平均无故障时间≥50000小时； 9、支持整屏、分屏显示，支持输出画面无极缩放； 10、启动时间＜5s，支持网络断线自动检测； 11、具备菜单锁定功能，防止误操作； 12、采用先进LED图像处理算法，优化画面显示效果； 13、支持输出软调映射功能，简化系统调试流程； 14、视频处理器与多功能阅读区大屏须为同一品牌并通过3C认证。 | 1 | 台 |
| 19 | 圆柱箱体结构 | 1、全工业组合式设计，可对照图纸快速装配，易于安装与拆卸； 2、采用加厚五金固件制作，结构坚固，不易变形； 3、具备耐腐蚀、防静电性能； 4、可根据屏体尺寸及安装环境定制。 | 10.54 | m2 |
| 7 视频监控与客流统计系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万半球摄像机 | 1、CMOS图像传感器，4mm定焦镜头、400万像素，最大分辨率≥2560×1440； 2、超低照度性能，彩色模式≤0.002lux，黑白模式≤0.0002lux，支持红外补光、内置1个麦克风； 3、宽动态范围应不小于120dB、支持 H.264、H.265及AI智能编码； 4、支持移动侦测、视频遮挡、越界入侵、区域入侵等智能分析功能； 5、支持 DC12V与PoE双供电方式； 6、防护等级：IP67。 | 42 | 台 |
| 2 | 400万客流摄像机 | 1、CMOS图像传感器、镜头光圈：F1.6、像素：400万、最大分辨率≥2560*1440； 2、最低照度：不低于0.002lux（彩色模式）；不低于0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）、宽动态范围应不小于120dB； 3、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.8mm～12mm； 4、支持编码类型：H.264、H.265、支持智能编码； 5、支持DC12V与PoE双供电方式、内置麦克风和扬声器； 6、防护等级：IP67。 | 7 | 台 |
| 3 | 存储单元（36盘位） | 1、主处理器：64位高性能多核处理器； 2、操作系统：国产操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、高速缓存：标配≥8GB； 5、视频直存：最大支持450路前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 6、硬盘接口：36个；SATA；支持热插拔；支持CMR，SMR。 | 1 | 台 |
| 4 | 8T硬盘 | 1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA。 | 26 | 块 |
| 5 | 核心交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1400Mpps； 2、整机固定端口≥24个千兆电口、≥16个10GE SFP+光口、≥8个25G SFP28光口、≥2个40/100GE QSFP28光口； 3、关键芯片采用国产化芯片，保障供应链安全； 4、支持4K VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 5、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等主流路由协议，支持IPv4/IPv6双栈； 6、支持安全启动，从硬件层保障系统运行可信； 7、支持链路聚合、生成树、端口镜像等基础网络功能； 8、支持AC访问控制、端口安全、防DOS攻击等安全特性； 9、采用双电源冗余设计，支持热插拔； 10、提供3年原厂硬件质保服务。 | 2 | 台 |
| 6 | 24口POE接入交换机 | 1、三层千兆接入交换机； 2、24个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP光口（实际配2个光模块），1-24口支持PoE/PoE+； 3、固化交流电源和风扇，整机PoE最大输出≥370W； 4、交换容量672Gbps/6.72Tbps； 5、包转发率171Mpps； 6、支持动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合； 7、支持云管理&本地管理； 8、三年维保。 | 2 | 台 |
| 7 | 48口POE接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 2、整机端口：≥48个10/100/1000Base-T以太网电口、≥4个万兆SFP+光口； 3、整机POE总供电功率＞800W，所有电口支持POE+标准供电； 4、CPU和转发芯片采用国产化芯片，满足供应连续性要求； 5、支持独立内缩式复位按钮和零配置按钮，便于设备调试与恢复； 6、支持RIP、OSPF、VRRP等路由协议，支持IPv4/IPv6双栈； 7、支持智能运维技术，实现网络状态实时监控与故障精准定位； 8、支持链路聚合、生成树、端口镜像、VLAN 划分等基础功能； 9、支持ACL访问控制、端口安全、防攻击等网络安全特性； 10、提供3年原厂硬件质保服务。 | 1 | 台 |
| 8 | 智能分析主机 | 1、主处理器：64位高性能多核处理器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、GPU：设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU至少可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法； 4、智能分析： （1）支持最大选配8类算法； （2）后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析； （3）支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； （4）人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；支持区域人数统计、排队人数统计、拥堵检测； 5、解码能力：2路32MP;2路24MP;4路16MP;8路8MP@30fps;10路6MP@30fps;12路5MP@30fps;16路4MP@30fps;25路1080p@30fps;25路720p@30fps； 6、硬盘接口：3个；SATA；单盘最大24TB； 7、电源接口：单电源；供电方式：12VDC,12A。 | 1 | 台 |
| 9 | 视频监控平台主机 | 1、尺寸：2U机架式机箱； 2、处理器：1颗国产化CPU，不低于16核、主频2.5GHz； 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽； 4、硬盘：含2块4T及以上 3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 5、电源：2个交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余； 7、RAID 控制器，支持RAID0、1、10，无缓存设计。 | 1 | 台 |
| 10 | 视频平台管理软件 | 1、软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； 2、提供不低于500路视频接入能力及授权； 3、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙，热成像； 4、支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； 5、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； 6、录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； 7、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 8、支持主流国产X86、ARM架构硬件平台部署； 9、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 10、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等； 11、具有配套APP，可适配主流操作系统终端。 | 1 | 套 |
| 11 | 客流管理功能模块（含授权） | 1、能够实现客流数据的基础统计和分析，包含按照区域、时间等维度查询并分析比较各类客流数据信息，并且以统计表、统计图等形式展示； 2、支持客流区域管理和区域人数展示；支持实时和历史进出客流、累计客流、客流占比的统计与导出；支持按区域、时间查询客流分布排行、滞留统计、区域分析等、支持移动端展示区域客流分布分析； 3、支持区域客流冷热分布图及排名展示，同时支持客流分布的热力图展示、支持天气配置，按月份气泡图展示九种天气的客流量数据； 4、支持按区域、时间进行客流对比分析，并以列表、柱状图等展示周期总客流、日均客流、环比、同比等，并支持报表导出； 5、支持客流对比分析，按时间维度展示多个区域的本周期、上周期、去年同期的去重总客流和日均客流，以及各区域的总客流量的环比、同比数据和集客力数据，支持客流区域分析，按时间维度统计区域的时段客流、客流同比、平均客流、累计客流、客流环比、累计客流、最高日客流、日均客流； 6、支持在地图上以不同颜色展示各区域人数分布；支持展示客流设备总数及在离线设备总数；支持查看所关注的区域的在场人次、当天进入人次、当天离开人次； 7、支持播放关注客流通道的实时视频，视频支持1/4/9宫格切换播放。 | 1 | 套 |
| 8 网络配套 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1、性能：整机交换容量≥3.96Tbps；转发性能≥126Mpps； 2、端口：≥24千兆电+4千兆SFP,支持POE供电，POE供电≥375W； 3、MAC地址表≥8K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K； 4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3； 5、交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 6、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 7、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 4 | 台 |
| 2 | VPN设备 | 防火墙吞吐性能：200Mbps，VPN加密性能（混合包场景，平均包长516）：80Mbps。硬件参数：内存大小：512M，硬盘容量：板载FLASH4GB，电源：单电源，接口：5千兆电口。 | 1 | 台 |
| 3 | 网络机柜（含显示器） | 1、规格(mm)：600（宽)*600(深)*2000(高）； 2、全部选用优质冷轧钢板制作； 3、厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm； 4、带有三块承板、四位风扇组、PDU电源*2； 5、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合环保标准。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线控制器 | 1、单台最大管理AP数量≥512，最大并发接入用户数≥4000； 2、三层转发吞吐量≥10Gbps，满足大规模无线组网需求； 3、整机端口：≥2个10GE光口、≥8个千兆电口； 4、采用国产化芯片，保障设备供应连续性； 5、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等主流路由协议； 6、支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证、WAPI认证等多种认证方式； 7、支持AP通过IPv4/IPv6双栈与控制器建立CAPWAP隧道； 8、支持反病毒、入侵检测、非法AP检测等安全功能； 9、支持智能射频管理、负载均衡、漫游优化等无线特性； | 1 | 台 |
| 5 | 无线吸顶AP | 1、支持802.11be（Wi-Fi 7）标准，工作在2.4GHz/5GHz双频段； 2、2.4GHz频段支持2×2MIMO，5GHz频段支持2×2MIMO； 3、总空间流数≥4，整机最大无线速率≥3.5Gbps； 4、配备1个2.5G以太网电口，满足高速数据传输需求； 5、采用国产化Wi-Fi芯片，保障供应链安全； 6、支持虚拟AC功能，可管理其他同系列AP，实现免控制器组网； 7、支持波束成形、MU-MIMO、OFDMA等先进无线技术； 8、支持多种认证方式，支持无线加密与安全防护； 9、支持PoE供电，安装部署灵活便捷； | 21 | 台 |
| 6 | 42U机柜 | 1、规格(mm)：600（宽)*600(深)*2000(高）； 2、全部选用优质冷轧钢板制作； 3、厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm； 4、带有三块承板、四位风扇组、PDU电源*2； 5、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合环保标准。 | 2 | 台 |
| 7 | 配套主材 | 满足设备运行的光模块、理线架、支架、配线架等。 | 1 | 项 |
| 8 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、光缆、音箱线、跳线、接地线等。 | 1 | 项 |
| 9 | 配套管材 | 满足设备运行的穿线管、线槽等。 | 1 | 项 |
| 10 | 配套辅材 | 包含扎带、标识标签、金属软管、绝缘胶带、线卡、BNC头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。 | 1 | 项 |
| 9 服务机器人 |  |  |  |  |
| 1 | 服务机器人 | 1、整机高度≥1.35m，交互高度支持自适应调整，适配不同使用姿态； 2、配备≥14英寸电容式触摸屏，分辨率≥1920×1080； 3、整机净重≤60kg，运动稳定性好； 4、硬件配置：≥8GB运行内存，≥64GB存储容量； 5、集成双频WiFi及4G全网通模块，支持三大运营商网络接入； 6、配备≥6路麦克风阵列，支持≥5m远场拾音及360°全方位空间声场感知； 7、内置≥1200万像素高清视觉采集摄像头； 8、导航感知系统：≥1个工业级激光雷达（240°水平扫描，15米量程）、≥3个深度视觉传感器、≥1个鱼眼摄像头、≥1个红外顶视摄像头、≥1个里程计、≥1个惯性导航单元； 9、最大行走速度≥1.2m/s，速度可调； 10、支持≥4000㎡环境自主建图与导航，具备智能避障能力； 11、配备≥20Ah锂离子电池，续航时间≥10小时； 12、可选配梯控模块，实现自主上下电梯及跨楼层服务； 13、具备线路巡航导览功能，支持定点语音播报与展陈信息介绍； 14、支持问路引领服务，可实现多点位快速切换，任务完成后自动返回指定位置； 15、具备智能语义处理能力，支持自然语言交互问答及日常闲聊； 16、支持私有知识一键导入，可自动学习PDF、PPT、Word等多种格式文档； 17、支持自定义机器人角色人设与对话风格，可注入行业专属知识图谱； 18、支持不少于9种语言实时切换与语义理解，包含中、英、日、韩等主流语种； 19、支持免唤醒交互，可设置1-3人同时交互，支持自定义唤醒词。 | 1 | 台 |
| 10 背景音乐系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | 1、不低于4核8线程CPU，4GB DDR3内存，内置SSD固态硬盘； 2、前置2个USB接口，后置4个USB接口，配备VGA视频输出接口、集成千兆网卡； 3、基于Linux系统，B/S架构，支持PC及移动浏览器登录管理； 4、支持分区自定义分组，可对单分区/多分区进行广播及音量调节、具备背景广播、紧急广播、语音对讲、视频对讲、监听、监控功能； 5、可集中管理所有网络终端设备，支持远程及本地升级维护、支持定时方案导入导出。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络音频采集卡 | 1、内置独立控制模块，支持声源实时采集； 2、支持自定义每路音源输入名称； 3、10/100M自适应网络，支持 DHCP及静态IP设置； 4、支持PCI插槽安装、支持PCI或DC5V双供电方式。 | 1 | 台 |
| 3 | 播放器 | 1、支持CD、MP3、VCD、DVD、WAV等多种音频格式播放； 2、配备高亮度动态显示屏； 3、频率响应：20Hz-20kHz (±3dB)，信噪比≥80dB； 4、动态范围≥90dB，总谐波失真≤0.005%； 5、供电方式：AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 4 | 调谐器 | 1、微电脑控制数字调谐系统，支持AM/FM双波段接收； 2、全轻触按键控制，配备显示屏； 3、支持AM/FM各≥40个电台存储，具备自动搜索存储功能、接收范围：FM87.0MHz-108.0MHz，AM522kHz-1620kHz； 4、供电方式：AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 5 | 前置放大器 | 1、配备≥5个话筒输入口、≥3个辅助输入口、≥2个优先输入口、≥4个输出口； 2、各通道独立音量控制； 3、频率响应：30Hz-20kHz (±3dB)，总谐波失真≤0.1%； 4、信噪比≥65dB，音调调节范围：±10dB； 5、供电方式：AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 6 | 网络壁挂扬声器 | 1、10/100M自适应网络，支持DHCP及静态IP设置； 2、支持背景音乐播放、紧急寻呼、告警广播功能； 3、支持SIP2.0协议，兼容主流网络广播系统； 4、具备1路线路输入、1路线路输出，支持100V优先音源输入； 5、含安装支架，支持壁挂安装； 6、额定功率：2×8W，最大声压级≥97dB。 | 1 | 只 |
| 7 | 智能寻呼站 | 1、配备触摸屏； 2、最多可控制≥200个广播分区，具备一键全区寻呼功能； 3、支持分区寻呼、分组寻呼，可自定义显示关注的分区； 4、可查看分区实时状态，具备多段电平指示功能； 5、支持广播主机节目库歌曲点播，自动保存寻呼记录； 6、支持话筒无信号自动关闭，屏幕背光亮度及点亮时间可调； 7、具备用户密码及权限管理，支持远程升级； 8、支持简体中文、英文多语言切换。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络消防采集器 | 1、1U机架式设计，阳极氧化铝合金面板； 2、支持≥32路消防报警信号接入，兼容短路及5V-24V信号； 3、32路独立控制，支持邻区告警功能； 4、可自定义告警播放声音，支持多台设备级联扩展； 5、10/100M自适应网络，支持DHCP及静态IP设置； 6、面板配备32路状态指示灯，实时显示工作状态。 | 1 | 台 |
| 9 | 时序电源控制器 | 1、支持16路设备电源按顺序开启/关闭； 2、支持定时器自动控制及人工手动控制两种模式； 3、总输出容量≥3.5kVA，单路最大输出10A； 4、动作间隔时间0.4-0.5秒，具备过流保护功能； 5、采用AC220V/50Hz供电。 | 1 | 台 |
| 10 | 网络功放 | 1、基于TCP/IP协议，支持跨网段工作，兼容SIP2.0标准协议； 2、内置高效率数字功放模块，70V/100V定压输出； 3、额定输出功率≥120W； 4、具备输出短路、过载、过热等多重保护及告警功能； 5、支持背景广播、业务广播、紧急广播三种工作模式； 6、支持MP3、WAV等主流音频格式解码播放； 7、配备1路AUX本地音频输入、2路单声道功率输出； 8、提供24V强切与短路触点两种强播输出接口，可外接音控器； 9、支持网页端本地配置及广播管理软件远程控制； 10、具备运行日志功能，自动保存本地及服务器端日志。 | 4 | 台 |
| 11 | 天花扬声器 | 1、定压工作电压：70V/100V，功率≥10W； 2、采用全频扬声器单元、灵敏度≥90dB，最大声压级≥100dB (1m)； 3、有效频率响应范围：80Hz~14kHz； 4、采用强力弹簧夹安装结构，无需螺丝固定，安装便捷。 | 27 | 只 |
| 12 | 配套线缆 | 满足设备运行的广播音箱线等。 | 1 | 项 |
| 13 | 配套辅材 | 包括但不限于BNC头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。 | 1 | 项 |

#### 2.7.3.2 公共空间智能化

| 序号 | 产品名称 | 技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络配线架 | 1、规格：模块式配线架； 2、配线架24个端口之间上下交错设计。 | 15 | 个 |
| 2 | 理线架 | 1、规格：全金属理线架； 2、管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽； 3、高度：1U； 4、安装方式：机架式。 | 15 | 个 |
| 3 | 光纤配线盒 | 12口光纤配线盒。 | 5 | 个 |
| 4 | 42U机柜 | 1、规格(mm)：600（宽)*600(深)*2000(高）； 2、全部选用优质冷轧钢板制作； 3、厚度：框架1.2mm，方孔条2.0mm； 4、带有三块承板、四位风扇组、PDU电源*2； 5、脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准。 | 5 | 台 |
| 5 | 96口ODF光纤架 | 96口ODF光纤架 | 2 | 个 |
| 6 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、光缆、尾纤、跳线等。 | 1 | 项 |
| 7 | 配套辅材 | 包含扎带、标识标签、金属软管、绝缘胶带、线卡等安装配套辅料。 | 1 | 项 |
| 2 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1400Mpps； 2、整机固定端口：≥24个千兆电口、≥16个10GE SFP+光口、≥8个25G SFP28光口、≥2个40/100GE QSFP28光口； 3、关键芯片采用国产化芯片，保障供应链安全； 4、支持4K VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 5、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等主流路由协议，支持IPv4/IPv6双栈； 6、支持安全启动，从硬件层保障系统运行可信； 7、支持链路聚合、生成树、端口镜像等基础网络功能； 8、支持ACL访问控制、端口安全、防DOS攻击等安全特性； 9、采用双电源冗余设计，支持热插拔； | 1 | 台 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 1、三层千兆接入交换机； 2、24个10/100/1000M自适应电口，4个千兆SFP光口（实际配2个光模块），1-24口支持PoE/PoE+； 3、固化交流电源和风扇，整机PoE最大输出≥370W； 4、交换容量672Gbps/6.72Tbps； 5、包转发率171Mpps； 6、支持动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合； 7、支持云管理&本地管理； | 7 | 台 |
| 3 | 48口POE接入交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥200Mpps； 2、整机端口：≥48个10/100/1000Base-T以太网电口、≥4个万兆SFP+光口； 3、整机POE总供电功率＞800W，所有电口支持POE+标准供电； 4、CPU和转发芯片采用国产化芯片，满足供应连续性要求； 5、支持独立内缩式复位按钮和零配置按钮，便于设备调试与恢复； 6、支持RIP、OSPF、VRRP等路由协议，支持IPv4/IPv6双栈； 7、支持Telemetry智能运维技术，实现网络状态实时监控与故障精准定位； 8、支持链路聚合、生成树、端口镜像、VLAN 划分等基础功能； 9、支持ACL访问控制、端口安全、防攻击等网络安全特性； | 4 | 台 |
| 4 | 无线控制器 | 1、单台最大管理AP数量≥512，最大并发接入用户数≥4000； 2、三层转发吞吐量≥10Gbps，满足大规模无线组网需求； 3、整机端口：≥2个10GE光口、≥8个千兆电口； 4、采用国产化芯片，保障设备供应连续性； 5、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等主流路由协议； 6、支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证、WAPI认证等多种认证方式； 7、支持AP通过IPv4/IPv6双栈与控制器建立CAPWAP隧道； 8、支持反病毒、入侵检测、非法AP检测等安全功能； 9、支持智能射频管理、负载均衡、漫游优化等无线特性； | 1 | 台 |
| 5 | 无线吸顶AP | 1、支持IEEE 802.11be（Wi-Fi 7）标准，工作在2.4GHz/5GHz双频段； 2、2.4GHz频段支持2×2MIMO，5GHz频段支持2×2MIMO； 3、总空间流数≥4，整机最大无线速率≥3.5Gbps； 4、配备1个2.5G以太网电口，满足高速数据传输需求； 5、采用国产化Wi-Fi芯片，保障供应链安全； 6、支持虚拟AC功能，可管理其他同系列AP，实现免控制器组网； 7、支持波束成形、MU-MIMO、OFDMA等先进无线技术； 8、支持多种认证方式，支持无线加密与安全防护； 9、支持PoE供电，安装部署灵活便捷； | 30 | 台 |
| 6 | 核心交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1400Mpps； 2、整机固定端口：≥24个千兆电口、≥16个10GE SFP+光口、≥8个25G SFP28光口、≥2个40/100GE QSFP28光口； 3、关键芯片采用国产化芯片，保障供应链安全； 4、支持4K VLAN，支持QinQ、灵活inQ、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN； 5、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等主流路由协议，支持IPv4/IPv6双栈； 6、支持安全启动，从硬件层保障系统运行可信； 7、支持链路聚合、生成树、端口镜像等基础网络功能； 8、支持ACL访问控制、端口安全、防DOS攻击等安全特性； 9、采用双电源冗余设计，支持热插拔； | 1 | 台 |
| 7 | 防火墙 | 1、采用国产芯片及国产操作系统，保障供应链与信息安全； 2、整机吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥2.4Gbps； 3、开启全功能威胁防护吞吐量≥1.5Gbps，IPSec VPN吞吐量≥3Gbps； 4、最大并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥3万； 5、IPSec VPN最大连接数≥2000，SSL VPN并发用户数≥500，标配100个SSL VPN用户授权； 6、支持≥20个虚拟防火墙，实现多业务安全隔离； 7、接口配置：≥10个千兆电口、≥2个万兆SFP+光口、1个Console口、1个USB接口； 8、支持入侵防御 (IPS)、防病毒 (AV)、数据防泄漏 (DLP)、恶意域名检测、加密流量检测； 9、支持NAT地址转换、智能选路、流量控制、VPN等基础网络功能； 10、支持7×24小时连续运行。 | 1 | 台 |
| 8 | 路由器 | 1、采用国产芯片，满足供应连续性要求； 2、内存≥4GB，存储≥2GB，采用1+1冗余电源设计； 3、包转发率≥40Mpps，带NAT/QOS/ACL混合业务转发吞吐量≥4Gbps； 4、固定接口：≥10个千兆电口、≥4个千兆Combo口、≥2个万兆端口； 5、配备≥4个业务槽位，支持4GE、LTE/5G等多种业务插卡扩展； 6、支持静态路由、路由策略、IP FRR、RIP、OSPF、IS-IS、BGP等主流路由协议； 7、支持IPv4/IPv6双栈，支持NAT、QoS、ACL、端口镜像等基础网络功能； 8、支持链路聚合、VRRP冗余备份，保障网络可靠性； 9、支持Web网管、命令行等多种管理方式； | 1 | 台 |
| 9 | 配套主材 | 满足设备运行的光模块、网线、跳线等。 | 1 | 项 |
| 3 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万半球摄像机 | 1、CMOS图像传感器，4mm定焦镜头、400万像素，最大分辨率≥2560×1440； 2、超低照度性能，彩色模式≤0.002lux，黑白模式≤0.0002lux，支持红外补光，内置1个麦克风； 3、宽动态范围应不小于120dB、支持H.264、H.265及AI智能编码； 4、支持移动侦测、视频遮挡、越界入侵、区域入侵等智能分析功能； 5、支持DC12V与PoE双供电方式； 6、防护等级：IP67。 | 102 | 台 |
| 2 | 400万客流摄像机 | 1、CMOS图像传感器、镜头光圈：F1.6、像素：400万、最大分辨率≥2560*1440； 2、最低照度：不低于0.002lux（彩色模式）；不低于0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）、宽动态范围应不小于120dB； 3、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.8mm～12mm； 4、支持编码类型：H.264、H.265、支持智能编码； 5、支持DC12V与PoE双供电方式，内置麦克风和扬声器； 6、防护等级：IP67。 | 18 | 台 |
| 3 | 400万电梯半球 | 1、不低于400万像素、CMOS图像传感器、镜头焦距≤2.8mm； 2、内置GPU芯片、支持深度学习算法、支持电瓶车检测； 3、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警； 4、内置扬声器、支持报警输出、内置MIC； 5、工作电压DC12V（±30%）； 6、防护等级：不低于IP66。 | 7 | 台 |
| 4 | 400万室内枪机 | 1、不低于400万像素、CMOS图像传感器；分辨率不低于2560*1440； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 3、宽动态范围应不小于120dB； 4、镜头类型：定焦；焦距4.0mm、光圈F1.6； 5、支持编码类型：H.264、H.265、支持智能编码； 6、供电方式：支持DC12V或PoE供电； 7、防护等级：IP66。 | 27 | 台 |
| 5 | 400万室外枪机 | 1、不低于400万像素、CMOS图像传感器；分辨率不低于2560*1440； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）； 3、宽动态范围应不小于120dB； 4、镜头类型：定焦；焦距4.0mm、光圈F1.6； 5、支持编码类型：H.264、H.265、支持智能编码； 6、供电方式：支持DC12V或PoE供电； 7、防护等级：IP67。 | 36 | 台 |
| 6 | 400万球机 | 1、不低于400万像素、CMOS图像传感器、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍；分辨率不小于2560*1440； 2、照度：彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux，宽动态范围应不小于120dB； 3、设备应具有智能风控加热除雾功能、含补光灯； 4、支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 5、支持DC24V±25%宽电压输入； 6、防护等级：IP67。 | 3 | 台 |
| 7 | 8口交换机 | 千兆、8口、国产优质,光口上行。 | 8 | 台 |
| 8 | 存储单元（36盘位） | 1、主处理器：64位高性能多核处理器； 2、操作系统：国产操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、高速缓存：标配≥8GB； 5、视频直存：最大支持450路前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 6、硬盘接口：36个；SATA；支持热插拔；支持CMR，SMR。 | 1 | 台 |
| 9 | 8T硬盘 | 1、单盘容量：8TB； 2、缓存：256MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA。 | 28 | 块 |
| 10 | 智能分析主机 | 1、主处理器：64位高性能多核处理器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、GPU：设备内置4颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法； 4、智能分析： （1）支持最大选配8类算法； （2）后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析； （3）支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；支持人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；支持区域人数统计、排队人数统计、拥堵检测； 5、解码能力：2路32MP;2路24MP;4路16MP;8路8MP@30fps;10路6MP@30fps;12路5MP@30fps;16路4MP@30fps;25路1080p@30fps;25路720p@30fps； 6、硬盘接口：3个；SATA；单盘最大24TB； 7、电源接口：单电源；供电方式：12VDC,12A。 | 1 | 台 |
| 11 | 视频监控平台主机 | 1、尺寸：2U机架式机箱； 2、处理器：1颗国产化CPU，不低于16核、主频2.5GHz； 3、内存：配置64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽； 4、硬盘：含2块4T及以上3.5英寸 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘； 5、电源：2个交流电源模块，支持1+1冗余； 6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余； 7、RAID卡：无缓存设计，支持RAID 0,1,10。 | 1 | 台 |
| 12 | 视频平台管理软件 | 1、软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、园区工作台、安全数据库10大业务系统； 2、提供不低于500路视频接入能力及授权； 3、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； 4、支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； 5、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； 6、录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； 7、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； 8、支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等； 9、用户终端兼容：支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等； 10、国产化操作系统兼容：支持适配市面上主流的国产化操作系统； 11、平台具有配套APP，且可适配鸿蒙系统。 | 1 | 个 |
| 13 | 客流管理功能模块（含授权） | 1、能够实现客流数据的基础统计和分析，包含按照区域、时间等维度查询并分析比较各类客流数据信息，并且以统计表、统计图等形式展示； 2、支持客流区域管理和区域人数展示；支持实时和历史进出客流、累计客流、客流占比的统计与导出；支持按区域、时间查询客流分布排行、滞留统计、区域分析等、支持移动端展示区域客流分布分析； 3、支持区域客流冷热分布图及排名展示，同时支持客流分布的热力图展示、支持天气配置，按月份气泡图展示九种天气的客流量数据； 4、支持按区域、时间进行客流对比分析，并以列表、柱状图等展示周期总客流、日均客流、环比、同比等，并支持报表导出； 5、支持客流对比分析，按时间维度展示多个区域的本周期、上周期、去年同期的去重总客流和日均客流，以及各区域的总客流量的环比、同比数据和集客力数据，支持客流区域分析，按时间维度统计区域的时段客流、客流同比、平均客流、累计客流、客流环比、累计客流、最高日客流、日均客流； 6、支持在地图上以不同颜色展示各区域人数分布；支持展示客流设备总数及在离线设备总数；支持查看所关注的区域的在场人次、当天进入人次、当天离开人次； 7、支持播放关注客流通道的实时视频，视频支持1/4/9宫格切换播放。 | 1 | 套 |
| 14 | 配套主材 | 满足设备运行的摄像机支架、网桥、光纤收发器、抱杆配电箱、二合一防雷器、监控立杆等。 | 1 | 项 |
| 15 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线等。 | 1 | 项 |
| 4 公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | 1、不低于4核8线程CPU，4GB DDR3内存，内置SSD固态硬盘； 2、前置2个USB接口，后置4个USB接口，配备VGA视频输出接口、集成千兆网卡； 3、基于Linux系统，B/S架构，支持PC及移动浏览器登录管理； 4、支持分区自定义分组，可对单分区/多分区进行广播及音量调节、具备背景广播、紧急广播、语音对讲、视频对讲、监听、监控功能； 5、可集中管理所有网络终端设备，支持远程及本地升级维护、支持定时方案导入导出。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络音频采集卡 | 1、内置独立控制模块，支持声源实时采集； 2、支持自定义每路音源输入名称； 3、10/100M自适应网络，支持 DHCP及静态IP设置； 4、支持PCI插槽安装、支持PCI或DC5V双供电方式。 | 1 | 台 |
| 3 | 播放器 | 1、支持CD、MP3、VCD、DVD、WAV等多种音频格式播放； 2、配备高亮度动态显示屏； 3、频率响应：20Hz-20kHz (±3dB)，信噪比≥80dB； 4、动态范围≥90dB，总谐波失真≤0.005%； 5、供电方式：AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 4 | 调谐器 | 1、微电脑控制数字调谐系统，支持AM/FM双波段接收； 2、全轻触按键控制，配备显示屏； 3、支持AM/FM各≥40个电台存储，具备自动搜索存储功能、接收范围：FM87.0MHz-108.0MHz，AM522kHz-1620kHz； 4、供电方式：AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 5 | 前置放大器 | 1、配备≥5个话筒输入口、≥3个辅助输入口、≥2个优先输入口、≥4个输出口； 2、各通道独立音量控制； 3、频率响应：30Hz-20kHz (±3dB)，总谐波失真≤0.1%； 4、信噪比≥65dB，音调调节范围：±10dB； 5、供电方式：AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 6 | 网络壁挂扬声器 | 1、10/100M自适应网络，支持DHCP及静态IP设置； 2、支持背景音乐播放、紧急寻呼、告警广播功能； 3、支持SIP2.0协议，兼容主流网络广播系统； 4、具备1路线路输入、1路线路输出，支持100V优先音源输入； 5、含安装支架，支持壁挂安装； 6、额定功率：2×8W，最大声压级≥97dB。 | 1 | 只 |
| 7 | 智能寻呼站 | 1、配备触摸屏； 2、最多可控制≥200个广播分区，具备一键全区寻呼功能； 3、支持分区寻呼、分组寻呼，可自定义显示关注的分区； 4、可查看分区实时状态，具备多段电平指示功能； 5、支持广播主机节目库歌曲点播，自动保存寻呼记录； 6、支持话筒无信号自动关闭，屏幕背光亮度及点亮时间可调； 7、具备用户密码及权限管理，支持远程升级； 8、支持简体中文、英文多语言切换。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络消防采集器 | 1、1U机架式设计，阳极氧化铝合金面板； 2、支持≥32路消防报警信号接入，兼容短路及5V-24V信号； 3、32路独立控制，支持邻区告警功能； 4、可自定义告警播放声音，支持多台设备级联扩展； 5、10/100M自适应网络，支持DHCP及静态IP设置； 6、面板配备32路状态指示灯，实时显示工作状态。 | 1 | 台 |
| 9 | 时序电源控制器 | 1、支持16路设备电源按顺序开启/关闭； 2、支持定时器自动控制及人工手动控制两种模式； 3、总输出容量≥3.5kVA，单路最大输出10A； 4、动作间隔时间0.4-0.5秒，具备过流保护功能； 5、采用AC220V/50Hz供电。 | 1 | 台 |
| 10 | 网络功放 | 1、基于TCP/IP协议，支持跨网段工作，兼容SIP2.0标准协议； 2、内置高效率数字功放模块，70V/100V定压输出； 3、额定输出功率≥250W； 4、具备输出短路、过载、过热等多重保护及告警功能； 5、支持背景广播、业务广播、紧急广播三种工作模式； 6、支持MP3、WAV等主流音频格式解码播放； 7、配备1路AUX本地音频输入、2路单声道功率输出； 8、提供24V强切与短路触点两种强播输出接口，可外接音控器； 9、支持网页端本地配置及广播管理软件远程控制； 10、具备运行日志功能，自动保存本地及服务器端日志。 | 4 | 台 |
| 11 | 天花扬声器 | 1、定压工作电压：70V/100V，功率≥10W； 2、采用全频扬声器单元、灵敏度≥90dB，最大声压级≥100dB (1m)； 3、有效频率响应范围：80Hz~14kHz； 4、采用强力弹簧夹安装结构，无需螺丝固定，安装便捷。 | 43 | 只 |
| 12 | 配套线缆 | 满足设备运行的广播音箱线等。 | 1 | 项 |
| 13 | 配套辅材 | 包括但不限于BNC头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。 | 1 | 项 |
| 5 室内外显示系统 |  |  |  |  |
| 一 | 户外裸眼3D显示设备 |  |  |  |
| 1 | 高清信息发布模组 | 1、净屏尺寸25.44m*10.56m=268.65㎡，像素点间距≤6mm； 2、箱体尺寸（宽×高×厚）480×960×75mm（参考）；封装方式SMD、铜线； 3、亮度≥5000cd/㎡，色温（K）9300±500，色域满足97%DCI-P3，颜色一致性达到97%； 4、换帧频率(Hz) 60，刷新率：3840Hz，灰度(Bit) 14；对比度：≥10000:1； 5、防护等级：IP65； 6、工作温度（℃）-20-﹢50，储存温度（℃）-40-﹢60，工作湿度（RH）10﹪-90﹪(无凝露)，储存湿度（RH）10﹪-90﹪(无凝露)； 7、含配套控制卡及其他播放配件。 | 268.65 | ㎡ |
| 2 | 视频处理器 | 1、不少于12网口输出的集视频处理、视频控制功能于一体的二合一控制设备。单台设备最大带载780万像素点，最大宽度可达10240像素，最高8192像素； 2、输入接口：1×HDMI2.0，2×HDMI1.3，1×USB3.0，输出接口：12路千兆网口，2路光纤口，1路HDMI1.3 输出接口；音频输入输出：HDMI支持伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入输出； 3、最大支持4K视频输入，并最大可支持5路视频信号输入、支持EDID导入导出、支持OSD功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 播控主机 | 1、单机支持1路4K输出带载，同时支持视频解码和点对点显示； 2、支持1路DP1.2输出；支持4路HDMI1.3拼接复制1路DP 1.2输出；支持4路HDMI1.3接口拼接输出，支持多模式拼接；支持1路 HDMI2.0复制1路DP1.2输出； 3、支持4图层和1个音频图层同时播放； 4、支持开机软件自启动和自启动播放；支持EDID锁定； 5、CPU：6核8线程，主频：基础频率1.2GHz，最大睿频4.4GHz，16GB内存，256GB固态硬盘,内存条配置数量：2，内存读写速率：2666MT/s，内置正版系统，内置专业播控软件播控软件。 | 1 | 台 |
| 4 | 配套辅助设备 | 1、温度传感器：防水温度探测器，用于检测环境温度。防水等级IP65； 2、光照度传感器：监控环境亮度，配合实现屏体亮度自动调节。采用铝合金材质探头，表面经过微弧氧化处理。 | 1 | 套 |
| 5 | 屏体结构 | 1、屏体结构尺寸：25.74m×10.86m，定制钢结构；多规格热镀锌方管焊接拼装； 2、屏体四周铝板包边，颜色待定屏体背面留空调外机腔室。 | 279.54 | ㎡ |
| 6 | 屏体专用环境温控器 | 1、屏体专用环境温控器，2P，用于大屏设备区域环境温控散热，保障大屏设备稳定运行，壁挂式布设，制冷量适配约5100W制冷能力，具备制冷、制热、除湿功能，满足区域温湿度调节需求。 2、含配套介质管路、冷凝排水管路敷设、安装固定、开孔、调试等全部配套实施工作，管路做好防护隐蔽处理，符合标准规范。 | 14 | 台 |
| 7 | 配电柜 | 1、额定功率≥165KW，输出路数：30路； 2、具有短路、过流、过载、防雷等保护功能； 3、具PLC智能控制功能； 4、输入电压交流380V±15%，工频50Hz，输入电缆YJV-4*95mm²+50mm²； 5、输出电压单相220V，单路功率3.5KW，输出电缆RVV-3*4mm²。 | 1 | 台 |
| 8 | 设备机柜 | 42U设备机柜：2000*600*600mm，含8位PDU，层板。 | 1 | 台 |
| 9 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线等。 | 1 | 项 |
| 二 | 室内全彩显示设备 |  |  |  |
| 1 | 高清信息发布模组 | 1、屏幕净屏尺寸5.76m*3.2m=18.432㎡，像素点间距≤2.5mm； 2、像素密度：≥160000点/㎡，模组平整度（mm）≤0.2mm；封装方式SMD、 铜线； 3、白平衡亮度(cd/m2) ≥450，色温3000～15000k可调；可视距离(m) ≥2.5； 4、换帧频率(Hz) 60，刷新率：3840Hz，灰度(Bit) 12； 5、防护等级IP65。 | 18.43 | ㎡ |
| 2 | 视频处理器 | 1、不低于6网口输出的集视频处理、视频控制功能于一体的二合一控制设备。单台设备最大带载390万像素点，最大宽度可达10240像素，最高8192像素； 2、拥有完备的输入接口：1×HDMI2.0（IN&LOOP），2×HDMI1.3，1×USB 3.0（播放U盘内的图片或视频），输出接口：6路千兆网口，1路光纤口，1路HDMI1.3输出接口；音频输入输出：HDMI支持伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入输出； 3、最大支持4K×2K@60Hz视频输入，最大可支持5路视频信号输入，最多支持6个图层资源并支持输出画面无级缩放、逐点亮色度校正等功能； 4、支持EDID导入导出，支持OSD功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 播控主机 | 1、单机支持1路4K输出带载，同时支持视频解码和点对点显示； 2、支持1路DP1.2输出；支持4路HDMI1.3拼接复制1路DP1.2输出；支持4路HDMI1.3接口拼接输出，支持多模式拼接；支持1路HDMI2.0复制1路DP1.2输出； 3、支持4图层和1个音频图层同时播放； 4、支持开机软件自启动和自启动播放；支持EDID锁定； 5、CPU：6核8线程，主频：基础频率1.2GHz，最大睿频4.4GHz，16GB内存，256GB固态硬盘,内存条配置数量：2，内存读写速率：2666MT/s，内置正版操作系统，内置专业播控软件播控软件。 | 1 | 台 |
| 4 | 音柱 | 1、功率：20W/25W； 2、定压输入：70V-100V； 3、频响：140Hz-15KHz； 4、灵敏度：93±3dB。 | 4 | 个 |
| 5 | 合并功放 | 1、频响：100HZ-16KHZ； 2、总谐波失真：小于1%； 3、信噪比：AUX1、2:70dB； 4、电源：AC 20V/50-60Hz。 | 2 | 台 |
| 6 | 屏体结构 | 1、包含用于安装支撑屏体的钢结构：屏体部分采用20*40mm镀锌钢管，支持结构采用40*40mm镀锌钢管； 2、包边采用铝塑板，颜色待定；屏体背部采用铝塑板密封，平整防尘，简洁美观。 | 19.34 | ㎡ |
| 7 | 配电柜 | 1、额定功率20KW，输出路数：6路； 2、具有短路、过流、过载、防雷等保护功能； 3、具有PLC智能控制功能； 4、输入电压交流380V±15%，工频50Hz，输入电缆YJV5*10mm； 5、输出电压单相220V，单路功率3.5KW，输出电缆RVV3*2.5mm。 | 1 | 台 |
| 8 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线等。 | 1 | 项 |
| 6 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内导览屏 | 室内导视双面显示屏，尺寸37*165厘米，吊装，显示分辨率800*160，模组型号P2，控制方式手机或电脑控制。 | 14 | 套 |
| 2 | 立式广告机 | 55英寸立式广告机，非触摸，黑色，安卓系统，内存2GB+32GB，支持信息发布系统。 | 7 | 台 |
| 3 | 壁挂广告机 | 55英寸壁挂广告机，非触摸，支持横竖屏，黑色，安卓系统，内存2GB+32GB，支持信息发布系统。 | 12 | 台 |
| 4 | 电梯内广告机 | 21.5英寸纯平壁挂广告机，非触摸，支持横竖屏，白色，安卓系统，内存2GB+32GB，支持信息发布系统。 | 7 | 台 |
| 5 | 信息发布软件 | 1、网络版架构，支持多终端统一管理； 2、支持终端设备管理，可自定义设备名称，支持同网络终端自动发现与一键添加； 3、支持远程查看设备硬件信息、在线状态、软件版本及存储容量； 4、支持项量远程控制设备开关机、重启、休眠、解绑，可调节屏幕亮度、音量，清除缓存，截取屏幕，查看播放列表； 5、支持定时开关机、定时重启任务，可设置单次、每日及周期性执行； 6、支持图片、视频、音频、文档（doc、docx、pdf）等多种格式素材上传，支持素材分组、搜索与预览； 7、提供可视化节目编辑器，支持多图层编辑，可自定义背景、文字样式与动画效果，支持多种素材混搭； 8、支持自定义节目播放周期、播放时间及播放方式，可同时向多台设备发布多个节目； 9、支持发布历史管理，可撤回、暂停、删除已发布节目； 10、支持素材与节目审核机制，可设置多级审核流程； 11、支持断网离线播放，已缓存节目可正常运行； 12、支持U盘本地播放，可播放视频、图片及在线节目压缩包； 13、支持在线频道与本地U盘频道自由切换，支持自动切换功能； 14、支持定时清理节目缓存数据； 15、提供完善的系统管理功能，支持用户权限分配与操作日志记录。 | 1 | 套 |
| 7 | 楼层导览屏 | 55英寸导览屏，红外触摸，不低于4核8线程CPU，定制不锈钢底座（长度不超过2米，高度1.1米，厚度80厘米）。 | 4 | 台 |
| 8 | 导览屏软件 | 1、楼层地图管理：支持多楼层平面图导入、分层切换；可添加楼层名称、商户点位、图标、简介； 2、点位类型：商铺、卫生间、电梯、扶梯、安全出口、客服台、停车场、母婴室、充电桩等公共点位； 3、商户信息展示：商户名称、logo、经营品类、简介、营业时间、图片相册。 | 1 | 套 |
| 9 | 配套辅材 | 包括但不限于电源线、网线以及螺栓等固定件。 | 1 | 项 |
| 7 停车管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口道闸 | 1、广告道闸，遇阻反弹无簧设计，免维护，停电不掉杆，安全性高；广告道闸长度可定制； 2、工作温度：-35℃～70℃； 3、开关电源输入电压：AC180～265V； 4、控制器输入电压：DC24V±10% 20.8A； 5、相对湿度：30%～80%（无凝露）； 6、遥控距离：≤50米、使用寿命≥350万次。起落时间可调。 | 6 | 台 |
| 2 | 数字式车辆检测器 | 1、工作电压：AC220V，50Hz； 2、反应时间≤10ms； 3、防护等级：IP30； 4、应用标准：IEC529； 5、含地感线圈、线圈：采用BVR1.5线，可做成1m×2m矩形或平行四边形（边距0.8m），盘绕6-8匝。 | 6 | 个 |
| 3 | 出入口控制机 | 1、用户存储容量不少于20万、记录存储容量不少于5万条； 2、通讯方式TCP/IP、蓝牙、语音提示 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示； 3、不小于12.1英寸工业级LCD显示屏，情景化图形的交互，支持用户自定义。还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能； 4、支持离线计费，支持同行一码通，支持远程托管/运维； 5、车牌识别 内置1路车牌识别摄像头，CMOS传感器、镜头类型500W识别模组，标配定焦镜头，支持双路协同识别、车牌识别率（全天候）≥99.8％；最低照度：彩色：0.001Lux、视频压缩格式支持H.265、H.264 High Profile； 6、外壳防护等级：IPX4，防雷级别：三级防雷保护；静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准。 | 6 | 套 |
| 4 | 停车场管理软件 | 1、实时采集空余车位，联动入口剩余车位显示屏、车位引导指示灯； 2、反向寻车：车牌查车辆停放位置，手机/查询机导航找车； 3、自动生成日报/月报/年报：进场车次、出场车次、总收入、车位空置数；车流数据分析，导出Excel报表，方便财务对账、成本核算。 | 1 | 套 |
| 5 | 视频车辆检测终端（单镜头） | 1、采用400万像素高清传感器，支持H.264、H.265 视频编码； 2、单镜头版本支持1~3个车位检测； 3、配备3.0mm/3.8mm/6.1mm 可选镜头，水平识别距离2.5~8m； 4、支持DC供电及10/100M以太网通信； 5、支持语音及灯光报警功能，支持占位告警、专位告警、跨线报警等多种智能报警，支持灯色自定义。 | 69 | 台 |
| 6 | 视频车辆检测终端（双镜头） | 1、采用400万像素高清传感器，支持H.264、H.265视频编码； 2、双镜头版本支持2~6个车位检测； 3、配备3.0mm/3.8mm/6.1mm 可选镜头，水平识别距离2.5~8m； 4、支持DC供电及10/100M以太网通信； 5、支持语音及灯光报警功能，支持占位告警、专位告警、跨线报警等多种智能报警，支持灯色自定义。 | 48 | 台 |
| 7 | 剩余车位显示设备 | 1、PET灯箱； 2、组网方式：TCP/IP； 3、工作电压：AC110V-240V、工作温度-25~70℃、工作湿度≤90%（不凝露）； 4、防护等级：IP54； 5、显示内容：方向箭头和数字、数字范围：0--999、字体颜色：红、绿双色、箭头样式：← ↑ →，静态或滚动显示； 6、单屏像素单元箱：像素组成：1R1G（红/绿双色）、物理点间距5mm、分辨率64*32点（W*H）； 7、扫描频率≥80帧/秒、刷新频率≥400帧/秒、平均无故障时间≥10000小时。 | 1 | 台 |
| 8 | 双向室内诱导屏 | 1、支持双向显示规格，字体颜色支持红、绿、黄三色； 2、显示内容包括多方向箭头及剩余车位数字，箭头可设置静态或滚动显示； 3、数字显示范围 0~999，工作电压：AC220V； 4、通信方式：TCP/IP以太网，与车位引导服务器实时通信。 | 3 | 个 |
| 9 | 三向室内诱导屏 | 1、支持三向等多种显示规格，字体颜色支持红、绿、黄三色； 2、显示内容包括多方向箭头及剩余车位数字，箭头可设置静态或滚动显示； 3、数字显示范围 0~999，工作电压：AC220V； 4、通信方式：TCP/IP以太网，与车位引导服务器实时通信。 | 1 | 个 |
| 10 | 车位边缘计算盒子 | 1、采用高性能嵌入式处理器，配备≥4GB内存、≥128GB SSD固态硬盘； 2、基于Linux操作系统，运行稳定可靠； 3、最大支持接入2000台检测终端，管理≥6000个车位； 4、可存储≥10万条车辆出入位记录及≥1万个车辆凭证； 5、配备以太网口、USB口、VGA口、HDMI口、音频口及I/O接口； 6、支持标准机柜安装，工作温度：-10℃~55℃，工作湿度≤90%（无凝露）。 | 1 | 台 |
| 11 | 反向查询机 | 1、运行内存不低于4G、操作系统Linux； 2、工作电压AC220，工作功率80W，工作电流＜2.5A，通讯方式TCP/IP； 3、查询订单响应时间＜3s；车位数≤2000，找车响应时间＜3s； 4、高清LCD电容触摸屏，触摸屏反应时间5ms； 5、可实现扫描优惠券二维码/当面付，请求帮助(对讲MIC小板+对讲按钮)/缴费机操作提示语音播报及视频声音。 | 3 | 台 |
| 12 | 电子地图制作 | 云珑里地下停车场静态电子地图制作。 | 1 | 项 |
| 13 | 网络机柜 | 6U | 5 | 台 |
| 14 | 8口交换机 | 千兆、8口、国产优质,光口上行。 | 5 | 个 |
| 15 | 配套主材 | 满足设备运行的电源、光纤收发器、安全岛等。 | 1 | 项 |
| 16 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、光缆等。 | 1 | 项 |
| 17 | 配套管材 | 满足设备运行的穿线管、线槽、桥架、吊杆等。 | 1 | 项 |
| 8 机房系统 |  |  |  |  |
| 一 | 装修部分 |  |  |  |
| 1 | 机房改造 | 1、顶面：含顶面防尘处理、保温棉、微孔铝扣板、吊顶主龙骨及吊杆、天花修边/角线； 2、地面：含地面防尘处理、地面找平、保温棉、无边防静电地板、三遍调和漆、水泥砂浆找平、20mm保温棉（带铝箔）、踏步、踏步不锈钢收口、设备承重支架； 3、墙面：含墙面防尘处理、龙骨隔断基层框架、保温棉、墙面彩钢板、踢脚线； 4、门窗：含甲级钢制防火门、五金零料及相应辅材。 | 1 | 项 |
| 二 | 配电系统 |  |  |  |
| 2.1 | 机房供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 总配电柜,三相380V，总开关63A。 | 1 | 台 |
| 2 | 配套主材 | 含五孔墙面插座、强电铜制地插、电子式格栅灯盘、备用照明筒灯、双联翘板开关、应急疏散灯等。 | 1 | 项 |
| 3 | 配套辅材 | 桥架、配管配线。 | 1 | 项 |
| 2.2 | 机房防雷接地系统 | 含等电位接地母线、接地体、联结带、绝缘子、等电位联结箱、等电位连接线及相应辅材。 | 1 | 项 |
| 三 | 电力保障系统 |  |  |  |
| 1 | 电力保障设备 | 输入电压380V，输出电压220V，市电中断时能维持20KVA负载运行30分钟。含设备配套使用的线缆和辅材等。 | 1 | 项 |
| 四 | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 机房用柜式空调 | 3P | 1 | 台 |
| 2 | 配套辅材 | 含定制支架、连接、冷媒、支架构件及制作、铜管。 | 1 | 项 |
| 五 | 机柜及封闭通道系统 |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 1、机柜尺寸：600×800×2000mm； 2、前后钢化玻璃。 | 3 | 套 |
| 六 | 消防系统 |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 4KG手提式ABC干粉灭火器，新国标带3C认证，配置灭火器箱，每箱内置2具。 | 2 | 箱 |
| 七 | 核心设备 |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 1、产品尺寸：55英寸； 2、双边拼缝：1.7mm； 3、分辨率：1920*1080； 4、亮度：500cd/m2； 5、对比度：4000:1； 6、刷新率：60Hz。 | 9 | 块 |
| 2 | 操作设备 | 1、含触摸屏，分辨率1280*800； 2、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上； 3、支持不低于4路1080P或者1路4K解码； 4、支持10000路以上设备控制； 5、支持POE供电，语音对讲。 | 1 | 台 |
| 3 | 台式工作站 | 1、CPU：不低于4核8线程CPU； 2、内存：不低于8GB； 3、硬盘：不低于256G SSD； 4、显示器：不低于23.8英寸； | 3 | 台 |
| 4 | 工位操作台 | 三联操作台 | 1 | 台 |
| 5 | 九路视频解码器 | 1、支持不少于9路高清信号输入、输入接口支持4K及以下分辨率输入； 2、支持不少于9路HDMI输出、输出接口支持分辨率不小于1080P输出；整机支持不少于150路解码通道、支持H264/H265/SVAC/MPEG2/MPEG4等主流视频流解码； 3、支持接入各通用安防平台，支持Onvif/RTSP/GB28181协议接入、支持主流厂家协议接入； 4、支持任意开窗、漫游、每屏支持不小于36分屏、支持M*N任意分割； 5、支持多屏融合、支持在大屏上叠加osd文字信息； 6、具有信息交互功能，应能通过平台客户端查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式等。 | 1 | 台 |
| 6 | 配套辅材 | 包括但不限于设备底座、配套支架等固定件。 | 1 | 项 |
| 9 综合管网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配套主材 | 包括但不限穿线管、支架、桥架等。 | 1 | 项 |
| 2 | 配套辅材 | 包括但不限于膨胀螺栓、连接卡扣、接地跨接线、扎带、标识标签等管网系统配套安装辅料。 | 1 | 项 |
| 10 AI数字人 |  |  |  |  |
| 1 | 75英寸全息舱 | 1、75英寸屏幕,可分区控制背光，高亮1000nits： （1）产品尺寸：75英寸； （2）显示尺寸：1649*927mm； （3）面板类型：LCD液晶玻璃； （4）分辨率：2160*3840； （5）亮度：1000cd/㎡； （6）对比度：1000000：1； （7）可视角度：178°； （8）响应时间：8ms； （9）功率：800W； （10）外观尺寸：1995*1050*1050mm； 2、屏蔽周围噪音干扰，500W宽动态，4阵列定向麦克风，降噪算法，唇动检测。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字人软件 | 1、语音唤醒：随时打断，想问就问，无需等待； 2、语音合成：通过AI智能语音合成技术，将文本转换为高音质、真实自然、提供基础音库音色选择； 3、语音识别服务：ASR语音识别技术，支持实时语音识别，支持中文识别；流式接口，实时传输。 响应速度可达毫秒级； 4、支持AI大模型：支持中英文多语言高性能的大型语言模型，生成速度达到72token/s，包含3年的tokens使用量； 5、企业专属知识库：知识库梳理，企业知识的导入，知识关键词调优，语料内容上传300万字；支持文件上传3000页，使用时长不少于3年； 6、数字人形象定制： （1）数字人模型需要有动作绑定以及面部blender shape绑定，在unity中进行动作适配； （2）blender shape要5个A I U O E和双眼眨动，绑定嘴部BS时需要和牙齿绑定到一起或者牙齿要有和嘴部一样的BS； （3）头发：由 Maya XGen制作，导出abc缓存文件； （4）服装和人物绑定到一起； （5）模型面数100万以内； （6）人物动画需要刨除面部动画； （7）材质贴图：basecolor（基础色）、Normal（法线贴图）；Occlusion (环境遮蔽)、Roughness (粗糙度)、Metallic (金属度) 贴图可视效果需要单独提供。 7、UI界面：UI界面设计，按客户要求设计。 | 1 | 项 |

## 2.8 大龙湖旅游度假区信息系统集成服务

大龙湖旅游度假区坐落于徐州云龙区新城区，核心面积6.37平方公里，是国家级4A旅游景区，前期由大龙口水库改造而成，形成“一湖一河一山一城”的空间格局。度假区立足楚韵汉风文化底色，集生态观光、运动健身、休闲游憩、文体活动于一体，拥有北岸大草坪、亲水平台、文化广场等多元空间，可开展露营、骑行、市集、赛事等活动，配套完善、交通便捷，是展示徐州城市形象的都市生态文旅休闲目的地。

本项目依托数字化手段破解生态景区体验、服务方面突出痛点，建设智慧栈道系统和智慧便民设施，实现体验提质、消费提级，为后续深度智慧化建设及业态升级夯实基础。

大龙湖旅游度假区信息系统集成实施服务需求表

| 序号 | 大龙湖旅游度假区信息系统集成实施服务 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧栈道 | 1 | 项 |
| 2 | 智慧便民设施 | 1 | 项 |

2.8.1 智慧栈道集成实施服务工作要求

本次选取大龙湖北岸大草坪片区实施智慧栈道建设，对大草坪区域原有年久失修、板面腐朽松动、存在通行安全隐患的老旧木质栈道整体拆除更新，共计布设2条智慧栈道，对现有栈道实施替换升级。每条栈道净宽1.5m，栈道长度分别为 147m、114m；栈道边缘配套布设感应灯具，渲染夜间场景氛围，打造“人走光随、步步流光”的特色夜游打卡节点。

- 本项服务包含智慧栈道系统的设备采购、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

（一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封的设备，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、3C认证（属于国家强制性产品认证目录范围内的产品）等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合自身产品特性深化具体方案，遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，提供实施阶段所需的各项材料，实现前端火情检测、后台实时监控，系统支持全天候稳定工作，满足景区管理和服务需求；

（三）中标人负责全套设备的供货、运输、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及售后维保，确保系统正常投入使用，本项目产品整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（四）中标人须负责系统内所有设备的现场拆除（如需）、安装、布线、调试，安装工艺符合国家电气、安防施工标准，确保设备安装牢固、布线规范、外观整洁；

（五）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在试运行期间安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（六）设备需求清单详见2.8.3节内容。

2.8.2 智慧便民设施集成实施服务工作要求

本项目于大龙湖北岸大草坪周边布设无人值守、全自动智能化便民服务设施，打破传统服务时段限制，全天候响应游客即时服务需求，与景区现有基础服务体系形成有效互补、完善景区服务业态。本期设置1处智慧文旅BOX，内部布设AI机器人咖啡亭1台、AI机器人冰淇淋机1台，通过智能化无人服务模式，丰富景区休闲服务场景。

本项服务包含智慧便民设施的设备采购、现场实施、安装及调试工作，具体要求如下：

- （一）中标人须提供全新、原厂正品、未拆封并满足本项目户外使用环境要求，符合国家、行业相关标准的设备；所有户外强化部件、防护套件须为原厂配套，禁止中标人自行简易改装。供货时须提供完善的质量检测报告、食品接触材料安全证明等资质文件；

- （二）中标人须在整体设计框架下，结合自身产品特性进行安装深化设计。方案须遵循智慧化、稳定性、兼容性、扩展性原则，并充分考虑大草坪户外场景的防风、防雨、防雷、防晒需求，且满足国家标准的相关标准及规范要求。实施内容包含但不限于：设备基础底座（如需）、供电及网络线缆的布放（含地埋或架空路由的管沟开挖与恢复）、设备落位、系统整体调试，并负责安装过程中对草坪绿地的保护与恢复；

（三）通过部署，须实现设备状态、余料检测、营收情况等实时监测、后台远程集中监控、数据与园区综管平台的无缝对接。对接所产生的接口开发费用已包含在投标总价内，采购人不另行支付。整套系统须支持-10℃至+50℃及高湿环境下的全天候稳定运行，满足景区智慧管理与游客即时服务需求；

（四）中标人负责全套设备的供货、运输（含现场二次搬运）、卸货、安装、调试、系统对接、培训、验收及3年整机质保，确保系统正常投入使用。上述所有服务及过程中产生的辅材、机械费等均包含在投标总价内，采购人不再另行支付任何费用：

（1）供水：设备运行所需水源（桶装水或市政自来水接口）及配套净水装置，由中标人自行踏勘现场后负责接入或提供，相关费用包含在投标总价中；

（2）通信：设备标配4G/5G工业级无线通信模块，3年整机质保期内流量资费全部包含在投标总价内，由中标人负责按期续费保障通信链路稳定可用；如点位具备有线网络/WiFi条件，可切换通信方式，相关模块及通信费用包含在总价，不做增减。质保期内出现通信中断，中标人须12小时内完成处置；

（3）排污：设备废液废渣为内置式收集，严禁直排景区雨水管网或草坪。中标人须在投标文件中提供日常废渣废液清运维护方案，确保设备在无人值守条件下持续合规运行；

（五）中标人须负责系统内所有设备的现场安装、布线及调试，安装工艺须严格执行国家电气安装标准及安防规范。所有线缆须做好防水、防鼠咬及标识，确保设备安装牢固、走线规整、外观整洁美观。实施期间须设置安全围挡，做到工完场清；

（六）中标人须提供免费的操作与运维培训，培训内容包括设备操作、系统使用、日常维护、故障排查、应急处理等，培训对象涵盖景区管理员、操作员及运维人员，提供详细培训手册、操作视频，确保参训人员独立熟练操作设备与系统，中标人须在不少于7日历天的试运行阶段安排技术人员现场驻点指导，及时解决使用过程中的问题；

（七）设备需求清单详见2.8.3节内容。

2.8.3 软硬件设备及服务技术规格（性能）及数量具体要求6

以下需求为最低要求。

| 序号 | 产品名称 | 技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 智慧栈道 |  |  |  |  |
| 一 | 互动感应系统 |  |  |  |
| 1 | 互动感应龟壳灯 | 1、集成DMX512标准灯光控制协议与红外人体追踪技术，通过DMX512主控系统实现毫秒级同步的动态追光、光强渐变、音乐声光联动等定制化光影效果，兼顾基础照明安全与沉浸式互动体验，支持接入大型智慧亮化管控平台； 2、兼容USITT DMX512(1990)国际标准，支持RDM V1.0远程设备管理协议，可在线读取设备运行状态、远程修改地址码、一键排查故障点位； 3、数据传输速率≥250kbps，单路无中继传输距离≥800米，加装工业级信号放大器，最长支持1200米稳定传输； 4、接口配置‌：采用国际通用5针XLR接口与RJ45网口，接口防护等级不小于IP67； 5、供电规格‌：DC24V安全低压供电，单灯额定功率覆盖3W-18W（全档位可选），0-100%线性调光无频闪，静态待机功耗≤0.15W； 6、结构材质‌：灯体压铸铝合金，表面氟碳喷涂抗UV处理； 7、光源系统‌：采用LED芯片，显色指数Ra≥90，支持65536级超精细灰度调光，无有害蓝光溢出，区域照度均匀度≥0.75，光斑边缘无杂光溢出； 8、‌寿命指标‌：整机平均无故障工作时间MTBF≥25000小时； 9、工作环境：在-25℃~65℃温度区间稳定运行，工作环境相对湿度≤98%无结露损坏风险，表面材质抗盐雾等级≥480小时，适配沿海高湿高盐雾、北方极寒等特殊地域； 10、配置‌感应追踪模块‌，搭载双探头红外人体探测单元，搭配大视场菲涅尔透镜，探测距离0-10米连续可调，探测角度≥150°，人体进入感应范围后响应延迟≤0.3秒； 11、‌全系统多灯联动追光同步误差≤0.1秒，行人移动时光影无缝跟随，无滞后断层，支持最高1.5m/s的行人移动速度下稳定追踪； 12、‌支持通过DMX512主控编辑上千种动态效果，包含流水追光、彩虹渐变、多人分轨竞速、音乐节拍同步亮灯、自定义图案动画等； 13、‌内置AI人体轮廓识别算法，可过滤小动物、落叶、光影变化等干扰，人体探测准确率≥99%，非人体触发误动率≤0.1%； 14、支持DMX主控远程控制和本地脱机自动运行双模式，断开控台或断网时，设备可自动运行内置预设互动效果，保障设备在异常状态下仍能正常使用； 15、‌智能保护机制‌：内置电源防反接、过流、过温、短路四重保护，单台设备故障时自动切断回路，不会影响整条DMX总线的其他设备运行，故障点位可通过RDM系统快速定位。 | 1044 | 套 |
| 2 | 柔性防眩光灯带 | 1、尺寸：≥16*16mm(W*H)； 2、LED灯珠：采用主流高显色贴片灯珠（2835及以上封装）； 3、LED灯数：120灯/米； 4、流明：20-22lm/颗； 5、电压：24VDC； 6、功率：不低于15瓦/米； 7、发光角度：≥ 120°； 8、色温：冰蓝光； 9、防护等级：不低于IP67。 | 522 | 米 |
| 3 | 智能感应互动控制器 | 1、支持不低于8路信号输出，可多台级联组合使用； 2、支持控制各类常规芯片的LED护栏管屏或点光源屏； 3、支持主流LED驱动芯片及标准DMX512协议； 4、支持断点续传: UCS5603、WS2818、GS8206、P9883、TM1914、XT1506S； 5、附加功能包括但不限于音控、声控、级联、时控、GPS同步、遥控等； 6、防护等级：不低于IP20； 7、输入电源：AC100V~240V； 8、整机功耗：＜3W； 9、供电接口：品字三插AC电源插座。 | 2 | 套 |
| 4 | 智能控制柜 | 1、容量不低于5kW； 2、参考尺寸：宽度800mm，高度1000mm，深度250mm； 3、镀锌钢板，板材厚度1.0/1.2mm；漆面喷塑； 4、门板配有防水胶，门板双折边，机器成型； 5、配置不少于1个空开2P 63A（若总电压380V，改为4P 63A）； 6、配置定时器； 7、产品规格：AC220V 50Hz（若上级电压提供380V，改为AC380V）。 | 4 | 套 |
| 5 | 配套主材 | 满足设备运行的灯带专用铝槽、开关直流电源等。 | 1 | 项 |
| 6 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线、光缆等。 | 1 | 项 |
| 7 | 辅材 | 包括但不限于室外防水六类网线、管线管、扎带、标签等。 | 1 | 项 |
| 二 | 木栈道翻新 |  |  |  |
| 1 | 木栈道 | 包含原有木踏板、龙骨替换和翻新，以及基础、垫片等全部附属构件实施。 | 405 | m² |
| 2 | 辅材 | 包括但不限于不锈钢螺栓、螺丝、连接件、标牌等。 | 1 | 项 |
| 2 服务设施 |  |  |  |  |
| 1 | AI咖啡机器人 | 一、整机要求 1、整机配置：全露天专用一体化咖啡机器人工作站，设备整机占地面积≤2.5平方米； 2、环境适应能力：工作温度：-10℃～+50℃；相对湿度20%-95%；耐受露天暴晒、雨水淋溅、扬尘、昼夜结露；支持24小时365天连续运行； 3、整机防护等级：整机机柜IP55及以上；机械臂本体IP54及以上；触控显示屏IP65及以上；所有电气接口采用防水接头，整机做防尘、防水、防凝露、防腐蚀专项处理； 4、供电：支持220V或380V，优先支持220V；集成漏电保护、过载保护、浪涌防雷模块，所有接线端子为室外专用防水型； 5、通讯配置：支持无线/有线/流量卡； 6、机身材质：机柜防锈防腐；外露紧固件采用304不锈钢，长期露天使用不褪色、不起皮、不生锈； 7、安全防护：机械臂高灵敏度碰撞检测，遇障碍物即时停机；缺料、废料满溢等异常状态，同时触发本地告警及远程平台推送。 二、性能 1、制作能力：支持意式浓缩、美式、拿铁、卡布奇诺等不少于20种主流冷热咖啡饮品；支持热饮及冰饮制作；支持后台系统远程一键自定义新增、编辑、上下架饮品菜单。支持咖啡3D打印印花功能（提供印花图案库及自定义上传功能）； 2、出杯效率：稳定状态连续出杯≥40杯/小时；原料满载状态下可连续出杯≥80杯无需补料；单杯制作时长≤90秒； 3、原料恒温存储：咖啡豆仓、液态奶仓独立密闭设置；奶仓支持0-8℃恒温冷藏，原料仓全密封防晒、防尘、防污染；实时监测原料余量，缺料时触发本地声光告警及平台远程告警； 4、食品级材质：所有与咖啡、牛奶、饮用水、饮品成品直接接触部件，均符合国家食品接触安全标准，无毒无害、易清洗、耐腐蚀、无残留污染； 5、自动清洗杀菌：具备全自动智能清洗消毒功能。支持每次出杯后自动冲洗、开机、关机自动清洗；自动存储清洗杀菌日志，适配无人值守食品安全管控； 6、自动落杯：配备全自动落杯机构，适配标准一次性咖啡杯，无需人工放置；空杯仓容量≥100个；缺杯时APP/小程序提醒； 7、废渣废液处理：内置大容量独立废渣收集盒与废液收集箱，独立分区收纳；满溢时自动告警；无需土建直排下水，避免露天雨水倒灌及管路堵题，适配全露天场地安装条件； 8、水源：支持接入可引用的桶装水或净化后的市政自来水输入（净水器要自行安装）； 三、交互及平台对接 1、户外交互屏幕：全户外高亮防水触控屏，屏幕亮度≥2000cd/㎡，正午强光直射下清晰可视；支持防水防尘触控、扫码点单、选品操作，支持循环播放园区宣传素材； 2、平台对接：提供标准通用API接口，可无缝对接园区综管平台、智慧文旅系统；实施上传设备运行状态、故障告警、出杯数据、原料余量；支持远程启停及参数配置； 3、本地运维功能：本地终端可查询完整运行日志、历史出餐统计、故障代码、清洗杀菌记录；支持本地数据导出。配套远程运维后台，可实时监控整机运行状态，便于故障快速排查。 四、运维、降噪与质保售后要求 1、运行噪音：整机噪音≤65dB(A)，高频运行无异常尖锐声响； 2、设备维护便利性：滤芯、奶管、废渣盒等易损件支持现场快速拆装、更换、清洗。设备柜门采用多重防水密封结构，检修开启方便、密封防水性能可靠； 3、质保与售后服务：整机质保不少于3年，提供7×24小时远程技术支持，故障响应满足景区户外设备运维要求。 | 1 | 台 |
| 2 | AI冰激凌机器人 | 一、整机要求 1、整机配置：采用全露天专用一体化冰淇淋机器人工作站。设备整机占地面积≤2.5平方米； 2、环境适应能力：工作温度：-10℃～+50℃；相对湿度20%-95%；耐受露天暴晒、雨水淋溅、扬尘、昼夜结露；支持24小时365天连续运行； 3、整机防护等级：整机机柜IP55及以上；机械臂本体IP54及以上；触控显示屏IP65及以上；所有电气接口采用防水接头，整机做防尘、防水、防凝露、防腐蚀专项处理； 4、供电：支持220V或380V，优先支持220V；集成漏电保护、过载保护、浪涌防雷模块，所有接线端子为室外专用防水型； 5、通讯配置：支持无线/有线/流量卡； 6、机身材质：机柜防锈防腐；外露紧固件采用304不锈钢，长期露天使用不褪色、不起皮、不生锈； 7、安全防护：机械臂高灵敏度碰撞检测，遇障碍物即时停机；缺料、废料满溢等异常状态，同时触发本地告警及远程平台推送。 二、性能： 1、制作能力：支持多款主流口味软冰淇淋制作，可自由搭配辅料，支持花式造型；辅料种类：≥2种果碎、≥4种果酱；后台系统支持自主新增、编辑、上下架产品菜单及参数自定义。成品出料温度≤-3.5℃，膨化率≥30%； 2、出餐效率：设备具备高频次连续出餐能力，每小时连续出杯量≥50杯；奶浆、辅料满载状态下可连续出餐≥70份无需补料；单份冰淇淋完整制作时长≤40秒。 3、原料恒温存储：独立密闭奶浆仓、果酱辅料仓，分区存储、互不串味；奶浆仓具备智能恒温制冷保鲜，维持1℃-10℃保鲜，支持设备待机自动预冷;原料仓整体密封防晒、防尘、防污染；实时监测原料余量，缺料时触发本地及平台告警； 4、食品级材质：所有与奶浆、冰淇淋成品、辅料直接接触的内胆、出料阀体、搅拌组件、输送管路、接料部件，均符合国家食品接触安全标准，无毒无害、易清洗、耐腐蚀、无残留污染。 5、自动清洗杀菌：支持全自动智能清洗系统，一键启动管路、料仓自动清洗；具备料仓杀菌功能；自动留存清洗、杀菌运行记录； 6、自动落杯：全自动智能落杯机构，适配标准一次性冰淇淋杯及甜筒。杯具耗尽时设备自动识别并告警； 7、废渣废液处理：内置大容量独立废渣收集盒与废液收集箱，独立分区收纳；满溢时自动告警；无需土建直排下水，避免露天雨水倒灌及管路堵题，适配全露天场地安装条件。 三、交互及平台对接 1、户外交互屏幕：全户外高亮防水触控屏，屏幕亮度≥2000cd/㎡，正午强光直射下清晰可视；支持防水防尘触控、扫码点单、选品操作，支持循环播放园区宣传素材； 2、平台对接：提供标准通用API接口，可无缝对接园区综管平台、智慧文旅系统；实施上传设备运行状态、故障告警、出杯数据、原料余量；支持远程启停及参数配置； 3、本地运维功能：本地终端可查询完整运行日志、历史出餐统计、故障代码、清洗杀菌记录；支持本地数据导出。配套远程运维后台，可实时监控整机运行状态，便于故障快速排查。 四、运维、降噪与质保售后要求 1、运行噪音：整机噪音≤65dB(A)，高频运行无异常尖锐声响； 2、设备维护便利性：奶浆输送管路、密封胶圈、滤芯、废渣盒等易损部件支持现场快速拆装、更换、清洗。柜门采用多重防水密封结构，检修开启方便且密封可靠； 3、质保与售后服务：整机质保不少于3年，提供7×24小时远程技术支持，故障响应满足景区户外设备运维要求。 | 1 | 台 |
| 3 | 智慧文旅BOX | 1、定制外观，工厂预制加工，占地面积12-15平方米； 2、包含梁柱结构、墙体结构、门窗结构、基层结构、屋面结构以及面漆等基础装修； 3、主要材料采用欧洲云杉，力学性能优良，弹性模量高，构件不易变形开裂，整体结构强度等级达到TCT32； 3、构件经加压防腐处理达到C3耐久等级，防火要求B1。 | 1 | 处 |
| 4 | 数据流量卡 | 支持多运营商，不低于30G/月，3年服务期。 | 2 | 张 |
| 5 | 配套线缆 | 满足设备运行的网线、电源线等。 | 1 | 项 |
| 6 | 配套主材 | 满足设备运行的设备基础等。 | 1 | 项 |

## 2.9 户部山信息系统集成服务

户部山景区商铺密集，街巷以古民居老街格局为主。现状已建成的少量智能化设施，线缆大多依托既有路灯管路敷设，智能化专用传输管道覆盖不足。户部山现有机房选址于户部山管理中心二楼。本项目结合未来新增智能化点位需求及现有供电取电点条件新建智能化专用管道，保障前端设备供电线缆敷设条件，满足终端供电需求。

本项需在户部山范围内新建各式管道1.593管程公里，砌筑手孔井35座，包含管材、井盖、砂石、混凝土、沥青、砖、铁附件等主、辅材料的采购、运输、仓储以及施工等相关服务。

本项集成实施服务工作的具体要求如下：

（一）中标人须提供国产优质正品工程材料，符合国家、行业相关标准及景区使用环境要求，具备完善的质量检测报告、产品合格证等资质文件；

（二）中标人须在系统整体设计基础上结合项目现场地形、路面结构、绿化布局、现有管线走向、景区运营环境等实际情况，深化专项施工实施方案。遵循智慧适配、运行稳定、安全合规、预留扩展、美观规整、运维便捷原则，确保本次新建智能化管道系统适配所有前端智能化设备运行需求，可满足设备长期稳定工作、后期点位扩容、线路改造、日常检修运维等长期使用要求，系统整体兼容性、扩展性、安全性符合国家及行业最新标准；

（三）中标人负责项目所需全部管道材料的采购供货、运输、卸货、现场仓储、二次搬运；同时包含全过程施工作业服务，包含土方开挖、土方回填、余土清运、路面破除、路面恢复、手孔井砌筑、墙体/地面开孔洞、管道敷设、管道试通、基坑处理、预埋件安装等全部配套施工内容，直至项目整体竣工验收合格、交付使用。本项目整体质保3年，所有服务包含在本次采购范围内，不额外产生费用；

（四）中标人须负责系统内所有设备、设施的现场拆除（如需）、机械运输、临时设施、预埋件定位、垂直运输、安全防护、检验实验、垂直作业、基坑施工涉及的支护、降排水、半成品/成品保护、安装、布管、试通，砌筑安装、布管工艺符合国家/行业施工标准，确保井盖井圈安装牢固、布管规范、外观整洁；

（五）中标人须提供免费的全套竣工资料（包含图纸、清单等），并对现场管井进行交底，交底对象涵盖景区管理员及运维人员，确保接受交底人员熟悉管井路由、位置；

（六）设备需求清单详见2.9.1节内容。

2.9.1 软硬件设备及服务技术规格（性能）及数量具体要求7

以下需求为最低要求。

| 序号 | 产品名称 | 技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 管道集成实施服务 |  |  |  |  |
| 1 | 支路管道1 | Φ110/100mmPE实壁管（壁厚4.2mm）。 | 0.235 | 公里 |
| 2 | 支路管道2 | Φ50mmPE实壁管（壁厚3.0mm）。 | 1.452 | 公里 |
| 4 | 双面镀锌电线管 | KBG32×1.2mm，含镀锌骑马卡扣（配螺丝）。 | 0.051 | 公里 |
| 5 | SSK手孔 | 400*500*600mm（含球墨铸铁井盖，含土方、砂石、砖、铁附件等材料）。 | 35 | 个 |
| 6 | 配套服务 | 包含管沟挖沟槽土方、回填、破路及修复。 | 1 | 项 |

## 2.10 云龙区全域文旅平台软件集成实施服务

云龙区全域文旅平台是以“一平台、一中心、一入口、一阵地”为核心的智慧文旅体系，构建一个“管理高效、服务便捷、数据驱动、传播有力”的云龙文旅数字生态。全域数字大脑-云龙全域文旅平台软件集成实施包括：文旅产业监测平台、文旅行业监管平台、文旅总入口、文旅推荐官、可信数据空间和保证系统平稳运行的基础环境集成实施服务。

本项目需完成以下各平台软件集成工作，包括软件平台的部署实施、接口对接、功能调试、试运行以及运维期间的人员保障服务，务必确保平台在质保期能正常平稳运行。

云龙全域文旅平台软件集成实施服务需求表

| 序号 | 云龙全域文旅平台软件集成实施服务 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文旅产业监测平台 | 1 | 项 |
| 2 | 文旅行业监管平台 | 1 | 项 |
| 3 | 文旅总入口 | 1 | 项 |
| 4 | 文旅推荐官 | 1 | 项 |
| 5 | 可信数据空间 | 1 | 项 |

2.10.1 文旅产业监测平台软件集成实施服务工作要求

产业监测是云龙全域文旅数字大脑的数据底座核心，围绕全域数据汇聚、产业实时监测、大数据智能分析、政务决策支撑四大功能点，采用「数据采集-数据治理-数据存储-计算引擎-可视化应用」五层技术架构，打通景区、酒店、交通、舆情、商户、文保非遗等多源异构数据，依托流批一体大数据引擎、GIS地理引擎、AI预测模型，实现文旅产业全要素实时感知、深度挖掘、可视化呈现，为文旅管理部门提供量化、直观、可溯源的产业研判能力，支撑精细化行业调控、应急预判、产业规划工作。

文旅产业监管平台具体功能包含：

| 平台 | 功能模块 | 一级功能点 | 二级功能点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文旅产业监测平台 | 全域数据汇聚 | 多源数据接入 | 文旅内部业务数据接入 |
|  |  |  | 实时感知设备数据接入 |
|  |  |  | 商户消费数据接入 |
|  |  |  | 互联网舆情爬虫采集 |
|  |  | 统一数据资源池管理 | 数据清洗脱敏 |
|  |  |  | 五大数据主题域分类 |
|  |  |  | 数据目录字典 |
|  |  |  | 分级权限管控 |
|  | 产业运行实时监测 | 多维度指标实时监控 | 全域客流监测 |
|  |  |  | 全域消费监测 |
|  |  |  | 涉旅业态监测 |
|  |  | 多终端可视化展示 | 指挥大屏 |
|  |  |  | PC管理后台 |
|  |  |  | 移动端轻量化页面 |
|  | 数据分析与洞察 | 流批一体计算引擎 | 实时流计算 |
|  |  |  | 离线批计算 |
|  |  | 三大智能分析模型 | 趋势预测模型 |
|  |  |  | 关联分析模型 |
|  |  |  | 游客画像模型 |
|  |  | 可视化报表输出 | 多类型图表生成 |
|  |  |  | 报表导出存储 |
|  | 政务决策支撑 | 专题报表自动生成 | 产业规划报表 |
|  |  |  | 节假日保障报表 |
|  |  |  | 市场调控报表 |
|  |  |  | 文保报表 |
|  |  |  | 营商环境报表 |
|  |  | 突发事件应急辅助 | 多维度数据调取 |
|  |  |  | 多部门调度支撑 |
|  |  | 产业营销规划辅助 | 线路/文创/商圈潜力分析 |
|  |  |  | 营销投放支撑 |
|  |  | 跨部门数据共享 | 横向部门推送 |
|  |  |  | 上级文旅数据上报 |
|  | 配套底层模块：存储算力与跨板块联动 | 分层存储弹性算力 | 多类型数据库适配 |
|  |  |  | 云资源弹性扩缩容 |
|  |  |  | 全链路数据安全 |
|  |  | 三大板块数据互通 | 向行业监管推送预警数据 |
|  |  |  | 向公共服务推送游客画像 |

2.10.2 文旅行业监管平台软件集成实施服务工作要求

本平台以全域产业监测数据底座为支撑，集成市场主体管理、移动电子执法、安全应急指挥、投诉闭环处置全链路能力，打通AI视频识别、GIS地图、工单流转、多部门协同能力，完成后台管理端、移动执法端、大屏指挥端三端一体化集成实施；实现与产业监测、公共服务运营板块双向数据互通，对接12345政务、市监、区级应急外部系统；配套弹性AI算力、分级权限、全流程数据安全、数据备份运维部署，完成巡查执法、应急调度、投诉工单全业务流程落地，构建事前预警、事中处置、事后溯源数字化闭环监管体系，覆盖景区、酒店、旅行社、文娱场所全部涉旅业态。

文旅行业监管平台具体功能包含：

| 平台 | 功能模块 | 一级功能点 | 二级功能点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文旅行业监管平台 | 市场主体数字化管理 | 全域经营主体建档 | 四类业态台账建立 |
|  |  |  | 全维度资质信息收录 |
|  |  | GIS空间可视化管控 | 主体坐标落图 |
|  |  |  | 分层筛选检索 |
|  |  |  | 高风险商户定位 |
|  |  | 主体全生命周期动态更新 | 企业自主填报 |
|  |  |  | 执法同步更新 |
|  |  |  | 外部系统数据同步 |
|  |  |  | 异常主体预警 |
|  |  | 信用分级差异化监管 | 信用评分计算 |
|  |  |  | 信用等级划分 |
|  |  |  | 分级巡查管控 |
|  | 电子巡查与移动执法体系 | 移动端执法APP工作台 | 巡查打卡 |
|  |  |  | 音视频取证 |
|  |  |  | 工单处置 |
|  |  |  | 离线缓存 |
|  |  |  | 文书线上打印 |
|  |  | 智能巡查任务派发 | 标准化分业态巡查清单 |
|  |  |  | 周期性任务 |
|  |  |  | 高风险专项任务 |
|  |  | 隐患整改闭环流程 | 问题录入取证 |
|  |  |  | 整改工单下发 |
|  |  |  | 到期复核 |
|  |  |  | 不合格立案处罚 |
|  |  | 执法台账自动统计考核 | 巡查完成率 |
|  |  |  | 隐患整改率 |
|  |  |  | 处罚数据汇总 |
|  |  |  | 考核报表导出 |
|  | 安全应急综合管理 | 全域安全风险实时监控 | 多源风险设备数据接入 |
|  |  |  | AI视频智能识别 |
|  |  |  | 三级风险预警推送 |
|  |  | 一体化应急指挥调度 | 应急预案库 |
|  |  |  | 多部门协同会商 |
|  |  |  | GIS应急资源一张图调度 |
|  |  | 突发事件复盘归档 | 处置材料归集 |
|  |  |  | 事件档案存储 |
|  |  |  | 隐患规则优化 |
|  | 投诉举报全流程处置 | 多渠道投诉统一归集 | 小程序投诉 |
|  |  |  | 12345工单 |
|  |  |  | 线下登记 |
|  |  |  | OTA差评汇总 |
|  |  | 工单智能分办流转 | 属地业态自动匹配 |
|  |  |  | 跨区域转办协办 |
|  |  |  | 超时督办提醒 |
|  |  | 投诉闭环管控 | 工单受理 |
|  |  |  | 核查调解 |
|  |  |  | 企业整改 |
|  |  |  | 游客评价 |
|  |  |  | 归档留痕 |
|  |  | 投诉大数据研判 | 多维度投诉统计 |
|  |  |  | 高频问题商户识别 |
|  |  |  | 可视化报表导出 |
|  | 配套支撑模块：可视化大屏、权限、数据联动、底层安全 | 综合治理指挥大屏 | 主体GIS分布 |
|  |  |  | 安全预警 |
|  |  |  | 投诉工单 |
|  |  |  | 执法进度 |
|  |  |  | 应急资源视图 |
|  |  | 三级分级账号权限 | 区级管理员 |
|  |  |  | 一线执法人员 |
|  |  |  | 商户账号 |
|  |  |  | 操作审计日志 |
|  |  | 跨板块内外数据互通 | 接收产业监测预警 |
|  |  |  | 回传企业信用数据 |
|  |  |  | 同步商户名单至服务板块 |
|  |  |  | 对接外部政务系统 |
|  |  | 底层存储算力安全 | 业务工单存储 |
|  |  |  | 视频影像对象存储 |
|  |  |  | AI弹性算力 |
|  |  |  | 数据备份加密 |

2.10.3 文旅总入口软件集成实施服务工作要求

文旅总入口以“一部手机游云龙”微信小程序为核心载体，完成小程序前端、商家后台、运营总后台三端系统集成部署；打通产业监测、行业监管两大板块数据通道，对接OTA、短视频、地图公域流量平台，集成文旅推荐官数字人、支付网关、GIS导览、营销中台、UGC社区全套子系统；实现线上预订、智慧导览、便民服务、全域营销、商家数字化赋能全功能落地，支撑节假日高并发弹性访问；配套内容安全审核、统一用户中心、清结算体系、运营数据看板、全链路隐私安全防护部署，完成公域引流、私域沉淀、商家线上经营、游客一站式便民服务整体集成实施，实现便民服务、品牌营销、产业增收一体化业务闭环。

文旅总入口具体功能包含：

| 平台 | 功能板块 | 一级功能点 | 二级功能点 | 功能实现要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文旅总入口 | 游客服务小程序 | 公共信息服务 | 全站搜索 | 需支持对平台内所有内容与业务的统一检索，提供默认搜索词配置、搜索推荐词及关键词联想，确保用户可通过搜索一键触达目标内容或服务。 |
|  |  |  | 信息导航 | 需通过banner广告图轮播、金刚区各业务入口、腰部广告位轮播、运营瓷片区内容入口等多层级入口构建清晰的信息架构，支持运营方灵活配置各入口的展示内容与跳转路径。 |
|  |  |  | 个性化推荐 | 需具备基于用户行为的瀑布流内容推荐机制，动态匹配用户兴趣偏好。 |
|  |  |  | 用户中心 | 需实现统一的微信授权登录；集中管理用户订单列表/详情、预约列表/详情、收藏列表/详情；支持添加常用旅客信息、查看地址信息和发票信息；支持优惠券列表展示与详情查看。 |
|  |  |  | 旅游咨询 | 需提供一键拨打咨询服务电话的功能入口。 |
|  |  |  | 出行工具 | 需集成本地天气查询、翻译工具、汇率查询及应急求助电话等常用出行辅助服务。 |
|  |  | 景区门票预订 | 门票展示 | 需支持多种票种的列表展示与详情页，向游客清晰呈现票价、使用规则、退票政策等信息。 |
|  |  |  | 下单与支付 | 需提供景区门票下单页面及微信支付页面，保障下单流程顺畅、支付安全合规。 |
|  |  |  | 订单核销 | 需提供订单核销页面，支持线下核销场景的扫码验证。 |
|  |  | 酒店民宿预订 | 酒店展示 | 需提供酒店民宿列表页与详情页，展示房型、价格、设施、评价等核心信息。 |
|  |  |  | 下单与订单管理 | 需提供酒店下单页面及订单页面，支持订单查询与管理。 |
|  |  |  | 资源导入 | 需支持OTA旅行供应链接入，同步分销酒店资源至平台。 |
|  |  | 好物/文创商城 | 商城首页 | 需搭建商城首页，聚合展示商品分类、推荐商品、活动促销等核心模块。 |
|  |  |  | 商品检索 | 需提供商品搜索页与商品列表页，支持关键词检索、分类筛选与排序。 |
|  |  |  | 商品详情 | 需提供商品详情页，展示商品图片、规格、价格、库存、用户评价等信息。 |
|  |  |  | 购物车 | 需提供购物车页面及购物车下单页，支持商品增删、数量修改及批量结算。 |
|  |  |  | 订单管理 | 需提供提交订单页、订单列表页、订单详情页，覆盖下单、支付、物流追踪的全流程。 |
|  |  |  | 商品评价 | 需支持发布商品评价、商品评价列表页展示、我的商品评价页，构建完整的评价体系。 |
|  |  | 交通出行预订 | 机票预订 | 需支持机票预订入口（可跳转OTA预订）。 |
|  |  |  | 火车票预订 | 需支持火车票预订入口（可跳转OTA预订）。 |
|  |  |  | 汽车票预定 | 需支持汽车票预订入口（可跳转OTA预订）。 |
|  |  |  | 本地打车 | 需支持本地打车入口（可跳转OTA预订）。 |
|  |  | 文旅内容 | 特色美食专题 | 汇聚云龙区本地特色餐饮、美食攻略等内容。 |
|  |  |  | 璀璨非遗专题 | 展示云龙区非物质文化遗产项目与文化传承。 |
|  |  |  | 文化场馆专题 | 介绍博物馆、艺术馆、文化馆等公共文化设施。 |
|  |  |  | 活动日历专题 | 发布文旅活动排期与信息动态。 |
|  |  |  | 线路推荐专题 | 提供一日游、深度游等多类型旅游线路规划。 |
|  |  |  | 甄选榜单专题 | 整合热门景点、口碑美食、人气住宿等榜单。 |
|  |  |  | 文旅资讯专题 | 聚合云龙区文旅新闻与行业动态（需获得资讯来源授权后方可动态抓取）。 |
|  |  |  | 城市印象专题 | 以图文影音多维呈现云龙区城市风貌。 |
|  |  |  | 攻略游记专题 | 汇聚游客原创游记与实用旅游攻略。 |
|  |  | 景区VR全景展示 | 内容展示 | 需针对以下11处景区景点进行VR全景内容拍摄与制作：汉文化景区、徐州博物馆、户部山古民居、戏马台、回龙窝、城下城遗址博物馆（文庙）、大龙湖度假区、李可染艺术馆、老东门、青龙湖、钟鼓楼。 |
|  |  |  | 全景展示 | 需提供VR全景展示功能，支持游客自由旋转、缩放视角，沉浸式浏览景区场景。 |
|  |  |  | 互动功能 | 需提供VR全景互动功能，支持在VR场景中嵌入文字标注、语音讲解、图文弹窗等交互元素，增强游览体验。 |
|  |  | 智慧手绘地图 | 精版全域手绘地图1张 | 覆盖云龙区全域文旅资源，支持最多30个绘画点位的POI标注。 |
|  |  |  | 精版景区手绘地图5张 | 针对户部山古民居、回龙窝、戏马台、徐州博物馆、汉文化景区5处重点景区。 |
|  |  |  | 智慧地图互动功能 | 需支持GPS实时定位（定位误差不超过5米）、POI点击查看详情、路线规划、在线预订服务挂载、景区实时客流和停车场空余车位查询等交互能力。 |
|  |  | 旅游出行数据 | 标准化总览大屏 | 一屏总览全区旅游接待核心指标。 |
|  |  |  | 文旅接待监测 | 实时展示游客接待人数、区县排名、客流趋势等。 |
|  |  |  | 热门榜单呈现 | 动态展示热门景区、热门酒店、热门商圈等排行榜。 |
|  |  |  | 景区客流/停车场数据展示 | 汇总各景区实时客流数据和停车场空余车位数据，并进行横向对比； |
|  |  |  | 数据刷新 | 需支持数据的自动更新与定时刷新，确保大屏展示内容的时效性。 |
|  |  | 微信支付 | 微信支付 | 需集成微信小程序支付，覆盖景区门票、酒店民宿、文创商城、权益卡等全部业务场景的在线支付；支付流程需符合微信支付技术规范与安全合规要求，保障用户资金与交易信息安全；需向用户提供完整的订单管理与支付记录查询能力。 |
|  |  | 组合产品与权益卡 | 权益卡展示 | 需提供权益卡列表页面，聚合展示所有在售权益卡产品； |
|  |  |  | 权益卡详情 | 需展示权益卡基础信息（名称、价格、有效期等）、权益内容及详细权益说明； |
|  |  |  | 权益卡购买 | 需支持本人直接购卡和通过兑换码购买两种方式，覆盖不同购买场景； |
|  |  |  | 订单管理 | 需提供权益卡订单列表及订单详情，展示基础信息、兑换码、预定人信息等，支持操作管理； |
|  |  |  | 我的权益卡 | 需提供权益卡列表页面，展示卡片信息并支持查看、使用等操作； |
|  |  |  | 权益使用 | 需提供统一的权益使用入口，支持商城券、线下券、游玩权益的分类引导与跳转； |
|  |  |  | 兑换码激活 | 需提供兑换码激活全流程，含激活入口、授权判断、兑换码校验、信息绑定与激活开卡； |
|  |  |  | 游玩权益预约 | 需支持预约入口、预约页面展示及预约提交操作； |
|  |  |  | 预约记录管理 | 需提供预约记录列表，支持查看详情与取消预约操作； |
|  |  |  | 商户核销端 | 需提供独立的商户核销端，支持核销登录、扫码核销及核销记录查看； |
|  |  |  | 第三方对接 | 需支持与第三方平台的券码兑换对接能力，支撑跨渠道权益卡发放。 |
|  |  | 营销互动 | 盲盒活动 | 需提供盲盒互动营销工具，支持运营方配置奖品池、概率分布与参与条件，并具备防刷机制。 |
|  |  |  | 抽奖活动 | 需提供抽奖互动营销工具，支持活动规则配置、奖品管理与中奖数据统计。 |
|  |  |  | 领券中心 | 需支持平台优惠券、线下券的集中展示与用户自主领取，支持运营方灵活配置展示规则与券种类。 |
|  |  | 活动报名 | 筛选 | 需支持活动列表展示与状态筛选（进行中/已结束等），帮助用户快速定位目标活动。 |
|  |  |  | 详情页 | 需提供活动详情页，完整展示活动信息、时间、地点、费用、报名条件等内容。 |
|  |  |  | 付费活动 | 需支持付费活动的在线报名及支付。 |
|  |  |  | 历史报名记录 | 需提供已报名活动列表，支持用户查看历史报名记录。 |
|  |  | 票根经济 | 活动参与与凭证上传 | 需支持用户上传消费凭证（票根）并参与对应奖励活动。 |
|  |  |  | 消费券领取与查看 | 需支持消费券的线上领取、查看及管理。 |
|  |  |  | 到店核销消费 | 需支持消费券的到店扫码核销，并记录核销数据。 |
|  | 业务管理后台 | 界面设计规范 | 界面设计规范 | 业务中台的界面设计需遵循统一的视觉规范与交互标准，确保各功能模块的操作一致性。要求承接方提供覆盖业务中台景区管理、内容管理、商城管理、活动管理等各个板块多级页面的原型设计与UI视觉方案，设计方案需经招标方确认。 |
|  |  | 景区资源管理 | 景区信息管理 | 需支持景区列表管理，展示所有景区信息，支持批量操作、自定义排序、搜索及筛选；支持景区信息的集中录入与编辑维护，含景区名称、简介、主题、等级、封面图、地址、联系电话、园内设施、开放时间、详情介绍等，并支持配置跳转关联至攻略、电子导览等内容、 |
|  |  |  | 门票产品管理 | 需支持以单个景区维度进行门票产品分类管理（产品分组）；支持自营门票的上架配置，含门票信息、售卖信息、使用规则、退票规则、特惠规则等；支持同步第三方票务系统的门票，关联已有景区进行售卖，共享库存，自定义控制门票状态；提供聚合门票列表管理，支持按景区名称、门票名称、票务系统、状态等多维度筛选搜索。 |
|  |  |  | 订单与退款管理 | 需支持景区订单的管理与导出，多维度条件查询订单（含订单来源标识，区分平台售卖、分销订单等）；需提供订单详情页，展示订单状态、订单信息、第三方订单信息、游客信息、预订门票信息及订单日志记录；需支持退款记录的查询、导出与退款确认操作。 |
|  |  |  | 核销记录 | 需支持景区订单核销记录的管理，展示所有核销记录信息，支持条件查询与导出。 |
|  |  |  | 企业管理 | 需支持对景区所属企业进行管理，含新增、编辑、删除企业信息，支持配置各票务系统的企业账号和密码。 |
|  |  |  | 设施与主题管理 | 需支持设施信息的维护（含设施名称、icon等），以及景区主题的配置管理（含主题名称、描述等）。 |
|  |  |  | 景区点评管理 | 需支持以列表展示所有景区订单评论内容，提供导出、查询、审核、公开/隐藏、回复等操作能力。 |
|  |  | 酒店分销管理 | 酒店数据管理 | 需支持已同步酒店数据的列表导出、自定义排序及扫码预览能力。 |
|  |  |  | 订单管理 | 需支持已提交订单的信息查询，展示订单编号、预定人信息、实付金额、入离时间、订单状态等字段，支持订单详情查询与数据导出。 |
|  |  | 内容运营中台 | 页面配置管理 | 需支持小程序一级页面的可视化配置，自定义页面内容及跳转路径；支持页面资源的增删管理。 |
|  |  |  | 页面模板管理 | 需提供内容模板管理功能，支持模板框架的自定义与复用，同一模板可复用于多个内容页面。 |
|  |  |  | 内容管理 | 需支持内容的创建、编辑、状态维护（有效/无效）、删除及关联banner管理；支持按内容名称、模板名称进行筛选查询。 |
|  |  |  | 文章管理 | 需支持文章的创建、编辑、筛选查询（按标题/状态）、批量操作（有效/无效/删除）及搜索状态维护（可搜索/不可搜索），控制文章在小程序端的展示与搜索曝光。 |
|  |  |  | 文章分类管理 | 需支持部分模板内容的分类维护，含新增/编辑/删除分类，可查看各分类下文章数量。 |
|  |  |  | 文章评论管理 | 需支持多维度条件查询评论，批量执行有效/无效操作；评论列表需展示评论ID、所属页面、文章分类、文章标题、用户昵称、评论内容等；支持官方或自定义身份进行评论回复；需提供用户黑名单管理能力。 |
|  |  |  | 搜索词管理 | 需支持搜索热词的新增、配置与排序管理（含位置、属性、跳转规则等），支撑搜索功能的运营调优。 |
|  |  | 电子导览管理 | 点位管理 | 需支持手绘地图POI点位管理，包括点位信息录入、图标管理、关联内容设置等。 |
|  |  |  | 公告管理 | 需支持地图公告信息的发布与管理。 |
|  |  |  | 在线预定 | 需支持地图内在线预订能力的配置（如门票、餐饮等服务的挂载）。 |
|  |  |  | 打卡活动 | 需支持智慧地图打卡活动的配置与数据统计。 |
|  |  | 榜单管理 | 规则配置 | 需支持多维度榜单（如热门景点、人气酒店、口碑美食等）的规则配置与数据生成。 |
|  |  |  | 人工配置 | 需支持榜单的人工干预调整能力，确保推荐结果的业务合理性。 |
|  |  | 投诉管理 | 处置管理 | 需支持投诉受理、分派、处理、反馈的全流程管理。 |
|  |  |  | 投诉配置 | 需支持投诉分类配置与处理时限管理，确保投诉处理的可追溯性。 |
|  |  | 商城运营管理 | 供应商管理 | 需支持供应商入驻管理（含资质审核、信息维护）与多店铺管理体系。 |
|  |  |  | 商品管理 | 需支持商品的全生命周期管理，包括商品上架、分类、规格管理、库存维护、上下架操作等。 |
|  |  |  | 配送管理 | 需支持配送模板的配置管理，适配不同品类的物流需求。 |
|  |  |  | 订单管理 | 需支持订单的全流程管理（下单、支付、发货、收货、退款），以及赔款处理与核销记录。 |
|  |  |  | 商品评价管理 | 需支持商品评价的管理能力，包括评价审核、回复与数据统计。 |
|  |  | 活动运营管理 | 活动管理 | 需支持活动的创建、配置与发布，包括活动规则、参与条件、奖品设置等参数的管理。 |
|  |  |  | 报名数据 | 需支持活动报名数据的查询与导出。 |
|  |  |  | 核销能力 | 需支持扫码核销能力，满足线下活动的签到与核销场景。 |
|  |  |  | 活动数据 | 需支持活动数据的数据统计与看板展示，为运营决策提供数据支撑。 |
|  |  |  | 数据隔离 | 需支持不同活动之间的数据隔离，确保多活动并行运营的数据安全。 |
|  |  | 权益卡管理中台 | 产品管理 | 需支持权益卡产品的创建、定价、权益配置与上下架管理。 |
|  |  |  | 权益管理 | 需支持券权益和游玩权益的独立配置，实现权益的灵活组合。 |
|  |  |  | 兑换码管理 | 需支持兑换码的批量生成、发放与激活记录管理。 |
|  |  |  | 订单查询 | 需支持权益卡订单的查询、统计与退款处理。 |
|  |  |  | 记录管理 | 需支持开卡记录与权益使用记录的跟踪管理。 |
|  |  |  | 预约管理 | 需支持权益卡权益的预约管理，包括预约时段配置、预约审核等能力。 |
|  |  |  | 变更管理 | 需支持权益变更任务的创建与执行，满足权益调整的业务场景。 |
|  |  | 营销管理中台 | 优惠券管理 | 需支持优惠券的创建、发放规则配置与核销数据统计，涵盖平台自有券、渠道券及线下券等多种类型。 |
|  |  |  | 领券中心配置 | 需支持领券中心的可视化配置，满足运营方灵活调整展示规则与券种类。 |
|  |  |  | 盲盒活动管理 | 需支持盲盒活动的规则配置（奖品池、概率、参与条件等）与数据监测。 |
|  |  |  | 抽奖活动管理 | 需支持抽奖活动的创建、信息配置、规则设置、知识库管理；支持中奖记录的查询与管理；支持活动数据的统计分析；支持活动克隆功能，快速复制已有活动配置。 |
|  |  |  | 标签管理 | 需支持用户标签体系的维护，含标签分类的创建与管理、标签详情的配置与编辑，支持标签测试及用户信息下载导出能力。 |
|  |  | 系统管理 | 账号与权限管理 | 需支持多级账号管理体系，包括角色创建、权限分配与账号生命周期管理。 |
|  |  |  | 用户信息管理 | 需支持用户信息的管理与维护。 |
|  |  |  | 系统配置 | 需支持系统级参数的灵活配置，包括业务开关、阈值设定等；需提供菜单列表管理能力，支持菜单项的增删改及排序；需提供字典管理功能，统一维护系统内的枚举值。 |
|  |  |  | 系统监控 | 需提供系统日志记录与查询能力。 |
|  |  |  | 短信通知 | 需支持短信通知功能的配置管理（业主方提供短信服务账号），用于验证码、通知等场景。 |
|  |  | 票根经济管理 | 校验与审核 | 需支持用户上传凭证的校验与人工审核能力。 |
|  |  |  | 配置发放 | 需支持消费券的配置与发放管理。 |
|  |  |  | 数据看板 | 需提供票根经济活动的数据看板，实时监控活动的参与人数、核销率等核心指标。 |

同时，文旅总入口软件集成实施服务需提供以下配套工作：

（一）商业模式优化

（1）对平台现有商业模式进行全面诊断与评估，分析盈利模式、用户增长模式、资源整合模式等方面存在的问题与不足；

（2）结合区域文旅资源特色与市场需求，提出商业模式优化方案，包括但不限于平台功能定位调整建议、产品与服务组合优化方案、流量变现路径设计等；

（3）每半年提交一份《商业模式优化建议报告》，内容包括不限于现状分析、优化方向、实施路径及预期效果评估；

（4）协助采购人推动优化方案的落地实施，跟踪实施效果并进行动态调整。

（二）运营数据分析服务

（1）建立平台运营数据监测与分析体系，明确关键运营指标（KPI）及数据采集规范；

（2）按月开展平台运营数据分析，涵盖用户行为数据（访问量、停留时长、用户画像等）、业务数据（订单量、转化率、GMV等）、活动数据（参与人数、活动效果等）；

（3）每季度编制一份《平台运营数据分析报告》，深入挖掘数据背后的运营规律与问题，为运营决策提供数据支撑；

（4）针对异常数据及时预警，提出数据驱动的优化建议与改进措施。

（三）经营管理提升

（1）对平台现有运营管理制度、流程规范进行全面梳理与评估，识别管理薄弱环节；

（2）制定或优化平台运营管理制度体系，包括内容发布规范、用户服务标准、活动运营流程、商户管理规范等；

（3）建立平台运营质量评估机制，定期开展运营质量检查与评估，形成闭环改进机制；

（4）协助采购人建立健全平台运营风险防控体系，包括内容安全、数据安全、舆情应对等方面。

（四）专业人员培训

（1）针对采购人运营团队的实际需求，制定年度培训计划；

（2）培训内容应涵盖文旅平台运营方法论、数据分析技能、用户运营策略、活动策划执行、新媒体内容运营等专业领域；

（3）每季度至少组织一次专题培训，全年不少于四次，每次培训不少于4学时；

（4）培训结束后须提供培训效果评估报告，确保培训内容的有效转化。

2.10.4 文旅推荐官软件集成实施服务工作要求

文旅推荐官数字人系统依托总入口小程序载体完成一体化集成实施，集成3D数字人建模、语音驱动、NLP自然语言交互、TTS语音合成、行程规划AI引擎；实现与文旅总入口、产业监测数据底座打通，读取全域文旅资源、游客画像数据；完成小程序前端嵌入、短视频素材生成、线下大屏适配部署；配套7×24小时云端AI算力支撑、交互数据存储、内容安全审核；实现智能问答、个性化行程生成、景区语音导览、品牌宣传全功能落地，同步输出数字人宣传物料支撑社交媒体传播，保障数字人交互流畅、口型表情同步，和文旅总入口、产业监测平台数据实时互通联动。

文旅推荐官具体功能包含：

| 平台 | 功能模块 | 一级功能点 | 二级功能点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文旅推荐官 | 数字人IP形象基础能力 | 汉文化专属IP建模 | 3D人物形象制作 |
|  |  |  | 人物性格人设设定 |
|  |  | 实时驱动渲染 | 语音口型同步 |
|  |  |  | 动态表情捕捉 |
|  |  |  | 轻量化前端渲染 |
|  | 7×24小时智能AI交互服务 | 全场景智能问答 | 景点交通美食咨询 |
|  |  |  | 票务住宿问题解答 |
|  |  |  | 游玩基础咨询 |
|  |  | 个性化行程智能规划 | 游玩天数读取 |
|  |  |  | 兴趣偏好匹配 |
|  |  |  | 多版本路线生成 |
|  |  | 景区智能语音导览 | 点位实时讲解 |
|  |  |  | 多语种语音播报 |
|  | 文旅品牌传播运营 | 线上内容素材产出 | 宣传短视频 |
|  |  |  | 表情包 |
|  |  |  | 活动播报文案生成 |
|  |  | 全域场景品牌展示 | 小程序首页弹窗 |
|  |  |  | 景区线下大屏投放 |
|  |  |  | 宣传物料复用 |
|  | 配套支撑模块：数据联动、AI算力、内容安全 | 跨平台数据互通 | 读取全域文旅资源、游客画像数据 |
|  |  |  | 交互行为数据回传总入口 |
|  |  | 云端AI算力支撑 | NLP对话算力 |
|  |  |  | TTS语音合成算力 |
|  |  |  | 弹性并发扩容 |
|  |  | 交互内容安全管控 | 问答敏感词过滤 |
|  |  |  | 输出内容自动审核 |

2.10.5 可信数据空间集成实施服务具体要求

可信数据空间集成实施服务包括：可信数据空间基础平台（数据展示、交互、报告输出等），客流数据（覆盖1区县及2景区，提供游客总量、来源、属性、停留时长、过夜客流、消费偏好、APP热度、热力图及AI报告等数据），OTA评价数据（综合分析、对比分析、口碑分析、态势监测及AI满意度分析报告），旅游消费数据（覆盖1区县及2景区，含消费总量、增速、夜间、客源构成、行业偏好等）。

可信数据空间具体功能包含：

| 序号 | 功能模块 | 一级功能 | 具体参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可信数据空间基础平台 | 数据展示 | 通过饼图、折线图、柱状图、环形图、雷达图、词云图、散点图等多种可视化图表呈现数据空间内多源数据融合分析结果;以地图为载体展示热力分布、迁徙路径、来源地分布等空间数据，各模块均配套数据列表支持详情查看，实现数据空间内数据资源的可视化呈现与多维度透视。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 数据交互 | 支持按天、周、月、年切换数据空间视图;支持调整统计颗粒度;支持按全量或特定人群切换数据口径。支持从宏观总览钻取至明细原始数据，满足递进式分析需求，实现数据空间内数据资源的灵活调用与深度探索。 |  |  |
| 3 |  | 报告输出 | 提供互联网数据报告、客流数据报告、全域客流报告等多种模板，支持在线生成专属报告，可导出为Word和PDF格式，并支持订阅管理，实现数据空间内知识产品的自动化交付与持续运营。 |  |  |
| 4 |  | 系统管理 | 首页以可视化图标呈现各功能模块，单击即可进入对应板块;二级界面可通过菜单在各模块间自由切换，无需返回首页。实时数据自动刷新，非实时数据在筛选条件变更后自动更新，交互反馈及时流畅。 |  |  |
| 5 |  | 界面交互 | 首页以可视化图标呈现各功能模块，单击即可进入对应板块；二级界面可通过菜单在各模块间自由切换，无需返回首页。实时数据自动刷新，非实时数据在筛选条件变更后自动更新，交互反馈及时流畅。 |  |  |
| 6 | 客流数据 | 实时客流量分析 | 区县行政区全域及2个景区的实时客流量及今日累计客流量；客流热力更新频次15分钟； | 3 | 年 |
| 7 |  | 客流量分析 | 区县行政区全域及2个景区：每日游客接待总量、省内游客接待量、省外游客接待总量；更新频次：日更。 |  |  |
| 8 |  | 客流来源分布 | 区县行政区全域及2个景区的游客来源省份TOP10、游客来源城市；更新频次：日更。 |  |  |
| 9 |  | 游客属性分析 | 区县行政区全域及2个景区的接待游客的性别分布、年龄分布；更新频次：日更。 |  |  |
| 10 |  | 游客停留时长 | 区县行政区全域及2个景区的平均停留时长；更新频次：日更。 |  |  |
| 11 |  | 客流学历分析 | 所选时段&区域游客学历高中低占比；更新频次：日更。 |  |  |
| 12 |  | 客流职业分析 | 所选时段&区域游客职业词云图；更新频次：日更。 |  |  |
| 13 |  | 出行偏好分析 | 所选时段&区域游客出行偏好人数分析；更新频次：日更。 |  |  |
| 14 |  | 有车比例分析 | 所选时段&区域游客有开车习惯占比分析；更新频次：日更。 |  |  |
| 15 |  | 常去商场分析 | 所选时段&区域游客常去商场名单；更新频次：日更。 |  |  |
| 16 |  | 来源行政区排名 | 所选时段&区域游客省市县三级来源行政区排名；更新频次：日更。 |  |  |
| 17 |  | 来源POI | 所选时段&区域游客来源具体分析；更新频次：日更。 |  |  |
| 18 |  | 商场到访热度TOP20 | 所选时段&区域商场到访热度指数前20排行。更新频次：日更。 |  |  |
| 19 |  | 商圈到访热度TOP20 | 所选时段&区域商圈到访热度指数前20排行。更新频次：日更。 |  |  |
| 20 |  | 新旧游客占比 | 所选时段&区域新&旧游客占比。更新频次：日更。 |  |  |
| 21 |  | 商场到访POI信息点 | 所选时段&区域商场到访热度指数前20POI位置信息。更新频次：日更。 |  |  |
| 22 |  | 商圈到访POI信息点 | 所选时段&区域商圈到访热度指数前20POI位置信息。更新频次：日更。 |  |  |
| 23 |  | 到访分布热力图 | 所选时段&区域客群到访分布热力图。更新频次：日更。 |  |  |
| 24 |  | 来源地POI位置信息 | 所选时段&区域客群来源地热度指数前20POI位置信息。更新频次：日更。 |  |  |
| 25 |  | 来源地分布热力图 | 所选时段&区域客群来源地分布热力图。更新频次：日更。 |  |  |
| 26 |  | 婚姻状态 | 标签值包括：已婚、未婚。更新频次：日更。 |  |  |
| 27 |  | 子女状态 | 标签值包括：有子女、无子女。更新频次：日更。 |  |  |
| 28 |  | 子女阶段 | 标签值包括：孕育期、婴幼儿、青少年。更新频次：日更。 |  |  |
| 29 |  | 综合收入水平 | 标签值包括：高、中、低。更新频次：日更。 |  |  |
| 30 |  | 消费品级 | 区县行政区全域及2个景区的标签值包括：大众消费品、潮流消费品、高端消费品、创意消费品、奢侈品。更新频次：日更。 |  |  |
| 31 |  | 家乡热度TOP10 | 所选时段&区域客群家乡地热度前10排行。更新频次：日更。 |  |  |
| 32 |  | 车辆品牌热度TOP10 | 标签值包括：丰田、沃尔沃、雷克萨斯、宝马、本田、奥迪等。更新频次：日更。 |  |  |
| 33 |  | 运营商比例 | 标签值包括：移动、联通电信、其他。更新频次：日更。 |  |  |
| 34 |  | 手机品牌热度TOP10 | 标签值包括：华为、OPPO、vivo、小米、苹果、三星等。更新频次：日更。 |  |  |
| 35 |  | 旅游意愿强度 | 标签值包括：高、中、低。更新频次：日更。 |  |  |
| 36 |  | 长途交通偏好 | 标签值包括：汽车、火车、飞机。更新频次：日更。 |  |  |
| 37 |  | 餐饮类型偏好TOP10 | 所选时段&区域餐饮类型偏好占比及排行。标签值包括：快餐、火锅、清真、川菜、日本料理、湘菜、韩国料理、粤菜等。更新频次：日更。 |  |  |
| 38 |  | 酒店类型偏好 | 标签值包括：经济型、舒适型、高档型、豪华型。更新频次：日更。 |  |  |
| 39 |  | 酒店品牌偏好热度TOP10 | 标签值包括：如家快捷酒店、汉庭酒店、7天酒店、格林豪泰酒店、速8酒店等。更新频次：日更。 |  |  |
| 40 |  | 游客活跃城市热度TOP10 | 所选时段&区域游客活跃城市前20排行。更新频次：日更。 |  |  |
| 41 |  | 游客活跃城市行政图 | 所选时段&区域游客活跃城市分布行政图。更新频次：日更。 |  |  |
| 42 |  | 出行方式偏好 | 标签值包括：节假日（单车、打车、驾车、火车高铁、公交）、工作日（单车、打车、驾车、火车高铁、公交）。更新频次：日更。 |  |  |
| 43 |  | APP应用使用时长 | 标签值包括：很短、一般、较长、很长。更新频次：日更。 |  |  |
| 44 |  | APP应用使用频率 | 标签值包括：低频、一般、较高、高频。更新频次：日更。 |  |  |
| 45 |  | APP安装占比TOP10&TOP20 | 标签值包括：微信、支付宝、手机淘宝、QQ、高德地图、美团等。更新频次：日更。 |  |  |
| 46 |  | APP安装热度TOP20 | 社交网络APP安装热度TOP20；旅游出行APP安装热度TOP20；移动购物APP安装热度TOP20；新闻资讯APP安装热度TOP20；生活服务APP安装热度TOP20；摄影图像APP安装热度TOP20；视频直播APP安装热度TOP20；手机游戏APP安装热度TOP20；数字音乐APP安装热度TOP20；金融理财APP安装热度TOP20；教育学习APP安装热度TOP20；数字阅读APP安装热度TOP20。更新频次：日更。 |  |  |
| 47 |  | 使用偏好热度TOP20 | APP类型偏好热度TOP20；旅游APP偏好热度TOP20；购物APP偏好热度TOP20；房产APP偏好热度TOP20。更新频次：日更。 |  |  |
| 48 |  | AI客流报告智能体功能 | AI智能体对以上数据进行自动分析，支持智能大纲生成、大纲人工审批、逐章流式写作、报告导出、数据溯源/防幻觉、输出自检与重写并展示相关分析结论； |  |  |
| 49 | OTA评价数据 | 综合分析 | 描述本地区酒店网络口碑的总体情况，包括评分概览、每日评论数据量、周边兴趣点、价格列表、评论列表、评论趋势、周边便利度分析 | 3 | 年 |
| 50 |  | 评分概览 | 时间区间内的总评分、卫生/位置/服务/设施各子维度评分 |  |  |
| 51 |  | 每日评论数据量 | 时间区间内的每日的评论数据量分布 |  |  |
| 52 |  | 周边兴趣点 | 时间区间内的美食/付费/交通周边各类型兴趣点 |  |  |
| 53 |  | 价格列表 | 时间区间内的各类型房对应的价格展示 |  |  |
| 54 |  | 评论列表 | 时间区间内的评论列表，按照评论时间倒序排列 |  |  |
| 55 |  | 评论趋势 | 时间区间内各个评论类型的数量（服务热情、环境很好、干净整洁、房型好、房间大等） |  |  |
| 56 |  | 周边便利度分析 | 时间区间内周边便利度分析（美食、娱乐、购物、游玩、交通） |  |  |
| 57 |  | 满意度雷达图 | 满意度知识图谱提炼、量化、分析旅游目的地在互联网大数据中的服务质量、景区环境、安全与管理、活动与体验、价格与价值、设施与便利性关联的信息描述，实现对旅游主要元素的多维多指标体系的量化分析，帮助旅游目的地改进管理和服务 |  |  |
| 58 |  | 一级分类日度占比堆叠图 | 每日每个维度数据量分布柱状图 |  |  |
| 59 |  | 正中负数据时间传播河流图 | 正中负UGC数据产生传播趋势 |  |  |
| 60 |  | 二级分类占比 | 二级维度指标占比 |  |  |
| 61 |  | 三级分类词云图 | 三级维度指标占比 |  |  |
| 62 |  | 计算源数据列表 | 数据纬度计算来源的数据列表及原数据链接 |  |  |
| 63 |  | 个人中心 | 包含3个采集方案名称、主体词、创建时间、数据采集状态，用户可以根据协议自定义新增或修改采集方案；每个采集方案可以支持最高150组目标采集词组；新增或更改后系统1-5分终自动化进行数据采集 |  |  |
| 64 |  | AI满意度分析智能体 | 根据采集景区酒店的评价，分析景区酒店的运营情况和服务提升建议 |  |  |
| 65 | 旅游消费数据 | 旅游消费总量分析 | 总体旅游消费情况金额、笔数、人次 | 3 | 年 |
|  |  |  | 行业消费情况：休闲娱乐金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 行业消费情况：餐饮金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 行业消费情况：交通出行/票务旅游金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 行业消费情况：生活服务金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 行业消费情况：百货金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 行业消费情况：医疗健康金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 分时间段消费情况金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 旅游消费贡献度分析金额、笔数、人次的占比 |  |  |
| 66 |  | 旅游消费增速分析 | 总体旅游消费增速金额、笔数、人次的同比 |  |  |
|  |  |  | 休闲娱乐金额、笔数、人次或同比 |  |  |
|  |  |  | 餐饮金额、笔数、人次或同比 |  |  |
|  |  |  | 交通出行/票务旅游金额、笔数、人次或同比 |  |  |
|  |  |  | 生活服务金额、笔数、人次或同比 |  |  |
|  |  |  | 百货金额、笔数、人次或同比 |  |  |
|  |  |  | 医疗健康金额、笔数、人次或同比 |  |  |
| 67 |  | 旅游消费夜间分析 | 总体旅游消费情况金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 旅游消费贡献度分析金额、笔数、人次的占比 |  |  |
| 68 |  | 游客客源构成分析 | 来源地分布情况金额、笔数、人次的占比 |  |  |
|  |  |  | Top来源地金额、笔数、人次或占比及金额排名 |  |  |
|  |  |  | 各来源地在本地消费行业分析：休闲娱乐：金额、笔数、人次 餐饮：金额、笔数、人次 交通出行/票务旅游：金额、笔数、人次 生活服务：金额、笔数、人次 百货：金额、笔数、人次 医疗健康：金额、笔数、人次 |  |  |
|  |  |  | 年龄段分布金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 性别分布金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 消费能力金额、笔数、人次或占比 |  |  |
| 69 |  | 交通出行/票务旅游、生活服务、餐饮偏好 | 交通出行/票务旅游消费偏好金额、笔数、人次的占比 |  |  |
|  |  |  | 生活服务（含酒店住宿）消费偏好金额、笔数、人次的占比 |  |  |
|  |  |  | 餐饮消费偏好金额、笔数、人次的占比 |  |  |
| 70 |  | 本地人旅游消费 | 总体本地人旅游消费情况金额、笔数、人次 |  |  |
|  |  |  | 本地人消费时段情况金额、笔数、人次或占比 |  |  |
| 71 |  | 景区分析 | 总体消费情况金额、笔数、人次 |  |  |
|  |  |  | 休闲娱乐金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 餐饮金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 交通出行/票务旅游金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 生活服务金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 百货金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 医疗健康金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 总体夜间旅游消费情况金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 夜间旅游消费贡献度分析金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 分时间段消费情况金额、笔数、人次或占比 |  |  |
|  |  |  | 分布情况金额、笔数、人次的占比 |  |  |
|  |  |  | Top来源地金额、笔数、人次或占比及金额排名 |  |  |
|  |  |  | 支持采集的目标大型综合商场客流趋势、场内行为分析、竞品到访分析、业态与品牌分布、新老客分析、流失客分析；客群来源地、消费地统计、距离比例分布、省市区分布、小区分析、周边渗透率、周边人口、流失客去向分析；基础画像、收入消费、交通方式、品牌偏好；用于分析更好支持消费商业发展繁荣。 |  |  |
|  |  |  | 各来源地在本地消费行业分析休闲娱乐：金额、笔数、人次 餐饮：金额、笔数、人次 交通出行/票务旅游：金额、笔数、人次 生活服务：金额、笔数、人次 百货：金额、笔数、人次 医疗健康：金额、笔数、人次 |  |  |

2.10.6 基础环境集成实施服务要求

本项目在区级全域文旅大数据分析中心部署大数据分析显示系统，用于区级文旅大数据分析管理。

以下需求为最低要求。

软硬件设备及服务技术规格（性能）及数量具体要求8

| 序号 | 产品名称 | 技术规格（性能）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 大数据分析显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 1、物理拼缝≤0.88mm； 2、显示尺寸：1.21*0.68m； 3、面板分辨率≥1920*1080，比例:16:9； 4、亮度≥500cd/㎡，对比度:4500:1，可视角度≥179°，显示色彩≥16.7M； 5、响应时间≤6ms，使用寿命≥100000小时； 6、输入接口HDMI/DVI/网口/USB。 | 12 | 套 |
| 2 | 图像拼接控制器 | 1、不低于4路HDMI输入，不低于12路HDMI输出； 2、支持8K超高清视频输入和输出，支持输出旋转、多屏多图层管理。 | 1 | 套 |
| 3 | 屏体结构 | 1、钢骨架采用 Q235B 热镀锌； 2、主骨架80×40×3.0 矩形管，含2CM封边。 | 1 | 项 |
| 4 | 控制配电箱 | 1、输出功率≥8KW； 2、配电箱壳体外表面喷涂无眩目反光的覆盖层，表面无起泡、裂紋或流痕等缺陷。 | 1 | 套 |
| 5 | 配套服务 | 包含旧屏拆除、墙面修复以及满足系统运行的电源线、网线等辅材。 | 1 | 项 |

此外，中标人需提供支撑本项目所有软件系统质保期内平稳运行的配套基础环境资源。需提供以下同等规格的云计算资源服务能力：

| 名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 | 1 | 批 | 不低于：CPU260核、内存608G、系统盘2200G、数据盘17120G、GPU3×A10或者同等算力 | 提供满足软件运行的云带宽 |
| 云数据库 | 1 | 批 | 不低于：CPU8核、内存32G、系统盘100G、数据盘500G |  |
| AI算力服务 | 1 | 批 | 不低于：GPU云主机/裸金属服务器：配置4*A10或4*300i等同等算力服务器 | 实现算力调度，形成算力、模型、数据、应用的统一支撑，构建统一门户、智能调度、精细化运营等能力，实现资源的统一纳管、统一调度、统一运营 |
| 专线 | 1 | 条 | 100M MSTP |  |
| 其他配套 | 1 | 批 | cdn、NAT网关、SSL证书、负载均衡等 |  |
| 安全建设及安全服务 | 1 | 批 |  |  |

# 三、项目系统集成实施服务要求

（一）项目实施具体要求

项目交付时间要求：签订政府采购合同并生效后，120日历日内完成项目的全部工作，交付采购人使用。

（二）项目组织要求

提供具体的项目组织模式和组织架构，包括项目人员保证、质量计划、沟通协调计划等。确保在项目调研、项目建设、项目实施、维保服务和培训等各个阶段的稳定性，保障现场实施和技术保障。

（三）项目实施人员配备要求

1、拟派项目负责人1名，具有有高级工程师（电子信息类相关专业）及以上职称和系统规划与管理师（高级）证书；

2、拟派技术负责人1名，高级工程师（电子信息类相关专业）及以上职称和网络规划设计师（高级）证书；

3、拟派10人以上的交付团队，需有1人具有高级工程师（电子信息类相关专业）及以上职称，需有1人具有信息系统项目管理师（高级）证书，需有1人具有系统架构设计师（高级）证书，需有1人具有系统分析师（高级）证书，需有1人具有数据库系统工程师证书，需有1人具有网络工程师证书证书。

（四）线缆及辅料要求

为实施本项目过程中所需要所有相关的线缆及辅料全部由中标人承担。项目中涉及到的线材、管路、桥架等遵循国家相关标准实施。
    （五）所投硬件设备技术规格（性能），不能低于《第六章  采购需求》“二、技术要求”中的设备需求清单要求，中标人深化设计后，须向采购人提交拟选用设备的完整品牌、型号、技术资料、检测证明、报价组成明细等材料，拟采购使用的全部设备须提交采购人进行书面确认，确认通过后方可开展供货及安装实施工作;所选设备须满足全部技术性能指标，或同等及以上性能。采购人有权结合现场环境、业务使用需求对拟选设备提出合理调整意见，中标人应按要求完成调整。

# 四、售后维保服务要求

（一）质保期要求：从项目验收合格之日起3年。

说明：本“（一）质保期要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照响应无效处理，投标文件中提供《质保期要求响应承诺函》，格式自拟。

（二）售后维保服务具体要求

1、质保期内出现质量问题，包退、包换，提供原厂配件予以免费更换，并由成交中标人承担相应全部费用，提供本地化服务。质保期外免费上门维修，提供原厂配件，只收取基本设备、材料成本费；

2、设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法；

3、如设备出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话12小时到现场并解决问题；

4、维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

（三）驻场服务要求

中标人在质保期内提供2名驻场运维人员，其中文旅总入口配置1名；汉文化景区配置1名，确保系统正常运行。本条为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理，投标文件中提供《驻场服务要求响应承诺函》，格式自拟。

# 五、技术培训要求

为保障相关业务顺利开展，配合采购人做好相关的系统操作培训，培训要求如下：

1、本项目的培训对象：与本项目相关的业务操作人员及技术人员。

2、投标人根据采购人要求组织师资及教材编写，配合采购人实施培训工作。

3、投标人应详细制定培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写、培训课程、培训师资情况、培训组织方式等。

4、培训地点由采购人确定。

# 六、关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求

招标文件中第五章《拟签订的合同文本》中“五、支付（采购资金的支付方式、时间、条件）”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理，投标文件中提供《关于支付（采购资金的支付方式、时间、条件）的要求响应承诺函》，格式自拟。

# 七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求及交付要求

1、以中标人的投标文件和中标人的澄清、说明或者更正为验收标准；中标人的投标文件和中标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；中标人的投标文件和中标人的澄清、说明或者更正和相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

2、中标人须在项目验收时向业主单位交付以下全部项目成果文件，包括但不限于展陈内容策划方案及展陈大纲文本、空间设计方案成果、版面设计源文件、数字化内容成品文件（含三维模型、数字动画、数字形象、音乐音频、史料复原素材及相关档案资料等）、交互系统软件（含源代码及部署配置说明）、硬件设备清单及安装竣工资料、操作维护手册、文物保护专项措施实施记录、项目竣工总结报告及验收相关资料。

3、以上全部成果文件的知识产权及相关权益，自项目验收合格之日起，均归业主单位所有。中标人须保证所交付的数字内容、软硬件系统及设计成果均不侵犯任何第三方知识产权，否则由此引发的一切法律责任由中标人承担。中标人不得将项目相关成果文件用于与本项目无关的其他用途，未经采购人书面同意，不得向第三方转让或披露。

# 八、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116]招标文件，        (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116

货币单位：人民币元

格式自拟。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

③江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务）项目（项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116）的招、投标活动及签订合同。（       ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（       ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区数据局）的（徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于软件和信息技术服务业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务

项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目（一期）信息系统集成服务（项目编号：JSZC-320303-ZJZB-G2026-0116）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人相关承诺

项目编号：

项目名称：

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

十、投标人书面声明

项目编号：

项目名称：

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目编号：   ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：
...

专业技术能力：
...
特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

十二、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。