招 标 文 件

项目名称：2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2026-0002

采购人：徐州市水务局

采购代理机构：徐州市通源招标代理有限公司

二〇二六年八月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市水务局

《2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式

# 第一章 投标邀请

徐州市通源招标代理有限公司对徐州市水务局的2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2026-0002

二、投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年9月9日北京时间9：30。

2.开标时间：2026年9月9日北京时间9：30。

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：徐州市水务局

2．地址：徐州市泉山区凤鸣路23-5附近

3．联系方法：0516-83685018

4. 采购项目联系人：许津铭

六、采购代理机构

（一）名称：徐州市通源招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市新城区新安路9号

（三）联系方法：0516-80802220

（四）采购项目联系人：唐流霞

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的投标人（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定的外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.投标文件未按招标文件要求签署和盖章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市水务局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州市通源招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：投标人具备水利水电施工总承包贰级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包贰级（含）以上资质（须提供相应资质证书原件的扫描件），项目负责人无在建项目（提供无在建承诺书，格式自拟）。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体投标，成交后不得转包或分包，但电气设备的预防性试验可以委托第三方完成。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 (3)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》，加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制； 2、投标人其它证明文件及材料扫描件（如需）。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） (一)投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件。 (二)财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件一份。 (三)投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 (六)本项目专门面向中小微企业，投标人应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 (七) 本项目的特定资格要求：投标人具备水利水电施工总承包贰级（含）以上资质或市政公用工程施工总承包贰级（含）以上资质（须提供相应资质证书原件的扫描件），项目负责人无在建项目（提供无在建承诺书，格式自拟）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，或政府采购客户端工具输入报价自动生成的《开标一览表》均视为满足招标文件要求。 2、《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 3、《报价符合性审查》。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 （二）商务资信 1、《投标函》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《法定代表人授权书》，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代理人资格证明或声明（格式自拟，加盖电子签章，并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》。 （三）技术响应 《偏离表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 - 综合评审评分项 采购包1-采购包3： （一）技术部分 1.对本项目理解，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》； 2.管理方案，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》； 3.作业方案，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》； 4.质量保证措施，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》； 5.自查考核，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》； 6.应急处理，加盖电子签章，要求见本文件第六章《采购需求》。 （二）商务部分 1.类似项目业绩，加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评标标准》； 2.人员配备方案，加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式：无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目采购预算金额：307.33万元，其中： 本项目采购包1不接受超过119万元人民币的投标报价； 本项目采购包2不接受超过119万元人民币的投标报价； 本项目采购包3不接受超过69.33万元人民币的投标报价； 报价包括税金、保险、验收、代理服务费、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 本项目共分3个采购包,兼投不兼中。每个投标人可以参与多个采购包的评审，但只允许成为一个采购包的中标人。本项目按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序进行评审定标。在前一采购包被确定为中标人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人，不再作为后续采购包的有效投标人。且各采购包的有效投标人数量不得少于3家，否则该采购包按废标处理。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南--资料下载，点击进入《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交时间：2026年9月9日北京时间09:30前 2、投标截止时间：2026年9月9日北京时间09:30 3、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 投标文件解密失败的补救方案：无。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年9月9日09:30（北京时间） 2、开标地点： “苏采云”系统“开标大厅”或进入江苏政府采购网--办事指南--供应商--供应商进入，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 本项目共分3个采购包,兼投不兼中。每个投标人可以参与多个采购包的评审，但只允许成为一个采购包的中标人。本项目按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序进行评审定标。在前一采购包被确定为中标人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人，不再作为后续采购包的有效投标人。且各采购包的有效投标人数量不得少于3家，否则该采购包按废标处理。 |
| 二十九（4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 一、投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：唐流霞 联系电话：0516-80802220 地址：徐州市新城区新安路9号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：ty83700706@126.com 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 5、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册，1正4副）。 6、投标人应严格按照要求在投标系统指定位置上传相应文件及材料。因未上传或上传位置有误，导致评标委员会未能检索到相关内容的，由此产生的一切不利后果均由投标人自行承担。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数*90%。代理服务费最低收费金额为5000元，不足5000元的按5000元收取。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6、有分包(分标段)的按一个项目计算。

7、上表为自行约定的代理服务费标准。

8、账户信息：

开户人：徐州市通源招标代理有限公司

开户行：交通银行徐州新城支行

账  号：323600673018010016289

第四章  评标标准

评分细则（采购包1至采购包2）

| 评审因素 | 评审因素的量化指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 分值计算结果保留两位小数。 |  |
| 类似项目业绩 （4分） | 2021年8月1日（合同签订日期）以来由投标人实施的类似业绩，每个业绩得2分，最高得4分。 附中标（成交）通知书、合同协议书扫描件，两者须同时具备，否则不得分。 类似业绩为泵站施工、维修或养护项目。 |  |
| 人员配备方案 （14分） | 1、拟任项目负责人具有工程类高级职称或5年（含）以上中级职称的，得3分；具有5年以下中级职称的，得2分。 附职称证书扫描件，否则不得分。 2、拟任项目负责人担任过类似工程项目经理职务的得2分。附体现姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 类似业绩为泵站施工、维修或养护项目。 3、拟任技术负责人具有工程类高级职称或5年（含）以上中级职称的，得3分；具有5年以下中级职称的，得2分。 附职称证书扫描件，否则不得分。 4、拟任技术负责人担任过类似工程项目经理或技术负责人职务的得2分。附体现姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 类似业绩为泵站施工、维修或养护项目。 5、配备具有有效的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全人员的，得2分。附证书扫描件，否则不得分。 6、人员配备方案中，除项目负责人及技术负责人外，有智能系统工程师证和高压电工证的各得1分，最多得2分。附证书扫描件，否则不得分。 |  |
| 技术方案 （72分） | 对本项目理解 （13分） | 根据投标人投标文件中提供的对本项目理解的方案，评审对项目情况宏观认识程度、项目具体情况、项目目标的理解和把握、内容和要求等的理解情况，结合投标人自身实际情况，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(4分)：全面详实的得4分，较全面的得3分，不太全面的得2分，不全面的得1分； 可行性(5分)：符合实际切实可行的得5分，较切实可行的得4分，可行性一般的得3分，可行性欠缺的得2分； 针对性(4分)：针对性强的得4分，较有针对性的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本项最高得13分，最低得0分。 |
|  | 管理方案 （15分） | 根据投标人投标文件中提供的管理方案，评审针对项目建立的管理体系、组织机构及规章制度，结合设备日常养护、定期维保、应急抢修、防汛值守等管理措施，以及各项制度执行保障机制，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(5分)：全面详实的得5分，较全面的得4分，不太全面的得3分，不全面的得2分； 可行性(5分)：符合实际切实可行的得5分，较切实可行的得4分，可行性一般的得3分，可行性欠缺的得2分； 针对性(5分)：针对性强的得5分，较有针对性的得4分，针对性一般的得3分，针对性不强的得2分； 未提供的得0分，本条最高得15分，最低得0分。 |
|  | 作业方案 （15分） | 依据投标人投标文件中提供的作业方案，评审采购需求中要求投标人完成的养护任务的具体作业安排、作业过程中的质量管理、时间进度控制等内容，确保作业过程标准规范、数据真实可溯，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(5分)：全面详实的得5分，较全面的得4分，不太全面的得3分，不全面的得2分； 可行性(5分)：符合实际切实可行的得5分，较切实可行的得4分，可行性一般的得3分，可行性欠缺的得2分； 针对性(5分)：针对性强的得5分，较有针对性的得4分，针对性一般的得3分，针对性不强的得2分； 未提供的得0分，本条最高得15分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施（9分） | 依据投标人投标文件中提供的质量保证措施，评审质量目标是否明确，保证措施是否切实可行，质量责任是否明确，质量承诺是否符合项目要求，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(3分)：全面详实的得3分，较全面的得2分，不太全面的得1分； 可行性(3分)：符合实际切实可行的得3分，较切实可行的得2分，可行性一般的得1分； 针对性(3分)：针对性强的得3分，较有针对性的得2分，针对性一般的得1分； 未提供的得0分，本条最高得9分，最低得0分。 |
|  | 自查考核 （5分） | 依据投标人投标文件中提供的自查考核办法情况，评审基于养护台账与设备健康档案等内容的自查机制，重点考察隐患排查频次、整改闭环管理及奖惩措施落实情况。 细致完整可行、针对性强的得5分；基本完整可行、针对性较强的得4分；完整性可行性一般，针对性一般的得3分；不完整、针对性不强的得2分；未提供的得0分，本条最高得5分，最低得0分。 |
|  | 应急处理（15分） | 依据投标人投标文件中的应急方案，评审针对可能发生的设备故障等突发状况、汛情险情的应急预案，重点考察抢修队伍响应时效、备品备件储备及与防汛等部门的联动协调能力，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(5分)：全面详实的得5分，较全面的得4分，不太全面的得3分，不全面的得2分； 可行性(5分)：符合实际切实可行的得5分，较切实可行的得4分，可行性一般的得3分，可行性欠缺的得2分； 针对性(5分)：针对性强的得5分，较有针对性的得4分，针对性一般的得3分，针对性不强的得2分； 未提供的得0分，本条最高得15分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

评分细则（采购包3）

| 评审因素 | 评审因素的量化指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10。 分值计算结果保留两位小数。 |  |
| 类似项目业绩 （4分） | 2021年8月1日（合同签订日期）以来由投标人实施的类似业绩，每个业绩得2分，最高得4分。 附中标（成交）通知书、合同协议书扫描件，两者须同时具备，否则不得分。 类似业绩为闸门施工、维修或养护项目。 |  |
| 人员配备方案 （14分） | 1、拟任项目负责人具有工程类高级职称或5年（含）以上中级职称的，得3分；具有5年以下中级职称的，得2分。 附职称证书扫描件，否则不得分。 2、拟任项目负责人担任过类似工程项目经理职务的得2分。附体现姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 类似业绩为闸门施工或养护项目。 3、拟任技术负责人具有工程类高级职称或5年（含）以上中级职称的，得3分；具有5年以下中级职称的，得2分。 附职称证书扫描件，否则不得分。 4、拟任技术负责人担任过类似工程项目经理或技术负责人职务的得2分。附体现姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 类似业绩为闸门施工或养护项目。 5、配备具有有效的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全人员的，得2分。附证书扫描件，否则不得分。 6、人员配备方案中，除项目负责人及技术负责人外，有智能系统工程师证和高压电工证的各得1分，最多得2分。附证书扫描件，否则不得分。 |  |
| 技术方案 （72分） | 对本项目理解 （13分） | 根据投标人投标文件中提供的对本项目理解的方案，评审对项目情况宏观认识程度、项目具体情况、项目目标的理解和把握、内容和要求等的理解情况，结合投标人自身实际情况，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(4分)：全面详实的得4分，较全面的得3分，不太全面的得2分，不全面的得1分； 可行性(5分)：符合实际切实可行的得5分，较切实可行的得4分，可行性一般的得3分，可行性欠缺的得2分； 针对性(4分)：针对性强的得4分，较有针对性的得3分，针对性一般的得2分，针对性不强的得1分； 未提供的得0分，本项最高得13分，最低得0分。 |
|  | 管理方案 （15分） | 根据投标人投标文件中提供的管理方案，评审针对项目建立的管理体系、组织机构及规章制度，结合设备日常养护、定期维保、应急抢修、防汛值守等管理措施，以及各项制度执行保障机制，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(5分)：全面详实的得5分，较全面的得4分，不太全面的得3分，不全面的得2分； 可行性(5分)：符合实际切实可行的得5分，较切实可行的得4分，可行性一般的得3分，可行性欠缺的得2分； 针对性(5分)：针对性强的得5分，较有针对性的得4分，针对性一般的得3分，针对性不强的得2分； 未提供的得0分，本条最高得15分，最低得0分。 |
|  | 作业方案 （15分） | 依据投标人投标文件中提供的作业方案，评审采购需求中要求投标人完成的养护任务的具体作业安排、作业过程中的质量管理、时间进度控制等内容，确保作业过程标准规范、数据真实可溯，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(5分)：全面详实的得5分，较全面的得4分，不太全面的得3分，不全面的得2分； 可行性(5分)：符合实际切实可行的得5分，较切实可行的得4分，可行性一般的得3分，可行性欠缺的得2分； 针对性(5分)：针对性强的得5分，较有针对性的得4分，针对性一般的得3分，针对性不强的得2分； 未提供的得0分，本条最高得15分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施（9分） | 依据投标人投标文件中提供的质量保证措施，评审质量目标是否明确，保证措施是否切实可行，质量责任是否明确，质量承诺是否符合项目要求，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(3分)：全面详实的得3分，较全面的得2分，不太全面的得1分； 可行性(3分)：符合实际切实可行的得3分，较切实可行的得2分，可行性一般的得1分； 针对性(3分)：针对性强的得3分，较有针对性的得2分，针对性一般的得1分； 未提供的得0分，本条最高得9分，最低得0分。 |
|  | 自查考核 （5分） | 依据投标人投标文件中提供的自查考核办法情况，评审基于养护台账与设备健康档案等内容的自查机制，重点考察隐患排查频次、整改闭环管理及奖惩措施落实情况。 细致完整可行、针对性强的得5分；基本完整可行、针对性较强的得4分；完整性可行性一般，针对性一般的得3分；不完整、针对性不强的得2分；未提供的得0分，本条最高得5分，最低得0分。 |
|  | 应急处理（15分） | 依据投标人投标文件中的应急方案，评审针对可能发生的设备故障等突发状况、汛情险情的应急预案，重点考察抢修队伍响应时效、备品备件储备及与防汛等部门的联动协调能力，从全面性、可行性、针对性进行打分。 全面性(5分)：全面详实的得5分，较全面的得4分，不太全面的得3分，不全面的得2分； 可行性(5分)：符合实际切实可行的得5分，较切实可行的得4分，可行性一般的得3分，可行性欠缺的得2分； 针对性(5分)：针对性强的得5分，较有针对性的得4分，针对性一般的得3分，针对性不强的得2分； 未提供的得0分，本条最高得15分，最低得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

# 第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2026-0002

项目名称：2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目

采购单位（甲方）：徐州市水务局

中标投标人（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

发包人（甲方）： 徐州市水务局

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就项目合同达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、项目情况

项目名称： 2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目 。

标段名称：采购包    _

标段内容：

维修养护合同期：自合同签订之日起一年。

二、作业内容

1、2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目应符合城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程CJJ68-2016，城镇排水管道维护安全技术规程 CJJ 6-2009 ，密闭空间作业职业病防护规范GBZ 205-2007，缺氧危险作业安全规程GB8958-2009，有限作业空间安全操作规范DB32T3848-2020，江苏省泵站技术管理办法苏水管〔2004〕153号，水利工程建设标准强制性条文（2020版）等维修养护要求。

2、服务责任范围

各采购包服务清单所含闸门泵站管理范围内所有电气设备、机电设备、基础设施、附属设施、照明设备、房屋修缮、防汛抢险、环境卫生及垃圾清运（无人值守泵站及闸门）等维修养护内容都是中标方的责任范围。

3、服务目标

在服务周期内中标方要确保设施设备完好，设施设备外在形象要保持在优良状态，不得出现变形、破损、不整、锈蚀等影响安全和美观的情况出现。

4、按照技术规程标准要求，中标方要制定闸站设备、设施等维修养护日常、月度、年度计划，定期对所管辖各闸站电力、机电设备、设施进行维修保养，确保闸站保持完好安全状况正常运行。

5、对闸站机电设备、设施定期巡查、检查，准确掌握泵站机电设备运行状况，收集听取泵站运行人员对设备维修和保养的合理化建议。

6、按照闸站设备保养计划，定期对所管辖各泵站机电设备进行维修、保养，上报监管并配合管理部门的工作考核；保持机电设备技术状况完好，使泵站闸门设备能正常运转，确保安全运行。

7、责任范围内的设备发生自然损坏故障时由中标方负责设备维修，未能及时维修好或者维修后故障频发，导致影响正常使用的，中标方必须及时更换新设备，其费用含在投标报价中。因不可抗力造成的设备损坏，由发包方另行安排经费处理。因中标方维修不当造成的故障范围扩大，中标方负责进行后续处理维修。

8、中标方应加强安全管理，在维修养护工作中出现的伤亡事故和交通事故由中标方全权负责。

9、对巡查时发现的故障，中标方应及时修复，简单的故障当日应完成维修，较大的故障应在三日内完成。

10、因小动物进入高低压配电设备造成的短路故障应由中标方负责更换。

三、乙方服务闸站泵（闸）站维修养护内容及标准质量要求

（一） 闸站排水电力设备、设施维修养护作业标准要求：

1、乙方应依据城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程CJJ68-2016，江苏省泵站技术管理办法苏水管〔2004〕153号，水利工程建设标准强制性条文（2020版）等相关养护技术规范执行；

2、结合闸站运行管理要求、编制闸站年度、月度、日常维修养护作业计划，并上报职能部门审查批准后组织实施；作业过程应依据闸站排水电力、设备、设施养护技术规范、标准、合同要求等实施，并及时上报职能部门组织日常维修养护考核；

3、闸站排水设备、设施及其附属设施，按作业计划及时维护，保障机组设备完好率、备用设备完好，进水与出水设施要确保进水与出水畅通，附属设施完好；

4、出现突发应急事项应采取安全防护及应急处理措施，限时上报抢修，事故处理及时率为100%；

5、确保市区泵闸站设备正常运行；降雨时各泵站闸门能按指令及时正常启闭，确保市区防洪安全，环境安全；

6、现场所有养护及维修等工作，都必须按照业主指定的管理软件（APP）操作要求进行真实填写上传，严禁故意虚报、错报、瞒报；

7、现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受业主或业主指定的第三方监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。

（二） 闸站排水电力设备、设施防汛排涝标准要求：

1、乙方应依据中华人民共和国防汛条例，江苏省防汛防旱应急预案，徐州市防汛防旱应急预案，江苏省防汛排涝考核检查细则等相关养护技术规范执行；编制防汛排涝预案，并上报职能部门审查批准后组织实施；

2、乙方应加强汛前检查，全面对设备进行维修养护和预防性试验，积极做好防汛排涝各项准备工作，实现闸站安全平稳运行；

3、乙方应按照省防汛排涝考核检查细则等防汛排涝相关要求，确保闸站排水设备、设施安全渡讯。

（三） 闸站排水电力设备、设施应急抢险标准要求：

1、乙方应依据中华人民共和国突发事件应对法，城市应急预案编制大纲，徐州市城区排水应急预案等相关养护技术规范执行；编制应急抢险预案，并上报职能科室审查批准后组织实施；

2、乙方在闸站泵（闸）站、电力、机电设备、联控监控等突发故障时，应及时启动应急抢险预案；

3、乙方应具有突发闸站泵（闸）站应急抢险抢修的队伍、专业人员及设备；对闸站设备、防汛应急等突发事件应具有处置能力和应急抢险、抢修响应能力；

4、对突发事件的应急抢险、抢修工作及其它超养护范围应急工作，在管理单位下达指令后，乙方不得拒绝、应先行组织实施完成，管理单位经职能部门履行手续核实核定后向财政部门申请该项经费。

（四） 闸站排水电力、设备、设施安全及安全文明施工作业标准要求：

1、乙方应依据城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程CJJ68-2016，城镇排水管道维护安全技术规程 CJJ 6-2009 ，缺氧危险作业安全规程GB8958-2009有限作业空间安全操作规范 DB32T3848-2020，水利工程建设标准强制性条文（2020版）徐州市安全文明施工及大气扬尘管控等相关养护技术规范执行；制定安全目标及安全文明作业方案，并上报批准实施，确保闸站设备、设施运行安全及施工作业安全；

2、乙方应加强对危险场所作业、有毒有害作业、特种作业和施工现场用电等四大类安全进行重点控制；对闸站维修保养到位，保障闸站电力、电器设备、设施、各类消防器材等安全；

3、乙方施工现场应设置围档、围档材料坚固、稳定、统一、整洁、美观，采用硬质材料，不得影响施工作业安全和文明施工要求；

4、乙方作业现场应按要求设置明显安全标志，标牌和夜间警示灯，采取有效的安全防护措施；

5、乙方施工机具和材料堆置应在安全保护区内，不得超高堆料和大型构件堆放及未设置稳定措施；

6、乙方闸站现场维修养护施工作业人员，应穿戴安全绝缘靴、绝缘手套、安全服、防护帽、安全带、安全绳等防护设施的；特种人员应持有效证件上岗作业；

7、乙方在作业中应保障安全文明施工、大气管控、扬尘、环保等，采取有效控制粉尘、噪音、固体废弃物措施等；

8、乙方在沉井、闸前清淤污泥杂物，采用密封式运输车外运不得撒漏，施工过程中，不得发生群众投诉事件或媒体批评曝光。

（五） 闸站电力、设备、设施维修养护作业台账：

1、乙方应完善闸站设施维修养护各项管理制度台账；

2、乙方应完善闸站电力、设备、设施维修养护作业计划、应急方案（预案）等措施；

3、乙方应完善闸站电力、设备、设施日常巡查、维修养护记录、月度巡查、维修养护记录、年度巡查、维修养护记录；维护保养巡查记录、巡查检修制度、巡查记要及处理情况、应急处理情况等资料、维修养护作业记录等应同步收集归档；

4、乙方应完善闸站电力、设备、设施维修养护安全台账记录；应制定详细完整的闸站设施维修养护安全专项设计、安全培训计划和培训情况记录、安全事故记录等资料；机具养护、养护作业人员上岗前须进行安全教育和相关技术培训。

（六） 对水泵维修材料的要求

1、潜水泵的绝缘材料应选用F级绝缘。

2、潜水泵的机械密封不能低于原厂的品牌。

3、轴承更换应选用国产优质轴承。

4、在修复时必须恢复出厂时的保护设置（线圈温度、轴承温度、接线室、轴承室进水传感器等）。

5、磨损、锈蚀严重的叶轮要及时更换，叶片选用不锈钢材质。

6、每年要求在汛前和汛后对水泵电机各进行一次绝缘电阻检测，对绝缘电阻低于或接近0.5MΩ的要进行解体检查，防止故障进一步扩大。在测量电机绝缘时测点要与软启分离。

7、对所有水泵的叶轮室汛前应进行一次清理，对于提升泵站发现运行异常时应及时派人员清理，提高水泵效率。

四、对乙方技术力量要求和养护机械设备要求

对本合同项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备等由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

（一）人员要求：

1、项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，质量员1人，资料员1人。项目负责人、技术负责人提供开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的投标人为其缴纳的社保证明扫描件。

2、日常管理人员需求：  （依据采购包实际情况填写，但至少应满足采购需求中8名人员的最低要求）    。

五、考核验收标准

考核实行百分制，采取定期考核与日常考核相结合由职能科室实施。每月5日前职能科室对上月工作情况进行综合打分汇总并计算出月得分。

六、合同承包费支付

（一）本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：       元），经双方协商一致，选择以下第     种付款方式：

1.付款方式（提交预付款保函的）

签订合同后15日内并提交合同总价的20%银行保函后，预付合同总价的20%，即￥ (小写)，人民币（大写）。每月维护养护费用为合同剩余价款（即合同总价*80%）/12，为：￥ (小写)，人民币（大写）。

2.付款方式（不提交预付款保函的）

签订合同后15日内甲方向乙方支付合同总价的百分之十（10%）即￥ (小写)，人民币（大写）；每月维护养护费用为合同剩余价款（即合同总价*90%）/12，为：￥ (小写)，人民币（大写）。

在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，经单位考核后，按考核标准付款。每月维护养护费用=合同总价/12。 (注:此条符合苏财购(2020)52号文件要求)

（二）合同价款的支付

按月考核,根据考核结果，每两月付款。甲方每月月底前对当月养护情况进行考核汇总，按照考核结果据实支付。考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；考核成绩在95—90分（含90分）之间的，按[（100-实际得分）/100]*养护费用，扣除后支付；90—80分（含80分）之间的，按[2*（100-实际得分）/100]*养护费用扣除后支付；80分以下为不合格，直接扣除承包费。

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1. 甲方对乙方管护项目有实施日常检查、考核、调度、监管的权利。

2. 甲方有权对乙方在履约时不符合合同约定的事项提出整改要求，并向乙方发出《整改通知书》，整改相关事项以《整改通知书》为准，整改完成后，报由甲方验收。整改费用由乙方承担。

3. 乙方承包期内，发生重大质量、生产安全事故，或乙方擅自停工，或乙方作业过程造成重大环境污染，或其他重大、紧急可能危急公共安全或社会公共利益行为的，由甲方指派他人临时接管乙方的承包项目。乙方必须赔偿因自己的责任所造成的经济损失。事故处理后是否恢复履行合同由甲方决定。

4. 甲方有权对乙方用工情况进行检查，有权要求乙方按要求保障作业人员的福利待遇。甲方不承担任何由于乙方与其员工之间因劳动关系纠纷而产生的任何责任。

5. 如遇上级安排的工作任务，甲方有权要求乙方无条件保质保量完成。

（二）甲方的义务

1. 甲方需确保乙方承包费支付到位。

2. 甲方监管人员必须公平、公开、公正地进行监管考核。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

乙方有权对甲方人员在检查考评乙方作业质量过程中的违规行为向甲方行政主管部门或市级行政主管部门举报。

（二）乙方的义务

1. 乙方必须依照本合同规定的作业形式、作业质量标准及行业有关作业规范、作业质量标准，按时、保质、保量履行合同。

2. 乙方应自觉接受甲方的检查、考核、调度、监管。

3. 乙方应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方违反法律、法规和相关规定，所造成的后果自行负责，与甲方无关。

4. 承包期间内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

5. 乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。

6. 乙方要加强工作人员的安全教育，完善相关措施，承包期内如遇人身伤亡及交通事故，均由乙方负责，与甲方无关。

九、违约责任

1、在服务期内，如乙方连续2日有2个以上的养护人员不在岗的，甲方有权终止合同，并指派其它养护队伍进场养护。

2、对某些需紧急处置的情况，在接到甲方通知后，乙方应无条件在规定时间内完成。乙方如处置不及时，甲方有权指派其它队伍进场，所发生的费用在乙方维修养护费扣除，对乙方累计三次未在规定时间内完成甲方交办任务的，甲方有权终止合同。

3、乙方不得转包、分包，否则甲方有权终止合同。

4、乙方如连续两次整改不合格或全年两次考核不合格，甲方有权终止乙方承包合同。

5、乙方用工必须符合《劳动法》的要求，否则，由此发生的纠纷由乙方自行承担责任。

6、因管护措施不当，全年累计受到上级领导点名批评3次或市级及以上新闻媒体曝光3次的，甲方有权终止合同。

7、合同期内，本合同项目内容发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同项目内容完好无损。不完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可扣除相应的维修养护费。

8、由于乙方自身的原因，未能保持原有企业资信等级，本合同即自动终止，乙方应赔偿甲方由此产生的经济损失。

9、乙方在作业生产过程中产生的任何安全事故由乙方自己承担，与甲方无关。

10、因为水泵、电气设备、控制设备故障，在发生强降雨时无法开机、开闸，进而造成立交桥下积水严重，小区居民区域性受淹事故，甲方将根据造成事故的原因和严重程度对相应责任标段进行处理。

十、其他

（一）日常管理工作中，所有乙方工作人员，如出现人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任。

（二）中标公示期满后，甲、乙双方应及时清点养护范围内的市政设施，经双方书面确认后一式两份，双方各执一份，承包期满后，乙方应保证设施数量和正常设施功能状态不变。

（三）合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

地  址：                           地  址：

电  话：                           电  话：

电子信箱：                         电子信箱：

年   月   日

徐州市市管泵（闸）站运行与养护管理标准及考核办法

一、指导思想

为切实保障市管泵（闸）站的完好和正常运行，进一步规范市管泵（闸）站市场化运行与养护常态化管理，建立健全泵（闸）站运行与养护长效机制，全面提升泵（闸）站运行与养护水平，做到科学、规范、精细化管理，结合市管泵（闸）站实际，制定本办法。

二、工作目标

根据泵（闸）站运行与养护管理标准，强化市管泵（闸）站市场化运行与养护监督考核，建立公开透明、开放有序的城市排水运行与养护体系，不断提高我市泵（闸）站运行与养护公共服务水平。

三、本办法适用范围

1.泵站及相关设施的运行与养护。

2.闸门及相关设施的运行与养护。

四、泵站的运行与养护内容及标准

（一）泵站的运行与养护内容

泵站电气设备运行操作；泵房、进出水建筑物清洁与保养；清污设备、各种泵机、电气设备及辅助设备的清洁、维修保养；运行泵站人员安全巡视、泵站人员安全操作、泵站运行记录与统计报表、泵站风险作业安全管理、泵站安全管理、泵站安全事故处理、泵站预警应急管理等。

1.泵站人员安全巡视

（1）泵站管理人员应做好日常巡视，根据设定的巡视路线、巡视项目、巡视周期对泵站设备进行全面巡视；

（2）应经常检查机电设备、工具、保险装置、信号装置等安全设施的可靠性、灵敏性、安全性等；旋转机械外露的旋转体应设安全护罩；

（3）进入配电间，尤其是变压器间、高压配电间巡检时，应穿戴安全装备，随手关门，并应做好防小动物、防火、防汛、防雨雪、通风良好等工作；

（4）设备不停电时的巡视应保持安全距离；

（5）雨天或冰雪天气，运行管理人员巡视期间应注意防滑；

（6）遇雷雨天气时，运行管理人员在室外巡视或操作时应注意防雷电。

2.泵站人员安全操作

（1）对电气设备操作与维护安全管理应符合泵站维护运行规程第 4. 8. 3 条 的规定要求；

（2）所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置；

（3）任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或当班运行管理人员外，其他任何人员不得移动；

（4）各类设备实施保养或检修时不应带电作业；

（5）不得用湿手去触摸电源开关以及其他电气设备；

（6）电气安全技术措施应包括停电、验电、放电、接地和悬挂警告牌；

（7）泵站管理范围日常保洁、保养时不得擦拭设备转动中的部位，冲洗水不得溅到带电部位或电缆头；

（8）泵站内电气安全工器具应包括：绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫、绝缘杆、安全帽、验电器、放电杆、接地线等；电气安全工器具应按规定进行预防性试验并做好标识；

3.泵站运行记录与统计报表

（1）泵站应建立运行记录与统计报表；

（2）运行记录、统计报表应完整、真实、准确，字迹清晰，并应有值班人员签字；

（3）运行记录、统计报表应由相关负责人审核，可按月、年归档保存；

（4）运行记录、统计报表修改应敲“修改章”，不得随意涂改；

（5）除纸质记录报表外，运行记录、统计报表宜转换成电子文档。

4.泵站安全管理

（1）泵站安全管理应坚持安全第一、预防为主、综合治理的原则；

（2）泵站应建立健全安全生产规章制度并有效落实；

（3）运行管理人员应熟悉其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置预案；

（4）运行管理人员在岗期间应正确佩戴劳动防护用具，在作业中熟练、正确使用站内安全用具和消防器材；

（5）泵站安全管理主要内容应包括：泵站安全操作、泵站安全巡视、泵站风险作业、泵站治安消防安全和事故处理；

（6）有特殊情况或突发事故时应立即启动相应应急处置方案。

5.泵站风险作业安全管理

（1）泵站风险作业应包括危险场所作业、有毒有害作业、特种作业和施工现场临时用电四大类；

（2）泵站管理单位应加强对风险作业、作业人员和作业单位的管理；对危险性较大、风险因素多的作业应实行工作票制度、工作许可制度及工作监护制度。

6.泵站治安消防安全管理应符合下列规定

（1）应加强泵站的安全保卫工作，妥善保管好各种工具、材料、备用设备和值班用品；

（2）泵站应制定进出入制度，外来人员进入泵站前应做好登记；

（3）泵站内的监视系统、报警系统等安防设备应确保完好；

（4）若在泵站内需要动用明火应通过审批。

7.泵站安全事故处理

（1）泵站事故发生后，应根据应急预案进行处置，并及时向上级主管部门报告；

（2）泵站管理人员应妥善保护好事故现场，无关人员不得进入；

（3）交接班时间内出现事故，应由交班人员负责，接班人员协助，共同排除，恢复正常后履行交接班手续；

（4）事故发生后应按“四不放过”原则进行处置。

8.泵站预警应急管理

（1）中标单位应具备对泵站突发事件进行应急抢险、抢修处置响应能力；应具有相关的应急抢险、抢修预案，抢险队伍、应急物资、应急措施和相关信息报告等。

（2）对突发事件的应急抢险、抢修工作，管理单位下达指令后，中标单位按指令要求快速组织临时处置。

（二）泵站设施的运行与养护标准

水泵系统维修保养，电力、电器设备系统维修保养，自控及远程联控装置系统维修保养，闸门、启闭机等维修保养，拍门等维修保养，格栅机、电动葫芦等维修保养，金属构件结构维修保养，备用电源系统维修保养，泵房清洗、泵池清淤，泵房、基础设施、附属设施等维修保养，绿化维护保养。

1.水泵系统维修保养

（1）水泵系统日常养护；

（2）水泵系统定期养护；

（3）电机线圈绝缘电阻检测每年1次；

（4）吊起潜水泵检查引入电缆及密封圈每年1次；

（5）检查温度、湿度、泄漏传感器每年1次；

（6）检查叶轮每年1次；

（7）检查轴承及电机绕阻温度每年1次；

（8）检查井内电缆及保护装置每年1次。

2.电气设备系统维修保养

（1）电气设备系统日常养护；

（2）电气设备系统定期养护；

（3）测量电力电缆绝缘每年1次；

（4）防雷与接地装置预防性实验每年汛前1次；

（5）检查高压隔离开关每年1次；

（6）高压负荷开关维护每年1次；

（7）高压断路器维护每年1次；

（8）高压真空断路器与接触器耐压实验每年1次；

（9）检查高压变频装置每年1次；

（10）检查低压变频装置每年1次；

（11）检查低压开关每年1次；

（12）电气设备等突发问题抢修处置及时；备用电源及时启用。

3.自控及远程联控装置系统维修保养

（1）液位、温度、压力等检测仪调试每年1次；

（2）流量计标定每年1次；

（3）设备自控及远程联控设备维护保养调试每年1次；

（4）电子围栏系统维护保养调试每年1次。

4.闸门启闭机等维修保养

（1）更换齿轮箱丝杆润滑油每年1次；

（2）检查行程开关每年2次；

（3）检查电控箱每年2次；

（4）密闭性检查每年1次；

（5）闸门防腐处理每年1次；

（6）启闭机、丝杆等更换润滑油每年1次；

（7）更换密封件每年1次；

（8）清洗传动轴承每年1次。

5.阀门、拍门等维修保养

（1）转动销检查每年1次；

（2）密封圈更换每3年1次；

（3）防腐处理每3年1次。

6.格栅机、电动葫芦、行车等维修保养

（1）格栅机检查维护常态化；

（2）格栅机控制箱维护每年2次；

（3）行车、电动葫芦钢丝绳涂油脂每年2次；

（4）行车、电动葫芦齿轮箱检查上油每年1次；

（5）行车、电动葫芦轨道、车档检查每年1次；

（6）行车、电动葫芦行程开关、导绳器检查每年2次。

7.金属构件结构维修保养

（1）管道清洗、除锈、油漆等防腐每年1次；

（2）闸门板等金属构件防腐每年1次；

（3）格栅机金属构件防腐每年1次；

（4）沉井盖板、爬梯、护栏等金属构件防腐每年1次。

8.备用电源系统维修保养

（1）发电机维护保养每年1次；

（2）蓄电池维护保养每年2次；

（3）发电机系统保养每年2次。

9.泵池清淤

（1）泵池清淤每年2次。

10.泵房、基础设施、附属设施等维修保养

（1）泵房清洗常态化维保；

（2）泵房维修常态化维保；

（3）水、电、门、窗、栏杆等常态化维保；

（4）泵站范围内绿化维护保养常态化维保；

（5）泵站附属设施常态化维保。

五、闸门的运行与养护内容及标准

（一）闸门的运行与养护内容

控制箱（柜）、防盗箱（柜）、启闭机、丝杆、防护罩、闸框门、电源系统、闸前（槽）清理、远程控制系统、门板等金属结构防腐、闸室修缮、标识标牌及安全警示标志更新等。

（二）闸门的维护保养标准

（1）更换齿轮箱润滑油每年1次；

（2）检查行程开关每年2次；

（3）检查电控箱每年2次；

（4）密闭性检查每年1次；

（5）丝杆润滑油维修保养每年1次；

（6）启闭机更换润滑油每年1次；

（7）更换密封件每年1次；

（8）清洗传动轴承每年1次；

（9）电源线路、设备维保每年1次；

（10）闸前（槽）清理常态化；

（11）远程联控设备维保每年1次；

（12）闸门板等金属构件防腐每年1次。

六、运行与养护职责

徐州市供排水管理中心负责具体的监督管理工作。负责泵（闸）站运行与养护工作计划制定、方案编制、组织实施、市场化的招标工作；负责对泵（闸）站运行与养护市场化中标单位的监督、技术指导、方案审查和考核工作。

七、维护管理考核内容

详见附表。

八、考核职责及分工

1、考核职责：徐州市供排水管理中心（以下简称中心）职能科室，具体负责对管理范围内的泵（闸）站运行与养护进行检查考核，做好相关资料的统计、记录及汇总，建立健全全面巡(检)查和抽查的考核机制。

2、考核对象：中标单位。

3、考核范围：泵（闸）站运行看护与养护维修

九、考核方式

考核实行百分制，采取定期考核与日常考核相结合由职能科室实施。每月5日前职能科室对上月工作情况进行综合打分汇总并计算出月得分。

十、经费拨付

按月考核,根据考核结果，每两月付款。甲方每月月底前对当月养护情况进行考核汇总，按照考核结果据实支付。考核成绩在95分以上（含95分）全额支付；考核成绩在95—90分（含90分）之间的，按[（100-实际得分）/100]*养护费用，扣除后支付；90—80分（含80分）之间的，按[2*（100-实际得分）/100]*养护费用扣除后支付；80分以下为不合格，直接扣除承包费。

附表：

徐州市市管泵（闸）站维护考核表

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 计扣标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管护考核50分 | 日常巡查3分 | 未按要求定期巡查的每次扣1分；巡查时未能发现设施设备存在问题的每次扣1分；发现问题处理不及时或上报不及时的每次扣1分。 |
|  |  | 配合第三方监管10分。 | 未按要求下载使用业主指定的管理软件（APP）操作要求的，每人每次扣0.5分。未按要求进行信息上传的，一次扣0.5分。未按反馈的问题及时整改或调整的，一次扣1分。 |
|  |  | 泵（闸）站设备维护保养33分 | 未按泵（闸）站运行与养护内容及标准保养设施设备的，每项扣1分；未按规范定期检测绝缘工具用品及其他须检测设备的，每项扣1分；未按要求完成清淤工作的，每项扣1分；未按规范完成电气试验的，每项扣1分；未在规定时间内完成设施设备应急抢修的，每项扣5分；无法保障机电设备正常运行的每次扣1分；因机电设备无法正常运行，造成立积水或管网外溢的每次扣4分。 |
|  |  | 社会舆论4分。 | 受到上级批评或有新闻媒体负面报道的，每次扣4分。 |
| 2 | 任务完成方面20分 | 制定年度及月度养护计划，日常运行、防汛、环境卫生、垃圾清运等。15分 | 未制定年度及月度养护计划的扣1分；未按照批复月度计划执行的每次扣2分；汛期或特殊情况未按要求及时到岗到位的每次扣3分；环境卫生不达标，每次扣1分；垃圾没有及时打捞清运的，每次扣1分。 |
|  |  | 做好泵（闸）站改造监护工作5分 | 未能积极配合相关单位进行泵（闸）站改造的，每次扣1分；未能在泵（闸）站改造过程中发挥有效监管的，每次扣1分。 |
| 3 | 安全管理方面 20分 | 按要求做好设施的管理，及时掌握设施的安全状况；按照相关规范要求，落实安全措施。10分 | 对安全管理不到位，未落实安全管理措施的，未及时发现安全隐患的，每项扣1分，发生安全责任事故扣10分。 |
|  |  | 遵守泵闸各项操作规程及管理制度，做好安全防护及人员安全培训。10分 | 操作运行时，未按规范操作，每发生一次扣2分，未遵守泵闸管理制度的，每发生一次扣1分，没有制定人员培训计划或未按计划落实的扣1分。未按照要求穿戴安全装备的，每发生一次扣1分。 |
| 4 | 基础管理方面10分 | 按要求建立并完善维护管理、安全管理和突发事件应急处置、行风和市政热线建设等各类基础管理台帐和报表，要求基础台帐资料齐全，各类报表按时按规范上报。10分 | 基础台帐资料不齐全的，每少一项扣1分，泵、闸站维保未及时记录的，一次扣1分；维保记录造假的一次扣3分。报表上报不及时或未按规范上报的，每发生一次扣1分，报表有明显错误的，一次扣0.5分。 |

备注：1、附件中分值满分100分，各项分值扣完为止。

2、由于维护工作不到位而造成的重大失误或影响计扣分值由徐州市供排水管理中心另行决定。

# 第六章  采购需求

# 一、项目名称

2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目

# 二、项目报价

本项目采购预算为307.33万元，其中：

本项目采购包1：养护1标：泵站35座市场化养护，采购预算金额119万元，限价为119万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。

本项目采购包2：养护2标：泵站35座市场化养护，采购预算金额119万元，限价为119万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。

本项目采购包3：养护3标：闸门114孔市场化养护，采购预算金额69.33万元，限价为69.33万元。采购人不再支付报价以外的任何费用。

本项目共分3个采购包,兼投不兼中。每个投标人可以参与多个采购包的评审，但只允许成为一个采购包的中标人。本项目按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序进行评审定标。在前一采购包被确定为中标人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人，不再作为后续采购包的有效投标人。且各采购包的有效投标人数量不得少于3家，否则该采购包按废标处理。

# 三、项目概况

| 标段 | 标段名称 | 标段内容 |
| --- | --- | --- |
| 采 购 包 1 | 养护1标 | 泵站35座：汉源大道地道泵站、彭祖大道地道泵站、昆仑大道地道泵站、欣欣路立交泵站、龙亭污水提升泵站、黄茅岗污水提升泵站、奎河污水提升泵站、积翠新村污水泵站、军民河泵站、泰奎大沟调蓄池、复兴南路铁路立交泵站、解放南路立交泵站、四院泵站、六中泵站、橡胶坝泵站、钱塘路泵站、珠江路泵站、丽水路泵站、工程学院泵站、商聚路泵站、梨园路泵站、三八河补水泵站、泰山路检测站、东三环铜山路地道泵站、东三环迎宾路立交泵站、东三环狮子山立交泵站、东三环和平路立交泵站、金山东路立交泵站、郭庄路泵站、天桥泵站、汽配城人行通道、机场路人行通道、狮子山人行通道、文博园人行通道、南环T5御景湾人行通道泵站。 |
| 采 购 包 2 | 养护2标 | 泵站35座：下淀立交泵站、苏堤北路立交泵站、复北立交泵站、中山立交泵站、解放北路立交泵站、徐丰公路污水泵站、泉润大道污水泵站、天齐南污水泵站、天齐北污水泵站、西三环1号污水泵站、西三环2号污水泵站、平山路铁路立交泵站、平山路地道泵站、中山路地道泵站、煤港路地道泵站、荆马河上游污水泵站、荆马河下游污水泵站、子房河污水泵站、泰山路泵站，大学泵站、开元路泵站、湖西路泵站、南环T1-T4四座人行通道泵站、苏山人行通道泵站、新淮海路地道泵站、苏山立交泵站、二环北路立交泵站、南岗高架立交泵站、南岗铁路立交泵站、沈场泵站、白云立交泵站、九里湖立交泵站 |
| 采 购 包 3 | 养护3标 | 闸门114孔： 溢洪桥闸门1孔、四院闸门2孔、四院北闸1孔、四院截污闸3孔、苏山截污闸门1孔、苏山大沟闸门2孔、矿西大沟闸1孔、矿西截污闸门1孔、小山子大沟截污检修闸门1孔、西苑中路桥北闸1孔、闫窝闸门1孔、黄河液化气站闸门1孔、黄河北岸污水井中闸门1孔、沈场大沟北闸门2孔、西安北路井中闸门1孔、铜沛路入黄河检修闸门1孔、仙水宫闸门1孔、满湘楼闸门1孔、同春池闸门1孔、铜牛北闸门1孔、天桥市场闸门1孔、阳光酒店闸门1孔、下洪宿舍闸门1孔、青少年宫闸门1孔、铁路幼儿园闸门1孔、和平桥南（西岸）闸门1孔、汽配城9号闸、8号闸、7号闸、6号闸、5号闸、4号闸、3号闸、2号闸、1号闸、东三环东1号闸、东三环2号闸、东三环3号闸、东三环4号闸、东三环5号闸、东三环6号闸、东三环7号闸、东三环8号闸、东三环9号闸、东三环10号闸、东三环11号闸、东三环12号闸 、沈场大沟南闸2孔、祥云检修闸1孔、殷庄1孔、殷庄桥东侧荆马河北岸1孔、煤港路闸1孔、铁路电务段闸门1孔、铁路电段北闸门1孔、铁路电段南闸门1孔、东三环桥西闸门2孔、东三环桥北闸门1孔、东三环桥东南闸门1孔、备战路1孔闸、郭庄路1号闸门1孔、民富园桥南闸门1孔、云龙法院后闸门1孔、工程兵学院南闸门3孔、工程兵学院西闸门2孔、五交化闸1孔、徐运新河桥东闸门4孔、徐运新河桥西闸门4孔、欣欣路北侧奥东印象城东侧铁路东1孔、化校闸门1孔、王窑河闸3孔、王窑河检修闸1孔、汉风路顺堤河南岸2孔、河北岸2孔、风华园南门闸门1孔、孔妇幼保健院2孔闸、十里铺龙亭检修闸1孔、民健园闸1孔；黄河杏山子闸2孔、黄河西三环桥东南闸、黄河西苑中路桥东南闸、黄河西苑中路桥西闸、黄河西安路过河管闸4孔、黄河西安路桥东北闸2孔、黄河兵工路南头闸、桃花源液压闸2孔、桃花源北闸、建国路入黄河闸。 |

# 四、服务期：自合同签订之日起一年

# 五、项目养护清单

表1 土建工程部分

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 一 | 房屋 |
| 1 | 房屋漏雨处理、下水管清理 |
| 2 | 破损内外墙粉刷 |
| 3 | 屋内沉降裂缝处理 |
| 4 | 吊顶修复 |
| 5 | 室内地坪修复 |
| 二 | 围墙 |
| 1 | 破损围墙修复 |
| 2 | 内外墙粉刷 |
| 3 | 泵站电子围栏修复维保 |
| 三 | 门垛维修粉刷 |
| 1 | 泵站各类门窗维修维护更换 |
| 2 | 泵站内供水设施、排水设施维护维修更换 |
| 3 | 泵站厕所粪池抽排维护维修 |
| 4 | 电缆沟盖板更换不锈钢材质 |
| 四 | 泵站其他建筑物构筑物附属设施维修 |
| 1 | 泵站高空除尘、无人值守泵站日常保洁 |
| 2 | 泵站防鼠网、挡鼠板日常维护 |
| 3 | 泵站安全警示标识标志标牌制度牌铭牌制作更换 |
| 4 | 泵站灭火器检查、检测、过期更换 |
| 5 | 泵站空调日常维修 |
| 6 | 泵站控制室、配电室空调维修 |
| 7 | 泵站风机、排气扇日常维修保养 |
| 8 | 泵站基础设施巡查每月1次、预报有雨及上级领导检查时加强巡查 |
| 9 | 标段内无配电室常用工具柜的自动配齐 |
| 10 | 巡查自T接点（环网柜或供电线杆）至泵站配电室供电线路（含井盖）确保井盖完整无损，由于井盖缺失或损坏造成的损失由中标单位负责 |
| 11 | 泵站院内排水管道疏通，收水井、检查井清理 |
| 12 | 泵站院内排水井篦井盖维护 |

表2 金属机电结构设备维修养护及其他

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 一 | 泵站养护 |
| 1 | 泵站各类铁艺盖板除锈刷漆 |
| 2 | 泵站出水管拍门检查维护保养 |
| 3 | 泵站铁艺围栏、护栏除锈刷漆 |
| 4 | 泵站门窗修复 |
| 5 | 泵站铁艺大门除锈刷漆、配电室门防腐刷漆 |
| 6 | 泵站铁艺大门更换（损坏锈蚀严重的予以换新） |
| 7 | 泵站爬梯、楼梯除锈刷漆 |
| 8 | 电动葫芦、行车、导轨、钢丝绳维修保养除锈刷漆 |
| 9 | 水泵保养维修除锈刷漆 |
| 10 | 水泵出水管、出水闸阀、伸缩机等保养除锈刷漆 |
| 11 | 水泵控制柜维修保养除尘 |
| 12 | 格栅机保养维修 |
| 13 | 皮带运输机维修保养 |
| 14 | 泵站检修闸门维修保养防腐刷漆 |
| 15 | 泵站大型发电机维修保养 |
| 15 | 泵站大型发电机防腐喷漆 |
| 16 | 养护范围内的大型发电机迁移、接线、调试 |
| 17 | 泵站3T以上电动葫芦、行车安全检测 |
| 18 | 泵站电气设备维保（含环网柜、直流屏） |
| 19 | 变压器日常维保 |
| 20 | 变压器备件（每个标段200KVA和500KVA各1台） |
| 21 | 高压配电柜日常维保 |
| 22 | 低压配电柜日常维保 |
| 23 | 泵站电气试验 |
| 24 | 配电室常用工具及绝缘工具检测并贴标 |
| 25 | 泵站供电线路日常检查维护 |
| 26 | 泵站老化线路更换 |
| 27 | 电容柜日常检查维保电容更换 |
| 28 | 配电设备日常除尘保洁 |
| 29 | 无人值守泵站配电室日常保洁 |
| 30 | 变配电设备供电线路日常巡查 |
| 31 | 泵站各类照明日常维修更换 |
| 32 | 室外跌落保险、断路器、避雷器日常维护更换 |
| 33 | 泵站室内外电缆沟、井维护封堵 |
| 34 | 泵站各类设备巡查每月1次、下雨加大频次 |
| 35 | 子房河泵站更换高压外线绝缘瓷（10KV高压线路针式瓷瓶PS-15/300 500棒式陶瓷支柱绝缘子柱式15/5） |
| 36 | 荆马河下游，拆除除臭装置，恢复沉井盖板（材质为304不锈钢5mm厚）30平米，更换粗格栅上方网状镀锌钢格栅（盖板）4*2米 |
| 37 | 橡胶坝更换进水电动闸阀一套 |
| 38 | 南岗铁路立交因院内存放报废物资，院墙太矮，增加弱电网 |
| 39 | 迎宾路泵站沉井电动葫芦导轨除险加固 |
| 40 | 奎河泵站：格栅机顶棚(透明玻璃钢)制作安装12.5*4平米，安装立柱1根， 格栅机楼梯不锈钢307材质扶手高1..2*4米；格栅机扣板1*4米两块（8毫米厚不锈钢），粗格栅盖板，彩色胶垫3*8米，出水口盖板2*2.2米4块，不锈钢材质8毫米厚 |
| 41 | 荆马河上游出水池水泥盖板更换为不锈钢盖板（8毫米厚）36平米 |
| 42 | 欣欣路泵站房屋围墙破损粉刷2000平米（外墙、外立面、围墙） |
| 43 | 泵站流量计日常维护，检测检验 |
| 44 | 新接收泵站的巡查与应急处置 |
| 二 | 闸门日常运行养护 |
| 1 | 闸门日常巡视，每周1次，降雨前后加强巡查 |
| 2 | 启闭机、螺杆、闸板、闸槽日常养护维修 |
| 3 | 闸门管理范围内环境卫生保洁（含漂浮物打捞、树木修剪、地坪修复、垃圾外运等） |
| 4 | 闸门操作平台日常维护、基础墙面维护翻新粉刷 |
| 5 | 踏步、护栏、围栏、爬梯等铁艺制品维护除锈刷漆 |
| 6 | 闸门线路检查维保老化更换（16*3+16*1）16平方三项四芯电缆200米 |
| 7 | 闸门漏水、溢流处理 |
| 8 | 闸门电源箱、防盗箱、控制箱维修维护更换 |
| 9 | 闸门丝杆玻璃罩日常维护并加盖 |
| 10 | 闸板前后安全格栅制作安装，老化更换，缺失的补齐。 |
| 11 | 闸门启闭机底座加固 |
| 12 | 闸门安全警示牌高标准统一制作、维护更新 |
| 13 | 闸前漂浮物打捞 |
| 14 | 闸门应急起落抢修 |
| 15 | 工程兵学院2孔闸漏水处理（含闸底、侧面、河道挡墙） |
| 16 | 闸门增加不锈钢进出门10处 |
| 17 | 应急小型发电机维保 |
| 18 | 养护期间因丢失损毁被盗或其他原因造成的电源线或其他设备问题自行解决 |
| 19 | 工程兵学院2孔等闸更换踏板30平米 |
| 20 | 同春池闸增加不锈钢护栏20平米 |
| 21 | 荆马河东三环桥南两孔闸，更换橡胶止水 |
| 22 | 新接收闸门的巡查与应急处置 |

# 六、服务要求

采购包1：

1、项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，质量员1人，资料员1人。项目负责人、技术负责人提供开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的投标人为其缴纳的社保证明扫描件（加盖公章）。

2、日常管理人员需求：维修养护人员  8 名（包括工程技术人员3名及技术工人5名，要求有5 年以上工作经验，身体健康，吃苦耐劳）。

3、机械设备要求：投标人依据实际情况提供机械设备配备清单（格式自拟）。

采购包2：

1、项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，质量员1人，资料员1人。项目负责人、技术负责人提供开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的投标人为其缴纳的社保证明扫描件（加盖公章）。

2、日常管理人员需求：维修养护人员  8 名（包括工程技术人员3名及技术工人5名，要求有5 年以上工作经验，身体健康，吃苦耐劳）。

3、机械设备要求：投标人依据实际情况提供机械设备配备清单（格式自拟）。

采购包3：

1、项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，质量员1人，资料员1人。项目负责人、技术负责人提供开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的投标人为其缴纳的社保证明扫描件（加盖公章）。

2、日常管理人员需求：维修养护人员  8 名（包括工程技术人员3名及技术工人5名，要求有5 年以上工作经验，身体健康，吃苦耐劳）。

3、机械设备要求：投标人依据实际情况提供机械设备配备清单（格式自拟）。

# 七、项目要求

（一）闸门

1、闸门电缆绝缘检测、老化电缆更换

2、闸门电源箱、控制箱、防盗箱日常维修，老化更换（含箱体、锁具、内部元器件）

3、闸门养护：闸板除锈刷漆、闸门闭合不严漏水处理；启闭机保养检查维修更换；丝杆闸槽保养上油刷漆

4、闸门围栏、护栏、踏板、爬梯、检查井盖、门锁修复更换保养防腐刷漆

5、闸门安全标识、标志更换、维护，新设及完善标识

6、闸门操作平台外墙面粉刷、水泥抹面、喷塑

7、闸门启闭机底座、底板加固

8、闸门周围环境卫生整治、进闸道路铺设、绿化修剪、地坪修复铺设（卫生打扫每月一次，特殊情况以建设方要求为准）

9、闸门日常巡查，每周一次，遇有中雨以上天气按采购方要求加强巡查

（二）泵站

1、电气设备

（1）电气预防性实验，高低压电气设备防震、接地装置检测；绝缘工具、用品检测

（2）各类电缆、软启动器、断路器、避雷器、空气开关、各类继电器、插座、开关等电气设备，绝缘、电阻测试，维修维护更换

（3）电容柜维修更换；直流屏、电瓶检查更换

（4）各类高低压配电柜、控制柜、变压器日常检查、维修

（5）各类仪表检查维修更换，流量计检测维保

（6）电缆沟封堵、缺失损坏盖板补全，各类老化电缆套管更换

（7）常用变压器配备两台（套）型号由采购方约定

（8）泵站、闸门照明日常维修更换（含灯具及线路、开关、插座）

（9）配电室控制室绝缘垫更换300平米（由甲方提供）

（10）配电室工具柜配齐（上下两层不锈钢工具柜）

（12）大型发电机维护保养迁移调试

2、机械设备

（1）水泵、水泵控制柜、端子箱日常检查维修保养防腐刷漆

（2）格栅机、皮带运输机日常查维修保养防腐刷漆

（3）泵站内闸门、阀门、伸缩机日常查维修保养防腐刷漆

（4）行车、电动葫芦、导轨、龙门架日常维修保养防腐刷漆更换

（5）水泵出水管日常保养防腐刷漆，腐蚀严重破损出水管更换

3、基础设施

（1）泵站铁艺大门、围墙、电子围墙、铁艺围栏、护栏、盖板日常保养除锈刷漆更换

（2）泵站内排水系统日常维护疏通，井盖井篦缺失损坏更换

（3）泵站门锁、小型出入门、窗户、玻璃维修更换

（4）泵站内各类房屋漏雨处理

（5）泵站保洁：有人值守泵站主要是配电室保洁、电气设备保洁；无人值守泵站包含所有保洁项目，一般要求每月一次，特殊情况的以采购方通知为准

（6)泵站清淤：每年汛前汛后各一次，清淤标准以采购方要求为准

★备注：泵站内供水设施、生活设施设备及值班室、休息室、厨房、卫生间设施设备维护由泵站看护中标方负责，其余所有设施均在养护范围内，最终解释权归徐州市供排水管理中心。

# 八、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章  投标文件相关格式

目  录

一、投标函格式

二、开标一览表

三、分项价格表格式

四、偏离表格式

五、法定代表人授权书格式

六、中小企业声明函格式

七、残疾人福利性单位声明函格式

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

十、预付款保函支付条款模板

十一、其他资料

# 一、投标函格式

致： 徐州市通源招标代理有限公司

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，    (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年   月    日

# 二、开标一览表格式

项目名称：2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2026-0002

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目采购包 _ | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《偏离表》。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

# 三、分项价格表格式

项目名称：

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2026-0002

标段：采购包    _

货币单位：人民币元

（投标人自行拟定）

投标人承诺：投标人本企业为本项目提供服务。

投标人：            （盖单位电子签章）

日期：    年   月   日

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

3.报价应包括项目涉及的一切税、费等。

4.采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

# 四、偏离表格式

项目名称：2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2026-0002

标段：采购包    _

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

# 五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（）项目（项目编号：）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系电话：             邮箱：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子签章）：

日期：

注：本项目采购的服务属于其他未列明行业。

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

# 七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目

项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2026-0002

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

# 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加2026年度市管雨污水泵站设施维修养护市场化、市直管截污闸门维修养护项目（项目编号：JSZC-320300-XZTY-G2026-0002）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目名称：

项目编号：

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：  ，项目编号：   ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

1、我单位承诺，项目组成员包括项目负责人1人，技术负责人1人，安全员1人，质量员1人，资料员1人，维修养护人员8人（包括工程技术人员3名及技术工人5名，要求有5 年以上工作经验，身体健康，吃苦耐劳），人员名单附后，项目负责人、技术负责人提供开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的投标人为其缴纳的社保证明扫描件（加盖公章）；

2、投标人依据实际情况提供机械设备配备清单（相关资料附后）。

以上资料必须提供，否则按投标无效处理。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

# 十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（     XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

# 十一、其他资料